## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【大型土石
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040101001002 | 清表及地形修坡整理 | 1、地表杂草、废弃枯草皮等地被铲除清理；固体废弃物、垃圾等清理；树蔸挖除；地下障碍物清理；清表后产生的垃圾全部外运至甲方指定地点 2、根据设计标高进行土方挖高填低平衡，场内短驳费用投标人自行考虑 3、根据设计坡度进行场地修坡；球场区域需整平至球场的结构底标高 4、本清单工程量为绿地、球场、园路的水平投影面积（不包括公厕、旧停车场） 5、地形整理后多余土方弃置或缺方外购费用均由投标人自行考虑在本报价内 6、未尽事宜由投标人自行勘察现场考虑在本清单报价内 7、清表施工过程中应保护好甲方保留的苗木且不得破坏地下管线、电缆等。 | m2 | 16392.87
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标人综合考虑大型机械设备进出场及安拆费用 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【大型土石方】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.42
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【大型土石方】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大型土石方 |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【大型土石方】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 1.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.24
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【停车场、
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
停车场
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2m内 3、运距投标人综合考虑 | m3 | 1699.83
2 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 1、新停车场部位场地平整及夯实（夯实系数≥93%） | m2 | 1297.58
3 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格:碎石 2、厚度:10cm | m2 | 1297.58
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30水泥混凝土 2、厚度:15cm 3、含模板制作及安装等 | m2 | 1272.44
5 | 040203003001 | 粘层 | 粘层喷油量0.8kg/m2 | m2 | 1272.44
6 | 040203008001 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:60mm厚灰色PC耐力转（透水） 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1272.44
7 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1、材料品种、规格:100cm*20cm*10cm花岗岩路牙石 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C30混凝土 | m | 103
8 | 040205006004 | 标线 | 1、材料品种:4mm厚油漆 2、工艺:热熔漆 3、线型:实线 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 080505003001 | 车挡 | 1、类型:橡胶成品车档 2、规格:600*180mm | 个 | 88
10 | 010507004001 | 台阶 | 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板及单层双向钢筋φ10@150 | m2 | 13.86
足球场
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 部位：球场排水沟 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2m 内 3、运距投标人综合考虑 | m3 | 229.39
12 | 040103001001 | 回填方 | 部位：球场排水沟 1、密实度要求:夯填 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标人综合考虑 | m3 | 164.87
13 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 1、素土夯实（夯实系数≥93%） | m2 | 3310.56
14 | 040202011003 | 碎石 | 1、石料规格:碎石 2、厚度:10cm | m2 | 3310.56
15 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、厚度:10cm 3、含模板制作及安装等 | m2 | 3310.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:φ8 | t | 13.077
17 | 050102012001 | 仿真草坪 | 1、仿真草坪规格：宽 4m，草高 30mm，密度 20 针 / 10cm 2、基层平整压实后铺设，免填充 3、质量标准需符合设计及规范要求，表面平整、色泽一致 | m2 | 3310.56
18 | 010607004002 | 足球门框 | 1、七人制足球门规格1800*5000mm 2、立柱、横梁、支撑等材质、规格需符合设计及规范标准 3、含基础、安装、配套附件等所有 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 010607004001 | 球场网栏 | 1、立柱ф76*3.0mm钢管,高度4000mm,静电喷塑，间距3米 2、主框架采用 60*40*3.0方管焊制表面角铁压框 3、PE包塑勾花网:低碳镀锌铁丝+原装，PE塑层 4、内径3.0mm/外径4.0mm/孔径50mm*50mm 5、门框架采用 50*50*2.5方管焊制 6、未尽事项详见图纸设计 | m2 | 944
20 | 010501003001 | 围栏基础 | 1、围栏基础规格300*300*300 2、混凝土强度等级C30，配筋4φ12，箍筋φ8@300 3、250*200*10厚钢板预埋 4、φ12预埋螺栓，深度100mm 5、具体做法详见图纸设计 | 个 | 79
21 | 040205006001 | 标线 | 1、材料品种:有机油漆 2、线型:球场标线，宽度100mm | m2 | 47.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 040201022001 | 排水沟 | 1、30mm厚1:2.5水泥砂浆（掺3%防水剂） 2、120mm宽M7.5水泥砂浆，MU10标准砖砌体 3、100mm厚C20素混凝土垫层 4、素土夯实（夯实系数≥93%） 5、球墨铸铁雨篦500*300*30 6、未尽事项详见图纸设计 | m | 236
匹克球场
23 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 部位：球场排水沟 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2m 内 3、运距投标人综合考虑 | m3 | 169.93
24 | 040103001004 | 回填方 | 部位：球场排水沟 1、密实度要求:夯填 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标人综合考虑 | m3 | 70.28
25 | 040202001004 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 1、素土夯实（夯实系数≥93%） | m2 | 1218.2
26 | 040202011005 | 碎石 | 1、石料规格:碎石 2、厚度:10cm | m2 | 1218.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、厚度:10cm 3、含模板制作及安装等 | m2 | 1218.2
28 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:φ6 | t | 2.704
29 | 040203009001 | 橡胶面层 | 1、材料品种:硅PU橡胶（国标） 2、厚度:8mm 3、符合GB36246-2018要求，冲击吸收率符合球类场地要求（20~50），抗滑值（20℃）BPN（20~110）干测，拉伸强度/MPa≥0.5，拉伸率≥40%，阻燃性能为一级 | m2 | 1218.2
30 | 010607004005 | 匹克球网 | 1、规格:6.7m*0.91m*0.7m 2、材质：黑色三股无结网，网孔45mm,网柱为铜管烤漆，壁厚1mm 3、场地内摆放固定，含金属框架、底座、中心收紧带、组装、调试、定位 4、满足场地使用要求，含所有配套辅材 | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 010607004004 | 球场网栏 | 1、立柱ф76*3.0mm钢管,高度4000mm,静电喷塑，间距3米 2、主框架采用 60*40*3.0方管焊制表面角铁压框 3、PE包塑勾花网:低碳镀锌铁丝+原装，PE塑层 4、内径3.0mm/外径4.0mm/孔径50mm*50mm 5、门框架采用 50*50*2.5方管焊制 6、未尽事项详见图纸设计 | m2 | 699.28
32 | 010501003002 | 围栏基础 | 1、围栏基础规格300*300*300 2、混凝土强度等级C30，配筋4φ12，箍筋φ8@300 3、250*200*10厚钢板预埋 4、φ12预埋螺栓，深度100mm 5、含模板制作及安装等 6、具体做法详见图纸设计 | 个 | 59
33 | 040205006003 | 标线 | 1、材料品种:有机油漆 2、线型:球场标线，宽度100mm | m2 | 52.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 040201022002 | 排水沟 | 1、30mm厚1:2.5水泥砂浆（掺3%防水剂） 2、120mm宽M7.5水泥砂浆，MU10标准砖砌体 3、100mm厚C20素混凝土垫层 4、素土夯实（夯实系数≥93%） 5、球墨铸铁雨篦500*300*30 6、未尽事项详见图纸设计 | m | 174.82
园路
35 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2m内 3、运距投标人综合考虑 | m3 | 174.77
36 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 1、素土夯实（夯实系数≥93%） | m2 | 699.08
37 | 040202011004 | 碎石 | 1、石料规格:碎石 2、厚度:10cm | m2 | 699.08
38 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C25水泥混凝土 2、厚度:5cm 3、含模板制作及安装等 | m2 | 699.08
39 | 040203007007 | 透水混凝土 | 1、混凝土强度等级:C20大孔透水混凝土 2、厚度:8cm | m2 | 699.08
挡土墙
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:3m 内 3、运距投标人综合考虑 | m3 | 664.15
41 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求:夯填 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标人综合考虑 | m3 | 501.16
42 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30，P8 3、含模板制作及安装等 | m3 | 90.73
43 | 040303002001 | 混凝土挡墙基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30，P8 3、含模板制作及安装等 | m3 | 91.45
44 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、含模板制作及安装等 | m3 | 35.82
45 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400，10以内 | t | 0.072
46 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400，20以内 | t | 22.122
分部分项合计
措施项目
大型机械设备进出场及安拆
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标人综合考虑大型机械设备进出场及安拆费用 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【停车场、足球场、匹克球
总价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【停车场、足球场、匹克球
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 100000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 100000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【停车场、足球场、匹克球场、道路及
暂列金额明细表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 100000
合 计 |  |  |  | 100000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【停车场、足球场、匹克
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：停车场、足球场、匹克球场、道路及挡土墙 |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【园林绿化
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 050102013001 | 喷播植草(灌木）籽 | 1、草籽种类:黑麦草、百慕大草籽 2、养护等级:Ⅰ级 3、养护期:两年 | m2 | 10283.58
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【园林绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【园林绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【园林绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【雨水工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
雨水工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2m 内 3、运距投标人综合考虑 | m3 | 424.98
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2m内 3、运距投标人综合考虑 | m3 | 34.66
3 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求:夯填 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:投标人综合考虑 | m3 | 347.26
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2、材质及规格:HDPE管DN400环刚度≥10KN/m2 3、连接形式:承插连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 321.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2、材质及规格:HDPE管DN200环刚度≥10KN/m2 3、连接形式:承插连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 115.85
6 | 040504001001 | 砌筑井 | 800*800砌筑检查井 1、100厚碎石垫层 2、100厚C25混凝土底板，含模板制作及安装等 3、Mb10水泥砂浆砌筑MU20砖 4、1:2水泥砂浆粉刷 5、5mm厚不锈钢井盖 每边折边50mm中间双向两道50*50*5镀锌角钢 6、具体做法详见图纸 | 座 | 10
7 | 040504009001 | 雨水口 | 400*600雨水口 1、素土夯实 2、C10素混凝土垫层 3、Mb10水泥砂浆砌筑MU20砖 4、1:2水泥砂浆粉刷 5、具体做法详见图纸 | 座 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、材质:玻璃钢化粪池 2、型号、规格:HFRP-6，有效容积16m3 | 座 | 1
分部分项合计
措施项目
9 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标人综合考虑大型机械设备进出场及安拆费用 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【雨水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【雨水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雨水工程 |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【雨水工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：雨水工程 |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【室外安装】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
给排水
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:PE塑料管，DN200 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:1.6Mpa | m | 150
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质、规格:PE塑料管，DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:1.6Mpa | m | 129.05
3 | 040504001001 | 给水井 | 800*800砌筑检查井 1、100厚碎石垫层 2、100厚C25混凝土底板，含模板制作及安装等 3、Mb10水泥砂浆砌筑MU20砖 4、1:2水泥砂浆粉刷 5、5mm厚不锈钢井盖 每边折边50mm中间双向两道50*50*5镀锌角钢 | 座 | 4
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m内 | m3 | 167.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 040305001001 | 垫层 | 1、材料品种、规格:砂垫层 2、厚度:150mm | m3 | 25.12
6 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种:粗砂回填 2、厚度:至管顶100mm | m3 | 38.62
7 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种:素土回填 3、填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4、填方来源、运距:根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 103.69
8 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1、新旧管连接(水源碰头) 2、具体做法详见图纸及相关规范 | 处 | 1
电气
9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:PE 3、规格:32 4、配置形式:埋地敷设 | m | 1103.39
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、型号:YJV-3*6 | m | 1278.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030412008001 | 中杆灯 | 1、名称：球场投光灯 2、灯杆材质、高度：H=12m；灯杆材质、规格按设计要求 3、光源数量：LED 2*200W 4、控制方式：微电脑定时控制器+光电感应 | 套 | 12
12 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：H=3.5m；灯杆材质、规格按设计要求 3、光源数量：LED 30W 4、控制方式：微电脑定时控制器+光电感应 | 套 | 26
13 | 010501006001 | 中杆灯基础 | 1、基础砼强度等级C30 2、基础顶部待灯杆安装校正后，现浇C15砼包封，表面随打随抹平 3、预埋4*M24地脚螺栓 4、所有与土壤接触的路灯基础混凝土表面,涂沥青冷底子油两遍,并做沥青胶泥涂层,厚度≥300μm 5、报价含土方挖填、钢筋、模板等 | 座 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010501006003 | 庭院灯基础 | 1、规格：300*300*600 2、混凝土种类： C30混凝土 3、配筋：配8φ10/φ6@150 4、报价含土方挖填、钢筋、模板等 | 座 | 26
15 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m内 | m3 | 331.02
16 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种:素土回填 3、填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4、填方来源、运距:根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 331.02
17 | 040205001001 | 手孔井 | 1、规格：600*600*1000 2、做法：24墙,内外粉刷 | 座 | 5
18 | 040806001001 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：热镀锌 3、规格：∠50*5*2500mm 4、土质：普通土 | 根 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 040806002001 | 接地母线 | 1、名称：室外接地母线 2、材质：热镀锌 3、规格：-50*5；土方挖填 | m | 177.65
20 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 | 系统 | 1
21 | 030414002001 | 照度测试 | 1、照度测试 | 区域 | 1
弱电
22 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:PE 3、规格:32 4、配置形式:埋地敷设 | m | 482.72
23 | 040205001002 | 手孔井 | 1、规格：600*600*1000 2、做法：24墙,内外粉刷 | 座 | 3
24 | 030502005001 | 网线 | 1、名称:网线 2、规格:CAT5E | 米 | 549.22
25 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:RVVP2*1.5 | m | 549.22
26 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称:4芯单模光纤 | m | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 030507008001 | 球机 | 1、名称：400万智能球机（室外） 2、规格：支持最大2560×1440@25fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m 支持玻璃加热除雾 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态范围达120dB 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转） 支持3D定位，可通过鼠标框选目 | 台 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 支持定时抓图与事件抓图功能 3、含镜头、护罩、网络防雷器（电源、信号二合一）
28 | 030507008002 | 摄像机专用支架 | 1、名称:摄像机专用支架 | 个 | 19
29 | 040309001001 | 立杆 | 1、名称：监控立杆 2、灯杆材质、高度：H=3.5m；灯杆材质、规格按设计要求 | 根 | 10
30 | 010501006002 | 立杆基础 | 1、基础砼强度等级C30 2、基础顶部二次浇灌层待钢柱安装就位后用C35细石砼灌注 3、预埋4*M20地脚螺栓 4、报价含土方挖填、钢筋、模板等 | 座 | 10
31 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m内 | m3 | 174.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 040103001005 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计和规范的要求 2、填方材料品种:素土回填 3、填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4、填方来源、运距:根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 174.82
33 | 040806001002 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：热镀锌 3、规格：∠50*5*2500mm 4、土质：普通土 | 根 | 19
34 | 040806002002 | 接地母线 | 1、名称：室外接地母线 2、材质：热镀锌 3、规格：-50*5；土方挖填 | m | 57.4
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【室外安装】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外安装 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外安装】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外安装 |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【室外安装】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外安装 |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【二期公厕
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:综合 2、弃土运距:由投标单位勘察现场自行考虑 3、运距投标人综合考虑 | m2 | 150
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2m 内 3、运距投标人综合考虑 | m3 | 52.79
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2m 内 3、运距投标人综合考虑 | m3 | 355.87
4 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:夯实,压实系数不小于0.94 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 352.54
砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 15.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 010402001001 | 砌块墙（无水房间） | 1、墙体厚度:200mm 2、砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06加气混凝土砌块 3、砂浆强度等级:Mb5混合砂浆 | m3 | 4.94
7 | 010402001002 | 砌块墙（有水房间） | 1、墙体厚度:200mm 2、砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06加气混凝土砌块 3、砂浆强度等级:Mb5混合砂浆 | m3 | 30.73
8 | 010402001003 | 砌块墙（女儿墙） | 1、墙体厚度:200mm 2、砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3、砂浆强度等级:Mb10混合砂浆 | m3 | 2.67
9 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2、砖品种、强度等级:MU10混凝土实心砖 | m3 | 5.53
混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 | m3 | 5.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:墙下无梁基础 | m3 | 9.55
12 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 19.85
13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.83
14 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 25.61
15 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:构造柱、抱框 | m3 | 1.74
16 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、部位:地圈梁 | m3 | 2.93
17 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、部位:止水坎 | m3 | 2.09
18 | 010503004003 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、部位:窗台梁 | m3 | 1.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、部位:女儿墙压顶 | m3 | 1.82
20 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.28
21 | 010507001001 | 散水 | 1、40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚3:7灰土 3、回填土分层夯实,密实度大于93%,向外坡4% | m2 | 37.26
22 | 010507001002 | 入口坡道 | 1、40厚防滑花岗石板 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、刷素水泥浆结合层一道 4、60厚C15混凝土 5、300厚3：7灰土 6、回填土分层夯实，压实系数大于等于0.94,坡度详建筑平面图 | m2 | 22.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 010507001003 | 无障碍坡道 | 1、40厚防滑花岗石板 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、刷素水泥浆结合层一道 4、60厚C15混凝土 5、300厚3：7灰土 6、回填土分层夯实，压实系数大于等于0.94,坡度详建筑平面图 | m2 | 5.4
24 | 010507004001 | 台阶 | 1、40厚防滑花岗石板 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、刷素水泥浆结合层一道 4、60厚C15混凝土 5、300厚3：7灰土 6、回填土分层夯实，压实系数大于等于0.94,坡度详建筑平面图 | m2 | 3.21
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400，12以内 | t | 4.748
26 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400，12以内（带E） | t | 0.158
27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400，25以内（带E） | t | 4.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:砌体加固筋 | t | 0.235
29 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋种类、规格:电渣压力焊 | 个 | 108
30 | 010516003001 | 机械连接 | 1、连接方式:直螺纹连接 2、螺纹套筒种类:25以内 | 个 | 73
屋面及防水工程
31 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1mx1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2、0.4厚聚乙烯膜 3、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚找坡2%找坡层：1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩 6、现浇钢筋混凝土屋面 | m2 | 140.16
32 | 010904002001 | 地面涂膜防水 | 1、防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2、部位:盥洗室、卫生间 | m2 | 113.37
33 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位:盥洗室、卫生间 | m2 | 302.02
门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 010805005001 | 铝合金门 | 1、门代号及洞口尺寸:M1、M2 2、框材质:A型-90系列 3、玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃6+12a+6 4、含五金等相关配件以及安装时护框等辅材全部费用 5、具体做法详见图纸设计 | m2 | 7.34
35 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:C1508、C1524、C1 2、框、扇材质:A型-90系列 3、玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃6+12a+6 4、含五金等相关配件以及安装时护框等辅材全部费用 5、具体做法详见图纸设计 | m2 | 21.6
36 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:C2 2、框、扇材质:A型-90系列 3、玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃6+12a+6 4、含五金等相关配件以及安装时护框等辅材全部费用 5、.具体做法详见图纸设计 | m2 | 16.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 2、具体做法详见图纸 | m2 | 10.5
楼地面装饰工程
38 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、8~10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5厚合成高分子防水涂料（另计） 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5、素水泥浆一道 6、60厚C15混凝土垫层 7、150厚3:7灰土 8、素土夯实 | m2 | 114.28
39 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土垫层 5、150厚3:7灰土 6、素土夯实 | m2 | 20.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度:80mm 2、粘贴层厚度、材料种类:20mm 1：2水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 | m | 23.32
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
41 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 5、配套专用胶粘剂粘结层 6、4～5厚釉面砖，填缝剂填缝 | m2 | 265.64
42 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙面抹灰 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 | m2 | 119.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙面抹灰 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3、6厚1：2.5水泥砂浆找平 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 218.32
44 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、基层类型、部位：窗台 2、20厚1:2水泥砂浆粉面，每边宽出洞口20 | m2 | 0.96
45 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、材料品种、规格:热镀锌,10*10网格,丝径0.7 2、铺贴部位：内墙面 | m2 | 305.57
46 | 011201001004 | 耐碱玻纤网格布 | 1、部位：内墙面 2、满铺玻纤网格布一层。 | m2 | 77.08
47 | 011209001001 | 铝单板墙面 | 1、300*200*10埋件,M12*160倒锥形化学螺栓 2、120*60*5热镀锌钢方管,50*50*4热镀锌钢方管 3、3.0mm厚穿孔铝单板 4、本清单工程量为外墙铝板展开面积（包括灯槽内） | m2 | 307.99
天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、配套金属龙骨 2、铝合金方形板600*600*0.6 | m2 | 112.23
油漆、涂料、裱糊工程
49 | 011406001001 | 内墙面油漆 | 1、刮腻子遍数:2～3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2、油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆两遍 3、部位:乳胶漆内墙面 | m2 | 79.95
50 | 011406001002 | 天棚面油漆 | 1、钢筋混凝土板底、梁底 2、满刮白水泥腻子两遍 3、刷白色乳胶漆两遍 | m2 | 19.79
51 | 011406001003 | 外墙真石漆 | 外墙真石漆： 1、抗碱封闭底漆 2、仿石型外墙真石漆 3、罩光漆 4、具体做法详见图纸 | m2 | 27.58
其他装饰工程
52 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、无障碍坡道扶手 2、具体做法详见图纸设计 | m | 7.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、台面及挡水条采用10mm中国黑大理石 2、镀锌角钢支架 3、包含石材下挂板、石材磨边、倒角及开面盆洞口 4、具体做法详见图纸 | m2 | 5.7
54 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 洗手台镜 1、玻璃镜，650*900 2、未尽事宜详见图纸，满足设计及验收要求，投标人结合现场自行考虑报价 | m2 | 7.02
55 | 011210005001 | 成品隔断 | 男卫、女卫成品隔断 1、隔断材料品种、规格、颜色:多层实木板成品隔断 2、未尽事宜详见图纸，满足设计及验收要求，投标人结合现场自行考虑报价 | 间 | 25
56 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、成品多层实木小便斗挡板 2、未尽事宜详见图纸，满足设计及验收要求，投标人结合现场自行考虑报价 | 片 | 6
57 | 011505005001 | 洗手台处抓杆 | 1、洗手盆安全抓杆 2、做法参L13J12-44 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 011505005002 | 坐便器处抓杆 | 1、无障碍卫生间坐便器处抓杆 | 套 | 1
59 | 011507003001 | 灯箱 | 1、公厕标识、灯箱logo 2、样式由甲方确认后安装 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
60 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式:现浇框架结构 2、檐口高度:4m，层高3.7m | m2 | 150
61 | 011701006001 | 满堂脚手架（浇捣） | 层高超3.6m浇捣脚手架增加费 1、搭设方式:投标人自行考虑 2、脚手架材质:投标人自行考虑 | m2 | 145
62 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标人综合考虑大型机械设备进出场及安拆费用 | 项 | 1
63 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2、建筑物檐口高度、层数:檐口高度4m，一层 | m2 | 150
64 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 9.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
65 | 011702001002 | 条形基础 模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 31.23
66 | 011702001003 | 独立基础 模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 34.74
67 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 86.61
68 | 011702014001 | 有梁板模板（100mm以内） | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 40.99
69 | 011702014002 | 有梁板模板（200mm以内） | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 191.97
70 | 011702003001 | 构造柱 模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 18.47
71 | 011702008001 | 地圈梁 模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 29.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 011702008002 | 止水坎 模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 21.44
73 | 011702008003 | 窗台梁 模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 14.76
74 | 011702008004 | 压顶模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 18.24
75 | 011702009001 | 过梁 模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 4.21
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【二期公厕-土建】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【二期公厕-土建】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：二期公厕-土建 |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【二期公厕-土建】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-土建 |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【二期公厕_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱AL1 2、型号:非标 3、接线端子材质、规格:2.5、4、6mm2 4、安装方式:明装、下沿距地1.6m | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱AL2 2、型号:非标 3、接线端子材质、规格:2.5、4、6mm2 4、安装方式:明装、下沿距地1.6m | 台 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:DN50 4、配置形式:暗配 | m | 200
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:DN32 4、配置形式:暗配 | m | 6.5
5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:DN25 4、配置形式:暗配 | m | 15.3
6 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配 | m | 99.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、.型号:YJV22-1KV-4*25+1*16 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内敷设 | m | 200
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、YJV22-1KV-4*25+1*16电缆头 | 个 | 2
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*6 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管内敷设 | m | 11.38
10 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:BV-4mm2 3、配线部位:管内穿线 | m | 80
11 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:BV-2.5mm2 3、配线部位:管内穿线 | m | 303.65
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:防水防潮灯 2、型号:25W 3、类型:吸顶安装 | 套 | 11
13 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:高效节能双管LED灯 2、型号:2*28W 3、类型:吸顶安装 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:高效节能单管LED灯 2、型号:1*28W 3、类型:吸顶安装 | 套 | 1
15 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称:排风扇 2、型号:1x23W 3、类型:吸顶安装 | 台 | 5
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、规格、型号：250V , 10A 3、安装方式:距地1.3米嵌墙安装 | 个 | 2
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格、型号：250V , 10A 3、安装方式:距地1.3米嵌墙安装 | 个 | 1
18 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:防水密闭双极开关 2、规格、型号：250V , 10A 3、安装方式:距地1.3米嵌墙安装 | 个 | 3
19 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:安全型双联暗插座 2、规格:250V , 10A 3、安装方式:暗装、距地0.3米 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:安全型单相三眼挂式空调插座 2、规格:250V , 16A 3、安装方式:暗装、距地1.8米 | 个 | 1
21 | 030404035004 | 插座 | 1、名称:安全型单相三眼柜式空调插座 2、规格:250V , 25A 3、安装方式:暗装、距地0.3米 | 个 | 1
22 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:安全型三相三眼直饮机插座 2、规格:380V , 25A 3、安装方式:暗装、距地0.3米 | 个 | 1
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 | 个 | 18
24 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 | 个 | 12
25 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称:均压环 2、安装形式:利用基础主筋连接 | m | 51.86
26 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:40*4 | m | 2
27 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:25*4 | m | 1
28 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC 3、规格:16 | m | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:BV-4 3、配线部位:管内穿线 | m | 2
30 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:MEB总等点位端子箱 | 台 | 1
31 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:LEB分等点位端子箱 | 台 | 1
32 | 030409004002 | 均压环 | 1、测试点 | 处 | 2
33 | 030414011001 | 接地装置 | 1、接地网系统装置调试 | 系统 | 1
34 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:空调器 2、型号:1.5匹 3、安装形式:挂墙安装 4、备注：其他详见图纸及相关规范 | 台 | 1
弱电系统
35 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1、名称:弱电箱 2、规格:400*300*120 3、安装方式:暗装,下沿距地0.3m 4、备注：含箱内电源设备等所有 | 个 | 1
36 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:SC 3、规格:DN50 4、配置形式:暗配 | m | 4.5
37 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:PC 3、规格:DN20 4、配置形式:暗配 | m | 3.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:超五类4对非屏蔽双绞线缆 2、敷设方式:管内安装 | m | 3.2
39 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称:双位信息插座(信息+电话) 2、类别:86Z-TO+TP 3、安装方式:暗装、距地0.3米 | 个 | 1
40 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称:求助面板 2、规格:详见图纸 3、安装方式:安装高度高位1.0米及低位0.5米,共两处 | 个 | 2
41 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称:复位面板 2、规格:详见图纸 3、安装方式:安装高度距地1.0米 | 个 | 1
42 | 030404022001 | 控制器 | 1、名称:控制器 2、规格:详见图纸 3、安装方式:吊顶安装 | 台 | 1
43 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:智能声光报警装置 2、规格:详见图纸 3、安装方式:安装高度距地2.2米 | 个 | 1
44 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 | 个 | 6
给排水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、阻火圈设计要求:消毒冲洗 | m | 54.03
46 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、阻火圈设计要求:消毒冲洗 | m | 55.88
47 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、阻火圈设计要求:消毒冲洗 | m | 3.43
48 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR DN15 4、连接形式:螺纹连接 5、阻火圈设计要求:消毒冲洗 | m | 66.04
49 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC De110 4、连接形式:粘接 | m | 113.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC De50 4、连接形式:粘接 | m | 47.6
51 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC De75 4、连接形式:粘接 5、含屋面雨水斗 | m | 22.2
52 | 031003013001 | 水表 | 1、类型:水表（带一个阀门） 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接 | 组 | 1
53 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
54 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN15 | 个 | 1
55 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、规格、压力等级:DN15 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：台式洗脸盆（ 含冷热水水龙头） 2、规格、类型：成套 3、附件名称、数量：含角阀、金属软管、排水栓等所有附件 | 组 | 12
57 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、名称：残疾人洗脸盆（ 含冷热水水龙头） 2、规格、类型：成套 3、附件名称、数量：含角阀、金属软管、排水栓等所有附件 | 组 | 1
58 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1、名称：儿童洗手盆（ 含冷热水水龙头） 2、规格、类型：成套 3、附件名称、数量：含角阀、金属软管、排水栓等所有附件 | 组 | 1
59 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称：陶瓷拖把池（含水嘴） 2、规格、类型：成套 3、附件名称、数量：含角阀、金属软管、排水栓等所有附件 | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：陶瓷蹲便器 2、规格、类型：成套 3、附件名称、数量：含角阀、感应式冲水器等所有附件 | 组 | 25
61 | 031004006002 | 大便器 | 1、名称：残疾人坐便器 2、规格、类型：成套 3、附件名称、数量：含角阀、金属软管、排水栓等所有附件 | 组 | 1
62 | 031004006003 | 大便器 | 1、名称：儿童坐便器 2、规格、类型：成套 3、附件名称、数量：含角阀、金属软管、排水栓等所有附件 | 组 | 1
63 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：挂式小便器（感应式） 2、规格、类型：成套 3、附件名称、数量：含排水栓、感应式冲水器等所有附件 | 组 | 9
64 | 031004018001 | 饮水器 | 1、名称:直饮水机(含冷热) 2、备注：其他详见图纸及相关规范 | 套 | 1
65 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：扫除口 2、型号规格：De100 | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
66 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：地漏 2、型号规格：De50 | 个 | 5
67 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN150 | 个 | 1
68 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN80 | 个 | 1
69 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、名称：水表井 2、具体做法详见图纸及相关规范 | 座 | 1
70 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、工作内容：给排水管埋地部分管沟土方挖填 2、备注：具体做法详见图纸 | m3 | 28.2
71 | 030901013001 | 灭火器 | 1、手提式磷酸氨盐干粉灭火器、一箱两具（MF/ABC4*2） | 组 | 2
分部分项合计
措施项目
72 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【二期公厕-安装】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【二期公厕-安装】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：二期公厕-安装 |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【二期公厕-安装】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：二期公厕-安装 |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【玻璃房】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：玻璃房 | [5 empty] | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土种类:预拌 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 35.1
2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400，φ10 | t | 2.021
3 | 011209002001 | 玻璃房 | 1、玻璃房规格：10m长*6m宽*4.5m高 2、玻璃品种、规格：立面采用折叠窗+固定玻璃，8+19Ar（内置百叶）+8low-e中空钢化玻璃，屋面采用钢化夹胶玻璃（6+1.52+6+12Ar+6low-e） 3、含龙骨钢骨架 4、玻璃房后期需按甲方要求由投标人二次设计 | m2 | 60
分部分项合计
措施项目
4 | 011702001001 | 基础 模板 | 1、包括模板及支架制作、安装、拆除等 2、模板及支架类型投标人自行考虑 | m2 | 13.2
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【玻璃房】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：玻璃房 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：玻璃房 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：玻璃房 |  |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【玻璃房】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：玻璃房 |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【玻璃房】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：玻璃房 |  |  | 标段：雪枫公园东南角市民运动中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13