 服务采购

招 标 文 件

采购招标编号：JSZC-320585-SZLZ-G2026-0004
采购内容：2026年陆渡街道照明养护
采购类型：服务类
标的所属行业：（十六）其他未列明行业
采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处
招标服务单位：苏州乐族工程咨询有限公司

 二○二六年四月
总目录

第一章 招标公告　 

第二章 投标人须知　 

第三章 投标文件格式　

第四章 招标书　

第五章 合同主要条款　

第六章 评分办法及标准  

前 附 表

下述关于要采购的2026年陆渡街道照明养护的具体资料是对招标文件投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购内容
	2026年陆渡街道照明养护

	
	采购单位
	太仓市人民政府陆渡街道办事处

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	财政资金

	
	采购范围
	2026年陆渡街道照明养护

	
	履行期限
	一年

	2
	投标人资格条件
	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。
（三）本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2、具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质并且具有有效的《安全生产许可证》；

3、投标单位需具有照明养护所需的发电机、电焊机、切割机、电缆故障检测仪、照度计等设备。（设备为自有需提供投标单位购买发票及设备实物照片，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函原件，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺设备验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）4、本项目至少配备路灯施工专用登高车辆（16米及以上作业高度）、吊车（8吨及以上）、防撞缓冲车（防撞等级不小于100km/h）、工程抢修车（1.5吨及以上卡车或皮卡）、专用巡查车（小型普通客车）各一辆（车辆为自有需提供投标单位车辆产权证、行驶证及相关证明参数，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺车辆验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

	3
	招标文件获取
	1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云政府采购一体化平台 

3、方式：苏采云政府采购一体化平台 

4、售价：0.00元

	4
	财政预算
	人民币160万元（投标报价超过160万元的为无效标）

	5
	投标保证金
	无

	6
	履约保证金
	无

	7
	电子投标文件编制要求
	投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

	8
	投标文件有效期
	60天

	9
	踏勘
	本项目不组织统一踏勘，由投标人自行踏勘现场。

	10
	招标文件的澄清与修改
	招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

	11
	投标文件的评价和比较方法
	综合评分法，根据价格、质量、技术等综合评比

	12
	投标文件

递交、开标
	投标截止时间：2026-05-19  09：30前

地址：网上上传电子投标文件
开标：2026-05-19  09：30

	13
	中标

服务费
	本次招标项目中标服务费由中标人支付，按照预算金额，100万元以下按1.5%收取，100至500万（不含）按照1.1%收取，500至1000万（不含）按照0.8%收取，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，如计算不足3000元按3000元计，中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

帐户：苏州乐族工程咨询有限公司
开户行：招商银行股份有限公司太仓支行
账户：512915826310001

	14
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

	15
	导致无效标

因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


第一章 招标公告

	项目概况
2026年陆渡街道照明养护招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子采购文件，并于2026-05-19  09：30（北京时间）前上传电子投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-SZLZ-G2026-0004 
项目名称：2026年陆渡街道照明养护
采购方式：公开招标
预算金额：人民币160万元
最高限价：人民币160万元
采购需求：2026年陆渡街道照明养护。详细需求见招标文件第四章。
履行期限：一年
服务地点：采购人指定地点。
本项目不接收联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。
本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2、具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质并且具有有效的《安全生产许可证》；

3、投标单位需具有照明养护所需的发电机、电焊机、切割机、电缆故障检测仪、照度计等设备。（设备为自有需提供投标单位购买发票及设备实物照片，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函原件，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺设备验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

4、本项目至少配备路灯施工专用登高车辆（16米及以上作业高度）、吊车（8吨及以上）、防撞缓冲车（防撞等级不小于100km/h）、工程抢修车（1.5吨及以上卡车或皮卡）、专用巡查车（小型普通客车）各一辆（车辆为自有需提供投标单位车辆产权证、行驶证及相关证明参数，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺车辆验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云政府采购一体化平台 

3、方式：苏采云政府采购一体化平台 

4、售价：0.00元

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-05-19  09：30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、中标服务费：本次招标项目中标服务费由中标人支付，按照预算金额，100万元以下按1.5%计算，100至500万（不含）按照1.1%计算，500至1000万（不含）按照0.8%计算，招标代理服务收费按差额定率累进法计算，如计算不足3000元按3000元计，中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。
8、纸质投标文件份数：1正2副。（中标人在领取中标通知书后需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书）
9、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

10、政府采购监督电话：0512-53512539

11、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

12、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

13、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名称：太仓市人民政府陆渡街道办事处   
地址：江苏省苏州市太仓市陆渡街道民安路1号    
联系方式：钱雨朦  0512-53308819 
2.采购代理机构信息
名称：苏州乐族工程咨询有限公司
地址：太仓市富阳路8号听雨苑三楼

联系方式：郁梦婷 18120067080
3.项目联系方式
项目联系人：郁梦婷、顾冬春
电话：18120067080 、18168990285

第二章  投标人须知

说明和释义

说明

本招标文件仅适用于苏州乐族工程咨询有限公司组织的招标活动。

本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

本招标文件的解释权属于苏州乐族工程咨询有限公司。

词语释义

采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

天：日历日。

服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。
不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

投标人

合格投标人的范围

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

合格投标人的特定条件

详见招标文件第一章投标人资质要求。
投标人必须依法获取电子招标文件，否则不能参加本次招标活动。
投标委托

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须提供《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

投标费用

无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

联合投标

本项目不接受联合投标。

招标文件的说明

招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人依法获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

招标文件及其更正文件不是直接依法获取的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

现场考察 

投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。如因未考察而造成的一切损失由投标人自行承担。

投标人可向招标采购单位索要有关现场的资料和数据，但招标采购单位对所提供的资料和数据不承担任何责任。投标人因提供的资料和数据而做出的推论、理解和结论招标采购单位概不负责。

投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
招标文件的澄清和修改

投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第11.7条的规定发出。

迟于前附表规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
质疑
12.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

12.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

12.3上述应知其权益受到损害之日是指：

12.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

12.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

12.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

12.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

12.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.4.2 质疑项目的名称、编号；

12.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.4.4 事实依据；

12.4.5 必要的法律依据；

12.4.6 提出质疑的日期。

12.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

12.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

12.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

12.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

12.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

12.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

12.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 

12.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

12.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项
投标文件说明
提示与要求
13.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

13.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

投标文件计量单位和使用文字

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
投标文件的组成

16.1《开标一览表》（详见投标文件格式）；

16.2《投标报价分析表》（详见投标文件格式）； 

16.3关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

16.4投标单位情况表（详见投标文件格式）；

16.5投标人《营业执照》副本复印件；

16.6投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

16.7投标人法定代表人身份证复印件；

16.8投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

16.9投标人资格证明文件（详见投标文件格式，并按要求提供资格证明材料，未提供或提供不全的为无效标）；

16.10偏离表（详见投标文件格式）；

16.11拟投入人员情况表（详见投标文件格式）

16.12类似业绩一览表（详见投标文件格式）；
16.13综合服务方案等（格式自拟）；
16.14其他参与评审的资料（格式自拟）。

注：投标人必须提交上述16.1—16.10款规定的资料。否则，投标文件将因资格性条件不符或未实质性响应招标文件而被拒绝。 

对本次投标的详细说明的编制

电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
投标报价（编制）要求的说明

除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于路灯照明设施损坏及失窃修复的材料（其中失窃部分由财政分局根据年度考核结果酌情考虑返还部分；包含所有除三遥控制系统以外的各控制箱、各分支箱、箱变及连接线路的养护费用）、人工（包括工资、奖金、社保、餐费、正常节假日的加班费等费用）、养护、维修、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

投标保证金
按前附表要求提供。

投标保证金交纳账户

公司名称：苏州乐族工程咨询有限公司

开户行：招商银行股份有限公司太仓支行

账户：512915826310001

投标保证金的提供人必须与提交投标文件的投标人一致。

未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标采购单位有权拒绝其投标文件。

发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

19.4.1在投标有效期内，投标人撤销其投标文件的；

19.4.2投标人串通投标、行贿或投标文件中含有故意的虚假陈述；

19.4.3 中标供应商无正当理由不与采购人签订合同或拒绝履行合同义务的；

19.4.4 中标供应商不按本须知相关条款规定缴付招标代理服务费的；

19.4.5 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

投标人因自身原因逾期未办理退还投标保证金手续的，采购人和采购代理机构不承担任何损失。

投标文件的有效期
在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

投标文件的份数和签署
投标单位应按照招标文件要求加盖电子章（公章、法人章等），否则视为无效标。

投标文件的提交、修改和撤回
投标文件的上传、提交
投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

投标截止时间
电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

在投标截止时间招标采购单位收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

投标文件的修改和撤回
投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

开标后投标人不得撤回投标。

开标和评标

开标

采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

招标采购单位在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，并将作唱标记录。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

评标委员会
评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

评标委员会独立履行下列职责：

26.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

26.2.2可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

26.2.3评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

26.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

26.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

26.3.4参与评标报告的起草；

26.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

26.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

评标内容的保密
公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

对投标文件初审
投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

28.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
28.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

28.1.2.1查询时间：评标开始前

28.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

28.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

28.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

28.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

28.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

28.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

28.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

28.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

28.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知28.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.7根据（苏财购〔2025〕62号）关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知。
28.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

28.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

投标的澄清
在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

废标
30.1无效投标的具体情形有：  

30.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

30.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

30.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

30.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.2.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.3废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

投标文件的评价和比较
评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评价和比较采用的办法见前附表，具体内容详见招标文件第六章。

最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

签订合同

中标单位的确认
评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托确定一名中标单位。

经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在发布中标公告后7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作答复。如投标单位在中标公告期满后7个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

合同授予标准
招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

在合同签订之前，如发现中标供应商提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，不予退还其投标保证金，并依据本办法的规定从其他中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
中标通知书
确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

中标通知书将成为合同的组成部分。

招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

履约保证金
33.1 履约保证金按投标须知前附表规定执行。
合同的签订 

中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并不予以退还其投标保证金，同时由中标人承担相应的法律责任。

本项目不得转包、分包。

其他事项

招标代理服务费
中标供应商须按前附表的规定支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

监督 
政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。编制投标文件时，请按评分项的打分要求，在标书内附注评分目录表，以便评委评分时查找到相对应的页码。

附件1、投标函

苏州乐族工程咨询有限公司：

我方全面研究了 JSZC-320585-SZLZ-G2026-0004项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起  60  天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意遵守招标文件中投标保证金的有关规定。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

附件2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州乐族工程咨询有限公司 组织实施的编号为  JSZC-320585-SZLZ-G2026-0004   号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

                                         年    月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

	项目名称
	2026年陆渡街道照明养护

	招标编号
	JSZC-320585-SZLZ-G2026-0004 

	投标总价
	                        元

	履行期限
	


投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件4、投标报价分析表

投标报价分析表

采购编号:                                                                   价格单位：元

	序号
	名称
	单位/费率
	价格
	备注

	1
	人员费用
	
	
	详细人员费用报价表后附，格式自拟。

	2
	管理费用
	
	
	

	3
	利润
	
	
	

	4
	税金
	
	
	

	
	合计（大写）
	


注：1、投标报价分析表合计价格须与开标一览表一致，否则以报价一览表金额为准；

投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件5、偏离表

服务要求偏离表

投标人：                                           招标编号∶
	序号
	服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日
商务条款偏离表

投标人：                                            招标编号∶
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	1
	履行期限
	
	
	

	2
	人员要求
	
	
	

	3
	服务地点
	
	
	

	4
	付款步骤
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	


投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：           年  月  日

注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出，此表描述若与投标文件中其他相关说明不一致时，以偏离表内容为准。偏离表未填写则视为无效标。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

3.商务条款不允许出现负偏离，否则为无效标。

附件6、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

                      ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                      号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

法定代表人：（签字或盖章）

公章：

年  月  日

（2）投标单位情况表

	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	         万元
	营业收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年   万元
	营业面积（含厂房面积）
	        平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	


（3）资格证明材料（按照资格条件提供相应证明材料）

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目的特定资格要求：

①、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

②、具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质并且具有有效的《安全生产许可证》；

③、投标单位需具有照明养护所需的发电机、电焊机、切割机、电缆故障检测仪、照度计等设备。（设备为自有需提供投标单位购买发票及设备实物照片，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函原件，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺设备验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

④、本项目至少配备路灯施工专用登高车辆（16米及以上作业高度）、吊车（8吨及以上）、防撞缓冲车（防撞等级不小于100km/h）、工程抢修车（1.5吨及以上卡车或皮卡）、专用巡查车（小型普通客车）各一辆（车辆为自有需提供投标单位车辆产权证、行驶证及相关证明参数，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺车辆验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）
8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。

附件7、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。
附件8、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                         单位名称（盖章）：

                                               日  期：

附件9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
致：苏州乐族工程咨询有限公司：

我单位      （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：   

日期：  年   月   日  

附件10、拟投入人员情况表

拟投入人员情况表

	序号
	姓名
	岗位
	年龄
	性别
	证书情况
	学历

	
	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	安全员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：后附拟投入人员证书复印件、学历复印件、身份证复印件及社保缴纳证明材料

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：           年  月  日

附件11、类似业绩一览表

类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位
	签订日期
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：后附合同复印件
投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：           年  月  日

附件12、其他由招标文件要求自行编写格式

第四章  招标书
苏州乐族工程咨询有限公司受太仓市人民政府陆渡街道办事处的委托，就2026年陆渡街道照明养护进行公开招标采购。

一、采购编号：JSZC-320585-SZLZ-G2026-0004
二、项目名称：2026年陆渡街道照明养护
三、采购项目服务要求：  

（一）、养护设备清单：

	陆渡街道路灯数量清单

	序号
	路段
	控制范围
	杆型
	LED 光源功率
	盏数
	控制箱

	
	
	
	单臂灯
	双臂灯
	中杆灯
	60W
	80W
	120W
	150W
	180W
	200W
	
	

	1 
	十八港路
	南滨河新路北禅寺路
	
	187 
	15 
	
	187 
	187 
	
	
	60 
	434 
	3 

	2 
	滨河新路
	东白云渡路桥下西高速
      桥 下
	42 
	138 
	4 
	
	138 
	
	180 
	
	16 
	334 
	2 

	3 
	景湖路
	南滨河新路北中市街
	23 
	30 
	9 
	
	53 
	
	30 
	
	27 
	110 
	2 

	4 
	富达路
	南中市街北郑和路
	3 
	74 
	5 
	
	74 
	77 
	
	
	20 
	171 
	1 

	5 
	横沥路
	东富达路西十八港路
	6 
	30 
	
	
	
	
	
	66 
	
	66 
	

	6 
	万金路
	滨河新路-郑和路
	51 
	
	
	
	
	
	51 
	
	
	51 
	2 

	7 
	白云渡大道
	郑和东路—苏昆太高速
	21 
	157 
	
	
	
	335 
	
	
	
	335 
	3 

	8 
	白云渡大道
	上海东路-郑和东路
	
	33 
	
	
	
	
	66 
	
	
	66 
	1 

	9 
	白云渡大道
	新河大桥—上海东路
	26 
	142 
	2 
	
	
	348 
	
	142 
	
	490 
	1 

	10 
	郑和东路
	兴业路—浏太快速路
	99 
	232 
	14 
	
	
	
	320 
	
	379 
	699 
	3 

	11 
	站前大道周边道路
	339-高架、站南路、站东路、站后路
	198 
	240 
	12 
	
	240 
	
	438 
	
	48 
	726 
	5 

	12 
	花园东街
	南水闸北郑和路
	
	25 
	
	
	50 
	
	
	
	
	50 
	2 

	13 
	花园西街
	南中市街北郑和路
	15 
	33 
	1 
	
	33 
	53 
	
	
	
	86 
	2 

	14 
	飞沪北路
	苏州路-西安路
	46 
	22 
	138 
	
	574 
	
	68 
	
	
	642 
	3 

	15 
	飞沪南路
	西安路-镇南街
	89 
	
	
	
	
	
	89 
	
	
	89 
	1 

	16 
	东方路
	郑和路-镇南路
	45 
	
	
	
	
	
	45 
	
	
	45 
	

	17 
	中市路
	东苗圃西东方路/东新
    路- 苗圃路
	
	153 
	
	
	153 
	
	153 
	
	
	306 
	4 

	18 
	中市路
	泉州路-白云渡大桥
	17 
	84 
	
	
	
	
	185 
	
	
	185 
	2 

	19 
	西安路
	融沪大道—飞沪大道
	71 
	
	5 
	
	
	
	71 
	
	15 
	86 
	1 

	20 
	临沪大道
	上海东路—无名路
	12 
	51 
	
	
	
	
	114 
	
	
	114 
	1 

	21 
	金湾路
	花园东街—兴业南路
	38 
	126 
	3 
	
	126 
	164 
	
	
	12 
	302 
	1 

	22 
	上海东路
	十八港路—长桥
	142
	134
	4
	
	134
	
	157
	143
	
	434
	3 

	23 
	敬老院
	中市路南
	
	
	
	
	
	
	5 
	
	
	5 
	1 

	24 
	卫生院
	东卫生院西花园东街
	5 
	
	
	
	
	
	5 
	
	
	5 
	

	25 
	东新路
	上海东路-镇南路
	30 
	
	
	
	
	30 
	
	
	
	30 
	1 

	26 
	镇南路
	飞沪南路-东新路
	
	18 
	
	
	
	36 
	
	
	
	36 
	1 

	27 
	镇南路
	东城花苑一园门口
	6 
	
	
	
	
	6 
	
	
	
	6 
	

	28 
	三和路
	上海东路—管桩公司
	20 
	
	
	
	
	
	20 
	
	
	20 
	1 

	29 
	三港路
	上海东路—新浏路
	14 
	
	
	
	
	
	14 
	
	
	14 
	1 

	30 
	新浏路
	三和路—庆丰路
	69 
	
	
	
	69 
	
	
	
	
	69 
	2 

	31 
	庆丰路
	郑和路-新浏路
	24 
	
	
	
	
	24 
	
	
	
	24 
	1 

	32 
	杨园路
	庆丰路-三港路
	36 
	
	
	
	
	36 
	
	
	
	36 
	

	33 
	华兴路
	上海东路—海螺水泥厂
	40 
	
	
	
	
	
	40 
	
	
	40 
	1 

	34 
	太仓大道
	十八港路-白云渡大道
	
	92 
	13 
	
	92 
	
	92 
	
	39 
	223 
	3 

	35 
	太仓大道
	白云渡大道—站前大道
	28
	256
	38
	
	
	
	256
	447
	154
	857
	3

	36 
	S339
	西高速桥东新塘线
	7 
	164 
	2 
	
	
	
	
	335 
	
	335 
	2 

	37 
	永介路
	金湾路至中市路
	
	26 
	4 
	26 
	
	
	38 
	
	
	64 
	2 

	38 
	  万金路
   （北）
	江南路--太仓大道
	
	42 
	4 
	
	42 
	42 
	
	
	16 
	100 
	1 

	39 
	  富达路
   （北）
	江南路--太仓大道
	
	36 
	5 
	
	36 
	36 
	
	
	15 
	87 
	1 

	40 
	经六路
	横沥路-中市路
	32 
	
	6 
	
	
	
	32 
	
	24 
	56 
	

	41 
	二期规划区
	万金路、规划三路、规划 四路
	
	58 
	12 
	
	58 
	94 
	
	
	
	152 
	2 

	42 
	岳新路
	S339-苏昆太高速
	153
	
	
	12
	
	141
	
	
	
	153
	1

	43 
	学致街
	白云渡大道—水质净化厂
	35
	
	2
	
	
	35
	
	
	8
	43
	1 

	44 
	高中周边道路
	上海东路—融沪大道
	
	27
	
	27
	
	27
	
	
	
	54
	2 

	45 
	合计
	
	1443 
	2610 
	298 
	65 
	2059 
	1671 
	2469 
	1133 
	833 
	8230 
	70 

	 其他（含高速路铁塔、小游园）亮化数量清单
含线条灯、草坪灯、地埋灯、庭院灯、中杆灯、洗墙灯灯具及控制设备 1810 套，以及合同履行期限内新移交的其它照明设施。


（二）、工作范围：

1、保证区域内路灯的亮灯率；

2、及时处理突发事件；

3、保证根据上级要求随时调整开关灯时间；

4、具体养护范围为灯具养护、非外力或人为损坏的电缆及灯杆更换、路灯控制箱内元器件的养护更换（不含三遥设备）；

5、路灯照明的其他养护项；

6、定期对路灯专变的养护工作；

7、完成“苏州市城市道桥及照明信息系统”录入城市照明设施基础信息数据；

8、完成辖区照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。
（三）、服务要求：

1、养护维修标准：根据路灯设计标准及配置，使之经常保持完好状态，确保照明设施正常使用，具体规定如下：

1.1路灯设施的维修范为原设计施工的所有范围，养护单位必须派专业养护人员在上述地段每天巡视检查，编制巡视记录台帐并定期上报，发现问题及时处置或汇报；

1.2定期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器、更换老化的引上线、破损的瓷灯头、灯具，保证功能性照明亮灯率在99％以上，景观照明亮灯率在96%以上，灯带缺陷≤1/20，发现损坏的情况应在1个工作日内及时修复，重要任务及重大活动时确保全部亮灯；
1.3及时清洁灯具，修剪灯具周围遮光灌木和杂草；
1.4接地电阻测试每年不少于一次；
1.5校正支架，保证正确的投光方向，支架刷漆；

1.6配电箱开关断合标志、指示灯指示正确，连接线规整、无烧坏痕迹，保险管完整，熔丝工作正常，内部无响声；
1.7配电箱和变压器箱体无生锈、漏雨进水的情况，并且有防止小动物窜入的有效措施；
1.8配电箱和变压器门锁能正常使用，没有上锁或者门锁易被打开的的必须更换加固，要求配电箱和变压器基座稳固，接地良好；
1.9变压器高压舱室和油位正常，对存在漏油的及时维修，对油位低的进行加油处理。（如变压器因养护不到位造成事故的，投标人将承担事故全部责任并赔偿招标人损失）。
2、安全文明措施、安全设施设备要求：

2.1养护队伍必须加强管理，按照国家行业标准及安全管理部门的规范要求，制定科学操作方案，文明养护，注意安全，在履行合同期间造成中标方自身及第三人人身伤亡和财产损失的均由中标人负全责；

2.2养护人员、施工机械在养护现场或运输装卸途中对建筑、设施设备及邻近管线等造成损坏（除修复外），应由中标人负责修复或赔偿；

2.3养护过程中，中标人负责及时清运垃圾，并做好垃圾分类，分类后的垃圾按法律法规规范处置；

2.4中标人须为养护人员配备印有中标人名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应做好安全警示和作业围挡。养护现场有明火隐患的，应在严格按照安全生产规范操作，并在现场配备灭火器；

2.5养护工作实施过程中，中标人不得将养护设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。如在服务过程中发生的车辆交通违章、车辆暂扣等问题均由中标人自行承担；

2.6在施工过程中，若因中标人工作不力，造成中标方自身及第三人人身伤亡和财产损失的所有责任由中标人承担并负责所有赔偿；

2.7投标单位须在投标文件内承诺在中标后为其投入服务人员购买意外险并在合同签订前交采购方备案；

2.8投标单位须在投标文件内承诺在中标之后与采购人确认需求，购买政府救助保险。
2.9所有工种涉及国家规定必须持证才能上岗的，务必由持有操作证的人员实施（包括但不仅限于焊工证、高空作业证及电工证）；

2.10养护结束后，中标人应消除所有水电隐患。

响应时间要求：中标人在接到采购人维修要求后，必须及时对采购人所提出的维修要求作出响应，尽快到达维修现场，并在24小时内修复完毕，如24小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。否则由于故障造成的全部损失中标人承担。

措施要求：
4.1照明养护应采取必要的施工临时支撑，以保证保留构件的结构安全和稳定，不得损伤原结构，并对周围构件做强度和稳定分析，必要时对保留构件进行加固；
4.2照明养护尽量避免采用重型机械作业,以免造成保留结构超载或受损；
4.3照明养护后的建筑垃圾应及时运出施工场地，严禁在养护现场堆积或停留；
4.4照明养护单位应对照现场情况，进行合理的照明养护组织设计，并经采购单位负责人员的书面认可后方可进行照明养护，养护工程结束后须经采购单位负责人员在《政府采购履约验收书》上签字确认；
4.5养护过程时应注意安全防护，防止掉落的建筑废弃物伤人。

（四）、方案要求：

1、养护方案：提供针对本项目维护工作所涉及的路灯相关设施等制定详细的维护方案，以及重大活动、节日的保障方案。方案内容至少包含：①各个维护点位置示意图②巡视路径图③配电设施分布图④各维护点路灯统计表及灯具照片等资料。

2、安全文明措施、安全设施设备：提供针对本项目安全文明措施、安全设施设备，方案内容至少包含：①养护作业安全文明施工；②高空作业；③机械设备操作④垃圾处理及环境卫生。

3、照明设施抢修预案：提供针对本项目的照明设施抢修预案，方案内容至少包含：
3.1设备故障抢修方案：针对常见设备故障类型，制定抢修流程、抢修人员调配及所需工具和设备，根据项目照明设施实际故障可能性制定。

3.2人为损坏的处置及抢修方案：说明发现人为损坏后的处理流程，包括报警、现场保护及抢修措施，符合项目所处环境特点。

3.3台风、水淹、风雪等天气应急方案：制定在恶劣天气下的照明设施防护措施及受灾后的抢修流程，考虑太仓市的气候条件。

3.4应对招标人临时派发工作内容的应急方案：明确响应招标人临时任务的流程、人员安排及资源调配，满足项目可能的突发需求。

4、养护及维修资料管理方案：提供针对本项目的养护及维修资料管理方案，方案内容至少包含：
4.1养护及维修信息上报：规定信息上报的内容、上报频率及上报方式，确保招标人及时了解工作进展。

4.2养护及维修台账编制：设计台账的格式、记录内容及填写规范，便于对养护及维修工作进行追溯。

4.3养护及维修档案保存：说明档案的分类、存储方式及保存期限，保证资料的完整性和安全性。

5、内部管理制度及考核管理办法：提供针对本项目内部管理制度及考核管理办法，方案内容至少包含：①各部门内部管理制度②考核管理的具体措施。
6、项目重点难点分析及解决措施：提供针对本项目的项目重点难点分析及解决措施，方案内容至少包含：①针对及时性与高效性的重难点分析与保障措施；②针对高空作业风险与交通干扰的重难点分析与保障措施；③针对故障诊断与修复的重难点分析与保障措施。
（五）、养护维修管理和考核：

1、中标人承担景观灯具、设施的管理、养护所有责任，包括人为损坏及设施被盗等情况均由中标人承担责任。

2、中标人应组织专业的养护管理队伍及晚上应急处置人员，加强日、夜间灯光设施的看护和日常养护，防止发生偷盗或人为破坏现象，发现故障及偷盗现象必须30分钟内到达现场。
3、招标人将组成考核组，每月组织至少一次现场百分考核，月考核综合评分96分（含）以上不扣当月养护费用；得分低于96分高于90分（含），每低1分扣减当月养护费用5%；得分低于90分，扣减当月养护费用50%。（费用每三个月支付一次）。

4、养护单位连续两个月及以上考核得分低于90分，太仓市人民政府陆渡街道办事处有权取消其养护承包合同。
5、每处亮化设施每月必须巡查4遍，此项不达标即扣除当月养护费用的10%。
6、若同一地方同一盏灯连续5天不亮，每发现一处即扣除当月养护费用的1%。

（六）、养护维修人员、机具设备等要求：

1、养护维修人员配置及要求：

1.1项目负责人：1名，保持与招标人在工作上的紧密联系，同时在工作时间内服务方管理层必须保持通讯畅通，重大任务时必须24小时保持通讯畅通。拥有丰富的电气知识，能处理复杂的照明设施技术问题，是具有工程类职称的技术人才。具备良好的组织协调能力，能够合理安排项目组成员的工作任务。

1.2、项目组成员（不含项目负责人）：

（1）人员组成：技术负责人1名、安全员1名，其余主要技术人员应持证上岗。

（2）人员要求：具有机电工程或市政公用工程相关专业能力。针对服务中的电力设施和高空作业，能做到持证上岗。具有工程类相关的专业职称。工作认真负责，注重细节，严格遵守电气安全操作规程，确保维修工作安全、规范进行。具备良好的沟通能力，能与团队成员、客户及相关部门清晰交流维修情况与技术问题。在应急抢修任务中，能够保持冷静，高效完成工作。

注：本项目专门面向中小企业采购，服务人员应当是具备《劳动合同》的或者承诺中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目。

2、机具设备配置及要求：

2.1投标单位需具有照明养护所需的发电机、电焊机、切割机、电缆故障检测仪、照度计等设备。（设备为自有需提供投标单位购买发票及设备实物照片，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函原件，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺设备验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

2.2车辆设备要求：

本项目至少配备路灯施工专用登高车辆（16米及以上作业高度）、吊车（8吨及以上）、防撞缓冲车（防撞等级不小于100km/h）、工程抢修车（1.5吨及以上卡车或皮卡）、专用巡查车（小型普通客车）各一辆（车辆为自有需提供投标单位车辆产权证、行驶证及相关证明参数，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺车辆验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

注：投标单位在投标文件中提供的登高车辆类型须为专项作业车，作为中标后该项目的使用车辆，合同期内不得随意更改。如合同履行期间，由于供应商登高车未能及时到位而影响维护的，出现3次及以上，则采购方有权取消其中标资格（已签订合同的终止合同）。

2.3中标人在投标文件中提供的固定服务场所证明材料应当在中标后15天内向采购人提供，并由采购人进行验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。
2.4投标企业必须具有对控制系统、专用变压器和供电部门计量柜维护经验。
（七）、验收要求

1、验收的实施主体：本项目采购单位。

2、验收时间：采购人以项目采购需求及合同相关内容按月考核。采购人每三个月向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（本章附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（本章附件2）。

3、验收方式：按月考核、每三个月验收，由采购人进行考核验收。

4、验收内容、标准：按考核办法执行。
四、其他：

1、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中扣除。

2、如遇招标人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），招标人将提前三个月告知中标单位，合同内容经双方协商调整。

3、每季度由招标人召开1次安全及管理例会。

4、投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于投标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

5、中标单位在签定合同时，需提供以下资料： 

A、中标单位为企业员工购买意外伤害险的证明材料。

B、施工安全协议。
6、履行期限：一年。

7、合同期间会发生休息日、国假及平时的延时加班情况，所产生的费用由中标单位承担。
8、投标单位应在投标文件中说明，如果能成交，在服务过程中需由招标人配合的工作和需招标人提供的条件。

9、采购单位有权检查监督中标单位服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在一周内更换，直至人选合格为止。
10、中标人有责任配合招标人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

11、中标人须严格按照国家和政府规定与其派遣至采购方服务的人员签署劳动合同，并给符合要求的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、餐费、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则招标人有权终止合同。

12、投标单位须在投标文件内承诺在中标后为其投入服务人员购买意外险并在合同签订前交采购方备案。

13、招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成招标人的连带责任和损失全部由中标人承担。

14、报价方式：应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于路灯照明设施损坏及失窃修复的材料（其中失窃部分由财政分局根据年度考核结果酌情考虑返还部分；包含所有除三遥控制系统以外的各控制箱、各分支箱、箱变及连接线路的养护费用）、人工（包括工资、奖金、社保、餐费、正常节假日的加班费等费用）、养护、维修、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

15、付款步骤：详见第五章 合同主要条款。
16、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的文件为准。

17、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：（十六）其他未列明行业。
五、政府政策：

（一）、节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

（二）、中小企业相关政策：

1、本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

1.1中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

1.3监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（三）、关于信用记录查询：根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：评标开始前。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

附件1：

政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：
	采购人
	
	
	

	项目名称
	
	
	

	合同名称
	
	
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	                                单位公章
                                        年   月   日




附件2：

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合  格□ 不合格□
	按  时□ 不按时□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□
	合  格□ 不合格□

	专业检测机构情

况说明
	

	存在问题

和改进意见
	


	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员
签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	经办人：         负责人：           （采购代理机构公章）
	经办人：         负责人：               （采购人公章）

	供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）


说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

第五章  合同主要条款
	甲方（采购人）：太仓市人民政府陆渡街道办事处
	单位地址：

	乙方（供应商）：
	单位地址：

	签订日期：      年     月     日
	签订地点：太仓市


根据苏州乐族工程咨询有限公司招标编号JSZC-320585-SZLZ-G2026-0004号招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的服务内容，签订本合同书。

一、合同内容：

（一）、项目名称：2026年陆渡街道照明养护
项目地点：太仓市人民政府陆渡街道办事处
履行期限：一年。自    年    月    日起至    年    月    日。
（二）、养护设备清单：见合同附件1
（三）、工作范围：

1、保证区域内路灯的亮灯率；

2、及时处理突发事件；

3、保证根据上级要求随时调整开关灯时间；

4、具体养护范围为灯具养护、非外力或人为损坏的电缆及灯杆更换、路灯控制箱内元器件的养护更换（不含三遥设备）；

5、路灯照明的其他养护项；

6、定期对路灯专变的养护工作；

7、完成“苏州市城市道桥及照明信息系统”录入城市照明设施基础信息数据；

8、完成辖区照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。

（四）、服务要求：

1、养护维修标准：根据路灯设计标准及配置，使之经常保持完好状态，确保照明设施正常使用，具体规定如下：

1.1路灯设施的维修范为原设计施工的所有范围，养护单位必须派专业养护人员在上述地段每天巡视检查，编制巡视记录台帐并定期上报，发现问题及时处置或汇报；

1.2定期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器、更换老化的引上线、破损的瓷灯头、灯具，保证功能性照明亮灯率在99％以上，景观照明亮灯率在96%以上，灯带缺陷≤1/20，发现损坏的情况应在1个工作日内及时修复，重要任务及重大活动时确保全部亮灯；
1.3及时清洁灯具，修剪灯具周围遮光灌木和杂草；
1.4接地电阻测试每年不少于一次；
1.5校正支架，保证正确的投光方向，支架刷漆；

1.6配电箱开关断合标志、指示灯指示正确，连接线规整、无烧坏痕迹，保险管完整，熔丝工作正常，内部无响声；
1.7配电箱和变压器箱体无生锈、漏雨进水的情况，并且有防止小动物窜入的有效措施；
1.8配电箱和变压器门锁能正常使用，没有上锁或者门锁易被打开的的必须更换加固，要求配电箱和变压器基座稳固，接地良好；
1.9变压器高压舱室和油位正常，对存在漏油的及时维修，对油位低的进行加油处理。（如变压器因养护不到位造成事故的，投标人将承担事故全部责任并赔偿招标人损失）。
2、安全文明措施、安全设施设备要求：

2.1养护队伍必须加强管理，按照国家行业标准及安全管理部门的规范要求，制定科学操作方案，文明养护，注意安全，在履行合同期间造成乙方自身及第三人人身伤亡和财产损失的均由乙方负全责；

2.2养护人员、施工机械在养护现场或运输装卸途中对建筑、设施设备及邻近管线等造成损坏（除修复外），应由乙方负责修复或赔偿；

2.3养护过程中，乙方负责及时清运垃圾，并做好垃圾分类，分类后的垃圾按法律法规规范处置；

2.4乙方须为养护人员配备印有乙方名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应做好安全警示和作业围挡。养护现场有明火隐患的，应在严格按照安全生产规范操作，并在现场配备灭火器；

2.5养护工作实施过程中，乙方不得将养护设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。如在服务过程中发生的车辆交通违章、车辆暂扣等问题均由乙方自行承担；

2.6在施工过程中，若因乙方工作不力，造成乙方自身及第三人人身伤亡和财产损失的所有责任由乙方承担并负责所有赔偿；

2.7乙方须在中标后为其投入服务人员购买意外险并在合同签订前交甲方备案；

2.8乙方须中标之后与甲方确认需求，购买政府救助保险。
2.9所有工种涉及国家规定必须持证才能上岗的，务必由持有操作证的人员实施（包括但不仅限于焊工证、高空作业证及电工证）；

2.10养护结束后，乙方应消除所有水电隐患。

3、响应时间要求：乙方在接到甲方维修要求后，必须及时对甲方所提出的维修要求作出响应，尽快到达维修现场，并在24小时内修复完毕，如24小时内无法修复完毕应免费更换同样品牌、规格的产品。否则由于故障造成的全部损失乙方承担。

4、措施要求：
4.1照明养护应采取必要的施工临时支撑，以保证保留构件的结构安全和稳定，不得损伤原结构，并对周围构件做强度和稳定分析，必要时对保留构件进行加固；
4.2照明养护尽量避免采用重型机械作业,以免造成保留结构超载或受损；
4.3照明养护后的建筑垃圾应及时运出施工场地，严禁在养护现场堆积或停留；
4.4照明养护单位应对照现场情况，进行合理的照明养护组织设计，并经甲方负责人员的书面认可后方可进行照明养护，养护工程结束后须经甲方负责人员在《政府采购履约验收书》上签字确认；
4.5养护过程时应注意安全防护，防止掉落的建筑废弃物伤人。
（五）、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）本项目招标文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格及费用结算：

1、合同总价：              （     元） 。

以上价格应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于：路灯照明设施损坏及失窃修复的材料（其中失窃部分由财政分局根据年度考核结果酌情考虑返还部分；包含所有除三遥控制系统以外的各控制箱、各分支箱、箱变及连接线路的养护费用）、人工（包括工资、奖金、社保、餐费、正常节假日的加班费等费用）、养护、维修、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。
2、付款方式
2.1以下结算方式二选一
A、□在签订合同时，乙方明确表示需要甲方支付预付款的：
1、签订合同后10个工作日内支付合同金额的10%，先维护后结算，服务期三个月结束后在次月10日前按照合同金额的15%并结合考核结果（节假日顺延）凭乙方发票以转账方式支付，之后每三个月按照合同金额的25%并结合考核结果支付。

2、考核及支付依据《陆渡街道城市照明设施养护考核办法》，具体如下：每月考核分以100分为基准，月考核综合评分96分（含）以上不扣当月养护费用；得分低于96分高于90分（含），每低1分扣减当月养护费用5%；得分低于90分，扣减当月养护费用50%。（费用每三个月支付一次）。

□在签订合同时，乙方明确表示无需甲方支付预付款的：
1、先维护后结算，按月考核（每月考核分与当月养护管理费用直接挂钩），每三个月支付。

2、月养护费用=合同总价/12

3、考核及支付依据《陆渡街道城市照明设施养护考核办法》，具体如下：每月考核分以100分为基准，月考核综合评分96分（含）以上不扣当月养护费用；得分低于96分高于90分（含），每低1分扣减当月养护费用5%；得分低于90分，扣减当月养护费用50%。（费用每三个月支付一次）。
2.2养护维修管理和考核：

2.2.1、乙方承担景观灯具、设施的管理、养护所有责任，包括人为损坏及设施被盗等情况均由乙方承担责任。

2.2.2、乙方应组织专业的养护管理队伍及晚上应急处置人员，加强日、夜间灯光设施的看护和日常养护，防止发生偷盗或人为破坏现象，发现故障及偷盗现象必须30分钟内到达现场。
2.2.3、招标人将组成考核组，每月组织至少一次现场百分考核，月考核综合评分96分（含）以上不扣当月养护费用；得分低于96分高于90分（含），每低1分扣减当月养护费用5%；得分低于90分，扣减当月养护费用50%。（费用每三个月支付一次）。

2.2.4、养护单位连续两个月及以上考核得分低于90分，太仓市人民政府陆渡街道办事处有权取消其养护承包合同。
2.2.5、每处亮化设施每月必须巡查4遍，此项不达标即扣除当月养护费用的10%。

2.2.6、若同一地方同一盏灯连续5天不亮，每发现一处即扣除当月养护费用的1%。（考核表详见附件）
2.3费用结算材料

A、考核结果表。

B、足额合规发票。

三、验收要求

1、验收的实施主体：本项目甲方。

2、验收时间：甲方以项目采购需求及合同相关内容按月考核。甲方每三个月向乙方发出《政府采购履约验收通知单》（招标文件第四章 附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（招标文件第四章 附件2）。

3、验收方式：按月考核、每三个月验收，由甲方进行考核验收。

4、验收内容、标准：按考核办法执行。

四、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。因乙方违约问题甲方要求解除合同的，甲方不承担任何违约责任。
3、乙方违约责任

若乙方在服务管理期间发生下列行为之一的，甲方有权扣除相应费用或解除合同并扣除相应费用：
（1）乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；
（2）乙方出现违法违纪事件而影响公司继续正常有效开展工作的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；

（3）乙方无法有效开展服务的其它行为，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；

（4）乙方将承包的项目转包他人，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方应在指定期限内退场，并承担由此产生的一切费用和责任；
（5）乙方因管理不到位造成安全事故或重大损失的，应承担相应的法律责任和经济赔偿，详细要求见合同附件：施工安全协议书；

（6）乙方未经甲方同意擅自更换人员，经甲方警告后未在规定时间改正的，扣除服务费2000元/次，若发生次数在半年内超过三次，甲方有权解除合同；

（7）乙方为所有服务人员缴纳五险一金并购买商业意外险，合同履行期间，如发现有未按规定缴纳相应费用的，扣除服务费1000元/人/次，发生次数在半年内超过三次，甲方有权解除合同。
4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

五、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

六、合同的生效

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

七、附则

1、合同份数

本合同一式伍份，甲方贰份、乙方贰份，采购代理机构壹份。

2、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关招投标的法律法规的规定执行。

甲方（公章）：                         　　 乙方（公章）：    

法定代表人
                                法定代表人

或其                                        或其

授权代理人
                                授权代理人

年   月   日                                年   月   日

备案方：

年   月   日
合同附件1：养护设备清单

	陆渡街道路灯数量清单

	序号
	路段
	控制范围
	杆型
	LED 光源功率
	盏数
	控制箱

	
	
	
	单臂灯
	双臂灯
	中杆灯
	60W
	80W
	120W
	150W
	180W
	200W
	
	

	1 
	十八港路
	南滨河新路北禅寺路
	
	187 
	15 
	
	187 
	187 
	
	
	60 
	434 
	3 

	2 
	滨河新路
	东白云渡路桥下西高速
      桥 下
	42 
	138 
	4 
	
	138 
	
	180 
	
	16 
	334 
	2 

	3 
	景湖路
	南滨河新路北中市街
	23 
	30 
	9 
	
	53 
	
	30 
	
	27 
	110 
	2 

	4 
	富达路
	南中市街北郑和路
	3 
	74 
	5 
	
	74 
	77 
	
	
	20 
	171 
	1 

	5 
	横沥路
	东富达路西十八港路
	6 
	30 
	
	
	
	
	
	66 
	
	66 
	

	6 
	万金路
	滨河新路-郑和路
	51 
	
	
	
	
	
	51 
	
	
	51 
	2 

	7 
	白云渡大道
	郑和东路—苏昆太高速
	21 
	157 
	
	
	
	335 
	
	
	
	335 
	3 

	8 
	白云渡大道
	上海东路-郑和东路
	
	33 
	
	
	
	
	66 
	
	
	66 
	1 

	9 
	白云渡大道
	新河大桥—上海东路
	26 
	142 
	2 
	
	
	348 
	
	142 
	
	490 
	1 

	10 
	郑和东路
	兴业路—浏太快速路
	99 
	232 
	14 
	
	
	
	320 
	
	379 
	699 
	3 

	11 
	站前大道周边道路
	339-高架、站南路、站东路、站后路
	198 
	240 
	12 
	
	240 
	
	438 
	
	48 
	726 
	5 

	12 
	花园东街
	南水闸北郑和路
	
	25 
	
	
	50 
	
	
	
	
	50 
	2 

	13 
	花园西街
	南中市街北郑和路
	15 
	33 
	1 
	
	33 
	53 
	
	
	
	86 
	2 

	14 
	飞沪北路
	苏州路-西安路
	46 
	22 
	138 
	
	574 
	
	68 
	
	
	642 
	3 

	15 
	飞沪南路
	西安路-镇南街
	89 
	
	
	
	
	
	89 
	
	
	89 
	1 

	16 
	东方路
	郑和路-镇南路
	45 
	
	
	
	
	
	45 
	
	
	45 
	

	17 
	中市路
	东苗圃西东方路/东新
    路- 苗圃路
	
	153 
	
	
	153 
	
	153 
	
	
	306 
	4 

	18 
	中市路
	泉州路-白云渡大桥
	17 
	84 
	
	
	
	
	185 
	
	
	185 
	2 

	19 
	西安路
	融沪大道—飞沪大道
	71 
	
	5 
	
	
	
	71 
	
	15 
	86 
	1 

	20 
	临沪大道
	上海东路—无名路
	12 
	51 
	
	
	
	
	114 
	
	
	114 
	1 

	21 
	金湾路
	花园东街—兴业南路
	38 
	126 
	3 
	
	126 
	164 
	
	
	12 
	302 
	1 

	22 
	上海东路
	十八港路—长桥
	142
	134
	4
	
	134
	
	157
	143
	
	434
	3 

	23 
	敬老院
	中市路南
	
	
	
	
	
	
	5 
	
	
	5 
	1 

	24 
	卫生院
	东卫生院西花园东街
	5 
	
	
	
	
	
	5 
	
	
	5 
	

	25 
	东新路
	上海东路-镇南路
	30 
	
	
	
	
	30 
	
	
	
	30 
	1 

	26 
	镇南路
	飞沪南路-东新路
	
	18 
	
	
	
	36 
	
	
	
	36 
	1 

	27 
	镇南路
	东城花苑一园门口
	6 
	
	
	
	
	6 
	
	
	
	6 
	

	28 
	三和路
	上海东路—管桩公司
	20 
	
	
	
	
	
	20 
	
	
	20 
	1 

	29 
	三港路
	上海东路—新浏路
	14 
	
	
	
	
	
	14 
	
	
	14 
	1 

	30 
	新浏路
	三和路—庆丰路
	69 
	
	
	
	69 
	
	
	
	
	69 
	2 

	31 
	庆丰路
	郑和路-新浏路
	24 
	
	
	
	
	24 
	
	
	
	24 
	1 

	32 
	杨园路
	庆丰路-三港路
	36 
	
	
	
	
	36 
	
	
	
	36 
	

	33 
	华兴路
	上海东路—海螺水泥厂
	40 
	
	
	
	
	
	40 
	
	
	40 
	1 

	34 
	太仓大道
	十八港路-白云渡大道
	
	92 
	13 
	
	92 
	
	92 
	
	39 
	223 
	3 

	35 
	太仓大道
	白云渡大道—站前大道
	28
	256
	38
	
	
	
	256
	447
	154
	857
	3

	36 
	S339
	西高速桥东新塘线
	7 
	164 
	2 
	
	
	
	
	335 
	
	335 
	2 

	37 
	永介路
	金湾路至中市路
	
	26 
	4 
	26 
	
	
	38 
	
	
	64 
	2 

	38 
	  万金路
   （北）
	江南路--太仓大道
	
	42 
	4 
	
	42 
	42 
	
	
	16 
	100 
	1 

	39 
	  富达路
   （北）
	江南路--太仓大道
	
	36 
	5 
	
	36 
	36 
	
	
	15 
	87 
	1 

	40 
	经六路
	横沥路-中市路
	32 
	
	6 
	
	
	
	32 
	
	24 
	56 
	

	41 
	二期规划区
	万金路、规划三路、规划 四路
	
	58 
	12 
	
	58 
	94 
	
	
	
	152 
	2 

	42 
	岳新路
	S339-苏昆太高速
	153
	
	
	12
	
	141
	
	
	
	153
	1

	43 
	学致街
	白云渡大道—水质净化厂
	35
	
	2
	
	
	35
	
	
	8
	43
	1 

	44 
	高中周边道路
	上海东路—融沪大道
	
	27
	
	27
	
	27
	
	
	
	54
	2 

	45 
	合计
	
	1443 
	2610 
	298 
	65 
	2059 
	1671 
	2469 
	1133 
	833 
	8230 
	70 

	 其他（含高速路铁塔、小游园）亮化数量清单
含线条灯、草坪灯、地埋灯、庭院灯、中杆灯、洗墙灯灯具及控制设备 1810 套，以及合同履行期限内新移交的其它照明设施。


合同附件2：

陆渡街道城市照明设施维护考核办法
第一章 总 则

第一条  为进一步加强城市照明设施维护管理，提升城市照明设施完好率及亮灯率，确保安全可靠运行，为提升城市形象和服务社会发展，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条  城市照明设施的管理维护应严格遵循国家、省、市有关法律、规章、规范、标准、制度等。

第三条  本办法所称城市照明设施，是指用于城市照明的配电室、配电箱、变压器、灯杆、地上地下管道线路、灯具、检修井和路灯节电器、路灯监控装置、路灯防盗设施等附属设施。

第四条  本办法遵循公平、公正、公开及政府主管、社会参与的原则。

第二章 维 护 要 求

第五条  从事太仓市城市照明设施维护的单位（以下简称维护单位）应具备相应资质，从业人员应具有相应资格证书。

第六条  维护单位应建立与所管理维护的照明设施数量、范围相匹配的维护基地，配备合理的巡查、巡修、抢修人员和车辆机械，实行定人、定岗、定责开展维护作业。

第七条  维护单位必须按照维护区域或标段建立维护项目部，明确项目部负责人，其必须具备工程类中级或以上职称，并取得二级及以上注册建造师执行资格。

第八条  维护单位应制定并向城市照明设施主管部门上报年维护计划，并按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。维护单位应于每月25日前上报次月维护计划。

第九条  维护单位应建立健全巡查、维护、安全、应急抢修等机制，做到先巡查、后维修机制，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划每天巡视，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。特殊天气应组织安全检查及保障，并做好相关记录台账。

第十条  维护单位应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。

第十一条  维护单位应加强维护档案管理，有专人负责，相关工作记录、台账齐全。每月28日前上报当月维护档案，装订成册并实行信息化管理。维护档案主要内容包括：

（一） 月度维护作业计划：指经照明设施管理机构批准实施的计划。                             

（二） 月度维护技术文件：指维护单位实施维护作业的各类检测数据的技术文件。

（三） 月度维护管理台帐：指维护单位开展维护管理、考核的台账。

（四） 月度巡查、维修台帐：维护单位巡查、以及修复结果的台账。

（五） 月度安全工作台帐：维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账。

第十二条  维护单位对城市照明设施的巡查、维修作业，应不低于下列频次

（一）每半年实施一次变电所、箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并采集配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。

（二）每年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

（三）每半年实施一次低压架空线路的巡查。

（四）每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

（五）每半年实施一次高杆灯的常规巡修，每年不少于两次对升降传动机构进行检修、保养。

（六）一般路灯每周巡查一次。

（七）主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其它路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁、每两年进行一次防腐处理。

（八）景观照明应每天夜间巡查一次，确保景观视觉效果；每周实施一次全面设施安全检查。

第十三条  维护单位不得擅自改变照明设施现状，确需变更的应事先书面报告城市照明设施管理机构批准。

第十四条  禁止维护单位白天开灯巡修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，必须事先书面报告城市照明设施管理机构批准，原则上每次连续开灯不超过5分钟。送电检修时应按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路，减少白天送电亮灯范围。

第十五条  维护单位应严格执行社会承诺制度，一般故障12小时内修复，复杂故障24小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出商请并经照明设施管理机构同意。涉及重大运行故障或突发事件，维护单位应在接报半小时内赶至现场组织处理。

第十六条  维护单位应做好安全管理工作，每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全工作台账。

第十七条  维护单位应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，维护单位应启动应急预案，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并做好相关记录台账，及时回复处理结果。

第十八条  维护单位应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。维护单位应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并做好相关记录台账，及时反馈修复结果。

第三章 考 核

第十九条  城市照明设施维护考核内容包括亮灯率、设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、安全生产及文明施工、维护台帐资料等。

第二十条  城市照明设施管理机构依据国家、省、市相关行业考核管理标准制定考核指标、编制评价内容、组织实施考核。

第二十一条  城市照明设施管理机构组织城市照明设施的考核，可采用日常考核、专项考核、随机抽查、行业考核等方式进行，各种方式考核频次按相关规范及养护费用结算周期确定。

（一）日常考核：指由城市照明设施管理机构内设专业部门组织。

（二）专项考核：由城市照明设施管理机构内设专业部门组织特定照明设施的考核。

（三）随机抽查：由城市照明设施管理机构组织相关人员随机检查。

（四）行业考核：由市城市照明设施管理机构组织开展根据国家及省、市照明行业要求进行考核。

（五）安全考核：城市照明设施管理机构每月对维护单位进行养护安全专项考核。

第二十二条  考核分为月度考核和年度考核两类，其中月度考核周期为上月26日至本月25日。依据景观照明考核表、功能性照明考核表、照明安全专项考核表进行打分，详见附表。

第四章 考 核 结 果 应 用

第二十三条  考核及支付依据《陆渡街道城市照明设施养护考核办法》，具体如下：每月考核分以100分为基准，月考核综合评分96分（含）以上不扣当月养护费用；得分低于96分高于90分（含），每低1分扣减当月养护费用5%；得分低于90分，扣减当月养护费用50%。（费用每三个月支付一次）。
第二十四条  考核结果直接应用于维护单位的月度养护费用结算、信用评价和评先评优。维护单位处理突发事件或应急保障不力、擅自迁移改动城市照明设施、擅自接用城市照明电源、发生重大安全责任事故等情况的，应按照相关法规、制度予以处罚，并记入档案。

第五章 考 核 细 则

为了加强城市照明设施维修养护的管理，规范维修养护行为，确保维修养护质量，充分发挥维护经费的使用效益，确保太仓市城市照明形象，落实照明设施养护责任，特制定本细则。

1、考核内容：亮灯率、设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、案件报修、安全生产及文明施工、维护台帐资料、安全专项考核等。

2、考核时间：分月度正式考核和突击暗查考核（市联动中心派发案件及市民投诉计入考核分值）。

3、 对维护单位安全事故情况进行专项考核，单独记分。

4、 维护单位连续两个月及以上（或者累计三个月）考核得分低于80分，陆渡街道办有权解除合同，并且该维护单位在下一年度自动失去该项目投标资格。

考核满分100分，由功能性照明维护考核得分*50%+景观照明维护考核得分*30%+照明安全专项考核得分*20%组成（得分四舍五入），合格分为96分。考核内容、考核标准、评分方法、标准如下：

一、功能性照明设施养护考核细则（100分）

（一）亮灯率（10分）

每月根据不定期抽查亮灯率（≥99%）作为考核依据，此项考核分照明处月度考核（5分）和街道月度考核（5分），亮灯率≥99%得5分，每低1%扣1分，扣完为止。
（二）设施完好率10分）

每月根据陆渡街道建设管理办公室巡视记录及不定期抽查设施完好率（≥98%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。

运行故障率（20分） 

1、维护辖区内出现大面积熄灯，主城核心区半小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外），主城核心区以外1小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外）。

2、按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路上的灯具，减少白天送电亮灯范围。每发现一次扣2分。
（四）故障及时修复率（10分）

1、接路灯监察、控制中心、110报警电话特殊应急抢修案件，未及时前往处理事故或未在规定时间内完成的一次扣5分。

2、路灯基础修复，必须重新浇注，如发现未重新浇注一次扣5分，如发现3次以上违规浇注的将解除合约

3、线路开挖敷设管线需符合相关标准，如未达到要求发现一处扣5分。

（五）信访案件处理（5分）

照明监控中心派遣单、信访案件、报修电话、联动中心等案件在规定时间内未及时完成（除无法处理）一次扣1分。

（六）交办事项办理及时率(10分)

陆渡街道建设管理办公室交办及市重大活动保障各类事项，未及时处理导致严重后果的每次扣5分，累计两次以上将解除合约。

（七）行业考核(10分)

行业考核中所发现的问题未及时处理一处扣5分。同一问题出现两次以上或连续两次考核不合格，将解除合约。

（八）安全生产及文明施工(5分)

月安全台账未及时提供陆渡街道建设管理办公室的一次扣1分，维护养护中每发现一次不文明施工扣1分，工作中安全措施不到位的每次扣1分，连续接到关于不文明施工投诉次数达到5次以上将解除合约。

维护台帐资料（5分）

每月维护台账资料到时未及时提供一次扣3分(台账需前后对比照片)。连续1季度未提供台账资料的将解除合约。

建立健全巡视巡修制度（5分）

每月25日前上报城市照明处下月工作计划，每周一上报本周工作计划。每少一份巡视巡修记录扣2分，少上报或未在规定时间内上报每月与每周计划一次扣1分。

（十一）其他（10分）

1、“苏州市城市道桥及照明信息系统”中录入城市照明设施基础信息数据，不及时、不准确、未按时限完成扣5分。
2、积极开展城市地下市政基础设施普查工作等其它工作，全面完成照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。不及时、不准确、未按时限完成扣5分。
二、景观照明设施养护考核细则（100分）

（一）制度及计划（5分）

1、建立健全巡视巡修制度，月有月工作计划，每月有工作计划及巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月25日前上报陆渡街道建设管理办公室下月工作计划，每周一上报本周工作计划。标准分5分。评分方法：查资料，每少巡视、巡修记录1次扣2分，少上报或未在规定时间内上报每月与每周计划一次扣1分。
（二）亮灯率（45分）。

1、景观照明养护人，必须每天对承包的所有景观照明进行巡视、巡修。标准分5分。评分方法：每周至少对所有景观亮化设施循环、周期性巡视、巡修1遍，每少巡视、巡修一次扣2分。

2、亮灯率≥96%。标准分20分。评分方法：亮灯率每低于标准1%扣3分。投光灯、泛光灯等以盏数计，数码管、LED管以米为计算单位，详细数据以明细表为准，考核过程中以清点不亮部分灯具为考核计算方法。

3、景观照明视觉效果。标准分20分。评分方法：当月受市领导、局领导批评1次扣5分，扣完为止。考核中发生亮灯缺陷未低于亮灯率要求但影响建筑整体视觉效果的每次每处扣0.5分，同地点一月内重复出现第二次亮灯缺陷未及时修复的每处扣1分，三次以上发现仍未修复的每处扣3分。
（三）设施完好率（20分）。

1、灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀。标准分5分。评分方法：发现1处扣1分。

2、灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖。标准分4分。评分方法：发现1处扣1分。

3、灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。标准分4分。评分方法：发现1处扣1分。

4、所有亮化设施开启时间整体亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件不低于原有材料质量、品牌。标准分5分。评分方法：考核中发现1处整体建筑开启时间不能亮灯每次每处扣1分（三遥系统故障必须更换元器件及电缆等大面积被盗故障除外），并且必须在24小时内修复否则加倍扣分。

5、接地良好，接地电阻≤4Ω。标准分2分。评分方法：接地保护不达标扣1分，并按要求限时整改。              

（四）及时修复率（8分）。

维护人员需全天24小时待命，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修。发生数字城管来件及市民热线投诉必须在规定的时间内及时修复处理完成。标准分8分。评分方法：发现缺岗1次扣2分，紧急情况每缺岗一次扣8分。发生数字城管来件及市民热线投诉在规定的时间内未修复处理完成的每次每起扣2分。

（五）设施、作业、用电安全状况（12分）。

1、设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患。标准分5分。评分方法：发现安全隐患1处扣2分，并按要求限时整改。

2、用电安全，遵守江苏省地方标准DB32/T989-2007、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。标准分5分。评分方法：发现用电安全隐患1处或擅自开灯1次扣2分，并按要求限时整改。

3、安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。养护作业中文明作业不扰民不发生损坏原建筑物。标准分2分。评分方法：发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件的每次扣2分。

（六）其他（10分）

1、“苏州市城市道桥及照明信息系统”中录入城市照明设施基础信息数据，不及时、不准确、未按时限完成扣5分。
2、积极开展城市地下市政基础设施普查工作等其它工作，全面完成照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。不及时、不准确、未按时限完成扣5分。
三、 照明设施养护维护安全专项检查（100分）

1、城市照明设施出现漏电，发生触电事故等发生一次扣20分。

2、养护作业时出现作业事故，影响陆渡街道建设管理办公室声誉，发生一次扣20分。

3、城市照明设施突发事故造成财产损失，未及时处置和开展事故抢险、救援的，发生一次扣10分。

4、因非人力可抗拒的气象灾害造成城市照明设施突发事故，未及时通报陆渡街道建设管理办公室、未及时采取应急抢险救援的，发生一次扣10分。

5、城市照明亮化设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，未及时通报陆渡街道建设管理办公室、未及时采取应急抢险救援的，发生一次扣10分。

附件1：各项指标及说明

附件2：功能照明考核表

附件3：景观照明考核表

附件4：照明安全专项考核表

第六章 附 则

本办法由陆渡街道建设管理办公室负责解释，自2023年1月1日起执行。

陆渡街道建设管理办公室                      

               2023年1月1日

各项指标及说明

（一）亮灯率

 月亮灯率 =Min【日常考核亮灯率；随机抽查亮灯率】

（每次抽查灯盏总数应大于5000盏）

 年亮灯率 = AVE【月亮灯率】

（二）设施完好率

月设施完好率 = M1*0.5+M2*0.2+M3*0.2+M4*0.1

M1：一般设施完好率（普通路灯、中杆灯、亮化设施）

M2：管线（含架空线）设施完好率（含窨井）

M3：配电设施完好率

M4：特殊设施完好率（高杆灯、激光、灯光小品等）

年设施完好率 = AVE【月设施完好率】

计算方法：M1、M2基数为照明设施套数。

M3：基数不少于20处。

M4：每月不少于总数的三分之一。

2、M3：以每一处配电设施为一个单元评分，得分96分及以上为合格，低于96分为不合格，完好率为合格配电设施/检查配电设施总数。

3、高杆灯考评得分：以一处高杆灯设施为一个单元评分，得分96分及以上为合格，低于96分为不合格，完好率为合格配电设施/检查配电设施总数。

（三）运行故障率 

月运行故障率 =（当月运行故障总数/当月配电设施总数*当月天数 ）×100%                 

年运行故障率 = AVE【月运行故障率】

运行故障系指因运行因素造成的成片或成线夜间灭灯和白天亮灯故障。（指接触器或单路开关故障导致的成片、成线、缺相灭灯或白天亮灯）

（四）故障修复及时率

月故障修复及时率=（故障及时修复数/月故障总数）×100%

年故障修复及时率 = AVE【月故障修复及时率】

“当月报修故障及时修复数”和“当月报修故障总数”均含单灯报修、运行故障及其他报修。

（五）交办事项办理及时率 

月交办事项办理及时率=（交办事项及时办理数/月交办事项总数）×100%

年交办事项办理及时率 = AVE【月交办事项办理及时率】

（六）正常运行率

正常运行率=（1-当月故障数/（范围内维护总数*天数））*100%

	功 能 照 明 设 施 维 护 考 核 表

	考核单位： 
	
	月度考核                              考核时间：

	序号
	考核内容
	考核标准
	标准分值
	评分方法
	考核得分

	1
	亮灯率
	99%
	5
	每月根据照明处不定期抽查亮灯率（≥99%）作为考核依据，亮灯率≥99%得5分，每低1%扣1分，扣完为止。
	

	
	
	
	5
	每月根据陆渡街道不定期抽查亮灯率（≥99%）作为考核依据，亮灯率≥99%得5分，每低1%扣1分，扣完为止。
	

	2
	设施完好率
	98%
	10
	每月根据照明处巡视记录及不定期抽查设施完好率（≥98%）作为考核依据，如考核不合格每一次扣10分。
	

	3
	运行故障率
	运行故障系指因运行因素造成的成片或成线夜间灭灯和白天亮灯故障。（指接触器或单路开关故障导致的成片、成线、缺相灭灯或白天亮灯）
	20
	1、维护辖区内出现大面积熄灯，主城区、委托区半小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外），外城区1小时内未恢复一次扣5分（特殊情况除外）。

2、按照送电规定检查维修，送电检修时应关闭非维修线路上的灯具，减少白天送电亮灯范围。每发现一次扣2分。
	

	4
	故障修复及时率
	1、报修故障限时修复率100%，维护单位必须在30份钟之内赶到现场处理问题。

2、修复时间：运行故障当晚修复，单灯故障12小时修复，复杂故障24小时修复。
	10
	1、接路灯监察、控制中心、110报警电话特殊应急抢修案件，未及时前往处理事故或未在规定时间内完成的一次扣5分。

2、路灯基础修复，必须重新浇注，如发现未重新浇注一次扣5分，如发现3次以上违规浇注的将解除合约。

3、线路开挖敷设管线需符合相关标准，如未达到要求发现一处扣5分。
	

	5
	信访案件处理
	
	5
	照明监控中心派遣单、信访案件、报修电话、联动中心等案件在规定时间内未及时完成（除无法处理）一次扣1分。
	

	6
	交办事项办理及时率
	
	10
	照明处交办及市重大活动保障各类事项，未及时处理导致严重后果的每次扣5分，累计两次以上将解除合约。
	


	7
	行业考核
	
	10
	行业考核中所发现的问题未及时处理一处扣5分。同一问题出现两次以上或连续两次考核不合格，将解除合约。
	

	8
	安全生产及文明施工
	
	5
	维护养护中每发现一次不文明施工扣1分，工作中安全措施不到位的每次扣1分，连续接到关于不文明施工次数达到5次以上将解除合约。
	

	9
	维护台帐资料
	
	5
	每月维护台账资料到时未及时提供一次扣3分(台账需前后对比照片)。连续1季度未提供台账资料的将解除合约。
	

	10
	建立健全巡视巡修制度
	
	5
	每少一份巡视巡修记录扣2分，少上报或未在规定时间内上报每月计划一次扣1分。
	

	11
	其他
	完善“苏州市城市道桥及照明信息系统”基础信息录入及做好地下市政基础设施普查工作等其它工作
	10
	1、“苏州市城市道桥及照明信息系统”中录入的城市照明设施基础信息数据，未按时限完成扣5分。
2、积极开展城市地下市政基础设施普查工作等其它工作，全面完成照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。未按时限完成扣5分。
	

	合        计
	

	 考核人意见： 
	被考核单位（盖章）：

	 考核人员签名：
	被考核单位负责人签名：


	景 观 照 明 养 护 考 核 表

	考核单位： 
	月度正式                                         考核时间

	序号
	考核内容
	考核标准
	标准分值
	评分方法
	考核得分

	1
	制度及计划
	建立健全巡视、巡修制度和各类原始记录及月工作计划。
	5
	少巡视、巡修记录1次扣2分；月计划未在规定时间内上报或未报，每1次扣1分。
	

	2
	亮灯率
	1、景观照明养护人，须对承包的所有景观照明进行巡视、巡修。
	5
	每周至少循环、周期性巡修1遍，少一次扣2分。
	

	
	
	2、亮灯率≥96%。
	20
	亮灯率每降1%扣3分（每处单独记分）。
	

	
	
	3、景观照明视觉效果。
	20
	当月受领导批评1次扣5分,发现亮灯缺陷未低于亮灯率要求但影响建筑整体视觉效果的每次每处扣0.5分，同一地点一月内重复出现第二次每处扣1分，三次以上发现仍未修复的每处扣3分。
	

	3
	设施

完好率
	1、灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀。
	5
	发现1处扣1分。
	

	
	
	2、灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线进有盖。
	4
	发现1处扣1分。
	

	
	
	3、灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。
	4
	发现1处扣1分。
	

	
	
	4、所有亮化建筑设施开启时间整体亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件为指定品牌。
	5
	考核时每发现1处整体建筑不能正常亮灯的扣1分，24小时内不能恢复亮灯的加倍扣分（电缆等大面积被盗故障及遥控系统故障必须更换元器件的除外）。
	

	
	
	5、接地良好，接地电阻≤4Ω。
	2
	接地保护不达标扣1分，并按要求限时整改。
	

	4
	及时修复率
	现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修（即抢修值班）；数字城管问题及市民热线投诉等及时处理。
	8
	发现缺岗1次扣2分，重大情况时1次扣8分；发生数字城管及市民投诉每次在规定时间内未修复处理完毕的每起2分。
	

	5
	设施、作业、用电安全状况
	1、设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患。
	5
	发现安全隐患1处扣2分，并按要求限时整改。
	

	
	
	2、用电安全，遵守相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。
	5
	发现用电安全隐患1处或擅自开灯1次扣2分，并按要求限时整改。
	

	
	
	3、安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。文明作业不扰民不损坏原建筑物。
	2
	发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件每次扣2分。
	

	6
	其他
	完善“苏州市城市道桥及照明信息系统”基础信息录入及做好地下市政基础设施普查工作等其它工作
	10
	1、“苏州市城市道桥及照明信息系统”中录入的城市照明设施基础信息数据，未按时限完成扣5分。
2、积极开展城市地下市政基础设施普查工作等其它工作，全面完成照明管线等设施的普查和安全隐患排查工作。未按时限完成扣5分。
	

	合        计
	

	 考核人意见： 
	被考核单位（盖章）：

	 考核人员签名：
	被考核单位负责人签名：


	照 明 养 护 安 全 专 项 考 核 表

	考核单位：                                           月度正式
	考核时间：
	

	序号
	考核内容
	扣分标准
	考核得分

	1
	照明设施线路出现漏电，发生触电事故等。
	发生1次扣20分（共20分）
	

	2
	养护作业时出现作业事故，影响陆渡街道建设管理办公室声誉。
	发生1次扣20分（共20分）
	

	3
	照明设施突发事故造成财产损失，未及时处置和开展事故抢险、救援工作的。
	发生1次扣10分（共10分）
	

	4
	因非人力可抗拒的气象灾害造成照明设施突发事故，未及时通报陆渡街道建设管理办公室、未及时采取应急抢险救援的；
	发生1次扣30分（共30分）
	

	5
	照明设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，未及时通报陆渡街道建设管理办公室、未及时采取应急抢险救援的。
	发生1次扣20分（共20分）
	

	合        计
	

	 考核人意见： 
	 被考核单位（盖章）：

	 考核人员签名：
	 被考核单位负责人签名：


合同附件3：施工安全协议书

施工安全协议书
发包单位（甲方）：　　
承包单位（乙方）：

为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。

工程名称：

工程地址：

工程范围：
协议期限：

本协议与维护合同同步有效；发包方的安全责任：项目发包前，发包方必须对承包方资质和条件进行审查，合格后方可进行项目维护。对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。配备的机械、及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。维护队伍配有专职安全员。

一、发包方安全责任：不定期检查承包方维护现场，对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严整违章的行为立即勒令停止其工作。所有发包工程在竣工移交前，必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全，不得验收；验收不合格的不准投入使用。

二、承包方的安全责任： 

1、承包方对所承担的维护项目，必须制订维护方案，并结合项目实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经发包方项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。

2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

3、项目开工前，承包方必须组织全体维护人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场工作。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已登记的项目工作人员不得随意更换，不得冒名顶替。 

5、项目开工前，必须向工作人员进行安全技术交底，让全体工作人员掌握项目特点及施工安全措施。 

6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票；从事电气上的工作，一切施工活动都要办理安全施工作业票（或工作票），并派员监督。 

7、承包方应自觉接受发包方安全部门的监督和指导。对发包方安监部门检查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包方安全监察部门。 

8、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场管网每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等承包方不得擅自拆除、更改。 

10、承包方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报发包方工程项目主管部门、安全部门批准。发包方必须对承包方进行安全管理与监督。 

11、承包方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、承包方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由承包方承担所造成的经济损失及法律责任。

三、承包方必须严格控制项目的施工范围。

四、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时，发包方安全部门有权予以纠正制止，有权通知承包方并给予经济处罚，直至停止承包方的工作。

五、因承包方责任造成的发包方安全事故，由发包方按事故调查规程处理，承包方安全部门参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因承包方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由承包方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。

注：本责任书一式二份,由发包方、承包方各执一份。

发包单位(章)：　　　　　　　　　　　　　　  承包单位(章)： 
法人代表： 　　　　　　　　　　　　　　　　 法人代表： 
法人委托代理人 ： 　　　　　　　　　　　　　法人委托代理人：

签定日期：　　　 年 　　月　　 日 

第六章 评标办法及标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，评委人数在5人以下（含5人）的，直接算术平均计算得分。

4、如某出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。

二、评审因素、分值及评分标准
（一）、价格分（20分）
1、
投标报价不超过采购预算价格的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标；
2、
在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价；
3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为20%）。

（二）、综合服务方案（44分）

1、养护方案（12分）
根据投标人提供针对本项目维护工作所涉及的路灯相关设施等制定详细的维护方案，以及重大活动、节日的保障方案进行评分。方案内容至少包含：①各个维护点位置示意图②巡视路径图③配电设施分布图④各维护点路灯统计表及灯具照片等资料。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得3分，本项满分12分。

2、安全文明措施、安全设施设备（8分）

根据投标人提供针对本项目安全文明措施、安全设施设备进行评分，方案内容至少包含：①养护作业安全文明施工；②高空作业；③机械设备操作④垃圾处理及环境卫生。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分8分。

3、照明设施抢修预案（8分）
根据投标人提供针对本项目的照明设施抢修预案进行评分，方案内容至少包含：①设备故障抢修方案；②人为损坏的处置及抢修方案；③台风、水淹、风雪等天气应急方案；④应对采购单位临时派发工作内容的应急方案。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分8分。

4、养护及维修资料管理方案（6分）

根据投标人提供针对本项目的养护及维修资料管理方案进行评分，方案内容至少包含：①养护及维修信息上报；②养护及维修台账编制；③养护及维修档案保存。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分6分。
5、内部管理制度及考核管理办法（4分）

根据投标人提供针对本项目内部管理制度及考核管理办法进行评分，方案内容至少包含：①各部门内部管理制度②考核管理的具体措施。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足一项得2分，本项满分4分。

6、项目重难点分析及应对保障措施（6分）

根据投标人提供针对本项目的重难点分析及应对保障措施，内容至少包括：①针对及时性与高效性的重难点分析与保障措施；②针对高空作业风险与交通干扰的重难点分析与保障措施；③针对故障诊断与修复的重难点分析与保障措施。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得2分，本项总分最高为6分。
（三）企业综合情况（36分）

1、项目人员（15分）

（1）项目负责人（7分）：

①具有机电工程专业一级建造师注册证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》的得3分，具有机电工程专业二级建造师注册证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》的得1分，本项最高得3分；

②具有市政专业二级建造师注册证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》的得1分；
③具有工程类（机电相关专业）高级及以上职称的得3分，工程类（机电相关专业）中级职称的得1分，本项最高得3分。

注：提供人员证书及近一个月在本投标单位的社保证明扫描件，限评1人。

（2）项目组成员（不含项目负责人）（8分）：

①具有机电工程或市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书的，每有一人得2分，本项最高得4分；

②具有特种作业操作证（作业类别：电工作业）的，每有一人得0.5分，最高得2分；同时具有特种作业操作证（作业类别：高处作业）的，每有一人得0.5分，最高得2分，本项最高得4分。

注：提供人员证书及近一个月在本投标单位的社保证明扫描件。

2、类似业绩（10分）

投标单位近三年（2023年01月01日，以合同签订日期为准）至今承担过类似项目（服务内容须包含照明设施养护）每有1个得2分，最高得10分。（需提供合同、验收证明材料、对应发票的复印件，未提供不得分）

注：类似项目的服务内容不包含新建路灯后质保期内的养护。
3、投标单位应急响应时间（6分）

投标单位根据本项目特点，制定下列内容：承诺30分钟以内到达的得6分；承诺45分钟以内到达的得3分；承诺1小时以内到达的得1分。

注：提供能在承诺时间到达的承诺书（格式自拟）及相关证明材料（包括出发地址，出发时间、到达时间、在高德地图上的导航截图等），未提供证明材料不得分，本项最高6分。
4、服务承诺（5分）

投标单位在太仓市范围内提供固定服务场所（非住宅小区类），能够满足车辆集中停放、机械设备存放、办公、仓储等要求的得5分。（若已有场地：如为自有的，提供房产证、土地证（或不动产登记证）扫描件；如为租赁的，提供租赁合同、出租方房产证、租赁发票扫描件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期；若无场地则提供承诺函原件，承诺设立上述固定服务场所，并在中标后15天内向采购人提供租赁合同、出租方房产证、租赁发票复印件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期，否则采购人有权取消其中标资格，未提供不得分。）
注：1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、对应评审项，上传相应证明材料，若要求提供原件的需上传原件扫描件；
3、投标人所提供的证书或材料扫描件需加盖投标单位电子公章，否则不得分。
4、针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均须在投标文件中提供相关资料的扫描件加盖公章并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
5、所有扫描件字迹须复印清晰可见，字迹不清晰或扫描不全，视为未提供。
（全文完）


PAGE  


