## 苏州工业园区生活垃圾中转站监管考核办法

# （一）考核方式

由环卫管理工程师根据合同开展日常考核。

# （二）考核办法

1、环卫管理工程师按照合同要求、投标服务方案对乙方的现场运营服务工作开展情况随机随时进行日常考核。

2、环卫管理工程师依据违约条款每月对承包人的养护情况进行检查。

3、环卫管理工程师根据违约条款对养护承包商进行的处罚事项应附相关说明。

4、环卫管理工程师应将考核结果按每个合同每月汇总一次，填写汇总表。

5、月度违约处罚：环卫管理工程师对每个合同按存在问题件数月度计扣汇总。

第一章  总则

- 为规范生活垃圾中转站的管理，提高生活垃圾中转站的监管水平，保障公众利益，根据相关法律、法规和标准，结合园区实际，制定本监管考核办法。

- 本办法适用于对苏州工业园区生活垃圾中转站乙方的监管考核。

- 根据苏州工业园区综合行政执法局的委托，苏州工业园区市政服务集团有限公司（以下简称“甲方”）负责苏州市工业园区生活垃圾中转站监管考核工作。

第二章   监管依据

- 《苏州市环卫作业规范》、《苏州市环境卫生作业管理考核办法》、《城市垃圾（生活垃圾）运输车辆检验标准》、《七子山焚烧厂垃圾运输车辆管理规定》等国家和地方关于生活垃圾收集、压缩、运输运营管理的标准和规范。

第三章   运营监管

- 中转站需按规定时间开放，垃圾收集车必须凭进场证及IC卡进入中转站。

- 严格把好垃圾进站关，严禁建筑、工业、医疗、危险、放射性废弃物以及大件垃圾进入中转站。操作人员应检查进站垃圾成分，禁止将易燃、易爆、腐蚀性化学品以及其它危险材料倒入中转箱。一旦发现非生活垃圾倒入中转箱需及时处理。

- 乙方需建立完善的台帐管理制度，配备专人对各项台帐资料详细记录。按甲方要求的格式建立日报表、周报表、月报表及年报表，报表数据由乙方和甲方共同签字确认。报表档案应保存完好（长期保存），方便查阅。定时移交归档。

- 进站垃圾需登记其进站时间、车号、运输单位和重量等数据。乙方须确保数据准确传送至甲方控制中心，甲方可通过信息系统进行实时监管。乙方应建立应急预案，一旦计量系统出现故障，乙方需在30分钟内报甲方，并与甲方现场监管员共同做好手工记录并共同签字确认。系统恢复当日需手动补充输入，可以确认的装载量按实录入，不可确认的装载量计算方式为：该车当天运输车次×（该车前七日总装载量/该车前七日运输总车次）。

- 乙方须确保计量数据的准确性、真实性，严禁弄虚作假。并确保计量系统的可靠性，并委托经甲方认可的机构进行校准，两次校准间隔时间不得超过6个月，校准报告需报甲方备案，计量系统大修或发现异常后需及时组织校准。

- 生活垃圾运输车辆进入卸料平台后，乙方指挥引导垃圾运输车辆作业，并检查运输垃圾的种类和车辆是否符合安全倾倒垃圾。

- 车辆由系统自动派位，在作业高峰期系统来不及调度的情况下，调度指挥员需根据现场情况派位，保证车辆有序出入，严禁故意在站内道路上滞留，避免造成交通堵塞。

- 乙方应确保中控系统正常运行，做好每日进站垃圾的资料备份和统计报表工作。报送的数据包括但不限于进站量、出站量、污水转运量以及相关周报、月报、年报数据。

- 在填装或压缩作业时，工作人员必须按操作规程作业，不得靠近转运容器。

- 乙方须建立生活垃圾转运车辆转运频次等台账，并报甲方备案。甲方转运路线制定后，乙方须要求转运车辆遵照制定的转运路线行驶，不得随意变更车辆转运路线。如遇特殊情况，确实需要调整转运线路，需书面报送说明，经甲方确认后，方可变更。

- 乙方应加强运输车辆管理，保持车况良好、车容车貌整洁，每次出车前需清洗车身，定期对车辆进行保养、维修等工作。并确保运输过程规范作业，杜绝渗滤液抛、冒、滴漏现象。服从终端处置厂（场））的各项管理要求。

- 乙方应监督车辆驾驶员遵守道路交通安全法，文明驾驶。对违章行为应有相应的管理措施。

第四章  站内环境保护监管

- 乙方应对各工艺环节采取除尘除臭控制措施，站内应无明显臭味、无灰尘飞溅；按时开启通风除尘除臭系统，并按要求维护、保养，发现故障及时排除。恶臭污染物排放量，必须符合有关规定。

- 降尘、除臭系统所使用的药剂、材料应符合国家规定相关标准和设备要求。

- 噪声限值应符合国家规定相关标准。

- 清洗设备、车辆及地面产生的污水直接排入市政污水管网。应保持中转站内作业区污水收集系统完好通畅，定期清理排水沟，避免发生堵塞、积水、泄漏等问题，并加强站内雨污分流和生活污水的管理。

- 乙方应加强环境管理工作，中转站按照环保部门要求定期进行的环境监测和环境影响分析，乙方应予以配合。甲方委托具备资质第三方机构进行采样分析和出具报告，因乙方管理不善导致的不达标或超标排放由乙方承担相关责任，甲方有权扣除相关费用，情况严重可单方解除合同。

- 乙方需维护好卸料大厅、压缩区、转运大厅、设施设备间等作业区域的保洁工作，环境整洁，局部脏乱、垃圾堆积立即整理，作业完成后应全面清洗作业区域。

- 保洁员严格按照作业规程进行作业，作业时着工作服、工作鞋上岗，严禁擅自处理站内各类可回收利用的物品。

- 作业区内做到每车一清理。卸料大厅每两小时用洗地刮干机整理场地一次。作业完成后对转运车辆、转运容器及卸料槽每天清洗一次。

第五章   设施设备维护保养监管

- 乙方应每月15日前向甲方报送下个月设施设备检修计划，并按计划实施检修，保障设备设施持续稳定运行。

- 乙方应定期检查维护维修中转站内各类设备确保其满足正常运行和安全使用要求，定期检修内外场地、建筑主体、内外装修、办公区等设施。

- 乙方应积极做好站内设施设备的维护管养，中转站内各种车辆、机械、工艺设备应进行日常清洗、维护和保养，并应按照有关规定（规程）进行维修，定期保养和更换关键零部件。中转站内除尘、脱臭等配套设施设备应定期检查维护，发现故障及时排除恢复运行。

- 乙方应确保实施养护工作达到一定服务质量标准，各类大中修不应影响正常的作业。

第六章 场站管理

- 消控值班室应安排24小时人员值班，负责实时监控和操作，保证场内消防设施正常运行。

- 乙方应确保消控设备各项检查及维修有记录可查询，建立值班人员交接班及设备检查台账，严禁无关人员进入消防控制室。

- 应遵守各类消防控制设备操作规程，培训不合格人员不得操作设备。触发报警后应严格按照消防报警处置程序进行处置和上报相关部门。

- 保洁工作范围为大站及小站作业区外，公共场所日常服务做到及时清除各类垃圾和杂物，无积灰、无印记、无污渍水渍；门厅办公区等特定区域应做到严格清洁、清运及日常消杀、墙面有污渍及时清洗，如有必要及时刷漆；屋顶屋面、沟槽、地面、雨棚及边角区域注重附体表面清洁，及时清理堵塞物，确保水流畅通；窗帘应定期清洗；卫生间保洁应确保干净、无异味，应放置厕纸、擦手纸、洗手液等物品。

- 工作时间保洁员随身携带工具，休息时工具定点摆放，厅堂内每天上岗后开门窗，下班前关好门窗。

- 门卫实行24小时执勤和夜间巡逻，安保工作严格按照要求执行，确保中转站内的安全和良好的秩序。

- 秩序巡视员接受双方共同领导，遇突发情况及时通知业主。

第七章安全生产监管

- 乙方应建立合理的安全组织架构。

- 乙方应建立、健全相关的安全生产职业健康安全管理制度。包括但不限于：安全生产责任制度、安全措施计划制度、安全生产教育培训制度、特种作业人员持证上岗制度、安全检查制度、安全生产事故报告和调查制度。

- 乙方应保证安全生产所需资金的投入。

- 乙方应根据项目的运营特点，编制安全生产措施计划并落实到位。包括但不限于：安全技术措施，以预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各种措施；职业卫生措施，以预防职业病和改善职工职业环境卫生环境的必要措施；安全宣传教育措施，以宣传普及有关安全生产法律、法规、基本知识所需要的措施。

- 乙方应对管理人员、企业员工和特种作业人员开展安全生产教育培训，并做好培训记录，特种作业人员必须持证上岗。

- 乙方应有组织、有计划地开展安全检查。包括但不限于：定期的安全检查、各级管理人员的日常巡回检查，专业性检查，季节性检查，灾害性天气期间的安全检查、节假日前后的安全检查，班组自检，交接检查，不定期检查。对检查过程中发现的安全隐患，及时处理。安全检查后编写安全检查报告。

- 乙方应结合重大环境因素和重大危险源，对项目运营存在的风险进行分析，制定突发事件应急预案。按照有关应急预案报备程序备案。乙方应制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次应急预案演练。演练前需将演练方案报甲方审核。如遇突发事件，按照应急预案的处置要求启动应急预案。

- 在项目运营中一旦发生事故，乙方应主动配合有关部门，通过事故处理程序，查明原因，制定相应的纠正和预防措施，避免类似事故的再次发生。

- 乙方制定各设备操作规程，并监督作业人员按规程操作设备。

第八章 保障、应急工作监管

- 制定在迎接检查、恶劣天气、自然灾害、停水停电、突发事故、系统故障、设备检修、大中维修、定期保养等各类情况下的保障方案、应急预案或备用方案，积极配合采购方认真做好运行保障服务和站内秩序维护，确保按照合理程序组织好外来参观人员或应对突发事件（事故）。

- 在发现设备故障、突发事故或接到采购方紧急或重大任务通知一小时内启动应急保障方案，组织应急队伍和备用设备，并将应急预案（备用方案）和实施情况及时上报采购方，一般设备故障和安全隐患应在12小时内排除，重大故障应在24小时内排除，如果无法24小时内排除故障并恢复生产，中标方须自行调度其它垃圾收运车辆或延长中转站开放服务时间，将已进站垃圾及时清运至七子山处置场，确保进站垃圾（车辆）不在站内积压（堵塞），作业服务质量达到规定标准和上级检查验收要求。

第九章  组织保障、劳动纪律监管

- 作业人员定人定岗，需穿着统一工作服（全套穿着）并保持衣着整洁，佩戴人员信息卡。专人专岗、专车专用、定人定车。严格按照操作规程文明作业。

- 乙方按工作需求配置工作人员，资质、学历、专业、经验、年龄均需符合招投标文件要求。建立健全考勤制度，所有项目组成员上下班刷脸打卡，杜绝缺勤、迟到早退现象发生，考勤表每月底报至采购方。

- 乙方需保障工作人员的工资福利，关爱员工，工作人员必须购买社保,与公司员工签订劳动合同，报甲方备案，按照规定履行工资福利的发放，并为员工配备劳动工具、工作服、劳动用品。按国家有关规定发放福利报酬（高温费、加班费等），并定期安排员工进行体检，建立员工健康档案。

- 乙方应对员工进行相关法律法规、专业技术、安全防护、环境保护、应急处理等理论知识和操作技能培训，培训合格方能上岗操作。

- 乙方应设立宣传教育区域及参观通道，在不影响正常生产的情况下，配合接待公众参观学习，对来访客人做好接待登记工作，拒绝无预约的上门拜访。

- 乙方应主动接受公众监督。对于各类媒体曝光、社会投诉事件，乙方应积极开展调查，妥善处理，并按规定及时进行书面答复。乙方应积极参与各类相关的行业评选活动和文明测评工作。

第十章  考核措施

- 甲方通过现场巡查、在线监查和查阅台帐等方式，定期对乙方进行日常考核。日常考核由环卫管理工程师根据合同约定的相关条款开展日常考核。考核依据包括权威部门、第三方机构监测报告和数据；监管人员的现场巡查记录；现场拍摄的照片或录像；重点运行作业环节在线监控情况；计量统计报表、运行作业记录等相关数据；其他证明材料。详见《苏州工业园区生活垃圾中转站日常考核表》

- 根据苏州市工业园区城市管理委员会的要求，园区城维项目承包企业应适用《苏州工业园区城维项目承包企业履约评价及退出机制》，具体履约评价由苏州工业园区市政服务集团有限公司负责。乙方已认真阅读《苏州工业园区城维项目承包企业履约评价考核实施办法》并理解了全部内容；乙方清楚了解自己在《考核实施办法》中的各项权利义务并同意对其适用。乙方对苏州工业园区市政服务集团有限公司作出的考核结果、评价结果等均予以认可并承担相应的法律后果。甲方有权根据实际情况对《考核实施办法》进行修订或者补充，并且在修订或者补充后只需以书面形式通知乙方，乙方须无条件接受并服从。

- 本办法解释权归采购人所有。对同一事项的表述不一致的，按中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、招标文件及合同中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者进行验收，以甲方验收通过为合格。如在监管协议执行期间，协议内容调整，依照新监管协议执行。