南通大学13号楼整体专业实验室改造项目（二次）

政府采购磋商文件

采购文件编号：JSZC-320000-DFHX-C2026-0004

采购单位：南通大学

采购代理机构：东方华星建设管理（江苏）有限公司

2026年4月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  合同主要条款

第五部分  评审方法和评审标准

第六部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

南通大学13号楼整体专业实验室改造项目（二次）JSZC-320000-DFHX-C2026-0004的潜在供应商应在江苏政府采购网免费获取采购文件，并于2026-4-27 14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-DFHX-C2026-0004

项目名称：南通大学13号楼整体专业实验室改造项目（二次）

预算金额：177.49万元

最高限价：177.49万元。响应报价超过最高限价金额的作无效响应处理

采购需求：详见第三部分项目需求

合同履行期限：合同生效后60天内

本项目（是/否）接受联合体响应：否

本项目不接受进口产品。

二、供应商的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件9）；

2.如为法定代表人参加响应的，则提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式见附件7）；非法定代表人参加响应的，则提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件8）；

3.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商资质类别和等级：建筑工程施工总承包三级及以上；

2.供应商具有有效的《安全生产许可证》；

3.拟派项目经理资质等级：建筑工程专业注册建造师二级及以上；安全生产考核合格证（B类），同时提供社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳近三个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件；

4.现场踏勘承诺函（格式见附件10）；

5.本项目的空调设备、显示器、蹲便器、小便器（即项目需求列表中标注★产品），属于节能产品政府采购品目清单强制采购范围，响应文件中必须提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书），否则作废标处理；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理机构现场查询）。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购网

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子采购响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为磋商供应商的授权委托人或法定代表人。磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.截止时间：2026-4-27 14:30（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统

五、开启

1.时间：2026-4-27 14:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行进行远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向采购人或采购代理提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：南通大学

地址：江苏省南通市啬园路9号

联系人：张老师

联系方式：13736053741

- 2.采购代理机构信息

名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地址：南通市万科壹中心2402室

联系方式：0513-89000706

联系人：徐工、戚工

邮箱：dfhxnt@126.com

- 3.项目联系方式

项目联系人：徐工

电话：18106295192

# 第二部分 磋商须知

### 一、总则

#### 1.采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，东方华星建设管理（江苏）有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理费收取标准以成交价为基准，由成交人承担，供应商综合考虑在报价内（不单列）。

| 成交金额（万元） | 费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 100万以下按固定金额3000元收取，100万以上按收费标准的33.6%收取（按差额定率累计法计算，代理服务费最高为1万元） |
| 100-500 | 1.1％ |  |
| 500-1000 | 0.8％ |  |
| 1000-5000 | 0.5％ |  |
| 5000-1亿 | 0.25％ |  |
| 1亿以上 | 0.05％ |  |

代理费定标后由成交人支付给代理机构。因成交人原因导致成交结果变更或取消成交资格等，代理费不予退还。

4.3本项目评委费由采购人承担，供应商无需考虑。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

### 二、磋商文件

#### 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）合同主要条款

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件组成

（7）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间之前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

### 三、响应文件的编制

#### 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

#### 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后四十五（45）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

#### 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子采购投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

7.项目涉及到的现场勘察

7.1.磋商文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，供应商可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

7.2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

7.3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

7.4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

### 四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，或者从代理机构的政府采购专家资源库中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。（本项目不适用）

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.7磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。

6.异常低价审查

6.异常低价审查

6.1出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会将要求相关供应商在30分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格，类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7. 响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

8. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

8.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

8.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

8.1.2未完整提交响应文件的。

8.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

8.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.6未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

8.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

8.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.9未通过符合性检查的。

8.1.10不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.11供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.13本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

8.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.15不同的供应商投标文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

8.1.16启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

8.1.17投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

8.1.18不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同投标供应商的磋商响应文件相互混传；

8.1.19不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同投标供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

8.1.20不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.1.21不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

8.1.22 投标供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

8.1.23投标供应商之间相互约定，在采购项目中轮流以高价位或低价位中标；

8.1.24不同投标供应商的施工组织设计方案基本雷同的；不同投标供应商的磋商响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

8.1.25开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

8.1.26磋商小组一致认定判为无效响应的；

8.1.27其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。

8.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；

8.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.2.3投标供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

8.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

8.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

8.2.6投标报价低于成本或者高于采购文件规定的最高限价（采购控制价）的；

8.2.7磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

8.2.8组成联合体投标的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

8.2.9在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

8.2.10采用暗标方式的技术标中，有不符合采购文件有关暗标要求的；

8.2.11未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

8.2.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

8.2.13磋商响应文件的装订、密封和标记不符合采购文件要求的；

8.3出现下列情形之一的，磋商失败。

8.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（连续两次因参加磋商的供应商不足三家导致磋商失败的项目，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

8.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

8.3.3因重大变故，采购任务取消的。

8.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

8.3.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

8.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

8.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、成交

#### 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第五部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3.成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃磋商项目的，将被采购人列入本部门采购黑名单，并将失信行为推送给政府采购主管部门和信用主管部门，同时应当依法承担相关法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖公章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

七、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为人民币捌万元整，成交人的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户，应当以转账方式提交，成交人凭成交通知书及履约保证金缴纳证明与采购单位签订合同。

2.成交人全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，经成交人申请，采购人一次性退还履约保证金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交人还须承担相应的法律赔偿责任。

### b.成交人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交人另外补齐。

### 八、授予合同

#### 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 2.服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

### 八、电子采购投标交易平台

电子采购投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

# 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

请供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是地响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

## 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

### （一）需求一览表：

本项目采购范围包括：实验室基础设施、水电系统、弱电系统、暖通系统、气体气路系统、实验室家具、通风排风系统、办公家具等，详见下附清单和图纸。（成交后供应商按照实际需要进一步深化施工图纸，并按照深化图纸施工，请供应商自行考虑在报价内，采购人不支付因此引起的其他费用）。

| 实验室基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  | 一楼 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 展厅及户外 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整体拆除 | 人工+工具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 建筑垃圾清运 | 人工+设备 | 车 | 10 |  |  |  |
| 3 | 户外读书角 | 详细方案按照深化图纸来确定效果。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 墙顶面喷涂乳胶漆 | - 采用配套底漆打底一遍，喷面涂2遍 ； - 电脑调色费用另计 ； - 人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 266 |  |  |  |
| 5 | 造型石膏板吊顶 | 1、轻钢龙骨制作造型饰面石膏板造型，人工+工具。 | ㎡ | 64 |  |  |  |
| 6 | 墙面基础处理腻子 | - 批刮成品墙泥厚度小于15mm ； - 专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨； - 墙面乳胶漆。 | ㎡ | 266 |  |  |  |
| 7 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 266 |  |  |  |
| 8 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺，瓷砖 走边另算） | - 干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； - 国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 58 |  |  |  |
| 9 | 地砖 | 1、规格600MM*1200MM | ㎡ | 58 |  |  |  |
| 10 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 58 |  |  |  |
| 11 | 展厅造型及户外门头 | 1、详细方案按照深化图纸来确定效果。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 踢脚线 | 1、铝合金踢脚线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 更换外墙所有窗户 | 1、断桥铝合金型材，外开窗，单扇开窗5+15++5双层真空钢化玻璃。 | ㎡ | 63.12 |  |  |  |
| 14 | 门厅大门 | 1、定制无框架玻璃门。 | ㎡ | 8.1 |  |  |  |
| 15 | 展厅开门 | 1、定制无框玻璃开门包含地弹簧及配件12mm钢化玻璃。 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 16 | 气瓶间墙体加固 | 1.名称：气瓶间墙体加固，详见设计说明及相关文件 2.加固材料:详见设计院墙体加固图 | ㎡ | 32 |  |  |  |
| 17 | 气瓶间护栏 | 1、定制护栏包含开门辅材及安装。 | ㎡ | 24.82 |  |  |  |
| 18 | 设备吊装 | 1、设备+人工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 卫生清洁费 | 1、人工+工具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 老师办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | - 八五砖或空心砖、国标水泥 标号32.5 ； - 双面1:3水泥砂浆抹灰； - 遇门、窗洞口加过梁板。跟原墙面平面接缝处用钢丝网或尼龙网加固粉刷 | ㎡ | 20.04 |  |  |  |
| 2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | - 采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ； - 电脑调色费用另计； - 人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 12.47 |  |  |  |
| 3 | 墙面喷涂乳胶漆 | - 采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ； - 电脑调色费用另计； - 人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 42 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理腻子 | - 批刮成品墙泥厚度小于15mm； - 专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨； - 墙面乳胶漆。 | ㎡ | 42 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 42 |  |  |  |
| 6 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | - 干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； - 国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 12.47 |  |  |  |
| 7 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 12.47 |  |  |  |
| 8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 12.47 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 14.4 |  |  |  |
| 10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 三 | 学生办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 35.64 |  |  |  |
| 2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | - 采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍； - 电脑调色费用另计； - 人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 17.52 |  |  |  |
| 3 | 墙面喷涂乳胶漆 | - 采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ； - 电脑调色费用另计； - 人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 51.2 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | - 批刮成品墙泥厚度小于15mm； - 专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨； - 墙面乳胶漆。 | ㎡ | 51.2 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 51.2 |  |  |  |
| 6 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | - 干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； - 国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 17.52 |  |  |  |
| 7 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 17.52 |  |  |  |
| 8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 17.52 |  |  |  |
| 8 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 9.72 |  |  |  |
| 9 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 四 | 男卫 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建墙体 | 1、300*600加气块，厚度240CM.粘合剂水泥粉刷。 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 2 | 卫生间隔断 | 1.名称：卫生间隔断，详见设计说明及相关文件 2.隔断材料：免漆板材质，详见卫生间节点图 3.配件品种、规格：含五金及卫生间隔断门 | 间 | 1 |  |  |  |
| 3 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | - 干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； - 国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 3.6 |  |  |  |
| 4 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 3.6 |  |  |  |
| 5 | 贴墙砖400MM*800MM | - 墙面基层处理和拉毛； - 使用瓷砖粘结剂专业施 工； - 砖 边 大 于 300 （不 含300mm）, 小 于800mm； - 普通白水泥缝； - 主材及优质勾缝剂另计； - 拼花另收20元每平米； - 使用腰砖的部位每道腰砖另计，结算时按实调整。 | ㎡ | 22.8 |  |  |  |
| 6 | 墙地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 26.4 |  |  |  |
| 7 | 瓷砖粘结剂 | 1、瓷砖专用粘结剂 | ㎡ | 22.8 |  |  |  |
| 8 | 墙砖 | 规格400MM*800MM | ㎡ | 22.8 |  |  |  |
| 9 | 地面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。 | ㎡ | 3.6 |  |  |  |
| 10 | 墙面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。四面墙做1.8米高。 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 11 | 集成吊顶 | 1、300mm*300mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 3.6 |  |  |  |
| 12 | 换气扇 | 1、成品300mm*300mm换气扇及灯具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 单门 | 1、定制成品木门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 14 | ★蹲坑 | 1、成品蹲坑，含水箱，配件安装。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | ★小便池 | 1、成品小便斗，含配件，感应面板。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 五 | 女卫 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间隔断 | 1.名称：卫生间隔断，详见设计说明及相关文件 2.隔断材料：免漆板材质，详见卫生间节点图 3.配件品种、规格：含五金及卫生间隔断门 | 间 | 2 |  |  |  |
| 2 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | - 干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； - 国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 4.2 |  |  |  |
| 3 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 4.2 |  |  |  |
| 4 | 贴墙砖400MM*800MM | 1、墙面基层处理和拉毛。2、使用瓷砖粘结剂专业施工 。3 、 砖 边 大 于 300 （不 含300mm）, 小 于800mm。4、普通白水泥缝。5、主材及优质勾缝剂另计。6、拼花另收20元每平米。7、使用腰砖的部位每道腰砖另计，结算时按实调整。 | ㎡ | 24.3 |  |  |  |
| 5 | 墙地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 28.5 |  |  |  |
| 6 | 瓷砖粘结剂 | 1、瓷砖专用粘结剂 | ㎡ | 24.3 |  |  |  |
| 7 | 墙砖 | 规格400MM*800MM | ㎡ | 24.3 |  |  |  |
| 8 | 地面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。 | ㎡ | 4.2 |  |  |  |
| 9 | 墙面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。四面墙做1.8米高。 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 10 | 集成吊顶 | 1、300mm*300mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 4.2 |  |  |  |
| 11 | 换气扇+灯具 | 1、成品300mm*300mm换气扇及灯具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 单门 | 1、定制成品木门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 13 | 蹲坑 | 1、成品蹲坑，含水箱，配件安装。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 洗手池+龙头 | 1、成品洗手池，含龙头下水，配件安装。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 六 | 高温室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、主材甲供或代购；2、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。3、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 13.53 |  |  |  |
| 2 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 13.53 |  |  |  |
| 3 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 13.53 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 59.2 |  |  |  |
| 5 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 59.2 |  |  |  |
| 6 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 59.2 |  |  |  |
| 7 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 8 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 9.93 |  |  |  |
| 9 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 七 | 测试间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 2 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 56.81 |  |  |  |
| 3 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 56.81 |  |  |  |
| 4 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 56.81 |  |  |  |
| 5 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 116.4 |  |  |  |
| 6 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 116.4 |  |  |  |
| 7 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 116.4 |  |  |  |
| 8 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 56 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 16.8 |  |  |  |
| 10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 八 | 氨 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 2 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 11.72 |  |  |  |
| 3 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 11.72 |  |  |  |
| 4 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 11.72 |  |  |  |
| 5 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 55.2 |  |  |  |
| 6 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 55.2 |  |  |  |
| 7 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 55.2 |  |  |  |
| 8 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 16.08 |  |  |  |
| 10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 九 | 蓝电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工 艺。 2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 8.71 |  |  |  |
| 2 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 8.71 |  |  |  |
| 3 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 8.71 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 49.2 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 49.2 |  |  |  |
| 6 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 49.2 |  |  |  |
| 7 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 十 | 会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 38 |  |  |  |
| 3 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 135 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 135 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 135 |  |  |  |
| 6 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。 2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 7 | 地砖 | 1、规格800MM*800MM | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 26.7 |  |  |  |
| 10 | 单开木门 | 1、定制成品木门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 十一 | 楼梯间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双开钢质门 | 1、木工板打底 金属门套手边 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 2 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 133.6 |  |  |  |
| 3 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 133.6 |  |  |  |
| 4 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 133.6 |  |  |  |
| 5 | 楼梯踏步瓷砖铺贴 | 1、加工楼梯踏步砖铺贴及安装。 | 踏 | 26 |  |  |  |
| 6 | 楼梯扶手 | 1、定制玻璃扶手，预埋钢架。 | m | 9.2 |  |  |  |
|  | 二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 学生办公室1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 66.24 |  |  |  |
| 2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 47 |  |  |  |
| 3 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 132 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 132 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 132 |  |  |  |
| 6 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 37 |  |  |  |
| 7 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 37 |  |  |  |
| 8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 37 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 38.4 |  |  |  |
| 10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 二 | 老师办公室1-4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 76 |  |  |  |
| 2 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 183.2 |  |  |  |
| 3 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 183.2 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 183.2 |  |  |  |
| 6 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 33 |  |  |  |
| 7 | 地砖 | 1、规格800MM*800MM | ㎡ | 33 |  |  |  |
| 8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 33 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 54 |  |  |  |
| 10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 三 | 合成实验室1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 65.4 |  |  |  |
| 2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 108 |  |  |  |
| 3 | 石膏板隔墙 | 1、八五砖或空心砖、国标水泥 标号32.5 ；2、双面1:3水泥砂浆抹灰：3、遇门、窗洞口加过梁板。跟原 墙面平面接缝处用钢丝网或尼龙网加固粉刷 | ㎡ | 33.44 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 224.1 |  |  |  |
| 5 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 224.1 |  |  |  |
| 6 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 224.1 |  |  |  |
| 7 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 108 |  |  |  |
| 8 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 108 |  |  |  |
| 9 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 108 |  |  |  |
| 10 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 33 |  |  |  |
| 11 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 四 | 过道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 65 |  |  |  |
| 2 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 82.6 |  |  |  |
| 3 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 82.6 |  |  |  |
| 4 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 82.6 |  |  |  |
| 5 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 6 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 7 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 8 | 双开玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 9 | 金属门套 |  | m | 5.8 |  |  |  |
| 水电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 新增配电箱（包含改造） | 1、元器件+安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 电线电缆 | 1、规格：YJV-3*16*+2*8，辅材、人工 2、线芯材质：无氧铜 | 米 | 350 |  |  |  |
| 3 | 电线电缆 | 2、规格：YJV-3*10+2*6，辅材、人工 3、线芯材质：无氧铜 | 米 | 220 |  |  |  |
| 4 | PVC穿线管（DN16） | 1、PVC穿线管+辅材+人工 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 5 | 开关灯具2.5平方电线（强电/二根线） | 1、规格：BV2.5平方线、辅材、人工 2、线芯材质：无氧铜 | 米 | 3500 |  |  |  |
| 6 | 插座2.5平方电线（强电/三根线） | 1、规格：BV2.5平方线、辅材、人工 2、线芯材质：无氧铜 | 米 | 7500 |  |  |  |
| 7 | 插座4平方电线（强电/三根线） | 1、规格：BV4平方线、辅材、人工 2、线芯材质：无氧铜 | 米 | 1250 |  |  |  |
| 8 | 开关面板（一开/二开/三开） | 1、86型开关面板+底盒+人工 | 个 | 30 |  |  |  |
| 9 | 五孔插座面板（10A） | 1、86型五孔插座面板+底盒+人工 | 套 | 150 |  |  |  |
| 10 | LED长条灯 | 1、LED光源（40W） 2、尺寸：100MM*1200MM | 盏 | 145 |  |  |  |
| 11 | PPR水管 | 1. 材质、规格： 给水用PP-R 32 2. 连接形式： 热熔连接 | 米 | 212 |  |  |  |
| 12 | DN50PVC下水管 | 1. 材质、规格： PVC下水管 2. 连接形式： 胶水连接 | 米 | 45 |  |  |  |
| 13 | DN75PVC下水管 | 1. 材质、规格： PVC下水管 2. 连接形式： 胶水连接 | 米 | 155 |  |  |  |
| 14 | DN110PVC下水管 | 1. 材质、规格： PVC下水管 2. 连接形式： 胶水连接 | 米 | 32 |  |  |  |
| 15 | 辅材 | 1、86底盒，锁母，直接 2、人工，工具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 人工安装 | 1、人工，工具。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 弱电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 摄像头 | 400万POE供电 | 个 | 18 |  |  |  |
| 2 | 支架 | 专用鸭嘴支架 | 个 | 18 |  |  |  |
| 3 | 录像机 | 网络监控硬盘录像机32路8盘位4K高清NVR网络监控主机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | ★显示器 | 27英寸 2K显示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 硬盘 | 监控硬盘CMR垂直SATA3.5英寸机械硬盘录像机专用存储3TB | 块 | 5 |  |  |  |
| 6 | AP | Wi-Fi6 吸顶APAX3000双频5G千兆企业商用组网全屋WiFi覆盖 | 个 | 8 |  |  |  |
| 7 | 路由器 | 企业级全千兆有线路由器无线AP控制器行为管理AC【2万兆光口+4千兆网口】 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | POE交换机 | 26口千兆POE交换机 24口POE网管交换机 监控网络网线分线器APP管理 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 机柜 | 网络机柜37u数据机柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 门禁 | 1. 支持刷卡（IC/ID卡）、指纹、人脸识别、密码、手机NFC及二维码等多种开门方式。集中化权限管理：通过后台管理系统，可对不同人员进行分区域、分时段的权限授权与即时注销。 2：访客管理： 支持访客线上预约、现场自助登记、身份证核验及访客二维码临时授权，访客轨迹可追溯。 | 套 | 8 |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 网络交换机 汇聚核心云管千兆交换机24口 | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 光纤收发器 | 光纤收发器千兆接收器网络监控单模单纤光电转换器商用光纤传输器 | 对 | 2 |  |  |  |
| 13 | 光纤线 | 原装室内GYXTW单模铠装光纤OS2万兆光缆4芯单模 | 米 | 200 |  |  |  |
| 14 | 熔纤 | 熔纤 | 点 | 2 |  |  |  |
| 15 | 网线 | 网线千兆网络线工程高速监控纯铜网线 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 16 | 线管 | PVC电工弱电分离线管电线套管穿线管 直径25/32/50mm | 米 | 800 |  |  |  |
| 17 | 辅料 | 安装辅料 | 批 | 1 |  |  |  |
| 18 | 人工 | 监控安装调试 | 工 | 1 |  |  |  |
| 暖通系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | ★空调设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | 制冷量：45kw；制热量：50kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 室外机 | 制冷量：50.4kw；制热量：56.5kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：2.8kw；制热量：3.2kw； | 台 | 7 |  |  |  |
| 4 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：3.6kw；制热量：4.0kw； | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：4.5kw；制热量：5.0kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：6.3kw；制热量：7.1kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：8kw；制热量：9kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：9kw；制热量：10kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：10kw；制热量：11.2kw； | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：14kw；制热量：16kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 线控器 |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 二、 | 暖通空调辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜管（含保温） | φ9.5 | m | 135 |  |  |  |
| 2 | 铜管（含保温） | φ12.7 | m | 122 |  |  |  |
| 3 | 铜管（含保温） | φ15.9 | m | 145 |  |  |  |
| 4 | 铜管（含保温） | φ19.1 | m | 78 |  |  |  |
| 5 | 铜管（含保温） | φ22.2 | m | 65 |  |  |  |
| 6 | 铜管（含保温） | φ28.6 | m | 62 |  |  |  |
| 7 | 分歧器 |  | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 8 | 铜管配件 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 9 | 冷凝水管PVC （含保温） | De32 | m | 400 |  |  |  |
| 10 | 冷凝水管配件 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 11 | 制冷剂追加 | R410A | KG | 30 |  |  |  |
| 12 | 控制线 | RVV2*0.75mm2 | m | 400 |  |  |  |
| 13 | 穿线管 | PVC管φ16 | m | 400 |  |  |  |
| 14 | 安装人工费 |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 气体气路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 钢瓶间设备材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半自动切换面板 | 全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI，出气切换压力：250PSIPS1100*1*1/VANYAN | PCS | 8 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢高压金属软管 | SS36X/LIANYI，工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质：316La 长度：1M | PCS | 16 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢阻火器 | VFB50/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 4 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢单向阀 | SS-CV14-TF6/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 16 |  |  |  |
| 5 | 主管路球阀 | SS-BV14-TF6/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 6 |  |  |  |
| 6 | 主管路球阀 | SS-BV14-TF4/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 2 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢卡套三通 | SS-UT1/4"R/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 7 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢卡套转接头 | SS-MC3/8"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 6 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢卡套转接头 | SS-MC1/4"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 2 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢钢瓶接头 | SS316 G5/8"RH(F)/FILOK，不锈钢材质，耐压6000psig | PCS | 16 |  |  |  |
| 14 | 气体钢瓶架 | QF-50/TAIXIONG，PP材质 | PCS | 16 |  |  |  |
| 二、 | 气体终端设备材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级减压器 | 单表采用特气单级式减压， 母体与膜片采用硬密封形式，母体螺纹：1/4”NPT(F），内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-10MPa/0-10barR11LB-FKG-11-11/VANYAN | PCS | 31 |  |  |  |
| 2 | 减压器进出气专接头 | SS-MC1/4"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 62 |  |  |  |
| 3 | 低压球阀 | SS-BV11-TF4/FILOK，进出气1/4”卡套，耐压1000psig | PCS | 31 |  |  |  |
| 4 | 终端仪器接头 | 待定/FILOK，SS316材质，耐压3000psig | PCS | 31 |  |  |  |
| 5 | 减压器安装面板 | 150*150,SS304不锈钢 | PCS | 31 |  |  |  |
| 三、 | 气体管管件及辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管道 | 1/4〃OD SS316L BA TUBE/YITENG，不锈钢材质，无缝钢管 | PCS | 132 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢管道 | 3/8〃OD SS316L BA TUBE/YITENG，不锈钢材质，无缝钢管 | PCS | 95 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢焊接三通 | 3/8"*3/8"*3/8"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 6 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢焊接三通 | 3/8"*1/4"*3/8"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 20 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢焊接直通 | 3/8"*1/4"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 11 |  |  |  |
| 6 | 管夹支架 |  | PCS | 360 |  |  |  |
| 7 | 气体 | 焊接用气 Ar 99.999% | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 四、 | 气体管道安装等费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直接费 -管道安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 焊接机具费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 保压测试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 实验室家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 一层（氨） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板，3960MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。 2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 一层（测试间） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸7100mm*75mm0*800mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸7100MM*200MM*750MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 万向罩 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 边台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸3285MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 中央台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸7000MM*1500MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸6200MM*400MM*750MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 水槽龙头 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸，三联水龙头 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 滴水架 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 紧急喷淋洗眼器 | 1.规格304不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 洗眼器 | 1.规格单眼 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 吊柜 | 1.规格全钢结构，含层板，2：尺寸7100MM*600MM*600MM | 组 | 1 |  |  |  |
| 12 | 储物柜 | 1.规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 13 |  |  |  |
|  | 一层（蓝光） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 框架台 | 1.规格钢架结构，整体焊接 2：尺寸2000MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 一层（高温室） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | 1.规格全钢结构，陶瓷板台面2：尺寸2300MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 转角台 | 1.规格全钢结构，陶瓷板台面2：尺寸1000MM*1000MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高温台 | 1.规格全钢结构，陶瓷板台面。 2：尺寸2100MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 原子吸收罩 | 1.规格304不锈钢材质，1.0mm厚度 2：尺寸450MM*450MM | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | 双层烘箱架 | 1.规格双层，带12.7mm黑色理化板台面 2：尺寸1000MM*750MM*1000MM | 个 | 3 |  |  |  |
| 二、 | 二层（合成实验室1） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸1500MM*900MM*2350MM | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸5200MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸5400MM*200MM*750MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 中央台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸6200MM*1500MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水槽龙头 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸，三联水龙头 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 滴水架 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 洗眼器 | 1.规格单眼 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸5400MM*400MM*750MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 紧急喷淋洗眼器 | 1.规格304不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 器皿柜 | 1.规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 试剂柜 | 1.规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 实验凳 | 1.规格1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 7 |  |  |  |
|  | 二层（合成实验2） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸1500MM*900MM*2350MM | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸4700mm*200mm*750mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 中央台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸5800MM*1500MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水槽龙头 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸，三联水龙头 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 滴水架 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 洗眼器 | 1.规格单眼 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸2800MM*400MM*750MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 紧急喷淋洗眼器 | 1.规格304不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 器皿柜 | 1.规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 试剂柜 | 1.规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 实验凳 | 1.规格1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 7 |  |  |  |
| 三、 | 安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 通风排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP风机 | F4-72-4A-2.2kw，PP材质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢离心风机 | F4-72-6A-5.5KW，玻璃钢材质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | PP板 | PP板聚丙烯，4mm厚度， 耐酸碱、耐腐蚀，化学稳定性好，质轻、韧性好、耐冲击、不易脆裂 耐高温（一般使用温度可达90℃左右） | m2 | 125 |  |  |  |
| 4 | PP阀门 | φ250，1. 极强耐酸碱、耐腐蚀，适用于化工、电镀、污水处理2. 重量轻、安装方便、密封性好3. 不生锈、不结垢、使用寿命长4. 流体阻力小，启闭轻便 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | PP阀门 | φ90 1. 极强耐酸碱、耐腐蚀，适用于化工、电镀、污水处理2. 重量轻、安装方便、密封性好3. 不生锈、不结垢、使用寿命长4. 流体阻力小，启闭轻便 | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | PP阀门 | φ160，1. 极强耐酸碱、耐腐蚀，适用于化工、电镀、污水处理2. 重量轻、安装方便、密封性好3. 不生锈、不结垢、使用寿命长4. 流体阻力小，启闭轻便 | 个 | 5 |  |  |  |
| 7 | PP风管 | φ160 3mm厚度， 耐酸碱、耐腐蚀，化学稳定性好，质轻、韧性好、耐冲击、不易脆裂 耐高温（一般使用温度可达90℃左右） | 米 | 5.5 |  |  |  |
| 8 | PP风管 | φ110，3mm厚度， 耐酸碱、耐腐蚀，化学稳定性好，质轻、韧性好、耐冲击、不易脆裂 耐高温（一般使用温度可达90℃左右） | 米 | 5 |  |  |  |
| 9 | 380V电缆线 | 3*4+1*2.5 | 米 | 35 |  |  |  |
| 10 | 变频马达散热线 | 3*1.5+1*1 | 米 | 55 |  |  |  |
| 11 | 380V电缆线 | 4*2.5 | 米 | 20 |  |  |  |
| 12 | 3C防火阀 | 500*400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 3C防火阀 | φ160 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 主管支架 | 镀锌角铁 | 副 | 30 |  |  |  |
| 15 | 圆管室内吊架 | 丝杆抱箍 | 副 | 25 |  |  |  |
| 16 | 方管室内吊架 | 丝杆角铁扁铁 | 副 | 10 |  |  |  |
| 17 | 地面支架 | 镀锌角铁 | 副 | 4 |  |  |  |
| 18 | 进风口软接 | 与风机配套 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 电机防雨罩 | 与马达配套 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 减震器 | 弹簧 | 个 | 8 |  |  |  |
| 21 | 检测口 | 进出各一个 | 项 | 2 |  |  |  |
| 22 | ABS散流器 | 600*600(160) | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 二、 | 安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 办公家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 办公室家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生办公桌 | 1.台面、柜子E0级饰面刨花板；桌架铝合金架，内嵌台面款； 2.尺寸1000mm*600mm*800mm（按实际需求定制） | 张 | 33 |  |  |  |
| 2 | 学生座椅 | 1.座椅优质钢架。2.尺寸500mm*500mm*500mm（按实际需求定制） | 张 | 53 |  |  |  |
| 3 | 教师办公桌带边柜 | 1.台面、E0级饰面刨花板；内嵌台面款； 2.尺寸1600mm*700mm*800mm（按实际需求定制） | 张 | 7 |  |  |  |
| 4 | 教师座椅 | 1.人造皮革内置钢架，带静音滑轮。2.尺寸500mm*500mm*500mm按实际需求定制） | 把 | 7 |  |  |  |
| 5 | 茶水柜 | 1.台面、柜子E0级饰面刨花板；2.尺寸1500mm*500mm*800mm（按实际需求定制） | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 台盆柜 | 1. 台盆柜，含龙头下水，人工安装。2.尺600mm*600mm*800mm（按实际需求定制） | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 研讨桌 | 1.台面、柜子E0级饰面刨花板；桌架铝合金架，内嵌台面款； 2.尺寸6000mm*1600mm*800mm（按实际需求定制） | 张 | 1 |  |  |  |

### （二）配置及技术总体要求说明：

本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了建议品牌或规格型号，其目的是方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列建议品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

### （三）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

产品符合标准（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）：

1.《科研建筑设计标准》 JGJ91-2019；

2.《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009；

3.《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017；

4.《金属家具质量检验及质量评审》QB/T1951.2-2013；

5.《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2022；

6.《教学实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008；

7.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；

8.《木家具通用技术条件》GB/T 3324-2017；

9.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

10《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB 18584-2001；

11.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；

12.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

13.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017；

14.《室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有毒有害物质限量》GB18581-2001；

15.《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008；

16.《室内装饰装修材料胶粘剂中有毒有害物质限量》GB18583-2008；

17.《室内装饰装修材料木家具中有毒有害物质限量》GB18584-2008；

18.《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有毒有害物质限量》GB18586-2008；

19.《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001。

### （四）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（1）实验室家具具体要求：

- 1.1边台、中央台结构强度和性能特征

- 1.总体要求：符合GB/T 24820-2024实验室家具通用技术条件要求；

- 2.外观及理化性能要求：金属件：焊接件应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接件应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面金属喷漆（塑）涂层：硬度≥H；冲击强度：冲击高度400m，应无剥落，裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；

- 3.环保性能要求：金属件喷涂层重金属物检测要求硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷、邻苯二甲酸苯基丁酯（BBP） 、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）均未检出；钢制柜体甲醛释放量≤0.005mg/m³；

- ▲4.物理性能要求：

- 4.1 柜加载试验水平加载承重≥900kg；

- 4.2 柜集中加载试验≥90kg；

- 4.3 柜扭曲试验≥90kg保持24小时，无永久损坏现象；

- 4.4 门冲击试验≥9kg后开启的门无永久损坏；

- 4.5 门循环试验≥10万次，门应操作顺畅无阻滞；

- 4.6 抽屉静载试验≥68kg，应无干扰抽屉正常操作的永久性损伤；

- 4.7 拉手试验≥22.68kg，测试后没有严重的永久变形；

- 4.8 抽屉滚动冲击试验≥4kg冲击抽屉背部，抽屉应没有永久变形现象，所有工艺应完整，抽屉应能正常操作；

- 4.9 底柜搁板试验≥90kg；

- 4.10 热水试验冷却擦干后，漆面应无热水导致的明显影响；

- 4.11 漆面冲击试验后肉眼观察漆面应没有因冲击产生的裂纹或龟裂。

- 5.1 柜体：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷涂钢板耐腐蚀性能符合JB/T 7901-2023标准要求：至少包含浓硫酸、王水、氟酸等化学试剂的检测；

- 5.2 抽屉：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，其余材质同柜体；

- 5.3 门板：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用；

- 5.4 层板：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调；

- 5.5 把手：采用304不锈钢流线型拉手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理；

- 6.五金配件：

- 6.1 滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。依据QB/T 2454-2013标准要求：导轨使用寿命循环抽拉≥8万次；

- 6.2 合页：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。耐腐蚀性能通过48h中性盐雾测试（QB/T 4595.1-2013）；

- 7.钢制调整脚：30mm高高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈。

- 8.环氧树脂粉末需符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令（EU）2015/863的限值要求。

- ▲9.钢制件喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

- ▲10.钢板及表面处理提供符合GB 8624-2012《建筑制品及材料燃烧性能分级》标准燃烧性能合格检验报告：检测要求：1、单体燃烧：FIGRA0.2MJ技术要求≤120W/s、LFS<试样边缘、THR600s技术要求≤5。 2、不燃性：△m≤50%，△T≤50℃，Tf<≤20；

- ▲11.钢板通过GB/T 1865-2009《色漆和清漆　人工气候老化和人工辐射曝露　滤过的氙弧辐射》抗老化技术要求：老化试验：老化测试20天后，样品测试面无失光，无变色、无粉化，无泛金，无斑点、无玷污，无开裂、无起泡、无长霉、无剥落、无生锈，等级为≤0级。

- ▲12.钢板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》抗盐雾性能检验报告：技术要求：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。

1.2 理化板台面：

- 台面采用12.7 mm厚度的耐腐蚀实芯理化板。边缘背边加工，总厚度≥25.4 mm为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料须符合以下技术参数及要求：

1）物理性能符合 GB/T7911-2024中技术要求，耐湿热性能、耐干热性能、耐污染性能、耐香烟灼烧性能，均达到“5”级、其中耐磨性能≥1150转、弯曲性能≥142Mpa、弯曲弹性模量≥16480MPa、抗打球冲击性能（0.324kg，1.0mm）凹痕直径≤10mm

2）耐腐蚀性能优越，按GB/T 17657-2022标准测试，测试项目包括硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、氢氧化钠40%、甲酸88%、乙酸98%、尿素水溶液6%、二氯甲烷、二氯乙烷、四氢呋喃等71项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”

3）甲醛释放量按GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级检测标准，甲醛释放量检验结果要求≤0.010 mg/m3，依据本标准判定为ENF级

4）燃烧性能符合GB8624-2012标准中B1(B-sl,d0,t1) 级难燃材料技术要求；60s焰尖高度≤150mm，600s总热释放量≤7.5MJ，总烟气毒性等级为ZA1级，烟气生成速率指数为0。

5）化学物排放按 ISO16000-9-2006检测标准，TVOC浓度≤0.068 mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均为未检出。

- 1.3试剂架：

1）材料要求

1.1）试剂架立柱：

1.1.1）采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板；

1.1.2）钢材基本厚度须达到或优于1.2mm。

1.2）试剂架层板：

1.2.1）钢制立柱：100×50×900mm方形立柱，采用1.2mm厚宝钢产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

1.2.2）层板：两层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，底部采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板作为托盘，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。

1.2.3）层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须采用304（及以上）不锈钢材质制作的护栏。护栏须具有适当支撑，横跨间不得有下垂变形情况

2）结构工艺要求

2.1）采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；

2.2）依据设备清单相关说明所示，配置双面型以方便中央台使用试剂架；

2.3）试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于30mm；

2.4）试剂架层板分上下2层，层板为高低可调活动式；

2.5）试剂架应合理设计且整齐美观，两立柱间层板跨距不得大于1500mm；

2.6）试剂架层板结构荷重加载强度性能同实验室等级钢制试验台柜设备搁板静载试验要求；

2.7）下活动钢制层板边缘应平顺不割手；

2.8）立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

1.4水槽龙头

- 水槽采用全新PP料及母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

- 实验专用龙头等给水装置须采用优质产品，并符合以下要求：

- 规格：三口鹅颈

- 1）实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为可插皮管的尖嘴型；

- 2）主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀；

- 3）开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试≥50万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）；

- 4）旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

- 5）装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动，水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象；

- 6）水龙头表面耐腐蚀性：检测项目包含表面耐污染至少包含四氯化碳、50%氟硼酸、无水乙醇、硫酸、无水草酸、氯化钾、重铬酸钾等累计153种以上试剂，检测结果5级无明显变化。

1.5洗眼器：

- 1）主体：加厚铜质H59-1；

- 2）洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

- 3）莲蓬头护罩：Φ70mm橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

- 4）防尘盖： PP材质， 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

- 5）水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

- 6）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

- 7）供水软管：长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

- 8）洗眼量：＞6L/min；

- ①在测试压力0.20MPa下， 测试时间不高于3min/次， 提供冲洗液流量：≥6.9L/min，能保持洗眼时间：至少15min；

- ②阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；

- ③喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）；

- ④抗菌性：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，宋氏志贺氏菌）。

1.6滴水架：

- 1）材质：高密度PP，款式新颖，有现代感；

- 2）类型：单面；

- 3）底部托盘中间设有排水孔；

- 4）可拆卸式滴水棒，滴水棒50根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放；

- 5）安装方式：壁挂式/台式；

- 6）颜色：黑色、白色、灰色；

1.7紧急喷淋洗眼器：

- 1）喷淋性能

- ①　喷淋流量：达到至少76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域

- ②　喷淋持续时间：连续供水时间至少为15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求。

- ③　喷淋角度与范围：确保360度全方位喷淋，覆盖范围广

- 2）系统设计与安装

- ①　安装位置：靠近危险区域，确保人员在紧急情况下能够迅速到达。

- ②　材料选择：采用不锈钢材质，确保系统的稳定性和耐用性。

- ③　操作方式：提供手拉式、脚踏式，便于快速启动。

- 3）出水要求：

- ①　出水温度：使用常温水，避免对皮肤造成刺激。

- ②　水质要求：使用清洁的自来水或去离子水，确保清洗效果。

- 4）安全

- ①　安全标识：设备周围设置明显的安全标识和操作流程，确保人员正确使用。

1.8通风柜：

- 1）排风柜性能技术要求：

- 规格：1500*900*2350mm
1.外观及理化性能要求：

- 符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，检验项目及要求：

- 1.1金属件焊接处表面波纹均匀，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层应无漏喷、锈蚀；喷涂层应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

- 1.2玻璃件应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷；

- 1.3金属喷漆涂层冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力应不低于2级；

- 1.4产品结构安全应符合GB 28008-2024通用结构安全的规定。

- 2.环保性能要求：

- 通风柜为钢制实验室家具，金属件喷涂层重金属物依据HJ 2547-2016检测硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷均未检出。

- 排风性能要求：
▲3.通风柜排风性能型式检验符合要求，通风柜排风性能测试结果：泄漏率≤0.01ppm。
   4.操作区域：为保证充足的操作空间，1500*900*2350mm通风柜上柜内部操作空间不小于1350*650*1150mm；
   5.主体结构：采用≥1.2mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；
  ▲ 6.内衬板：通风柜内衬及导流板：采用通风柜专用的氟纤内衬板，厚度不小于5mm，抗腐蚀性能极佳，可耐硫酸、硝酸等试剂，耐高温阻燃抗爆，表面光滑颜色为白色。
   7.视窗：采用≥5mm厚钢化玻璃，铝合金或钢制边框加强固定；
   8.两侧功能立柱和补风板：采用≥1.0mm 厚304不锈钢板，增强防腐能力。
   9.下柜体：配置防爆安全柜，采用≥1.0mm厚不锈钢钢板烧焊而成，双层结构，内部填充具有保温隔热作用的防火材料，柜底装有四个固定地脚，方便固定地面；柜门钢琴式门轴平滑关闭，启闭180度；安全防火柜配备机械锁钥匙，锁具采用三点联动式结构。为保持通风柜整体色调一致，易制毒柜和易制爆柜门经环氧树脂粉末喷涂保持整体色调协调；为通风柜下方水平支撑结构，两侧设计预留水、电、气通道安全隐蔽；
   10.灯具：采用LED节能灯具，灯具隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。灯具长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准；
   11.台面：台面采用25mm厚碟型一体实芯黑色坯体陶瓷台面。

- 12.门轴：采用隐藏式304不锈钢门轴，门轴与柜体旋转接触面安装UBS套环，防止破坏表面涂层，柜门闭合采用UBS阻尼碰珠，具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

- 13.水槽：采用PP耐酸碱材质，一体成型小水槽。附落水头堵臭装置。

- 14.水龙头：采用单口化验龙头，陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。

- 15.插座：采用10A、16A专用插座，带防水防尘盖，每台配不少于3个插座。

- （2）装修装饰工程具体要求

- 1.1玻璃门技术要求

1. 总则

1.1 本技术要求适用于项目中的所有室内/外平开、推拉、系统。
1.2 所有材料、组件、加工工艺及安装必须符合中国现行国家标准、行业规范及地方规定，主要包括但不限于：

- 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

- 《钢化玻璃》GB 15763.2

- 《中空玻璃》GB/T 11944

- 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2

- 《铝合金门窗》GB/T 8478

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 其他相关的防火、节能规范。

2. 材料要求

2.1 玻璃

类型：必须采用安全钢化玻璃。公共场所、人员出入口及面积大于1.5㎡的玻璃门必须使用。

厚度：单片门扇玻璃厚度不小于 10mm；用于大幅面或高人流区域的推荐使用 12mm 或以上。中空玻璃应符合保温隔热要求。

处理：

均质处理：所有钢化玻璃必须经过均质处理，以降低自爆风险。

磨边：所有玻璃边部必须进行精磨或抛光处理，无崩边、裂纹。

倒角：可视边缘需做适当安全倒角。

表面工艺：可选透明、超白、夹丝、印花、Low-E镀膜（节能要求）、夹胶等，具体根据设计要求。

标识：每片玻璃角部应有永久性CCC认证标志及厂商标识。

2.2 五金配件铰链/地弹簧：重型门必须使用重型地弹簧（承重能力需大于门扇实际重量的1.5倍）。品牌要求：选用进口或国内一线知名品牌（如多玛、盖泽、GMT、固诺等）。

功能：调速准确，闭门力量可调，满足消防规范（如需要）。

门锁/执手：材质：不锈钢或高等级铝合金，表面处理与门框协调。

锁体：应坚固耐用，启闭灵活。电子锁、指纹锁等智能系统须符合设计要求及通信协议。

推拉门轨道及滑轮：轨道：高强度铝合金或不锈钢，上/下承重轨道系统。

滑轮：采用尼龙或金属滚珠轴承静音滑轮，带防脱装置。

2.3 门框/结构件型材：采用高强度铝合金（6063-T5或以上）、不锈钢（304或316）或钢制型材。壁厚：铝合金型材主受力部位最小实测壁厚不应小于2.0mm。

表面处理：阳极氧化（AA15级或以上）、粉末喷涂（膜厚≥40μm）或氟碳喷涂，颜色按设计色板。连接件：所有紧固件（螺丝、螺栓）应为不锈钢材质。

3. 制造与加工工艺要求：玻璃必须进行精确切割，尺寸公差控制在±1.0mm以内。

门扇四角应做防撞处理，建议在玻璃角部加贴防撞标识或采用软质护角。

所有五金件的安装孔位需预先在工厂内精准加工完成，现场不得随意开孔。

对于无框玻璃门，玻璃与玻璃之间的接缝应使用高强度的透明结构胶连接，并确保其粘结强度和耐候性。

4. 性能要求：抗风压性能：不低于X级（具体等级根据工程所在地风压值计算确定）。气密性/水密性：用于室外的玻璃门应达到相应的等级要求。反复启闭耐久性：门扇及五金系统应通过≥10万次的启闭测试，无损坏、变形或功能失效。安全性：玻璃破碎后（如为夹胶玻璃）应保持整体性，防止碎片坠落。软撞击：如有必要，应在距地面1.2m以下部分设置醒目的防撞标识。

5. 安装要求：安装队伍必须为供应商指定的专业团队，并有类似项目经验。安装前必须核对洞口尺寸、水平度和垂直度，误差超出允许范围时必须先行修正。

地弹簧底座必须预埋或通过化学螺栓牢固固定在混凝土基础中，不得仅用云石胶简单固定。

门框安装应横平竖直，缝隙均匀。填充材料应采用弹性发泡剂，室外侧密封胶应采用耐候硅酮密封胶。

安装完成后，必须对门扇进行六向调节（上下、左右、前后），确保缝隙均匀、启闭顺畅、无噪音、自动复位准确。

6. 验收标准

外观：玻璃、型材表面无划伤、污渍、变形。胶缝均匀平滑，无开裂。

功能：启闭灵活，无卡滞、异响。闭门器速度均匀，锁具开启顺畅。

安全：门扇无晃动，地弹簧/铰链紧固无松动。防撞标识清晰。

7. 保修与维护：整体玻璃门系统质保期不低于3年，地弹簧等核心五金质保期不低于 5年。

供应商需提供使用维护手册，并对物业人员进行操作培训。

1.2铝扣板吊顶

- 1）卫生间吊顶选用300mm*300mm金属扣板，厚度不低于1.0mm，选用规格按图纸要求，选用轻钢龙骨系统，颜色、样式由甲方确认后采购实施。

- 2）吊顶所使用的材料（如：扣板、龙骨架）必须达到国家质量标准。

- ①　吊顶所使用的材料的品种、式样和规格必须符合设计要求。

- ②　龙骨架的安装位置必须正确并且连接牢固，龙骨架要保持顺直，无弯曲、无变形。

- ③　面罩板要保持完整，无翘边、脱层等缺陷，安装时需要安装牢固。

- ④　吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

- 3）主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为 1200mm，吊杆的固定点间距 900-1200mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。安装主龙骨吊杆：采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶，吊杆长度小于1000 mm，可以采用Φ6 的吊杆，如果大于1500 mm，应采用Φ8 的吊杆，还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋， 但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。

- 4）验收标准

- ①　钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。

- ②　轻钢骨架的吊杆，龙骨安装位置正确，连接牢固，无松动。

- ③　对人造木板的甲醛含量进行复检，检测报告应符合国家环保规定要求。

- ④　罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷，安装必须整齐。

1.3乳胶漆

- 1）操作工艺

- 1.1）基层处理

- 1.2）墙顶面基层平整度、垂直度超出交接标准的，要用基层粉刷石膏满刮一遍，达到刮腻子的基层要求。

- 1.3）石膏板的接缝处理完毕。

- 1.4）满刮腻子、打磨

- 1.4.1）一遍满刮腻子、打磨：要求刮薄、刮匀、不留野腻子。

- 1.4.2）第二遍满刮腻子及打磨：要求在第一遍的基础上满刮，将墙顶刮平直、阴阳角刮方正，腻子整体厚度不超过3mm，腻子干燥后，带灯打磨平整后清扫干净。处理好的底层应该平整光滑，阴阳角线通畅、顺直，无裂痕、崩角，无砂眼麻点。

- 1.4.3）第三遍腻子细部修补：先用2m靠尺检查，不平整的部位再用腻子刮平，重点要检查踢脚线上口、门洞口四周的基层平整度、垂直度，腻子干燥后，再用目数较大的细砂纸带灯整体打磨干净平整，并将粉尘清扫干净彻底。

- 2）刷乳胶漆

墙顶面打磨处理完成后，房间内的粉尘清扫干净没有灰尘，刷第一遍乳胶漆：加入适量的水稀释，搅拌均匀后，用滚筒涂刷，要求无漏刷、无明显接搓，阴阳角用小滚筒涂刷完整，同一 套房用同一批号的乳胶漆。第二遍乳胶漆、磨光：乳胶漆加少量的水稀释充分搅拌均匀，操作方法同第一遍。第三是细部修补。

1.4防水施工技术

1.操作工艺

（1）基层处理

防水层施工前，先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉，用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净，尤其是管根，地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时，应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整，凹陷处要用水泥腻子补平。

（2）细部施工

细部施工：用搅拌好的堵漏灵涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷，不得漏涂；地面与墙角交接处先采用水泥砂浆作斜角处理，刷堵漏灵两遍，待干后先涂膜一层防水，立面上卷墙上300mm 高，常温4h 表干后，再刷第二道涂膜防水涂料，24h 实干后即可进行大面积涂膜防水层施工，每层附加层厚度宜为0.6mm。

（3）涂膜防水层施工

1）打开包装桶先搅拌均匀。

2）第一层涂膜：将已搅拌好的聚氨酯防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上，厚度为0.6mm，要均匀一致，刮涂量以0.8～1kg/m2 为宜，操作时先墙面后地面，从内向外退着操作。

3）第二道涂膜：第一层涂膜固化到不粘手时，按第一遍材料施工方法，进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀，刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直，刮涂量比第一遍略少，厚度为0.5mm 为宜。

3.涂膜防水层的验收

根据防水涂膜施工工艺流程，对每道工序进行认真检查验收，做好记录，须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后，对涂膜质量进行全面验收，要求满涂，厚度均匀一致，封闭严密，厚度达到设计要求（做切片检查）。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷，并且表面光滑。经检查验收合格后可进行蓄水试验，（水面高出标准地20mm），24h 无渗漏，做好记录。

（3）水电安装工程具体要求：

3.1给排水管材及要求

- 1）生活给水管采用PPR管材，热熔焊接；给水接自卫生间或原有室内预留给水管道，进入每个实验室的给水管需设切断阀。

- 2）实验室废水管采用PE塑料排水管安装，热熔连接，废水接至建筑原有废水主立管。

- 3）生活污水管采用UPVC塑料排水管，胶粘连接，污水接至建筑原有污水主立管。

3.2管道及设备安装

- 1）给排水管道敷设在管道井或吊顶内，上水走天花经功能柱引至用水点。

- 2）给排水管道穿基础或外墙，屋面时，应按设计图示位置预埋刚性防水套管，做法见 02S404。

3.3排水系统

- 1）排水立管检查口的安装高度均为距该层楼面板＋1.0m。

- 2）凡未注明坡度或标高的排水管道采用如下坡度。即：

DN50 i=0.035; DN75 i=0.03; DN100 i=0.026;

DN125 i=0.015; DN150 I=0.010 ; DN200 i=0.008。

- 3）排水管道清扫口，当 DN＜100 时，其规格同管径相同。当 DN≥100 时，其规格均为 DN100。排水管上检查口、清扫口除图中标明者外，还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第 5.2.6 条和 5.2.7 条要求设置和安装。当采用带门三通和弯头时，此门可替代清扫口和检查口。清扫口本体/盖板/盖圈材质。

- 4）排水管道的横管与立管连接处，应采用 45 斜三通或斜四通和顺水三通或顺水四通。排水支管、排水立管接入横干管时，应采用 45°斜三通接入。

- 5）排水立管与排出管端部的连接，采用两个 45 弯头或弯头半径≥4 倍管径的 90 弯头。

- 6）凡设有地漏处，其周围的地面应不小于 0.01 的坡度坡向地漏处。地漏篦子顶面标高应低于设置处地面标高 5mm。地漏水封高度≥50mm。存水弯同卫生洁具配套订购， 水封 h≮50mm。

- 7）伸顶通气帽采用铸铁伸顶式通气帽（蘑菇型），详见《建筑排水设备附件选用安装》04S301 第 74 页；伸顶通气帽高出屋面隔热板 0.5m 且大于最大积雪厚度。上人屋面高出屋面 2m。

- 8）排水管道的连接应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

3.4管道敷设及机电设备安装

- 1）钢管，在安装时都应考虑适应管道的热胀冷缩之需要，不管图中是否有表示    都应设置波纹伸缩节。

- 1.1）伸缩节的压力 PN 应大于或等于管道最大工作压力。

- 1.2）在安装中应尽量利用管道转弯等自然补偿来代替伸缩节。

- 1.3）采用了伸缩节的管道，在伸缩节之间，应设置一个固定支架。其余为导向支架。

- 1.4）立管上的固定支架宜安装在伸缩节所在层的上一层管道上。

- 1.5）固定支架，导向支架（滑动支架）按 05R417、03S402 安装。

- 1.6）安装可曲挠橡胶接头或金属波纹补偿器的两端管道，均应设置支墩或支架，使其不承受管道重量。

- 2）支架设置及间距

- 2.1）管道支吊架参考国标图 03S402《管道支架及吊架》安装。

- 2.2）在临近水泵，阀门和其他大型附件处，应加设支架。

- 2.3）各种金属立管每层至少设置一个支架和管卡，设于离地 1～1.5m 处。

- 2.4）钢管的管道支吊架间距详见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242~2017）的规定。

- 3）管道支吊架材质

- 3.1）屋面上所有的管道支吊架全部采用热镀锌产品。

- 4）排水管道伸缩节的设置

- 4.1）当层高小于等于 4m 时，立管应每层设一个伸缩节，否则应根据设计伸缩量确定。横干管设置伸缩节，一般不大于 4m 或按设计图纸中要求设置。横支管上合流配件至立管的直线管段大于 2m 时，应设伸缩节，但伸缩节间最大间距不大于 4m。

- 4.2）管道设计伸缩量当管径小于等于 110mm 时，伸缩量不大于 12mm；当管径大于等于 160mm 时，伸缩量不大于 15mm。伸缩节两端设滑动支架，伸缩节间中部设固定支架。

- 5）管道穿屋面：所有管道穿屋面均需设置防水套管，做法详见《防水套管》。

- 6）防火封堵

- 6.1）管道穿防火墙时，应采用符合国家相关消防防火要求的材料，将空隙紧密填实。不影响墙体防火性能。

- 6.2）管道穿楼板处，应采用符合国家相关消防防火要求的材料，将空隙紧密填实。不影响楼板的防火性能。

- 7）其他

- 7.1）塑料管穿楼板时，必须设置套管及阻火圈。套管采用钢管，穿屋面时必

- 7.2）须采用金属套管。套管应高出地面、屋面<100mm，并采取严格的防水措施。

- 7.3）埋地塑料管出地坪处设置护管，其高度应高出地坪 100mm。

- 7.4）包在管井和吊顶内的立管检查口和阀门处，均应设检修门，尺寸和做法详见建筑设计。给排水承包商应指定检修门位置。

- 7.5）在管道安装时补充钻孔、打洞。铺设时，其钻孔位置应结合结构图纸，避开梁柱。

- 7.6）给水及排水立管底部的立管和弯管、弯管和弯管、弯管和水平管的相互连接应加强，并需设置支墩。弯头处支撑参照国标图集《室内管道支吊架》05R417-1 第 150 页。有困难时，可设置加强的支吊架，其支撑能力应保证在使用时不因动态负荷致使产生颤动和位移。

3.5防腐、涂色及保温

- 1）安装前管道、管件、管道支吊架、容器等涂底漆前必须清除表面灰尘污垢，锈斑及焊渣等物，必须清除内部污垢和杂物。此道工序合格后方可进行刷漆作业。

- 2）管件、管道支吊架、容器等除锈后均涂防锈漆二道，第一道防锈漆应在安装时涂好，试压合格后再涂第二道防锈底漆，明设不锈钢管不刷防锈底漆。镀锌层破坏部分及管螺纹露出部分刷防锈底漆二道，上述管道及明装不保温管道，管件，支架等再涂面漆二道，设于管井内，管道间管道可不再刷面漆。

- 3）设备和管道应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求做防腐处理。

- 4）有可能产生腐蚀的区域，采用热镀锌定型支吊架产品。

3.6结合现场电气实际情况改造成最终用户确定的电气要求，包含电线、线管、 插座、施工、辅材等；

3.7电线电缆：电线、电缆符合 GB/T12706、GB12666 等国家标准，生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。电缆的截面在光照下光亮。无杂质。多次弯折后其绝缘层就不准断裂。断裂后的绝缘层，不能用手撕裂。电线长度的误差不能超过 5%。绝缘层的阻燃性要好，符合现行国家标准 《电缆在火焰条件下的燃烧试验第 3 部分：成束电线或电缆的燃烧试验方法》GB/T18380.3 中的有关规定。电缆在不低于 0℃条件下敷设时，不需要预热。电缆敷设后经受的住直流耐压试验，4U 条件下 5 分钟。电缆绝缘护套机械性能应符合国家标准。电缆在安装过程中，如有损坏，必须由电缆厂家修复。电缆短路时，持续时间不小于 5 秒。电缆绝缘层质地均匀，无任何突起。电缆平滑接头不大于 2D。电缆绝缘层，无明显的刮痕，无明显的折痕。电缆在竖直敷设必须保证电缆的拉力。开关出线均用高低压摇表测量，绝缘数值须符合规定。

3.8桥架、线管：所有桥架采用有盖板的密闭形式，材质为热镀锌桥架。桥架间做好接 地连接，严禁焊接连接。电缆桥架的接地电阻符合设计要求。电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。槽架延续连接处的间隙不得大于 10㎜。严禁将桥架直接点焊在金属结构上。电缆竖井及垂直安装的电缆桥架，其垂直度偏差、水平偏差、对角线偏差必须符合国家标准要求。盖板两端应光滑，无毛刺或卷口现象。全封闭式桥架的终端应配用 相应断面尺寸的封堵。金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。热镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧。所有桥架中梯形框槽口应向下焊接，焊缝应平滑、饱满，不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。电缆桥架的强度应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求并考虑短暂上人的附加集中荷载 1000N。电缆桥架的承载能力，应在可能的受力荷载（包括 电缆桥架与附件自重、敷设的电缆以及安装荷载）下不得产生永久变形，且安全系数应大于1.5。托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值不大于 1/100。普通照明及弱电线管采用 JDG线管。

3.9照明灯具：本项目均使用LED照明灯具。

3.10有可能产生腐蚀的区域，采用热镀锌定型支吊架产品。

（4）实验室气路系统技术要求（氢气监测报警、流量阀要求）

4.1气体管道配置技术要求

钢瓶出口均设半自动切换汇流排（分别为1用1备）及钢瓶低压报警系统，钢瓶间和用气实验室根据气体种类配置氧气浓度报警器，共用1套报警主机。用气终端配置二级减压阀及终端球阀。钢瓶均采用钢瓶固定架固定，根据墙体结构选用墙上链条式或落地钢瓶固定架。

- 1）不锈钢气体管路

气体管道采用无缝不锈钢，主管尺寸为1/2”（壁厚≥1.24mm）或3/8”（壁厚≥0.89mm），支管尺寸为1/4”（壁厚≥0.89mm），气管及其配件出厂前均经超声波洁净处理。气体管道连接采用全自动焊接方式，有效避免因一般焊接和卡套引起的管壁污染，气流不畅等，保证纯净气体的输送。管道和阀件的连接方式采用双卡套连接以便维修。管道和汇流排及其连接的气瓶均应互相跨接和接地，跨接和接地措施按国家现行的有关规定执行。放空管应采用金属材料，不准使用塑料管或橡皮管，且应设阻火器，以防着火。放空管应采取静电接地，并在避雷保护范围之内。放空管应有防止雨雪侵入和外来异物堵塞放空管的措施。管路应尽量减少弯曲，缩短铺设长度，防止传输的气体压力、流量损失过大，尽量减少焊接点以降低泄漏的可能性。弯管采用专用弯管器操作，切管采用专用切管器操作，切断后使用专用平口工具处理断口。实验台上使用的各种气体各个使用点经功能柱引至适当位置并加装二级减压装置，以稳定气体压力，每个使用点均采用手动控制阀单独控制。

- 2）钢瓶连接

钢瓶与切换装置采用耐高压的软管连接，保证换瓶时气体不泄漏，柔性连接方式可以方便快捷、有效提高换瓶时的安全可靠性。

- 3）管道固定件

采用绝缘材料，坚固，轻巧美观，耐用。管道穿越障碍物时使用管套并采用不可燃材料填充间隙。管道铺设过程中做到横平竖直，为保证管道走向直线度和管道之间的间距，每间隔1.5米设置一组管卡，如遇到特殊建筑结构，酌情考虑铺设方式。未注明标高的管道，可根据现场情况酌情安装，以方便操作，利于检修和安全运行为度。

- 4）控制阀

主控制阀为SUS 1/2”或3/8”球阀，支管控制阀为1/4”球阀。

- 5）管件安装

不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均要使用5N的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

- 6）气体管路验收要求

- 气体管路安装到位，使用正常；气体阀门开关正常；压力表指示正常；钢瓶切换系统工作正常；所有管道标识清楚、支撑点牢固、接地良好。

- 强度实验：管内充入高纯氮气使压力达到1.0Mpa，保持此压力10 min或1.5倍工作压力，保压时间为15min，以管路无变形、压力不降为合格。

- 严密性实验：管内充入高纯氮气使压力达到1.5倍工作压力，实验时间为24h，压力变化低于2.0%为合格。

- 洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开终端阀在最大流量条件下，末端用干净白布遮住管口一分钟，白布上应无污物、油渍、水份，无异味为合格。

（5）暖通系统技术要求

- 5.1通排风系统设计及安装标准：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》    GB50736-2012

《建筑设计防火规范（2018版）》            GB50016-2014

《公共建筑节能设计标准》                  GB50189-2015

《科研建筑设计标准》                      JGJ91-2019

《实验室变风量排风柜》                    JG/T-222-2007

《通风与空调工程施工质量验收规范》        GB 50243-2016

《室内空气质量标准》                      GB/T18883-2022

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》    GB 50019-2015

依据设计施工图纸和技术要求，本工程项目的材料、设备和安装必须达到图纸设计单位和规范、标准的要求，都应遵照国家及有关部门现行规范和有关的技术规范执行，若国家及有关部门对规范重新修订时，以现行规范为准。无规范和标准时，以设计单位提出经业主同意的标准执行。

- 5.2总体性能及技术要求：

- (1)实验室通风系统技术要求

本项目根据实际情况，排风柜采用VAV变风量控制方式，房间送风采用自然补风方式。

确保排风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制。排风柜的位置布置应该在远离空气流动、紊流大的地方，远离行走区域和空气新风区。

为实验室提供安全的工作环境，并满足一定的舒适性要求。在满足安全性的同时，最大限度节约能耗。

- (2)通风系统

通风系统设计考虑安全与节能，根据项目实际情况，采用变风量控制系统。

送风系统设计：实验室送风采用自然补风方式，新风通过负压进入实验室以维持实验室的压力平衡。

- 5.3通风系统技术要求

新风管和空调风管采用镀锌钢板风管；

本工程所有室内实验区排风管均采用阻燃PP材质风管；

参考《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017 。

- 1）实验室室内PP排风管均采用阻燃PP（耐酸碱）板材制作。

- 2）风管口径能满足实验室设备连接需求。

- 3）风管安装不应出现直角弯头、直角三通等，风管加工应遵循GB50243-2016的相关规定，同时尽可能减少风管口径变化情况发生。

- 4）风管壁厚度能保证风管成型后的管壁强度，不出现风机工作时风管变形情况。

- 5）风管连接处确保长久密封性，不出现漏风。风管与风机之间采用软性PP材料连接。

- 6）风管内壁光滑，外形美观，支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固I字钢来支撑风管。

- 7）阀门：手动调节阀采用耐腐蚀的PP塑料精密制造而成，阀体带工程塑料轴杆，转动角度0-90º，模块化设计，互换性良好，标准批量生产；直插承接口连接，密封性好，安装方便。

- 8）防火阀符合3C认证满足相关规范的需求。

- 9)防火阀应根据施工图纸进行安装，不得超出防火墙200mm，易熔件迎向气流方向。

- 10)防火阀以及变风量阀门安装，应设单独支吊架。

- 11)排风系统的所有附件均需经过耐酸碱腐蚀防腐处理。

- 12)风管制作按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。

- 13)镀锌钢板风管

- ①　所有空调风管、风管配件及部件均采用镀锌板制作（机制风管），镀锌板材厚度严格按规范要求确定，镀锌面层质量好、镀层不易脱落，不得出现裂纹、结疤、划伤及明显氧化层、针孔、麻点等缺陷，施工中无法避免破坏镀锌层的所有位置（如钻孔，拉铆，咬口处）则必须涂胶密封；

- ②　镀锌钢板选择无油型。

- ③　风管加工环境应在清洁的加工场内进行， 风管制作时必须确保其拼缝等必须满足规范要求，若在不应有拼缝的区域出现有拼缝现象，则必须更换全部有问题的风管。

- ④　空调风管均采用角钢法兰连接，法兰间密封条采用闭孔海绵橡胶板，厚度不小于5mm；

- ⑤　通风管道的内表面应当平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，不得在风管内设加固框或加固筋。

- ⑥　风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相适应，不产生电化学腐蚀的材料（严禁采用抽芯铆钉）

- ⑦　制作好的风管应进行清洗工作，保证内表面清洁干净。检查标准为用干净白纱手套擦拭风管内表面无油迹、无灰尘风管清洗合格后，两端应加密封保护以防止内表面受到污染。

- 14)风管保温

新风空调送风管道采用镀锌钢板风管，风管保温为橡塑保温，耐火等级为 B1级，橡塑材料要求阻湿因子>7000，0°C时，导热系数<0.034W/m.K；密度70~85Kg/m3；氧指数大于33，厚度为30毫米，最小热阻为0.83m2K/W；室内阀门、消声器和静压箱等均应做保温处理，风管法兰处及部件结合处需保温加强，阀门手柄外露。消音器、空调机组等进出口均设软连接，软连接的长150~300mm。

- 5.4多联机空调系统及设备技术要求

- 1）冷媒配管：采用 R410A 的系统，铜管要选用无油铜管，铜管无杂质、不发黑、不变形，铜管厚度符合相关规范标准。铜管不发黄不变形

- 2）U 型分歧管放置形式：水平放置、垂直放置。

- 3）水平或垂直安装分支器，水平夹角应在±10°角以内。

- 4）铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m，相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m，分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。

- 5）室内机安装必须调平，水平度保持在±1°之内，减少运行中产生噪音，避免冷凝水由接水盘中溢出。

- 6）悬挂吊杆必须能够承受室内机的 2 倍重量，若吊杆长度超过 1.5m        时，须使用三角固定，保证机组运转不会发生异常的振动和噪音。

- 7）保持足够的维护保养空间，预留检修口为450x450mm以上；

- 8）室内机确保有合适的冷凝排水管安装空间。

- 9)室内机与天花板配合严密，离顶距离确保在 600mm，内机机体不能与其他物质接触。

- 10)应确保送、回风通畅，防止气流短路。

- 11)室内机吊装完毕必须封尘处理，避免装潢时气味和灰尘进入室内机内部， 导致首次开机会有异味和灰尘吹出。

- 12)室外机：外机采用高中压腔涡旋式压缩机，IPLV（C）值不低于6.5。

- 13)机组与基础间应安装隔振器或隔振垫，并使用地脚螺栓固定。

- 14)多联机基础设置高度不少于200mm，模块机基础设置高度不少于300mm，必 须水平，有足够的承重能力。

- 15)顶出风多联机四面要确保有1000mm的空间，顶部不得有障碍物，若有障碍物则高度不少于3000mm且通风顺畅、散热良好。多台并联时，正面间距不少于1000mm，两侧间距要在100mm-500mm之间。

- 16)室外机运行时产生的声音及排风不应影响到邻居或周围通风。

- 17)室外机不能设置在油污、盐或含硫等有害气体成分高的地方。

- 18)如在较小内空间安装，须进行气流组织分析并外机需要制作导风部件。

## 二、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购标的清单：详见附件1，平面图见附件2

2. 交货期（安装完成）：合同生效后60天内

3. 交货地点：南通大学指定地点

## 三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.项目整体质保期至少3年（具体时间以响应文件中承诺为准），项目需求中个别配件明确质保期的，以项目需求为准。在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2. 质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。

3. 质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。

4. 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5. 如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内；电话技术支持时间：12小时以内；若需上门维修，则在：24小时内到达现场并进行维修；不超过2个工作日解决故障。

6. 培训：供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；供应商应提供相应的培训计划。

上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在响应文件中详细说明。

## 四、采购标的验收标准

1. 验收由采购人负责实施；

2. 验收依据：

2.1 合同、招标文件、响应文件；

2.2 供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

2.3 供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3. 供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

4. 验收合格的条件：

4.1 所供货物符合产品标准及合同的要求；

4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

5. 验收结果要求出具书面验收报告。

## 五、采购标的付款方式

项目完成并经采购人验收合格后支付合同价款的60%；运行六个月无问题后付至合同价款的97%，剩余3%在验收合格满三年后一次性无息付清。每次支付前，供应商均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。

## 六、其他技术、服务要求：

1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.技术支持：供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

3.安装调试：

3.1 安装地点：采购人指定地点；

3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；

3.3 如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

3.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

3.5 供应商免费提供合同货物的安装服务；

3.6 供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

5.供货时提供有关的全套技术文件。

6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

7.项目实施过程中造成的人员伤亡及财产损失，由供应商自行承担。

## 七、其他要求：

1.供应商一旦参加投标，就意味着已接受采购文件的所有条款及要求，并受其约束；

2.成交人相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由中标供应商负责承担；

3.投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备；

4.中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任；

5.供应商根据采购人的需求、现场勘察的情况，设计项目实施方案，编制相关图纸。

第四部分 合同主要条款

（一）付款方式

项目完成并经采购人验收合格后支付合同价款的60%；运行六个月无问题后付至合同价款的97%，剩余3%在验收合格满三年后一次性无息付清。每次支付前，供应商均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。

（二）验收标准

# 1.验收由采购人负责实施；

# 2.验收依据：

# 2.1 合同、采购文件、响应文件；

# 2.2 供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

# 2.3 供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

# 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

# 4.验收合格的条件：

# 4.1 所供货物符合产品标准及合同的要求；

# 4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

# 4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；

# 4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；

# 4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

5. 验收结果要求出具书面验收报告。

采购人保留对合同修改和完善的权利。

第五部分  评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

三、评审步骤

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，评委进行商务技术部分评审。

第四阶段：磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审和价格评审，系统最后报价环节（磋商程序见本章第四条）。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格要求供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 进度计划 | 5 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施比较 关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施比较。施工进度安排最合理、进度控制保证措施最到位、可行性强的得5分；施工进度安排较为合理、进度控制保证措施较为到位但有缺陷的、可行性一般的得3分；施工进度安排基本合理、进度控制保证措施基本到位、可行性较差的得1分；不提供的不得分。 |
| 质量保证 | 5 | 各阶段质量保证措施比较 各阶段质量保证措施描述全面详细、科学合理、针对性及可操作性强的得5分；各阶段质量保证措施描述较详细、较为科学合理、针对性及可操作性较强的得3分；各阶段质量保证措施描述较简单、针对性及可操作性一般的得1分；未提供不得分。 |
| 安全文明施工 | 5 | 安全文明施工措施比较 该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施比较。措施具有可操作性强，内容描述详细的得5分；措施可操作性尚可，内容描述较为简单或有微小缺陷的得3分；措施可操作性差，内容描述空洞或有多处不合理的得1分；不提供的不得分。 |
| 施工方案 | 5 | 分部、分项工程的施工方案比较 该工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施比较。工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学合理、操作性强、规范、高效的得5分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施较为科学合理、操作性较强但有微小缺陷的得3分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施基本合理、操作性较差的得1分；不提供的不得分。 |
| 劳动力、机械设备和材料投入 | 5 | 劳动力、机械设备和材料投入计划比较 配备计划最完整、合理、全面、可行性强的得满分5分，配备计划较完整、较为合理、有微小缺陷、可行性一般的得3分；配备计划片面、有较多不合理之处、可行性差的得1分；不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 5 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案，包含但不限于：①售后技术支持和服务；②故障响应与处理及时；③售后服务团队；④具体服务措施；⑤关键零部件备品备件等。综合评价： 售后服务方案完整、详细，科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分； 售后服务方案基本完整，基本合理可行，可基本满足项目实际需求，得3分； 方案内容缺失，有瑕疵，需进一步完善方案，可行性弱，得1分； 其他或未提供不得分。 |
| 企业实力 | 16 | 1.供应商拟派项目经理具有中级及以上职称得3分，初级职称得1分，最高得3分，不提供不得分。响应文件中提供该项目经理职称证书，未提供或提供的佐证资料不满足要求的不得分。 2.拟派除项目负责人外的项目组成人员（施工员、质量员、安全员、资料员、材料员等），每提供1名，得1分，最多得5分。响应文件中提供相关人员名单、证书、同时提供社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳近三个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件，未提供或提供的佐证资料不满足要求的不得分。 3.拟派项目组成人员（不含项目经理）具有助理工程师及以上职称的，每有一人得2分；最高8分。响应文件中提供相关人员职称证书，同时提供社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳近三个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件，未提供或提供的佐证资料不满足要求的不得分。 |
| 保修期 | 2 | 满足采购文件要求（项目整体质保3年）的基础上；每延长一年加1分，最多加2分。 注：提供承诺书（格式自拟，加盖供应商单位公章） |
| 技术参数响应 | 5 | 供应商承诺完全满足项目需求中的技术参数要求，得5分，承诺不全或不提供承诺均不得分（提供承诺函，格式自拟）。 |
| 企业信誉 | 6 | 企业具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书每提供1个得2分，最高得6分。提供认证证书及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询证书有效的截图扫描件，否则不得分。 |
| 业绩 | 10 | 根据供应商2022年1月1日以来与本项目相似的同类项目情况评分（以提供的销售合同复印件、竣工验收单齐全为一份业绩，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份2分，最多得10分；同一买方的多份合同仅算一份业绩）。 注：提供完整的合同复印件，同一单位合同只算一份业绩。 |
| 节能环保 | 1 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 |

（四）价格分：30分

1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100%

2.政府采购政策

2.1针对中小微型企业的采购政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的第四条，本次采购项目属于工程项目，承包供应商应符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“建筑业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。

建筑业‌中小企业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的第四条第（三）款“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员”规定，符合要求的供应商的投标报价将给予评审时的价格调整。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的第九条第一款规定，非专门面向中小企业采购的采购项目，对属于小型、微型企业的供应商给予评审加分，具体方法如下：

①对符合要求的供应商的报价给予10%的扣除价格（苏财购﹝2022﹞45号），用扣除后的价格参与报价的评分，如果成交，则以其响应报价作为成交价。

②参加本次政府采购活动，符合要求的供应商须严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”（格式见附件）。

（4）不符合上述要求的供应商，无须提供“中小企业声明函”。

2.2针对残疾人福利性单位的采购政策

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八章），并对声明的真实性负责。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。符合要求的供应商报价将给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价的评审，如果成交，则以其原响应报价作为成交价。

（4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）不符合上述要求的供应商，无须提供“残疾人福利性单位声明函”。

2.3 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：18106295192。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

（八）其他

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

当成交候选人无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

第六部分  响应文件组成

一、基本目录

1.磋商报价表（格式见附件1）；

2.分项报价表（格式见附件2）；

3.主要货物品牌响应表（格式见附件3）；

4.技术要求响应及偏离表（格式见附件4）；

5.商务要求响应及偏离表（格式见附件5）；

6.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱和戒毒企业证明材料》（如有，格式见附件6）；

二、资格审查内容

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

2.如为法定代表人参加响应的，则提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式见附件7）；非法定代表人参加响应的，则提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件8）。

3.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件9）。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（代理机构现场查询）。

5.供应商资质类别和等级：建筑工程施工总承包三级及以上证书；

6.供应商具有有效的《安全生产许可证》，提供证明材料；

7.拟派项目经理资质等级：建筑工程专业注册建造师二级及以上；安全生产考核合格证（B类），同时提供社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳近三个月内（不含开标当月）任意一个月的养老保险缴费清单复印件；

8.现场踏勘承诺函（格式见附件10）；

9.本项目的空调设备、显示器、蹲便器、小便器（即项目需求列表中标注★产品），属于节能产品政府采购品目清单强制采购范围，响应文件中必须提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书），否则作废标处理。

三、符合性审查内容

1.磋商文件中的商务、技术条款，没有任何一项负偏离；

2.异常低价审查（投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可。

四、商务技术文件

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

## 附件1

磋 商 报 价 表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 响应报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 详见磋商文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标总报价（以人民币计价）应包括但不限于咨询费、人工费、设备机械工器具使用费、交通通信、报告文件资料费、管理费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用。

​

## 附件2

分项报价表

| 实验室基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  | 一楼 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 展厅及户外 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整体拆除 | 人工+工具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 建筑垃圾清运 | 人工+设备 | 车 | 10 |  |  |  |
| 3 | 户外读书角 | 详细方案按照深化图纸来确定效果。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 墙顶面喷涂乳胶漆 | - 采用配套底漆打底一遍，喷面涂2遍 ； - 电脑调色费用另计 ； - 人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 266 |  |  |  |
| 5 | 造型石膏板吊顶 | 1、轻钢龙骨制作造型饰面石膏板造型，人工+工具。 | ㎡ | 64 |  |  |  |
| 6 | 墙面基础处理腻子 | - 批刮成品墙泥厚度小于15mm ； - 专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨； - 墙面乳胶漆。 | ㎡ | 266 |  |  |  |
| 7 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 266 |  |  |  |
| 8 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺，瓷砖 走边另算） | - 干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； - 国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 58 |  |  |  |
| 9 | 地砖 | 1、规格600MM*1200MM | ㎡ | 58 |  |  |  |
| 10 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 58 |  |  |  |
| 11 | 展厅造型及户外门头 | 1、详细方案按照深化图纸来确定效果。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 踢脚线 | 1、铝合金踢脚线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 更换外墙所有窗户 | 1、断桥铝合金型材，外开窗，单扇开窗5+15++5双层真空钢化玻璃。 | ㎡ | 63.12 |  |  |  |
| 14 | 门厅大门 | 1、定制无框架玻璃门。 | ㎡ | 8.1 |  |  |  |
| 15 | 展厅开门 | 1、定制无框玻璃开门包含地弹簧及配件12mm钢化玻璃。 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 16 | 气瓶间墙体加固 | 1.名称：气瓶间墙体加固，详见设计说明及相关文件 2.加固材料:详见设计院墙体加固图 | ㎡ | 32 |  |  |  |
| 17 | 气瓶间护栏 | 1、定制护栏包含开门辅材及安装。 | ㎡ | 24.82 |  |  |  |
| 18 | 设备吊装 | 1、设备+人工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 卫生清洁费 | 1、人工+工具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 老师办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | - 八五砖或空心砖、国标水泥 标号32.5 ； - 双面1:3水泥砂浆抹灰； - 遇门、窗洞口加过梁板。跟原墙面平面接缝处用钢丝网或尼龙网加固粉刷 | ㎡ | 20.04 |  |  |  |
| 2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | - 采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ； - 电脑调色费用另计； - 人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 12.47 |  |  |  |
| 3 | 墙面喷涂乳胶漆 | - 采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ； - 电脑调色费用另计； - 人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 42 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理腻子 | - 批刮成品墙泥厚度小于15mm； - 专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨； - 墙面乳胶漆。 | ㎡ | 42 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 42 |  |  |  |
| 6 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | - 干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； - 国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 12.47 |  |  |  |
| 7 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 12.47 |  |  |  |
| 8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 12.47 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 14.4 |  |  |  |
| 10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 三 | 学生办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 35.64 |  |  |  |
| 2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | - 采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍； - 电脑调色费用另计； - 人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 17.52 |  |  |  |
| 3 | 墙面喷涂乳胶漆 | - 采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ； - 电脑调色费用另计； - 人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 51.2 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | - 批刮成品墙泥厚度小于15mm； - 专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨； - 墙面乳胶漆。 | ㎡ | 51.2 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 51.2 |  |  |  |
| 6 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | - 干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； - 国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 17.52 |  |  |  |
| 7 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 17.52 |  |  |  |
| 8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 17.52 |  |  |  |
| 8 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 9.72 |  |  |  |
| 9 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 四 | 男卫 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建墙体 | 1、300*600加气块，厚度240CM.粘合剂水泥粉刷。 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 2 | 卫生间隔断 | 1.名称：卫生间隔断，详见设计说明及相关文件 2.隔断材料：免漆板材质，详见卫生间节点图 3.配件品种、规格：含五金及卫生间隔断门 | 间 | 1 |  |  |  |
| 3 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | - 干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； - 国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 3.6 |  |  |  |
| 4 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 3.6 |  |  |  |
| 5 | 贴墙砖400MM*800MM | - 墙面基层处理和拉毛； - 使用瓷砖粘结剂"专业施 工； - 砖 边 大 于 300 （不 含300mm）, 小 于800mm； - 普通白水泥缝； - 主材及优质勾缝剂另计； - 拼花另收20元每平米； - 使用腰砖的部位每道腰砖另计，结算时按实调整。 | ㎡ | 22.8 |  |  |  |
| 6 | 墙地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 26.4 |  |  |  |
| 7 | 瓷砖粘结剂 | 1、瓷砖专用粘结剂 | ㎡ | 22.8 |  |  |  |
| 8 | 墙砖 | 规格400MM*800MM | ㎡ | 22.8 |  |  |  |
| 9 | 地面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。 | ㎡ | 3.6 |  |  |  |
| 10 | 墙面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。四面墙做1.8米高。 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 11 | 集成吊顶 | 1、300mm*300mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 3.6 |  |  |  |
| 12 | 换气扇 | 1、成品300mm*300mm换气扇及灯具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 单门 | 1、定制成品木门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 14 | 蹲坑 | 1、成品蹲坑，含水箱，配件安装。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 小便池 | 1、成品小便斗，含配件，感应面板。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 五 | 女卫 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生间隔断 | 1.名称：卫生间隔断，详见设计说明及相关文件 2.隔断材料：免漆板材质，详见卫生间节点图 3.配件品种、规格：含五金及卫生间隔断门 | 间 | 2 |  |  |  |
| 2 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | - 干铺砂浆或素水泥粘贴工艺； - 国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 4.2 |  |  |  |
| 3 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 4.2 |  |  |  |
| 4 | 贴墙砖400MM*800MM | 1、墙面基层处理和拉毛。2、使用瓷砖粘结剂"专业施 工 。3 、 砖 边 大 于 300 （不 含300mm）, 小 于800mm。4、普通白水泥缝。5、主材及优质勾缝剂另计。6、拼花另收20元每平米。7、使用腰砖的部位每道腰砖另计，结算时按实调整。 | ㎡ | 24.3 |  |  |  |
| 5 | 墙地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 28.5 |  |  |  |
| 6 | 瓷砖粘结剂 | 1、瓷砖专用粘结剂 | ㎡ | 24.3 |  |  |  |
| 7 | 墙砖 | 规格400MM*800MM | ㎡ | 24.3 |  |  |  |
| 8 | 地面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。 | ㎡ | 4.2 |  |  |  |
| 9 | 墙面防水 | 1.基层清理。防水灰浆三遍。四面墙做1.8米高。 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 10 | 集成吊顶 | 1、300mm*300mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 4.2 |  |  |  |
| 11 | 换气扇+灯具 | 1、成品300mm*300mm换气扇及灯具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 单门 | 1、定制成品木门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 13 | 蹲坑 | 1、成品蹲坑，含水箱，配件安装。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 洗手池+龙头 | 1、成品洗手池，含龙头下水，配件安装。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 六 | 高温室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、主材甲供或代购；2、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。3、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 13.53 |  |  |  |
| 2 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 13.53 |  |  |  |
| 3 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 13.53 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 59.2 |  |  |  |
| 5 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 59.2 |  |  |  |
| 6 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 59.2 |  |  |  |
| 7 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 14 |  |  |  |
| 8 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 9.93 |  |  |  |
| 9 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 七 | 测试间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 2 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 56.81 |  |  |  |
| 3 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 56.81 |  |  |  |
| 4 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 56.81 |  |  |  |
| 5 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 116.4 |  |  |  |
| 6 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 116.4 |  |  |  |
| 7 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 116.4 |  |  |  |
| 8 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 56 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 16.8 |  |  |  |
| 10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 八 | 氨 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 2 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 11.72 |  |  |  |
| 3 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 11.72 |  |  |  |
| 4 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 11.72 |  |  |  |
| 5 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 55.2 |  |  |  |
| 6 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 55.2 |  |  |  |
| 7 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 55.2 |  |  |  |
| 8 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 16.08 |  |  |  |
| 10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 九 | 蓝电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工 艺。 2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 8.71 |  |  |  |
| 2 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 8.71 |  |  |  |
| 3 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 8.71 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 49.2 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 49.2 |  |  |  |
| 6 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 49.2 |  |  |  |
| 7 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 十 | 会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 38 |  |  |  |
| 3 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 135 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 135 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 135 |  |  |  |
| 6 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。 2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 7 | 地砖 | 1、规格800MM*800MM | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 26.7 |  |  |  |
| 10 | 单开木门 | 1、定制成品木门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 十一 | 楼梯间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双开钢质门 | 1、木工板打底 金属门套手边 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 2 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 133.6 |  |  |  |
| 3 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 133.6 |  |  |  |
| 4 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 133.6 |  |  |  |
| 5 | 楼梯踏步瓷砖铺贴 | 1、加工楼梯踏步砖铺贴及安装。 | 踏 | 26 |  |  |  |
| 6 | 楼梯扶手 | 1、定制玻璃扶手，预埋钢架。 | m | 9.2 |  |  |  |
|  | 二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 学生办公室1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 66.24 |  |  |  |
| 2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 47 |  |  |  |
| 3 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 132 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 132 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 132 |  |  |  |
| 6 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 37 |  |  |  |
| 7 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 37 |  |  |  |
| 8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 37 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 38.4 |  |  |  |
| 10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 二 | 老师办公室1-4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 76 |  |  |  |
| 2 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 183.2 |  |  |  |
| 3 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 183.2 |  |  |  |
| 5 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 183.2 |  |  |  |
| 6 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 33 |  |  |  |
| 7 | 地砖 | 1、规格800MM*800MM | ㎡ | 33 |  |  |  |
| 8 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 33 |  |  |  |
| 9 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 54 |  |  |  |
| 10 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 三 | 合成实验室1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板隔墙 | 1、轻钢龙骨、纸面“1.2MM厚度”石膏板，隔音棉人工及辅材。 | ㎡ | 65.4 |  |  |  |
| 2 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 108 |  |  |  |
| 3 | 石膏板隔墙 | 1、八五砖或空心砖、国标水泥 标号32.5 ；2、双面1:3水泥砂浆抹灰：3、遇门、窗洞口加过梁板。跟原 墙面平面接缝处用钢丝网或尼龙网加固粉刷 | ㎡ | 33.44 |  |  |  |
| 4 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 224.1 |  |  |  |
| 5 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 224.1 |  |  |  |
| 6 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 224.1 |  |  |  |
| 7 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 108 |  |  |  |
| 8 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 108 |  |  |  |
| 9 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 108 |  |  |  |
| 10 | 铝合金边框双层玻璃隔断 | 1.铝合金边框双层防火玻璃隔断含内置百叶窗 ，6mm+6mm防火玻璃，耐火等级不低于1个小时。 | ㎡ | 33 |  |  |  |
| 11 | 玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 四 | 过道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面喷涂黑色乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 65 |  |  |  |
| 2 | 墙面喷涂乳胶漆 | 1、采用配套底漆打底一遍 ，喷面涂2遍 ，2、电脑调色费用另计 ，3、人工、机械、辅材 ，批腻子找平。 | ㎡ | 82.6 |  |  |  |
| 3 | 墙面基础处理 腻子 | 1、批刮成品墙泥厚度小于15mm 2、专用牛皮纸贴缝，批腻子找平打磨3、墙面乳胶漆。 | ㎡ | 82.6 |  |  |  |
| 4 | 墙面基层界面剂处理 | 1、刷界面剂一遍，用于石膏板和腻子灰牢固黏贴 | ㎡ | 82.6 |  |  |  |
| 5 | 铺地砖类工费辅料 （对缝正铺 ，瓷砖 走边另算） | 1、干铺砂浆或素水泥粘贴工艺。2、国标水泥标号PO42.5 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 6 | 地砖 | 规格800MM*800MM | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 7 | 地面美缝 | 1、真瓷胶美缝剂人工及材料 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 8 | 双开玻璃开门 | 12mm 钢化玻璃 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 9 | 金属门套 |  | m | 5.8 |  |  |  |
| 水电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 新增配电箱（包含改造） | 1、元器件+安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 电线电缆 | 1、规格：YJV-3*16*+2*8，辅材、人工 2、线芯材质：无氧铜 | 米 | 350 |  |  |  |
| 3 | 电线电缆 | 2、规格：YJV-3*10+2*6，辅材、人工 3、线芯材质：无氧铜 | 米 | 220 |  |  |  |
| 4 | PVC穿线管（DN16） | 1、PVC穿线管+辅材+人工 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 5 | 开关灯具2.5平方电线（强电/二根线） | 1、规格：BV2.5平方线、辅材、人工 2、线芯材质：无氧铜 | 米 | 3500 |  |  |  |
| 6 | 插座2.5平方电线（强电/三根线） | 1、规格：BV2.5平方线、辅材、人工 2、线芯材质：无氧铜 | 米 | 7500 |  |  |  |
| 7 | 插座4平方电线（强电/三根线） | 1、规格：BV4平方线、辅材、人工 2、线芯材质：无氧铜 | 米 | 1250 |  |  |  |
| 8 | 开关面板（一开/二开/三开） | 1、86型开关面板+底盒+人工 | 个 | 30 |  |  |  |
| 9 | 五孔插座面板（10A） | 1、86型五孔插座面板+底盒+人工 | 套 | 150 |  |  |  |
| 10 | LED长条灯 | 1、LED光源（40W） 2、尺寸：100MM*1200MM | 盏 | 145 |  |  |  |
| 11 | PPR水管 | 1. 材质、规格： 给水用PP-R 32 2. 连接形式： 热熔连接 | 米 | 212 |  |  |  |
| 12 | DN50PVC下水管 | 1. 材质、规格： PVC下水管 2. 连接形式： 胶水连接 | 米 | 45 |  |  |  |
| 13 | DN75PVC下水管 | 1. 材质、规格： PVC下水管 2. 连接形式： 胶水连接 | 米 | 155 |  |  |  |
| 14 | DN110PVC下水管 | 1. 材质、规格： PVC下水管 2. 连接形式： 胶水连接 | 米 | 32 |  |  |  |
| 15 | 辅材 | 1、86底盒，锁母，直接 2、人工，工具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 人工安装 | 1、人工，工具。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 弱电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 摄像头 | 400万POE供电 | 个 | 18 |  |  |  |
| 2 | 支架 | 专用鸭嘴支架 | 个 | 18 |  |  |  |
| 3 | 录像机 | 网络监控硬盘录像机32路8盘位4K高清NVR网络监控主机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 显示器 | 27英寸 2K显示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 硬盘 | 监控硬盘CMR垂直SATA3.5英寸机械硬盘录像机专用存储3TB | 块 | 5 |  |  |  |
| 6 | AP | Wi-Fi6 吸顶APAX3000双频5G千兆企业商用组网全屋WiFi覆盖 | 个 | 8 |  |  |  |
| 7 | 路由器 | 企业级全千兆有线路由器无线AP控制器行为管理AC【2万兆光口+4千兆网口】 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | POE交换机 | 26口千兆POE交换机 24口POE网管交换机 监控网络网线分线器APP管理 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 机柜 | 网络机柜37u数据机柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 门禁 | 1. 支持刷卡（IC/ID卡）、指纹、人脸识别、密码、手机NFC及二维码等多种开门方式。集中化权限管理：通过后台管理系统，可对不同人员进行分区域、分时段的权限授权与即时注销。 2：访客管理： 支持访客线上预约、现场自助登记、身份证核验及访客二维码临时授权，访客轨迹可追溯。 | 套 | 8 |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 网络交换机 汇聚核心云管千兆交换机24口 | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 光纤收发器 | 光纤收发器千兆接收器网络监控单模单纤光电转换器商用光纤传输器 | 对 | 2 |  |  |  |
| 13 | 光纤线 | 原装室内GYXTW单模铠装光纤OS2万兆光缆4芯单模 | 米 | 200 |  |  |  |
| 14 | 熔纤 | 熔纤 | 点 | 2 |  |  |  |
| 15 | 网线 | 网线千兆网络线工程高速监控纯铜网线 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 16 | 线管 | PVC电工弱电分离线管电线套管穿线管 直径25/32/50mm | 米 | 800 |  |  |  |
| 17 | 辅料 | 安装辅料 | 批 | 1 |  |  |  |
| 18 | 人工 | 监控安装调试 | 工 | 1 |  |  |  |
| 暖通系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 空调设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机 | 制冷量：45kw；制热量：50kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 室外机 | 制冷量：50.4kw；制热量：56.5kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：2.8kw；制热量：3.2kw； | 台 | 7 |  |  |  |
| 4 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：3.6kw；制热量：4.0kw； | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：4.5kw；制热量：5.0kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：6.3kw；制热量：7.1kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：8kw；制热量：9kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：9kw；制热量：10kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：10kw；制热量：11.2kw； | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 四面出风吸顶式 | 制冷量：14kw；制热量：16kw； | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 线控器 |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 二、 | 暖通空调辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜管（含保温） | φ9.5 | m | 135 |  |  |  |
| 2 | 铜管（含保温） | φ12.7 | m | 122 |  |  |  |
| 3 | 铜管（含保温） | φ15.9 | m | 145 |  |  |  |
| 4 | 铜管（含保温） | φ19.1 | m | 78 |  |  |  |
| 5 | 铜管（含保温） | φ22.2 | m | 65 |  |  |  |
| 6 | 铜管（含保温） | φ28.6 | m | 62 |  |  |  |
| 7 | 分歧器 |  | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 8 | 铜管配件 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 9 | 冷凝水管PVC （含保温） | De32 | m | 400 |  |  |  |
| 10 | 冷凝水管配件 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 11 | 制冷剂追加 | R410A | KG | 30 |  |  |  |
| 12 | 控制线 | RVV2*0.75mm2 | m | 400 |  |  |  |
| 13 | 穿线管 | PVC管φ16 | m | 400 |  |  |  |
| 14 | 安装人工费 |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 气体气路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 钢瓶间设备材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半自动切换面板 | 全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI，出气切换压力：250PSIPS1100*1*1/VANYAN | PCS | 8 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢高压金属软管 | SS36X/LIANYI，工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质：316La 长度;1M | PCS | 16 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢阻火器 | VFB50/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 4 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢单向阀 | SS-CV14-TF6/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 16 |  |  |  |
| 5 | 主管路球阀 | SS-BV14-TF6/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 6 |  |  |  |
| 6 | 主管路球阀 | SS-BV14-TF4/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 2 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢卡套三通 | SS-UT1/4"R/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 7 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢卡套转接头 | SS-MC3/8"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 6 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢卡套转接头 | SS-MC1/4"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 2 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢钢瓶接头 | SS316 G5/8"RH(F)/FILOK，不锈钢材质，耐压6000psig | PCS | 16 |  |  |  |
| 14 | 气体钢瓶架 | QF-50/TAIXIONG，PP材质 | PCS | 16 |  |  |  |
| 二、 | 气体终端设备材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级减压器 | 单表采用特气单级式减压， 母体与膜片采用硬密封形式，母体螺纹：1/4”NPT(F），内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-10MPa/0-10barR11LB-FKG-11-11/VANYAN | PCS | 31 |  |  |  |
| 2 | 减压器进出气专接头 | SS-MC1/4"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 62 |  |  |  |
| 3 | 低压球阀 | SS-BV11-TF4/FILOK，进出气1/4”卡套，耐压1000psig | PCS | 31 |  |  |  |
| 4 | 终端仪器接头 | 待定/FILOK，SS316材质，耐压3000psig | PCS | 31 |  |  |  |
| 5 | 减压器安装面板 | 150*150,SS304不锈钢 | PCS | 31 |  |  |  |
| 三、 | 气体管管件及辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管道 | 1/4〃OD SS316L BA TUBE/YITENG，不锈钢材质，无缝钢管 | PCS | 132 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢管道 | 3/8〃OD SS316L BA TUBE/YITENG，不锈钢材质，无缝钢管 | PCS | 95 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢焊接三通 | 3/8"*3/8"*3/8"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 6 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢焊接三通 | 3/8"*1/4"*3/8"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 20 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢焊接直通 | 3/8"*1/4"/FILOK，不锈钢材质，耐压3000psig | PCS | 11 |  |  |  |
| 6 | 管夹支架 |  | PCS | 360 |  |  |  |
| 7 | 气体 | 焊接用气 Ar 99.999% | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 四、 | 气体管道安装等费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直接费 -管道安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 焊接机具费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 保压测试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 实验室家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 一层（氨） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板，3960MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。 2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 一层（测试间） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸7100mm*75mm0*800mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸7100MM*200MM*750MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 万向罩 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 边台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸3285MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 中央台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸7000MM*1500MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸6200MM*400MM*750MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 水槽龙头 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸，三联水龙头 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 滴水架 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 紧急喷淋洗眼器 | 1.规格304不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 洗眼器 | 1.规格单眼 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 吊柜 | 1.规格全钢结构，含层板，2：尺寸7100MM*600MM*600MM | 组 | 1 |  |  |  |
| 12 | 储物柜 | 1.规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 13 |  |  |  |
|  | 一层（蓝光） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 框架台 | 1.规格钢架结构，整体焊接 2：尺寸2000MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 一层（高温室） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | 1.规格全钢结构，陶瓷板台面2：尺寸2300MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 转角台 | 1.规格全钢结构，陶瓷板台面2：尺寸1000MM*1000MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高温台 | 1.规格全钢结构，陶瓷板台面。 2：尺寸2100MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 实验凳 | 1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 原子吸收罩 | 1.规格304不锈钢材质，1.0mm厚度 2：尺寸450MM*450MM | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | 双层烘箱架 | 1.规格双层，带12.7mm黑色理化板台面 2：尺寸1000MM*750MM*1000MM | 个 | 3 |  |  |  |
| 二、 | 二层（合成实验室1） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸1500MM*900MM*2350MM | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸5200MM*750MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸5400MM*200MM*750MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 中央台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸6200MM*1500MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水槽龙头 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸，三联水龙头 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 滴水架 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 洗眼器 | 1.规格单眼 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸5400MM*400MM*750MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 紧急喷淋洗眼器 | 1.规格304不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 器皿柜 | 1.规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 试剂柜 | 1.规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 实验凳 | 1.规格1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 7 |  |  |  |
|  | 二层（合成实验2） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸1500MM*900MM*2350MM | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸4700mm*200mm*750mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 中央台 | 1.规格钢木结构，12.7mm厚度黑色理化板 2：尺寸5800MM*1500MM*800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水槽龙头 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸，三联水龙头 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 滴水架 | 万向罩 1.规格PP材质2.长度尺寸2700mm，可调节尺寸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 洗眼器 | 1.规格单眼 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 试剂架 | 1.规格钢玻结构，二层 2：尺寸2800MM*400MM*750MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 紧急喷淋洗眼器 | 1.规格304不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 器皿柜 | 1.规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 试剂柜 | 1.规格全钢结构 2：尺寸900MM*450MM*1800MM | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 实验凳 | 1.规格1.PU皮及不锈钢框架带滚轮，可升降调节。2.尺寸420mm*420mm*550mm | 个 | 7 |  |  |  |
| 三、 | 安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 通风排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP风机 | F4-72-4A-2.2kw，PP材质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢离心风机 | F4-72-6A-5.5KW，玻璃钢材质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | PP板 | PP板聚丙烯，4mm厚度， 耐酸碱、耐腐蚀，化学稳定性好，质轻、韧性好、耐冲击、不易脆裂 耐高温（一般使用温度可达90℃左右） | m2 | 125 |  |  |  |
| 4 | PP阀门 | φ250，1. 极强耐酸碱、耐腐蚀，适用于化工、电镀、污水处理2. 重量轻、安装方便、密封性好3. 不生锈、不结垢、使用寿命长4. 流体阻力小，启闭轻便 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | PP阀门 | φ90 1. 极强耐酸碱、耐腐蚀，适用于化工、电镀、污水处理2. 重量轻、安装方便、密封性好3. 不生锈、不结垢、使用寿命长4. 流体阻力小，启闭轻便 | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | PP阀门 | φ160，1. 极强耐酸碱、耐腐蚀，适用于化工、电镀、污水处理2. 重量轻、安装方便、密封性好3. 不生锈、不结垢、使用寿命长4. 流体阻力小，启闭轻便 | 个 | 5 |  |  |  |
| 7 | PP风管 | φ160 3mm厚度， 耐酸碱、耐腐蚀，化学稳定性好，质轻、韧性好、耐冲击、不易脆裂 耐高温（一般使用温度可达90℃左右） | 米 | 5.5 |  |  |  |
| 8 | PP风管 | φ110，3mm厚度， 耐酸碱、耐腐蚀，化学稳定性好，质轻、韧性好、耐冲击、不易脆裂 耐高温（一般使用温度可达90℃左右） | 米 | 5 |  |  |  |
| 9 | 380V电缆线 | 3*4+1*2.5 | 米 | 35 |  |  |  |
| 10 | 变频马达散热线 | 3*1.5+1*1 | 米 | 55 |  |  |  |
| 11 | 380V电缆线 | 4*2.5 | 米 | 20 |  |  |  |
| 12 | 3C防火阀 | 500*400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 3C防火阀 | φ160 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 主管支架 | 镀锌角铁 | 副 | 30 |  |  |  |
| 15 | 圆管室内吊架 | 丝杆抱箍 | 副 | 25 |  |  |  |
| 16 | 方管室内吊架 | 丝杆角铁扁铁 | 副 | 10 |  |  |  |
| 17 | 地面支架 | 镀锌角铁 | 副 | 4 |  |  |  |
| 18 | 进风口软接 | 与风机配套 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 电机防雨罩 | 与马达配套 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 减震器 | 弹簧 | 个 | 8 |  |  |  |
| 21 | 检测口 | 进出各一个 | 项 | 2 |  |  |  |
| 22 | ABS散流器 | 600*600(160) | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 二、 | 安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 办公家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 办公室家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生办公桌 | 1.台面、柜子E0级饰面刨花板；桌架铝合金架，内嵌台面款； 2.尺寸1000mm*600mm*800mm（按实际需求定制） | 张 | 33 |  |  |  |
| 2 | 学生座椅 | 1.座椅优质钢架。2.尺寸500mm*500mm*500mm（按实际需求定制） | 张 | 53 |  |  |  |
| 3 | 教师办公桌带边柜 | 1.台面、E0级饰面刨花板；内嵌台面款； 2.尺寸1600mm*700mm*800mm（按实际需求定制） | 张 | 7 |  |  |  |
| 4 | 教师座椅 | 1.人造皮革内置钢架，带静音滑轮。2.尺寸500mm*500mm*500mm按实际需求定制） | 把 | 7 |  |  |  |
| 5 | 茶水柜 | 1.台面、柜子E0级饰面刨花板；2.尺寸1500mm*500mm*800mm（按实际需求定制） | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 台盆柜 | 1. 台盆柜，含龙头下水，人工安装。2.尺600mm*600mm*800mm（按实际需求定制） | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 研讨桌 | 1.台面、柜子E0级饰面刨花板；桌架铝合金架，内嵌台面款； 2.尺寸6000mm*1600mm*800mm（按实际需求定制） | 张 | 1 |  |  |  |

供应商全称（加盖CA电子签章）：

法定代表人（签字或加盖CA电子签章）：

时间：  年  月   日

附件3

主要货物品牌响应表

| 材料 | 建议品牌 |  |  | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆电线 | 江南 | 远东 | 上上 |  |
| 开关 | 公牛 | 欧普 | 西门子 |  |
| 涂料 | 立邦 | 三棵树 | 多乐士 |  |
| 灯具 | 欧普 | 西顿 | 雷士 |  |
| 木工板 | 千年舟 | 兔宝宝 | 莫干山 |  |
| 阀门 | 上海良工 | 九牧 | 三花 |  |
| 给排水管件 | 公元 | 伟星 | 中财 |  |
| 空开漏保 | ABB | 西门子 | 德力西 |  |
| 防水卷材 | 东方雨虹 | 大禹神工 | 熊猫 |  |
| 地板 | 圣象 | 兔宝宝 | 大自然 |  |
| 瓷砖 | 马可波罗 | 冠珠 | 东鹏 |  |
| 石膏板 | 龙牌 | 可耐福 | 泰山石膏 |  |
| 胶水 | 安泰 | 硅宝 | 哥俩好 |  |
| 空调 | 美的 | 格力 | 海尔 |  |

注：供应商需在建议品牌中选择其中一个品牌，若选择其他品牌需提供与建议品牌同档次或优于建议品牌的相关证明资料。（若既没有选择建议品牌也没有提供其他品牌相关证明材料的将作为无效标处理。）

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：

附件4

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：

备注：

1.供应商需对技术要求逐条做出明确响应。如完全响应，可空表列示。

## 附件5

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：

备注：

1.供应商需对商务要求逐条做出明确响应。如完全响应，可空表列示。

附件6

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通大学13号楼整体专业实验室改造项目（二次）（项目编号：JSZC-320000-DFHX-C2026-0004）的采购活动，该项目全部由符合政策要求的中小企业提供。具体情况如下：

南通大学13号楼整体专业实验室改造，属于 建筑业 ；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商响应供应商（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

#### 监狱企业的证明（如涉有，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

## 附件7

##### 法定代表人身份证明

（法定代表人参加响应时，须出示此证明）

南通大学：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的    （采购项目名称）的项目采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

手机：    传真：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                            年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

附件8

##### 授权委托书

（被授权人参加响应时，须出示此证明）

南通大学：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加   （采购项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

手机：    传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

附件9

##### 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学：

我单位参加      （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

附件10

现场踏勘承诺函

南通大学：

我方参加你方的                          （以下简称“本项目”）的响应，现我方向你方郑重承诺：

我方已充分重视和认真踏勘了现场，取得了所有与本项目有关的资料，并充分了解项目所在地的位置、临时设施、临时水电、临时道路、管网布置、场地布置、物料搬（转）运、现场原有设施损坏情况等足以影响响应报价的其他情况，由此可能发生的任何费用我公司均在投标报价中予以综合考虑。充分理解并掌握了本项目现场的全部有关情况，一旦成交，视为已知晓并认可现场的一切情况。

我公司郑重承诺若成交，将不会以不了解现场及设施为由，提出响应报价以外的任何费用要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：

## 附件11

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件12

政府采购供应商友情提醒

供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

一、如何参与政府采购项目？

答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

二、如何正确填写《中小企业声明函》？

答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

四、报价时有哪些注意事项？

答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会将要求相关供应商在30分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格，类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。