公开招标采购文件

# 项目名称：常州市北环中学易地新建项目报告厅舞台设备及音视频会议系统设备采购及安装

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0091

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，不专门面向中小企业）

常州市教育基本建设与装备管理中心

2026年4月

# 总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	39

第五章  评标方法与评标标准	49

第六章  投标文件格式	53

第一章  投标邀请

受［常州市北环中学］的委托，常州市教育基本建设与装备管理中心（采购代理机构）就［常州市北环中学易地新建项目报告厅舞台设备及音视频会议系统设备采购及安装］(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0091	)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州市北环中学易地新建项目报告厅舞台设备及音视频会议系统设备采购及安装公开招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于  2026  年 4 月30日 9  点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0091

2.项目名称：常州市北环中学易地新建项目报告厅舞台设备及音视频会议系统设备采购及安装

3.预算金额： 198万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 176.2 万元。

5.采购需求（简介）： 常州市北环中学易地新建项目报告厅舞台设备及音视频会议系统设备采购及安装。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：常州市北环中学

地  址： 江苏省常州市天宁区三丰路99号

联系人：王先生

联系方式：0519-85312912/18362230564

2.采购代理机构信息

地　址：

采购文件相关联系人：彭先生

电  话：0519-81098176

开标评审相关联系人：周先生

电  话：0519-86607039

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标建装中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与建装中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知建装中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，建装中心可以对招标文件进行修改。

8.2 建装中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建装中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为建装中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，建装中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建装中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 建装中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1建装中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 建装中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由建装中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，建装中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、建装中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 建装中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，建装中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，建装中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和建装中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

25.6.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

25.6.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.6.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.6.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

25.6.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

25.6.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与建装中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件加“★”号的内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 建装中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、建装中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向建装中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建装中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。

采购人及建装中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收部门及联系方式见第一章投标邀请。建装中心质疑接收部门为项目管理科（快递运单上的收件人填写“项目管理科”即可），联系地址：常州市新市路9号，联系电话：0519-86802236。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，建装中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，建装中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

本项目不收履约保证金。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：本合同货物在规定的时间内供货，验收合格，自验收合格之日起十个工作日内一次性付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州市北环中学易地新建项目报告厅舞台设备及音视频会议系统设备采购及安装

2.预算金额：198 万元

3.最高限价：176.2  万元

4.采购项目概况（简介）：常州市北环中学易地新建项目报告厅舞台设备及音视频会议系统设备采购及安装；

5.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止；

6.是/否接受联合体投标： 否  ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否；

8.是/否属于政府购买服务：否；

9.是/否接受进口产品投标：否；

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否；

11.本项目的特定资格要求：无；

12.项目类别：货物类；

13.其他，统一安排现场踏勘，时间：2026年 4 月16 日  8点00分-16点00分，采购单位联系人见（联系方式见采购文件第一章）。

- 政府采购中实施本国产品标准及相关政策

- 1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

- 2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 商务要求（本部分内容所有条款均为实质性要求）

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：常州市北环中学 |
| 2 | 项目质保要求 | - 项目免费质保期：自验收合格之日起至少三年原厂质保，签订合同前应将下列材料送达采购人（联系方式见采购文件第一章）：（1）提供所投产品（音箱、功放、音频处理器、话筒、灯光、LED显示屏、舞台机械、舞台幕布）质保函原件(加盖原厂鲜章，同时应提供原厂联系人姓名和联系电话)。（2）国家相关标准另有规定的从其规定。 - 若在合同签订前核查发现供应商未按要求提供材料，或所提供材料存在以下情形之一的，视为不具备履约能力，采购人应及时报相关部门处置。 - ① 材料形式有瑕疵，但内容真实、可补正的，采购人书面通知供应商在法定签订合同截止时间前一次性补正，逾期未补正或补正仍不符合要求的。 ② 所投产品确系原厂生产，但因制造商内部流程原因暂无法提供质保函或原厂证明（如企业审批延迟），且能提供有效佐证（如邮件、系统截图、代理协议等）的，经采购人书面同意在法定签订合同截止时间前提交，逾期仍未提交的。 2. 质保条款： （1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换； （2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务； （3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务（提供每月一次电话回访，每学期至少一次免费巡检服务，发现问题及时解决）； （4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。 |
| 3 | 合同签订 | 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内完成合同签订。 |
| 4 | 工期要求 | 自合同签订生效之日起、2026年 6月 20 日前完成设备安装和调试。安装调试完进行为期不少于一个月的试运行时间，试运行各项功能正常后提请验收。因采购方或其他承包商原因导致工期延误的，经书面确认后工期顺延，不追究供应商责任。 |
| 5 | 交货地点 | 1. 中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责。 2. 由采购人指定的实际安装的学校按国家及行业相关标准及采购文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 3. 中标供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标供应商必须立即以同样型号的设备在与采购人商定的时间内更换，确保其使用。 4. 如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，中标供应商应提前15天书面告知采购人。 |
| 6 | 售后服务 | 中标人提供7*24小时免费上门服务，接到用户通报故障的电话或传真后1小时之内响应服务，2小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录，并通知相关负责人确认。质保期后，中标人提供全生命周期内的服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。 |
| 7 | 培训要求 | 免费提供设备使用培训，培训时间和地点由本项目设备使用的各校确定。 |
| 8 | 安装调试及验收要求 | 1.安装辅材：采购清单以外的安装所需辅材由乙方提供，不另外收费。 2.中标供应商负责在采购人指定现场进行设备的卸货、安装与调试，并自备设备安装所需器材、器件。 3.中标供应商应对进场施工人员进行技术、安全、思想和法规教育，教育施工人员树立“质量第一，安全第一”的正确思想，使其遵守有关施工和安全的技术法规等。 4.中标供应商必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，一切安全事故均由中标供应商自行负责，与采购人均无关。项目结束后按采购人要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。 5.设备验收在中标供应商及学校双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由中标供应商负责解决，由此产生的一切费用由中标供应商承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。 6.验收内容包含产品参数、技术与采购文件及投标文件相符，外观完好，安装牢固美观。有无按采购人要求安装在指定位置。各项功能使用是否流畅、精准，合格率达100%为验收合格，验收不合格产品由中标供应商负责调换，因此产生的全部费用由中标供应商承担。 7.验收时对所有的货物进行验收，做好验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认。 8.所供货物必须是全新的，原装正品，提供出厂合格证。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，因此产生的一切费用由中标方承担。 9.验收时采购人可以邀请第三方进行联合验收、可以进行随机抽样检测。 10.若验收不合格，则由中标供应商承担所有验收产生的检测费用。 11.验收前一般应不少于1个月的试运行周期。 12.按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收，详见验收要求。 |
| 9 | 包装和运输 | 货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。 |
| 10 | 保险 | 无 |
| 11 | 付款条件 | 付款方式：验收合格，提供采购人签字盖章的验收材料，全款付清。 |
| 12 | 其他要求 | - 本项目为包干制（含各类人工、材料、脚手架、登高设备、安全设备、必备工具、测试等），投标人报价为完成本项目的总报价，不再另外收取任何费用。 - 凡采购文件要求提供第三方检测报告的，供应商所提交的检测报告须由具备有效CMA资质的检测机构出具，且检测项目、检测方法及依据标准必须在该机构最新版《资质认定能力附表》范围内。检测报告依据的标准应符合采购文件约定的标准，包括相关国家标准、行业标准、地方标准、国际通用标准（ISO、IEC、ITU）等。投标时须同步提供：① 检测报告原件扫描件加盖公章。② 检测机构有效CMA资质证书扫描件。③检测机构与所涉检测项目的检测能力证明：检测机构对应《资质认定能力附表》所在页的扫描件、或全国市场监督管理总局网站（全国认证认可信息服务平台）对应截图并加盖投标人公章、或省级市场监督管理局网站对应截图并加盖投标人公章。④检测报告含CMA认定标志页面。 - 未按要求提供上述材料的，相关检测报告视为无效佐证材料。 - 中标公告发布后五个工作日内，中标候选供应商应将下列材料送达采购人：采购文件中要求投标时提供的全文检测报告及相关证明材料复印件并加盖所投品牌原厂鲜章（同时应提供原厂联系人姓名和联系电话）。若提交的材料不符合要求的，应在三个工作日内进行补正。采购人按以下流程进行核查： - 查询。登录全国认证认可信息公共服务平台或省级监管服务平台（如苏检通），查询的内容包括但不限于以下内容：检测机构的CMA资质证书及与检测项目相对应的检测能力范围、检测报告编号等。 - 验证。扫描检测报告首页或封面带有 CMA 标志二维码、电话咨询发证机关，或提请本地市场监管部门协助验证。 - 协查。当采购人发现检测报告超出检测机构检测能力范围，或怀疑假检测报告真实性，及时向本地市场监管部门提供线索并请求协查，并获得协查结果。 - 如发现以下情况 ，采购人应及时报相关部门处置。（1）证书已过期、被撤销，或无法提供任何佐证的。（2）逾期未补正或补正仍不符合要求的；（3）材料内容不实、伪造、或所投产品与投标响应不符（如品牌、型号、技术参数等虚假）。 - 补正内容不能超出投标文件所提供材料的范围。检验检测机构已注销，但检测机构有效期内出具的有效检测报告应认定为有效。 - 中标供应商应将电子响应文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质响应文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。 |

- 技术要求

- 基本要求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大报告厅 |  |  |
| A | 舞台音响系统 |  |  |
| 1 | 左右主扩线阵全频音箱 | 只 | 8 |
| 2 | 中置主扩线阵全频音箱 | 只 | 2 |
| 3 | 拉声像音箱 | 只 | 2 |
| 4 | 超低音箱 | 只 | 2 |
| 5 | 返听音箱 | 只 | 4 |
| 6 | 台唇音箱 | 只 | 4 |
| 7 | 主扩线阵全频音箱功放 | 台 | 2 |
| 8 | 中央声道音箱功放 | 台 | 1 |
| 9 | 拉声像音箱功放 | 台 | 1 |
| 10 | 超低音箱功放 | 台 | 1 |
| 11 | 返听音箱四通道功放 | 台 | 1 |
| 12 | 台唇音箱四通道功放 | 台 | 1 |
| 13 | 数字调音台 | 台 | 1 |
| 14 | 数字接口箱 | 台 | 1 |
| 15 | 数字音频处理器 | 台 | 2 |
| 16 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 2 |
| 17 | 无线领夹话筒（一拖二） | 套 | 2 |
| 18 | 无线会议话筒（一拖四） | 套 | 2 |
| 19 | 合唱话筒 | 只 | 4 |
| 20 | 天线分配器 | 台 | 2 |
| 21 | 指向性天线 | 只 | 2 |
| 22 | 监听音箱 | 对 | 1 |
| 23 | 电源管理器 | 台 | 3 |
| 24 | 线阵音箱安装支架 | 套 | 3 |
| 25 | 机柜 | 台 | 2 |
| 26 | 护套喇叭线 | 米 | 200 |
| 27 | 音频线 | 米 | 400 |
| 28 | 天线延长线 | 米 | 20 |
| 29 | 话筒落地支架 | 个 | 8 |
| 30 | 音频隔离变压器 | 个 | 3 |
| 31 | 音频跳线 | 根 | 30 |
| 32 | 多媒体插座 | 只 | 6 |
| 33 | 桥架 | 米 | 30 |
| 34 | JDG管 | 米 | 150 |
| 35 | 操作台 | 张 | 1 |
| B | 舞台灯光系统 |  |  |
| 1 | 成像面光灯 | 台 | 16 |
| 2 | 一顶光平板会议灯 | 台 | 7 |
| 3 | 一顶光帕灯 | 台 | 16 |
| 4 | 二顶光平板会议灯 | 台 | 7 |
| 5 | 二顶光帕灯 | 台 | 16 |
| 6 | 三顶光平板会议灯 | 台 | 7 |
| 7 | 三顶光帕灯 | 台 | 16 |
| 8 | 侧光帕灯 | 台 | 16 |
| 9 | 灯光控台 | 台 | 1 |
| 10 | 信号放大器 | 台 | 2 |
| 11 | 电源直通箱 | 台 | 1 |
| 12 | 信号线 | 米 | 800 |
| 13 | 电源线 | 米 | 600 |
| 14 | 保险链 | 个 | 101 |
| 15 | 铸铝灯钩 | 个 | 101 |
| 16 | 安装辅材 | 项 | 1 |
| C | LED显示系统 |  |  |
|  | 主屏 |  |  |
| 1 | LED显示屏（核心产品） | 平米 | 61.9 |
| 2 | 视频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 控制系统 | 套 | 1 |
| 4 | 播控主机 | 台 | 1 |
| 5 | LED专用配电柜 | 台 | 1 |
| 6 | 大屏钢结构及装修装饰 | 平米 | 61.9 |
| 7 | 无线协作系统 | 套 | 1 |
| 8 | HDMI高清收发器 | 对 | 3 |
| 9 | 布线 | 套 | 1 |
|  | 会标屏 |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 平米 | 9.6 |
| 2 | 控制器 | 台 | 1 |
| 3 | 大屏钢结构及装修装饰 | 平米 | 9.6 |
| 4 | 布线 | 套 | 1 |
| D | 舞台机械系统 |  |  |
| 1 | 对开调速大幕机 | 台 | 1 |
| 2 | 匀速底幕机 | 台 | 1 |
| 3 | 幕布轨道 | 道 | 2 |
| 4 | 幕布轨道传动系统 | 套 | 2 |
| 5 | 舞台灯光吊杆机 | 台 | 5 |
| 6 | 灯光吊杆机滑轮组 | 套 | 5 |
| 7 | 舞台灯光杆体 | 道 | 4 |
| 8 | 固定幕布吊杆 | 道 | 4 |
| 9 | 钢丝绳 | 米 | 2000 |
| 10 | 舞台机械控制台 | 台 | 1 |
| 11 | 舞台机械电源箱 | 路 | 7 |
| 12 | 方管 | 米 | 200 |
| 13 | 收线框 | 个 | 5 |
| 14 | 辅材 | 项 | 1 |
| E | 舞台幕布系统 |  |  |
| 1 | 阻燃丝绒前檐幕 | 平米 | 68.4 |
| 2 | 阻燃前檐幕衬里 | 平米 | 22.8 |
| 3 | 阻燃丝绒大幕 | 平米 | 390 |
| 4 | 阻燃大幕衬里 | 平米 | 130 |
| 5 | 阻燃丝绒横幕 | 平米 | 205.2 |
| 6 | 阻燃丝绒侧幕 | 平米 | 351 |
| 7 | 阻燃丝绒底幕 | 平米 | 390 |
| 二 | 小报告厅 |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 只 | 4 |
| 2 | 返听音箱 | 只 | 2 |
| 3 | 主扩音箱四通道功放 | 台 | 1 |
| 4 | 返听音箱功放 | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 7 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 1 |
| 8 | 无线会议话筒（一拖四） | 套 | 1 |
| 9 | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 台 | 1 |
| 11 | 多媒体地插 | 只 | 2 |
| 12 | 线材 | 批 | 1 |
| B | 显示系统 |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 平米 | 9.32 |
| 2 | 视频处理器 | 套 | 1 |
| 3 | 控制系统 | 套 | 1 |
| 4 | 大屏钢结构及装修装饰 | 套 | 9.32 |
| 5 | HDMI高清收发器 | 对 | 2 |
| 7 | 布线 | 套 | 1 |
| 8 | 电脑（（另外通过框架协议或公开招标方式采购）） | 台 | 1 |
| C | 灯光系统 |  |  |
| 1 | 嵌入式会议面光灯 | 只 | 4 |
| 2 | 嵌入式会议平板灯 | 只 | 8 |
| 三 | 行政楼5F会议室 |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 只 | 2 |
| 2 | 吸顶音箱 | 只 | 4 |
| 3 | 四通道功放 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 6 | 8路电源时序器 | 台 | 1 |
| 7 | 无线会议话筒（一拖四） | 套 | 1 |
| 8 | 机柜 | 台 | 1 |
| 9 | 多媒体桌插 | 只 | 2 |
| B | 显示系统 |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 平米 | 7.98 |
| 2 | 视频处理器 | 套 | 1 |
| 3 | 视频控制系统 | 套 | 1 |
| 4 | 大屏钢结构及装修装饰 | 平米 | 7.98 |
| 5 | HDMI高清收发器 | 对 | 2 |
| 6 | 布线 | 套 | 1 |
| 7 | 电脑（（另外通过框架协议或公开招标方式采购）） | 台 | 1 |
| 四 | 风雨操场 |  |  |
| A | 显示系统 |  |  |
| 1 | 室内P3全彩屏 | 平米 | 28.16 |
| 2 | 视频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 视频控制系统 | 套 | 1 |
| 4 | LED专用配电柜 | 套 | 1 |
| 5 | 布线 | 套 | 1 |
| 6 | 无线投屏 | 台 | 1 |
| 7 | 电脑（（另外通过框架协议或公开招标方式采购）） | 台 | 1 |
| B | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 调音台 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 全频音箱 | 只 | 4 |
| 4 | 四通道功放 | 台 | 1 |
| 5 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 1 |
| 6 | 无线会议话筒（一拖四） | 套 | 1 |
| 7 | 天线分配器 | 台 | 1 |
| 8 | 指向性天线 | 只 | 2 |
| 9 | 8路电源时序器 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 台 | 1 |
| 11 | 话筒落地支架 | 个 | 2 |
| 五 | 舞蹈教室 |  |  |
| 1 | 音箱 | 只 | 2 |
| 2 | 功放 | 台 | 1 |
| 3 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 1 |
| 4 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 5 | 机柜 | 台 | 1 |

2.服务内容及要求/货物技术要求：

下表所列技术参数中打“★”项为实质性技术参数，打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大报告厅 |  |  |  |
| A | 舞台音响系统 |  |  |  |
| 1 | 左右主扩线阵全频音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于70Hz-20KHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥102dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率、长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥600W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 4.单元组成：高频≥3"或高频≥2*1.75"，低频≥2*10″。提供所投产品原厂技术白皮书。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥129 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 6.指向性：单只扬声器水平覆盖角度≥60°，垂直角度≥10°，水平指向可调。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 只 | 8 |
| 2 | 中置主扩线阵全频音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于70Hz-20KHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥102dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率、长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥600W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 4.单元组成：高频≥3"或高频≥2*1.75"，低频≥2*10″。提供所投产品原厂技术白皮书。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥129 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 6.指向性：单只扬声器水平覆盖角度≥60°，垂直角度≥10°，水平指向可调。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 只 | 2 |
| 3 | 拉声像音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于60Hz-18kHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥98dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率、长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥500W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 4.单元组成:高频≥1.5"、低频≥15″。提供所投产品原厂技术白皮书。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥127 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 6.指向性(H×V): ≥ 90°×60°。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 只 | 2 |
| 4 | 超低音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于35Hz-250Hz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥102dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率、长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥800W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 4.单元组成：≥18〞。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥120 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 | 只 | 2 |
| 5 | 返听音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于60Hz-18KHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥97dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率、长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥450W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 4.单元组成：低频单元≥12〞，高音单元≥1.75〞。提供所投产品原厂技术白皮书。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥125 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 6.指向性(H×V): ≥ 90°× 60°。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 只 | 4 |
| 6 | 台唇音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于60Hz-18KHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥96dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥400W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 4.单元组成：低音单元≥2*8〞，高音单元≥1×1.4〞。提供所投产品原厂技术白皮书。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥124 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 6.指向性:≥ 80°(H)×60°(V)。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 只 | 4 |
| 7 | 主扩线阵全频音箱功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)2400W×2；提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 - 2. 频率范围（增益限制的有效频率范围）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲3. 信噪比（A计权）：≥100 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 4. 总谐波失真：≤0.1%。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲5. 内置DSP处理功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 6.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。提供佐证材料。 7.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 台 | 2 |
| 8 | 中央声道音箱功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)2400W×2；提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 - 2. 频率范围（增益限制的有效频率范围）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲3. 信噪比（A计权）：≥100 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 4. 总谐波失真：≤0.1%。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲5. 内置DSP处理功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 6.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。提供佐证材料 7.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 9 | 拉声像音箱功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)1000W×2；提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 - 2. 频率范围（增益限制的有效频率范围）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲3. 信噪比（A计权）：≥100 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 4. 总谐波失真：≤0.1%。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲5. 内置DSP处理功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 6.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。提供佐证材料 7.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 10 | 超低音箱功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)2400W×2；提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 - 2. 频率范围（增益限制的有效频率范围）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲3. 信噪比（A计权）：≥100 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 4. 总谐波失真：≤0.1%。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲5. 内置DSP处理功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 6.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。提供佐证材料 7.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 11 | 返听音箱四通道功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)600W×4；提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 - 2. 频率范围（增益限制的有效频率范围）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲3. 信噪比（A计权）：≥100 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 4. 总谐波失真：≤0.1%。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲5. 内置DSP处理功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 6.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。提供佐证材料 7.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 12 | 台唇音箱四通道功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)600W×4；提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 - 2. 频率范围（增益限制的有效频率范围）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲3. 信噪比（A计权）：≥100 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 4. 总谐波失真：≤0.1%。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲5. 内置DSP处理功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 6.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。提供佐证材料 7.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 13 | 数字调音台 | ★1.≥32个话筒输入通道。提供所投产品原厂技术白皮书或官方规格书。 2.≥8个立体声效果处理器。 3.≥25个电动推子。 4.≥7寸彩色显示屏。 5.≥内置32个话放。 6.≥8个DCA编组，6个哑音编组。 7.≥40路输入处理能力。 8.≥25条统一延时及相位一致的音频混音母线。 9.双SD / SDHC卡可实时录制/播放32轨双向音频。 10.通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输。 11.≥40bit浮点信号处理。 | 台 | 1 |
| 14 | 数字接口箱 | 1.≥32个经典话放输入通道。 2.≥16个模拟平衡XLR输出通道。 | 台 | 1 |
| 15 | 数字音频处理器 | 1.不少于4路输入、8路输出平衡接口。提供产品规格书或接口照片。 ▲2.采样率：96kHz。提供所投产品原厂技术白皮书或第三方检测机构出具的全文检测报告扫描件。 3.信噪比：≥112dB。提供所投产品技术白皮书或。 4.A/D、D/A动态范围：≥118dB。提供所投产品技术白皮书。 5.输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、多段动态均衡器、延时器。 6.输出每通道功能:多段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器。 ▲7.FIR滤波器：每个输入通道和输出通道都可以导入FIR滤波器。提供所投产品技术白皮书。 8.支持≥50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 9.提供数字音箱处理器软件著作权证书。 | 台 | 2 |
| 16 | 无线手持话筒（一拖二） | 1.配用双色明亮的LCD液晶显示，可显示工作频道或频率、RF和AF信号强度、发射器的电池容量、以及静音电平。 2.频段UHF630MHz-689MHz，双通道接收，频点选择性更大。 3.具有自动搜索实际环境中最干净、无干扰频率功能。 4.多级SQ值可自由调节，可根据现场实际使用情况调节静音阈值，无论远近距离发言皆可保证高质量拾音。 5.外置天线接口： 双BNC 支持 +12V/150mA 输出。 6.手持话筒配备彩色TFT屏幕，清晰显示频组、频段、电量、dB值、锁定/解锁等状态。 ▲7.配双口充电底座，手持话筒可直接在充电底座上充电，无需取出电池。提供所投产品原厂技术白皮书或接口照片。 | 套 | 2 |
| 17 | 无线领夹话筒（一拖二） | 1.配用双色明亮的LCD液晶显示，可显示工作频道或频率、RF和AF信号强度、发射器的电池容量、以及静音电平。 2.频段UHF630MHz-689MHz，双通道接收，频点选择性更大。 3.具有自动搜索实际环境中最干净、无干扰频率功能。 4.多级SQ值可自由调节，可根据现场实际使用情况调节静音阈值，无论远近距离发言皆可保证高质量拾音。 5.外置天线接口： 双BNC 支持 +12V/150mA 输出； ▲6.配双口充电底座，领夹话筒腰包发射器可直接在充电底座上充电，无需取出电池。提供所投产品原厂技术白皮书或接口照片。 | 套 | 2 |
| 18 | 无线会议话筒（一拖四） | ▲1.4通道自动混音，发言人数1-4人可选。提供所投产品原厂技术白皮书或接口照片。 2.支持优先发言功能。 3.载波范围：630MHz-689MHz。 4.频带宽度：32MHz。 5.调制方式：FM。 6.单通道接收带宽为32MHz，采用真正分集FM超外差式接收。 7.AFS功能，根据预设的频率分别有通道内扫频或全部频组内扫频，快整精准地算出无干扰的工作频道。 | 套 | 2 |
| 19 | 合唱话筒 | 1.带开关，可以两档切换灵敏度。 2.分体设计，易于更换咪头的灵活性。 3.类型：电容式麦克风。 4.指向性：心型指向。 5.频率响应：30Hz~20KHz。 6.一致性：±0.5dB。 | 只 | 4 |
| 20 | 天线分配器 | 1、可接入支持≥4台无线系列或其它系列的无线系统工作。 2、精密的电路设计，具有超低噪声低互调失真特性，并能在多频道同时使用时排除混频干扰。 3、频率范围：630MHz-689MHz。 | 台 | 2 |
| 21 | 指向性天线 | 1、天线频率范围：630MHz-689MHz 。 2、天线方向性：心形。 3、天线极化方式：线性 。 4、天线增益：≥6.5dB 。 | 只 | 2 |
| 22 | 监听音箱 | 1.不劣于4寸低音。 2.输出功率：不劣于21Wx2。 3.频率响应：不劣于45Hz-20KHz。 4.信噪比:≥85dBA。 5.总谐波失真:≤0.5%。 | 对 | 1 |
| 23 | 电源管理器 | 1.最大输入电流≥40A。 2.单路最大输出电流≥20A。 3.滤波器：电容滤波器。 4.配置高精度输入电压表。 5.具有RS232中控串口，可支持设备同时联机使用。 | 台 | 3 |
| 24 | 线阵音箱安装支架 | 吊挂定制，田字吊架1个，U型扣4个，绑带2条，手动葫芦一套，含钢结构加固。 | 套 | 3 |
| 25 | 机柜 | 42U，600*800标准机柜。 | 台 | 2 |
| 26 | 护套喇叭线 | 1.2芯绞合加护套扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套。 2.导体截面积：不低于2*2.5mm2。 | 米 | 200 |
| 27 | 音频线 | 1、2芯加铝箔屏蔽音频安装线缆低电容音频安装线缆。 2、采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，聚乙烯绝缘。聚氯乙烯护套，护套为绞形，较细，硬线。 3.护套外径：小于5mm。 4.导体截面积：不劣于2*0.37mm2。 | 米 | 400 |
| 28 | 天线延长线 | 50欧姆天线馈线。 | 米 | 20 |
| 29 | 话筒落地支架 | 话筒落地支架。 | 个 | 8 |
| 30 | 音频隔离变压器 | 1.输入阻抗：600Ω（交流阻抗），输出阻抗：600Ω（交流阻抗）。 2.输入接口：6.35/XLR(混合接口) x 2。 3.输出接口：6.35 x 2，XLR x 2。 4.主要功能：物理性隔离，双层屏蔽电路。 5.输入每通道带三档衰减开关，三种接地模式选择开关。 | 个 | 3 |
| 31 | 音频跳线 | 定制音频短跳线 | 根 | 30 |
| 32 | 多媒体插座 | 含HDMI、音频、电源、卡侬 | 只 | 6 |
| 33 | 桥架 | 镀锌桥架，规格200*100mm，壁厚1.2mm，含安装配件 | 米 | 30 |
| 34 | JDG管 | JDG管，直径25mm，壁厚1.2mm，含安装配件 | 米 | 150 |
| 35 | 操作台 | 1、台面环保型实木颗粒板，台面和侧板套色喷漆。 2、台面铝型材屏风高度200mm，可以安装标准显示器支架。 3、金属框架拼装结构，框架使用1.5mm厚优质冷轧钢板，前后门和托盘厚1.2mm，每个工作位配备一组19寸机架和一个托盘和一个键盘抽屉。 | 张 | 1 |
| B | 舞台灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 成像面光灯 | ▲1.显色指数（Ra）：≥95（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016或GB/T 31897.201-2025）。 2.视网膜蓝光危害：不劣于RG1级别（安全无危害），提供由第三方检测检测依据 GB/T 20145-2006（等同IEC 62471）等现行国家标准或国际通用标准出具的检测报告（全文或关键页）扫描件（封面加盖 CMA印章）。 3.最大照度：17100LUX/3米（19°）。提供所投产品技术规格书 或 CMA检测报告（封面加盖 CMA印章，报告方法依据： WH/T 26-2007 或GB/T 5700-2023等标准）。 ▲4.光源功率：≥230W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 5.色温范围：3200 K -5600 K 无级可调，提供所投产品官方彩页/官网截图（需显示色温调节功能）。 6.调光性能：0–100%连续调光，无可见频闪。 7.控制通道：≥2 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥2）。 8.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ▲9. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 10.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 台 | 16 |
| 2 | 一顶光平板会议灯 | ▲1.显色指数（Ra）：≥95（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016或GB/T 31897.201-2025）。 2.视网膜蓝光危害：不劣于RG1级别（安全无危害），提供由第三方检测检测依据 GB/T 20145-2006（等同IEC 62471）等现行国家标准或国际通用标准出具的检测报告（全文或关键页）扫描件（封面加盖 CMA印章）。 3.最大照度：≥513LUX（在3200K和5600K色温下，距离灯具出光面3米处）。提供所投产品技术规格书 或 CMA检测报告（封面加盖 CMA印章，报告方法依据： WH/T 26-2007 或GB/T 5700-2023等标准）。 ▲4.光源功率：≥200W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 5.色温范围：3200 K -5600 K 无级可调，提供所投产品官方彩页/官网截图（需显示色温调节功能）。 6.调光性能：0–100%连续调光，无可见频闪。 7.控制通道：≥4 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥4）。 8.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ▲9. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 10.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 台 | 7 |
| 3 | 一顶光帕灯 | ▲1.显色指数（Ra）：≥90（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016或GB/T 31897.201-2025或GB/T 31897.201-2025）。 ▲2.光源功率：≥200W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 - 3.控制通道：≥8 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥4）。 - 4.外观材料：压铸铝。 - 5.带光源过热/过流/过压保护。提供产品技术规格书 6.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ▲7. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 8.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 台 | 16 |
| 4 | 二顶光平板会议灯 | ▲1.显色指数（Ra）：≥95（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016或GB/T 31897.201-2025）。 2.视网膜蓝光危害：不劣于RG1级别（安全无危害），提供由第三方检测检测依据 GB/T 20145-2006（等同IEC 62471）等现行国家标准或国际通用标准出具的检测报告（全文或关键页）扫描件（封面加盖 CMA印章）。 3.最大照度：≥513LUX（在3200K和5600K色温下，距离灯具出光面3米处）。提供所投产品技术规格书 或 CMA检测报告（封面加盖 CMA印章，报告方法依据： WH/T 26-2007 或GB/T 5700-2023等标准）。 ▲4.光源功率：≥200W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 5.色温范围：3200 K -5600 K 无级可调，提供所投产品官方彩页/官网截图（需显示色温调节功能）。 6.调光性能：0–100%连续调光，无可见频闪。 7.控制通道：≥4 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥4）。 8.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ▲9. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 10.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 台 | 7 |
| 5 | 二顶光帕灯 | ▲1.显色指数（Ra）：≥90（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016或GB/T 31897.201-2025或GB/T 31897.201-2025）。 ▲2.光源功率：≥200W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 - 3.控制通道：≥8 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥4）。 - 4.外观材料：压铸铝。 - 5.带光源过热/过流/过压保护。提供产品技术规格书 6.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ▲7. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 8.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 台 | 16 |
| 6 | 三顶光平板会议灯 | ▲1.显色指数（Ra）：≥95（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016或GB/T 31897.201-2025或GB/T 31897.201-2025）。 2.视网膜蓝光危害：不劣于RG1级别（安全无危害），提供由第三方检测检测依据 GB/T 20145-2006（等同IEC 62471）等现行国家标准或国际通用标准出具的检测报告（全文或关键页）扫描件（封面加盖 CMA印章）。 3.最大照度：≥513LUX（在3200K和5600K色温下，距离灯具出光面3米处）。提供所投产品技术规格书 或 CMA检测报告（封面加盖 CMA印章，报告方法依据： WH/T 26-2007 或GB/T 5700-2023等标准）。 ▲4.光源功率：≥200W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 5.色温范围：3200 K -5600 K 无级可调，提供所投产品官方彩页/官网截图（需显示色温调节功能）。 6.调光性能：0–100%连续调光，无可见频闪。 7.控制通道：≥4 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥4）。 8.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ▲9. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 10.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 台 | 7 |
| 7 | 三顶光帕灯 | ▲1.显色指数（Ra）：≥90（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016或GB/T 31897.201-2025或GB/T 31897.201-2025）。 ▲2.光源功率：≥200W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 - 3.控制通道：≥8 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥4）。 - 4.外观材料：压铸铝。 - 5.带光源过热/过流/过压保护。提供产品技术规格书 6.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ▲7. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 8.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 台 | 16 |
| 8 | 侧光帕灯 | ▲1.显色指数（Ra）：≥90（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016或GB/T 31897.201-2025或GB/T 31897.201-2025）。 ▲2.光源功率：≥200W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 - 3.控制通道：≥8 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥4）。 - 4.外观材料：压铸铝。 - 5.带光源过热/过流/过压保护。提供产品技术规格书 6.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ▲7. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 8.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 台 | 16 |
| 9 | 灯光控台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2.最大控制96台电脑灯或96路调光。 3.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形。 4.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 5.可储存60个素材。 6.支独享素材。 7.可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 8.可同时输出和运行10个重演场景。 | 台 | 1 |
| 10 | 信号放大器 | 1.八路DMX512信号放大器。 2.八个光电隔离信号。 | 台 | 2 |
| 11 | 电源直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示。 3.≥26路×4KW。 4.内置单项可控电路，可结合控台单独控制每项开通/关断。 5.供电：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%。 | 台 | 1 |
| 12 | 信号线 | DMX512信号线 | 米 | 800 |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5mm² | 米 | 600 |
| 14 | 保险链 | 配套 | 个 | 101 |
| 15 | 铸铝灯钩 | 配套 | 个 | 101 |
| 16 | 安装辅材 | 灯光电源跳线，信号跳线，灯光接插件等 | 项 | 1 |
| C | LED显示系统 |  |  |  |
|  | 主屏 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏(核心产品) | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤2.5mm。外形尺寸： 安装空间允许屏体最大外廓尺寸≈长12.48米*高4.96米计61.9平方。提供承诺函（格式自拟）。 2. 封装技术：显示屏采用SMD、COB或经市场验证的微间距集成封装技术（如Mini/Micro LED on PCB）。提供所投产品型号制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图）其中须明确标注所采用的封装技术类型。 ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲4. 箱体材料：采用压铸铝或高强度铝合金箱体（箱体所有包括底壳及后盖材质均为铝合金等金属材料）。提供承诺函和并附所投产品箱体清晰的实物照片或产品结构图。 5. 维护方式：支持前维护或快速前拆卸维护，无需进入屏体后方即可完成模组、电源、控制卡等关键部件更换；散热与可维护性：采用无风扇自然散热设计，电源与控制系统支持热插拔。提供产品结构图或技术白皮书予以说明。 6. 光学性能与环境光适应性：显示屏表面采用低反射处理技术（如黑灯珠、深黑面罩、光学涂层等），以保证在会议室常规光照环境下具有抗环境光干扰能力，无明显眩光。 ▲7. 亮度与均匀性：最大亮度≥800cd/m²且支持0%-100%无级调光，亮度均匀性≥97%，整屏色度均匀性：≤±0.005Cx,Cy或色度均匀性Δx, Δy ≤0.005。提供以下证明材料之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； （2）原厂逐点校正报告（含校正前后数据对比），符合 SJ/T 11141或GB/T 43770-2024，数据可追溯。 ▲8. 灰度、对比度与视角：灰度等级≥16bit，对比度≥5000:1，水平视角≥160°，垂直视角≥140°（以亮度降至一半为边界）。提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； （2）制造商技术白皮书，其中参数须注明测试条件（环境照度、测量距离、仪器型号、信号源格式），承诺数据真实性。 ▲9. 功耗与电源效率：采用恒流驱动方式； 平均功耗≤200W/m²； 供电电源功率因数≥90%，转换效率≥85%。 提供以下之一证明材料： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准依据 GB/T 43770-2024或 SJ/T 11141中关于“节能”的要求进行检测）； （2）原厂测试数据报告，报告中须注明测试负载（如全白场、典型画面）、信号源格式、输入电压、环境温度等测试条件，并附数据真实性的承诺函（格式自拟）。 10. 图像处理功能：具备单点亮度/色度校正、亮暗线补偿、图像降噪、运动补偿等功能。提供功能说明文档或软件界面截图（体现功能开关状态）。 11. 环境适应性：投标产品或其关键元器件（LED显示模组、电源） 应具备良好的环境适应性。提供所投产品或其所采用的关键元器件由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据GB/T 2423现行标准，报告需至少能证明低温存储、高温工作、恒定湿热符合标准要求）。 12. 防护等级：屏体整体IP防护等级≥IP3X（防尘）。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 4208-2017）。 ▲13. 光生物安全与视觉舒适性，符合光生物安全RG0等级。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 20145-2006 或 IEC 62471:2006）；或提供国家认可的第三方机构出具的视觉健康认证证书。 14. 智能节电功能: 具备根据环境光强度或画面内容自动调节亮度的智能节电功能。提供技术说明或系统界面截图（体现自动调节逻辑及阈值设置）。 15. 寿命与可靠性: LED模组理论使用寿命不低于10万小时。提供原厂加速老化试验报告或由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的平均失效间隔工作时间或平均无故障时间的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 5080或SJ/T 11141）。 ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | 平米 | 61.9 |
| 2 | 视频处理器 | - 采用硬件FPGA嵌入式架构，采用模块化板卡的硬件设计，产品拓展性强，拼接处理和发送卡的高度集成，可支持超远距离传输，降低信号传输过程中的损失。 2、配置多张≥2K输入板卡，单卡≥4个输入接口，配置一张 ≥16 网口LED 拼接发送板卡，支持多屏多图层管理，输入输出EDID 管理和预监，输入源名称修改，BKG 和OSD 设置等操作。 3、模块化插卡式设计，风扇板、AUX卡、主控卡均采用插卡式设计，提升了系统设计以及改造升级时操作的灵活度，组合灵活，维护简单，可有效降低设备故障率，设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，稳定可靠有保障。 4、单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结。 5、支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240。 6、支持对所有输入源同时预监。 7、支持在常用PC操作系统或移动端或WEB环境下进行操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制。 | 台 | 1 |
| 3 | 控制系统 | 尺寸(mm):67.60X35.0 数据组数:并行32组，串行128组 最大带载:512X384 输出接口:DDR2 最大扫描数:64 | 套 | 1 |
| 4 | 播控主机 | - 1.2U机箱，国产处理器，国产正版操作系统，32GB 高速内存，1T高速固态硬盘。 - 2.支持3个高清接口输出，3路4K60HZ输出。 3.单机最高支持8K×2K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示。 4.支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载，实现创意拼接显示。 - 5.支持8图层和1个音频图层同时播放。 - 6.含配套播放软件。 | 台 | 1 |
| 5 | LED专用配电柜 | 1.供电功率：≥50KW的室内标准配电柜，配电柜开头配置满足LED屏供电需求。 2.LED专用配电柜，含过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电具备智能远程控制开关，远程故障报警，远程开关屏等功能。 3.为保证产品的稳定性。提供有效期内的CCC认证证书或强制性认证产品符合性自我声明。 | 台 | 1 |
| 6 | 大屏钢结构及装修装饰 | 1.镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调，嵌入墙体安装，显示屏结构需有LED显示屏厂家设计施工。 - ▲2.为保证钢结构安全，LED厂家需提供钢结构贰级资质证书扫描件并加盖公章。 | 平米 | 61.9 |
| 7 | 无线协作系统 | - 1.支持Type-C和USB无线传屏器，可兼容市面上具备通用型USB及Type-C接口的电脑。 2.HDMI支持双屏异显、双屏同显，方便客户端展示。 3.支持POE供电，方便客户部署。 4.采用RK 3399或以上芯片，6核CPU或者以上，内置Android 9.0或以上操作系统，存储容量≥16G ROM，系统内存≥4G RAM。 5.需整机一体性，内置天线设计，无外部天线设备。 - 6.整机支持桌面壁纸的更换。 7.可同时支持9画面。 8.本次配置2个无线传屏器。 | 套 | 1 |
| 8 | HDMI高清收发器 | 1.支持全高清视/超高清频信号：1080P 3D和4Kx2K分辨率。 2.单根CAT5e/CAT6a/光纤电缆传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为150米，传输分辨率为4Kx2K的HDMI信号最大距离为100米。 3.符合HDCP2.2和HDMI2.0标准。 4.采用POC供电技术，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可。 5.支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD,Dolby True HD。 | 对 | 3 |
| 9 | 布线 | 配套电源线等（不含网线）。 | 套 | 1 |
|  | 会标屏 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、P4.75单红，尺寸：15.8*0.608=8.512平方。 2、工作电压、模组功率：采用节能电源超静音电源，驱动IC、扫描方式：高刷恒流源驱动 1/16。 3、白平衡亮度、白平衡色温：600CD/㎡、6500K-11000K。 4、视角、屏面平整度、模组间隙：H:120°；V:60°、≤0.25mm、≤0.25mm。 | 平米 | 9.6 |
| 2 | 控制器 | 网络播放，支持各种扫描方式，支持各种字体及播放特技。 | 台 | 1 |
| 3 | 大屏钢结构及装修装饰 | 1.镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调，嵌入墙体安装，显示屏结构需有LED显示屏厂家设计施工。 ▲2.为保证钢结构安全，LED厂家需提供钢结构贰级资质证书扫描件并加盖公章。 | 平米 | 9.6 |
| 4 | 布线 | 配套电源线等（不含网线）。 | 套 | 1 |
| D | 舞台机械系统 |  |  |  |
| 1 | 对开调速大幕机 | - ★1、最大牵引力≥5 kN（千牛）。提供所投产品的技术白皮书。 - 悬挂载荷：≥8KN。 - 运行速度范围 0.10 – 0.40 m/s（变频调速），满足快速起闭与精细定位需求。 - 运行噪音 ≤48 dB（A计权）。 - 电机配置： 交流电机； 额定功率 ≥1.5 kW； 电源：AC 380 V / 50 Hz（三相五线制）。提供电机铭牌照片或产品电气参数表。 - 安全保护措施：配备 左、右行程限位开关 + 中间紧急停止/防冲顶限位，防止幕布超程或设备碰撞。 - 适用幕布宽度不限，设备牵引能力不受幕宽影响。 - 具有手摇功能。 ▲9、安全标准符合性：所投产品设计与制造符合 WH/T 28-2007《舞台机械台上设备安全要求》相关条款。提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件（加盖CMA印章），报告内容须体现安全结构或整机符合性。 | 台 | 1 |
| 2 | 匀速底幕机 | - ★1、最大牵引力≥5 kN（千牛）。提供所投产品的技术白皮书。 - 2、悬挂载荷：≥8KN。 - 3、运行速度 0.40 ±0.05 m/s（匀速运行），满足快速起闭需求。 - 4、运行噪音 ≤48 dB（A计权）。 - 5、电机配置： 交流电机； 额定功率 ≥1.5 kW； 电源：AC 380 V / 50 Hz（三相五线制）。提供电机铭牌照片或电气参数表。 - 6、安全保护措施 配备： 左、右行程限位开关 + 中间紧急停止/防冲顶限位装置，防止超程运行或设备碰撞。 - 7、适用幕布宽度不限（由现场轨道长度决定）。 ▲8、安全标准符合性：产品设计与制造符合WH/T 28-2007《舞台机械台上设备安全要求》 相关条款。提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖CMA印章），报告内容须体现整机或关键安全部件符合性。 | 台 | 1 |
| 3 | 幕布轨道 | 舞台专用对开轨道，长度19米,极限限位开关保护，钢丝绳防脱轨保护。 | 道 | 2 |
| 4 | 幕布轨道传动系统 | 轨道滑车、轨道铁质镀锌滑车挂钩。 | 套 | 2 |
| 5 | 舞台灯光吊杆机 | - 速度：≥0.25 m/s。 ★2.载荷：≥6KN。提供所投产品的技术白皮书。 3.吊点：≥5吊点。 4.缠绕方式：自排绳。 5.空气噪音：≤48dB。 6.定位精度：±5mm。 7.电机功率：≥3KW。 8.安全措施：限位保护、电机刹车制动、极限保护、冲顶保护，防跳绳保护，断电保护等保护装置。 ▲9.所投产品提供符合WH/T 28-2007舞台设备安全标准由第三方检测机构出具具有CMA标示的检测报告扫描件。 | 台 | 5 |
| 6 | 灯光吊杆机滑轮组 | 专用转向滑轮组、Ф120导向单轮、转向滑轮组，全部喷黑色漆,固定焊接安装。 | 套 | 5 |
| 7 | 舞台灯光杆体 | 铁质工字形，Ф48焊管焊制，长度根据现场需求制作，管体壁厚不小于2.5mm,两头密封堵头。 | 道 | 4 |
| 8 | 固定幕布吊杆 | 铁质单杆，Ф48焊管焊制，长度根据现场需求制作，管体壁厚不小于2.5mm,两头密封堵头。 | 道 | 4 |
| 9 | 钢丝绳 | Φ4.2航空钢丝绳。 | 米 | 2000 |
| 10 | 舞台机械控制台 | 1.≥7路专用舞台控制系统。 2.强弱电分离。 3.总控启动开关。 4.相序保护功能。 5.制动电锁。 6.一键急停功能。 | 台 | 1 |
| 11 | 舞台机械电源箱 | ≥7路电源，强弱电分离，相序保护功能，对开轨道自主式，升降吊杆点控式，配1路备用系统，与控制台配套，具有过流过载保护，漏电保护开关。 | 路 | 7 |
| 12 | 方管 | 20*40*2，马道底板、栏杆扶手。 | 米 | 200 |
| 13 | 收线框 | 定制 | 个 | 5 |
| 14 | 辅材 | 配套定制，含脚手架搭建等 | 项 | 1 |
| E | 舞台幕布系统 |  |  |  |
| 1 | 阻燃丝绒前檐幕 | 1.面料材质与克重：采用绒类装饰织物（如天鹅绒、平绒、丝绒等），单位面积质量 ≥300 g/m²，表面绒面均匀、色泽一致，无明显色差或织疵。 2.皱比例：幕布按 3:1 褶皱比制作，褶型整齐、垂感良好。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的织物阻燃1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：19*1.2*3*1。 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | m² | 68.4 |
| 2 | 阻燃前檐幕衬里 | - 1.面料类型与克重 采用轻质平纹涤纶装饰织物（如富春纺、涤纶乔其纱、仿真丝等），单位面积质量 ≥160 g/m²，质地均匀、透光性适中，无明显色差、污渍或织造缺陷。 - 2.褶皱比例： 幕布按 1:1 褶皱比制作（即展开宽度与实际布幅一致，无额外褶皱），边缘锁边牢固，悬挂后平整垂顺。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的织物阻燃1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：19*1.2*1*1。 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | m² | 22.8 |
| 3 | 阻燃丝绒大幕 | 1.面料材质与克重：采用绒类装饰织物（如天鹅绒、平绒、丝绒等），单位面积质量 ≥300 g/m²，表面绒面均匀、色泽一致，无明显色差或织疵。 2.皱比例：幕布按 3:1 褶皱比制作，褶型整齐、垂感良好。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的织物阻燃1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：10*6.5*3*2。（尺寸调整） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | m² | 390 |
| 4 | 阻燃大幕衬里 | - 1.面料类型与克重 采用轻质平纹涤纶装饰织物（如富春纺、涤纶乔其纱、仿真丝等），单位面积质量 ≥160 g/m²，质地均匀、透光性适中，无明显色差、污渍或织造缺陷。 - 2.褶皱比例：幕布按 1:1 褶皱比制作（即展开宽度与实际布幅一致，无额外褶皱），边缘锁边牢固，悬挂后平整垂顺。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的织物阻燃1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：10*6.5*1*2。（尺寸调整） 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | m² | 130 |
| 5 | 阻燃丝绒横幕 | 1.面料材质与克重：采用绒类装饰织物（如天鹅绒、平绒、丝绒等），单位面积质量 ≥300 g/m²，表面绒面均匀、色泽一致，无明显色差或织疵。 2.皱比例：幕布按 3:1 褶皱比制作，褶型整齐、垂感良好。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的织物阻燃1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：19*1.2*3*3。 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | m² | 205.2 |
| 6 | 阻燃丝绒侧幕 | 1.面料材质与克重：采用绒类装饰织物（如天鹅绒、平绒、丝绒等），单位面积质量 ≥300 g/m²，表面绒面均匀、色泽一致，无明显色差或织疵。 2.皱比例：幕布按 3:1 褶皱比制作，褶型整齐、垂感良好。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的织物阻燃1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：3*6.5*3*6。 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | m² | 351 |
| 7 | 阻燃丝绒底幕 | - 1.面料材质与克重：采用绒类装饰织物（如天鹅绒、平绒、丝绒等），单位面积质量 ≥300 g/m²，表面绒面均匀、色泽一致，无明显色差或织疵。 - 2.皱比例：幕布按 3:1 褶皱比制作，褶型整齐、垂感良好。 ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的织物阻燃1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 4.颜色与尺寸： 颜色由采购人从厂家提供的标准色卡中选定。 5.成品尺寸：10*6.5*3*2。 6.环保与安全性：面料无刺激性异味，甲醛含量、pH值等符合安全要求。 | m² | 390 |
| 二 | 小报告厅 |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于60Hz-18KHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥96dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥400W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 4.单元组成：低音单元≥2*8〞，高音单元≥1×1.4〞。提供所投产品原厂技术白皮书。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥124 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 6.指向性:≥ 80°(H)×60°(V)。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 只 | 4 |
| 2 | 返听音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于65Hz-20KHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥96dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥250W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 4.单元组成：低音单元≥8〞，高音单元≥1×1.4〞。提供所投产品原厂技术白皮书。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥120 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 6.指向性(H×V): ≥ 80°(H)×60°(V)。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 只 | 2 |
| 3 | 主扩音箱四通道功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)600W×4；提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 - 2. 频率范围（增益限制的有效频率范围）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲3. 信噪比（A计权）：≥100 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 4. 总谐波失真：≤0.1%。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲5. 内置DSP处理功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 6.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。 7.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 4 | 返听音箱功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)600W×2；提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 - 2. 频率范围（增益限制的有效频率范围）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲3. 信噪比（A计权）：≥100 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 4. 总谐波失真：≤0.3%。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲5. 内置DSP处理功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 6.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。 7.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1.≥12路调音台。 2.6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)。 3.2编组母线 + 1立体声母线。 4.2个AUX (包括FX)。 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 1.不少于4路输入、4路输出平衡接口。提供产品规格书或接口照片。 2.采样率：48kHz。 3.支持Dante网络传输模块、具有反馈消除（AFC)、回声消除（AEC)、噪声消除（ANC)、自动增益（AGC)、算法以及自动混音功能。 4.支持USB录/播功能。 5.每个输入通道输出通道具备参量均衡器可调。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线手持话筒（一拖二） | 1.配用双色明亮的LCD液晶显示，可显示工作频道或频率、RF和AF信号强度、发射器的电池容量、以及静音电平。 2.频段UHF 630MHz-689MHz，双通道接收。 3.具有自动搜索实际环境中最干净、无干扰频率功能。 4.多级SQ值可自由调节，可根据现场实际使用情况调节静音阈值，无论远近距离发言皆可保证高质量拾音。 5.外置天线接口： 双BNC 支持 +12V/150mA 输出； 6.手持话筒配备彩色TFT屏幕，清晰显示频组、频段、电量、dB值、锁定/解锁等状态。 ▲7.配双口充电底座，手持话筒可直接在充电底座上充电，无需取出电池。提供所投产品原厂技术白皮书或接口照片。 | 套 | 1 |
| 8 | 无线会议话筒（一拖四） | ▲1.4通道自动混音，发言人数1-4人可选。供产品规格书。 2.支持优先发言功能。 3.载波范围：630MHz-689MHz。 4.频带宽度：32MHz。 5.调制方式：FM。 6.单通道接收带宽为32MHz，采用真正分集FM超外差式接收。 7.AFS功能，根据预设的频率分别有通道内扫频或全部频组内扫频，快整精准地算出无干扰的工作频道。 | 套 | 1 |
| 9 | 电源管理器 | 1.最大输入电流≥40A。 2.单路最大输出电流≥20A。 3.滤波器：电容滤波器。 4.配置高精度输入电压表。 5.具有RS232中控串口，可支持设备同时联机使用。 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 42U，600*800标准机柜 | 台 | 1 |
| 11 | 多媒体地插 | 含电源，HDMI，音频，网络等模块 | 只 | 2 |
| 12 | 线材 | 电源线、音视频跳线、接插件等（不含网线） | 批 | 1 |
| B | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡。外形尺寸： 安装空间允许屏体最大外廓尺寸为≈长4.48米*高2.08=9.32平方。提供承诺函（格式自拟）。 2. 封装技术：显示屏采用SMD、COB或经市场验证的微间距集成封装技术（如Mini/Micro LED on PCB）。提供所投产品型号制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图）其中须明确标注所采用的封装技术类型。 ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲4. 箱体材料：采用压铸铝或高强度铝合金箱体（箱体所有包括底壳及后盖材质均为铝合金等金属材料）。提供承诺函和并附所投产品箱体清晰的实物照片或产品结构图。 5. 维护方式：支持前维护或快速前拆卸维护，无需进入屏体后方即可完成模组、电源、控制卡等关键部件更换；散热与可维护性：采用无风扇自然散热设计，电源与控制系统支持热插拔。提供产品结构图或技术白皮书予以说明。 6. 光学性能与环境光适应性：显示屏表面采用低反射处理技术（如黑灯珠、深黑面罩、光学涂层等），以保证在会议室常规光照环境下具有抗环境光干扰能力，无明显眩光。 ▲7. 亮度与均匀性：最大亮度≥500cd/m²且支持0%-100%无级调光，亮度均匀性≥97%，整屏色度均匀性：≤±0.005Cx,Cy或色度均匀性Δx, Δy ≤0.005。提供以下证明材料之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； （2）原厂逐点校正报告（含校正前后数据对比），符合 SJ/T 11141或GB/T 43770-2024，数据可追溯。 ▲8. 灰度、对比度与视角：灰度等级≥16bit，对比度≥5000:1，水平视角≥160°，垂直视角≥140°（以亮度降至一半为边界）。提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； （2）制造商技术白皮书，其中参数须注明测试条件（环境照度、测量距离、仪器型号、信号源格式），承诺数据真实性。 ▲9. 功耗与电源效率：采用恒流驱动方式； 平均功耗≤200W/m²； 供电电源功率因数≥90%，转换效率≥85%。 提供以下之一证明材料： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准依据 GB/T 43770-2024或 SJ/T 11141中关于“节能”的要求进行检测）； （2）原厂测试数据报告，报告中须注明测试负载（如全白场、典型画面）、信号源格式、输入电压、环境温度等测试条件，并附数据真实性的承诺函（格式自拟）。 10. 图像处理功能：具备单点亮度/色度校正、亮暗线补偿、图像降噪、运动补偿等功能。提供功能说明文档或软件界面截图（体现功能开关状态）。 11. 环境适应性：投标产品或其关键元器件（LED显示模组、电源） 应具备良好的环境适应性。提供所投产品或其所采用的关键元器件由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据GB/T 2423现行标准，报告需至少能证明低温存储、高温工作、恒定湿热符合标准要求）。 12. 防护等级：屏体整体IP防护等级≥IP3X（防尘）。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 4208-2017）。 ▲13. 光生物安全与视觉舒适性，符合光生物安全RG0等级。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 20145-2006 或 IEC 62471:2006）；或提供国家认可的第三方机构出具的视觉健康认证证书。 14. 智能节电功能: 具备根据环境光强度或画面内容自动调节亮度的智能节电功能。提供技术说明或系统界面截图（体现自动调节逻辑及阈值设置）。 15. 寿命与可靠性: LED模组理论使用寿命不低于10万小时。提供原厂加速老化试验报告或由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的平均失效间隔工作时间或平均无故障时间的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 5080或SJ/T 11141）。 ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | 平米 | 9.32 |
| 2 | 视频处理器 | - 1.输入分辨率 ： 1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960。 2.带载能力 ：≥390万像素。 3.供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ。 4.控制方式 ： USB或网络接口等控制。 - 5.输入接口 ： HDMI或DVI或SDI（接口数量满足项目需求即可）。 6.输出接口 ：≥6网。 7.视频源位深 ： 8/10/12bit。 - 8.支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警，支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常。 | 套 | 1 |
| 3 | 控制系统 | 1.单卡输出 RGB 数据组达32组； 2.单卡最大带载像素为 ≥512×256； 3.支持配置文件回读； 4.支持温度监控； 5.支持网线通讯状态检测； 6.支持供电电压检测； 7.支持逐点亮色度校正。 | 套 | 1 |
| 4 | 大屏钢结构及装修装饰 | 1.镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调，嵌入墙体安装，显示屏结构需有LED显示屏厂家设计施工。 ▲2.为保证钢结构安全，LED厂家需提供钢结构贰级资质证书扫描件并加盖公章。 | 套 | 9.32 |
| 5 | HDMI高清收发器 | 1.支持全高清视/超高清频信号：1080P 3D和4Kx2K分辨率。 2.单根CAT5e/CAT6a电缆传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为70米，传输分辨率为4Kx2K的HDMI信号最大距离为40米。 3.符合HDCP2.2和HDMI2.0标准。 4.采用POC供电技术，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可。 5.支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD,Dolby True HD。 | 对 | 2 |
| 7 | 布线 | 配套电源线等（不含网线） | 套 | 1 |
| 8 | 电脑（另外通过框架协议或公开招标方式采购） | 1.配置1颗国产C86架构CPU,每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz， 2.配置内存容量≥8G，2.内存类型：≥DDR4； 3.实配 M.2 SSD硬盘，存储容量≥512GB； 4.配置1张独立显卡，显存≥2GB 5.显示器尺寸：≥23寸，分辨率：≥1920x1080； 6.配置键盘鼠标； 7.统信系统或银河麒麟专业版授权。 | 台 | 1 |
| C | 灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式会议面光灯 | ▲1.显色指数（Ra）：≥95（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016或GB/T 31897.201-2025或GB/T 31897.201-2025）。 2.视网膜蓝光危害：不劣于RG1级别（安全无危害），提供由第三方检测检测依据 GB/T 20145-2006（等同IEC 62471）等现行国家标准或国际通用标准出具的检测报告（全文或关键页）扫描件（封面加盖 CMA印章）。 3.最大照度：≥513LUX（在3200K和5600K色温下，距离灯具出光面3米处）。提供所投产品技术规格书 或 CMA检测报告（封面加盖 CMA印章，报告方法依据： WH/T 26-2007 或GB/T 5700-2023等标准）。 ▲4.光源功率：≥200W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 5.色温范围：3200 K -5600 K 无级可调，提供所投产品官方彩页/官网截图（需显示色温调节功能）。 6.调光性能：0–100%连续调光，无可见频闪。 7.控制通道：≥4 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥4）。 8.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ▲9. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 10.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 只 | 4 |
| 2 | 嵌入式会议平板灯 | ▲1.显色指数（Ra）：≥95（3200K/5600K色温下），提供所投产品由具备 CMA认证资质 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件（封面加盖 CMA资质印章），报告须明确标注“显色指数 Ra”实测值（检测依据：GB/T 31897.201-2016或GB/T 31897.201-2025或GB/T 31897.201-2025）。 2.视网膜蓝光危害：不劣于RG1级别（安全无危害），提供由第三方检测检测依据 GB/T 20145-2006（等同IEC 62471）等现行国家标准或国际通用标准出具的检测报告（全文或关键页）扫描件（封面加盖 CMA印章）。 3.最大照度：≥513LUX（在3200K和5600K色温下，距离灯具出光面3米处）。提供所投产品技术规格书 或 CMA检测报告（封面加盖 CMA印章，报告方法依据： WH/T 26-2007 或GB/T 5700-2023等标准）。 ▲4.光源功率：≥200W（不含驱动损耗，整机实测值）。所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），高亮或明显标注相关参数。 5.色温范围：3200 K -5600 K 无级可调，提供所投产品官方彩页/官网截图（需显示色温调节功能）。 6.调光性能：0–100%连续调光，无可见频闪。 7.控制通道：≥4 通道（支持DMX512 + RDM），提供所投产品 操作手册截图（显示控制通道数≥4）。 8.品牌标识：灯体有清晰、永久性品牌标识（激光雕刻/金属铭牌，非贴纸），提供所投产品 灯体品牌标识清晰实物照片（显示完整型号与品牌）。 ▲9. 舞台灯具不属于强制CCC产品，所投产品应满足国家标准GB/T 7000.217-2023及 GB/T 7000.1-2023中规定的要求。所投产品需提供至少以下佐证材料（1）具备资质的检测机构出具带有CMA的全项目内容的检测报告原件扫描件（符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021、GB17625.1-2022），检测报告数量不限（2）提供出厂合格证（3）提供说明书。 10.提供所投产品有效的 CQC自愿认证证书扫描件。 | 只 | 8 |
| 三 | 行政楼5F会议室 |  |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于60Hz-18KHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥98dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥400W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 4.单元组成：低音单元≥2*8〞，高音单元≥1×1.4〞。提供所投产品原厂技术白皮书。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥124 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 6.指向性:≥ 90°(H)×60°(V)。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 只 | 2 |
| 2 | 吸顶音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于90Hz-20KHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥94dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥80W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 4.单元组成：低音≥6.5〞，高音单元≥ 1〞。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥116 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 | 只 | 4 |
| 3 | 四通道功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)600W×4；提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 - 2. 频率范围（增益限制的有效频率范围）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲3. 信噪比（A计权）：≥100 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 4. 总谐波失真：≤0.1%。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲5. 内置DSP处理功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 6.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。 7.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.≥12路调音台。 2.6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)。 3.2编组母线 + 1立体声母线。 4.2个AUX (包括FX)。 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 | 1.不少于4路输入、4路输出平衡接口。 2.采样率：48kHz。 3.支持Dante网络传输模块、具有反馈消除（AFC)、回声消除（AEC)、噪声消除（ANC)、自动增益（AGC)、算法以及自动混音功能。 4.支持USB录/播功能。 5.每个输入通道输出通道具备参量均衡器可调。 | 台 | 1 |
| 6 | 8路电源时序器 | 1.最大输入电流≥40A。 2.单路最大输出电流≥20A。 3.滤波器：电容滤波器。 4.配置高精度输入电压表。 5.具有RS232中控串口，可支持设备同时联机使用。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线会议话筒（一拖四） | ▲1.4通道自动混音，发言人数1-4人可选；提供所投产品原厂技术白皮书。 2.支持优先发言功能； 3.载波范围：630MHz-689MHz； 4.频带宽度：32MHz； 5.调制方式：FM； 6.单通道接收带宽为32MHz，采用真正分集FM超外差式接收； 7.AFS功能，根据预设的频率分别有通道内扫频或全部频组内扫频，快整精准地算出无干扰的工作频道。 | 套 | 1 |
| 8 | 机柜 | 22U，600*600标准机柜 | 台 | 1 |
| 9 | 多媒体桌插 | 含电源，HDMI，音频，网络等模块 | 只 | 2 |
| B | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡。屏体净尺寸：≈长3.84米*高2.08米=7.98平方。提供承诺函（格式自拟）。 2. 封装技术：显示屏采用SMD、COB或经市场验证的微间距集成封装技术（如Mini/Micro LED on PCB）。提供所投产品型号制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图）其中须明确标注所采用的封装技术类型。 ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲4. 箱体材料：采用压铸铝或高强度铝合金箱体（箱体所有包括底壳及后盖材质均为铝合金等金属材料）。提供承诺函和并附所投产品箱体清晰的实物照片或产品结构图。 5. 维护方式：支持前维护或快速前拆卸维护，无需进入屏体后方即可完成模组、电源、控制卡等关键部件更换；散热与可维护性：采用无风扇自然散热设计，电源与控制系统支持热插拔。提供产品结构图或技术白皮书予以说明。 6. 光学性能与环境光适应性：显示屏表面采用低反射处理技术（如黑灯珠、深黑面罩、光学涂层等），以保证在会议室常规光照环境下具有抗环境光干扰能力，无明显眩光。 ▲7. 亮度与均匀性：最大亮度≥500cd/m²且支持0%-100%无级调光，亮度均匀性≥97%，整屏色度均匀性：≤±0.005Cx,Cy或色度均匀性Δx, Δy ≤0.005。提供以下证明材料之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； （2）原厂逐点校正报告（含校正前后数据对比），符合 SJ/T 11141或GB/T 43770-2024，数据可追溯。 ▲8. 灰度、对比度与视角：灰度等级≥16bit，对比度≥5000:1，水平视角≥160°，垂直视角≥140°（以亮度降至一半为边界）。提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； （2）制造商技术白皮书，其中参数须注明测试条件（环境照度、测量距离、仪器型号、信号源格式），承诺数据真实性。 ▲9. 功耗与电源效率：采用恒流驱动方式； 平均功耗≤200W/m²； 供电电源功率因数≥90%，转换效率≥85%。 提供以下之一证明材料： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准依据 GB/T 43770-2024或 SJ/T 11141中关于“节能”的要求进行检测）； （2）原厂测试数据报告，报告中须注明测试负载（如全白场、典型画面）、信号源格式、输入电压、环境温度等测试条件，并附数据真实性的承诺函（格式自拟）。 10. 图像处理功能：具备单点亮度/色度校正、亮暗线补偿、图像降噪、运动补偿等功能。提供功能说明文档或软件界面截图（体现功能开关状态）。 11. 环境适应性：投标产品或其关键元器件（LED显示模组、电源） 应具备良好的环境适应性。提供所投产品或其所采用的关键元器件由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据GB/T 2423现行标准，报告需至少能证明低温存储、高温工作、恒定湿热符合标准要求）。 12. 防护等级：屏体整体IP防护等级≥IP3X（防尘）。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 4208-2017）。 ▲13. 光生物安全与视觉舒适性，符合光生物安全RG0等级。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 20145-2006 或 IEC 62471:2006）；或提供国家认可的第三方机构出具的视觉健康认证证书。 14. 智能节电功能: 具备根据环境光强度或画面内容自动调节亮度的智能节电功能。提供技术说明或系统界面截图（体现自动调节逻辑及阈值设置）。 15. 寿命与可靠性: LED模组理论使用寿命不低于10万小时。提供原厂加速老化试验报告或由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的平均失效间隔工作时间或平均无故障时间的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 5080或SJ/T 11141）。 ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | 平米 | 7.98 |
| 2 | 视频处理器 | - 1.输入分辨率 ： 1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960。 2.带载能力 ：≥390万像素。 3.供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ。 4.控制方式 ： USB或网络接口等控制。 - 5.输入接口 ： HDMI或DVI或SDI（接口数量满足项目需求即可）。 6.输出接口 ：≥6网。 7.视频源位深 ： 8/10/12bit。 - 8.支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警，支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常。 | 套 | 1 |
| 3 | 控制系统 | 1.单卡输出 RGB 数据组达32组； 2.单卡最大带载像素为≥ 512×256； 3.支持配置文件回读； 4.支持温度监控； 5.支持网线通讯状态检测； 6.支持供电电压检测； 7.支持逐点亮色度校正。 | 套 | 1 |
| 4 | 大屏钢结构及装修装饰 | 1.镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调，嵌入墙体安装，显示屏结构需有LED显示屏厂家设计施工。 - ▲2.为保证钢结构安全，LED厂家需提供钢结构贰级资质证书扫描件并加盖公章。 | 平米 | 7.98 |
| 5 | HDMI高清收发器 | 1.支持全高清视/超高清频信号：1080P 3D和4Kx2K分辨率。 2.单根CAT5e/CAT6a电缆传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为70米，传输分辨率为4Kx2K的HDMI信号最大距离为40米。 3.符合HDCP2.2和HDMI2.0标准。 4.采用POC供电技术，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可。 5.支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD,Dolby True HD。 | 对 | 2 |
| 6 | 布线 | 配套电源线、音视频跳线、接插件等。 | 套 | 1 |
| 7 | 电脑（另外通过框架协议或公开招标方式采购） | 1.配置1颗国产C86架构CPU,每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz。 2.配置内存容量≥8G，2.内存类型：≥DDR4。 3.实配 M.2 SSD硬盘，存储容量≥512GB。 4.配置1张独立显卡，显存≥2GB。 5.配置键盘鼠标。 6.统信系统或银河麒麟专业版授权。 | 台 | 1 |
| 四 | 风雨操场 |  |  |  |
| A | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 室内P3全彩屏 | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤3.0mm。屏体净尺寸：≈长7.04米*高4米计28.16平方。提供承诺函（格式自拟）。 2. 封装技术：显示屏采用SMD、COB或经市场验证的微间距集成封装技术（如Mini/Micro LED on PCB）。提供所投产品型号制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图）其中须明确标注所采用的封装技术类型。 ★3.刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 4.箱体材料：采用压铸铝或高强度铝合金箱体（箱体所有包括底壳及后盖材质均为铝合金等金属材料）。提供承诺函和并附所投产品箱体清晰的实物照片或产品结构图。 5. 维护方式：支持前维护或快速前拆卸维护，无需进入屏体后方即可完成模组、电源、控制卡等关键部件更换；散热与可维护性：采用无风扇自然散热设计，电源与控制系统支持热插拔。提供产品结构图或技术白皮书予以说明。 6. 光学性能与环境光适应性：显示屏表面采用低反射处理技术（如黑灯珠、深黑面罩、光学涂层等），以保证在会议室常规光照环境下具有抗环境光干扰能力，无明显眩光。 ▲7. 亮度与均匀性：最大亮度≥800cd/m²且支持0%-100%无级调光，亮度均匀性≥97%，整屏色度均匀性：≤±0.005Cx,Cy或色度均匀性Δx, Δy ≤0.005。提供以下证明材料之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； （2）原厂逐点校正报告（含校正前后数据对比），符合 SJ/T 11141或GB/T 43770-2024，数据可追溯。 ▲8. 灰度、对比度与视角：灰度等级≥16bit，对比度≥5000:1，水平视角≥160°，垂直视角≥140°（以亮度降至一半为边界）。提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准SJ/T 11141或GB/T 43770-2024)； （2）制造商技术白皮书，其中参数须注明测试条件（环境照度、测量距离、仪器型号、信号源格式），承诺数据真实性。 ▲9. 功耗与电源效率：采用恒流驱动方式； 平均功耗≤200W/m²； 供电电源功率因数≥90%，转换效率≥85%。 提供以下之一证明材料： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件(依据标准依据 GB/T 43770-2024或 SJ/T 11141中关于“节能”的要求进行检测）； （2）原厂测试数据报告，报告中须注明测试负载（如全白场、典型画面）、信号源格式、输入电压、环境温度等测试条件，并附数据真实性的承诺函（格式自拟）。 10. 图像处理功能：具备单点亮度/色度校正、亮暗线补偿、图像降噪、运动补偿等功能。提供功能说明文档或软件界面截图（体现功能开关状态）。 11. 环境适应性：投标产品或其关键元器件（LED显示模组、电源） 应具备良好的环境适应性。提供所投产品或其所采用的关键元器件由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据GB/T 2423现行标准，报告需至少能证明低温存储、高温工作、恒定湿热符合标准要求）。 12. 防护等级：屏体整体IP防护等级≥IP3X（防尘）。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 4208-2017）。 ▲13. 光生物安全与视觉舒适性，符合光生物安全RG0等级。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据 GB/T 20145-2006 或 IEC 62471:2006）；或提供国家认可的第三方机构出具的视觉健康认证证书。 14. 智能节电功能: 具备根据环境光强度或画面内容自动调节亮度的智能节电功能。提供技术说明或系统界面截图（体现自动调节逻辑及阈值设置）。 15. 寿命与可靠性: LED模组理论使用寿命不低于10万小时。提供原厂加速老化试验报告或由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的平均失效间隔工作时间或平均无故障时间的检测报告原件关键页扫描件（依据标准GB/T 5080或SJ/T 11141）。 ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | ㎡ | 28.16 |
| 2 | 视频处理器 | - 1.输入接口：≥3路（HDMI或 DVI或 3G-SDI（IN+LOOP）），1 × 3.5mm 音频输入接口，输出接口 ：≥10 路千兆网口 。 2.最大带载≥ 650 万像素，单台设备输出最大宽度≥ 10240，高度≥ 8192 。 3.1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预监或视频输出音频输入输出 。 4.支持 HDMI 伴随音频输入 。 5.支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出 。 6.支持通过多功能卡进行音频输出。 7.低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 。 8.≥3个图层、 图层大小和位置可单独调节 。 9.支持图层按照 Z 序优先级调整。 10.强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放 。 11.支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整。 12、支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整 。 13.多场景保存和调用 支持 多个用户可自定义场景保存和调用热备份 。 14.支持输入源热备功能 支持网口间备份 ，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。 15.支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 | 台 | 1 |
| 3 | 视频控制系统 | 尺寸(mm):67.60X35.0 数据组数:并行32组，串行128组 最大带载:512X384 输出接口:DDR2 最大扫描数:64 | 套 | 1 |
| 4 | LED专用配电柜 | 1.供电功率：≥30KW的室内标准配电柜，配电柜开头配置满足LED屏供电需求。 2.LED专用配电柜，含过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电具备智能远程控制开关，远程故障报警，远程开关屏等功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 布线 | 配套电源线、信号跳线、音视频跳线、接插件、室内P3全彩屏钢结构包边等。 | 套 | 1 |
| 6 | 无线投屏 | 1.支持Type-C和USB无线传屏器，可兼容市面上具备通用型USB及Type-C接口的电脑。 2.HDMI支持双屏异显、双屏同显，方便客户端展示。 3.支持POE供电，方便客户部署。 4.采用RK 3399或以上芯片，6核CPU或者以上，内置Android 9.0或以上操作系统，存储容量≥16G ROM，系统内存≥4G RAM。 5.需整机一体性，内置天线设计，无外部天线设备 6.整机支持桌面壁纸的更换。 7.可同时支持9画面。 8.本次配置2个无线传屏器。 | 台 | 1 |
| 7 | 电脑（另外通过框架协议或公开招标方式采购） | - 配置1颗国产C86架构CPU,每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz。 2.配置内存容量≥8G，2.内存类型：≥DDR4。 - 3.实配 M.2 SSD硬盘，存储容量≥512GB。 4.配置1张独立显卡，显存≥2GB。 5.配置键盘鼠标。 6.统信系统或银河麒麟专业版授权。 | 台 | 1 |
| B | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥12路调音台。 2.6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)。 3.2编组母线 + 1立体声母线。 4.2个AUX (包括FX)。 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1.不少于4路输入、4路输出平衡接口。 2.采样率：48kHz。 3.支持Dante网络传输模块、具有反馈消除（AFC)、回声消除（AEC)、噪声消除（ANC)、自动增益（AGC)、算法以及自动混音功能。 4.支持USB录/播功能。 5.每个输入通道输出通道具备参量均衡器可调。 | 台 | 1 |
| 3 | 全频音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于60Hz-18KHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥98dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥500W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 4.单元组成：低音≥15〞，高音≥ 1.75〞。提供所投产品原厂技术白皮书。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥126dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 6.指向性:≥ 80°(H)×60°(V)。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 只 | 4 |
| 4 | 四通道功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)600W×4；提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 - 2. 频率范围（增益限制的有效频率范围）：20 Hz – 20 kHz，偏差 ≤ ±1 dB。提供制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲3. 信噪比（A计权）：≥100 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 4. 总谐波失真：≤0.1%。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 ▲5. 内置DSP处理功能。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 6.安全与保护功能:具备过载、过热、短路等自动保护功能。 7.提供所投产品的CQC标志自愿认证证书扫描件。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线手持话筒（一拖二） | 1.配用双色明亮的LCD液晶显示，可显示工作频道或频率、RF和AF信号强度、发射器的电池容量、以及静音电平。 2.频段UHF 630MHz-689MHz，双通道接收。 3.具有自动搜索实际环境中最干净、无干扰频率功能。 4.多级SQ值可自由调节，可根据现场实际使用情况调节静音阈值，无论远近距离发言皆可保证高质量拾音。 5.外置天线接口： 双BNC 支持 +12V/150mA 输出； 6.手持话筒配备彩色TFT屏幕，清晰显示频组、频段、电量、dB值、锁定/解锁等状态。 ▲7.配双口充电底座，手持话筒可直接在充电底座上充电，无需取出电池。提供所投产品原厂技术白皮书或接口照片。 | 套 | 1 |
| 6 | 无线会议话筒（一拖四） | ▲1.4通道自动混音，发言人数1-4人可选。提供所投产品原厂技术白皮书。 2.支持优先发言功能。 3.载波范围：630MHz-689MHz。 4.频带宽度：32MHz。 5.调制方式：FM。 6.单通道接收带宽为32MHz，采用真正分集FM超外差式接收。 7.AFS功能，根据预设的频率分别有通道内扫频或全部频组内扫频，快整精准地算出无干扰的工作频道。 | 套 | 1 |
| 7 | 天线分配器 | 1、可接入支持≥4台无线系列或其它系列的无线系统工作。 2、精密的电路设计，具有超低噪声低互调失真特性，并能在多频道同时使用时排除混频干扰。 3、频率范围：630MHz-689MHz。 | 台 | 1 |
| 8 | 指向性天线 | 1、天线频率范围：630MHz-689MHz 。 2、天线方向性：心形。 3、天线极化方式：线性 。 4、天线增益：≥6.5dB 。 | 只 | 2 |
| 9 | 8路电源时序器 | 1.最大输入电流≥40A； 2.单路最大输出电流≥20A； 3.滤波器：电容滤波器 4.配置高精度输入电压表； 5.具有RS232中控串口，可支持设备同时联机使用。 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 22U，600*600标准机柜 | 台 | 1 |
| 11 | 话筒落地支架 | 话筒落地支架 | 个 | 2 |
| 五 | 舞蹈教室 |  |  |  |
| 1 | 音箱 | - 1.频率特性（有效频率范围）：不劣于60Hz-18KHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 2.指定频带内的特性灵敏度级(1瓦/1米)：≥98dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：不劣于400W。 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 - 4.单元组成：低音单元≥2*8〞，高音单元≥1×1.4〞。提供所投产品原厂技术白皮书。 - ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥124 dB±2 dB。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 6.指向性:≥ 80°(H)×60°(V)。提供所投产品制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、画册、官网规格页截图及链接地址），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 | 只 | 2 |
| 2 | 功放 | - 1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：不劣于(8Ω)600W×2。 - 2.音频输入信号：AUX\BGM\U盘\蓝牙\光纤\同轴。 3.≥3路有线话筒输入口，并且独立控制音量。 4.带有显示液晶屏。 5.效果功能：混响、回音、高切、低切、次数、深度、启动时间、延时时间。 6.3级反馈抑制设定，防止啸叫。 ▲7.支持蓝牙5.0、USB互动音频输入控制接口。提供所投产品原厂技术白皮书或接口照片。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线手持话筒（一拖二） | 1.配用双色明亮的LCD液晶显示，可显示工作频道或频率、RF和AF信号强度、发射器的电池容量、以及静音电平。 2.频段UHF 630MHz-689MHz，双通道接收。 3.具有自动搜索实际环境中最干净、无干扰频率功能。 4.多级SQ值可自由调节，可根据现场实际使用情况调节静音阈值，无论远近距离发言皆可保证高质量拾音。 5.外置天线接口： 双BNC 支持 +12V/150mA 输出； 6.手持话筒配备彩色TFT屏幕，清晰显示频组、频段、电量、dB值、锁定/解锁等状态。 ▲7.配双口充电底座，手持话筒可直接在充电底座上充电，无需取出电池。提供所投产品原厂技术白皮书或接口照片。 | 套 | 1 |
| 4 | 电源时序器 | 1.最大输入电流≥40A； 2.单路最大输出电流≥20A； 3.滤波器：电容滤波器 4.配置高精度输入电压表； 5.具有RS232中控串口，可支持设备同时联机使用。 | 台 | 1 |
| 5 | 机柜 | 22U，600*600标准机柜 | 台 | 1 |

说明：报告厅舞台设备及音视频会议系统CAD建筑图与采购单位联系人联系获取。在施工过程中如果涉及到装饰的拆除与修复，一切费用由中标方负责。

3.验收标准

严格按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收。必要时委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证，对于供应商未按合同约定履约的，采购人依法追究其违约责任。

报告厅舞台设备及音视频会议系统项目验收前应进行自检测试和竣工验收测试工作。

（1）项目竣工以后，施工单位在项目验收前要提供的材料：

①一套完整的的竣工图纸给采购单位，两份纸质稿及一份电子稿。

竣工图纸应包括说明、设计系统图及反映各部分设备安装情况的施工图。竣工图纸应表示以下内容：

- 安装场地和布线管道的位置、尺寸、标识符等；

- 提供设备安装位置图、设备走线图、系统图、机柜布置图等；

②设备材料进场检验记录及开箱检验记录。

③隐蔽工程验收记录及签证。隐蔽工程要做好时间、施工情况记录，现场拍照存档。要有学校相关人员签字。如有信息化工程监理，要由监理按流程处理并签字确认。

（2）工程竣工验收主要内容：

①清单核验（品牌、型号、参数、数量等逐项核对），功能性参数逐项论证演示。

②设备的安装布线规范情况及通风散热情况。

③设备安装是否美观牢固，特别是吊挂的线阵音箱是否做加固处理，舞台灯具的保险绳等安全措施是否到位，LED显示屏钢结构和舞台机械钢结构是否牢固安全，电机及钢丝绳紧固件是否牢靠。

④音响测试：声音的音质效果、清晰度、声压级，声场的均匀性、系统的噪声等。

⑤灯光测试：灯具的亮度测试、显色指数测试、色彩测试，灯具运行噪音测试、编排的节目效果等。

⑥显示屏测试：显示屏材质验收，单元模组的平整度，显示屏亮度测试，色彩还原度测试，灰度等级和对比度测试。

⑦舞台机械测试：升降吊杆速度、载荷、行程，停位精度验收，电气操作控制系统各种功能、安全标记验收、设备运行状态平稳度，钢结构焊接及油漆检验等。

（3）验收应遵循的GB/T 36727-2018、SJ/T 11711-2018、WH/T 97-2022等国家或行业现行有关规范或标准（可参见招标公告附件）。

4.其他要求

无。

- 实质性要求

| 序号 | 设备名称或其它 | 技术参数或要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大报告厅 |  |  |
| A | 舞台音响系统 |  |  |
| 1 | 左右主扩线阵全频音箱、中置主扩线阵全频音箱 | ★3.额定功率（输入电功率、长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥600W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥129 dB±2 dB。 |  |
| 2 | 拉声像音箱 | ★3.额定功率（输入电功率、长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥500W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥127 dB±2 dB。 |  |
| 3 | 超低音箱 | ★3.额定功率（输入电功率、长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥800W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥120 dB±2 dB。 |  |
| 4 | 返听音箱 | ★3.额定功率（输入电功率、长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥450W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥125 dB±2 dB。 |  |
| 5 | 台唇音箱 | ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥400W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥124 dB±2 dB。 |  |
| 6 | 主扩线阵全频音箱功放、中央声道音箱功放、超低音箱功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：(8Ω)2400W×2； | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 |
| 7 | 拉声像音箱功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：(8Ω)1000W×2； | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 |
| 8 | 返听音箱四通道功放、台唇音箱四通道功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：(8Ω)600W×4； | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 |
| 9 | 数字调音台 | ★1.≥32个话筒输入通道。 | 提供所投产品原厂技术白皮书或官方规格书。 |
| C | LED显示系统 |  |  |
|  | 主屏 |  |  |
| 1 | LED显示屏(核心产品) | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤2.5mm。外形尺寸： 安装空间允许屏体最大外廓尺寸≈长12.48米*高4.96米计61.9平方。 | 提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。 | 提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 |
| D | 舞台机械系统 |  |  |
| 1 | 对开调速大幕机 | ★1.最大牵引：≥5KN。 | 提供所投产品的技术白皮书。 |
| 2 | 匀速底幕机 | ★1.最大牵引：≥5KN。 |  |
| 3 | 舞台灯光吊杆机 | ★2.载荷：≥6KN。 |  |
| E | 舞台幕布系统 |  |  |
| 1 | 阻燃丝绒前檐幕、阻燃前檐幕衬里、阻燃丝绒大幕、阻燃大幕衬里、阻燃丝绒横幕、阻燃丝绒侧幕、阻燃丝绒底幕 | ★3.阻燃性能：经阻燃处理后，燃烧性能达到 GB 8624–2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及GB20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规定的织物阻燃1 级（氧指数 ≥32.0，损毁长度 ≤150mm , 续燃时间 ≤5s , 阴燃时间 ≤5s ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级(SDR)≤15，产烟毒性等级不低于 ZA2 级）要求。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（检测依据包括 GB/T 5454-1997 、GB/T 5455-2014、GB/T 8627-2007 、GB/T 20285-2006），检测报告数量不限。 |
| 二 | 小报告厅 |  |  |
| A | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥400W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥124 dB±2 dB。 |  |
| 2 | 返听音箱 | ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥250W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥120 dB±2 dB。 |  |
| 3 | 主扩音箱四通道功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：(8Ω)600W×4； | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 |
| 4 | 返听音箱功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：(8Ω)600W×2； | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 |
| B | 显示系统 |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡。外形尺寸： 安装空间允许屏体最大外廓尺寸为≈长4.48米*高2.08=9.32平方。 | 提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。 | 提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 |
| 三 | 行政楼5F会议室 |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥400W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥124 dB±2 dB。 |  |
| 2 | 吸顶音箱 | ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥80W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥116 dB±2 dB。 |  |
| 3 | 四通道功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：(8Ω)600W×4。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 |
| 4 | LED显示屏 | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡。屏体净尺寸：≈长3.84米*高2.08米=7.98平方。 | 提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。 | 提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 |
| 四 | 风雨操场 |  |  |
| 1 | 室内P3全彩屏 | ★1. 像素规格：全彩LED显示屏，像素点间距≤3.0mm。屏体净尺寸：≈长7.04米*高4米计28.16平方。 | 提供承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★3. 刷新率：刷新率≥3840Hz，支持50Hz/60Hz换帧频率；平整度与拼缝：模组平整度≤0.1mm，相邻模组间拼接间隙≤0.1mm。 | 提供以下之一： （1）由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA专用印章的检测报告原件关键页扫描件（依据标准SJ/T 11141或GB/T43770-2024）； （2）制造商公开技术文档（如白皮书、产品规格书、彩页、官网规格页截图），明确标注该参数，并提供数据真实性的承诺函（格式自拟）。 |
|  |  | ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 | ★16.提供所投产品CCC认证证书扫描件。 |
| 2 | 全频音箱 | ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：≥500W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥126 dB±2 dB。 |  |
| 3 | 四通道功放 | ★1.失真限制的输出功率（额定输出功率）：(8Ω)600W×4； | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准 GB/T 12060.3-2011（IEC 60628-3-2000））。 |
| 五 | 舞蹈教室 |  |  |
| 1 | 音箱 | ★3.额定功率（输入电功率，长期最大功率）（额定阻抗为8Ω时）：不劣于400W。 | 提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的含CMA认定标志的检测报告原件（关键页或全文）扫描件（依据标准GB/T 12060.5-2011 或 IEC 60268-5:2007）。 |
|  |  | ★5. 指定频带内的声压级（指持续声压级）：≥124 dB±2 dB。 |  |
| 六 | 其他 |  |  |
| 1 | 检测报告要求 | 投标人关于检测报告合规性的承诺函 | 提供投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式，格式详见附件） |

- 样品及演示要求：

无

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 大报告厅 |  |
| A | 舞台音响系统 |  |
| 1 | 左右主扩线阵全频音箱 | 工业 |
| 2 | 中置主扩线阵全频音箱 | 工业 |
| 3 | 拉声像音箱 | 工业 |
| 4 | 超低音箱 | 工业 |
| 5 | 返听音箱 | 工业 |
| 6 | 台唇音箱 | 工业 |
| 7 | 主扩线阵全频音箱功放 | 工业 |
| 8 | 中央声道音箱功放 | 工业 |
| 9 | 拉声像音箱功放 | 工业 |
| 10 | 超低音箱功放 | 工业 |
| 11 | 返听音箱四通道功放 | 工业 |
| 12 | 台唇音箱四通道功放 | 工业 |
| 13 | 数字调音台 | 工业 |
| 14 | 数字接口箱 | 工业 |
| 15 | 数字音频处理器 | 工业 |
| 16 | 无线手持话筒（一拖二） | 工业 |
| 17 | 无线领夹话筒（一拖二） | 工业 |
| 18 | 无线会议话筒（一拖四） | 工业 |
| 19 | 合唱话筒 | 工业 |
| 20 | 天线分配器 | 工业 |
| 21 | 指向性天线 | 工业 |
| 22 | 监听音箱 | 工业 |
| 23 | 电源管理器 | 工业 |
| 24 | 线阵音箱安装支架 | 工业 |
| 25 | 机柜 | 工业 |
| 26 | 护套喇叭线 | 工业 |
| 27 | 音频线 | 工业 |
| 28 | 天线延长线 | 工业 |
| 29 | 话筒落地支架 | 工业 |
| 30 | 音频隔离变压器 | 工业 |
| 31 | 音频跳线 | 工业 |
| 32 | 多媒体插座 | 工业 |
| 33 | 桥架 | 工业 |
| 34 | JDG管 | 工业 |
| 35 | 操作台 | 工业 |
| B | 舞台灯光系统 |  |
| 1 | 成像面光灯 | 工业 |
| 2 | 一顶光平板会议灯 | 工业 |
| 3 | 一顶光帕灯 | 工业 |
| 4 | 二顶光平板会议灯 | 工业 |
| 5 | 二顶光帕灯 | 工业 |
| 6 | 三顶光平板会议灯 | 工业 |
| 7 | 三顶光帕灯 | 工业 |
| 8 | 侧光帕灯 | 工业 |
| 9 | 灯光控台 | 工业 |
| 10 | 信号放大器 | 工业 |
| 11 | 电源直通箱 | 工业 |
| 12 | 信号线 | 工业 |
| 13 | 电源线 | 工业 |
| 14 | 保险链 | 工业 |
| 15 | 铸铝灯钩 | 工业 |
| 16 | 安装辅材 | 工业 |
| C | LED显示系统 |  |
|  | 主屏 |  |
| 1 | LED显示屏 | 工业 |
| 2 | 视频处理器 | 工业 |
| 3 | 控制系统 | 工业 |
| 4 | 播控主机 | 工业 |
| 5 | LED专用配电柜 | 工业 |
| 6 | 大屏钢结构及装修装饰 | 工业 |
| 7 | 无线协作系统 | 工业 |
| 8 | HDMI高清收发器 | 工业 |
| 9 | 布线 | 工业 |
|  | 会标屏 |  |
| 1 | LED显示屏 | 工业 |
| 2 | 控制器 | 工业 |
| 3 | 大屏钢结构及装修装饰 | 工业 |
| 4 | 布线 | 工业 |
| D | 舞台机械系统 |  |
| 1 | 对开调速大幕机 | 工业 |
| 2 | 匀速底幕机 | 工业 |
| 3 | 幕布轨道 | 工业 |
| 4 | 幕布轨道传动系统 | 工业 |
| 5 | 舞台灯光吊杆机 | 工业 |
| 6 | 灯光吊杆机滑轮组 | 工业 |
| 7 | 舞台灯光杆体 | 工业 |
| 8 | 固定幕布吊杆 | 工业 |
| 9 | 钢丝绳 | 工业 |
| 10 | 舞台机械控制台 | 工业 |
| 11 | 舞台机械电源箱 | 工业 |
| 12 | 方管 | 工业 |
| 13 | 收线框 | 工业 |
| 14 | 辅材 | 工业 |
| E | 舞台幕布系统 |  |
| 1 | 阻燃丝绒前檐幕 | 工业 |
| 2 | 阻燃前檐幕衬里 | 工业 |
| 3 | 阻燃丝绒大幕 | 工业 |
| 4 | 阻燃大幕衬里 | 工业 |
| 5 | 阻燃丝绒横幕 | 工业 |
| 6 | 阻燃丝绒侧幕 | 工业 |
| 7 | 阻燃丝绒底幕 | 工业 |
| 二 | 小报告厅 |  |
| A | 扩声系统 |  |
| 1 | 主扩音箱 | 工业 |
| 2 | 返听音箱 | 工业 |
| 3 | 主扩音箱四通道功放 | 工业 |
| 4 | 返听音箱功放 | 工业 |
| 5 | 调音台 | 工业 |
| 6 | 音频处理器 | 工业 |
| 7 | 无线手持话筒（一拖二） | 工业 |
| 8 | 无线会议话筒（一拖四） | 工业 |
| 9 | 电源管理器 | 工业 |
| 10 | 机柜 | 工业 |
| 11 | 多媒体地插 | 工业 |
| 12 | 线材 | 工业 |
| B | 显示系统 |  |
| 1 | LED显示屏 | 工业 |
| 2 | 视频处理器 | 工业 |
| 3 | 控制系统 | 工业 |
| 4 | 大屏钢结构及装修装饰 | 工业 |
| 5 | HDMI高清收发器 | 工业 |
| 7 | 布线 | 工业 |
| C | 灯光系统 |  |
| 1 | 嵌入式会议面光灯 | 工业 |
| 2 | 嵌入式会议平板灯 | 工业 |
| 三 | 行政楼5F会议室 |  |
| A | 扩声系统 |  |
| 1 | 主扩音箱 | 工业 |
| 2 | 吸顶音箱 | 工业 |
| 3 | 四通道功放 | 工业 |
| 4 | 调音台 | 工业 |
| 5 | 数字音频处理器 | 工业 |
| 6 | 8路电源时序器 | 工业 |
| 7 | 无线会议话筒（一拖四） | 工业 |
| 8 | 机柜 | 工业 |
| 9 | 多媒体桌插 | 工业 |
| B | 显示系统 |  |
| 1 | LED显示屏 | 工业 |
| 2 | 视频处理器 | 工业 |
| 3 | 控制系统 | 工业 |
| 4 | 大屏钢结构及装修装饰 | 工业 |
| 5 | HDMI高清收发器 | 工业 |
| 6 | 布线 | 工业 |
| 四 | 风雨操场 |  |
| A | 显示系统 |  |
| 1 | 室内P3全彩屏 | 工业 |
| 2 | 视频处理器 | 工业 |
| 3 | 视频控制系统 | 工业 |
| 4 | LED专用配电柜 | 工业 |
| 5 | 布线 | 工业 |
| 6 | 无线投屏 | 工业 |
| B | 扩声系统 |  |
| 1 | 调音台 | 工业 |
| 2 | 音频处理器 | 工业 |
| 3 | 全频音箱 | 工业 |
| 4 | 四通道功放 | 工业 |
| 5 | 无线手持话筒（一拖二） | 工业 |
| 6 | 无线会议话筒（一拖四） | 工业 |
| 7 | 天线分配器 | 工业 |
| 8 | 指向性天线 | 工业 |
| 9 | 8路电源时序器 | 工业 |
| 10 | 机柜 | 工业 |
| 11 | 话筒落地支架 | 工业 |
| 五 | 舞蹈教室 |  |
| 1 | 音箱 | 工业 |
| 2 | 功放 | 工业 |
| 3 | 无线手持话筒（一拖二） | 工业 |
| 4 | 电源时序器 | 工业 |
| 5 | 机柜 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 38 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 13 | 是 | 否 |
| 2.1 | 实施方案 | 整体施工方案评价 根据招标文件的要求，提供完善的图纸和施工方案，根据本项目的特点，详细说明在每一个环节中具体做法（例：人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试等等），确保项目保质、保量、保时完成，不提供施工方案和各子系统图纸不得分。结合以上要求，进行评价： （1)方案详细完善可行，提供完善的图纸，包括每个子系统的设备布局图，布线图，系统图，各子系统图纸齐全、专业、清晰的，对项目中的特点、重点和难点有详细阐述，施工过程规范，人员配备合理，有严格完备的质量监控程序，得9分； (2)方案详细完善，提供相对完善的图纸，包括每个子系统的设备布局图，施工图，系统图，各子系统图纸比较齐全、专业、清晰的，对项目中的特点、重点和难点有简单阐述，施工过程规范性一般，人员配备较合理，质量监控程序一般，得6分； (3)方案简单，各子系统图纸不齐全的，对项目中的特点、重点和难点没有阐述，施工过程规范性一般，人员配备不合理，没有质量监控程序，得3分。 (4)不提供不得分。 | 0 | 9 | 是 | 否 |
| 2.2 | 售后服务方案 | 根据项目服务期限，投标人提供详细的售后服务方案。评委评价根据投标人售后人员配置、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力。并且承诺将按此方案执行，不提供方案不得分。 （1）服务方案详细可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得2分。 （2）服务方案简单，仅能为用户提供有限的售后服务，得1分。 (3)不提供不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 2.3 | 培训方案 | 培训方案评价： 提供完善的产品培训方案，从师资情况、时间安排、培训内容及教材等方面进行评价： - 方案科学、合理、详细，完善可行，得2分。 - 方案科学、相对合理、比较详细，可行性一般，得1分。 (3)不提供方案不得分。 | 0 | 2 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 49 |  |  |
| 3.1 | 技术参数吻合度 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得30分。1.带▲项为重要参数，出现一项负偏离扣0.5分；2.其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.2分，扣完为止。所有带▲参数投标文件需出具相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。打“★”项如有负偏离作为无效投标。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。 注：1、为便于评审，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。投标人需如实填写所投产品参数。2、同一产品按参数点得分或扣分，不重复扣分。 | 0 | 30 | 否 | 是 |
| 3.2 | 产品实力 | - 1.所投音箱、功放、灯光和LED显示屏产品的制造商均通过质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO 9001:2015）得2分，其余不得分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目案例 | 根据投标单位提供的2023年4月1日以来签订的、与本采购项目技术特点和需求类似的业绩（主要设备为音箱、灯光、舞台机械及LED屏），提供合同（提供合同全文扫描件）、验收报告或结算发票为证明材料（提供项目验收报告或结算发票扫描件）进行评价，合同需符合下述要求： 1.合同时间以签订日期为准。 2.合同不计金额，多份合同可累加，每提供1份得3分，最高得6分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 投标企业资质 | 提供电子与智能化工程专业承包资质贰级及以上资质及企业安全生产许可证的，得3分。 提供有效证书扫描件，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.5 | 售后服务及质保要求 | 整体原厂免费质保三年的基础上，每延长一年原厂整体质保期得2分，最高得6分。提供投标商承诺函，不提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.6 | 政策性得分 | - 所投P2、P2.5、P3LED显示屏产品同时具有CQC等参与实施政府采购节能产品认证机构名录对应机构或企业颁发的有效期内的节能产品认证证书，得2分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

四、法人授权书

五、投标函

六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

七、小微企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

九、关于符合本国产品标准的声明函

十、投标分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、合同及商务条款偏离表

十三、开标一览表

十四、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）

十五、投标文件通用模版编制和评审要求

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函（实质性格式）

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、投标函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

根据贵方的JSZC-*_____________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.除采购文件第四章采购需求中关于实质性要求需要提供证明材料的之外、与国家相关部门对供应商的响应产品有强制性规定或者有要求的，我方承诺完全满足。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

七、小微企业声明函（货物）（分包号：）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的（采购单位名称）采购编号为*，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

八、残疾人福利性单位声明函（分包号：）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

- 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

- 投标分项报价表（分包号：）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

- 技术要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

技术要求响应及偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 行数不够，可自行添加。

- 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。

- 如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 为便于评审，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。

- 合同及商务条款偏离表（分包号：）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

合同及商务条款偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……

- 行数不够，可自行添加。

- 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十四、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）

- （本承诺书须加盖投标人公章，随投标文件一并提交）

投标人关于检测报告合规性的承诺函

致： 	（采购人/采购代理机构）

我单位（投标人全称：   	，统一社会信用代码：    	）就参与贵单位组织的“ 	”项目（项目编号： 	）投标（响应），现就所提交的检测报告及相关证明材料郑重承诺如下：

- 检测报告真实性

我单位提交的检测报告（报告编号： 	）系由具备有效CMA资质的检验检测机构依法出具，内容真实、完整， 未作任何篡改或伪造。

- 检测机构资质有效性

出具机构持有有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书编号： ），且所检项目、依据标准及方法均在其《资质认定能力附表》核准范围内。

- 材料一致性

所投产品品牌、型号、技术参数与检测报告完全一致。

- 法律责任承担

如上述承诺不实，或经核查发现存在提供虚假材料谋取中标行为，我单位自愿接受以下处理：投标无效或中标无效；列入政府采购不良行为记录；承担由此造成的一切法律责任及经济损失。

本承诺函自签署之日起生效，具有法律约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）

日期：    年      月     日

使用说明：

本承诺函为强制性投标文件组成部分 ，未提供或未盖章视为未实质性响应采购要求； 采购人有权依据本承诺书启动核查程序，并作为后续处理依据。

十五、投标文件通用模版编制和评审要求

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标 | 如是接受联合体投标，且投标人（供应商）组成联合体投标的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审 | 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式） | 提供符合招标（采购）文件要求的《政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 法定代表人资格证明书、法人授权书、投标函 | 按招标（采购）文件要求提供《法定代表人资格证明书》、《法人授权书》、《投标函》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表、投标报价、未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应3 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应4 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应5 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 其他实质性条款响应 | ………… |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。