招　标　文　件

项目名称：南沿江铁路安防系统建设购买服务项目

标书编号：JSZC-320582-HZDZ-G2026-0001

项目属性：服务类

张家港华招达招投标代理有限公司

2026年04月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	20

第四章  项目需求	25

第五章 评标方法与评标标准	50

第六章 投标文件格式	54

第一章  投标邀请

项目概况

南沿江铁路安防系统建设购买服务项目JSZC-320582-HZDZ-G2026-0001 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年4月27日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HZDZ-G2026-0001

项目名称：南沿江铁路安防系统建设购买服务项目

预算金额：660万元

最高限价（如有）：660万元

采购需求：为保障张家港市辖区内铁路沿线设备设施的安全，建设南沿江铁路张家港段沿线护线安全防范项目。本项目采用整体租赁模式，项目所涉及前端摄像机、立杆、服务器、交换机、传输网络、防火墙等均由投标人采购，产权均归投标人所有；项目所涉及市电接电、电费、道路开挖、市政赔补等费用均包含在租赁费内，具体内容详见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：自项目合格之日起24个月。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书。（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证原件的扫描件）。

7.关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1.本项目专门面向中小企业采购。

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（五）本项目不允许进口产品投标。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.开标时间：2026年4月27日13:30（北京时间）

2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅 （网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：0512-69820854、18261002950、13914088964。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：张家港市公安局（机关）

地址：张家港市港城大道180号

联系人：李永杰

联系方式：0512-55370072

2.采购代理机构信息

名称：张家港华招达招投标代理有限公司

地址：张家港保税区纺织原料市场216-1410室

联系方式： 13915712708

3.项目联系方式

项目联系人：张晨岚

电话：13915712708

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港华招达招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商 支付;

4.2.2 代理费用收取方式：中标人采用转账或者汇款方式向招标代理支付

4.2.3 收费金额： 由中标人按照预算金额的1%进行计算。即代理服务费66000元。该费用由中标供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。采购代理机构可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、经费测算表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20、投标文件的递交

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于诚信库：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3 查询渠道：“信用中国”。

26.1.1.2 关于失信联合惩戒

根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《省政府关于印发江苏省加强政务诚信建设实施意见等文件的通知》（苏政发〔2018〕23号）、《市政府办公室印发关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度的实施意见的通知》（苏府办〔2017〕273号）等文件要求,限制严重失信主体参与公共资源交易的投标等政府采购活动。

26.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27、启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求

27.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%。

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%。

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

27.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

27.4 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

27.5 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2 采购人应根据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门制定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1质疑形式

30.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函采购代理机构有权不予受理

30.1.3质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4事实依据；

30.1.3.5必要的法律依据；

30.1.3.6提出质疑的日期。

30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5质疑的送达方式

30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，采购代理机构有权不予受理。

30.2特别提示

30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3其他

30.3.1采购人或采购代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

35.2 采购代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港华招达招投标代理有限公司                  项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                 元（        元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、项目所涉及市电接电、电费、道路开挖、市政赔补等费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为     个月。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前半个月通知对方。

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                 （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

（1）甲方向乙方提供项目所需的关于甲方的资料和可使用的资源，并积极配合乙方，以便双方能更顺利的开展活动中所约定的工作。

（2）甲方须在合同约定时间内，向乙方支付委托承办费用。

（3）本合同中的相关合作内容，如因甲方原因发生变动，甲方应在第一时间内以书面的形式通知乙方，以便乙方能根据甲方的要求及时做出调整，如因甲方没有及时通知乙方所造成的损失由甲方自行承担。

（4）甲方应安排此次活动的专员代表与乙方专员代表进行及时的沟通和工作的跟进，以便在最短的时间内取得更好的活动执行效果。

（5）发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

（1）乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作。

（2）乙方向甲方提供活动关于乙方的资料和可使用的资源，并积极配合甲方，以便双方能更顺利的开展活动中所约定的工作。

（3）乙方须按合同约定时间内向甲方开具发票。

（4）本合同中的相关合作内容，如因乙方原因发生变动，乙方应在第一时间内以书面的形式通知甲方，以便甲方能根据乙方的要求及时做出调整。如因乙方没有及时通知甲方所造成的损失由乙方自行承担。

（5）乙方应将工作情况及时与甲方进行反馈对接，保证工作的顺利进行。

（6）乙方应安排此次活动的专员代表与甲方专员代表进行及时的沟通和工作的跟进，以便在最短的时间内取得更好的活动执行效果。

（7）乙方必须规范用工，签订用工合同。

（8）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

（9）本合同终止时，项目所涉及的设备包括前端摄像机、立杆、服务器、交换机、传输网络、防火墙等均归乙方所有。乙方应当自行处置上述设备。

十、服务质量

10.1乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

10.2 根据招标文件、考核要求进行验收，分期验收。具体根据依据《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》苏财规【2024】7号文件的相关要求组织验收。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，

并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成， 可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

采购代理机构：张家港华招达招投标代理有限公司

地址：张家港保税区纺织原料市场216-1410室

经办人：张晨岚

联系电话：13915712708

备案方：张家港市政府采购管理办公室

联系电话：

第四章  项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南沿江铁路安防系统建设购买服务项目 | 2.00 | 年 | 无 | 租赁和商务服务业 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 南沿江铁路张家港段全长约38.5公里，高架路段约36.5公里，低路基路段约2公里。为保障张家港市辖区内铁路沿线设备设施的安全，建设南沿江铁路张家港段沿线护线安全防范项目。 本项目建设主要分成几个部分：1.铁路周边安全防范。建设电子围栏，摄像机监控，巡更管理，广播音柱等系统，实现铁路周边的安全防控。2.护路站建设。在保税区护路站建设一套大屏，供指挥调度、平台展示等作用。3. 扩容并升级原有沪通铁路中心平台。实现护路站日常工作无纸化办公及线上流程管理；打通原沪通铁路平台并进行升级，新增GIS地图展示等功能。 |
| 2 | 招标要求 | 本项目为整体租赁模式，项目所涉及前端摄像机、立杆、服务器、交换机、传输网络、防火墙等均由投标人采购，产权均归投标人所有。项目所涉及市电接电、电费、道路开挖、市政赔补等费用均包含在租赁费内。采购人不再支付采购项目租赁费以外的任何费用。本招标文件提出的技术要求应视为保证项目（含平台、传输、网络、供电、运输、立杆、设备箱、开挖、设施、税率等）运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标，将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。投标人的运营工作应满足但不限于本招标文件要求。 项目所产生的数据、文件、视频等所有权归属采购人，其使用由采购人按需支配，投标人应无条件配合。 |
| 3 | 建设内容 | 本次南沿江铁路安全防范项目租赁主要分为以下几个部分： 3.1监控系统：在南沿江铁路沿线建设各类监控设备，将各类视频图像，抓拍图片按要求上传至中心平台，提供各个护路站查看。 |
|  |  | 3.2广播系统：在低路基路段安装广播音柱，可与电子围栏实现联动，当发生攀爬越界等行为时，可以通过自动喊话报警，或后台人工喊话等方式，提醒相关违法人员终止正在进行的行为。 |
|  |  | 3.3电子围栏系统：在南沿江铁路低路基路段铁路两侧安装防攀爬电子围栏装置，电子围栏采用张力式，与视频监控系统联动。 |
|  |  | 3.4巡更系统：在3个护路站配置手持单兵巡更机，每位巡路员外出时佩戴，可实现巡更点位打卡，遇到不安全因素等各类情况可以通过系统进行上报。 |
|  |  | 3.5高空瞭望：在南沿江铁路全线提供5个高空点位，安装高点高空瞭望摄像机。 |
|  |  | 3.6中心系统建设：本次南沿江铁路建设网络需与原沪苏通铁路安全系统互联互通，实现信息共享；平台应能够实现铁路日常巡查、检修、监督等工作流程；具备可视化展示功能。 |
| 4 | 监控系统要求 | 南沿江城际铁路张家港市境内全场长38.5公里，高架路段约36.5公里，低路基路段2公里。本次需建设警戒枪机333台，无红暴球机146台，车辆超级卡口（含补光灯）84台，雷视微卡口22台，雷球一体机1台，高空AR鹰眼5台。 系统设备参数要求如下： |
|  |  | 4.1微光警戒枪机 1．基本参数要求： ▲（1）传感器类型≥1/2.7" CMOS 传感器； （2）最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； ▲（3）镜头：近焦≤7mm 远焦≥35mm； （4）传输码流及分辨率：主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥640x480@25fps； （5）信噪比≥62dB； （6）红外补光距离≥100米； （7）防护等级≥IP67； （8）防暴等级≥IK10； 2．功能参数要求： （1）内置GPU芯片； （2）内置麦克风和喇叭； ▲（3）需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可实现设置布防时间、联动报警等功能； （4）支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置； （5）支持GB/T28181协议 |
|  |  | 4.2无红暴球机 1．基本参数要求： ▲（1）摄像机传感器尺寸不小于1/1.8英寸，分辨率不低于1920*1080； ▲（2）摄像机内置镜头支持不低于31倍光学变倍，镜头最大焦距不小于186mm； （3）支持最低照度不低于彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； （4）支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s； （5）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； （6）防护等级≥IP67； 2．功能参数要求： ▲（1）红外距离不小于280米； （2）支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能； （3）具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 （4）支持GB/T28181协议。 |
|  |  | 4.3车辆超级卡口 1．卡口摄像机设备参数： ▲（1）传感器类型：不小于1英寸CMOS 传感器； （2）图片输出格式：图片格式JPEG； （3）分辨率：最大分辨率不小于4096(H)×2160(V)；生成抓拍全景图片字符叠加后不小于4096（H）×2800（V）； （4）不少于7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制； （5）视频帧率：在1～25fps可调； （6）视频压缩标准：支持H.265、H.264等，且视频质量可设； ▲（7）支持识别车头6600种车辆子品牌，车尾3500种车辆子品牌，在天气晴朗无雾条件下，白天识别准确率均≥98%，晚上的识别准确率均≥96%； （8）支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，白天和晚上对车辆的捕获率均≥99%； （9）支持标准车牌（含新能源汽车）的自动识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损环境下，白天和晚上对标准车牌的识别率均≥99%； （10）支持人脸、车牌的抠图，支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； ▲（11）支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% （12）支持抓拍图片格式智能编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置； （13）护罩玻璃透光率≥99%； （14）可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能； （15）不低于IP66防尘防水等级； （16）支持GB/T28181协议； 2．爆闪灯： （1）单车道气体闪光灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征 （2）峰值功率大，有效提升白天人脸效果 （3）具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 （4）回电时间＜67ms，有效补光距离16m～25m （5）工作环境-25～+70℃ （6）电平量触发 （8）内置光栅，可有效减少光污染 （9）防护等级：IP65 （10）电源：AC220V±10% （11）工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 |
|  |  | 4.4微卡口 （1）设备支持不小于8-32mm电动变焦镜头； （2）传感器类型：不小于1/1.8"英寸CMOS 传感器； （3）抓拍图片分辨率不小于2712×1536（不含OSD叠加） ； （4）视频帧率1帧/秒-50帧/秒可调； ▲（5）内置雷达、镜头及补光灯，采用一体化结构，雷达探测角度覆盖镜头可视角度 ▲（6）支持智能分析模式，可设置为人脸抓拍模式、车辆抓拍模式和混合抓拍模式； （7）可在视频画面上显示雷达探测的目标速度，并且速度信息可跟随目标移动； ▲（8）支持手动及自动标定功能，标定完成后，可在视频画面中准确显示雷达探测目标的位置 ▲（9）雷达探测目标的移动距离误差小于0.5m，可通显示目标移动轨迹； （10）混合模式下，支持对行人正面、侧面、背面检测、框选和抓拍，支持非机动车（自行车、三轮车、电动车）和机动车抓拍，支持人脸、车牌小图、人脸与人体、车牌小图与车辆关联显示； （11）支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域光照变化自动调节曝光参数； （12）支持移动侦测、虚焦侦测、视频遮挡、非法访问、断网、IP冲突、存储异常等异常报警功能； （13）设备几何失真应不大于4%； （14）支持识别车头子品牌标志应不少于6000种，车尾子品牌标志应不少于3200种； （15）支持行人是否怀抱物品进行检测； （16）支持抓拍图片大小压缩功能，压缩比0-100可设； （17）外壳防护等级应不低于IP67； （18）支持GB/T28181协议 |
|  |  | 4.5雷球一体机 （1）摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； （2）内置GPU芯片； （3）摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； ▲（4）激光距离不小于300米； （5）视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒； （6）支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； （7）设备支持雷达探测信息显示功能，展示信息包括雷达探测区域、等距线、规则框、目标点，并可展示目标距离、目标速度信息、观测目标方位角信息； （8）设备具有雷达事件联动抓拍信息显示功能，可展示视频图像检测、雷达探测展示、事件报警图、人脸和人体抓拍图、车辆抓拍图； ▲（9）设备支持雷达探测越界侦测和区域入侵事件。雷达探测到对应事件后可以进行联动球机跟踪目标，并进行抓图报警； （10）设备具有联动循环跟踪功能，当存在多个目标触发雷达事件后，雷达可以联动球机，针对多个目标进行循环跟踪； ▲（11）设备具有对雷达事件进行视频二次复核功能，当目标触发雷达事件后，支持联动球机对目标进行核对，当确认为人、非机动车或者车辆触发时再触发报警，可避免地面动物、飞禽、树木等引起的误报； （12）设备具备雷达事件联动跟踪抓拍功能，当目标触发报警后，雷达可联动球机对目标进行跟踪及抓拍，可抓拍人脸、人体图片，并支持属性分析，可抓拍车辆图片，并识别车牌号码、车辆类型、车辆颜色、车牌颜色等信息； （13）设备内置雷达模块； （14）设备可探测距离100m、角度90°范围内的目标，且测距精度可达±1m； （15）设备至少具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%； （16）具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； （17）支持不少于7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。支持SD卡； （18）防护能力支持IP67； （19）支持GB/T28181协议。 |
|  |  | 4.6高空AR鹰眼 ▲（1）具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持视频画面中添加不少于300个标签。 （2）具备添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作。 （3）具备AR标签防漂移功能，设备调教或者转动时，AR标签与标记物体保持相对静止。 ▲（4）设备自带镜头，配置1+4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。视频分辨率：主视频不小于：4096×2160；辅视频不小于：5520×2400； （5）全景镜头光圈均不小于F1.0； （6）设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物； （7）靶面尺寸不小于1/1.8" ； ▲（8）主视频支持不小于45倍光学变倍； （9）彩色：0.0002lux；黑白：0.0001lux； （10）产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整； ▲（11）支持人员密度功能，支持对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警； （12）支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置； ▲（13）可对距设备不低于120米处的人脸进行抓拍； （14）可设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间； （15）当手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍； （16）可实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片； （17）防护能力支持IP67； （18）支持GB/T28181协议。 |
| 5 | 广播系统要求 | 张家港南沿江铁路沿线在低矮路基段及疏散口设置广播系统， 用于铁路沿线上紧急情况的播报、及远程呼叫喊话的开展等需求，通过数字化广播系统，替代传统模拟广播系统，公共广播系统具有自动定时播放，预排播放、远程广播寻呼及紧急求助等多样化功能，满足高铁站，铁路局开展信息化的广播等功能需求。 本次建设音柱共60个。 |
|  |  | 5.1智慧音柱 （1）智慧声柱额定功率60W,有效频率范围100Hz-17KHz,灵敏度90dB(±3db）； （2）内置 16M 音频存储空间，可以通过外置 USB 接口擦除拷贝 6 段语音，可选择预设音频信号，通过触发播放预设语音节目； （3）设备支持不少于外置一路线路输入接口，可以播放外部音源； （4）设备支持使用直流电源供电，内置数字功放； （5）额定功率: 60W （6）待机功率＜1W （7）频率响应: 100Hz~17KHz （±3db） （8）谐波失真≤0.5% （9）电源: DC 24V/5A （12）信噪比≥80db |
| 6 | 电子围栏系统要求 | 南沿江高铁张家港段只在低矮路基设置电子围栏，涉及路段长度约2000米，根据项目情况，共需建设围栏周界约900米。前端设备张力围栏按平均每40米设1个防区，需要设置23个防区。系统总控设置于监控中心。因不能触及铁路系统围墙及护栏，系统设计全高6线制围栏。 |
|  |  | 6.1张力围栏控制器 ▲（1）5．0寸以上液晶触控屏； （2）可显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息； （3）拉紧、松弛、断线报警可精确定位到故障线位； ▲（4）可定时控制报警阈值和布/撤防； （5）支持防拆、故障报警； ▲（6）防区可设置24小时禁止撤防模式； （7）支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； （8）可外接蓄电池或UPS； （9）支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能； （10）支持USB接口，可通过USB接口升级程序； （11）可链接手机APP软件，通过手机APP进行智能查看和管理。 |
|  |  | 6.2报警软件 （1）首页界面可同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十六，最多可同时显示十六张电子地图； （2）防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面； （3）可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等； （4）可定时设置前端防区的报警阈值和布/撤防； （5）支持与LED电子地图展示板联动，支持与视频监控系统软件联动； ▲（6）每个防区可同时绑定4个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的4路图像，同时也可多个防区绑定1个网络摄像机； ▲（7）可通过报警记录点击查看报警视频录像； ▲（8）报警记录、报警视频录像与系统日志存储时长可设置； （9）系统可设定多级权限管理，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活。 |
|  |  | 6.3配件及辅助设备 1．终端受力杆+万向底座、转向承力杆+万向底座、中间支撑杆+万向底座： （1）材质：铝合金+抗氧化处理，杆体为实心结构，底座为铝合金材质，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢； （2）安装角度可调节； （3）杆高度：1200mm； 2．张力弹簧：SUS304不锈钢； 3．束线器：铝制材料，直径：3mm，张力线每端至少固定2只； 4．转向滑轮：铝制材料+工程塑料轴承；配合单道控制杆使用，对围墙落差进行有效的补差； 5．多股张力线：SUS316L不锈钢，多股，直径不小于1.2mm； 6．收紧器：铝制材料，张力线收紧自锁功能； 7．防区控制杆： ▲（1）防水等级：IP66 ▲（2）材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质。 ▲（3）张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N； ▲（4）内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线； |
| 7 | 巡更系统要求 | 南沿江铁路张家港段总长约38500米，沿两侧设置巡更点，路线长约77000米。巡检人员每人佩带单兵设备，采用4G无线传输模式，打卡采用经纬度打卡。每个护路站各配置10台手持单兵巡更机，共30台，每位巡路员外出时佩戴，遇到不安全因素等情况，可以通过系统进行上报，也可以拍摄现场照片、视频能进行取证。后端管理员可以通过此设备了解巡路员的实时轨迹。 |
|  |  | 7.1手持单兵巡更机 （1）不小于5.5寸高清屏幕，支持多点电容触摸，分辨率720×1440； ▲（2） 电池容量≥4900mAh，连续录像时间≥8h，待机时间≥120h； ▲（3）后置相机分辨率4208*3120，前置摄像机分辨率2592*1944； ▲（4）支持群组语音对讲，群组文字消息；单对单语音对讲； （5）支持1080P无线相机接入 ； （6）支持4G； （7）支持2.4G/5G双频无线网络；支持蓝牙5.0； （8）支持北斗卫星定位； ▲（9）支持设备批量远程升级、WiFi蓝牙白名单权限、USB权限、应用更新等； （10）防护等级IP68。 |
| 8 | 护路站服务要求 | 本项目为2个护路站配置1套2×2的电视墙、3个解码器。 |
|  |  | 8.1拼接屏 1．基本参数 （1）尺寸：≥55英寸； （2）分辨率：≥1920x1080； （3）视角：≥178°(水平)/ 178°(垂直)； （4）对比度：≥6000:1； （5）亮度：≥600cd/㎡； （6）物理拼缝：≤1.8mm； （7）输入接口：不低于 VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 （8）输出接口：不低于VGA×1，DVI×1，BNC×2。 2．功能参数 （1）液晶显示单元的风扇散热性能≥30%； ▲（2）LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 |
|  |  | 8.2高清解码器 （1）采用嵌入式架构，使用DSP解码； （2）设备至少具有8个HDMI输出接口、1个语音对讲输出、8个音频输出、8个报警输出； （3）设备至少具有1个语音对讲输入、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、8个报警输入； （4）设备至少具有2个USB口、1个RS485接口、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口； （5）支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； ▲（6）支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理； （7）设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流； （8）可导入和导出设备配置参数； （9）可设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)； （10）支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能； （11）支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示； （12）可将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； （13）支持视频轮巡功能，并可设置轮巡计划。 |
| 9 | 存储系统扩容要求 | 本项目存储需要考虑与原沪苏通铁路的进行存储统一管理；本次项目按照前端存储需求新增存储共2488TB，需要新增2台管理服务器。存储系统服务费包含在前端摄像机服务费单价中，不单独计价。 1．本次项目采取视频云存储解决方案，存储节点设置在公安局机房。 2．存储系统设计应包含满足采购人所需功能的所有软硬件。 3．存储容量不低于2488T； 4．监控前端摄像机的视频图像采用 H.264 1080p 4M 码流时，存储时间要求30天以上。 5．云存储系统需支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。 6．需支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件，支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。 存储单元单机性能不低于如下要求： |
|  |  | 9.1存储管理服务器 （1）CPU 处理器：不低于 2 颗 64 位多核处理器，总核数≧20 （2）内存配置：≥64GB； （3）硬盘配置：≥3 块 960GB SSD 硬盘 （4）网口配置：≥2 个千兆网口 （5）内存要求：DDR4，内存不低于 64GB，最大可扩展至 256GB （6）硬盘：不少于 8 个热插拔硬盘槽位，支持 SAS/SATA 硬盘混插 （7）RAID 卡：支持独立 RAID 卡，支持 RAID0、1、10、50、60 以及直 通 （8）以太网卡：不少于 2 个千兆网口，可扩展 20 个千兆网口或 10 个 24 万兆网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡 （9）管理功能：BMC 管理，支持 IPMI 2.0 和 KVM Over IP 高级管理功 能 （10）冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇 |
|  |  | 9.2存储服务器 参数要求 （1）CPU 处理器:不低于 2 颗 64 位多核处理器，总核数≧16 （2）内存配置：≥32GB； （3）硬盘配置：≥1 块 240GB SSD 硬盘；≥48 块 8TB SATA 硬盘； （4）网口配置：不少于6个千兆网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡 （5）内存要求:DDR4，内存不低于 32GB，最大可扩展至 256GB （6）硬盘:不少于 48 个热插拔硬盘槽位，支持 SAS/SATA1TB、2TB、3TB、 4TB、6TB、8TB 硬盘混插 （7）RAID 级别:支持网络 RAID：N+M:K （8）磁盘管理:磁盘检测预警及修复 （9）管理功能:BMC 管理 7.冗余电源，支持热插拔，冗余散热风扇 功能要求 （1）支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写； （2）支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换； （3）管理节点支持单机、HA主备、集群3种工作模式，管理节点支持 2N+1 个节点构成的 All-Active 集群方式； （4）系统可对外提供多种类型数据混合存储 （5）支持 SAN/NAS 文件以 Restfull 协议方式访问。支持每个文件写 入后索引在多节点间异步同步，提取文件的 URL 可回调到应用平台 25 服务器 （6）统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务 IP 地址对外提供存储服务 （7）支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像 池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间； 支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写 （8）云存储系统支持双控设备双 active 的工作方式 ▲（9）支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动 分配到存储节点 （10）支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存 在一台有效的存储，业务就不会中断 （11）支持视频直存技术，兼容标准码流写入云存储设备，能够直接 接入支持 GB/T 28181、ONVIF、RTSP 标准的前端设备 （12）支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协 议（NAS）等第三方存储通过异构的方式接入 （13）云存储系统支持 IPV4/IPV6 双栈，支持 iscsi、samba、nfs、cifs、 ftp、afp 等协议 （14）支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载， 回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢 放等 （15）支持按 RESTful 协议查询视频索引和下载视频；支持 RTSP 协议 回放/下载；支持 RTSP 协议回放/下载视频 （16）支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放 （17）支持通过对指定时间段内指定录像类型（包含定时录像、事件 录像、手动录像、移动侦测等多种录像类型）进行锁定，锁定时间 自定义，在锁定时间内，视频不会被覆盖删除 （18）支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配 置。支持在线增加和移除存储节点、硬盘，期间不影响读写业务， 扩容后新写入的数据可自动被分配到新的节点上，支持自动负载均 衡 ▲（19）云存储系统支持分域管理，不同域间设备业务相关独立，可 实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响 （20）云存储节点单设备支持采用 N+M 冗余方式进行数据校验存储 （21）云存储支持单机 EC 方案，即支持以任一存储节点为单位独立设 置 N+M 数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时 可根据实时接入业务进行负载均衡 （22）支持在线修改资源池的 N+M 冗余级别，N 值和 M 值能动态调整， 数据不丢失，业务不中断 ▲（23）具备节点间容错功能，容忍 N-1（N 为设备总台数）台存储节点 设备同时故障后，只要有 1 台以上存储节点设备正常，即可保证录 像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力 （24）支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、 格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配 置 IP 地址；支持单服务、服务集群一键升级 （25）支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警 分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台 （26）支持云存储回放的负载均衡，可根据设备的压力（CPU\内存\系 统压力等），负载均衡由不同存储节点提供视频回放能力 （27）支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软 件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控 |
| 10 | 边界防火墙 | （1）硬件要求： 标准机架设备，单电源，必须标配千兆电口≧6个，combo口≧12个。 （2）性能要求： 三层吞吐量≧22Gbps，新建连接数≧170万，并发连接数≧250万。 开启应用层防护时，应用层吞吐下降不具备超过30% （3）网络特性： 支持透明、路由、混合、旁路等部署模式； ▲支持并开通SSL VPN功能，投标产品实配SSL VPN并发用户数包含不少于500个 （4）访问控制: 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略 （5）入侵防御: 支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于6900条 ▲支持抵御 ICMP Flood、UDP Flood、SYN Flood、TearDrop、Land 和Ping of Death 等基本的拒绝服务攻击，渗透成功的包数量小于5%，正常连接建立大于90%。 支持IPv6环境下的入侵防御功能，支持在线、旁路及混合部署 （6）WEB防护 提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护 支持基于域名的WEB防护，支持对http的合规性检查，包括http版本、方法、url、头域字段、传输文件大小等的合规性检查 （7）防病毒 支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能 ▲支持有恶意代码防护引擎，能够对各种协议传输的恶意代码进行监测；具备恶意网站库，能够根据分类对恶意网站进行过滤，并且能够自定义不良网址；能够拦截带有恶意代码的HTTP访问和电子邮件收发。 （8）SDWAN 支持并开通SD-WAN功能授权 （9）系统管理: 支持SYSLOG和SNMP v3，SYSLOG日志支持同时发给多个日志服务器 支持威胁可视化技术和流量可视化技术，可提供详细的分析展示图表 支持基于并发会话数量的TOP100用户和TOP100应用的并发数量曲线图，并发数量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天 ▲支持查看攻击源和目的、威胁类型、威胁级别、威胁地图等详细信息，并支持查看最近1小时、1天、7天的统计信息 支持手动硬盘快照、手动CF卡快照和自动快照功能，自动快照可设置每周或每月作为周期定时快照，快照数量不少于10个 （10）集中管理: 支持集中管理软件，实现多台防火墙设备的统一管理功能。 支持统一状态监控、配置下发、配置自动备份及回滚、版本统一升级、特征库统一升级功能 |
| 11 | 视频准入网关 | （1）硬件指标: 1个千兆带外管理口，1个HA口，必须标配千兆电口≧4个，网络接口板扩展槽位≧1个，2个USB口。 （2）性能指标: 吞吐量≧15Gbps，最大并发连接数≧250万； （3）部署方式: 支持透明桥和路由模式等环境下的部署能力，要求产品必须同时支持透明、旁路、路由等多种部署方式，串接和旁路部署均可实现无客户端的准入及阻断机制。 支持NAT环境部署。在旁路环境下支持旁路阻断功能。 （4）资产监控能力: 支持前端网络视频资产自动识别功能，可自动识别前端网络视频资产IP、MAC、品牌等信息，同时支持视频资产一键导入功能，可一键导入前端网络资产列表。 ▲支持扫描识别、旁路监听、手工配置和导入方式实现资产的配置，实现IP/MAC准入、DHCP准入、协议准入、流量准入和双向准入等功能，能够自学习MAC地址，并识别和兼容Onvif、GB28181等视频协议 支持对IPC/NVR/PC等IOT设备的攻击监测能力，包括视频安全、网络僵尸、物联网设备攻击、弱口令、系统服务和协议控制等。 ▲支持以下安全防护能力： 支持视频网络和传统的安全检查和安全防御能力，安全检查包括扫描发现及通过流量发现设备异常、弱口令； 安全防御包括针对视频协议和传统网络协议的攻击监测、针对摄像机及视频管理平台攻击监测能力、针对SQL注入和XSS跨站等复杂攻击提供检测和提供事件分析能力能力、特征库数量不低于5000条； 支持每周升级，提供自定义事件和二次事件，自定义事件支持25个以上协议和100个以上参数； 串行下和旁路均可阻断支持网络流量发现存在的弱口令，包括FTP、Telnet、视频流量等，并基于6种规则确定是否弱口令。 系统需提供口令保护功能，能够探测和阻止对视频网络暴力口令猜测行为，要求支持至少16个应用的口令穷举猜测。 （5）可靠性 电口支持硬件BYPASS。 （6）安全性 提供WEB登录图像验证码功能，防止暴力破解。 支持设备集中管理能力、支持设备日志上报、统计分析，包括设备状态、设备准入、弱口令监测等；页面具备大屏展示能力，能够展示资产状态、攻击排名、高危攻击事件、区域排名，支持以地图形式进行展示。 |
| 12 | WEB应用防火墙 | （1）产品形态: 产品必须为标准机架式WAF硬件设备而非安全设备开通WAF授权。 产品必须为非自带硬盘设备，带硬盘设备故障率高且硬盘损坏后数据容易丢失。 （2）硬件规格: 设备网络层吞吐率≧4G，最大HTTP并发连接数≧230万，每秒新建HTTP连接数≧1万 必须标配千兆电口≧ 4个、支持扩展插槽≧1个、提供1个管理接口、1个千兆HA口、单电源 （3）安全功能检测: ▲产品能够根据HTTP的请求类型（包括∶GET、POST、PUT、HEAD、OPTIONS 等）设置过滤规则，并能够根据过滤规则允许或禁止访问。产品能够对HTTP协议头（包括∶general-header、request-header、response-header）中不同字段的长度设置过滤规则，并能够根据过滤规则允许或者禁止访问。 应具备WEB恶意扫描防护的检测与防御能力，专利级别防护能力。 应具备WEB恶意重定向防护功能。 ▲产品具备以下WEB攻击防护功能∶SQL注入攻击防护、XSS攻击防护、盗链防护、WEB应用扫描防护、爬虫防护、CSRF防护、命令注入防护攻击、非法上传防护、非法下载防护、HTTP Flood 防护、Cookie 注入攻击防护、Webshell识别和拦截、目录遍历攻击的防护 应具备网站锁功能，对网站进行锁定，可按日期、周期进行锁定时间设置。 （4）WEB攻击防护: 应具备API防护功能API接口的广泛应用，API接口暴露的漏洞越来越多，WAF产品支持对API接口的解析及防护。 （5）系统管理: 应包含集中管理功能，可实现分布式部署、集中式管理，可适应大规模部署的需求，且应提供自动拓扑发现功能，可以自动识别各个组件，以图形化显示WAF的拓扑部署情况，可对拓扑图进行缩放、以方便用户查看 ▲产品能够对所有成功和失败的 WEB 访问事件生成审计记录，审计记录内容包括∶每个事件发生的日期、时间、IP地址、所请求的URL、成功或失败标识、匹配规则 |
| 13 | 管路建设要求 | 1．由于高铁沿线网络及供电资源较少，施工难度大，投标人在方案设计及价格核算时应全面考虑租用和自行敷设相结合的方式实施管线管路建设。为统一报价标准，管线管路按铁路全长38.5公里计算，包括光纤、电力电缆、网线、音视频线材、管材等材料，以及相配套的开挖、恢赔补、管路敷设、过路顶管等施工费用。 2．选材及施工应符合国际标准和规定，施工安全应严格准守国家及地方标准。室外传输线缆全部采用穿保护管埋地铺设，管线开挖回填按照相关行业标准施工，线缆穿过道路时需采用镀锌钢管加以保护，穿过公路及省道时也顶管作业。弱电管道电缆尽量与电力电缆、压力管道等同道路一侧铺设，应规范施工。管内穿线覆盖度不能大于等于40%。室外网线、电力线等线材应采用防水线材。平均400米设置一个手孔井。 |
| 14 | 其它必要的设备和系统 | 本项虽未在报价清单中列出单项清单，但是完成招标功能所必要的设备、系统、配件。下面列出的为主要设备、系统、配件，未列出的应由投标人根据功能和系统要求自行配置。 14.1中心管理应用系统： 14.2网络传输系统 14.3设备箱要求 14.4立杆（含基础）要求 14.5南沿江铁塔建设要求 |
|  |  | 14.1中心管理应用系统： 中心管理应用系统分为两个部分部署。一个是铁路护路内部网络（私网）监控报警综合应用平台，实现视频监控、巡更系统、广播对讲、周界报警等安防子系统的接入、存储、回放、下载等应用；并通过GB/T28181协议接入张家港市公安局视频监控平台。另一个直接接入公安视频专网，将高空高清、超卡数据接入张家港市公安局视图库。上述内容包含满足系统运行要求所必需的各类软硬件。 |
|  |  | 14．1.1监控报警综合应用平台 （一）系统管理功能要求 （1）要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 （2）要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP或MAC绑定，指定IP或MAC地址用户才能登陆平台。 （3）系统要求支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上。 （4）系统要求支持BS、CS客户端以及移动端应用。 （5）要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 （6）要求支持AD域。 （7）要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 （8）要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 （9）要求支持告警状态展示，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理。 （二）视频监控功能 （1）要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播。支持联动前端音柱对指定视频通道进行双向语音对讲功能。 （2）要求监控点最多管理容量为1000路。 （3）要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 （4）要求支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息。 （5）要求支持对视频设备的录像完整性进行检查。 （6）要求支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。 （7）要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端视频预览，支持多浏览器实时预览。 （8）要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放。 （9）要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态。 （10）要求支持电视墙场景管理和场景切换。 （11）要求通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙。 （三）报警联动功能 （1）要求支持多种事件类型配置联动规则，包含视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、卡口事件、热成像事件。 （2）要求支持自定义事件等级管理。 （3）要求支持报警联动电脑客户端、电视墙弹窗预警。 （四）图上监控功能 （1）要求支持在线和离线GIS地图，地图图层要求支持2.5D地图，支持标注铁路沿线基础设施与地形。 （2）要求支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具。 （3）要求支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位。 （4）要求支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化。 （5）要求支持按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表。 （6）要求GIS地图支持移动设备实时定位及轨迹回放。 （7）要求支持在地图上对监控点进行预览、回放。 （五）AR实景指挥功能 （1）要求支持接入AR鹰眼设备。 （2）要求支持AR实景标签功能，包括设备标签、态势标签、建筑设施标签、道路标签、区域标签、自定义标签等标签类型。 （3）要求支持AR联动功能，包括AR场景高高联动、高低联动，AR鹰眼枪球联动、预置位联动等功能。 （4）要求支持AR多场景轮巡功能。 （5）要求支持在AR实景指挥应用中叠加视频事件、入侵报警事件、热成像事件等预警功能。 （六）巡更机APP功能 （1）要求支持接入手持巡更机设备。 （2）要求支持巡更机APP移动签到功能，签到后自动上传实时GPS至平台。 （3）要求支持巡更机APP自动派发巡查任务工单，包括日常巡查任务、紧急事件巡查任务。 （4）要求支持工作日志自动上传功能，完成日常巡查任务、紧急事件巡查任务后自动生成工作日志并上报至平台。 1.7特勤安保功能 （1）要求支持手动开启临时特勤安保状态，并自动向所有巡更机下发巡查任务。 （2）要求支持在特勤安保状态下，自动预警所有故障点位。 （3）要求支持特勤安保路线视频预案功能。 |
|  |  | 14.2设备箱要求 1．设备箱安装在杆件立杆上，安装高度应充分考虑箱体自身安全。 2．具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能。 3．机箱材料选用不锈钢304，确保箱体的强度。 4．箱体表面喷塑等抗老化处理，具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号。 5．箱内部空间有利于散热和安装、使用、维修，机箱防止顶面积水。 6．箱体尺寸根据实际需求定制，不小于400mm×200mm×400mm。 7．箱体采用前开门，下部线缆及光缆接入，防火泥封堵，内部包含机械锁、电源模块、空气开关、防雷器、散热风扇、门磁开关、光纤熔纤盒等。 8．安装点位各设备供电需在设备箱内设置独立的电源输出模块并可控，且电源输出需满足设备供电需求。 9．防护等级：≥IP65；工作温度范围-40℃~75℃。 |
|  |  | 14.3立杆（含基础）要求 立杆（含基础）按照安装设备不同可分为4米立杆和6.5米立杆。其中监控摄像机统一使用4米杆，车卡和超卡采用6.5米杆，并根据车道宽度设计横臂，4米横臂覆盖2车道及以下，7米横臂覆盖3车道（含）以上道路。 1．本次项目摄像机立杆采用独立立杆，含杆件安装基础。 2．立杆施工时，要求同步完成接地的安装。 3．杆件材质：国际标准低硅低碳高强度q235。 4．杆件耦合部位应采用电焊焊接，整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷。 5．热镀锌、喷塑、杆件外观喷涂白漆。 6．法兰螺栓及螺母应采用防锈处理。 7．为达到监控及抓拍效果，所有安装要求在12级风力的情况下，摄像机在最大放大倍数的情况下所监视的画面无明显晃动。 |
|  |  | 14.4南沿江高空瞭望建设要求 项目中5台高空AR鹰眼，需要在南沿江铁路周边制高点安装，安装高度不低于20米。项目开始时候后由采购人负责选定合适点位安装，宜租用铁塔公司资源进行安装。 |
| 15 | 网络接入要求 | 15.1 与公安视频专网对接要求 投标人应充分考虑到本次新建系统中所涉及的各项子系统与公安现有业务平台无缝对接，投标人需合理评估完成建设或对接所需的软硬件资源成本，并提供相应的建设或对接方案。具体要求为：系统中高空高清、超卡抓拍点直接接入公安视频专网，并按要求建立一机一档。 |
|  |  | 15.2 网络传输系统 15.2.1．组网要求 （1）本项目组网需求分为两部分，公安视频专网组网及铁路安防专网组网，两部分网络为互为独立的网络，且网络传输带宽需满足系统正常运行、视频图像数据传输的需求。 （2）高空高清、超级卡口等系统需直接接入公安视频专网，网络IP地址由采购人统一规划。 （3）电子围栏系统、监控系统、广播系统、巡更系统及上述安防系统相应中心平台需接入铁路安防专网，安防专网为满足本项目上述安防系统的接入设置的独立网络，该网络需与张家港市监控共享平台对接。护路指挥控制中心、外围2个巡防站及客户端使用安防专网。 （4）组网方式：投标人应根据本项目需求，根据现场勘察的情况，合理采用光纤直连、电路租用等方式实施。 |
|  |  | 15.2.2．主要网络设备扩容要求 投标人在设计网络及传输系统方案时，应充分考虑本项目各系统数据传输及应用需求，网络组网时主要设备、各类辅材的使用及数量应根据本项目正常开通运行由投标人进行合理配置，本次投标需对原有核心交换机进行扩容，新增业务板卡性能参数配置应不低于以下要求： （1）48口业务板卡，支持千兆电口≥24个，支持千兆SFP光口≥20个，支持万兆SFP+光口≥4个； （2）端口缓存≥13MB； （3）交换容量：48Tbps/209.4Tbps； （4）转发性能：8100Mpps/70000Mpps。 |
| 16 | 系统运维要求 | 1．中标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。 2．中标人应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。 3．中标人需建立专门运维管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时排除故障。 4．中标人应确保整个系统设备完好率不低于97%，镜面清洁率达到98%，无遮挡率达到98%。 5．中标人应确保整个系统数据库具有积极有效的备份和恢复机制，每周至少进行一次数据库备份。 6．系统升级要求：在租赁期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，中标人可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。中标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录，每次升级中断服务不得超过2小时。 7．如采购人要求该系统接入其他平台，中标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。 8．采购人有权要求中标人在不改变系统（或子系统）架构的前提下，在系统服务期内，使用更新的前端监控产品和后端接入平台、算法、软件等，变更总量不超过需建设备（系统）总量的4%，采购人不再承担任变更费用。 9．服务期内每年迁移数量不超过总点位的2%或期内总数不超过总点位的4%；超过部分所产生的费用（材料费和人工费），按照普通监控每个迁移点位1500元予以补偿，车辆卡口类每个迁移点位4000元予以补偿，最终由采购人确认后纳入服务费用中一并结算。 10．中标人应当保证在服务周期内配备稳定的运行维护服务团队，服务团队需配置能满足辖区监控运维的专职网管员、工程师、运维技术人员、管理人员进行专业管理与服务。其中项目负责人需要持有电子信息类高级工程师证书；现场的工程师需持有工程师证书，运维技术人员需持有电工证，高空作业人员需持有高处作业证，网络技术人员需要持有注册信息安全工程师证书、网络工程师认证证书，并在注册有效期范围内。 11．本项目工程不得转包，项目主要工程需由中标人自有工作人员进行服务；对下设服务机构有完善的考核、监督、管理机制。主体工程指除以下三个方面的工作：前端设备的安装与调试；前端清洁与方向调整；平台及服务器安装、调试、运维服务。 12．中标人针对本项目应配备能满足服务需求的维修车辆，维修车辆应不少于2辆汽车，货车需办理限行区域特别通行证。 13.对报修内容，对于服务响应时间列表中的服务，超过约定时间视为投标人违约，向采购人交纳违约金（因市政道路建设、供电局停电、恶劣气候原因等不可抗力引起的线路中断除外）。违约金计算方式：紧急服务每迟到一次扣1000元，服务缺失三倍扣款。一般服务每迟到一次扣500元，服务缺失三倍扣款。日常服务每迟到一次扣50元，服务缺失三倍扣款。因服务缺失导致出现影响有关部门案件取证的，违约金为每点的年租金。 14．每天对前端画面进行一次巡检，并有巡检记录。定期进行镜面清洁，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。 15．如出现需移机、移位、换杆、线路改造等情况，中标人应在7个工作日内完成安装和调试，并移交使用，同时纳入考核。由于改造、迁移、被盗和其他建设等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整。因不可抗因素导致长时间（7天）停用的，及时向公安局维护中心报备，做好停机处理，维护中心根据实际情况确定监控点位是否需要重新选点移位或原点位保留。设备停用期间按照实际停用时间扣除租赁费，停机设备停用15天（不含15天）以下的不扣除租赁费，超过15天不满30天的扣除1个月租赁费，超过30天的按照实际停用时间扣除租赁费。 16．针对本项目中的所有前端设备，中标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的设备先行更换，备品储备量需达到本项目设备的4%。 17.到场时效：日常服务，前端点位故障12小时内到现场处理，超过12小时作为迟到，超过24小时作为服务缺失;一般服务，服务器硬件故障，不影响平台、系统正常运行的，6小时内到现场处理，超过6小时作为迟到，超过12小时作为服务缺失。紧急服务，平台、系统因故障无法正常运行的，4小时内到现场处理，超过4小时作为迟到，超过8小时作为服务缺失。” 18.维修时效：前端点位故障24小时内修复；平台、系统、网络故障8小时内修复；如遇特殊原因，经采购人同意，可延长修复时限，前端延期最长不超过48小时，平台、系统、网络延期最长不超过24小时。 |
| 17 | 考核要求 | - 合同签订后15日内，采购人向中标人下达书面建设计划；中标人应按照采购人规定的建设计划完成建设任务。未按时完成的扣除未完成部分3个月的租赁费； 2. 中标人未履行保密协议之规定，造成信息泄露的，经发现查证属实，每次扣除租赁费1万元，服务期内出现三次（含三次）以上的，每次追加扣除租赁费1万元；造成影响的每次扣除租赁费5万元，服务期内出现二次（含二次）以上的，每次追加扣除租赁费5万元；造成严重后果的，除扣除租赁费10万元外，采购人有权终止合同。 3. 因没有按照要求安装前端设备和系统、平台等类软件，造成提供的视频数据和应用软件不符合实战应用需求的，每台设备和软件扣租赁费5000元；造成后果的，每台设备和软件扣租赁费10000元。本项目安装的设备参照招标文件中设备参数和其他必要设备系统要求。 4. 中标人未按要求在规定时间内完成前端设备维护、维修、保养的，每个监控点扣除50元。超时完成的，每超过一个维护时限，加扣50元。 5. 中标人未按要求在规定时间内完成中心设备、系统、软件维护、维修的，每次扣除2000元。超时完成的，每超过一个维护时限，加扣2000元 6. 中标人未按采购人要求按时完成重大活动和重要保障任务，因中标人主观原因影响安保任务完成的，视情形扣租赁费1万元至2万元。 7. 中标人在安装、维护工作中有弄虚作假行为或瞒报漏报需报备事项的，视情况严重性扣除相应的租赁费用，每发现一次扣1000元。 8. 中标人应在接到采购人通知的7个工作日内完成移机、移位、换杆、线路改造等安装和调试工作，未完成的，每次扣除租赁费2000元。 9．中标人未对本项目服务人员落实考核、监督管理机制的，每发现一次考核扣款2000元。 10. 中标人未按要求配备相关服务人员或人员不到位的，每发现一次考核扣款2000元。驻场技术人员应专职服务本项目，有脱岗、离岗现象的，每发现一次考核2000元，采购人有权要求中标人更换驻场技术人员。 11. 中标人应对安装、巡检、维修等相关作业按实进行记录，经查发现未有记录、台账有缺失或台账造假的现象，每发现一次考核扣款2000元。 12. 中标人本项目服务遭投诉的，经核实为有效投诉的，每次考核5000元。中标人本项目服务被12345或新闻、媒体、网络等平台曝光的，每次罚款10000元，情节严重的，采购人有权终止合同。 13. 其他未尽事宜，造成后果的，视情况严重性扣除相应租赁费用。 14. 考核扣除费用在每次租赁服务费扣除。 |
| 18 | 验收及交付 | 验收条件：按合同及规划已完成相关建设内容；技术资料完备，符合合同要求；中标人提出验收申请，经甲方同意。验收程序：甲乙双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、程序、方法，由甲方组织专家小组进行。验收通过后10日内完成交付。 |
| 19 | 其他要求 | 1.投标人提供的项目实施方案（质量控制、安全保障、工期进度安排等，以确保项目能够按时完成。 |
|  |  | 2.投标人负责的事项 （1）负责系统设备的供货、安装、调试以及安装过程中所需的运输、工程辅料，承担相关设备的保管责任。 （2）负责系统设备安装过程中相关施工、开挖道路、道路恢复、穿线、赔补等手续的办理与费用，室外施工严格按照市政相关建设要求实施，施工费用全包，负责所有施工安全责任。 （3）负责将监控点位根据采购人要求接入张家港市公共安全视频共享平台。 （4）负责系统施工设计、系统硬件软件提供及系统集成。 （5）负责提供系统传输网络、设备及运营费用。 （6）负责各个监控点运营电费。 （7）负责包括中心设备在内的所有设备的维护及其产生的费用。 （8）负责系统运营人员工资保险福利费用及安全责任。 （9）负责监控系统设备维修、保障、维护、更换等全部费用。 （10）负责监控系统日常运行、维护及巡检服务。 （11）负责系统相关操作人员的培训。 （12）负责项目全包过程中产生的其他费用。 3.采购人负责的事项 （1）负责与系统安装过程中的外部协调工作。 （2）负责对施工过程中的施工进行监督检查。 （3）负责对项目服务质量进行检查考核。 4.系统安装完成时间 合同签订后，按照甲方的规划和进度要求完成系统建设并通过验收，保证可以投入运行。 5.资产 （1）中标人所提供设备、系统、软件、著作权、知识产权应为合法取得，服务期内归中标人所有。中标人所提供设备、系统、软件等产生的文件、数据、图片、视频等数据资产归采购人所有； （2） 服务期内采购人对中标人所提供设备、系统、软件等拥有唯一使用权，未经采购人许可，中标人不得擅自拆除、卸载、暂停使用，或出售、抵押、租赁给第三方； （3） 服务期内采购人有权在中标人所提供设备、系统、软件等实体及系统附加安装、加载、对接第三方软硬件系统，中标人应无条件配合；由此产生的安装、运营等费用，采购人应给予补偿； |
| 20 | 报价要求 | 本项目报价须按招标文件内容提供分项报价表，具体格式见其他部分。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

自项目合格之日起24个月。

2 货款支付

2.1、结付程序

乙方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理结算手续。

2.2、结付期限

①	合同签订后采购人支付10%的预付款，合同签订生效后至每年12月为一个结算周期，支付本周期的服务费（第一个周期结算时扣除预付款），最后一次付款的同时返还履约保证金（合同总价款2％）。

②服务考核扣款按照1个服务周期进行结算,根据合同月单价、实际交付数量以及考核扣款进行计算。

③设备运维考核由甲方组织实施，考核情况每月通报一次。

④注：根据苏财购【2020】52号建立政府采购资金预付款制度的相关规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

1、南沿江铁路安防系统建设购买服务项目分项报价表格式

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 总数量 | 单价 | 二年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元/月） | 合价 |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警戒枪机 |  |  | 台 | 333 |  |  |
| 2 | 无红暴球机 |  |  | 台 | 146 |  |  |
| 3 | 车辆超卡（含补光灯） |  |  | 台 | 84 |  |  |
| 4 | 雷视微卡口（含补光灯） |  |  | 个 | 22 |  |  |
| 5 | 雷球一体机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 二、中心系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 显示设备 |  |  | 块 | 4 |  |  |
| 7 | 解码器 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 网络存储设备 |  |  | T | 2488 |  |  |
| 9 | 中心平台 |  |  | 路 | 507 |  |  |
| 10 | 边界防火墙 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 视频准入网关 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | WEB应用防火墙 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 三、铁路铁塔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 视频、信号塔 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 14 | 高空AR鹰眼 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 四、巡更系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 手持单兵巡更机 |  |  | 台 | 30 |  |  |
| 五、广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IP网络有源防水音柱 |  |  | 个 | 60 |  |  |
| 六、周界系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 不锈钢合金线 |  |  | 100米 | 9 |  |  |
| 18 | 基础及立杆 |  |  | 个 | 160 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、投标方案要求

（1）根据本项目的项目需求（详见招标文件第四章项目需求/二、技术要求/1~15的要求），提供本项目的整体技术设计方案，包括本项目整体系统架构、数据架构、视频共享架构、安全架构、应用系统等。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（2）根据本项目对整体运维的具体要求（详见招标文件第四章项目需求/二、技术要求/16、系统运维要求），投标人提供整体运维方案（含系统运维保障方案、营运保障服务流程、服务承诺：包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容等）。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（3）根据本项目对项目实施的具体要求（详见招标文件第四章项目需求/二、技术要求/19、其他要求），提供项目实施方案（包括质量控制、安全保障、工期进度安排等）。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（4）根据本项目可能出现的紧急情况（如不可抗力导致的工期延误、紧急情况导致的平台故障），提供项目应急处置方案（包括对应急事件发生后人员组织、装备设备调度、勤务保障等）。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

（5）根据本项目对整体服务的具体要求（详见招标文件第四章项目需求/16系统运维要求/17考核要求），投标人提供服务人员的培训方案（包括人员培训指导和监督、人员出勤监督、行为和语言规范监督、业务办理规范及流程监督、人员绩效考核监督等）。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。

3、履约能力

（1）投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩（如有）。

（2）为保证服务的质量，投标人应具有有效的质量管理体系认证证书（如有）；为保障投标人具备安全生产管理能力，投标人应当具备职业健康安全管理体系认证证书（如有）。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1 评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标优惠率由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2 启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求详见招标文件第二章 投标人须知/27. 启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求。

3 针对中小型企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的规定，对符合办法规定的小微企业报价给予20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

②以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，不得享受相关政府采购政策。

（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。

二、评标标准

1 价格分 20.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留二位小数）；

2 性能、质量、配置分 25.0 分

2.1.性能、质量、配置 25.0分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，项目需求中加▲的参数为重要指标项，完全响应招标文件中要求的得基本分 20 分；重要指标项有正偏离的，有一项加1分（需提供检测报告佐证，否则不加分），最多加5分；重要指标项有负偏离的，有一项扣1分，非重要指标项有负偏离的，有一项扣 0.5 分，扣完为止。【0-25】

3 技术性能、质量分 40.0 分

3.1.项目整体技术设计方案 10.0分

对投标人提供的项目的整体技术设计方案（包括本项目整体系统架构、数据架构、视频共享架构、安全架构、应用系统等）进行综合评价，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义完全满足项目需求的得10分；基本满足项目需求的得6分；部分满足项目需求的得3分；方案内容无实质性意义不满足项目需求或未提供方案说明的不得分。【0/3/6/10】

3.2.整体运维方案10.分

对投标人提供的整体运维方案（包括系统运维保障方案、营运保障服务流程、服务承诺：包括响应时间、服务期限、运维服务工作内容等）进行综合评价，完全满足项目服务需求的得10分；基本满足项目需求的得6分；部分满足项目需求的得3分，不满足项目需求或未提供的不得分。【0/3/6/10】

3.3.实施方案8.0分

对投标人提供的项目实施方案（包括质量控制、安全保障、工期进度安排等）进行综合评价，完全满足项目服务要求的得8分；基本满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足项目需求或未提供的不得分。【0/2/4/8】

3.4.应急处置方案6.0分

对投标人提供的应急处置方案进行综合评价（包括对应急事件发生后人员组织、装备设备调度、勤务保障等方面），方案描述合理、可操作性强完全满足项目需求的得6分；基本满足项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1分，不满足项目需求或未提供的不得分。【0/1/3/6】

3.5.培训方案6.0分

投标人根据本项目制定的培训方案（包括人员培训指导和监督、人员出勤监督、行为和语言规范监督、业务办理规范及流程监督、人员绩效考核监督等），针对方案的合理性、科学性、完整性等进行综合评定，培训方案科学合理可操作性强完全满足项目需求的得6分，基本满足项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1分，不满足项目需求或未提供的不得分。【0/1/3/6】

4 履约能力分 15.0 分

4.1.类似业绩6.0分

投标人 2023 年以来的类似业绩介绍，每有一个得 2分，最高得 6 分（请在投标文件中提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。【0/2/4/6】

4.2.体系认证2.0分

投标人获得的证书 投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得 1 分，最高得2分，不提供则不得分。（请在投标文件中提供相关证书扫描件，不提供的不得分）【0/1/2】

4.3.拟投入本项目的项目负责人 2.0分

拟投入本项目的项目负责人需要持有电子信息类高级工程师证书的得2分；持有电子信息类工程师证书的得1分，最高得2分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及最近一期社保证明，不提供的不得分）【0/1/2】

4.4拟投入项目实施小组人员5.0分

项目实施小组成员中分别具有以下相关专业证书： 工程师、高处作业证、电工证、注册信息安全工程师证书、网络工程师认证证书，有一证得1分，最高得5分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及最近一期社保证明，不提供的不得分；同一个人有多种证书的不重复计分） 注: 以上证明材料，不提供不得分。【0/1/2/3/4/5】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、经费测算明细表

八、技术参数响应及偏离表

九、商务条款响应及偏离表

十、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项
一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 服务期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写） | （人民币）￥： 元 |  |  |

注：

1、总价为综合报价，详见招标文件第二章 13.4。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

四、资格证明文件

投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）。

6.授权委托书（格式见后）。

7.资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：若投标人法定代表人亲自参加的，无需提供授权书原件，则提供本人的身份证原件的扫描件；若授权代表参加的，则提供授权委托书原件、投标人法定代表人身份证、被授权人本人身份证的原件扫描件。

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于            ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

七、经费测算明细表

经费测算明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 总数量 | 单价 | 二年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元/月） | 合价 |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警戒枪机 |  |  | 台 | 333 |  |  |
| 2 | 无红暴球机 |  |  | 台 | 146 |  |  |
| 3 | 车辆超卡（含补光灯） |  |  | 台 | 84 |  |  |
| 4 | 雷视微卡口（含补光灯） |  |  | 个 | 22 |  |  |
| 5 | 雷球一体机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 二、中心系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 显示设备 |  |  | 块 | 4 |  |  |
| 7 | 解码器 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 网络存储设备 |  |  | T | 2488 |  |  |
| 9 | 中心平台 |  |  | 路 | 507 |  |  |
| 10 | 边界防火墙 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 视频准入网关 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | WEB应用防火墙 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 三、铁路铁塔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 视频、信号塔 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 14 | 高空AR鹰眼 |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 四、巡更系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 手持单兵巡更机 |  |  | 台 | 30 |  |  |
| 五、广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IP网络有源防水音柱 |  |  | 个 | 60 |  |  |
| 六、周界系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 不锈钢合金线 |  |  | 100米 | 9 |  |  |
| 18 | 基础及立杆 |  |  | 个 | 160 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准
八、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容:优于的，填写“正偏离”;符合的，填写“无偏离”;低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。”

2、表格不够可另接。

九、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

十、投标人情况介绍

类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

（全文完）