崇川区环卫处钟秀生活垃圾转运中心渗滤液站运营服务项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320613-JSKJ-G2026-0007

招标人：南通市崇川区环境卫生管理处

代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

二○二六年四月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

# 第一章 招标公告

项目概况

崇川区环卫处钟秀生活垃圾转运中心渗滤液站运营服务项目的潜在投标人应在苏采云系统内获取招标文件，并于2026年5月13日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320613-JSKJ-G2026-0007。

2.项目名称：崇川区环卫处钟秀生活垃圾转运中心渗滤液站运营服务项目。

3.项目类型：服务。

4.预算金额：280万元/年。

5.最高限价：人民币95元/m³，投标报价超过最高限价为无效投标。

6.项目需求：具体详见第三部分采购需求，请仔细研究。

7.合同履行期限：本项目“一招三年”，合同一年一签。合同期内招标人将对中标人的服务质量进行考核并决定是否签订下一年度合同。考核合格且下一年度财政预算下达后，招标人可以与中标人签订下一年度合同；因中标人考核不合格或项目资金不能落实到位的原因招标人将暂停签订下一年度合同。

8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（1）本项目属于服务类采购。即采购服务全部由中小企业承接。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料）

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人需具备环保工程专业承包叁级及以上资质。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标人需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2026年5月13日09时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因招标人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各投标人请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目开标活动模式：不见面远程投标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或代理机构提出。建议投标人现场实地考察，了解该项目的运营流程、处理工艺及该项目设施设备的现有状况，审慎报价。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.本次招标的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

招标人：南通市崇川区环境卫生管理处

地址：南通市江海大道北729号和丰大厦B座8楼

联系人：朱先生

联系方式：0513-80818205

2.代理机构信息

名称：江苏科建工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系人：蒋惠

联系电话：0513-85110636，13912280232

3.项目联系方式

项目联系人：蒋惠

电话：0513-85110636，13912280232

邮箱：401170759@qq.com

4.软件技术支持：0519-86722801。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。（中标人在领取中标通知书前向代理机构支付，代理服务费为中标价的3.85‰）。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）质疑与投诉

（8）投标文件组成及格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或代理机构。招标人或代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 招标人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标项目涉及的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

5.因本项目的特殊性，投标前投标人请现场勘察，了解该项目的运营流程、处理工艺，及该项目设施设备现有状况，审慎报价。现场勘察地址：南通市崇川区通吕运河以南、钟秀中路北、通京大道东崇川区钟秀生活垃圾转运中心内。联系人：朱先生，联系电话：0513-80818205。请投标人前往勘察前提前电话联系，以免影响勘察安排。。

四、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，招标人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

五、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

六、开标与评标

1.开标

1.1招标人或代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或代理机构及评标委员会联系。

七、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求）。

6.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

八、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

九、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

2.7投诉提起路径：江苏政府采购网（南通市公共资源交易平台）—“办事指南”—“投诉办理指南”。

十、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给代理机构存档。

十一、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为贰拾万元，中标人可以选择以支票、汇票、本票、保单、保函等非现金形式缴纳。

2.中标人的履约保证金须在签订合同前缴纳，中标人需在中标通知书发出之日起的30日内凭中标通知书及履约保证金缴纳证明按照招标文件确定的事项与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.服务期满并按规定时间、规定要求完成交接后招标人将无息返还该履约保证金。

4.如续签，须在合同签订前补齐当年度保证金。

5.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

（3）中标人在履约过程中，招标人将依据考核办法对中标人实施考核，并依据考核结果对履约保证金予以扣除。

5.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

十二、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十三、采购本国产品的支持政策（本项目不适用）

1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六部分 投标文件组成”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

十四、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十五、未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 项目需求

一、项目名称：钟秀生活垃圾转运中心渗滤液处理站委托运营管理项目。

二、项目概况

2.1本项目位于南通市崇川区通吕运河以南、钟秀中路北、通京大道东崇川区钟秀生活垃圾转运中心内，配套设计处理规模为100m³/天的渗滤液处理设施；排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015规定的1B级水质标准。

渗滤液处理涉及的所有设施设备相关情况以现状为准，项目包括运行及维护。各投标人应标前请自行踏勘现场，一旦中标不得以任何理由要求增加费用。

2.2服务内容：在崇川区钟秀生活垃圾转运中心渗滤液处理设计能力范围内及时处理产生的垃圾渗滤液、场地及设备和车辆的冲洗废水及生活废水，做好设施设备维护工作，确保处理系统的正常运行，出水水质要求符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015规定的1B级水质标准。处理后的废水纳排至市政污水管网，渗滤液处理过程中产生的污泥由中标人及时装袋后运至有处理资质的单位规范处置。

2.3处理规模：处理渗滤液的年达标出水量不得低于进水量的80%，总达标出水量保底21900m³。

2.4进水水质

本项目垃圾渗滤液原液水质情况由投标供应商自行勘察检测。

2.5本项目工艺流程

本项目渗滤液（废水）处理站处理规模100m³/天，含预处理系统、气浮系统、UASB厌氧反应器、生化池、MBR膜系统、污泥处理系统、沼气系统、电气系统、自控仪表系统等；处理工艺：本项目处理系统采用“预处理+UASB厌氧反应器+两级A/O+MBR（内置式超滤）”工艺，剩余污泥由污泥储池储存，采用脱水机进行脱水，经脱水的污泥外运处理。处理工艺流程图如下图所示：

三、合同履行期限：本项目“一招三年”，合同一年一签。合同期内招标人将对中标人的服务质量进行考核并决定是否签订下一年度合同。考核合格且下一年度财政预算下达后，招标人可以与中标人签订下一年度合同；因中标人考核不合格或项目资金不能落实到位的原因招标人将暂停签订下一年度合同。

四、项目要求

4.1服务期内，中标人不得将该服务项目转包给第三方承包。

4.2投标人必须根据本文件详细列明渗滤液处理后达标出水每m³所需的全部成本费用组成，并提供报价明细表。

4.3投标人必须满足本招标文件相关要求，中标人必须负责渗滤液处理站的稳定运行并保证出水符合GB/T31962-2015规定的1B级水质标准后纳管。项目服务期间出现因中标人（管理、运营）的原因发生渗滤液外溢、纳管的废水不达标等环保事故或问题所造成的一切后果由中标人承担。

4.4中标人负责该项目设施的运营维护、设备维护。

设备边界：环卫车辆排放、冲洗污水收集池至渗滤集水池之间所有的井、管、泵等，渗滤液处理站内渗滤液集水池开始至废水排口以内所有的渗滤液处理设施、设备[包括但不仅限于提升泵（管）、预处理系统、生化系统、厌氧系统、MBR膜系统、沼气系统、污泥系统、电气系统、自控仪表系统等]；

服务边界：所有处理设备的更换、维护、维修、药剂、生产运营、生产区域内的环境卫生及生产运行中消耗的电等；

生产过程中产生的污泥由中标人负责装袋并运送至有处理资质的单位规范处置。

4.5中标人在提供服务期间，必须做到：

4.5.1必须严格按照国家规范标准和法律、行政法规、地方性法规以及部门规章等相关规定、处理站设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保出水符合GB/T31962-2015规定的1B级水质排放标准，并保证人身安全，生产过程中不得产生次生环境污染。不得损坏招标人已有的设施和设备，不得影响招标人正常生产作业，处理现场必须整洁美观有序，若产生次生污染，一切责任由中标人承担。

4.5.2渗滤液处理站必须随时接受招标人及有关部门检查、监管等。

4.5.3本项目渗滤液处理运营全过程涉及的各类药剂（具体种类及使用位置详见附表《药剂使用种类及位置》）购置、使用相关费用，所有设施设备的损坏更换、维修、零部件更换及日常维保所需全部费用，均由中标人自行全额承担，招标人不承担任何相关支出。

渗滤液处理作业中使用的主要消耗件、易耗件及各类耗材，中标人须按照运维规范、设备要求及处理标准及时足额更换，严禁以降低运营成本为由，擅自延迟更换、拒绝更换或使用不合格替代品。若因上述违规行为导致渗滤液处理效率下降、出水水质不达标等后果，招标人有权依据合同约定，追究中标人的全部违约责任，由此产生的整改、处罚等一切损失均由中标人承担。

特别提醒：本项目涉及的全部设施、设备自试运营启动至今已近四年，所有设施设备均已超出原厂质保期限，老化损耗、故障损坏风险较高。投标人在投标报价前，务必赴项目现场实地踏勘、全面核查设施设备现状，精准评估设备维修、零部件更换、老化整改等潜在成本，报价时充分涵盖各类运维、更换、维修费用，审慎制定投标报价，招标人不再接受因未实地核查、成本预估不足等原因提出的调价、索赔申请。

| 药剂使用种类及位置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 使用部位 |
| 1 | 葡萄糖 | 生化系统 |
| 2 | PAC（混凝剂） | 预处理系统+脱泥 |
| 3 | PAM（絮凝剂） | 预处理系统+脱泥 |
| 4 | 膜清洗剂（酸性） | MBR膜系统 |
| 5 | 膜清洗剂（碱性） | MBR膜系统 |
| 6 | 次氯酸钠 | MBR膜系统 |
| 7 | 氢氧化钠 | MBR膜系统 |
| 8 | 柠檬酸 | MBR膜系统 |
| 9 | 消泡剂 | 生化系统 |
| 10 | 氧化铁 | 沼气系统 |

| 崇川垃圾渗滤液易损件名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 易损件 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 离心泵类 | 机械密封（更换周期：6-12个月） | 电机轴承（更换周期：1年左右） |  |  |
| 2 | 螺杆泵类 | 机械密封（更换周期：6-12个月） | 定子、转子（更换周期：1年左右） | 电机轴承（更换周期：1年左右） | 机油（更换周期：半年） |
| 3 | 搅拌器类 | 机械密封（更换周期：6-12个月） | 电机轴承（更换周期：1年左右） | 电缆密封（更换周期：1年左右） | 机油（更换周期：半年） |
| 4 | 减速机类 | 油封（更换周期：6-12个月） | 轴承（更换周期：1年左右） | 机油（更换周期：半年） |  |
| 5 | 格栅机类 | 冲洗水电磁阀（更换周期：1年左右） | 冲洗水泵机封（更换周期：6-12个月） | 冲洗水钢丝软管（更换周期：1年左右） | 轴承（更换周期：1年左右） |
| 6 | 气浮类 | 刮渣机链条（更换周期：18个月左右） | 溶气泵机封、电机轴承、减速机同上 |  |  |
| 7 | 空压机类 | 皮带（更换周期：1年左右） | 空气过滤器（更换周期：1000h） | 活塞环（更换周期：1年左右） | 机油（更换周期：3个月） |
| 8 | 罗茨风机类 | 皮带（更换周期：1年左右） | 轴承、齿轮、轴套皮带（更换周期：2年左右） | 机油（更换周期：3个月） | 空气滤芯（每月清理一次，两年更换） |
| 9 | 离心脱水机类 | 皮带（更换周期：1年左右） | 离心机轴承（更换周期：2年左右） | 差速器油（更换周期：6--12个月） | 油封（更换周期：6-12个月 |
| 10 | 螺旋输送机类 | 螺旋蛟龙轴承（更换周期：18个月左右） | 电机及减速机高速端轴承（更换周期：1年左右） | 油封（更换周期：6-12个月） |  |
| 11 | 电动阀门类 | 密封圈（更换周期：1年左右） | 执行机构电磁线圈、主板（更换周期：18个月左右） |  |  |
| 12 | 计量泵类 | 隔膜片（更换周期：18个月左右） | 油封（更换周期：1年左右） | 电机轴承（更换周期：1年左右） | 机油（更换周期：6个月） |
| 13 | 仪表类 | 电极（更换周期：3--6个月） |  |  |  |
| 14 | 沼气火炬 | 点火电极（更换周期：1年左右） | 压力传感器（更换周期：2年左右） |  |  |
| 15 | 增压风机 | 风机电机轴承（更换周期：1年左右） |  |  |  |
| 16 | 热水锅炉 | 点火启动器（更换周期：18个月左右） | 软水器填料（更换周期：6个月左右） |  |  |
| 17 | 脱硫罐 | 氧化铁（更换周期：18个月左右） |  |  |  |

以上易损件不在质保范围内

现场设备清单（仅供参考）

| 序号 | 货物名称 |  | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理+厌氧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 预处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 渗滤液格栅机 |  | Q=10-20m3/h，渣隙 0.5mm，自 带反冲洗主体设备材质 SS304 不锈钢。 | 1 | 台 | 畅水 |  |
| 1.1.2 | 中心筒和反射板 |  | 材质：SS304，材质厚度≥3mm | 1 | 套 | 南通润泽 |  |
| 1.1.3 | 初沉池排泥泵 |  | Q=5m3/h，压力：3.0bar，过流部件 304 | 1 | 台 | 西派克 |  |
| 1.1.4 | 渗滤液集水池提升泵 |  | 潜污泵， Q=15m3/h ，H=20m，过流部分 304，变频控制 | 2 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.1.5 | 调节潜水搅拌机 |  | 主体设备 SS304，导杆及配套设备 SS304,电机保护等级 IP68，绝缘等级 F。配套导杆及支架等。 | 1 | 批 | 南京蓝深 |  |
| 1.1.6 | 中间水池提升泵 |  | Q=12.5m3/h ，H=15m，过流部分304，变频控制 | 2 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.1.7 | 厌氧中间水池提升泵 |  | Q=12.5m3/h ，H=25m，过流部分304，变频控制 | 2 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.1.8 | 气浮一体机 |  | Q=20m3/h，主体材质采用碳钢包 玻璃钢防腐 | 1 | 台 | 南通润泽 |  |
| 1.2 | UASB 厌氧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 高效热量回收利用系统 |  | 沼气、燃气两用锅炉 | 1 | 套 | 南通润泽配套 |  |
| 1.2.2 | UASB厌氧反应器 |  | UASB反应器，立式圆筒形反应 器， 设备本体采用Q235B 材质尺寸为∅×H=6.5×13m。罐壁板材 厚度≥6mm，罐体底板厚度≥10mm。内壁防腐、外壁保温，保温层厚度≥100mm，外包用瓦楞板，厚度≥0.4mm | 1 | 座 | 南通润泽 |  |
| 1.2.3 | 三相分离器 |  | ∅×H=6.5×2m，碳钢外包玻璃钢 防腐。沼气收集室壁厚≥5mm， 沼气收集折流板≥2mm，配套零部件所用板材、型钢厚度≥ 3mm。 | 1 | 批 | 南通润泽 |  |
| 1.2.4 | 汽水分离器 |  | SUS304，主体结构板材厚度≥3mm | 1 | 台 | 南通润泽 |  |
| 1.2.5 | 水封罐 |  | SUS304，主体结构板材厚度≥3mm | 1 | 台 | 南通润泽 |  |
| 1.2.6 | 厌氧循环泵 |  | Q=25m³/h，H=11m，过流部分SUS304，变频控制，防爆电机 | 2 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.2.7 | 厌氧排泥泵 |  | 螺杆泵，Q=10m³/h，压力：3.0bar，过 流部分SUS304， | 1 | 台 | 西派克 |  |
| 1.2.8 | 篮式过滤器 |  | Q=10m³/h，材质：SUS304，主体结构板材厚度≥3mm，承压PN1.0 | 1 | 台 | 南通润泽配套 |  |
| 1.2.9 | 热水循环泵 |  | Q=15m³/h ，H=24m，过流部分 SUS304 | 2 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.3 | 沼气处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 沼气输送增压风机 |  | 50.0Nm³/h ，10kpa，防爆风机 | 2 | 台 | 章丘丰源 |  |
| 1.3.2 | 沼气储柜 |  | 双膜储气柜，100m3，采用防爆 型风机 | 1 | 座 | 英环 |  |
| 1.3.3 | 火炬燃烧装置 |  | 内燃式火炬， 处理能力： 50m³/h， 主体设备材质 SS304，点火方式：自动 | 1 | 套 | 英环 |  |
| 1.3.4 | 脱硫系统 |  | 玻璃钢材质，主体结构厚度≥ 5mm | 1 | 套 | 南通润泽 |  |
| 2 | 仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 预处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 液位计 |  | 量程：0~6m ，4~20mA 输出，电 源 220VAC，传感器 IP68，变送 器 IP65 | 2 | 只 | 安徽天康 |  |
| 2.2 | 厌氧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 电磁流量计 |  | 量程：0~10m³/h，4~20mA 输出，电源：220VAC，传感器IP68，变送器IP54 | 2 | 只 | 安徽天康 |  |
| 2.2.2 | 温度计 |  | PT100 ，4~20mA 输出，电源24V，传感器IP68，变送器IP65 ，SUS304，防爆 | 2 | 只 | 安徽天康 |  |
| 2.2.3 | pH计 |  | 量程：0-14PH，输出 4~20mA，电源 220VAC，传感器 IP68，变送器 IP65 | 1 | 只 | 上泰 |  |
| 2.3 | 沼气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 沼气气体流量计 |  | 热质式流量计，量程：0~80m³ /h | 1 | 只 | 安徽天康 |  |
| 2.3.2 | 甲烷报警仪 |  | 量程：0~100%LEL ，4～20mA 信号输出，支持 RS485 总线通讯，浓度报警检测气体:CH4 精度:＜±3%F.S，IP65，防爆等级：ExdⅡCT6Gb，自带现场声光报警 | 1 | 只 | 万安迪 |  |
| 2.3.3 | 硫化氢检测报警 |  | 量程：0~100PPm，4～20mA信号输出，支持 RS485 总线通讯，浓度报警检测气体:CH4 精度:＜±3%F.S ，IP65，防爆等级：ExdⅡCT6Gb，自带现场声光报警 | 1 | 套 | 万安迪 |  |
| 二 | 生化部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | MBR 系统-生化部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 一级反硝化液下搅 拌器 |  | 主体设备 SS304，导杆及配套设备 SS304，电机保护等级 IP68 ，绝缘等级 F。配套导杆及支架等。 | 2 | 台 | 南京蓝深 |  |
| 1.1.2 | 一级硝化射流曝气器 |  | 聚丙烯 PP，负压免维护型， 氧利用率≥40%，整体注塑 | 2 | 套 | AER |  |
| 1.1.3 | 一级硝化射流循环泵 |  | 卧式离心泵，Q=120m³/h，H=14m，过流部件 304，变频控制 | 2 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.1.4 | 一级硝化液回流泵 |  | 卧式离心泵，Q=30m³/h，H=14m，过流 SUS304 | 2 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.1.5 | 消泡循环泵 |  | 卧式离心泵，Q=20m³/h，H=15m，过流 SUS304 | 1 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.1.6 | 消泡剂储罐 |  | 材质：PE，V=2m³ | 1 | 只 | 南通润泽 |  |
| 1.1.7 | 消泡剂投加泵 |  | 计量泵，170L/h | 1 | 台 | 力高 |  |
| 1.1.8 | 二级反硝化液下搅拌器 |  | 主体设备 SUS304，导杆及主体设 备 SS304，电机保护等级 IP68，绝缘等级 F | 1 | 台 | 南京蓝深 |  |
| 1.1.9 | 二级硝化射流曝气器 |  | 聚丙烯 PP，负压免维护型， 氧利用率≥40%，整体注塑 | 1 | 套 | AER |  |
| 1.1.10 | 二级硝化射流循环泵 |  | 卧式离心泵， Q=40m³/h， H=15m，变频控制 | 1 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.1.11 | 鼓风机（生化池及 中间水池） |  | Q≥7.55Nm³/min ，P=0.85bar ，一台变频，一台工频，防护等级IP55，绝缘等级 F，配隔音罩 | 2 | 台 | 宜友 |  |
| 1.1.12 | 板式换热器 |  | 板式， 换热面积：45 平方， 换热 板材质 SS304，密封材料 EPDM，机架碳钢防腐 | 1 | 台 | 双烽 |  |
| 1.1.13 | 冷却塔 |  | Q=100.0m³/h，方形逆流式，镀 锌钢框架；防护等级 IP55，绝缘 等级 F | 1 | 台 | 常菱 |  |
| 1.1.14 | 冷却污泥泵 |  | 卧式离心泵， Q=50.0m³/h， H=25m，过流 SUS304 | 1 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.1.15 | 冷却清水泵 |  | 卧式离心泵， Q=100.0m³/h， H=16.5m，过流 SUS304 | 1 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.2 | MBR 系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | MBR膜系统 |  | 出水量 100m³/d，膜通量： 8-10L/（m2 ·h），公称孔径 0.1μ m，膜间压差： 过滤-60~0kPa，反洗30~100kPa，膜材质： 亲水性聚四氟乙烯制多孔性材料中空膜 丝（ PTFE） | 1 | 组 | 膜组件：住友，PTFE材质 |  |
| 1.2.2 | MBR反洗泵 |  | Q=6.3m³/h ，H=11m，过流 SUS304，要求变频 | 2 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.2.3 | MBR反洗过滤器 |  | Q=6m³/h ，10μ m | 2 | 台 | 南通润泽配套 |  |
| 1.2.4 | MBR产水泵 |  | 自吸泵， Q=8m³/h，H=18m，吸程 4m，过流部件 304 | 2 | 台 | 南方泵业 |  |
| 1.2.5 | MBR池曝气风机 |  | 罗茨风机， Q=4.66m³/min， P=0.5bar，配隔音罩 | 1 | 台 | 宜友 |  |
| 1.2.6 | 出水储罐 |  | V≥5000L | 1 | 台 | 南通润泽 |  |
| 1.2.7 | 药反洗系统 |  | 含储药罐、阀门、反洗泵 | 1 | 套 | 南通润泽反洗泵南方泵业 |  |
| 1.2.8 | 酸碱液排空泵 |  | 流量： 10m³/h 扬程： 15m 材质： FRPP | 1 | 台 | 美宝牌 |  |
| 2 | 仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | MBR产水流量计 |  | 量程：0~10m³/h，4~20mA 输出， 电源：220VAC，传感器 IP68，变送器 IP54 | 1 | 台 | 安徽天康 |  |
| 2.2 | 温度变送器 |  | PT100 ，0-100℃，4-20mA 输出，电源 24VAC，传感器IP68，变送器 IP65，SUS304 | 2 | 只 | 安徽天康 |  |
| 2.3 | 溶解氧在线测量 |  | 量程：0mg/L~20mg/L，输出4~20mA，电源 220VAC，传感器IP68，变送器 IP65 | 2 | 只 | 博取 |  |
| 2.4 | 超声波液位计 |  | 量程：0~10m | 1 | 只 | 安徽天康 |  |
| 三 | 污泥脱水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥脱水设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 污泥进料泵 |  | 螺杆泵，Q=10m3/h ，压力：3.0bar，过 流部分 SUS304，变频 | 2 | 台 | 西派克 |  |
| 1.2 | 污泥离心脱水机 |  | 30-60kgDS/h，含变频控制柜 | 1 | 台 | 三联 |  |
| 1.3 | PAM制备装置 |  | 含储药罐、加药泵 | 1 | 套 | 南通润泽配套 |  |
| 1.4 | 上清液回流泵 |  | 潜污泵， Q=15m3/h，H=20m，304材质 | 1 | 台 | 南方泵业 |  |
| 2 | 污泥处理系统仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 液位计 |  | 量程：0~10m，4~20mA 输出，电源 220VAC， | 1 | 只 | 安徽天康 |  |
| 四 | 洗车场沉砂池改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 |  | Q=25m3/h ，H=10m ，304 材质 | 2 | 台 | 南方泵业 |  |
| 2 | 液位计 |  | 量程：0~2m ，4~20mA 输出， 电 源 220VAC， | 1 | 只 | 安徽天康 |  |
| 五 | 电气系统 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 六 | 管道阀门部分 |  | Q235/SS304/UPVC | 1 | 项 |  |  |
| 七 | 给排水管件 |  | Q235/SS304/UPVC | 1 | 项 |  |  |
| 八 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抽真空泵 |  | 极限真空3300Pa，最大抽速0.4m³，功率1.1Kw | 1 | 台 | 苏一真空 | 膜池 |
| 2 | 液位计 |  | 量程0-6000mm，电源：24v，量程，输出4-20mA | 1 | 只 | 安徽天康 | 厌氧中间水池 |
| 3 | 液位开关 |  | 量程L=3000mm | 1 | 只 | 安徽天康 | 废液池 |
| 4 | 压力变送器 |  | 电源：24v，量程-0.1-0MPa，过压300Kpa，输出4-20mA | 1 | 台 | 安徽天康 | 膜池 |
| 5 | 碳源罐 |  | 碳源罐材质： PE ，V=2m³ | 1 | 台 | 南通润泽 | 好氧生化池 |
| 6 | 碳源投加泵 |  | 计量泵， 500L/h |  |  | 浙江力高 |  |
| 7 | 电磁流量计 |  | 量程：0~10m³/h，4~20mA 输出， 电源：24V，传感器IP68，变送器 IP65 | 1 | 只 | 安徽天康 | 脱水机进口 |
| 8 | 消防设备 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型（4KG） | 26 | 只 |  |  |
|  |  | 推车式干粉灭火器 | FTZ/ABC35(35KG) | 3 | 只 |  |  |
|  |  | 消防沙箱 | 1175*660*585mm | 1 | 只 |  |  |

4.5.4因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏而影响渗滤液正常处理造成经济及其他损失，将追究中标人的有关责任。

4.5.5中标人需配有专用实验设备，并具有对处理后出水水质进行日常常规检测的能力。中标人需聘请有资质的第三方检测机构对出水水质进行每月至少一次的非定期抽查，并出具检测报告。

4.5.6中标人工作人员必须遵守处理站的各项规章制度，服从招标人检查和监督，保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持站内环境卫生。

4.5.7针对雨季、台风暴雨等恶劣天气以及渗滤液处理量增加、渗滤液溢出或其他环境污染等突发事件，中标人要制订相应的应急预案，并积极配合招标人有效地实施应对措施。

4.8在运营期间，中标人必须至少安排4名专业工作人员（含项目负责人1人）驻场，并确保现场24小时有人巡查，此为最低配置要求，须实质性响应，所有人员必须按规定缴纳养老、医疗、工伤等保险。对驻场人员建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，并设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。拟派项目负责人进场，需持有身份证复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，在项目服务期间不得擅自变更，项目组人员变动，需中标人提出书面申请并经法定代表人签字或盖章，阐明变动原因，并需经招标人同意。注：投标时，投标文件中须提供由投标人为项目负责人缴纳的近一年任意一个月社保的证明材料扫描件。

4.9如在运营过程中政府及有关部门出台新的文件，与本招标文件要求存在冲突，以最新文件为准，招标人不增加任何费用。

4.10本项目招标人免费提供办公室1间，办公设备、家具及其他由中标人自行考虑。

4.11服务期满，中标人未能继续获取运营资格时，要积极配合与下一运营单位交接，必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，保证设备正常运行，并提交移交方案，做好移交工作。不得以任何方式阻碍交接，影响招标人正常工作。

五、具体要求

中标人应认真负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理渗滤液使之出水达标纳排。

5.1 出水要求

5.1.1 出水水质标准

本项目运营期间的出水水质标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015规定的1B级水质标准，具体出水水质如下：

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | ≤500mg/L | ≤350mg/L | ≤400mg/L | ≤45mg/L | 6~9 |
| 项目 | TP | TN | 动植物油 | — | — |
| 限值 | ≤8 mg/L | ≤70mg/ L | ≤100.0mg/ L | — | — |

5.1.2 出水量

每个考核周期（一般代指1个运营月）内纳管平均排放量不得低于进水量的80%。

5.2 服务方案、制度台账及报送要求

中标人依据招标内容及服务要求提供切实可行的服务方案（含管理规定、守则、工作标准、项目负责人职责、意外事故处理预案等管理制度、为保证正常运行投标供应商应配备足够的人力和物力等。）

5.2.1 编制运行与维护方案

中标人应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制本项目的《运行与维护方案》，提交的《运行与维护方案》应包括但不限于以下基本内容：

（1）项目运营管理方案；

（2）运行班组组织结构与人员组成；

（3）系统运行质量保证措施和方案；

（4）系统维护保养措施和方案；

（5）出水检测与报告制度方案；

（6）突发事件应对措施和方案（包括如出现停水、停电、安全生产事故等）。

5.2.2 建立制度和台账

（1）中标人必须建立健全的生产管理和规章制度，包括岗位人员责任制和安全操作规程。

（2）中标人必须建立各建、构筑物和设备的维护、保养工作和维护记录的存档。

（3）中标人必须做好渗滤液处理系统出水水质化验，保存完整的各项记录资料。

（4）中标人必须建立并保存完整的现场设备运行数据资料建档，总结运行经验，指导运营工作。

5.2.3 报送月报和计划

中标人应认真做好日常检测，详实记录处理站的运行日志，并每月形成书面报告（含整体运行情况、每日进出水量记录、每日不少于1次日常出水水质检测记录、每月不少于1次的有资质的第三方检测机构对出水水质的抽查检测结果、人员排班记录、维修记录等），并将书面报告于次月前5个工作日内报送招标人。同时须在月底前将下月运行计划报送招标人。

5.3 场地环境要求

中标人应使本项目场区环境保持良好、干净、整洁的状态。

5.4 环境保护、安全要求

5.4.1 环境保护措施

（1）渗滤液处理设施运行时杜绝跑、冒、滴、漏。

（2）在运营过程中由于设备更换需停产3天以上时，需向招标人申报。

5.4.2环保应急预案

中标人需编制环保应急预案，报采购人或相关部门通过后，作为应急处置措施。

（1）积极配合环保、招标人等各部门的检查。

（2）中标人须定期开展安全检查，发现安全隐患，立即处置。中标人负责渗滤液处理站范围内部日常保卫工作，社会治安综合治理、生产安全达标，并纳入钟秀生活垃圾转运中心整体安全运行中。中标人在合同期内如发生劳动、生产安全、社会治安、防火责任事故等，自行承担相应责任，与招标人无关。

六、监管考核

招标人自行或委托监管单位对中标人日常运营管理进行监督检查，中标人不得以任何借口阻扰正常的监督检查。招标人的监管方式可采取定期检查或不定期抽查等形式对中标人的渗滤液处理质量和服务质量进行监督、检测、考核、评估，作为考核服务合同履行情况、支付渗滤液处理费的依据。

6.1 总体要求

6.1.1 本项目垃圾渗滤液经处理后，应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015规定的1B水质标准。

6.1.2 运营管理工作期间渗滤液处理站工作职责

（1）严格按运营合同规定的工作内容履行现场运营管理职责；

（2）严格按系统《操作手册》及《运营安全手册》操作、运营管理系统，确保系统的安全稳定运行；

（3）准时参加招标人组织的有关业务例会，及时通报系统的运营管理情况；协调解决运营中遇到的问题；

（4）严格执行中标人制定的各项现场管理制度。

6.1.3 运营管理期间重点工作

（1）根据现场情况，制定满足标书和合同要求的计划与措施：

（2）处理水量，回收率，开机率，出水指标，检测次数与指标；

（3）可能影响因素，预警预防机制（与标书比较），控制手段；

（4）中标人须做好中标边界区域的日常管理工作，并需24小时有人巡查，防止各类状况发生，因管理不到位产生的一切后果，均由中标人承担。

（5）有完善的管理制度、操作规程，并严格落实。按要求做好生产运行全过程记录，记录详实可靠。

6.2 考核细则

6.2.1出水量考核

（1）要求：运营期间，每个月内出水量（纳管排放量）不得低于进水量的80%。

（2）检查：月度必查，由招标人自行组织或委托监管单位。

（3）处理：第一次月度检查出水量不达标，招标人有权扣除中标人当月运营费用的20%，第二次月度检查出水量不达标，招标人有权扣除当月运营费用的50%，第三次（含）以后月度检查出水量不达标，招标人有权扣除当月全部运营费用。如在一年内累积5次抽查不达标的，视作合同违约，招标人有权单方面解除合同，并扣除履约保证金，并在本区相似项目招标时认定中标人不具有投标资格。

6.2.2出水水质考核

（1）要求：运营期间，出水水质是否达标作为硬性考核标准，必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015规定的1B水质标准。

（2）检查：每月不少于2次的不定期抽检，由招标人委托有资质的第三方检测单位进行检测。

（3）处理：在一个运营月内，发现一次被抽查出水水质不达标，招标人有权扣除中标人本运营月运营费用的40%，发现二次及以上被抽查出水水质不达标，招标人有权扣除中标人本运营月全部运营费用。如在一个运营年内累积5次抽查不达标的，视作合同违约，招标人有权单方面解除合同，并扣除履约保证金，并在本区相似项目招标时认定中标人不具有投标资格。

6.2.3检测数据考核

（1）要求：运营期间，中标人必须保证渗滤液处理站所有检测数据的真实性。

（2）检查：抽查，由招标人自行组织或委托监管单位。

（3）处理：中标人若出现编造检测数据的行为，经调查属实后，第一次以书面警告并扣除费用10万元；再次出现此类情况，视作合同违约，招标人有权单方面解除合同，并扣除履约保证金，并在本区相似项目招标时认定中标人不具有投标资格。

6.2.4资料台账考核

（1）要求：运营期间，中标人详实记录处理站的运行日志，含整体运行情况、每日进出水量记录、每日不少于1次日常出水水质检测记录、每月不少于1次的有资质的第三方检测机构对出水水质的抽查检测结果、人员排班记录、维修记录等。

（2）检查：每月不少于1次的抽查，由招标人自行组织或委托监管单位。

（3）处理：每查到一处记录缺失，给予每处200元/次的处罚。

6.2.5场所环境考核

（1）要求：运营期间，中标人应保持本项目场区环境良好、干净、整洁的状态。

（2）检查：每月不少于1次的抽检，由招标人自行组织或委托监管单位。

（3）处理：每查到一处不良状态，给予每处200元/次的处罚。

6.2.6设备维护考核

（1）要求：运营期间，中标人应保证本项目涉及的渗滤液处理设施设备日常维护保养及时到位。

（2）检查：每月不少于1次的抽检，由招标人自行组织或委托监管单位。

（3）处理：因中标人管理不到位，渗滤液处理设施日常维护保养不及时，从而在运行时出现跑、冒、滴、漏现象的，经发现给予每处500元/次的处罚。

6.2.7人员在岗考核

（1）要求：在运营期间，中标人必须至少安排4名专业工作人员（含项目负责人1人）驻场，

（2）检查：每月不少于1次的抽检，由招标人自行组织或委托监管单位。

（3）处理：驻场人员不在岗或是未经招标人同意擅自变更项目组成员，经发现给予每次2000元*人数的处罚。

七、设施设备约定

所有设施设备以现场实物为准。

7.1合同期间，因不可抗力而造成设备的损坏，中标人能自行修复使用的设备由中标人负责修复，中标人无法自行修复的，双方协商修复方式。

7.2中标人必须及时向招标人汇报重大事故或仪器严重故障的情况。当渗滤液处理设施无法正常运行时，中标人必须在24小时内向招标人提交书面报告，在报告中阐述不能正常运行的原因和恢复正常运行的时间。

7.3合同期内，因环保部门对水质处理的要求提高或其它原因，经上级主管部门批准需进行工艺改造调整时，所需经费由招标人负责解决。

- 八、违约责任

8.1中标人必须在合同签订后7日内将相应的人员、办公设施、仪器化验设备、备品、备机等准备到位并开始运营，并接受招标人检查。如不能在招标人指定的时间内准备就位，则招标人有权终止合同，履约保证金不予退还。

8.2中标人投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的项目服务不能满足招标文件要求，或是由于中标人的过错造成合同无法继续履行的，视作合同违约，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，同时中标人还应承担招标人的损失。

8.3中标人在运营期间被有资质的相关部门及招标人委托的有资质的第三方检测单位抽查出水水质不达标，相关部门抽查不合格而对招标人进行处罚的，中标人还须承担所有罚款及由此带来的一切后果。由此而产生的违反环境法律、法规的责任（包括经济处罚、处罚产生的税费）和纠纷按照相关法律规定依法进一步处理。

8.4中标人应确保合同期内渗滤液处理站正常运行，如连续出现由中标人原因造成的非正常运行达到7天，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，同时中标人还应承担招标人的损失。

8.5中标人在运行服务期间须执行相关文件规定并满足环保要求，如发生环保事件，责任由中标人承担，如造成严重影响的，履约保证金不予退还，未结算费用不予结算，招标人有权终止合同，并向中标人索赔相应损失。

8.6合同期内招标人对中标人进行日常考核，招标人根据考核细则进行处理。中标人如对考核结果有异议，有权按照相关法律规定提请仲裁或提请诉讼。

- 费用结算与支付

- 9.1渗滤液处理站运营服务费结算模式：本项目按经招标人与中标人双方确认过的处理后达标的实际出水量×中标综合单价计费。每个运营年度总达标出水量保底21900m³，全年累积总量不足的结算时给予费用补足；每个运营年度运营服务费280万元封顶，超出部分不予结算。

- 9.2渗滤液处理站达标出水量的确认：

- 9.2.1中标人正式进场前，招标人与中标人一起现场抄录进水量计量表初始读数（拍照、留存）、出水量计量表初始读数（拍照、留存），并填写《渗滤液处理进水计量表初始读数确定单》《渗滤液处理出水计量表初始读数确定单》，双方签字盖章。一式肆份，双方各留存贰份，作为确定处理达标出水量的初始计量依据。

- 9.2.2每个运营月最后一天，双方现场抄录出水量计量表读数（拍照、留存），填写双方签字认可的《渗滤液处理出水量确认单》确定当月达标出水量。

- 9.3处理站运营服务费价款每月结算一次，中标人应在次月的前5个工作日内提出上月运营服务费支付申请，并提交下列资料提交审核：

- 上个运营月的运营书面报告；

- 经双方签发认可的上个运营月的《渗滤液处理出水量确认单》；

- 该运营月支付金额。

- 9.4招标人在接到上述资料后结合上个运营月考核结果[含委托的第三方检测机构检测报告、相关部门的抽查结果（如有）、日常考核等]5个工作日内完成对上述资料的审核。

- 9.5中标人根据招标人的考核结果，开具相应的运营服务费正式发票提交招标人。

- 9.6招标人在收到收费凭证后按流程使用财务集中支付手续支付。

- 投标说明

- 10.1投标报价说明

- 10.1.1本项目为固定综合单价报价[渗滤液处理达标出水量每立方米多少元（元/m³）]。投标人应严格以项目现状实际情况为报价依据，报价金额需全面覆盖实现招标人既定处理目标所需发生的全部费用，投标报价为完成本项目全部工作内容的总包费用，包含且不限于以下各项开支，确保渗滤液处理系统持续稳定正常运行：①设施设备运维费用：所有设施设备的损坏更换、维修、零部件更换、日常维保、年度常规维护费用，膜组件、设备保护剂、润滑油、各类易耗品及备用配件的采购、保管、更换等费用；②运行耗材费用：日常运行电费、药剂费、污泥处理处置费、维修废料清理及处置费等；③水质检测费用：中标人自行开展的水质检验费用、委托具备相应资质第三方机构的检测费用；④人员费用：项目运营人员及其他为项目配套服务相关人员费用（含工资、保险、福利、高温费等）、餐费、交通补贴、住宿、差旅费等；⑤财务及其他费用：发票开具、款项结算、税费等财务费用，以及保障项目正常运转的其他一切相关费用。

- 10.1.2本项目为政府采购服务项目，投标人提交的投标报价为最终报价，合同履行期间，中标人不得因任何事由向招标人提出追加费用、调整报价的要求。投标报价在合同实施周期内，不因市场价格波动、政策调整等外部因素发生变动，投标人需自行承担报价风险。投标前，投标人应充分踏勘项目现场，全面排查、研判项目实施过程中存在的各类困难、潜在风险及安全责任，结合现场实际合理制定报价；投标人参与本次投标，即视为已充分知悉项目现场所有影响目标实现的因素，相关风险及费用已全部纳入投标报价范畴，招标人不再承担额外费用与责任。项目实施全过程的各类风险、安全生产责任，均由中标人自行承担。

10.2其他说明：

10.2.1投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

10.2.2中标人须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。如遇服务范围内有大的调整或迁移等重大情况，招标人将提前告知中标人，合同内容经双方协商调整。综合服务履行期间，招标人将对该招标项目进行检查考核。因中标人管理不善，造成项目服务范围内的设施、设备损坏，造成损失的由中标人赔偿。

10.2.3实际进场的项目组负责人、项目组人员数量、设备应该与投标文件中明确的一致。

10.2.4投标人要充分考虑知识产权问题，应保证招标人免除且承担由于投标人在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

10.3报价说明：

投标报价时按综合单价[渗滤液处理达标出水量每立方米多少元（元/m³）]进行报价，最终以实际达标出水量（m³）×中标单价（元/m³）结算。投标人应充分调研，了解实际情况，科学做出测算，中标单价一旦确定，不因任何因素改变。
第四章 评审方法和程序

一、招标人委托代理机构组织招标

1.成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1.不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2.代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3.投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1.开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2.资格审查合格的投标人进入评标。

3.合格投标人不足3家的，不得评标。

四、评标

1.评标时间：资格审查结束以后。

2.代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3.评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并作出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或代理机构答复投标人提出的质疑。

5.除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7.评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1.本项目采用 综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2.评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3.评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4.对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1.评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2.评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3.本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4.评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5.评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6.商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7.开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8.投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合评分得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1.针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2.针对投标价格合理性的评审

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

八、评审评分项

## （一）商务技术标评分：（70分）

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| - 1.体系认证 | - 投标人具有质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每有一项得2分，最多得6分。（提供证书扫描件） | - 6 |
| - 2.售后服务证书 | - 投标人具有有效期内的售后服务认证证书（认证范围必须包括“环保水处理”相关内容），五星级得4分，四星级得2.5分，三星级的1.5分。未提供或认证范围与本项目无关的或证书过期的均不计分。（提供证书扫描件） | - 4 |
| - 3.类似业绩 | - 投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽过生活垃圾转运站（非生活垃圾填埋场）渗滤液处理项目建设或运营管理，每提供一个得1.5分，最高得6分。 - 同一项目既是项目的承建方的，又是后期运营管理方的，只能认定为一个项目，不可重复计分，本项累计最高得6分。 - [提供相关项目的建设或运营合同、第三方检测报告、用户证明资料（承担过项目建设、调试、运行环节的另须提供竣工验收报告）、合同项下任意一份结算发票，所提供材料中需能体现以上各评分要素，否则不得分]。 | - 6 |
| 4.人员实力 | 投标人技术人员中： - 1.具有环保类高级及以上职称的，每有1人得3分，最高得6分；具有环保类中级职称的，每有1人得1.5分，最高得3分；本项最高得6分； - 2.具有机械/机电工程类高级及以上职称的，每有1人得2分，最高得4分；具有机械/机电工程类中级职称的，每有1人得1分，最高得2分；本项最高得4分； - 同一人员同时持有高、中级职称的，按最高级别计分，不重复计分。以上最高得10分。（须提供上述技术人员职称证书扫描件及投标人为上述技术人员缴纳的近一年任意一个月社保的证明材料扫描件） | 10 |
| 5.对项目的理解 | 包括但不限于：①对本项目现场情况的了解；②对各系统运行情况的描述；③运行优化建议。投标人根据本项目的需求和特点，分别作出阐述： （1）能完整覆盖上述内容（即：能完整覆盖三点），且每点内容描述详尽、全面，完全了解本项目实际需求的，得4分。 （2）能较为完整的覆盖上述内容（即：能覆盖至少两点），且每点内容描述较为详尽、全面，了解本项目实际需求的，得3分。 （3）能基本覆盖上述内容（即：能覆盖至少一点），且每点内容描述有一定的全面性，基本了解本项目实际需求的，得2分。 （4）内容粗疏简陋，对上述内容阐述几乎无覆盖，不了解本项目实际需求的，均不得分。 | 4 |
| 6.运营管理人员配备方案 | 包括但不限于：①人员配备情况；②岗位职责；③考核标准。投标人根据本项目的需求和特点，分别作出阐述： （1）能完整覆盖上述内容（即：能完整覆盖三点），且每点内容描述详尽、科学，针对性强，完全了解本项目实际需求的，得4分。 （2）能较为完整的覆盖上述内容（即：能覆盖至少两点），且每点内容描述较为详尽、科学，针对性较强，了解本项目实际需求的，得3分。 （3）能基本覆盖上述内容（即：能覆盖至少一点），且每点内容描述有一定的全面性，基本了解本项目实际需求的，得2分。 （4）内容粗疏简陋，对上述内容阐述几乎无覆盖，不了解本项目实际需求的，均不得分。 | 4 |
| 7.整体运营方案 | 包括但不限于：①整体运营方案；②重点、难点问题分析与解决；③实施方案。投标人根据本项目的需求和特点，分别作出阐述： （1）能完整覆盖上述内容（即：能完整覆盖三点），且每点内容描述详尽、合理、科学，可行性强，完全满足本项目实际需求的，得6分。 （2）能较为完整的覆盖上述内容（即：能覆盖至少两点），且每点内容描述较为详尽、合理、科学，可行性较强，能够满足本项目实际需求的，得4分。 （3）能基本覆盖上述内容（即：能覆盖至少一点），且每点内容描述有一定的全面性，阐述相对合理周到，可以满足本项目实际需求的，得2分。 （4）内容粗疏简陋，对上述内容阐述几乎无覆盖，不能够满足本项目实际需求的，均不得分。 | 6 |
| 8.现场运行管理制度、安全文明管理措施、运营质量保证措施等 | 包括但不限于：①现场运行管理制度；②安全文明管理措施；③运营质量保证措施。投标人根据本项目的需求和特点，分别作出阐述： （1）能完整覆盖上述内容（即：能完整覆盖三点），且每点内容描述详尽、合理、科学，可行性强，完全满足本项目实际需求的，得5分。 （2）能较为完整的覆盖上述内容（即：能覆盖至少两点），且每点内容描述较为详尽、合理、科学，可行性较强，能够满足本项目实际需求的，得3分。 （3）能基本覆盖上述内容（即：能覆盖至少一点），且每点内容描述有一定的全面性，阐述相对合理周到，可以满足本项目实际需求的，得1分。 （4）内容粗疏简陋，对上述内容阐述几乎无覆盖，不能够满足本项目实际需求的，均不得分。 | 5 |
| 9.处理设施、设备的巡检、修理、维护方案 | 包括但不限于：①巡检方案；②修理方案；③维护方案。投标人根据本项目的需求和特点，分别作出阐述： （1）能完整覆盖上述内容（即：能完整覆盖三点），且每点内容描述详尽、合理、科学，可行性强，完全满足本项目实际需求的，得5分。 （2）能较为完整的覆盖上述内容（即：能覆盖至少两点），且每点内容描述较为详尽、合理、科学，可行性较强，能够满足本项目实际需求的，得3分。 （3）能基本覆盖上述内容（即：能覆盖至少一点），且每点内容描述有一定的全面性，阐述相对合理周到，可以满足本项目实际需求的，得1分。 （4）内容粗疏简陋，对上述内容阐述几乎无覆盖，不能够满足本项目实际需求的，均不得分。 | 5 |
| 10.应急预案 | 包括但不限于：①应急预案及防范措施；②应急组织架构及职责；③应急响应流程及时限。投标人根据本项目的需求和特点，分别作出阐述： （1）能完整覆盖上述内容（即：能完整覆盖三点），且每点内容描述详尽、全面，完全了解本项目实际需求的，得5分。 （2）能较为完整的覆盖上述内容（即：能覆盖至少两点），且每点内容描述较为详尽、全面，了解本项目实际需求的，得3分。 （3）能基本覆盖上述内容（即：能覆盖至少一点），且每点内容描述有一定的全面性，基本了解本项目实际需求的，得1分。 （4）内容粗疏简陋，对上述内容阐述几乎无覆盖，不了解本项目实际需求的，均不得分。 | 5 |
| 11.进场交接方案 | 包括但不限于：①交接组织及责任分工；②进场交接方案；③与下一家运营单位的交接方案。投标人根据本项目的需求和特点，分别作出阐述： （1）能完整覆盖上述内容（即：能完整覆盖三点），且每点内容描述详尽、全面，完全了解本项目实际需求的，得5分。 （2）能较为完整的覆盖上述内容（即：能覆盖至少两点），且每点内容描述较为详尽、全面，了解本项目实际需求的，得3分。 （3）能基本覆盖上述内容（即：能覆盖至少一点），且每点内容描述有一定的全面性，基本了解本项目实际需求的，得1分。 （4）内容粗疏简陋，对上述内容阐述几乎无覆盖，不了解本项目实际需求的，均不得分。 | 5 |
| 12.培训方案 | 包括但不限于：①培训计划；②培训内容；③培训保障。投标人根据本项目的需求和特点，分别作出阐述： （1）能完整覆盖上述内容（即：能完整覆盖三点），且每点内容描述详尽、全面，完全了解本项目实际需求的，得4分。 （2）能较为完整的覆盖上述内容（即：能覆盖至少两点），且每点内容描述较为详尽、全面，了解本项目实际需求的，得3分。 （3）能基本覆盖上述内容（即：能覆盖至少一点），且每点内容描述有一定的全面性，基本了解本项目实际需求的，得2分。 （4）内容粗疏简陋，对上述内容阐述几乎无覆盖，不了解本项目实际需求的，均不得分。 | 4 |
| 13.相关承诺 | - 1.投标人承诺运维期间出水全时段稳定达标，严格遵守环保、安全、危废管理等法律法规，规范开展日常运维、设备养护、药剂管理，杜绝违规运营行为，承担全部违规责任。提供承诺函1（格式自拟）；3分，不提供或者承诺函内容缺失、含糊其辞的均不得分。 2.投标人承诺建立健全突发环境事件应急体系，快速处置各类运营风险；全力配合招标人监管考核，按时上报资料、落实整改，保障渗滤液处理站运维效率。提供承诺函2（格式自拟）；3分，不提供或者承诺函内容缺失、含糊其辞的均不得分。 特别提醒：投标人请根据以往经验和自身实际情况，谨慎承诺应标。履约过程中一旦未做到承诺事宜，招标人有权立即解除合同，由此带来的损失由投标人承担。 | 6 |

注：1.上述投标文件中，证书或证明必须提供扫描件（加盖投标人电子CA章），如发现弄虚作假的，将按照本招标文件相关条款规定予以处理。

2.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

## （二）价格标评分：（30分）

1.本次项目最高限价为95元/m³，最终所报价格超过最高限价的为无效投标。

2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分30分。

3.其他投标人的价格标得分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

价格标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

# 第五章 合同主要条款

合同书

注：本合同为草拟，采购结束后，合同项下的甲乙双方可根据项目实际需求，修订详细条款。

委托方（甲方）：南通市崇川区环境卫生管理处

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照                     的招标结果，签订本合同。

- 服务范围

1.本合同项下的服务指：崇川区环卫处钟秀生活垃圾转运中心渗滤液站运营服务项目。

2.服务内容：在崇川区钟秀生活垃圾转运中心渗滤液处理设计能力范围内及时处理产生的垃圾渗滤液、场地及设备和车辆的冲洗废水及生活废水，做好设施设备维护工作，确保处理系统的正常运行，出水水质要求符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015规定的1B级水质标准。处理后的废水纳排至市政污水管网，渗滤液处理过程中产生的污泥由乙方及时装袋后运至有处理资质的单位规范处置。

3.服务规模：处理渗滤液的年达标出水量不得低于进水量的80%，总达标出水量保底21900m³。

4.服务期限：本项目“一招三年”，合同一年一签。合同期内甲方将对乙方的服务质量进行考核并决定是否签订下一年度合同。考核合格且下一年度财政预算下达后，甲方可以与乙方签订下一年度合同；因乙方考核不合格或项目资金不能落实到位的原因甲方将暂停签订下一年度合同。

5.服务地点：崇川区钟秀生活垃圾转运中心内。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.政府采购招标文件；

- 2.乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 3.乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 4.中标通知书；

- 5.甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 项目运行、考核等约定

1.运行要求

乙方应按投标文件响应内容，根据甲方招标文件中“出水，运维方案、制度台账及报送，场地环境，环境保护、安全”等各方面要求，认真负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理渗滤液使之出水达标纳排。

2.考核要求

甲方依据自行或委托监管单位对乙方日常运营管理进行监督检查，乙方不得以任何借口阻扰正常的监督检查。甲方的监管方式可采取定期检查或不定期抽查等形式对乙方的渗滤液处理质量和服务质量进行监督、检测、考核、评估，作为考核服务合同履行情况、支付渗滤液处理费的依据。

2.1 总体要求

2.1.1 本项目垃圾渗滤液经处理后，应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015规定的1B水质标准。

2.1.2 运营管理工作期间渗滤液处理站工作职责

（1）严格按运营合同规定的工作内容履行现场运营管理职责；

（2）严格按系统《操作手册》及《运营安全手册》操作、运营管理系统，确保系统的安全稳定运行；

（3）准时参加甲方组织的有关业务例会，及时通报系统的运营管理情况；协调解决运营中遇到的问题；

（4）严格执行乙方制定的各项现场管理制度。

2.1.3 运营管理期间重点工作

（1）根据现场情况，制定满足标书和合同要求的计划与措施：

（2）处理水量，回收率，开机率，出水指标，检测次数与指标；

（3）可能影响因素，预警预防机制（与标书比较），控制手段；

（4）乙方须做好中标边界区域的日常管理工作，并需24小时有人巡查，防止各类状况发生，因管理不到位产生的一切后果，均由乙方承担。

（5）有完善的管理制度、操作规程，并严格落实。按要求做好生产运行全过程记录，记录详实可靠。

2.2 考核细则

2.2.1出水量考核

（1）要求：运营期间，每个月内出水量（纳管排放量）不得低于进水量的80%。

（2）检查：月度必查，由甲方自行组织或委托监管单位。

（3）处理：第一次月度检查出水量不达标，甲方有权扣除乙方当月运营费用的20%，第二次月度检查出水量不达标，甲方有权扣除当月运营费用的50%，第三次（含）以后月度检查出水量不达标，甲方有权扣除当月全部运营费用。如在一年内累积5次抽查不足的，视作合同违约，甲方有权单方面解除合同，并扣除履约保证金，并在本区相似项目招标时认定乙方不具有投标资格。

2.2.2出水水质考核

（1）要求：运营期间，出水水质是否达标作为硬性考核标准，必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015规定的1B水质标准。

（2）检查：每月不少于2次的不定期抽检，由甲方委托有资质的第三方检测单位进行检测。

（3）处理：在一个运营月内，发现一次被抽查出水水质不达标，甲方有权扣除乙方本运营月运营费用的40%，发现二次及以上被抽查出水水质不达标，甲方有权扣除乙方本运营月全部运营费用。如在一个运营年内累积5次抽查不达标的，视作合同违约，甲方有权单方面解除合同，并扣除履约保证金，并在本区相似项目招标时认定乙方不具有投标资格。

2.2.3检测数据考核

（1）要求：运营期间，乙方必须保证渗滤液处理站所有检测数据的真实性。

（2）检查：抽查，由甲方自行组织或委托监管单位。

（3）处理：乙方若出现编造检测数据的行为，经调查属实后，第一次以书面警告并扣除费用10万元；再次出现此类情况，视作合同违约，甲方有权单方面解除合同，并扣除履约保证金，并在本区相似项目招标时认定乙方不具有投标资格。

2.2.4资料台账考核

（1）要求：运营期间，乙方详实记录处理站的运行日志，含整体运行情况、每日进出水量记录、每日不少于1次日常出水水质检测记录、每月不少于1次的有资质的第三方检测机构对出水水质的抽查检测结果、人员排班记录、维修记录等。

（2）检查：每月不少于1次的抽查，由甲方自行组织或委托监管单位。

（3）处理：每查到一处记录缺失，给予每处200元/次的处罚。

2.2.5场所环境考核

（1）要求：运营期间，乙方应保持本项目场区环境良好、干净、整洁的状态。

（2）检查：每月不少于1次的抽检，由甲方自行组织或委托监管单位。

（3）处理：每查到一处不良状态，给予每处200元/次的处罚。

2.2.6设备维护考核

（1）要求：运营期间，乙方应保证本项目涉及的渗滤液处理设施设备日常维护保养及时到位。

（2）检查：每月不少于1次的抽检，由甲方自行组织或委托监管单位。

（3）处理：因乙方管理不到位，渗滤液处理设施日常维护保养不及时，从而在运行时出现跑、冒、滴、漏现象的，经发现给予每处500元/次的处罚。

2.2.7人员在岗考核

（1）要求：在运营期间，乙方必须至少安排4名专业工作人员（含项目负责人1人）驻场，并确保现场24小时有人巡查。

（2）检查：每月不少于1次的抽检，由甲方自行组织或委托监管单位。

（3）处理：驻场人员不在岗或是未经甲方同意擅自变更项目组成员，经发现给予每次2000元*人数的处罚。

3.设施设备约定

所有设施设备以现场实物为准。

3.1合同期间，因不可抗力而造成设备的损坏，乙方能自行修复使用的设备由乙方负责修复，乙方无法自行修复的，双方协商修复方式。

3.2乙方必须及时向甲方汇报重大事故或仪器严重故障的情况。当渗滤液处理设施无法正常运行时，乙方必须在24小时内向甲方提交书面报告，在报告中阐述不能正常运行的原因和恢复正常运行的时间。

3.3合同期内，因环保部门对水质处理的要求提高或其它原因，经上级主管部门批准需进行工艺改造调整时，所需经费由甲方负责解决。

第四条 专利权和知识产权

1.侵犯专利权的责任：乙方在实施、完成委托运营过程中所采用的工艺、设备和自身供应的材料、药剂等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用发生侵犯专利权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费和其他开支，均由乙方承担。

2.版权和知识产权：甲方乙方各自对属于自己的工艺图纸、运营方案和其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方为实施合同而复制、使用、传送上述图纸和文件。但未经对方同意，另一方不得将其另做他用或转让给第三方。

第五条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第六条 甲、乙双方权利义务

1.甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件。

2.甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3.乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4.乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

7.在服务期内，乙方有义务配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

第七条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。甲方可协助乙方协调属地政府处理。

## 第八条 履约保证金

1.乙方已缴纳履约保证金人民币贰拾万元。

2.乙方服务完成，验收合格后60日内，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

3.由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

4.甲方逾期退还履约保证金的，按照同期银行活期存款利率承担违约责任。

第九条 合同价款

合同单价按此次中标单价执行，合同综合单价为人民币          元/m3，最终以实际达标出水量（m³）×合同综合单价（元/m³）结算。

乙方应严格以项目现状实际情况为报价依据，报价金额需全面覆盖实现招标人既定处理目标所需发生的全部费用，投标报价为完成本项目全部工作内容的总包费用，包含且不限于以下各项开支，确保渗滤液处理系统持续稳定正常运行：①设施设备运维费用：所有设施设备的损坏更换、维修、零部件更换、日常维保、年度常规维护费用，膜组件、设备保护剂、润滑油、各类易耗品及备用配件的采购、保管、更换等费用；②运行耗材费用：日常运行电费、药剂费、污泥处理处置费、维修废料清理及处置费等；③水质检测费用：乙方自行开展的水质检验费用、委托具备相应资质第三方机构的检测费用；④人员费用：项目运营人员及其他为项目配套服务相关人员费用（含工资、保险、福利、高温费等）、餐费、交通补贴、住宿、差旅费等；⑤财务及其他费用：发票开具、款项结算、税费等财务费用，以及保障项目正常运转的其他一切相关费用。

本项目为政府采购服务项目，乙方提交的投标报价为最终报价，合同履行期间，乙方不得因任何事由向甲方提出追加费用、调整报价的要求。投标报价在合同实施周期内，不因市场价格波动、政策调整等外部因素发生变动，乙方需自行承担报价风险。投标前，投标人应充分踏勘项目现场，全面排查、研判项目实施过程中存在的各类困难、潜在风险及安全责任，结合现场实际合理制定报价；乙方参与本次投标，即视为已充分知悉项目现场所有影响目标实现的因素，相关风险及费用已全部纳入投标报价范畴，甲方不再承担额外费用与责任。项目实施全过程的各类风险、安全生产责任，均由乙方自行承担。

- 合同款支付

- 1.渗滤液处理站运营服务费结算模式：本项目按经招标人与中标人双方确认过的处理后达标的实际出水量×中标综合单价计费。每个运营年度总达标出水量保底21900m³，全年累积总量不足的结算时给予费用补足；每个运营年度运营服务费280万元封顶，超出部分不予结算。

- 2.渗滤液处理站达标出水量的确认：

- 2.1乙方正式进场前，甲乙双方起现场抄录进水量计量表初始读数（拍照、留存）、出水量计量表初始读数（拍照、留存），并填写《渗滤液处理进水计量表初始读数确定单》《渗滤液处理出水计量表初始读数确定单》，双方签字盖章。一式肆份，双方各留存贰份，作为确定处理达标出水量的初始计量依据。

- 2.2每个运营月最后一天，双方现场抄录出水量计量表读数（拍照、留存），填写双方签字认可的《渗滤液处理出水量确认单》确定当月达标出水量。

- 3.处理站运营服务费价款每月结算一次，乙方应在次月的前5个工作日内提出上月运营服务费支付申请，并提交下列资料提交审核：

- （1）上个运营月的的运营书面报告；

- （2）经双方签发认可的上个运营月的的《渗滤液处理出水量确认单》；

- （3）该运营月支付金额。

- 4.甲方在接到上述资料后结合上个运营月的考核结果[含委托的第三方检测机构检测报告、相关部门的抽查结果（如有）、日常考核等]5个工作日内完成对上述资料的审核。

- 5.乙方根据甲方的考核结果，开具相应的运营服务费正式发票提交甲方。

- 6.甲方在收到收费凭证后按流程使用财务集中支付手续支付。

- 第十一条 合同的变更和终止

- 1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

- 第十二条 合同的转让

- 1.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 2.乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

- 第十三条 违约责任

1.在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应当承担乙方由此造成的损失，作为违约赔偿。

2.乙方必须在合同签订后7日内将相应的人员、办公设施、仪器化验设备、备品、备机等准备到位并开始运营，并接受甲方检查。如不能在甲方指定的时间内准备就位，则甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。

3.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的项目服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，视作合同违约，甲方有权终止合同，扣除履约保证金，同时乙方还应承担甲方的损失。

4.乙方在运营期间被有资质的相关部门及甲方委托的有资质的第三方检测单位抽查出水水质不达标，相关部门抽查不合格而对甲方进行处罚的，乙方还须承担所有罚款及由此带来的一切后果。由此而产生的违反环境法律、法规的责任（包括经济处罚、处罚产生的税费）和纠纷按照相关法律规定依法进一步处理。

5.乙方应确保合同期内渗滤液处理站正常运行，如连续出现由乙方原因造成的非正常运行达到7天，甲方有权终止合同，扣除履约保证金，同时乙方还应承担甲方的损失。

6.乙方在运行服务期间须执行相关文件规定并满足环保要求，如发生环保事件，责任由乙方承担，如造成严重影响的，履约保证金不予退还，未结算费用不予结算，甲方有权终止合同，并向乙方索赔相应损失。

7.合同期内甲方对乙方进行日常考核，甲方根据考核细则进行处理。乙方如对考核结果有异议，有权按照相关法律规定提请仲裁或提请诉讼。

8.乙方在承担上述2-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿。

10.乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规的规定进行处罚，直至取消中标资格。

11.其他未尽事宜，以《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在10个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后7天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后21天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3.在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（委托方）：（盖章）                乙方（受托方）：（盖章）

代表人：                              	代表人：

电话：	                                电话：

开户银行：	                            开户银行：

帐号：                                  	帐号：

日期： 年  月  日                        日期：  年  月  日

第六章 合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”、履约保证金缴纳证明与招标人签订合同。合同一式肆份，招标人、中标人各执贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

# 第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章 投标文件组成及格式

## 一、投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）目录、商务技术文件目录，编制中涉及格式资料的，应按照本章提供的附件内容中的格式（涉及表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字（或签字扫描图片）、签章或印鉴。

## 二、基本目录

1.目录（格式见附件）。

2.投标报价表（格式见附件）。

## 三、资格性要求

### （一）基本资格条件材料

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

### 2.法定代表人身份证明书。

### 3.法定代表人授权书（如有）。

### 4.诚信承诺书。

### 5.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

### （1）具有独立承担民事责任的能力；

### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

### （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

### （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

### （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

### （6）法律、行政法规规定的其他条件。

### （二）落实政府采购政策需满足的要求

1.中小微企业声明函（本项目专门面向中小微型企业采购，必须提供。格式见附件）。

2.残疾人福利性单位声明函（本项目专门面向中小微型企业采购，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位服务的，则必须提供，否则无须提供。格式见附件）。

3.监狱企业证明函（本项目专门面向中小微型企业采购，投标人为监狱企业并提供本单位服务的，则必须提供，否则无须提供。格式见附件）。

### （三）特定资格要求

1.投标人环保工程专业承包叁级及以上资质证书。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

投标人可以提供网站查询打印的截图。

评标委员会在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

## 四、符合性审查内容

### （一）报价要求

### /

### （二）商务要求

1.投标响应函（格式见附件）。

2.投标人一般情况表（格式见附件）。

3.现场勘察函（格式见附件）。

4.针对本项目须提供实质性响应的“商务部分正负偏离表”：投标人应按照招标文件要求提供（格式见附件）。

5.拟派项目负责人社保证明。

（三）技术要求

1.针对本项目须提供实质性响应的“技术部分正负偏离表”：投标人应按照招标文件要求提供（格式见附件）。

## 五、商务技术标文件

1.商务技术标评分标准中需提供的相关得分佐证材料（格式见附件）。

注：

请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，如涉及系统内按章节节点分别上传对应内容的，请在每部分前放置评分索引。

评分索引中应标明每个评分项目的页码范围。

如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

## 六、企业报价折扣证明

1.《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明函》。

2.《关于符合本国产品标准的声明函》。

本项目属专门面向中小企业的采购，且为服务类采购项目，不涉及采购本国产品的支持政策，评审时不再对投标人的竞争报价给予落实政府采购政策的价格扣除，因此投标人无须提供企业报价折扣证明。

## 七、投标文件格式

### （一）投标文件封面

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

### （二）附件

#### 附件1：目录

目录

一、投标报价表

二、资格性要求

（一）基本资格条件材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.法定代表人身份证明书。

3.法定代表人授权书（如有）。

4.诚信承诺书。

5.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函。

（二）落实政府采购政策提供的材料

1.中小微企业声明函。

2.残疾人福利性单位声明函（如涉及，则提供）。

3.监狱企业证明函（如涉及，则提供）。

（三）满足特定资格要求提供的材料

1.投标人环保工程专业承包叁级及以上资质证书。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、符合性审查内容要求提供的材料

（一）符合报价要求提供的材料。

/

（二）符合商务要求提供的材料：

1.投标响应函。

2.投标人一般情况表。

3.现场勘察函。

4.实质性响应的“商务部分正负偏离表”。

5.拟派项目负责人社保证明。

（三）符合技术要求提供的材料：

1.实质性响应的“技术部分正负偏离表”。

四、商务技术标文件提供的材料

1.商务技术标评分标准中须提供的相关得分佐证材料。按“评分项目”编制目录。

注：该目录在制作响应文件时，供参考。

#### 附件：

投标报价表（以苏采云系统内的格式为准）

货币单位：人民币元/m³

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写：每立方米 ； 小写： 元/m³。 |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

2.因系统原因“开标一览表”为固定格式，投标人制作响应文件线上填写报价时，开标一览表或系统格式中响应报价均按本文件中的单价报价（元/m³）进行理解，投标人请统一按此形式填写。如系统中填报“90元”即指“90元/m³”。

投标人（加盖CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

法定代表人身份证明书

南通市崇川区环境卫生管理处：

我       系（投标人名称）的法定代表人，现任我单位        职务。

身份证号码：

联系电话：

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件并在身份证上加盖CA章。

投标人（加盖CA章）：___________

法定代表人签字或盖电子章：

日期：   年 月 日

注：如为授权代表参与投标活动的，除提供“法定代表人授权书”，还须同时提供此“法定代表人身份证明书”。

法定代表人授权书

南通市崇川区环境卫生管理处：

本授权书声明：我　  （姓名）系　  （投标人名称）的法定代表人，现授权　　（被授权人的姓名）为我方参与  项目编号：     的      （项目名称）  政府采购活动的合法代理人，处理与之有关的一切事务，包含在签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件，以及项目开启、评审、合同签订过程中所签署的一切文件等，我均予以承认。

被授权人无转授权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

附：被授权人有效期内的身份证正反面电子件并在身份证上加盖CA章。

投标人（加盖CA章）：___________

法定代表人签字或盖电子章：

日期：    年 月 日

注：如为法定代表人参与投标活动的，无须提供“法定代表人授权书”。

### 诚信承诺书

南通市崇川区环境卫生管理处：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠或参与串标、围标、抬标情形；

3.我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4.若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5.若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

6.我方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：                  （加盖CA章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

### 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市崇川区环境卫生管理处：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖CA章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             的          [项目编号：     ]  采购活动，该项目  服务  全部由符合政策要求的中小企业：本公司承接。本公司具体情况如下：

1.崇川区环卫处钟秀生活垃圾转运中心渗滤液站运营服务项目属于  招标文件中明确规定的“其他未列明行业”行业  ；

2.承接企业为（填具投标人名称）；

3.本公司从业人员	  人；

4.本公司营业收入为	 万元，资产总额为	  万元；

5.属于（□中型企业□小型企业□微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA章）：

日期：  年 月 日

注：

1.依据工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业划型标准规定，本项目供应商属于“其他未列明行业”内的中小企业，将享受中小企业扶持政策。

2.“其他未列明行业”中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.参加本次采购活动，投标人须严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”。

5.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

6.投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA章）：

日期：   年 月 日

监狱企业证明函

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价项目 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计：（人民币大写：每立方米 元） |  | 元/m³ |

投标人全称（加盖CA章）：

日期：  年 月 日

注：

（1）投标人须自行分析项目组成后，详细报出投标报价表内价格的组成部分的分项报价，且本表各分项报价合计应当与投标报价表内的价格一致。

投标响应函

致：南通市崇川区环境卫生管理处

根据贵方  项目编号：           的        政府采购活动的招标文件，正式授权______（被授权人姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.同意规定的从提交投标文件截止之日起计的六十（60）天期满之前，我们提交的投标文件均保持有效。开启日期起，本项目招标文件的各项要求，对我们均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内，为买方提供服务。

7.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

投标人全称（加盖CA章）：

日期：________年____月____日

### 投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                    （加盖CA章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

### 现场勘察函

致：南通市崇川区环境卫生管理处

依据贵单位       （项目名称）               项目招标文件的要求。我方已对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况作如下承诺：

1.经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的所有情况。

2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3.我方报价时已将本项目所有运营相关的要求考虑进我方的报价中。

4.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

投标人全称（加盖CA章）

年      月     日

### 商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表仅第一行写明“完全响应”并加盖CA章提供。

### 技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表仅第一行写明“完全响应”并加盖CA章提供。

《关于符合本国产品标准的声明函》（本项目不适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

#### 商务技术标评分标准中需提供的相关得分佐证材料

……

格式自拟。