招　标　文　件

项目名称：江苏省人民医院智慧后勤综合管理平台

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0127

江苏省政府采购中心

2026年4月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………55

- 投标文件格式………………………………59

第一章  投标邀请

受江苏省人民医院的委托，江苏省政府采购中心就江苏省人民医院智慧后勤综合管理平台(JSZC-320000-SCZX-G2026-0127)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省人民医院智慧后勤综合管理平台招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0127

2.项目名称：江苏省人民医院智慧后勤综合管理平台

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 224 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 224 |

5.采购需求（简介）：江苏省人民医院后勤信息系统建设年代较久，系统的安全性和智能性已经不能完全满足日新月异的信息化需求。故需建设一套新的综合管理平台，满足智慧医院的发展要求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起150日历天内。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年5月8日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地址： 江苏省南京市广州路300号

联系人：  蔡老师

联系方式：　025-68303582

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人： 张倩、许滢

联系方式：　025-83668527

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：_江苏省人民医院智慧后勤综合管理平台项目_

项目编号：_________

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏省人民医院智慧后勤综合管理平台项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：_________

1.2 标的质量： _________

1.3 标的数量（规模）：_________

1.4 履行时间（期限）：_________

1.5 履行地点：_________

1.6 履行方式：_________

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、质保期

质保期  年。（自项目验收合格之日起计）。

九、合同款项支付

付款方式：合同生效且收到发票后支付30%，验收合格且收到发票后支付60%，验收合格一年后且收到发票后支付剩余款项。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、项目验收

11.1 乙方发起验收申请，甲方组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

11.7 本合同包含    年的免费维保服务，自项目验收之日起。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收、交付标准和方法

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

信息处负责人：

经办人：                                 经办人：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

## 一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省人民医院智慧后勤综合管理平台 | 软件和信息技术服务业 |

- 采购清单

1、软件采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础平台 | 1 | 套 |  |
| 2 | 一站式服务中心 | 1 | 套 |  |
| 3 | 后勤服务执行管理 | 1 | 套 |  |
| 4 | 后勤设备运维保障 | 1 | 套 |  |
| 5 | 后勤服务考核监管 | 1 | 套 |  |
| 6 | 后勤成本核算管控 | 1 | 套 |  |
| 7 | 后勤机电安全监测 | 1 | 套 |  |

2、硬件采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话盒子 | 4 | 台 |  |
| 2 | 垃圾扫码扎带 | 100000 | 条 |  |
| 3 | 秤头打印一体秤 | 2 | 台 |  |
| 4 | 智能手持机 | 14 | 台 |  |
| 5 | 条码打印机 | 2 | 台 |  |
| 6 | NFC芯片 | 1000 | 张 |  |
| 7 | NFC读卡器 | 2 | 台 |  |
| 8 | 考勤机 | 3 | 台 |  |
| 9 | 工业级物联网网关 | 3 | 台 |  |
| 10 | 工业级串口设备 | 6 | 台 |  |
| 11 | 压力传感器 | 24 | 台 |  |
| 12 | 液位传感器 | 10 | 台 |  |

## 三、技术要求

斜体且有下划线部分为实质性要求，不满足为无效投标。

（一）总体要求

（1）项目所产生的系统运行数据及收集的个人信息等数据资产均归医院所有。

（2）项目实施过程中，须将医院在用的后勤综合管理平台系统历史数据进行清洗治理后导入新平台中进行综合分析展示。

（3）未经医院同意，中标公司不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或者向第三方提供数据。

（4）中标公司应按照《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等律法法规及相关政策规定的要求，加强网络信息和数据安全。

（5）中标公司应积极配合院方开展网络安全检查、测评、审计等监督管理工作。

（6）中标公司在系统运维过程中，由于存在弱口令、提权、漏洞整改不及时、不到位等一系列安全问题，导致的安全通报，信息处保留问责的权利。

（7）系统需进行国产化适配，确保产品能够正常运行在国产服务器、操作系统、中间件及数据库上，兼容性、稳定性、安全性以及性能达到采购人要求。（须提供承诺书并加盖投标人公章。）

（8）中标公司在中标后需与院方讨论并对技术方案进行深化设计，提供院方认可的方案设计书、业务流程图、软件功能开发文档、数据库表结构文档、培训方案、测试方案、项目推进实施方案等文件。

  - （二）技术指标要求

- 软件采购需求

1.1基础平台

- ★系统需提供对界面资源（如菜单、页面、按钮等）的集中管理功能。管理员能够对所有资源进行增删改查操作，并可将资源按功能模块或其他逻辑进行分组归类，以便于后续的权限分配与管理。

- ★系统需允许用户对系统中的所有定时任务进行自定义维护。支持查看任务列表与状态、启用/禁用任务、手动立即执行以及查看任务执行历史。

1.1.1 基础平台其他要求一

- 系统需提供用户管理功能，允许管理员创建、修改、禁用系统用户账户，并维护其基础信息（如姓名、部门等）与角色关联。系统应支持为用户生成初始默认密码，并允许用户后续自行修改个人密码。

- 系统应允许访客通过注册功能自主创建账户，并维护其个人基本信息。系统提供“忘记密码”功能，允许已注册用户通过其绑定的手机号接收验证码，以自助完成身份验证并重设密码。

- 系统应允许管理员自定义全系统的用户默认密码规则。管理员能够为用户重置密码，将其恢复为预设的初始密码，以满足账户安全管理和用户协助的需求。

- 系统需支持基于用户组的权限模型。管理员可以创建、修改和删除用户组，并为每个用户组分配指定的系统资源（如菜单、功能、数据）访问权限。通过将用户绑定到一个或多个分组，用户即可继承并获得该分组的全部资源权限。

- 系统需支持以项目或模块为维度进行规划与划分。通过此机制，实现不同项目或模块之间的数据隔离，确保指定用户或用户组仅能访问其被授权的特定数据集。

- 系统需支持对资源进行多级划分，允许灵活地自定义所有菜单、页面及按钮的显示名称，以适应不同的业务场景和命名习惯。

- 系统可展示当前运行平台的关键环境信息，如应用服务器、数据库以及平台本身的详细配置。

- 医院管理人员可对全院的基础信息进行统一维护与管理，核心内容包括：科室档案、人员档案、地点/电话档案、物资及供应商档案等。

- 系统需与医院集成平台对接实现基础信息同步，需与企业微信同步，确保科室、人员、地点/电话基础数据在全院的唯一性、准确性和一致性。

- 系统需允许用户对系统内所有静态、不经常变动的值集的分类进行维护；支持对值集类别进行增、删、改、查等操作。

- 系统需支持用户针对已定义的值集类别，维护其下具体的值集选项；支持对值集明细进行增、删、改、查、排序等操作，对值集具体信息进行管理。

1.1.2 基础平台其他要求二

- 系统需能监控中间件的关键内部性能指标。

- 系统需支持监控本身的可用性，核心指标包括响应状态和响应时间；支持对业务系统提供的API接口进行可用性监控，监控接口响应时间、HTTP响应码、响应内容是否符合预期，从而判断接口状态。

- 系统需支持从用户视角对关键业务功能流程进行可用性监控。

- 系统需以树状结构分层级展示所有告警，并清晰显示每个层级下不同严重级别和不同状态的告警统计数量。

- 系统告警列表默认应支持按告警严重程度进行优先级排序，确保最紧急的告警能优先被处理。

- 系统支持可视化展示核心业务系统的监控数据，展示整体运行情况，进行关键指标告警通知。

- 系统支持自动生成运行监控日报，展示CPU使用率、内存使用率、磁盘利用率等情况；支持自动生成系统资源使用月报，展示监控、告警数据。

- 系统支持对告警相关数据进行统计展示，对告警未恢复、告警频率、告警恢复时长等多维度进行统计。

- 支持展示业务系统运行告警信息，实时展示资源状态。

- 支持对服务器主机进行安全管理，包括每日安全漏洞扫描及处置，支持提供漏洞修复方案；提供弱密码监测，主动提醒用户进行密码修改；支持实时感觉安全风险，包括主机侧代码执行、后门文件等，对风险进行识别处理；支持实时感知木马、病毒威胁，主动进行识别并处置。

- 支持记录系统相关日志，包括登录日志、登出日志、操作日志、异常日志，系统使用有迹可循。

1.1.3 基础平台其他要求三

- 系统支持构建跨院区的统一数据中台，实现对各院区后勤运营数据的集中存储、统一清洗治理与跨院区共享，从技术上保障全平台数据的一致性、准确性与完整性。

- 系统需支持基于院区、科室、角色三个维度的精细化权限管理模型，确保不同院区的管理员及用户，仅能查看、统计和操作其权限范围内的本院区（或指定院区）的数据和业务流程，实现严格的逻辑隔离与安全管控。

- 系统需实现数据在多院区环境下自然隔离、精准授权与跨院区关联查询。

- 系统需通过平台内置统一的服务标准库与业务流程模板，规范各院区的日常运维与服务工作，确保不同院区能够遵循相同的品质要求与服务规范，从而提升后勤服务的整体标准化水平。

- 在遵循统一服务标准的前提下，系统必须允许各院区管理员根据自身业务特点，独立配置本地化的服务项目、巡检内容与标准、绩效考核指标等，以满足不同院区的个性化运营需求。

- 系统需支持管理层按院区维度，对服务质量、工单响应与解决时间、运营成本与效率等关键绩效指标进行多维度对比分析，为优化资源配置和提升管理决策提供数据支持。

- 系统需支持并行的报表生成机制：支持医院层面生成跨院区的整合分析报表；支持各院区可独立、快捷地生成本地化的运营报表。

- 系统需具备强大的数据整合能力，支持关联多个异构数据源，能够实现跨数据库、跨数据表的取数。用户应能轻松地将来自不同业务系统的数据集中呈现在同一张报表中，为综合性的经营分析与业务管控提供数据支撑。

- 系统需提供功能完善的报表设计器，允许用户灵活定义数据模型并设计所需报表。同时，需配备统一的数据决策门户，对所有报表进行集中的访问权限管理和发布管理，并支持各种主题的业务分析、数据填报等应用场景。

- 系统生成的报表必须支持在PC端和移动端访问与展示。报表应支持丰富多样的图表类型，并具备强大的前端交互分析能力，以帮助用户更好地理解数据、发现深层价值。

- 报表系统除支持连接主流数据库外，还需支持从Excel、TXT、XML等外部文件直接取数并进行报表分析。

- 系统需支持内置数据集功能，允许用户将少量、静态或参数化的数据直接内建于报表模板文件中。

- 报表设计器需支持在同一报表页面内，实现表格与多种图表（如柱状图、折线图、饼图）的任意纵横混合排版。

- 系统需允许用户为任一模板文件保存任意多个历史版本，并支持从任何一个历史版本进行恢复，确保报表设计过程的可追溯与安全性。

- 系统需提供异构数据源建模能力，允许在同一张报表中，关联并整合来自同一数据库的多个不同表，甚至多个不同类型数据库的数据。同时，在报表展示层应支持对多个数据集进行关联查询与运算。

- 系统需支持通过设置条件，动态控制报表单元格的显示属性。这些属性应包括：字体、背景色、颜色、宽度高度、显示值、分页、缩进、数据形态、控件展示及超链接。

- 可兼容厂家的视频差异及个性化定制，可直接对接当前主流的视频厂商的编码设备，同时对外提供统一的流媒体格式，方便第三方系统调用。

- 提供数据发布、聚合运算、数据分析功能，云端可基于该数据服务降维降频抽取原始数据或运算后的数据，为云端大数据分析准备数据。

- 根据实时监控指标，提供多渠道、分级报警机制，用户可自定义报警内容和方案。

1.2一站式服务中心

- ★调度中心人员可接听电话获取各项服务需求，并通过系统进行工单登记；作为调度枢纽，需对维修、保洁、运送任务进行统筹调度，根据工单服务事项及位置信息，科学安排相应服务班组或人员进行处理；工单指派后，系统自动向相应服务人员的终端推送新任务信息并发出提示音提醒，确保任务被及时接收，提升响应速度；支持调度人员对已完成的服务任务进行电话满意度回访，并将评价结果真实录入系统，持续提升服务质量。

1.2.1一站式服务中心其他要求一

- 提供综合数据可视化大屏，使调度中心人员可对各业务模块（维修、保洁、运送）进行全局、实时、动态的过程监控；调度人员可通过大屏快速查看各模块关键数据，并可通过点击图表元素直接下钻查看对应的详细工单列表及完成情况，实现从宏观趋势到微观明细的无缝切换，精准掌握各个业务模块的实时进展情况。

- 提供维修、保洁、运送分模块的业务监管看板，供调度中心人员对各项业务的具体运行情况进行精细化、实时化监管；各看板集中展示核心指标，使调度人员能快速获取各项工单完成效率与质量；看板可实时展示关键工单列表及人员工作情况，为调度人员进行人力调配、任务催办和快速调度提供直接、准确的数据依据。

- 提供综合告警大屏，以可视化方式集中、动态展示各项预警信息，可根据紧急程度以不同颜色进行区分显示，并支持实时滚动播报。

- 支持对收集到的数据进行可视化和具体化，对异常关键指标进行预警和挖掘分析。提供各业务预警信息，包含维修流程超期预警、库存极限预警、被服/工作服周转预警、订餐配送预警、设备运维预警等信息。

- 支持建立分级告警通知机制，系统一旦产生预警信息，可第一时间通过手机APP推送或短信等方式，自动通知到相关责任人，确保问题被及时知晓和处理。

- 支持对报警信息进行分类与分级管理，帮助不同角色的运维人员有效查询、分析和优先处理高优先级的告警，节约精力，提升处置效率。

1.2.2一站式服务中心其他要求二

- 提供后勤运营驾驶舱，聚焦战略决策与绩效评价，呈现后勤整体运营健康度，展示各业务模块核心数据统计分析结果。包括但不限于维修工作量、维修绩效考核、单一维修时间核定工时、科室维修用料、工单及时率、完成率、工单逾时率、服务满意度统计、巡检漏检率、后勤工作相关成本分摊等。

- 构建多维度、分层级的后勤驾驶舱体系，对后勤业务进行系统性分类与整合，为不同层级的管理者提供差异化的数据视角。监管人员可根据业务分类（如服务执行、成本）快速定位并切换至对应驾驶舱，一站式获取所关注业务的完整统计数据与发展态势。集成展示各动力系统的运行统计概览（总量，运行状态、故障、运行、报警数量，完备率，健康度）。

- 支持小程序端查看所对接的设备设施的重要参数的实时值/历史数据，呈现方式包括并不限于曲线图、柱状图等方式。包括但不限于液氧站、空压机、负压机、汇流排、电梯、供水等设备的监测。

- 各驾驶舱均需支持数据下钻与交互查询。用户可通过点击图表元素从汇总数据快速查看对应明细清单，实现从宏观到微观的深度分析。支持各类图表化展示如折线图、柱状图、条形图、饼图、环形图、面积图、组合图、仪表盘、雷达图等。

1.3后勤服务执行管理

1.3.1综合维修管理

- ★支持工单在各个节点进行相应任务提醒，如报修人员登记后，一站式服务中心将任务工单分派到班组后，班组长指派维修人员后，可发送短信给相关用户进行提醒。

- ▲可在系统配置项中灵活设置业务规则，如支持根据医院需求配置维修业务模式，如自动派工模式、抢单模式。针对抢单模式还可以设置抢单数量。

1.3.1.1综合维修管理其他要求一

- 支持维修关联仓库，维修过程中产生的维修耗材登记在工单内，在完工后实现自动出库。

- 支持按照阶段、角色、时间等配置不同的短信提醒信息，符合配置条件后自动发送短信给相应的人员。

- 维修管理员可建立全院统一的维修分类体系，支持多级故障分类管理，支持故障类型与维修工时关联，支持对维修分类预设工时，可对工时进行新增、修改、删除操作，用于完单后工单自动生成工时，进行报表统计展示；支持为每个维修分类预定义标准维修事项及对应的解决方案，便于维修人员快速识别问题并处理，提升服务规范性与效率；可为各院区设置维修班组，并设置班组使用的耗材仓库，实现耗材使用的精细化管理；可在系统配置项中灵活设置业务规则，如是否开启“抢单模式”、是否支持“多院区”运营等，以适应不同的管理策略和运营模式。

- 支持不同院区工单数据进行隔离，有调度中心统一受理；支持对维修班组自定义服务院区，不同院区工单由对应班组进行处理。

- 报修人员可通过PC端、APP端、企业微信端在线提交报修申请，支持PC端/移动端多渠道上报，也可直接拨打调度中心电话进行报修，系统可以根据来电信息自动填充基础信息报修科室、报修人、联系电话，支持故障类型模糊搜索与五级分类联动选择；可随时查询所提交工单的处理状态及耗材使用情况，若工单长时间未处理，可再次报修以提醒调度中心及时跟进；对于待受理的工单，如信息有误可作废处理；可查询所有作废工单的详细信息，包括作废时间、原因及操作人，确保流程透明；工单完成后，可对服务进行评价，或通过电话反馈至调度中心，完成服务闭环；报修人可通过系统进行维修工单的进度跟踪，实时掌握维修进展情况，如是否已派工，接单维修人员是谁，何时开始维修，何时完工等。

- 维修完工后，报修人可对该次维修服务进行满意评价，包括针对到场时间，接单速度，完工时间，服务态度，施工现场等维度进行星级打分，同时可手动输入其他建议及意见。支持评价维度后台自定义，设置排序。支持后台进行批量满意度默认评价，支持默认评价自主配置，支持根据回访情况生成回访报表结果统计。

- 支持调度中心人员接听报修电话，确认并登记详细信息后创建工单；可对所有渠道创建的工单进行受理，并根据规则将工单指派至合适的维修班组；收到维修人员的完工反馈后，核实耗材使用情况并完成工单闭环操作；可通过电话回访收集报修人意见，并对工单进行评价；拥有对错误或无效工单进行撤销、作废的权限，需填写明确原因，并可查询所有作废记录。

- 系统支持通过选择故障类型自动派工到类别对应的维修班组。并支持根据所属片区、工作忙闲等规则，自动派单到相关维修人员。

- 支持将维修工单派发给班组，班组内维修人员进行抢单，工单由抢单成功的人员执行。

- 维修班组长可将派至本班组的维修任务，合理分派给组内具体的维修人员执行，支持对维修工单进行打印。

- 维修人员可通过系统接受一站式服务中心及班组长指派的维修任务，点击开始表示认领开始维修；支持将本人维修任务转给班组内其他人员；维修过程中，需支持登记使用的本班组关联仓库中的耗材。普通耗材可直接登记使用，高值耗材必须通过使用物资二维码进行登记，确保溯源精准；维修完成后，可将结果反馈至调度中心由其完工，也可现场与报修人签字确认后自主完工，同步对接医院物资库房管理系统完成耗材出库，支持点选或手动输入故障原因进行修改，自动保存至故障原因库至待入库列表，审核通过后正式加入故障库，形成设备故障原因知识库。

- 维修人员可通过移动端查询到当前班组内所有“未派工”的维修任务，可根据自身实际忙闲情况对任务工单进行接单、抢单操作，避免班组与现场间的往返，提高工作效率。

- 支持移动端进行退单，维修人员进行现场维修时发现所接受的维修任务存在不属于本班组不能进行处理故障时，可通过系统进行退单操作，说明退单原因提交后由一站式服务中心重新进行任务指派。调度人员发现该工单所报维修事项为误报不需要维修或其他特殊情况不再需要提供维修服务的，可通过系统说明原因后对该工单进行退单处理。

- 支持移动端进行转单，维修人员或班组长进行现场维修时发现所接受的维修任务存在不属于本班组或维修人临时有其他处理事项，不能进行处理故障时，可通过系统进行转单操作，填写原因后进行任务指派给其他班组或人员。

- 支持工单挂单及恢复，维修人员在执行工单过程中填写暂停说明如所需材料、配件短缺、需外送维修、需维保商维修、后进行工单挂单操作。待维修条件成熟后支持恢复工单。

- 支持移动端申请协助，维修人员进行现场维修时发现所接受的维修任务不能独自完成需要其他人员协助方能完成维修，可主动添加维修员进行协作。

- 支持对重复工单的系统智能判断，可通过时间、故障类型、位置、上报科室进行分析，并进行状态特殊标记。

1.3.1.2综合维修管理其他要求二

- 系统提供多维度、多口径分析统计报表，包括维修工作量、维修类别、报修趋势、工单完成率、工时、满意度等等。支持楼宇统计报修工单报表查看/导出，支持维修科室费用明细报表查看/导出，支持班组费用汇总报表查询/导出，支持工单及时率图形化界面柱状图/曲线图查询，支持费用归属科室统计报表查询/导出，支持报修科室费用汇总报表查询/导出，支持维修班组工单量报表查询/导出，支持工单耗材使用明细报表查询/导出，支持维修满意度报表查询/导出，支持维修及时率报表查询/导出，支持员工维修量报表查询/导出，支持故障类型分类报表查询/导出，支持总上报工单数、已完工工单数、进行中工单数数据统计。

- 维修班组管理人员支持按时间段、状态、班组、科室、满意度等多维度条件组合查询所有工单，并可导出Excel报表进行深度分析；管理员可根据权限配置，查看其负责监管的关联班组的所有工单及处理详情，实现对所属任务的实时进度监控与高效监管。

- 支持APP端，可集成至钉钉、企业微信、医院微信公众号，支持多种移动终端的应用。

- 支持对接财务管理系统：支持对科室进行维修成本核算。

1.3.2备件库存管理

- ▲仓库管理员可以在系统中手动录入入库的物资，填写入库数量，实现入库；仓库管理员可以在系统中手动选择出库物资信息，填写出库数量，实现物资出库，仓库会对接医院主数据系统，实现备件库存变化。系统支持关联综合维修管理模块，维修工单产生的物资耗材直接出库。仓库管理员可以查看每一笔出库履历，细化到具体物资、价格、时间、办理人员，支持对仓库开具盘库单。可以对仓库登记盘点结果，审核后自动进行盘盈入库和盘亏出库支持出具调拨单，记录调出仓库、调入仓库，并依据调拨单办理出库。

1.3.2.1备件库存管理其他要求

- 物资管理员可以维护物资信息及其供应商信息，登记是否属于高耗材物资，对于高耗材物资可对价格进行时间管理，设置有效期。支持对物资生成二维码用于各模块使用。

- 仓库人员可使用手持终端对指定仓库中物资进行入库登记，利用物资二维码快速、准确地完成物资入库信息登记，大幅提升入库效率和准确性，系统支持根据登记的物资名称、数量自动计算入库价格；在出库时，仓库人员可利用物资二维码通过手持终端快速核对并确认出库物资信息，完成出库操作，减少人工差错，并根据先入先出的原则自动计算出库价格。

- 系统提供多维度、多口径分析统计报表，包括仓库库存、仓库出入库记录等等。支持EXCEL报表导出功能。

- 支持对接HRP物资管理系统：支持获取物资仓库系统物料、批次单价、库存等信息，进行出入库操作。

- 支持APP端，可集成至钉钉、企业微信、医院微信公众号，支持多种移动终端的应用。

- 支持高值耗材分类建档，字段需包含：耗材编码、名称、物资分类名、规格型号、生产厂家、质保期、单价、配套维修设备关联字段。

- 支持关联设备档案，可明确高值耗材与适用设备的对应关系，通过 “设备 - 耗材 - 维修” 联动查询能力。

- 兼容非设备关联类耗材直接绑定维修工单，保障系统操作的灵活性。

- 支持移动端双模式批量验收入库：一是扫描耗材编码入库，二是拍照商品识别入库；针对设备维修专用耗材，系统自动增加故障设备型号匹配度校验环节，匹配不符项实时触发预警机制。

- 入库记录需同步至维修管理模块，维修工程师可实时查询耗材入库状态。

- 基于维修工单申领，系统强制绑定维修工单编号，明确耗材使用的设备及维修项目，领用记录自动计入该工单的耗材成本。对于没有达到质保期而被换下的耗材能够自动统计成本、实际使用日期、更换的位置、维修工程师等。

- 基于耗材编码，实现高值耗材从生产→采购→入库→领用→设备维修→报废的全链条追溯；维修场景下，可通过维修工单编号反向查询所用耗材的全部流转记录。

- 未使用的维修耗材退回时，需校验包装完整性，并关联原维修工单办理退回手续；

- 能够通过拍照识别耗材名称、规格型号、生产商、单价等，从而方便维修工程师使用。

1.3.3医疗废物管理

- ★系统支持比对医废收集前后重量，对超过误差范围外的医废收集数据进行预警，降低医废丢失风险。

1.3.3.1医疗废物管理其他要求

- 医废监管人员能够维护医废基础数据，包括医废类型、扎带信息、周转箱信息等，为全流程追溯提供基础支撑；可实时查看管辖院区各科室医废的收集、入库、出库动态，全局掌握医废流转状态，实现可视化管理；可为各科室配置其医废管理区域，方便科室人员快速定位和查看本部门医废情况，落实科室管理责任；可设置医废各环节的处理时间限制预警规则，当发生“超时未入库”、“超时未出库”等情况时，系统自动发送预警短信，提醒监管人员及时干预，有效降低院感与丢失风险；可查看各项统计报表，包括科室医废产量统计、医废出库明细、扎带使用追溯记录等，为管理决策提供数据支持，支持EXCEL报表导出功能。

- 各物业公司人员仅能查看和操作本公司负责的医废信息，无法查看其他公司数据，保障业务数据隐私与安全。

- 医废收集人员可通过二维码快速完成医废与科室的绑定，实现一键式登记，操作简单的同时保障数据准确；在网络或设备异常等特殊情况下，支持事后根据线下记录补录医废收集信息，确保数据完整；入库时可在暂存处对医废进行集中称重，支持将收集的医废袋装入医废箱进行关联管理；出库时需由医废处置单位人员签字确认，线上线下一体化，完成合规交接；可查询本人或本公司的历史收集、入库、出库记录，方便工作量核对与问题追溯。

- 医务科室人员可查看本科室管理范围内的医废收集状态、重量及历史记录，实时掌握本科室医废处置情况，履行监管职责；在与收集人员进行医废交接时，可通过系统进行电子签名确认，操作留痕落实交接责任。

- APP及手持机需支持医废回收、入库、出库等核心操作功能，满足现场作业的移动化需求。

- 系统需与省卫健委医废监管平台对接，按要求自动上传医废出入库数据，满足政府监管要求。

- 支持APP端，可集成至钉钉、企业微信、医院微信公众号，支持多种移动终端的应用。

1.3.4中央运送管理

- ★调度中心人员可电话接收并登记临床科室的运送或陪检需求；可对未派工的工单信息进行修改或撤销，确保需求准确性；可根据系统显示的员工实时状态（如闲置、在岗），手动将任务分派给最合适的工作人员，支持在登记时直接派工，提升调度效率。调度中心管理员发现错误派工，或指派的人员无法提供服务时，可通过系统撤回工单，记录撤回原因后对该工单进行重派工，指派他人处理。

- ★支持APP消息推送/短信发送给相应运送人员，推送内容包括：取件科室、运送物品，送达科室，推送/短信详情支持自定义。

- ▲支持记录运送各节点的操作信息，包括流程节点、操作人、操作时间等；支持根据不同流程节点记录不同的备注内容，最终实现工单流程图展示。

- ▲运送管理员可维护全院运送及陪检服务项目，为临床申请提供标准化选项，支持多级配置，支持预设各项目的送达地址、运送班组以及预计耗时，支持紧急程度分级设置；支持后台自定义维护运送班组及其成员，支持配置不同运送项目预计耗时时间，支持班组及成员的新增、修改、删除操作，并灵活设置每位员工的服务范围及在岗状态（如在岗、休假）；可实时追踪所有工单的执行状态，全面掌握服务流程，及时对异常情况进行干预；可查看多维度统计报表，包括员工个人工作量、科室需求排名等，为人员排班、资源调配及服务优化提供数据支撑。

1.3.4.1中央运送管理其他要求

- 系统支持电话、PC端、移动端多种模式发起运送申请。电话申请由申请人通过电话向运送中心提出运送请求，由中心代为登记；PC端申请、移动申请由申请人通过授权账号登录系统后进行自主登记。系统可根据登录账号，自动匹配相关基础信息，包括申请人姓名，联系电话，科室地址等。支持与HIS系统对接，自动同步运送申请。

- 系统支持调度中心进行运送工单的派工、关单、回访、陪检登记、运送登记等功能。支持时间条件、运送类型、工单状态、运送人员查询功能。支持EXCEL批量导出功能。

- 支持在PC端或移动端查看进行运送工单的进度跟踪，实时掌握运送进展情况，如是否已派工，接单运送员是谁，何时接收物品，何时送达等。

- 支持运送人员在移动端进行任务接单处理，支持主动抢单与被动派单两种处理方式。支持配置是否扫描目的地与起始地二维码作为任务开始结束确认条件。运送人员可接收或拒绝新的运送任务（如送标本、送文件）；任务执行完毕后，需上传送达地点的照片等完成凭证，并由接收方临床医护人员电子签字确认，作为工单完成的依据。

- 运送完成后，申请人可对该次运送服务进行满意评价，包括针对到场时间，接单速度，送达时间，服务态度维度进行星级打分，同时可手动输入其他建议及意见。

- 系统支持消息弹窗、声音提醒方式，操作员可通过提醒信息直接进入工单页面进行调度，将任务工单分配到对应服务班组，提高工单处理及时率。

- APP端需完整支持工单登记、接收、拒收、执行与完工等全流程操作，满足外勤人员移动办公需求。

- 需与医院预约检查系统对接，自动获取并生成陪检工单，实现信息互通，减少人工录入，提升工作效率。

- 支持多维度统计报表包含但不限于查看运送任务明细报表、各班组工作量报表、各科室发起工单报表、运送人员及时率报表、各类型标本运送及时率报表等。支持EXCEL报表导出功能。

- 支持对接LIS系统获取科室标本运送信息，包括申请人姓名，联系电话，申请科室，送达科室，标本信息、标本数量、紧急程度。支持移动端扫描标本条码与运送工单进行绑定。

- 支持APP端，可集成至钉钉、企业微信、医院微信公众号，支持多种移动终端的应用。

1.3.5应急保洁管理

- ▲系统管理员可根据医院实际保洁需求，创建并维护保洁事项的分类体系；可在分类下设置具体的保洁事项，并明确指定每个事项的负责班组，实现保洁工作责任制管理；可查看全院保洁服务的多维度统计数据，包括各保洁班组的工作量、完成率、响应时间，以及各科室的保洁需求频率和类型分布，为优化人员配置和资源调度提供决策依据。

1.3.5.1应急保洁管理其他要求

- 调度中心人员可接听科室来电受理保洁需求，系统可自动识别并填充来电科室信息，快速创建保洁工单，提升录入效率；系统可自动将工单分派至相应的保洁班组，并跟踪任务状态；处理完成后，根据班组反馈，调度中心可在系统中上传处理后的现场照片，完成工单的完工登记，形成完整的处理记录；可对已完成的保洁工单进行电话回访，收集服务对象的反馈，并在系统中客观记录服务评价结果，完成服务质量闭环管理。

- 保洁班组长可通过系统查看并接收派发给本班组的所有保洁任务；线下协调具体的保洁人员前往处理，待保洁人员处理完毕后，负责审核工作成果并通过系统上传处理后的现场照片等凭证，完成工单的完工确认。

- 各科室/病区人员可通过电话等渠道，直接联系调度中心提出保洁服务申请，也可自行进行保洁登记；可通过系统查看本人提交的保洁工单的处理状态；服务完成后，可对保洁结果进行满意度评价，促进服务质量的持续提升。

- APP端需支持保洁服务申请、任务接收与完工确认、服务评价等核心功能，满足各方移动申请、实时响应的需求。

- 支持多维度统计报表包含但不限于查看科室保洁需求统计报表、保洁工作量统计报表等。支持EXCEL报表导出功能。

- 支持APP端，可集成至钉钉、企业微信、医院微信公众号，支持多种移动终端的应用。

1.3.6公务用车管理

- ★APP端需完整支持用车申请、审批、派车、出车/回车登记、直接派车/出车等全流程功能，满足各方移动办公、实时操作的需求。

- ▲驾驶班班长对已审批通过的用车申请进行派车操作，指派驾驶员与车辆；遇紧急任务无申请单时，可直接登记用车信息并安排驾驶员与车辆执行任务，保障业务连续性；任务完成后，可对实际出车驾驶员与计划不符的情况进行修正，确保记录准确性；支持将时间、地点相近的多个任务合并，指派同一驾驶员顺路执行，提升车辆使用效率；可查看驾驶员工作量统计，为科学、均衡派工提供依据；可接收到待派车任务提醒短信，及时处理调度工作。

1.3.6.1公务用车管理其他要求

- 管理员可统一维护车辆档案、驾驶员信息及审批人员权限；可实时查询所有用车申请单的处理进度，并可对待出车状态的申请进行必要的信息修改与调整；可对驾驶员个人绩效进行管理，从误餐、加班等多个维度设置各项绩效；可灵活配置用车流程中各节点的短信提醒规则，包括提醒触发条件（如待审批、待派车）及接收人员，确保关键信息及时送达；全面查看用车统计数据，包括车辆使用频次与里程、驾驶员工作量等，为车辆调度、资源规划提供数据支持。

- 支持工单在各个节点进行相应任务提醒，如申请人提交后，审批通过后，班组派单后可发送短信给相关用户进行提醒。

- 各科室人员可通过系统在线提交用车申请，清晰填写用车事由、时间、目的地等信息；可查看、编辑或取消本人提交的尚未进入审批流程的申请单；对已完成的用车服务进行满意度评价，促进服务质量提升；实时接收申请审批结果、车辆派发等关键环节的短信通知，掌握申请状态。

- 车辆审批员可在系统中查看并审批管辖范围内的用车申请，确保用车合规、合理；本人提交用车申请时，可跳过审批环节，直接进入派车流程；可接收到系统发送的待审批申请提醒短信，避免审批延误。与OA审批系统对接，将相关数据反馈到OA审批系统中，在OA审批系统中走相关审批流程。

- 驾驶员可查看并接收派发给本人的出车任务；按时驾驶指定车辆到达指定地点，并在系统中完成出车登记；任务结束后，及时登记回车信息，完成本次任务记录；遇紧急情况需用车但无申请单时，可直接登记出车信息，保障业务优先处理；可接收到待出车任务通知短信，防止任务遗漏。

- 支持大屏展示车辆使用情况，包括用车工单统计、车辆使用次数统计、车辆使用里程统计等。

- 支持多维度统计报表包含但不限于查看车辆使用申请报表、驾驶员工作量报表、用车费用报表等。支持EXCEL报表导出功能。

- 需与省公务用车管理平台对接，自动上报用车申请等数据，满足上级监管单位的数据报送要求。

- 支持APP端，可集成至钉钉、企业微信、医院微信公众号，支持多种移动终端的应用。

1.3.7被服管理

- ★支持集中管理被服基础信息的新增与修改权限，维护被服的洗涤单价、折旧规则等核心参数，支持按时间段设置不同的洗涤费用。

- ▲被服洗涤人员从回收人员处接收脏污被服后，进行清点并在系统中确认接收数量，完成洗涤前的交接。洗涤完成后，将干净被服交予被服管理人员，并由对方清点确认实际交回数量，完成洗涤流程的闭环。

1.3.7.1被服管理其他要求

- 支持被服管理员维护全院科室的被服配送地址信息，确保发放精准；当系统库存与实际数量出现差异时，可通过“统计入库”操作调整账面数量，此类调整记录与正常业务入库分开管理，确保业务数据纯净。后续可通过“统计出库”操作进行反向调整，始终保持线上线下数据一致；可审核各科室提交的被服申领单，可对申请进行审核、调整或执行发放操作；可查看所有被服申请、发放、流转及库存变动的详细记录，掌握全局动态。

- 采用批次化管理模式，对每一批新购被服进行入库登记，建立唯一批次标识。出库时需关联选择现有批次进行发放，确保库存扣减精确、来源可溯。系统自动根据批次的流转与洗涤次数动态计算折旧费用。

- 科室人员在根据科室实际需求，在线填写被服申领单，明确物品名称与数量，提交后等待管理员审核；被服发放到位后，可在系统中对收到的物品及数量进行确认签收。签收后，系统自动根据“先进先出”原则，从相应批次中扣减库存，并记录本次流转的批次信息，完成库存转移。待脏被服被回收后，核对回收人员登记的回收信息。如信息无误则确认完成；如信息有误，可将回收单退回给回收人员重新修改登记，确保回收数据准确。

- 支持病区回收人员对科室产生的脏污被服进行回收，并在系统中准确登记回收的被服种类、数量及来源科室等信息；可对尚未完成的回收单信息进行修改或删除操作，确保回收记录的灵活性及准确性。

- 系统可自动根据各批次被服的洗涤流转次数计算折旧，当达到一定洗涤次数时，自动进行折旧处理，并按该批次被服的洗涤频次权重计算折旧费用，完成被服资产的价值调整与库间流转。

- 支持多维度统计报表包含但不限于查看科室回收统计报表、科室发放统计报表、被服洗涤费用报表、被服发放统计报表等。支持EXCEL报表导出功能。

- 支持APP端，可集成至钉钉、企业微信、医院微信公众号，支持多种移动终端的应用。

1.3.8工作服管理

- ★工作服回收人员可以扫工作服的条码将洗涤的工作服完成回收，进行签字确认后结束回收流程。

1.3.8.1工作服管理其他要求

- 医院职工可以进行工作服申请操作，登记是否上交原工作服，系统生成代缴费信息，并进行刷卡、现金、线上缴费。申请人可以查看个人工作服发放记录。

- 医院工作服管理人员可以查询工作服申请信息。管理员可以对申请的工作服进行批准、驳回、编辑功能，批准或驳回时会短信提醒申请者。工作服管理人员可以进行已缴费确认，确认后申请单进入发放流程。发放工作服时可对应申请单生成二维码作为唯一身份编码，并且通过内网的热塑标签机打印工作服二维码。医院工作服管理人员可以查询工作服发放记录，每件工作服在系统会有唯一的工作服编码。

- 工作服工作人员可以查询已缴费的申请信息。工作服工作人员通过手持机端对洗涤后的工作服进行扫描，扫描结果显示在大屏上，方便人员快速进行洁物分拣。工作服工作人员可以通过手持机进行发放登记，扫描洗涤后的工作服条码后完成发放登记。工作服工作人员可以登记标记次品工作服，次品工作服在洗涤费用统计时会进行过滤。工作服工作人员可以查询未双签的订单明细信息，并且可以补签操作。工作服工作人员可以查询科室回收数据、工作服历史洗涤数据、次品登记信息、工作服洗涤发放信息。

- 支持多维度统计报表包含但不限于查看工作服回收统计报表、工作服发放统计报表、工作服洗涤费用报表、工作服发放统计报表等。支持EXCEL报表导出功能。

- 支持APP端，可集成至钉钉、企业微信、医院微信公众号，支持多种移动终端的应用。

1.4后勤设备运维保障

1.4.1 设备台账

- ★支持按时间维度跟踪设备生命周期。

- ▲支持用户根据生成的二维码查看设备详细信息。若设备发生异常，还可以进行一键报修。

1.4.1.1设备台账其他要求

- 支持统计设备使用年限、信息完整度，并综合各项信息对设备进行年度评分。

- 支持建立和维护全院统一的设备分类体系及技术参数模板，确保设备信息规范化录入与管理。可对设备相关技术文档、说明书、合同等文件进行集中归档与管理。

- 支持全面管理设备资产状态（如启用、停用、闲置、报废），并对达到报废条件的设备发起和完成报废处置流程。

- 支持查看多维度设备统计分析报表，包括设备分类分布、工单历史（维修、保养、巡检频次）等，为设备采购、汰换制定提供数据依据。

- 支持对设备生成身份二维码或NFC卡片，快速对设备进行维修、巡检、保养工作。

- 支持通过移动端扫描设备二维码可查询对应设备相关基础信息，包括设备编号、使用地点、安装时间、供应商信息、维保商信息、维修记录、巡检记录、保养记录等。

1.4.2设备巡检

- ★巡检中发现设备异常或故障时，可即时上报并描述问题，待异常处理完毕后，可针对性登记处理措施与结果。

- ▲支持在网络未覆盖到的区域，完成巡检任务的填写，填写完成后暂存，等巡检人员去到有网络的区域后，可以将暂存的任务一次性提交。

1.4.2.1设备巡检其他要求

- 支持对于巡检异常的设备，无法进行异常处理的情况，进行设备一键报修。

- 支持自定义巡检分类，支持新增、修改、删除操作。支持配置各设备分类是否开启NFC巡检，扫码巡检，强制拍照上传等功能。支持对按照巡检分类设置巡检项目，可对项目内的项目参数进行添加，修改，删除。

- 支持自定义巡检班组，支持新增、修改、删除操作。支持维护班组成员，配置班组长和组员角色。

- 通过系统对巡检管理各巡检点进行设置与维护，支持根据院区，巡检分类，巡检设备，巡检班组，巡检点名称关键字查询巡检点。支持巡检点导入/导出、添加、编辑、删除功能。支持巡检点绑定巡检计划，关联巡检设备，批量生成/导出二维码功能。

- 支持根据院区、巡检分类、计划名称、任务名称、巡检结果、任务状态、开始时间、截止时间、巡检点名称、编号等条件查询巡检任务。支持点击巡检任务后展开查看其详细任务信息，支持删除已生成巡检任务。支持列表查看基准名称、执行班组、任务编号、应执行开始时间-结束时间、创建时间、巡检班组、巡检点位置、执行人、实际执行时间、巡检结果、任务状态、备注。支持EXCEL导出上述明细。

- 支持根据巡检任务生成对应的巡检日历，可直观查看每日应巡检任务数，待处理任务数、已完成任务数量。点击某一天可列表查看其巡检任务详情。

- 支持漏检、班组、设备等多维度统计生成巡检报表，支持时间条件、关键字等查询、导出EXCEL报表。

- 支持大屏展示巡检数据包括但不限于巡检点数，近七日巡检曲线图，巡检分类占比等。

- 系统支持多种方式进行巡检任务执行的通知，可短信通知相关人员进行巡检，巡检人员可点击进入任务详情页进行任务执行。

- 巡检人员可通过移动端查看当前个人及班组待巡检任务及已完成任务的详情。

- 巡检人员可通过移动端扫描巡检点二维码或空间房间二维码进入相应设备的巡检任务工单，现场记录巡检情况，完成巡检任务。系统自动记录巡检任务完成时间，可导出所有巡检记录。支持定期生成巡检汇总报告。

- 可全面查看巡检执行统计数据，包括工单完成率、超时率、异常发现情况、各巡检班组工作量对比等，用于评估巡检工作质量与效率。

- 支持巡检系统对接HRP、信息资产等第三方系统，支持扫描第三方系统生成的设备二维码进行巡检任务的执行。

- 支持APP端，可集成至钉钉、企业微信、医院微信公众号，支持多种移动终端的应用。

- 支持微信小程序中进行巡检，支持扫码或NFC感应执行巡检任务。微信小程序支持根据用户手机号一键授权登录，无需使用用户名密码。支持微信公众号推送相关巡检任务提醒短信。

1.4.3设备保养

- 保养管理员可制定和维护全院统一的保养标准，包括保养项目库、保养地点及具体的保养指标与规范，确保保养工作标准化、规范化；可为不同设备制定保养计划，安排执行人员、频次和时间，系统可按照周期自动生成并推送保养任务；可管理各保养点位，确保与设备、地点信息准确绑定，为实际保养提供基础支撑，需支持生成点位二维码、点位NFC卡片；可全面查看保养执行统计数据，包括工单完成率、超时率、各保养班组工作量对比等，用于评估保养工作质量与效率。

- 系统根据医院管理要求自动生成保养任务推送给执行人员，执行人员接收系统派发的保养任务后，按规定时间前往指定地点对设备进行保养；到达点位后，依据系统提示的保养项目逐项进行保养工作，完成登记，支持通过点位二维码/NFC卡片获取对应点位任务；保养任务完成后系统可在下个周期自动生成任务进行推送。

- 支持漏检、班组、设备等多维度统计生成保养报表，支持时间条件、关键字等查询、导出EXCEL报表。

- 支持APP端，可集成至钉钉、企业微信、医院微信公众号，支持多种移动终端的应用。

1.5后勤服务考核监管

- ▲支持用人部门发出调派申请，登记需要支援的时间及科室、支援人数，可维护具体调派人员名单。申请提交后由管理人员进行审批，审批通过后，完成人员调派。

- ▲支持从考勤机中同步人员打卡数据；支持根据时间、人员手动同步考勤时间。

1.5.1后勤服务考核监管其他要求一

- 支持在APP端或者PC端查看账号下的所有问卷及问卷状态，可以对在执行的问卷填写，填写建议和意见，完成每一项后提交。设有不涉及按钮，可以对某一项或者某一题通过点击不涉及按钮跳过，不涉及的题目将不计入问卷总分。

- 按照主题生成满意度调查问卷，生效后发布给调研对象，获得满意度调查结果。

1.5.2后勤服务考核监管其他要求二

- 支持关联第三方人员，维护每个人员每天的排班信息，可通过模版导入排班信息或手动选择排班状态进行设置，并可以按时间展示考勤排班结果。支持对外包人员按照排班进行考勤，生成考勤考核结果。

- 医院的服务监管人员可对某些专项服务业务进行品质抽查，了解其服务质量，发现服务问题，及时整改，及时处理。

- 能够提供各服务商相应的权限访问系统，服务商可以登记、查看自己公司的基础信息，包括公司的名称、资质、服务范围等；可以根据权限配置允许该三方服务人员应用业务系统，执行业务；可以登记该第三方服务单位的服务合同、查询合同相关附件；可以查看该单位需要完成的考核指标、当前周期的考核实绩。

- 后勤管理者可以通过对医院的后勤服务商进行管理，可以审核服务商登记的基础信息、核实其服务范围等。

- 后勤管理者可以对第三方服务合同进行管理，包括定义合同类型、节点，管理合同节点状态。支持对各类合同进度进行集中管理，包括合同执行、变更、结算等。

- 到期的服务合同可以提前短信提醒管理人员，以便及时续签。

- 根据服务条线、依据合同条款设置服务监管指标，可设置定性和定量指标，可按照业务类型组合其监管指标，并形成该业务类型的指标体系。支持后勤质控指标定制，算法定制。

- 受理针对后勤服务商的投诉或表扬，并针对性进行处理。可对某一投诉进行整改。

- 按照服务指标监管要求针对服务商进行季度考核，考核结果可作为服务费用结算依据。

- 按照服务指标监管要求针对服务商进行年度审核，考核结果可作为服务费用结算依据。

- 可由服务商对其第三方人员进行档案登记、资质登记，医院由此获悉其资质达标质量，从而掌握该服务商对于人员管理的水平和质量。

- 支持对第三方人员类别进行管理，包括外包人员、临时人员，用户可自定义维护人员类别并设定不同类别人员的基本信息字段。

- 支持对第三方人员列表进行管理，维护人员的基本信息，默认包含姓名、性别、工号等字段，其他字段根据人员类别自动添加或手动添加。

- 支持对第三方人员岗位管理，在人员列表中确认岗位，可编辑岗位名称、在岗时间段等。

- 服务商的项目经理可进行周期性服务巡检，从而主动发现问题、解决问题，提高服务质量。

- 对抽查出的问题、满意度不合格的问题、投诉问题或扣罚项目进行相应整改，并追踪整改结果以形成闭环。

- 可依据服务监管指标从各个业务系统集成相应数据，并计算出该指标实际执行数值。支持根据指标体系，对相关数据采集、填报、整理、分析自动生成后勤智慧决策分析。建立信息化系统的业务模块支持通过数据接口方式进行数据采集；未建立信息化系统模块支持通过人工填报方式进行数据填报；业务模块包括但不限于维修管理、巡检管理、医废管理、运送管理、车辆管理、能耗管理等等；系统依据采集或填报数据自动汇总统计分析，自动生成图文并茂的决策分析。支持智慧决策分析定制。

- 系统自动整合定性考核结果、定量考核结果，形成考核结果综评报告，院方管理者可以查询各服务单位、业务条线总评情况，指导服务商了解其服务情况，提升其相应服务。

1.6后勤成本核算管控

1.6.1成本核算体系

- ★系统可与各业务子系统归集配置，配置获取字段以及其对应的接口属性，用于对接各业务子系统成本分摊因子。

- ▲针对按照固定分摊因子分摊的费用，可实现基于单个固定分摊因子的费用分摊核算或多个固定分摊因子按不同比例权重核算。

- ▲可将不同业务科室的成本费用归集到同一个成本核算单元。

- ▲系统可建立固定分摊核算、变动分摊核算等标准性分摊规则。支持对分摊规则的编辑和删除，能够通过数据导入快速创建多个固定、变动分摊因子。

- ▲支持多级审批流程，支持成本核算管理部门签发成本核算结果。

1.6.1.1成本核算体系其他要求

- 支持维护医院后勤各个项目的费用支出信息，也可批量导入。能够对录入系统的各类费用信息进行统计查询。

- 支持对固定分摊因子的种类进行维护，并允许按照核算单元维度进行分摊因子的修改和查询。

- 针对按照变动分摊因子分摊的费用，可通过系统接口获取或手动录入变动分摊因子，核算成本费用。

- 支持混合规则核算的费用，某一种费用的分摊可直接核算到科室的部分直接归集至科室，不可直接归集的部分按固定或变动分摊的方式分摊，并产出此成本费用核算结果。

- 系统可建立二级分类的医院费用项目类别来绑定费用分类的上下级关系。

- 支持维护医院各个核算单元的信息，包含科室名称、科室类型、财务代码等信息，科室信息属性可以自定义增加。

- 支持按照核算年月查询物业费用分摊情况、各科室的所有分摊费用及费用合计，

- 为确保成本管理的精准性，需动态更新成本核算数据，及时维护成本单元信息变更，并落实费用按月推送至使用部门签收确认的闭环流程。

- 提供多维度的成本费用核算报表，如成本费用大类核算明细表、科室成本费用汇总表等。

1.6.2 后勤成本核算

- 实现按照成本核算体系对维修涉及到的维修人工费用、耗材费用进行成本核算，根据维修工单可以直接归属某科室的成本直接归集，涉及多科室的成本费用支持按照一定分摊系数进行分摊。

- 能够产出以核算单元为统计口径的维修成本核算报表。

- 实现按照成本核算体系对保洁涉及到的人工费用、其他费用进行成本核算，单项支出可以直接归属某科室的成本直接归集，涉及多科室的成本费用支持按照一定分摊系数进行分摊。

- 能够产出以核算单元为统计口径的保洁成本核算报表。

- 实现按照成本核算体系对医废涉及到的人工费用等进行成本核算，根据各个核算单元医废收集重量进行分摊。

- 能够产出以核算单元为统计口径的医废成本核算报表。

- 实现按照成本核算体系对运送和陪检涉及到的人工费用进行成本核算，根据运送系统中运送工单量分摊各个核算单元运送费。

- 能够产出以核算单元为统计口径的运送成本核算报表。

- 实现按照成本核算体系对公务用车涉及到的人工费用、车辆维修、保养等费用进行成本核算，根据用车系统中工单量、其他固定或变动分摊因子分摊各个核算单元。

- 能够产出以核算单元为统计口径的用车成本核算报表。

- 实现按照成本核算体系对被服涉及到的人工费用、洗涤等费用进行成本核算，根据被服系统中回收量、其他固定或变动分摊因子分摊各个核算单元。

- 能够产出以核算单元为统计口径的被服成本核算报表。

- 实现按照成本核算体系对巡检涉及到的人工费用进行成本核算，根据巡检系统中工单量、其他固定或变动分摊因子分摊各个核算单元。

- 能够产出以核算单元为统计口径的巡检成本核算报表。

- 实现按照成本核算体系对机电系统内的能耗数据进行分组、分类统计，同时支持仪表数据的手工录入，根据医院管理要求及分摊机制分摊各个核算单元。

- 支持医院财务成本核算相关的数据采集与获取要求。

1.7后勤机电安全监测

1.7.1基础配置

- 支持根据项目实际情况，自定义添加全局可用的多级系统分类树，如：供配电系统-高压配电设备-高压进线柜。维护的多级系统分类树可供设备创建时，进行设备分类的选择，规范统一设备分类属性。

- 支持根据系统分类，添加所属分类的标准智能化设备采集参数。建立标准参数库，可用于在创建设备时，选择对应设备分类，即可自动创建对应的标准采集参数。

- 支持统一的设备档案维护。维护设备名称、编号、型号、所属空间、所属系统、厂家信息、出库信息、入库信息、是否智能化等信息。其中选择完所属系统后，能根据所属系统分类匹配对应的采集参数。

1.7.2智能监测

1.7.2.1给排水系统

- 通过对接给排水冷水系统，对生活水泵房供水管道压力、1号楼水箱液位、2号楼水箱液位、大草坪水池液位、大草坪溢水、3号楼水箱液位进行实时监测。实现院区内生活用水和污水排水溢水的使用安全，提前预知故障，提前干预故障事件的发生，避免不必要的损失，同时支持设备参数历史数据的查询和数据报表导出。

- 通过对接给排水热水系统，对1号楼供回水管道压力、1号楼机房水温、2号楼高低区供水温度、有效热水供应运行的正常，提前预知故障，提前干预，避免故障的发生。

- 通过对接新大楼纯水系统，对内镜室机房、主供应室机房、消毒供应室机房变频器和各类医疗设备供水、饮水压力，和12号楼清晰用水压力、供应室蒸汽发生器供水压力、消毒供应室机房外溢水等关键监测区域的实时监测。提前预知纯水系统的异常，有效保障纯水系统的正常供应，同时支持设备参数历史数据的查询和数据报表导出。

- 通过对接新大楼给排水系统，对12号楼生活水泵房水箱液位，高、中、低区供水压力，泵房溢水等易发生问题的关键点位进行了实时监测。提前预知12号楼生活水供应和排水的异常情况，一旦发生预警，可以提前采取措施，避免问题的发生，同时支持设备参数历史数据的查询和数据报表导出。

1.7.2.2供配电系统

- 通过对接供配电系统，对大草坪配电房、干部楼配电房、7号楼设备断电关键设备异常变位的实时监测。实现对配电系统关键设备的有效监测，可以提高故障应对的处理效率，避免危险导致问题的扩大化，减少损失，支持对供配电系统中的仪表数据进行分组、分类统计，对用能数据进行合理分析，同时支持设备参数历史数据的查询和数据报表导出。

1.7.2.3医用气体系统

- 通过对接医用气体负压系统，对1号楼、2号楼、3号楼、8号楼、10号楼负压罐负压压力的实时监测。实现负压供气的安全稳定保障，避免供气的异常发生，同时支持设备参数历史数据的查询和数据报表导出。

- 通过对接医用气体空压系统，对1号楼、2号楼、7号楼、10号楼的空压罐压力和2号楼空压机房室内环境温度进行实时监测。实现空压供气的安全稳定保障，避免供气的异常发生，同时支持设备参数历史数据的查询和数据报表导出。

- 通过对接医用气体供氧系统，对中心供氧、8号楼、1号楼、2号楼氧气罐压力、液位、差压、容积、重量等关键参数进行实时监测。提前预知氧气供应的异常，及时采取措施避免故障的发生，保障供气的正常，同时支持设备参数历史数据的查询和数据报表导出。

1.7.3报警管理

- 提供对模拟量、开关量、枚举量报警规则的配置，支持模拟量多级报警阈值设置。统一的报警规则可用于多个参数，不用重复配置。

- 在标准参数编辑页面，可以打开报警规则列表选择界面，选择报警规则，则该报警规则会应用与该参数的所有设备。同时，系统支持对设备单独调整报警规则，即打开设备点位编辑页面，选择需要更换的报警规则。

- 在设备点位编辑页面中，支持报警启用与停用操作。支持对报警死区时间（相同报警停发的时间间隔）的设置。

- 支持根据不同系统配置短信接收人，短信接收人可以从基础档案里选择人员信息，包括电话号码等。除支持本院员工信息外，系统并支持第三方运维人员信息的直接添加。

- 支持按时间、系统等条件，对历史报警记录进行查询以及对历史报警记录的导出。

1.7.4声光报警联动

- ▲在报警规则管理界面，对需要报警联动声光报警的报警规则进行绑定声光设备。报警规则绑定声光设备支持配置：在报警产生时，联动声光报警设备运行；在报警恢复时，联动声光报警设备停止。声光设备报警联动，通过声、光双重信号穿透环境干扰，打破值班室信息接收盲区，确保现场人员第一时间察觉故障。

1.7.4.1声光报警联动其他要求

- 通过建立声光报警设备分类、设备参数，设置可控参数点位。在设备档案中新增声光设备统一管理，添加设备时，选择创建的声光报警设备分类，自动关联可控参数。

1.7.5数采通信运维

- ★支持对采集服务器、串口服务器、网关、应用服务器等服务器的信息维护，包括ip、端口、编号等信息。对已维护的服务器列表，提供监测按钮，点击后可检测服务器的在线状态。

1.7.5.1数采通信运维其他要求

- 支持对创建的设备绑定关联已创建的智能化设备，从而确定智能化设备的从属关系。

- 支持对各类系统的数据采集通道的维护，通过配置通道的数据发送端服务器、通道数据接收端服务器，配置数据通道。通过数据的发送情况，监测通道的正常和异常状态。

- 支持通信异常推送的配置，可以配置短信、钉钉、企业微信等推送方式，以及灵活的配置推送的时间间隔、相同记录保存的时间间隔。

- 可以通过时间、推送结果、记录类型等查询历史通信异常报警记录，并且支持历史报警记录的导出。

- 硬件采购要求

2.1电话盒子

- 工作温度：0℃~55℃

- 存储温度：-20℃~85℃

- 电话线插口：8个，RJ11（2芯

- 100M以太网插座：１个，RJ45

- 电源插口：１个，DC5V

- 状态指示灯：13个

- 录音文件格式：WAV

- 频率响应范围：300~3400HZ（±3db）

2.2垃圾扫码扎带

一次性医废收集扎带，全长320mm，扎带牌面35mm*19mm，支持印刷二维码或条形码。

2.3秤头打印一体秤

- 称台面尺寸（不得小于该尺寸）：50*60cm

- 准确度等级: 3级、n=3000

- 采样速度： 7、12、25、50、100、200HZ

- 传感器灵敏度范围：1.5～3mV / V

- 分度值：1/2/5/10/20/50可选

- 显示：7位LCD显示

- 串行通讯接口：(选配)RS232/RS485接口

- 交流电源：110-220V转12V 3A电源

- 直流电源：内置免维护8.4V/4AH锂电池

- 使用温度 0～40℃

- 内置打印机 55x40mm标签打印机  58mm小票打印机

- 湿度：≤85%RH

- 储运温度：-25～55℃

2.4智能手持机

- 处理：8核2.0Hz高性能处理器

- 操作系统：Android 9.0/Android 11.0

- 存储器：64GB+4GB

- 扩展插槽：Micro SD 卡（最高支持 256GB）

- 显示屏：4.7 英寸，1280 x 720 高分辨率液晶屏

- 触控屏：工业级电容屏（支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式）

- 摄像头：后置 1300 万像素，支持自动对焦/PDAF，兼容前置500万像素

- 闪光灯：800mA闪光灯

- 条码支持：支持一维/二维条码扫描

2.5条码打印机

- 1.打印速度：6英寸/152毫米/秒

- 打印方式：热敏/热转印

- 打印宽度：4.09英寸/104毫米

- 分辨率：不得低于203DPI

- 用纸类型：热敏不干胶、铜板不干胶、亚银纸等

- 通讯接口：USB/串口7.打印纸宽度：25.4毫米至112毫米

2.6NFC芯片

- 1.尺寸：8.5*5.4cm

- 成品厚度：2±0.5mm（含胶带）

- 背胶：无溢胶

- 读取距离：>2CM(桌面读写器)

- 外观：防水，耐摩擦，抗腐蚀、抗金属

- 芯片UID支持定制，有密钥认证保护，计数功能

2.7 NFC读卡器

- 1.USB接口

- 读取距离>2cm

- 协议：ISO14443

- 动态链接库，支持二次开发

2.8考勤机

- 1.尺寸：8.0英寸

- 2.支持触摸操作

- 像素：200W，镜头数量：2个

- 物理接口：支持开门按钮、网口、门锁输出、门磁输入

- 支持壁挂安装，适用于室内室外环境

- 支持语言播报

2.9工业级物联网网关

- 6网8串

- 2路CAN、4D/4DO

- 10000点容

- IU机架式安装

- 220V交直流供电

- 支持上百种协议

- 支持断点续传

- 支持可复用RS232/485串口

- 工作温度-20~75℃

2.10工业级串口设备

- 串口数量:4个RS485/422/232(RJ45);

- 通讯方式:双向透传

- 波特率:300~115200bps

- 传输距离:1200米(4S485),15米(RS232)

- 工作温湿度:-40~85℃，5~95%RH,不凝露

2.11压力传感器

- ‌供电电源‌：8 - 36VDC

- ‌输出信号‌：4 - 20mA、0.5 - 4.5V、0 - 5V、0 - 10V、RS485

- ‌工作温度‌：-20 - 85℃

- ‌存储温度‌：-40 - 100℃

- ‌量程‌：100kPa...-0.5kPa...-60MPa

- ‌精度‌：±0.5%FS

- ‌稳定性‌：±0.5%FS/年

- ‌被测介质‌：与304和316L不锈钢、氟橡胶或丁腈橡胶兼容的气体或液体

- ‌电气连接‌：DIN43650（大赫斯曼）、M12防水出线、GX12航空接头（三	芯/四芯）、M12四芯

- ‌防护等级‌：IP65

2.12液位传感器

- ‌供电电源‌：8 - 36VDC

- ‌输出信号‌：4 - 20mA、0.5 - 4.5V、0 - 3、5V、0 - 10V、RS485

- ‌工作温度‌：-20 - 85℃

- ‌存储温度‌：-40 - 100℃

- ‌量程‌：0 - 0.5 - 200mH₂O

- ‌精度‌：±0.5%FS

- ‌稳定性‌：±0.5%FS/年

- ‌被测介质‌：与304和316L不锈钢、氟橡胶或丁腈橡胶兼容的气体或液体

- ‌电气连接‌：直接出线

- ‌防护等级‌：IP68

- ‌压力接口‌：投入式M20×1.5安装式

## 四、项目实施要求

投标人基于对本项目需求的理解制定详细的实施方案，包括项目组织、人员安排、实施计划、系统架构设计、风险管理等。

1．项目组织：投标人应具有健全的项目管理制度和流程，确保项目实施的顺利。

2．人员安排：成立针对本项目的项目工作组，并配备合格的项目实施人员。

3．实施计划：对任务、时间和资源进行合理规划，分阶段制定计划，便于项目推进。

4．系统架构设计：须采用模块化、可扩展的架构设计，确保能够灵活应对未来功能扩展和数据增长。

5．风险管理：需对项目可能存在的风险进行全面识别和评估，包括需求风险、技术风险、管理风险、安全风险等，针对不同的风险制定相应控制措施、应对策略及预案，降低风险对项目的影响。

## 五、项目质量管理要求

为确保项目的质量达到既定标准，投标人应详细阐述项目质量管理方案，包括质量标准、质量管理体系、质量控制措施等。

1．质量标准：项目需严格遵守国家及行业关于数据安全、软件开发等方面的相关法律法规、标准规范及最佳实践。

2．质量管理体系：投标人需建立完善的质量管理体系，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等环节，确保项目全生命周期的质量管理。

3．质量控制措施：在项目关键节点（如需求分析、设计、开发、测试等阶段）进行严格的评审与检查，确保各阶段输出物的质量符合预期。

## 六、项目安全要求

1．投标人需根据项目安全要求制定详细的安全服务方案。

2．投标人提供的网络软件、平台软件、开发工具及应用技术、工具软件等必须使用合法、正版软件。

3．系统的设计、部署、实施等活动须满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《密码法》和三级等保测评等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。在项目建设的整个阶段，对于网络安全要同步规划、同步建设、同步使用。未来要支持并配合密码安全有关建设或改造。

4．当采购人或第三方机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，应在24小时之内配合完成修复工作。

5．系统内的资料不能因软件的故障而丢失，不能在未经授权的情况下被修改和拷贝；如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致了采购人遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，投标人需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失。

6．系统要有定时自动的数据备份功能以及手动/自动的恢复机制；需制定有效的应急方案，确保系统工作的延续性和完整性，将服务器或软硬件出现故障对采购人工作的影响降至最低。

## 七、项目测试管理要求

投标人需制定详细的项目测试管理方案，包括测试计划、测试用例设计、测试执行以及测试报告等。

1．测试计划：包括但不限于测试目标、范围、策略、时间安排等，确保测试工作有序进行。

2．测试用例设计：每个测试用例应包含测试步骤、前置条件、预期结果等，确保测试执行的准确性和可重复性。能够根据测试用例的重要性合理划分优先级，确保关键功能得到优先测试。

3．测试执行：建立有效的缺陷管理流程，及时记录、跟踪、分析和修复测试过程中发现的缺陷。

4．测试报告：对测试结果进行分析，制定优化方案，并形成测试报告。

## 八、项目培训要求

1．投标人需制定完善的培训方案，包括但不限于培训内容、培训计划、培训方法、培训课时等。

2．对采购人主要技术人员和骨干用户提供使用及维护培训，对采购人主要技术人员提供对系统开发用到的主要技术培训，如操作系统、数据库、开发工具的厂家认证培训，以及应用系统平台的二次开发培训。

3．投标人在采购人现场的培训，投标人必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。

## 九、售后服务要求

### 1.售后服务体系

供应商要构建“三级响应+专项保障”的立体化售后服务体系，确保项目全生命周期运维质量。一级响应层由项目驻场团队构成，配置不少于1名专业运维人员，涵盖项目管理、数据库运维、软件设计等核心领域，均需持有对应专业证书，常驻采购人指定现场，负责日常巡检、故障初步排查及基础运维需求响应，与采购人工作作息完全同步，保障7×24小时现场待命。二级响应层为区域技术支持中心，整合硬件维修、软件调试、网络保障等专项技术力量，接到一级响应层上报的复杂问题后，1小时内远程指导，3小时内抵达现场协助处置。三级响应层由厂商技术专家团队组成，针对系统架构优化、核心算法迭代、跨系统对接等重大技术问题，提供7×24小时远程支持，24小时内出具解决方案，必要时48小时内抵达现场开展技术攻关。同时，建立售后服务台账管理制度，对每一次运维需求、故障处理、系统升级均进行详细记录，每月生成运维报告提交采购人，每季度组织一次服务质量复盘会，结合采购人反馈优化服务流程，确保售后服务可追溯、可改进。

### 2.服务方式

采用“线上+线下”融合、“常规+定制”互补的多元化服务方式，满足不同场景下的运维需求。线上服务依托专属服务热线及企业微信客服，配备2名专职客服人员7×24小时值守，确保咨询类问题15分钟内响应，技术类问题30分钟内转接至对应技术专员。线下服务分为常规巡检与定制服务，常规巡检按“日巡查、周维护、月检测”频次开展，每日对智慧后勤综合管理平台、数据库、网络安全设备日志进行检查；每周对服务器存储容量、数据库备份情况、物联网终端在线率进行维护；每月联合采购人开展一次全系统性能检测，包括视频传输时延、预警响应速度、数据存储安全性等关键指标测试，并出具检测报告。定制服务针对采购人特殊需求（如重大行动保障、系统功能临时调整、新业务模块对接等），提供“一需求一方案”服务，成立专项服务小组，明确服务目标、实施步骤及完成时限，确保定制需求高效落地。此外，建立服务档案共享机制，将线上线下服务记录、设备运维数据、系统升级日志等同步至采购人指定管理平台，保障采购人实时掌握项目运维动态。

### 3.技术支持

提供“全周期、全维度”的技术支持服务，覆盖系统运行、功能优化、人员培训等各个环节。系统运行阶段，针对智慧后勤综合管理平台，提供数据库优化、软件漏洞修复、接口兼容性维护等技术支持，定期（每季度）对平台进行安全扫描与性能调优，确保平台并发处理能力（如100用户同时在线、500路视频并发取流）达标。功能优化阶段，建立技术需求响应机制，采购人提出的功能优化需求（如新增预警规则、调整态势图展示维度、扩展数据统计报表等），技术团队需在3个工作日内出具可行性方案，方案确认后15个工作日内完成开发与上线；同时提供系统升级服务，免费适配国产化操作系统及数据库更新，及时响应医院各种平台接口调整需求，确保系统兼容性。

此外，编制《系统运维技术手册》，包含设备参数配置、常见故障排查流程、应急处理步骤等内容，提供纸质版及电子版各3套，方便采购人技术人员查阅。

## 十、投标人综合能力要求

斜体且有下划线部分为实质性要求，不满足为无效投标。

1.资质证书

投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书。

2.软件著作权

投标人具有包含“数据可视化”、“智能监测”、“安全监管”关键词的软件著作权证书。

3.业绩

投标人需提供近三年（2022年1月1日以来）与本项目类似的项目成功案例。

4.人员配备

（1）本项目验收合格前，中标人须提供不低于2人的驻场服务（含项目经理1名）。须提供承诺书并加盖投标人公章。

（2）本项目验收后的免费服务期内，中标人须提供至少2名驻场运维人员，提供每年4个人月的软件开发量以应对必要的功能新增、修改和完善，产生的所有费用由投标人承担。须提供承诺书并加盖投标人公章。

## 十一、商务要求

斜体且有下划线部分为实质性要求，不满足为无效投标。

（一）验收要求

产品交付前，中标人应对产品进行全面自检，符合采购人要求的交付条件后进入试运行阶段，若试运行期间出现问题，中标人须在5个工作日内整改完毕。试运行1个月后，由中标人发起验收申请，采购人评估后组织验收。具体组织程序、验收标准和方法，按采购人规定程序执行，中标人配合。须提供承诺书并加盖投标人公章。

（二）知识产权要求

1．本项目中产品及数据归属权为采购人所有，项目交付时中标人应当递交源代码等基础性资料。须提供承诺书并加盖投标人公章。

2．投标人应保证使用方在使用本项目产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，采购人不承担任何连带责任和赔偿责任。须提供承诺书并加盖投标人公章。

（三）保密要求

投标人不得向第三方泄露采购人提供的技术文件等资料。须提供承诺书并加盖投标人公章。

（四）项目实施周期、实施地点及免费服务期

1.项目实施周期：合同签订之日起150日历天内。

2.项目实施地点：采购人指定地点。

3.质保期/免费服务期：自项目验收之日起，中标人提供2年免费售后服务。

（五）付款方式

合同生效且收到发票后支付合同价的30%，验收合格且收到发票后支付合同价的60%，验收合格一年后且收到发票后支付剩余款项。

## 十二、其他要求

（一）项目属性:服务类项目。

（二）进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（三）视频演示

1.演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示环境应为原型系统或真实系统。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容

（1）后勤服务执行管理：陪检人员可接收或基于实际情况拒绝新的陪检任务；接单后，可对使用的陪检工具进行记录；到达科室后，在系统中完成患者身份核对，并需经临床医护人员电子签字确认后方可接出患者；任务完成后，需上传现场照片等完成凭证，并再次由临床医护人员电子签字确认，形成完整的服务闭环。

（2）后勤设备运维保障：系统支持巡检计划的新增、修改、编辑、删除、启停用。支持对设备绑定巡检项目、巡检班组、巡检人员，生成巡检计划。支持巡检频率的自定义配置，支持按照天、月、年、周、特殊频次设置。系统支持根据巡检计划自动生成巡检任务，支持根据巡检分类、任务名称查询对应的巡检任务，巡检人员根据巡检任务点位线路进行巡检。

（3）后勤服务考核监管：对不符合合同要求或指标要求的问题进行服务扣罚，并按合同约定结算周期定期对服务费用结算，结算前可录入奖励、加班等增项费用，系统依据合同约定，结合增项和扣罚，生成服务费用结算单，由医院管理人员审核生效后发布给服务商进行相应结算。

（4）后勤成本核算监管：支持对各项费用支出登记，并且按照配置的分摊规则和涉及的核算单元进行成本分摊，核算结果可以根据实际情况二次调整，最终通过管理人员审核形成费用分摊报表。

（5）通讯设备运维：通过网关通道管理维护的服务器、通道、设备等信息，动态创建网络拓扑图，可以清晰的以图形化的方式程序设备、服务器之间的层级关系。以不同的图标表示不同的设备类型。以不同的颜色区分设备、通道的状态。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

## 1.价格部分（15分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 15 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15（小数点保留两位） |

## 2.履约能力（45分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 资质证书 | 3 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须提供有效期内的证书扫描件并加盖公章，如处于换证期内的证书，则需提供颁发机构出具的换证证明，否则不得分。 |
| 2.2 软件著作权 | 3 | 投标人具有包含“数据可视化”、“智能监测”、“安全监管”关键词的软件著作权证书，每提供一类得1分，最高得3分。 注：投标人须提供软件著作权证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求） |
| 2.3 业绩 | 3 | 投标人需提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与本项目类似的业绩证明，每提供一个得1分，最高得3分。 注∶须提供合同扫描件或复印件等项目实例证明，未按要求提供的不得分。 |
| 2.4 技术指标响应 | 36 | 针对招标文件“第四章采购需求 三、技术要求（二）技术指标要求”逐条响应，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得36分。 2.5.1其中“★”的技术要求为重要指标（共计14个），须提带有CMA认证的产品检测报告等证明文件并加盖投标人公章，没有产品检测报告或产品检测报告不符合要求每项扣1分，总分14分，扣完为止。 2.5.2其中“▲”的技术要求为一般指标（共计16个），不符合要求的每项扣0.75分，总分12分，扣完为止。 2.5.3非加“★”和“▲”的技术要求，（共计40段），不符合要求的每项扣0.25分，总分10分，扣完为止。 注：投标人需在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及承诺，并在偏离表中标明需要提供的检测报告的所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。 |

## 3.项目方案及演示（40分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 实施方案 | 5 | 投标人根据招标文件中项目实施要求提供实施方案，投标人提供的方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.2 质量管理方案 | 5 | 投标人根据招标文件中项目质量管理要求提供质量管理方案，投标人提供的方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.3 安全方案 | 5 | 投标人根据招标文件中项目安全要求提供安全方案，投标人提供的方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.4 测试方案 | 5 | 投标人根据招标文件中项目测试要求提供测试方案，投标人提供的方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.5 培训方案 | 5 | 投标人根据招标文件中项目培训要求提供培训方案，投标人提供的方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.6 售后服务方案 | 5 | 投标人根据招标文件中售后服务要求提供售后服务方案，投标人提供的方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |
| 3.7 系统演示 | 10 | 演示环境应为原型系统或真实系统，如采用静态页面、PPT等其它方式演示，得分为实际演示结果对应分值乘以系数0.5。 对于下述每个要求进行功能演示的项目，全部符合要求的得2分，演示不全或不演示的不得分。满分10分。 演示内容如下： （1）后勤服务执行管理：陪检人员可接收或基于实际情况拒绝新的陪检任务；接单后，可对使用的陪检工具进行记录；到达科室后，在系统中完成患者身份核对，并需经临床医护人员电子签字确认后方可接出患者；任务完成后，需上传现场照片等完成凭证，并再次由临床医护人员电子签字确认，形成完整的服务闭环；此项最高得2分。 （2）后勤设备运维保障：系统支持巡检计划的新增、修改、编辑、删除、启停用。支持对设备绑定巡检项目、巡检班组、巡检人员，生成巡检计划。支持巡检频率的自定义配置，支持按照天、月、年、周、特殊频次设置。系统支持根据巡检计划自动生成巡检任务，支持根据巡检分类、任务名称查询对应的巡检任务，巡检人员根据巡检任务点位线路进行巡检；此项最高得2分。 - 后勤服务考核监管：对不符合合同要求或指标要求的问题进行服务扣罚，并按合同约定结算周期定期对服务费用结算，结算前可录入奖励、加班等增项费用，系统依据合同约定，结合增项和扣罚，生成服务费用结算单，由医院管理人员审核生效后发布给服务商进行相应结算；此项最高得2分。 - 后勤成本核算监管：支持对各项费用支出登记，并且按照配置的分摊规则和涉及的核算单元进行成本分摊，核算结果可以根据实际情况二次调整，最终通过管理人员审核形成费用分摊报表；此项最高得2分。 - 通讯设备运维：通过网关通道管理维护的服务器、通道、设备等信息，动态创建网络拓扑图，可以清晰的以图形化的方式程序设备、服务器之间的层级关系。以不同的图标表示不同的设备类型。以不同的颜色区分设备、通道的状态；此项最高得2分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-6条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。