
总  说  明

工程名称：校室外消防管网、喷淋管网改造工程
	一、工程概况

建设地点：江苏信息职业技术学院

工程特点：主要对学校室内消火栓系统的室外环网及自动喷淋灭火系统的室外环网进行改造；以及宿舍楼消防管道维修。
二、工程招标范围

具体招标范围详见招标文件。

三、工程量清单编制依据

3.1 工程招标文件。
3.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及其9本工程量计量规范。
3.3《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增后调整内容。
3.4 业主提供的设计图纸、业主及设计院的澄清及其他相关资料。
3.5 现行的相关施工规范和验收规范。
3.6 相关图集规范。

3.7 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
3.8苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知，增值税税金按9%税率计取。
3.9 其他编制依据。
工程量清单编制有关说明

4.1经设计单位确认，生活给水管道采用实壁PE管、热熔连接。

4.2经建设单位确认，宿舍楼消防管道维修按每个宿舍更换1米管道考虑（漏水部位），管道规格材质按DN100镀锌钢管、焊接计入清单。

4.3消防泵、喷淋泵、屋顶水箱、室外消火栓等均不在本次清单编制范围内。

4.4施工单位踏勘现场后如有清单中未考虑到的拆除项，其产生的所有费用须综合考虑在报价内，不得事后提出增加相关费用。

4.5投标人在收到工程量清单时须对清单的项目特征描述进行复核，如果本说明提出因设计不详、设计矛盾或招标人的原因对部分做法进行调整的，以本说明为准；如投标人对项目特征复核后认为描述有错误、不完整等情况，须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复。

五、工程质量、材料、施工等特殊要求：

5.1施工现场、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行现场勘察。投标人须充分考虑可能对施工、工期、成本及其他造成影响的各类因素，由此增加的费用计入报价。

5.2 垃圾清运运距、渣土费及弃置费用等，在投标综合单价中自行考虑。
5.3投标人为项目顺利实施应采取的合理有效的措施，其费用须计入报价。

5.4 本项目需二次深化设计的内容，投标人应在满足规范要求下进行设计深化、方案编制，并经招标人、监理、设计单位同意方可实施。其所有费用（含深化设计费用）须计入报价。

5.5 投标人须对清单各条目进行完整性报价，综合单价为完成各清单项目所有内容的费用（包含但不限于项目特征描述的工艺、做法）

5.6混凝土不论采用何种方式入模（泵送或者非泵送）所有费用均含在综合单价中。

5.7工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内涵：①包括分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

5.8 投标人应对图纸内容和清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

5.9人工费参照“苏建函价〔2026〕27号省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工价格指数的通知”精神，投标人结合企业自身情况自主报价。

5.10 因避免工程质量通病而采取的施工做法及施工措施须考虑并计入报价。

5.11本工程部分材料提出了品牌上的要求，投标人须在招标人推荐的品牌或不低于该档次的品牌中选择，进行市场询价，自主报价。若选择指定外的品牌需经发包人、监理确认后方可使用。所有材料进场前必须报发包人和监理确认品牌和质量后方可批量进场，否则一切后果自行承担。

序号
项目
品牌
备注
1

钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管

伟星、联塑、中财或同档
5.12其余应结合有效设计图纸、施工招标文件、清单总说明、营改增的相关文件规定等要求进行报价。

5.13 承包人自行采购材料及设备时，须满足本工程设计及规范要求，并为正规厂家合格产品，考虑价格涨落，自主报价。

六、其他需要说明的问题
6.1其他详见招标文件中相应部分条款描述。

6.2工程特点、构造、参数、施工工艺、材料要求等详见图纸。 




第4页 共7页

