启东市公安局接报案（信访接待）服务大厅智能化系统采购项目

分散采购询价文件

项目编号：JSZC-320681-SHXP-X2026-0001

启东市公安局

2026年 4 月 13 日

地址:启东市金沙江路668号                    邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  询价采购公告

第二部分  响应须知

第三部分  项目需求

第四部分  响应文件格式

# 第一部分  询价采购公告

受启东市公安局的委托，就启东市公安局接报案（信访接待）服务大厅智能化系统采购项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况

启东市公安局接报案（信访接待）服务大厅智能化系统采购项目的潜在响应供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年  4月17日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-SHXP-X2026-0001

项目名称：启东市公安局接报案（信访接待）服务大厅智能化系统采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：111万元。

最高限价：111万元。

采购需求：详见询价文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见询价文件第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、响应供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求；

3.本项目特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2026年4月17日9点00分

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交截止时间、谈判时间和地点

1、2026年4月17日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.响应保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其他部分的询问、质疑请向采购文件制作人或项目开标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件公司维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：启东市公安局

地址：启东市金沙江路668号

联系人：张警官

联系方式：0513-83721086

2.采购代理机构

名  称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地  址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联系方式：0513-83721688

3.项目联系方式

采购文件制作人：0513-83721688

项目开标人：0513-83721688

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

# 第二部分  响应须知

一、总则

1.采购方式

本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的响应供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.响应费用

4.1 响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用。

4.2本次询价采购，采购人不收取标书工本费。

5.采购文件的约束力

响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6.采购文件的解释

本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

7.报价要求

7.1询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。供应商的报价应包括本项目所有涉及的全部费用，如设备、标准附件、运输、安装调试、人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

7.3异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1 项至第4 项情形的，询价小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为询价小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、采购文件

1.采购文件的构成

1.1 采购文件由以下部分组成：

（1）询价采购公告

（2）响应须知

（3）项目需求

（4）响应文件格式

（5）附件（如有）

请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。

2.询价采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

3.询价采购文件的修改

3.1在响应截止时间前，采购代理机构可以对采购文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

3.3 采购文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1响应供应商应按“第四部分响应文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标(响应)文件格式目录要求的内容编写响应文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

3.响应有效期

响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

4.响应有效期的延长

在特殊情况下，采购代理机构于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

1.响应文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

1.2上传响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

采购代理机构拒绝接收在其规定的响应截止时间后上传的任何响应文件。未在规定的响应截止时间内上传响应文件电子文档的，询价小组将视其放弃参与本项目采购活动。

4.响应文件的修改

4.1 在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.2 在响应文件提交截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。

五、询价采购程序

1.询价小组

1.1 开标后，采购代理机构或采购人将立即组织询价小组进行评标。

1.2 询价小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

2.响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

3.对响应文件的初审

3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，询价小组对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，询价小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，采购代理机构将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中询价报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按前款规定处理。

3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及询价小组联系。

4.无效响应及废标情形

4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

（1）响应供应商未按本采购文件要求上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的；

（2）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（3）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）未通过资格性、符合性审查的；

（6）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）响应供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）；

（10）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章；

（11）不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

（12）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

六、成交原则

1.确定成交单位

1.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序，并编写评审报告。

采购人应按照询价小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.2专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.3非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.4如出现供应商最低报价相同的情况，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”。

（1）如出现最低报价相同，且响应产品均属于“环境标志产品”和“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

（2）如出现最低报价相同，且响应产品不能同时满足“环境标志产品”和“节能产品”（只能满足其中一项），则将优先采购交货期短者。

1.5如出现供应商最低报价相同的情况，且响应产品均不是“环境标志产品”或“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

对于同时列入环境标志产品政府采购品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，则其优先于只列入其中一个品目清单的产品。

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

注意：响应主要产品如为节能及环境标志产品的，响应供应商必须提供有关证明材料。

1.6成交结果公告

采购代理机构将在江苏政府采购网发布成交公告，公告期限为1个工作日。

1.7若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

1.8有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 成交通知书

公告成交结果的同时，交易中心向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供四份纸质版响应文件至采购代理机构处，否则不予签订合同。

七、授予合同

1.签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、其他说明

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

2.采购代理机构和询价小组不向未成交的响应供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

第三部分  项目需求

响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

响应供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容：

- 采购内容：

启东市公安局接报案（信访接待）服务大厅智能化系统采购及安装，具体详见《采购货物清单》：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一﹑视频安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业设备一 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持：电动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5° 支持电动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：140 × 140 × 154 mm 设备重量：465 g 带包装重量：675 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK10 | 台 | 31 |
| 2 | 专业设备二 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率 支持智能资源模式切换：全结构化，人脸比对，人脸抓拍，smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控，智慧城管 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测60个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 支持透雾、电子防抖 支持宽动态120dB 支持最高分辨率800万像素（3840*2160@30fps） 支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密 支持2个内置麦克风 支持10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 支持：2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源供应：DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ；PoE：802.3af， class 3 违规店外经营、占道经营、乱堆物堆料、违规撑伞、沿街晾晒、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾箱满溢、非机动车乱停放、道路积水等总计12种不规范现象并联动报警抓拍 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：8~32 mm：水平视场角：37.0°~15.0°，垂直视场角：21.0°~9.0°，对角线视场角：43.0°~17.0° 补光灯类型：红外，850nm 补光距离：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：3840 × 2160 接口类型：外甩线 视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA 文件系统双备份：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 线缆长度：25cm 产品尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 设备重量：900 g 带包装重量：1400 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.02 A，最大功耗：12.4 W AC：24 V，0.82 A，最大功耗：11.8 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.29 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 AC：24 V ± 20% PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 ★固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（具备公安部检验报告证明） ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（具备公安部检验报告证明） ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（具备公安部检验报告证明） | 台 | 2 |
| 3 | 专业设备三 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：575 g 带包装重量：705 g 防护：IP67 | 台 | 2 |
| 4 | 拾音器 | 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等 适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内 自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量 适用于柜台，收银，谈话桌，会议录音等场所 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 创新电路设计，内容清晰，音效高保真 支持吸顶安装、桌面安装和壁装 支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量 支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦 动态范围: 0 dB~90 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -32 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 音频传输距离: ≥500 m 接口类型: LINE OUT 输出阻抗: 600Ω 电源电压: DC12V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装 材质: 塑料 尺寸: Ø85 mm × 20.48 mm (Ø3.35" × 0.81") 重量 ≈48 g 功耗: 0.1 W MAX 降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持） 音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 指向特性: 全指向 采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz | 台 | 12 |
| 5 | 电源适配器 | 12V1A | 台 | 12 |
| 6 | 门禁一体机 | 2.8寸LCD非触摸显示屏 按键属性：触摸按键 认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码认证方式； 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB2.0*1、电锁*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2、报警（门铃）输出*1 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：室内使用，不防水； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）； 设备尺寸：137mm(高)*92mm(宽)*35mm(厚)； 设备重量：280g 。 | 台 | 1 |
| 7 | 专业设备四 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 4 |
| 8 | 联网式智能锁 | 集中管理433联网版，通过ilmas组件接入综合安防平台，silas组件接入EBG高校/EDU平台，门锁本地无法增删改用户权限 必须搭配433网关GW5（313800101）配套使用 锁体 支持6068机械锁体、6068机械霸王锁体， 锁体不在包装中，根据项目需求单独选购，单独运输 适用门厚 40-110mm，方棒不在包装中，根据门厚单独选购，单独运输 面板材质 铝合金 面板尺寸 355*71*26mm 颜色 黑色 锁体类型 上提式锁体 开门方向 左开/右开（支持左右互换） 游离把手 支持 锁芯级别 C级 开孔尺寸 门边距60mm，中心距68mm 开锁方式 密码、感应卡、身份证、机械钥匙 用户容量 100个 密码容量 100组 感应卡容量 100张 读卡距离 0~8mm(萤石卡)、0~3mm(身份证) 刷卡 1.默认支持萤石CPU加密卡、M1卡、身份证， 第三方IC卡 刷卡时间 反应时间< 1S 断电记忆 操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储1000条） 工作电源 4或8节5号碱性电池，单节额定电压1.5V 应急电源 Micro USB 休眠功耗 ＜150uA 动态功耗 ＜250mA 工作温度 -25℃~70℃ 工作湿度 10%~90% 存储温度 -30℃~70℃ 语言 中文 断电续传 支持开门记录断点续传 语音导航 支持 室内反锁 支持 防撬报警 支持 低电压报警 支持（电压低于4.8V报警后可继续开门>200次） 虚位密码 支持（支持最大20位） 扬声器 置于外面板 按键背光灯 白光全亮 防试开锁定 支持（默认5min内验证连续错误5次，锁定3分钟） 周常开计划模板 支持周常开计划模板设置（8个时段*7天），模板数量：1 假日常开计划模板 支持假日常开计划模板设置，最大16个， 假日计划模板优先于周计划模板 | 套 | 11 |
| 9 | 智能锁联网网关 | "支持的类型 智能锁（集中管理接入 ISC 或 SAAS） 外设距主机距离 智能锁推荐接入数量 4个 外设距主机距离 建议空旷环境<150 m 复杂环境＜15m 支持的类型 智能锁 载波频率 中心频率433MHz 发射功率 13 dBm 电源 DC 12V 工作功率 3.5W 工作温度 -25℃~55℃ 工作湿度 10%~95% 尺寸 170.6*170.6*49.1MM 语言 中文 WEB 支持 配套平台 ISC V1.5或EDU V1.4及以上" | 台 | 3 |
| 10 | 出门开关按钮 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 只 | 5 |
| 11 | 双门电控磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 把 | 4 |
| 12 | 单门电控磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 2 |
| 13 | 设备汇聚交换机（48口POE） | 1、交换容量≥432Gbps 2、包转发率≥144Mpps 3、48个千兆电口，4个万兆SFP+光口 4、支持Console接口 5、支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见。 6、散热方式：风冷散热，智能调速 7、支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN 8、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 9、支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护 10、支持POE/POE+，POE功率超过380W 11、交换机重启时（版本升级），对下挂PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中PD设备不掉电，实现POE供电零中断 12、交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，并提供官网链接及截图。当POE交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电，极大缩短PD设备掉电时间 | 台 | 1 |
| 14 | 24口POE交换机 | 1. 交换容量 交换容量≥396Gbps，包转发率≥110Mpps 2. 千兆POE+电口≥24个；2.5GE SFP以太网光接口≥2个;万兆光接口≥2个； 3. POE供电能力≥400W 4. 支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电； 5. 支持快速POE功能，当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续 为 PD 设备供电； 6. Δ支持MAC地址≥16K 7. 支持4K VLAN， 8. Δ支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； 9. Δ支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 10. Δ支持链路聚合 11. 支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警 | 台 | 1 |
| 15 | 监控存储NVR（32路) | 4U机架式30盘位网络硬盘录像机，整机采用无线缆模块化设计，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇 存储接口：30个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP 网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps） 输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps） 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持36×1080P 显示能力：最大支持4×4K、2×8K分辨率异源显示输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ★可插拔式电源模块，并且冗余电源模块可热插拔（具备公安部检测报告证明） ★接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（具备公安部检测报告证明） ★可同时显示输出64路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像（具备公安部检测报告证明） ★支持最大接入带宽 1024Mbps，最大存储带宽 1024Mbps，最大转发带宽 1024Mbps（具备公安部检测报告证明） | 台 | 1 |
| 16 | 专业设备五 | 1.5U机架式5盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 存储接口：5个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出口 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 整机搭载2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、以文搜图，以图搜图引擎模式 一、以文搜图-以图搜图： 支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标 支持人，车，非机动车以及附属物的开放式属性检索 支持秒级检索响应，检索结果快速返回 支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索 视频流性能（普通相机）：4路视频流（2MP) 图片流性能（智搜相机）：16路图片流 单颗AI引擎分析性能：16路图片流；4路2MP视频流/2路4MP/1路8MP视频流 二、目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张 视频流：16路视频流（4MP） 图片流：16路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 目标应用：签到、频次（高频、低频） 单颗AI引擎分析能力：24路图片流；8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流 三、周界防范应用： 支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动 支持大模型周界的二次分析功能 图片流性能：16路图片流大模型周界防范 视频流性能：16路视频流（2MP）周界防范 单颗AI引擎分析能力：16路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 四、视频结构化应用： 支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警 视频结构化性能：12路视频流（2MP） 单颗AI引擎分析能力：6路2MP/3路4MP/2路8MP视频流 五、高空抛物检测应用： 支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 高空抛物性能：12路视频流（4MP） 单颗AI引擎分析能力：6路4MP/4路8MP视频流 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 1个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于60张/秒 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时； 最大支持16路音频设备管理 | 台 | 1 |
| 17 | 监控硬盘（8T） | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 块 | 25 |
| 18 | 平台授权扩容 | 监控、门锁、智能锁授权扩容 | 套 | 1 |
| 19 | 人员通道右机芯 | 右边机 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流电机 认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板 红外对数：6对 产品尺寸：1400mm×200mm×980mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度1.2mm,箱体厚度1.0mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机35W，运行100W，最大150W（不含人脸） 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） | 套 | 2 |
| 20 | 人员通道左机芯 | 左边机 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流电机 认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板 红外对数：6对 产品尺寸：1400mm×200mm×980mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度1.2mm,箱体厚度1.0mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机35W，运行100W，最大150W（不含人脸） 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） | 套 | 2 |
| 21 | 专业设备六 | 尺寸：7寸 类型：LCD 操作方式：触摸屏 像素：200W 镜头数量：2个，1个可见光、1个850nm红外 音质：支持噪声抑制和回声消除处理 有线网络：10M/100/1000M自适应 网口：1个 门锁输出：1个 开门按钮：1个 门磁输入：1个 电源接口：2芯插座 供电方式：DC12V/3A 使用环境：室内外 安装方式：壁挂安装、通道安装 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； ★设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。（具备公安部检验报告证明） ★设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。（具备公安部检验报告证明） ★设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭（具备公安部检验报告证明） | 套 | 2 |
| 22 | 专业设备七 | 内置公安部授权的专用身份证安全控制模块（SAM），支持读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 同时兼容ISO 14443-A标准，可单独作为TYPE A卡的射频卡（13.56MHz）读写器使用，可识别Mifare卡和CPU卡序列号 具有看门狗守护机制、保障设备稳定运行； 直接安装于闸机入口处 | 台 | 1 |
| 23 | 专业设备八 | 金属探测精度：最高灵敏度下，可以在门的正中间检测到1个回形针或大头针； 区位显示：产品分成33个防区，可疑物体能在每个区域准确显示； 两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域。 面板显示：采用7寸液晶屏显示； 统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数； 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 人脸比对：可对通过安检门的人员进行人脸抓拍和人脸比对，实现安检过程可查； 灵敏度级数：1~255级 显示屏类型：7寸LCD 通道尺寸：(mm)2005(高)x730(宽)x600(深) 外形尺寸：(mm)2287(高)x872(宽)x665(深) 探测区位：33 工作电源：110V～240V，50/60Hz ★探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT（具备公安部检测报告证明） ★面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换（具备公安部检测报告证明） ★联动功能：样机门板底部左右电源面板共支持不少于4路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（具备公安部检测报告证明） ★嵌入式摄像头：在门板内侧安装有2台摄像头采集图像，并可将采集到的视频图像信息上传至服务器（具备公安部检测报告证明） | 套 | 2 |
| 24 | 专业设备九 | 接物架尺寸：0.6米平板接物架（出口） 通道尺寸：650mm×500mm（宽×高） 外观尺寸：主机尺寸：1987mm×887mm×1260mm（长×宽×高）（不包含接物架、操作台） 传送带高度：600mm 传送带速度：0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s 电源接口：220VAC（-15%~+10%），50±3Hz 功耗：＜0.8kW 工作环境：工作温湿度 5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下） 贮存温湿度 -20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下） 重量：550kg 穿透力：32mm（钢板） 线分辨力：φ0.127mm（AWG36） 空间分辨力：1.0mm 单次剂量：＜5μGy 泄露剂量：＜1μGy/h，距离设备外壳100mm 显示屏尺寸：21.5 inch 显示屏分辨率：1920*1080 操作台：650mm×700mm×1200mm（长×宽×高） 违禁品识别种类：35大类64小类 ★危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。（具备公安部检测报告证明） ★主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。（具备公安部检测报告证明） ★包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%（具备公安部检测报告证明） ★图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5（具备公安部检测报告证明） ★当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。（具备公安部检测报告证明） ★一键报警功能：设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台。（具备公安部检测报告证明） | 套 | 1 |
| 25 | 小计（元） |  |  |  |
| 二﹑显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩通栏屏-3窗口 | 像素构成：表贴三合一2020（1R1G1B）； 点间距：2.5mm 像素密度：160000点/㎡； 模组重量：≤0.457kg； 扫描方式：1/32 扫描 模组分辨率：128点*64点； 模组尺寸：320mm*160mm*17mm ； 视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°； 平整度：≤0.2mm 模组类型：灯驱合一； 工作电压：5V； 最大功耗：≤488W/㎡； 平均功耗：≤244W/㎡； 白平衡亮度：≥600cd/㎡； 色温：3000-18000可调； 亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 供电方式：AC200-240V,50/60Hz； 工作环境温度：-20℃ ～ 40℃； 工作环境湿度：10% ～ 60%； 存储环境温度：-20℃ ～ 60℃； 换帧频率：60HZ； 刷新频率：≥3840Hz； 最大对比度：≥5000：1； 无故障时间：≥10000hrs； 寿命典型值：＞100000hrs； | ㎡ | 1.84 |
| 2 | LED全彩通栏屏-7窗口 | 像素构成：表贴三合一2020（1R1G1B）； 点间距：2.5mm 像素密度：160000点/㎡； 模组重量：≤0.457kg； 扫描方式：1/32 扫描 模组分辨率：128点*64点； 模组尺寸：320mm*160mm*17mm ； 视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°； 平整度：≤0.2mm 模组类型：灯驱合一； 工作电压：5V； 最大功耗：≤488W/㎡； 平均功耗：≤244W/㎡； 白平衡亮度：≥600cd/㎡； 色温：3000-18000可调； 亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 供电方式：AC200-240V,50/60Hz； 工作环境温度：-20℃ ～ 40℃； 工作环境湿度：10% ～ 60%； 存储环境温度：-20℃ ～ 60℃； 换帧频率：60HZ； 刷新频率：≥3840Hz； 最大对比度：≥5000：1； 无故障时间：≥10000hrs； 寿命典型值：＞100000hrs； | ㎡ | 3.48 |
| 3 | LED全彩通栏屏-2窗口 | 像素构成：表贴三合一2020（1R1G1B）； 点间距：2.5mm 像素密度：160000点/㎡； 模组重量：≤0.457kg； 扫描方式：1/32 扫描 模组分辨率：128点*64点； 模组尺寸：320mm*160mm*17mm ； 视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°； 平整度：≤0.2mm 模组类型：灯驱合一； 工作电压：5V； 最大功耗：≤488W/㎡； 平均功耗：≤244W/㎡； 白平衡亮度：≥600cd/㎡； 色温：3000-18000可调； 亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 供电方式：AC200-240V,50/60Hz； 工作环境温度：-20℃ ～ 40℃； 工作环境湿度：10% ～ 60%； 存储环境温度：-20℃ ～ 60℃； 换帧频率：60HZ； 刷新频率：≥3840Hz； 最大对比度：≥5000：1； 无故障时间：≥10000hrs； 寿命典型值：＞100000hrs； | ㎡ | 1.03 |
| 4 | 视频处理器 | 具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192 像素，或最高4096像素的LED 显示屏。 同时还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在 LED 显示屏工程应用领域具有显著优势。 | 台 | 1 |
| 5 | 工作站 | I5-13400/16G/512G/W11H/23.8显示器/GT1030-4G显卡 | 台 | 1 |
| 6 | 窗口屏显示软件 | 根据甲方要求进行分窗口显示与控制，可以显示窗口号、 业务名称、叫号号码、窗口状态，区域根据现场要求定制 | 套 | 1 |
| 7 | 小计（元） |  |  |  |
| 三﹑网络，综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口网络面板 | 产品应用：工作区子系统 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①国标 86 型面板，具有原厂 LOGO 标识，平面哑光造型，简洁质朴 ②标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护 ③适用于安装各种标准的 RJ45 模块和 RJ11 模块 ④采用优质的 ABS 工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性 ⑤防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入 ⑥接口上方带有标识条，便于端口管理 | 只 | 56 |
| 2 | 双口网络地插 | 标准：GB/T 23307-2009； 产品采用黄铜铸造，表面抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观； 弹起开启方式：滑键式； 信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门； 面板尺寸：120×120mm，底盒尺寸：100×100×60mm； 配置说明：含底盒，不含模块。 铜地插符合标准性能要求 | 只 | 22 |
| 3 | 多功能网络地插 | 1.推盖式地面插座是新型且使用方便插座，用时打开盖板，接插好后可盖上盖板，线缆从穿线孔汇出。 2.适用于商场、写字楼、计算机房、银行、宾馆、会议室等各种场所信息插座之用。 3.带附接地功能，金属表面不会触电，安全可靠。 4.地插尺寸120×120mm，暗盒100×100mm，深度56mm。标配三口RJ45信息面板及白色挡板两个，可灵活配置1~3口电脑、电话等插座模块。 | 只 | 3 |
| 4 | 六类非屏蔽网络模块 | 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①接触针全部镀金，厚度为 50μ(inch)、插拔寿命≥1000 次 ②IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次 ③核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高 ④高抗压及阻燃塑料材质，保证模块的使用牢固、耐用性 ⑤模块自带防尘盖，有 T568A、T568B 两种标准打线标记，方便快速完成端接 | 只 | 120 |
| 5 | 语音模块 | 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①接触针全部镀金，厚度为 50μ(inch)、插拔寿命≥1000 次 ②IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次 ③核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高 ④高抗压及阻燃塑料材质，保证模块的使用牢固、耐用性 ⑤模块自带防尘盖，两侧有打线标记，方便快速完成端接 | 只 | 36 |
| 6 | 设备网六类非屏蔽网络线 | 产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm， ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz | 米 | 2800 |
| 8 | RVV2*1.0 | GB/T 5023-2008,通过国家强制性CCC认证 | 米 | 25 |
| 9 | RVV3*1.5 | GB/T 5023-2008,通过国家强制性CCC认证 | 米 | 450 |
| 10 | RVV4*1.0 | GB/T 5023-2008,通过国家强制性CCC认证 | 米 | 500 |
| 11 | 48芯光纤 | 产品标准：YD/T1258.4-2005、IEC60794-2 产品特性：①采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能 ②芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 ③抗扭曲性能极佳 ④外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点 ⑤全介质结构，不受电磁干扰，护套外径 6.3±0.2mm（12 芯） 光纤类型 B1.3(OS2) 衰减（20℃）@1310nm ≤0.36dB/km /@1550nm ≤0.22dB/km ⑥允许拉伸力：长期≤200N，短期≤660N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑦弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑧储存、使用温度：-20～60℃ | 米 | 310 |
| 12 | 光纤熔接箱 | 产品标准：YD/T 778-2011 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①接口模块化设计，可装 SC、LC(双工)、FC、ST 适配器，空缺接口可装堵头/盲板 ②进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 ③全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm ④背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 ⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 ⑥标准 19 英寸设计，配置灵活，适用任何标准 19 英寸机柜 ⑦机架结构有全封闭式和开放式，安装、维护和扩容更加方便、快捷 ⑧各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配 抽拉式结构可选，方便操作管理 | 套 | 2 |
| 13 | 光纤尾纤 | 产品标准：YD/T 1272 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性 ②重复性好，耐久性≥1000 次 ③互换性好，插入损耗≤0.2dB ④低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求 ⑤高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好 ⑥各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制 | 条 | 16 |
| 14 | 网络网六类非屏蔽网络线 | 产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm， ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz | 米 | 6050 |
| 15 | 六类非屏蔽网络配线架 | ①优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 ②标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜 ③配线架背面自带理线器，有 T568A、T568B 两种标准打线标记，方便快速完成端接 ④配线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理 ⑤模块自带防尘盖，有 T568A、T568B 两种标准打线标记，方便快速完成端接 | 只 | 8 |
| 16 | 六类非屏蔽网络跳线（2米） | 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能 ②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合 ③水晶头采用 PC 料，触点表面镀金 50μ(inch)，插拔寿命>1000 次 ④水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠 ⑤一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性 ⑥传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格 | 条 | 115 |
| 17 | 语音配线架 | 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①提供带背板机架式安装方式 ②IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次 ③优质冷轧钢板，表面静电喷涂，塑料材质进口 ABS，阻燃环保，产品美观大方 ④标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜 ⑤跳线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理 ⑥标准配置为 20 个 4 对连接端子和 4 个 5 对连接端子 | 只 | 2 |
| 18 | 24口POE交换机 | 1. 交换容量 交换容量≥396Gbps，包转发率≥110Mpps 2. 千兆POE+电口≥24个；2.5GE SFP以太网光接口≥2个;万兆光接口≥2个； 3. POE供电能力≥400W 4. 支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电； 5. 支持快速POE功能，当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续 为 PD 设备供电； 6. 支持MAC地址≥16K 7. 支持4K VLAN， 8. 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； 9. 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 10. 支持链路聚合 11. 支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警 | 台 | 3 |
| 19 | 网络交换机（24口） | 1. 性能：交换容量≥672Gbps；转发性能≥126Mpps 2. 端口形态：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口 3. 表项：路由表≥1K，ARP≥1K，MAC≥16K 4. 最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥80G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理 5. VLAN特性：支持基于端口的VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN、最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 6. 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 7. 可靠性：支持Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能 8. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 9. 安全特性：支持用户分级管理和口令保护、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持 802.1X、支持端口安全、支持MAC地址认证、支持IP Source Guard 10. 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 | 台 | 2 |
| 20 | 网络交换机（48口） | 1、交换容量≥432Gbps 2、包转发率≥144Mpps 3、48个千兆电口，4个万兆SFP+光口 4、支持Console接口 5、支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见。 6、散热方式：风冷散热，智能调速 7、支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN 8、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 9、支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护 10、支持POE/POE+，POE功率超过380W 11、交换机重启时（版本升级），对下挂PD设备供电不会中断，保证交换机重启过程中PD设备不掉电，实现POE供电零中断 12、交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，并提供官网链接及截图。当POE交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成，只需要交换机上电后就可以继续为PD设备供电，极大缩短PD设备掉电时间 | 台 | 1 |
| 21 | 光模块 | 千兆1310-1550 | 块 | 12 |
| 22 | JDG20 | JDG20,符合国家标准 | 米 | 1700 |
| 23 | 辅材 | 光纤跳纤、耦合器、网络跳线等 | 项 | 1 |
| 24 | 小计（元） |  |  |  |
| 四﹑办公系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | I5-13400/16G/512G/W11H/23.8显示器/GT1030-4G显卡 | 台 | 19 |
| 2 | 工作站配套设备1 | 支持连接工作站打印功能，支持USB电脑链接 | 台 | 13 |
| 3 | 工作站配套设备2 | 支持中文操作界面，支持连接连接工作站打印功能（双面自动打印），10寸显示屏，多功能纸盒。 | 台 | 1 |
| 4 | 高拍仪 | 物理分辨：2592×1944（500万像素） 传感器：1/2.5 CMOS 图像色彩：RGB24位真彩 对焦方式：定焦 曝光模式：自动/手动 可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等 拍摄幅面：A4、A5、A6、sim卡 图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF 图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K 图像质量：无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量 光源：自然光、LED触控三级调光 拍摄速度：≤1秒 畸变指标：≤1% 闭合尺寸：92mm×82mm×265mm 展开尺寸：245mm×82mm×265mm 产品重量：408g 接口：USB2.0 | 台 | 12 |
| 6 | 小计（元） |  |  |  |
| 五﹑询问系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业设备一 | 1、不低于500万像素1/2.8英寸CMOS传感器半球型摄像机 2、★最低照度：彩色：≤0.0003lx（AGCON）黑白：≤0.0001lx（AGCON）（具备公安部检测报告证明） 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm 4、摄像机支持不少于1个RJ45网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个SD卡槽（最大支持512GB）、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 5、有效红外补光距离不小于30m 6、★应支持8kbps、32kbps、48kbps音频采样率可设（具备公安部检测报告证明） 7、应支持H.265、H.264（MainProfile,HighProfile,BaselineProfile）视频压缩格式 8、应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准 9、信噪比应不低于60dB 10、宽动态应不低于120dB 11、应支持拌线、周界智能分析功能，具有音频降噪、透雾设置选项 12、★应支持不小于7路分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧／秒的视频同时进行浏览（具备公安部检测报告证明） 13、★应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端，最大支持512GBMicroSD卡（具备公安部检测报告证明） 14、码流同时并发输出应不小于：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为20fp，码率为4Mbps；辅码流：分辨率为704×576，帧率为25fps，码率为1Mbps 15、外壳防护等级应不低于IP66 | 台 | 13 |
| 2 | 专业设备二 | 采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确； 高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护； 内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音。 | 台 | 9 |
| 3 | 专业设备三 | 全数字化嵌入式架构 支持6块前置硬盘插槽，打开前面板，可方便更换硬盘 光驱模块化设计，不用拆机箱即可更换光驱 支持5路H.264/H.265网络视频接入，支持5画面合成 最大解码性能5*4K 支持4画面画中画叠加，叠加方式多样，小画面大小可手动调节 合成画面支持音频波形图显示 支持4K合成画面独立编码 支持1路本地示证（可设置成数字通道） 标配7寸电容触摸屏，最大支持1080P显示，可实时预览视频，硬盘录像回放及光盘录像回放 7寸屏支持自动息屏和密码锁定功能，锁定后需输入用户密码方能进入预览界面 触摸屏可实时显示刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间 主机web支持无操作自动退出登录，退出登录时间可设 UI和IE界面支持叠加用户名数字水印 内置IE支持国产化客户端，支持麒麟/统信/longgnix 1.0操作系统、龙芯/飞腾主芯片、可信/龙芯/统信浏览器的客户端 支持录像下载和刻录文件为标准MP4格式 支持案件下载、刻录和事后上传录像是单一文件 支持无声权限设置，可对无声权限的人员传输屏蔽音频的视频 支持硬盘报警、网络报警UI弹窗 UI支持显示硬盘剩余录像时间 支持raid0、1、5、10 标配视频诊断算法，支持5个通道同时分析 支持随意配置刻录通道 标配电源开关、录像、刻录、回放、消警等5个感应式触摸按键 支持视频画面叠加生命体征、温湿度、案卷片头等信息 支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝 支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制 支持同期刻录、循环刻录2种刻录模式，具有一键刻录功能，可设单张光盘刻录时长 IE支持选择时间段事后归档刻录，支持大容量数据连续备份 支持光盘刻录完毕自动校验，保证录像内容的完整性和准确性 UI支持双光盘回放 刻录光盘自带光盘播放器，可在任意电脑上自动播放 支持静音检测，灵敏度可调 具有案件信息管理功能，审讯前可录入相关信息，进行统一管理。事后可根据案件信息查询录像及光盘补刻，支持案件删除，案件加锁功能 支持视频云台控制、报警联动 具有盘组管理功能 支持GB/T28181、H.323、 RTSP、RTMP、ONVIF等协议 支持推门录功能 支持哈希校验 支持生命体征监测接入 支持时钟校正功能 温控风扇，静音设计 | 台 | 6 |
| 4 | 打印机 | 打印速度：18ppm(A4) ；19ppm(LTR) 打印语言：PCL6/PS31GB 支持彩色双面打印 纸张输入容量：标配纸盒：250页 ；手动进纸盒：1页 纸张输出容量：100页 整机尺寸（长×宽×高)：401*411*241mm 整机重量（不带随机硒鼓）：约16.3kg 打印环境：温度：10-32℃ ；湿度：20% ～ 80%RH ；海拔≤2000m 电源电压：AC 220-240V，50Hz/60Hz，3.5A 功耗：打印：380W；就绪：12W；休眠：0.95W；关机：0.15W；Erp网络待机：1W 操作系统：适配麒麟V10（需技术配置并使用升级程序） 接口类型：USB2.0(High Speed) ；IEEE802.3 10 /100Base-Tx | 台 | 6 |
| 5 | 专业设备四 | - 温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口； 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示； 6、★支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；（具备CMA标识的检测报告证明） 7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 8、摄像机分辨率不低于2592×1944； 9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警； 10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放； 11、★摄像机支持畸变矫正、远端放大功能；（具备CMA标识的检测报告证明） 12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 13、★支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能；（具备CMA标识的检测报告证明） 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps 15、支持POE、DC12V供电 | 台 | 6 |
| 6 | 8T监控级硬盘 | 8T监控级硬盘； 空气填充； 接口：SATA 6Gb/s； 转速5400rpm； 256MB缓存； 最大持续传输速率180MB/s； 开机小时数8760； 平均故障间隔时间1,000,000小时； 启动电流（12V）:1.8； 平均工作功率5.3W； 电压公差：5V±5%，12V±10%； 工作温度0~65℃。 | 块 | 10 |
| 7 | 专业设备五 | - 集成派出所办案区管理平台、流媒体功能 2、★支持国产化操作系统（具备CMA标识的检测报告证明） 3、存储盘位不少于36个 4、支持≥8个内存卡槽，可扩展至256G内存； 5、接口要求不少于：4个千兆网口1个VGA接口、5个USB接口； 6、支持IPC、NVR接入存储 7、网络中断后重新恢复，可续存断网过程中存储在前端设备中的录像文件； 8、支持设定存储路径和备份路径； 9、支持4TB、6TB、8TB、14TB、16TB企业级硬盘 10、配合平台支持配置录像模板，设置录像开始时间、结束时间、应用星期、录像时长等 11、支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询 12、支持H.264/H.265录像格式存储 13、支持管理端完成配置后，支持客户端参数进行一键配置。设备运行状态下，可一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分； 14、支持手动录像、自动定时录像、报警联动录像、循环录像覆盖等功能 15、支持不低于300路视频存储接入和300路视频转发 16、支持录像加锁解锁功能 17、支持异常报警上传 18、支持磁盘热备、全局重构和局部重构功能 19、支持分类存储根据数据对象的重要性(例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等)、访问频率等属性进行手动/自动分类存储条； 20、支持录像的某个时间点进行添加标签和标签查询功能 21、★支持智能报警功能，包括磁盘满报警、录像视频掉线报警、录像数据丢失报警、无磁盘报警、系统异常报警、服务器异常报警、磁盘温度异常报警等；（具备CMA标识的检测报告证明） 22、支持实时视频、录像视频添加水印，水印倾斜角度可自定义，可进行数字水印叠加 集成的执法办案管理软件功能： 1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等 2、支持根据相关权限需求展示关联的案件相关信息，并可视化展示办案室、候问室的使用状态； 3、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息 4、支持以柱状图的形式展示在区人员、功能用房、办案情况，以折线图的形式展示嫌疑人入区趋势； 5、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息并可对办案民警信息进行登记 6、★未成年嫌疑人登记时，支持选择是否需要法定代理人，并提醒监护人员需要一同入区；（具备CMA标识的检测报告证明） 7、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表 8、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表 9、★支持对嫌疑人的病情进行等登记，可以在人形图对应的位置标记伤病情况且进行检测抓拍；（具备CMA标识的检测报告证明） 10、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置 11、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品 12、★嫌疑人无随身物品时，支持以无财物暂存模式继续进行信息记录，未做财物暂存操作时平台可进行报警；（具备CMA标识的检测报告证明） 13、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室 14、★嫌疑人带出说明类型可选择提讯、临时出区、采集、律师会见、开庭和其他等，支持根据候问室、讯（询）问室功能区域使用情况自动或手动为违法犯罪嫌疑人分配可用功能区域；（具备CMA标识的检测报告证明） 15、★支持协同办案，同案件的多个审讯室可互相查看对方的笔录和视频信息；（具备CMA标识的检测报告证明） 16、物品返还时可通过识别嫌疑人手环或人脸打开物品柜相应箱门返还物品 17、出区登记时可收回嫌疑人手环和民警卡，同时与相应人员解除绑定，支持常规出区和临时出区 18、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理 19、支持人员实时定位，并在地图上直观展示 20、支持在地图直观展示所有摄像机监控点位 21、★支持按功能室进行人员定位视频筛选，以列表和图形两种模式展示非功能区域和功能区域，并可播放对应的回放视频，还可进行手动或智能视频补录功能；（具备CMA标识的检测报告证明） 22、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录 23、★支持自动调用关联的摄像头对定位人员进行视频跟踪；视频中支持人员顶气泡，在线轨迹录像中顶气泡能固定在嫌疑人或当前画面中的人顶部，可随人员移动，可开关顶气泡，可配置并显示角色类型；（具备CMA标识的检测报告证明） | 台 | 1 |
| 8 | 专业设备六 | 5寸控触屏，可视操作界面，光盘打印刻录执行状态直观可视化操作，光盘数量实时监控，功能模块执行轻松自如 智能机械臂 稳定高效传输；智能机械手臂在刻录打印期间自动执行从盘仓取盘、送盘的高效传输，无需值守 独立桌面型，LAN网络接口即插即用，一次性可输入空白光盘100张，2个50片光盘仓循环应用，1个15片外部输出盘仓，支持CD/DVD/BD多种规格光盘刻录与读取，集网络自动刻录、自动打印一体 支持批量自动刻录打印功能，也可以采取同步发布多个数据刻录打印任务，进行任务队列方式刻录打印光盘 可设计定制盘面的内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等信息 即刻即取，无需开启仓门，保障高效安全输出，光盘外部直接输出盘仓数量15片 系统自带1000M网络数据接口 设备面板自带门仓电子锁 ，通过 5 寸触控屏一键操控门仓开关 ，安全、智能 | 台 | 1 |
| 9 | 24口POE交换机 | 1. 交换容量 交换容量≥396Gbps，包转发率≥110Mpps 2. 千兆POE+电口≥24个；2.5GE SFP以太网光接口≥2个;万兆光接口≥2个； 3. POE供电能力≥400W 4. 支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电； 5. 支持快速POE功能，当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续 为 PD 设备供电； 6. 支持MAC地址≥16K 7. 支持4K VLAN， 8. 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； 9. 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 10. 支持链路聚合 11. 支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警 | 台 | 1 |
| 10 | 专业设备七 | 1/2.7"CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈 支持4颗红外灯，红外补光50米，3颗白光灯，白光补光距离30米 最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率2880x1620@25fps，默认码率4Mbps 支持手机app 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 支持智能监控、人脸抓拍 支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒，声音警戒 支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 电源供电：DC12V±25%,最大功率13W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3at,最大功率14W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP67 工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结) | 台 | 2 |
| 11 | 显示器及支架 | 屏幕尺寸：23.8英寸 支架材质：铝、钣金（铁）、塑料 承重：单臂支持2-9KG，双屏总承重18KG 支持尺寸：单臂支持17-32寸显示器 安装方式：支持夹边、穿孔两种安装方式 调节功能：可调节高度及面板角度 | 套 | 6 |
| 12 | 专业设备八 | 1、具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 | 台 | 6 |
| 13 | 小计（元） |  |  |  |
| 六﹑视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 显示终端 | 1.采用行业最新的“零”贴合工艺，钢化玻璃和屏幕间距离为0mm 2.超薄窄边框设计，左/右边框宽度<16mm;上边框<17mm;下边框<43mm 3.金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接，充分倒圆和磨光。 4. 内置超高清1300万像素摄像头，内置阵列拾音器。 5. 前置Type-C接口，支持Tpye-C扩展，支持PD充电和DP显示功能; 6. 整机玻璃面板采用4mm 厚防爆防眩光钢化玻璃，防划防撞，表面防撞击，硬度达莫氏11级，确保显示安全及书写安全； 7.超高精度触控，支持1.6mm精细识别，支持6点2.8mm同时书写触控； 8. 整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写. 9.整机前置面板电源键具备开机,关机, 一键息屏(包含OPS)，只要一根电源线即可，无须额外的线缆； 10.内置NFC模块，可快速和其他设备无线连接. 11. 采用LED背光，原装液晶A规屏； 12.显示尺寸：≥100英寸； 13. 物理分辨率不小于3840*2160； 14. 显示比例16:9 15. 面板亮度 ≥350cd/m² 16. 屏体对比度：≥1000:1； 17. 色彩总数：≥10-bit, 1.07billion colors； 18. 响应时间：≥8ms； 19. 1路DisplayPort输入、3路HDMI输入、1路VGA输入、1路YPbPr输入、1路AV输入 、1路OPS输入。 20. 触摸技术：红外触摸； 21.触摸点数： 20点触摸； 22. 触控精度：±1mm（90%触控区域）； 23. 最小触摸物体：直径不大于于1.6mm非透明物体（多点2.8mm）； 24.整机屏幕触摸有效识别高度不大于2.8mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不大于2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准； 25. 支持系统:Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome； 26. 响应时间：≤8ms； 27.摄像头:全内置摄像头1300W像素，位置上边框居中，视场角78度， 28.扬声器：2×15W （中高音）+15W（低音） 29.麦克风：6个，拾音距离8米 30. 工作电压:AC100-240V，50/60Hz 31.环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-10℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 32.电源要求：100-240V~50/60Hz，待机功耗≤0.5W | 台 | 1 |
| 2 | 移动支架 | 冷轧钢钢架，防静电喷漆，360°旋转刹车轮。 | 套 | 1 |
| 3 | 全向麦克风 | 8麦克风可控阵列，6m拾音半径； 1.1声道扩声系统，音乐模式和会议模式自动切换； 双蓝牙设计，满足专用通道（dongle）和共有通道； 支持2台设备之间无线级联，轻松满足大型会议室使用需求； 支持回声消除AEC、自动增益调节AGC和自动噪声抑制ANC音频算法； 0.75寸高音+1.75寸低音组合，扬声器性能高，8W输出功率； 支持NFC快速连接； 独有的盖掌静音功能，可瞬间降低音量至0； 按键支持接听挂断（仅适用于拨打移动电话）， 麦克风打开/关闭 ，音量+/-调节 ，开关机/查看电量，蓝牙打开/关闭、蓝牙连接/断开，级联配对/断开； 拾音范围：8mic；单台5-6m；级联8-10m 蓝牙：蓝牙版本 BT 5.3 蓝牙协议 A2DP、AVRCP、HFP、HSP 和 BLE 蓝牙数量 双蓝牙 NFC：支持 指示灯：条形灯环，可以显示电量，音量等信息 除音量+/-外，其他按键都有独立按键灯，具有独立功能指示 电池类型：锂离子电池 电池容量：3.7V / 4400mAh 充电限制电压：DC 5V 1A 充电时间：约5小时 峰值功率：最大输出功率：8W 频率响应：100Hz-15KHz(±3dB) 总谐波失真：THD＜1% 1KHz 信噪比（A记权）：≥75dB 采样率：48KHz/16bit 连接方式：Type-C有线连接 / USB Dongle / 蓝牙 产品尺寸：126 x 126 x 34 毫米 包装尺寸：156 x 156 x 64 毫米 带包装重量：毛重 620 克 工作温度和湿度：工作温度 0~40℃ 工作湿度 10%~90%RH 海拔高度 5000米以下 | 套 | 1 |
| 4 | 小计（元） |  |  |  |
| 七﹑综合管线机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机房防静电地板 | 600*600*35，钢质 | ㎡ | 8.4 |
| 2 | 弱电桥架 | 200*100*1.2mm，热镀锌 | 米 | 118 |
| 4 | 86型线盒 | PVC材质，86型暗装 | 只 | 183 |
| 5 | 42U网络机柜 | 600*600*2000、冷轧钢喷塑。 | 台 | 2 |
| 6 | 理线架 | 1U，金属材质 | 只 | 16 |
| 7 | 安装辅材 |  | 批 | 1 |
| 8 | 小计（元） |  |  |  |
| 八﹑停车管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 原有人员通道拆装 | 人员通道拆除，成品保护，更换闸机翼闸，后期安装调试 | 项 | 1 |
| 2 | 原有停车管理系统拆装 | 车辆识别管理通道拆除，成品保护，后期安装调试 | 项 | 1 |
| 3 | 新增停车管理系统 | 增加出口车辆管理通道闸机，车辆设备终端，车牌识别设备，安装调试 | 套 | 1 |
|  |  | 超五类网络线 | 米 | 235 |
|  |  | 专业设备一 | 台 | 3 |
|  |  | POE供电8口交换机，支持光纤收发 | 台 | 1 |
|  |  | 8芯室内光纤 | 米 | 250 |
| 4 | 小计（元） |  |  |  |
| 九﹑集成调测 |  |  |  |  |
| 1 | 安装集成调测 | 设备安装调测 | 项 | 1 |

备注：1.本项目核心产品：询问系统中“专业设备五”。

2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.本项目采购清单中要求具备相关检测报告等证明材料的，供应商须在成交结果公告发出之日起三个工作日内向采购人提交所有材料复印件并加盖制造商公章，所有证明材料均须真实有效，否则，采购人将取消成交供应商的成交资格，并上报相关主管部门。

二、项目实施时间和地点：

1.供货与安装周期：自合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试等并经采购单位验收合格。

2.交货、安装地点：成交供应商须根据采购人指定地点、时间安装到位，确保正常使用。

三、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

四、质保、售后服务要求：

1、质保期限：项目整体质保期三年（所有货物质保时间为自验收合格之日起计；货物原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算）。

2、售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在1小时之内上门服务，并在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

五、项目验收要求

经启东市市场监督管理局（或采购人委托的第三方检测机构）组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局（或采购人委托的第三方检测机构）意见，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理，相关检测费用由供应商承担。

六、其它事项

1、成交供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由成交供应商自行承担。

2、本项目采用单价报价方式，投标报价应为完成本项目所发生的一切费用，包括但不限于深化设计、拆除、外运、全部货物及辅材、运输、装卸、安装、调试、质保（易损件、备品备件、辅材等）、售后服务、培训、技术指导、咨询费、管理费、税金、利润、国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

3、成交供应商须负责旧设备拆除、新设备安装，拆除的旧设备归采购人所有；根据本项目实际情况，若后续施工需要对本次采购范围内已安装的设备进行再次拆、装的，则发生的二次拆、装费用由成交供应商承担，项目结算时不再另行支付费用。供应商须在投标时充分考虑此项风险费用，并列入报价。

4、投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，采购人均将予以拒绝，投标人的投标文件将被视为无效投标。

5、成交供应商须在设备正式运行前安排专人前往采购人指定地点做好设备使用维护等相关培训工作。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

八、付款方式：本项目全部完成供货、安装及调试后，凭启东市市场监督管理局出具的检测报告（如有）和采购单位出具的验收合格单等相关证明材料，正常运行一个月后付至合同价的95%，余款在验收合格之日起满三年后付清。

九、履约保证金：

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

十、本项目不接受进口产品响应。

十一、合同条款

采  购  人: 启东市公安局（以下简称“甲方”）

成交供应商:                           （以下简称“乙方”）

签订地点:启东市 签订时间:      年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，双方按照启东市公安局接报案（信访接待）服务大厅智能化系统采购项目（项目编号：     ）采购结果，签订本合同。

- 货物供应明细如下：详见报价文件。

二、合同金额：人民币（大写）：          ；（小写）：          元。

本项目为单价合同，合同价应为完成本项目所发生的一切费用，包括但不限于深化设计、拆除、外运、全部货物及辅材、运输、装卸、安装、调试、质保（易损件、备品备件、辅材等）、售后服务、培训、技术指导、咨询费、管理费、税金、利润、国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

三、项目实施时间和地点

1.供货与安装周期：自合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试等并经采购单位验收合格。

2.交货、安装地点：乙方须根据甲方指定地点、时间安装到位，确保正常使用。

四、质量要求及乙方对质量负责的条件和期限

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件)，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2、质保期限：项目整体质保期三年（所有货物质保时间为自验收合格之日起计；货物原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算）。

3、售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，乙方在接到用户单位电话通知后，必须在1小时之内上门服务，并在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

五、项目验收要求

经启东市市场监督管理局（或采购人委托的第三方检测机构）组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局（或采购人委托的第三方检测机构）意见，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理，相关检测费用由供应商承担。

六、结算方式和期限

本项目全部完成供货、安装及调试后，凭启东市市场监督管理局出具的检测报告（如有）和采购单位出具的验收合格单等相关证明材料，正常运行一个月后付至合同价的95%，余款在验收合格之日起满三年后付清。

七、其它事项

1、乙方应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由乙方自行承担。

2、乙方须在设备正式运行前安排专人前往甲方指定地点做好设备使用维护等相关培训工作。

3、乙方须负责旧设备拆除、新设备安装，拆除的旧设备归甲方所有；根据本项目实际情况，若后续施工需要对本次采购范围内已安装的设备进行再次拆、装的，则发生的二次拆、装费用由乙方承担，项目结算时不再另行支付费用。乙方已在投标时充分考虑此项风险费用，并已列入报价。

八、税金

1.根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

2.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

九、履约保证金

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十、违约责任

任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。

1. 乙方不能交货及甲方中途无理由退货的违约金，按照违约部分货款总值的 20%一次性支付。

2.乙方逾期交货及甲方逾期付款的违约金，按照逾期部分的货款总值的每日0.05% 支付。

3.乙方交付货物时质量明显不符合规定的，甲方有权拒收并有权要求乙方限期更换、退货或减少价款等。

十一、解决合同争议的方式

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向  启东市  人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

1、本合同由甲、乙双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章），经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（公章）： 地址： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账号： 签订日期： | 乙方（公章）： 地址： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账号： 签订日期： |
| --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，甲乙双方可根据采购项目的实际情况进行修改。

第四部分  响应文件格式

1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），谈判代表本人身份证正反面复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.质保承诺书（格式见附件5）；

6.询价响应函（格式见附件6）；

7.商务部分正负偏离表；（格式见附件7）

技术部分正负偏离表；（格式见附件8）

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

8.询价报价表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

9.分项报价明细表（格式见附件9）；

10.中小企业声明函（如有，格式见附件10）；

11.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件11）；

12.监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式见附件12）。

附件1

响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                 ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人             （姓名）系             （授权单位名称）的法定代表人，现委托             （姓名）（身份证号                  ，联系电话                      ）为我方代理人，以我方名义全权处理与             （项目名称）（项目编号：             ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)签字:

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

附：代理人(被授权人)身份证正反面复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标（响应）人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

质 保 承 诺 书

启东市公安局：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市公安局接报案（信访接待）服务大厅智能化系统采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、我方承诺本项目整体质保    年（所有货物质保时间为自验收合格之日起计；货物原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算）。

2、售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，在1小时之内上门服务，并在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

3.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位（加盖单位公章）：

年    月    日

附件6

询价响应函

致：              （采购人名称）

根据贵方项目编号为          启东市公安局接报案（信访接待）服务大厅智能化系统采购项目的询价文件，我方正式提交询价响应函，并宣布同意如下内容：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

供应商名称（盖公章）：

日          期：________年____月____日

附件7

商务部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应询价文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件8

技术部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应询价文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件9

分项报价明细表（货物类）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额小计 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、规格、工程量、单价、备注中的内容等，且本表各分项报价合计应当与询价报价表中的响应总报价相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

# 附件10

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

# 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件12

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。