竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320582-HYJS-C2026-0004

项目名称：张家港市第一人民医院年度零星维修项目

采购人：张家港市第一人民医院

采购代理：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

项目属性：工程类

张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

2026年4月

目    录

第一章  磋商邀请函	3

第二章  供应商须知............................................................7

第三章  合同条款与格式.......................................................16

第四章  项目需求	..24

第五章  评审方法与评审标准	52

第六章  响应文件格式	56

第一章  磋商邀请函

项目概况

张家港市第一人民医院年度零星维修项目JSZC-320582-HYJS-C2026-0004 采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取采购文件，并于2026-04-29  13:30（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HYJS-C2026-0004

项目名称：张家港市第一人民医院年度零星维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：180.000000万元

最高限价（如有）：180.000000万元

采购需求：市一院全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修、焊接及小工程改造

合同履行期限：自合同签订之日起1年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.资格证明文件的书面承诺；

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑行业。供应商应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具备独立法人资格的建筑工程施工总承包三级(含)以上，且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2.投标人选派项目负责人须具备二级及以上建造师注册证书（建筑工程），和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书(B证)；

3.项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年04月29日13：30（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026-04-29 13:30 （北京时间）

地点：张家港市杨舍镇滨河路1号（国泰金融广场C座）C0812

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

（2）根据政府采购法及相关法规，采购人将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）磋商文件澄清或者修改内容的告知方式：磋商文件文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次磋商不收取投标保证金。

（四）其他注意事项：

1.CA证书办理

投标人参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

投标人插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段投标人在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市第一人民医院

单位地址：张家港市暨阳西路68号

联系人：朱莉婷

联系电话：0512-56919834

后勤保障处联系人:王峰

联系电话:18962299807

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

单位地址：张家港市国泰北路15号

联系人：朱小燕

联系电话：13862265174

3.项目联系方式

项目联系人：朱小燕

电话：13862265174

# 第二章  磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、磋商响应函

3、开标一览表

4、资格审查响应文件

4.1合格供应商的基本条件

4.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

4.1.2财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

4.1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料）；

4.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见第三章）

4.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第三章）

4.1.6资格证明文件的书面承诺；（格式见第三章）

4.1.7授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；（格式见第三章）

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（格式见第三章）

4.3供应商特定资格要求

4.3.1投标人须具备独立法人资格的建筑工程施工总承包三级(含)以上，且具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

4.3.2投标人选派项目负责人须具备二级及以上建造师注册证书（建筑工程），和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书(B证)；

4.3.3项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。（提供承诺书，格式见第三章）。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（提供承诺书，格式见第三章）。

5、符合性审查响应文件

5.1磋商响应函；（格式见第三章）

5.2技术及服务偏离表；（格式见第三章）

5.3商务条款偏离表

5.4关于资格文件的声明函

5.5投标（响应）保证承诺书

5.6其他有关符合性证明的文件；

6、综合评审响应文件（供应商根据评分标准制作）

6.1项目施工组织方案；

6.2针对本项目的人员配置表；

6.3 类似项目业绩一览表；

6.4 采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

注：（1）以上4.1-4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.6为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于11.1第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

11.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

11.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：朱小燕

联系电话：13862265174

联系地址：张家港市国泰北路15号

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（4）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、成交服务费：由成交供应商支付，该费用在成交供应商领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。本项目代理服务费7000元。

5、履约保证金

（1）合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总金额2%。

（2）履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 合同条款及格式

张家港市第一人民医院年度零星维修项目合同

发包人（全称）：  张家港市第一人民医院

承包人（全称）：

签订日期：2026年  月

合同条款

以下为中标(成交)后签订本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购方）：张家港市第一人民医院

乙方（供应方）：

根据甲方                  采购计划，依据甲方委托张家港保税区宏宇建设咨询有限公司进行本项目采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成张家港市第一人民医院：

（1）常规维修及小工程改造

全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修、焊接及小工程改造，单个项目金额控制价5万以内。

（2）应急类工程

紧急维修及政策性应急工程，此类工程不受5万金额限制。

（3）具体涵盖项目

3.1、全院范围内的房屋维修：包括但不限于瓦屋面、天沟、墙体、防水层、结构、外观、雨棚等的损毁、渗漏修复；

3.2、全院范围内的门窗维修及更换：包括木门窗、塑钢门窗、纱窗、铝合金门窗、玻璃门、感应门、防盗门、防盗窗等，含所有配套五金配件的检修、更换及安装；

3.3、全院范围内的室内外吊顶维修：包括石膏板吊顶、铝板吊顶、矿棉板吊顶、硅酸钙板吊顶、塑扣板吊顶、检修孔、线条等的检修、修补及更换；

3.4、全院范围内的室内外墙面维修：包括装饰板墙面、墙砖、幕墙、大理石、窗台板、电梯门套、涂料等的清洁、修补、翻新及更换；

3.5、全院范围内的室内外地面维修：包括道路、侧平石、地坪、地砖、地板、PVC、大理石地面、压条等的修补、翻新及更换；

3.6、全院范围内的室内外其他设施维修：包括楼梯扶手、家具、台盆柜、卫生间隔断、塑钢隔断、标牌、走道靠墙扶手及采购人要求检查维修的其他相关设施；

3.7、全院范围内的小部分大型、特种类、难度系数较大的维修及更换项目；

3.8、采购人要求的其他检查、维修及更换项目；包括院内零星小型装修改造、部分人工拆除搬运、夜间及节假日应急抢修等相关工作。

2、工作要求：

1）乙方必须派人常驻医院，根据维修量的多少及时增减维修人员。

2）乙方必须承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候甲方的调遣，积极参与应急抢险任务。

3）乙方维修人员均须按规范要求持证上岗，严格按照“劳动法”和相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳务纠纷。

3、服务地点：张家港市第一人民医院及南城宿舍区。

4、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②乙方成交的响应文件；

③采购文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

5、服务期限：自2026年  月  日至2027年  月   日；或实际维修金额达到合同金额时180万时。在此期限内乙方须按采购文件要求向甲方提供本项目的全部服务。

二、价格与支付：

2.1合同优惠率：    ；合同金额包括不限于检测检修、运杂、调试、技术服务、日常养护、辅助材料、专用工具、人工费、材料配件费、施工机械使用费、措施费管理费、应急处理费、加班费、保险费、风险费以及成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交供应商所报优惠率在合同实施期间不因市场变化因素而变动。甲方除以上服务费用之外不再承担其它任何费用，施工服务人员等服务人员的薪金、福利、休假日补贴、医疗费用、加班费、项目相关保险等均由乙方负责，与甲方无关。（年度预算：180万)。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾

期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、付款与结算：

4.1预付款支付：合同签订生效后，发包人向承包人支付合同暂定总价的10% 作为项目预付款。该预付款将在后续每月进度付款中，按同比例分批扣回。

4.2进度款及尾款支付：承包人按发包人要求完成现场维修、维保服务后，实行按月据实结算。双方于每月25日前，核对确认上一月度实际完成且验收合格的维修工作量及对应结算费用，结算确认后30日内支付至当期结算价的90%（含预付款10%）。待本合同履约全部完成后、总结算确认后，发包人在30日内支付至项目总结算价的97%；剩余3%作为质量保证金，自缺陷责任期满（最长不超过2年）且无质量问题后，无息一次性付清。

4.3本项目结算价款由审计部门按需抽审或全审。

4.4结算方式：（1）维修清单内的项目：结算单价=（1-中标优惠率）×公布的采购基准单价；（2）维修清单以外的维修材料与人工：由发包人主管部门组织二次谈价后，报审计部门审核通过后，作为结算参考依据。

工程决算审核费用的支付方式：结算核减率在5％以内时，审核费由发包人支付；核减率为5%（含）-10％（含）时，审核费用由发包人和承包人平均分摊支付；核减率超过10％，全部审核费用由承包人支付。审核费用为送审价的1.8‰+核减额的6%，在工程款支付时扣除;核减率按单张定案书考虑，核减率计算方式为(送审金额-复审金额)/送审金额。

承包人所开具的工程款发票必须是由税务部门出具的正规发票。开具发票的单位名称必须与合同保持一致，否则不予办理付款手续。

4.5 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

五、质量与验收：

5.1材料验收：供应商使用的材料品牌应与本磋商文件约定的材料品牌一致，工程材料质量符合相应规范要求（壁厚、规格、型号）；原材料提供材料质量合格证、型式检验报告，进场前应经采购单位检查认可，同意后方可进场，不合格材料严禁用于工程，应及时清理出场。

5.2施工验收：严格按图纸、按规范要求进行施工，验收时需符合相应规范标准；供应商需提供与工程质量有关的全部技术资料，重点做好隐蔽工程及重要、关键工序（如防水工程等）的验收工作；所有施工材料的合格证、检测报告以及材料使用过程中的影像资料，需妥善保存。

5.3综合验收：供应商需接受采购人在施工质量等方面的统一管理及验收。

①对维修的施工质量进行验收，包括工程施工的规范性及外观美观性。

②对维修的进度进行验收，确保维修工程能按计划进行且没有超时。

③对维修所使用的施工材料进行验收，确保材料符合要求和规范。

④对维修施工人员进行核查，确保施工人员具备相应的资质和工作经验。

⑤检查维修过程中的安全防护措施是否到位。

5.4按国家规定要求持证上岗的特殊工种必须做到持证上岗。

五、服务质量：

5.1质量要求：合格；

5.2施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行；

5.3乙方工作要求：

5.3.1乙方在从事服务工作中应遵守国家法律法规和甲方医院的规章制度，维护甲方正常的工作医疗秩序。

5.3.2乙方应文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

1）执行国家有关安全施工的规定，建立健全安全保证体系。

2）对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施有较全面的了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。

3）高空作业时，必须佩带安全帽，系好安全绳，禁止酒后作业。

4）施工范围应做到工完、料尽、场地清。

5）建立完善的施工现场安全组织结构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由中标人自行解决，并承担由此产生的一切责任。

5.3.3乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员。如甲方认为乙方员工不能胜任本职工作的，在接到甲方书面通知2日内必须进行调整。

5.3.4乙方应对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担连带赔偿责任。

5.3.5乙方接受甲方委托事项，进行服务管理，接受甲方和其上级主管部门的监督和检查及指导。

5.3.6乙方需委派至少五名专业维修人员常驻甲方并根据维修量的多少及时增加维修人员。维修人员工作时间为周一至周日08：00-17：00,临时有工作需及时沟通安排。

5.3.7乙方必须承担应急抢险任务，每日安排好备班人员（以备夜间急需），随时听候甲方的调遣，积极参与应急抢险任务。

5.3.8乙方维修人员均须按规范要求持证上岗，乙方须严格按照“劳动法”和相关法律法规的要求合法用工，且自行处理劳务纠纷。

5.3.9服务响应时间及方式：对于出现故障，接甲方通知后，必须在10 分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；12小时内上报项目预算，预算经审核同意后方可实施，中标单位应根据项目实际情况，保证安全和质量的前提下，在甲方要求下尽快完成维修工作；如遇特殊情况，经双方协商同意，乙方可在甲方同意的时间内到达现场维修；乙方须备常规部件： 一般部件更换，4小时内维修完成；非常用部件更换须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。

5.3.10乙方应建立本项目的服务管理档案并作如实记载，在合同终止时，乙方必须移交委托管理的物品及其各类管理档案和相关物品设备资料。乙方自购的设备或者物品由乙方在终止服务是搬出自行处置。

5.3.11若乙方不能按要求完成修缮任务，甲方有权委托其他单位完成，相关费用由乙方承担。

5.4、甲方工作要求：

5.4.1甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

5.4.2对乙方的服务进行考核，乙方在服务连续2个月内被投诉超过10次时，甲方有权单方面终止合同，督促乙方做好移交工作。

六、违约责任：

6.1乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；

（3）乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡、劳务纠纷及安全生产责任事故，甲方不承担任何相关责任。

6.2甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

七、合同的考核扣款或解除：

7.1乙方发生以下情况，甲方有权进行相应扣款:

（1）未履行采购文件规定的义务的，未按承诺的时间提供服务的，扣500元/次；

（2）提供服务期间，服务人员态度态度不好的，扣500元/次；

（3）提供服务期间，不服从甲方管理的，扣500元/次；

（4）乙方每月将维修清单交甲方审核，甲方对其中的维修清单进行抽查，若发现维修清单不合格，甲方有权对乙方进行处罚。3张以下维修清单不合格，扣除当月维修费用的3%，3张-10张以内维修单不合格，扣除当月维修费用的6%，10张及10张以上维修清单不合格，扣除当月维修费用的12%同时下整改单。

（5）提供服务期间，质量不合格造成的损失由乙方自行承担；如造成甲方单位的损失，甲方有权要求乙方赔偿；

（6）乙方承办的零星项目服务出现一般性失误时，第一次甲方口头提出，第二次甲方将提出书面整改通知；出现较大失误时，甲方直接提出书面整改通知，乙方承担相关损失，再次出现，甲方提出警告；出现严重失误时，甲方提出警告或终止合同通知，乙方承担相关损失；每张整改通知经核实，扣除项目结算费用的5%；每张警告扣除项目结算费用的8%。

7.2如乙方发生以下情况，甲方有权进行解除合同：

（1）未履行采购文件规定的义务的，未按承诺的时间提供服务一个月累计超过5次的，甲方有权单方终止合同；

（2）提供服务期间，屡次（3次以上）不服从甲方管理的；

（3）提供服务期间，因质量或技术问题、严重失误、导致使用单位事故的，乙方需承担相关损失、法律责任及全额赔偿，并终止合同。

（4) 若连续两个月维修清单不合格数量在10张以上，甲方有权单方终止合同；

（5）违纪违法的，违反职业道德、违反法律法规等行为受到相关主管部门公开批评、处理的或被行业主管部门取消经营资格的；

（6）乙方必须自主完成合同内容，擅自分包、转包的。

（7）施工期间，因供应商管理不善，造成安全隐患或安全责任事故的。

八、合同生效及其它：

8.1合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

8.2合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定处理，在合同履行过程中，双方如有争议，首先应进行友好协商，协商不成，任何一方均可向甲方当地人民法院提起诉讼。

8.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

8.4本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区宏宇建设咨询有限公司各执一份。

| 发包人(公章)： | 张家港市第一人民医院 | 承包人(公章)： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： （签字） |  | 法定代表人： （签字） |
| 委托代理人： (签字） |  | 委托代理人： (签字) |
| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |
| 地 址： |  | 地 址： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 电 话： |  | 电 话： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账 号： |  | 账 号： |

| 采购代理机构： | 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 张家港市杨舍镇国泰北路15号 |
| 经办人（签字）： |  |
| 联系电话： | 0512-58358805 |
| 备案方： | 张家港市政府采购管理办公室 |
|  | 签订日期： |

附件一：零星维修清单综合单价

附件二：维修品牌

第四章 项目需求

一、招标项目范围

本项目招标范围涵盖全院范围内相关设施的维护、检修、焊接及小工程改造，具体包含但不限于所列具体项目（具体清单详见附件一：零星维修工作清单）：

（一）常规维修及小工程改造

全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修、焊接及小工程改造，单个项目金额控制价5万以内。

（二）应急类工程

紧急维修及政策性应急工程，此类工程不受5万金额限制。

（三）具体涵盖项目

1、全院范围内的房屋维修：包括但不限于瓦屋面、天沟、墙体、防水层、结构、外观、雨棚等的损毁、渗漏修复；

2、全院范围内的门窗维修及更换：包括木门窗、塑钢门窗、纱窗、铝合金门窗、玻璃门、感应门、防盗门、防盗窗等，含所有配套五金配件的检修、更换及安装；

3、全院范围内的室内外吊顶维修：包括石膏板吊顶、铝板吊顶、矿棉板吊顶、硅酸钙板吊顶、塑扣板吊顶、检修孔、线条等的检修、修补及更换；

4、全院范围内的室内外墙面维修：包括装饰板墙面、墙砖、幕墙、大理石、窗台板、电梯门套、涂料等的清洁、修补、翻新及更换；

5、全院范围内的室内外地面维修：包括道路、侧平石、地坪、地砖、地板、PVC、大理石地面、压条等的修补、翻新及更换；

6、全院范围内的室内外其他设施维修：包括楼梯扶手、家具、台盆柜、卫生间隔断、塑钢隔断、标牌、走道靠墙扶手及采购人要求检查维修的其他相关设施；

7、全院范围内的小部分大型、特种类、难度系数较大的维修及更换项目；

8、采购人要求的其他检查、维修及更换项目；包括院内零星小型装修改造、部分人工拆除搬运、夜间及节假日应急抢修等相关工作。

二、施工要求

1、施工组织设计：成交供应商施工时，应先根据采购人现场实际情况编制完善的施工方案及科学合理的施工组织设计，若项目有施工图，必须严格按照施工图组织施工，不得擅自更改施工内容及标准。其中，施工方案需包含但不限于施工方式、详细施工计划、安全防护措施、安全操作规程等内容；施工组织设计需包含但不限于：总体概述、施工总体进度计划、分部分项工程施工方案，劳动力配备合理、工作任务明确、人员组织到位，机械设备投入符合项目要求且有详尽计划，项目实施进度、时间、关键节点和里程碑设置清晰准确，安全文明施工措施、季节性施工措施、减弱噪声措施科学合理且操作性强，施工质量保证措施科学合理、应对措施及验收条件明晰可行。

2、项目组配置要求：成交供应商应组织成立专门施工项目组，项目负责人1名，具有专科及以上学历和中级及以上工程师职称；项目负责人必须常驻工程施工现场，严格按照《江苏省建筑施工企业项目负责人资质管理办法》的规定，认真履行项目负责人岗位职责，全程统筹施工管理工作。

3、人员及设备要求：为本项目配备技术负责人（技术负责人具有中级及以上工程师职称）、施工员、质检员、安全员、材料员且各施工人员持有相应岗位证书。供应商应根据采购人的维修计划，配备足够数量的专业人员及施工设备，合理规划作业流程，做好各工序的交接配合工作。专业维修人员需具备相应的专业技术能力，拥有较好的组织协调能力和执行力，精通建筑和市政维修及现场施工管理，具备良好的沟通协调能力（能够与采购人各部门负责人顺畅对接）；工作人员需吃苦耐劳、责任心强，按国家规定要求持证上岗的特殊工种，必须做到持证上岗，严禁无证操作。

4、质量要求：施工质量需达到合格标准，符合现行国家技术、施工及验收规范规程；对施工工艺有特殊要求的，按设计图纸及国家有关规定执行。具体维修清单详见附件一，维修材料品牌详见附件二；维修时须使用与原区域材料品牌一致或同等档次及以上的材料，且材料规格、型号需经采购人确认后方可实施，未经确认不得擅自使用。

5、工期及返修要求：供应商需严格按照采购单位规定的时间完成项目各项工作内容；若在实施过程中出现误差，或因不按操作规程施工造成质量不达标，供应商须及时更正、返修，直至采购人确认合格，返修产生的所有相关费用由供应商自行承担，同时供应商需承担由此带来的其他一切风险及损失。

6、验收标准：

（1）材料验收：供应商使用的材料品牌应与本磋商文件约定的材料品牌一致，工程材料质量符合相应规范要求（壁厚、规格、型号）；原材料提供材料质量合格证、型式检验报告，进场前应经采购单位检查认可，同意后方可进场，不合格材料严禁用于工程，应及时清理出场。

（2）施工验收：严格按图纸、按规范要求进行施工，验收时需符合相应规范标准；供应商需提供与工程质量有关的全部技术资料，重点做好隐蔽工程及重要、关键工序（如防水工程等）的验收工作；所有施工材料的合格证、检测报告以及材料使用过程中的影像资料，需妥善保存。

（3）综合验收：供应商需接受采购人在施工质量等方面的统一管理及验收。

①对维修的施工质量进行验收，包括工程施工的规范性及外观美观性。

②对维修的进度进行验收，确保维修工程能按计划进行且没有超时。

③对维修所使用的施工材料进行验收，确保材料符合要求和规范。

④对维修施工人员进行核查，确保施工人员具备相应的资质和工作经验。

⑤检查维修过程中的安全防护措施是否到位。

7、质量保修期限：本项目质量保修期限为一年，质量保修期自竣工验收合格之日起计算。质保期间，成交供应商接到采购人维修通知，需派人到现场解决的，须在24小时内到达现场，并按采购人要求完成修缮工作，质保期内因原有质量问题产生的维修工程量费用由供应商自行承担。

8、成交供应商工作要求：

（1）成交供应商需委派至少五名专业维修人员常驻采购单位，并根据维修量的多少及时增加维修人员；维修人员工作时间为周一至周日08：00-17：00,其余时间段根据甲方通知随时响应。

（2）成交供应商必须承担应急抢险任务，每日安排好备班人员（应对夜间及突发急需），随时听从采购人的调遣，积极参与应急抢险任务，不得推诿、拖延。

（3） 成交供应商所有维修人员均须按规范要求持证上岗；成交供应商须严格按照《劳动法》和相关法律法规的要求合法用工，且自行处理劳务纠纷，与采购单位无任何关联。

（4）对于出现的故障，供应商接采购人通知后，必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障需在30分钟内完成维修；如遇特殊情况，经双方协商一致后，供应商可在采购人同意的时间内到达现场维修。供应商须储备常规部件，一般部件更换需在4小时内完成；非常用部件更换需在6小时内完成，特殊情况由双方协商解决。若供应商不能按上述要求完成修缮任务，采购人有权委托其他单位完成，相关费用由成交供应商承担。

（5）维修工作安全要求：

①供应商维修人员须遵守安全操作规程，特殊工种须持有上岗证；

②供应商必须加强自身工作人员的安全意识教育，若因违反安全操作规程发生伤亡及次生事故，由成交供应商全权负责（包括事故上报、善后处理等）；若因他方影响或特殊意外造成伤亡，按相关政策规定处理，相关费用由责任方承担（可在政策规定基础上协商），善后工作由成交供应商负责；

③供应商在施工过程中须对采购人负责，服从采购人的安全生产管理，认真执行国家安全法规及采购人有关安全生产的规章制度；工地需明确安全负责人，落实安全生产责任，若未严格执行安全生产相关法律法规造成严重后果的，由供应商承担全部责任；

④严格执行安全用电规定，严禁私拉乱接电线，若因违规用电造成严重后果的，由成交供应商承担全部责任；

⑤任何涉及水、电、气等重要设施的接驳或切换，必须提前向采购人后勤运维组报备，经同意后方可实施，严禁擅自操作；

⑥开工前，供应商需认真核查施工图纸，积极配合采购人组织的施工图纸交底及会审工作，及时指出图纸中不符合施工常规、惯例或施工规范的内容；若供应商未能在该道工序施工前发现此类矛盾、问题，导致工程费用增加或工期损失的，由供应商承担全部责任。

⑦减弱噪声专项要求：因本项目为医院院内施工，需严格控制施工噪声，避免影响医患诊疗、休息。合理排布高噪声工序（凿除、切割、打磨、敲击、拆除等），避开门诊高峰、住院午休、夜间静养时段，常规高噪声作业仅在08:00-17:00合规时段开展；夜间、节假日仅开展无噪声/低噪声应急抢修。优先选用低噪声环保型维修机具。

⑧季节性施工专项要求：结合医院院区施工特点，针对不同季节气候特点，制定科学、可落地的季节性施工措施，兼顾施工质量、安全及噪声管控。冬季施工需落实防冻、防滑措施，夏季施工需落实防暑、防汛措施，雨季施工需落实防雨、排水措施，避免季节因素导致的工程质量问题和安全隐患。季节性施工完成后，及时清理施工区域，拆除临时防护设施，恢复院区原貌，相关费用已包含在投标报价中。

⑨特殊施工场所施工方案：结合医院院区施工实际，针对院内特殊施工场所（核心静音区域、高空作业区域、临水临电区域、易燃易爆区域、地下隐蔽区域），制定专项施工方案，明确施工流程、安全管控、质量保障及噪声控制要求，确保施工安全、合规，最大限度降低对院区诊疗秩序的影响。所有特殊施工场所专项方案，需在施工前提交采购人审核，审核通过后方可实施；施工过程中，严格按照方案执行，采购人有权对方案落实情况进行监督检查，发现违规操作，立即要求停工整改；施工完成后，提交专项施工总结及验收资料，确保施工质量、安全及噪声管控符合要求；特殊施工场所施工相关费用，已包含在投标报价中，采购人不另行单独计费。

⑩竣工验收资料归档要求：成交供应商需严格按照医院档案管理相关规定及施工验收规范，完成竣工验收资料的整理、归档工作，确保资料完整、规范、可追溯，具体要求包括但不限于施工组织设计、专项施工方案（减弱噪声、季节性施工、特殊施工场所等）、施工图纸、技术交底记录、材料合格证、检测报告、隐蔽工程验收记录、施工过程影像资料、噪声监测记录、季节性施工监测记录、特殊施工场所方案执行报告、竣工验收报告、质量保修协议、整改记录、交接记录等。若供应商未按要求完成竣工验收资料归档，或归档资料不完整、不规范、无法追溯的，采购人有权按相关条款进行扣款处理，由此产生的一切责任及损失由供应商自行承担。

三、综合说明及其它要求：

1、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、响应单位须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。因此各响应单位可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期调研的责任和风险。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

4、供应商对服务缺陷不予更正的，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担；

5、供应商应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要医院配合的工作和需要提供的条件；

6、采购人配合工作：负责协调成交供应商施工所需的电源、通道、场地；负责提供成交供应商所需的图纸和相关资料；组织成交供应商与其他工作单位人员的协调。上述事项发生的费用由成交供应商承担，均已包含在本次招标的总报价中；

7、供应商必须承诺磋商文件中提出的全部技术规格与要求；若有不响应条款，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应；

8、成交供应商在合同期内如因考核不合格或其他原因提前退场，须无条件配合采购人做好交接工作；

9、本项目工作清单为采购单位一年内可能遇到的维修内容，合同履行过程中的工程量以实际发生为准，按实结算。结算金额达到采购预算金额（人民币180万元）或服务期限达到合同履行期限，合同即履行完毕，以先到为准。

10、供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，提供证明材料的复印件，同时提供国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的相关信息截图。

11、供应商自本项目采购公告挂网之日前三年（以竣工验收日期为准）承接过类似项目业绩情况，提供合同复印件、竣工验收资料复印件加盖单位公章。

12、付款方式：详见合同主要条款

13、合同履行期限：一年（具体以合同起止时间为准）

四、报价要求

（1）本项目报价采用统一优惠率报价，具体工作量以实际发生工作量为准。优惠率计算公示为：优惠率（%）=(1-投标报价/基准价)×100%，例如供应商优惠10%报价的，开标一览表中填写“10%”即可。有效投标优惠率区间为0≤投标优惠率＜100%，超出该区间范围的投标报价为无效报价，作无效标处理。中标人实际结算单价=基准价*（1-中标优惠率），基准价为零星维修清单中载明的综合单价。投标统一单价优惠率一次报定，投标人自行考虑项目实施期间的风险。

（2）投标报价包含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、夜间施工费、交通运输等各项应有费用。本次磋商文件中零星维修清单中的项目是招标人服务期内可能需要进行的维修项目，各响应单位在不超过单价最高限价的基础上统一报优惠率，单价不变、按实结算，此优惠率适用所有维修项目。

（3）响应单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由响应单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由成交供应商向服务人员支付，含在合同价格中。

五、如成交供应商发生以下情况，采购人有权进行相应扣款:

1、未履行磋商文件规定的义务的，未按承诺的时间提供服务的，扣500元/次；

2、服务期间，服务人员态度恶劣、服务不到位的，扣500元/次；

3、服务期间，不服从采购人管理、拒不配合工作的，扣500元/次；

4、供应商每月将维修清单交采购人审核，采购人将对维修清单进行抽查，若发现维修清单不合格，采购单位有权对成交供应商进行处罚：3张以下维修清单不合格，扣除当月维修费用的3%，3张（含）-10张维修清单不合格，扣除当月维修费用的6%，10张及以上维修清单不合格，扣除当月维修费用的12%，同时向供应商出具整改单。

5、服务期间，因施工质量不合格造成的损失，由供应商自行承担；若造成采购人财产损失、声誉损失等，采购人有权要求供应商全额赔偿；

6、供应商承办的零星项目服务出现一般性失误时，第一次采购人口头提出，第二次采购人将出具书面整改通知；出现较大失误时，采购人直接出具书面整改通知，供应商承担相关损失，再次出现的，采购人予以警告；出现严重失误时，采购人提出警告或出具终止合同通知，供应商承担全部相关损失。每张整改通知经核实后，扣除项目结算费用的5%；每张警告核实后，扣除项目结算费用的8%。

六、如供应商发生以下情况，采购单位有权进行解除合同：

1、未履行磋商文件规定的义务的，未按承诺的时间提供服务，一个月累计超过5次的；

2、施工期间，屡次不服从采购人管理，累计超过3次（含）的；

3、施工期间，因质量问题、技术问题或严重失误，导致采购人发生安全事故、设备故障等不良后果的，供应商需承担相关损失、法律责任及全额赔偿，并终止合同；

4、连续两个月维修清单不合格数量均在10张以上的；

5、存在违纪违法、违反职业道德等行为，被相关主管部门公开批评、处理，或被行业主管部门取消经营资格的；

6、供应商未自主完成合同内容，擅自将本项目分包、转包给第三方的；

7、施工期间，因供应商管理不善，造成安全隐患或安全责任事故的。

附件一：零星维修清单综合单价

| 序号 |  | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 砖砌基础 | m³ | 1 | 633.63 | 含土方开挖与回填 |
| 2 |  | 拆除砖墙（含面层） | m³ | 1 | 220 | 含垃圾清理； |
| 3 |  | 砌一砖墙 | ㎡ | 1 | 240 | 含砂浆粉刷、垃圾清理； |
| 4 |  | 砌半砖墙 | ㎡ | 1 | 198 |  |
| 5 |  | 砖砌台阶 | ㎡ | 1 | 261.78 | 含砂浆粉刷 |
| 6 |  | 砖砌池槽等 | m³ | 1 | 1170 | 含砂浆粉刷、铺贴面砖 |
| 7 |  | 砖砌地沟 | m | 1 | 487.31 | 含土方开挖与回填、砼基础、砂浆粉刷300mm*300mm以下 |
| 8 |  | 硅酸盐砌块砌筑 | m³ | 1 | 428.63 | 含砂浆粉刷、垃圾清理； |
| 9 |  | 加气混凝土砌块砌筑 | m³ | 1 | 557.92 | 含砂浆粉刷、垃圾清理； |
| 10 |  | 砖砌矩形柱 | m³ | 1 | 756.8 | 含砂浆粉刷、垃圾清理； |
| 11 |  | 开门窗洞口半砖墙 | ㎡ | 1 | 114.92 | 含砂浆粉刷、垃圾清理； |
| 12 |  | 开门窗洞口一砖墙 | ㎡ | 1 | 264.51 | 含砂浆粉刷、垃圾清理； |
| 13 |  | 钢筋砼过梁 | m³ | 1 | 1248 | 包含钢筋、砼、支模及砂浆粉刷 |
| 14 |  | 拆换过梁板，过梁板洞口宽 1.2m 以内 | 樘 | 1 | 262 | 包含脚手架、钢筋、砼、支模及砂浆粉刷 |
| 15 |  | 拆换过梁板 钢筋混凝土过梁板洞口宽 1.5m 以内 | 樘 | 1 | 326 | 包含脚手架、钢筋、砼、支模及砂浆粉刷 |
| 16 |  | 拆砌防火墙 | m³ | 1 | 667.95 | 包含砂浆粉刷、砌筑脚手架 |
| 17 |  | c30 混凝土浇筑 | m³ | 1 | 780 | 不包含模板 |
| 18 |  | c30 混凝土浇筑 | 处 | 1 | 500 | 零星单日单次不足0.5m³，不包含模板 |
| 19 |  | 现场预制 c25 混凝土 | m³ | 1 | 758.3 | 不包含模板 |
| 20 |  | 模板安装、拆除 | ㎡ | 1 | 150 | 含模板安装与拆除，垃圾清理；单次单处3㎡以内（展开面积）；3㎡以上120元每平方米 |
| 21 |  | 压力焊 | 个 | 1 | 45 | 仅限补焊（包含辅材）；10个以上45元/个；单次10个以内按450元计 |
| 22 |  | 砌体、板缝内加固钢筋绑扎 | t | 1 | 5893.67 | 包含支模、脚手架 |
| 23 |  | 整修加油钢门扇 | 扇 | 1 | 78.61 | 包含辅材 |
| 24 |  | 整修加油钢窗扇 | 樘 | 1 | 51.31 | 包含辅材 |
| 25 |  | 钢门扇换门肚板 | ㎡ | 1 | 118.88 | 包含主、辅材 |
| 26 |  | 钢门窗 镀锌外执手 | 只 | 1 | 21.91 | 包含主、辅材 |
| 27 |  | 钢门窗 铰链 | 只 | 1 | 41.32 | 包含主、辅材 |
| 28 |  | 钢门窗插销 | 只 | 1 | 42 | 包含主、辅材 |
| 29 |  | 钢门换锁(把) | 把 | 1 | 58.37 | 包含主、辅材 |
| 30 |  | 钢门开洞换锁(把) | 把 | 1 | 103.53 | 含主、辅材 |
| 31 |  | 钢窗撑档 | 只 | 1 | 11.22 | 含主、辅材 |
| 32 |  | 钢窗直(弯)桩头搁脚 | 只 | 1 | 14.05 | 含主、辅材 |
| 33 |  | 成品钢门安装（含钢门） | ㎡ | 1 | 205.34 | 含主、辅材 |
| 34 |  | 钢质纱门（制安） | ㎡ | 1 | 111.76 | 含主、辅材 |
| 35 |  | 钢窗制作安装 | ㎡ | 1 | 170.56 | 含主、辅材、精钢纱 |
| 36 |  | 钢窗纱扇（制安） | ㎡ | 1 | 113.78 | 含主、辅材、精钢纱 |
| 37 |  | 钢屋架(型钢) 加固及（含油漆） | t | 1 | 16378.5 | 含主、辅材 |
| 38 |  | 疏通排水管道 Φ100-150mm | m | 1 | 8.34 |  |
| 39 |  | 铁栏杆制作维修 | t | 1 | 9626.97 |  |
| 40 |  | 花饰钢栏杆 | t | 1 | 9090.49 |  |
| 41 |  | 预埋件安装 | 个 | 1 | 300 | 小型预埋件（含铁板、钢筋笼（400*400）以上（含400） |
| 42 |  | 预埋件安装 | 个 | 1 | 150 | 小型预埋件（含铁板、钢筋笼（400*400以下） |
| 43 |  | 不锈钢栏杆维修 | m | 1 | 280 | 含主、辅材，水平长度 |
| 44 |  | 不锈钢防盗栅（304方管25*38厚1.5，圆管25厚1.2） | ㎡ | 1 | 450 | 如内加镀锌管550元 |
| 45 |  | 钢木大门骨架制作安装 | ㎡ | 1 | 540 |  |
| 46 |  | 铁栅门制作安装 | ㎡ | 1 | 600 | 含主、辅材 |
| 47 |  | 拆换 小型不锈钢垃圾箱门 | 只 | 1 | 45.1 | 含主、辅材 |
| 48 |  | 拆换 不锈钢晒衣架 | m | 1 | 205.15 | 含主、辅材 |
| 49 |  | 地弹簧拆换 | 只 | 1 | 388.91 |  |
| 50 |  | 地弹簧整修 | 只 | 1 | 87.2 |  |
| 51 |  | 维修 U 型爬梯 | t | 1 | 8419.35 |  |
| 52 |  | 维修 踏步式钢爬梯 | t | 1 | 14572.31 |  |
| 53 |  | 铝合金、塑钢门窗 换密封胶条 | m | 1 | 15 |  |
| 54 |  | 铝合金、塑钢门窗 换限位装置 | 扇 | 1 | 25 |  |
| 55 |  | 铝合金、塑钢门窗 换玻璃 | ㎡ | 1 | 150.5 | 3mm 钢化玻璃、含补胶、含人工、脚手架等（不足1㎡按1㎡计） |
| 56 |  | 铝合金、塑钢门窗 换玻璃 | ㎡ | 1 | 177.18 | 5mm 钢化玻璃、含补胶、含人工、脚手架等（不足1㎡按1㎡计） |
| 57 |  | 铝合金、塑钢门窗 换玻璃 | ㎡ | 1 | 180.3 | 6mm 钢化玻璃、含补胶、含人工、脚手架等（不足1㎡按1㎡计） |
| 58 |  | 铝合金、塑钢门窗 换玻璃 | ㎡ | 1 | 185.6 | 8mm 钢化玻璃、含补胶、含人工、脚手架等（不足1㎡按1㎡计） |
| 59 |  | 普通木窗框制作安装 | ㎡ | 1 | 99.56 |  |
| 60 |  | 普通木窗扇制作安装 | ㎡ | 1 | 65.15 |  |
| 61 |  | 翻窗扇制作安装 | ㎡ | 1 | 411 | 含主辅材 铝合金 、玻璃 |
| 62 |  | 固定百页窗 制作安装 | ㎡ | 1 | 377.6 | 铝合金 |
| 63 |  | 木门框制作安装（无上亮） | ㎡ | 1 | 95.5 |  |
| 64 |  | 木门框制作安装（有上亮） | ㎡ | 1 | 75.5 |  |
| 65 |  | 更换玻璃门扇 | ㎡ | 1 | 100 | 无框、5mm 钢化玻璃 |
| 66 |  | 更换玻璃门扇 | ㎡ | 1 | 130 | 无框、8mm 钢化玻璃 |
| 67 |  | 更换玻璃门扇 | ㎡ | 1 | 150 | 无框、10mm 钢化玻璃 |
| 68 |  | 更换玻璃门扇 | ㎡ | 1 | 650 | 有框、10mm 钢化玻璃，含主辅材 |
| 69 |  | 五冒头镶板门扇制作安装 | ㎡ | 1 | 78 |  |
| 70 |  | 三冒头镶板门扇制作安装 | ㎡ | 1 | 56 |  |
| 71 |  | 胶合板门扇制作安装 | ㎡ | 1 | 199.29 |  |
| 72 |  | 企口板门扇制作安装 | ㎡ | 1 | 130.85 |  |
| 73 |  | 半截百页门扇制作安装 | 樘 | 1 | 800 | 含主辅材、五金配件 |
| 74 |  | 全玻自由门扇制作安装 | ㎡ | 1 | 205.56 | 不含五金配件 |
| 75 |  | 装饰门制作安装 | ㎡ | 1 | 627.97 | 铝合金 |
| 76 |  | 成品门安装木制百页门 | 樘 | 1 | 74 | 仅安装 |
| 77 |  | 成品门安装木制防火门 | 樘 | 1 | 200 | 仅安装 |
| 78 |  | 企口木板门平开维修 | ㎡ | 1 | 56.09 |  |
| 79 |  | 企口木板门推拉维修 | ㎡ | 1 | 63.17 |  |
| 80 |  | 钢大门平开制作安装 | ㎡ | 1 | 548.28 |  |
| 81 |  | 修普通木门换框料 | 根 | 1 | 75.5 |  |
| 82 |  | 修普通木门换门芯板 | ㎡ | 1 | 108.25 | 高密度板 |
| 83 |  | 修普通木窗 换框料 | 根 | 1 | 65.5 |  |
| 84 |  | 门、窗遮阳(雨水搭) 新做 | ㎡ | 1 | 169.24 |  |
| 85 |  | 门、窗遮阳(雨水搭) 修理 | ㎡ | 1 | 80.2 |  |
| 86 |  | 翻做 UPVC 排水管道 Φ300mm | m | 1 | 83.66 |  |
| 87 |  | 门窗贴脸 | m | 1 | 59.25 |  |
| 88 |  | 制钉裁口条 | m | 1 | 12 |  |
| 89 |  | 制作玻璃压条 | m | 1 | 12 |  |
| 90 |  | 垫板(窗台板) 修复 | m | 1 | 180 | 大理石，石英石 |
| 91 |  | 垫板(窗台板) 新作 | m | 1 | 300 | 大理石，石英石 |
| 92 |  | 旧门扇安装(利用旧门框)安装 | 扇 | 1 | 280 | 旧钢门扇 |
| 93 |  | 普通木门扇整修加铁搭 | 扇 | 1 | 69.13 |  |
| 94 |  | 换铁摇梗 | 付 | 1 | 45.31 |  |
| 95 |  | 换铁闩(铁龙) | 付 | 1 | 51.14 |  |
| 96 |  | 屋架加固铁夹板 | 付 | 1 | 354.39 |  |
| 97 |  | 挂镜线制安 | m | 1 | 51.9 |  |
| 98 |  | 零星配 5mm 玻璃 门窗 | ㎡ | 1 | 230 | 不足 1 ㎡按 1 ㎡ 以上计量（钢化） |
| 99 |  | 木柱制作安装 方木 | m | 1 | 216 |  |
| 100 |  | 木柱制作安装 圆木 | m | 1 | 240 |  |
| 101 |  | 木柱拆换 方木 | m | 1 | 350 |  |
| 102 |  | 木柱拆换 圆木 | m | 1 | 385 |  |
| 103 |  | 房屋加固 抛撑 | 根 | 1 | 471.57 |  |
| 104 |  | 房屋加撑 横撑 | 根 | 1 | 234.08 |  |
| 105 |  | 普通桁条方木制作安装（横截面≤130*130mm） | m | 1 | 240 |  |
| 106 |  | 普通桁条 圆木 制作安装（截面≤130mm） | m | 1 | 240 |  |
| 107 |  | 悬臂桁条方木制作安装（横截面≤160*160mm） | m | 1 | 320 |  |
| 108 |  | 悬臂桁条圆木制作安装（截面≤160mm） | m | 1 | 255 |  |
| 109 |  | 旧桁条安装 | 根 | 1 | 21.5 |  |
| 110 |  | 屋面板厚 1.5cm 制作安装错口一面刨光 | ㎡ | 1 | 88.98 |  |
| 111 |  | 水泥天沟底板修补（40cm 以下宽） | m | 1 | 188 | 含（10米以下）脚手架 |
| 112 |  | 平屋顶检修孔维修 | 个 | 1 | 156.88 |  |
| 113 |  | 成品烤漆铝合金检修孔安装 | 个 | 1 | 169 | 含主、辅材、开孔 |
| 114 |  | 简易单层防火板隔断木龙骨或 75 轻钢龙 骨 | ㎡ | 1 | 185 | 防火板厚度12.5mm，不足 1m² 以 1m²计 |
| 115 |  | 简易双面防火板隔断木龙骨或 75 轻钢龙 骨 | ㎡ | 1 | 195 | 防火板厚度9mm，不足 1m² 以 1m²计 |
| 116 |  | 做抹灰钢丝网墙 双面（维修） | ㎡ | 1 | 122.15 | 不足 1m² 以 1m²计 |
| 117 |  | 简易单层石膏板隔断木龙骨或 75 轻钢龙 骨 | ㎡ | 1 | 175 | 石膏板厚度12.5mm，不足 1m² 以 1m²计 |
| 118 |  | 新做胶合板隔墙 双面 | ㎡ | 1 | 190 | 不足 1m² 以 1m²计 |
| 119 |  | 修补 木墙裙 | ㎡ | 1 | 275.88 |  |
| 120 |  | 修补 半窗裙板 | ㎡ | 1 | 36.81 |  |
| 121 |  | 木搁板生态实木板 制作安装 | ㎡ | 1 | 145.51 | 生态实木板厚度20mm，含主辅材 |
| 122 |  | 木墙裙 制作安装 胶合板 | ㎡ | 1 | 171.52 |  |
| 123 |  | 拆换木楼、地楞 | 根 | 1 | 173.23 |  |
| 124 |  | 木踢脚板 安装 | m | 1 | 50 |  |
| 125 |  | 木踢脚板 整修 | m | 1 | 23.3 |  |
| 126 |  | 平口地板 安装 | ㎡ | 1 | 200 |  |
| 127 |  | 硬木企口板 安装 宽 6cm 以内 | ㎡ | 1 | 200 |  |
| 128 |  | 毛地板 制作安装 | ㎡ | 1 | 220.91 |  |
| 129 |  | 铺设木楼、地板 铺在大木楞上 | ㎡ | 1 | 176.19 |  |
| 130 |  | 拆铺木楼板 硬木企口板 | ㎡ | 1 | 105.64 |  |
| 131 |  | 拆铺木楼板 平口板 | ㎡ | 1 | 250.56 |  |
| 132 |  | 修补木地板 企口板 | ㎡ | 1 | 452.44 |  |
| 133 |  | 接换木地楞 | ㎡ | 1 | 218 |  |
| 134 |  | 靠墙木扶手维修 | m | 1 | 138.64 |  |
| 135 |  | 木扶手维修 （含立杆） | m | 1 | 361 | 含主辅材 |
| 136 |  | 修换木扶手 | m | 1 | 123.82 |  |
| 137 |  | 单独拆换扶手弯头（更换） | 只 | 1 | 121.36 |  |
| 138 |  | 拆换木栏杆 | 根 | 1 | 115.76 |  |
| 139 |  | 碎石 干铺 | m³ | 1 | 203.16 |  |
| 140 |  | 更换瓷板砖 | ㎡ | 1 | 300 |  |
| 141 |  | 水泥砂浆 粉楼梯 | ㎡ | 1 | 120.82 | 含主辅材、脚手架 |
| 142 |  | 踏步面上 钉防滑铜条 | m | 1 | 60.29 |  |
| 143 |  | 踏步面上 嵌缸砖防滑条 | m | 1 | 17.86 |  |
| 144 |  | 木地板压口钉铜条 | m | 1 | 52.05 |  |
| 145 |  | 混凝土浇筑明沟 | m | 1 | 130 |  |
| 146 |  | 砖砌 600*800*400 明沟， | m | 1 | 360 | 含开挖、砌筑等 |
| 147 |  | 零星浇筑混凝土斜坡 | ㎡ | 1 | 210.62 |  |
| 148 |  | 翻屋面（含辅材）不含主材及拆除 | ㎡ | 1 | 192 |  |
| 149 |  | 整修屋面 | ㎡ | 1 | 60.54 |  |
| 150 |  | 单层彩钢板屋脊宽 600mm,带背托（维 修）含拆除 | m | 1 | 234.56 | 含主辅材 |
| 151 |  | 单层彩钢板 天沟展开宽 660mm（含制作 安装） | m | 1 | 246.39 | 彩钢板厚度 1.0mm含主辅材 |
| 152 |  | 平瓦屋面上新做脊瓦（维修） | m | 1 | 118.18 | 含主辅材 |
| 153 |  | 平瓦斜脊（维修） | m | 1 | 135.96 | 含主辅材 |
| 154 |  | 蝴蝶瓦脊改平瓦脊（维修） | m | 1 | 126.59 |  |
| 155 |  | 维修 蝴蝶瓦屋面沿口连瓦档 | m | 1 | 112.78 |  |
| 156 |  | 修补 蝴蝶瓦屋面沿口连瓦档 | m | 1 | 36.28 |  |
| 157 |  | 维修 蝴蝶瓦屋面斜沟 | m | 1 | 153.98 |  |
| 158 |  | 油毡天沟 | m | 1 | 33.54 |  |
| 159 |  | 更换 白铁沿沟 30cm | m | 1 | 92.19 |  |
| 160 |  | 更换 白铁斜沟 45cm | m | 1 | 72.23 |  |
| 161 |  | 白铁泛水 30cm | m | 1 | 56.12 |  |
| 162 |  | 新做 平瓦屋面瓦出线 | m | 1 | 68.54 |  |
| 163 |  | 修补 平瓦屋面瓦出线 | m | 1 | 21.77 |  |
| 164 |  | 拆换天窗玻璃 | 个 | 1 | 42.22 |  |
| 165 |  | 玻璃钢瓦楞屋面 | ㎡ | 1 | 40.58 |  |
| 166 |  | 更换油毡屋面 | ㎡ | 1 | 34.53 |  |
| 167 |  | 防水维修（4厚SBS 卷材或聚氨酯涂膜） | ㎡ | 1 | 60 |  |
| 168 |  | 普通细石混凝土防水层 40mm 厚 | ㎡ | 1 | 55 |  |
| 169 |  | 砂浆面层修补 | ㎡ | 1 | 33.28 |  |
| 170 |  | 翻做屋面隔热板 | ㎡ | 1 | 36.5 |  |
| 171 |  | 上下孔 | 只 | 1 | 106 |  |
| 172 |  | 铁皮伸缩缝盖板 维修 | m | 1 | 60 |  |
| 173 |  | 不锈钢板伸缩缝盖板 制作安装 | m | 1 | 120 | 不锈钢厚度 1.0mm |
| 174 |  | 墙面墙砖及砂浆层拆除 | ㎡ | 1 | 50 | 包含垃圾清理、脚手架 |
| 175 |  | 地面地砖及砂浆层拆除 | ㎡ | 1 | 70 | 包含垃圾清理 |
| 176 |  | 墙面粉刷层拆除 | ㎡ | 1 | 25 | 包含垃圾清理、脚手架 |
| 177 |  | 零星粉刷 | ㎡ | 1 | 95 | 包含垃圾清理、脚手架等主辅材， |
| 178 |  | 墙面粉刷 | ㎡ | 1 | 50 | 包含垃圾清理、脚手架等主辅材，单处1㎡以上 |
| 179 |  | 地面水泥砂浆找平层拆除 50mm 内 | ㎡ | 1 | 30 | 包含垃圾清理 |
| 180 |  | 墙面腻子铲除 | ㎡ | 1 | 19 | 包含垃圾清理 |
| 181 |  | 墙纸拆除 | ㎡ | 1 | 6 | 包含垃圾清理 |
| 182 |  | 隔断隔墙拆除 | ㎡ | 1 | 40 | 包含垃圾清理 |
| 183 |  | 墙面装饰板拆除 | ㎡ | 1 | 30 | 包含垃圾清理 |
| 184 |  | 墙面木基层拆除 | ㎡ | 1 | 25 | 包含垃圾清理 |
| 185 |  | 干挂墙面及钢骨架拆除 | ㎡ | 1 | 76.05 | 包含垃圾清理 |
| 186 |  | 木地板、静电地板、pvc 地板拆除 | ㎡ | 1 | 32.2 | 包含垃圾清理 |
| 187 |  | 木门及门框拆除 | 樘 | 1 | 60 | 包含垃圾清理 |
| 188 |  | 天棚龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 1 | 25 | 包含垃圾清理 |
| 189 |  | 栏杆、栏板拆除 | m | 1 | 45 | 包含垃圾清理 |
| 190 |  | 窗台板拆除 | m | 1 | 32 | 包含垃圾清理 |
| 191 |  | 金属门窗拆除 | 樘 | 1 | 80 | 包含垃圾清理 |
| 192 |  | 踢脚线拆除 | m | 1 | 10 | 包含垃圾清理 |
| 193 |  | 服务台拆除 | m | 1 | 116 | 包含垃圾清理 |
| 194 |  | 衣柜拆除及重新安装 | ㎡ | 1 | 130 | 按洞口面积计，不足 1m² 以 1m²计 |
| 195 |  | 墙面、地面打毛 | ㎡ | 1 | 35.3 | 不足 1m² 以 1m²计 |
| 196 |  | 现浇混凝土板底水泥砂浆粉刷 | ㎡ | 1 | 78 | 不足 1m² 以 1m²计 |
| 197 |  | 混凝土及砖外墙面 水泥砂浆 | ㎡ | 1 | 59 | 不足 1m² 以 1m²计 |
| 198 |  | 墙面钉(挂)钢板(丝)网 | ㎡ | 1 | 40 | 不足 1m² 以 1m²计、包含脚手架 |
| 199 |  | 钢板网粉水泥砂浆 | ㎡ | 1 | 56.3 | 包含脚手架 |
| 200 |  | 木线条 25mm 维修 | m | 1 | 21.57 |  |
| 201 |  | 木线条 50mm 维修 | m | 1 | 26.21 |  |
| 202 |  | 木阴角线 20×20mm 维修 | m | 1 | 8.76 |  |
| 203 |  | 木阴角线 40×40mm 维修 | m | 1 | 24 |  |
| 204 |  | 木压顶线 维修 | m | 1 | 16.72 |  |
| 205 |  | 木花式线条 维修 | m | 1 | 32.63 |  |
| 206 |  | 木曲线条 维修 | m | 1 | 34.8 |  |
| 207 |  | 塑料线条 维修 | m | 1 | 10.47 |  |
| 208 |  | 石膏装饰线 更换 | m | 1 | 25.19 |  |
| 209 |  | 金属阴阳角线 维修 | m | 1 | 30.39 |  |
| 210 |  | 铝合金凹槽线 维修 | m | 1 | 32.13 |  |
| 211 |  | 墙面墙砖（釉面砖） 修补 | ㎡ | 1 | 280 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 212 |  | 玻璃马赛克 维修 | ㎡ | 1 | 250.7 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 213 |  | 大理石板（10mm以上） 维修 | ㎡ | 1 | 450.7 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 214 |  | 抛光砖墙面维修（综合） | ㎡ | 1 | 380 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 215 |  | 墙面、天棚 贴壁纸 维修 | ㎡ | 1 | 78 |  |
| 216 |  | 砖砌排水道(130×240mm) 维修整砖砌 | m | 1 | 176.31 | 包含土方开挖及回填 |
| 217 |  | 检查井 长×宽×高(mm) 半砖 460×460 ×1000（含井盖座）盖） | 座 | 1 | 646.87 | 包含土方开挖及回填 |
| 218 |  | 检查井 长×宽×高(mm) 一砖 600×600 ×1500（含井盖座）更换 | 座 | 1 | 1789.16 | 包含土方开挖及回填 |
| 219 |  | 检查井 1/2 砖长×宽×高(mm) 350× 350×600（含井盖座）更换 | 座 | 1 | 479.11 | 包含土方开挖及回填 |
| 220 |  | 窨井（800*800） 更换井座圈 | 座 | 1 | 352 | 包含土方开挖、回填及周边路面修复 |
| 221 |  | 窨井（800*800） 更换井座圈，加重型 | 座 | 1 | 508 | 包含土方开挖、回填及周边路面修复 |
| 222 |  | 窨井（800*800） 拆换混凝土井盖 | 座 | 1 | 540 | 包含土方开挖、回填及周边路面修复 |
| 223 |  | 窨井（800*800）拆换混凝土井盖，加重型 | 座 | 1 | 860 | 包含土方开挖、回填及周边路面修复 |
| 224 |  | 雨水井内径(mm)350×230×800（含井盖座）更换 | 座 | 1 | 416.53 | 包含周边路面修复 |
| 225 |  | 雨水井（400*400） 修补砖井圈 | 座 | 1 | 196 | 包含粉刷、周边路面修复 |
| 226 |  | 雨水井 （400*400）拆换混凝土井盖 | 座 | 1 | 268 |  |
| 227 |  | 窨井壁升高 | m³ | 1 | 1131.88 | 含土方开挖、回填、周边路面修复及粉刷 |
| 228 |  | 铺碎大理石路面 | ㎡ | 1 | 316 |  |
| 229 |  | 铺预制混凝土方块 600×600×75mm 制作安装 | ㎡ | 1 | 85.48 |  |
| 230 |  | 铺预制混凝土路牙 125×295×1000mm 维修 | m | 1 | 71.13 |  |
| 231 |  | 铺花岗岩路牙 125×200×1000mm 维修 | m | 1 | 136.1 |  |
| 232 |  | 铺花岗岩路牙 125×200×1000mm 圆弧 | m | 1 | 302 |  |
| 233 |  | 铺花岗岩路牙 125×300×1000mm | m | 1 | 158.9 |  |
| 234 |  | 铺花岗岩路牙 125×300×1000mm 圆弧 维修 | m | 1 | 281.2 |  |
| 235 |  | 铺花岗岩平石 125×200×1000mm 维修 | m | 1 | 132 |  |
| 236 |  | 铺花岗岩平石 125×200×1000mm 圆弧 | m | 1 | 248 |  |
| 237 |  | 铺花岗岩平石 125×300×1000mm | m | 1 | 156 |  |
| 238 |  | 铺花岗岩平石 125×300×1000mm 圆弧 维修 | m | 1 | 342 |  |
| 239 |  | 花岗岩道板，30mm 厚火烧板更换 | ㎡ | 1 | 183 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 240 |  | 花岗岩道板，40mm 厚火烧板更换 | ㎡ | 1 | 195 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 241 |  | 花岗岩道板，50mm 厚火烧板维修 | ㎡ | 1 | 218 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 242 |  | 花岗岩盲道板，30mm 厚火烧板更换 | ㎡ | 1 | 206 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 243 |  | 花岗岩盲道板，40mm 厚火烧板更换 | ㎡ | 1 | 258 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 244 |  | 花岗岩盲道板，50mm 厚火烧板维修 | ㎡ | 1 | 281 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 245 |  | 广场砖，60mm 厚维修 | ㎡ | 1 | 248 | 最小按 0.5 ㎡计 |
| 246 |  | 植草砖铺设维修 | ㎡ | 1 | 236 | 包含砼垫层及场地平整，最小按 0.5 ㎡计 |
| 247 |  | 现浇混凝土路牙沿维修 | m | 1 | 184.34 |  |
| 248 |  | 混凝土面层(厚度) 100mm | ㎡ | 1 | 102.31 | 包含砼垫层及场地平整，最小按 0.5 ㎡计 |
| 249 |  | 更换 普通门锁 | 把 | 1 | 88.37 |  |
| 250 |  | 更换 三保险门锁 | 把 | 1 | 130.44 |  |
| 251 |  | 更换 执手锁 | 把 | 1 | 200.4 |  |
| 252 |  | 更换 球形锁 | 把 | 1 | 98.6 |  |
| 253 |  | 更换 塑钢门锁 | 把 | 1 | 94.48 |  |
| 254 |  | 更换 塑钢连杆锁 | 把 | 1 | 170 |  |
| 255 |  | 维修 执手锁 | 把 | 1 | 105 |  |
| 256 |  | 更换 GMT 执手锁 | 把 | 1 | 460 |  |
| 257 |  | 维修 GMT 执手锁 | 把 | 1 | 154.03 |  |
| 258 |  | 更换 GMT 锁板 | 把 | 1 | 160 |  |
| 259 |  | 更换 铝合金门锁 | 把 | 1 | 128 |  |
| 260 |  | 维修 铝合金门锁 | 把 | 1 | 85 |  |
| 261 |  | 更换 防火门锁 | 把 | 1 | 98 |  |
| 262 |  | 更换 防火门锁锁芯 | 把 | 1 | 35 |  |
| 263 |  | 更换 9311 锁芯 | 把 | 1 | 85 |  |
| 264 |  | 更换 玻璃门中间锁 | 把 | 1 | 164 |  |
| 265 |  | 更换 玻璃门地锁 | 把 | 1 | 122 |  |
| 266 |  | 更换 百乐门锁芯 | 把 | 1 | 122 |  |
| 267 |  | 更换 大百乐门锁芯 | 把 | 1 | 164 |  |
| 268 |  | 更换 防盗门门锁 | 把 | 1 | 454 |  |
| 269 |  | 更换 防盗门锁芯 | 把 | 1 | 180 |  |
| 270 |  | 维修 防盗门门锁 | 把 | 1 | 250 |  |
| 271 |  | 更换 防盗门面板 | 把 | 1 | 188.91 |  |
| 272 |  | 更换 地弹簧 | 只 | 1 | 459.03 |  |
| 273 |  | 更换 普通铰链 | 个 | 1 | 30.39 |  |
| 274 |  | 更换 不锈钢铰链 2 吋 | 个 | 1 | 31.32 |  |
| 275 |  | 更换 不锈钢铰链 2.5 吋 | 个 | 1 | 31.68 |  |
| 276 |  | 更换 不锈钢铰链 3 吋 | 个 | 1 | 32.38 |  |
| 277 |  | 更换 不锈钢铰链 4 吋 | 个 | 1 | 32.86 |  |
| 278 |  | 更换 不锈钢铰链 5 吋 | 个 | 1 | 38.8 |  |
| 279 |  | 更换 塑钢门铰链 | 个 | 1 | 31.32 |  |
| 280 |  | 更换 GMT 铰链 | 个 | 1 | 34 |  |
| 281 |  | 更换 不锈钢弹簧铰链 8 寸 | 个 | 1 | 48.21 |  |
| 282 |  | 更换 不锈钢弹簧铰链 10 寸 | 个 | 1 | 52.12 |  |
| 283 |  | 更换 不锈钢弹簧铰链 12 寸 | 个 | 1 | 60.52 |  |
| 284 |  | 更换 不锈钢蝴蝶铰链 | 个 | 1 | 31.32 |  |
| 285 |  | 更换 不锈钢门吸 | 只 | 1 | 35.14 |  |
| 286 |  | 更换 不锈钢门阻 | 只 | 1 | 38.2 |  |
| 287 |  | 更换 不锈钢地吸 | 只 | 1 | 36 |  |
| 288 |  | 更换 腰式闭门器 | 只 | 1 | 140.63 |  |
| 289 |  | 更换 液压式闭门器（明装） | 只 | 1 | 320 |  |
| 290 |  | 更换 液压式闭门器（暗藏式） | 只 | 1 | 350 |  |
| 291 |  | 维修 闭门器 | 只 | 1 | 100 |  |
| 292 |  | 更换 玻璃门小门夹 | 只 | 1 | 80 |  |
| 293 |  | 更换 玻璃门通常门夹 | 只 | 1 | 137 |  |
| 294 |  | 更换 不锈钢玻璃门铰链 | 只 | 1 | 65 |  |
| 295 |  | 更换 淋浴房玻璃移门吊轮 | 只 | 1 | 80 |  |
| 296 |  | 更换 淋浴房玻璃移门拉手 | 只 | 1 | 166 |  |
| 297 |  | 更换 淋浴房玻璃移门挡水条，2m 长 | 根 | 1 | 413.54 | 50mm大理石 |
| 298 |  | 更换 淋浴房玻璃移门导轨 | m | 1 | 180 |  |
| 299 |  | 更换 猫眼 | 只 | 1 | 23.17 |  |
| 300 |  | 更换 304不锈钢玻璃门拉手 300mm 长 | 副 | 1 | 132.45 |  |
| 301 |  | 更换 304不锈钢玻璃门拉手 600mm 长 | 副 | 1 | 222 |  |
| 302 |  | 更换 304不锈钢玻璃门拉手 900mm 长 | 副 | 1 | 306 |  |
| 303 |  | 更换 304不锈钢玻璃门拉手 1200mm 长 | 副 | 1 | 366 |  |
| 304 |  | 更换 304不锈钢玻璃门拉手 1500mm 长 | 副 | 1 | 390 |  |
| 305 |  | 更换 304不锈钢玻璃门拉手 1800mm 长 | 副 | 1 | 712 |  |
| 306 |  | 更换 304不锈钢玻璃门拉手 2400mm 长 | 副 | 1 | 800 |  |
| 307 |  | 更换 304不锈钢玻璃门拉手 2700mm 长 | 副 | 1 | 885 |  |
| 308 |  | 更换 不锈钢插销 2 吋 | 套 | 1 | 22.5 |  |
| 309 |  | 更换 不锈钢插销 3 吋 | 套 | 1 | 32.86 |  |
| 310 |  | 更换 不锈钢插销 4 吋 | 套 | 1 | 36.78 |  |
| 311 |  | 更换 不锈钢插销 5 吋 | 套 | 1 | 43.72 |  |
| 312 |  | 更换 不锈钢插销 6 吋 | 套 | 1 | 50.11 |  |
| 313 |  | 更换 不锈钢插销 8 吋 | 套 | 1 | 57.27 |  |
| 314 |  | 更换 不锈钢插销 10 吋 | 套 | 1 | 78.75 |  |
| 315 |  | 更换 不锈钢插销 12 吋 | 套 | 1 | 96 |  |
| 316 |  | 更换 移门吊轮 4 轮 | 付 | 1 | 141.79 |  |
| 317 |  | 更换 移门吊轮 8 轮 | 付 | 1 | 259.93 |  |
| 318 |  | 更换 铝合金窗拉手 | 个 | 1 | 40 |  |
| 319 |  | 更换 铝合金窗不锈钢滑撑 | 个 | 1 | 135 |  |
| 320 |  | 更换 铝合金移窗滑轮 | 扇 | 1 | 64 |  |
| 321 |  | 更换 纱窗滑轮 | 扇 | 1 | 60 |  |
| 322 |  | 更换 铝合金窗锁 | 个 | 1 | 42 |  |
| 323 |  | 更换 月牙锁 | 个 | 1 | 34.62 |  |
| 324 |  | 塑钢门窗 更换窗锁 | 把 | 1 | 44.15 |  |
| 325 |  | 塑钢门窗 更换滑轮 | 扇 | 1 | 60 |  |
| 326 |  | 更换 普通抽屉锁、橱门锁 | 把 | 1 | 15.8 |  |
| 327 |  | 更换 不锈钢抽屉锁、橱门锁 | 把 | 1 | 36 |  |
| 328 |  | 更换 磁浮锁 | 把 | 1 | 216 |  |
| 329 |  | 更换 三联抽屉锁 | 把 | 1 | 51.24 |  |
| 330 |  | 更换 铁皮柜锁 | 把 | 1 | 35.98 |  |
| 331 |  | 铁皮开孔 | 个 | 1 | 20 | Φ50mm以下 |
| 332 |  | 铁皮开孔 | 个 | 1 | 30 | Φ50mm以上 |
| 333 |  | 更换 圆形橱门拉手（塑料） | 只 | 1 | 32.44 |  |
| 334 |  | 更换 圆形橱门拉手（金属） | 个 | 1 | 36.02 |  |
| 335 |  | 更换 橱门拉手 60mm | 个 | 1 | 24.21 |  |
| 336 |  | 更换 橱门拉手 80mm | 个 | 1 | 31.68 |  |
| 337 |  | 更换 橱门拉手 100mm | 个 | 1 | 42.42 |  |
| 338 |  | 更换 橱门拉手 120mm | 个 | 1 | 48.08 |  |
| 339 |  | 更换 烟斗合页 | 个 | 1 | 30.49 |  |
| 340 |  | 更换 不锈钢桥式铰链 | 个 | 1 | 36.2 |  |
| 341 |  | 更换 橱门插销（塑料） | 个 | 1 | 21.46 |  |
| 342 |  | 更换 橱门插销（不锈钢） | 个 | 1 | 31.02 |  |
| 343 |  | 更换 不锈钢弹性橱门插销 | 个 | 1 | 41.81 |  |
| 344 |  | 更换 不锈钢暗门弹性碰珠 | 个 | 1 | 45.33 |  |
| 345 |  | 更换 不锈钢橱门磁碰 | 个 | 1 | 15 |  |
| 346 |  | 更换 不锈钢橱门铰链 | 个 | 1 | 42.6 |  |
| 347 |  | 安装 箱扣（大） | 个 | 1 | 28 |  |
| 348 |  | 安装 箱扣（中） | 个 | 1 | 22 |  |
| 349 |  | 安装 箱扣（小） | 个 | 1 | 12.5 |  |
| 350 |  | 更换 玻璃隔珠（铜） | 个 | 1 | 14.4 |  |
| 351 |  | 更换 玻璃隔珠（塑料） | 个 | 1 | 6 |  |
| 352 |  | 更换 不锈钢玻璃隔珠 | 个 | 1 | 22.5 |  |
| 353 |  | 更换 不锈钢万向轮 | 个 | 1 | 75.5 |  |
| 354 |  | 更换 塑料万向轮 | 个 | 1 | 42 |  |
| 355 |  | 更换 普通抽屉轨道 300mm 以下 | 付 | 1 | 71.59 |  |
| 356 |  | 更换普通抽屉轨道 300~400mm | 付 | 1 | 98.78 |  |
| 357 |  | 更换 普通抽屉轨道 400mm 及以上 | 付 | 1 | 107.14 |  |
| 358 |  | 更换 抽屉轨道 3 三节轨 300mm 以下 | 付 | 1 | 102.65 |  |
| 359 |  | 更换 抽屉轨道三节轨 300~400mm | 付 | 1 | 106.43 |  |
| 360 |  | 更换 抽屉轨道三节轨 400mm 以上 | 付 | 1 | 118.37 |  |
| 361 |  | 更换 电脑键盘轨道 | 付 | 1 | 54 |  |
| 362 |  | 更换 烤漆双开门（2.1*0.9m） | 樘 | 1 | 1435 | 2.1*1.8 |
| 363 |  | 更换 面漆木饰面双开门（2.1*0.9m） | 樘 | 1 | 1656 | 2.1*1.8 |
| 364 |  | 普通防盗门（钢制） 更换 | ㎡ | 1 | 870 |  |
| 365 |  | 加厚防盗门（钢制） 更换 | ㎡ | 1 | 1020 |  |
| 366 |  | 不锈钢防盗门 更换 | ㎡ | 1 | 870 |  |
| 367 |  | 钛合金移门 更换 | ㎡ | 1 | 1020 |  |
| 368 |  | 不锈钢门饰面 维修 | ㎡ | 1 | 680 | 不锈钢线条（厚度0.6mm）最小按 宽度 60mm 计 |
| 369 |  | 更换大理石门套/板 | ㎡ | 1 | 650 | 大理石12mm最小按 0.5 ㎡计 |
| 370 |  | 更换钛合金移门滑轮 | 只 | 1 | 63 |  |
| 371 |  | 不锈钢大门拉手 更换 | 把 | 1 | 165 |  |
| 372 |  | 铝合金平开窗拉手 更换 | 只 | 1 | 108 |  |
| 373 |  | 更换玻璃平开窗不锈钢滑撑 | 只 | 1 | 125 |  |
| 374 |  | 更换玻璃上悬窗不锈钢滑撑 | 只 | 1 | 180 |  |
| 375 |  | 更换玻璃上悬窗窗把手 | 只 | 1 | 98 |  |
| 376 |  | 维修木橱 | 只 | 1 | 148 |  |
| 377 |  | 维修床头柜轨道铰链 | 个 | 1 | 75 | 包含主辅材 |
| 378 |  | 维修床头柜铰链 | 个 | 1 | 55 | 包含主辅材 |
| 379 |  | 维修办公桌轨道及铰链 | 只 | 1 | 80 | 包含主辅材 |
| 380 |  | 维修办公桌铰链 | 只 | 1 | 60 | 包含主辅材 |
| 381 |  | 换床头柜面、门 | 只 | 1 | 130 |  |
| 382 |  | 维修各类橱、柜、桌的抽屉 | 只 | 1 | 32 |  |
| 383 |  | 新制抽屉 含安装 | 只 | 1 | 96.5 | 包含主辅材 |
| 384 |  | 维修各类橱、柜、桌的门 | 扇 | 1 | 24 |  |
| 385 |  | 更换各类橱、柜、桌的门 | ㎡ | 1 | 155.2 | 最小按 0.5 ㎡计（不含五金） |
| 386 |  | 普通大理石台面 更换 | ㎡ | 1 | 540 | 大理石15mm最小按 0.5 ㎡计 |
| 387 |  | 普通大理石台面 维修 | 处 | 1 | 100 |  |
| 388 |  | 普通大理石台面异形安装 | ㎡ | 1 | 800 |  |
| 389 |  | 人造石台面 更换 | ㎡ | 1 | 480 | 厚度15mm以上最小按 0.5 ㎡计 |
| 390 |  | 人造石台面 维修 | 处 | 1 | 100 |  |
| 391 |  | 人造石台面异形安装 | ㎡ | 1 | 850 |  |
| 392 |  | 微晶石台面 更换 | ㎡ | 1 | 460 | 10mm最小按 0.5 ㎡计 |
| 393 |  | 生态木隔板 制作安装（含机械封边） | ㎡ | 1 | 180 | 最小按 1 ㎡计 |
| 394 |  | 零星木板制作安装（实木多层、含机械封边） | ㎡ | 1 | 321 | 最小按 1㎡计 |
| 395 |  | 零星木板制作安装（阻燃板） | ㎡ | 1 | 107 | 最小按 1㎡计 |
| 396 |  | 更换隔板支架（镀锌） 角码规格20~35mm | 只 | 1 | 38.13 |  |
| 397 |  | 更换隔板支架（镀锌角码）规格 40mm 及以上 | 只 | 1 | 42.29 |  |
| 398 |  | 更换隔板支架（镀锌）三角架 规格 200mm 以下 | 只 | 1 | 62.46 |  |
| 399 |  | 更换隔板支架（镀锌）三角架 规格 200mm 及以上 | 只 | 1 | 72.5 |  |
| 400 |  | 更换隔板支架（不锈钢）角码 规格 20~35mm | 只 | 1 | 65.87 |  |
| 401 |  | 更换隔板支架（不锈钢）角码规格 40mm 及以上 | 只 | 1 | 53.93 |  |
| 402 |  | 更换隔板支架（不锈钢）三角架 规格 200mm 以下 | 只 | 1 | 82.8 |  |
| 403 |  | 更换隔板支架（不锈钢）三角架规格 200mm 及以上 | 只 | 1 | 88.74 |  |
| 404 |  | 更换卫生间隔断（三聚氰胺） | 间 | 1 | 1440 | 隔断12mm |
| 405 |  | 更换小便斗隔断 | 片 | 1 | 306 | 隔断12mm |
| 406 |  | 更换卫生间隔断门锁（尼龙） | 把 | 1 | 91.42 |  |
| 407 |  | 更换卫生间隔断门锁（不锈钢） | 把 | 1 | 93.5 |  |
| 408 |  | 更换卫生间隔断合页（尼龙） | 付 | 1 | 74.92 |  |
| 409 |  | 更换卫生间隔断合页（不锈钢） | 付 | 1 | 82.56 |  |
| 410 |  | 更换卫生间隔断支架（尼龙） | 只 | 1 | 58.7 |  |
| 411 |  | 更换卫生间隔断支架（不锈钢） | 只 | 1 | 86.15 |  |
| 412 |  | 更换卫生间隔断门拉手（尼龙） | 只 | 1 | 18 |  |
| 413 |  | 更换卫生间隔断门拉手（不锈钢） | 只 | 1 | 36 |  |
| 414 |  | 整修卫生间隔断（不加料） | 间 | 1 | 320 | 包含辅材 |
| 415 |  | 更换浴帘杆、挂衣杆 32mm 以下 | m | 1 | 110.56 | 最小按 0.5m 长计 |
| 416 |  | 更换浴帘杆、挂衣杆 32mm 及以上 | m | 1 | 135 |  |
| 417 |  | 更换不锈钢法兰 32mm 以下 | 付 | 1 | 36 |  |
| 418 |  | 更换不锈钢法兰 32mm 及以上 | 付 | 1 | 65.5 |  |
| 419 |  | 更换浴帘(含底座) | ㎡ | 1 | 78 |  |
| 420 |  | 维修各类凳子、椅子（含用料） | 只 | 1 | 57.3 |  |
| 421 |  | 维修各类凳子、椅子（不添料） | 只 | 1 | 33.08 |  |
| 422 |  | 制作木方凳 | 只 | 1 | 54.99 |  |
| 423 |  | 维修 50 厚岩棉彩钢夹芯板隔断（不含门） | ㎡ | 1 | 226 |  |
| 424 |  | 维修 75 厚岩棉彩钢夹芯板隔断（不含门） | ㎡ | 1 | 256 |  |
| 425 |  | 更换浸塑热镀锌钢丝网围墙 | ㎡ | 1 | 145 |  |
| 426 |  | 更换热镀锌烤漆钢管立柱 80*80*1.5mm，2.5m | 根 | 1 | 313 |  |
| 427 |  | 更换护墙板基层 | ㎡ | 1 | 122 |  |
| 428 |  | 天棚轻钢龙骨、普通单层石膏板（12mm）安装 | ㎡ | 1 | 177.18 | 最小按 0.5㎡计，双层石膏板增加25元/㎡ |
| 429 |  | 天棚轻钢龙骨、防水单层石膏板（12mm）安装 | ㎡ | 1 | 197.42 | 最小按 0.5㎡计，双层石膏板增加25元/㎡ |
| 430 |  | 隔墙轻钢龙骨、双面单层石膏板（12mm）安装 | ㎡ | 1 | 221.52 | 最小按 0.5㎡计，双层石膏板增加25元/㎡ |
| 431 |  | 防火岩棉 50mm 厚 | ㎡ | 1 | 63.1 |  |
| 432 |  | 更换普通铝合金玻璃隔断 | ㎡ | 1 | 380 | 包含脚手架；5mm及以下 |
| 433 |  | 更换普通铝合金玻璃隔断 | ㎡ | 1 | 440 | 包含脚手架；5mm以上 |
| 434 |  | 更换钢化玻璃隔断（单玻） | ㎡ | 1 | 450 | 包含脚手架；5mm及以下 |
| 435 |  | 更换钢化玻璃隔断（单玻） | ㎡ | 1 | 500 | 包含脚手架；5mm以上 |
| 436 |  | 更换钢化玻璃隔断（双层中空） | ㎡ | 1 | 550 | 包含脚手架； |
| 437 |  | 更换钢化玻璃隔断（双层中空带百叶） | ㎡ | 1 | 650 | 包含脚手架； |
| 438 |  | 新做有框钢化玻璃门 | ㎡ | 1 | 481 | 包含铝合金框架、脚手架；8mm以下 |
| 439 |  | 玻璃上贴磨砂膜（普通） | ㎡ | 1 | 80 | 1 ㎡起算 |
| 440 |  | 玻璃上贴膜（防晒） | ㎡ | 1 | 120 | 1 ㎡起算 |
| 441 |  | 玻璃上贴膜（防爆） | ㎡ | 1 | 130 | 1 ㎡起算 |
| 442 |  | 玻璃磨砂处理 | ㎡ | 1 | 100.43 | 局部处理按整块玻璃面积计算 |
| 443 |  | 更换彩钢夹芯板屋面 50mm | ㎡ | 1 | 220 |  |
| 444 |  | 更换彩钢夹芯板屋面 75mm | ㎡ | 1 | 250 |  |
| 445 |  | 维修 PVC（发泡复合）地板 2mm 厚 | ㎡ | 1 | 258 | 零星修补最小按 0.5 ㎡计，含人工及材料；5平方以下按此价格计，5平方以上单价按80%计 |
| 446 |  | 维修 PVC（同质透心）地板 2mm 厚 | ㎡ | 1 | 302.8 |  |
| 447 |  | 维修 PVC 方块地板 2mm 厚 | ㎡ | 1 | 283.6 |  |
| 448 |  | 维修 PVC 运动地板 4.5mm 厚 | ㎡ | 1 | 415 |  |
| 449 |  | 更换不锈钢挂衣钩（排） | 排 | 1 | 60.5 | 一排 6 只（包含主辅材） |
| 450 |  | 更换不锈钢挂衣钩（排）底座实木 | 排 | 1 | 102 | 一排 3 只（包含主辅材） |
| 451 |  | 更换不锈钢挂衣钩（排） | 排 | 1 | 78.6 | 一排 8 只（包含主辅材） |
| 452 |  | 更换不锈钢挂衣钩（排）底座实木 | 排 | 1 | 126 | 一排 4只（包含主辅材） |
| 453 |  | 更换不锈钢挂衣钩（排） | 排 | 1 | 89.7 | 一排 10 只（包含主辅材） |
| 454 |  | 更换不锈钢挂衣钩（排）底座实木 | 排 | 1 | 150 | 一排 5 只（包含主辅材） |
| 455 |  | 更换不锈钢挂衣钩（排） | 排 | 1 | 110.73 | 一排 12 只（包含主辅材） |
| 456 |  | 更换不锈钢挂衣钩（单） | 只 | 1 | 47.46 |  |
| 457 |  | 更换不锈钢挂衣钩 | 排/只 | 1 | 25 | 包含人工及辅材 |
| 458 |  | 更换铝塑板4mm墙面（含基层板） | ㎡ | 1 | 246 | 零星修补最小按 1 ㎡计 |
| 459 |  | 更换洁净板墙面（含基层板） | ㎡ | 1 | 578 |  |
| 460 |  | 更换成品免漆木饰面板4mm（含基层板） | ㎡ | 1 | 276 |  |
| 461 |  | 维修 SBS 防水 3mm | ㎡ | 1 | 71.14 |  |
| 462 |  | 维修 SBS 防水 3mm，带反光膜 | ㎡ | 1 | 79.9 |  |
| 463 |  | 维修 SBS 防水 4mm | ㎡ | 1 | 83.6 |  |
| 464 |  | 维修 SBS 防水 4mm，带反光膜 | ㎡ | 1 | 95.6 |  |
| 465 |  | 三元乙丙卷材防水 | ㎡ | 1 | 46 |  |
| 466 |  | 聚氨酯涂膜防水 2.0 | ㎡ | 1 | 82 |  |
| 467 |  | 维修木窗帘盒 | m | 1 | 98 |  |
| 468 |  | 维修三夹板吊顶 | ㎡ | 1 | 135.85 |  |
| 469 |  | 黏贴门牌、标识牌、床头卡等 | 块 | 1 | 15 |  |
| 470 |  | 挂奖牌、黑板、镜框、牌匾、钟等 | 个 | 1 | 66 | （包含辅材） |
| 471 |  | 维修不锈钢阳光板雨棚 | ㎡ | 1 | 513 | 304不锈钢1.0mm，包含脚手架 |
| 472 |  | 石材台面开孔≦60mm | 个 | 1 | 44 |  |
| 473 |  | 吊顶面开筒灯孔（石膏板） | 个 | 1 | 15 |  |
| 474 |  | 吊顶面开筒灯孔（铝板） | 个 | 1 | 30 |  |
| 475 |  | 吊顶面开换气扇、格栅灯、出回风口、检修口 | 个 | 1 | 24 |  |
| 476 |  | 修补一砖墙 | ㎡ | 1 | 189 | 零星修补最小按 1 ㎡计 |
| 477 |  | 修补半砖墙 | ㎡ | 1 | 156 | 零星修补最小按 1 ㎡计 |
| 478 |  | 维修外墙挤塑保温板 30mm 厚 | ㎡ | 1 | 139.3 | 零星修补最小按 1 ㎡计 |
| 479 |  | 泡沫玻璃保温板 30mm 厚 | ㎡ | 1 | 167 |  |
| 480 |  | 墙面贴玻纤网格布 | ㎡ | 1 | 12 | 包含主辅材 |
| 481 |  | 墙面贴钢丝网 | ㎡ | 1 | 25 |  |
| 482 |  | 墙面批抗裂砂浆 2~5mm 厚 | ㎡ | 1 | 35 |  |
| 483 |  | 更换轻型钢结构房屋框架（C 型钢） | T | 1 | 11200 |  |
| 484 |  | 更换集成吊顶（含脚手架） | ㎡ | 1 | 180 | 零星修补最小按 0.5 ㎡计 |
| 485 |  | 更换铝合金条板吊顶（含脚手架） | ㎡ | 1 | 200 | 零星修补最小按 0.5 ㎡计 |
| 486 |  | 更换 FC 板吊顶（含脚手架） | ㎡ | 1 | 150 | 零星修补最小按 0.5 ㎡计 |
| 487 |  | 更换塑料扣板吊顶（含脚手架） | ㎡ | 1 | 100 | 零星修补最小按 0.5 ㎡计 |
| 488 |  | 更换矿棉板吊顶（含脚手架） | ㎡ | 1 | 170.4 |  |
| 489 |  | 更换抛光砖墙面 600*300 湿贴 | ㎡ | 1 | 230 | 最小按 1 ㎡计，包含脚手架 |
| 490 |  | 抛光砖墙面 600 *300干挂（不含钢架） | ㎡ | 1 | 256 | 最小按 1 ㎡计，包含脚手架 |
| 491 |  | 更换抛光砖墙面 800*400 湿贴 | ㎡ | 1 | 287 | 最小按 1 ㎡计，包含脚手架 |
| 492 |  | 抛光砖墙面 800 *400干挂（不含钢架） | ㎡ | 1 | 300 | 最小按 1 ㎡计，包含脚手架 |
| 493 |  | 更换墙面墙砖（釉面砖） | ㎡ | 1 | 212 | 最小按 1 ㎡计，包含脚手架 |
| 494 |  | 更换大理石（20mm）墙面湿贴 | ㎡ | 1 | 598.77 | 最小按 1 ㎡计，包含脚手架 |
| 495 |  | 维修大理石（20mm）墙面干挂（不含钢架） | ㎡ | 1 | 680.48 | 最小按 1 ㎡计，包含脚手架 |
| 496 |  | 修复干挂墙面钢骨架制安，角钢+槽钢 | ㎡ | 1 | 400 | 零星修补最小按 1m 计，包含脚手架 |
| 497 |  | 更换外墙面干挂铝板 2mm 厚（不含钢架） | ㎡ | 1 | 250 | 零星修补最小按 1m 计，包含脚手架 |
| 498 |  | 更换外墙面干挂铝板 3mm 厚（不含钢架） | ㎡ | 1 | 310 | 零星修补最小按 1m 计，包含脚手架 |
| 499 |  | 更换外墙面干挂铝塑板 4mm 厚，（不含钢架） | ㎡ | 1 | 350 | 零星修补最小按 1m 计，包含脚手架 |
| 500 |  | 维修免刨免漆硬木地板 | ㎡ | 1 | 460 | 零星修补最小按 1m 计 |
| 501 |  | 维修实木复合木地板 | ㎡ | 1 | 280 | 零星修补最小按 1m 计 |
| 502 |  | 维修成品木踢脚线 含安装 | m | 1 | 30.9 | 零星修补最小按 1m 计 |
| 503 |  | 更换抗静电活动地板钢质 | ㎡ | 1 | 350 | 零星修补最小按 1 ㎡ 计 |
| 504 |  | 维修地砖楼梯 水泥砂浆 | ㎡ | 1 | 200 | 零星修补最小按 1 ㎡ 计 |
| 505 |  | 更换地面地砖 | ㎡ | 1 | 180 | 最小按 1 ㎡计 ，包含找平及基层处理 |
| 506 |  | 维修地砖踢脚线 水泥砂浆 | m | 1 | 33.6 |  |
| 507 |  | 大理石（20mm 毛面）楼地面干硬性水泥砂浆拆换 | ㎡ | 1 | 685.03 | 零星修补最小按 1 ㎡ 计 |
| 508 |  | 大理石（20mm）楼地面干硬性水泥砂浆 拆换 | ㎡ | 1 | 608.03 | 零星修补最小按 1 ㎡ 计 |
| 509 |  | 修补大理石楼梯 水泥砂浆 | ㎡ | 1 | 589.67 | 零星修补最小按 1 ㎡ 计 |
| 510 |  | 修补大理石踢脚线 水泥砂浆 | m | 1 | 81.8 | 零星修补最小按 1m 计 |
| 511 |  | 修补大理石踢脚线 结构胶粘贴 | m | 1 | 70 | 零星修补最小按 1m 计 |
| 512 |  | 环氧地坪漆 | ㎡ | 1 | 80 | 零星修补最小按 1 ㎡ 计 |
| 513 |  | 环氧树脂砂浆找平/1mm 厚 | ㎡ | 1 | 40 |  |
| 514 |  | 环氧树脂自流平地坪 | ㎡ | 1 | 98.2 | 零星修补最小按 1 ㎡ 计 |
| 515 |  | 水泥自流平地坪（2mm） | ㎡ | 1 | 45.79 | 零星修补最小按 1 ㎡ 计 |
| 516 |  | 修红缸砖地坪 勾缝 | ㎡ | 1 | 146 |  |
| 517 |  | 墙、地砖美缝 | ㎡ | 1 | 64 | 卫生间（含缝清理） |
| 518 |  | 更换成品铝合金 地弹簧门 普通 | ㎡ | 1 | 870 |  |
| 519 |  | 更换成品铝合金 平开及推拉门 普通 | ㎡ | 1 | 780 |  |
| 520 |  | 更换成品铝合金 推拉窗 普通 | ㎡ | 1 | 622.9 | 包含脚手架 |
| 521 |  | 更换成品铝合金 固定窗 普通 | ㎡ | 1 | 582.4 | 包含脚手架 |
| 522 |  | 更换成品铝合金 平开窗 普通 | ㎡ | 1 | 638.63 | 包含脚手架 |
| 523 |  | 更换成品铝合金 地弹簧门 断桥隔热中 空钢化玻璃 5+9A+5 | ㎡ | 1 | 754.05 | 包含脚手架 |
| 524 |  | 更换成品铝合金 平开及推拉门 断桥隔 热中空钢化玻璃 5+9A+5 | ㎡ | 1 | 754.05 | 包含脚手架 |
| 525 |  | 更换成品铝合金 推拉窗扇 断桥隔热中 空钢化玻璃 5+9A+5 | ㎡ | 1 | 734.45 | 包含脚手架 |
| 526 |  | 更换成品铝合金 固定窗扇 断桥隔热中 空钢化玻璃 5+9A+5 | ㎡ | 1 | 673.94 | 包含脚手架 |
| 527 |  | 更换成品铝合金 平开窗扇 断桥隔热中 空钢化玻璃 5+9A+5 | ㎡ | 1 | 644.78 | 包含脚手架 |
| 528 |  | 更换成品塑钢 平开及推拉门 | ㎡ | 1 | 431.53 |  |
| 529 |  | 更换成品塑钢 推拉窗 | ㎡ | 1 | 377.53 |  |
| 530 |  | 更换成品塑钢 固定窗 | ㎡ | 1 | 364.1 |  |
| 531 |  | 更换成品彩钢平开门及推拉门 | ㎡ | 1 | 461.65 |  |
| 532 |  | 更换 铝合金纱门扇 | ㎡ | 1 | 282.72 |  |
| 533 |  | 更换 铝合金纱窗扇 | 扇 | 1 | 165.6 |  |
| 534 |  | 新制 铝合金纱窗（含纱） | 扇 | 1 | 220 | 单扇面积≦0.5㎡ |
| 535 |  | 新制 铝合金纱窗（含纱） | ㎡ | 1 | 240 | 单扇面积大于0.5㎡，单次10㎡以内 |
| 536 |  | 新制 铝合金纱窗（含纱） | ㎡ | 1 | 220 | 单扇面积大于0.5㎡，单次10㎡以上 |
| 537 |  | 隐形纱窗（新制） | ㎡ | 1 | 279.92 |  |
| 538 |  | 铝合金门、窗换纱 | ㎡ | 1 | 96 |  |
| 539 |  | 隐形纱窗 换纱 | 扇 | 1 | 120 |  |
| 540 |  | 维修窗帘盒 展开宽度 400mm | m | 1 | 102 |  |
| 541 |  | 维修外墙普通涂料 光面 （3 批 3 涂） | ㎡ | 1 | 60 | 零星修补最小按 1㎡计，含脚手架等 每减1批单价减5元/㎡ 每减1涂单价减5元/㎡ |
| 542 |  | 维修外墙普通涂料 毛面（3 批 3 涂） | ㎡ | 1 | 53.4 |  |
| 543 |  | 维修外墙弹性涂料 光面（3 批 3 涂） | ㎡ | 1 | 75 |  |
| 544 |  | 维修外墙弹性涂料 毛面（3 批 3 涂） | ㎡ | 1 | 75.07 |  |
| 545 |  | 维修内墙涂料 （3 批 3 涂） | ㎡ | 1 | 45.6 |  |
| 546 |  | 维修内墙涂料 （防霉涂料3 批 3 涂） | ㎡ | 1 | 55.7 |  |
| 547 |  | 涂料脚手架 | 处 | 1 | 200 |  |
| 548 |  | 天棚涂料（3 批 3 涂） | 个 | 1 | 105 | 零星单处修补（含嵌粉腻子、脚手架等），单个不足1平方 |
| 549 |  | 防盗门 简易维修 | 樘 | 1 | 190 |  |
| 550 |  | 无框玻璃门 维修 | 扇 | 1 | 170 |  |
| 551 |  | 淋浴房玻璃门、钛合金移门 维修 | 扇 | 1 | 100 | 包含辅材 |
| 552 |  | 成品普通木门扇 维修 | 扇 | 1 | 85 | 包含辅材 |
| 553 |  | 成品中式木门扇 维修 | 扇 | 1 | 95 | 包含辅材 |
| 554 |  | 成品木门套加固、整形、维修 | 樘 | 1 | 180 | 包含辅材 |
| 555 |  | 铝合金门简易维修 | 樘 | 1 | 180 | 框加固、整形、润滑、门关不上、配件调整等，包含辅材 |
| 556 |  | 铝合金窗简易维修 | 樘 | 1 | 160 | 框加固、整形、润滑、窗户关不上、配件调整等，包含辅材 |
| 557 |  | 窗户关不上，简单维修 | 樘 | 1 | 100 | 包含辅材、、配件调整等 |
| 558 |  | 铝合金纱窗扇 维修 | 扇 | 1 | 100 | 包含辅材 |
| 559 |  | 铝合金纱窗框加固、整形、维修 | 樘 | 1 | 155 | 包含辅材 |
| 560 |  | 隐形纱窗 维修 | 樘 | 1 | 120 |  |
| 561 |  | 维修医用扶手 140mm 宽 1.2mm 厚 | m | 1 | 25.56 |  |
| 562 |  | 更换医用扶手支座 更换 | 个 | 1 | 91.36 |  |
| 563 |  | 更换医用扶手弯头 更换 | 个 | 1 | 111.36 |  |
| 564 |  | 更换医用扶手 维修（不含主材） | m | 1 | 49.6 |  |
| 565 |  | 支座、弯头 维修加固（不含主材） | 个 | 1 | 37 |  |
| 566 |  | 楼梯不锈钢栏杆 维修加固（不含主材） | m | 1 | 156 | 包含辅材 |
| 567 |  | 楼梯不锈钢栏杆 更换（不锈钢管材） | m | 1 | 452 | 不锈钢0.8mm |
| 568 |  | 靠墙扶手 维修加固（不含主材） | m | 1 | 85 |  |
| 569 |  | 靠墙扶手 更换（不锈钢管材） | m | 1 | 237 | 不锈钢1.0mm |
| 570 |  | 更换 3mm 玻璃 | ㎡ | 1 | 70 | 零星修补最小按 1 ㎡ 计，含脚手架 |
| 571 |  | 更换 5mm 钢化玻璃 | ㎡ | 1 | 132.05 |  |
| 572 |  | 更换 8mm 钢化玻璃 | ㎡ | 1 | 162.98 |  |
| 573 |  | 更换 10mm 钢化玻璃 | ㎡ | 1 | 203.23 |  |
| 574 |  | 更换 12mm 钢化玻璃 | ㎡ | 1 | 215.81 |  |
| 575 |  | 更换 6+6 钢化夹胶玻璃 | ㎡ | 1 | 560 | 零星修补最小按 1 ㎡ 计，异形按双倍计算 ，含脚手架 |
| 576 |  | 更换 8+8 钢化夹胶玻璃 | ㎡ | 1 | 680 |  |
| 577 |  | 更换 5mm 有机玻璃 | ㎡ | 1 | 135 |  |
| 578 |  | 更换 8mm 有机玻璃 | ㎡ | 1 | 210 |  |
| 579 |  | 更换 10mm 有机玻璃 | ㎡ | 1 | 295 |  |
| 580 |  | 更换 12mm 有机玻璃 | ㎡ | 1 | 346 |  |
| 581 |  | 整修 加固 脱落钢门含辅料 | 扇 | 1 | 80 |  |
| 582 |  | 整修 加固 松动钢门框 | 樘 | 1 | 120 |  |
| 583 |  | 更换 钢门 304 不锈钢合页 5 寸重型 | 只 | 1 | 35 |  |
| 584 |  | 安装成品 1.2m 铝合金包塑护角 40*40mm | 支 | 1 | 65 |  |
| 691 |  | 安装 成品 1.5m 不锈钢护角 40*40mm | 支 | 1 | 78 |  |
| 585 |  | 维修 1.5m 铝合金包塑护角 | 支 | 1 | 30 |  |
| 586 |  | 维修 12 寸不锈钢铁龙 | 套 | 1 | 132 |  |
| 587 |  | 维修 踢脚线木基层 | m | 1 | 30.5 |  |
| 588 |  | 更换成品 304 不锈钢踢脚线 100mm 内 | m | 1 | 65 |  |
| 589 |  | 更换成品铝合金踢脚线 100mm 内 | m | 1 | 62 |  |
| 590 |  | 更换不锈钢、铝合金踢脚线 | m | 1 | 28 |  |
| 591 |  | 修补 踢脚线 | m | 1 | 19.4 | 不含主辅材 |
| 592 |  | 维修室内阴阳角打胶处理 | m | 1 | 12.5 |  |
| 593 |  | 撬大门锁 | 把 | 1 | 30 |  |
| 594 |  | 撬防盗门锁 | 把 | 1 | 50 |  |
| 595 |  | 撬保险柜锁 | 把 | 1 | 100 |  |
| 596 |  | 撬柜子门锁 | 把 | 1 | 10 |  |
| 597 |  | 维修玻璃门拉手（更换） | 副 | 1 | 65 |  |
| 598 |  | 维修 盐水吊架、床、轨道固定（含脚手架） | 副 | 1 | 50 |  |
| 599 |  | 维修窗帘（含配件、吊钩、滑轮） | 副 | 1 | 60 | 维修窗帘（含脚手架）1副 |
| 600 |  | 点工 | 工日 | 1 | 300 |  |
| 601 |  | 焊工 | 工日 | 1 | 450 | 根据不同要求安排相应资质的焊工 |
| 602 |  | 电工等技工 | 工日 | 1 | 350 |  |
| 603 |  | 高空作业（吊绳、吊篮作业） | 工日 | 1 | 800 |  |
| 604 |  | 衣柜（洞口面积）含隔板及柜门、五金 | ㎡ | 1 | 990 | 一般 |
| 605 |  | 衣柜（洞口面积）含隔板及柜门、五金 | ㎡ | 1 | 1060 | 中档（生态实木板） |
| 606 |  | 衣柜（洞口面积）含隔板及柜门、五金 | ㎡ | 1 | 1200 | 高档（实木多层） |
| 607 |  | 生态板抽屉 | 个 | 1 | 120 | 含五金 |
| 609 |  | 生态板柜门 | ㎡ | 1 | 180 | 最小按1㎡计 |
| 610 |  | 更换铝合金窗 2 点锁 大号 （含脚手架） | 把 | 1 | 274.64 |  |
| 611 |  | 更换铝合金窗 2点锁（含脚手架） | 把 | 1 | 146 |  |
| 612 |  | 维修铝合金窗 2点锁（含脚手架） | 把 | 1 | 130.99 |  |
| 613 |  | 更换中空 L0W-E 玻璃（含脚手架） | ㎡ | 1 | 850 | 零星修补最小按1㎡计 |
| 614 |  | 更换玻璃窗（含脚手架） | ㎡ | 1 | 1300 |  |
| 615 |  | 铝板、玻璃打胶（含塞泡沫条、贴美纹 纸、结构耐候胶等，含脚手架） | m | 1 | 55 |  |
| 616 |  | 维修玻璃窗（含脚手架） | 扇 | 1 | 260 |  |
| 617 |  | 更换移门锁 | 把 | 1 | 160 |  |
| 618 |  | 挂锁 | 把 | 1 | 25 |  |
| 620 |  | 铁皮拉手 | 只 | 1 | 14 |  |
| 621 |  | 餐桌维修 | 只 | 1 | 180 | （简易维修） |
| 622 |  | 不锈钢包边线 | m | 1 | 105 | 不锈钢0.6mm |
| 623 |  | 304不锈钢板 | ㎡ | 1 | 185 | 不锈钢0.6mm |
| 624 |  | 石膏板吊顶（含脚手架） | ㎡ | 1 | 180 | 维修面积大于0.5平方，大于10平方按此单价的90%计 |
| 625 |  | 石膏板吊顶（含脚手架） | 个 | 1 | 100 | 零星洞口修补（含零星龙骨），单个不足0.5平方 |
| 626 |  | 吊车（25T） | 台班 | 1 | 2500 |  |
| 627 |  | 吊车（35T） | 台班 | 1 | 3020 |  |
| 628 |  | 吊车（50T） | 台班 | 1 | 4920 |  |
| 629 |  | 铸铁 落水口 更换 | 只 | 1 | 72.48 |  |
| 630 |  | PVC 水落管 Φ75 | m | 1 | 43.85 |  |
| 631 |  | PVC 水落管 Φ100 | m | 1 | 76 |  |
| 632 |  | PVC 水斗Φ75 | 只 | 1 | 42.98 |  |
| 633 |  | PVC 水斗Φ100 | 只 | 1 | 62.2 |  |
| 634 |  | PVC 落水管拆换 Φ75 更换 | m | 1 | 31.98 |  |
| 635 |  | PVC 落水管拆换 Φ100 制作安装 | m | 1 | 41.8 |  |
| 636 |  | PVC 水斗拆换 Φ75 制作安装 | 只 | 1 | 72.09 |  |
| 637 |  | PVC 水斗拆换Φ100 更换 | 只 | 1 | 37.07 |  |
| 638 |  | PVC 管安装管径Φ110mm(600×350) 制作安装 | m | 1 | 69.19 |  |
| 639 |  | PVC 管安装管径Φ250mm(700×500) 制作安装 | m | 1 | 136.95 |  |
| 640 |  | 翻做 UPVC 排水管道 Φ100mm | m | 1 | 40.67 |  |
| 641 |  | 翻做 UPVC 排水管道 Φ150mm | m | 1 | 45.3 |  |
| 642 |  | 翻做 UPVC 排水管道 Φ230mm | m | 1 | 64.75 |  |
| 643 |  | 铁地桩更换 | 个 | 1 | 190 | 包含砼 |
| 644 |  | 修防撞桩（铁地桩） | 个 | 1 | 70 |  |
| 645 |  | 更换防撞桩（塑料） | 个 | 1 | 68 |  |
| 646 |  | 小便池补洞 | 个 | 1 | 80 | 包括主辅材 |
| 647 |  | 封地漏 | 个 | 1 | 70 |  |
| 648 |  | 安装门帘 | 樘 | 1 | 180 | 按樘计算 |
| 649 |  | 安装手纸盒 | 个 | 1 | 30 | 安装费，材料甲供 |
| 650 |  | 瓷砖开孔（直径10mm以下） | 个 | 1 | 30 |  |
| 651 |  | 瓷砖开孔（直径10mm-20mm） | 个 | 1 | 40 |  |
| 652 |  | 安装收纳盒 | 个 | 1 | 30 | 安装费，材料甲供 |
| 653 |  | 拆电视机支架 | 个 | 1 | 60 |  |
| 654 |  | 拆热水器 | 个 | 1 | 150 |  |
| 655 |  | 高压聚氨酯防水注浆：100mm | 个 | 1 | 30 |  |
| 656 |  | 高压聚氨酯防水注浆：150mm | 个 | 1 | 40 |  |
| 657 |  | 高压聚氨酯防水注浆：200mm | 个 | 1 | 45 |  |
| 658 |  | 现场查看漏水，出处理方案 | 处 | 1 | 300 | 含出有效处理方案 |
| 659 |  | 1米线，产科导诊台1M线修理 | 个 | 1 | 15/个 |  |
| 660 |  | 室外钢木休闲凳子 | 根 | 1 | 230/根 | 凳子每根防腐木（9mm*2mm*1000mm） |
| 661 |  | 高分子防水涂料 | ㎡ | 1 | 75元/㎡ | 不足1平方按1平方计 |
| 662 |  | 油漆（防火涂料薄型2小时） | ㎡ | 1 | 120元/㎡ | 不足1平方按1平方计 |
| 663 |  | 油漆（金属） | ㎡ | 1 | 100元/㎡ | 不足1平方按1平方计 |
| 664 |  | 金属漆腻子（原子灰腻子） | ㎡ | 1 | 80元/㎡ | 不足1平方按1平方计 |
| 665 |  | 油漆（木质） | ㎡ | 1 | 88元/㎡ | 水性油漆不足1平方按1平方计 |
| 666 |  | 油漆（木质） | ㎡ | 1 | 75元/㎡ | 普通油漆不足1平方按1平方计 |
| 667 |  | 油漆（木质） | ㎡ | 1 | 76元/㎡ | 防腐木油漆不足1平方按1平方计 |
| 668 |  | 油漆（防锈涂料） | ㎡ | 1 | 80元/㎡ | 除锈，涂刷三遍，不足1平方按1平方计 |
|  |  | 661-668条10㎡以内价格，10㎡以上此单价基础上下调15%； |  |  |  |  |
| 669 |  | 油漆（氟碳漆） | ㎡ | 1 | 130元/㎡ | 不足1平方按1平方计，10㎡以下 |
| 670 |  | 油漆（氟碳漆） | ㎡ | 1 | 95元/㎡ | 不足1平方按1平方计，10㎡以上 |
| 671 |  | 油漆（真石漆） | ㎡ | 1 | 125元/㎡ | 不足1平方按1平方计，10㎡以下 |
| 672 |  | 油漆（真石漆） | ㎡ | 1 | 85元/㎡ | 不足1平方按1平方计，10㎡以上 |
| 673 |  | 草坪小栏杆 | m | 1 | 30 | 利旧维修 |
| 674 |  | 修理门帘 | 片 | 1 | 25 | 按片计，简易维修 |
| 675 |  | 安装纸杯架 | 个 | 1 | 20 | 仅人工 |
| 676 |  | 安装简易床 | 张 | 1 | 60 | 包含辅材 |
| 677 |  | 固定洗手液盒 | 个 | 1 | 30 | 包含辅材 |
| 678 |  | 安装烘手器 | 个 | 1 | 60 | 包含辅材 |
| 679 |  | 安装毛巾架 | 个 | 1 | 60 | 包含辅材 |
| 680 |  | 维修毛巾架 | 个 | 1 | 30 | 包含辅材 |
| 681 |  | 纱窗、纱门拆装 | 个 | 1 | 200 | 包含辅材 |
| 682 |  | 高低床修理 | 张 | 1 | 150 | 包含辅材 |
| 683 |  | 拆床 | 张 | 1 | 65 | 包含辅材 |
| 684 |  | 装桌子 | 张 | 1 | 150 | 简易办公桌 |
| 685 |  | 修理挡水条 | 条 | 1 | 100 | 不含主材包含辅材 |
| 686 |  | 安装拖把钩子 | 个 | 1 | 30 |  |
| 687 |  | 拆桌子 | 张 | 1 | 90 |  |
| 688 |  | 装柜子 | m² | 1 | 150 | 按洞口面积每平方 |
| 689 |  | 修理橡胶减速带 | m | 1 | 75 | 包含辅材 |
| 690 |  | 维修橡胶减速带块 | 块 | 1 | 35 |  |
| 692 |  | 更换橡胶减速带块 | 块 | 1 | 58 |  |
| 692 |  | 装衣架 | 个 | 1 | 120 | 包含辅材 |
| 693 |  | 装镜子 | 个 | 1 | 75 | 包含辅材 |
| 694 |  | 双钩挂衣钩 | 个 | 1 | 40 | 不锈钢材质，按个计 |
| 695 |  | 配钥匙 | 把 | 1 | 50 |  |
| 696 |  | 安装LED600mm*600mm平板灯 | 盏 | 1 | 280 | 包含主辅材 |
| 697 |  | 铺设鹅卵石 | m² | 1 | 130 | 含铺贴层 |
| 698 |  | 固定观片灯1个 | 个 | 1 | 90 | 仅人工包含主辅材 |
| 699 |  | 地插更换 | 个 | 1 | 70 | 仅人工 、包含辅材 |
| 700 |  | 维修侯诊椅坏 | 张 | 1 | 72 | 简易修理 |
| 701 |  | 维修不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 90 | 包含辅材 |
| 702 |  | 修电子门禁 | 樘 | 1 | 90 | 仅人工、包含辅材 |
| 703 |  | 安装保险柜 | 个 | 1 | 150 | 仅人工 、包含辅材 |
| 704 |  | 换电池 | 节 | 1 | 10 | 每节 |
| 705 |  | 维修病房房门把手（公共场合、防火门把手） | 把 | 1 | 50 | 包含辅材 |
| 706 |  | 固定标本支架 | 个 | 1 | 90 | 仅人工包含辅材 |
| 707 |  | 装凳子 | 张 | 1 | 30 | 简易凳子 |
| 708 |  | 安装货架 | 套 | 1 | 150 | 包含辅材(层板固定螺栓) |
| 709 |  | 货架拆除 | 副 | 1 | 100 | 包含搬运 |
| 710 |  | 拆除栏杆，搬运 | m | 1 | 30 |  |
| 711 |  | 拆或装盐水架 | 个 | 1 | 20 |  |
| 712 |  | 维修轮椅 | 辆 | 1 | 80 |  |
| 713 |  | 更换水池滤网 | 个 | 1 | 80 |  |
| 714 |  | 台盆挡水条修补 | m | 1 | 90 |  |
| 715 |  | 门上限位器修理 | 个 | 1 | 50 |  |
| 716 |  | 更换推车轴承，202 | 个 | 1 | 75 |  |
| 717 |  | 修补花坛大理石 | m² | 1 | 585 | 不足一平方按一平方计，包含主辅材 |
| 718 |  | 贴墙布 | m² | 1 | 150 | 不足一平方按一平方计，包含主辅材 |
| 719 |  | 贴墙布 | m² | 1 | 120 | 1 ㎡以上 |
| 720 |  | 贴墙纸 | m² | 1 | 80 | 不足一平方按一平方计，包含主辅材 |
| 721 |  | 门框线条 | 樘 | 1 | 50 | 仅人工，按樘计 |
| 722 |  | 切槽（瓷砖、混凝土、沥青） | m | 1 | 15 |  |
| 723 |  | 安装体重器 | 个 | 1 | 150 |  |
| 724 |  | 外运送垃圾 | 车 | 1 | 850 | 5T |
| 725 |  | 叉车 | 台班 | 1 | 800 | 3T以下 |
| 726 |  | 叉车 | 台班 | 1 | 1000 | 5T |
| 727 |  | 电缆1.5mm²穿管安装 | m | 1 | 4.6 | 包含开槽、补槽 |
| 728 |  | 电缆2.5mm²穿管安装 | m | 1 | 7.2 | 包含开槽、补槽 |
| 729 |  | 电缆4mm²穿管安装 | m | 1 | 12.5 | 包含开槽、补槽 |
| 730 |  | 电缆6mm²穿管安装 | m | 1 | 27 | 包含开槽、补槽 |
| 731 |  | 电缆10mm²穿管安装 | m | 1 | 50 | 包含开槽、补槽 |
| 732 |  | 风幕 | 个 | 1 | 150 | 仅安装 |
| 733 |  | 非固化沥青 | m² | 1 | 45 | 不足一平方按一平方计 |
| 734 |  | 不锈钢线条2cm*2cm | m | 1 | 15 | 厚度0.4mm，不足1m按1m计 |
| 735 |  | 不锈钢线条2cm*2.5cm | m | 1 | 18 |  |
| 736 |  | 不锈钢线条3cm*3cm | m | 1 | 22 |  |
| 737 |  | 铝合金线条2cm*2cm | m | 1 | 18 |  |
| 738 |  | 铝合金线条2cm*2.5cm | m | 1 | 22 |  |
| 739 |  | 铝合金线条3cm*3cm | m | 1 | 25 |  |
| 740 |  | 铝合金压条 | m | 1 | 25 |  |
| 741 |  | 瓷砖改色漆 | ㎡ | 1 | 81 |  |
| 742 |  | 车位止位器（橡胶） | 个 | 1 | 35 |  |
| 743 |  | 安装观片机（膨胀螺丝固定） | 台 | 1 | 55 |  |
| 744 |  | 安装病区标本柜（甲供） | 个 | 1 | 100 |  |
| 745 |  | 防撞条更换（PVC） | 米 | 1 | 120 | 同原材质（50*50mm以内，50mm以上） |
| 746 |  | 防撞条更换（铝合金） | 米 | 1 | 125 | 同原材质 |
| 747 |  | 防撞条更换（硅胶） | 米 | 1 | 130 | 同原材质 |
| 748 |  | 防撞条更换（亚克力） | 米 | 1 | 140 | 同原材质 |
| 749 |  | 防撞条修理（PVC 50mm*50mm以内） | 条 | 1 | 45 | 长度1200mm；50mm以上增加15元 |
| 750 |  | 防撞条修理（软质聚氨酯） | 条 | 1 | 45 | 长度1200mm； |
| 751 |  | 防撞条修理（铝合金） | 条 | 1 | 65 | 长度1200mm； |
| 752 |  | 防撞条修理(亚克力50mm*50mm以内) | 条 | 1 | 80 | 长度1200mm； |
| 753 |  | 防撞条修理(亚克力50mm-100mm*50mm-100mm以内) | 条 | 1 | 100 |  |
| 754 |  | 安装电脑架 | 个 | 1 | 150 |  |
| 755 |  | 更换小便池（陶瓷） | 个 | 1 | 780 | 含辅材 |
| 756 |  | 更换小便池（陶瓷）利旧 | 个 | 1 | 250 | 含辅材 |
| 757 |  | 维修卷帘门 | 樘 | 1 | 250 | 含辅材 |
| 758 |  | 更换卷帘门（铝合金） | ㎡ | 1 | 128.4 | 含辅材 |
| 759 |  | 更换卷帘门（防火） | ㎡ | 1 | 139.1 | 含辅材 |
| 760 |  | 固定小型标识牌 | 个 | 1 | 20 |  |
| 761 |  | 挖机（35） | 台班 | 1 | 1200 | 不含进退场费 |
| 762 |  | 挖机（60） | 台班 | 1 | 1500 | 不含进退场费 |
| 763 |  | 装载机 | 台班 | 1 | 1500 | 不含进退场费 |
| 764 |  | 小型工程机械进退场费 | 次 | 1 | 2000 |  |
| 765 |  | 开关（单开单控86） | 个 | 1 | 16 |  |
| 766 |  | 开关（单开双控86） | 个 | 1 | 26 |  |
| 767 |  | 开关（双开单控86） | 个 | 1 | 32 |  |
| 768 |  | 开关（双开双控86） | 个 | 1 | 36 |  |
| 769 |  | 开关（三开单控86） | 个 | 1 | 41 |  |
| 770 |  | 开关（三开双控86） | 个 | 1 | 46 |  |
| 771 |  | 插座（一开五孔86） | 个 | 1 | 37 |  |
| 772 |  | 插座（五孔86） | 个 | 1 | 26 |  |
| 773 |  | 插座（错位五孔86） | 个 | 1 | 38 |  |
| 774 |  | 插座（五孔带UBS 86） | 个 | 1 | 57 |  |
| 775 |  | 插座（三孔16A 86） | 个 | 1 | 37 |  |
| 776 |  | 插座（双孔 电脑） | 个 | 1 | 57 |  |
| 777 |  | 开关插座底盒（86） | 个 | 1 | 30 | 含开槽修补 |
| 778 |  | 线管敷设暗埋（PVC DN20） | 米 | 1 | 20 |  |
| 779 |  | 线管敷设暗埋（PVC DN25） | 米 | 1 | 25 |  |
| 780 |  | 线管敷设暗埋（PVC DN30） | 米 | 1 | 28 |  |
| 781 |  | 线管敷设暗埋（PVC DN32） | 米 | 1 | 30 |  |
| 782 |  | 线管敷设暗埋（PVC DN45） | 米 | 1 | 35 |  |
| 783 |  | 线管敷设暗埋（PVC DN50） | 米 | 1 | 40 |  |
| 784 |  | 效果图 | 项目 | 1 | 1500 | A3纸质3张、电子版，以项目计 |
| 785 |  | 效果图（炫彩效果图） | 项目 | 1 | 2000 | A3纸质3张、电子版，以项目计 |
| 786 |  | 效果图（炫彩效果图、3D效果图） | 项目 | 1 | 2500 | A3纸质3张、电子版，以项目计 |

备注：

1、上述报价为综合单价，包含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、 夜间施工费、交通运输等费用。

2、紧急情况下抢修费用、夜间施工费用另单独计算。

3、维修及设计方案重复设计时，价格可另行协商。

4、以上脚手架为3.6米以下，高度超过3.6米的脚手架另计；

5、效果图以项目计，如一个项目效果图累计出效果图超三次后每出图一次收取784、785、786相应费用的20%。

附件二：维修品牌

| 序号 | 材料 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火板 | 雅美家、惠龙、威盛亚 |
| 2 | PVC 地材 | 洁福美宝琳银河系列、洁福美宝琳雅确系列、嘉宝、阿姆斯壮健丽 龙系列、保丽、得嘉 IQGranit 系列、欧保 |
| 3 | 抗静电地板 | 汇丽、朝晖、双奇、常州佳辰、华通、远川 |
| 4 | 金属复合板 | 江阴标榜、弘金固、江阴金天板业、江阴鸿鼎、德鲁克邦 |
| 5 | 铝板 | 海达、新空间、吉祥 |
| 6 | 铝塑板 | 飞腾、海达、吉祥 |
| 7 | 304 不锈钢 | 浦项、韵顺、上海宝钢、泰顺 |
| 8 | 电线、电缆 | 远东、上上、南洋 |
| 9 | 水管排水塑料管及管件 | 伟星、公元、金牛、培达 |
| 10 | 线管 | 公元、金牛、培达 |
| 11 | 空气开关 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 12 | 钢化玻璃 | 南玻、信义、台玻、耀皮 |
| 13 | 铝合金门窗型材 | 罗普斯金、鑫宏、协铝、江阴建邦 |
| 14 | 防锈漆 | 立邦、嘉宝莉、三棵树、天女 |
| 15 | 镀锌管 | 国强、友发、利达 |
| 16 | 防水卷材 | 东方雨虹、科顺、卓宝 |
| 17 | 螺纹阀门 | 埃美柯、贵龙、斯派莎克 |
| 18 | 亚克力板 | 耐美石、可雅石、蒙特利、弘康石 |
| 19 | 人造石 | 耐美石、可雅石、蒙特利、弘康石 |
| 20 | 阻燃木工板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |
| 21 | 卫生洁具 | 科勒、TOTO、箭牌、九牧 |
| 22 | 墙、地砖 | 东鹏、冠珠、诺贝尔、罗曼蒂克 |
| 23 | 龙骨 | 龙牌、泰山、可耐福、圣戈班 |
| 24 | 纸面石膏板 | 可耐福、拉法基、圣戈班 |
| 25 | 硅酸钙板 | 台荣、海龙、阿姆斯壮 |
| 26 | 油漆 | 立邦、多乐士、大师、汇丽 |
| 27 | 照明开关 | 西门子、公牛、欧普 |
| 28 | 配电箱元器件 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 29 | 灯具 | 雷士、飞利浦、三雄极光、欧普 |
| 30 | 五金 | 斯力高、汇泰龙、雅洁、坚朗 |
| 31 | 钢制门 | 上海汤臣瑞、格满林、诺沃芬、霍曼、鼎盾、东凯 |

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最高的磋商响应单位为成交候选单位。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效磋商响应单位的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商响应单位的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为磋商响应单位的总得分。

3、如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个或两个以上的，以投标优惠率较高者优先作为成交单位，如果实际投标优惠率也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交单位。

4、评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在苏采云系统内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、评分标准

（一）价格基准分（20分，以最后报价作为计算依据）

第一步：当0≤投标优惠率＜100%的，为有效投标报价。超出该区间范围的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足磋商文件要求，且投标优惠率最高的为评标基准价，其价格分为20分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

报价得分=[（1-评标基准价）/（1-投标优惠率）]×20%×100。

（二）施工组织设计（63分）

1、总体概述（6分）

工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效。概述描述最完整、清晰明了、科学合理、可实施性强的得6分；概述描述较为完整、可实施性一般、有微小缺陷的得4分；概述描述不够完整有缺漏、可实施性较差、或有有重大缺陷的得2分；不提供的不得分。

2、施工总进度计划（6分）

关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施比较。施工进度安排最合理、进度控制保证措施最到位、可行性强的得6分；施工进度安排较为合理、进度控制保证措施较为到位但有缺陷的、可行性一般的得4分；施工进度安排基本合理、进度控制保证措施基本到位但有重大缺陷的、可行性较差的得2分；不提供的不得分。

3、分部、分项工程的施工方案（6分）

该工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施比较。工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施最科学合理、操作性强、规范、高效的得6分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施较为科学合理、操作性较强但有微小缺陷的得4分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施基本合理、操作性较差、或有重大缺陷的得2分；不提供的不得分。

4、安全文明施工措施（6分)

该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施比较。措施具有可操作性强，内容描述详细的得6分；措施可操作性尚可，内容描述较为简单或有微小缺陷的得4分；措施可操作性差，内容描述空洞或有多处不合理的得2分；不提供的不得分。

5、劳动力配备（6分）

劳动力配备计划最完整、合理、全面、可行性强的得满分6分，配备计划较完整、较为合理、有微小缺陷、可行性一般的得4分；配备计划片面、有较多不合理之处、可行性差的得2分；不提供不得分。

6、机械设备的投入（6分）

用于该工程的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等内容比较。针对本项目的投入仪器设备、施工机械的种类、使用效率、及其合理性情况比较。种类齐全、易用、效率高效的得6分；种类较齐全、使用较繁琐、效率一般的得4分；种类单一、效率低下的得2分；不提供的不得分。

7、季节性施工（6分）

季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施比较。季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效的得6分；季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施较为合理、操作性一般、效率一般的得4分；季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施片面、缺乏合理性、操作性较差的得2分；不提供的不得分。

8、响应单位内部管理架构、规章制度及考核管理办法情况（6分）

管理责任清晰、规章制度完善、考核管理办法针对性强、内容扎实的得6分；管理责任含糊、规章制度较完善、考核管理办法针对性一般的得4分；管理责任模糊、规章制度欠缺、考核管理办法没有针对性的得2分；不提供的不得分。

9、突发事件的应急措施方案（6分）

应急措施有效扎实，管理责任清晰的得6分；应急措施缺略、管理责任较为清晰的得4分；应急措施不合理、管理责任模糊的得2分；不提供不得分。

10、减弱噪声措施比较（3分）

减弱噪声措施最完整、科学、合理、全面的得3分，减弱噪声措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得1分，不提供不得分。

11、特殊施工场所施工方案（3分）

结合工程实际情况，提供特殊施工场所的专项施工方案，方案科学合理、可操作性强、针对性突出的得3分；方案基本合理、可操作性一般、针对性不足的得1分；不提供或方案不合理、无操作性的不得分。

12、竣工验收资料归档（3分）

明确竣工验收资料归档的流程、责任分工、归档范围及规范要求，能确保资料完整、规范、可追溯，内容具体、分工清晰的得3分；归档要求基本明确、流程及分工较模糊，基本能保证资料完整性的得1分；未明确相关要求、资料无法保证完整可追溯的不得分。

（三）拟投入项目组成员（10分）

1、项目经理情况（4分）

项目经理具有本科及以上学历得2分，具有专科学历得1分；具有高级工程师职称的得2分，具有中级工程师职称的得1分。本项最高为4分。（响应文件中提供对应职称证书、学历证书复印件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分）

2、技术负责人情况（2分）

项目技术负责人具有高级工程师职称的得2分，具有中级工程师职称的得1分。本项最高为2分。（响应文件中提供对应职称证书复印件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分）

3、项目组其他人员（项目经理、项目技术负责人除外）配置情况（4分）

项目组配备人员中（项目经理、项目技术负责人除外）具有安全员、质量员、施工员、资料员的，每具备1个得1分，最多计4人，最高得4分。（响应文件中提供对应证书复印件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明复印件，否则不得分）

（四）综合实力（7分）

1、响应单位体系认证证书（3分）

响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高3分；提供证明材料的复印件，同时提供国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的相关信息截图，未提供不得分。

2、响应单位业绩情况（4分）

响应单位自本项目采购公告挂网之日前三年（以竣工验收日期为准）承接过类似项目业绩情况，每提供一个得1分，最高为4分。响应文件中提供合同复印件、竣工验收资料复印件加盖响应单位公章，否则不得分。

注：

1、报价超过最高限价或付款步骤、质保、工期有负偏离的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替；要求提供复印件的，可用扫描件代替。

1、封面

响   应   文   件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：     年   月     日

2、磋商响应函格式

﻿磋商响应函

致：         ：

我们收到你们           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的磋商。

1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供本次采购的全部服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自磋商之日起90日。

4、我们愿意提供采购人在磋商采购文件中要求的所有资料。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

7、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件要求向代理机构支付成交服务费。

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9、我们愿意按照贵公司磋商采购文件的要求提供电子响应文件，并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求采购单位提供的配合；

（3）对磋商采购文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：               邮编：

联系人：             地址：

开户名称：           电话：

开户银行：           传真：

开户账号：           邮箱地址：

数字人民币账户信息：

磋商响应单位：（签章）

日期：        年    月    日

## 3、磋商响应报价表

﻿

磋商响应报价表

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标优惠率（%） |
| --- | --- |

日期： 年  月   日

注：

1、磋商响应报价表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写磋商响应报价表。

3、本次采购采用投标优惠率报价，优惠率即为下浮率。优惠率计算公示为：优惠率（%）=(1-投标报价/基准价)×100%，例如供应商优惠10%报价的，开标一览表中填写“10%”即可。有效投标优惠率区间为0≤投标优惠率＜100%，超出该区间范围的投标报价为无效报价，作无效标处理。中标人结算单价=基准价*（1-中标优惠率），基准价为零星维修清单中载明的综合单价。

## 4、资格审查内容

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关主管部门出具的证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

1、授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

### 注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书原件的扫描件。

- 本项目的特定资格要求
（提供响应单位及项目负责人相关资质证书）

项目经理无在建工程承诺书

（采购单位名称）

一、我公司郑重承诺就（项目名称）拟派的（项目经理姓名）（身份证号码） （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（       ）条情形：

1、项目经理是非变更后无在建工程；

2、项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第 2、3、4 种情形的，请提供相关证明材料扫描件附后，无证明材料不予认可。

二、我公司拟派项目负责人（项目经理）不存在以下情形：

项目经理同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在其他公司担任法定代表人，个体工商户经营者； B、同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。

项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

特此承诺。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

承诺人（签章）：

日期：

- 中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于     （该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于      （该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商如不提供此声明函，视为无效投标。

3、采购文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人 员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或 营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人 员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 5、技术及服务响应及偏离表

﻿

| 序号 | 名称 | 项目需求的采购要求 | 响应文件中的响应要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

## 6、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| 3 | 合同条款 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

## 7、投标（响应）保证承诺书

致：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

日期：

8、技术服务方案

技术服务方案

（技术服务方案的内容编排等由投标人自定）

9、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

磋商响应单位（签章）：

日期：

10、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 竣工验收日期 | 工程类型 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

磋商响应单位（签章）：

日期：

## （全文完）