
公开招标文件
（服务类）
项目编号：JSZC-320115-NJDL-G2026-0009

项目名称：南站江宁片区市政设施管养服务
南京东来工程咨询有限公司
二○二六年四月
目录
2

第一章 投标邀请

9

第二章 投标人须知

30

第三章 评标标准

34

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等

55

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件
63


第1章 投标邀请

（以公告发出版本为准）
南站江宁片区市政设施管养服务公开招标采购公告
项目概况
南站江宁片区市政设施管养服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年05月08日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320115-NJDL-G2026-0009

项目名称：南站江宁片区市政设施管养服务
预算金额：197.8万元
最高限价：197.8万元（单位：人民币）（供应商报价超过最高限价作无效标处理。）
采购需求：南站江宁片区市政设施管养服务项目，详见招标文件。
合同履行期限：一年

本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。
（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
3.本项目的特定资格要求：

(1)投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质并具有有效期内的《安全生产许可证》；（提供相关证件复印件并加盖电子公章）。                                         

(2)拟投入本项目的项目经理具有市政工程二级（含）以上注册建造师资格及安全生产考核合格证（B类证）。（提供项目经理注册资格证书及安全生产考核合格证复印件并加盖电子公章）；                              
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动; 
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动; 
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网

方式：网上下载（供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作）
售价：人民币0元/份。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年05月08日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（以下简称“苏采云”）网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人资格满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件并加盖公章，成立不满一个月无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： 

（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 

（2）依法缴纳税收的证明材料； 

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
不适用信用承诺的情形：

a.供应商被列入严重失信主体名单；
b.被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
c.其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
违反信用承诺的法律责任：供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3.本次采购采用“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标（成交）结果发布全程电子化，开标方式为远程不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册 》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

4.供应商通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”官网首页“CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
（1）《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》，下载地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（2）《江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.集中勘察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：南京市江宁区人民政府东山街道办事处
地    址：南京市江宁区南站地区映淮街2号  　
联系方式：025-52211330　　　　　    　　    
2.采购代理机构信息
名    称：南京东来工程咨询有限公司                   
地　  址：南京市江宁区府前东路9号万达广场E座1216室
联系方式：025-51195811　　 　  　                  　
3.项目联系方式
项目联系人：丁工    
电　话：025-51195811

第2章  投标人须知

南京东来工程咨询有限公司受南京市江宁区人民政府东山街道办事处（采购人）委托，对其南站江宁片区市政设施管养服务（项目名称）进行公开招标，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：
	序号
	项目
	内容

	1
	项目编号
	JSZC-320115-NJDL-G2026-0009

	2
	项目名称
	南站江宁片区市政设施管养服务

	3
	采购代理机构
	南京东来工程咨询有限公司

	4
	代理机构地址
	南京市江宁区府前东路9号万达广场E座1216室

	5
	项目预算及服务期限
	详见招标文件第四章采购项目技术、规格和数量要求等

	6
	投标有效期
	自开标之日起90日历天

	7
	分包
	不允许

	8
	投标保证金
	无

	9
	代理机构银行账户
	户    名
	南京东来工程咨询有限公司

	
	
	开户银行
	交通银行南京东山支行

	
	
	银行账号
	320006619018010045717

	10
	投标文件递交信息
	时    间
	2026年05月08日14点30分（北京时间）

	
	
	地    点
	江苏省政府采购管理交易系统（“苏采云”）

	
	
	要    求
	投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件（不接受线下递交投标文件）

	11
	关于远程不见面开标的说明
	本项目采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录江苏省政府采购管理交易系统（“苏采云”）网上开标大厅网址，按《操作手册》完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

	12
	投标文件解密失败的补救方案
	招标人不提供投标文件解密失败的补救方案

	13
	投标文件
	中标人在中标后无偿提供贰份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并加盖投标人公章 

	14
	联系事项
	采购单位
	联系人
	盛科

	
	
	
	联系电话
	025-52211330

	
	
	采购代理机构
	联系人
	丁工

	
	
	
	联系电话
	025-51195811、15715196836


一、总则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能
3.1促进中小企业发展
（1） 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标监狱和戒毒企业，应该提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库（2014）68号文。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库（2017）141号文。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.4节能环保产品
（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
（3） 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第三章评标方法与评标标准）。
3.5绿色采购
（1） 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
（2）采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
（3）采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。
（4）采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
3.6创新产品采购
（1）优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
3.7网络产品、市场准入类产品采购
（1）本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
（2）本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
3.8实施本国产品标准及相关政策
3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
3.8.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
3.8.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.8.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。
3.8.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.9进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.10根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以在原公告发布媒体上发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标（不适用，本项目不接受联合体投标）
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”或“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。
9、投标文件的商务部分
9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（7）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章投标邀请中1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章投标邀请中2.落实政府采购政策需满足的资格要求；（如有）
3) 第一章投标邀请中3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格要求证明文件。
（4）开标一览表（格式见附件）；
（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）投标人缴纳投标保证金凭证（本项目不需要）
（9）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；
（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（11）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术部分
10.1技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据或其他证明文件等。

10.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
10.3提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

10.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）质量保证及服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》、《分项报价表》（具体按照格式要求）中注明，供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。
13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90日历天天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求签署或加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，招标代理服务费（按计价格[2002]1980号文规定标准计取）、招标控制价编制费（按苏价服[2014]383号文规定标准计取）、评标费（如有）、公证费（如有）由中标人在领取中标通知书前一次性支付。上述费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。        

四、投标文件的递交
17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标文件规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因（因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等）造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

18.3因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行

21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子公章的；

（5）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（6）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的；
（11）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）；
（12）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”或“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（6）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.2.3.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.3.7评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

22.4.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.5.1 提供虚假材料谋取中标的。

23.5.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

23.5.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

23.5.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

23.5.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

23.6 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

23.6.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

23.6.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

23.6.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

23.6.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

23.7 中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.8 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.9 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
23.10 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-51195812（采购代理机构质量管理部门）。

28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
八、其它
29.1集中答疑及考察现场事项： 

（1）集中勘察现场：不组织，投标人可自行前往勘察。
（2）请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
29.2根据南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）文件要求，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见文件附件），即可替代以下证明材料： 

（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 

（2）依法缴纳税收的证明材料； 

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交)通知书。
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条，供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料在7个工作日内提交采购人或采购代理机构核验。本项目的证明材料核验工作由代理机构负责完成，审核结果如实报备至采购人。
若供应商在中标（成交）后，未能在规定时间内提供相关有效证明材料，采购人将取消其中标（成交）资格，并按宁财购通[2021]5号文件规定上报有关监督部门。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.3本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

29.4采购人对本招标文件具有解释权。

第3章  评标标准
评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。具体打分方法如下：

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	
	
	
	

	1
	价格

（10分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准值／投标报价)×10。（小数点后保留两位，第三位四舍五入）
	10

	2
	业绩
（10分）
	供应商自2023年04月01日（含）以来承担过类似养护项目，每提供一个得5分，满分10分（须提供中标通知书及合同，二者缺一不可，提供的证明材料反映的数据和内容不一致时，时间以中标通知书为准。
	10

	3
	服务方案（60分）
	企业管理方案以及组织架构
	评委根据各投标人投标文件提供的管理方案以及组织 架构酌情评分：管理方案以及组织架构科学、合理，能保证管理落实到位，组织管理体系完善，项目管理人员配备到位，项目管理事项明确，各岗位有明确的分工得9分；管理方案以及组织架构基本合理，有一定科学性，基本能保证管理落实到位，组织管理体系基本完善，项目管理人员基本配备到位，管理事项、各岗位分工基本明确得6分；管理方案以及组织架构不合理，没有科学性、组织管理体系一般，项目管理人员配备不到位，项目管理事项不全，各岗位分工不明确得3分；没有管理方案以及组织架构得0分。
	9

	
	
	市政设施养护方案
	评委根据各投标人投标文件提供的市政设施养护方案酌情评分：市政设施养护方案的针对性强、可操作性强，养护计划安排科学合理得9分；市政设施养护方案有一定针对性和可操作性，养护计划安排基本合理得6分；市政设施养护方案的针对性一般、可操作性弱，养护计划安排不合理得3分；市政设施养护方案的针对性差、没有可操作性，没有养护计划安排得0分；
	9

	
	
	市政设施巡查方案
	评委根据各投标人投标文件提供的市政设施巡查方案酌情评分：市政设施巡查方案的针对性强、可操作性强，巡查计划安排科学合理得9分；市政设施巡查方案有一定针对性和可操作性，巡查计划安排基本合理得6分；市政设施巡查方案的针对性一般、可操作性弱，巡查计划安排不合理得3分；市政设施巡查方案的针对性差、没有可操作性，没有巡查计划安排得0分；
	9

	
	
	市政设施维修方案
	评委根据各投标人投标文件提供的市政设施维修方案 

酌情评分：市政设施维修方案的针对性强、可操作性 

强，安排科学合理得9分；市政设施维修方案有一定 

针对性和可操作性，安排基本合理得6分；市政设施 

维修方案的针对性一般、可操作性弱，安排不合理 

得3分；市政设施维修方案的针对性差、没有可操作 

性，没有养护计划安排得0分
	9

	
	
	应急响应方案
	评委根据各投标人投标文件提供的防汛防台、抗雪防冻、市民投诉、“12345”服务热线、突发事件应急处理及重大活动保障（文明城市检查、创建卫生城市检查等）的人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性的评分：应急响应方案科学合理、具有针对性及可操作性的评价的得6分；应急响应方案较合理、具有一些针对性及可操作性的评价的得4分；应急响应方案不太合理、没有体现针对性及可操作性的评价的得2分；无此项分析得0分。
	6

	
	
	安全文明施工措施
	评委根据各投标人投标文件安全文明施工措施方案酌情评分：措施具有针对性可操作性强的得6分；措施基本满足要求可操作性较强的每项得4分；措施没有什么针对性可操作性不强的每项得2分。无此项分析得0分。
	6

	
	
	档案管理
	评委根据投标人提供的养护档案资料管理制度，建立 

、收集、保存、移交等流程健全、规范程度等综合评 

分：有完备的养护档案资料管理制度，建立、收集、 

保存、移交等流程健全、规范的得6分；养护档案资 

料管理制度，建立、收集、保存、移交等流程基本健 

全、基本规范的得4分；养护档案资料管理制度，建 

立、收集、保存、移交等流程不够健全、不够规范的 

得2分；没有养护档案资料管理制度得0分。
	6

	
	
	劳动力、机械设备和材料投入计划
	评委根据供应商针对本项目劳动力、机械设备和材料投入计划等酌情评分：劳动力、机械设备和材料投入计划满足项目要求、合理、可行、针对性强得6分；劳动力、机械设备和材料投入计划基本满足项目需求4分；劳动力、机械设备和材料投入计划简单概述得2分。不提供不得分0分。
	6

	4
	机械设备（20分）
	投标人拟投入本项目服务常用的主要机械设备：

1、 拟投入压路机、铣刨机、沥青摊铺机3种机械设备，设备种类
配备齐全得满分9分，设备种类每缺失1种扣3分/种，扣完为止；
2、 拟投入装载机、沥青洒布（油）车、巡查汽车、载重汽车4种机械设备，设备种类配备齐全得满分8分，设备种类每缺失1种扣2分/种，扣完为止；

3、 拟投入切割机、平板夯（冲击夯）2种机械设备，设备种类配备齐全得满分3分，设备种类每缺失1种扣1.5分/种，扣完为止；

（以上机械设备，提供证明机械设备所有权的购置发票原件扫描件等资料，如为租赁，需额外提供租赁合同和租赁发票。所有证明材料上传至投标系统。）
	20

	合计：100分


说明：
1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理
2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审(特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网” http://www.ccgp.gov.cn等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准)。 
3、小微企业的价格扣除：
3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。
4、监狱和戒毒企业的价格扣除： 
4.1.本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审； 
4.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；  
4.3.监狱企业标准请参照“关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知”(财库[2014]68 号)。 
5、残疾人福利性单位的价格扣除： 
5.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；
5.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供“残疾人福利性单位声明函”； 
5.3.残疾人福利单位标准请参照“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”(财库(2017)141 
号；
6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
7.采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.6对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。
8、根据南京政府采购供应商诚信管理要求，供应商所提供的所有资料、数据必须如实提供，相 关数据、参数严禁弄虚作假，一经发现直接取消应标资格，同时列入诚信管理档案。
9、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件并加盖电子公章为依据，招标文件有特殊说明的除外，原件标后备查。
第4章  采购项目技术、规格和数量要求等
1、 项目概况

为进一步加强南京南站江宁片区市政设施管理养护，提高市政设施完好水平，确保市政设施完好运行，为广大市民出行提供优良的市政基础设施保障。本项目拟通过政府采购方式确定一家专业机构进行南站江宁片区市政设施管养服务。
1.项目名称：南站江宁片区市政设施管养服务
2.采购预算：197.8万元
3.服务地点：南京市南京南站江宁片区。

4.采购需求：南站江宁片区市政设施管养服务，具体包括创新街、诚信街、民权路、开明街、明城大道、姑塘街、中驰路、六朝路、江南路、松风路、梅香路、农花路、绿都大道、竹翠路、博爱街、兰沁路、映淮街、新秦淮河大桥（路面）、金兰路、荷塘街等市政道路设施管理养护服务。招标内容包括市政道路及附属设施的巡查、日常养护，应急、文明创建维修，热线、媒体、网络等反映问题维修，及冬季铲冰除雪、汛期防汛、上级交办的突击、指令性任务。
5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

南站江宁片区市政设施管养服务设施明细清单
	序号
	道路、桥梁名称
	起止点
	车行道
	人行道
	检查井        方/圆
	单篦雨水口
	双篦雨水口
	绿岛石
	隔音屏
	广场（3号线地铁口）
	护栏
	大理石挡车柱

	
	
	起点
	止点
	长度(m)
	宽度(m)
	面积(㎡)
	长度(m)
	宽度(m)
	面积(㎡)
	数量（个）
	数量（个）
	数量（个）
	长度(m)
	面积(㎡)
	面积(㎡)
	长度（米）
	数量（个）

	1
	创新街
	六朝路
	农花路
	940
	22.6
	21235
	800
	3.25
	2602
	171/113
	23
	104
	3688
	——
	——
	38
	12

	2
	诚信街
	六朝路
	竹翠路
	590
	15.5
	9144
	528
	6
	3168
	120/66
	42
	6
	0
	——
	——
	450
	32

	3
	诚信街
	民权路
	双龙大道
	283
	16
	4536
	280
	7.1
	1990
	22/24
	2
	21
	0
	——
	——
	0
	0

	4
	民权路
	诚信街
	姑塘街
	632
	12
	7576
	526
	5.5
	2892
	15//11
	8
	6
	0
	——
	——
	0
	0

	5
	开明街
	民生路
	双龙大道
	580
	17
	9864
	562
	7
	3932
	25/70
	6
	44
	0
	——
	——
	245
	0

	6
	明城大道
	博爱街
	映淮街
	1300
	34.6
	44982
	748
	7
	5241
	140/154
	65
	49
	5419
	——
	——
	352
	108

	7
	姑塘街
	民权路
	中驰路
	336
	12.6
	4250
	300
	3
	899
	/25
	18
	0
	0
	——
	——
	0
	37

	8
	中驰路
	宏运大道
	映淮街
	740
	21
	15529
	700
	8.95
	6260
	63/191
	23
	0
	0
	——
	——
	0
	345

	9
	六朝路
	开明街
	博爱街
	517
	21.5
	11145
	408
	6
	2446
	32/77
	10
	44
	1603
	——
	——
	362
	8

	10
	江南路
	宏运大道
	博爱街
	478
	39
	18633
	460
	7
	3224
	90/90
	10
	35
	1980
	——
	——
	12
	20

	11
	松风路
	映淮街
	金阳西街
	515
	9.6
	4942
	510
	4.2
	2155
	27/42
	10
	7
	0
	——
	——
	0
	0

	12
	梅香路
	映淮街
	金阳西街
	610
	15.8
	9675
	600
	5.2
	3118
	68/81
	21
	42
	0
	——
	——
	400
	31

	13
	农花路
	映淮街
	金阳西街
	750
	26
	19602
	512
	6
	3072
	81/83
	24
	62
	3620
	——
	——
	114
	0

	14
	绿都大道
	宏运大道
	金阳西街
	700
	40
	28044
	860
	8
	6882
	80/137
	43
	43
	1500
	——
	——
	0
	50

	15
	竹翠路
	宏运大道
	金阳西街
	735
	11
	8002
	603
	6
	3620
	100/67
	40
	40
	0
	——
	——
	1327
	74

	16
	博爱街
	江南路
	农花路
	450
	10.5
	4650
	345
	6
	2070
	8//21
	6
	38
	0
	——
	——
	282
	23

	17
	兰沁路
	博爱街
	金阳西街
	240
	12
	2844
	230
	6
	1378
	43/20
	2
	15
	0
	——
	——
	180
	35

	18
	映淮街
	机场高速
	农花路
	690
	23.5
	16200
	540
	5
	2700
	49/79
	20
	61
	3780
	——
	——
	96
	61

	19
	新秦淮河大桥（路面）
	董村路
	宏运大道
	935
	36
	33600
	144
	8
	1146
	17
	22
	0
	0
	8133
	——
	1950
	0

	20
	金兰路
	博爱街
	诚信街
	
	
	3606
	
	
	1142
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	荷塘街
	中驰路
	明城大道
	
	
	4602
	
	
	858
	45
	60
	33
	
	
	
	537
	52


备注：以上数据仅供参考，不作为投标报价依据，详细内容以现场实际为准。中标后，人员配备如未满足实际要求，则须按照实际情况及要求相应补齐。

2、 主要工作内容

（一）主要工作内容
1、日常管养具体包含以下市政设施养护维修内容：

（1）市政道路养护维修内容：

①纵缝、胀缝、嵌缝、切缝等的清理及重灌填缝料（每年二次）；

②唧泥、缝料散失、错台、板边断裂；

③已有裂缝但未达到挖除修理前要用沥青玛蹄脂填缝；

④砼或沥青路面局部损坏沉陷修补；

⑤路牙沿修理补齐；

⑥人行道块（包括安全岛）修理补齐；

⑦修复局部下沉路面、下沉人行道；

⑧沿线树穴周边砌块修理、补齐；

⑨路上的各类井框与相邻周边路面高差绝对值超过养护标准的要及时调整；

⑩人行道上的各类板块高低之差超过养护标准的要及时调整；挡土墙沉降缝、泄水管的定期维修、疏通、清理；按原样材质修理、更换部分栏杆、扶手及按规定进行一次油漆保养；每日巡视，网格化管理，定人、定片、定岗。做好巡查记录，发现问题及时处理及上报主管部门及业主。

（2）边坡、挡墙、阻车石养护维修内容：

①边坡、挡墙需定期进行沉降观测；

②及时发现不均匀沉降、开裂、倒塌隐患；

③对发现的险情及时拟出维修方案，经认可后及时修补；

④重大险情立即通知公安交警部门，配合做好交通管制，同时向上级主管部门及业主报告。

（3）采购人交办的指令性任务：

①热线、媒体、网络等反映问题处理；

②冬季铲冰除雪、汛期防汛应急处置工作；

③道路缺陷应急处置工作,符合《南京市市政设施养护中修申报标准》（宁交道路［2020］130号）要求的应急处置工作，走专项维修程序；

④文明创建、重大活动保障等其他指令性任务。 

养护维修承包方式：投标供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。养护维修所需材料、成品、设备等，均由投标供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关养护技术规程、规范要求。
（二）具体维护的要求服务细则
1、管养

1）中标供应商应根据管养标段实际巡查现状，上报养护计划建议，但最终需按照采购人下达的养护任务进行养护。中标供应商必须无条件严格按照任务确定的养护维修计划实施，按照国家相关技术规范标准执行，保质保量完成；

2)中标供应商必须无条件按照国家行业规范和采购人、监理的文件规定等要求施工，严格把关养护质量。

3）如在管养过程中采购人要求使用新材料、新工艺、新技术等，中标供应商应积极配合，无条件地按照采购人的要求完成养修施工；

2、安全文明施工

必须严格按照相关规定执行安全文明施工（包含但不限于以下）：

1）养护作业区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具；

2）应按规定设置围挡；

3）养护人员作业时要求统一着装；

4）养护作业区域做到材料堆放整齐,易扬尘材料必须进行覆盖；

5）要求做到工完、料净、场地清；

3、养护考核：详见《南站片区道路养护管理考核办法》

4、服务要求

1）中标供应商应及时发现区域内各类市政设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查养护及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、管理养护计划、管理养护工作报表。
2）养护的各道工序施工要做到以人为本，养护作业人员在养护施工时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在养护施工路段设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，必要时应安排专职的安全人员对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保养护实施路段的施工安全及行车安全。特殊路段的养护作业必须按照采购人统一部署要求执行。中标供应商在施工时应注意行人、车辆的安全，做好交通安全防范和导流措施，并负责与交警、城管等部门的沟通协调。

3)中标供应商应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。养护作业现场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾，施工结束后做到工完、料净、场地清。

4)中标供应商在养护施工时应当保护地下管线和其他市政设施的完好。如确需暂时损坏或变更市政设施的，应当经采购人同意后方可实施，施工完成后应请权属单位检查验收，同时做好记录备案工作。

5)中标供应商应在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。

6）基础资料、台帐管理应做到以下几点：

（1）每天做好详细的工地日志登记工作，以备采购人不定期抽查；

（2）每月25号前向采购人报送本月的养护总结及下月养护计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人）；

（3）中标供应商应当严格按照采购人制定的养护计划进行施工，不得擅自更改实施计划，并于每周五上报本周工作完成情况，交由采购人审定，作为考核依据。

（4）市政设施养护维修应当及时做好维修纪录，对有关市政设施养护的报表统计、竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整理。
7）施工中对涉及的现有建筑物、构筑物、线杆、地下管线、古树名木等，中标供应商应采取有效的保护、防护措施，如中标供应商对上述设施造成破坏的，则所有责任由中标供应商负责。

8）应急处置服务：1、中标投标供应商应分别建立汛期防汛、防冻扫雪、路面塌陷处置应急预案，并按每类应急预案要求，每年至少进行一次应急演练。

9）防汛防台、暴雪期间，中标供应商需及时启动应尽预案，并无条件服从采购人的有关抢险调度，根据采购人要求增派人员机械到进行现场应急处置。
5、市政设施养护要求

1）养护技术要求按国家、省、市现行相关规范，等办法的有关要求执行。如累计两次发现不符合规范验收标准，采购人有权终止并解除合同。

2)养护期内，中标供应商应作好管护区域内各类道路设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时处理。在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标供应商全面负责。

3）中标供应商要对现有设施、设备保持完整、完好，易损件要及时更换、维修，对设施、设备的损失和残缺应及时维修、更换。

4）主材。所有养护主材均由中标供应商自行提供，但供货时必须提供检验报告，水泥、中粗砂、碎石、石灰、商品砼、平侧石、沥青、窨井盖、雨水篦、钢筋、UPVC波纹管等材料须提供市级或市级以上具备见证取样资质的检测单位出具的检测报告（检测费用由中标供应商承担）。采购人委托第三方检验单位每月按批次对供应材料进行抽检（第三方检测费用由采购人承担，检测不合格项目检测费用由中标供应商承担），抽检不合格达到3次采购人有权取消中标供应商资格。

5）中标供应商必须无条件按照国家行业规范和采购人、监理的文件规定等要求施工，严格把关施工质量，完成自检后及时报验，采购人委托第三方检验单位每月定期或不定期对施工现场进行取样抽检（委托第三方检验单位费用由采购人另行支付，不包含在本次投标报价中），抽检不合格达到3次采购人有权取消中标供应商资格。

6）因工程地点都大部分处于城市闹市区，文明围挡要求极其严格，施工安全保障措施需充分可行。中标供应商必须采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保安全文明施工，确保各种管、杆线安全运营，确保沿线居民出行方便，确保周边水系畅通等，尽最大努力将施工给群众带来的干扰降至最低限度，并制定相关的安全文明措施。

7）巡视中发现由于市政设施（含排水检查井、雨水篦）损坏、遗失或因自然灾害等原因造成安全隐患时，立即做好防护措施，必要时现场安排专人看护，必须在24小时内修复，特殊情况下，在经采购人同意后，最迟不得超过72小时，同时启动应急预案进行抢修处理，通知交警部门协助疏导交通，并以书面形式报告发包人。

8)中标供应商必须落实安全生产措施，为上岗人员配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行施工作业时必须认真负责，注意安全操作，施工作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备定点存放，如发生任何意外，中标单位负责事故处理及一切费用，与采购人无关。

3、 服务时间
采购服务时间为一年整，自签订合同之日起计算。

当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，中标供应商不得以任何理由提出索赔要求：1、因中标供应商原因发生安全事故；2、中标供应商不服从业主正常养护任务安排，造成工作延误；3、中标供应商未按照中标承诺要求配备相应设备和人员；4、在履约过程中，存在偷工减料、以次充好等质量问题，造成工程质量不合格：5、全年检查中日常考核、月度考核和季度考核累计三次得分70分以下；6、中标供应商未经采购人同意不得分包，如发现中标供应商擅自分包或转包，采购人有权单方解除合同。

四、投标报价
（一）投标最高限价197.8万元（单位：人民币），其中暂列金10万元（供应商报价超过最高限价作无效标处理。）
（二）投标报价编制说明：
1、本项目投标报价采用固定总价的方式，投标报价：包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任（含安全）等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

2、投标人必须按照给定的分项报价表进行报价,分项报价表格式如下：


分项报价表

项目名称：                                             项目编号： 
	序号
	道路名称
	起止点
	投标报价（元）

	
	
	起点
	止点
	

	1
	创新街
	六朝路
	农花路
	

	2
	诚信街
	六朝路
	竹翠路
	

	3
	诚信街
	民权路
	双龙大道
	

	4
	民权路
	诚信街
	姑塘街
	

	5
	开明街
	民生路
	双龙大道
	

	6
	明城大道
	博爱街
	映淮街
	

	7
	姑塘街
	民权路
	中驰路
	

	8
	中驰路
	宏运大道
	映淮街
	

	9
	六朝路
	开明街
	博爱街
	

	10
	江南路
	宏运大道
	博爱街
	

	11
	松风路
	映淮街
	金阳西街
	

	12
	梅香路
	映淮街
	金阳西街
	

	13
	农花路
	映淮街
	金阳西街
	

	14
	绿都大道
	宏运大道
	金阳西街
	

	15
	竹翠路
	宏运大道
	金阳西街
	

	16
	博爱街
	江南路
	农花路
	

	17
	兰沁路
	博爱街
	金阳西街
	

	18
	映淮街
	机场高速
	农花路
	

	19
	新秦淮河大桥
	董村路
	宏运大道
	

	20
	金兰路
	博爱街
	诚信街
	

	21
	荷塘街
	中驰路
	明城大道
	

	22
	暂列金
	
	
	100000

	......
	
	
	
	

	
	投标总价
	
	
	


供应商（加盖电子公章）：                              

法定代表人或授权代表（签字）：                              

日期：
3、投标报价应根据投标人实际情况自主进行，是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括人工、材料、机械、管理、利润、措施、设备、运营及其它相关费用、规费、税金、成品维护、充分考虑市场风险因素并最大限度地满足招标文件的要求进行报价，但不得低于成本。
4、投标人必须先到项目场地踏勘以充分了解项目位置、环境、地质状况、道路、储存空间、装卸限制、施工限制及任何其他足以影响报价之情况，因忽视或误解项目情况（有经验的承包商不能预见的情况除外）而导致的成本增加等申请一律不予认可。
5、本项目服务现场所有外部协调工作由中标人负责解决并承担所有各类费用（可列入投标报价），费用包干使用，结算时不作调整。

6、本项目合同价格形式采用总价合同。

7、结算价格的调整范围及方法：合同履约期内，标段范围内道路如遇政府性需求进行道路改、扩建工程，则在施工期内，施工道路的管养服务暂停。项目结算总价调整方式如下：
最终结算总价=供应商中标总价-∑各施工道路分项投标报价*各施工道路管养服务相应暂停时间（天）/365（天）
五、技术标准
（1）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016） 

（2）《城市道路养护技术规程》（DB50／T232-2006）。 

（3）《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003） 

（4）《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）。 

（5）《道路作业交通安全标志》（GA182-1998）。 

（6）《公路养护技术规范》（JTJ073-96） 

（7）《城镇排水管渠及泵站养护技术规程》（CJJ/T68-2016） 

（8）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）

（9）《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-2008） 

（10）《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-2008） 

（11）《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 

（12）《城市道路管理条例》（1996年中华人民共和国国务院令第198号） 

（13）《南京市城市道路设施管理条例》（1994年9月29日南京市第十一届人民代表大会常务委员会第十次会议制定） 

（14）《南京市城市道路设施精细化养护技术指南（试行）》

（15）《南京市城市排水管理条例》（2005年南京市人民代表大会常务委员会公告第4） 

（16）《南京市工程施工现场管理规定》（2005年南京市人民政府令第237号） 

（17）《南京市城市道路挖掘管理规定》（2007年南京市市政公用局宁公法字[2007]419号） 

（18）《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT∕T 1037-2016） 

（19）《无障碍设计规范》（GB 50763—2012） 

其他相关法律、法规、规范、标准，具体以现行有效的法律、法规、规范、标准为准。
养护维修工程质量需达到规范验收标准，若不符合规范验收标准，由投标供应商无偿返工。若因投标供应商原因不能按时保质完成，则甲方有权另外安排单位维修，其相应费用养护维修将从投标供应商费用中扣除并由甲方安排。

六、双方的权利和义务

1、甲方权利和义务
1）每月28号之前审核投标供应商上报的下个月度养护计划及月度养护工作量报表，并于每月5日前检查上个月养护计划执行情况，并进行月度考核；
2)对投标供应商养护的质量、安全、工期和巡视工作进行不定期抽查；
3)根据建设需要，采购人对投标供应商的工作内容及范围有调整的权利，要求供应商服从；
4）在投标供应商不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时,甲方将书面通知成交供应商终止合同,并按相关法律、法规对成交供应商追究责任；
5）帮助协调供应商维护作业施工与外部环境的问题；
6)对投标供应商报送的设计图进行确认后，投标供应商方可实施；

7）在投标供应商不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时,采购人将书面通知成交供应商终止合同,并按相关法律、法规对成交供应商追究责任。
 2投标供应商的权利、责任和义务
    1)按照本合同确定的养护设施范围，实施管养，确保管养标段市政设施完好率，取得相应的管养经费。
    2）投标供应商应在每月25日前向采购人提交下月的管养书面计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人），并组织实施经采购人认定的月度管养维修计划。
    3)针对该工程根据有关养护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好养护工作，确保养护质量。
    4)按照规定对设施组织每日巡视和经常检查，每月对养护计划执行情况进行自查，每季度组织一次步行路况调查，并将检查情况登记存档，检查记录必须报送采购人一份。

5)及时做好养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报采购人等作，配合采购人进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查。

6) 投标供应商进行维修工程时，必须选用符合设计及采购人要求的材料、设备，如有改变，必须征得采购人代表的签认。工程完工后，必须通知采购人验收。

7)做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通疏导，若因施工不当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，投标供应商应负完全责任，并负经济赔偿责任。
①投标供应商做好市政工程文明施工管理包括：工程施工现场围蔽设施；交通引导和警示设施、材料堆放；临时设施设置；余泥清运；污水排放；施工现场周边环境保护等。保障施工期间周边环境不受污染，确保施工现场的道路平整、排水畅通和交通安全。
②投标供应商应设专人负责文明施工设施的维护管理，发现围蔽设施损坏、安全警示标志、标牌残缺、损毁或路面破损、排水堵塞等，要及时更换或维修。主干道车行道施工等对交通影响较大的，应制定详尽的、有可操作性的交通组织疏导方案及应急预案，确保将施工对交通的影响减至最少。在交通繁忙期间，施工单位应设有专人协助公安交通管理部门维护交通秩序。
③投标供应商对施工可能造成周围建(构)筑物、地上地下管线损坏、堵塞的现场进行勘查，并制订相应的防范措施，确保施工和地上地下管线设施安全。
④ 为确保市政工程施工的道路交通安全，投标供应商在施工现场的起止点以及对车辆、行人通行安全有影响的位置，必须设置危险警示灯具。在车行道上施工作业，必须在来车方向提前设置施工标志牌、交通导向牌和危险警示闪灯等，提醒和引导车辆有序、安全通行。
⑤ 施工所产生的施工污水必须经过有效沉淀处理后，方可排放。不得直接向路面排放。施工产生的淤泥应在24小时内清运完毕。在城市主干道及人流稠密、交通繁忙等特殊路段，淤泥应立即清运。
8）防汛、暴雪期间，成交供应商需及时上路巡查，并无条件服从采购人的有关抢险调度。
9）应文明施工，尽量减少灰尘噪音等，不影响正常活动。
10)投标供应商对所管养的市政设施包括区域内道路护栏有巡查的义务,如发现人为损坏、非法占用或偷盗等情况时,应予以制止,并及时向甲方报告。
11) 投标供应商须具有绘图能力，对于管养维修工程，需绘制施工图纸的，按照采购人要求绘制施工图、编制施工组织设计，报采购人确认后，投标供应商方可实施。
12）在迎接文明城区检查、应急等各项活动工作中，服从采购人安排，达到检查及应急要求。
13）安排相应车辆，供日常及月度检查考核使用。以上费用由投标人自行承担，结算时不另行计算。
14）实施过程中与市容、交通、水利、河道、周边小区等外部的协调由投标人自行承担，甲方协助。接水接电由投标人自行承担，结算时不另行计算。
15)完成采购人交办的道路挖掘行政审批监管及其他临时性工作。
16）投标供应商所用人员必须按照中华人民共和国《劳动法》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由供应商自行解决。
七、人员配置要求

（1）技术人员配备：项目经理、工程技术负责人、施工负责人、安全员、资料员、测量员、试验员、机械员。以上人员资格证书中标后需提供原件，报发包人备案。项目经理、施工负责人、安全员、资料员、测量员原则上不允许更换，特殊情况变动调整，需提前一个月书面上报采购人，经发包人同意后方可更换。

（2）中标供应商养护施工队伍人员配备：中标供应商须建立专职养护巡查队伍，按要求合理配足巡查人员，需提供花名册（备注姓名、年龄、性别、籍贯、联系方式等信息）和身份证扫描件报采购人备案，并购买意外伤害等保险，所有劳务工人必须全程参与项目施工，如有变动调整（不含项目经理、工程技术负责人、安全员、资料员、测量员），需提前三天书面上报发包人，发包人同意后方可更换。

（3）其他要求：

①中标供应商负责维护管理进程中的一切责任，其中包括但不限于万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身、财产安全等责任，或由于作业、养护管理不到位引起的第三方的人身、财产安全等责任。

②中标供应商必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由中标供应商负责。

八、设备配置要求

所有工器具的性能应能满足开展工作需要，各项费用与能耗费用均已包含在投标总价中。

九、安全要求

供应商提供足够的安全措施及工程质量监督。服务期间，对一切现场作业的稳妥性及安全性负全责，并对现场人员的安全进行全面保护，以使人员免受意外及财产损失。
十、款项支付
1.合同项下所有款项均以人民币支付。
2.合同项下得采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：

（1）费用按季度支付，采购人于每个季度结束后5个工作日内对成交供应商考核，考核结束后10个工作日内，根据考核结果，甲方向乙方支付上一季度的养护服务费用。（其中，采购人每季度初支付前一季度的服务费用，服务费用须由采购人核实）。

（2）每季度由考核情况所引起的经济处罚在该季度应付款项中直接予以扣除。

（3）甲方付款前，乙方应向采购人开具等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

十一、管理养护考核办法

南站片区道路养护管理考核办法

第一章 总则
第一条  为了加强南站片区市道路养护管理，保障市政设施完好，充分发挥市政设施使用功能， 根据《城市道路管理条例〉（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36 2006）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）、《南京市市政设施管理检査考核办法（试 行）》，结合南站片区道路实际，制定本办法。
第二条  本办法适用于南站片区范围内，由采购人负责监管的市管道路、桥梁、隧道等市政设施的养护、维修和管理。
第二章 一般规定

第三条  采购人管辖道路的养护工作由采购人与养护单位以合同方式来明确。
第四条  以合同（或协议）形式明确的道路养护单位，必须按相应的法律法规和国家城市道路、桥梁、隧道养护技术规范认真执行，确保设施完好、使用安全、巡视到位、维修及时。
第五条  南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心负责具体管理考核工作，履行对市管道路、桥梁、隧道的养护管理，负责对各道路养护单位执行合同情况和养护质量的考核及养护经费的审核。
第三章 养护维修

第六条  各养护作业单位对所养护的每一条市管道路必须明确相应的项目负责人，并确定每路每桥的巡视人员，报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案。
养护巡视必须执行一天一巡。各养护作业单位应当严格按照相关技术规范进行日常巡査，并应明确道路桥梁巡査内容、巡査范围、巡査时间、巡査发现问题报告及追踪解决的程序等。
巡视人员应按标准做好巡视台帐，并在巡视记录上签字，对所负责的道路桥梁在巡视频率与巡视质量上负责。
第七条  养护单位须按合同要求频率对雨水管道、检查井、收水井及出水口等排水设施进行检査和养护。
第八条  养护单位在申请养护经费时需提供当季养护維修执行报告，执行报告需包括以下内容：设施巡视频率、维修工作量、维修质量检査评定情况、业务联系单、签证、维修及时率、基础资料管理情况、监管网及市民投诉处理情况等。执行报吿需经南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心审核后，对照养护作业合同检査履约情况后拨付相应的养护经费。
第九条  各养护作业单位对道路、桥梁、隧道养护质量按规范要求进行自査，并建立自查技术档案，每月28日前将自査结果报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案。
第十条  各养护作业单位应当于月初前向南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心报送下一月度养护维修计划，每月28日前报送当月养护维修完成工作量及下月养护维修计划。经审核后确认当月工作最，并作为支付养护经费的依据之一。
第十一条  各养护作业单位对所养护的城市道路须每年进行设施完好率调查，并将调査资料于11月25日前报送至南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案。
第十二条  各养护作业单位有责任维护道路桥梁设施的完好，对道路占用、挖掘，以及道路桥梁上其他管线井盖缺失、破损等影响交通安全的现象，在巡视中要及时发现，并每天都有巡视记录，反映巡视检査的内容、完好状况和报修建议。巡视中发现有人为占用、挖掘道路或有交通安全隐患的现象，巡视人员必须先行制止、做好围护、取证记录，然后迅速报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心请求执法部门处理。
第十三条  各养护作业单位须认真履行社会服务承诺，对“12345”、“110”、“数字城管”接到的投诉，在相应的承诺时限内作出响应。
第四章 应急管理

第十四条  各养护作业单位须制定所负责养护的市管城市道路的应急抢险预案，报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案；并建立应急抢险队伍，按要求准备相应的应急抢险物资和机械设备。
第十五条  各养护单位须制定防汛防台应急预案及防雪抗冻应急预案，报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案；并每年进行应急演练。
第十六条  当发生立交、道路、桥梁、隧道严重积水影响区域性交通，或其他突发性事件时，立即启动应急抢险预案，并按规定逐级上报。各养护作业单位要快速反应，措施有效，做好应急抢险工作。
第五章 考核

第十七条  南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心受采购人委托依据国家、省、市相关法律法规、行业规范及局有关文件精神确定考核内容、制定评分标准、组织实施考核。
第十八条  南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心负责对住建局管辖市政道路的考核，采用日常考核、月度考核、季度考核和年度考评等方式进行。
（一）日常考核内容分设施巡査、养护维修、设施保护、设施维修、投诉处理、交办事项等五个方面。总分值为100分，每月考核并公布得分。
（二）月度考核主要考核城市道路养护质量执行情况，即道路抽检单元综合完好得分。分值为100分，考核当月公布得分。
（三）季度考核主要检査养护单位台账资料、管理机制、应急工作、安全文明、指令性任务、媒体舆情等方面的工作。总分值为100分，每季度考核一次并公布得分。
（四）年度考评在每年12月底进行，总分为100分，按日常考核40%、月度考核30%、季度考核30%的比例计算年度考评得分。其计分公式为：
年度总评分=（每月日常考核得分之和/12）*40%+（月度考核道路完好得分之和/道路条数）*30%+（季度考核得分之和/4）*30%。
第六章 奖惩办法

第二十二条  南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心对各养护单位的考核结果，直接与养护经费的支付直接挂钩。
（一）日常考核和季度考核中每扣0.1分，扣除相应养护单位养护经费200元。日常考核必须达到85分（含85分）以上，每低一次，作为不良记录予以通报。
（二）月度考核中，每条道路抽检单元综合完好得分不得低于养护作业权合同约定的分值， 每低0.5分扣除道路当年养护经费的0.5%；累计三条及三条以上道路综合完好得分低于合同约定的分值，作为不良记录予以通报。
第二十三条  养护作业单位有下列情形之一的，将列入江宁区管道路桥梁养护作业单位企业信誉黑名单，区住建局有权解除养护合同，并在全区范围内予以通报：
（一）日常考核，年度累计三次及三次以上低于85分的；
（二）一年内新闻媒体曝光两次及以上或不良记录三次及以上的；
（三）因养护不到位造成较大安全事故及以上的，或在重大活动中失分造成严重影响的。
第七章 附则

第二十五条 本办法自2018年6月1日起正式实施。
第二十六条 本办法由南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心负责解释。 

附件1

市政道路设施日常考核评分标准
	项目
	考核内容
	分值
	评分标准
	得分

	设施巡査
	严格实行一日一巡，确保 巡视质量并做好巡视记录。
	15
	要求合理配足巡査人员，4辆电动门行车，巡査汽车，巡査人员10 人,未按要求配足人员和车辆，每缺1次扣1分；巡査责任必须落实到个人，按照GPS的轨迹，要求做到定人，定路段，定时间进行巡査，未达到要求者，每次扣0.2分；巡查工作每日有记载，内容准确，应做到项目，位置准确无误，发现问题要及时上报，并有记录，处理完毕后，要有处理结果， 由相关负责人审核签字，未达到本条要求者， 每次扣0.1分；在巡査过程中发现设施明显损 坏、影响车辆和行人安全等安全隐患、危急情 况及时做好维护并通知养护管理部门，作好记 录，未达到本条要求者，每次扣0.2分；遇应 急情况，如大雨，暴雨，冰雪天等，巡査员应 将各自负责巡查道路基本情况报知养护管理 单位，未达到本条要求者，每次扣0.1分。
	

	设施完好
	按规范要求做好市政设施 养护，确保市政设施完好。
	
	设施完好：道路有沉陷、碎裂、坑槽、井周破 损的，一处扣1分；有网裂、拥包、车辙、搓 板、纵（横）向裂缝较严重等病害的，一处扣 0.5分；人行道板有缺失的，一处扣1分；人 行道板有沉陷、起拱、松动、破损的，一处扣 0.5分；侧平石有缺失、倾斜、破损的，一处扣0.5分；有盲道、无障碍不规范的，一处扣1分；有其他病害的，一处扣0.5分；雨水检查井、收水井存在下沉、井盖破损、松动有响声的，一处扣1分；雨水检査井、收水井存在井盖缺失的，一处扣3分；收水井、出水口堵塞的，一处扣2分；检査井、收水井积淤严重的，一处扣1分；其它管线井盖缺失、破损、下沉等，未及时报告及采取安全围护措施的，一处扣1分。
	

	设施维修
	按規范要求做好市政设施 维修，确保按时高质量完 成市政设施维修。
	40
	混凝土路面：混凝土浇筑前，未清理基底的， 每发现一处，扣0.5分；混凝土振捣不均匀的， 每发现一处，扣0.5分；混凝土表面不平整、 有蜂窝、裂缝现象，每发现一处，扣0.5分； 维修后路面与井框或其它构筑物高差大于5mm的，每发现一处，扣0.5分；混凝土表面在达到规定强度后未及时刻槽或刻槽不规范的，每发现一处，扣0.5分；混凝土板棱边不顺直、有边角剥落现象的，每发现一处，扣0.5分；混凝土路面维修后短期内断板、碎板、板角断裂、起拱、唧泥现象，每一处扣1分，混凝土路面填缝料缺失的、未用热沥青灌缝的、与原路面高差大于10mm的，毎发现一处，扣0.5分。
沥青路面：铣刨不规范、铣刨深度、平整度不 符要求的，每发现一人次，扣0.5分；未切割 或切割不规范的，接边有啃边现象的，每发现 一处，扣0.5分；沥青摊铺前，未清理基底、 未喷洒乳化沥青（或喷洒不均匀的），每发现 一处，扣0.5分；维修后沥青路面平整度不符 要求的，扣0.5分：沥青压实不充分的，表面 颗粒有松散现象的，每发现一处，扣0.5分； 坑槽修补作封边处理的，每发现一处，扣0.5 分；沥有路面维修后短期内出现网裂、拥抱、 坑槽、沉陷、脱皮等病害的，每处扣0.5分。 施工现场维护措施布置不合理，作业人员未穿 戴反光工作服、安全帽的，每发现一人次，扣0.5分；人员安排不到位的，每发现一次，扣 0.5分；施工完毕，施工场地未清理干净的，每发现一处，扣0.5分。
人行道、硬质广场：砌块铺筑前，未清理基底 的，每发现一处，扣0.5分；铺筑时，砌块底 部有脱空现象的，每发现一处，扣0.5分；砌 块间高差大于5mm的，每发现一处，扣0.5 分；与井框或其它构筑物高差大于5mm的，每发现一处，扣0.5分；砌块间未填缝或勾缝不规范的，每发现一处，扣0.5分；人行道砌块有松动、碎裂、沉陷现象的，每发现一处，扣 0.5分；修复材料与原路面不一致的，每发现一处，扣0.5分；侧、平石修复不规范的，每发现一处，扣0.5分；维修及时性、因质量问题被群众投诉的处理：因质量问题被群众投诉的，每发生一次，扣0.5分；施工单位未能在规定时间内完成修复的，每逾期一次，扣0.5 分。
	

	设施保护
	维护路产路权，保护市政 设施不被非法挖掘、占用。
	10
	未及时发现非法挖掘、占用市政设施、破坏雨 水设施和非法排放的，一件扣1分；未及时报 告管理部门的，一件扣1分；未及时制止并釆 取保护措施的，一件扣1分。擅自挖掘道路铺 设管线或擅自改变原有设施状况的，一件扣2 分。
	

	投诉处理
	快速回应并处置“12345” 等公共服务热线、政务微 博、新闻媒体、文明城区检査、数字城管等反应的问题.
	10
	养护失缺造成投诉的，一项扣2分；未在规定 期限内处置的，一项扣2分；未按规范要求处 置的，一项扣2分；同一事项重复投诉的，一 项扣3分；被上级部门考核扣分的，一项扣5 分。
	

	交办事项
	认真完成南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心交办 的事顼
	10
	南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心交办的事项未及时办理的，一项扣 2分。
	

	总分
	
	100
	
	


附件2

市政道路设施季度考核评分标准
	项目
	管理要求
	分值
	评分标准
	得分

	台账资料
(40)
	落实养护负责人及巡视员制 度，每项设施落实到人，巡视人员必须具有道桥技术员以上职称或经培训合格的人员，并报南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心备案。巡査记录完善，内容准确，并有病害上报和追踪解决记录。巡査记录要有巡査人员和养护负责人签字。
	10
	未落实养护负责人，每一路或一桥扣1 分；未固定巡视人员，毎一路或一桥扣 1分；未报管理单位备案，扣2分。 无巡査记录，一处扣2分；记录不完善，一处扣1分；无病害上报记录，一处扣 1分；无处理结果记录，一处扣1分； 无巡査人员和养护负责人签字，一处扣 1分。
	

	
	养护维修记录要齐全，并附维修前后对照图片。有养护维修质量自检记录，有维修班组长和质检人员签字。
	10
	无记录，扣3分；记录不齐全，一处扣 1分；无对照图片，缺一处扣1分；无质量自检记录，一处扣1分；无班组长和质检人员签字，一处扣1分。
	

	
	有养护作业计划和养护工作量月报表，有养护作业经费申请季度报表，报表格式统一，上报及时、准确。
	5
	无计划或月报表，一次扣3分；未及时报送，一次扣1分；数据不准确，一次扣1分；表式不统一，一次扣0.5分。
	

	
	充分利用信息系统平台开展养护管理工作，及时、准确录入桥梁信息管理系统相关数据。
	5
	未登录市政监管网及时获取管理单位发布的通知、文件等信息，导致工作延误的，一次扣2分；未及时或不准确录入桥梁信息系统相关数据的，一项扣2 分。
	

	
	养护资料按一路一卡、一桥一卡，整理装订成册，目录清晰，内容齐全。
	5
	未装订成册，一项扣1分；无内容一项 扣2分；内容不齐全，一项扣1分。
	

	
	养护作业维修成本明细账财务数据真实、准确、无虚假；报送及时
	5
	数据虚假扣4分，报送不及时扣1分
	

	管理机制
	内部管理制度和考核制度齐 全，并认真执行；按要求参加管理单位组织的会议。
	5
	无管理制度，扣2分；管理制度不齐全， 扣1分；无内部考核制度，扣1分；考核制度未次行，扣1分；未按要求的领导参加会议，一次扣2分。
	

	应急管理
	制定各类应急预案，按要求建立应急队伍、储备应急物资和机械设备，组织人员培训和应急演练。发生突发事件，反应迅速、处置及时，并按信息报送程序报送相关信息。
	10
	未制定应急预案、未落实应急队伍、物资、设备，一项扣1分；未组织培训和应急演练，一项扣1分；发生突发事件，半小时内未到现场的，一次扣1分；未采取相应的安全围护、警示标志等措施导致次生灾害的，一次扣2分；现场处 置不及时、不到位的，一次扣3分；未按程序报送信息或迟报、瞒报、漏报、误报的，一次扣1分。
	

	安全文明
	确保市政设施安全运行：职工需接受安全教育和上岗培训，严格执行操作规程；施工现场围护到位、警示标志设置齐全、施工人员按操作规程穿戴防护用具。
	10
	因养护管理不到位造成设施受损、桥洞火灾、人员伤亡等，一次扣5分；职工未接受安全教育或上岗培训，一人次扣 1分；未按操作规程作业，一次扣1分； 施工现场围护不到位或安全警示标志设置不到位，一次扣1分；作业人员未穿戴防护用具，一人次扣1分。
	

	
	养护作业不扰民、施工噪音不超标、施工围挡规范整洁、施工材料堆放整齐、施工作业有防尘措施、作业垃圾及 时清运，做到工完场淸。泵站及雨水设施清理淤泥的数量、去向及用途有跟踪记录。
	10
	因施工噪音、扬尘等被投诉的，一次扣1分；施工围挡不规范整洁的，一处扣 1分；作业垃圾未及时清运、不工完场清的，一次扣2分。无淤泥数量、去向及用途记录台账扣1分；记录不齐全扣0.5分。
	

	指令性任务
	配合创建等省、市大型活动， 不扣分、不失分，认真完成各项指令性任务。
	10
	在创建等省、市大型活动中失分或被上级领导批评的，一次扣5分；未完成指令性任务的，一项扣5分。
	

	媒体舆情
	不发生市政管养方面的有责新闻曝光事件
	15
	发生有责新闻曝光事件，一件扣3-5 分，事后未及时处理并主动与媒体回应的，加扣2-3分，被媒体连续跟踪曝光的全额扣分。
	


第5章  合同主要条款及格式（仅供参考）
南京市江宁区政府采购合同
项目编号：JSZC-320115-NJDL-G2026-0009     
项目名称：南站江宁片区市政设施管养服务
使用单位：
供货单位：
签订日期： 2026年 月 日
南京市江宁区政府采购合同
	项目编号：JSZC-320115-NJDL-G2026-0009

采购人（以下称甲方）：南京市江宁区人民政府东山街道办事处  

地址：江苏省南京市江宁区江宁映淮街     
	项目名称：南京南站江宁片区市政设施管养

服务

供应商（以下称乙方）：

地址：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南站江宁片区市政设施管养服务（采购编号：JSZC-320115-NJDL-G2026-0009）项目公开招标结果签订本合同。

第一条  组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

（1） 南京市江宁区政府采购JSZC-320115-NJDL-G2026-0009号采购文件；

（2） 投标供应商递交的投标文件；

（3） 投标供应商所作的相关书面澄清；

（4） 中标通知书；

（5） 甲乙双方商定的其他必要文件。

第二条  合同清单和合同总价

1、投标供应商根据甲方需求完成本项目：

项目服务范围：详见《南站江宁片区市政设施管养服务设施明细清单》（备注：数据仅供参考，详细内容以现场实际为准。）
项目内容：

a、日常管养具体包含以下市政设施养护维修内容：

（1）市政道路养护维修内容：

①纵缝、胀缝、嵌缝、切缝等的清理及重灌填缝料（每年二次）；

②唧泥、缝料散失、错台、板边断裂；

③已有裂缝但未达到挖除修理前要用沥青玛蹄脂填缝；

④砼或沥青路面局部损坏沉陷修补；

⑤路牙沿修理补齐；

⑥人行道块（包括安全岛）修理补齐；

⑦修复局部下沉路面、下沉人行道；

⑧沿线树穴周边砌块修理、补齐；

⑨路上的各类井框与相邻周边路面高差绝对值超过养护标准的要及时调整；

⑩人行道上的各类板块高低之差超过养护标准的要及时调整；挡土墙沉降缝、泄水管的定期维修、疏通、清理；按原样材质修理、更换部分栏杆、扶手及按规定进行一次油漆保养；每日巡视，网格化管理，定人、定片、定岗。做好巡查记录，发现问题及时处理及上报主管部门及业主。

（2）边坡、挡墙、阻车石养护维修内容：

①边坡、挡墙需定期进行沉降观测；

②及时发现不均匀沉降、开裂、倒塌隐患；

③对发现的险情及时拟出维修方案，经认可后及时修补；

④重大险情立即通知公安交警部门，配合做好交通管制，同时向上级主管部门及业主报告。

（3）采购人交办的指令性任务：

①热线、媒体、网络等反映问题处理；

②冬季铲冰除雪、汛期防汛应急处置工作；

④文明创建、重大活动保障等其他指令性任务。 
养护维修承包方式：投标供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。养护维修所需材料、成品、设备等，均由投标供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关养护技术规程、规范要求。

1、本合同总价为人民币       元（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分，其中暂列金       元
2、应急处置专项：/元（大写）/元整（合同外工程量按实结算，最终以审计决算价为准）
第三条 养护维修质量验收标准（包括但不仅限于以下）：

（1）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016） 

（2）《城市道路养护技术规程》（DB50／T232-2006）。 

（3）《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003） 

（4）《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）。 

（5）《道路作业交通安全标志》（GA182-1998）。 

（6）《公路养护技术规范》（JTJ073-96） 

（7）《城镇排水管渠及泵站养护技术规程》（CJJ/T68-2016） 

（8）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）

（9）《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-2008） 

（10）《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-2008） 

（11）《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 

（12）《城市道路管理条例》（1996年中华人民共和国国务院令第198号） 

（13）《南京市城市道路设施管理条例》（1994年9月29日南京市第十一届人民代表大会常务委员会第十次会议制定） 

（14）《南京市城市道路设施精细化养护技术指南（试行）》

（15）《南京市城市排水管理条例》（2005年南京市人民代表大会常务委员会公告第4） 

（16）《南京市工程施工现场管理规定》（2005年南京市人民政府令第237号） 

（17）《南京市城市道路挖掘管理规定》（2007年南京市市政公用局宁公法字[2007]419号） 

（18）《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT∕T 1037-2016） 

（19）《无障碍设计规范》（GB 50763—2012） 

其他相关法律、法规、规范、标准，具体以现行有效的法律、法规、规范、标准为准。

养护维修工程质量需达到规范验收标准，若不符合规范验收标准，由投标供应商无偿返工。若因投标供应商原因不能按时保质完成，则甲方有权另外安排单位维修，其相应费用养护维修将从投标供应商费用中扣除并由甲方安排。

第四条  服务时间
采购服务时间为一年整，自签订合同之日起计算。

当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，中标供应商不得以任何理由提出索赔要求：1、因中标供应商原因发生安全事故；2、中标供应商不服从业主正常养护任务安排，造成工作延误；3、中标供应商未按照中标承诺要求配备相应设备和人员；4、在履约过程中，存在偷工减料、以次充好等质量问题，造成工程质量不合格：5、全年检查中日常考核、月度考核和季度考核考核累计三次得分70分以下；6、中标供应商未经采购人同意不得分包，如发现中标供应商擅自分包或转包，采购人有权单方解除合同。

第五条  具体服务细则
1、管养

1）中标供应商应根据管养标段实际巡查现状，上报养护计划建议，但最终需按照采购人下达的养护任务进行养护。中标供应商必须无条件严格按照任务确定的养护维修计划实施，按照国家相关技术规范标准执行，保质保量完成；

2)中标供应商必须无条件按照国家行业规范和采购人、监理的文件规定等要求施工，严格把关养护质量。

3）如在管养过程中采购人要求使用新材料、新工艺、新技术等，中标供应商应积极配合，无条件地按照采购人的要求完成养修施工；

2、安全文明施工

必须严格按照相关规定执行安全文明施工（包含但不限于以下）：

1）养护作业区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具；

2）应按规定设置围挡；

3）养护人员作业时要求统一着装；

4）养护作业区域做到材料堆放整齐,易扬尘材料必须进行覆盖；

5）要求做到工完、料净、场地清；

3、养护考核：详见《南站片区道路养护管理考核办法》

4、服务要求

1）中标供应商应及时发现区域内各类市政设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查养护及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、管理养护计划、管理养护工作报表。
2）养护的各道工序施工要做到以人为本，养护作业人员在养护施工时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在养护施工路段设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，必要时应安排专职的安全人员对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保养护实施路段的施工安全及行车安全。特殊路段的养护作业必须按照采购人统一部署要求执行。中标供应商在施工时应注意行人、车辆的安全，做好交通安全防范和导流措施，并负责与交警、城管等部门的沟通协调。

3)中标供应商应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。养护作业现场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾，施工结束后做到工完、料净、场地清。

4)中标供应商在养护施工时应当保护地下管线和其他市政设施的完好。如确需暂时损坏或变更市政设施的，应当经采购人同意后方可实施，施工完成后应请权属单位检查验收，同时做好记录备案工作。

5)中标供应商应在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。

6）基础资料、台帐管理应做到以下几点：

（1）每天做好详细的工地日志登记工作，以备采购人不定期抽查；

（2）每月25号前向采购人报送本月的养护总结及下月养护计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人）；

（3）中标供应商应当严格按照采购人制定的养护计划进行施工，不得擅自更改实施计划，并于每周五上报本周工作完成情况，交由采购人审定，作为考核依据。

（4）市政设施养护维修应当及时做好维修纪录，对有关市政设施养护的报表统计、竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整理。
7）施工中对涉及的现有建筑物、构筑物、线杆、地下管线、古树名木等，中标供应商应采取有效的保护、防护措施，如中标供应商对上述设施造成破坏的，则所有责任由中标供应商负责。

8）应急处置服务：1、中标投标供应商应分别建立汛期防汛、防冻扫雪、路面塌陷处置应急预案，并按每类应急预案要求，每年至少进行一次应急演练。

9）防汛防台、暴雪期间，中标供应商需及时启动应尽预案，并无条件服从采购人的有关抢险调度，根据采购人要求增派人员机械到进行现场应急处置。
5、市政设施养护要求

1）养护技术要求按国家、省、市现行相关规范，等办法的有关要求执行。如累计两次发现不符合规范验收标准，采购人有权终止并解除合同。

2)养护期内，中标供应商应作好管护区域内各类道路设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时处理。在管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标供应商全面负责。

3）中标供应商要对现有设施、设备保持完整、完好，易损件要及时更换、维修，对设施、设备的损失和残缺应及时维修、更换。

4）主材。所有养护主材均由中标供应商自行提供，但供货时必须提供检验报告，水泥、中粗砂、碎石、石灰、商品砼、平侧石、沥青、窨井盖、雨水篦、钢筋、UPVC波纹管等材料须提供市级或市级以上具备见证取样资质的检测单位出具的检测报告（检测费用由中标供应商承担）。采购人委托第三方检验单位每月按批次对供应材料进行抽检（第三方检测费用由采购人承担，检测不合格项目检测费用由中标供应商承担），抽检不合格达到3次采购人有权取消中标供应商资格。

5）中标供应商必须无条件按照国家行业规范和采购人、监理的文件规定等要求施工，严格把关施工质量，完成自检后及时报验，采购人委托第三方检验单位每月定期或不定期对施工现场进行取样抽检（委托第三方检验单位费用由采购人另行支付，不包含在本次投标报价中），抽检不合格达到3次采购人有权取消中标供应商资格。

6）因工程地点都大部分处于城市闹市区，文明围挡要求极其严格，施工安全保障措施需充分可行。中标供应商必须采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保安全文明施工，确保各种管、杆线安全运营，确保沿线居民出行方便，确保周边水系畅通等，尽最大努力将施工给群众带来的干扰降至最低限度，并制定相关的安全文明措施。

7）巡视中发现由于市政设施（含排水检查井、雨水篦）损坏、遗失或因自然灾害等原因造成安全隐患时，立即做好防护措施，必要时现场安排专人看护，必须在24小时内修复，特殊情况下，在经采购人同意后，最迟不得超过72小时，同时启动应急预案进行抢修处理，通知交警部门协助疏导交通，并以书面形式报告发包人。

8)中标供应商必须落实安全生产措施，为上岗人员配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行施工作业时必须认真负责，注意安全操作，施工作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备定点存放，如发生任何意外，中标单位负责事故处理及一切费用，与采购人无关。

第六条 双方的权利和义务

1、甲方权利和义务
1）每月28号之前审核投标供应商上报的下个月度养护计划及月度养护工作量报表，并于每月5日前检查上个月养护计划执行情况，并进行月度考核；
2)对投标供应商养护的质量、安全、工期和巡视工作进行不定期抽查；
3)根据建设需要，采购人对投标供应商的工作内容及范围有调整的权利，要求供应商服从；
4）在投标供应商不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时,甲方将书面通知成交供应商终止合同,并按相关法律、法规对成交供应商追究责任；
5）帮助协调供应商维护作业施工与外部环境的问题；
6)对投标供应商报送的设计图进行确认后，投标供应商方可实施；

7）在投标供应商不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时,采购人将书面通知成交供应商终止合同,并按相关法律、法规对成交供应商追究责任。
 2投标供应商的权利、责任和义务
    1)按照本合同确定的养护设施范围，实施管养，确保管养标段市政设施完好率，取得相应的管养经费。
    2）投标供应商应在每月25日前向采购人提交下月的管养书面计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人），并组织实施经采购人认定的月度管养维修计划。
    3)针对该工程根据有关养护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好养护工作，确保养护质量。
    4)按照规定对设施组织每日巡视和经常检查，每月对养护计划执行情况进行自查，每季度组织一次步行路况调查，并将检查情况登记存档，检查记录必须报送采购人一份。

5)及时做好养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报采购人等作，配合采购人进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查。

6) 投标供应商进行维修工程时，必须选用符合设计及采购人要求的材料、设备，如有改变，必须征得采购人代表的签认。工程完工后，必须通知采购人验收。

7)做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通疏导，若因施工不当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，投标供应商应负完全责任，并负经济赔偿责任。
①投标供应商做好市政工程文明施工管理包括：工程施工现场围蔽设施；交通引导和警示设施、材料堆放；临时设施设置；余泥清运；污水排放；施工现场周边环境保护等。保障施工期间周边环境不受污染，确保施工现场的道路平整、排水畅通和交通安全。
②投标供应商应设专人负责文明施工设施的维护管理，发现围蔽设施损坏、安全警示标志、标牌残缺、损毁或路面破损、排水堵塞等，要及时更换或维修。主干道车行道施工等对交通影响较大的，应制定详尽的、有可操作性的交通组织疏导方案及应急预案，确保将施工对交通的影响减至最少。在交通繁忙期间，施工单位应设有专人协助公安交通管理部门维护交通秩序。
③投标供应商对施工可能造成周围建(构)筑物、地上地下管线损坏、堵塞的现场进行勘查，并制订相应的防范措施，确保施工和地上地下管线设施安全。
④ 为确保市政工程施工的道路交通安全，投标供应商在施工现场的起止点以及对车辆、行人通行安全有影响的位置，必须设置危险警示灯具。在车行道上施工作业，必须在来车方向提前设置施工标志牌、交通导向牌和危险警示闪灯等，提醒和引导车辆有序、安全通行。
⑤ 施工所产生的施工污水必须经过有效沉淀处理后，方可排放。不得直接向路面排放。施工产生的淤泥应在24小时内清运完毕。在城市主干道及人流稠密、交通繁忙等特殊路段，淤泥应立即清运。
8）防汛、暴雪期间，成交供应商需及时上路巡查，并无条件服从采购人的有关抢险调度。
9）应文明施工，尽量减少灰尘噪音等，不影响正常活动。
10)投标供应商对所管养的市政设施包括区域内道路护栏有巡查的义务,如发现人为损坏、非法占用或偷盗等情况时,应予以制止,并及时向甲方报告。
11) 投标供应商须具有绘图能力，对于管养维修工程，需绘制施工图纸的，按照采购人要求绘制施工图、编制施工组织设计，报采购人确认后，投标供应商方可实施。
12）在迎接文明城区检查、应急等各项活动工作中，服从采购人安排，达到检查及应急要求。
13）安排相应车辆，供日常及月度检查考核使用。以上费用由投标人自行承担，结算时不另行计算。
14）实施过程中与市容、交通、水利、河道、周边小区等外部的协调由投标人自行承担，甲方协助。接水接电由投标人自行承担，结算时不另行计算。
15)完成采购人交办的道路挖掘行政审批监管及其他临时性工作。
16）投标供应商所用人员必须按照中华人民共和国《劳动法》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由供应商自行解决。
第七条 款项支付

1.合同项下所有款项均以人民币支付。
2.合同项下得采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：

（1）前三个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。

（2）费用按季度支付，采购人于每个季度结束后5个工作日内对成交供应商考核，考核结束后10个工作日内，根据考核结果，甲方向乙方支付上一季度的养护服务费用。（其中，采购人每季度初支付前一季度的服务费用，服务费用须由采购人核实）。

（3）每季度由考核情况所引起的经济处罚在该季度应付款项中直接予以扣除。

（4）甲方付款前，乙方应向采购人开具等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。

4.结算价格的调整范围及方法：合同履约期内，标段范围内道路如遇政府性需求进行道路改、扩建工程，则在施工期内，施工道路的管养服务暂停。项目结算总价调整方式如下：

最终结算总价=供应商中标总价-∑各施工道路分项投标报价*各施工道路管养服务相应暂停时间（天）/365（天）

分项报价表                                               
	序号
	道路名称
	起止点
	投标报价（元）

	
	
	起点
	止点
	

	1
	创新街
	六朝路
	农花路
	

	2
	诚信街
	六朝路
	竹翠路
	

	3
	诚信街
	民权路
	双龙大道
	

	4
	民权路
	诚信街
	姑塘街
	

	5
	开明街
	民生路
	双龙大道
	

	6
	明城大道
	博爱街
	映淮街
	

	7
	姑塘街
	民权路
	中驰路
	

	8
	中驰路
	宏运大道
	映淮街
	

	9
	六朝路
	开明街
	博爱街
	

	10
	江南路
	宏运大道
	博爱街
	

	11
	松风路
	映淮街
	金阳西街
	

	12
	梅香路
	映淮街
	金阳西街
	

	13
	农花路
	映淮街
	金阳西街
	

	14
	绿都大道
	宏运大道
	金阳西街
	

	15
	竹翠路
	宏运大道
	金阳西街
	

	16
	博爱街
	江南路
	农花路
	

	17
	兰沁路
	博爱街
	金阳西街
	

	18
	映淮街
	机场高速
	农花路
	

	19
	新秦淮河大桥
	董村路
	宏运大道
	

	20
	金兰路
	博爱街
	诚信街
	

	21
	荷塘街
	中驰路
	明城大道
	

	22
	暂列金
	
	
	100000

	......
	
	
	
	

	
	投标总价
	
	
	


第八条 安全要求

供应商提供足够的安全措施及工程质量监督。服务期间，对一切现场作业的稳妥性及安全性负全责，并对现场人员的安全进行全面保护，以使人员免受意外及财产损失。

第九条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向投标供应商偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向投标供应商偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，投标供应商有权解除合同。

3、投标供应商无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、投标供应商逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。

5、投标供应商完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，投标供应商应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

（2）在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

（3）按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、投标供应商未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

第十条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条 履约保证金

1.投标供应商在签订本合同之日，原投标保证金自动转为履约保证金。

2.如投标供应商未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.履约保证金在整个项目所需货物、服务供货完毕，项目验收合格后十个工作日内无息退付。

第十二条　合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与投标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报南京市江宁区政府采购中心备案，为本合同不可分割的一部分。

第十三条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条  争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条  合同生效及其他

1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式肆份，以简体中文书写，甲方、投标供应商各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                              投标供应商（盖章）：     

代表签字：






     
  授权代表签字：

日期：          年    月    日              开户银行：

帐号：

日期：      年    月    日

第6章 投标文件格式及附件
投  标  文  件
项 目 名 称：                    
项 目 编 号：                    

      投标人名称 ：（加盖电子公章）    
      日      期 ：                    
目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：        
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：         
投标人名称：                 （加盖电子公章）       

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：              
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

   被授权人身份证号码：                     

   被授权人联系电话：（手机）                    
法定代表人（签字或加盖电子章）：        
授权委托人（签字）：         

授权单位名称：        （加盖电子公章）       

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

 

 

 

附件三、开标一览表（供参考，以系统格式为准）          
开标一览表             
项目名称：                                         项目编号：

	投标报价
	合计
	小写：人民币                  元    

大写：人民币                  元                    

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。

	投标标的是否全部由小微企业提供
	                    （填写“是”或“否）


供应商（加盖电子公章）：                              

法定代表人或授权代表（签字）：                              

说明：

1、 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。
如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                          项目编号： 
	序号
	道路名称
	起止点
	投标报价（元）

	
	
	起点
	止点
	

	1
	创新街
	六朝路
	农花路
	

	2
	诚信街
	六朝路
	竹翠路
	

	3
	诚信街
	民权路
	双龙大道
	

	4
	民权路
	诚信街
	姑塘街
	

	5
	开明街
	民生路
	双龙大道
	

	6
	明城大道
	博爱街
	映淮街
	

	7
	姑塘街
	民权路
	中驰路
	

	8
	中驰路
	宏运大道
	映淮街
	

	9
	六朝路
	开明街
	博爱街
	

	10
	江南路
	宏运大道
	博爱街
	

	11
	松风路
	映淮街
	金阳西街
	

	12
	梅香路
	映淮街
	金阳西街
	

	13
	农花路
	映淮街
	金阳西街
	

	14
	绿都大道
	宏运大道
	金阳西街
	

	15
	竹翠路
	宏运大道
	金阳西街
	

	16
	博爱街
	江南路
	农花路
	

	17
	兰沁路
	博爱街
	金阳西街
	

	18
	映淮街
	机场高速
	农花路
	

	19
	新秦淮河大桥
	董村路
	宏运大道
	

	20
	金兰路
	博爱街
	诚信街
	

	21
	荷塘街
	中驰路
	明城大道
	

	22
	暂列金
	
	
	100000

	......
	......
	
	
	

	
	投标总价
	
	
	


投标单位（加盖电子公章）：                              

法定代表人或授权代表（签字）：                              

日期：            
 

 附件五、技术规格偏离表格式
技术条款偏离表
项目名称：
项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的技术条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。
供应商（加盖电子公章）：                              

 附件六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
项目名称：
项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


说明：说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：                              

 

 

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业

资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（加盖电子公章）：                              

附件九、 投标人类似业绩情况表
投标人类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目

规模
	获奖

情况
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（加盖电子公章）：                              

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（加盖CA电子公章）： 
日 期：
 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  / 的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：        
          日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

**：

我单位      （供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）
日期：    年   月   日
附件十二、投标保证金缴纳凭证（如有）

附件十三、 资格资信证明文件

附件十四、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十六、其他




