竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320506-SZYX-C2026-0014

采购人：苏州市吴中生态环境局

采购内容：2026年市控空气自动站运维

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

二〇二六年四月

一、竞争性磋商公告

项目概况： 2026年市控空气自动站运维项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年4月27日9：30（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320506-SZYX-C2026-0014

- 项目名称：2026年市控空气自动站运维

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：人民币壹佰陆拾玖万元整（￥1690000.00）

- 最高限价：无

- 采购需求：

- 服务内容：本项目为确保苏州市吴中区12个市控环境空气自动监测站系统正常运行，提高数据质量，强化子站管理，发挥其应有的评价、预警等作用，对上述站点进行全托管运维服务，并开展13个点位每月一次的降尘监测服务（木渎高级中学仅开展降尘监测）；并根据现场大气管控服务需求，提供12次VOCs走航监测服务、12次空气六参数走航任务，以上服务每次走航时间1天，走航范围及具体项目根据采购方需求设定；确保站点满足自动监测站点防人为干扰的基础保障要求。

- 合同履约期限：12个月。

- 本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目专门面向中小微企业采购，本项目属其他未列明行业。供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 本项目的特定资格要求：

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 获取采购文件

- 时间：本公告发布之日起五个工作日

- 地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载

- 方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载

- 售价：免费

- 响应文件提交

- 截止时间：2026年4月27日9：30

- 地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 开启

- 时间：2026年4月27日9：30

- 地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他相关事宜：

- CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

- 项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

- 技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

- 未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

- 本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

- 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名称：苏州市吴中生态环境局

地址：苏州市吴中区苏街198号

联系方式：0512-67082862

联系人：阮晓杰

- 采购代理机构信息

名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

联系方式：0512-68364647、68361806*8002

- 项目联系方式

项目联系人：金健、周详、祝晓忠、周悦婷

电话：0512-68364647、68361806*8002

二、磋商采购文件

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州市吴中生态环境局的委托，就其所需要采购的2026年市控空气自动站运维在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

- 采购编号：JSZC-320506-SZYX-C2026-0014

- 采购内容：2026年市控空气自动站运维

- 采购需求：

- 项目概况

- 本项目为确保苏州市吴中区12个市控环境空气自动监测站系统正常运行，提高数据质量，强化子站管理，发挥其应有的评价、预警等作用，对上述站点进行全托管运维服务，并开展13个点位每月一次的降尘监测服务（木渎高级中学仅开展降尘监测）；项目服务期限为12个月。并根据现场大气管控服务需求，提供12次VOCs走航监测服务、12次空气六参数走航任务，以上服务每次走航时间1天，走航范围及具体项目根据采购方需求设定；确保站点满足自动监测站点防人为干扰的基础保障要求。

表1、环境空气自动监测站基本信息一览表

| 序号 | 点位名称 | 点位性质 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甪直镇 | 乡镇站 | 甪直镇水八仙生态园 |
| 2 | 郭巷街道 | 乡镇站 | 郭巷实验小学 |
| 3 | 城南街道 | 乡镇站 | 碧波实验小学 |
| 4 | 越溪街道 | 乡镇站 | 越溪街道社会管理综合治理工作中心 |
| 5 | 横泾街道 | 乡镇站 | 横泾街道文体教育服务中心 |
| 6 | 临湖镇 | 乡镇站 | 临湖实验中学 |
| 7 | 胥口镇 | 乡镇站 | 胥口中学 |
| 8 | 光福镇 | 乡镇站 | 光福镇冲山岛 |
| 9 | 金庭镇 | 乡镇站 | 金庭文体中心 |
| 10 | 香山街道 | 乡镇站 | 渔洋山墩旺有机农场 |
| 11 | 东山镇 | 乡镇站 | 东山实验小学 |
| 12 | 太湖街道 | 乡镇站 | 华东师范大学苏州湾实验小学 |

表2、降尘点位基本信息一览表

| 序号 | 点位名称 | 点位性质 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甪直镇 | 乡镇站 | 甪直镇水八仙生态园 |
| 2 | 郭巷街道 | 乡镇站 | 郭巷实验小学 |
| 3 | 城南街道 | 乡镇站 | 碧波实验小学 |
| 4 | 越溪街道 | 乡镇站 | 越溪街道社会管理综合治理工作中心 |
| 5 | 横泾街道 | 乡镇站 | 横泾街道文体教育服务中心 |
| 6 | 临湖镇 | 乡镇站 | 临湖实验中学 |
| 7 | 胥口镇 | 乡镇站 | 胥口中学 |
| 8 | 光福镇 | 乡镇站 | 光福镇冲山岛 |
| 9 | 金庭镇 | 乡镇站 | 金庭文体中心 |
| 10 | 香山街道 | 乡镇站 | 渔洋山墩旺有机农场 |
| 11 | 东山镇 | 乡镇站 | 东山实验小学 |
| 12 | 太湖街道 | 乡镇站 | 华东师范大学苏州湾实验小学 |
| 13 | 木渎镇 | 国家站 | 木渎高级中学 |

- 本次进行全托管运维服务的环境空气自动监测站的运维时间信息见表3，各站点仪器设备配置见表4。

表3、环境空气自动监测站的服务时间及内容

| 序号 | 点位名称 | 服务内容 | 运维周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴中区12个市控站 | O3、PM2.5、SO2、NO/NO2/NOX、CO、PM10校准系统、工控机、站房等配套、降尘监测 | 12个月 |

表4、环境空气自动监测站主要设备信息表

| 1：甪直镇、郭巷街道、城南街道、长桥街道、越溪街道、横泾街道、临湖镇、胥口镇、光福镇、金庭镇 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | 蓝盾 | LGH-220 | 1 | 2020 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | 蓝盾 | LGH-210 | 1 | 2020 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 蓝盾 | LGH-230 | 1 | 2020 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 先河环保 | XHOZ2000B | 1 | 2019 |
| 5 | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2020 |
| 6 | PM2.5分析仪 | 先河环保 | XHPM2000E | 1 | 2019 |
| 7 | 动态校准仪 | 先河环保 | XHCZL2000B | 1 | 2019 |
| 8 | 零气发生器 | 先河环保 | XHZ2000B | 1 | 2019 |
| 2：香山街道、东山镇、太湖街道 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | Thermo Fisher | 42i | 1 | 2020 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 | 2020 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 | 2020 |
| 4 | 臭氧分析仪 | Thermo Fisher | 49i | 1 | 2020 |
| 5 | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2020 |
| 6 | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | 5030i | 1 | 2020 |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 | 2020 |
| 8 | 零气发生器 | Thermo Fisher | 111 | 1 | 2020 |

- 走航监测服务

- 服务内容

根据采购方需求以及空气质量污染情况，提供12次的VOCs走航监测、12次空气六参数走航监测服务，以上走航每次走航时间1天。

走航服务方式包括：

- 整体区域移动监测：通过移动监测描绘城区污染地图，全面、快速诊断污染物的整体分布情况，锁定污染高值路段及重点区域；

- 各区域污染分布移动监测：由内到外进行各区加密移动监测，分析区域空间污染分布；

- 重点园区污染排查：对市区重点园区及企业集中地带进行小尺度网格化移动监测，识别重点排污企业，锁定问题工段；

- 国控点和省控点周边移动监测：以国控点/省控点为圆心，对其周边1-5km范围内进行移动监测，快速发现异常排放情况，及时采取措施；

- 污染天气条件下应急响应：当发生大气污染事件，移动监测服务能快速的响应并且投入到对重点区域的巡查中。对异常点位快速进行诊断分析，排查污染源。

- 走航监测产品技术要求

- VOCs走航监测系统技术要求

- 检测有机物种类：国家《大气污染物综合排放标准》中的挥发性有机物：苯类、醛类、酮类、胺类、醇类、醚类、酚类、腈类、硫化物等；化学毒剂等；《国家恶臭污染排放标准》中全部8种恶臭气体，以及《上海恶臭(异味)污染物排放标准》中全部22种恶臭气体。

- 检测方式：自动吸入式不间断采样测量，不需要样品预处理；

- 仪器检出限：≤100ppt（提供具有资质的计量检测单位出具的测试证书予以佐证）

- 响应时间：≤1s；(提供具有资质的计量检测单位出具的测试证书予以佐证)

- 可直接采样，不需要对样品预处理；

- 进样管路温度：可调控，设置范围：30~120℃(提供具有资质的计量检测单位出具的测试证书予以佐证)

- 进气流速≤0.3 L/min; (提供具有资质的计量检测单位出具的测试证书予以佐证)

- 内置铂丝催化器，获取仪器背景信号；(提供具有资质的计量检测单位出具的测试证书予以佐证)

- 双离子源（标配H3O+和赠送的备用EI源）；(提供具有资质的计量检测单位出具的测试证书予以佐证)

- 为了保证长期稳定性，采用三级四极杆（含前置过滤杆（pre-filter）、质量过滤主杆（primary mass filter）、后置过滤杆（post-filter），相比单级“四极杆”，避免主杆污染、增强长期稳定性；

- 质量范围：0.4-510amu；(提供具有资质的计量检测单位出具的测试证书予以佐证)

- 质谱检测器分辨率：≤0.6amu；(提供具有资质的计量检测单位出具的测试证书予以佐证)

- 整机设置了质谱自动保护功能，当质谱腔气压高于5x10-6 mbar气压(可根据实际需要设定该值)，软件可触发质谱自动保护功能，自动将高压置零。

- 车载空气六参数监测模块技术要求

- 监测指标：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TVOC

- 监测原理：电化学法（SO2、NO2、CO、O3、TVOC）、光散射法（PM10、PM2.5）

- ▲污染物监测技术指标：（以下参数提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告予以佐证）

1）PM2.5：

测量范围：0~1000μg/m3

平行性：≤3%

重复性：≤1

室外比对测量相关系数：≥0.99

2）PM10:

测量范围：0~1000ug/m3

平行性：≤2.5%

重复性：≤0.5%

室外比对测量相关系数：≥0.995

3）SO2：

测量误差：≤±0.2%F.S.

重复性：≤0.15%

环境试验误差：≤±0.5%F.S.

24h零点漂移：≤±0.5%F.S.

24h量程漂移：≤±1%F.S.

响应时间：≤3s

4）NO2：

测量范围：0~500ppb

测量误差：≤±0.1%F.S.

重复性：≤0.15%

环境试验误差：≤±0.85%F.S.

24h零点漂移：≤±0.5%F.S.

24h量程漂移：≤±1%F.S.

响应时间：≤3s

5）CO：

测量范围：0~20ppm

测量误差：≤±0.5%F.S.

重复性：≤1%

环境试验误差：≤±0.8%F.S.

24h零点漂移：≤±1.0%F.S.

24h量程漂移：≤±1.5%F.S.

响应时间：≤3s

6）O3：

测量范围：0~500ppb

测量误差：≤±0.2%F.S.

重复性：≤0.1%

环境试验误差：≤±0.5%F.S.

24h零点漂移：≤±0.5%F.S.

24h量程漂移：≤±1%F.S.

响应时间：≤3s。

7）TVOC:

测量范围：0-10ppm

测量误差：≤±1.0%F.S.

重复性：≤0.1%

环境试验误差：≤±1.15%F.S.

24h零点漂移：≤±0.5%F.S.

24h量程漂移：≤±1%F.S.

响应时间：≤3s

- 应用模式要求（以下参数提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告予以佐证）

1）满足机载、车载、手持等多种方式的便携移动搭载，气体动力学扩散采样设计、高密度时空覆盖、多指标监测；

2）支持多模式作业系统：单兵巡源、多人协同巡源、中心式调度巡源；

3）供电方式：支持车载、机载、外接锂电池等多种供电方式，根据应用场合灵活选配。

- 软件平台技术要求（以下参数提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告予以佐证）

1）动态加载：实现完全模块化设计，支持参数化配置，支持组件及组件的动态加载

2）数据分析能力：具备强大的数据分析能力，可实时数据分析展示，实时污染地图、实时告警、工作在线跟踪、实时污染源简报

3）多任务融合分析能力：具备多条巡航记录的融合分析，实现多个空间环境的污染分布地图展示

4）道路排名分析：便于车载走航分析时，自动统计各道路污染概括，并实现各道路的污染排名

6）数据上传：平台具有参数实时上传功能（CO、O3、NO2、SO2、PM2.5、PM10、温度、湿度、经纬度、海拔、速度、卫星数等）

7）移动终端：系统客户端兼容各种web浏览器和手机移动终端

8）安全性：具备统一且完善的安全机制，以保障被管理的设备资源的安全性。

- 基础保障要求

- 站房周边安装非运维人员禁区提示牌；

- 采样区域设立警示标牌，标牌醒目、完好；

- 通往站房和采样平台通道唯一，且安装门锁；

- 保障站房楼顶防护栏高度≥1.2m。

- 运维技术要求

- 有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人，成交后在苏州市设立固定的办公场所，保证在苏州市至少3名空气自动站维护技术人员（须提供近三个月响应单位为其缴纳的社保记录）与2辆运维专车；对于站点出现的故障，应2小时内赶到现场，4小时内解决故障。

- 配备日常运行管理过程中涉及的常用工具、校准设备等。如流量计、温度计、气压计等。

- 耗材备件

成交单位须在苏州市服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、过滤膜、纸带、滤芯、泵维护包、颗粒物仪器的干燥管等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。由于缺少相应的耗材、备件，导致仪器不能正常使用、数据缺失的，采购方按照空气站管理办法扣除一定的费用，直至解除合同。

- 标准物质的使用

空气站校准维护的标准气体必须为国家标物中心或环保部标样所产品。新购标准气体成交单位必须做验证实验，形成验证报告，另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证，当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

- 工作计划的制定

成交单位及时制定运维计划，并严格按计划执行，若有变更须及时通知采购人。每月初提供月度总结。

- 财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人。未经采购人同意，成交单位不得以任何方式对采购人各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，成交单位应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，成交单位不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

注：成交单位违反上述条款中任何一条要求，采购方有权直接终止合同，列入不良单位名单并通报。

- 日常运维记录

成交单位应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表至少应包括以下表格：空气自动监测站运行维护记录表；空气自动监测系统仪器设备维修记录表；空气自动监测系统备品备件管理、使用记录表；多点线性校准表格；钼炉转换效率表格；精密度检查表格；准确度检查表格；标准物质使用记录；颗粒监测仪校准记录。可根据管理需求进行调整或修订，调整或修订时需报采购方确认。

- 运维管理内容

要求托管过程中完成以下几项工作：

- 12个环境空气自动监测站的日常运行维护；

- 12个环境空气自动监测站的设备维护及维修；

- 12个环境空气自动监测站的质量管理；

- 大型活动或会议的环境空气质量保障工作；

- 突发性环境应急事故的辅助分析工作；

- 数据分析及应用工作；

- 子站通讯及数据采集系统的维护及维修、通讯保障。

- 具体运维要求

运维单位应遵守省国家、省市关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

- 一般要求

- 对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

- 检查站房是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，无监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

- 保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

- 检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

- 设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由成交单位负责；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由成交单位负责；

- 检查站房的排风排气装置工作是否正常；

- 标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

- 检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行；

- 根据仪器报警信息及数据情况判断仪器运行情况，发现仪器运行异常或数据有异常值时，应立即通知采购方，并在2小时内前往现场，并在4小时内排除故障，4小时内无法排除故障，应立即启用备机。若采购方通知成交单位，告知仪器异常时，成交单位应作出同样的响应。

- 具体要求

- 每周工作

成交单位每周至少巡检空气自动站一次，每次维护后做好运行维护记录。每周运维内容涵盖一般要求的所有项目。

此外，每周对所有的气态仪器进行零点、标点检查，根据实际情况进行校准。每周检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，若发现过滤膜明显污染应及时更换。

- 每月工作

- 清洗各仪器采样头、切割器，并检查切割器O型密封圈等部件；

- 检查颗粒物分析仪的ABS值，时钟校准；

- 检查各分析仪器的流量，必要时作流量校准；

- 检查各分析仪器的精密度。

- 每季度工作

- 对气态分析仪进行多点线性检查；

- 采用臭氧校准仪对各子站的臭氧仪器进行溯源；

- 清洗空调机的过滤网。

- 对动态稀释气体校准仪流量进行多点检查，必要时校准，并开具校准报告。

- 每半年工作

- 对颗粒物分析仪检测湿度和温度传感器、检查动态加热装置是否正常工作；

- 采样总管及采样风机清洗。

- 每年工作

- 采用臭氧标准源对子站校准设备进行传递；

- 对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；

- 对各气态仪器进行准确度检查；

- 流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

- 站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

- 检查站点的防雷设施；

- 更换所有仪器的泵组件；

- 监测仪器系统的性能检查，包括线性、零点漂移、量程漂移、精密度、准确度、平均无故障连续运行时间。性能检查应满足以下要求：1)光度法的重复性、漂移实验、直线性实验方法符合国家有关空气自动分析仪技术要求的规定，实验结果符合国家有关空气自动分析仪技术要求的规定。2)对于用β射线法的颗粒物监测仪器，每3个月至少进行一次流量、温度和压力校准。校准后使用内置标准膜或外置标准膜进行标定和校正。

- 不定期工作

- 根据实际使用情况更换颗粒物分析仪滤纸带、称重膜、雨水分离器滤芯、旁路过滤器、小滤芯等；

- 根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查。

- 其他

- 分析仪有以下情况需进行校准和再校准：移动位置时；进行可能影响校准结果的维修或维护后；分析仪暂停工作一段时间后；有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

- 仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

- 技术规范

成交单位的所有运维工作必须符合：《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ 817-2018)》及《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ 818-2018)》的要求，如有不一致的地方，以技术规范为准。

- 本次12个乡镇（街道）运维保障内容要求如下：

（1）负责保障站房的外围安全、外部电力供应及网络通讯，及时向采购方报送站点的供电、通信和周边环境等的异常情况，协调解决电力供应和网络通讯问题。

（2）对采购方现有的环境空气自动监测设备进行定期的维护保养，保证设备的性能，需要备用机时能够第一时间提供。

（3）应根据采购人的要求，开展乡镇（街道）环境空气自动监测相关的其他保障工作。

- 成交单位需在每月5日前递交上一月符合资质要求的降尘监测报告和道路积尘走航监测报告。

- 数据传输需使用光纤，满足采购单位视频传输需求，当前不满足条件的站点，成交后根据采购单位要求整改。

- 运维管理目标

保证系统正常运行率和有效数据捕获率均达到95.0%以上；数据采集率达到98.0%；异常情况处理率100%。污染物数据有效性最低要求满足下表要求：

表4 各污染物浓度数据有效性的最低要求

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、PM2.5、NOx | 年平均 | 每年至少有分布均匀的324 个日平均浓度值；每月至少有分布均匀的27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值） |
| SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、NOx | 24小时平均 | 每日至少有20个小时的平均浓度值或采样时间 |
| O3 | 8小时平均 | 每8小时至少有6小时平均浓度值 |
| SO2、NO2、CO、O3、NOx | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

有关说明：

（1）成交单位需根据国家及省市有关空气质量最新的自动监测质量管理和质量控制规范，动态落实质量管理制度，做好质控工作并填好相应记录。无条件接受上级部门的检查和考核，以及配合采购方开展对外的有关质控检查。

（2）特别说明：

合同执行期间，12个乡镇（街道）环境空气自动监测站设备维护过程中产生的交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修、站点运行的水电、通讯费用由成交单位承担；

- 国家及省市有关空气质量的标准和规范有变更或调整时，采购方有权要求成交单位按照最新的国家标准和规范对空气站进行运行、维护和管理。采购方有权根据实际内容调整考核目标和考核办法。

- 供应商负责将空气自动站的数据导入苏州市吴中生态环境局大数据应用平台。

- 监督考核要求

- 监督管理

（1）数据必须真实有效，响应单位近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请响应单位根据本单位实际情况承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，成交无效，且承担相关法律责任）

（2）响应单位应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购方有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

（4）采购方开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，并有权终止运维合同。

（5）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

（6）乡镇空气站的运维管理事项需要沟通协调的，由苏州市吴中生态环境局统一协调运维方及板块进行沟通，未经报备擅自沟通，视为有干扰数据的嫌疑，采购方有权终止合同。

- 考核办法

每月由苏州市吴中生态环境局根据苏州市生态环境局对市控空气站的季度质控情况，组织对运维成交单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

（2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分为0分；

①单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=50；

②有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×50；

③有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×80%×50。

运行维护部分内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理占10分，满分50分，采用扣分制，以苏州市生态环境局质控得分为依据，如单次质控涵盖多月的，则每月考核均以此次质控分数考核。

①单站月度质控得分高于90分(含)的，得分=50；

②单站月度质控得分高于80-90分(含)的，得分=质控得分×50÷100；

③单站月度质控得分低于80分(含)的，得分=质控得分×80%×50÷100；

- 运维费用结算方式

以两率得分和质控得分和为总得分，最终运维结算为月度运维费用×总得分÷100。

- 安全责任

成交单位应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由成交单位全权承担负责，采购单位不承担任何责任。

- 综合说明其他要求

- 响应单位必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

- 响应单位成交后提供的服务均为按国家规格条例的合格正规服务，符合规范要求。

- 响应单位按以上要求制定出具体的工作方案，达到的标准，提供的人力、物力。所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

- 响应单位成立至今在全国范围内的环境监测服务活动中不得出现下列任意一种情况：

（1）响应单位或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿等与业务活动相关的行为受到刑事处罚，导致供应商被区县级（含）以上环保主管部门通报批评、行政处罚。

（2）除上述情况外，响应单位在全国环境监测服务活动中被区县级（含）以上环保主管部门通报批评、行政处罚。

注：请响应单位根据本单位实际情况承诺，否则视为无效响应，若有不实，按提供虚假资料处理，成交无效，且承担相关法律责任。

- 成交单位管理如不符合或达不到采购人的要求，采购人书面告知成交单位整改；若经整改后仍不能达到采购人要求，采购人有权终止合同，并无需支付因终止合同而产生的相关费用。

- 成交单位在项目实施过程中，未经采购人批准，不得随意更换项目组成员。如果采购人认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求成交单位对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

- 响应单位须保障采购方在使用服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，响应单位须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购方因此而遭致损失的，成交方应赔偿该损失。

- 成交后，采购单位有权不定期对服务质量进行查看，如果发现成交单位存在违反本次采购要求的，采购单位有权终止合同，相关损失由成交单位承担。

- 报价应包含完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、仪器设备、车辆交通、备品备件、验收、保险、利润、税金、通讯、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 验收标准：符合采购文件所规定技术性能要求，以及响应单位承诺的其他指标。服务完毕后，响应单位书面通知采购方验收，由采购方依据服务考核情况组织验收，依据为国家有关规定、响应采购文件、成交的磋商响应文件以及其他相关文件和资料。

- 成交单位在履行合同期间，若所提供的服务不能令采购人满意，如减少或降低双方约定的服务范围，服务人员的素质水平、工作态度等，则采购人有权在费用结算时扣除相应费用。

- 磋商供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按相关办法处理。

- 采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，磋商供应商提供的所有服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

- 磋商响应文件的组成及要求：

- 文件组成

- 磋商报价表

- 磋商分项报价明细表

- 其他针对本次磋商的详细说明

- 无对应模块上传的响应文件内容可传至此，含“五、附件”中部分表格、内容。

- 资格审查响应文件

- 磋商响应函；

- 关于资格文件的声明函；

- 法定代表人授权委托书（如有授权）；

- 供应商的法定代表人身份证复印件、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

- 供应商参加政府采购活动应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供营业执照或其他证明材料）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月的）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

- 符合性审查响应文件

- 服务要求偏离表；

- 投标（响应）保证承诺书；

- 其他需供应商对本次响应的详细说明、承诺。

- 综合评审响应文件

- 项目具体实施方案；

- 履约期限、后续服务等响应承诺；

- 与本次磋商有关的其他资料。

- 企业报价折扣证明

- 中型、小型或微型企业、残疾人企业、监狱企业的相关材料。

注：响应单位成交后须提供一份与电子响应文件内容一致的纸质响应文件（装订成册）。

- 电子投标（响应）文件的编制与提交

- 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“响应文件目录”。

- 电子响应文件制作

- 在苏采云系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

- 将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

- 导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

- 电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖响应单位的电子签章或公章。

- 未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

- 磋商综合说明：

- 本次竞争性磋商不分标段，各供应商须对全部内容进行响应并报价，只响应部分内容或只报其中部分内容的，视为非实质性响应，并不得出现选择性报价。

- 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

- 成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取成交通知书时成交单位向采购代理机构一次性付清。

收费标准：预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%；预算金额100万-500万部分费率为预算金额的1.1%。

收款单位：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：543058193738

开户银行：中行苏州南园支行

- 磋商说明：

- 不符合供应商资格要求的磋商响应文件将被拒绝；

- 参加磋商的供应商必须提供供应商代表的身份证明原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

- 磋商响应文件密封和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

- 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应；

- 实质性响应磋商文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

- 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 成交通知书：

- 确定成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。

- 成交通知书将成为合同的组成部分。

- 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

- 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构应以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 政府采购相关政策

- 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

- 采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在信用中国等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 对存在失信信息的供应商，评审小组应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 质疑事项

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。迟于相关规定时间提交的质疑，采购方或采购代理机构将按照相关法律法规的规定拒绝回答。

质疑联系部门：业务部-金健

联系电话：0512-68364647/68361806

通讯地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B 座

- 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 磋商程序：

- 采购代理机构按本采购文件规定的时间、地点主持磋商采购活动。

- 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统在规定的时间内对响应文件进行解密，否则视为放弃参与磋商活动。

- 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

- 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

- 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、磋商成交原则及评分标准

成交原则

- 本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标进行评审综合，综合得分最高的响应供应商成为成交供应商。

- 如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为成交候选人；如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第(1)项至第(4)项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

评分标准

- 价格分（10分）

- 磋商报价不超过采购预算价格的，为有效磋商报价。超出此范围的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的响应文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效磋商报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。

其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×价格权值（10%）×100，小数点后保留两位。

- 技术服务方案、水平（69分）

- 项目理解分析（10分）

对本项目的概况背景、采购需求的理解分析，理解透彻、到位，分析全面、合理得10分；理解较到位，分析较全面得7分；理解分析基本全面得4分；理解分析不太全面得1分；否则不得分。

- 站点现状分析、合理化建议（12分）

对项目所运维站点现状（包括但不限于站点设备分析、八方位图、周边污染情况、专项管控建议等内容）进行分析，分析透彻、到位，理解全面、合理得12分；分析较到位，理解较全面得8分；分析、理解基本全面、基本准确得5分；分析理解不太准确的得2分；否则不得分。

- 运行维护方案及工作计划（10分）

方案完整、合理、可行、规范性强、有保障得10分；方案较合理、较可行、基本有保障得7分；方案基本合理、基本可行得4分；方案不太合理、不太可行得1分；否则不得分。

- 对运维的难点、要点和关键部分的分析及应对措施（10分）

方案完整、合理、可行、有针对性得10分；方案较合理、较可行、基本有针对性得8分；方案基本合理、基本可行得5分；方案不太合理、不太可行得1分；否则不得分。

- 走航监测服务方案（9分）

根据供应商针对本项目提供的走航监测服务方案进行综合评审，方案内容包括但不限于VOCs走航监测服务方案及数据分析模板、空气六参数走航监测服务及数据分析模板等内容，方案案要素针对性强、完整无缺项、详实、阐述清晰、可操作性强，完全满足项目需求的得9分；方案较完整，虽存在部分内容表述不足但其内容较完整、具有可操作性的得6分；方案中有缺项，其内容基本完整、基本可行的得3分；方案不太可行的得1分；否则不得分。

- 走航监测产品技术响应情况（18分）

响应单位走航监测产品技术参数全部满足或高于采购文件要求的得18分，每有一处负偏离扣2分，扣完为止，采购文件中要求提供证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离。

- 响应单位综合能力（21分）

- 运维备件、耗材保障（12分）

提供主要仪器详细备件、耗材配置情况，内容齐全、来源规范、配置及价格合理、与原设备匹配程度高得12分；内容较为齐全、来源较规范、配置及价格较为合理、与原设备基本匹配得8分；内容基本齐全、配置及价格基本合理得5分；内容不太合理得2分；提供相关支撑材料，否则本项不得分。

- 类似项目业绩经验（9分）

响应单位2023年以来（以合同签订时间为准）承担过类似大气环境服务业绩的，每个项目得3分，最多得9分。提供项目合同扫描件，否则不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行2026年市控空气自动站运维项目（采购编号：JSZC-320506-SZYX-C2026-0014）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币             元（￥            ）。合同价格包含完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、仪器设备、车辆交通、备品备件、验收、保险、利润、税金、通讯、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 本合同项下的服务指：2026年市控空气自动站运维。

  - 服务内容及要求：详见采购文件。

  - 履约期限：12个月。

- 甲、乙双方的义务

  - 甲方有义务向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件及相关资料。

  - 乙方应当认真执行并按时完成本项目相关服务工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责，不得介入甲方的事务性工作。

  - 乙方在项目实施过程中，必须按照采购文件要求及响应文件中的承诺配置本项目专业技术人员。在合同期内，乙方及其工作人员须服从甲方的一切规章制度及安排。未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

- 质量保证

  - 乙方提供服务的均为按国家、行业、采购文件相关标准执行的合格、正规的服务，符合相应的规范要求。

  - 乙方应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的技术风险，并采取必要的风险控制措施。乙方在项目实施工作中对甲方造成的负面影响，其后果都须由乙方承担。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：本合同签订后，乙方与涉及乡镇（街道）签订分合同，乙方按要求提供运维服务，甲方[下属各乡镇（街道）]结合服务费用考核情况，自运维服务开始后每半年结算一次，经考核合格，结算金额为相应合同金额的50%。

  - 本项目具体运维费用由下属各乡镇（街道）按上述付款方式支付。

  - 考核办法

每月由甲方根据苏州市生态环境局对市控空气站的季度质控情况，组织对乙方绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

（2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分为0分；

①单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=50；

②有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×50；

③有效率在80%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×80%×50。

运行维护部分内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理占10分，满分50分，采用扣分制，以苏州市生态环境局质控得分为依据，如单次质控涵盖多月的，则每月考核均以此次质控分数考核。

①单站月度质控得分高于90分(含)的，得分=50；

②单站月度质控得分高于80-90分(含)的，得分=质控得分×50÷100；

③单站月度质控得分低于80分(含)的，得分=质控得分×80%×50÷100；

  - 运维费用结算方式

以两率得分和质控得分和为总得分，最终运维结算为月度运维费用×总得分÷100。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

      - 合格的发票。

      - 履行验收报告（最后一次付款提供）。

  - 支付方式：1）银行转账；2）数字人民币支付。

  - 乙方账户信息：

户名：

收款账号：

开户行：

数字钱包ID：

  - 若由于乙方未能及时开具符合甲方要求的发票、提供的账户有误等可归结于乙方的原因，导致甲方逾期付款的，甲方不承担任何逾期付款的责任，并且甲方有权拒绝支付相应款项。

- 保密要求

  - 乙方及其工作人员应当对项目实施过程中接触的所有工作资料予以保密，未经甲方书面同意，乙方不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露上述资料或用于本合同以外的其他目的。

  - 保密义务至甲方将相关文件、信息、资料以及所涉成果正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方的保密义务之日起终止。保密义务的规定在本合同终止后仍然继续有效，且不受本合同解除、终止或无效的影响。

  - 乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担，且应承担合同总价款30%的违约金并赔偿甲方全部损失。

- 违约责任及违约金支付

  - 乙方不能提供服务或服务未达到本项目采购要求或交付成果不符合甲方要求从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

  - 乙方逾期提供服务的，甲方仍需求的，乙方应立即提供护服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

  - 乙方在服务过程中有存在廉政问题、编造数据、弄虚作假或其他影响客观性、公正性行为的，甲方有权拒绝支付剩余合同价款、终止合同并提请有关部门追究行政或法律责任。给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切损失。

  - 乙方向任何第三方泄露双方商定的保密项（包括但不限于本项目产出的评估报告、服务过程中获取的相关第三方信息等）的，乙方应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足，同时甲方有权解除合同。

  - 乙方经甲方考核不合格将扣除相应服务款项并且在甲方规定的时间内进行整改到位，整改未达甲方要求的，甲方有权单方面解除合同并由乙方承担由此对甲方造成的损失。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，双方均有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖章后生效，同时合同将进行公示。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

成交通知书；乙方响应文件；磋商文件；乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式 五 份，甲、乙方各执 两 份，采购代理机构一份。

# 五、附 件

附件1、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加     苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   组织实施的编号为  JSZC-320506-SZYX-C2026-0014  号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

后附身份证

附件2、磋商响应函

磋商响应函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   ：

我们收到贵公司   JSZC-320506-SZYX-C2026-0014  号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供磋商采购人在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

附件3、报价表

磋商报价表

| 投标人名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：本项目按完成项目的总价进行报价。

磋商分项报价明细表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价：人民币大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件4、服务要求偏离表

服务要求偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约期限 |  |  |  |
| 2 | 履约地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

注：1.响应单位提交的响应文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。

2.若事项较多，响应单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。

附件6、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中的职位 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 入本机构时间 | 相关工作经验年限 | 证书情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件7、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件8、相关证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年	 月 	日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 单位开票资料及 数字人民币账户 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称），属于 其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，选择一类填写）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件10、

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在直接股权关系 |  |  |  | 与响应单位存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

## 注：1、本表仅须填写与响应单位存在直接股权、管理关系的企业情况。响应单位应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为响应单位声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指响应单位与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

（全文完）