## 标气
序号 | 类型 | 名称 | 采购人现用品牌、型号、技术指标、产地(供参考) |  |  |  |  | 规格 | 单项最高限价 | 预估购买数量 | 总最高限价（元）
|  |  | 现用型号 | ★测量范围（或标准值） | ★准确度等级/最大允差/扩展不确定度 | 现用品牌 | 产地 |  |  |  | 总价（元）
1 | 气体标准物质 | 空气中乙醇 | GBW08183 | 50×10-6，200×10-6，330×10-6 | U=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1368 | 3 | 4104
2 | 气体标准物质 | 氮中氨 | GBW08179 | 50×10-6，70×10-6，500×10-7 | Urel=2%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 2403 | 3 | 7209
3 | 气体标准物质 | 氮中硫化氢 | GBW06324 | （0~2000）×10-6 | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 2403 | 3 | 7209
4 | 气体标准物质 | 氮中一氧化氮 | GBW08116 | （0~2000）×10-6 | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1134 | 3 | 3402
5 | 气体标准物质 | 氮中二氧化硫 | GBW08182 | 50×10-6 | U=2% (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1134 | 1 | 1134
6 | 气体标准物质 | 氮中二氧化硫 | GBW08182 | 200×10-6 | U=2% (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1134 | 1 | 1134
7 | 气体标准物质 | 氮中二氧化硫 | GBW(E)080244 | 400×10-6 | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1134 | 1 | 1134
8 | 气体标准物质 | 空气中甲烷 | GBW08123 | 0～100% | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1026 | 3 | 3078
9 | 气体标准物质 | 空气中异丁烷 | GBW06302 | 0～100% | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1188 | 3 | 3564
10 | 气体标准物质 | 氮中一氧化碳 | GBW08759 | （0~2000）×10-6 | U=1% (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 972 | 3 | 2916
11 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳 | GBW08760 | 0～100% | U=1% (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 972 | 3 | 2916
12 | 气体标准物质 | 空气中丙酮 | GBW08197 | 200×10-6 | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1368 | 1 | 1368
13 | 气体标准物质 | 空气中丙烷 | GBW 08199 | 0.22%，0.88%，1.32% | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1188 | 3 | 3564
14 | 气体标准物质 | 氮中甲烷、乙烷、丙烷 | GBW(E)060106 | 100μmol/mol | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1860 | 1 | 1860
15 | 气体标准物质 | 氦中甲烷 | GBW06141 | 5×10-6 | Urel=1%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 2124 | 1 | 2124
16 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳 | GBW08760 | 500×10-6 | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 972 | 1 | 972
17 | 气体标准物质 | 氮中氧 | GBW08135 | 5.0%,10.00%,15.00% | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 972 | 3 | 2916
18 | 气体标准物质 | 空气中氢 | GBW06347 | 0.4%，1.6%，2.4% | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1026 | 3 | 3078
19 | 气体标准物质 | 空气中苯 | GBW08198 | (2,5,8, 20,50,80)µmol/mol | =2%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1368 | 3 | 4104
20 | 气体标准物质 | 空气中丙烷气体标准物质 | GBW(E)060845 | 0.22%，0.88%，1.32% | 二级 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 350 | 12 | 4200
21 | 气体标准物质 | 空气中氢气气体标准物质 | GBW(E)060844 | 0.40%，1.60%，2.40% | 二级 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 350 | 12 | 4200
22 | 气体标准物质 | 标准物质(CO/N2) | GBW(E)060180 | （0~2000）×10-6 | 二级 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 300 | 24 | 7200
23 | 气体标准物质 | 标准物质(CO2/N2) | GBW(E)060181 | 0～100% | 二级 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 300 | 24 | 7200
24 | 气体标准物质 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)060182 | 5% | 二级 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 300 | 8 | 2400
25 | 气体标准物质 | 氦中甲烷气体标准物质 | / | 100μmol/mol | U=1.5%(k=2) | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 600 | 8 | 4800
26 | 气体标准物质 | 标准物质(O2/N2) | GBW(E)060178 | 0～100% | 二级 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 300 | 24 | 7200
27 | 气体标准物质 | 标准物质(CH4/N2) | GBW(E)060182 | 0～100%,（0～5000）×10-6 | 二级 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 300 | 12 | 3600
28 | 气体标准物质 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙炔、乙烯、乙烷混合气体标准物质 | GBW(E)060184 | 500，1000μmol/mol | 二级 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 8L/瓶 | 1580 | 8 | 12640
29 | 气体标准物质 | 标准物质(H2/N2) | GBW(E)060179 BW(JSIM)DQ0112 | 0～100% ≥99.9%mol/mol | 二级 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 300 | 24 | 7200
30 | 气体标准物质 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062517 | 180μmol/mol | 2%,=2 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 350 | 1 | 350
31 | 气体标准物质 | 氮中环氧乙烷气体标准物质 | GBW(E)063201 | 50μmol/mol；80μmol/mol | Urel=2%(k=2) | 杭州新世纪 | 中国 | 4L/瓶 | 1100 | 2 | 2200
32 | 气体标准物质 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)060070 | (50,80,120)×10-6 | 二级 | 大连光明所 | 中国 | 4L/瓶 | 3000 | 3 | 9000
33 | 气体标准物质 | 空气中异丁烯标准气体 | GBW（E）081668 | (100,400,1000,1600)µmol/mol | = 2% (=3) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1250 | 4 | 5000
34 | 气体标准物质 | 六氟化硫中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)062577 | 20×10-6，50×10-6 | Urel=2%(k=2) | 四川鼎标科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1300 | 2 | 2600
35 | 气体标准物质 | 六氟化硫中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062579 | 20×10-6，50×10-6 | Urel=2%(k=2) | 四川鼎标科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 2600 | 2 | 5200
36 | 气体标准物质 | 六氟化硫中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)062578 | 20×10-6，50×10-6 | Urel=2%(k=2) | 四川鼎标科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1100 | 2 | 2200
37 | 气体标准物质 | 空气中六氟化硫气体标准物质 | GBW(E)061797 | 20×10-6,50×10-6，100×10-6 | Urel=1%（k=2） | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1300 | 3 | 3900
38 | 气体标准物质 | 氮气中氯气体标准物质 | GBW(E)062575 | (10.0,20.3,40.7)×10-6mol/mol | =2%(=2) | 四川鼎标科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 2210 | 3 | 6630
39 | 气体标准物质 | 氮气中氯化氢气体标准物质 | BWQ06040006 | 4.99×10-6mol/mol | =3%(=2) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 2710 | 1 | 2710
40 | 气体标准物质 | 氮气中氯化氢气体标准物质 | GBW(E)082657 | (10.1,15.7)×10-6mol/mol | =2%(=2) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 2710 | 6 | 16260
41 | 气体标准物质 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW(E)063124 | (10.0,20.4,49.7)×10-6mol/mol | =2%(=2) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1750 | 3 | 5250
42 | 气体标准物质 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 10.0×10-6mol/mol | =2%(=3) | 中国测试技术研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1010 | 1 | 1010
43 | 气体标准物质 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081669 | (10.0,201)×10-6mol/mol | =1%(=3) | 中国测试技术研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1080 | 2 | 2160
44 | 气体标准物质 | 氮气中氧气体标准物质 | GBW（E）061321 | 98% | 二级 | 中国测试技术研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1030 | 1 | 1030
45 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）082069 | 20% | =1%(=2) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1000 | 1 | 1000
46 | 气体标准物质 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）063393 | 2000μmol/mol | =1%(=2) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1000 | 1 | 1000
47 | 气体标准物质 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 3000μmol/mol | =2%(=2) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1180 | 1 | 1180
48 | 气体标准物质 | 氯乙烯标准物质 | GBW（E）082654 | (20,50,80)×10-6mol/mol | =2%(=2) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1120 | 3 | 3360
49 | 气体标准物质 | 氮中甲醛气体标准物质 | GBW(E)083617 | （5,10)×10-6mol/mol | =2%(=2) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/特殊瓶 | 7000 | 2 | 14000
50 | 气体标准物质 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | (2.02,8.00)×10mol/mol | =2%(=3) | 中国测试技术研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 600 | 2 | 1200
51 | 气体标准物质 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | (20.0,80.1,201,502,800)×10mol/mol | =1%(=3) | 中国测试技术研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 600 | 5 | 3000
52 | 气体标准物质 | 空气中乙炔气体标准物质 | GBW(E)062580 | 0.25%,1.2% | =2%(=2) | 四川鼎标科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 800 | 2 | 1600
53 | 气体标准物质 | 氦、氢、氮、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质 | GBW（E）063475等 | 甲烷等 | =1%，=2 | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 5500 | 3 | 16500
54 | 气体标准物质 | 氮中苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、异丙苯混合气体标准物质 | GBW(E)063510等 | （1.00~10.0）×10-6mol/mol | =3%，=2 | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 3850 | 3 | 11550
55 | 气体标准物质 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062721 | 0.518×10mol/mol | =1%(=2) | 国防科技工业应用化学专业计量站 | 中国 | 4L/瓶 | 890 | 1 | 890
56 | 气体标准物质 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061839 | 0.525×10mol/mol | =2%(=2) | 国防科技工业应用化学专业计量站 | 中国 | 4L/瓶 | 1210 | 1 | 1210
57 | 气体标准物质 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061875 | 3020×10mol/mol | =1%(=2) | 国防科技工业应用化学专业计量站 | 中国 | 4L/瓶 | 1210 | 1 | 1210
58 | 气体标准物质 | 空气中氰化氢气体标准物质 | GBW(E)061848 | （1～1000）×10 | =3%(=2) | 国防科技工业应用化学专业计量站 | 中国 | 4L/瓶 | 6000 | 2 | 12000
59 | 气体标准物质 | 氮中四氢噻吩气体标准物质 | GBW(E)063473 | （1.00～60.0）×10 | =2%(=2) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 2380 | 2 | 4760
60 | 气体标准物质 | 氮中丙烯腈气体标准物质 | GBW(E)062303 | （ 1.00～100）×10 | =2%(=2) | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 3160 | 2 | 6320
61 | 气体标准物质 | 氮中乙硼烷气体标准物质 | GBW(E)061978 | （ 10～10.0×104）×10 | =4%(=2) | 中昊光明化工研究设计院有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 5000 | 2 | 10000
62 | 气体标准物质 | 氮中氟化氢气体标准物质 | GBW(E)063515 | (10.0～300)×10 | =2%(=2) | 杭州新世纪混合气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 3000 | 1 | 3000
63 | 气体标准物质 | 高纯氮 | GBW(E)062991 | 99.999% | =0.001%(=2) | 大连大特气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 500 | 2 | 1000
64 | 气体标准物质 | 空气中甲醇气体标准物质 | GBW(E)062813 | （5.00～1.00×103)×10 | =2%(=2) | 大连大特气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1400 | 2 | 2800
65 | 气体标准物质 | 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061527 | 甲烷等 | 二级 | 大连大特气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1300 | 1 | 1300
66 | 气体标准物质 | 氦中氢、氮、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061538 | 甲烷等 | 二级 | 大连大特气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1550 | 2 | 3100
67 | 气体标准物质 | 氧中氢、氮、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061535 | 甲烷等 | 二级 | 大连大特气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1500 | 2 | 3000
68 | 气体标准物质 | 洁净空气 | / | / | / | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 40L/瓶 | 400 | 1 | 400
69 | 气体标准物质 | 高纯氮 | / | 99.999% | / | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 40L/瓶 | 150 | 6 | 900
70 | 气体标准物质 | 高纯氧 | / | 99.999% | / | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 40L/瓶 | 400 | 2 | 800
71 | 气体标准物质 | 高纯氩中氮气体标准物质 | GBW06309 | 100×10 | =1%(=2) | 中国计量院 | 中国 | 4L/瓶 | 1470 | 1 | 1470
72 | 气体标准物质 | 氮中氧、二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081667 | O2: 25.4%~2.80%; CO2: 2.84%~11.2% | Urel=1.0%(k=3) | 中国测试技术研究院 | 中国 | 2L/瓶 | 900 | 3 | 2700
73 | 气体标准物质 | 氮中氧、二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062305 | 氧气浓度6.33%，15.3%，24.2%；二氧化碳浓度为4.08%，10.0%，16.3% | Urel=1.0%(k=3) | 中国测试技术研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 750 | 3 | 2250
74 | 气体标准物质 | 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）061321 | 氧气浓度30%~40% | Urel=1.0%(k=3) | 中国测试技术研究院 | 中国 | 2L/瓶 | 990 | 2 | 1980
75 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060181 | CO2:4.99%mol/mol | Urel=1.5%（k=2） | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 2L/瓶 | 300 | 2 | 800
76 | 气体标准物质 | 氮中氧 | GBW08135 | O2 /N2 0.5% | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1332 | 2 | 2664
77 | 气体标准物质 | 氮中氧 | GBW08135 | O2 /N2 5% | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1332 | 2 | 2664
78 | 气体标准物质 | 氮中氧 | GBW08135 | O2 /N2 10% | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1332 | 2 | 2664
79 | 气体标准物质 | 氮中氧 | GBW08117 | O2 /N2 20.9% | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1332 | 8 | 10656
80 | 气体标准物质 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | C3H8 50、CO 0.5%、CO2 2.0%、NO 300ppm、N2混合气体 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2763 | 8 | 22104
81 | 气体标准物质 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | C3H8 960、CO 2.4%、CO2 6%、NO 900ppm、N2混合气体 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2763 | 8 | 22104
82 | 气体标准物质 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | C3H8 1920、CO 3.6%、CO2 8.0%、NO 1800ppm、N2混合气体 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2763 | 2 | 5526
83 | 气体标准物质 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | C3H8 3200、CO 4.8%、CO2 12%、NO 3000ppm、N2混合气体 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2763 | 8 | 22104
84 | 气体标准物质 | 氮中二氧化氮 | GBW08802 | 50×10-6 | Urel=1.5%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2069 | 1 | 2069
85 | 气体标准物质 | 氮中二氧化氮 | GBW08802 | 120×10-6 | Urel=1.5%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2069 | 1 | 2069
86 | 气体标准物质 | 氮中二氧化氮 | GBW08802 | 200×10-6 | Urel=1.5%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2069 | 1 | 2069
87 | 气体标准物质 | 氮中二氧化氮 | GBW08802 | 300×10-6 | Urel=1.5%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2069 | 1 | 2069
88 | 气体标准物质 | 氮中二氧化氮 | GBW08802 | 400×10-6 | Urel=1.5%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2069 | 1 | 2069
89 | 气体标准物质 | 高纯氮 | GBW(E)063250 | 100% | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1089 | 1 | 1089
90 | 气体标准物质 | 氮中丙烷 | GBW08134 | 2000ppm | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1539 | 1 | 1539
91 | 气体标准物质 | 氮中丙烷 | GBW08134 | 4000ppm | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1539 | 1 | 1539
92 | 气体标准物质 | 氮中丙烷 | GBW(E)085698 | 200ppm | Urel=1%,k=2 | 杭州新世纪 | 中国 | 8L/瓶 | 1500 | 1 | 1500
93 | 气体标准物质 | 氮中一氧化碳 | GBW08137 | 6% | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1332 | 1 | 1332
94 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳 | GBW(E)084028 | 16% | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1332 | 1 | 1332
95 | 气体标准物质 | 氮中一氧化氮 | GBW(E)084024 | 3000ppm | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1539 | 1 | 1539
96 | 气体标准物质 | 正己烷/N2 | GBW 064270 | 100ppm | Urel=1%,k=2 | 杭州新世纪 | 中国 | 8L/瓶 | 1700 | 1 | 1700
97 | 气体标准物质 | 正己烷/N2 | GBW 064270 | 1000ppm | Urel=1%,k=2 | 杭州新世纪 | 中国 | 8L/瓶 | 1700 | 1 | 1700
98 | 气体标准物质 | 空气中二氧化氮 | GBW(E)061357 | 50×10-6 | Urel=2%,k=2 | 杭州新世纪 | 中国 | 8L/瓶 | 2375 | 6 | 14250
99 | 气体标准物质 | 空气中二氧化氮 | GBW(E)061357 | 160×10-6 | Urel=2%,k=2 | 杭州新世纪 | 中国 | 8L/瓶 | 2375 | 2 | 4750
100 | 气体标准物质 | 空气中二氧化氮 | GBW(E)061357 | 300×10-6 | Urel=2%,k=2 | 杭州新世纪 | 中国 | 8L/瓶 | 2375 | 2 | 4750
101 | 气体标准物质 | 空气中二氧化氮 | GBW(E)061357 | 600×10-6 | Urel=2%,k=2 | 杭州新世纪 | 中国 | 8L/瓶 | 2375 | 6 | 14250
102 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | N0 3000ppm、C02：12%，N2混合气体 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1647 | 6 | 9882
103 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | N0 300ppm、C02：2.0%、N2混合气体 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1647 | 2 | 3294
104 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | N0 900ppm、C02：6.0%、N2混合气体 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1647 | 2 | 3294
105 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | N0 1800ppm、C02：8.0%、N2混合气体 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1647 | 6 | 9882
106 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | N0 1500ppm、C02：2.2%、N2混合气体(浓度待定，在国标范围内选择） | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1647 | 40 | 65880
107 | 气体标准物质 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | C3H8 50、CO 0.5%、CO2 2.0%、NO 300ppm、N2混合气体 (浓度待定，在国标范围内选择） | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2763 | 10 | 27630
108 | 气体标准物质 | 氮中二氧化氮 | GBW08802 | 300×10-6(浓度待定，在国标范围内选择） | Urel=1.5%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2069 | 10 | 20690
109 | 气体标准物质 | 氮中一氧化碳、二氧化碳 | GBW08158 | CO：0.500%；CO2：14.7%；N2：余量 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1836 | 1 | 1836
110 | 气体标准物质 | 氮中一氧化碳、1，3-丁二烯、二氧化碳 | GBW(E)084022 | CO：0.500%； 1,3丁二烯：40.0×10-6；CO2：14.7%；N2:余量 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2268 | 1 | 2268
111 | 气体标准物质 | 氮中一氧化碳、1，3-丁二烯、二氧化碳 | GBW08195 | CO：2.0%；1,3丁二烯：100×10-6；CO2：13.6%；N2:余量 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2268 | 1 | 2268
112 | 气体标准物质 | 氮中一氧化碳、1，3-丁二烯、二氧化碳 | GBW08195 | CO：4.0%；1,3丁二烯：160×10-6；CO2：12.2%；N2：余量 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2268 | 1 | 2268
113 | 气体标准物质 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | CO：0.5%；C3H8：500×10-6；CO2：14.7%；NO：500×10-6；N2余量 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2763 | 1 | 2763
114 | 气体标准物质 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | CO：1.0%；C3H8：1500×10-6；CO2：14.2%；NO：1000×10-6；N2余量 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2763 | 1 | 2763
115 | 气体标准物质 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮 | GBW08160 | CO：2.5%；C3H8：2500×10-6；CO2：13.1%；NO：3000×10-6；N2余量 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2763 | 1 | 2763
116 | 气体标准物质 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳 | GBW(E)084019 | CO：5.0%；C3H8：4000×10-6；CO2：11.3%；N2余量 | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2097 | 1 | 2097
117 | 气体标准物质 | 氮中氧 | GBW08117 | O2 /N2 20.8% | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1332 | 2 | 2664
118 | 气体标准物质 | 高纯氮 | GBW(E)063250 | 100% | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1089 | 4 | 4356
119 | 气体标准物质 | 氮中一氧化氮 | GBW 08192 | 20ppm | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1539 | 2 | 3078
120 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳 | GBW08760 | 40ppm | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1332 | 2 | 2664
121 | 气体标准物质 | 氮中一氧化碳 | GBW08759 | 20ppm | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1332 | 2 | 2664
122 | 气体标准物质 | 氮中二氧化氮 | GBW08804 | 20ppm | Urel=1.5%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 2069 | 2 | 4138
123 | 气体标准物质 | 氮中二氧化碳、一氧化氮 | GBW(E)084028 | CO2 :2000ppm、NO:50ppm | Urel=1%,k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 8L/瓶 | 1647 | 4 | 6588
124 | 气体标准物质 | 氮中丙烷 | GBW(E)085698 | 40ppm | Urel=1%,k=2 | 杭州新世纪 | 中国 | 8L/瓶 | 1500 | 4 | 6000
125 | 气体标准物质 | 空气中丙烷 | GBW(E)062554 | 100ppm | Urel=1%,k=2 | 杭州新世纪 | 中国 | 8L/瓶 | 1500 | 4 | 6000
126 | 气体标准物质 | 空气中一氧化碳 | GBW(E)083616 | 50ppm | Urel=1%,k=2 | 杭州新世纪 | 中国 | 8L/瓶 | 1500 | 4 | 6000
127 | 气体标准物质 | 氮中二氧化硫标准物质 | GBW(E)061323 | 20ppm | U=2%,k=2 | 四川中测标物科技有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 800 | 2 | 1600
128 | 气体标准物质 |  |  | 80ppm |  |  |  | 4L/瓶 | 800 | 2 | 1600
129 | 气体标准物质 |  |  | 100ppm |  |  |  | 4L/瓶 | 800 | 2 | 1600
130 | 气体标准物质 |  |  | 400ppm |  |  |  | 4L/瓶 | 800 | 2 | 1600
131 | 气体标准物质 |  |  | 1000ppm |  |  |  | 4L/瓶 | 800 | 1 | 800
132 | 气体标准物质 | 氮中一氧化氮标准物质 | GBW(E)061325 | 20ppm | U=2%,k=2 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 800 | 2 | 1600
133 | 气体标准物质 |  |  | 80ppm |  |  |  | 4L/瓶 | 800 | 2 | 1600
134 | 气体标准物质 |  |  | 100ppm |  |  |  | 4L/瓶 | 800 | 2 | 1600
135 | 气体标准物质 |  |  | 200ppm |  |  |  | 4L/瓶 | 800 | 2 | 1600
136 | 气体标准物质 |  |  | 500ppm |  |  |  | 4L/瓶 | 800 | 1 | 800
137 | 气体标准物质 | 氮中氧气标准物质 | GBW(E)060178 | 5% | U=1.5%,k=2 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 300 | 2 | 600
138 | 气体标准物质 |  |  | 12.5% | U=1.5%,k=2 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 300 | 2 | 600
139 | 气体标准物质 |  |  | 21% | U=1.5%,k=2 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 300 | 2 | 600
140 | 气体标准物质 |  |  | 25% | U=1.5%,k=2 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 300 | 2 | 600
141 | 气体标准物质 | 高纯氮气 | BW(JSIM)DQ0101 | 纯度≥99.999% | U=0.001%,k=2 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 600 | 2 | 1200
142 | 气体标准物质 | 氮中甲烷、丙烷混合气体 | BW(QT15)0049 | 甲烷：19.9mg/m3；丙烷：60.4mg/m3 | U=1.5%,k=2 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 600 | 1 | 600
143 | 气体标准物质 |  |  | 甲烷：20.1mg/m3；丙烷：123mg/m3 |  |  | 中国 | 4L/瓶 | 600 | 1 | 600
144 | 气体标准物质 |  |  | 甲烷：20.1mg/m3；丙烷：203mg/m3 |  |  | 中国 | 4L/瓶 | 600 | 1 | 600
145 | 气体标准物质 | 氮中甲烷标准气体 | GBW(E)060182 | 5.02% | 二级 | 南京红健特种气体有限公司 | 中国 | 4L/瓶 | 1000 | 1 | 1000
146 | 气体标准物质 | 空气中甲烷 | GBW08123 | 0.5% | U=1%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1026 | 1 | 1026
147 | 气体标准物质 | 空气中甲烷 | GBW08123 | 2% | U=1%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1026 | 1 | 1026
148 | 气体标准物质 | 空气中甲烷 | GBW08123 | 3% | U=1%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1026 | 1 | 1026
149 | 气体标准物质 | 空气中异丁烷 | GBW06302 | 0.18% | U=1%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1188 | 1 | 1188
150 | 气体标准物质 | 空气中异丁烷 | GBW06302 | 0.72% | U=1%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1188 | 1 | 1188
151 | 气体标准物质 | 空气中异丁烷 | GBW06302 | 1.08% | U=1%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1188 | 1 | 1188
152 | 气体标准物质 | 空气中氢 | GBW06347 | 0.4% | U=0.6%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1026 | 1 | 1026
153 | 气体标准物质 | 空气中氢 | GBW06347 | 1.6% | U=0.6%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1026 | 1 | 1026
154 | 气体标准物质 | 空气中氢 | GBW06347 | 2.4% | U=0.6%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 1026 | 1 | 1026
155 | 气体标准物质 | 氮中氧 | GBW08135 | 5% | U=1%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 972 | 1 | 972
156 | 气体标准物质 | 氮中氧 | GBW08135 | 12.5% | U=1%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 972 | 1 | 972
157 | 气体标准物质 | 氮中氧 | GBW08117 | 21% | U=0.1%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 4L/瓶 | 972 | 1 | 972