公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0099

采购项目名称：无锡职业技术大学PLC应用技术实训室设备采购

采   购   人：无锡职业技术大学

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评标标准	23

第四章 采购需求	27

第五章 合同格式	35

第六章 附  件	39

招标公告

项目概况：

无锡职业技术大学PLC应用技术实训室设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年5月26日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0099

1.2项目名称：无锡职业技术大学PLC应用技术实训室设备采购

1.3预算金额：220万元

1.4最高限价：200万元,投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

1.5采购需求：无锡职业技术大学PLC应用技术实训室设备采购。详见采购文件第四章采购需求。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起15日内完成供货安装调试及终验收工作。

1.7本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照扫描件并加盖供应商公章；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经审计的财务报告扫描件并加盖供应商公章，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明扫描件并加盖供应商公章，或政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件并加盖供应商公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖供应商公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证扫描件并加盖供应商公章；②提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件并加盖供应商公章），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件并加盖供应商公章；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书扫描件并加盖供应商公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3本项目的特定资格要求：（1）委托代理人应为供应商在职员工（提供委托代理人与供应商签订的劳动合同以及由供应商为其依法缴纳的近三个月中任意一个月（不含投标当月）社保缴纳证明扫描件并加盖供应商公章。法定代表人亲自参加投标的除外）。

（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：供应商登录http://jszfcg.jsczt.cn/自行下载招标文件。

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2026-5-26 13:30分（北京时间）

4.2地点：“苏采云”系统（网址:http://jszfcg.jsczt.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网网站发布公告。

6.2供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在法定期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.3采购项目需要落实的政府采购政策：

1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，供应商按招标文件要求提供《中小企业声明函》；

2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持；

3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策支持；

同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

6.4根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：工业。

6.5本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

6.6潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。

（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）

（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册

（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－-已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

单位名称：无锡职业技术大学

单位地址：无锡市高浪西路1600号

联系人：吴老师

联系电话：0510-81838723

7.2采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省设备成套股份有限公司

单位地址：无锡市梁溪区汇太路33号积高科技园315室

联系人：陈育红、赵莹、华杨倩月、何悦

联系方式：huayqy@jcec.cn

7.3项目联系方式

项目联系人：陈育红、赵莹、华杨倩月、何悦

电话：15205185060、0510-82626996

供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评标标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.5本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.6未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.7供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评标时不予认可。

7.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）开标一览表（格式见第六章）；

（4）分项报价表（格式见第六章）；

（5）供应商资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商拟投入本项目的设备、人员配置表；

（8）评分标准中对应的其他所需承诺或证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自拟并自行添加）。

上述资格资信证明文件必须全部提供且全部满足招标文件的要求，相关证书须在有效期内，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的资格资信证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）技术方案或服务说明；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》《分项报价》中注明。

10.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

12、投标保证金（本项目不涉及）

13、投标有效期

13.1自开标之日起60天内投标有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

15、投标费用

15.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2招标代理服务费：本次招标，中标人按照中标金额为基数，参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理招标收费基准费率70%计算，由中标人领取中标通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。各供应商应将招标代理服务费自行考虑包含在投标报价中，本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17、投标文件的解密：

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

18、投标文件的修改和撤回

18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2投标截止时间之后，投标文件不得撤销；如果撤销的，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商不足3家的，不得开标。

20.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评标工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）供应商以明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担

21.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（通常为30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.3.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An；

F1、F2……Fn分别为各项评标因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评标因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

21.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

21.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于21.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于21.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

21.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

21.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

22、确定中标人

22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对采购代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 28、政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、采购代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

28.1履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标人的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函，中标人以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。

28.2融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

28.3政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

28.4合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

29.其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。
附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月       日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

评标标准

本招标项目比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标候选人。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

一、评分项目及分值（总分100分）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价 | 各供应商的有效投标报价，在满足招标文件要求且经评审后的有效最低投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30。 | 30 |
| 二 | 商务部分（5分） |  |  |
| 1 | 同类业绩 | 供应商自2023年1月1日以来具有同类项目业绩的得2分。（提供完整的合同扫描件并加盖供应商公章，业绩时间以合同签订时间为准） | 2 |
| 2 | 质保期 | 质保期在满足采购文件基础上，每增加12个月得1.5分，最多得3分。（提供承诺书并加盖供应商公章，格式自拟） | 3 |
| 三 | 技术部分（51分） |  |  |
| 1 | 技术参数 | 1、采购文件“第四章采购需求”中“二、项目要求及技术参数”加注星号（“★”）的关键条款必须响应，如未响应则作无效投标处理。 2、采购文件“第四章采购需求”中“二、项目要求及技术参数”除“★”条款外全部满足采购文件要求的得40分。其他条款每有一项负偏离扣3分，超过5项按无效投标处理。 注：评标委员会根据 “技术条款偏离表”进行评审，所有标注“★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、使用说明书或检测报告等），对采购需求中需提供佐证材料加以说明的条款，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。 | 40 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据供应商对本项目提供的项目实施方案进行综合评分，需要包含设备安装方案、计划进度、项目管理、人员安排、调试方案等。 1. 方案内容完整、详细，进度控制合理，项目管理、人员安排、调试方案科学合理，可行性强的得4分； 2. 方案内容基本完整，进度控制基本合理，项目管理、人员安排、调试方案基本合理的得2分； 3. 方案内容不完整，进度控制不合理，项目管理、人员安排、调试方案不合理的得1分； 4.未提供的不得分。 | 4 |
| 3 | 项目技术培训方案 | 根据供应商提供的项目技术培训方案进行综合评分，所有产品由供应商对产品使用人员进行培训、技术指导等。需包含培训时间、培训地点及培训对象、培训团队人员及资质、培训 内容、培训形式、培训其他事宜等。 1.方案完整、完全满足项目需求的得4分； 2.方案较完整、基本满足项目需求的得2分； 3.方案不够完整，有待进一步提升完善的得1分； 4.未提供的不得分。 | 4 |
| 4 | 售后服务 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务（包括能够提供本地化服务，有完整的售后服务计划，人员分工明确；售后服务保证措施得当；定期维护方案合理；免费技术培训方案得当等方面）进行综合评分。 1.售后服务方案全面完善的得3分； 2.售后服务方案不够全面但基本可行的得2分； 3.方案考虑不够充分的得1分； 4.未提供的不得分。 | 3 |
| 四 | 操作视频演示（12分） |  |  |
| 1 | 操作视频演示 | 根据供应商提供的操作视频演示内容进行打分( 供应商需在投标文件中标注出操作视频演示中各得分点处的时间点，格式详见“第六章附件”中“附件十九”；操作视频演示文件在编制投标文件时上传）： 1.交互式实训，功能有如下4项，每演示出一项功能得1分，最多得4分。 ①任务描述：详细描述了该实验场景可开展的实验任务；整体工艺流程要求；IO点位说明； ②演示视频：软件中嵌入该实验设备虚拟运行的视频画面，便于实训人员查看完整的工艺流程和设备动作； ③设备清单：通过图文描述，清晰标记出设备重要部件、机构、传感、执行器等，方便实训人员快速熟悉设备；④IO监控：通过弹窗的方式，将PLC地址、变量名、以及其对应的状态显示出来。 2. 智能制造与工业机器人全流程数字孪生实训功能有如下4项，每演示出一项功能得1分，最多得4分。 ①工业机器人与工艺设备协同控制，实现产品成型工序的位逻辑与时序控制虚拟仿真实训； ②工业机器人与加工设备联动控制，实现产品精密加工工序的顺序控制与结构化编程实训； ③工业机器人与装配设备协同作业，实现产品配件装配工序的复杂联锁与多机构协同控制实训； ④工业机器人与智能仓储系统集成控制，实现产品成品装箱、出入库存储的产线级系统集成与全流程顺控综合实训。 3. 智能制造与全自动检测系统数字孪生实训功能有如下4项，每演示出一项功能得1分，最多得4分。 ①基础位逻辑与时序控制实训：实现上料单元精准定位、防护仓门与工位抽屉的精准开合控制； ②顺序控制与结构化编程实训：PLC下发指令至工业机器人完成待测工件入库、龄期自动计算、到期工件自动出料的全流程顺序控制； ③复杂联锁与多机构协同实训：PLC联动工业机器人，实现工件转运、工序间精准定位、多设备协同检测的联锁控制； ④产线级系统集成控制实训：PLC控制检测工件、分拣转运、工位自动清扫等工业流程，实现全流程闭环顺控的综合实训。 | 12 |
| 五 | 国家政策导向（2分） |  |  |
| 1 | 国家政策导向 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。（需提供认证证书扫描件并加盖供应商公章） 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。（需提供认证证书扫描件并加盖供应商公章） | 2 |

二、说明：

1.小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评标。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.本国产品的价格扣除（本项目不涉及）

5.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

5.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购需求

一、项目内容

本项目核心产品为：大型PLC控制装置（主站）

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型PLC控制装置（主站） | 4 | 套 |
| 2 | 高端PLC运动控制装置（从站） | 16 | 套 |
| 3 | 虚拟仿真综合实训软件 | 16 | 套 |
| 4 | 倒立摆 | 5 | 套 |

注：

1.本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由供应商免费补齐。

2.合同报价中需列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

二、项目要求及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型PLC控制装置（主站） | 1、设备组成： （1）由钢板折弯焊接而成，架体牢固，底部安装万向脚轮，方便移动。内嵌竖式网板（安装调试好所有器件），表面喷塑，并且布满等距直槽口； （2）提供设备配套说明书，主要包括设备功能描述、元器件连接、通信配置等。 | 套 | 4 |
|  |  | ★ 2、PLC应采用大型背板式模块化PLC产品；不得使用一体式PLC模块替代。 |  |  |
|  |  | ★ 3、为保证系统的高可用性，所选的PLC应采用双CPU、双电源模块、双网络模件、双机架冗余的全方面冗余架构。 |  |  |
|  |  | 4、PLC控制器须通过自主可控评估，并提供不低于95%的国产电子元器件扫描测试报告。（提供法定第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章） |  |  |
|  |  | 5、PLC配套的编程组态软件须为自主开发，拥有完全自主知识产权。该软件应支持国产操作系统，包括但不限于：麒麟（飞腾版本）、麒麟（鲲鹏版本）、统信（龙芯版本）等。（提供法定第三方检测机构出具的软件适配认证报告并加盖供应商公章） |  |  |
|  |  | 6、编程组态软件需在国产操作系统下，安装、调试、运行; 支持多任务任务数量不少于32个。 |  |  |
|  |  | 7、PLC主控单元： （1）主控制器CPU应采用高性能双核处理器，所选用的处理器主频不低于1GHz, 集成的存储器容量不低于512MB（包括程序存储区及数据存储区），掉电保持区不低于128kb,控制器本体不少于两个网口。 （2）PLC系统应具有强大的扩展能力, 输入及输出变量区（I区、Q区）不得少于128KB，CPU可扩展IO模块的数量不少于2560个，模拟量不小于20000点，数字量不小于80000点； （3）除CPU所带的以太网接口外，可具备进行额外以太网模块扩展的能力，可实现控制网络与信息网络的分离，每个模块可提供2个以太网口（不同网段），实现多个网段的通讯接口冗余应用；CPU模块及以太网模块均具备冗余的以太网接口,通过任意的以太网接口均可对PLC进行编程。RS485通讯接口可根据需要随意通过模块进行扩展，没有背板数量及总数量的数量限制。 （4）主站通信模块不少于两路以太网口，通讯速率不小于80 Mbps，通讯协议支持POWERLINK 工业以太网协议，支持环网冗余。 |  |  |
|  |  | 8、交换机单元： （1）输入电压不大于60 VDC/30 VAC； （2）以太网接口不少于8个个百兆 RJ45 接口； （3）防护等级不低于IP30； （4）导轨方式安装。 |  |  |
|  |  | 9、系统冗余采用独立硬件模块，独立模块支持冗余光纤链路模块 （1）输入电压不大于24VDC； （2）至少有1个网线口，至少1个光纤口； （3）光纤规格：多模情况下距离不大于2km ；单模情况下距离最大 15km。 |  |  |
|  |  | 10、变频驱动单元： 变频器模块： （1）额定功率不低于0.4kW； （2）电源类型：单相交流输入； （3）输入电压范围不高于AC 220V； （4）输入频率不低于50/60Hz； （5）额定输出电流重载情况下不低于2.8(A)； （6）额定输出电流轻载情况下不低于3.2A)。 电机模块： （1）额定功率不低于200W； （2）额定电压不低于220V； （3）转矩额定不低于0.64(N·m)； （4）转速额定不低于3000(rpm) |  |  |
|  |  | 11、PLC系统所带的I/O模块需支持带电热插拔，确保高可维护性，更换模块时不影响其他模块的工作。I/O背板需带有防混销用以区分不同类别I/O模块，以防止在检修时不同类别模块插错槽位造成损坏。 |  |  |
|  |  | ★12、I/O模块需配置与主站中所投CPU同品牌产品，具备稳定、抗干扰的通信等能力，发挥PLC的完整功能。 |  |  |
|  |  | 13、I/O模块要求： （1）I/O模块的全通道扫描时间基本均小于5ms，可保障采集现场数据的实时高速；支持常规的通道短路、超限等保护，且模块均具有通道级别的质量标志及诊断信息； （2）每个开关量输入/输出模块的I/O点数应不少于16点，每个模拟量输入输出模块的I/O点数不少于8点； （3）DI： 需满足通道与系统间隔离，额定输入电压24VDC，绝缘耐压不小于500VAC,采样周期（全通道扫描时间）不高于2ms，模块支持带电热插拔； （4）DO：需满足通道与系统间隔离，绝缘耐压不小于500VAC，支持故障状态预置功能，模块支持带电热插拔； （5）AI：需满足通道与系统间隔离，绝缘耐压不小于500VAC。模块可支持0~20mA，4-20mA 信号类型，每通道分辨率16 位以上，采样周期（全通道扫描时间）不高于2ms/8通道，模块支持带电热插拔； （6）AO：需满足通道与系统间隔离，绝缘耐压不小于500VAC。模块需支持±10 V，0-10 V，±5 V，0-5 V，1-5 V及0-20mA，4-20mA 信号类型的输出。每通道分辨率16位以上，模块支持带电热插拔。 （7）通讯模块，集成不少于2路以太网接口，支持环网、星型拓扑，支持热插拔。 |  |  |
|  |  | 14、电源模块：输入电压不小于15VDC；支持冗余配置；支持防反插；输出电压不小于20VDC。 |  |  |
|  |  | 15、触摸屏单元:不小于7英寸，至少有1个网口。 |  |  |
|  |  | 16、主站工业控制实训终端： 总体功能要求： （1）支持主站程序开发、在线编程、上传下载、在线监控、故障诊断与联合调试； （2）支持实训室组态软件安装、工程配置、画面组态、变量绑定、报警管理、多PLC设备集中监控； （3）支持工业现场总线及工业以太网通信调试，实现主站 PLC、从站运动控制器之间的网络互联与协同控制。 详细参数配置要求： （1）计算单元：处理器≥Intel 酷睿i5-13600，≥14核20线程，基频≥2.5GHz，睿频≥5.0GHz，L3缓存≥24MB； （2）通信接口：≥4个千兆网口（支持Modbus TCP、OPC UA等工业通信协议）、≥8个USB 3.0； （3）存储单元：内存≥16GB DDR4 3200MHz，双通道，最大至少支持 32GB；存储≥1TB SATA3.0 SSD，顺序读取≥500MB/s，顺序写入≥450MB/s。 （4）虚拟仿真单元：独立显卡≥RTX 4060，显存≥8GB GDDR6，PCIe 4.0 x16，功耗≤115W，支持 4K@60Hz 双屏输出，≥27寸显示器。 |  |  |
|  |  | 17、实训台： （1）采用桌面形式，结实耐用，桌架主体能够支撑从站设备； （2）外形尺寸：不低于长1400mm×宽600mm×高750mm，同时满足实训室空间布局； （3）凳子：结实耐用，每个工位至少2只。 |  |  |
| 2 | 高端PLC运动控制装置（从站） | 1、设备组成 （1）由电气台架为银色，采用钣金折弯焊接而成，具有触摸屏安装区、PLC安装区、模块快速更换安装区、电机安装区域等； （2）提供设备配套说明书，主要包括设备功能描述、元器件连接、通信配置等。 | 套 | 16 |
|  |  | 2、PLC单元： （1）本体自带不低于32点I0； （2）DI(NPN/PNP):支持不低于12路高速输入，多种式包括单相、A/B、脉冲+方向、CW/CCW； （3）DO(NPN):支持不低于6轴脉冲输出，最高200Khz，支持单脉冲、脉冲+方向、A/B、CW/CCW;4路PWM输出； （4）RJ45接口支持EtherCAT主站协议，支持不低于32个从站，不低于8个总线伺服轴，支持电子凸轮、电子齿轮、轴组等运控指令； （5）RJ45接口支持ModbuSTCP、TCP/IP、EtherNet/IP、HLink等协议； （6）内置至少一路RS-485接口(自带隔离)，支持ModbusRTU&ASCII(主/从)、自由格式通讯。 |  |  |
|  |  | 3、PLC控制器须通过自主可控评估，并提供不低于95%的国产电子元器件扫描测试报告。（提供法定第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章） |  |  |
|  |  | ★ 4、所投PLC具备与大型PLC控制装置（主站）相互通讯并建立主从站关系的能力，通过通讯协议完全兼容，可实现数据共享等功能，需与大型PLC控制装置（主站）中PLC为同一品牌。 |  |  |
|  |  | 5、触摸屏单元: 不小于7英寸，至少有1个网口。 |  |  |
|  |  | 6、伺服电机控制系统单元: （1）双伺服驱动器双电机和双齿轮用于模拟限位和零点控制； （2）双齿轮支持交流电机正反转功能； （3）自带手动旋钮； （4）带有防护罩。 |  |  |
|  |  | 7、伺服驱动单元： 伺服驱动器： （1）额定功率不低于200W； （2）最大适用电机容量不低于200W； （3）电源类型：单相交流输入； （4）主电路电源不低于200VAC～240VAC，50Hz/60Hz； （5）连续输入电流不低于2.3Arms； （6）连续输出电流不低于1.6Arms。 伺服电机： （1）额定功率不低于200W； （2）额定电压不低于220V； （3）转矩额定不低于0.64(N·m) （4）转速额定不低于3000(rpm)； （5）采用多圈绝对值编码器，分辨率不低于23位。 |  |  |
|  |  | 8、变频器单元： （1）额定功率不低于0.4kW； （2）电源类型：单相交流输入； （3）输入电压范围不高于AC 220V； （4）输入频率不低于50/60Hz； （5）额定输出电流重载情况下不低于2.8(A)； （6）额定输出电流轻载情况下不低于3.2A)。 |  |  |
|  |  | 9、模拟量与数字量控制功能单元: （1）具备不少于4路DO（LED指示灯）； （2）具备不少于4路DO（LED指示灯）； （3）具备不少于2路AI（电位器0~10V）； （4）具备不少于2路AO（电压表指示多段开关转换显示）。 |  |  |
|  |  | 10、模拟量模块： （1）输入模块：不少于4通道电压电流型模拟量输入模块，支持电压/电流型单端信号输入，量程±10V，0V～10V，±5V，0V～5V，1V～5V、4～20mA/0～20mA/±20mA分辨率16位，支持断线、短路、超限、超量程和现场电源诊断，支持故障隔离 （2））输出模块：不少于4通道电压电流型模拟量输出模块，支持电压/电流型输出，量程±10V，0V～10V，±5V，0V～5V，1V～5V、4～20mA/0～20mA/±20mA转换时间30us/CH，140us全通道，支持断路、短路和现场电源诊断。 |  |  |
|  |  | 11、交换机单元： （1）输入电压不大于60 VDC/30 VAC； （2）以太网接口不少于8个个百兆 RJ45 接口； （3）防护等级不低于IP30； （4）导轨方式安装。 |  |  |
|  |  | 12、编程软件： （1）编程环境支持中、英文；编程指令丰富； （2）采用树形结构进行硬件配置、任务配置、用户程序、数据等组态； （3）至少支持LD、ST、C++/C三种编程语言，完全符合IEC61131-3标准； （4）支持离线仿真、在线调试、程序检查、用户自定义库等功能； （5）支持日志功能，记录与控制器通讯的相关下装、运行、监视等操作。 |  |  |
|  |  | 13、从站工业控制实训终端： 总体功能要求： （1）支持从站程序开发、在线编程、上传下载、在线监控、故障诊断与联合调试； （2）支持实训室组态软件安装、工程配置、画面组态、变量绑定、报警管理、多PLC设备集中监控； （3）支持实训室虚拟仿真综合实训软件完整安装、流畅运行及虚实联动控制，可实现PLC程序与虚拟仿真场景实时数据交互； （4）支持工业现场总线及工业以太网通信调试，实现主站 PLC、从站运动控制器、虚拟仿真系统之间的网络互联与协同控制。 详细参数配置要求： （1）计算单元：处理器≥Intel 酷睿i5-13600，≥14核20线程，基频≥2.5GHz，睿频≥5.0GHz，L3缓存≥24MB； （2）通信接口：≥4个千兆网口（支持Modbus TCP、OPC UA等工业通信协议）、≥8个USB 3.0； （3）存储单元：内存≥16GB DDR4 3200MHz，双通道，最大至少支持 32GB；存储≥1TB SATA3.0 SSD，顺序读取≥500MB/s，顺序写入≥450MB/s。 （4）虚拟仿真单元：独立显卡≥RTX 4060，显存≥8GB GDDR6，PCIe 4.0 x16，功耗≤115W，支持 4K@60Hz 双屏输出，≥27寸显示器。 |  |  |
|  |  | 14、实训台： （1）采用桌面形式，结实耐用，桌架主体能够支撑从站设备； （2）外形尺寸：不低于长1400mm×宽600mm×高750mm，同时满足实训室空间布局； （3）凳子：结实耐用，每个工位至少2只。 |  |  |
| 3 | 虚拟仿真综合实训软件 | 1、功能描述: （1）三维场景中的模型具有物理属性，虚拟设备运动仿真时，能充分考虑工件、设备的物理场特性，以及可能发生物理碰撞检测，包括碰撞、滑动、掉落地上等物理现象； （2）三维场景具备交互功能，操作者可以实时地进行远近缩放、平移、360旋转等交互操作，方便操作者进行程序的调试，以及最佳视角控制； （3）三维场景采用PBR渲染，虚拟模型具有逼真的材质效果，包括但不限于金属、塑料、铝合金、抛光等材质； （4）提供实训软件配套说明书，主要包括功能操作、实训场景操作等。 | 套 | 16 |
|  |  | 2、具有用户名、密码登录的方式，提供在线或本地授权校验。 |  |  |
|  |  | 3、软件具有软PLC功能： （1）支持地址变量管理； （2）支持和仿真模块通信，驱动虚拟模型运动； （3）虚拟设备运动过程中，信号可以输入给软PLC模块。 |  |  |
|  |  | 4、软件： （1）具有电气原理图、IO监控功能、单元实训仿真调试及整线实训仿真调试等功能模块； （2）支持PLC接线实训功能； （3）具备PLC输入/输出端子连线功能，连接完成后变量和地址同步绑定完成； （4）支持对实验原理、实验目的以及实验流程理论知识的学习。 |  |  |
|  |  | 5、交互式实训：知识点注入到实训场景中，每个实训项目提供专业的任务简介、实训指导内容，以及电气原理图。 |  |  |
|  |  | 6、虚拟仿真场景下 （1）能够真实的反应下位机执行对象的动作过程； （2）编程实训模块信息，每个实训模块都包含有项目任务介绍、设备清单及重点设备介绍、详细指令说明、实验步骤指导等实训指导理论知识以及操作流程指引； （3）支持基于软PLC技术的纯软件实操模式：控制器编程采用PLC厂家标准的软PLC开发平台，控制对象是三维虚拟场景，编程平台在启动软PLC仿真功能后，通过软PLC中间件和虚拟场景进行连接控制。（提供截图及介绍证明并加盖供应商公章） |  |  |
|  |  | 7、重置功能，能够使场景快速回到原点，为操作编程等做准备，也为编程过程出现问题做及时处理。 |  |  |
|  |  | 8、支持托管式运行模式。托管式运行可脱离控制器的控制，采用仿真动画的形式将设备的加工运行过程进行展示。 |  |  |
|  |  | 9、软件系统支持基于硬件在环技术的半实物控制模式： （1）控制器是实物PLC，控制对象是虚拟场景，实物控制器和虚拟场景通过半实物仿真控制终端进行连接控制； （2）编写好控制程序，编译下载到实物控制器，实物PLC经半实物仿真控制终端与服务器交换数据，实现对虚拟场景的实时控制，从而实现半实物仿真实验。 |  |  |
|  |  | 10、支持物料设置：良品或次品物料生成次序选定，或者随机规则生成物料。 |  |  |
|  |  | 11、虚拟仿真软件须为自主开发，与从站PLC配套。 该软件应支持国产操作系统，包括但不限于：麒麟（飞腾版本）、麒麟（鲲鹏版本）、统信（龙芯版本）等。（提供法定第三方检测机构出具的软件适配认证报告并加盖供应商公章）。 该软件有不少于12个实训场景： （1）基础位逻辑与时序控制实训场景（变频电机正反转实验、数码显示控制、十字路口交通灯控制、电机自动循环正反转实验等）； （2）顺序控制与结构化编程实训场景（多液体混合装置控制、货物原料输送控制实验等）； （3）复杂联锁与多机构协同实训场景（四层电梯控制、货物分拣实验等）； （4）产线级系统集成控制实训场景（货物分拣顺控控制综合实验、风扇贴标检测控制、自动化立体库等）。 （所有场景需提供截图及介绍证明并加盖供应商公章） |  |  |
|  |  | 12、智能制造与工业机器人全流程数字孪生实训功能：PLC 作为总控系统，控制产线中的各作业单元完成产品全流程生产实训。 |  |  |
|  |  | 13、智能制造与全自动检测系统数字孪生实训功能：PLC 作为总控核心，依托数字孪生虚拟仿真软件实现工业产品全流程自动化检测实训。 |  |  |
| 4 | 倒立摆 | 1、本体： （1）重量不超过25kg，机箱内部部署电机驱动器、电源等模块； （2）摆杆整体长度为不超过1000mm，可控制轴数为1轴及以上，编码器采样周期不小于125us，模拟量输出刷新周期不小于125us，脉冲最大输出频率可达1MHz； （3）提供设备配套说明书，主要包括设备功能描述、元器件连接、通信配置等。 | 套 | 5 |
|  |  | 2、驱动系统： （1）电机：额定电压不低于AC220V，额定功率不低于200W，电机编码器分辨率不低于2400p/r； （2）驱动器：采用以太网通讯接口，支持EtherCAT通讯协议，具有位置、速度、转矩控制模式，可为高精密OEM应用领域提供高响应、高易用的伺服驱动技术； （3）能须通过EtherCAT协议与PLC完成通讯，实现倒立摆的功能控制。 |  |  |

三、商务要求

| 交货地点 | 无锡职业技术大学校园内。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 自合同签订之日起15日内完成供货安装调试及终验收工作。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 培训要求 | 乙方在安装调试仪器时，针对每台仪器为甲方免费提供不少于2名仪器操作人员的培训，培训时间不少于5个工作日，培训内容包括但不限于基本理论、硬件及软件使用、日常维护保养和简单维修等方面的内容。 |
| 验收要求 | 货物到位后，甲、乙双方在5个工作日内共同开箱初验。若在验收过程采购人对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定(鉴定费用由中标人负责)。签订合同后10天内按采购要求完成项目终验。 |
| 付款方式 | 合同签订后，货到安装完毕验收合格后支付全部货款的90%；验收合格使用满1年一次性无息付清。 |
| 质保期 | 所有产品质量保证期18个月。 |
| 售后技术服务要求 | 在2小时内予以电话响应，如电话中无法解决客户问题，乙方售后服务工程师应在48小时内到达现场，为甲方提供服务。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 备品备件的质量和性能要求与原设备一致,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件。 |

合同格式

无锡职业技术大学货物采购合同

甲方（买方）：无锡职业技术大学               合同编号：

乙方（卖方）：                               合同签约地：无锡

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方依据                （项目名称）                （项目编号）的采购结果，本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。

第一条  货物清单及合同价款

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额：大写人民币（大写） （小写）¥ 元 |  |  |  |  |  |  |

注：本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。

第二条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如果甲方被追责的，全部费用由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方的经济损失、甲方为解决纠纷产生的律师费等全部费用。

第三条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应在满足甲方采购文件的前提下、与乙方响应文件中明确的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后          个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

第四条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。

3、商品包装、快递包装按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。（详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号））

第五条  交货

1、乙方应在本合同生效后                 天内向甲方交付货物。

交货地点（甲方指定）：                        。

甲方收货联系人：                       。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第六条 安装调试、培训和验收

1、全部货物抵达现场后乙方应及时派人安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后组织验收，特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、货物和系统调试验收标准：根据国家有关规定、甲方采购文件的要求、乙方投标文件的承诺以及合同约定的内容和验收标准进行验收；未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由乙方承担。

第七条  伴随服务／售后服务

乙方应按采购文件、投标文件及乙方在询标、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的伴随服务／售后服务。

其他售后服务内容：

第八条   货款支付

合同签订后，货到安装完毕验收合格后支付全部货款的 90  %；验收合格使用满一年后一次性无息付清。

第九条　违约责任

1、如乙方不能交付货物，应向甲方支付合同总价20%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的日万分之四的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。且甲方不承担任何责任。如甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

3、乙方所交付的货物品牌、规格型号、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

如乙方交付的货物质量不符合约定的，甲方有权拒收或要求乙方立即整改至验收合格的标准，同时乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任。

第十条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十一条 合同组成

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；采购文件（含采购文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件、单一来源谈判文件等）、投标文件、中标通知书；标准、规范及有关技术文件、技术要求；以及产品使用说明书、保修卡、合格证(随机送达)，以上均视为本合同的组成部分。

第十二条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式   6  份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具同等法律效力。

3、双方需补充的其他事项                                       。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

单位地址：                       单位地址：

授权代表：                       授权代表：

经办人：                         经办人：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

附  件

（项目名称：   项目）

投标文件

项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为：详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法人授权书格式

# 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：:

附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

开标一览表附录

项目编号：

项目名称：

| 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 元人民币（小数点后保留2位小数） 大写： |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足采购文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；或提供供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。（如适用）

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元(小数点后保留两位) |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 |  | 偏离 （正/负） |
| 除上述条款外均无偏离 |  |  |  |  |  |

说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 |  | 偏离 （正/负） |
| 除上述条款外均无偏离 |  |  |  |  |  |

说明：仅需列明正、负偏离的条款。如行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

附件七、技术方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

人员配置表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 技术职称 | 相关工作年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

说明：

- 上表可自行延长。

- 请提供招标文件中要求所需提供的相关人员证明材料扫描件。

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件与相关证明。

附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型

企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：   年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：   年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件十二、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十三、节能产品认证证书

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件十四、环境标志产品认证证书

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件十五、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十六、关于符合本国产品标准的声明函（本项目不涉及）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十七、无重大违法记录承诺书格式

无重大违法记录承诺书

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（加盖电子公章）：

日 期：        年    月    
附件十八、资格资信证明文件

附件十九、操作视频演示得分点时间点对应表格式

操作视频演示得分点时间点对应表

| 序号 | 得分点内容 | 视频中对应时间点（格式：分:秒-分:秒） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

附件二十、其他（供应商根据招标文件认为需要添加的资料）