淮安市涟水县政府采购

“苏采云全流程不见面交易”项目

招标文件

项目名称: 食品产业园污水处理厂委托运营项目

项目编号：JSZC-320826-JSYQ-G2026-0006

采购人名称：江苏涟水经济开发区管理委员会

代理机构名称：江苏永勤工程管理有限公司

二〇二六年四月二十八日

目      录

第一章   招标文件	3

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  评标标准	23

第四部分  合同格式	28

第五部分  项目采购需求	51

第二章   投  标  文  件  格  式	54

一、投标函	56

二、开标一览表	58

三、投标分项报价表	59

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表	60

五、服务承诺	61

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件	62

七、综合评审时投标人需提供的证明文件	62

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	63

九、示范格式	64

- 第一章   招标文件

- 第一部分  投标邀请

项目概况

食品产业园污水处理厂委托运营项目JSZC-320826-JSYQ-G2026-0006招标项目的潜在投标人应在http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login 获取招标文件，并于2026-05-19  09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320826-JSYQ-G2026-0006

项目名称：食品产业园污水处理厂委托运营项目

预算金额：20075.000000万元

最高限价（如有）：20075.000000万元，最高限价单价11元/吨

采购需求：食品产业园污水处理厂委托运营项目，具体详见招标文件

合同履行期限：5年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.提供营业执照或事业单位法人证书（如为外资企业，无营业执照的，则需提供具有同等法律效力的“注册证书”或“商业登记证”等证明文件）。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五）。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第32.1项。

注：1.监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login

方式：投标人登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-05-19  09:00 （北京时间）

地点：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏涟水经济开发区管理委员会

单位地址：江苏省淮安市涟水县红日西路红日大桥西侧北

联系人：刘先生

联系电话：0517-82392022

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏永勤工程管理有限公司

单位地址：涟水县阳光嘉园南大门西首江苏永勤

联系人：王先生

联系电话：18015136222

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：0517-82392022

- 第二部分  投标人须知

友情提醒：投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一章第一部分投标邀请中投标人资格要求；

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目由采购人委托江苏永勤工程管理有限公司代理，经双方约定由中标人支付本项目代理费用，收费标准为按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协[2024]20号文规定标准（按差额定率分档累进费率计算）的60%进行收取，投标人报价时予以考虑。中标人必须在中标通知书发出前向代理公司交纳以上费用，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

二、招标文件

5.招标文件构成包括：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子件一并发送给采购人或代理机构）。采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标文件提交截止时间十五日前，采购人或代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的投标人都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标文件的提交截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标分项报价表、拟派项目负责人及主要人员基本情况表、服务承诺、资格证明文件、综合评审时需提供的证明文件、其他证明文件、符合性证明文件等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的60天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.方案部分

16.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

16.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

16.3供应商应按第16.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第16.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件的上传

17.投标文件的上传

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

17.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

17.4采购人或代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.投标文件被拒绝接收的情形

18.1采购人或代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

20.开标

20.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

25.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11按照第 33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的。

25.1.12经查实提供虚假材料谋取成交的。

25.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或电子签字的。

25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

25.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

25.4.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算x50%；

25.4.2投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价x45%；

25.4.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.5启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量详见“第一章 第三部分 评标标准”规定。

26.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3代理公司将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从“苏采云平台”->“投标人”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过苏采云平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

27.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

27.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

27.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

27.6采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

27.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请涟水县财政局对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29.签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，及时使用CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”完成政府采购合同签订工作。招标文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据，并于1个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第二章第九部分示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

32.6监狱戒毒企业企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

32.7对于同时属于小型或微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业的视同小微企业，不重复享受政策。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 /(采购产品) 被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 /(采购产品) 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第一章第三部分评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35.履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准：

1.价格：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算(小数点保留二位)：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分

2.方案：48分

（1）整体运维方案评价：（12分）

根据各投标人提供的整体运维方案，考察其是否针对本项目招标文件中要求的服务内容、技术及服务质量要求、服务管理要求，根据进水水质的特性、进水浓度及排放标准、出水水质排放标准等编制科学合理的项目整体运维方案，方案中要体现各工艺段的工艺设备开启管控信息详情、运行参数管控信息详情、加药管控内容等确保出水稳定达标排放。

方案内容完全包含上述要点、可操作性强、针对性强的得12分；

方案内容包含上述要点、可操作性一般、针对性一般的得9分；

方案内容上述要点不全、条例不清晰的得6分；

方案内容可操作性低、不能满足采购需求的得3分；

未提供方案的不得分。

（2）应急预案评价：（10分）

根据各投标人提供的应急预案及措施，考察其是否针对本项目招标文件中要求的服务内容、技术及服务质量要求、服务管理要求，就本项目涉及的突发情况、水质水量波动、应急事故及日常安全运行提供保障措施、突发事件应急措施。

方案内容完全包含上述要点、可操作性强、针对性强的得10分；

方案内容包含上述要点、可操作性一般、针对性一般的得7分；

方案内容上述要点不全、条例不清晰的得4分；

方案内容可操作性低、不能满足采购需求的得1分；

未提供方案的不得分。

（3）项目设备维保方案评价：（10分）

根据各投标人提供的设备维保方案，考察其是否针对本项目所配备的设备、仪表编制科学合理的设备仪表维保方案，应及时对设备、仪表等进行保养、维护及维修，确保所有机电、电器设备处于完好状态，设备完好率不低于95%措施方案，保证设备、仪表的正常运行使用寿命。

方案内容完全包含上述要点、可操作性强、针对性强的得10分；

方案内容包含上述要点、可操作性一般、针对性一般的得7分；

方案内容上述要点不全、条例不清晰的得4分；

方案内容可操作性低、不能满足采购需求的得1分；

未提供方案的不得分。

（4）项目服务管理方案评价：（8分）

根据各投标人提供的服务管理方案，考察投标人是否结合本项目实际情况及外部监管要求，编制合理的服务管理方案。方案须包括污水管理、台账管理、水质与检验化验室管理、设备与仪表管理、安全管理制度管理、人员安排、人员响应、办公场所相关信息、物资存放位置内容、厂容厂貌管理、制度建设管理、配合检查考核、日常相关资料报送。

方案内容完全包含上述要点、可操作性强、针对性强的得8分；

方案内容包含上述要点、可操作性一般、针对性一般的得5分；

方案内容上述要点不全、条例不清晰的得2分；

方案内容可操作性低、不能满足采购需求的得1分；

未提供方案的不得分。

（5）项目运维管理制度评价：（8分）

根据各投标人提供的项目运维管理制度，考察投标人是否结合本项目实际情况及外部监管要求，编制运行管理制度、日常运行监测和报告制度，运维管理制度在委托运维期内应完全满足项目运营要求。

方案内容完全包含上述要点、可操作性强、针对性强的得8分；

方案内容包含上述要点、可操作性一般、针对性一般的得5分；

方案内容上述要点不全、条例不清晰的得2分；

方案内容可操作性低、不能满足采购需求的得1分；

未提供方案的不得分。

3.商务部分：42分

（1）运营实力（16分）

1. 污水运营能力（8分）

投标人在中国境内（不含港澳台地区）以 BOT、BOO、BOOT、TOT、ROT、DBFO 等特许经营模式、PPP 模式或是股权并购方式投资并仍在运营期的污水处理厂项目，累计设计总处理规模＜50万m³/d不得分；

50万m³/d≤累计设计总处理规模＜100万m³/d 得4分；

100万m³/d≤累计设计总处理规模得8分。

（提供合同或协议等相关证明材料扫描件加盖投标人电子签章）。

2. 工业污水运营能力（8分）

投标人在中国境内（不含港澳台地区）以 BOT、BOO、BOOT、TOT、ROT、DBFO 等特许经营模式、PPP 模式或是股权并购方式投资并仍在运营期的工业污水处理厂项目单厂设计处理规模达到1万m³/d  及以上，且排放标准达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918─2002)一级A标准或以上的，每个满足上述要求的项目得2分，单个项目只能得2分，不足 1 万m³/d 的项目不得分，最高得8分。

（提供合同或协议等相关证明材料扫描件加盖投标人电子签章）。

（2）运维服务保障（26分）

1. 项目负责人（3分）

项目负责人具有从事污水处理等相关专业（给排水、环境工程、环境保护工程、环境科学、电气工程）的职称证书，高级及以上（含高级）的得3分，中级得1分。

注：提供职称证书扫描件及2025年6月1日以来任意1个月投标企业为其缴纳的养老保险证明扫描件上传至电子标书，并加盖投标人电子签章，专业以证书上注明的专业为准。

（若为外资企业参与投标，项目负责人可以为投标人在中国境内（不含港澳台地区）设立的控股公司的人员（持股比例高于50%））。

2.项目技术负责人（3分）

项目技术负责人具有从事污水处理等相关专业（给排水、环境工程、环境保护工程、环境科学、电气工程）职称证书，高级及以上（含高级）的得3分，中级得1分。

注：提供职称证书扫描件及2025年6月1日以来任意1个月投标企业为其缴纳的养老保险证明扫描件上传至电子标书，并加盖投标人电子签章，专业以证书上注明的专业为准。

（若为外资企业参与投标，项目技术负责人可以为投标人在中国境内（不含港澳台地区）设立的控股公司的人员（持股比例高于50%））。

3. 项目组成员（20分）

1、具有污水处理类专业（给排水、环境工程、环境保护工程、环境科学、污水处理等）中级及以上（含中级）职称证书，有一人得2分，最高得8分。

2、具有水质化验类专业（水质分析、水质化验等）中级及以上（含中级）职称证书，有一人得2分，最高得2分。

3、具有电气自动化类专业中级及以上（含中级）职称证书，有一人得2分，最高得2分。

4、具有机械工程类专业中级及以上（含中级）职称证书，有一人得2分，最高得2分。

5、具有注册安全工程师执业资格证书，有一人得2分，最高得2分。

6、具有信息化或计算机类相关专业中级及以上（含中级）职称证书，有一人得2分，最高得2分。

7、具有中级会计师及以上（含中级）证书，有一人得2分，最高得2分。

注：以上人员需提供相关证书扫描件及2025年6月1日以来任意1个月投标企业为其缴纳的养老保险证明扫描件上传至电子标书，并加盖投标人电子签章，专业以证书上注明的专业为准。

（若为外资企业参与投标以上人员可以为投标人在中国境内（不含港澳台地区）设立的控股公司的人员（持股比例高于50%））。

注：1、项目负责人、项目技术负责人不可互相兼任；项目负责人、项目技术负责人不可互相兼任项目组成员；项目组成员之间不得互相兼任。

2、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

3、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

- 第四部分  合同格式

食品产业园污水处理厂委托运营项目

服务合同

甲方：江苏涟水经济开发区管理委员会

乙方：

年   月    日

## 前言

为提高涟水县食品产业园污水处理厂运营效率，进而提升产业园水环境，污水厂建设完成后决定采用委托运营的方式，由涟水县食品产业园污水处理厂建设方江苏涟水经济开发区管理委员会（下称“甲方”），将污水厂委托本项目中标单位              运营管理。为明确双方在该项目中承担的权利、责任和义务，根据有关规定，结合该项目的实际情况，经双方友好协商，对以下条款达成一致意见，为此，双方特签订协议如下：

## 第1条  运营期和运营权

1.1运营权

甲方依据本合同授予乙方在运营期内运营涟水县食品产业园污水处理厂（以下简称“污水处理厂”）权利，乙方享有相应的权利并承担义务，即：

（1）在运营期内，乙方负责按照谨慎运行惯例、适用法律和合同约定运营、管理、维护项目设施，提供污水处理服务，包括生产运营、水量计量、水质化验、人员培训等，满足合同要求的运营服务标准。

（2）在运营期满时，将项目设施无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给甲方或政府指定机构。

（3）甲方应保证乙方运营权在运营期内的完整性、排他性，不得将已授予乙方的运营权单方收回、拆分或再授予第三方。

（4）委托运营期间内，污水处理厂如进行扩建、TOT以及在本项目服务范围内规划新建污水处理设施的，甲方同意在同等条件下乙方具有投资、建设、运营的优先权。

1.2 乙方接收项目设施

甲方负责污水处理厂相关手续并确保合法合规。在乙方开始运营污水处理厂前，甲方应确保污水处理厂已取得建设相关手续、环评批复、排污口设置批复、已办理取得与污水处理厂建设、运行情况一致的《排污许可证》。本合同不涉及乙方需安置甲方或甲方要求的第三方员工，亦不涉及乙方承担甲方或甲方要求的第三方债务或担保。

1.3 商业运营

乙方接收污水处理厂前，甲方与乙方进行现场交接，交接完成当日即为商业运营日。如果非乙方原因，污水处理厂出水无法达到稳定达标排放的，乙方免责、有权提出改造建议或要求终止本协议。

1.4 运营期

本项目运营期自商业运营日起5年。

## 第2条  声明和保证

2.1甲方的声明

甲方在此向乙方声明，在生效日：

（1）甲方已经获得签订和履行本合同有关的授权和许可。本合同一经签订，即对甲方具有完全的法律约束力。甲方签订和履行本合同的条款、条件和义务不会导致其违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，以及其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突；

（2）如果甲方在第 2.1条款项下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，乙方有权提前终止本合同，由甲方承担由此带来的损失。

（3）污水处理费已/能够纳入后续年度财政预算。

2.2 乙方的声明

乙方在此向甲方声明，在生效日：

（1）乙方或其后续在当地成立的项目公司，具有签订和履行本合同的法人资格和权利，并已/能够获得为该等签订和履行所需的政府部门的所有批准；

（2）乙方已经取得了与签订和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，本合同一经签订，即对乙方具有完全的法律约束力。乙方签订和履行本合同的条款、条件和义务不会导致其违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，以及其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突；

（3）乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员，将从运营技术力量等一切可能与本合同的履行有关的方面确保本合同项下各项义务的履行；

（4）如果乙方在第 2.2 条款（1）、（2）或（3）项下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，甲方有权根据提前终止本合同，由乙方承担由此带来的损失。

## 第3条  权利和义务

3.1 甲方的权利和义务

3.1.1 甲方的权利

（1）按本合同规定，监督乙方管理资产、依法经营和履行合同，对本项目进行指导、协调等；

（2）对乙方违反本合同约定的行为，有权进行检查，并要求乙方及时整改；

（3）按照本合同的约定对污水处理厂的出水进行监督、检查；

（4）对乙方运营维护手册和大中修计划进行审核、调整、批准、监督并随时抽查其实施情况；

（5）依据甲乙双方同意的考核办法，组织、开展考核活动，并根据考核办法相关规定实施奖惩措施；

（6）依法受理、调解社会公众对乙方的投诉；

（7）督促乙方每年根据生效法律、法规及技术规范对进、出水流量计进行校验；

（8）承担项目法律、法规规定的其他职权。

3.1.2 甲方的义务

（1）应始终遵守所有的适用法律和本合同的约定；

（2）交接前完成污水处理厂排污口落实、环保验收等前置手续的办理，并承担相关费用。

（3）为乙方在接收点提供符合本合同规定的进水，并在交付点接收污水处理厂处理后的出水。

（4）按合同约定按时支付污水处理委托运营服务费。

（5）本合同签署后，甲方向乙方交接污水处理厂运营维护所必备的适合运营的硬件设施和软件资料，具体的接收条件和方式按前款执行；

（6）授予乙方在运营期内运营管理项目设施的权利。在运营期内，应保持乙方运营权持续有效，并尽最大努力减少可能产生的第三方非依适用法律对本项目的干预；

（7）甲方依据适用法律和本合同约定对乙方进行监督检查时，不应不合理地干预项目设施的正常运营和维护；

（8）在乙方提出适当要求后，甲方应尽最大努力协助乙方从有关政府部门获得、保持和续延所需的一切批准；

（9）协调本项目正常运营维护所必需的配套设施及外部条件，能够满足正常运营维护需要；

（10）按照国家有关规定，如企业排放污水前需要进行预处理的或企业需要在排口安装在线监测并联网的，甲方负责协调企业对污水预处理/安装并联网在线监测事项予以落实。

3.2 乙方的权利和义务

3.2.1乙方的权利

（1）在国家法律、政策范围内，乙方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统，合理行使生产经营权和经营管理自主权；

（2）在保证运行质量的前提下，有权提出优化本项目的运行工艺，经甲方确认后实施；

（3）在保证正常运营的前提下，优化内部人员配置，决定本项目的各项规章制度、机构设置、人事任免和专业技术人员的聘任；

3.2.2 乙方的义务

（1）应始终遵守所有的适用法律及本合同的约定；

（2）在整个运营期内，乙方应根据本合同的约定，运营、管理和维护污水处理厂及其辅助设施，确保项目设施的安全、高效、稳定运行；

（3）在运营期内，乙方承担按本合同约定的成本费用。

（4）按照本合同要求及时向甲方报告污水处理厂管理和运营状况；并在运营期结束时，将项目设施完好移交给甲方或政府指定机构。

（5）乙方协助甲方对于园区入驻企业的污水排放进行监督，并提出纳管建议。

（6）乙方配合甲方推广污水处理服务费的使用者付费机制，并按照甲方要求与第三方排污单位签署三方接管协议。

（7）接受甲方或政府指定机构根据适用法律和本合同的约定，对乙方运营和维护项目设施的履约情况进行监督管理，并为甲方或政府指定机构履行上述监督管理权利提供相应的工作条件，并应根据本合同以及甲方或其指定机构的要求，及时向其报送有关资料；

（8）乙方不得对项目设施及有关财产以及其在本合同项下获得的权利设定任何抵押、质押或其它担保物权及第三方权益。

## 第4条  项目设施的运营、管理和维护

4.1 基本要求

4.1.1从污水处理厂商业运营日起至运营期结束，乙方应每年三百六十五（365）日（闰年三百六十六（366）日）从接收点连续接收污水（本合同计划内暂停服务期间除外），将接收的污水处理达到本合同约定的出水水质标准后，排放至交付点。

4.1.2 乙方在每个运营年的 12月 31 日之前向甲方提交下一运营年的设施设备大中修计划，并按照运营维护手册做好项目设施的日常维护和大修，确保全部设备和构筑物的完好。

4.1.3甲方和乙方每年将根据适用法律及相关技术规范共同委托第三方有权机构对流量计进行校验。甲方每月应根据进水流量计确认乙方实际处理水量的准确性。如果有故障，经双方认可后，聘请具有相关资质的机构进行修复校验。

4.1.4 运营期内，乙方应对厂区内的绿化采取有效养护措施，保证绿化接收时效果，绿化符合国家、江苏省和涟水县有关标准规范。

4.1.5 自污水处理厂商业运营后第二（2）个月起，乙方应于每月十（10）个工作日内向甲方提交上一运营月的运营记录。

4.1.6 乙方在运营期内不得从事任何有损于本污水处理厂运行的活动。

4.1.7 乙方应当按照适用法律和合同约定，制定项目运营管理制度、安全生产制度和水质检验制度。

4.1.8 乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定和要求运营、管理和维护项目设施：

（1）适用法律；

（2）《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ2038-2014）等适用的相关技术规程；

（3）本合同的约定；

（4）运营维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

（5）谨慎运营惯例。

4.1.9 乙方负有遵守安全标准和环境保护的责任：

（1）乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的规定，确保项目设施的安全运营。

（2）乙方不得因项目设施的运营和维护而造成项目场地（包括土壤、地下水或地表水及空气）或周围环境的环境污染。

（3）乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民的干扰。

（4）对甲方向乙方交付污水处理厂之日前已经存在的或潜在的，因第三方的作为或不作为引起的，或者甲方导致的环境污染及安全隐患，乙方不承担责任。

4.1.10 甲方有权指定任何代表在任何时候进入项目场地，以检查项目的运营和维护情况，但甲方应尽量减少该等检查对项目运营可能产生的干扰。甲方指定的代表有权检查乙方的生产记录、设备检修和检测记录。乙方应对甲方指定的代表提出的问题做出合理解答。

4.2 人员配备

乙方须按照相关要求配备齐全项目运营管理组织机构人员，确保日常运营管理人员以及安保、绿化（如有）、保洁等人员齐全。

4.3 报告制度

4.3.1 乙方应根据《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ2038-2014）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）及其他有关法律法规的规定履行报告义务，包括但不限于本合同第4.3.2条款约定的内容。

4.3.2 乙方应按照下述约定的时间和要求向甲方提交相应的资料：

（1）月报告主要内容包括每日水质、水量（含月报电子版）、污泥量报告、污泥运输处置月报告在下一月十（10）个工作日内报出。

（2）季报告包括生产安全、故障、事故统计数量报告。季报告在每季下一月十（10）个工作日内报出。

（3）年度报告在下一年的第一季度内报出，包括：

1）日常运营维护计划制定与执行情况报告；

2）设施设备的维护维修报告；

3）各项生产指标完成报告和预算报告

4）年度资产更新重置计划报告（包括下一年度的计划和本年度计划执行情况）；

5）进水、出水水质检测与汇总分析报告；

6）上一年度工作总结和下一年度工作计划报告；

7）其他依照适用法律和本合同要求需要提供的资料。

（4）设备大中修（更新）计划（如有）：每个运营年的12月31日之前向甲方提交下一运营年的设施设备大中修（更新）计划。

4.3.3 运营过程中发生了任何影响或潜在影响运营现场、人员和设备的事件， 乙方应及时在二十四（24）小时内报告，并将发生的原因、采取的措施、处理结果报告。

4.3.4 项目合同的所有资料（包括运营维护手册）、报告应以文字记录和电子记录两种形式妥善整理、归档、保存，以保证其完整性、延续性、可比性。

4.3.5 项目由于进水（水量、水质）异常、设施故障、设备检修、停电等可能造成运行工况不正常或出水水质超标或设施停运等现象，乙方应及时向甲方和淮安市涟水生态环境局报告。

4.4 运营维护手册

4.4.21运营维护手册的内容

（1）运营维护手册应包括污水处理厂进行定期和年度检查、日常运营维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。

（2）运营维护手册应包括污水处理厂运营管理组织机构和人员配置及其调整， 有关工艺、设备设施、安全、环境管理的管理制度和要求，工艺、设备设施的操作、维护规程和运行控制及质量保证措施。

（3）运营维护手册应列明污水处理厂正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

（4）污水处理厂的运营与维护应符合适用法律和中国国家、地方行业规范、标准（包括《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程 CJJ60-2011》、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ2038-2014）的要求。

4.5 暂停服务

4.5.1 计划内暂停服务

（1）甲方提出的计划内暂停

甲方因城市排水管网清淤及其他施工、泵站机械维修等事项导致污水处理厂需暂停服务，称为甲方的计划内暂停。

1）甲方的计划内暂停时间每个运营年不超过十二（12）日，期间将停止向污水处理厂提供污水。

2）甲方应提前七（7）日书面通知乙方将暂停服务的预定日期，乙方应在预定日期之前至少三（3）日书面确认。

3）甲方提供的计划内暂停通知将包括以下内容：计划内暂停服务的范围和理由、计划内暂停服务的时间；恢复供水的预计时间。

（2）乙方提出的计划内暂停

污水处理厂项目设施须暂停运转及改造、更新的，乙方必须报经甲方审查和批准。

1）乙方应于每年12月31日之前提交下一运营年的运营维护计划，将其重大维护和更新的计划通知甲方。如果有计划内暂停服务，乙方应至少提前三十（30）个工作日将暂停服务的预定日期通知甲方，并上报涟水县生态环境部门。

2）甲方应在预定日期之前至少七（7）日内确认批准或不批准提议的计划内暂停服务。如果甲方没有在计划内暂停服务之前七（7）日内给予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得批准。

3）除非本合同另有约定，甲方不得无故拒绝乙方的计划内暂停服务，但乙方应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响降低至最小，每一运营年计划内暂停服务不得超过十五（15）日。

4）乙方提交的计划内暂停服务申请书应包括以下内容：暂停服务的范围和理由、暂停服务的时间、恢复服务的大约时间。

4.5.2 计划外暂停服务

除计划内暂停服务或污水处理厂进水量不足情形以外，乙方如在任一运营日发生项目设施全部或部分停止运营的情况，则视为计划外暂停服务。

（1） 如果有计划外暂停服务，乙方应在暂停服务发生后两（2）小时内立即书面通知甲方和涟水县生态环境部门，解释计划外暂停服务的原因、报告暂停服务可能持续的时间并提出更正暂停服务的建议，并说明在此期间预计保证的污水处理厂运营能力。乙方应尽其最大努力在发现或通知计划外暂停服务后二十四（24）小时内恢复正常的污水处理服务。

（2）如果计划外暂停服务时间预期超过二十四（24）小时，则乙方应采纳甲方和涟水县生态环境部门关于处理计划外暂停服务的建议或意见。

（3）如果必要的更改措施预计需要超过四十八（48）小时，乙方应通知甲方和涟水县生态环境部门，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。

## 第5条  运营监管

5.1运营监管主体

5.1.1 甲方作为本项目的运营监管主体，对乙方的运营维护工作进行监管和绩效考核。

5.1.2 甲方有权派遣监管员在任何时候进入污水处理厂，以监督乙方对项目设备设施的运营和维护工作，但不得干涉、干扰或延误乙方履行其在本合同项下的权利和义务。

5.2 监管内容

5.2.1 组织保障体系，包括：

（1）乙方应当加强人员培训工作，管理人员、技术人员和实际操作人员必须经培训后上岗，且应该具有详细的培训记录，记录至少应包括培训人、被培训人、培训时间、培训内容等信息；

（2）技术复杂的岗位人员和关键岗位人员须经专业培训并考核合格后上岗；

（3）建立和完善运行管理、安全管理和人员管理等各种规章制度；

（4）制定并完善设备、设施的相关保障制度，确保和保持设备设施的完好率、运行率。

5.2.2 运行保障体系，包括：

（1）各项运行参数的选择、控制；

（2）处理负荷的控制，最大处理负荷的范围；

（3）对于进水水质、水量发生重大变化，可能影响污水处理厂正常运行的， 乙方应立即上报甲方和涟水县生态环境部门，并启动应急预案；

（4）对于因设备设施检修、维护需暂停处理系统运行，或导致处理能力明显下降的，必须至少提前 24 小时及时报告甲方和涟水县生态环境部门，在取得同意后方可实施；

（5） 对于工艺运行进行重大调整的，必须及时上报甲方和涟水县生态环境部门备案。

5.2.3 运行质量控制体系

为保证出水达标排放，乙方应制订科学、合理、可行、完善的质量控制体系。

5.2.4 运行数据及监控图像上传

乙方确保项目运行数据、关键节点视频监控图像实时上传甲方指定机构后台显示，确保数据传输设备及传输链路运行正常；甲方对数据传输设备日常维护和大中修计划的实施情况进行监督和抽查，对不能满足数据正常传输的日常维护和大中修计划，有权要求乙方进行整改，并对整改情况再次复核。

5.2.5 报告

乙方应按照本合同的规定履行报告义务，对未按照要求提供相关报表、台账或记录资料的，甲方有权要求乙方进行整改，并对整改情况再次复核。

5.2.6 设施、设备日常维护

甲方对设施、设备日常维护计划的实施情况进行监督和抽查，对不能满足生产要求的日常维护和大中修计划，有权要求乙方进行整改，并对整改情况再次复核。

5.3 临时接管

5.3.1 运营期内，如乙方出现以下违约行为，甲方有权实施临时接管：

（1）擅自转让、出租运营权的；

（2）擅自将项目设施进行处置或抵押的；

（3）因管理不善，发生重大或特别重大质量、生产安全事故的；

（4）擅自停业、歇业，严重影响到社会公用利益和安全的；

（5）由于乙方经营管理不善、运行维护不到位，且经过限期整改仍不能保证项目设施日设计处理能力或处理出水水质达不到合同约定的标准的；

（6）法律、法规禁止的其他行为以及本合同约定的其他情形。

5.3.2 乙方纠正引致临时接管的违约行为后，经乙方书面申请，在甲方审查确认乙方已消除引致临时接管的违约行为之后，甲方应当终止临时接管， 恢复乙方的运营权。

5.3.3 临时接管持续超过六十（60）日，甲方有权提前终止本合同，收回运营权。

5.4 生态环境部门的检查

运营期内，生态环境部门根据适用法律规定对污水处理厂进行环境执法检查，因进水水质超标、工艺不能满足达标要求或非运营管理原因受到的行政处罚等由甲方承担。

5.5 应急管理

运营期内，乙方应按照相关法律法规要求制定突发环境事件应急预案，并报送涟水县生态环境部门备案；乙方应配合甲方及政府有关部门进行突发紧急事件的演练等工作。运营中发生突发紧急事件时，乙方应当依据应急管理预案和政府有关部门要求进行处理，并按照国家有关规定及时向甲方和政府有关部门报告。

5.6 问询及检查

5.6.1 甲方或涟水县生态环境部门的监督员发现问题时有权向乙方询问，乙方应当及时回答；有权检查包括乙方的生产记录、设备检修和检测记录在内的全部实时运营记录，该等记录应保留至运营期满，随同其他资料一并移交给甲方或政府方指定机构。

5.6.2 本合同约定的进出水流量、COD、NH3-N、TN、TP 等在线监测指标以及进水水位及进水泵开启、曝气机开启、消毒设备开启等在线监测数据应及时上传至项目中控系统，确保甲方能够随时调阅报表和生成趋势曲线。

## 第6条  水质标准和污染物排放标准

6.1 进水水质标准

污水处理厂接管标准暂按照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》、今世缘出水标准按照《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）新建企业间接排放标准进行控制，污水处理厂接管标准详见表6-1。

6-1    污水处理厂设计进水水质指标     mg/L

| 标准名称 | 水质指标（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | pH | 动植物油 | 石油类 | 色度 |
| 污水处理厂接管标准 | 400 | 80 | 140 | 30 | 50 | 3 | 6-9 | 100 | 15 | 80 |

6.2 出水水质标准

根据江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）：对于新建城镇污水处理厂，排污口位于重点保护区域且总设计规模大于等于5000m3/d的，以及排污口位于一般区域且总设计规模大于等于10000m3/d的，执行A标准；其他执行B标准。”本项目按照江苏省地标表1 A标准执行。。本项目出水标准限值见表6-2。

表6-2  污水处理厂出水水质指标        单位: mg/L

| 序号 | 项目 | 单位 | A标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 30 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 1.5（3） |
| 3 | 总氮（以N计） | mg/L | 10（12） |
| 4 | 总磷（以P计） | mg/L | 0.3 |
| 5 | 悬浮物（SS） | mg/L | 10 |
| 6 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 10 |
| 7 | 动植物油类 | mg/L | 1 |
| 8 | 石油类 | mg/L | 1 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.5 |
| 10 | 色度 | 倍 | 30 |
| 11 | pH | - | 6~9 |
| 12 | 类大肠杆菌 | MPN/L或CFU/L | 1000 |
| 每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 |  |  |  |

6.3 污泥排放标准

本项目污泥处理采用“污泥浓缩+污泥调理+高压隔膜板框机”的处理工艺，处理含水率≤70%。

6.4 大气污染物排放、噪声控制标准

大气污染物（NH3、H2S）的嗅阈值执行《关于淮安市建设项目环境影响评价中增加嗅阈值评价内容的通知》（2016年5月20日）附件中限值。企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1标准。

6.5 污染物排放标准的调整

如果适用法律变化或当地政府相关部门要求，从而需对本合同第6.2条款、第6.3条款及第6.4 条款规定的排放标准进行调整，则该等调整导致乙方产生的运营成本增加纳入当年度审计运营成本中，由甲方统一结算支付；如需要对污水处理厂进行设备设施改造或其他资本性投入的，由甲方负责或者甲方委托乙方实施后，费用据实结算。

6.6 水质在线监测

6.6.1 在线监测

（1）甲方负责在双方共同确认的接收点、交付点及其他地点（如有）安装在线监测设备（包括数据采集仪），并与本项目的中心控制室、涟水县生态环境部门联网。在线监测设备的采购规格和质量应满足生态环境部门和相关技术规范的要求，且通过涟水县生态环境部门的检查。

（2）在线监测指标

1）在进水水质检测点，监测 CODcr、氨氮、TN、TP 、pH以及进水流量等；

2）在出水水质检测点，监测 CODcr、氨氮、TN、TP、pH以及出水流量等。运营期内，因政策调整导致政府相关部门要求新增监测指标或监测设备，相关成本由甲方承担。

（3）在线监测系统的安装、调试、验收、备案、联网和运行管理应按照行业相关技术规范执行。

（4）在线监测设备应与涟水县、淮安市生态环境部门监控设备联网。在线监测数据应上传至甲方和涟水县生态环境部门信息中心，相关数据保存五（5）年以上。

（5）乙方负责委托具备相应资质的第三方运维机构对在线监控设施进行运营维护，确保监测数据稳定可靠地上传至涟水县生态环境部门信息中心。

（6）运营期内，如因政策调整需由甲方或其指定机构负责委托具备相应资质的第三方运维机构对在线监控设施进行运行维护，所产生费用纳入委托运营成本。

6.7 水质人工检测

6.7.1 乙方应负责委托有法定资格的第三方检测机构对污水处理厂进出水水质指标和其他污染物指标进行检测，检测指标和检测周期应满足《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60-2011）等规定。所有检测项目必须做好数据报表的汇总和检测报告原件的整理。运营期内的检测结果以该第三方检测机构的检测报告为准。委托第三方检测机构的费用纳入项目运营成本。

6.7.2 乙方与有法定资格的第三方检测机构签订的《委托检测协议》应报送甲方备案。

6.7.3 水样采集和储存

（1）污水处理厂的进水水样和出水水样均应每日连续二十四（24）小时使用自动采样设备采集水样。

（2）用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在进水水质检测点和出水水质检测点采集。

（3）水样的采集应满足《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）和《地表水和污水监测技术规范 》（HJ/T91-2002）的要求。

（4）水样储存应满足《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）的要求。

6.7.4 指标检测

（1）各种水质指标、污泥、废气的检测分析方法按《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ 60-2011）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）等规定进行。

6.7.5 水质检测结果

乙方应如实记录每一运营日的计算结果，并每月向甲方报送上一运营月的运营记录报表及其电子文档，在任何一次检测的任何出水水质指标超标或发生本合同约定进水水质指标超标时，乙方应立即通知甲方或监管员。

6.7.6 水质检测的核实和抽查

（1）甲方有权指定代表或委派监管员在任何时候对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查和检测。

（2）甲方有权亲自或委托一家具有法定资格的水质检测机构随时在出水水质检测点按本合同规定自行采取水样，对本合同要求的指标进行抽查，以核实乙方提供的结果，并承担相关费用。甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

6.8 进水水质超标

6.8.1 任一运营日，若进水水质中某一指标超过本合同第6.1条款规定的设计进水水质标准，则视为进水水质超标。当乙方在水质检测中发现进水超标时，乙方应立即通知甲方，并保留水样以备甲方或其指定机构检测，经检测若进水水质中某指标超过设计进水水质标准，则认定该运营日进水水质超标。

运营期内，排污企业或现有排污企业所排放污染物有所变化时，双方商议对本合同第6.1条款规定的设计进水水质标准进行相应的调整。

运营期内，乙方有权委托第三方有权机构对该等污水处理厂的进水、生物池混合液、脱水后污泥、管网中污水等进行表6-1之外的水质指标进行检测并向甲方和涟水县生态环境部门报备，并以此同时作为判断进水水质超标的依据之一。

6.8.2 进水水质超标的处理

6.8.2.1任何一种进水主要水质指标超标，按如下执行：

（1）乙方仍应按谨慎运营惯例运营污水处理厂，应尽最大努力使污水处理厂出水水质符合本协议规定的出水水质标准，如仍无法达到该标准，则乙方在此期间的出水超标免责，甲方不就此向乙方收取违约金，同时污水处理厂需要不少于十（10）天的恢复期。

（2）在此进水超标期间及恢复期内因出水超标受到生态环境等部门的行政处罚以及由此给乙方造成相关费用、税收返还等损失的，甲方应积极协调相关部门避免乙方受到处罚，如果无法避免处罚由甲方承担乙方损失。

6.8.2.2 进水水质超标导致乙方管理的设施及生化系统损坏或失效

进水水质超标期间，出现乙方管理的设施及生化系统损坏或失效的，在乙方处理能力受影响期间，污水处理厂需要不少于二十（20）天的恢复期。本条款情形出现期间，乙方应尽最大努力使污水处理厂出水水质符合本协议规定的出水水质标准，如仍无法达到该标准，则乙方在此期间的出水超标免责，同时甲方不就此向乙方收取违约金，就相关修复事宜双方应积极协商，相关修复费用由甲方承担；在此进水超标期间及恢复期内因出水超标受到生态环境等部门的行政处罚以及由此给乙方造成相关费用、税收返还等损失的，甲方应积极协调相关部门避免乙方受到处罚，如果无法避免处罚由甲方承担乙方损失。

6.8.2.3 进水水质长期超标

对于任一项进水水质指标，若超标之情形持续十（10）日或三十（30）日内累计超标十五（15）日以上的，乙方有权对工艺提出改造需求，经甲方确认后负责实施，因改造产生的相关资本性投入由甲方承担，运营成本增加纳入年度运营成本审计中，由甲方统一结算支付。

6.8.2.4 如乙方发现企业偷排、超排等情形，应采取必要的措施，书面通报排污企业，并向政府相关部门报告。如有违法情形，政府相关部门协助乙方向排污企业追索。

6.9 出水水质超标

6.9.1 从商业运营日起至运营期结束的任一运营日，任何一种出水水质指标24小时混合液平均浓度超过本合同第6.2条款规定的标准，则视为该运营日出水水质超标。

6.9.2运行期间，若因设计缺陷、或进水水质超标、工艺缺陷等非乙方原因导致的运行期间水质无法达到项目出水水质要求的，乙方免责，甲方负责协调相关部门避免乙方受到的处罚与损失。污水处理厂商业运营后，如因非乙方原因（如接管污水进水成分变化）导致的运营期间水质始终无法达到约定的出水水质要求，并协商不能解决时，乙方享有退出的权利。

6.9.3 出现出水水质超标的情况，乙方应立即书面通知甲方或监管员。通知应包括所有有关测试结果以及就此等超标情况所作的其他有关调查的结果的详情，还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的最佳预测，以及引起此等状况的原因，包括乙方声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的补救措施的详细描述。

6.9.4如在委托运营期内污水处理厂排放标准提升或新增污染物考核指标，乙方有权提出改造（包括但不限于增加处理工艺段），改造产生的相关费用与增加的运营成本由甲方承担。

6.9.5 由进水超标导致的出水超标，双方按照6.8条款的约定执行。

## 第7条  污水处理委托运营服务费

7.1水量计量

在生效日之月份(0)或于随后可行时，双方应立即将所有流量计确立一个基础读数，以确定每一流量计的 VW(0)值。此后，流量计不得归零，如因技术原因必须归零时，乙方至少提前三（3）个工作日书面通知甲方。流量计归零时，需有甲方指定代表或监管员到场。

1、污水处理量按月计量，以本项目出水口所计量的每月水量作为实际污水处理水量（也称“实际水量”）；

2、污水流量计应与政府相关职能部门联网。流量计的型号、规格及技术指标应当符合有关计量器具的法律法规的规定，并在得到法定计量检测机构颁发的使用许可证后方可投入使用；

3、乙方安装、更换和维修流量计时均需提前七（7）个工作日书面通知甲方，甲方有权指派代表及通知其他政府相关职能部门监督安装、更换、维修流量计的全过程；

4、乙方应确保所安装的流量计能够以在线方式向乙方的中心控制室和甲方指定的地点连续传送上述计量结果，包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量；

5、次月的前三（3）个工作日内，甲方和乙方共同确认上月的实际水量。

7.2污水处理服务费及其调整

7.2.1自商业运营日起，甲方按照实际进水量计量，当月污水处理服务费=污水处理单价×当月实际处理水量，按月付费。

7.2.2污水处理服务费为中标单价       元/立方米为结算依据，并在次月15日前支付。运营期每满一年时，政府方对项目进行运营成本审计后，双方共同聘请有资质的第三方机构按照15%的净利润率对审计年度当年委托运营服务费进行调整测算，测算结果作为基准值，基准值较审计年度当年政府已付委托运营费的差额部分，政府在委托运营服务费测算报告出具后次月支付。根据第一年运营成本审计结果调整后的委托运营服务费基准值，按吨水折算后作为运营期第二年的运营服务费每月暂定支付金额。后续年度，以此类推，直至运营期届满。

7.2.3污水处理厂委托运营服务费包括药剂、水电费、人员工资、污泥运输处置费及社保福利费（含“五险一金”）、日常维护及检修费、自备车辆使用费、项目运营需要的日常办公费用及办公用品购置费用、消耗品购买费用、厂区内地上建筑物业（如综合楼墙体内外）、道路、绿化用地及其附属设施的维护管养和保洁卫生费用、安保费、购买保险的支出、正常提取的管理费用（含上级监管部门的检测费、员工食堂管理费等支出内容）、税费等其他运运营相关的支出。

7.3其他相关费用

7.3.1 如果非乙方原因，污水处理厂出水无法达到稳定达标排放的，乙方有权提出改造建议。如确需通过改变或增加污水处理设施、工艺及设备等方式对项目设施实施改造的，由甲方负责实施，乙方应尽到配合甲方实施的义务，也可由甲方委托乙方实施，产生的相关费用均由甲方承担。改造后增加的运营成本应纳入当年度审计运营成本中，由甲方统一结算支付。

7.3.2运营期内如果涉及到设备的大修、重置，费用由甲方负责或者甲方委托乙方实施后，费用据实结算。

7.3.3 如果委托运营期间需要发生其他资本性支出，双方友好协商解决。。

## 第8条  开票和付款

8.1 账单和票据

8.1.1 乙方应在每个运营月结束后五（5）个工作日内，就需要甲方支付的款项，向甲方开具帐单(付款通知)。

8.1.2 甲方应负责在收到根据上述第8.1.1条款开具的帐单(付款通知)后的五(5)个工作日内完成审核。甲方根据审核结果，最晚不迟于次月15日向乙方支付上一运营月的委托运营服务费。

8.1.3 乙方在收到付款后，应在开具下个运营月的账单时将上个运营月的发票送至甲方。

8.1.4 如果甲方对帐单的任何部分有争议，乙方应当给予解答，双方应为解决争议进行协商，协商期为七（7）个工作日或双方约定的更长期间。

8.2 账户

8.2.1	一方根据本合同向另一方支付的所有款项，应汇入对方为此而通知指定的机构或银行账户。如果发生银行手续费，则该费用由双方各自承担。

8.2.2	乙方和甲方应在生效日后七（7）个工作日通过本合同约定的通知方式书面告知对方收取委托运营服务费或本合同项下其他款项的银行账号。一方如需改变账户，应提前至少十（10）个工作日通过本合同约定的通知方式书面通知对方。

8.3货币

本合同下的任何应付款项，一律以人民币支付。

## 第9条  违约金

9.1 本合同项下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至付款方实际付款之日止，按迟延付款金额的违约利率（每日万分之五）计算违约金。

## 第10条  运营期满时项目设施的移交

10.1 移交范围

10.1.1 在移交日，乙方应向甲方或政府指定机构无偿、完好移交污水处理厂项目设施，包括：

（1）项目设施的建筑物和构筑物；

（2）与污水处理厂运营相关的设备、机器、装置、项目管理资产（包括办公设施、甲方所购车辆等）、零部件、备品备件、化学品以及其他动产，具体以期初甲方移交乙方的范围为准；

（3）与项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它合同的利益（如可以转让）；

（4）运营和维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及甲方合理要求的运营维护手册、运营记录、移交记录、设计图纸、说明书、管理制度、文件和其他资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续运营和维护项目设施；

（5）甲方合理要求的其它物品与资料。

10.1.2	上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任，应由乙方全部清偿或赔偿完毕。但如相关负债或违约、侵权责任是（1）甲方或污水处理厂资产所有人导致或产生的、或（2）乙方接收污水处理厂之前已存在的，除外。

10.1.3除本合同另有明确约定外，运营期到期后，乙方向甲方移交污水处理厂的资产范围，应以期初乙方接收的资产及后续运营期内接收自甲方的资产为限。

10.2 移交清单

乙方需在运营期满六（6）个月前提交本项目所需移交的清单：如设施、设备、工具、备品备件、技术文件、资质文件等。甲方和乙方根据清单进行清点和复核，清单上所列设施、设备、工具、器材等均应处于可正常使用状态，符合现行适用的技术规程、标准，且能够满足污水处理厂正常运行的需要，正常磨损除外。

10.3 移交方式

在运营期满三（3）个月前，由乙方会同甲方共同完成有关本项目移交内容的清点、复核工作，并签订预移交备忘录。运营期满之当日，双方正式签订移交备忘录，以最终确认完成移交工作，此后将由甲方或政府指定机构的管理人员负责本项目的运营维护工作。

10.4 移交效力

10.1 自移交日起，乙方在本合同项下的运营权即行终止。

10.2 自移交日起，本项目的运营权和其他相关权益均转移给甲方或其指定的机构，由甲方或其指定的机构全面负责项目的运营和维护。

10.3 各方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

10.5 移走乙方的其他无关物品

除非甲方另有要求，乙方应于移交日起三十（30）日内，自费从项目场地移走乙方雇员的个人用品以及与项目运营、管理和维护无关的物品。若乙方在上述时间内未能移走这些物品，甲方在通知乙方后，有权将该物品予以提存或处理，乙方承担因此发生的合理费用和风险。

## 第11条  不可抗力

11.1 不可抗力的定义

11.1.1 不可抗力是指在签订本合同时不能合理预见的，并且声称遭受不可抗力影响的一方对该事件及其后果不能克服和不能避免的事件，包括：

（1）雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或任何其它天灾；

（2）大规模流行病、饥荒或瘟疫；

（3）战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）非因乙方原因导致的污水处理厂外供电中断超过二十四小时；

（6）任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的没收、国有化、征用；

（7）政府部门实施与污水处理厂运营维护相关的进口限制、配额或分配限制；

（8）法律变更。

11.1.2 下列情况将被视为在乙方控制范围内，不被认为是不可抗力：

（1）由于任何乙方所选分包商、供货商或运输商的违约或失误（项目移交前涉及的延误除外）；

（2）项目设施的设备和机器的交付发生延误（项目移交前涉及的延误、非乙方选用的供应商除外）；

（3）由于乙方原因，导致项目设施的材料、设备、机器或零配件存在任何明显或潜在的缺陷或存在故障或正常磨损（项目移交前涉及的除外）；

（4）乙方和／或其分包商、供货商或运输商工人或雇员的罢工、劳务纠纷或其它行为；

（5）市场设备材料短缺以及运输短缺；

（6）乙方和／或其分包商、供货商或运输商工人或雇员的哄抢。

11.2 不可抗力的通知

11.2.1 声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

11.2.2 未经书面通知的，不得以不可抗力对抗履行本合同约定的义务。

11.3 减少损失的责任和协商

11.3.1 遭受不可抗力事件影响的一方应采取合理的措施减少不可抗力事件对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的费用。各方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力事件的影响，并决定为尽量减少不可抗力事件给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

11.3.2 声称遭受不可抗力事件影响的一方在不可抗力事件的影响消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

11.4 不可抗力的后果

11.4.1 如果发生不可抗力事件，遭受不可抗力一方仅可因确认的不可抗力影响迟延履行合同义务的免责，并且一旦这种影响履行合同义务的不可抗力消失、减弱、排除时，遭受不可抗力一方应当立即恢复履行合同义务。

11.4.2 尽管发生不可抗力，但这种不可抗力不直接影响履行合同或履行合同部分义务时，声称遭受不可抗力影响的当事方不因此免除迟延履行合同义务或合同部分义务的责任。

11.5 费用及时间表的修改

11.5.1 除本合同或各方另有约定外，发生不可抗力事件时，各方应各自承担由于不可抗力事件对其造成的损失。

11.5.2 如果声称遭受不可抗力事件影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力事件影响工程建设进度的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经遭受影响的一方请求，应根据不可抗力事件对履行该项义务产生影响的时间相应顺延。

11.6 不可抗力期间的委托运营服务费

11.6.1 如发生第 11.1.1 条款项下的不可抗力事件，致使乙方无法处理污水或污水处理能力受到影响，则在该等不可抗力事件持续期间，甲方应在乙方运营受到该等不可抗力影响的限度内免除因该等不可抗力导致的乙方污水出水水质不达标违约金，不扣减委托运营服务费。

11.7 不可抗力导致提前终止

11.7.1 如果根据第 11.2 条款的规定发出不可抗力的通知，并且任何不可抗力事件阻止一方履行其重要义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力事件发生或知道发生之日起连续超过十五（15）日，各方应协商决定继续履行本合同的条款和条件或者同意按照第 11.3条款的规定提前终止本合同。

11.7.2 如果自该不可抗力事件发生或知道发生之日起九十（90）日内各方不能就继续履行本合同的条款和条件或提前终止本合同达成一致意见，则任何一方有权根据本合同第 11.3条款的规定向另一方发出提前终止通知。

11.8 免于履行

当生效日之后发生的不可抗力事件完全地或部分地阻碍一方履行其在本合同项下的义务时，可在不可抗力事件的影响范围内，全部或部分地免除该方在本合同项下的相应义务，本合同中另有规定的除外。

## 第12条  其他条款

12.1 合同的转让

12.1.1 甲方不得转让或以其他方式转移其在本合同下的全部或部分权利或义务，但因政府决定、机构改革等原因导致甲方主体资格变化时，则甲方合法的继任者或承继者承继甲方在本合同项下全部权利和义务，乙方应无条件接受，但甲方该等转让不应导致受让方的付款能力减弱。

12.1.2 未经甲方事先书面同意，乙方在任何情况下不得转让或以其他方式转移本合同下的权利和义务，包括采取托管、联营、租赁经营、信托等任何方式导致乙方对本项目的实际控制权发生转移。

12.2 保密

各方获得的有关本项目的所有文件、信息和方法，未经其它方事先书面同意，自生效日起至移交日/提前终止日后满五（5）年内不得透露或公开，但甲方为充分满足政府和公共监督要求以及乙方为充分满足其直接或间接股东作为上市公司的信息披露要求而必须公布的情况除外。

12.3 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列：12.3.2

12.3.1向约定的涟水仲裁委员会申请仲裁；

12.3.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。

12.4  生效和终止

12.4.1 对协议条款做出任何修改，均须由甲方、乙方双方协商，以书面补充协议形式进行。未尽事宜由双方共同协商，以补充协议形式给予完善。

12.4.2 本合同自各方签字并加盖公章之日起开始生效。

12.4.3 本合同已由各方法定代表人或各自正式授权的代表在本合同的文首注明的日期签订，各方愿受本合同约束。正本四份，签约双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章） ：                        乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

联系电话：                             联系电话：

年    月    日                         年    月    日

- 第五部分  项目采购需求

本项目为食品产业园污水处理厂委托运营项目采购。具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

- 一、项目技术要求：

- 工程概况

项目污水厂设计污水处理规模为1.0 万 t/d。

- 处理工艺

综合废水采用“粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂器+气浮池+水解酸化池+组合式生化池+高密度沉淀池+反硝化滤池+曝气生物滤池+芬顿氧化池+滤布滤池+消毒池”的工艺，污泥脱水采用高压隔膜板框脱水工艺，尾水采用次氯酸钠消毒工艺

3、进水水质标准

污水处理厂接管标准暂按照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》、今世缘出水标准按照《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）新建企业间接排放标准进行控制，污水处理厂接管标准详见下表：

污水处理厂接管标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 标准名称 | 水质指标（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | pH | 动植物油 | 石油类 | 色度 |
| 污水处理厂接管标准 | 400 | 80 | 140 | 30 | 50 | 3 | 6-9 | 100 | 15 | 80 |

- 4、出水水质标准

根据江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）：对于新建城镇污水处理厂，排污口位于重点保护区域且总设计规模大于等于5000m3/d的，以及排污口位于一般区域且总设计规模大于等于10000m3/d的，执行A标准；其他执行B标准。”本项目按照江苏省地标表1 A标准执行。

表3.2.3-1 污水处理厂出水水质标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 项目 | 单位 | A标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 30 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 1.5（3） |
| 3 | 总氮（以N计） | mg/L | 10（12） |
| 4 | 总磷（以P计） | mg/L | 0.3 |
| 5 | 悬浮物（SS） | mg/L | 10 |
| 6 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | 10 |
| 7 | 动植物油类 | mg/L | 1 |
| 8 | 石油类 | mg/L | 1 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.5 |
| 10 | 色度 | 倍 | 30 |
| 11 | pH | - | 6~9 |
| 12 | 类大肠杆菌 | MPN/L或CFU/L | 1000 |
| 每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 |  |  |  |

- 5、污泥处理

本项目污泥处理采用“污泥浓缩+污泥调理+高压隔膜板框机”的处理工艺，处理含水率≤70%。

- 运营委托内容

- 1、委托范围

本项目委托运营范围为涟水县食品产业园污水处理厂的运营维护，包含项目产生污泥的脱水、外运及处置。污水厂包含的设备和设施可参考项目可行性研究报告。

- 2、委托运营期限

本项目委托运营期限为5年。

- 3、委托运营基本要求

第三方运营商应配置相应管理人员和操作人员，提供污水处理服务，保证污水处理达到要求，保证污水处理厂正常稳定运行。政府负责向运营商支付相关费用。

- 4、委托运营费用支付（污水处理费）

按照每月实际污水处理水量，计算项目每月需支付的污水处理费：污水处理服务费=实际月处理水量×污水处理中标价格。污水处理服务费由招标人按月结算，次月支付。运营期每满一年时，政府方对项目进行运营成本审计后，双方共同聘请有资质的第三方机构当年委托运营服务费进行审计调整。

- 5、项目公司

本合同签署后，由中标方在涟水县出资设立一家100%持股的有限责任公司，以履行本合同。项目公司成立后，补充签署本合同。项目公司补充签署本合同后，中标方在本合同中的全部权利义务整体由项目公司享有和承继，但对于项目公司严重违反本合同对政府方的赔偿责任中标方仍应承担补充赔偿义务。

三、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

四、执行标准: 本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

- 第二章   投  标  文  件  格  式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。

- 一、投标函

（采购人名称）：

关于          采购项目（项目编号：         ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我单位郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

7、我们同意按照招标文件第一章第二部分第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货或服务，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

职务：

日期:       年     月     日

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 单价 | （小写）¥ 元/吨 （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元/吨 |
| 履约时间 | 五年 |

投标人：     （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注：1、投标报价单价为招标文件中投标人须知第14条所述内容。

2、开标一览表格式不得自行改动（除投标报价单价一栏，各投标人按自身所投采购包作相应报价）。

- 三、投标分项报价表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |

投标人：       （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、上述表中的单价应包括全部服务的价格及相关税费、保险费用、人员支出、培训、售后服务等其他相关的所有费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表

| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 相关证书 及证书编号 | 现任职务 及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人：       （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 五、服务承诺

# （针对采购需求逐条响应，格式由投标人自定，并加盖投标人电子签章。）

- 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供营业执照或事业单位法人证书（如为外资企业，无营业执照的，则需提供具有同等法律效力的“注册证书”或“商业登记证”等证明文件）。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五）。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

4、本项目的特定资格要求：无。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见第九部分示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见第九部分示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

- 七、综合评审时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

- 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

- 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：      (电子签章)

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致  （采购人）  ：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加        （采购人）组织的（项目编号:        ）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

企业声明函（服务）

致（采购人）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日