“苏采云全流程不见面交易”

竞争性磋商文件

项目名称：盱眙经济开发区地表水站和污水管网站运维服务项目

项目编号：JSZC-320830-JTGS-C2026-0016

采 购 人：江苏盱眙经济开发区管理委员会

采购代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

二〇二六年四月

前附表

| 项号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江苏盱眙经济开发区管理委员会 |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320830-JTGS-C2026-0016 |
| 4 | 招标内容 | # 盱眙经济开发区地表水站和污水管网站运维服务项目，具体详见第四章磋商项目采购需求。 |
| 5 | 采购预算价 | 180万元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 履约保证金 | - 成交价的1% |
| 8 | 付款方式 | 合同签订生效后预付合同价第一年的40%作为预付款（付款前乙方须提供等额银行出具付款保函作为担保），余款根据每年考核打分情况结算费用，分三次结清。 如合同费用需审计，乙方同意合同最终价款以政府相关机构审核/审计为准。 甲方付款前10日，乙方应向甲方提供与付款金额等额合法有效的发票，否则甲方可以暂停付款，直至乙方提供等额合法有效的发票，且不承担任何违约责任。 |
| 9 | 磋商文件获取 | 供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |
| 10 | 响应文件份数 | 供应商在规定的投标截止时间前在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份。（成交供应商须在成交公告结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，成交供应商在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页。） |
| 11 | 开标时间 | 2026年5月19日09点00分（北京时间） |
| 12 | 代理服务费 | 本次采购项目招标代理费6380元，由成交供应商在成交通知书发出前向采购代理机构一次性付清。 |
| 13 | 中标通知书领取 | 代理机构处领取 |
| 14 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |

- 盱眙经济开发区地表水站和污水管网站运维服务项目       竞争性磋商公告

受江苏盱眙经济开发区管理委员会的委托，江苏骏通建设项目管理咨询有限公司就盱眙经济开发区地表水站和污水管网站运维服务项目进行“苏采云全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况: 盱眙经济开发区地表水站和污水管网站运维服务项目  的潜在供应商应在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网获取采购文件（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2026年5月19日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320830-JTGS-C2026-0016

（二）项目名称：盱眙经济开发区地表水站和污水管网站运维服务项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：180万元；

（五）最高限价：180万元；

（六）采购需求：盱眙经济开发区地表水站和污水管网站运维服务项目，具体详见第四章磋商项目采购需求；

（七）合同履行期限：3年；

（八）本项目（是/否）接受联合体：否；

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.供应商提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书；（详见示范格式三）（扫描件上传至电子响应文件）

2.法定代表人资格证明（详见示范格式一）和法定代表人身份证或授权委托书（详见示范格式二）和受托人身份证；（扫描件上传至电子响应文件）

3.有效的营业执照；（扫描件上传至电子响应文件）

4.中小企业声明函（格式按照示范格式四要求）或残疾人福利性单位声明函（格式按照示范格式五要求）（扫描件上传至电子响应文件）；

5.供应商未被“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。供应商未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购单位（采购代理单位）组织磋商小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工程 。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2026年4月30日至2026年5月12日，每天上午8：30至11：30，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月19日09:00（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在响应文件提交截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）提交响应文件。

五、开启

时间：2026年5月19日09:00（北京时间）

地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（具体标室见中心当日显示屏）

六、公告期限

自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）磋商保证金：根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，取消政府采购磋商保证金；

（二） 本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、澄清等交互环节。相关要求和说明，详见第二章“供应商须知”第19条；

（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换或办理CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册《苏采云系统供应商操作手册》见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（四）有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江苏盱眙经济开发区管理委员会

单位地址：江苏盱眙经济开发区管理委员会

联系人：蔡春

联系电话：15298657177

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

单位地址：淮安市盱眙县二山路一号四楼

联系人：夏妍

联系电话：18932307736

3.项目联系方式

项目联系人：夏妍 18932307736

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人（代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

## 二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人（采购代理），采购人（采购代理）对投标截止时间五日前收到的任何澄清要求予以答复。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人（采购代理）无法通知的，其责任由供应商自行承担。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人（代理机构）可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对磋商文件的修改将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3供应商须持续关注本项目在淮安市政府采购网及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

7.4为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人（代理机构）有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

## 三、响应文件的编制

8.响应文件的构成

8.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

8.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.3如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9.磋商报价

9.1本次项目投标报价应是竞争性磋商文件所确定完成本项目全部工作内容的价格体现，全费用报价，供应商的报价应包含所有服务费、人工、材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、二次搬运、质保期所有费用、安全生产费、税金以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用，以及与本项目有关的所有费用（组成详见采购需求），如有疑问应在本文件规定时间内提出，供应商被确定为成交候选人后，合同价格不作调整（合同另有约定及不可抗力除外）。

9.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人（代理机构）不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4磋商报价应以人民币为货币单位。

10.技术要求响应偏离（如有）

10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

12.证明供应商资格的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

12.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十日历天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人（代理机构）于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.响应文件的签署

15.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

## 四、响应文件的递交

16.响应文件的递交及接收截止时间

16.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照无效投标处理。

16.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

16.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.4采购人（代理机构）可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.响应文件被拒绝接收的情形

17.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前。具体操作方法见《操作手册》。

18.2供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

18.3供应商不得在投标截止时间以后修改响应文件。

## 五、磋商与评审

19.磋商组织

19.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照19.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

19.2 不见面磋商程序：主持人按下列程序组织磋商。

19.2.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

19.2.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.2.3报价一览表内容与报价明细表内容不一致的，一律以报价一览表内容为准。

19.2.4响应文件提交截止时间结束后参加征集的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第74号第二十七条条款进行处理。

19.3全流程电子化交易采购说明

19.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

19.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

19.3.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

19.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

19.3.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

19.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

19.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不再要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

19.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

19.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括：

19.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

19.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

19.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

19.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0517-83638013。

19.4磋商工作由采购人（代理机构）负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

19.4.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

19.4.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

19.4.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

20.磋商程序

20.1响应文件的资格审查

20.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

20.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

20.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。

20.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

20.2响应文件的符合性审查

20.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

20.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

20.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

20.3响应文件的澄清

20.3.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

20.3.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

20.4未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

20.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.6磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购人（代理机构）和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

20.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

20.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

20.9磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登录苏彩云平台在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）

供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

21 评审方法和评审标准

21.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

21.2评审标准：见本磋商文件第三章规定。

22.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

22.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

22.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

22.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

22.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

22.5供应商的最后报价超过了采购预算。

22.6相应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.7其他法律法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

22.8经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

22.10未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

22.11评标委员会认为投标人的报价属于《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(苏财购[2026]36号)异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购[2026]36号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.出现下列情形之一的，磋商终止：

23.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

23.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

23.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

23.6因重大变故，采购任务取消的。

23.7在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。

24.推荐成交候选供应商

24.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

24.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人（代理机构）修改磋商文件后重新组织采购活动。

25.磋商过程保密

25.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

25.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

## 六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名成交候选供应商。

26.2成交结果将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网进行公告。

26.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

26.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人（代理机构）将取消其成交候选人资格。

27.成交通知书

27.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人（代理机构）将通知成交供应商。

27.2成交供应商在接到采购人（代理机构）通知后五个工作日内必须到采购人（代理机构）领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。成交供应商在领取成交通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本两份。

采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十二日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

成交供应商自成交通知书发出之日起十二日内无正当理由不与采购人签订合同并经财政局备案的，将按规定进行处理。

27.3成交供应商在合同签订前必须缴纳履约保证金。采购人在确认履约保证金到账后，将发放成交通知书。逾期未办理作自动放弃处理。

27.4成交通知书对采购人及成交供应商同时均具有法律效力。

27.5履约保证金

27.5.1合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同价的1%为本合同的履约保证金。

27.5.2成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

27.5.3成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

27.5.4成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

24.5.5如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

27.5.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，在约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    27.5.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

28签订合同

28.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十二日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

28.2成交供应商自成交通知书发出之日起十二日内无正当理由不与采购人签订合同，将按规定进行处理。

28.3如果成交供应商没有按照27条或28条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

29、标的物的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

## 七、质疑处理

30.质疑处理

30.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函的原件邮寄至采购人（采购代理）。未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

30.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

30.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

30.5质疑函必须按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定，参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（代理机构）有权不予受理。

30.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（代理机构）不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.7采购人（代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（代理机构）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（代理机构）有权不予受理。

30.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。并以书面或在网站公告形式通知质疑人和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人和采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

30.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人和采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.投诉

31.1质疑人对采购人和采购代理机构的答复不满意，或采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级监管部门投诉。

## 八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小型和微型企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.1.2供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

32.1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

32.2残疾人福利单位价格扣除

32.2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.2.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

32.2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.3监狱和戒毒企业价格扣除

32.3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

32.3.2监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

32.3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

32.3.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

33. 节能、环保政策（本项目不涉及）

33.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目（采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目  （采购产品）中投标产品被列入“环境标志产品品目清单”，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

34.3本项目中如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35.政府采购履约资金扶持政策

35.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.3有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

# 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

- 磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值：100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。评标委会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

综合评审因素和评分标准（100分）

| 序号 | 项目 细则 | 评分细则、标准 | 最高 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价：15分 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= (评标基准价/投标报价) x15分。 | 15分 |
| 2 | 商务分30分 |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 1.供应商自2024年1月1日起至今承担过水质在线分析仪或水质自动监测站运维类似业绩的，每提供一份得2分，满分4分。 2.供应商自2024年1月1日起至今承担过环境类平台运维类似业绩的，每提供一份得2分，满分4分。 （以委托合同签订时间为准，同一合同不得重复计分，提供有效的合同原件扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分）。 | 8分 |
| 2.2 | 综合实力 | 1.供应商具有地表水水质自动监测站运营服务能力证书的得3分，本项最高得3分。 2.供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得3分，本项最高得3分。 注：提供有效期内相关证书原件扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分。 | 6分 |
| 2.3 | 项目组成员 | 1、为本项目配备的项目总协调人应具有较强的综合管理能力和专业技术背景，具有电子信息工程中级及以上职称、生态环境工程中级及以上职称、信息安全保障人员认证-安全运维，每有1项得2分，最高得6分，未提供不得分。 2、为本项目配备的技术负责人具备生态环境工程高级及以上职称（含以上）、信息安全保障人员认证-安全运维，每有1项得2分，本项最高4分，未提供不得分。 3、为本项目配备的项目组成人员（除项目总协调人、技术负责人外）具有生态环境工程高级及以上职称、地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训相关的运维上岗证书、IT服务工程师、网络工程师、注册信息安全工程师（CISE）、信息系统项目管理师（高级）证书，每有1项得1分，最高得6分。 注：上述条款需提供拟投入人员配备表，相应的证书原件扫描件并加盖投标人公章、投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月（不含投标当月）的社保证明材料并加盖供应商公章。 | 16分 |
| 3 | 技术方案 43分 |  |  |
| 3.1 | 技术方案 | - 1.总体运维方案（6分） - 根据响应供应商提供的总体运维方案，包括不限于运维工作、物资配置、人员配置管理计划、服务响应时间等进行综合评分，方案具有完整性、针对性、规范性和实际操作的得6分；有总体运维方案但方案内容不充实得3分；方案实际操作性不强的得1分；其余不得分。 - 2.监测设备运维技术方案（6分） - 根据响应供应商提供的监测设备运维技术方案进行综合评分（包括不限于运维内容、日常维护计划、设备故障检修、备件更换等），方案具有完整性、针对性、规范性和实际操作的可行性得6分；方案内容不充实得3分；方案实际操作性不强的得1分；其余不得分。 - 3.软件平台运维技术方案（6分） - 根据响应供应商提供的软件平台运维技术方案进行综合评分（包括不限于对现有环境监控软件平台的调研：系统整体概况、系统功能、部署环境等内容 、对本项目软件平台运维的重难点分析：项目的重难点及相对应的解决思路和解决措施），方案具有完整性、针对性、规范性和实际操作的可行性得6分；方案内容不充实得3分；方案实际操作性不强的得1分；其余不得分。 - 4.应急处理预案（5分） - 根据响应供应商提供的项目应急方案进行综合评分（包括但不限于应急管理制度、应急情景、应急措施及解决方案等内容），方案具有完整性、针对性、规范性和实际操作的可行性得5分；方案内容不充实得3分；方案实际操作性不强的得1分；其余不得分。 - 5.故障处理方案（5分） - 根据响应供应商提供的项目故障处理方案进行综合评分（包括但不限于故障响应时间、故障维修服务等内容），方案具有完整性、针对性、规范性和实际操作的可行性得5分；方案内容不充实得3分；方案实际操作性不强的得1分；其余不得分。 - 运维质量保障措施方案（5分） - 根据响应供应商提供的项目运维质量保障措施方案进行综合评分（包括但不限于质量保证目标、质量管理制度、质量管理措施、安全保密体系等内容），方案具有完整性、针对性、规范性和实际操作的可行性得5分；方案内容不充实得3分；方案实际操作性不强的得1分；其余不得分。 7、运维培训方案（5分） - 根据响应供应商提供的运维培训方案进行综合评分（包括但不限于培训计划、培训内容、培训考核等内容），方案具有完整性、针对性、规范性和实际操作的可行性得5分；方案内容不充实得3分；方案实际操作性不强的得1分；其余不得分。 8、运维档案保管流程（5分） 根据响应供应商提供的项目运维档案保管流程措施方案进行综合评分（包括但不限于档案管理制度、建档内容等内容），方案具有完整性、针对性、规范性和实际操作的可行性得5分；方案内容不充实得3分；方案实际操作性不强的得1分；其余不得分。 | 43分 |
| 4 | 技术保障2分 |  |  |
| 4.1 | 技术保障 | 为确保设备仪器的兼容性，供应商承诺提供的水质在线分析仪（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、COD、五参数）备品备件为原厂供应渠道，成交后签订合同前与原厂就本项目签订备品备件供货协议的得2分。 注：提供加盖供应商公章的承诺函，未提供或提供不全的不得分。 | 2分 |
| 5 | 备机保障 10分 |  |  |
| 5.1 | 备机保障 | 1、为确保项目运行的稳定性，在设备发生故障时，投标单位应当提供备机服务。投标人拟为本项目投入的备机精度满足以下技术参数每符合一条得0.5分，最高得8分。提供生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告（取检测结果取偏离最大值为佐证）。 （1）COD水质在线分析仪 测量原理：重铬酸钾氧化 分光光度法 重复性：≤0.5% 电压影响：±0.5% （2）氨氮水质在线分析仪 测量原理：水杨酸分光光度法 重复性：≤0.5% 24h高浓度漂移：≤0.5% （3）总磷水质在线分析仪 测量原理：过硫酸盐氧化 钼酸铵分光光度法 重复性误差：±1% 零点漂移：±1% （4）总氮水质在线分析仪 测量原理：过硫酸钾氧化紫外分光光度法 重复性误差：±0.5% 零点漂移：±0.5% MTBF：≥1440h （5） 高锰酸盐指数在线分析仪 测量原理：高锰酸钾氧化 分光光度法 重复性误差：±1% 零点漂移：±1.5% 2、为减少不同型号产生系统偏差的概率，确保性能稳定及数据可溯源，投标单位承诺为本次项目拟投入的备机为同一品牌的得2分，其余不得分。 | 10分 |

政府采购网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。

成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

磋商过程保密

在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

- 磋商项目采购需求

（一）项目概况

盱眙经济开发区现有地表水水质自动监测站2套、污水管网水质自动监测站4套、环境监测监控软件平台1套，其中地表水站部分数据上传至省生态环境厅限值限量平台，全部数据上传自建平台；污水管网监测站数据上传自用信息平台和手机终端。目前运维即将到期，需要对以上内容采购相关运维服务。

本次招标运维服务期限：自合同签订之日起三年。

（二）运维内容清单

| 序号 | 产品名称 |  | 设备型号 | 设备品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水水质自动监测站 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | HH-8100型 | 汇环 | 2 | 套 |
|  |  | 氨氮水质在线分析仪 | DEK-NH3-N型 | 汇环 | 2 | 套 |
|  |  | 总磷水质在线分析仪 | DEK型（TP） | 汇环 | 2 | 套 |
|  |  | 总氮水质在线分析仪 | DEK型（TN） | 汇环 | 2 | 套 |
|  |  | COD水质在线分析仪 | DEK型（COD） | 汇环 | 2 | 套 |
|  |  | 水质五参数在线分析仪 | HH-7100型 | 汇环 | 2 | 套 |
|  |  | 数据采集传输单元 | 定制 | 汇环 | 2 | 套 |
|  |  | 视频监控系统 | 视频监控球机：DH-SD-6C3ABCDU-XY型、硬盘录像机：DH-NVR5832-4KS2型 | 大华 | 2 | 套 |
|  |  | UPS 不间断系统 | C3KS型 | 山特 | 2 | 套 |
|  |  | 监测站房 | 定制 | 汇环 | 2 | 套 |
|  |  | 流量计 | HFT-DPLMQLS型 | 恒丰泰 | 2 | 套 |
| 2 | 管网水质自动监测站 | COD 水质在线分析仪 | DEK型（COD） | 汇环 | 4 | 套 |
|  |  | 氨氮水质在线分析仪 | DEK-NH3-N型 | 汇环 | 4 | 套 |
|  |  | 总磷水质在线分析仪 | DEK型（TP） | 汇环 | 4 | 套 |
|  |  | 总氮水质在线分析仪 | DEK型（TN） | 汇环 | 4 | 套 |
|  |  | pH 水质在线分析仪 | PH-H4100型 | 汇环 | 4 | 套 |
|  |  | 数据采集传输仪 | HH-6300型 | 汇环 | 4 | 套 |
|  |  | 视频监控系统 | 视频监控球机：DH-SD-6C3ABCDU-XY型、硬盘录像机：DH-NVR5832-4KS2型 | 大华 | 4 | 套 |
|  |  | UPS 不间断系统 | C3KS型 | 山特 | 4 | 套 |
|  |  | 监测站房 | 定制 | 汇环 | 4 | 套 |
| 3 | 环境监测监控软件平台 | 污染源自动监控动态管控平台 | 定制 | 汇环 | 1 | 套 |
|  |  | 水质监测动态管控平台 | 定制 | 汇环 | 1 | 套 |
|  |  | 环境监控移动平台（APP） | 定制 | 汇环 | 1 | 套 |

注：本项目为了保证响应供应商能全面了解本项目的实际情况避免盲目投标，特别提醒所有响应供应商需自行组织人员踏勘现场，踏勘前与采购人预约，自行负责现场踏勘安全，如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差方案编制失误或响应报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

- 项目服务总要求

- 1.中标单位严禁转包，必须由中标单位负责各站的运维与管理工作。

2.运维实施整体要求

全面负责运营期内水站（站房、所有仪器设备等）的日常运营及管理。

（1）运营及管理期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

（2）运营及管理期间，电费、通讯费、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的保养和水站安全保障所发生的费用等均由中标人支付；

（3）中标人相关技术人员具有相关的专业知识，运维人员必须持证上岗，能独立运营及管理水站。

3.水质自动监测站运维服务内容及要求

每日水站运维要求。

每日上报运维日报，遇有数据异常及时进行处置，查找原因，并上报甲方。

上报限值限量平台数据每天进行一级审核。

检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路和站房保温等维护工作。

通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况。

查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房内干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常。

检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、采水泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障。

每周应按照以下要求采用人工或自动等方式开展维护。

查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材。

检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致。

查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂使用时间最长不超过 90 d。

查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况，废液必须统一收集管理，并交由危废处置资质的企业进行处理。

应及时清除站房周围的杂草和积水，检查站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹没并及时修复。

- 每月应按照以下要求采用人工或自动等方式开展维护。

清洗采水单元、配水与预处理单元；

检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求；

检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置；

检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态。

- 每季度应按照以下要求采用人工或自动等方式开展维护。

启停各泵、阀，检查工作状态是否正常；

检查控制单元软硬件运行状态是否正常。

- 每年应按照以下要求开展维护。

对站房及仪器设备开展全面养护；

根据要求或结合实际运行情况，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品。

4.环境监测监控软件平台运维服务内容及要求

总体要求：提供符合国家和行业标准规范的IT运维服务，确保软件平台的可用性、连续性和安全性。

提供手机终端适时数据服务，随时调取各站点检测数据，数据异常适时提醒功能等。

建立完善的软件平台服务级别管理过程、服务报告管理过程、事件管理过程、问题管理过程、配置管理过程、变更管理过程、发布管理过程和安全管理过程，协助采购方建立完善的信息化运维管理体系。

根据新政策和文件及时对业务功能模块及数据存储格式，采集方式进行调整，以保证系统状态符合最新政策文件要求。

承担定期巡检服务，提供软件平台功能、性能、安全检查服务，加强信息安全的巡查和值守，实时发现和处理系统安全漏洞，确保系统安全稳定运行。

提供系统状态监控服务，对软件平台进行定期维护升级，保证系统正常高效运行。

及时解答采购方在平台使用过程中遇到的疑问，并随时提供有效的技术咨询服务。

能够根据业主的要求或行业管理的要求，对平台进行功能的升级。（投标单位需对该项内容提供承诺函，否则投标无效）

中标单位应在发生突发事件时，根据采购人的要求和指挥，及时响应并组织各种力量进行突发事件的处置和保障。

配合采购方进行安全性检查和漏洞修补。

5.运维应急预案要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标人必须建立一套完整的应急维护方案。

水站仪器发生故障时，中标人应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；

6.运营及管理质量控制要求

中标人定期对地表水水质自动监测系统开展质量控制工作，保证监测数据有效率不低于 90%。各项质控措施测试结果应符合《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）要求。

7.数据要求

（1）中标人必须保证数据有效、及时地交给采购人，数据应以电子报表的形式为主呈送，数据报表包含：原始数据、时均值、日均值、月均值等，中标人在运维期间应注意数据的安全与保存。未经采购人允许，不得将数据提供给任何单位和个人。

（2）数据采集间隔为 2小时，每天每站点采集 12组数据，每月采集360 组数据，如遇停电等客观原因造成的数据缺失除外。

（3）为保证数据的有效性，中标人需接受采购人对数据有效性的审核，审核办法另定。

（4）数据质量要求

每个点位每月有效数据获取率大于等于 80％(因地震、洪水等不可抗拒因素除外)。

（5）数据有效性判断

数据的有效性由考核方根据中标人提供的监测断面历史数据、当期运维报告、比对报告等进行判断。

★（6）提供本项目范围内视频监控、数据传输产生的网络费用，要求能够在管理中查看现场监测站房视频监控。同时投标人须为本项目提供云服务器（云服务器最低配置为 2 台 8 核心 CPU、16GB内存、300GB 硬盘、20Mbps 带宽）及短信报警费用（预计每个月 3000条）。项目报价应涵盖上述内容，投标人须自行考虑该项成本。

★为实质性响应条款，投标单位需作出正面、完整的响应，否则投标无效。

# 技 术 服 务 合 同

项 目 名 称 ：     盱眙经济开发区地表水站和污水管网站运维服务项目

委 托 方 ： 江苏江苏盱眙经济开发区管理委员会

（甲 方 )

受 托 方 ：

( 乙 方 )

签订地点：江苏省淮安市盱眙经济开发区

签订日期： 2026年   月   日

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就地表水、污水管网水质自动监测系统运行维护的技术服务签订本合同。

一、服务内容、方式和要求：

乙方组织人员通过专业化操作、规范化管理，保证水质自动监测站运行工况良好， 数据传输稳定，监测成果可靠，系统正常运行率≥90%,异常情况处理率100%。

(一)日运行监视

要求供应商安排专人实时远程查看水质监测站数据，对站点运行情况进行远程诊 断和运行管理，接到告警信息后及时上报，内容包括：

1.根据仪器数据判断水质情况和系统运行情况；

2.根据故障报警信号判断现场状况；

3.发现数据有持续异常值出现时(超出警戒值、出现三组以上重复数据、数据突  变50%以上),应立即安排服务人员前往现场进行调查和处理，原则上于24小时内进行  解决使数据回归正常值，当无法自行解决，或确认水体出现水质问题时，须立即留样并通知甲方。

(二)周巡检维护

运行维护人员应每周对监测站开展巡检及维护工作，对监测站设备、通信单元、采配水系统进行检查，结合实际使用情况对试剂耗材、备品备件进行更换。

检查时需要完成的工作包括：

1.检查系统各单元的运行状况，保证系统运行顺畅，仪器能顺利完成整个测试过 程，无故障点；

2.检查水路、气路系统，保证水路、气路无漏水漏气现象，无堵塞现象，对蓄水 部件进行必要的清洗；

3.检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定；

4.检查通讯单元，保证数据传输正常；

5.检查试剂、耗材的使用情况，进行必要的更换；

6.及时收集仪器废液并妥善处置；

7.检查站房的安全设施，消除故障隐患。

(三)月校准核查

每月至少对pH、电导率、浊度、COD、总磷、氨氮等重点参数进行1次标准物质核查及仪器校准，校准频次及精度要求须符合现行标准(包括项目实施期间发布或执行 的标准),并记录核查结果。

(四)季度实际水样比对

每季度至少对主要参数进行1次实际水样比对，并记录比对结果。

(五)数据的数量及质量要求

乙方应保证在运行服务期内，提供及时、准确、有效的检测数据，不断提高水质 自动监测站的运行质量，并达到以下指标：

系统正常运行率≥90%;

数据到报率≥95%;

数据质控合格率≥95%;

异常情况处理率100%。

上述指标要求，除去停水、停电检修，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障。

(六)故障及应急响应要求

1.当水质自动监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，必须配合甲方 开展水质自动站应急监测工作；同时，必须2小时内报告，并保证系统仪器正常运行， 监测数据准确，传输畅通，按照甲方要求，必要时进行人工监测。

2.当设备或系统仪器出现故障时，必须4小时内赶至现场，进行故障解决；故障  持续时间超过24小时未能修复时，乙方应及时说明原因上报甲方，故障排除后乙方应 说明原因并及时上报甲方备案。如48小时内无法排除故障，应无条件更换并使用备机 	(备机由乙方免费提供，直至设备维修完成),并在48小时内，现场安装、调试完毕， 并具备数据上传及自动监测功能。

3.乙方应在更换故障备件前准确判断备件故障原因，详细记录备件故障、返修等 情况，应避免因故障判断不准确或无故障备件返修的情况发生。

4.乙方应配备相应便携设备，具备现场快速检测能力，当水质自动监测数据发现 异常或发现所在断面发生污染事故时，及时进行人工比对。

5.做好仪器设备故障、维护等各项记录。

(七)数据安全及保密要求

乙方必须认真做好原始数据的存储，并做好备份，确保数据不丢失，按年度提交电子版原始数据备份。

| 乙方必须承担水质自动监测数据的保密责任，未经甲方许可，不得以任何理由或 方式复制、使用、传递、发布、变更和销毁水质监测站数据。 (八)档案要求 乙方应提供不低于以下数量的运行维护档案：日监视记录365天；周巡检记录52份；校准核查记录12份；实际水样比对记录4 份；月度总结12份；半年度总结1份；年度总结1份。 (九)其他要求 1.本项目中的所有试剂、耗材、备件及维修配件均由乙方提供，甲方不承担任何费用。乙方需确保所供应试剂、耗材、备件及维修配件的质量符合设备运行要求。 2.每日对数据进行初审，确保数据准确率。 3.根据工作安排，需要移站时，必须无条件配合。二、工作条件和协作事项： 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事 项 ： (一)提供技术资料：无 (二)提供工作条件：甲方协助乙方就近接电工作，电费由乙方结算。 (三)其他：无 三、履行期限、地点和方式 乙方应按下列要求完成服务工作： (一)服务地点： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 测站名称 | 测站类别 |  |
|  | 1 | 小太湖站 | 地表水 |  |
|  | 2 | 双合桥站 | 地表水 |  |
|  | 3 | 龙山路站 | 污水管网 |  |
|  | 4 | 玉兰站 | 污水管网 |  |
|  | 5 | 国槐站 | 污水管网 |  |
|  | 6 | 广华桥站 | 污水管网 |  |

(二)合同履行期限：   年  月  日至   年  月  日

(三)服务进度：按甲方要求进行

(四)服务质量要求：通过甲方季度考核

四、考核标准和方式（附件1）

双方确定以下列标准和方式对乙方的服务工作成果进行考核：

(一)乙方完成服务工作的形式：完成全部工作内容，提交成果。

(二)服务工作成果的考核标准：通过甲方考核。

(三)服务工作成果的考核方法：由甲方在乙方出具的项目考核单上确认

(四)考核时间和地点：由甲方确定。

五、报酬及其支付方式

(一)服务费含税总额为人民币大写：                                                                       ( 小 写 ： ¥               元);

(二)服务费支付方式：

合同签定后，每12个月根据考核打分情况结算费用，分三次结清。

如合同费用需审计，乙方同意合同最终价款以政府相关机构审核/审计为准。

甲方付款前10日，乙方应向甲方提供与付款金额等额合法有效的发票，否则甲方可 以暂停付款，直至乙方提供等额合法有效的发票，且不承担任何违约责任。

六、甲方权利义务

- 1.掌握委托工作进度，监督乙方完成委托工作的权利。

2.按照约定支付报酬的义务。

3.为乙方履行义务提供必要的协助或便利的义务。

4.甲方有权对乙方工作提出意见和建议，乙方应在甲方要求的时间内按照甲方的建议和意见进行整改，甲方有权进行验收。

5.甲方有权对乙方运维期间的检测数据进行比对，设备检测数据与第三方比对数据误差较大（任一项大于或小于20%），甲方有权终止本合同。

七、乙方权利义务

1.根据委托权限在委托期限内完成受托事务的义务。

2.完成委托事务应尽忠诚与勤勉义务，严格按规范流程操作。

3.按照甲方要求报告受托事务处理情况的义务。

4.完成受托事务取得的成果与利益转交给甲方的义务。

5.完成委托事务时接受甲方监督的义务。乙方应按照甲方要求对工作成果进行补充、修改，直至通过甲方验收，如需延期应当按照甲方项目管理相关规定提前申请，否则，乙方应承担延期交付的违约责任。

6.乙方保证其人员具备完成本合同项下工作所需的相应资格和能力，并保证委托期限乙方人员的稳定性，项目负责人、技术负责人等主要岗位人员不得更换，未经甲方事先同意，乙方不得随意更换本项目的工作人员。乙方人员的工作能力及表现不符合本合同约定和甲方要求的，甲方有权要求乙方在甲方指定的期限内更换。

7.在履行本合同义务时，乙方应采取相应措施保证乙方人员的人身、财产安全。造成人身或财产损害的，由乙方承担全部责任和费用。

8.乙方保证在履行本合同过程中，不得侵犯任何第三方的合法权益，否则乙方应负责解决由此产生的一切纠纷，承担相应法律责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

9.乙方应配合甲方进行项目经费审计等工作，接受甲方或其委托的有资质的第三方机构及有关部门的监督检查和绩效评价等工作。

10.乙方应保证本合同项下的项目费用必须单独核算，专款专用。

11.未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的权利转让给其他任何第三方。

12、乙方应严格落实安全生产责任，遵守劳动法及劳动合同法等用工制度，为履行合 同义务的人员提供必要的劳动保护和投缴相应的保险。

八、知识产权条款

1.乙方接受项目委托专项工作所形成工作成果的知识产权归甲方所有。

2.乙方保证其向甲方提供的服务属于自有合法权利，不存在任何侵犯第三方著作权、 商标权、专利权等合法权益的情形。任何第三方以本合同项下的成果侵权为由向甲方  主张权利的，乙方应按照甲方要求处理，赔偿因此给甲方造成的全部损失，并按照合 同的有关约定承担违约赔偿责任。

3.乙方不得侵犯甲方对委托服务成果的知识产权，否则应赔偿给甲方造成的一切经济 损失及承担全部法律责任。

4.本合同因履行完毕、解除或不可抗力等原因导致终止的，自终止之日起三十日内，乙方应将甲方提供的所有信息和资料以及乙方的阶段性成果移交甲方，并且不得继续以任何目的、任何形式使用或擅自许可任何第三方使用，亦不得向任何第三方泄露。

九、保密条款

1.乙方及其人员对于工作过程中接触到的有关信息及本合同各阶段形成的工作成果等不为公知的信息严格保密，不得泄露给第三方，不得用于本合同外的其他目的。此保密条款持续有效，不因本合同的终止而终止。

2.乙方保证不向承担本合同项下工作人员以外的其他人员披露本合同项下的保密信息。乙方应告知并采取必要的有效措施保证其参与本项目之人员无论是在职中或离职后都能够履行本合同项下的保密义务。若乙方人员违反本条规定，乙方应与侵权人承担连带责任。

3.本合同解除或者终止时，乙方应当立即停止使用甲方提供的一切相关资料，同时应当按照甲方的要求将资料给予返还或或根据甲方指令在甲方监督下销毁。

十、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

1.乙方若未履行或未完全履行本合同约定，甲方有权要求乙方继续履行、采取补救措施并赔偿损失。

2.若乙方不按照本合同约定履行义务或提交的工作成果或服务未通过甲方考核，甲方有权解除本合同并要求乙方退还全部委托费用并承担合同总金额【30】%的违约金，如乙方提供的服务无法实现合同目的，甲方有权解除合同，要求乙方退还全部的委托费用并承担合同总金额【30】%的违约金，如违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

3.乙方未按照本合同约定的时间交付阶段性/最终工作成果，每延期交付一日，乙方应向甲方支付合同总金额【0.03】%的违约金。乙方经甲方批准后的项目延期交付不视为违约行为。逾期超过30日的，甲方有权解除合同，要求乙方退还全部的委托费用并承担合同总金额【30】%的违约金，如违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应并赔偿由此给甲方造成的损失。

4.乙方未经甲方批准，擅自将委托事项全部或部分转委托给其他人实施的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额【30】%作为违约金。由此造成的经济损失由乙方承担。

5.如违约金不足以弥补甲方因此遭受的经济损失，包括甲方为签约付出的合理费用以及在合同履行后可以获得的利益(包括但不限于实际损失、预期损失和甲方为此支付的律师费、交通费和差旅费等),则乙方还应承担赔偿责任。

十一、解决合同纠纷的方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定 按以下第   (二)   种方式处理；

(一)提交 盱眙 仲裁委员会仲裁；

(二)依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、其它

(一)本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之 一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在30 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

(二)双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.安排各方进度

2.协调有关情况

3.负责组织考核和交付

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本 合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

(三)双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可 以解除本合同：

1.发生不可抗力

2.其他不可抗拒的因素

(四)本合同一式 叁  份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

(五)本合同经双方签字盖章后生效。

| 委 托 方 ( 甲 方 ) | 名称(或姓名) | 江苏江苏盱眙经济开发区管理委员会 (签章) |  |  |  | 技术合同专用 章或 单位公章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | (签章) |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | (签章) |  |  |  |  |
|  | 联系(经办) 人 | (签章) |  |  |  |  |
|  | 住 所 (通讯地址) |  |  | 邮政 编码 |  |  |
|  | 电 话 |  | 传真 |  |  |  |
| 受 托 方( 乙 方) | 名称(或姓名) |  |  |  |  | 技术合同专用 章或 单位公章 |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 (通讯地址) |  |  | 邮政 编码 |  |  |
|  | 电 话 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

附件1：

# 运维考核表

运维单位：

| 考核项目 | 考核内容 | 考核要求 | 标准 分数 | 实 际 得 分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行与日常维 护(40分) | 站房、设备 | 保持站房、周边环境和仪器设备清洁。 | 5分 |  |  |
|  | 危废转移 | 产生危废及时处理 | 5分 |  |  |
|  | 取水、排水及内部管 理 | 定期维护和清洁，保证内部管路畅通，防止堵塞和渗漏。 | 5分 |  |  |
|  | 自动分析仪 | 定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品、定期校准仪器。 | 10分 |  |  |
|  | 应急响应 | 故障处理以及应急检查配合，接到维修电话必须2 小时之内维修人员到场，24小时修复完善。 | 10分 |  |  |
|  | 手续完备 | 各种登统计手续齐全，缺1项扣1分，扣完为止。 | 5分 |  |  |
| 检修(10分) | 日常检修 | 系统进行检修。更换新的仪器或修复后的仪器按规定进行必要的检测和校准，各项指标达到国家相关 要求。 | 10分 |  |  |
| 质量保证与质 量控制(40分) | 操作人员 | 人员培训符合要求，人员必须持证上岗。 | 5分 |  |  |
|  | 标准溶液 | 对标准溶液核查，结果符合要求，不能以次充好，以假乱真。 | 10分 |  |  |
|  | 质控样比对 | 每月进行设备上的质控样比对试验，结果符合国家相关规定要求。 | 15分 |  |  |
|  | 仪器技术指标 | 仪器各项技术指标在标准规定的范围内，按国家规定，出具相关质量技术检测报告放置现场。 | 10分 |  |  |
| 仪器技术档案 (10分) | 仪器操作使用说明 或维护技术要求 | 有仪器操作使用说明及维护规程，详细、完整。 | 3分 |  |  |
|  | 仪器技术运行维修 记录 | 例行检查记录、校验等记录、故障记录及处理报告、 检修记录、运行记录等。记录清晰、完整，符合要 求。 | 7分 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |

备注：1、进入运维期，每3个月甲方对乙方运维管理情况进行一次考核打分，作为每季结算运维款项的依据  2、 打分付款情况，88分以上为优秀(付运维全款),88分至78分为良好(付运维全款90%),78分至68分为一般(付运维全款70%),68分至60分为较差(付全款50%),60分以下为特差，不付任何运维款项。

考核人：                              考核日期

政府采购廉政监督承诺书

（采购人与中标、成交供应商版）

一、采购人承诺

1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。

2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，不擅自提高采购标准，严禁超需要、无预算或超预算采购。

3.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。

4.不索取、不收受供应商赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品。不参加供应商组织的宴请、旅游、娱乐。不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

5.不恶意串通操纵政府采购活动。

6.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。根据合同履行情况，及时开展履约验收，及时支付采购资金。

7.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。

8.依法依规处理政府采购质疑和投诉。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。

10.如违反以上承诺，愿接受监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

二、供应商承诺

1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购管理以及廉洁从业的各项规定。

2.坚持公平竞争、诚实守信，不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，不非法干预、影响评审过程和结果，不提供虚假材料谋取中标、成交。

3.不向采购人、采购代理机构赠送礼品、现金、有价证券和贵重物品或提供其他不正当利益。不邀请采购人、采购代理机构参加宴请、旅游、娱乐。不为采购人、采购代理机构报销应当由个人承担的费用。

4.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。不违规将政府采购合同转包。诚信、确实、全面履行自身合同义务，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

5.不提供假冒伪劣产品。

6.依法依规、有凭有据开展政府采购质疑和投诉。

7.如违反《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。

采 购 人（盖章）：                      中标、成交供应商（盖章）：

单位负责人或授权代表（签字）：          单位负责人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日                     日 期：  年  月  日

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

# 政府采购履约验收书参考样本(工程类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 | □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 | 施工质量 | 施工人员 配备情况 | 施工设备 配备情况 | 安全文明标准 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 采购代理机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |

| 验收小组成员签字 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构意见 |  | 采购人意见 |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

## 2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

第 六 章

- 响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：（加盖公章）

日    期 ：

一、磋商函

致：                 （采购人）

关于          采购项目（项目编号：     ）磋商文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我单位经现场勘察和研究按上述磋商文件、合同条款、工程建设标准、图纸、工程量清单和其他文件后我方愿以磋商报价为【大写:人民币     （RMB¥      ）】的磋商报价承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出项目负责人（姓名    ）作为本工程的项目负责人，并保证质量达到采购文件所要求的标准，在       天内竣工并移交整个工程。

3、我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照磋商文件第二章供应商须知第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

供应商名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人或受托人（电子签章或电子签字）：

职务：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

供应商名称 ：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （大写人民币： ）

供应商名称 ：          （电子签章）

日   期：    年    月    日

三、服务承诺

# （格式自拟、加盖公章）

四、供应商须提交的资格证明文件和综合评分时需要提供的相关证明文件

五、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:     电话：

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注：供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致        （采购单位）                    ：

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加    项目名称    （项目编号:           ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署磋商函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注：供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承 诺 书

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（采购单位）          ：

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号：     ）             采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

6、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

8.供应商未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

10、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商：（电子签章 ）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：      年   月  日

示范格式四

企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入        万元，资产总额        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入        万元，资产总额        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

┄┄

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致             （采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。