无锡市政府采购

（全流程电子化）

公开

招标文件

采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0024

采购项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用

示范工程运维服务（软件）

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二六年四月

目录

一、投标邀请函	3

二、投标人须知	7

三、项目技术要求和有关说明	18

四、合同书（格式文本）	43

五、合同条款	44

六、附件	50

# 一、投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市生态环境局委托，对“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程运维服务（软件）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程运维服务（软件）

2.项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0024

3.合同履行期限：一年（以合同签订日期为准）；

4.项目预算：277.59万元

5.最高限价：277.59万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市生态环境局

8.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。

9.本项目是否专门面向中小企业：是；

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2026年4月24日17:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-JSZH-G2026-0024项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2026年5月9日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2026年5月9日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

定标时间：评标结束

定标地点：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼）会议室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其他

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市生态环境局

采购人地址：无锡市经开区新金匮路1号（无锡市市民中心11号楼3楼）

联系人：张小坷

联系电话：0510-81823480

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

# 二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网、中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2024年或2025年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

7.项目负责人简历表（格式见附件）

8.投标单位情况表（格式见附件）

9.技术文件（内容参照评标办法）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

12.其他（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-9项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件部分未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- （1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- ②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- ③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网、中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.2%，100万-500万费率0.64%。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# 三、项目技术要求和有关说明

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

1.项目背景

“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）是生态环境部环保物联网示范项目、国家发展改革委物联网示范项目和国家工信部物联网专项资金支持的重大应用示范项目，历经一、二期建设已构建起涵盖环境信息一体化、业务系统拓展、目标体系及噪声感知等全方位的监控体系。

本项目旨在通过专业化、标准化的运行维护服务，强化驻场技术力量，确保物联网监测体系稳定高效运行，从而为无锡市生态环境精准监管、科学决策及治理现代化提供坚实可靠的数据支撑与技术保障。

2.运维服务目标

为保障“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程信息系统的稳定、高效、安全运行，通过全维度、全周期、标准化的运维服务体系，为软件功能、数据资产及安全防护提供专业保障，助力工程持续发挥环境监控与智慧环保价值。

本项目运维服务以“可知可控、稳定可靠、高效便捷、驻场服务”为核心目标，覆盖六大核心服务领域：

一是通过实时运行监控与高频定期巡检，动态掌握服务器、数据库、数据交换平台等核心资源运行状态，精准捕捉异常隐患；

二是围绕生态环境数据全生命周期，提供数据对接、共享、质量核查与备份保障服务，确保数据实时准确、安全可溯；

三是建立分级分类故障处理机制，按故障影响程度明确响应时限与修复标准，实现问题“快速响应、高效处置、闭环管理”；

四是提供日常技术支持、系统补丁升级、用户权限配置维护等基础服务，保障系统功能适配业务需求、符合用户习惯；

五是协助构建数据备份与恢复体系，通过自动+手动双模式备份及恢复演练，筑牢数据安全防线。

六是构建统一的驻场运维团队，团队成员具备综合软件开发数据库开发或环境保护专业运维场景相关工作经验，熟悉现有软件系统部署，精通系统维护工作，熟练掌握各系统配置方法，能够独立完成操作及系统保障工作。驻场工程师需接受无锡市生态环境局的考勤管理，承担系统运行维护工作及采购单位分派的其他相关业务工作。

具体目标要求如下：

（1）“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）运维目标

| 一期软件运维系统 | 运维目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统可用性（%） | 运维服务请求响应时间（小时） | 用户满意度（%） | 数据传输率（%） |
| 系统支撑平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 机动车尾气检测自动监控系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 公众门户、内网门户 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境风险防范与应急指挥系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境监察管理平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 协同工作系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |

（2）“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）运维目标

| 软件运维系统 | 运维目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统可用性（%） | 运维服务请求响应时间（小时） | 用户满意度（%） | 数据传输率（%） |
| 系统支撑平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 数据资产管控平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 资源目录系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 一源一档系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 地理信息平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 协同工作系统（OA） | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市生态环境综合APP | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 生态环境目标体系 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境噪声监测管理系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境质量自动监测（控）平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 空气质量预测预报系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| LIMS（实验室信息管理）系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 环境监测数据采集系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市乡镇空气站数据联网上报系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 重点污染源视频平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡国控重点污染源数据实时统计与分析系统项目 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市重点污染源有机废气（VOCs） | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 餐饮油烟在线监测系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 机动车排气监管平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市污染防治综合监管平台 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市危险废物全流程监控信息系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 无锡市重点污染源综合信息平台及排放过程（工况）监控系统 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |
| 增量数据应用服务 | >99% | <0.5 | >95% | >95% |

3.运维服务质量要求

在本项目运维服务周期内，中标单位需严格遵守以下服务保障要求，确保运维服务质量达标：

服务可靠性（故障率控制）：运维服务累计中断次数不得超过 2 次，单次服务中断持续时间不得超过 2 小时（服务中断指因运维责任导致系统核心功能无法正常使用的情况）。

服务台响应时效：对于用户提交的运维服务请求（含故障申报、技术咨询等），服务台需在 2 小时内完成响应（响应形式包括但不限于电话回复、工单确认、邮件告知等）。

服务台问题解决时效：对于一般性运维问题，服务台需在 4 小时内完成闭环解决；若遇复杂问题需延长处理时间的，需提前与用户协商并明确解决时限，且书面告知延期原因。

服务台用户满意度：定期开展用户满意度调研，服务台运维服务综合满意度评分不得低于 95%（满意度调研需覆盖服务响应、问题解决、沟通协调等核心维度）。

不同故障级别响应时间要求如下：

| 故障级别 | 故障内容 | 响应时间 |  | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 远程响应 | 现场响应 |  |
| 一级故障 （紧急故障） | 因平台原因使系统运行中断，对用户业务的运行有严重影响。 | 立即响应 | 30分钟内给予答复 | 3小时内完成修复 |
| 二级故障 （严重故障） | 因平台原因使系统中重要功能受损、主要性能指标严重下降。 | 立即响应 | 1小时内给予答复 | 5小时内完成修复 |
| 三级故障 （一般故障） | 在系统主要功能及性能指标运行正常的情况下，系统部分功能与性能受损。 | 立即响应 | 工作日2小时内给予答复，非工作日5小时给予答复 | 24小时内完成修复 |
| 四级故障 | 在系统无故障或不影响用户业务运行的情况下，用户对系统的功能、安装、配置、性能优化或使用方面提出技术咨询服务要求。 | 立即响应 | 工作日24小时内给予答复，非工作日第2个工作日内给予答复 | 48小时内完成修复 |

4.运维服务内容

4.1“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程信息系统

“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程信息系统一期运维系统包括：系统支撑平台、机动车尾气检测自动监控系统、公众门户、内网门户、环境风险防范与应急指挥系统、环境监察管理平台、协同工作系统。

“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程系统二期包含的系统：系统支持平台、环境地理信息专题图应用系统、环境视频统一监控系统、数据资产管控平台、资源目录系统、一源一档系统、地理信息平台、无锡市生态环境综合APP。

4.1.1运维服务标准与要求

定期巡检：每日巡检系统可用性、数据质量、服务稳定性等，形成《每日巡检记录表》

响应时间：工作日核心时段固定热线值守，非工作时段及节假日 7*24 小时移动热线响应

行为规范：遵守用户规章制度、保密要求，现场服务文明规范，问题处理全程留痕

现场服务支持规范：保障数据与系统安全，故障处理及时反馈，事后形成书面文档

问题记录规范：区分咨询类与系统缺陷类问题，建立“提交 -分析 - 确认 - 解决 - 上报 - 回复” 全流程机制

4.1.2信息系统运维服务内容

运行监控：服务器、数据库、数据交换平台核心指标实时监控与异常处置；

数据工作：生态环境数据采集（多源数据对接、清洗加工）、数据共享（内外部合规共享）、定制化报表制作；

定期巡检：桌面设备、基础软件、应用软件全维度例行检查；

故障处理：分级分类处置数据异常、功能故障、性能问题等，确保快速修复；

数据备份协助：制定差异化备份策略，执行双模式备份与定期校验；

日常技术支持：系统安装配置、维护升级、数据库管理、安全防护等全场景支持；

信息资产统计服务：梳理硬件、软件、网络资源等信息资产，建立动态台账；

数据库系统运维服务：日 / 周 / 季分级巡检，数据安全保障，应急处置与演练；

中间件运维服务：高频次巡检与版本兼容性核查，性能优化与故障处理；

OA 系统运维：日常运维、定期巡检、数据库维护、数据资源保障、全场景技术支持；

生态环境综合APP运维服务：日常 Bug 修复、功能优化、版本升级、数据维护与应用集成。

4.1.3提供方式

5*8 小时驻场服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.1.4运维服务交付成果

日常运维记录类：各类巡检记录、数据交换 / 共享 / 备份记录；

应急与安全类：应急处置预案、事件处置记录、应急演练记录；

资产与报告类：信息资产台账、故障诊断分析报告、阶段性运维报告。

4.2生态环境目标体系运维项目

4.2.1运维服务标准与要求

日常巡检：每日登录验证系统可用性，功能页面访问测试；

响应时间：工作日核心时段固定热线值守，非工作时段及节假日 7*24 小时移动热线响应

4.2.2信息系统运维服务内容

定期巡检：每日专项检查、每周运行保障检查、每月深度运维检查；

维保服务：平台功能优化、性能升级、异常处理、数据维护等全场景维保；

用户反馈问题处理：分级响应用户反馈，疑难问题及时上报跟踪；

账号管理：按科室需求配置用户账号权限，确保权限合规；

清单收集及处理工作：目标考核指标解读、工程清单导入、数据填报维护等。

4.2.3提供方式

5*8 小时驻场服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.2.4运维交付成果

各类巡检记录、工程清单、权限清单、阶段性运维报告。

4.3噪声监测感知能力建设项目

4.3.1运维服务标准与要求

日常巡检：每日远程自检校准、数据传输检查、原始数据异常核查及软件维护。

4.3.2信息系统运维服务内容

每日远程巡检：校准偏差处置、数据传输故障排除、原始数据异常分析

每周现场巡检：设备完整性检查、外观清洁、系统运行状态核查

每月现场运维：传声器清理更换、数据备份核对、定期声校准

年度维护：备件盘点、配件更换、设备保养、数据归档及计量检定

其他运维服务：定期统计运维情况，提交各类报表及专项维护报告

4.3.3提供方式

5*8 小时驻场服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.2.4信息系统运维服务交付成果

日常记录报表：《日常检查报表》《巡检维护记录表》

定期运维记录：《月巡检记录表》《环境噪声监测管理系统维护记录表》

年度维护记录：备件管理、设备保养、服务器检查等相关记录表

统计分析报表：《系统故障统计表》《站点数据捕获率统计表》

4.4无锡市环境质量自动监测（控）平台

4.4.1运维服务标准与要求

日常巡检：例行巡检及突发故障维护，定期数据备份与软件维护

响应时间：按故障级别执行对应响应时限（参照项目整体运维目标）

4.4.2系统运维服务内容

常规巡检：平台登录验证、站点在线状态核查、功能可用性测试；

故障处理：分级处置平台故障及系统缺陷，紧急问题当日闭环；

账号开设服务：经授权后办理账号开设及密码重置，履行保密义务；

平台操作指导服务：提供日常操作指导，每年组织一次集体培训；

配合联网接入服务：按流程完成新增点位联网接入与数据核对；

系统运行环境检查服务：每月远程检查服务器环境及数据库备份情况；

数据备份服务：采用差异化备份策略保障数据安全；

全市自动监测站点软件维护服务：远程排查修复站点软件故障；

提供平台优化咨询服务：结合政策及需求提供优化方案建议；

点位相关保障服务：点位在线情况巡检及数据同步异常处置；

日常维护管理：制定例行维护与报修响应维护计划，做好全程记录。

4.4.3提供方式

5*8 小时驻场服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.4.4运维服务交付成果

维护工作报告：定期提交系统运行情况、维护工作内容、故障记录等；

月报：系统日常维护月报、服务器运行情况月报；

年报：年度运维整体总结报告；

维护技术资料：各类巡检记录、图纸说明书、点位联网确认单等归档资料。

4.5空气质量预测预报系统

4.5.1运维服务标准与要求

日常巡检：远程+现场结合维护，工作日5*8小时正常值守；

响应时间：按故障级别执行对应响应时限（参照项目整体运维目标）。

4.5.2系统运维服务内容

系统平台维护：操作系统、数据库、中间件等安全性与可用性保障；

应用系统管理和维护：故障排除、安全隐患消除、功能更新变更；

数据储存设施管理和维护：存储设施安全保障及定期性能检查；

数据管理和维护：每月核查数据完整性、安全性与可靠性；

故障处理：数据异常、错误等问题排查与修复；

BUG 修复：及时解决系统运行中的各类 BUG；

技术支持：提供咨询、答疑等全场景技术支持；

功能扩展升级：新增 “站点预报评估” 功能模块。

4.5.3提供方式

5*8 小时驻场服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.5.4运维服务交付成果

周报表：巡检概况、故障处理、数据备份、BUG 修复等情况汇总；

月报表：系统运行概况、运维工作统计、问题分析与建议等；

运维服务记录：日常巡检记录、故障处理记录、数据备份记录等。

4.6 LIMS（实验室信息管理）系统

4.6.1运维服务标准与要求

日常巡检：每两周一次全维度巡检，填写巡检记录并定期上报；

响应时间：按故障级别执行对应响应时限（参照项目整体运维目标）；

行为规范与现场服务支持规范：遵守用户制度，保障数据安全，服务全程留痕；

问题记录规范：区分咨询类与系统缺陷类问题，建立全流程处理机制。

4.6.2系统运维服务内容

运行监控：服务器、数据库、数据交换平台核心指标监控与异常处置；

定期巡检：每两周开展设备、系统软件、应用系统全维度巡检；

故障处理：提供 E-mail、电话、远程维护、系统故障支持等多渠道服务；

数据备份协助：执行自动备份与异地备份双重保障机制；

日常技术支持：系统维护、问题处理、技术培训等全场景服务。

4.6.3提供方式

7*24 小时远程支持，现场故障按约定时间抵达处置。

4.6.4运维服务交付成果

日常运维记录类：各类巡检记录、运行监控报表

故障与应急类：故障处理登记表、诊断分析报告、应急处置相关文档

备份与优化类：数据备份记录表、服务器健康状态分析报告

培训与总结类：技术培训课件、签到表、效果评估表及阶段性运维报告

4.7环境监测数据采集系统

4.7.1运维服务标准与要求

日常巡检：远程 + 现场结合维护，工作日 5*8 小时正常值守

4.7.2统运维服务内容

系统平台维护：操作系统、数据库等安全性与可用性保障；

应用系统管理和维护：故障排除、安全隐患消除、功能更新变更；

数据储存设施管理和维护：存储设施安全保障及定期性能检查；

数据管理和维护：每月核查数据完整性、安全性与可靠性；

故障处理：数据异常、错误等问题排查与修复；

BUG 修复：及时解决系统运行中的各类 BUG；

技术支持：提供咨询、答疑等全场景技术支持。

4.7.3提供方式

5*8 小时远程支持，现场故障按约定时间抵达处置

4.7.4运维服务交付成果

周报：巡检概况、故障处理、数据备份、BUG 修复等情况汇总；

月报：系统运行概况、运维工作统计、服务器运行记录等；

年报：年度运维总结、数据统计分析、问题与改进建议；

运维服务记录：日常巡检记录、监控日志、备份日志等。

4.8无锡市污染防治综合监管平台

4.8.1运维服务标准与要求

日常巡检：主机、存储系统及业务系统日常巡检、服务巡检、日常监控。

4.8.2系统运维服务内容

系统日常巡检：每日巡查系统功能、数据接入、接口对接及服务器状态；

服务巡检：每日核查插件、服务运行及服务器资源使用情况；

日常监控：远程监控服务器性能指标、服务进程、用户登录情况；

服务器端软件运维服务：涵盖问题咨询、权限调整、BUG 修复等 11 项核心内容；

支撑软件运维服务：配套软件升级、中间件巡检、故障处理等；

平台升级优化服务：表单删改、流程修改等功能优化调整；

数据备份：制定差异化备份策略，定期开展数据恢复性测试；

数据库监控：数据库安全、稳定及性能优化全周期管理；

数据库安全：账号体系建设与权限管控，离线备份数据管理。

4.8.3提供方式

5*8 小时驻场服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.8.4运维服务交付成果

日常记录文档：《日常巡检记录表》《服务巡检专项报告》等；

定期报告文档：《日志检查周报》《支撑软件运维月报》等；

年度报告文档：《平台运维年报》。

4.9无锡国控重点污染源数据实时统计与分析系统

4.9.1运维服务标准与要求

日常运维：每日保障系统稳定运行，满足数据统计分析及考核调度要求；

数据研判：按规范开展 42 类问题线索自动归集、预警及成因研判；

响应时间：按故障级别执行对应响应时限（参照项目整体运维目标）。

4.9.2系统运维服务内容

报表统计：27 项以上例行报表定制与统计分析（超标、恒值、排放量等类别）；

分析服务：常规性、非常规性、短期特定性统计分析及系统维护等；

数据研判：42 类问题线索自动归集、预警、推送及成因研判；

其他服务：平台维保、节假日及应急加班服务。

4.9.3提供方式

5*8 小时远程服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.9.4运维服务交付成果

各类统计报表（超标、恒值、排放量异常等）；

系统维保运维服务记录。

4.10无锡市乡镇空气站数据联网上报运行保障项目

4.10.1运维服务标准与要求

数据传输保障：确保 62 个站点数据完整稳定传输，数据获取率≥90%；

日常维护：制定例行维护与报修响应维护计划，做好全程记录。

4.10.2系统运维服务内容

日常巡检：平台登录验证、站点在线状态核查、数据获取率统计；

故障处理：分级处置平台故障及系统缺陷，紧急问题当日闭环；

数据补传服务：数据获取率异常时的合规补传与问题报备；

联网及数据上报扩展服务：新增 / 修改 / 删除点位联网接入与数据核对；

账号开设服务：经授权后办理账号开设及密码重置；

数据库维护服务：定期检查、维护、诊断，执行差异化备份策略；

其他服务：服务器环境远程检查、平台优化咨询、年度上门回访。

4.10.3提供方式

5*8 小时远程服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.10.4运维服务交付成果

年度运维报告（含系统运行情况、服务器运行记录、运维整体情况）。

4.11无锡市重点污染源有机废气 (VOCs）系统

4.11.1运维服务标准与要求

日常巡检：每日主机系统性能巡检，30 分钟内启动异常处置；

备份核查：每月末核查数据备份及高可用措施完整性；

4.11.2系统运维服务内容

数据管理运维：实时数据监控更新，历史数据存储查询与可视化分析；

异常管控运维：异常报警机制搭建，异常查询与处理流程优化；

报表与设备管理运维：多维度报表生成，设备远程反控与全生命周期管理；

智慧运维支撑：运维二维码生成，运维台账管理与任务提醒；

核心参数调优：每月动态调整系统核心配置，优化业务响应速度；

备份恢复验证：每季度开展数据恢复测试，验证备份有效性。

4.11.3提供方式

5*8 小时远程服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.11.4运维服务交付成果

每日运维记录台账（运维工作内容与问题处置结果）。

4.12餐饮油烟在线监测系统

4.12.1运维服务标准与要求

日常巡检：每日主机系统性能巡检，30 分钟内启动异常处置；

备份核查：每月末核查数据备份及高可用措施完整性。

4.12.2系统运维服务内容

数据运维管理：实时数据采集展示，历史数据存储查询与可视化分析；

异常运维管控：异常报警体系构建，报警流程优化与无效报警减少；

报表与权限运维：多维度报表生成，用户权限分级管理；

设备与运维支撑：企业档案维护，点位状态可视化，移动端运维支持；

核心参数调优：每月动态调整系统核心配置，优化业务响应速度；

备份恢复验证：每季度开展数据恢复测试，验证备份有效性。

4.12.3提供方式

5*8 小时远程服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.12.4运维服务交付成果

每日运维记录台账（运维工作内容与问题处置结果）。

4.13机动车排气监管平台

4.13.1运维服务标准与要求

应急恢复：系统崩溃、硬件损坏等情况的全程协助恢复；

人员配置：2 名技术人员提供远程服务，工作时间与用户保持一致；

日常巡检：每日主机系统性能巡检，每周服务器巡检；

响应时间：7*24 小时电话和邮件支持，现场故障 1 小时内抵达、12 小时内解决。

4.13.2系统运维服务内容

服务器巡检：每周检查服务器操作系统、资源状态、网络安全等；

系统巡检：每日核查系统可用性、功能完整性、数据逻辑性；

数据资源备份：定期多方式备份数据，保留备份记录并清理日志；

系统故障处理：全时段技术支持，远程无法解决的故障现场处置；

安全漏洞修复：按整改时限落实系统及中间件等漏洞整改；

日常机构业务答疑：通过微信解答检验机构数据传输、业务知识等问题。

4.13.3提供方式

5*8 小时远程服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.13.4运维服务交付成果

日常运维记录类：服务器巡检记录、业务系统巡检记录、数据库巡检记录；

应急与安全类：应急处置预案、应急事件处置记录。

4.14无锡市重点污染源自动监控平台

4.14.1运维服务标准与要求

日常工作：信息填报核对、数据查漏补缺、备份管理、数据分析等 17 项核心工作。

4.14.2信息系统运维服务内容

各类数据运维报表制作：每月提交数据运维报表至监测三科；

各项报表统计服务：按需求提交日常及专项报表；

培训服务：新部署版本软件专项培训，每年不少于 2 次现场培训。

4.14.3提供方式

按用户要求定期提供服务。

4.14.4运维服务交付成果

定期报表成果：《重点污染源自动监控运维月报》等；

专项成果：《大气管控期间废气污染源特定报表》等；

培训与技术文档：《培训记录表》等。

4.15无锡市危险废物全流程监管信息系统

4.15.1运维服务标准与要求

日常巡检：每日巡检数据质量、服务稳定性、系统运行参数等。

4.15.2系统运维服务内容

运行监控：服务器、数据库核心指标监控与异常处置；

数据备份协助：制定差异化备份策略，执行双模式备份与定期校验；

数据库系统运维服务：日 / 周 / 季分级巡检，数据安全保障，应急处置与演练；

中间件运维服务：高频次巡检与版本兼容性核查，性能优化与故障处理。

4.15.3提供方式

5*8 小时驻场服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.15.4运维服务交付成果

各类巡检记录（服务器、业务系统、数据、中间件、数据库）；

故障处理记录。

4.16无锡市重点污染源综合信息平台及排放过程（工况）监控系统

4.16.1运维服务标准与要求

日常巡检：每日巡检数据质量、服务稳定性、系统运行参数等。

4.16.2系统运维服务内容

运行监控：服务器、数据库核心指标监控与异常处置；

数据处理：按要求完成各类数据处理工作；

定期巡检：系统稳定性、业务连续性、性能优化、数据安全保障；

故障处理：分级分类处置各类故障，确保快速修复；

数据备份协助：制定差异化备份策略，执行双模式备份与定期校验；

日常技术支持：白名单设置、系统功能培训等。

4.16.3提供方式

5*8 小时驻场服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.16.4运维服务交付成果

各类统计报表（超标、恒值、排放量异常等）；

运维服务记录。

4.17增量数据应用服务

4.17.1运维服务标准与要求

数据准确性：关键环境指标数据误差≤±0.5%，传输准确率 100%

报表时效性：日常报表半小时内交付，周期性报表 5 个工作日内交付

服务响应速度：7*24 小时运维热线，一般性问题 1 小时内给出解决方案

4.17.2运维服务内容

空气质量报表制作：江苏各市排名、无锡各区情况等 5 类报表定制；

水质状况报表制作：国省考断面比例、太湖水环境质量等 5 类报表定制；

重点污染报表制作：污染物日排放量环比统计、不降反升企业等 5 类报表定制；

特定业务支撑的数据报表制作：按业务科室需求定制蓝藻应急防控、蠡湖监测等专项报表。

4.17.3提供方式

5*8 小时驻场服务 + 7*24 小时远程支持，现场故障 1 小时内抵达处置。

4.17.4运维服务交付成果

各类生态环境数据报表（日常及专项）。

4.18数据资源运维服务

4.18.1数据资源日常维护

（1）维护时间

工作日上午9点和下午5点；非工作日下午5点。

（2）维护要求

1）数据完整性

确保数据记录的完整性，避免数据丢失或损坏。

2）数据准确性

保证数据记录的准确性和一致性，包括数据格式、标准和规范的遵循。

3）数据安全性

保护数据资源免受未经授权的访问、篡改或泄露。

4）数据可用性

确保数据资源能够及时、有效地被需要的用户或系统访问和利用。

5）数据备份和恢复

定期备份数据，并确保能够进行快速和可靠的数据恢复。

（3）维护方法

数据资源维护方法如下：

1）数据访问控制

实施适当的访问控制策略和权限管理，确保只有授权人员可以访问和操作数据资源。

2）数据备份和恢复

制定备份策略，定期备份数据，并进行测试以验证备份的完整性和可恢复性。

3）数据质量管理

实施数据质量管理流程，包括数据清洗、验证、纠错和监测，以确保数据质量符合要求。

4）数据分类和标记

对数据进行分类和标记，根据敏感性和重要性确定适当的保护级别和处理方法。

5）数据加密

对敏感数据进行加密，确保数据在存储和传输过程中的安全性。

6）数据审计和监测

建立数据审计和监测机制，追踪数据访问和操作，并及时发现异常行为。

（4）维护依据

数据资源维护依据是ISO27001信息安全管理标准。

（5）维护范围及指标

数据资源维护范围涉及环境质量、预测预报、大气VOC、手动监测数据、污染防治攻坚战项目信息、移动执法、用电监控、工况监控、视频监控、综合采集、污染源自动监控、工地扬尘、港口粉尘、信访线索、固废数据、省厅下发数据等。

数据资源维护指标有：

1）数据准确率

衡量数据集中准确数据的比例。

2）数据一致性

衡量数据在不同系统或环境中的一致性。

3）缺失值比例

衡量数据集中缺失值的比例。

4）重复记录比例

衡量数据集中重复记录的比例。

5）异常值比例

衡量数据集中异常值的比例。

（6）考核指标

数据资源考核指标如下：

| 序号 | 说明 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 数据准确率 | 衡量数据集中准确数据的比例 | >99% |
| 数据一致性 | 衡量数据在不同系统或环境中的一致性 | >99% |
| 缺失值比例 | 衡量数据集中缺失值的比例 | <1% |
| 重复记录比例 | 衡量数据集中重复记录的比例 | <1% |
| 异常值比例 | 衡量数据集中异常值的比例 | <1% |

（7）数据备份和恢复

数据备份和恢复是保证数据安全和可靠性的关键措施，包括备份策略、备份周期、备份介质、备份恢复测试等内容。

（8）数据质量管理

数据质量管理是保障数据准确性和完整性的关键措施，包括数据清洗、数据校验、数据标准化等工作。

4.18.2数据库日常维护

（1）数据库管理

数据库是数据资源的核心，包括数据库的安装、配置、备份、恢复和优化等工作。

（2）数据库性能优化

数据库性能优化是提高数据访问效率和响应速度的关键措施，包括索引优化、查询优化、硬件优化等方面。

常用的数据库性能优化工作如下：

1）硬件优化

包括CPU、内存、磁盘、网络等硬件设备的优化，例如增加内存、使用高速磁盘、优化网络带宽等。

2）数据库设计优化

包括表结构设计、索引设计、查询优化等，例如规范化表结构、建立合适的索引、避免使用复杂的查询语句等。

3）SQL语句优化

包括优化查询语句、使用存储过程等，例如避免使用SELECT *查询、使用BETWEEN代替IN等。

4）数据库参数优化

包括数据库参数的调整、缓存设置等，例如调整缓存大小、优化日志设置等。

5）数据库日志优化

包括事务日志、错误日志、慢查询日志等，例如定期清理日志、设置合适的日志级别等。

6）数据库备份和恢复优化

包括备份策略、恢复策略等，例如定期备份数据库、测试备份恢复过程等。

（3）数据库安全管理

数据库安全管理是保障数据安全的关键措施，包括采购人权限管理、数据加密、审计跟踪等方面。

数据库安全管理主要包括以下内容：

1）访问控制

通过采购人认证和授权机制，限制用户对数据库的访问权限，确保只有采购人授权用户才能访问数据库，防止未经授权访问和恶意攻击。

2）数据加密

对数据库中的敏感数据进行加密，保护数据的机密性，防止数据泄露和非法篡改。

3）审计日志

记录数据库的操作日志，包括登录、查询、修改、删除等操作，以便进行安全审计和追踪，发现和防范安全事件和威胁。

4）备份和恢复

建立完备的数据库备份和恢复机制，以便在发生数据丢失、损坏或其他安全事件时能够及时恢复数据库。

5）强密码策略

采用强密码策略，要求采购人使用复杂、随机的密码，并定期更换密码，以提高密码的安全性。

6）安全审计

定期对数据库进行安全审计，检查数据库的安全性和完整性，发现和修复安全漏洞和风险。

7）数据备份和恢复测试

定期进行数据备份和恢复测试，以确保备份和恢复机制的有效性和可靠性。

（4）数据库监控和诊断

数据库监控和诊断是实时监控数据库状态和解决问题的关键措施，包括监控指标、监控工具、告警策略等工作。

（5）数据库升级和迁移

数据库升级和迁移是保证数据资源不断更新和迁移的关键措施。数据库升级和迁移的内容如下：

1）数据库版本升级

将现有的数据库系统升级到新版本，可以提高数据库的性能、安全性和功能，同时也可以修复已知的问题和漏洞。

2）数据库平台迁移

将数据库从一个平台迁移至另一个平台，可以提高数据库的稳定性和可靠性，同时也可以降低成本和维护难度。

3）数据库结构升级

将数据库结构从一个版本升级到另一个版本，例如增加、删除或修改表、字段、索引等，可以满足业务需求和提高数据库的性能和可用性。

4）数据库数据迁移

将现有的数据迁移到新的数据库系统中，例如从Oracle数据库迁移到MySQL数据库，可以保留现有业务数据，同时也可以利用新系统的优势。

5）数据库应用程序升级

将现有的数据库应用程序升级到新版本，可以提高应用程序的性能、安全性和功能，同时也可以修复已知的问题和漏洞。

4.19其他类运维服务要求

4.19.1数据安全服务

在本项目运维服务周期内，中标单位须提供全面的数据安全保障服务，建立覆盖数据全生命周期的安全管理体系。针对生态环境业务数据的采集、传输、存储、处理、销毁等环节，落实分级分类管理、访问控制、加密传输与存储、数据脱敏、备份恢复等核心措施，确保数据的完整性、保密性与可用性。同时，需定期开展数据安全风险评估，及时发现并处置数据泄露、丢失等安全事件，保障核心业务数据安全合规。

4.19.2网络安全服务

中标单位须为本项目提供 7*24 小时的网络安全防护服务，构建纵深防御体系。服务内容包括但不限于：漏洞扫描与补丁管理、安全事件应急响应、网络安全合规审计等。针对网络攻击、恶意代码传播等安全威胁，需建立快速预警与处置机制，确保在规定时限内完成威胁阻断、溯源分析及系统恢复，保障业务网络环境稳定、安全、可控。

4.19.3运维咨询服务

中标单位须提供专业的运维咨询服务，支撑本项目运维管理体系的持续优化。服务范围涵盖运维流程梳理与再造、运维策略与规范制定、系统性能优化方案设计、故障预防与处理机制建设、备份与灾难恢复规划、安全与合规咨询等。通过深度调研与分析，结合行业最佳实践，为采购人提供可落地的运维改进建议，助力提升运维效率、降低运营风险，保障信息系统长期稳定运行。

4.19.4项目管理服务

中标单位须为本项目配备专职项目管理团队，建立标准化的项目管理体系。从项目启动、计划、执行、监控到收尾全流程，实施精细化管理，包括但不限于：需求管理、进度管控、质量保障、风险识别与应对、沟通协调、文档管理及交付物验收等。通过规范的项目管理机制，确保运维服务按计划有序推进，及时响应采购人的业务需求变更，保障项目目标高效达成。

5.运维服务质量考核

考核周期：本考核办法采用半年考核的方式，每年进行一次综合考核。具体的考核指标和标准包含服务可靠性（故障率）、服务台响应速度、故障处理时间、服务台解决时间、服务台满意度。

5.1服务可靠性（故障率）

考核软件项目运维的稳定性和可靠性，以及团队对故障的预防和处理能力。要求服务中断不能超过2次，每次中断不能超过2小时。服务中断超过2次（不含2次），每多一次扣1分。

中断时间超过2小时扣1分，如有客观情况，则需要与采购人协商一致并记录。此项最多扣20分。

5.2服务台响应速度

考核服务台在接收采购人请求或问题时的响应速度和处理效率。要求服务台响应速度不超过2小时。

服务台响应速度超过2小时（不含）扣1分，如有客观情况，则需要与采购人协商一致并记录。此项最多扣20分。

5.3故障处理时间

考核团队在处理故障时的响应速度和处理效率：

要求一级故障服务请求后30分钟内给予答复（含工作日、非工作日），提供初步故障诊断分析和解决方案。

要求二级故障服务请求后1小时内给予答复（含工作日、非工作日），提供故障诊断分析和解决方案。

要求三级故障服务请求后，在工作日，2小时内给予答复，提供故障诊断分析和解决方案；在非工作日，5小时内给予答复，提供故障诊断分析和解决方案。

要求四级故障服务请求后，在工作日，24小时内给予答复，提供故障诊断分析和解决方案；在非工作日，第2个工作日内给予答复，提供故障诊断分析和解决方案。

根据不同故障级别，每超过一次相应级别的故障处理时间扣1分，如有客观情况，则需要与采购人协商一致并记录。此项最多扣20分。

5.4服务台解决时间

考核服务台在解决采购人问题或请求时的处理效率和采购人满意度。要求服务台解决时间不超过4小时。

如果解决时间超过4小时（不含）扣1分，如有客观情况，则需要与采购人协商一致并记录。此项最多扣20分。

5.5服务台满意度

考核服务台的服务质量和采购人满意度。要求服务台满意度不低于95%。

满意度低于95%（不含），每低1%。扣1分，此项最多扣10分，如有客观情况，则需要与采购人协商一致并记录。此项最多扣20分。

5.6考核结果

每半年对项目开展一次运行维护工作考核，满分为100分，大于等于85分为合格，大于等于70分小于85分为基本合格，小于70分为不合格。因运维工作不到位出现重大网络安全问题、重大数据安全问题、重大业务工作失误、重大数据损失、重要系统故障修复不及时等情况的，直接判定为不合格。采购人对考核细则和考核结果保留最终解释权。

考核结果为合格的，全额支付当期合同款，限期整改存在问题；考核结果为基本合格的，支付当期合同款的70%（剩余30%合同款予以扣除），限期整改存在问题；考核结果为不合格的，当期合同款全部予以扣除，限期整改存在问题；连续两次考核结果为不合格的，解除合同。

6.整体服务要求

（1）本项目服务地址为无锡市生态环境局（观山路199号市民中心11号楼3层）和无锡市生态环境监控中心（周新东路123号）。

（2）中标单位需建立专门的运行维护档案，要做出系统的详细配置清单、系统版本号、系统使用情况，每次巡检应填写巡检表，记录系统的运行情况、出现过的问题和解决办法、系统的配置变动情况等。

（3）中标单位须有5名（含）以上具有综合软件开发、数据库开发或环境保护专业运维背景的专职运维工程师驻场，驻场工程师具有3年（含）以上相关工作经验，熟悉现有软件系统部署，精通系统维护工作，熟练掌握各系统配置方法，能够独立完成操作及系统保障工作。驻场工程师接受采购单位的考勤管理，承担系统运行维护工作及采购单位分派的其他相关业务工作。

（4）中标单位派驻人员需要保持稳定，如确需更换，需提前一个月向采购单位提出申请，经采购单位批准，新派驻人员需要和调离人员并行最少半个月时间做工作交接，以确保运维工作的无缝衔接和运维质量的稳定。同时中标单位必须将有关运维现场管理规定明确告知新进人员，并要求其严格执行。

（5）中标单位派驻人员不得在内网机上使用上网卡等无线设备非法连接互联网；中标单位派驻人员未经许可，不得擅自将自己携带的存有我局数据、敏感信息的计算机（含笔记本电脑）非法接入互联网；

（6）本项目的运行维护目标为：7*24小时运维服务，法定节假日或重大活动期间，中标单位应主动提前提供值班工程师名单及联系电话，采购人呼叫即时响应并及时到达现场；局部故障24小时内修复，平台级重大故障72小时修复，全年无重大损失性硬件故障（网络瘫痪、数据丢失等）；中标单位须每季度提交系统巡检报告、运维工作总结、下阶段工作计划、系统升级改造建议报告等书面材料，采购单位根据日常运维工作开展情况及书面报告总结材料，对中标单位的工作质效整体评估，评估结果较差的将扣减相应合同款。

（7）中标单位在提供服务的过程中，对获悉的一切资讯均须严格保密，不得私自拷贝采购人数据，不得将数据给自己或他人使用，如因泄漏数据、擅自使用、允许他人使用数据信息造成损失或社会危害的，中标单位需承担相应的法律责任。

（8）中标单位对无锡市生态环境局正在运行使用的信息化应用系统均遵循ITSS信息技术服务标准方法和要求。对运维人员在工作中的每一个方面都进行严格的规定。

1）中标单位均按照如下服务体系工作流程为无锡市生态环境局提供服务：

A.指定专人负责具体的售后服务与技术支持工作，负责售后服务与技术支持工作的均为项目现场实施人员，以便快速提出问题的解决方案。

B.有专人值守热线服务电话和技术支持Email信箱，以保证及时沟通，以最快的速度受理和解决所遇到的各种问题。

C.定期通过主动给业务科室打电话、发电子邮件以及上门拜访等多种方式沟通，了解系统运行情况，对发现的问题及时解决，收集整理业务科室新的需求和建议，提交相关部门加以解决并及时回复。

2）在技术服务质量保障方面，提供以下服务：

A.为每次现场服务和业务科室咨询建立详细的服务记录。

B.建立投诉机制，业务科室对中标单位运维人员服务不满意可以向中标单位投诉，中标单位对每一个投诉都需要给采购人做出响应。

C.每年4次，每季度编制季度运维总结报告，形成《季度运维总结报告》。

D.每年一次，每年编制年度运维总结报告，形成《年度运维总结报告》。

E.具有完善的故障通报机制。

F.中标单位根据无锡市生态环境局的需要，提供远程维护（采用电话指导或远程登录）和现场故障抢修两种技术支援方式。

5.其他要求

服务期：自合同签订生效之日起一年。

付款方式：合同签订生效后支付合同总价的50%；一年服务期满后，运维服务满足合同要求，中标单位提交年度运行维护总结报告，经采购人审核通过后支付合同总价的50%。

6.有关说明

- （1）投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

- （2）通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

- （3）本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

- （4）投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

- （5）质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- （6）中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （7）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （8）开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

- 四、合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就           项目（项目编号：      ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：                                ；

三、中标总金额：（大写）：                   ；（小写）：        元；

四、质量要求及验收标准：    考核合格，满足采购人需求，详见附件

五、服务期或完工期：一年（     年    月    日起至      年    月    日）；

六、服务地点和方式：                                      ；

七、服务费支付步骤和办法：合同签订生效后支付合同总价的50%；一年服务期满后，运维服务满足合同要求，中标单位提交年度运行维护总结报告，经采购人审核通过后支付合同总价的50%。

八、违约责任：详见合同条款；

九、其他事项：详见合同条款；

十、解决争议的方式：详见合同条款；

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方（采购人）：（盖章）                      供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                          日期：

# 五、合同条款

（根据相关法律规定以及招标文件确定事项订立）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1.项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为               （小写），              （大写）。

该合同总金额为固定总价，已包含甲方就履行本合同约定各项目事宜（含售后服务）所需承担的全部费用，包括但不限于满足本项目要求的所有提供服务相关的全部设备（含办公设备、车辆使用等相关费用）、人工（含食宿费）、机械、差旅、保险、各种税费、配合、劳保、专利技术、利润等一切为实现本项目及后续服务而需要和产生的所有费用。即甲方在本合同约定的付款条件达成时，向乙方支付相应合同款项，除此之外无需就本合同的履行再承担任何费用。如有乙方应向甲方给付款项的，甲方可自行全额抵扣后将剩余合同款支付给乙方。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利及义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方应及时组织各阶段成果的审查等工作，并及时将审查结果提交给乙方。

（2）甲方有权根据项目的工作内容和成果要求，对乙方项目组成员的构成提出要求。乙方应按照投标文件约定的人员安排相关专业技术人员参与工作并定期向甲方进行工作汇报。在合同履行过程中，甲方如发现乙方项目组成员无法胜任工作或履行本合同义务或对乙方项目组成员提供的服务不满意的，有权要求乙方替换项目组成员，乙方应当无条件予以更换。且乙方应保障不因该人员替换影响项目事务的开展、进度及质量。乙方拒绝更换或因更换导致项目无法依约如期开展和完成或更换后仍无法满足约定及甲方要求的，甲方均有权单方解除合同，乙方应返还甲方已支付款项，同时应按照合同总金额的 20%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

（3）甲方有权定期或不定期调度掌握乙方工作进展及完成情况。

（4）甲方有权对乙方提供的信息、资料、工作成果进行审查，并要求修改、重做至符合甲方要求止。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应按国家、省及无锡市的有关法规、技术规范以及本合同（含合同不可分割部分）约定的工作内容、技术标准、进度和成果要求进行工作，乙方应对项目各项约定服务及项目成果的质量、效率负责，同时由乙方负责项目服务全过程的合规性、有效性以及保障各方人身和财产的安全性等。如乙方或其人员发生违反前述约定的任一情形时，应由乙方立即处理、整改并承担因此产生的费用、损失，甲方或项目开展因此导致不良影响、费用增加或损失的，乙方应向甲方予以赔偿并承担全部责任，甲方有权根据实际情况单方解除本合同并要求乙方退还已收到的全部合同价款。

（2）乙方应依据合同约定的工作内容和技术要求，按照投标文件确定的项目服务团队组成项目组。同时，应配合甲方组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查等工作，并负责解答相应的技术问题。

（3）对于已经提交成果验收的成果文件，乙方必须按照甲方提供的书面成果审查或审批意见进行修改和完善以保障在约定期限各项成果均能通过甲方验收，并向甲方提供相应的书面报告说明成果修改的详细情况。未经甲方书面同意，乙方不得随意修改已经验收的成果文件。

（4）乙方对其工作人员在合同履行期间的一切行为负责，期间发生的一切安全责任及因此导致甲乙双方、项目、相关第三方的人身或财产损害赔偿和其他费用支付等的处理事务及责任均由乙方承担，与甲方无关。

（5）乙方及其人员应依照本合同及不可分割部分的约定，按时保质保量完成约定的项目事务，并保障甲方就本合同履行情况的监督权及知情权。甲方如就项目事务的开展或乙方提交的资料、成果等提出要求或异议的，乙方应及时配合或就异议制作书面答复意见并对相关工作、资料或成果等进行调整、整改等。

第五条　质量保证和售后服务

1.乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

合同签订生效后支付合同总价的50%；一年服务期满后，运维服务满足合同要求，中标单位提交年度运行维护总结报告，经采购人审核通过后支付合同总价的50%。

注：以上款项均不另计利息，实际支付进度以财政资金拨付进度为准，如果财政资金到位不及时，甲方不承担违约责任，乙方不得以此作为延迟履行合同的依据或理由。乙方每次申请付款前，须向甲方提供符合甲方财务要求的等额含税发票，如发生发票或发票交付问题，甲方有权顺延付款且不视为甲方违约，因此产生的责任和损失等由乙方自行承担且不得影响合同的依约继续履行。

第八条　知识产权保障责任

乙方应保证履行本合同过程中所提供的物品、服务、成果（包括但不限于：服务方案、工作记录、台账、报告、数据、分析及意见等）的部分或全部均不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或著作权等知识产权及其他权利的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应赔偿甲方、本项目及相关第三方因此遭受的一切损失，包括但不限于甲方因诉讼产生的诉讼费、保全费、保函保险费、律师费等在内的所有费用并承担因此产生的各项责任。

第九条　成果权属

因本合同的履行以及因履行本合同约定事务所获知的甲方、项目、相关第三方的信息及资料等而产生的所有中间成果、最终成果以及与之相关的各项成果的所有权利均归属甲方，包括但不限于各项成果的知识产权等全部权益。未经甲方事先书面许可，乙方及其人员不得为本合同约定事务之外的任何目的、以任何形式自行使用、擅自许可第三方使用或向第三方透露部分或全部信息，存在前述任意情况时均视为乙方侵权并应承担各项法律责任。本条款及本合同与知识产权相关的其他条款，均不受本合同及合同其他条款的影响，持续有效。

第十条　保密条款

1.乙方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权，并签署保密协议（附后）。

2.除本合同附件保密协议的约定外，乙方及其人员还应就本合同履行过程中所形成或知悉的各类信息及书面和电子材料（包括但不限于本合同及不可分割部分、数据、记录、分析、咨询及建议、文件资料、工作记录、沟通信息、成果等）以及因合同履行而接触或获知的甲方、项目及相关第三方未公开信息、资料等均有保密义务（有真实有效的证据证明该信息属于公知信息或者事先得到甲方书面授权的除外），乙方及其人员不得搜集、获取履行本合同约定事务所需取得的必要信息、材料以外的其他资料和信息；如获知的，应及时告知甲方，且乙方及其人员应立即向甲方归还所获知材料等的原件及复制件，由乙方保障不自行使用或使第三方以任何方式知晓、使用前述资料及信息。本合同约定的保密义务在本合同解除或终止后继续有效。乙方或其人员因违反保密义务而给甲方、项目或相关第三方造成损失的，均应由乙方承担因此导致的直接和间接经济损失及各类法律责任，并向甲方支付合同总额20%的违约金。如违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿未受偿部分及因处理该事宜产生的费用增项，包括并不限于甲方因诉讼产生的诉讼费、保全费、保函保险费、律师费等在内的所有费用。本条款及本合同与知识产权相关的其他条款，均不受本合同及合同其他条款的影响，持续有效。

第十一条　违约责任

1.未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项目与第三方合作，或将本合同标的全部或部分擅自分包、转包、转委托给第三方。否则，甲方有权解除本合同并要求乙方终止与第三方的合同，乙方按合同总价20%的标准向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方及项目造成的损失。

2.由于乙方工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，乙方除负责及时采取有效补救措施以在甲方规定的期限内实现全部错误和遗漏均予以完全弥补并达到甲方要求，并赔偿由此导致的甲方的全部损失。

3.本合同履行期间，乙方未能按合同约定的日期（含协商延缓的日期）提交全部或部分成果的，甲方有权按照逾期提交成果的个数要求乙方支付2000元/天/个的逾期违约金，逾期违约金总额无上限。

4.乙方未按本合同（含不可分割部分）的约定完成全部或部分项目事务；乙方开展的部分或全部项目事务未达到本合同（含不可分割部分）约定或要求的，甲方均有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方均有权单方解除本合同并要求乙方承担甲方因此产生的费用增项（含另行委托第三方的费用）、损失及责任等。乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，同时乙方应退回甲方已支付的价款。

5.乙方在承担约定的一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方及其人员出现下列任一情形时，甲方均有权单方解除本合同并要求赔偿损失及追究责任：

（1）就全部或部分约定事务存在未在约定时间内完成或未按约开展之任一情形，单独或合计达3次的；

（2）提供的数据、记录、报表、报告、分析等存在错误或不实累计达3次的；

（3）中止或终止全部或部分服务的；

（4）乙方及其人员存在利用因履行本合同获得的数据、报告、成果等从事非项目事务或从事谋取经济、名誉等可获得利益行为的；

（5）将项目的部分或全部事务转让、委托给任意第三方的；

（6）乙方及其人员存在损害甲方权益或对项目造成不利影响行为的（包括但不限于：违反保密约定、乙方解散、注销、破产、吊销执照等）；

（7）导致甲方参与争议或纠纷的；

（8）出现本合同（含不可分割部分）约定的其他应解除合同的情形。

第十二条　不可抗力

1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等法定不可抗力情形。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

除已约定情形外，本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1.本合同由甲乙双方签字或盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2.本合同一式五份，甲乙双方各执两份、采购代理机构一份。

3.非经过双方书面同意，任何一方不得对本合同内容进行单方修改、补充。

4.若本合同部分条款依法被认定为无效或被撤销等，不影响本合同其他条款的效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 六、附件

附件一：评分标准

评分标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     20分

2.投标供应商评价                               20分

3.技术文件                                     60分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2.投标供应商评价（20分）

（1）体系认证证书（3分）

投标供应商具有有效期内ISO9001质量管理体系认证得1分，具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分，具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得1分，本项最高得3分【投标文件中提供证书扫描件加盖投标供应商公章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）业绩（6分）

投标供应商近三年以来承担过同类项目业绩，有一个得2分，本项最高得6分【时间自招标公告发出之日起往前推算，以合同签订日期为准；同类项目指信息化软件运维类项目；投标文件中提供业绩合同或协议书扫描件加盖投标供应商公章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）拟派项目组成员（9分）

①为本项目配置的项目负责人具备有效期内信息系统项目管理师证书得1分，具备有效期内ITSS认证的IT服务项目经理证书得1分，具备环保工程师证书的得1分，本项最高得3分。

②拟派项目组成员（除项目负责人外）具备有效期内的系统架构设计师（高级）证书得1分、软件设计师证书得1分、数据库系统工程师证书得1分、注册信息安全工程师证书得1分、环保工程师证书得1分、ITSS认证的 IT服务项目经理证书得1分，本项最高得6分；

注：同一人具有上述多种证书的，只计算一次得分，同一种证书也只计分一次，均不重复得分。供应商需要组建项目团队专职服务于本项目，投标文件中须提供《投标供应商拟投入本项目人员一览表》及相应人员证书扫描件并签章、由法定的社保收缴部门出具的近三个月（不含投标当月）的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；不提供或提供不全均不得分。如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至招标文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明。

（4）服务承诺（2分）

供应商提供服务承诺（格式自拟），承诺运维团队在日常工作8小时驻场服务时间之外接到服务指令后半小时内到达物联网机房现场的得2分。本项最高得2分【投标文件中提供服务承诺书扫描件并签章，不提供不得分】

3.技术文件（60分）

投标供应商提供的方案内容存在无针对性、不合理、不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，存在违反现行相关规范，以及未提供方案的该条不得分。

（1）对现状了解程度（4分）：根据投标供应商对“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程各系统建设情况、运行现状的了解程度进行评审。

对建设情况、运行现状的分析透彻、细致全面，符合项目采购需求的得4分；

对建设情况、运行现状的分析有待提升，基本符合项目采购需求但略有欠缺的得2分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（2）数据资源中心现状了解程度（5分）：根据投标供应商对无锡市生态环境数据资源中心数据整体概况、数据来源、数据存储、数据共享、数据场景应用情况的了解程度进行评审。

对数据整体概况、数据来源、数据存储、数据共享、数据场景应用分析细致全面，符合本项目采购需求，得5分；

对数据整体概况、数据来源、数据存储、数据共享、数据场景应用分析有待提升，基本满足项目采购需求但存在一定欠缺，得3分；

未开展针对性分析，仅提供基础方案内容，得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（3）监测监管类数据交换熟悉程度（4分）：根据投标供应商对监测类、监管类业务系统与数据中心的数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度，有无清晰明确的数据交换维护思路等情况进行评审。

熟悉数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务，有清晰明确的数据交换维护思路的得4分；

数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度有待提升，数据交换维护思路的清晰明确程度有待提升的得2分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（4）上级主管部门数据交换熟悉程度（5分）：根据投标供应商对上级主管部门（江苏省生态环境厅）数据交换及共享的数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度，有无清晰明确的数据交换维护思路等情况进行评审。

熟悉数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务，有清晰明确的数据交换维护思路的得5分；

数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度有待提升，数据交换维护思路的清晰明确程度也有待提升的得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（5）对外共享数据的熟悉程度（5分）：根据投标供应商对数据中心对外共享数据的数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度，有无清晰明确的数据交换维护思路等情况进行评审。

熟悉数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务，有清晰明确的数据交换维护思路的得5分；

数据交换标准、数据交换策略及数据交换任务的熟悉程度有待提升，数据交换维护思路的清晰明确程度也有待提升的得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（6）平台支撑服务方案（5分）：本项目支撑平台是“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程的核心基础平台，支撑平台对所有的业务系统及对外服务提供了统一的技术支持，投标供应商需要提供平台各项支撑服务方案。内容包括①单点登录对接服务的对接过程、②实现方式、③人员组织架构体系及各业务系统人员权限、④支撑平台提供的服务管理服务、⑤消息管理服务、⑥日志管理服务、⑦标准规范管理服务、⑧平台模块配置管理服务、⑨登录公告管理服务、⑩意见反馈回复管理服务的调用方式，供应商须针对上述10项内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得5分：

每项方案内容清晰、合理、详细、全面、针对性强的，得0.5分；

每项方案内容较为简单、可行，细节待完善，得0.3分；

每项方案内容粗略、无针对性、但基本满足采购需求的得0.1分；

每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（7）平台接口设计了解程度（5分）：根据投标供应商对“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程各软件系统接口设计的了解、熟悉程度进行评审。

对平台接口简介、请求接口格式、返回接口格式的描述完整、细致全面、符合项目采购需求的得5分；

对平台接口简介、请求接口格式、返回接口格式的描述有待完善，基本符合项目采购需求但略有欠缺的得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（8）平台数据库设计了解程度（5分）：根据投标供应商对“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程数据库设计的了解、熟悉程度进行评审。

对平台数据库表、表结构、数据字典设计的描述完整、细致全面、符合项目采购需求的得5分；

对平台数据库表、表结构、数据字典设计的描述有待提升，基本符合项目采购需求但略有欠缺的得3分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（9）空气质量报表了解程度（3分）：根据投标供应商对大气环境质量方面的江苏各市环境空气质量排名报表、无锡各区环境空气质量情况报表、无锡市环境空气质量监测数据报表、无锡市乡镇（街道）排名报表、各监测点实时数据报表的数据来源及数据加工过程的了解程度进行评审。

对上述大气环境质量方面的报表分析透彻，细致全面，符合项目采购需求的得3分；

对上述大气环境质量方面的报表分析有待提升，基本符合项目采购需求但略有欠缺的得2分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（10）水质状况报表了解程度（3分）：根据投标供应商对水环境质量方面的国省考优Ⅲ断面比例报表、国省考断面水质状况报表、太湖水环境质量状况报表、主要出入湖河流水质状况报表、市领导担任河长的26条河湖水质情况报表的数据来源及数据加工过程的了解程度进行评审。

对上述水环境质量方面的报表分析透彻，细致全面，符合项目采购需求的得3分；

对上述水环境质量方面的报表分析有待提升，基本符合项目采购需求但略有欠缺的得2分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（11）重点污染报表了解程度（3分）：根据投标供应商对重点污染源方面的各市（县）、区重点污染源污染物日排放量环比统计报表、重点污染源不降反升企业报表、无锡市主要重点污染源排放量增量较大企业报表、重点污染源超标企业小时超标明细报表、企业核定排放量统计报表等进行分类整理及汇总分析加工过程的了解程度进行评审。

对上述重点污染源方面的报表分析透彻，细致全面，符合项目采购需求的得3分；

对上述重点污染源方面的报表分析有待提升，基本符合项目采购需求但略有欠缺的得2分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（12）数据应用服务了解程度（4分）：根据投标供应商对充分利用数据中心数据资源，响应采购方主要业务科室需求进行周期性数据分析、数据展示，特定业务支撑的数据报表生成等日常作业任务的了解程度进行评审。

对上述数据分析、数据展示、报表生成的周期性要求以及全流程描述的分析精准透彻，细致全面，符合项目采购需求的得4分；

对上述数据分析、数据展示、报表生成的周期性要求以及全流程描述的分析有待提升，基本符合项目采购需求但略有欠缺的得2分；

缺少分析，只提供了基本方案的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（13）运维服务总体方案（3分）：结合用户方的业务特点和采购需求，合理、详细地描述系统运行维护服务内容进行评审。

方案内容清晰、合理、详细、全面、针对性强的，得3分；

方案内容较为简单、可行，细节待完善，得2分；

方案内容粗略、无针对性、但基本满足采购需求的得1分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（14）故障应对方案（2分）：针对每项故障级别提出详细的故障应对规范、支撑措施，以及针对每项故障级别提出详细的故障应对流程、实施方法；根据故障应对方案的合理性、科学性等情况进行评审。

方案内容清晰、合理、详细、全面、针对性强的，得2分；

方案内容较为简单、可行，细节待完善，得1分；

方案内容粗略、无针对性、但基本满足采购需求的得0.5分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（15）应急措施（2分）：根据投标供应商提供的软件平台及数据中心的应急故障服务、系统重大故障的应急预案以及措施安排方案进行评审。

方案内容清晰、合理、详细、全面、针对性强的，得2分；

方案内容较为简单、可行，细节待完善，得1分；

方案内容粗略、无针对性、但基本满足采购需求的得0.5分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

（16）文档管理与培训服务（2分）：根据投标供应商拟定的文档管理方案、运维培训方案评分，包括文档管理的科学合理、针对性，以及培训时间、内容、人数等进行评审。

内容清晰、合理、详细、全面、针对性强的，得2分；

内容较为简单、可行，细节待完善，得1分；

内容粗略、无针对性、但基本满足采购需求的得0.5分；

未提供或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0024

采购项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程运维服务（软件）

投标人：

二〇二六年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市生态环境局：

我方收到贵方编号JSZC-320200-JSZH-G2026-0024招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市生态环境局：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320200-JSZH-G2026-0024）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320200-JSZH-G2026-0024）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市生态环境局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权           代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320200-JSZH-G2026-0024）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：          性别：           电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。
（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目（JSZC-320200-JSZH-G2026-0024）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320200-JSZH-G2026-0024）所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0024

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程运维服务（软件） | 投标报价（小写）： 元 投标报价（大写）： |
| 服务期： |  |
| 服务质量： |  |
| 项目负责人： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

（八）报价明细表（格式）：

投标明细报价表

投标供应商名称（盖章）                                 项目编号：

| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、投标供应商应当根据“采购需求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

2.表格不够可自行延长。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）         采购项目编号：JSZC-320200-JSZH-G2026-0024

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

投标供应商拟投入本项目人员一览表

供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2.请附相关资格证明（如有）扫描件

（十一）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明（如有）扫描件。

（十二）投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数 、 高级职称人数 |  |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 |  | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十三）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。