## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年01月28日 | 复核时间： | 2026年01月28日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖土深度结合图纸 2、土质综合考虑 |  | m3 | 2391.89
2 | 040103001007 | 截流井周边黏土回填 | 1、基(槽)坑夯填回填土； 2、压实系数≥0.91； 3.其他要求详参图纸； |  | m3 | 168.72
3 | 040103001013 | 截流井换填砂石 | 1.截流井底部换填300mm厚1:1 砂石垫层； 2.具体详参图纸要求； |  | m3 | 33.06
4 | 040103001008 | 管侧回填（车行道下） | 1、级配碎石+灌4.5%水泥浆，压实度≥0.95； 2、回填至管顶500mm； |  | m3 | 402.41
5 | 040103001012 | 管侧回填（绿化内） | 1、级配沙砾回填(绿化内）； 2、回填至管顶500mm； |  | m3 | 344.21
6 | 040103001009 | 地基处理（超挖回填） | 1.回填厚度300mm，采用1:1砂石分层回填、夯实，每层厚度不大于200mm； 2.压实系数不小于95%，承载力不应小于80KPa； |  | m3 | 32.1
7 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、弃土运距自行考虑，消纳，保洁。 |  | m3 | 2071.66
|  | A.1 雨水主管更换及新建 |  |  |  | 1
8 | 041001006001 | 拆除管道 | 1、钢筋混凝土管拆除 2、管径：DN1200 |  | m | 42
9 | 040501003002 | 更换管道DN1200 | 1.基础：180°混凝土基础（C25商品砼非泵送）、含模板，C20混凝土垫层； 2.埋设深度：详见图纸 3.试验要求：闭水试验 4.管道承插接口； 5、DN1200钢筋混凝土二级承插管； |  | m | 42
10 | 041001006002 | 拆除管道 | 1、钢筋混凝土管拆除 2、管径：DN300 |  | m | 300
11 | 040501003003 | 雨水口连接管更换DN300 | 1.基础：180°混凝土基础（C25商品砼非泵送）、含模板，100mm碎石垫层； 2.埋设深度：详见图纸 3.试验要求：闭水试验 4.管道承插接口； 5、DN300钢筋混凝土二级承插管 |  | m | 300
12 | 040501003006 | 雨水口连接管管道包封 | C25混凝土包封； |  | m | 30
13 | 040501003001 | 新建管道DN1500 | 1.基础：180°混凝土基础（C25商品砼非泵送）、含模板，C20混凝土垫层； 2.埋设深度：详见图纸 3.试验要求：闭水试验 4.管道平接企口； 5、DN1500钢筋混凝土二级企口管 |  | m | 103
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.2 新建泵提式截流井 |  |  |  | 1
14 | 040302001001 | 圆木桩 | 木桩地基加固 1.梢径φ120@500*500木桩； 2.桩长4m，矩形布置； 3.详参图纸； |  | m | 468
15 | 040501003004 | 污水管（重力管） | 1.DN300球墨铸铁材质，绿化下深埋2m； 2.180°管道基础C25，含模板，100mm碎石垫层； 3.详见图纸； |  | m | 6
16 | 040502005001 | 潜污泵 | 1.80WQ50-10-3； 2.球墨铸铁材质； 3.配套耦合导杆装置； |  | 个 | 2
17 | 040502005002 | 止回阀 | 1.球墨铸铁，DN100； 2.连接方式满足要求； |  | 个 | 2
18 | 040502005003 | 闸阀 | 1.球墨铸铁，DN100； 2.连接方式满足要求； |  | 个 | 2
19 | 040502001001 | 柔性防水套管 | 1.钢，DN100； |  | 个 | 2
20 | 040502001002 | 柔性防水套管 | 1.钢，DN1500； |  | 个 | 2
21 | 040501003005 | 污水管（压力管） | 1.钢，DN100； 2、含闭水实验、管道垫层、基础、模板； |  | m | 11
22 | 040502004001 | 90度弯头 | 1.钢，DN100； |  | 个 | 2
23 | 040502001003 | 三通管 | 1.球墨铸铁，DN100*DN100； |  | 个 | 1
24 | 040502005004 | 不锈钢闸阀 | 1.304不锈钢，DN400； 2.法兰安装，带配对法兰； |  | 个 | 1
25 | 040502009001 | 手电两用启闭机 | 1.电压380v，功率0.55Kw |  | 个 | 1
26 | 040602001001 | 粉碎性格栅 | 1.WFS400，304不锈钢，合金刀片； 2.Q=60m³/h，N=1.5KW; |  | 套 | 1
27 | 080902006001 | 超声波液位计 | 量程：0-8m，安装，调试 |  | 个 | 1
28 | 080902007001 | 雨量计 | 1.双翻斗，不锈钢，脉冲/RS485, 2.雨强0-4mm/min,精度±3% |  | 台 | 1
29 | 040601016001 | 围栏 | 1.用于节流及相关设备的保护； 2.京式U型护栏，1.2m高，管径48mm，壁厚1.5mm，热镀锌+喷塑； |  | m | 32
30 | 010501001001 | 截流井垫层 | 1.商品砼C20、含模板； |  | m3 | 3.17
31 | 010501004001 | 截流井底板 | 1.商品砼C30,P8、含模板； |  | m3 | 16.21
32 | 010504001001 | 截流井壁 | 1.商品砼C30,P8、含模板； |  | m3 | 37.74
33 | 010505002001 | 截流井顶板 | 1.商品砼C30,P8、含模板； |  | m3 | 5.3
34 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内（三级钢） |  | t | 8.5
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
35 | 010512008001 | 截流井上部盖板 | 1.铸铁材质，1*1.5m ； 2.详参图纸； |  | 块 | 2
36 | 010512008002 | 截流井上部盖板 | 1.铸铁材质，1.3*0.8m ； 2.详参图纸； |  | 块 | 1
37 | 060204008001 | 立井井筒壁座砌筑 | 立井井筒壁座砌筑、含井壁抹灰 |  | m3 | 3.3
38 | 030302013001 | 电力及自动化 | 电力及自动化 |  | 套 | 1
|  | A.3 明渠改造 |  |  |  | 1
39 | 040101005001 | 现状明渠清淤 | 1.底宽0.8m,上口宽2.5m,深度1.2m； |  | m3 | 200
40 | 040601012001 | 明渠接驳 | 1.C20垫层，板底、壁板均为C30,P8； 2.具体尺寸、做法详参图纸； |  | 项 | 1
41 | 040101005004 | 现状箱涵清淤 | 1.4m*2.5m箱涵清淤，淤泥深度0.6m； 2.人工外运至指定地点； |  | m3 | 156
42 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.箱涵淤泥运出，消纳，保洁 2、运距自行考虑 |  | m3 | 356
43 | 040701001001 | 护坡整理 | 1.护坡杂草清理，填挖，找平； |  | m2 | 388
44 | 040305005001 | 连锁式混凝土块护坡 | 1.底宽0.8m,上口宽2.5m,深度1.2m,联锁式混凝土块护坡，水泥砂浆填充； 2.铺设300g/㎡土工布，渗透系数k为5x10-2cm/s左右。 3.每平方米打一根42cm锚固棒； 4.撒播草籽； 5.详参图纸； |  | m2 | 388
45 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.商品砼C25混凝土、含模板； |  | m3 | 15
46 | 040305005002 | 绿化恢复（护坡） | 1.坡面修整、清理、平整、拍实，清除杂物； 2.草皮规格、种类满足要求、养护； 3.详参图纸； |  | m2 | 400
47 | 050102001001 | 绿化恢复（中分带） | 1.栽植乔木、灌木； 2.蓬径50cm以内； |  | 株 | 12
|  | A.4 其他 |  |  |  | 1
48 | 010201016001 | 钢板桩起拔注浆 | 1.注浆料采用普通42.5级硅酸盐水泥，水胶比1:1，注浆量为7~10L/Min左右； 2.注浆水平间距为0.8m； 3.采用钻孔法施工，孔径100mm； 4.具体技术要求请参考图纸； |  | m | 3640.83
49 | 040309005001 | 雨水箅子 | 1.乙型双篦，铸铁 苏S01-2021 |  | 个 | 43
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
50 | 010507006001 | 雨水检查井 | 1.2600*2600mm； 2.详见图纸及图集20S515 P81； 3.井墙及底板混凝土为C30,； 4.溜槽垫层用C20浇筑； 5.溢流堰高度150mm，混凝土强度C30； 6.详细尺寸及工艺请参照图集； |  | 座 | 2
51 | 010507006002 | 消能井 | 1.消能井混凝土强度等级C30 2.井直径2700mm，具体尺寸详图纸； 3.直径700mm铸铁井盖2个 |  | 座 | 1
52 | 050201005001 | 铺设植草砖 | 1.植草砖规格：200*400*60mm； |  | m2 | 309
53 | 041103001001 | 混凝土挡水围堰 | 1.混凝土挡水围堰，C25,高度0.15m、含模板； 2.Y1雨水井内，详参图纸； |  | m3 | 0.07
54 | 041103001002 | 围堰 | 1.混凝土挡水围堰，C25,高度0.6m、含模板； 2.新建蓄水池出口处，详参图纸； |  | m3 | 2.57
55 | 040309004001 | 防坠格板 | 1.防坠格板，符合图纸要求； |  | 个 | 2
56 | 050102010001 | 绿化恢复 | 1.绿化恢复，按图纸要求； |  | m2 | 400
57 | 040203001001 | 道路恢复 | 1.4cm细粒式沥青混凝土AC-13； 2.粘油层； 3.6cm中粒式沥青混凝土AC-20； 4.粘油层； 5.8cm粗粒式沥青混凝土AC-25； 6.封层、透层； 7.40cm水泥稳定碎石； |  | m2 | 414
58 | 040204004002 | 安砌混凝土平石 | 1.C20混凝土基础 2.30厚水泥砂浆结合层 3.安砌C30混凝土平石 具体详见图纸、图集、满足验收要求 |  | m | 35
59 | 040204004003 | 安砌混凝土侧石 | 1.C20混凝土基础 2.30厚水泥砂浆结合层 3.安砌C30混凝土侧石 具体详见图纸、图集、，满足验收要求 |  | m | 35
60 | 040103001005 | 灰土回填（道路恢复下方） | 1.6%灰土回填、土源、运距自行考虑； 2.分层回填，压实度符合要求； |  | m3 | 424
61 | 040103001010 | 级配碎石回填（道路恢复下方） | 1.级配碎石+4.5%水泥浆； 2.分层回填，压实度符合要求； |  | m3 | 207
62 | 040103001014 | 灰土回填（绿化恢复下方） | 1.6%灰土回填、土源、运距自行考虑； 2.分层回填，压实度符合要求； |  | m3 | 355.35
63 | 040103001006 | 绿化回填（绿化恢复下方） | 1.原土回填； 2.分层回填，压实度符合要求； |  | m3 | 118.45
分部分项合计
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
64 | 010202006001 | 钢板桩 | 1、型号：拉森钢板桩 打拔； 2、含围檩、支撑、肋板、牛腿、等材料租赁费； 3、含场内、场外运输费； |  | t | 624.399
65 | 041104003001 | 施工围挡 | 南京市施工标化围挡、含围挡搭拆、广告语、喷雾等； |  | 项 | 1
66 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
67 | 041107002001 | 排水、降水 | 排水、降水费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 170000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：雨花区怡莲路积淹水整治工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13