## 标物
序号 | 类型 | 名称 | 采购人现用品牌、型号、技术指标、产地(供参考) |  |  |  |  | 规格 | 单项最高限价 | 预估购买数量 | 总最高限价（元）
|  |  | 现用型号 | ★测量范围（或标准值） | ★准确度等级/最大允差/扩展不确定度 | 现用品牌 | 产地 |  |  |  | 总价（元）
1 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW10/3000 | ＞225HBW (高值590~620HBW) | 均匀度：≤2.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
2 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW10/3000 | ＞225HBW (高值约350HBW） | 均匀度：≤2.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
3 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW10/3000 | ＞225HBW (中值230~280HBW) | 均匀度：≤2.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 2 | 1720
4 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW10/3000 | ≤225HBW (中值约225HBW) | 均匀度：≤2.5% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
5 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW10/3000 | ≤225HBW (低值约200HBW) | 均匀度：≤2.5% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 2 | 1720
6 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW10/1000 | (≤125)HBW | 均匀度：≤3.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
7 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW5/750 | (＞225)HBW | 均匀度：≤2.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
8 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW5/750 | (≤225)HBW | 均匀度：≤2.5% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
9 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW5/250 | (≤125)HBW | 均匀度：≤3.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
10 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW2.5/187.5 | (＞225)HBW | 均匀度：≤2.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
11 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW2.5/187.5 | (≤225)HBW | 均匀度：≤2.5% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
12 | 标准物质 | 标准布氏硬度块 | HBW2.5/62.5 | (≤125)HBW | 均匀度：≤3.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
13 | 标准物质 | 标准金属洛氏硬度块 | HRA | (80～88)HRA | 均匀度：≤0.4HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 850 | 1 | 850
14 | 标准物质 | 标准金属洛氏硬度块 | HRA | <80HRA (约60HRA) | 均匀度：≤0.4HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 950 | 1 | 950
15 | 标准物质 | 标准金属洛氏硬度块 | HRA | <80HRA (约30HRA) | 均匀度：≤0.4HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 1050 | 1 | 1050
16 | 标准物质 | 标准金属洛氏硬度块 | HRBW | (85～100)HRBW | 均匀度：≤1.4HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 850 | 1 | 850
17 | 标准物质 | 标准金属洛氏硬度块 | HRBW | <85HRBW (约60HRBW) | 均匀度：≤1.4HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 950 | 1 | 950
18 | 标准物质 | 标准金属洛氏硬度块 | HRBW | <85HRBW (约40HRBW) | 均匀度：≤1.4HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 1050 | 1 | 1050
19 | 标准物质 | 标准金属洛氏硬度块 | HRC | (20～30)HRC | 均匀度：≤1.2HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 850 | 2 | 1700
20 | 标准物质 | 标准金属洛氏硬度块 | HRC | (35～55)HRC | 均匀度：≤1.2HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 850 | 2 | 1700
21 | 标准物质 | 标准金属洛氏硬度块 | HRC | (60～70)HRC | 均匀度：≤1.2HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 850 | 2 | 1700
22 | 标准物质 | 标准表面洛氏硬度块 | HR15N | (89～91)HR15N | 均匀度：≤0.8HRN | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
23 | 标准物质 | 标准表面洛氏硬度块 | HR30N | (74～80)HR30N | 均匀度：≤0.8HRN | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
24 | 标准物质 | 标准表面洛氏硬度块 | HR45N | (32～61)HR45N | 均匀度：≤0.8HRN | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
25 | 标准物质 | 标准表面洛氏硬度块 | HR15T | (88～93)HR15TW | 均匀度：≤1.2HRT | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
26 | 标准物质 | 标准表面洛氏硬度块 | HR30T | (70～82)HR30TW | 均匀度：≤1.2HRT | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
27 | 标准物质 | 标准表面洛氏硬度块 | HR45T | (34～54)HR45TW | 均匀度：≤1.2HRT | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
28 | 标准物质 | 塑料洛氏硬度块 | HRE | 约85HRE | 均匀度：≤1.2HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 1050 | 1 | 1050
29 | 标准物质 | 塑料洛氏硬度块 | HRM | 约100HRM | 均匀度：≤1.2HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 1250 | 1 | 1250
30 | 标准物质 | 塑料洛氏硬度块 | HRL | 约110HRL | 均匀度：≤1.2HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 1250 | 1 | 1250
31 | 标准物质 | 塑料洛氏硬度块 | HRR | 约120HRR | 均匀度：≤1.2HR | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
32 | 标准物质 | 标准维氏硬度块 | HV3 | (700～800)HV | 均匀度：≤4.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
33 | 标准物质 | 标准维氏硬度块 | HV5 | (175～225)HV | 均匀度：≤4.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
34 | 标准物质 | 标准维氏硬度块 | HV5 | (400～600)HV | 均匀度：≤2.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
35 | 标准物质 | 标准维氏硬度块 | HV5 | (700～800)HV | 均匀度：≤2.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
36 | 标准物质 | 标准维氏硬度块 | HV10 | (400～600)HV | 均匀度：≤2.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
37 | 标准物质 | 标准维氏硬度块 | HV30 | (400～600)HV | 均匀度：≤2.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 860 | 1 | 860
38 | 标准物质 | 标准显微硬度块 | HV0.05 | (≤225)HV | 均匀度：≤6.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 950 | 1 | 950
39 | 标准物质 | 标准显微硬度块 | HV0.1 | (175～225)HV | 均匀度：≤6.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 950 | 1 | 950
40 | 标准物质 | 标准显微硬度块 | HV0.1 | (400～600)HV | 均匀度：≤6.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 950 | 1 | 950
41 | 标准物质 | 标准显微硬度块 | HV0.2 | (400～600)HV | 均匀度：≤4.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 950 | 1 | 950
42 | 标准物质 | 标准显微硬度块 | HV0.2 | (700～800)HV | 均匀度：≤4.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 950 | 1 | 950
43 | 标准物质 | 标准显微硬度块 | HV0.3 | (700～800)HV | 均匀度：≤4.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 950 | 1 | 950
44 | 标准物质 | 标准显微硬度块 | HV0.5 | (700～800)HV | 均匀度：≤4.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 950 | 1 | 950
45 | 标准物质 | 标准显微硬度块 | HV1 | (700～800)HV | 均匀度：≤4.0% | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 950 | 1 | 950
46 | 标准物质 | 标准里氏硬度块 | HLD | 高(790±40)HLD | 均匀度：≤9HLD | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 1050 | 4 | 4200
47 | 标准物质 | 标准里氏硬度块 | HLD | 低(530±40)HLD | 均匀度：≤9HLD | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 1050 | 4 | 4200
48 | 标准物质 | 标准里氏硬度块 | HLG | 高值约630HLG | 均匀度：≤10HLG | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 1250 | 1 | 1250
49 | 标准物质 | 标准里氏硬度块 | HLG | 低值约460HLG | 均匀度：≤10HLG | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 1250 | 1 | 1250
50 | 标准物质 | 标准肖氏硬度块 | HSD | 高值90HSD左右 | 均匀度:≤1.5HSD | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 750 | 1 | 750
51 | 标准物质 | 标准肖氏硬度块 | HSD | 中值60HSD左右 | 均匀度:≤1.5HSD | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 750 | 1 | 750
52 | 标准物质 | 标准肖氏硬度块 | HSD | 低值30HSD左右 | 均匀度:≤1.5HSD | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 750 | 1 | 750
53 | 标准物质 | 韦氏硬度块 | HW | 低值约9HW | 均匀度：≤0.5HW | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 770 | 1 | 770
54 | 标准物质 | 韦氏硬度块 | HW | 高值约17HW | 均匀度：≤0.5HW | 泉州丰泽东海仪器硬度块厂 | 中国 | 块 | 770 | 1 | 770
55 | 标准物质 | 异辛烷密度标准物质 | GBW13984 | 约691.869kg/ | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 580 | 20 | 11600
56 | 标准物质 | 十三烷密度标准物质 | GBW13985 | 约756.533kg/ | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 580 | 20 | 11600
57 | 标准物质 | PAO润滑油密度标准物质 | GBW13986 | 约815.610kg/ | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 580 | 20 | 11600
58 | 标准物质 | 超纯水密度标准物质 | GBW13987 | 约998.204kg/ | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 580 | 60 | 34800
59 | 标准物质 | 氟油密度标准物质 | GBW13988 | 约1878.661kg/ | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 580 | 20 | 11600
60 | 标准物质 | 异辛烷密度标准物质 | GBW（E）130850 | 约691.87kg/c | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 180 | 20 | 3600
61 | 标准物质 | 超纯水密度标准物质 | GBW（E）130853 | 约998.20kg/c | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 180 | 60 | 10800
62 | 标准物质 | 氟油密度标准物质 | GBW（E）130854 | 约1877.95kg/c | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 180 | 20 | 3600
63 | 标准物质 | 十三烷密度标准物质 | GBW（E）130851 | 约756.38kg/m3 | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 180 | 20 | 3600
64 | 标准物质 | PAO润滑油密度标准物质 | GBW（E）130852 | 约815.61kg/m3 | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 180 | 20 | 3600
65 | 标准物质 | 玻璃中无机成分分析标准物质 | / | SiO2等 | 纯铝：=2.2%，=2； | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 30000 | 1 | 30000
66 | 标准物质 | 气相色谱仪(TCD)检定用标准物质(甲苯中苯) | GBW(E)130101 | 苯-甲苯 | Urel=3%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 5 | 315
67 | 标准物质 | 气相色谱仪检定用标准物质(异辛烷中正十六烷) | GBW(E)130102 | 正十六烷－异辛烷 | Urel=3%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 30 | 1890
68 | 标准物质 | 气相色谱仪检定用标准物质(无水乙醇中甲基对硫磷) | GBW(E)130103 | 甲基对硫磷－无水乙醇 | Urel=3%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 10 | 630
69 | 标准物质 | 气相色谱仪检定用标准物质(异辛烷中丙体六六六) | GBW(E)130104 | 丙体六六六－正己烷 | Urel=3%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 25 | 1575
70 | 标准物质 | 异辛烷中偶氮苯和马拉硫磷混合溶液标准物质 | GBW(E)082064 | 偶氮苯/马拉硫磷/异辛烷混合溶液（10ng/uL） | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 5 | 315
71 | 标准物质 | 液相色谱检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液） | GBW(E)130167 | 萘-甲醇溶液: 1.00×10g/mL | =4%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 50 | 3150
72 | 标准物质 | 液相色谱检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液） | GBW(E)130168 | 萘-甲醇溶液: 1.00×10g/mL | =4%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 25 | 1575
73 | 标准物质 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW(E)130405 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质(200µg/mL) | Urel=2.0%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 15 | 945
74 | 标准物质 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW(E)130406 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质(5µg/mL) | Urel=5.0%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 15 | 945
75 | 标准物质 | 原子吸收分光光度计检定用标准物质(Cu) | GBW(E)130079 | (0.50～5.00)μg/mL | =1%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套Cu | 441 | 10 | 4410
76 | 标准物质 | 原子吸收分光光度计检定用标准物质 | GBW(E)130079 | 镉:(0.50～5.00)ng/mL;氯化钠:5.00mg/mL | 镉：=2%(=2); 氯化钠:=3%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套cd | 378 | 5 | 1890
77 | 标准物质 | 水中砷成分分析标准物质 | GBW08611 | 1000mg/L | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 45 | 5 | 225
78 | 标准物质 | 水中锑成分分析标准物质 | GBW(E)080545 | 100μg/mL | Urel=1%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 2 | 144
79 | 标准物质 | 原子荧光光度计用砷、锑混合溶液标准物质 | GBW(E)130537～130540 | (1.00～20.0)ng/mL | =3%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 540 | 10 | 5400
80 | 标准物质 | 汞单元素溶液标准物质 | GBW08617 | 1000μg/mL | =1μg/mL(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 45 | 5 | 225
81 | 标准物质 | 水中汞成分分析标准物质 | GBW08603 | 10ng/g | =0.4ng/g(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 5 | 360
82 | 标准物质 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | GBW(E)130107 | 1410μS/cm | =0.25%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 162 | 10 | 1620
83 | 标准物质 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | GBW(E)130108 | 147.2μS/cm | =0.25%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 162 | 10 | 1620
84 | 标准物质 | 水中碘离子溶液标准物质 | GBW(E)082815 | 100mg/L | =1%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 72 | 5 | 360
85 | 标准物质 | 水中氟成分分析标准物质 | GBW(E)080549 | 1000mg/L | Urel=1%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 5 | 180
86 | 标准物质 | 水中氯根分析标准物质 | GBW(E)080268 | 1000mg/L | Urel=0.7%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 10 | 360
87 | 标准物质 | 水中硝酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080264 | 1000mg/L | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 2 | 72
88 | 标准物质 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080266 | 1000mg/L | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 2 | 72
89 | 标准物质 | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | GBW(E)080223 | 0.1g/L | Urel=2%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 2 | 72
90 | 标准物质 | 磷酸二氢根溶液成分分析标准物质 | GBW(E)080435 | 1000mg/L | Urel=1.3%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 2 | 72
91 | 标准物质 | 水中钙成分分析标准物质 | GBW(E)080118 | 1000μg/mL | Urel=0.5%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 2 | 144
92 | 标准物质 | 水中镁成分分析标准物质 | GBW(E)080126 | 1000μg/mL | Urel=0.5%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 2 | 144
93 | 标准物质 | 水中有机碳溶液标准物质 | GBW(E)080650 | 1000mg/L | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 90 | 15 | 1350
94 | 标准物质 | 水中无机碳溶液标准物质 | GBW(E)080651 | 1000mg/L | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 90 | 3 | 270
95 | 标准物质 | 化学耗氧量(CODCr)标准物质 | GBW(E)082084 | 50mg/L | =2.0%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 45 | 5 | 225
96 | 标准物质 | 化学耗氧量(CODCr)标准物质 | GBW(E)082085 | 100mg/L | =1.2%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 45 | 13 | 585
97 | 标准物质 | 化学耗氧量(CODCr)标准物质 | GBW(E)082086 | 300mg/L | =0.7%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 45 | 5 | 225
98 | 标准物质 | 化学耗氧量(CODCr)标准物质 | GBW(E)082087 | 1000mg/L | =0.6%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 45 | 18 | 810
99 | 标准物质 | 化学耗氧量（铬法）成分分析标准物质 | GBW(E)080273 | 100mg/L | =2%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 45 | 5 | 225
100 | 标准物质 | 化学耗氧量（锰法）溶液标准物质 | GBW(E)080274 | 222mg/L | =3%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 45 | 5 | 225
101 | 标准物质 | 红外测油仪用溶液标准物质 | GBW(E)130171 | 1000mg/L | =3%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 20 | 1260
102 | 标准物质 | 浊度标准物质 | GBW12001 | 400NTU | Urel=3%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 104 | 25 | 2600
103 | 标准物质 | 聚合物悬浮液浊度标准物质 | NIM-RM2048 | / | 稳定性0.2%/h | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 315 | 4 | 1260
104 | 标准物质 | 火焰光度计标准物质 | GBW(E)130109 | K,Na | Urel=1%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 432 | 2 | 864
105 | 标准物质 | 硫酸奎宁荧光标准物质 | GBW(E)130100 | 98.6% | U=0.5%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 270 | 1 | 270
106 | 标准物质 | 紫外分光光度计标准物质 | GBW(E)130066 | (0～60)%τ | U=0.2%τ(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 81 | 2 | 162
107 | 标准物质 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质（质量） | GBW(E)130096 | 聚乙烯 | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 108 | 4 | 432
108 | 标准物质 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质（质量） | GBW(E)130097 | 3.77g/10min | =0.18g/10min(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 108 | 3 | 324
109 | 标准物质 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质（质量） | GBW(E)130098 | 聚乙烯 | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 108 | 3 | 324
110 | 标准物质 | 熔体流动速率标准物质 | GBW(E)130164 | 聚丙烯 | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 117 | 4 | 468
111 | 标准物质 | 熔体流动速率标准物质 | GBW(E)130165 | 聚丙烯 | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 117 | 2 | 234
112 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13601 | υ:1.9861mm/s,η:1.5788mPa·s | =0.10%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 25 | 8750
113 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13602 | υ:5.0115mm/s,η:4.0874mPa·s | =0.16%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 25 | 8750
114 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13603 | υ:10.062mm/s,η:8.1633mPa·s | =0.16%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 25 | 8750
115 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13604 | υ:20.235mm/s,η:16.854mPa·s | =0.21%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 25 | 8750
116 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13605 | υ:48.630mm/s,η:40.912mPa·s | =0.21%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 25 | 8750
117 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13606 | υ:101.71mm/s,η:87.226mPa·s | =0.27%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 30 | 10500
118 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13607 | υ:202.79mm/s,η:175.29mPa·s | =0.27%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 30 | 10500
119 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13608 | υ:528.26mm/s, η:513.36mPa·s | =0.33%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 25 | 8750
120 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13609 | υ:1010.3mm/s,η:983.12mPa·s | =0.33%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 20 | 7000
121 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13610 | υ:2488.1mm/s,η:2422.9mPa·s | =0.39%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 20 | 7000
122 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13611 | υ:4946.1mm/s,η:4816.5mPa·s | =0.39%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 20 | 7000
123 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13612 | υ:10020mm/s,η:9741.4mPa·s | =0.44%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 20 | 7000
124 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13613 | υ:20961mm/s,η:20424mPa·s | =0.44%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 18 | 6300
125 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13614 | υ:50574mm/s,η:49300mPa·s | =0.50%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 10 | 3500
126 | 标准物质 | 标准黏度液 | GBW 13615 | υ:1.0419×10mm/s,η:1.0159×10mPa·s | =0.50%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 4 | 1400
127 | 标准物质 | 液体水分标准物质 | GBW13512 | 1.000×10 | =0.013×10-2(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 90 | 10 | 900
128 | 标准物质 | 液体水分标准物质 | GBW13513 | 0.1018×10 | =0.0031×10-2(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 90 | 10 | 900
129 | 标准物质 | 液体水分标准物质 | GBW13514 | 0.0174×10 | =0.0012×10-2(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 90 | 10 | 900
130 | 标准物质 | 邻苯二甲酸氢钾(pH 标准) | GBW(E)130070 | 4.00pH(25℃) | =0.01pH (=3) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 盒 | 160 | 3 | 480
131 | 标准物质 | 混合磷酸盐(pH 标准) | GBW(E)130071 | 6.86pH(25℃) | =0.01pH (=3) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 盒 | 160 | 3 | 480
132 | 标准物质 | 硼砂(pH 标准) | GBW(E)130072 | 9.18pH(25℃) | =0.01pH (=3) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 盒 | 160 | 3 | 480
133 | 标准物质 | 苯甲酸标准物质（发热量） | GBW(E)130035 | 26460J/g | =0.1%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 207 | 10 | 2070
134 | 标准物质 | 氢氧化钠容量分析用溶液标准物质 | GBW(E)083384 | 0.1020mol/L | =0.0002mol/L(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 4 | 252
135 | 标准物质 | 盐酸容量分析用溶液标准物质 | GBW(E)080463 | 0.1017mol/L | U=0.0001mol/L(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 4 | 144
136 | 标准物质 | 砷形态混合溶液标准物质 | GBW(E)082204 | 砷酸根：0.989μg/g；一甲基砷：0.995μg/g;二甲基砷：1.00μg/g | =5%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 450 | 5 | 2250
137 | 标准物质 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质 | GBW(E)130286-130289 | Cr等元素：(0～50.0)μg/mL | =2%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 540 | 10 | 5400
138 | 标准物质 | 锂单元素溶液标准物质 | GBW(E)080547 | 100μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 2 | 144
139 | 标准物质 | 镉单元素溶液标准物质 | GBW(E)080119 | 100μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 32 | 2 | 64
140 | 标准物质 | 六价铬单元素溶液标准物质 | GBW(E)080257 | 100μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 1 | 36
141 | 标准物质 | 铜单元素溶液标准物质 | GBW(E)080122 | 100μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 32 | 1 | 32
142 | 标准物质 | 钾单元素溶液标准物质 | GBW(E)080125 | 1000μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 2 | 144
143 | 标准物质 | 钠单元素溶液标准物质 | GBW(E)080127 | 1000μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 2 | 144
144 | 标准物质 | 镍单元素溶液标准物质 | GBW(E)080128 | 100μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 32 | 1 | 32
145 | 标准物质 | 铅单元素溶液标准物质质 | GBW(E)080129 | 100μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 32 | 2 | 64
146 | 标准物质 | 锌单元素溶液标准物质 | GBW(E)080130 | 100μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 32 | 1 | 32
147 | 标准物质 | 锰单元素溶液标准物质 | GBW(E)080157 | 1000μg/mL | =0.5%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 2 | 72
148 | 标准物质 | 硒单元素溶液标准物质 | GBW(E)080215 | 100μg/mL | =1%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 2 | 144
149 | 标准物质 | 钡单元素溶液标准物质 | GBW(E)080243 | 100μg/mL | Urel=1% （k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 2 | 144
150 | 标准物质 | 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | GBW(E)130662 | 硬脂酸甲酯-异辛烷:10.0μg/ml | Urel=2%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 20 | 2000
151 | 标准物质 | 气相色谱-质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中二苯甲酮） | GBW(E)130247 | 二苯甲酮-异辛烷:10.0ng/μL | =3%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 3 | 189
152 | 标准物质 | 气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中六氯苯溶液) | GBW(E)130246 | 六氯苯/异辛烷（10ng/uL） | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 3 | 189
153 | 标准物质 | 气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中八氟萘溶液) | GBW(E)130245 | 100pg/μL | =3%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 25 | 1575
154 | 标准物质 | 气质联用仪校准用混合溶液标准物质 | GBW(E)130663 | 八氟萘：3.00μg/mL ；六氯苯：3.00μg/mL ；硬脂酸甲酯：3.03μg/mL | =2%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 300 | 40 | 12000
155 | 标准物质 | 异丙醇-水溶液中利血平 | GBW(E)130412 | 1.00μg/mL | =2%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 135 | 20 | 2700
156 | 标准物质 | 食品添加剂咖啡因纯度标准物质 | GBW(E)100063 | 99.8×10-2 | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1000 | 2 | 2000
157 | 标准物质 | 阴离子表面活性剂溶液标准物质 | GBW(E)081639 | 1000μg/mL | Urel=2%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 4 | 288
158 | 标准物质 | 硫化物溶液标准物质 | GBW 08630 | 97.4μg/mL | =2.3%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 230 | 2 | 460
159 | 标准物质 | 水中氰成分分析标准物质 | GBW(E)080115 | 50.0μg/mL | =1%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 108 | 4 | 432
160 | 标准物质 | 水中挥发酚溶液标准物质 | GBW(E)080241 | 1000mg/L | Urel=2%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 54 | 4 | 216
161 | 标准物质 | 水中二氧化硅成分分析标准物质 | GBW(E)080272 | 100μg/mL | Urel=2%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 81 | 2 | 162
162 | 标准物质 | 蔗糖水溶液标准物质 | NIM-RM5025-1 | 10.2% | =0.2%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 40 | 2520
163 | 标准物质 | 蔗糖水溶液标准物质 | NIM-RM5025-2 | 30.2% | =0.2%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 30 | 1890
164 | 标准物质 | 蔗糖水溶液标准物质 | NIM-RM5025-3 | 50.12% | =0.2%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 15 | 945
165 | 标准物质 | 闭口闪点标准物质 | GBW(E)110047 | 70.8℃ | =3.0℃（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 480 | 4 | 1920
166 | 标准物质 | 闭口闪点标准物质 | GBW(E)110048 | 94.4℃ | =3.0℃（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 480 | 3 | 1440
167 | 标准物质 | 闭口闪点标准物质 | GBW(E)110049 | 107.8℃ | =2.4℃（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 480 | 8 | 3840
168 | 标准物质 | 闭口闪点标准物质 | GBW(E)110050 | 142.7℃ | =4.4℃（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 480 | 8 | 3840
169 | 标准物质 | 闭口闪点标准物质 | GBW(E)110051 | 150℃ | =4.4℃（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 480 | 3 | 1440
170 | 标准物质 | 闭口闪点标准物质 | GBW(E)110052 | 159℃ | =4.4℃（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 480 | 2 | 960
171 | 标准物质 | 开口闪点标准物质 | GBW(E)110053 | 116.8℃ | =6.6℃（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 480 | 3 | 1440
172 | 标准物质 | 开口闪点标准物质 | GBW(E)110054 | 143.8℃ | =6.0℃（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 480 | 6 | 2880
173 | 标准物质 | 开口闪点标准物质 | GBW(E)110055 | 170.0℃ | =6.0℃（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 480 | 6 | 2880
174 | 标准物质 | 开口闪点标准物质 | GBW(E)110056 | 224.3℃ | =7.4℃（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 480 | 5 | 2400
175 | 标准物质 | 水硬度标准物质 | GBW(E)080224 | 4500mg/L(以碳酸钙计) | =1.5%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 3 | 108
176 | 标准物质 | ICP-MS仪器校准用溶液标准物质 | GBW(E)130242 | Be：10.0μg/L；In：10.0μg/L；Bi：10.0μg/L | =0.6μg/L(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 117 | 15 | 1755
177 | 标准物质 | 铍单元素溶液标准物质 | NIM-RM3032 | 10.0μg/mL | =3%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 81 | 2 | 162
178 | 标准物质 | 铟单元素溶液标准物质 | GBW(E)080270 | 100μg/mL | Urel=1%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 45 | 2 | 90
179 | 标准物质 | 铋单元素溶液标准物质 | GBW(E)080271 | 100μg/mL | =1%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 72 | 2 | 144
180 | 标准物质 | 铯单元素溶液标准物质 | NIM-RM3144 | 100μg/mL | =2.0%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 2 | 126
181 | 标准物质 | 铈单元素溶液标准物质 | GBW08652 | 1000μg/mL | =0.4%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 81 | 2 | 162
182 | 标准物质 | 银单元素溶液标准物质 | GBW08610 | 1000μg/mL | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 2 | 72
183 | 标准物质 | 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质 | GBW(E)050001 | 46300 | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 810 | 1 | 810
184 | 标准物质 | 氨基酸混合溶液标准物质 | GBW(E)100062 | （0.99～1.00）mmol/L | =（0.02～0.04）mmol/L(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 270 | 15 | 4050
185 | 标准物质 | 苏氨酸纯度标准物质 | GBW(E)100050 | 99.2% | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 450 | 1 | 450
186 | 标准物质 | 谷氨酸纯度标准物质 | GBW(E)100052 | 99.4% | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 450 | 1 | 450
187 | 标准物质 | 钴单元素溶液标准物质 | GBW08613 | 1000μg/mL | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 1 | 36
188 | 标准物质 | 土壤成分分析标准物质 | GBW07451 | 土壤中各成分含量分析 | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1500 | 1 | 1500
189 | 标准物质 | 铁矿石成分分析标准物质 | 待定 | 铁矿中元素分析 | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1500 | 1 | 1500
190 | 标准物质 | 转炉渣成分分析标准物质 | GBW01705等 | 转炉渣中元素 | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 330 | 1 | 330
191 | 标准物质 | 葡萄糖标准物质 | GBW10062 | 纯度：99.5% | U=0.8%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 450 | 2 | 900
192 | 标准物质 | 标准物质(甲醛/水) | NIM-RM3450 | 10mg/ml | U=3%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 10 | 630
193 | 标准物质 | 水中总氮标准物质 | GBW(E)081019 | 500mg/L | Urel=1%(k=2) | 水利部水环境监测评价研究中心 | 中国 | 瓶 | 70 | 15 | 1050
194 | 标准物质 | 磷溶液成分分析标准物质 | GBW(E)080431 | 1000μg/mL | Urel=0.5%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 支 | 54 | 5 | 270
195 | 标准物质 | 食用合成色素苋菜红溶液标准物质 | GBW(E)100002 | 0.500mg/L | U=2%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 5 | 315
196 | 标准物质 | 阿留麦合金居里点标准物质 | GBW13239 | 153.8℃ | U=0.8℃(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 900 | 1 | 900
197 | 标准物质 | 镍居里点标准物质 | GBW13240 | 358.6℃ | =0.9℃(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 900 | 1 | 900
198 | 标准物质 | 铁居里点标准物质 | GBW13241 | 772.0℃ | =1.7℃(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 900 | 1 | 900
199 | 标准物质 | 盐酸吡哆醇（维生素B6）纯度标准物质 | GBW(E)100271 | 99.7% | U=0.3%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 180 | 6 | 1080
200 | 标准物质 | ICP-MS仪器校准用溶液 标准物质(铯标准溶液） | GBW(E)130243 | 10.0µg/L | U=0.6µg/L，k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 2 | 126
201 | 标准物质 | ICP-MS仪器校准用溶液 标准物质(铯标准溶液） | GBW(E)130244 | 20.0mg/L | U=0.6mg/L，k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 63 | 2 | 126
202 | 标准物质 | 铅单元素溶液标准物质 | GBW08619 | 1000µg/mL | U=2µg/mL，k=2 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 4 | 144
203 | 标准物质 | 高锰酸盐指数标准物质 | GBW(E)080201 | 5.96mg/L | =0.40mg/L（k=2） | 水利部水环境监测评价研究中心 | 中国 | 瓶 | 45 | 5 | 225
204 | 标准物质 | 乙酰苯胺元素含量标准物质 | GBW06203 | 碳 71.087% 氢 6.712% 氮 10.363% | 碳 U=0.003%(k=2) 氢 U=0.002%(k=2） 氮 U=0.001%(k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 800 | 2 | 1600
205 | 标准物质 | 尿素纯度标准物质 | GBW09201 | 99.8% | U=0.2%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 450 | 2 | 900
206 | 标准物质 | 对氨基苯磺酸中碳、氢、氮和硫元素含量标准物质 | GBW（E）063122 | 碳 41.63% 氢 4.076% 氮 8.092% 硫 18.46% | 碳 U=0.14%(k=2) 氢 U=0.014%(k=2） 氮 U=0.028%(k=2） 硫 U=0.06%(k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 600 | 2 | 1200
207 | 标准物质 | 柴油馏程标准物质 | GBW13253 | 温度 | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 800 | 6 | 4800
208 | 标准物质 | 甲苯馏程标准物质 | GBW13251 | 50%回收温度:109.2℃ | U=0.6℃（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 250 | 6 | 1500
209 | 标准物质 | 模拟游离余氯溶液标准物质 | GBW(E)085500 | 50.0mg/L | =1.1%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 300 | 10 | 3000
210 | 标准物质 | 总余氯溶液标准物质 | GBW(E)085501 | 500mg/L | =0.4%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 300 | 10 | 3000
211 | 标准物质 | 5’-三磷酸腺苷（ATP）二钠盐纯度标准物质 | GBW（E）091151 | 92.0×10 | =0.8×10(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 700 | 1 | 700
212 | 标准物质 | 折射率溶液标准物质 | GBW(E)130147～0151 | 折射率1.3330～1.6580 | =0.0002（=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 270 | 1 | 270
213 | 标准物质 | 蔗糖纯度标准物质 | GBW10067 | 99.7% | =0.8%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 450 | 1 | 450
214 | 标准物质 | 铬单元素溶液标准物质 | GBW08614 | 1000μg/mL | =1μg/mL(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 2 | 72
215 | 标准物质 | 铁单元素 | GBW(E)080123 | 100μg/mL | =0.8%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 32 | 3 | 96
216 | 标准物质 | 汞单元素 | GBW(E)080124 | 100μg/mL | =0.8%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 3 | 108
217 | 标准物质 | 砷单元素 | GBW(E)080117 | 100μg/mL | =0.8%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 36 | 3 | 108
218 | 标准物质 | 锰单元素 | GBW(E)080263 | 100μg/mL | =1%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 32 | 3 | 96
219 | 标准物质 | 倾点标准物质 | GBW13242 | 倾点：-3.0℃ | U=2.8℃(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 500 | 2 | 1000
220 | 标准物质 | 倾点标准物质 | GBW13243 | 倾点：-16.5℃ | U=2.8℃(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 500 | 2 | 1000
221 | 标准物质 | 倾点标准物质 | GBW13244 | 倾点：-27.5℃ | U=2.8℃(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 500 | 2 | 1000
222 | 标准物质 | 浊点标准物质 | GBW13245 | 浊点：-0.6℃ | U=1.8℃(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 445 | 2 | 890
223 | 标准物质 | 浊点标准物质 | GBW13246 | 浊点：-16.4℃ | U=1.8℃(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 445 | 2 | 890
224 | 标准物质 | 聚苯乙烯熔体流动速率标准物质 (质量 ) | GBW(E)130163 | 3.86g/10min | U=0.28g/10min(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 120 | 1 | 120
225 | 标准物质 | 聚丙烯熔体体积流动速率标准物质 | GBW(E)136717 | 2.12cm3/10min | U=0.17cm3/10min(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1850 | 1 | 1850
226 | 标准物质 | 聚丙烯熔体体积流动速率标准物质 | GBW(E)136718 | 4.27cm3/10min | U=0.34cm3/10min(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1850 | 1 | 1850
227 | 标准物质 | 聚丙烯熔体体积流动速率标准物质 | GBW(E)136719 | 13.8cm3/10min | U=1.1cm3/10min(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1850 | 1 | 1850
228 | 标准物质 | 聚乙烯熔体体积流动速率标准物质 | GBW(E)136720 | 2.49cm3/10min | U=0.13cm3/10min(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1850 | 1 | 1850
229 | 标准物质 | 聚乙烯熔体体积流动速率标准物质 | GBW(E)136721 | 4.78cm3/10min | U=0.38cm3/10min(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1850 | 1 | 1850
230 | 标准物质 | 聚乙烯熔体体积流动速率标准物质 | GBW(E)136722 | 8.92cm3/10min | U=0.60cm3/10min(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1850 | 1 | 1850
231 | 标准物质 | 柴油中硫成分分析标准物质 | GBW11203 | 0.0005 | Urel= 2.0% (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 270 | 5 | 1350
232 | 标准物质 | 柴油中硫成分分析标准物质 | GBW11204 | 0.001 | Urel= 1.9% (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 270 | 5 | 1350
233 | 标准物质 | 柴油中硫成分分析标准物质 | GBW11205 | 0.0051 | Urel= 1.6% (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 270 | 5 | 1350
234 | 标准物质 | 柴油中硫成分分析标准物质 | GBW11206 | 0.0102 | Urel= 1.6% (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 270 | 5 | 1350
235 | 标准物质 | 模拟汽油馏程标准物质 | GBW13252 | =(1.3~3.4)℃，=2 | 蒸发温度：(58.0~189.5)℃ | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 400 | 6 | 2400
236 | 标准物质 | 煤油馏程标准物质 | GBW13254 | =(0.7~4.6)℃，=2 | 回收温度：(144.9~242.2)℃ | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 800 | 6 | 4800
237 | 标准物质 | 黄曲霉毒素B1溶液标准物质 | GBW(E)090015a | 1.02μg/mL | s=0.02μg/mL | 国家粮食局科学研究院 | 中国 | 支 | 400 | 2 | 800
238 | 标准物质 | 水中氨氮成分分析标准物质 | GBW(E)080374 | 500mg/L | 二级 | 水利部水环境监测评价研究中心 | 中国 | 瓶 | 80 | 15 | 1200
239 | 标准物质 | 水中总磷溶液标准物质 | GBW(E)082645/080368 | 500mg/L | Urel=2%(k=2) | 中测院/水利 | 中国 | 瓶 | 70 | 15 | 1050
240 | 标准物质 | 海洋环境检测石油成分分析标准物质 | GBW(E)080913 | 1000μg/mL | =22μg/mL(=2) | 国家海洋环境检测中心 | 中国 | 支 | 198 | 10 | 1980
241 | 标准物质 | 熔点标准物质（成品） | GBW13231~13238 | (50~300)℃ | 一级 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1760 | 1 | 1760
242 | 标准物质 | 聚苯乙烯标准物质（标准粒子） | / | 0.4um | U=11nm (k=2) | 上海计量院 | 中国 | 瓶 | 2800 | 1 | 2800
243 | 标准物质 | 聚苯乙烯标准物质（标准粒子） | / | 0.5um | U=11nm (k=2) | 上海计量院 | 中国 | 瓶 | 2800 | 1 | 2800
244 | 标准物质 | 聚苯乙烯标准物质（标准粒子） | / | 0.6um | U=11nm (k=2) | 上海计量院 | 中国 | 瓶 | 2800 | 1 | 2800
245 | 标准物质 | 粒度标准物质 | 待定 | 重量(体积)平均径:37.8μm,重量(体积)中位径:37.6μm | U=2.1μm(k=2) | 上海计量院 | 中国 | 瓶 | 2000 | 10 | 20000
246 | 标准物质 | 粒度标准物质/二氧化硅粒度标准物质 | SB040102/SB2005 | 待定 | / | 上海计量院 | 中国 | 瓶 | 2000 | 10 | 20000
247 | 标准物质 | 模拟游离余氯标准物质 | GBW(E)082215 | 9.80mg/L | Urel=1.8%(k=2) | 上海计量院 | 中国 | 瓶 | 120 | 3 | 360
248 | 标准物质 | 模拟游离余氯标准物质 | GBW(E)082216 | 49.2mg/L | Urel=1.4%(k=2) | 上海计量院 | 中国 | 瓶 | 120 | 3 | 360
249 | 标准物质 | 总余氯标准物质 | GBW(E)082217 | 50.5mg/L | Urel=0.6%(k=2) | 上海计量院 | 中国 | 瓶 | 120 | 3 | 360
250 | 标准物质 | 总余氯标准物质 | GBW(E)082218 | 506mg/L | Urel=0.4%(k=2) | 上海计量院 | 中国 | 瓶 | 120 | 3 | 360
251 | 标准物质 | 硝酸盐氮溶液标准物质 | GBW(E)081616 | 1000mg/L | Urel=1.0%(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 50 | 10 | 500
252 | 标准物质 | 粒度标定标准物质 | GBW(E)120021 | 2μm：(1500~3000)粒/mL；信息加全（孙磊说的部分 | 二级 | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 920 | 3 | 2760
253 | 标准物质 | 粒度标定标准物质 | GBW09701 | 5μm：(1000~2000)粒/mL | 一级 | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 920 | 3 | 2760
254 | 标准物质 | 粒度标定标准物质 | GBW09702 | 10μm：1200粒/mL | 一级 | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 920 | 4 | 3680
255 | 标准物质 | 粒度标定标准物质 | GBW09704 | 25μm：1200粒/mL | 二级 | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 920 | 4 | 3680
256 | 标准物质 | 红外用四氯乙烯中石油类溶液标准物质 | GBW(E）136755 | 1000μg/mL | Urel=3%(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 5ml/瓶 | 160 | 10 | 1600
257 | 标准物质 | 2.6μm激光粒度仪检定用标准物质 | GBW(E)120038 | 2.6μm | 4 | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1800 | 3 | 5400
258 | 标准物质 | 5.4μm激光粒度仪检定用标准物质 | GBW(E)120039 | 5.4μm | 4 | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1800 | 3 | 5400
259 | 标准物质 | 4微米微粒粒度标准物质 | GBW(E)120166 | 3.98μm | 二级 | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1800 | 1 | 1800
260 | 标准物质 | 5微米微粒粒度标准物质 | GBW(E)120023 | 5.0μm | 二级 | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1800 | 4 | 7200
261 | 标准物质 | 6微米微粒粒度标准物质 | GBW(E)120165 | 6.12μm | 二级 | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1800 | 1 | 1800
262 | 标准物质 | 300nm尘埃粒子计数器校准用标准物质 | GBW(E)120116 | 304nm | 二级 | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1800 | 1 | 1800
263 | 标准物质 | 10μm颗粒计数标准物质 | GBW09703 | 10.0μm | U=0.3μm(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1700 | 3 | 5100
264 | 标准物质 | 25μm微粒标准物质 | GBW(E)120027 | 24.5µm | U=0.4μm(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1530 | 3 | 4590
265 | 标准物质 | 50μm微粒标准物质 | GBW(E)120046 | 49.9μm | U=0.8μm(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1530 | 3 | 4590
266 | 标准物质 | 100μm微粒标准物质 | GBW(E)120031 | 97.0μm | U=1.4μm(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1530 | 3 | 4590
267 | 标准物质 | 水基颗粒计数标准物质 | GBW(E)120094 | 3000粒/mL | U=3.2%(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1360 | 3 | 4080
268 | 标准物质 | 水基颗粒计数标准物质 | GBW(E)120095 | 1000粒/mL | U=5.2%(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1360 | 3 | 4080
269 | 标准物质 | 水基颗粒计数标准物质 | GBW(E)120096 | 500粒/mL | U=5.2%(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1360 | 3 | 4080
270 | 标准物质 | 油中颗粒标准物质 | GBW(E)120019 | 质量浓度3mg/L | U=10%(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1600 | 3 | 4800
271 | 标准物质 | 油中颗粒标准物质 | GBW(E)120018 | 质量浓度4mg/L | U=10%(k=2) | 北京海岸鸿蒙公司 | 中国 | 瓶 | 1600 | 3 | 4800
272 | 标准物质 | 油中颗粒标准物质（红油） | GBW(E)120020 | 2mg/L | 二级 | 国防颗粒计量站 | 中国 | 套 | 1600 | 2 | 3200
273 | 标准物质 | 油中颗粒标准物质（红油） | GBW(E)120017 | 5mg/L | 二级 | 国防颗粒计量站 | 中国 | 瓶 | 1600 | 2 | 3200
274 | 标准物质 | 氯化铵标准物质 | GBW(E)060322 | 99.98% | =0.08%(=2) | 国防科技工业应用化学专业计量站 | 中国 | 瓶 | 150 | 6 | 900
275 | 标准物质 | 倾点标准物质 | GBW（E）130595 | 倾点：-25.4℃ | U=3.0℃(k=2) | 国防科技工业应用化学专业计量站 | 中国 | 瓶 | 500 | 2 | 1000
276 | 标准物质 | 倾点标准物质 | GBW（E）130597 | 倾点：-43.0℃ | U=3.0℃(k=2) | 国防科技工业应用化学专业计量站 | 中国 | 瓶 | 500 | 2 | 1000
277 | 标准物质 | X射线荧光光谱仪校准用标准物质 | GBW(E)130331 | 纯铜：=1.0%，=2； 纯铝：=2.2%，=2； 镍铬合金：镍=0.8%，=2，铬=1.2%，=2 | 纯铜：标称值：99.95%； 纯铝：标称值：99.45%； 镍铬合金：标称值：镍68.29%，铬28.35% | 国防科技工业应用化学专业计量站 | 中国 | 套 | 15000 | 1 | 15000
278 | 标准物质 | 聚苯乙烯红外波长标准物质 | GBW(E)130181 | (400~4000)/cm | 二级 | 国防科技工业应用化学专业计量站 | 中国 | 片 | 1000 | 1 | 1000
279 | 标准物质 | 煤物理化学成分分析标准物质(系列) | GBW11101~11130 | 全硫：0.39%等 | 一级 | 国家煤炭质量监督检验中心 | 中国 | 瓶 | 345 | 14 | 4830
280 | 标准物质 | 煤灰熔融性标准物质 | GBW11125 | 煤灰熔点等 | 一级 | 国家煤炭质量监督检验中心 | 中国 | 瓶 | 1100 | 2 | 2200
281 | 标准物质 | 煤的哈氏可磨性标准物质 | GBW12005-2008 | 可磨性指数值 | 一级 | 国家煤炭质量监督检验中心 | 中国 | 套 | 2400 | 2 | 4800
282 | 标准物质 | 纯铁标准物质 | 待定 | 纯铁 | 铁含量：＞99% | 钢铁研究总院 | 中国 | 块 | 300 | 1 | 300
283 | 标准物质 | 低合金钢标准物质 | GBW01301~01320等 | 低合金钢中元素含量 | 一级 | 钢铁研究总院 | 中国 | 瓶 | 180 | 6 | 1080
284 | 标准物质 | 轴承钢氧氮成分分析标准物质 | GBW02617 | 氧氮含量 | 一级 | 宝钢 | 中国 | 瓶 | 680 | 5 | 3400
285 | 标准物质 | 钢中氢成分分析标准物质 | YSBS20602-2008 | 钢中氢含量分析 | s＝0.15μg/g | 上海钢铁 | 中国 | 瓶 | 410 | 5 | 2050
286 | 标准物质 | 铜中氧气体标准样品 | GSB 04-2403-8-2010 | 氧 0.0376% | 氧 U=0.0006%(k=2) | 钢研纳克 | 中国 | 瓶 | 1600 | 1 | 1600
287 | 标准物质 | 崩解时限测试用标准物质 | GBW（E）130877 | 513s | =54s(=2) | 派诺思 | 中国 | 盒 | 1480 | 1 | 1480
288 | 标准物质 | 崩解时限测试用标准物质 | GBW（E）130878 | 888s | =73s(=2) | 派诺思 | 中国 | 盒 | 1480 | 1 | 1480
289 | 标准物质 | 血细胞分析仪标准物质 | GBW(E)090065 | 血红蛋白1～200g/L | 一级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 500 | 3 | 1500
290 | 标准物质 | 尿液分析仪校准用溶液标准物质 | BW2027 | PH：（5.0~8.0）； 尿蛋白：（0.0~3.0）g/L； 尿糖：（0~50）mmol/L | PH：Urel=4%(k=2)； 尿蛋白：Urel=4%(k=2)； 尿糖：Urel=2%(k=2)； | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 270 | 5 | 1350
291 | 标准物质 | 尿液红细胞、白细胞标准物质 | BW2027-2 | RBC：（0~250）个/µl； WBC：（0~200）个/µl； | RBC：Urel=9.4%(k=2)；WBC：Urel=6.1%(k=2)； | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 90 | 5 | 450
292 | 标准物质 | 37℃标准黏度液 | GBW(E)130251/GBW(E)130253/GBW(E)130254/GBW(E)130255 | （0.0~30.0）mPa.s | Urel=0.4%~0.6%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 45 | 24 | 1080
293 | 标准物质 | 冰冻人血清中葡萄糖标准物质 | GBW(E)090545/GBW(E)090546 | （2.0-18.0）mmol/L | Urel<=3%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1025 | 4 | 4100
294 | 标准物质 | 氯化钠溶液（渗透压摩尔浓度标准） | GBW(E)130367 ~GBW(E)130373 | (100~700)mOsmol•kg-1 | U优于3.2mOsmol•kg-1（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 54 | 35 | 1890
295 | 标准物质 | 细菌内毒素标准物质（含定量鲎试剂和细菌内毒素检查用水） | BW4036 | 20EU/瓶 | U=5EU/瓶(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 盒 | 900 | 2 | 1800
296 | 标准物质 | 糖化血红蛋白标准物质 | NIM-RM3625/NIM-RM3626 | (0~100)mmol/mol | U≤3.9（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 350 | 12 | 4200
297 | 标准物质 | 尿沉渣红细胞、白细胞标准物质 | NIM-RM2028 | RBC:408/μL;WBC:416/μL | RBC：40/μL(k=2)；WBC：41/μL(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 盒 | 500 | 5 | 2500
298 | 标准物质 | 血细胞标准物质 | GBW(E)090065 | HGB: 109 g/L | =2%(=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 500 | 3 | 1500
299 | 标准物质 | 枯草芽孢杆菌有证标准物质 | GBW09859 | （106~107）CFU/Ml | U≤25%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 2000 | 2 | 4000
300 | 标准物质 | 鲑鱼精DNA含量标准物质 | GBW09802 | 1032 mg/kg | Urel=2.4%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 500 | 5 | 2500
301 | 标准物质 | 麦氏细菌浊度标准物质 | GBW(E)091230 -GBW(E) 091234 | 0.5MCF等 | U=（0.07~0.22）MCF（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 2000 | 1 | 2000
302 | 标准物质 | 马心肌红蛋白相对分子质量标准物质 | NIM-RM3624 | 16951 | U=16 (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 90 | 10 | 900
303 | 标准物质 | 质谱仪校准用碘化钠碘化铯溶液 | NIM-RM2086 | 172.8840~4070.1342 | U=0.0003~0.0084 (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 300 | 10 | 3000
304 | 标准物质 | 质谱仪校准用[Glu1]-人纤维蛋白肽B标准物质 | NIM-RM2087 | 20 | U= 2 (k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 300 | 10 | 3000
305 | 标准物质 | 冰冻人血清中C反应蛋白标准物质 | GBW09865、GBW09866、GBW09867、GBW09868 | GBW09865:1.5mg/L、GBW09866:12.3mg/L、GBW09867:51.6mg/L、GBW09868:81.5mg/L | GBW09865:0.1mg/L、GBW09866:0.9mg/L、GBW09867:4.1mg/L、GBW09868:6.51mg/L（k=2） | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 4500 | 2 | 9000
306 | 标准物质 | 320bp寡聚DNA含量标准物质 | GBW09804 | GBW09804:110.6mg/kg | GBW09804:Urel=3.5%(k=2) | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 1400 | 2 | 2800
307 | 标准物质 | 人血清无机成分电解质标准物质 | GBW(E)090794/GBW(E)090795/GBW(E)090796 | K+:(1.50~7.50)mmol/L；Na+:(100.0~180.0)mmol/L； Cl-:(80.0~160.0)mmol/L | Urel=2.0%(k=2) | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 中国 | 瓶 | 300 | 27 | 8100
308 | 标准物质 | 二级氯化钾电导率溶液标准物质 | GBW(E)130437 | 12.85mS/cm(25℃） | Urel=0.25%(k=2) | 广州计量检测技术研究院 | 中国 | 瓶 | 200 | 4 | 800
309 | 标准物质 | 二级氯化钾电导率溶液标准物质 | GBW(E)130438 | 1409μS/cm(25℃） | Urel=0.25%(k=2) | 广州计量检测技术研究院 | 中国 | 瓶 | 150 | 5 | 750
310 | 标准物质 | 二级邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | GBW(E)130440 | 4.00pH(25℃) | U=0.01(k=2) | 广州计量检测技术研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 2 | 200
311 | 标准物质 | 二级硼砂pH溶液标准物质 | GBW(E)130442 | 9.18pH(25℃) | U=0.01(k=2) | 广州计量检测技术研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 2 | 200
312 | 标准物质 | 阪崎肠杆菌ITS序列检测质粒DNA标准物质 | GBW(E)100307 | 75.1 ng/µl | Urel=2.8%(k=2) | 上海计量院 | 中国 | 瓶 | 800 | 1 | 800
313 | 标准物质 | DPA邻二甲苯溶液相对荧光发射强度标准物质 | GBW(E)136757 | 波长: (440~780)nm, 相对荧光强度: 0.0086~1.00 | U=0.0009~0.13(k=2) | 广东省计量院 | 中国 | 瓶 | 400 | 2 | 800
314 | 标准物质 | 特定蛋白校准品 | FZ0001 | CRP: 56.21mg/L | CRP: U=2.81mg/L(k=2) | 江苏质源生物 | 中国 | 支 | 1200 | 10 | 12000
315 | 标准物质 | 模拟菌落总数/大小标准物质 | GBW(E)130586~GBW(E)130590 | 36CFU~290 CFU；(0.120～5.083)mm | ≤2%(=2)；≤0.036mm(=2) | 广东省计量院 | 中国 | 套 | 5000 | 1 | 5000
316 | 标准物质 | 冻干人血清中丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、α-淀粉酶、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、γ-谷氨酰基转移酶标准物质 | GBW(E)091247/GBW(E)091248或GBW(E)090352、GBW(E)090353 | ALT: 65.7 U/L, AST: 84.0 U/L, AMY: 107.8 U/L, CK: 128.0 U/L | : ALT: 1.9 U/L, AST: 3.1 U/L, AMY: 3.7 U/L, CK: 5.5 U/L, LDH: 4.9 U/L, GGT: 2.2 U/L (=2)等 | 水木济衡生物/或嘉兴博泰 | 中国 | 瓶 | 2500 | 2 | 5000
317 | 标准物质 | 电导率标准溶液 | GBW(E)130107 | 1410μS/cm | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 250 | 5 | 1250
318 | 标准物质 | 电导率标准溶液 | GBW(E)130108 | 147.7μS/cm | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 200 | 5 | 1000
319 | 标准物质 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | GBW(E)130070 | 4.00(25℃) | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 200 | 1 | 200
320 | 标准物质 | 混合磷酸盐pH标准物质 | GBW(E)130071 | 6.86(25℃) | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 200 | 1 | 200
321 | 标准物质 | 硼砂pH标准物质 | GBW(E)130072 | 9.18(25℃) | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 200 | 1 | 200
322 | 标准物质 | 原子吸收分光光度计检定用标准物质 | GBW(E)130079 | 铜系列标准溶液 | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 600 | 2 | 1200
323 | 标准物质 |  | GBW(E)130079 | 镉系列标准溶液 | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 套 | 500 | 1 | 500
324 | 标准物质 | 液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液） | GBW(E)130167 | 1.00*10-4g/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 10 | 1000
325 | 标准物质 | 液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液） | GBW(E)130168 | 1.00*10-7g/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 10 | 1000
326 | 标准物质 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW(E)130405 | 200μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 2 | 200
327 | 标准物质 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW(E)130406 | 5.00μg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 2 | 200
328 | 标准物质 | 苯-甲苯溶液 | GBW(E)130101 | 5.00mg/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 1 | 100
329 | 标准物质 | 正十六烷-异辛烷溶液 | GBW(E)130102 | 100ng/μL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 10 | 1000
330 | 标准物质 | 甲基对硫磷-无水乙醇溶液 | GBW(E)130103 | 10.0ng/μL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 1 | 100
331 | 标准物质 | 丙体六六六-异辛烷溶液 | GBW(E)130104 | 100ng/mL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 1 | 100
332 | 标准物质 | 偶氮苯-马拉硫磷-异辛烷溶液 | GBW(E)082064 | 偶氮苯：10.0ng/μL 马拉硫磷：10.1ng/μL | 二级 | 中国计量科学研究院 | 中国 | 瓶 | 100 | 1 | 100