镇江市妇幼保健院医学影像中心（明鉴楼）装饰工程项目工程量清单编制说明

一、工程概况

镇江市妇幼保健院医学影像中心（明鉴楼）装饰工程项目。

二、工程量清单编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、2014年《江苏省建设工程费用定额》。

2、甲方提供的设计图纸及相关图集、工程量清单。

3、截止2026年2月江苏省及镇江市相关计价文件；人工工资执行苏建函价〔2025〕273号文，税金执行苏建函价〔2019〕178号文。

三、工程类别、安全文明施工费及规费

1、工程类别及取费标准按规定计取。

2、安全文明施工措施费和工程按质论价费按2014年费用定额及江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号文件标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按镇江市规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

3、扬尘污染防治增加费按〔2018〕第24号规定计取；

4、环境保护税根据镇建价〔2019〕第14号文发包价中不再计列；

5、本工程不可竞争费费率如下表（%）：

| 工程 项目 | 社会保障率 | 公积金 费率 | 综合税金率 | 工程按质论价费 | 现场安全文明施工 措施费率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本费率 | 省级标化工地增加费率 | 扬尘污染防治增加费率 |
| 单独装饰工程 | 2.4 | 0.42 | 9 | / | 1.7 | / | 0.22 |
| 安装工程 | 2.4 | 0.42 | 9 | / | 1.5 | / | 0.21 |
| 土建 | 3.2 | 0.53 | 9 | / | 3.1 | / | 0.31 |
| 加固 | 3.4 | 0.61 | 9 | / | 1.5 | / | 0.21 |

6、夜间施工费、冬雨季施工费、临时设施费等区间措施项目费用按中值取定。

四、工程质量要求

具体详见招标文件。

五、材料价格取定

材料价格采用信息价，并结合市场行情询价确定计取。

六、措施项目费

1、各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用。

2、除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要，可自行调整、报价。

七、其他项目费

预留金：明鉴楼装饰部分15万元，明鉴楼安装部分10万元，影像楼解危2.0万元。

八、其他

1、火灾自动报警系统中，到消控室的各控制电缆由于工程量不明确，故均未计算进标；相关手井也未计算进标。

2、消火栓系统中，接院区室内消火栓管网计算到图示位置。

- 3、工程量清单中含各项技术要求、工作内容、节点做法、成品保护等。

- 4、本项目施工图与工程量清单互为补充、互为说明，工程量清单中工作内容仅为基本工作内容，详细的工作内容应以施工图及相应的技术要求、规范、图集、现场情况及招标人要求为准。施工图中未能明示的施工内容而工程量清单中有的施工内容以工程量清单中施工内容为准。工程量清单中未列的项目而施工图中有明示的或必然隐含的内容视为此部分费用已分摊在其它项目中。

- 5、本工程设备及主材根据推荐品牌范围及装修主材物料表按常规一般市场常用系列考虑编制。

- 6、招标工程量清单中按“项、套、间”列的工程量清单项目，结算不再增加费用。

- 7、拆除工程按“项”包干，结算不调整。包含本项目墙地面、吊顶、洁具、灯具、管线等所有图纸及现场显示应拆除的内容，残值回收、垃圾清理归堆、垃圾清理外运及垃圾处置费等。

- 8、装饰工程内钢骨架在饰面阴阳角处及与其他饰面交界处根据现场实际需增加骨架、竖向骨架顶地固定等均已包含在对应清单中，钢骨架焊点处防锈漆等均已含在相应的综合单价中，不再另行计价。

- 9、所有嵌条、收边条等线条不因实际规格尺寸与图纸或清单不符调整；所有窗帘盒、灯槽、回光灯槽综合单价不因实际宽度与图纸或清单不符调整；所有空调风口开洞综合单价不因实际风口大小与图纸或清单不符调整。材料的排版深化等包含在相应投标价中。

- 10、装饰面的打胶等细节施工工艺包含在相应投标价中。

- 11、凡设计图纸上各类木饰面、纸面石膏板面及其他饰面板上的工艺缝、拼缝、留槽、拼角等工艺所需费用含在相应的综合单价中，不再另行计价。

- 12、块料面层纵向阴阳角拼角处加工、磨边倒角、拉槽、背筋处理、打磨结晶、六面防护、背胶、防滑槽等所需费用含在相应的综合单价中，不再另行计价。

- 13、金属板材、装饰线、压条等主材价格中应考虑板材开槽、折板、刨边等费用，清单特征不另描述。

- 14、板材、木支座的防潮、防蛀、防火处理等费用综合考虑在相应材料价或综合单价中，不再另行计价。

- 15、铝合金吊顶的工程量应扣除灯孔、风口面积，灯孔、风口孔部位的龙骨及吊筋考虑在综合单价中。

- 16、所有的地面的找平层、结合层、粘接层厚度清单综合考虑，结算不调整。

- 17、木饰面、木质门、门套、门套线均含面层油漆。

- 18、清单中所有木质门套均包含门套线。

- 19、本项目所有不锈钢均为304不锈钢。

2026年03月02日