太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0018

项目名称：2026年科教新城智慧技防小区项目（二期）

采购单位：太仓市科教新城管理委员会

采购项目类别：服务类

标的所属行业：（十二）软件和信息服务业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2026年3月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分   招标公告

项目概况 2026年科教新城智慧技防小区项目（二期） JSZC-320585-JZCG-G2026-0018招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2026-04-14 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0018

项目名称：2026年科教新城智慧技防小区项目（二期）

预算金额：120 万元

最高限价（如有）：无

采购方式：公开招标

采购需求：

根据太视频办《太仓市智慧技防小区建设方案》文件要求，针对科教新城小区安防建设现状，对辖区安置小区的安防进行升级。具体内容详见第三部分项目需求。

合同履行期限：

自合同签订生效后60天内完成全部监控系统的安装调试、光纤接入、无故障运行且经采购人验收合格后交付服务。本项目采取“一次招标三年沿用”的办法，合同履行期共38个月，其中前两个月为安装及试运营阶段。从第三个月开始，每12个月作为一个服务期，共三个服务期，第一和第二个服务期满后，采购人根据相关政策、项目规划、以及中标人服务质量（具体考核办法详见采购文件“附件”）综合考虑是否由中标人继续履行下一个服务期；如合同继续履行的，中标单价不予调整；如一个服务期满但采购人未获得预算批复或需求取消或采购项目出现其他不可抗力因素，则经采购人提前书面通知中标人后，采购项目终止，不再顺延。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

2、具备增值电信业务经营许可证，且许可证业务种类至少包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一；或者获得经工信部出具的增值电信业务经营许可授权（包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一）

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-04-14 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：13914088964、18261002950、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市科教新城管理委员会

单位地址：太仓市书院路101号镜湖点金2号楼

联系人：卞佳伟

联系电话 ：0512-53402322

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市陆渡街道万金北路88号3栋

联系人：张倩

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：张倩

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标

6.1按招标公告规定。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15监狱企业证明文件（如有）

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案；

15.2.2.4项目实施方案和进度方案；

15.2.2.5质量保证措施和承诺；

15.2.2.6售后服务内容；

15.2.2.7企业类似业绩一览表

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；

15.2.2.9其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为30分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标阶段

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。：

异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

26.7.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.7.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.7.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.7.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。。
    26.9 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.10 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.11 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

33.4中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分   项目需求

一、项目背景

为切实提高全市居民小区治安防控水平，支撑平安太仓建设。根据中共江苏省委政法委员会、省公安厅、省科技厅《全省 “智慧技防校园”和“智慧技防小区”建设规范》、《苏州市“智慧技防小区”暨苏州市居民住宅小区安全防范系统建设要求（2019版）》以及《太仓市智慧技防小区建设方案》的建设要求，开展太仓市智慧技防小区工程项目建设。

针对周界、小区大门、门卫室、小区进出通道、室外人员集中区域、室久消防通道、室内道宇通道区域等重点防范部位进行智慧技防建设。运用人脸识别技术、图像处理技术、异常行为分析等技术，提前预警发现危险可疑“人、事、物”，强化警校联动机制，提前介入，互相补位，共同参与，切实减少、排除隐患，实现小区风险防控从事后应急处置向事前预知预警转变，建设稳定、可靠、安全的小区居住环境。

- 项目需求

（一）建设依据

《苏州市“智慧技防小区”暨苏州市居民住宅小区安全防范系统建设要求（2019版）》

《关于贯彻落实中央和省关于推进社会治理现代化相关部署要求进一步加强智能化建设的指导意见》

《全省“智慧技防校园”和“智慧技防小区”建设规范》；

《太仓市智慧技防小区建设方案》；

（二）项目建设目标

小区旧改通过综合运用现代科学技术，结合当地实际，整合社区各类资源，加强社区服务能力建设，初步建成智慧社区示范点。示范点应具备完善的基础设施、高效的社区服务和治理水平、多元化的社区公共服务、智能化的便民利民服务能力，以及具备良好的政策、组织、人才、资金等保障条件。

小区旧改需要通过综合运用现代科学技术，整合区域人、地、物、情、事、组织和房屋等信息，统筹公共管理、公共服务和商业服务等资源，以智慧社区综合信息服务平台为支撑，依托适度领先的基础设施建设，提升社区治理和社区管理现代化，促进公共服务和便民利民服务智能化的一种社区管理和服务的创新模式，也是实现新型城镇化发展目标和社区服务体系建设目标的重要举措之一。

通过综合运用现代科学技术，结合当地实际，整合社区各类资源，加强社区服务能力建设，初步建成智慧社区示范点。示范点具备完善的基础设施、高效的社区服务和治理水平、多元化的社区公共服务、智能化的便民利民服务能力，以及具备良好的政策、组织、人才、资金等保障条件。

- （三）租赁清单

| 小区名称：东仓花园 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 服务功能要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能警戒摄像机租赁服务 | 设定围栏警戒区域后告警联动，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 19 |
| 2 | 出入口车辆抓拍单元租赁服务 | 900万环保车辆人脸超级卡口(含相机、爆闪灯、频闪灯、电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 2 |
| 3 | 消防通道占用摄像枪机租赁服务 | 设定消防通道占用告警功能，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 2 |
| 4 | 400万全彩筒型网络摄像机租赁服务 | 400万全彩筒型网络摄像机，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 15 |
| 5 | 存储图像服务 | 前端图像存储服务，存储时间不少于30天 | 项 | 1 |
| 6 | 光纤服务 | 投标单位需自行对各点位情况现场勘查核实。采用VPN专线方式。视频数据分别送至政法委（不低于100M）、公安局(不低于20M）、城管局(不低于10M） | 项 | 3 |
| 小区名称：群星花园 |  |  |  |  |
| 7 | 智能警戒摄像机租赁服务 | 设定围栏警戒区域后告警联动，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 28 |
| 8 | 出入口车辆抓拍单元租赁服务 | 900万环保车辆人脸超级卡口(含相机、爆闪灯、频闪灯、电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 3 |
| 9 | 消防通道占用摄像枪机租赁服务 | 设定消防通道占用告警功能，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 3 |
| 10 | 400万全彩筒型网络摄像机租赁服务 | 400万全彩筒型网络摄像机，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 30 |
| 11 | 存储图像服务 | 前端图像存储服务，存储时间不少于30天 | 项 | 1 |
| 12 | 光纤服务 | 投标单位需自行对各点位情况现场勘查核实。采用VPN专线方式。视频数据分别送至政法委（不低于100M）、公安局(不低于20M）、城管局(不低于10M） | 项 | 3 |
| 小区名称：桔园一村 |  |  |  |  |
| 13 | 智能警戒摄像机租赁服务 | 设定围栏警戒区域后告警联动，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 5 |
| 14 | 公安人像识别摄像机租赁服务 | 400万人脸图像附图(含相机、电源供电、设备箱、网络设备、支架、管线等) | 项 | 2 |
| 15 | 全结构化相机租赁服务 | 400万人脸图像附图(含相机、电源供电、设备箱、网络设备、支架、管线等) | 项 | 1 |
| 16 | 出入口车辆抓拍单元租赁服务 | 900万环保车辆人脸超级卡口(含相机、爆闪灯、频闪灯、电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 1 |
| 17 | 消防通道占用摄像枪机租赁服务 | 设定消防通道占用告警功能，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 2 |
| 18 | 车辆识别设备租赁服务 | 设定车辆出入口识别功能，(含电源供电、道闸、设备箱、网络设备、管线等) | 项 | 2 |
| 19 | 400万全彩筒型网络摄像机租赁服务 | 400万全彩筒型网络摄像机，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 10 |
| 20 | 存储图像服务 | 前端图像存储服务，存储时间不少于30天 | 项 | 1 |
| 21 | 光纤服务 | 投标单位需自行对各点位情况现场勘查核实。采用VPN专线方式。视频数据分别送至政法委（不低于100M）、公安局(不低于20M）、城管局(不低于10M） | 项 | 3 |
| 小区名称：新园新村 |  |  |  |  |
| 22 | 智能警戒摄像机租赁服务 | 设定围栏警戒区域后告警联动，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 5 |
| 23 | 公安人像识别摄像机租赁服务 | 400万人脸图像附图(含相机、电源供电、设备箱、网络设备、支架、管线等) | 项 | 2 |
| 24 | 全结构化相机租赁服务 | 400万人脸图像附图(含相机、电源供电、设备箱、网络设备、支架、管线等) | 项 | 3 |
| 25 | 出入口车辆抓拍单元租赁服务 | 900万环保车辆人脸超级卡口(含相机、爆闪灯、频闪灯、电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 1 |
| 26 | 车辆识别设备租赁服务 | 设定车辆出入口识别功能，(含电源供电、道闸、设备箱、网络设备、管线等) | 项 | 2 |
| 27 | 消防通道占用摄像枪机租赁服务 | 设定消防通道占用告警功能，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 2 |
| 28 | 400万全彩筒型网络摄像机租赁服务 | 400万全彩筒型网络摄像机，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 15 |
| 29 | 存储图像服务 | 前端图像存储服务，存储时间不少于30天 | 项 | 1 |
| 30 | 光纤服务 | 投标单位需自行对各点位情况现场勘查核实。采用VPN专线方式。视频数据分别送至政法委（不低于100M）、公安局(不低于20M）、城管局(不低于10M） | 项 | 3 |
| 小区名称：利民花园 |  |  |  |  |
| 31 | 周界电子围栏设备租赁服务 | 设定周界电子围栏，(含主机、控制器、供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 1 |
| 32 | 智能警戒摄像机租赁服务 | 设定围栏警戒区域后告警联动，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 28 |
| 33 | 出入口车辆抓拍单元租赁服务 | 900万环保车辆人脸超级卡口(含相机、爆闪灯、频闪灯、电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 2 |
| 34 | 紧急求助报警装置租赁服务 | 设定紧急报警装置(含电源供电、设备箱、网络设备、管线等) | 项 | 1 |
| 35 | CK一键报警设备租赁服务 | 设定一键报警装置(含电源供电、设备箱、网络设备、管线等) | 项 | 1 |
| 36 | 访客一体机设备租赁服务 | 设定人员登记，(含电源供电、内置人脸识别终端、网络设备、管线等) | 项 | 1 |
| 37 | 人行闸机设备租赁服务 | 设定人行闸机人脸识别功能，(含电源供电、人脸识别终端、设备箱、网络设备、管线等) | 项 | 2 |
| 38 | 车辆识别设备租赁服务 | 设定车辆出入口识别功能，(含电源供电、道闸、设备箱、网络设备、管线等) | 项 | 4 |
| 39 | 单元门人脸刷卡设备租赁服务 | 设定单元门人脸刷卡功能，(含电源供电、磁力锁、出门开关、设备箱、网络设备、管线等) | 项 | 9 |
| 40 | 400万单元门监控摄像机租赁服务 | 400万全彩筒型网络摄像机，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 64 |
| 41 | 烟感探测器设备租赁服务 | 设定烟雾探测功能，(含电源供电、管线等) | 项 | 144 |
| 42 | 可燃气体探测器租赁服务 | 设定可燃气体探测器功能，(含电源供电、管线等) | 项 | 144 |
| 43 | 全彩全景枪球智能一体机租赁服务 | 400万全彩全景枪球智能网络摄像机，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 1 |
| 44 | 高空抛物图像服务 | 400万高空抛物网络摄像机，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 15 |
| 45 | 消防通道占用摄像枪机租赁服务 | 设定消防通道占用告警功能，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 9 |
| 46 | 400万全彩筒型网络摄像机租赁服务 | 400万全彩筒型网络摄像机，(含电源供电、设备箱、网络设备、立杆、管线等) | 项 | 35 |
| 47 | 存储图像服务 | 前端图像存储服务，存储时间不少于30天 | 项 | 3 |
| 48 | 光纤服务 | 投标单位需自行对各点位情况现场勘查核实。采用VPN专线方式。视频数据分别送至政法委（不低于100M）、公安局(不低于20M）、城管局(不低于10M） | 项 | 3 |

- （四）系统功能技术参数

1、视频要求：

1.1、送达的视频应流畅，无拖影、无动画感，图像延迟不能超过200毫秒，实时视频调出时的响应时间应小于1秒，视频控制切换响应时间小于1秒，前端设备控制延时小于1秒，监控视频显示与实际事件发生时间差小于1秒，设同步服务器并应予同步。

1.2、系统以1个服务点位为一个计量单位。

1.3、高清治安监控图像服务技术参数不低于图像服务技术性能参数要求。

2、网络传输要求：

2.1、网络传输介质按照设计方案要求采用单模光纤作传输介质，基于EPON架构的 IP 传输技术组建监控视频专网。

2.2、每个点位的传输带宽不小于10M；各汇聚机房到中心机房传输带宽不小于10G；通过适当的QOS策略确保当汇聚交换机处理正常的数据交换业务均能传送优质的图象画面，保证网络的数据传输实时、准确、完整。

2.3、在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，上行方向传输平均时延≤0.1ms，下行方向传输平均时延≤0.1ms。

2.4、网络应具备冗余链路，两条链路须全程保持不同物理路由，防止因同路由光纤链路中断而导致网络中断，双链路捆绑后满足MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路MTTR 4小时。

2.5、具有网络管理系统，具有图形化网络管界面；具备全网自动监控报警功能；系统配置功能：网管系统可根据系统所有设备的网管地址在中心网管软件上进行添加，并更加系统实际拓扑构建拓扑图，支持树型列表，并可根据需要修改网络拓扑结构。

2.6、网络传输使用的路由器、交换机、OLT、ONU、光纤及其他网络设备技术参数不低于设备技术性能参数要求。

3、图像存储服务，服务要求：

3.1、云存储

3.1.1、图像云存储服务部署

应部署于标准机房。

3.1.2、视频云存储软件

3.1.2.1、系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；

3.1.2.2、支持基于硬盘性能和容量的负载均衡，具备一定热备冗余能力。

3.1.2.3、支持硬盘热插拔，即插即用。

3.1.2.4、支持前端设备和存储设备之间直接存储

3.1.2.5、系统支持按需弹性扩容

3.1.2.6、一个控制器内支持双系统，当主系统异常时，能从备系统启动；支持控制器热插拔

3.1.2.7、支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测；

3.1.3、视频云存储运维软件

集成视频云存储的运维系统，可进行软件、硬件、系统的运维。

3.2、NVR存储

3.2.1、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理；

3.2.2、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；

3.2.3、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截；

3.2.4、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口；

3.2.5、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；

4、图像存储服务其他要求：

4.1、存储系统应采用分布式存储数据库，应具有分布式存储和计算、数据分片机制、数据复制机制、集群负载均衡机制、故障转移机制、水平扩展机制、节点宕机保障机制、数据备份机制、基于数据总线的数据共享机制等。

4.2、系统采用数据总线结构，预留与其他信息系统的数据共享、交互接口，如智慧城市数据接口、业务数据接口、标准数据接口（SOA\REST）、市公安局数据接口、第三方数据接口、面向主题的数据接口、中介服务接口等，可实现更高层面的集成与联动。

4.3、网络存储设备主要包括分布式存储数据库服务器，数据总线服务器、网络存储设备和存储硬盘等，设备相关技术参数不低于设备技术性能参数要求。

5、接入要求

5.1、监控服务点按属地要求提供派出所网络设备，并在派出所的PC终端上部署监控值守软件，支持64路以上并发访问。

5.2、按设计方案要求，组织实施与视频专网的安全对接。

5.3、接入所需的网络服务、图像存储服务等相关技术参数不低于服务技术性能参数要求。

6、软件系统要求

6.1、派出所值守系统终端软件

本项目中配置视频客户端软件，可独立运行于装有Windows操作系统的个人电脑上，实现通过网络实时接收视频图像，完整实现接入本派出所板块的数字视频监控的各项功能，主要功能包括：查看直播图像、录像和回放、收藏夹、打开Web界面和图片文件、多画面分割切换、云台控制、视频颜色调节、巡检、事件、日志、电视墙等。

6.2、值守系统

6.2.1、用户管理：对于所有用户采用集中式、分区管理的方式进行组织。用户管理包括用户认证管理、用户查询、用户增加和删除、用户分组管理等基本操作管理以及用户权限管理。

6.2.2、权限管理

6.2.2.1、采用分级用户管理机制，每级至少包括管理员和普通用户两个级别，并可以配置不同的权限模版，以方便用户的权限设置。其中管理员可以根据管理内容可分为系统管理员和用户管理员。

6.2.2.2、用户管理员的权限包括用户管理权限、设备授权权限。用户管理员可以增加、删除、修改用户。用户管理员可以授权用户对视频浏览、摄像机远程控制、录像的删除、复制、浏览等操作行为的权限，同时支持权限优先级，优先级高的用户可以优先占用控制权。权限可以被赋予，也能被收回。用户管理员可以授权下级用户管理员管理权限。

6.2.2.3、普通用户的权限包括设备控制权限。普通用户由用户管理员的授权对设备进行控制。权限包括视频浏览、摄像机远程控制、录像的删除、复制、浏览等，且普通用户不可更改操作权限。

6.2.3、系统校时：具有统一的时间管理体系，对所有联网设备提供时钟同步接口，包括前端编解码器、DVR、NVR、各应用服务器、存储设备等。软件可灵活设置时间校正周期，如24小时、1小时、10分钟。

6.2.4、实时监控

6.2.4.1、为保证监控范围、图像清晰要求，摄像机采用高清摄像机，分辨率不低于1080P，帧率不低于25fps。

6.2.4.2、支持不同画面的显示方式：单画面、4画面、6画面、9画面、12画面、16画面等方式；对于单画面显示，用户可以选择中屏显示和全屏显示两种显示方式。

6.2.4.3、能够实现对前端云台镜头的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动。

6.2.4.4、软件应提供基于监控画面的摄像机操控功能，可通过直接点击监控画面的方式实现对摄像机的远程控制，如上、下、左、右、拉近、拉远等；操控延时应小于1秒。对监控过程中出现的嫌疑目标（车辆、人或物品），可快速抓图、保存，便于分析、取证。

6.2.4.5、设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位。

6.2.4.6、具备图像自动轮巡功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示，参与轮巡的图像和先后顺序可以任意选择；可以指定某些设备在某一时间内执行某种特定的动作；在本机设置多个组间轮视计划，计划包含的内容有组名称、组轮视间隔时间和画面分割方式，在主界面上启动轮视计划。

6.2.4.7、画面显示：包括组织机构、OSD、标识、通道名称、日期与时间、触发类别等。

6.2.5、录像回放

6.2.5.1、支持录像回放，系统主界面可选择要查询的通道，点播类型、文件类型、开始时间、结束时间等。除了对硬盘录像机以及视频记录设备进行回放，还包括对视频图像的处理：编辑、上传、下载等功能。

6.2.5.2、回放的基本功能：单进、单退、快进（1/2/4/8倍数）、剪辑、抓帧、下载等。

6.2.6、视频（抓录）功能：操作者在实时监看视频图像、或者在回放视频录像时，发现可疑行为、重要线索、违章车辆等情况，支持进行图像（抓录），并填写相关信息说明。

6.3、监控设备运维管理平台（具体功能需满足设计方案要求和采购人的实战需要）

6.3.1、设备管理：软件提供设备管理功能，包括设备入网认证、属性配置、设备注销、启/停用以及设备信息查询。

6.3.2、点位信息：可查看点位基础信息，包括点位名称、点位位置、路段走向、所属区域、经纬度坐标、管辖单位、图片保存路径等。

6.3.3、设备状态信息：查看设备相关信息，如当前运行状态、维保单位、维保人、联系电话，还可查看设备维保日志，对设备阶段性运行情况全面掌控，支持查询、统计、导出、打印功能。

6.3.4、设备运行状态实时检测：软件具备对前端设备和中心的网络设备、服务器、存储设备等设备定时巡检、自动报修的功能，能以不超过十分钟的时间间隔自动巡检设备的工作状态，并记录检测时间、设备状态等信息；同时在软件界面上动态显示。

6.3.5、设备报修：当前端设备和中心的网络设备、服务器、存储设备发生异常，授权用户还可人工报修，填报设备故障发生时间、故障现象等信息，便于运维人员及时、有效处理。

6.3.6、设备远程维护：授权用户通过软件对前端设备和中心网络设备、DVR、服务器等进行远程参数设置、系统校时、远程升级、断电后自启动等，实现远程维护。

6.3.7、运维人员管理：软件提供运维人员管理功能，可添加运维人员，填报姓名、所属单位、联系电话等信息，并关联负责运维的设备，便于系统运维的正常、高效。

6.3.8、统计报表：软件可根据设备的类别、时间段来生成设备运行情况的统计报表，可以对设备的发生故障总数、不同故障的发生次数和发生时间总长度分别进行统计，便于对系统整体运行情况和主要设备运行稳定性准确掌控，进行针对性的措施。

7、安全要求

7.1、根据公安部和公安系统警务管理需求，为确保系统内信息内容的机密性、完整性和可用性，整个系统应具有一定的信息安全性和保密性。

7.2、网络安全：通过对交换机的设置，限制特定端口通过（如高清摄像机、视频服务器、转发服务器等）；应实现MAC地址与交换机端口的绑定，以限定其他未知设备接入图像专网。提供的网络需与因特网及其他社会单位网络物理隔离。

7.3、信息安全性：为了保证信息来源的真实可靠，保证信息使用的合法有效，需要有一种机制来验证系统中各方的真实身份。信息安全是监控系统正常运行的保证，它涉及到访问控制、身份认证、数据完整性和安全审计等过程。在本项目中，采用访问控制和身份认证等安全机制保证整个系统的信息安全。

7.4、数据安全性：保证数据的安全性，必须确保用户数据和图像数据的安全，确保视频数据在传输过程的安全，并可靠存储。

机房（存储服务）要求：提供的机房应达到国家标准C类以上标准。配备精密中央空调保证机房恒温恒湿。配备UPS，电池备用时间≥120分钟，确保7*24小时不间断供电，可以双路供电。7*24小时保安值守，有严格的安检登记制度。

（五）设备技术参数要求

1、智能警戒摄像机租赁服务

1.1、最大分辨率2560x1440@25fps。

1.2、★最低照度彩色0.0005lx。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

1.3、靶面尺寸1/1.8英寸，内置GPU芯片，麦克风，扬声器。

1.4、白光灯开启时，可识别距离设备30m处人体轮廓，白天、夜晚均可输出彩色视频图像。

1.5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

1.6、★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

1.7、★当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

1.8、★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

1.9、★可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

2、公安人像识别摄像机租赁服务

2.1、设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。

2.2、内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS图像传感器。

2.3、通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。

2.4、★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

2.5、上镜头支持电动变焦。

2.6、★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

2.7、★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

2.8、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

2.9、内置不少于6颗混合补光灯。

2.10、★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

2.11、★外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 1m，1h)。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

2.12、内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。

3、出入口车辆抓拍单元租赁服务

3.1、★无人驾驶车辆车牌识别功能检查：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

3.2、★多边形车道配置检查：车道线支持配置成多边形（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

3.3、自动画线功能检测：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改

3.4、★右转弯压实线检测功能检查：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

3.5、★外接雷达功能检查：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

3.6、★外接鱼眼相机联动功能检查：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

3.7、★视频和雷达测速试验：支持视频测速功能，视频测速误差不大于5%（车速30km/h~65km/h范围内）。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出（在雷达未标定情况下）（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

3.8、★车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； （提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

3.9、支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

3.10、★目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 （提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

3.11、★司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

4、存储图像服务

4.1、服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V

4.2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。

4.3、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

4.4、★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

4.5、★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

4.6、★系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

4.7、★支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

4.8、★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

4.9、★系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

4.10、★支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

4.11、★设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放（提供权威机构开具的CMA认证的检测报告，检测依据: GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求）

注：以上“★”项技术参数要求项目，应满足" GA/T 1127-2013、安全防范视频监控摄像机通用技术要求，GB/T 38673-2020信息技术大数据 大数据系统基本要求。

2019-2023《公安视频监控视频存储技术要求》”为检测依据，采用CMA认证的第三方检测机构按照国家现行标准要求的检测方式，包括但不限于:

（1）功能检测：视音频存储业务功能测试，对被测视音频存储添加前端监控设备或模拟设备,并制定存储策略，查看存储策略是否正确；检索录像记录是否正确；查看回放视频图像是否正常；查看下载视频图像是否正常；查看被锁定录像记录状态是否正常；再次检索锁定的录像确认录像是否未被覆盖；解锁锁定的录像查看该录像是否恢复未锁定状态；对被测视音频存储进行虚拟化存储空间的创建、修改、查询、删除操作,检查操作是否正常。

（2）功能检测：视音频存储资源池功能测试，对正在执行存储业务的视音频存储资源池进行增加硬盘(或其他存储介质)的扩容操作(或增加存储节点的扩容操作),查看业务是否正常; 在视音频存储资源池的冗余范围内替换1个或多个测试硬盘(或其他存储介质),模拟硬盘(或其他存储介质)故障,查看数据是否丢失,业务是否正常; 对视音频存储资源池的视音频录像进行备份操作,查看备份数据是否正确; 对视音频存储资源池分别按容量和时间配置存储空间,查看配置空间是否生效; 对视音频存储资源池进行块存储操作、文件存储操作,对象存储操作,查看操作是否正常;

（3）功能检测：视音频存储管理功能测试，对视音频存储进行增加、删除、修改等配置操作,查看配置是否生效; 查看系统运行状态和系统资源使用情况; 模拟电源、硬盘等硬件或软件异常,查看故障报警提示是否正确; 查看系统的日志信息,是否包含用户操作行为、负载状态和故障信息等信息;

（4）接口检测：根据GA/T 2019-2023的具体测试内容和测试准则，检测各项接口测试项是否符合要求。

（5）数据安全检测：根据GA/T 2019-2023检查被测视音频存储是否采用规定的数据安全加密算法; 模拟被测视音频存储的硬件损坏或文件系统损坏,检查被测视音频存储是否具有数据不完整)性记录。进行数据恢复操作,检查是否具备数据恢复机制;

提供检测结果为“达标”或“符合要求”的报告为佐证。

- 一般技术服务要求

1、1为保证项目质量，提供服务设备的稳定运行，投标单位选用产品应至少能满足具备较高的设备成熟度和行业认可程度，且不得低于技术要求，否则直接影响其评标结果。评标小组针对投标单位提供的服务产品情况有权认定其是否实质性响应招标文件要求。

2、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；投标单位明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

## 四、商务条款

## （一）项目实施要求

1、实施组织和人员要求

（1）项目人员配备及岗位职责：

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 中标人应为服务人员缴纳社保。要求经验丰富的复合型专业人员作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平。负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、管理项目风险、沟通和报告。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 中标人应为服务人员缴纳社保。要求经验丰富的复合型专业人员，协助项目负责人开展各项工作，全面负责处理技术问题。负责组织项目组织自检，参加验收。牵头技术部分，主要负责项目配套软件的实施与联调指导、集成系统分析、项目整体管理、弱电实施等工作。 |
| 3 | 项目维护负责人 | 1 | 中标人应为服务人员缴纳社保。在项目负责人、技术负责人的领导下，完成项目维护工作，确保项目安全顺利进行。具有较好的沟通能力和一定的学历文化水平。 |

（二）服务期限

自合同签订生效后60天内完成全部监控系统的安装调试、光纤接入、无故障运行且经采购人验收合格后交付服务。本项目采取“一次招标三年沿用”的办法，合同履行期共38个月，其中前两个月为安装及试运营阶段。从第三个月开始，每12个月作为一个服务期，共三个服务期，第一和第二个服务期满后，采购人根据相关政策、项目规划、以及中标人服务质量（具体考核办法详见采购文件“附件”）综合考虑是否由中标人继续履行下一个服务期；如合同继续履行的，中标单价不予调整；如一个服务期满但采购人未获得预算批复或需求取消或采购项目出现其他不可抗力因素，则经采购人提前书面通知中标人后，采购项目终止，不再顺延。

（三）服务方案要求

  - 1、项目实施方案：

  - ①项目目标与规划包含但不限于对项目的理解、项目服务定位、实施原则等；②服务内容与流程包含但不限于设备选型与租赁方案、实施流程、设备部署等；③项目周期与交付包含但不限于工期规划、按期完工保证措施等。

  - 2、 系统方案：

  - ①监控系统设计方案包含但不限于前端图像采集点架构、摄像机选型、后端存储配置、监控中心及平台功能等；②网络架构方案包含但不限于网络交换系统，云存储方案设计、与使用单位互联互通实现方案等。

  - 3、质量管控方案：

  - ①监控质量管控包含但不限于设备选型与配置、安装与调试、运行维护等，以及设备验收、安装步骤、系统调试等具体技术细节；②视频存储质量管控包含但不限于存储策略、存储设备管理、数据备份与恢复等；③综合管控措施包含但不限于建立监控及视频存储质量管控体系、加强人员培训和管理、引入智能分析技术等。

  - 4、安全应急方案：

  - ①应急组织架构包含但不限于明确应急组织架构、职责与分工、应急方案实施流程等；②监控设备应急措施包含但不限于设备故障处理、异常事件识别等；③视频存储应急措施包含但不限于数据备份、数据恢复等。

  - 5、售后服务及培训方案：

  - ①售后服务机构：明确售后服务机构，确保响应售后服务要求（7*24小时热线，半小时响应，2小时到达现场，12小时排除故障）；②日常维护计划：有明确的日常维护计划；（每日巡检、每周清理镜头、每月清理外罩）③培训方案与演练：明确培训方案，包含但不限于培训方式方法、地点、培训步骤、培训计划等，定期演练并对演练进行评估。

（四）报价要求：

1、供应商应对本项目中的所有需求货物和服务进行报价，不得漏报。

2、本项目报价以人民币报价，报价总价包括：货运费、运输费、安装调试费、质量保证费、光纤租赁费、光纤存储费、软件使用费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付用户使用前所产生的所有费用。

（五）付款方式

合同签订完成后，先支付合同价款的10%作为合同预付款。项目完成且验收合格后的十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的15%，项目验收合格之日起一年后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的25%，项目验收合格之日起两年后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的25%，剩余25%待项目服务期满后付清。每个付款期内的考核扣款在同期服务费支付时予以直接扣除。

甲方将根据实际情况，使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。每次付款时需提供正式的发票。

（六）验收标准：

1、验收时间：项目完成安装调试后60天内。

2、验收应在甲乙双方共同参加下进行。验收时请带齐中标通知书复印件、合同复印件、收货单、安装单、加盖公章的产品注册证（如有）各一份。

3、所供设备必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于招标要求。验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人/用户和中标供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标供应商承担。

4、如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。

5、如双方对验收结果有分歧，则以相关部门的检验结果为准，检验费由中标供应商支付。中标供应商所供货物未达到采购文件规定的技术要求，采购单位有权要求其再次提供符合文件要求的货物，若在规定时间内仍无法满足的，采购单位有权取消其中标资格。

（七）售后服务要求：

1、质保期：项目质保期为3年（清单中特别说明的产品以清单要求为准），时间自验收合格、验收报告签署并交付使用之日起计算。在设备质保期内，投标人应以优良的服务态度，一旦设备发生质量问题，提供30分钟以内响应，2小时到达现场，12小时以内完成采购人提出的免费维修要求；修理、更换或退货，费用由中标供应商负责。质保期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

2、在质保期内，由承建方提供全部软硬件产品的日常运行维护服务、专线传输，包含设备及线路建设费及质保期内的维修维护费用以及光纤租赁、光纤存储、软件使用等相关费用，由承建方完成从建设到维护的业务全包干。

3、运维服务

3.1 投标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

3.2 投标人应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。

3.3 投标人提供7*24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

3.4 投标人应确保整个系统设备完好率不低于97%，镜面清洁率达到100%，无遮挡率达到100%。

3.5 投标人应确保整个系统数据库具有积极有效的备份和恢复机制。

3.6 投标人应具备运行维护能力和展示环境。

3.7 投标人针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备。

3.8 投标人针对本项目应配备各类相应的维修机动车辆。

3.9 每天对设备进行一次巡检，定期进行镜面及外罩清洁，及时进行遮挡树枝的修理。

3.10 如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

3.11 针对本项目中的所有前端设备，投标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的设备先行免费更换；备品储备量需达到本项目设备的5%。

4、系统升级要求

在质保期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换。由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。

如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整。

投标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，在不中断正常服务的前提下进行产品升级，同时做好事件记录。

五、综合说明

1、响应供应商须保证所提供的响应文件真实有效，如因投标响应单位的响应文件不实而造成的后果由各投标响应单位自行承担。有虚假应标行为经查实的响应文件，评标小组有权予以其废标。

2、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

3、中标供应商对货物缺陷不予更正，采购有权另请其他单位更正。

4、中标供应商须按照本招标文件的要求对该招标项目进行工作。

5、如遇采购范围内有大的调整情况，采购人将提前告知中标供应商。

6、投标单位所提供的相关货物应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其货物的质量和标准应达到或优于招标文件要求，并提供详细的说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

7、招标文件提出的是最低限度的产品要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

8、在安装调试过程中，应满足采购单位提出的合理要求。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网发布的内容为准。

附件1：服务类项目履约验收方案（模板，具体验收方案以本项目管理考核办法为准）

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收准备

5.1、验收准备

5.1.1、政府采购合同约定的履约验收条件达到，采购人应当在5个工作 日内启动履约验收工作，并向供应商发出政府采购履约验收通知单。

5.1.2、供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.2、验收小组

5.2.1、采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.2.2、根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3、参与验收人员

5.3.1、技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.2、对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。

5.3.3、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

六、验收方式(形式)

6.1、日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

七、验收内容：

7.1、验收内容

7.1.1、服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

7.1.2、项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.1.3、项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.1.4、项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.2、验收记录

7.2.1、验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.2.2、验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.2.3、验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与供应商双方可以协商解决，或通过法律途径解决。

8.2项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金，不得拖延、拖欠或非法扣留。

8.3项目验收不合格的，采购人应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究供应商违约责任。

8.4涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。

九、验收资料归档

项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案 妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。

政府采购履约验收书(服务类）

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 |  | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为 JSZC-320585-JZCG-G2026-0018号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：年月日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位 2026年科教新城智慧技防小区项目（二期）招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0018），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：年月日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                    组织实施的编号为 JSZC-320585-JZCG-G2026-0018号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：年月日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0018

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 2026年科教新城智慧技防小区项目（二期） | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期：年月日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） ，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
   4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商需在平台限定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

9、商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:  年  月   日

10、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

11、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

12、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

13、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

14、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：         年         月       日

15、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

16、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 太仓市科教新城管理委员会  的 2026年科教新城智慧技防小区项目（二期） 编号 JSZC-320585-JZCG-G2026-0018 号采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于        行业；承接企业为（企业名称），从业人员   	 人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

17、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

18、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件

   属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

第五部分  评标方法与评标标准

评标方法

- 本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

- 评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

- 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

1、在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

评分标准

## 一、投标报价：20分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

二、技术参数响应：28分

技术参数全部满足或高于招标文件要求的得28分；打“★”的技术指标（共28项），出现一个负偏离扣1分，最高28分扣完为止。

注：对带星号（“★”）的技术条款须在投标文件中按照招标文件要求提供相应证明材料，否则视为负偏离不得分。

三、服务方案：28分

（一）项目实施方案（6分）：

据投标人针对本项目的实施方案进行评分，方案内容至少包括①项目目标与规划；②服务内容与流程；③项目周期与交付等。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每一项得2分，本项最高得6分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

（二）系统方案（4分）：

根据投标人针对本项目的系统方案进行评分，方案内容至少包括：①系统设计方案；②网络架构方案。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每一项得2分，本项最高得4分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

（三）质量管控方案（6分）：

根据投标人针对本项目的质量管控方案进行评分，方案内容至少包括：①监控质量管控；②视频存储质量管控；③综合管控措施等。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每一项得2分，本项最高得6分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

（四）安全应急方案（6分）：

根据投标人针对本项目的安全应急方案进行评分，方案内容至少包括：①应急组织架构；②监控设备应急措施；③视频存储应急措施等。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每一项得2分，本项最高得6分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

（五）售后服务及培训方案（6分）：

根据投标人针对本项目的售后服务及培训方案进行评分，方案内容至少包括：①售后服务机构；②日常维护计划；③培训方案与演练等。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每一项得2分，本项最高得6分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。

四、人员配置：14分

1、项目经理：投标人拟派往该项目的项目经理具有人社厅颁发的高级信息系统项目管理师、中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员证书、人社厅颁发的高级及以上工程师（数字经济工程或建设工程）职称证书、中国网络网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书、中国电子技术标准化研究院颁发的IT服务项目经理证书。每证得1分，仅限一人，单证不重复得分，最多得5分。须提供人员证书复印件加盖公章并提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明。

2、技术负责人：投标人拟派往该项目的技术负责人具有中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员证书、人社厅颁发高级及以上工程师（数字经济工程或建设工程）职称证书、工业和信息化部教育与考试中心颁发的数据库工程师、工业和信息化部教育与考试中心颁发的弱电系统工程师、应急管理厅颁发的低压电工证书的，每证得1分，仅限一人，单证不重复得分，最多得5分。须提供人员证书复印件加盖公章并提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明。

3、维护负责人：投标人拟派往该项目的维护负责人具有中国电子技术标准化研究院颁发的IT服务工程师证书、中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员证书 、中国网络网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书、人社厅颁发的网络工程师证书的，每证得1分，仅限一人，单证不重复得分，最多得4分。须提供人员证书复印件加盖公章并提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明。

注：项目经理、技术负责人、维护负责人不能为同一人，且同一人不重复计算得分。

五、类似业绩：10分

提供2023年3月1日起至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一个得2.5分，最高得10分。（投标文件中须提供完整的合同复印件并加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分）

注： 1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

合同主要条款

采购人（以下称甲方）供应商：（以下称乙方）

地址：地址：

电话：电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于太仓市科教新城管理委员会2026年科教新城智慧技防小区项目（二期）项目（编号JSZC-320585-JZCG-G2026-0018）的招标结果，签订本合同。

第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：

（2）服务内容：

（3）服务标准：

（4）交付时间、地点：甲方指定。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标采购文件（编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0018）

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。

合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤：

第五条 服务质量、成果要求

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

6、服务期内，乙方应承诺免费提供二次移机服务。

第七条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

2、在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第九条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第十条 履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）                     乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                   代表人：

电话：                    电话：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

日期： 年 月  日                             日期：    年  月   日

（全文完）