## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 2026年温泉镇工业园附属用房项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年04月11日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 2026年温泉镇工业园附属用房项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年04月11日 | 复核时间： | 2026年04月11日
扉-1

## 1.3表-01 工程计价总说明
总 说 明
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目 | 第1页 共1页
一、工程概况 1、工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目 2、建设单位:东海县温泉镇人民政府 3、建设地点:连云港市东海县温泉镇横沟村鲧泉路(原横沟党委)南侧 二、编制依据 1、依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013及配套的工程量计算规范；《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014版》、《江苏省安装工程计价定额2014版》、《江苏省市政工程计价定额2014版》、《江苏园林定额2007》等以及其他配套定额；《江苏省建设工程费用定额(2014年)》和江苏省建设工程费用定额2014（营改增内容）。 2、与本工程有关的标准（含标准图集）、规范、技术资料（设备技术规格书等）以及现行有关预算编制文件。 3、施工现场内外及周边环境，工程特点及常规施工方案。 4、不尽事宜详见施工图、施工说明、招标文件及其他相关资料等。 三、编制范围： 土建、安装，具体详见工程量清单。
表-01

## 1.4表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 2026年温泉镇工业园附属用房项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年4月14日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  | 0.00
2 | 2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年4月14日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 429.3
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m 以内 3.弃土运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 2558.96
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:基坑土方 |  | m3 | 2451.23
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:基坑土方 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 107.73
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  | 1
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级:Ma10专用砂浆 |  | m3 | 88.35
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A5.0 2.墙体类型:200mm外墙 3.砂浆强度等级:Ma10专用砂浆 |  | m3 | 67.44
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 13.82
8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 54.63
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 53.67
10 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 9.22
11 | 010502002002 | 门框 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 9.28
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 26.83
13 | 010503004001 | 窗台梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.72
14 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.6
15 | 010503004003 | 防水坎 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.5
16 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.54
17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 168.8
18 | 010505006001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 8.54
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 010505006002 | 上人孔 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.21
20 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.77
21 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 29.1
22 | 010507001001 | 散水 | 1、60厚C20细石混凝土面层，1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10~ 40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 3、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 4、压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%~ 5% |  | m2 | 38.99
23 | 010507003001 | 地沟 | 1.沟截面净空尺寸:300X300排水沟,做法参见13J913-1-1/38，上设铸铁角钢，做法参见13J913-1-A/39 |  | m | 19.2
24 | 010507004001 | 台阶 | 1、30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石条 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6、压实填土,压实系数≥93% |  | m2 | 87.19
25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12以内 |  | t | 23.162
26 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25以内 |  | t | 27.888
27 | 010515003001 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6 |  | t | 0.711
28 | 010516003017 | 机械连接 | 2.螺纹套筒种类;直螺纹 3.规格;25以内 |  | 个 | 215
29 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 钢筋接头:电渣压力焊 |  | 个 | 1060
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  | 1
30 | 010606013001 | 屋面上人孔爬梯及盖板 | 1.构件名称:屋面上人孔爬梯及盖板 2.:爬梯：Φ20钢筋冷弯，伸入墙体120，外凸160，宽350，间距300，离地1500（余同） 3.:清单描述不详处详见施工图纸及符合施工规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.:砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网 2.材料品种、规格:300mm宽直径0.7mm热镀锌钢丝网,网格为15X15mm 3.加固方式:钉挂 |  | m2 | 355.74
32 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.:满挂钢丝网 2.材料品种、规格:直径0.7mm热镀锌钢丝网,网格为10X10mm 3.加固方式:钉挂 |  | m2 | 777.82
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
33 | 010801001001 | 木质门 | 1.门类型:成品木门定制安装（包含包含门套及五金配件） 2.清单描述不详处详见施工图纸及符合施工规范要求 |  | m2 | 28.6
34 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金玻璃门定制安装（包含门套及五金配件） 2.清单描述不详处详见施工图纸及符合施工规范要求 |  | m2 | 55.2
35 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、钢制甲级防火门定制安装（包含门套及五金配件） 2、清单描述不详处详见施工图纸及符合施工规范要求 |  | m2 | 4.4
36 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、钢制乙级防火门定制安装（包含门套及五金配件） 2、清单描述不详处详见施工图纸及符合施工规范要求 |  | m2 | 5.28
37 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见施工图纸 2.框、扇材质:90系列铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6 4.清单描述不详处详见施工图纸及符合施工规范要求 |  | m2 | 199.8
|  | A.9 屋面及防水工程 |  |  |  | 1
38 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.雨棚 2.卷材品种、规格、厚度:3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 |  | m2 | 28.98
39 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.:平屋面 2.卷材品种、规格、厚度:4.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 |  | m2 | 410.94
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
40 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、50厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔Φ4双向@150,设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距≤10m 2、20厚1:3水泥砂浆隔离层 3、4厚SBS防水卷材（另计） 4、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 6、现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 410.94
41 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1、雨棚 2、3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另计） 3、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 5、现浇钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 15.18
42 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.:女儿墙内侧及上人孔外侧 2.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材 |  | m2 | 68.07
43 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 |  | m2 | 236.92
44 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.:厨房地面 2.防水膜品种:聚氨酯防水层 3.涂膜厚度、遍数:1.5厚两道 4.反边高度:250mm |  | m2 | 102.56
|  | A.10 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 1
45 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.防腐部位:±0.000以下与水土直接接触的基础、垫层、框柱、地下室外墙、基础地梁表面抹聚合物水泥浆两遍; 2.面层厚度:2.0mm 3.清单描述不详处详见施工图纸及符合施工规范要求 |  | m2 | 654.82
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
46 | 011102003001 | 块料地面 | 1、厨房除外地面 2、5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 3、5厚DTA砂浆结合层/4、20厚DS M20砂浆(1 : 2.5水泥砂浆)找平层 5、80厚C20混凝土垫层 6、150厚碎石夯入土中 |  | m2 | 284.24
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
47 | 011102003003 | 块料地面 | 1、厨房地面 2、5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 3、5厚DTA砂浆结合层 4、20厚DS M20砂浆(1 : 2.5水泥砂浆)找平层 5、1.5厚聚氨酯防水层(两道)上翻完成面250（另计） 6、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 7、界面剂1道 8、80厚C20混凝土垫层 9、150厚碎石夯入土中 |  | m2 | 102.56
48 | 011102003004 | 块料楼面 | 1、10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、现浇钢筋砼楼板 |  | m2 | 348.35
49 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度:100mm 2、8~10厚彩色釉面砖踢脚线，DTG砂浆勾缝 3、5厚DTA砂浆粘贴 4、8~10厚DP M5砂浆(1 : 1 : 6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 5、界面剂1道 6、蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 170.32
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1
50 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、涂饰环保内墙底漆+涂刷内墙乳胶漆(燃烧性能等级A级)（另计） 2、3厚耐水腻子分遍找平（另计） 3、8厚DP M5砂浆(1 : 1 : 6水泥石灰膏砂浆) 4、玻纤网1道 5、界面剂1道 6、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7、基层墙体 |  | m2 | 667.06
51 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、涂饰环保内墙底漆+涂刷内墙乳胶漆(燃烧性能等级A级)（另计） 2、3厚耐水腻子分遍找平（另计） 3、8厚DP M5砂浆(1 : 1 : 6水泥石灰膏砂浆) 4、界面剂1道 5、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6、基层墙体 |  | m2 | 728.92
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
52 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、女儿墙内侧 2、20厚1:3水泥砂浆抹平 3、4厚SBS防水卷材及附加防水层（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、侧墙基层 |  | m2 | 87.69
53 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1、面层涂料1道+主层涂料1道底层涂料1道(抗碱封闭底漆)（另计） 2、刮涂耐水腻子，干燥后打磨（另计） 3、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4、9厚DP M15(1:3水泥砂浆）拉毛 5、界面剂一道 6、喷湿墙面 7、填充墙体或钢筋混凝土墙梁 |  | m2 | 724.65
54 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、8厚DP M5砂浆(1 : 1 : 6水泥石灰膏砂浆) 2、界面剂1道 |  | m2 | 133.85
55 | 011202001002 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、9厚DP M15(1:3水泥砂浆）拉毛 3、界面剂一道 |  | m2 | 25.2
56 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、防水层（另计） 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 6、界面剂1道 7、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8、基层墙体 |  | m2 | 236.92
|  | A.13 天棚工程 |  |  |  | 1
57 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨1200*600 3.面层材料品种、规格:铝合金方板600x600 |  | m2 | 102.18
|  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 1
58 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 5.部位:内墙 |  | m2 | 1529.83
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
59 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:砼 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 5.部位:天棚 |  | m2 | 866.29
60 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 5.部位:外墙面 |  | m2 | 749.85
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
61 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.304不锈钢楼梯栏杆扶手制作安装 2.清单描述不详处详见施工图纸及符合施工规范要求 |  | m | 18.88
分部分项合计
62 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:7.2m |  | m2 | 848
63 | 011702001001 | 基础 | 1.垫层模板支拆 |  | m2 | 22.92
64 | 011702001002 | 基础 | 1.独基模板支拆 |  | m2 | 77.88
65 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.模板支拆 |  | m2 | 437.78
66 | 011702003001 | 构造柱 | 1.模板支拆 |  | m2 | 104.94
67 | 011702003002 | 构造柱 | 1.门窗框模板支拆 |  | m2 | 161.9
68 | 011702005001 | 基础梁 | 1.模板支拆 |  | m2 | 267.16
69 | 011702008001 | 圈梁 | 1.模板支拆 |  | m2 | 109.89
70 | 011702009001 | 过梁 | 模板支拆 |  | m2 | 8.72
71 | 011702014001 | 有梁板 | 1.模板材质:复合木模板 2.板厚:120 |  | m2 | 1379.42
72 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.投标人自行考虑 |  | m2 | 848
73 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年4月14日
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年4月14日
表-12-3

## 3.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年4月14日
表-12-4

## 3.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年4月14日
表-12-5

## 3.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年4月14日
表-13

## 3.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年4月14日
表-20

## 3.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制 | [8 empty] | 2026年4月14日
表-21

## 3.13表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格指
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（土建） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年4月14日
表-22

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:电表箱1AW 2.规格:非标 3.安装方式:距地1.5m明装 4.:具体箱内元器件规格详见施工图 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:办公配电箱1ALBG 2.型号:PZ30S 3.接线端子材质、规格:接线端子 4.安装方式:距地1.5m暗装 5.:具体箱内元器件规格详见施工图 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:厨房电源配电箱1APCF1、1APCF2 2.型号:非标箱 3.接线端子材质、规格:接线端子 4.安装方式:距地1.5m明装 5.:具体箱内元器件规格详见施工图 |  | 台 | 2
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1 2.型号:PZ30S 3.接线端子材质、规格:接线端子 4.安装方式:距地1.5m明装 5.:具体箱内元器件规格详见施工图 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL2 2.型号:PZ30S 3.接线端子材质、规格:接线端子 4.安装方式:距地1.5m明装 5.:具体箱内元器件规格详见施工图 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱1YJ 2.型号:A型 3.接线端子材质、规格:接线端子 4.安装方式:距地1.6m明装 5.:具体箱内元器件规格详见施工图 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:三相柜式空调电源箱 2.型号:PZ30S 3.接线端子材质、规格:接线端子 4.安装方式:距地0.5m明装 5.:具体箱内元器件规格详见施工图 |  | 台 | 6
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单位单极暗装开关 2.规格:K86K11-10 3.安装方式:底边距地 1.3米 |  | 个 | 11
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:两位单极暗装开关 2.规格:K86K21-10 3.安装方式:底边距地 1.3米 |  | 个 | 5
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三位单极暗装开关 2.规格:K86K31-10 3.安装方式:底边距地 1.3米 |  | 个 | 14
11 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四位单极暗装开关 2.规格:K86K41-10 3.安装方式:底边距地 1.3米 |  | 个 | 6
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相五孔暗装插座 2.规格:K86Z223A10 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 109
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相五孔密闭插座 2.规格:K86Z系列(加防溅罩且防护等级不低于IP54) 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
14 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型单相三孔带开关暗装插座 2.规格:K86Z系列(16A) 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 12
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZC-YJV-3*6mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 46.3
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZC-YJV-5*6mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 49.4
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZC-YJV-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 66.5
18 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZC-YJV-4*70+1*35mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 91.7
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-3*6mm2 3.材质、类型:铜 4.安装部位:终端 |  | 个 | 4
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-5*6mm2 3.材质、类型:铜 4.安装部位:终端 |  | 个 | 6
21 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-4*25+1*16mm2 3.材质、类型:铜 4.安装部位:终端 |  | 个 | 4
22 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-4*70+1*35mm2 3.材质、类型:铜 4.安装部位:终端 |  | 个 | 4
23 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌 3.规格:40*4 |  | m | 5.8
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:25*4 |  | m | 40.34
25 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷利用建筑物主筋引下敷设 2.:避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接 |  | m | 116
26 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设 |  | m | 175.8
27 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:避雷网安装沿折板支架敷设 |  | m | 139.8
28 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 |  | 台 | 1
29 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:分等电位联结端子箱 |  | 台 | 2
30 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点 |  | 块 | 4
31 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN125 4.配置形式:暗配 |  | m | 6.9
32 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配 |  | m | 3.1
33 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 |  | m | 4.6
34 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 |  | m | 4.5
35 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 131.5
36 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC阻燃管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 |  | m | 19.6
37 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC阻燃管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1029.1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
38 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC阻燃管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 138.5
39 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC阻燃管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 |  | m | 23.8
40 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100mm 3.材质:金属 4.类型:槽式桥架 5.:支吊架制作安装 |  | m | 31.9
41 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:150*75mm 3.材质:金属 4.类型:槽式桥架 5.:支吊架制作安装 |  | m | 31.3
42 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 1866.8
43 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 604.9
44 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZD-BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 1065.1
45 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZD-BV-4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 436
46 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZD-BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 67.2
47 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZD-BV-4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 589
48 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZDN-RVS-2*2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 130.6
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
49 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 30
50 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 294
51 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:室内壁灯 2.型号:LED环形灯管1*22W 3.类型:壁装,底边距地 3.0 米 |  | 套 | 2
52 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:LED环形灯管1*22W 3.类型:吸顶 |  | 套 | 25
53 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2.型号:LED环形灯管1*22W 3.类型:吸顶 |  | 套 | 15
54 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:非集中控制型A型(36V)安全出口标志灯 2.型号:LED灯1*1W,采用中型标志灯,持续工作时间≥60min 3.安装形式:壁装,底边距门上方 0.2 米 |  | 套 | 2
55 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:非集中控制型A型(36V)楼层标志灯 2.型号:LED灯1*1W,采用中型标志灯,持续工作时间≥60min 3.安装形式:壁装,底边距地 2.2 米 |  | 套 | 4
56 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:非集中控制型A型(36V)单向疏散指示标志灯 2.型号:LED灯1*1W,采用中型标志灯,持续工作时间≥60min 3.安装形式:壁装,底边距地 0.5 米 |  | 套 | 4
57 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:非集中控制型A型(36V)双向疏散指示标志灯 2.型号:LED灯1*1W,采用中型标志灯,持续工作时间≥60min 3.安装形式:壁装,底边距地 0.5 米 |  | 套 | 3
58 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:非集中控制型A型(36V)双面单向标志灯 2.型号:LED灯1*1W,采用中型标志灯,持续工作时间≥60min 3.安装形式:吊装,底边距地 3.0 米 |  | 套 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
59 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:非集中控制型A型(36V)壁装应急照明灯 2.型号:LED灯1*9W,持续工作时间≥60min 3.安装形式:壁装,底边距地 3.0 米,平时不点亮 |  | 套 | 2
60 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:非集中控制型A型(36V)吸顶应急照明灯 2.型号:LED灯1*9W,持续工作时间≥60min 3.安装形式:吸顶安装,平时不点亮 |  | 套 | 13
61 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管高效节能荧光灯 2.型号:T5系列1*35W 3.安装形式:吸顶安装,用于餐厅 |  | 套 | 28
62 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘单管高效节能荧光灯 2.型号:T5系列1*35W 3.安装形式:吸顶安装,用于厨房 |  | 套 | 16
63 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管高效节能荧光灯 2.型号:T5系列2*28W 3.安装形式:吸顶安装,用于办公室 |  | 套 | 47
64 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) |  | 系统 | 1
65 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 |  | 系统 | 1
|  | C.5 建筑智能化工程 |  |  |  | 1
66 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 |  | m | 31.5
67 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 4.1
68 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC阻燃管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 68.2
69 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC阻燃管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 66.5
70 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*50mm 3.类型:槽式桥架 4.:支吊架制作安装 |  | m | 22.8
71 | 030411005001 | 总配线架(明装) | 1.名称:总配线架(明装) 2.安装方式:底边距地为 1.5 米 |  | 个 | 1
72 | 030411005002 | 楼层配线架(暗装) | 1.名称:楼层配线架(暗装) 2.安装形式:底边距地为 1.5 米 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
73 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 14
74 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6-UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内 |  | m | 219.8
75 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 2.规格:RVB-2*0.5 3.线缆对数:1 4.敷设方式:管内 |  | m | 219.8
76 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双口信息暗装插座(语音+数据) |  | 个 | 14
|  | C.9 消防工程 |  |  |  | 1
77 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:埋地 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.:消防埋地金属管外壁刷冷底子油和石油沥青各二道,外加保护层,其防腐层的厚度为3mm。 |  | m | 3.4
78 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.:管道外刷红色油漆 |  | m | 10
79 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.:管道外刷红色油漆 |  | m | 18
80 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.:管道外刷红色油漆 |  | m | 12.2
81 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5.:管道外刷红色油漆 |  | m | 28.5
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
82 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.轻便消防水龙箱规格:700X550X160,LQG16-30,水带长度为30m,安装详见标准图集15S202-51。 真空破坏器安装详见标准图集12S108-2/42。 |  | 套 | 5
83 | 030901013001 | 灭火器 | 1.手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.每个灭火器箱内装设2具MF/ABC4灭火器 |  | 组 | 8
84 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统 |  | 系统 | 1
85 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管 2.材质:钢管 3.规格:dn80 |  | 个 | 4
86 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管 2.材质:钢管 3.规格:dn50 |  | 个 | 4
87 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:通用阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 5
|  | C.10 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  | 1
88 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.:给水管件 |  | m | 24.3
89 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.:给水管件 |  | m | 2.3
90 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.:给水管件 |  | m | 6.9
91 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.:给水管件 |  | m | 10.8
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
92 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.:给水管件 |  | m | 12.6
93 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC De50 4.连接形式:零件粘接 |  | m | 13.3
94 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC De75 4.连接形式:零件粘接 |  | m | 8.3
95 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC De160 4.连接形式:零件粘接 |  | m | 12.3
96 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC De50 4.连接形式:零件粘接 |  | m | 50.4
97 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC De110 4.连接形式:零件粘接 |  | m | 36
98 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50 |  | 个 | 4
99 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:空调洞 2.材质:pvc 3.规格:De75 |  | 个 | 18
100 | 031002003005 | 溢水口 | 1.名称、类型:溢水口 2.材质:铸铁 3.规格:150*150 |  | 个 | 2
101 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 8
102 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
103 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
104 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
105 | 031004014001 | 地漏 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:dn50 |  | 个 | 4
106 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:铸铁 2.型号、规格:dn100 3.安装方式:侧入式雨水斗 |  | 个 | 5
107 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:铸铁有水封带网框地漏 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 4
分部分项合计
108 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月14日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月14日
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年4月14日
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年4月14日
表-12-3

## 4.8表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年4月14日
表-12-4

## 4.9表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年4月14日
表-12-5

## 4.10表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年4月14日
表-13

## 4.11表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年4月14日
表-20

## 4.12表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制 | [8 empty] | 2026年4月14日
表-21

## 4.13表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格指
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：2026年温泉镇工业园附属用房项目（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年4月14日
表-22