招　标　文　件

项目名称：徐医附院3D打印建模技术服务

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0151

采购代理编号：0675-266JOC003036

采购人：徐州医科大学附属医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年3月

目  录

第一章  招标公告…………………………………………………………2

第二章  投标人须知……………………………………………………6

第三章  合同文本………………………………………………………22

第四章  项目需求………………………………………………………27

第五章  评标方法与评标标准…………………………………………37

第六章  投标文件参考格式……………………………………………42

第七章   特别提醒（有关围标串标情形的判定）…………………64

第一章  招标公告

项目概况

徐医附院3D打印建模技术服务JSZC-320000-HWZX-G2026-0151	招标项目的潜在投标人应在南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部获取纸质招标文件，并于2026年04月22日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0151

2.项目名称：徐医附院3D打印建模技术服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：300.000000万元

5.最高限价：300.000000万元

6.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 服务时长 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 徐医附院3D打印建模技术服务 | 1年 |

7.合同履行期限：详见项目需求

## 8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年或2025年度的财务状况报告；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

2.法人代表授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

3.投标人必须提供有效的第二类《医疗器械经营备案凭证》、所投技术服务使用的三维重建软件的《医疗器械注册证》。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部

3.方式：

3.1.投标人需前往https://www.joccon.cn（江苏海外电子招投标平台）免费注册（审核人员联系电话：025-84795425），平台审核通过后可以登录平台参与项目。由于投标人注册的信息错误所产生的风险，由投标人自行承担。

3.2.有意参加的投标单位，请于获取招标文件时间内，登录https://www.joccon.cn平台，在搜索框中输入该项目名称或采购代理编号，找到对应项目后，进行线上报名。

3.3.获取纸质招标文件地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系人:熊改杰、李杰，联系电话：025-84795466、18751842797。

3.4.至少在文件获取截止时间半个工作日前登录平台完成注册并通过审核，否则将无法保证报名时效性。获取招标文件时间截止后，已完成报名的投标人在开标前仍可获取招标文件，但应自行承担未在规定时间内获取招标文件的相应风险，且其招标文件获取时间不作为其权益收到损害的依据。未在招标文件获取时间内完成线上报名的，其报名无效，其投标文件不予接收。

4.招标文件制作费：每包100元人民币（招标文件一经发出，招标文件制作费将不退还）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年04月22日10时00分（北京时间）。

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目公告在《江苏政府采购网》（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注。

3.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)等政策。

4.本项目严格按照财库[2026]2号文的规定，进行异常低价投标的审查程序。

5.代理编号：0675-266JOC003036。

6.平台技术支持电话：16638759088。

7.项目获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，是指：2026年4月1日至2026年4月8日，每天上午09:00-11:30,下午14:00-17:30（北京时间，法定节假日除外）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：徐州医科大学附属医院

地 址：徐州市泉山区淮海西路99号

联系人：周老师

联系电话：0516-85806721

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、李杰

电　话：025-84795466

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若招标文件中其他地方相关内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 投标文件份数 | 正本1份（加盖红章），副本5份，电子版文件1份（盖红章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式，以U盘形式递交，U盘不予退还 ）。正副本不一致的以正本为准，纸质正本文件与电子文件不一致的，以纸质正本文件为准。 |
| 5 | 投标文件的装订、密封及标记 | 1.投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。 2.密封的投标文件应： 2.1.注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达； 2.2.按以下的格式写明： 采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 采购代理机构地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0151 采购代理编号：0675-266JOC003036 采购项目名称：徐医附院3D打印建模技术服务 投标人的全称、地址、邮编、手机号码、座机号码和传真。 写明“在 （投标截止时间）之前不得启封”字样。 3.如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。 4.未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。★对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第五章。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 7 | 中标候选人数量 | 3名 |
| 8 | 代理服务费 | 领取中标通知书前，中标人以预算金额为基准，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》【2024】20号文的收费标准，向代理机构一次性缴纳代理服务费。 银行信息： 户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 开户银行：交行江苏省分行营业部 账号：320006607010141124109 |
| 9 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。 |

一、总则

1、招标方式

1.1.本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1.满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2.满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1.本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1.投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1.招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件参考格式

（7）特别提醒（有关围标串标情形的判定）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3.本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

7、招标文件的澄清

7.1.任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2.澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1.采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2.采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3.修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1.投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2.除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1.投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、需求响应偏离表等内容；

10.2.投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10.3.*投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1.投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3.投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4.投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12、开标一览表

12.1.投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2.标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3.有关费用处理

（1）投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

（2）招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

（3）本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

（4）其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4.其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5.投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1.对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2.提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3.详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4.投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1.投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务需求的标准。

14.2.提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3.投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4.投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

17、投标有效期

17.1.*投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2.在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1.除另有说明外，投标人须准备一式7份，正本1份，副本5份，电子文件1份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2.投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，*正本应加盖公章并由投标人法定代表人或其授权代表签字（自然人投标可不加盖公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法人代表授权书”（原件，由法人签章并加盖企业公章。自然人投标可不加盖公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

18.3.投标人必须将盖章签字后的投标文件正本逐页扫描为一份完整的PDF格式的电子文档以U盘形式，与投标文件一起递交。

18.4.投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1.标人应将投标文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2.封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 按以下的格式写明：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

采购代理机构地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0151

采购代理编号：0675-266JOC003036

采购项目名称：徐医附院3D打印建模技术服务

投标人的全称、地址、邮编、手机号码、座机号码和传真。

写明“在         （投标截止时间）之前不得启封”字样。

19.3.果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4.按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。*对未密封或提前开封的投标文件，采购代理机构将予拒收。

20、投标截止日期

20.1.购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2.购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1.*采购代理机构将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2.投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。*修改文件必须按要求密封，并在投标截止时间前送达采购代理机构，否则采购代理机构将予拒收。

22.3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4.在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1.采购代理机构将在招标公告中规定的时间和方式组织公开开标。投标人可委派携带有效证件的代表准时参加。如采用远程异地开标形式，代理机构将提前通知。

23.2.开标仪式由采购代理机构组织。

23.3.按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4.开标时请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况，投标人如对文件密封及递交情况存在疑义，应当场提出。在投标文件密封及递交情况确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容。

23.5.采购代理机构将指定专人负责做开标记录并存档备查。

23.6.*投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1.开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2.评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3.评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4.评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25、评标过程的保密与公正

25.1.公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2.*在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3.采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4.采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

26、投标的澄清

26.1.评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2.接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

26.3.接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 是否出现法律法规认定的围标串标行为 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2.未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4.*如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.5.委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.6.同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目不适用）

27、*无效投标条款和废标条款

27.1.无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中加注“*”或“★”号部分均为实质性要求和条件）；

（8）经查询，投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单或严重失信主体名单的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

（10）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2.*废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.3.标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1.于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

28、确定中标单位

28.1.评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

28.3.评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”进行公示，公告期限为1个工作日。

28.4.*若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29、质疑和投诉

29.1.质疑

29.1.1.供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.1.2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

29.1.3.供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.1.4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

29.1.5.质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

29.1.6.投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.1.7.采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

29.2、投诉

29.2.1.质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29.2.2.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

29.2.3.投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

29.2.4.投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

30、中标通知书

30.l.采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

30.2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.1.中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2.招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3.签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物、服务的追加、减少和添购。

32.1.政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、代理服务费

领取中标通知书前，中标人以预算金额为基准，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》【2024】20号文的收费标准，向代理机构一次性缴纳代理服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

34、关于异常低价投标（响应）的审查情形和具体要求

34.1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

34.2.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第三章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，最终以甲乙双方签订为准。

甲方（采购单位）：                 乙方（中标供应商）：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

根据徐州医科大学附属医院3D打印建模技术服务采购公开招标文件（编号：XXXXXXXXXXXXX）、该项目的《中标通知书》《民法典》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：3D打印建模技术服务。

二、服务期限：一年（具体时间以乙方通知为准）。

服务地点：甲方指定地点。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

三、合同价款与支付：

1.本项目结算费率为：    %（1-中标优惠率），费用包括完成该项目的人工、材料、设备、管理、维护、物流、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款步骤：

2.1自中心正式运营起，甲方根据“3D打印建模技术服务”业务收入，按月结算支付技术服务费；

2.2技术服务费=3D打印建模技术服务业务总收入×结算费率；

2.3甲方应在次月10日前对上月中心进行的项目收费金额进行统计，并交乙方复核；乙方按照双方核对无误的金额，向甲方开具技术服务费发票。甲方在收到发票后的14天按照发票金额向乙方支付款项。

# 3.收费标准：以江苏省医疗服务行业物价收费标准的最新版收费目录为准。

# 4.乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

# 乙方账号信息如下：

账户名：

账  号：

开户行：

5.支付方式：转账。

6.除本合同约定费用外，其他因服务发生的费用由甲乙双方另行协商，以签署的书面文件为准。在合同期内，如遇收费标准变化或遇国家政策性因素变化，另行商议，具体双方友好协商。

四、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收，提供的技术服务生产厂商为：                          。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

3.甲方负责提供场地规划及水电设施到中心并确保拥有相关场所的合法使用权，场地符合3D打印建模技术服务建设的规定和要求，水电费由甲方承担。

4.合作期内，甲方通过PACS系统授权开放一个DICOM数据传输端口，供中心的图像工作站使用，开放PACS系统DICOM数据传输端口费用由乙方承担，乙方不得以任何形式将院内数据传输到院外。

5.甲方负责服务项目的日常管理，本技术服务平台为甲方的医技科室，纳入医院日常质量管理体系，保证其对影像数据的收集、运输、保管、使用和处置均严格按照所有应适用的地方、国家和国际的法律、伦理规定进行。

6.甲方开展的3D打印建模技术服务项目及其他项目均须在院内开展。

7.合同签订后，甲方需要协助乙方在1个月内完成服务项目录入，并根据临床需要增减服务项目。

8.甲方应配备服务负责人，按照医院制度对人员进行统一管理。

9.合作期内，对于乙方提供的服务设备，甲方有使用权，均统一纳入甲方管理，并由甲方保障医疗设施设备符合法律规定。

10.甲方应履行的其他应尽的告知义务。

五、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

3.乙方根据3D打印建模技术服务项目需求，协助设计、装修，并协助甲方做好临床服务工作，并承担期间所需的耗材。

4.合作期内，中心设备维护和机器校准由乙方负责并承担费用。

5.合作期内，协助相关科研研究经费由乙方负责并承担费用。

6.乙方为技术服务项目运营提供技术支持与服务。根据甲方需要，乙方派驻至少2名技术人员协助中心的运作。乙方承担派驻人员的薪酬及相关费用。派驻人员的工作服从甲方的安排和管理。

7.为保证3D打印建模技术服务顺利进行，乙方负责对临床有关工作人员进行培训。

8.乙方协助甲方做好数据接收、设计和术中导航等具体工作。在数据核对、设计、交付流程等各个环节都严格把关，确保满足临床需求。

9.乙方负责3D打印建模技术服务项目宣传材料的设计、印刷等工作。支撑文档材料可适当根据甲方的实际工作便利性做出调整，最终由双方负责人审批后正式发放。

10.乙方协助甲方医联体单位/区域医疗单位做好3D打印建模技术服务及数据采集、核对、设计、交付。

11.乙方支持甲方开展3D打印建模技术服务项目相关内容的学术活动。

12.乙方协助甲方申报相关课题，协助开展学科建设。

13.乙方负责引进临床3D打印建模技术服务项目，符合甲方临床需求。

14.乙方在本合同签署后因履行本合同而产生的知识产权及非专利技术等归甲乙双方共同所有，且甲方为第一专利权人。

六、保密条款

双方应对合作商谈过程中，或在建立合作关系后在合作过程中，从另一方获得的与关联方有关的经营、技术、商业、财务、广告、人事、法律和其他信息应严格保密，一方未经另一方书面同意，不得将该保密信息透露给任何第三方。双方对上述信息负有持续保密义务，不随本合同的终止而终止。

七、违约责任：

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但至多不超过合同总价款的5%。

2.乙方违约责任：

2.1乙方未按合同规定提供服务或提供服务不合格，不能完成合同，从而影响甲方正常项目进度的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款10%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失。

2.2乙方在合同期限内不提供服务或提供服务不合格，影响甲方正常工作的，应当向甲方支付合同总价款10%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。

2.3乙方未能按照本合同约定提供伴随服务及相关的其他服务的，甲方有权责令乙方于3日内予以改正，乙方逾期不改正的或者经甲方责令改正超过3次的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。

2.4乙方有其他违反合同约定情形的，应当向甲方支付合同总价款5%的违约金。

八、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十、争议解决办法：

若本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方办事机构所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同的解除和转让：

1.本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.合同的转让：本合同的部分和全部均不得转让。

十二、其它约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1中标通知书；

1.2乙方的投标文件；

1.3乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

1.4公开招标文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十三、附则：

1.合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2.合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：        法定代表人或授权委托人（签字）：

纳税人识别号：                         纳税人识别号

开户行：                               开户行

账号：                                 账号：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：XXXX年XX月XX日

第四章 项目需求

一、项目需求一览表

| 包号 | 项目名称 | 服务时长 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 徐医附院3D打印建模技术服务 | 1年 |

二、技术、商务需求

技术（服务）需求：

1.项目概况：为了提高临床服务能力，提高精准医疗、智慧医疗应用水平，拟在徐州医科大学附属医院增加“3D打印建模技术服务”，引入有实力的技术服务方，提供目前技术最先进的“互联网+人工智能AI+精准医疗”的智能化、专业化、系统化解决方案，3D打印建模技术服务，包括：数字医学中心设计规划及建设、设备投入、运行和维护、中心质量体系建设、专业技术导入、人才协助培养、科研学术合作等服务。

2.服务内容：提供“3D打印建模技术服务”平台的场地规划设计、技术平台搭建、技术平台管理、专业技术导入、科研学术合作等服务。

2.1.场地规划与设计

2.1.1.由采购人负责提供符合“3D打印建模技术服务”使用要求的场地和建筑图纸并提供电源接驳点并承担电费。

2.1.2.根据采购人提供的场地，由服务方提供桌椅、电脑、打印机等办公设施。

2.2.设备投入与运行

2.2.1.提供数字医学中心项目开展所需的设备服务，并在采购人规范管理下负责设备的维修保养、检定、校准等工作，保证日常工作正常开展；中标人所提供设备与医院现有系统软件对接由采购人协调，费用由中标人负责，提供设备安装调试方案和设备维护保养方案。

2.2.2.提供即时最先进的数字AI软件技术进行三维重建，三维可视实现术前规划及术中导航，提供精准医疗服务。

2.2.3.协助采购人拟订设备管理操作手册，并对设备操作人员培训上岗，以保证设备的使用、维护保养与校准等管理符合全面质量管理体系的要求。

2.2.4.服务方负责“3D打印建模技术服务”开展项目所需软件、计算机以及服务器。

2.3.协助采购人完善3D打印建模技术服务平台等技术支持，包括：设计验证、资料整理等相关支持。提供项目开展的规范化SOP操作流程，确保满足临床需求；负责对“3D打印建模技术服务”进行全面质量管理监控体系，定期进行内部评审。

2.4.科研合作及学科支持

2.4.1.根据采购人临床需求及前期研究基础，结合自身高端前沿技术平台，协助医院制定科研项目方案，跟踪科研目标进展，协助成果产出，推动学科发展，提供详细的科研合作方案。在医院重点学专科和科研平台申报建设、研究生和人才培养等方面提供协助和技术支持（费用按成本价）。

2.4.2.根据市级重点实验室管理办法建设及运行管理“3D打印建模技术服务”平台，在合同期内协助院方申报市级及以上重点实验室/科技创新中心。

3.服务要求：

3.1.提供设备运行维护，在两个工作日之内解决中心内设备运行的故障，确保3D打印建模技术服务正常运行。如果不能在规定时间内完成的，采购人可以自行联系维修，所有费用由中标人承担，在结算技术服务费时从中扣除；

3.2.服务期限内中标人需配合采购人解决3D打印建模技术服务业务出现的问题。

3.3.服务期内，采购人因业务发展，需要对设备进行更新或升级的，中标人应积极配合。

4.中标人须投入的包括但不限于以下的仪器设备

4.1.数智化全息三维手术规划工作站（三维重建三维手术路径规划）：1套。

4.2.软件承载电脑等设备：若干（满足采购人需求）。

4.3.外科手术规划交互系统（用于医患沟通，MDT讨论手术规划模型）：1套。

5.3D打印建模技术服务项目（在符合规定的条件下不限于以下项目）

（1）个体化3D模型重建

（2）个性化手术规划

（3）术前术中三维可视化

（4）全息三维术中匹配导航

5.1.医学影像处理手术规划及内窥镜影像术中导航系统

5.1.1.软件基础功能
5.1.1.1.软件支持交互式地从光盘或者

硬盘中读取DICOM格式的CT/MRI/Pet-CT医学影像，并自动识别图像内信息。用户可对数据进行管理，包括可以对图像序列或者图像进行删除、转存、预览等功能；

5.1.1.2.允许导入和导出STL、DXF、OBJ、VTK、DRC等形式文件；

5.1.1.3.软件支持对2D图像进行浏览或编辑。可放大、局部方案、缩小、移动图像。同时支持使用矩形、椭圆形、任意形状工具，对2D图像的内部或者外部进行切割；

5.1.1.4.软件支持对2D图像进行长度测量、角度测量、CT统计。其中长度测量的误差不超过±2.50mm，角度测量的误差不超过±3°；

5.1.1.5.软件可以在三维模型上的任意位置添加标签，且标签可以自由移动。

5.1.2.病灶查询功能

5.1.2.1.支持识别医学图像中的病灶；

5.1.2.2.给出病灶大小数据（长径、短径）、位置信息、密度数据、体积数据，为医生判断病灶情况提供参考；

5.1.2.3.将所有检测出的病灶/影像学异常表现以列表形式展现，也可以选择任意多个病灶，进行显示；

5.1.2.4.系统支持一键显示或隐藏病灶。

5.1.3.医学模型查看系统

5.1.3.1.对于病灶、器官或解剖结构的三维重建模型提供高便捷性，高自由度的查看工具；

5.1.3.2.三维图像可以立体三百六十度自由旋转，便于医生任意角度进行观察，并且可以通过体位图一键回到正位（包括：前、后、左、右、上、下）；

5.1.3.3.三维图像可以放大或缩小，根据医生的需求，更清晰地查看三维重建细节；

5.1.3.4.三维图像可以平移至三维视窗内任意位置，便于医生选择观察的部位；

5.1.3.5.提供长度测量，在三维图像上对关键位置实现直线长度的测量；

5.1.3.6.提供角度测量，在三维图像上对关键位置在三维图像上进行角度测量；

5.1.3.7.支持在三维图像上进行3D播放，实现自动旋转播放3D模型；

5.1.3.8.支持在三维图像上进行标签的添加、删除与修改，方便医生对三维图像进行准确记忆和理解；

5.1.3.9.肺部重建及肝部重建以段为单位展示；

5.1.3.10.对于病灶、器官或解剖结构，都可以单独显示或隐藏；

5.1.3.11.对于每个器官和每个病灶的切缘，可以单独选择是否透明展示其三维轮廓；

5.1.3.12.对于病灶、器官或解剖结构，都具备单独的颜色；

5.1.3.13.可以根据医生使用习惯调整三维图像展示窗口的背景颜色；

5.1.3.14.在病灶处具备最大径切缘或安全切缘，可自定义修改切缘球的颜色，并可进行显示、隐藏、透明度调整；

5.1.3.15.病灶切缘按照临床需求，可选择最大径切缘或2cm切缘；

5.1.3.16.可以根据当前显示的任一肺叶/肺段分别设置旋转中心点，而非一直以整个肺的中心进行旋转（需提供演示视频）；

5.1.3.17.支持一键记忆模型自定义场景的功能，支持记忆模型位置、方向、放大缩小、模型透明隐藏等信息，一键点击后恢复为指定场景状态（需提供演示视频）；

5.1.3.18.支持通过语音指令控制模型位姿，启动/关闭任意系统功能（需提供演示视频）。

5.1.4.图文报告

5.1.4.1.具备三维重建的图文报告功能；

5.1.4.2.报告包含封面，患者信息，器官三维模型（正视图、后视图），器官与病灶图像（正视图、后视图、左视图、右视图），气血管与病灶图像（正视图、后视图、左视图、右视图），病灶详情，日期，封底等。

5.1.5.术中导航规划功能

5.1.5.1.能够提取腔镜处理器中的实时术野画面（需要提供与该技术相关的医疗器械注册证进行证明）；

5.1.5.2.能够将三维重建模型与腔镜术野进行实时融合、叠加、对比显示（需要提供与该技术相关的医疗器械注册证进行证明）；

5.1.5.3.能够具备配准及微调功能，将三维重建模型与腔镜术野下的脏器准确注册（需提供演示视频）；

5.1.5.4.能够支持将配准场景进行记录，并具备快速切换场景功能（需要提供与该技术相关的医疗器械注册证进行证明）；

5.1.5.5提供腔镜术野内，对易发生形变的任意软组织（血管、结节、肺流域等），识别、跟踪的技术方案，要求跟踪效率达到20FPS以上（需提供演示视频）；

5.1.5.6具备对左喉返神经、主要动静脉、输尿管、胰腺等解剖结构实时识别功能，并进行增强显示（需提供演示视频）；

5.1.5.7成像结果支持三维人体模型的全息影像显示（需要提供与该技术相关的医疗器械注册证进行证明）。

5.2.智慧大屏及虚拟现实手术导航系统（混合（MR）现实导航）

5.2.1.三维模型处理

5.2.1.1可加载STL、OBJ、DRC等三维模型文件；

5.2.1.2支持生成三维全息模型，支持血管、骨骼的分层显示；

5.2.1.3实现模型配准，虚拟模型与患者解剖结构对齐；

5.2.1.4▲支持误差反馈，显示配准误差，并且误差小于3mm。

5.2.2.全息模型交互操作

5.2.2.1支持360°旋转（手势滑动）、缩放（捏合手势）、分层透视（如隐藏肌肉显示血管）；

5.2.2.2通过手势拖拽调整模型在手术场景中的位置；

5.2.3.虚实场景融合与动态追踪

5.2.3.1支持手术器械追踪，器械位置实时投影至三维模型，提示与关键结构的距离（需提供演示视频）；

5.2.3.2▲支持患者体位追踪，术中若患者移动，系统触发动态配准更新自动校正；

5.2.3.3支持动态视角调整，跟随医生头部移动更新显示视角，支持自由行走观察。

5.3.医患教学沟通交互3D大屏

5.3.1显示屏尺寸：不小于27英寸；

5.3.2分辨率：分辨率不小于1920*1080，120HZ；

5.3.3显示类型：全高清无损；

5.3.4底座：升降式左右旋转底座；

5.3.5扬声器：内置3W扬声器；

5.3.6接口：2×USB2.0+1×TypeC+1×DP_IN(120HzFHD)+1×OPSC；

5.3.7光学跟踪系统:头部六自由度跟踪，交互外设六自由度跟踪；

5.3.8定位精度:1mm，0.5°；

5.3.9眼镜类型:主动式红外3D眼镜（无需配对，即戴即用）；

5.3.10交互范围：水平1200mm，垂直800mm，深度800mm（偏差不超过10mm）；

5.3.11支持的操作类型：三自由度移动，三自由度旋转，拆解等；

5.3.12其他特性：具有三个可编程逻辑按钮，可自由配置SDK；

5.3.13CPU：Inteli5-7400；

5.3.14显卡：GeForce1050Ti(4GB显存)；

5.3.15硬盘：不低于512GB的固态硬盘；

5.3.16内存：不低于8GB；

5.3.17操作系统：Windows10专业版或其他同档次系统；

5.3.18OPS电脑接口：6×USB3.0+1×RJ45(网口)+LINE+WIFI+蓝牙；

5.3.19视频输出接口：1×HDMI_OUT(4K@60Hz)+1×DP_OUT(4K@60Hz)；

5.3.20主机尺寸：765×575×120mm（偏差不超过5mm）；

5.3.21底座尺寸：300mm（偏差不超过5mm）；

5.3.22重量：13kg（偏差不超过2kg）；

5.3.23温度范围：5~40℃；

5.3.24湿度范围：10~80RH%；

5.3.25电源适配器：240W,DC19.5V,11.8A,DC5.5×2.5；

5.3.26设备功率：不低于150W；

5.3.27支持用户账号注册；

5.3.28兼容多种三维模型文件格式：STL，OBJ，DRC等；

5.3.29允许用户导入、读取和管理三维模型文件；

5.3.30模型预览：支持快速加载和展示三维模型的整体外观；

5.3.31模型删除：用户可选择并删除不需要的模型数据；

5.3.32模型保存：支持本地存储三维模型，便于后续使用；

5.3.33可加载STL、OBJ、DRC等三维模型文件；

5.3.34病灶、器官、解剖结构等均可单独可视化；

5.3.35支持高自由度交互，提供便捷的查看工具，满足医生需求；

5.3.36▲三百六十度自由旋转，可任意角度观察模型，提供立体可视化体验。通过体位图一键回到标准视角（前、后、左、右、上、下）；

5.3.37支持模型放大和缩小，便于查看局部细节。可调节透明度，以便观察不同层级结构；

5.3.38支持用户进行局部模型的拖拽；

5.3.39点击“复原”按钮，恢复模型初始状态；

5.3.40点击“整体按钮”，可整体拖动模型；

5.3.41点击“分解”按钮，模型自动拆解模块，实现不同解剖层显示/隐藏。可选择性显示骨骼、血管、器官等解剖结构（需提供演示视频）；

5.3.42点击“局部”按钮，支持单独查看独立器官，便于医生分析特定组织结构；

5.3.42支持多人同时观看交互；

5.3.44支持头部、手部6DoF追踪。

5.4.外科手术规划交互系统

5.4.1.兼容多种三维模型文件格式：STL，OBJ，DRC等，允许用户导入、读取和管理三维模型文件；

5.4.2.模型预览：支持快速加载和展示三维模型的整体外观，可以通过姓名、病历号、手术日期等字段快速检索患者档案；

5.4.3.支持生成三维全息模型，支持血管、骨骼的分层显示；

5.4.4.支持误差反馈，显示配准误差，并且误差小于3mm；

5.4.5.支持手术器械追踪，器械位置实时投影至三维模型，提示与关键结构的距离（需提供演示视频）；

5.4.6.混合现实系统支持骨科关节模型虚拟现实呈现功能，可以规划关节置换手术路径，并进行实时导航，假体植入路径有偏差系统会给予提示（需提供演示视频）；

5.4.7.支持手术器械追踪，器械位置实时投影至三维模型，提示与关键结构的距离（需提供演示视频）；

5.4.8.支持患者体位追踪，术中若患者移动，系统触发动态配准更新自动校正。

5.5.医学影像处理手术规划

5.5.1.▲提供人体定制化三维重建服务，并提供精准的手术规划方案，需提供神经外科、头颈外科、甲状腺外科、乳腺外科、胸外科、心内科、心外科、血管外科、胃肠外科、肝胆胰外科、泌尿外科、妇科、骨科、烧伤科等科室的三维重建电子模型及手术规划报告案例模版；

5.5.2.提供符合临床需求的病灶切缘显示功能，并可以对切缘球进行自定义修改颜色、显示、隐藏、透明度调整等操作；

5.5.3.提供自定义设置三维模型的名称、颜色、透明度等功能，方便医生记忆；

5.5.4.提供缩放、平移、旋转等功能；可自由操作三维模型，方便医生观察组织结构；

5.5.5.提供一键显示或隐藏模型的功能，可以快速完成多个模型操作；

5.5.6.▲提供三维重建模型与腔镜画面进行实时融合、叠加、对比显示的服务，提高手术精准度，需提供三维重建和腹腔镜融合匹配功能的注册证；

5.5.7.具备肺切除规划功能，用于对某个自定义肺段进行模拟线裁切；

5.5.8.具有肺分段模块功能，可根据气血管分布进行肺分段操作；

5.5.9.具备体积测量功能，可测量肺段、结节、器官等体积；

5.5.10.具有肺流域分段手术规划功能，个体化选择动静静脉血管分支，根据分支血管的血液供应/回流的流域，进行模拟肺分段规划，辅助临床开展肺叶，肺亚段手术切除入路规划，并且能在手术中，打入示踪剂显示流域以后，自动追踪流域范围并标记（需提供演示视频）；

5.5.11.具有占位扩展功能，依据占位形态边缘扩展参数1-50mm占位扩展规划，以安全切缘为基础的，辅助设计肿瘤完整切除的手术入路设计方案；

5.5.12.具备三维重建模型与腔镜画面进行实时融合、叠加、对比显示功能，且可自动、实时识别和跟踪手术器械、脏器、左喉返神经、关键血管等解剖结构的功能，并进行显示（需提供演示视频）。

5.6.设计电脑

5.6.1.处理器：主频3GHz及以上；

5.6.2.内存：16GB及以上；

5.6.3.硬盘：500GB及以上；

5.6.4.分辨率：1600×900及以上。

5.7.服务器

5.7.1.处理器：主频3GHZ以上；

5.7.2.图像处理器：配置高性能显卡，单卡显存≥16GB；

5.7.3.内存：64GB及以上；

5.7.4.硬盘：1TB及以上。

5.8 所提供的电脑和服务器实现医院内网本地化部署，无需和互联网通讯，服务可供医院内网PC访问（项目结束后，数据硬盘归采购人所有）。

商务需求：

1、★服务期限：1年（具体时间以采购人通知为准）。

2、★服务地点：徐州医科大学附属医院，采购人指定地点。

3、★付款方式：采购后在服务次月10日前对上月中心进行的项目收费金额进行统计，并由中标供应商复核，中标供应商按照双方核对无误的金额，向采购人开具技术服务费发票，采购人在收到发票后的14天内向供应商支付款项。

4、★至少提供1名常驻医院的科研助理和1名能熟练进行实验操作的常驻技术人员，上述人员在工作期间须服从采购人的统一管理。

5、★知识产权：供应商应保证采购人免除且供应商承担由于采购人在其本国使用而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

6、投标人收到数据后及时响应的优先。

7、需提供售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、售后服务人员、服务响应时间等。

8、需提供整体服务方案，包含但不限于服务内容、服务配置、服务流程和3D打印建模技术服务布局图等。

9、需提供实施进度控制措施，包括但不限于进度计划体系、组织与责任保障、进度监控与预警等。

10、拥有相关发明专利证书，技术实力强的优先。

11、具备与本次招标同类项目经验的优先。

12、拟投入本项目的项目负责人经验丰富的优先。

注:

1.上述“商务需求”中的★条款（1-5项）为实质性要求，需在《需求响应偏离表》中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

2.“商务需求”中的其他内容，需结合具体的评审细则，提供相关材料。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的最大优惠率为评标基准价，其价格分为满分10分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分＝（1-最大优惠率）/（1-投标报价）×10（小数点后第三位四舍五入，保留小数点后两位）。 3.最终结算汇率=1-投标报价，如投标优惠率为10%，则结算费率为90%，依此类推。 |
| 2 | 技术需求响应 | 46分 | 投标人完全响应招标文件第四章“项目需求”中的技术需求，得基准分46分；每有一项▲技术需求负偏离，扣2分；每有一项非▲技术需求负偏离，扣1分。本项最高得46分，最低得0分。 注： 1.以上“技术需求”响应情况均须在投标文件《响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理；“技术需求”中要求提供相关证明材料的，需按照要求提供，否则视为负偏离。 2.需提供演示视频的技术需求（共13项），供应商需提前准备视频（现场演示或提前录制，均可），现场播放视频时间不超过10分钟，根据演示情况进行逐一赋分。 3投标人如虚假响应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| 3 | 出具报告时间 | 6分 | 投标人收到数据后及时响应： 1-8小时内完成并出具三维重建报告的得6分； 9-16小时小时内完成并出具三维重建报告的得4分； 17-24小时内完成并出具三维重建报告的得2分。 （提供承诺函加盖投标人公章） |
| 4 | 售后服务方案 | 9分 | 根据投标人针对本项目制订的售后服务方案进行评分。售后服务方案包括但不限于售后服务内容、售后服务人员、服务响应时间等。 售后服务方案完整、科学、切实可行的得9分； 售后服务方案内容较完整、条例较清晰、可行性较好的得6分； 售后服务方案基本完整，可行性尚可的得3分。 未提供方案的不得分。 |
| 5 | 整体服务方案 | 9分 | 根据投标人针对本项目制订的整体服务方案进行评分。整体服务方案包含但不限于服务内容、服务配置、服务流程和3D打印建模技术服务布局图等。 整体服务方案内容完整，条理清晰，科学合理，切实可行的得9分； 整体服务方案内容较完整，条理较清晰，可行性较好的得6分； 整体服务方案基本完整，基本满足采购需求的得6分；未提供整体服务方案的不得分。 |
| 6 | 实施进度控制措施 | 9分 | 根据投标人针对本项目制订的实施进度控制措施进行综合评分。 实施进度控制措施包括但不限于进度计划体系、组织与责任保障、进度监控与预警等。 措施内容科学合理，逻辑清晰、措施切实可行的得9分；措施内容较科学合理，逻辑较清晰、措施可行性较好的得6分； 措施内容基本完整、基本满足采购需求的得3分。 未提供实施进度控制措施的不得分。 |
| 7 | 技术实力证明 | 5分 | 投标人或三维重建技术软件的生产厂家具备相关发明专利证书，每提供一个相关技术发明专利得1分，此项最高得5分。 如专利为投标人自有，提供专利证书复印件； 如专利为厂家所有，需提供专利证书复印件、厂家关于该项目的授权。 |
| 8 | 业绩 | 4分 | 自2022年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来，投标人或三维重建技术软件的生产厂家具有与本次招标同类项目的经验，需提供同类项目的合同复印件（或合作协议），合同复印件需明确显示合同签订时间，并加盖投标人公章，如合同（或合同协议）由其他经销商签订，需另行提供生产厂家对该经销商关于项目的授权，每提供一份有效业绩证明材料得1分，最高得4分，未提供或者未按照要求提供证明材料的，不得分。 |
| 9 | 项目负责人经验 | 2分 | 拟投入服务项目负责人具备至少2年以上三维图像数据处理经验及相关科研成果证明（需提供项目负责人与投标人签订的尚在有效期的劳动合同或近三个月内任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料，并提供获奖科研成果证明），满足要求的得2分，未提供或提供的不符合要求的，不得分。 注：如项目负责人为三维重建技术软件生产厂家的员工，需提供厂家关于该项目的授权、项目负责人与生产厂家签订的尚在有效期内的劳动合同或近三个月内任意一个月声场厂家为其缴纳社保的证明材料，并提供获奖科研成果证明，未提供或者提供的不符合要求的，不得分。 |

第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：需求响应偏离表

格式五：技术/服务方案及承诺

格式六：业绩表

格式七：中小企业声明函

格式八：其他声明函

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0151	；采购代理编号：0675-266JOC003036），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标优惠率为：____%。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：                    开标一览表

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0151

采购代理编号：0675-266JOC003036

包号：01

| 序号 | 内容 | 优惠率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐医附院3D打印建模技术服务 | ______% | 如优惠率为10%，则结算费率为90%，依此类推 |
| 服务期限：1年 |  |  |  |
| 三维重建技术软件的生产厂家： |  |  |  |
| 投标人为小微企业或其他享受政府采购扶持政策企业:（是/否） 证明材料在投标文件中的页码： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

格式三：                          分项报价表

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0151

采购代理编号：0675-266JOC003036

包号：01

按照采购内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 各项费用组成 | 单位及数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |

备注：

1、上述表格中的内容可根据实际情况进行微调。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

格式四：                 需求响应偏离表（须点对点应答）

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0151

采购代理编号：0675-266JOC003036

包号：01

| 序号 | 招标文件的条款 | 投标文件的条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1.招标文件第四章“技术需求”的所有内容均需在上方《需求响应偏离表》中逐条响应具体内容。

2.招标文件第四章“商务需求”中的★条款为实质性要求，需在《需求响应偏离表》中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

格式五：技术/服务方案及承诺

投标人代表（签字）：

日期：

格式六：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 采购人联系人 | 采购人联系人电话 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式七：中小企业声明

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式八：其他声明函

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

格式九：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

格式三：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年或2025年度的财务状况报告；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

格式四：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）

格式五：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）

格式六：参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

格式七：法人代表授权书（原件）

格式八：《医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械注册证》

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

具有独立承担民事责任的能力

（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

格式三

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（提供2024年或2025年度的财务状况报告；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

格式四

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期： __年   月   日

格式五

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）

缴纳税收：

社会保障资金：

格式六

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：___年   月   日

格式七：

法人代表授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （投标人代表）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；

2、需提供被授权人近三个月内（截止到开标时间）至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明。

格式八：

投标人必须提供有效的第二类《医疗器械经营备案凭证》：

所投技术服务使用的三维重建软件的《医疗器械注册证》：

第七章：特别提醒

（有关围标串标情形的判定）

各投标人：

评标委员会将对投标人提交的投标/响应文件进行评审，在评审过程中如发现投标人存在以下情形：

1.投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标；

3.投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.投标人之间商定部分投标人放弃参加投标或者放弃中标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

将被判定为存在围标串标情形，相关投标文件均将被否决。