无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-WXZW-G2026-0002

采购项目名称：河埒街道2026年度河道净水设备续运行项目

采   购   人：无锡市滨湖区河埒街道办事处

采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司

二〇二六年四月

目     录

- 第一部分 投标邀请

- 第二部分 投标供应商须知

- 第三部分 采购需求说明

- 第四部分 合同书及合同条款（格式文本）

- 第五部分 附件（投标文件格式）

第一部分 投标邀请

无锡轴网建设项目咨询服务有限公司受无锡市滨湖区河埒街道办事处的委托，对河埒街道2026年度河道净水设备续运行项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：河埒街道2026年度河道净水设备续运行项目 政府采购编号：JSZC-320211-WXZW-G2026-0002 采购方式：公开招标 采购预算金额：109.7049万元 采购限价：100.6480万元 |
| 2 | 招 标 人：无锡市滨湖区河埒街道办事处 采购人地址：江苏省无锡市滨湖区惠河路178号 招标代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司 代理机构地址：无锡市滨湖区河埒街道谢巷128号（景惠路35号一楼） |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：河埒街道2026年度河道净水设备续运行项目，主要包括主要内容为对河埒浜400m3/h专用澄清净水系统设备、日处理875吨水处理装置、东新河日处理1000吨净水设备共计三套设备的运行进行日常维护，进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，进水水质在劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类。相关标的、范围、数量详见招标文件“第三部分采购需求说明”； 2.合同履行期限：一年（以合同签订日期为准）； 3.质量标准：满足采购人要求并通过考核。 4.履约地点：河埒街道辖区范围内 5.是否专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）：是； 6.项目标的所属行业：其他未列明行业。 注： 参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。 |
| 4 | 投标供应商的资格条件： 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企（事）业单位、其他组织或自然人 （2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （4）具备履行合同所必备的专业技术能力； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 （6）法律、行政法规规定的其他条件 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）； 3.具备采购人根据本项目的特殊要求规定的以下特定条件： （1）未被“信用中国”“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）授权委托人必须为供应商企业在职职工； 5.不接受联合体投标。 注： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效投标处理。 按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”） |
| 5 | 招标文件获取信息 1.招标文件提供期限：2026年4月2日至2026年4月10日（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），之后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.招标文件提供地点：“江苏政府采购网--苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）” 3.获取方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 |
| 6 | 现场踏勘时间、地点： 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标（成交）后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 招标文件的答疑时间、方式： 提疑截止时间：2026年4月13日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。（邮箱43716696@qq.com） 答疑时间：2026年4月13日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：投标报价截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件的截止时间、提交方式和地点 投标文件接收截止时间（网上投标截止时间）2026年4月28日9:30止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标文件的提交方式和地点：供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。 |
| 10 | 投标文件的开标时间、开标方式和地点 投标文件网上开标时间：2026年4月28日9:30 网上解密时限：开启解密后30分钟 投标文件的开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅 投标文件的开标方式：供应商通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。 注： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 |
| 11 | 投标评审 评审时间：2026年4月28日9:30 评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） 确定中标单位时间：2026年4月28日评审结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 投标文件制作要求 1.因投标供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前在网上上传电子投标文件。 2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。 3.开标当天请供应商联系人保持通信畅通。 4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，招标文件发布、投标、评审和中标（成交）结果发布全程电子化。 6.纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标（成交）后中标（成交）供应商在与采购人签订合同之前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 |
| 13 | 本项目设最高限价100.6480万元 |
| 14 | 特别提醒： 若资格审查或评审过程中，采购人、代理机构、评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后约定的时间内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 16 | 本次投标联系方式 采购人：无锡市滨湖区河埒街道办事处 采购人统一社会信用代码：113202110140274582 联系人：成国梁 联系地址：江苏省无锡市滨湖区惠河路178号 联系电话：0510-85876725 采购代理机构：无锡轴网建设项目咨询服务有限公司 采购代理统一社会信用代码：91320211MA260J0Q02 联系人：于玲、唐存、吴周鑫 联系电话：0510-88602529、17798756261 电子邮件：43716696@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区河埒街道谢巷128号（景惠路35号一楼） 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 17 | 供应商“账号注册”及CA办理： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载：在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】－－【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网－－资料下载－－苏采云－－“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 - 完成项目参与，获取招标文件 1.供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内可在“江苏政府采购网－－苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”－－“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”－－“参与投标”－－“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 2.招标文件（后缀名为“kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |

第二部分 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“营业执照” 是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件，“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应在网上下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5.招标文件仅作为本次采购使用。

- （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按照“投标邀请”第7项规定的时间前将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至无锡轴网建设项目咨询服务有限公司，联系方式详见“投标邀请”第16项。

2.采购人、无锡轴网建设项目咨询服务有限公司将按“投标邀请”第7项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，无锡轴网建设项目咨询服务有限公司在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。
    2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在报价截止时间至少15日前在江苏政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。投标供应商应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告，并通过苏采云平台重新下载更正后的招标文件（后缀名为“kedt”），离线编制投标文件，因供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

4.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理机构对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成：

（投标供应商按下列要求及附件中规定的格式规范进行编制，提供的资料必须按规定签章）

投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术方案、其他等内容。

- 资格证明文件

- 1.1基本条件

- （1）供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立承担民事责任能力的企（事）业单位、其他组织或自然人；[投标供应商法人营业执照副本或相关部门登记的法人证书副本或自然人身份证原件扫描件并电子签章（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照副本复印件）]；

- （2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[投标供应商2026年1月—2026年3月中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表）或2024年度财务决算报表或由会计师事务所出具的2023年或2024年度审计报告和所附已审财务报告扫描件并电子签章]；

- （3）有依法缴纳税收的良好记录；[投标供应商2026年1月—2026年3月中任意一个月的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章]；

- （4）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[投标供应商2026年1月—2026年3月中任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章]；

- （5）投标供应商具备履行合同所必备的专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[关于资格的声明函（格式见附件）]；

1.2特定条件

（1）未被“信用中国”“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；[投标供应商未被“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录]；

（2）授权委托人必须为供应商企业在职职工；[法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人或自然人亲自参与投标的除外），授权委托人与供应商企业签订的劳动合同和由社保机构出具本企业为其缴纳的2026年1月—2026年3月中任意一个月的缴费证明资料（如是事业单位则需提供上级主管部门开具的在职证明或其他证明材料）原件扫描件并加盖投标供应商电子公章（社保证明需带有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，法定代表人或自然人除外，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）]；

注：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效报价处理。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加政府采购和签订合同。

资格证明文件所述“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”）

投标供应商如被允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，在分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分其具体要求视同本条规定。

资格证明文件中如果有原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明原件扫描件。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核结果。

1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业）；

投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标供应商电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

- 符合性证明文件

- 2.1报价要求

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

- 2.2商务要求

（1）响应函（格式见附件）；

（2）承诺书（格式见附件）；

- 2.3技术要求

- （1）响应偏离表（格式见附件）

- （2）《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）

3.技术方案（格式自拟）

- （1）项目现状调研分析

- （2）日常巡查、养护、监测方案

- （3）项目日常维护质量保证体系及措施

- （4）服务工作进度安排及措施

- （5）应急措施

- （6）与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案

4.其他

（1）企业业绩一览表（格式见附件）

（2）拟投入人员一览表（格式见附件）

（3）拟投入设备配备表（格式见附件）

（4）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书；（如有）

（6）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件）。

## （六）报价要求：

1.报价总价是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成本次采购所列项目的全部费用。

2.投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。

3.有关费用处理

（1）投标供应商报价应根据招标文件采购需求，结合本企业的技术水平、管理水平和拟定的技术方案以及有关规定并结合市场因素采取总报价的形式自主报价。供应商的投标报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

（2）报价包括投标供应商承担本项目所需的人员（包括工资和补贴）、水质检测、维护保养、设备耗材更换、设备维修、监测产生的流量费、软件使用费、为确保水质需投入的微生物及药剂、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用。以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用。一旦成交，除合同另行约定外，合同价格后期不作调整。

（3）投标总价是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成本次采购所列项目的全部费用。

4.其他费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

5.评标委员会认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，供应商须通过苏采云平台提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。如标书制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。供应商应当对招标文件提出的要求和条件，在投标文件中作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

7.供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

8.供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按无效投标处理。

9.投标文件中承诺的投标文件有效期应当不少于招标文件中载明的投标文件有效期。在投标文件提交截止时间至投标文件有效期届满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

10.供应商应当在提交投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，苏采云平台予以拒收。

11.苏采云平台收到供应商送达的投标文件，及时向供应商发出确认通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

12.供应商自行承担所有参与采购活动的有关费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## （八）网上投标报价：

1.供应商应通过苏采云平台，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功做无效投标处理。采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.开标活动由代理机构主持，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

3.供应商应当参加开标活动和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，由电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

## （九）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定缴纳投标保证金的；（本项目无需保证金）

2.电子投标文件未按规定的期限上传（递交）的；

3.投标供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

4.投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

5.投标供应商的电子投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

6.投标供应商的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的；

7.供应商不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

8.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；

9.投标供应商同一标段提交两个（含两个）以上不同的报价的；供应商同一标段用两个（含两个）以上规格型号产品进行响应的；

10.投标供应商被“信用中国”“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

11.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

12.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的；

13.投标文件含有招标文件未允许提供的选择性内容的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

16.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的。

17.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

18.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

19.不同供应商投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

20.不同供应商的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

21.不同供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

22.不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

23.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

24.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.除单一来源外，供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

26.投标供应商的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的；

27.报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

28.评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，按照根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定要求，启动异常低价投标（响应）审查程序后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

29.投标文件报价出现前后不一致且供应商对修正后的报价不确认的；

30.本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

31.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

32.投标文件同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

33.投标文件被本项目评委确认为无效投标文件的；

34.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的服务期限、误期违约金 、质量标准及质量违约金的；

35.未按要求提供技术文件的；

36.不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（本项目无需投标保证金）；

37.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的（设备生产厂人员和特邀设备维修保养人员除外）；

38.技术文件编制粗糙、缺漏项较多、格式混乱、条理不清；

39.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

40.各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，各投标供应商从同一个供应商单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件或上传投标文件、不同投标文件留有相同标记标识或存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其报价无效；

41.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

42.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急评标系统的，视为放弃其投标报价

43.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

44.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

## （十）开标、评标：

开标、评审工作由代理机构负责组织。

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6开标结束后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.评标工作程序

由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2.1投标文件资格审查

2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构对投标文件进行资格性检查。

2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

2.1.3同时审查投标供应商的信用记录

（1）在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，查询结果留存并归档。

（2）在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

①被列入失信被执行人名单；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元（含）以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。如有行业主管部门另行标准的按其标准认定。

经采购人及采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。

（4）接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2投标文件符合性检查

- 投标文件的符合性检查由评标委员会负责。

- 2.2.1评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （1）实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

- （2）招标文件提供的工艺、材料、设备或服务要求等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些标准要优于或相当于要求中的标准，以满足采购人的需求。

- （3）实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 2.2.2强化政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定

- （1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查投标供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价投标供应商投标（响应）报价×50%；

- ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%。

- ④评审委员会基于专业判断，认为投标供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

- （2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，投标供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- （3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- （4）采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- （5）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 如发生以上情况，要求其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 2.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标供应商，调整后的价格对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 2.4评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会并非对每个投标供应商都做澄清要求。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

- 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.5投标供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

2.6未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.7比较与评价

2.7.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

2.7.2投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

2.7.3经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

2.7.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。

2.8代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

3.评审方法和评审标准

3.1评审方法。由评标委员会采用综合评分法对各有效投标供应商的投标文件进行综合评分。

本招标文件所述综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。评审时，评标委员会各成员独立对每个有效投标的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐一名中标候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.2评审标准

3.2.1落实政府采购政策的价格调整

本项目专门面向中小企业（含微型企业、残疾人福利单位、监狱型企业），不做价格扣除。

3.2.2评分标准

A.评分项目及总分（总分100分）

（1）价格分                              23分

（2）商务资信分                          23分

（3）技术分                              54分

B.各项目评分标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（23分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 23分 | 1.投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。 2.价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分×100。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 3.落实政府采购政策的价格调整：专门面向中小企业，无需做价格扣除评审。 |
| （二）商务资信分（23分） |  |  |  |
| 1 | 体系认证 | 6分 | 投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得2分，本项最高得6分。 须提供有效的证书原件扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证该认证为有效状态信息的网页截图加盖投标供应商公章计入投标文件中，不提供或不符合要求均不得分。 |
| 2 | 企业业绩 | 2分 | 投标供应商自2022年1月1日起具有同类业绩，有一个得2分，本项最高得2分。 相关业绩计入投标文件中“企业业绩一览表”，同时提供相关案例完整的合同原件扫描加盖投标供应商公章计入投标文件，否则不得分。时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 人员配置 | 6分 | 拟派项目组成员具有有效的行政主管部门颁发的环保类高级及以上职称的，有一个得2分，最高得6分。 相关人员信息计入“拟投入人员一览表” 投标时投标供应商须提供投标供应商2026年1月—2026年3月中任意一个月为其缴纳社保的证明、相关人员证书，相关资料加盖投标供应商电子公章计入投标文件中，否则不得分。 |
| 4 | 设备配备 | 9分 | ①投标供应商配备多参数水质监测仪（监测指标包括化学需氧量、氨氮、总磷、溶解氧、高锰酸盐指数等）的，涵盖其中两项指标得3分，最高得3分。 ②投标供应商配备流速检测仪的，有一台得3分，最高得3分。 ③投标供应商配备RTK专业定点设备的，有一台得3分，最高得3分。 相关设备信息计入投标文件中“拟投入设备配备表”中 同时提供设备如是自有的提供购买发票（注：发票购买方必须与投标供应商名称一致）、设备实景清晰图片扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，否则不得分； 如是租赁的，提供租赁协议、出租方设备购买发票（注：发票购买方必须与出租方名称一致）、设备实景清晰图片扫描件加盖投标供应商电子公章计入投标文件，否则不得分； 发票开具时间要在本项目招标公告发布之日之前，合同租赁期限需覆盖整个服务周期。 |
| （三）技术分（54分） |  |  |  |
| 1 | 项目现状调研分析 | 9分 | ①对本项目现状的了解与分析（3分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 ②对本项目养护目标的理解（3分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 ③对本项目实施重点、难点的分析及处理建议（3分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 |
| 2 | 日常巡查、养护、监测方案 | 12分 | ①日常巡查方案（4分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 ②设备养护方案（4分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 ③水质分析、检验、监测方案（4分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 |
| 3 | 项目日常维护质量保证体系及措施 | 10分 | ①日常维护质量保证体系（5分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 ②日常维护的措施（5分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 |
| 4 | 服务工作进度安排及措施 | 12分 | ①服务工作进度安排（4分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 ②服务工作进度措施（4分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 ③进度安排及措施的针对性、实施性、合理性及规范性（4分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 |
| 5 | 应急措施 | 8分 | ①突发污染（情况）应对方案（4分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 ②应急预案（4分）：方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得4分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 |
| 6 | 与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案 | 3分 | 方案阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的每项得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的每项得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的每项得1分；无方案的，不得分。 |

## （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件。

2.采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标供应商为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.代理机构将在江苏政府采购网上发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

4.开标、评标及定标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。

5.中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

6.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同之前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。供应商电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸质档案具有同等效力。

## （十二）废标的确认：

在招投标活动中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

3.在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的供应商不足3家的。

4.因苏采云平台系统故障原因造成投标文件开启不成功的

5.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的

6.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

7.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的终止采购的

代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并以终止公告的形式通知已经获取招标文件的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。发布本项目的终止公告后采购中心已尽通知义务。敬请各供应商关注本项目的终止公告，否则，将自行承担相应的风险。

## （十三）投标保证金：（本项目无需保证金）

1.投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

2.如投标供应商在报价截止期后撤回报价，则投标保证金将作为违约金不予退还。

3.自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内原路退还未中标（成交）供应商的投标保证金。

4.中标（成交）供应商的投标保证金将在合同生效后5个工作日内原路退还。

5.中标（成交）供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标（成交）项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）供应商采用不正当的手段骗取中标；

（5）招标文件规定的其他情形。

## （十四）中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（6）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（7）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

## （十五）投标无效：

有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## （十六）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。合同经无锡轴网建设项目咨询服务有限公司见证后生效。

- 2.中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 3.签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 4.履约担保：本项目无需履约担保

- 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 5.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

## （十七）代理服务费：

1.招标代理费收费标准为：以成交金额为基数，按差额定率累进法计算后，总价打8折计取。费率为：100万以内1.5%，100万—500万内0.8%。

2.本次招标的代理费用由采购人支付。

## （十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件内容是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的报价价格失误，由供应商负责。

## （十九）政府采购信用担保：

关于政府采购信用担保
  根据我市政府采购信用担保政策文件要求，招标文件中信用担保条款应参照下列模板进行调整：
  履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
  中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

## （二十）政府采购合同融资：

根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求，招标文件中合同融资条款应参照下列模板进行调整：
  合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件                  政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为的《政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在   年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将成交项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2).

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

第三部分 采购需求说明

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：河埒街道2026年度河道净水设备续运行项目，主要内容为对河埒浜400m3/h专用澄清净水系统设备、日处理875吨水处理装置、东新河日处理1000吨净水设备共计三套设备的运行进行日常维护，进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，进水水质在劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），投标供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国水污染防治法》《污水综合排放标准》《地表水环境质量标准》《室外排水设计规范》《给水排水工程结构设计规范》《城市污水处理工程项目建设标准》（修订）《三废处理工程技术处理手册》

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.必须落实安全生产措施，按照相应国家法规及采购人要求，配备相关安全警示标志及采取相应措施。

2.必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，负责事故处理及一切费用，概与采购人无关。

3.派出的巡检服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，具有为采购人提供切实可行的解决方案的能力。

4.设备出水水质要求：进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，进水水质在劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.服务地点：采购人指定地点；

2.项目内容包括但不限于：

（1）实行设备每日巡查制；收集河道及设备运行情况，每周提供至少包含一次的巡检记录周报表。周报表包含但不限于：河道照片（带时间、地点水印）、流量计照片（带时间、地点水印）、水质检测结果、设备出水情况照片（带时间、地点水印），此周报作为运维工作记录文件；

（2）按巡查和水质维护、监测内容记录台账，并按时上报各类报表、台账；

（3）做好水质管理工作，遇水质突发性恶化情况，需及时响应；

（4）做好防汛防台应急工作，并服从统一指挥；

（5）主动做好各类创建活动期间水质保障，重大活动创建和检查期间需采取措施保障水质及感官。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务期：一年。

服务要求：满足采购人要求并通过考核。

响应时间：半小时内响应服务需求，2小时内解决问题。

服务标准：如下表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、河埒浜日处理875吨水处理装置 |  |  |
| 1 | 微生物培养、微生物活性检测调试 | ①微生物靶向培养冬季（11月-2月）每月2次，3月-6月每月1次，每年共12次。培养皿消毒、培养基配置、恒温环境培养14天，通过显微镜观察种群数量，全过程在专业实验室中进行，主要为耗材费用、仪器损耗、人力投入； ②微生物靶向培养，每年共12次，含微生物消耗、专项实验人员进行操作； ③微生物活性检测调试冬季（11月-2月）每月2次，3月-6月每月1次，每年共12次，现场采集设备内的微生物到实验室后，检测微生物活性及含量。 |
| 2 | 设备生化系统保持：靶向微生物单元内定期投加微生物 | ①靶向微生物营养剂冬季（11月-2月）每月2次，3月-6月每月1次，每年投加12次，含投加人工、运输费、营养剂； ②仪器及耗材（包括汽油、微生物容器、汽油机、输送水管） |
| 3 | 水质检测 | ①水质自测（检测指标：COD、氨氮、总磷），设备进水、出水共计2个水样，全年约98次，共计196个水样； ②第三方检测，每月1次采样检测，每次2个水样，1份纸质报告。 ③仪器及耗材（包括分光光度仪、消解仪、振荡器、恒温箱、高温消毒仪、试剂瓶、实验辅助工具等） |
| 4 | 运行状态线下巡检：设备线下运维参数日常查看和记录、水样采集 | ①线下巡查运维参数日常查看和记录、水样采集，每年巡查不少于250天； ②耗材（包括采样器、采水瓶、固定剂添加器、采样箱、溶氧仪等） |
| 5 | 运行状态线上检查：设备线上数据查看及分析 | 线上运维人员每天进行线上巡查，整理、记录、分析数据；相关配套设施：数据终端、简易服务器、空间租赁费、数据显示大屏等。 |
| 6 | 元器件检查：管路、用电设备、传感器等元器件检测、调试，突发情况处理 | ①upvc管路密封性检查一年6次； ②用电设备安全检查一年6次； ③传感器检查校准调试一年24次； ④突发情况处理； |
| 7 | 物联网数据通信使用：摄像头、物联网平台、数据传输平台等 | ①物联网平台使用及维护； ②第三方云服务器（数据传输平台）使用及维护； ③摄像头流量使用（参数：海康威视户外4G球机，4M超清，年流量约900G）及维护； ④平台维护、BUG修复、版本更新使用； |
| 8 | 管路、用电设备等维修保养、设备卫生保洁等 | ①upvc管道（国标10KG，de63、de90、de140、de200）漏水维修、更换； ②2台提升水泵、2台抽吸泵、1台回流泵、1台反洗水泵维修、保养； ③设备整体包括外立面、设备房、内外管路定期进行一次卫生保洁，每1-2周进行一次卫生保洁； |
| 9 | 风机皮带、轴承、泄压阀，管道电动阀等的损坏件替换 | ①每台设备风机机油每半年更换全合成风机专用齿轮油，风机皮带、轴承、泄压阀、风机滤芯、壳体等易耗件更换。 ②管道电动阀、球阀、蝶阀、止回阀等易耗件损坏更换。 ③设备电子门锁、排气风扇等维修更换。 |
| 二、河埒浜400m3/h专用澄清净水系统设备 |  |  |
| 10 | 设备维护（含设备配件） | 按处理水量5000m3/d考虑。托管运营期间，负责对现有的工艺进行分析化验，运营管理，若出现变动，比如水量增大、水质变化等造成水处理运行难度增大，需另行商议。 |
| 11 | 药剂投入（PAC、PAM） | PAC：5000m3/d ，不少于360天 PAM： 5000m3/d ，不少于360天 |
| 12 | 每天巡查人员 | 每天一班 |
| 13 | 水质检测 | 每月第三方检测1次，化验室检测2次（检测指标：COD、总磷） |
| 三、东新河日处理1000吨净水设备 |  |  |
| 14 | 设备及管路的巡检 | 每日对东新河建筑路至太湖大道段的巡视，勘察河道水面感官、进出水管网运行情况；检查设备的运行情况，出水感官、生化池状态、瞬时水量监控；补充投加药剂，根据生化池状态补充优势菌种（对水体CODcr及NH3的处理），补足水体净化装置所需物化反应药剂（对水体浊度、SS、TP）。两人协同工作，一日间隔的日常服务排班。 |
|  | 生化设备养护 | 生化设备养护：生化填料交替性更换，根据填料的老化程度，在不影响处理效果的前提下，透析式更换填料； |
|  | 机械设备及水体净化装置维护 | 机械设备及水体净化装置维护：提升泵的更换、释放器更换、回流水泵机封更换、生化风机维护保养、减速机维保等 |
| 15 | 生物菌种的投加 | 生物菌种的投加：在11月-4月间，因温度导致的生化反应减弱，需要每月补充C\N的优势菌种；每日投加量约15KG，总计6个月，投加量约3600kg |
|  | 水体净化装置总磷及SS混凝药剂 | 水体净化装置总磷及SS混凝药剂，30%含量的食品级聚合氯化铝；吨水投加量约150mg/L; |
|  | 水体净化装置总磷及SS絮凝药剂，阳离子聚丙烯酰胺药剂 | 水体净化装置总磷及SS絮凝药剂，阳离子聚丙烯酰胺药剂；吨水投加量为1mg/L; |
|  | 剩余尾水絮凝固化药剂 | 剩余尾水絮凝固化药剂；对部分浓缩的剩余尾水进行絮凝固化，阳离子聚丙烯酰胺药剂； |
| 16 | 尾水无害化处理 | 部分剩余尾水浓缩后固化经过有资质的第三方处置单位无害化处理。一年处理不少于4次。 |
| 17 | 水质自测 | ①水质自测（检测指标水样的CODcr、NH3、TP），设备进水、出水共各3个，每周一次，全年约52次，共计312个水样指标检测； ②第三方检测，每月1次采样检测，每次3个指标水样，1份纸质报告。 ③含仪器及耗材包括分光光度仪、消解仪、振荡器、恒温箱、高温消毒仪、试剂瓶、实验辅助工具等； |

现有需运行设备参数：如下表

| 序号 | 名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、东新河日处理1000吨净水设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化水体净化装置 | 处理水量：1000m³/d; 主要功能：深度降解水中COD、氨氮及总磷TP，同时具备提高水体透明度及充氧功能，以达到排放标准。 含质保期维护保养。 | 1 | 套 | 设备配套：混凝，絮凝反应装置；压缩空气系统；尾水分离系统；微气泡发生装置；微气泡过滤装置；出水集水装置。 |
| 2 | 生物多效能反应装置 | 根据河道水质变化情况定制； 主要功能：针对该项目不稳定水质，抗冲击能力强，有效降解水中COD、氨氮。 含设备维护保养 | 1 | 套 | 设备配套：生物载体防倒流装置；生物载体流化供氧装置；生物载体；专性微生物菌种；出水拦截装置；生物载体吹扫装置。 |
| 3 | 加药装置 | 优质配套，配套处理水量：1000m³/d 主要功能：满足设计要求，适量投加除磷剂、脱氮药剂等 | 1 | 套 | 设备配套：药剂贮存槽；加药计量泵；加药计量泵进口管道系统；加药计量泵出口管道系统。 |
| 4 | 供氧装置 | 优质配套，配套处理水量：1000m³/d 主要功能：专供生物反应器充氧及高效流化 | 1 | 套 | 设备配套：配套供氧鼓风机；鼓风机配套管道阀门。 |
| 5 | 自控装置 | 系统内部各设备的就地控制和联动控制； | 1 | 套 | 用于控制系统内部所有设备及仪表工作；保证系统能够正常稳定的工作。 |
| 二、河埒浜400m3/h专用澄清净水系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 澄清净水主机 | 单套气浮处理水量为≥400m3/h，钢制池体 | 1 | 套 | 含手动进水阀门、混合反应搅拌器2台（2.2kW/台，与水接触不锈钢304）、絮凝反应器（不锈钢304/UPVC）、均衡布水系统（不锈钢304/UPVC）、等压集水系统（不锈钢304/UPVC）、刮渣机（0.25kW，不锈钢304）、微氧化溶气系统（不锈钢304）、离子气泡发生系统（不锈钢304/UPVC）。 |
| 2 | 静音型空压机 | Q=0.3m3/min, P=0.8Mpa, N=1.5kW; | 1 | 台 |  |
| 3 | 储气罐 | V=0.1m3(1.0Mpa) | 1 | 台 |  |
| 4 | 浮渣收集池 | V=5m3; Q235 | 1 | 套 | 各池体含进出口管道法兰 |
| 5 | 尾水收集池 | V=2m3; Q235 |  |  |  |
| 6 | 污泥收集池 | V=3-5m3; Q235 |  |  |  |
| 7 | 浮渣、尾水搅拌机 | 水下不锈钢；功率N=1.5kW | 2 | 台 |  |
| 8 | 浮渣浓缩脱水机 | SS304 | 1 | 台 |  |
| 9 | 设备集装箱 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 混凝剂溶药装置 | 制备量2m3/h；搅拌功率：1.5kW·h(kWh）材质：PP | 1 | 套 |  |
| 11 | 絮凝剂自动泡药机 | PT500；功率：1.83kW； 材质：不锈钢304 | 1 | 台 |  |
| 12 | 设备集装箱 | Q235,δ=6mm;5800*2300*2300 | 1 | 套 |  |
| 13 | 混凝剂加药泵 | PVC泵头，Q=320L/h， H=30m，N=0.55kW；0.25kW变频电机； 二泵组架 | 1 | 套 | 含背压阀、安全阀、阻尼器、过滤器、支架等 |
| 14 | 助凝剂加药泵 | PVC泵头，Q=320L/h， H=30m，N=0.55kW；0.25kW变频电机； 三泵组架 | 1 | 套 | 含背压阀、安全阀、阻尼器、过滤器、支架等 |
| 15 | 进水提升泵（潜水无堵塞） | Q=450m3/h; | 2 | 台 | 含自耦、安装平台 |
| 16 | 回流水泵（单级离心泵） | Q=70m3/h；1用1备 | 2 | 台 |  |
| 17 | 浮渣输送泵（立式无堵塞） | Q=10m3/h；1用1备 | 2 | 台 |  |
| 18 | 尾水输送泵（立式无堵塞） | Q=5m3/h；1用1备 | 2 | 台 |  |
| 19 | 干泥输送泵（推进螺杆式） | Q=2.0m3/h; H=120m, N=7.5kW | 1 | 台 |  |
| 20 | 进水流量计 | DN300 | 1 | 台 |  |
| 21 | 液位计 | 0-2m | 5 | 台 | （浮渣池、干泥池、尾水池、混凝剂溶药装置、絮凝剂自动泡药装置） |
| 22 | 进出水管路及工艺管道（污泥、放空管路、空气管路、排渣管路、加药管路等）及配套阀门和管件和管道支架 |  | 1 | 套 |  |
| 23 | 配套动力电缆、控制电缆、仪表电缆和桥架线管 |  | 1 | 套 |  |
| 24 | 所供设备电气控制柜 |  | 1 | 套 | 含配电、澄清器、污泥脱水系统、加药装置等控制 |
| 三、河埒浜日处理875吨水处理装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化水体净化装置 | 处理水量：875m³/d; 主要功能：深度降解水中COD、氨氮及总磷TP，同时具备提高水体透明度及充氧功能，以达到排放标准。 | 1 | 套 | 增氧区单元；靶向微生物；膜过滤单元；稳定区单元；设备间单元；远程控制单元；电控单元；设备运营维护。 |
| 2 | 增氧区单元 | 阵列式曝气装置； MLSS=2000-4000mg/L；DO=2-3mg/L，SV30=30％，负荷：0.1-0.2kgBOD5/kgMLSS·d | 1 | 套 |  |
| 3 | 靶向微生物单元 | 靶向微生物活化培养与生长装置； 氨化菌浓度＞400mg/L，硝化菌浓度＞1100mg/L，聚磷菌浓度＞200mg/L | 1 | 套 |  |
| 4 | 膜过滤单元 | 膜通量J≥15L/h·m2，膜内径：350um，膜壁厚：40~50微米，膜孔径：0.1~02um，透气率：＞7.5x102（厘米/平方厘米秒·厘米汞柱） 纵向强度：120MPa，膜组架采用SS304材质 组合式膜组吹扫系统，Q=7.32m3/min，H=3000 | 1 | 套 |  |
| 5 | 稳定区单元 | 反洗电动阀； 反冲洗管路； 微生物清洗装置及脱除稳定系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 设备间单元 | 不锈钢电缆桥架，电缆集成束； 风道散热系统，Q=650m3/h 全单元噪音消纳层，厚度：75mm | 1 | 套 |  |
| 7 | 远程控制单元 | 摄像头（摄像机DS-2DE3Q140MZ-T/GLSE MINIPTZ）及支架 物联网管理软件、远程数据查看、分析、预警，全过程数据云储存 系统安装、调试，运行状态监控、操作、反馈 无人化巡查 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电控单元 | 智能控制系统PLC（SIMATICS7-200SMARTCPUSR60） LCD人机交互触控屏（MCGS嵌入式一体化10寸触摸屏TPC1021Et） 可视化全过程控制系统 在线式PH计（DC 10—30V，RS485/4—20mA/0-5V/0-10V，量程0-14.00PH，分辨率0.01PH） 溶氧仪（DC 10—30V，RS485，量程0-20mg/L，分辨率0.01mg/L、0.1%、0.1C） 液位计及电磁流量计 | 1 | 套 |  |

六、采购标的验收标准：详见考核办法。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.投标供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。中标供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标供应商承担。

3.最终投标报价包括但不限于完成本项目所有工作所需的人员（包括工资和补贴）、水质检测、维护保养、设备耗材更换、设备维修、监测产生的流量费、软件使用费、为确保水质需投入的微生物及药剂、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用。以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用。一旦成交，除合同另行约定外，合同价格后期不作调整。

4.中标供应商提供的相关服务应达到或优于招标要求，并提供详细说明。如与采购文件中的某些其他条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

5.禁止使用化学药剂，避免化学药剂对环境造成污染。不得引入外来动植物物种，避免外来物种对本地生态平衡的破坏。

6.中标供应商在项目实施过程中需文明工作，安全责任由中标供应商负全责，给他人造成伤害的，由中标供应商承担一切后果。

7.中标供应商应当遵守有关环境保护和安全生产法律法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内；施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。建筑工地运输车辆的车厢应确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。

8.项目实施过程中，遇外来污染情况（如排放口突发性出污水），由中标供应商对突发情况采取应急处置措施，并对进入河道的污水及时送检，同时做好现场影像资料的保存；投标供应商可能发生的应急情况进行处置涉及费用的可计入清单其它费用中，未计入的视为优惠（突发性污染事故是指对目标河道水质造成冲击性破坏的污染，不包括施工过程中发现的现状排污及可预见的排污）。

9.防汛期间，中标供应商必须服从当地水利三防部门对防汛工作的统一要求及安排，采取的施工方案和措施必须符合水利部门的要求，所产生费用应包含在投标报价内。如因中标供应商的原因影响防汛工作的，须承担相关责任，因此所造成的损失全部由中标供应商负担。

10.验收标准：须满足采购文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其他指标。

11.质量及验收：由采购人负责组织验收，依据为国家有关规定、采购文件、中标供应商的投标文件以及其他相关文件和资料。

12.中标供应商应根据项目具体情况组建相关项目经验丰富的成熟团队承担本次项目工作任务。工作成果应符合相关规范要求并具有独创性。如在工作过程中需更换项目负责人，中标供应商须征得采购人同意。

13.本次招标项目的服务质量及与此相关的所有安全问题均由中标供应商负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标供应商自行承担，与他人无涉。

14.中标（成交）单位要严格履行投标文件的承诺和合同的约定。

15.安全要求：供应商中标后，在项目实施过程中，一切人身安全，设备安全及环境安全等安全责任，由中标供应商承担。服务期间发生安全责任事故均由中标供应商负全责，除自行承担相关经济责任外，采购人保留对中标供应商的经济追偿权。

16.履行合同中发生的意外情况及伤害，由中标供应商负责。

17.合同签订后，所用维护工由中标供应商负责履行国家相应规定的劳动报酬、社保、福利、作息时间及工伤政策。如有投诉涉及相关费用由中标供应商承担。

18.中标供应商须主动接受采购人的指导、检查、监督及协调。

19.中标供应商须无条件接受采购人指派的养护工作范围和养护工作时间安排。

20.采购人有需要中标供应商在现场服务时，中标供应商必须在约定时间内到达采购人指定的地点。

21.档案保密管理：有健全的服务资料档案管理制度、保密制度和相应的设施。

22.付款方式：

1）合同签订后，采购人向中标供应商支付合同价款的10%预付款，预付款在第一次进度款付款时扣回，如不能完全抵扣，顺延至下一次付款时扣回，直至全部扣回。

2）进度款分两期支付，服务满6个月后支付。根据每月的实际处理水量及结合考核结果后支付。如服务期内出现重大问题的，采购人有权延期至问题整改到位并经采购人验收合格后支付。因采购人改造、河道清淤等采购人原因，致使进水指标超过约定范围导致设备出水不达标，不影响中标供应商结算服务费，因中标供应商设备检修、管理不善等原因造成的除外。

考核办法

附件二：

项目工作考核办法

为有效开展设备管理服务工作，结合实际情况，特制定本考核办法。

1.考核范围：河埒街道2026年度河道净水设备续运行项目

2.考核原则

为全面、客观地反映水治理服务质量，本办法确定以下原则：

以对设备出水、服务质量等进行综合考核。

3.考核内容

由采购人及第三方检测机构成立考核组对服务单位进行考核，结合日常管理制度、出水水质等工作开展情况。

4.考核方式

本项目采取月度考核。月度考核每月进行，每个考核周期内由采购人及第三方检测机构发现问题后进行扣分累计，扣分项不限于考核当日发现的问题扣除。

水质监测指标由第三方检测单位定期及不定期的方式进行检测，按照地表Ⅲ类水标准监测：东新河日处理1000吨净水设备，氨氮、COD、总磷三项指标；河埒浜日处理875吨水处理装置，高锰酸盐指数、氨氮、COD、总磷四项指标；河埒浜400m3/h专用澄清净水系统设备，COD、总磷两项指标。由采购人根据第三方检测单位提供的检测报告、在线监测数据并结合日常巡查走访评分考核，考核过程中，水质监测采样工作由第三方检测机构负责实施，采购人以及中标单位共同参与。

月度考核水质监测采样时间原则上每月随机进行。遇暴雨、大范围水体置换、突发性水质恶化事件等严重影响河道水质的因素，监测采样时间可适当延后。根据在线监测设备结果和第三方检测机构检测结果，采取月度平均值。

5.考核标准

每月考核满分为100分，具体由三部分组成。其中，管理制度满分25分，治理设备设施管理养护25分，水质监测指标满分50分。月度考核评分标准具体详见附表。

6.考核结果评定

6.1月度考核

- 考核标准为100分制，90分为合格分。90分以上（含90分）为考核合格。由于服务工作不到位等原因导致采购人被市、区级部门行业考核扣分或通报的一次，扣除5分，情节特别严重的，当月不考核，直接扣除相应费用。

- 服务费用参照下列标准进行计算：

- ①考核高于90分（含90分），不扣款；
②考核在80—89分（含80分）之间，扣除当月运维费用10%；

- ③考核在70—79分（含70分）之间，扣除当月运维费用20%；

- ④考核在60—69分（含60分）之间，扣除当月运维费用40%；

- ⑤考核在60分以下，扣除当月运维费用80%。
（3）直接扣款的情形

一个月内服务无故停止或部分停止5—7天的，按1000元/天进行扣款；停运8—14天的，按3000元/天进行扣款；累计停运15天以上的采购人拒付全季度全部服务费，并有权终止合同。

考核附表

月度考核表

| 1.管理制度 （25分） | 1.人员配备：投标文件规定的项目人员未到场，发现一人未到场扣0.5分/次。 |
| --- | --- |
|  | 2.实行设备每日巡查制：发现未按规定进行巡查的扣0.5分/次。 |
|  | 3.按巡查和水质维护、监测内容记录台账，并按时上报各类报表、台账：没有及时记录、上报或台账记录不全的扣1分/次。 |
|  | 4.做好水质管理工作：遇水质突发性恶化情况，需及时响应。1天未响应扣1分，2天未响应扣2分，以此类推。 |
|  | 5.做好防汛防台应急工作：应服从统一指挥，发生未服从统一指挥现象的扣1分/次。 |
|  | 6.主动做好各类创建活动期间水质保障：重大活动创建和检查期间未采取措施保障、水质感官差扣1分/次。 |
|  | 7.至少每30天自行组织监测水质一次，并根据水质情况及时进行处理，如遇特殊情况适当增加，及时记录台账并每月上报，未按要求进行监测或报送台账的发现一次扣1分。 |
| 2.设备设施管理养护 （25分） | 设备损坏未及时上报并维修扣2分/次：设备无故停运的一次扣1分/次： |
| 3.水质监测指标 （50分） | 1.根据第三方检测报告，采取月度平均值，进水水质在《地表水环境质量标准》劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类，出水指标平均值未达到考核要求，当月考核做不合格处理。 2.根据第三方检测报告，采取月度平均值，进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，出水指标平均值未达到考核要求，当月考核做不合格处理。 |

注：1.采购人有权根据实际要求调整考核办法；

2.考核扣分项不限于考核当日发现的问题的扣除，为一考核周期内采购人发现问题后扣除累计。

7.其他

7.1服务期内每个月28日向采购人提供当月水质检测的第三方检测报告。

第四部分 合同书及合同条款（格式文本）

合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（成交方）：

- 采购内容：

- 成交总金额：（大写）                     ；（小写）

- 质量标准：

- 服务期：

- 项目地点：

- 款项支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向甲方所在地法院提起诉讼 。

- 其他事项：/

- 合同不可分割部分：采购文件、投标文件、合同条款及成交通知书，乙方在投标报价过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：           （盖章）    乙方（成交方）：          （盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

签订日期：                             签订日期：

采购代理：             （盖章）        乙方户名：

法定（授权）代表人：                   乙方开户银行及账号：

签订日期：

合同条款（格式）

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：                 ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同价（人民币，下同）：总价：             元。

本合同总价包括招标文件所确定的采购范围和相应服务的所需的人员（包括工资和补贴）、水质检测、维护保养、设备耗材更换、设备维修、监测产生的流量费、软件使用费、为确保水质需投入的微生物及药剂、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，除合同约定的其他情况外，甲方不再支付其他任何费用。

第三条 服务期限及合同签订方式

服务期限     月。

本合同起止时间为       年      月      日起至      年     月        日止。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）招标文件

- （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书

（4）甲乙双方商定的其他文件等

第五条 服务内容及要求

1.服务内容

（1）实行设备每日巡查制；收集河道及设备运行情况，每周提供至少包含一次的巡检记录周报表。周报表包含但不限于：河道照片（带时间、地点水印）、流量计照片（带时间、地点水印）、水质检测结果、设备出水情况照片（带时间、地点水印），此周报作为运维工作记录文件；

（2）按巡查和水质维护、监测内容记录台账，并按时上报各类报表、台账；

（3）做好水质管理工作，遇水质突发性恶化情况，需及时响应；

（4）做好防汛防台应急工作，并服从统一指挥；

（5）主动做好各类创建活动期间水质保障，重大活动创建和检查期间需采取措施保障水质及感官。

2.服务标准

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、河埒浜日处理875吨水处理装置 |  |  |
| 1 | 微生物培养、微生物活性检测调试 | ①微生物靶向培养冬季（11月-2月）每月2次，3月-6月每月1次，每年共12次。培养皿消毒、培养基配置、恒温环境培养14天，通过显微镜观察种群数量，全过程在专业实验室中进行，主要为耗材费用、仪器损耗、人力投入； ②微生物靶向培养，每年共12次，含微生物消耗、专项实验人员进行操作； ③微生物活性检测调试冬季（11月-2月）每月2次，3月-6月每月1次，每年共12次，现场采集设备内的微生物到实验室后，检测微生物活性及含量。 |
| 2 | 设备生化系统保持：靶向微生物单元内定期投加微生物 | ①靶向微生物营养剂冬季（11月-2月）每月2次，3月-6月每月1次，每年投加12次，含投加人工、运输费、营养剂； ②仪器及耗材（包括汽油、微生物容器、汽油机、输送水管） |
| 3 | 水质检测 | ①水质自测（检测指标：COD、氨氮、总磷），设备进水、出水共计2个水样，全年约98次，共计196个水样； ②第三方检测，每月1次采样检测，每次2个水样，1份纸质报告。 ③仪器及耗材（包括分光光度仪、消解仪、振荡器、恒温箱、高温消毒仪、试剂瓶、实验辅助工具等） |
| 4 | 运行状态线下巡检：设备线下运维参数日常查看和记录、水样采集 | ①线下巡查运维参数日常查看和记录、水样采集，每年巡查不少于250天； ②耗材（包括采样器、采水瓶、固定剂添加器、采样箱、溶氧仪等） |
| 5 | 运行状态线上检查：设备线上数据查看及分析 | 线上运维人员每天进行线上巡查，整理、记录、分析数据；相关配套设施：数据终端、简易服务器、空间租赁费、数据显示大屏等。 |
| 6 | 元器件检查：管路、用电设备、传感器等元器件检测、调试，突发情况处理 | ①upvc管路密封性检查一年6次； ②用电设备安全检查一年6次； ③传感器检查校准调试一年24次； ④突发情况处理； |
| 7 | 物联网数据通信使用：摄像头、物联网平台、数据传输平台等 | ①物联网平台使用及维护； ②第三方云服务器（数据传输平台）使用及维护； ③摄像头流量使用（参数：海康威视户外4G球机，4M超清，年流量约900G）及维护； ④平台维护、BUG修复、版本更新使用； |
| 8 | 管路、用电设备等维修保养、设备卫生保洁等 | ①upvc管道（国标10KG，de63、de90、de140、de200）漏水维修、更换； ②2台提升水泵、2台抽吸泵、1台回流泵、1台反洗水泵维修、保养； ③设备整体包括外立面、设备房、内外管路定期进行一次卫生保洁，每1-2周进行一次卫生保洁； |
| 9 | 风机皮带、轴承、泄压阀，管道电动阀等的损坏件替换 | ①每台设备风机机油每半年更换全合成风机专用齿轮油，风机皮带、轴承、泄压阀、风机滤芯、壳体等易耗件更换。 ②管道电动阀、球阀、蝶阀、止回阀等易耗件损坏更换。 ③设备电子门锁、排气风扇等维修更换。 |
| 二、河埒浜400m3/h专用澄清净水系统设备 |  |  |
| 10 | 设备维护（含设备配件） | 按处理水量5000m3/d考虑。托管运营期间，负责对现有的工艺进行分析化验，运营管理，若出现变动，比如水量增大、水质变化等造成水处理运行难度增大，需另行商议。 |
| 11 | 药剂投入（PAC、PAM） | PAC：5000m3/d ，不少于360天 PAM： 5000m3/d ，不少于360天 |
| 12 | 每天巡查人员 | 每天一班 |
| 13 | 水质检测 | 每月第三方检测1次，化验室检测2次（检测指标：COD、总磷） |
| 三、东新河日处理1000吨净水设备 |  |  |
| 14 | 设备及管路的巡检 | 每日对东新河建筑路至太湖大道段的巡视，勘察河道水面感官、进出水管网运行情况；检查设备的运行情况，出水感官、生化池状态、瞬时水量监控；补充投加药剂，根据生化池状态补充优势菌种（对水体CODcr及NH3的处理），补足水体净化装置所需物化反应药剂（对水体浊度、SS、TP）。两人协同工作，一日间隔的日常服务排班。 |
|  | 生化设备养护 | 生化设备养护：生化填料交替性更换，根据填料的老化程度，在不影响处理效果的前提下，透析式更换填料； |
|  | 机械设备及水体净化装置维护 | 机械设备及水体净化装置维护：提升泵的更换、释放器更换、回流水泵机封更换、生化风机维护保养、减速机维保等 |
| 15 | 生物菌种的投加 | 生物菌种的投加：在11月-4月间，因温度导致的生化反应减弱，需要每月补充C\N的优势菌种；每日投加量约15KG，总计6个月，投加量约3600kg |
|  | 水体净化装置总磷及SS混凝药剂 | 水体净化装置总磷及SS混凝药剂，30%含量的食品级聚合氯化铝；吨水投加量约150mg/L; |
|  | 水体净化装置总磷及SS絮凝药剂，阳离子聚丙烯酰胺药剂 | 水体净化装置总磷及SS絮凝药剂，阳离子聚丙烯酰胺药剂；吨水投加量为1mg/L; |
|  | 剩余尾水絮凝固化药剂 | 剩余尾水絮凝固化药剂；对部分浓缩的剩余尾水进行絮凝固化，阳离子聚丙烯酰胺药剂； |
| 16 | 尾水无害化处理 | 部分剩余尾水浓缩后固化经过有资质的第三方处置单位无害化处理。一年处理不少于4次。 |
| 17 | 水质自测 | ①水质自测（检测指标水样的CODcr、NH3、TP），设备进水、出水共各3个，每周一次，全年约52次，共计312个水样指标检测； ②第三方检测，每月1次采样检测，每次3个指标水样，1份纸质报告。 ③含仪器及耗材包括分光光度仪、消解仪、振荡器、恒温箱、高温消毒仪、试剂瓶、实验辅助工具等； |

现有需运行设备参数：如下表

| 序号 | 名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、东新河日处理1000吨净水设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化水体净化装置 | 处理水量：1000m³/d; 主要功能：深度降解水中COD、氨氮及总磷TP，同时具备提高水体透明度及充氧功能，以达到排放标准。 含质保期维护保养。 | 1 | 套 | 设备配套：混凝，絮凝反应装置；压缩空气系统；尾水分离系统；微气泡发生装置；微气泡过滤装置；出水集水装置。 |
| 2 | 生物多效能反应装置 | 根据河道水质变化情况定制； 主要功能：针对该项目不稳定水质，抗冲击能力强，有效降解水中COD、氨氮。 含设备维护保养 | 1 | 套 | 设备配套：生物载体防倒流装置；生物载体流化供氧装置；生物载体；专性微生物菌种；出水拦截装置；生物载体吹扫装置。 |
| 3 | 加药装置 | 优质配套，配套处理水量：1000m³/d 主要功能：满足设计要求，适量投加除磷剂、脱氮药剂等 | 1 | 套 | 设备配套：药剂贮存槽；加药计量泵；加药计量泵进口管道系统；加药计量泵出口管道系统。 |
| 4 | 供氧装置 | 优质配套，配套处理水量：1000m³/d 主要功能：专供生物反应器充氧及高效流化 | 1 | 套 | 设备配套：配套供氧鼓风机；鼓风机配套管道阀门。 |
| 5 | 自控装置 | 系统内部各设备的就地控制和联动控制； | 1 | 套 | 用于控制系统内部所有设备及仪表工作；保证系统能够正常稳定的工作。 |
| 二、河埒浜400m3/h专用澄清净水系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 澄清净水主机 | 单套气浮处理水量为≥400m3/h，钢制池体 | 1 | 套 | 含手动进水阀门、混合反应搅拌器2台（2.2kW/台，与水接触不锈钢304）、絮凝反应器（不锈钢304/UPVC）、均衡布水系统（不锈钢304/UPVC）、等压集水系统（不锈钢304/UPVC）、刮渣机（0.25kW，不锈钢304）、微氧化溶气系统（不锈钢304）、离子气泡发生系统（不锈钢304/UPVC）。 |
| 2 | 静音型空压机 | Q=0.3m3/min, P=0.8Mpa, N=1.5kW; | 1 | 台 |  |
| 3 | 储气罐 | V=0.1m3(1.0Mpa) | 1 | 台 |  |
| 4 | 浮渣收集池 | V=5m3; Q235 | 1 | 套 | 各池体含进出口管道法兰 |
| 5 | 尾水收集池 | V=2m3; Q235 |  |  |  |
| 6 | 污泥收集池 | V=3-5m3; Q235 |  |  |  |
| 7 | 浮渣、尾水搅拌机 | 水下不锈钢；功率N=1.5kW | 2 | 台 |  |
| 8 | 浮渣浓缩脱水机 | SS304 | 1 | 台 |  |
| 9 | 设备集装箱 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 混凝剂溶药装置 | 制备量2m3/h；搅拌功率：1.5kW·h(kWh）材质：PP | 1 | 套 |  |
| 11 | 絮凝剂自动泡药机 | PT500；功率：1.83kW； 材质：不锈钢304 | 1 | 台 |  |
| 12 | 设备集装箱 | Q235,δ=6mm;5800*2300*2300 | 1 | 套 |  |
| 13 | 混凝剂加药泵 | PVC泵头，Q=320L/h， H=30m，N=0.55kW；0.25kW变频电机； 二泵组架 | 1 | 套 | 含背压阀、安全阀、阻尼器、过滤器、支架等 |
| 14 | 助凝剂加药泵 | PVC泵头，Q=320L/h， H=30m，N=0.55kW；0.25kW变频电机； 三泵组架 | 1 | 套 | 含背压阀、安全阀、阻尼器、过滤器、支架等 |
| 15 | 进水提升泵（潜水无堵塞） | Q=450m3/h; | 2 | 台 | 含自耦、安装平台 |
| 16 | 回流水泵（单级离心泵） | Q=70m3/h；1用1备 | 2 | 台 |  |
| 17 | 浮渣输送泵（立式无堵塞） | Q=10m3/h；1用1备 | 2 | 台 |  |
| 18 | 尾水输送泵（立式无堵塞） | Q=5m3/h；1用1备 | 2 | 台 |  |
| 19 | 干泥输送泵（推进螺杆式） | Q=2.0m3/h; H=120m, N=7.5kW | 1 | 台 |  |
| 20 | 进水流量计 | DN300 | 1 | 台 |  |
| 21 | 液位计 | 0-2m | 5 | 台 | （浮渣池、干泥池、尾水池、混凝剂溶药装置、絮凝剂自动泡药装置） |
| 22 | 进出水管路及工艺管道（污泥、放空管路、空气管路、排渣管路、加药管路等）及配套阀门和管件和管道支架 |  | 1 | 套 |  |
| 23 | 配套动力电缆、控制电缆、仪表电缆和桥架线管 |  | 1 | 套 |  |
| 24 | 所供设备电气控制柜 |  | 1 | 套 | 含配电、澄清器、污泥脱水系统、加药装置等控制 |
| 三、河埒浜日处理875吨水处理装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化水体净化装置 | 处理水量：875m³/d; 主要功能：深度降解水中COD、氨氮及总磷TP，同时具备提高水体透明度及充氧功能，以达到排放标准。 | 1 | 套 | 增氧区单元；靶向微生物；膜过滤单元；稳定区单元；设备间单元；远程控制单元；电控单元；设备运营维护。 |
| 2 | 增氧区单元 | 阵列式曝气装置； MLSS=2000-4000mg/L；DO=2-3mg/L，SV30=30％，负荷：0.1-0.2kgBOD5/kgMLSS·d | 1 | 套 |  |
| 3 | 靶向微生物单元 | 靶向微生物活化培养与生长装置； 氨化菌浓度＞400mg/L，硝化菌浓度＞1100mg/L，聚磷菌浓度＞200mg/L | 1 | 套 |  |
| 4 | 膜过滤单元 | 膜通量J≥15L/h·m2，膜内径：350um，膜壁厚：40~50微米，膜孔径：0.1~02um，透气率：＞7.5x102（厘米/平方厘米秒·厘米汞柱） 纵向强度：120MPa，膜组架采用SS304材质 组合式膜组吹扫系统，Q=7.32m3/min，H=3000 | 1 | 套 |  |
| 5 | 稳定区单元 | 反洗电动阀； 反冲洗管路； 微生物清洗装置及脱除稳定系统。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 设备间单元 | 不锈钢电缆桥架，电缆集成束； 风道散热系统，Q=650m3/h 全单元噪音消纳层，厚度：75mm | 1 | 套 |  |
| 7 | 远程控制单元 | 摄像头（摄像机DS-2DE3Q140MZ-T/GLSE MINIPTZ）及支架 物联网管理软件、远程数据查看、分析、预警，全过程数据云储存 系统安装、调试，运行状态监控、操作、反馈 无人化巡查 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电控单元 | 智能控制系统PLC（SIMATICS7-200SMARTCPUSR60） LCD人机交互触控屏（MCGS嵌入式一体化10寸触摸屏TPC1021Et） 可视化全过程控制系统 在线式PH计（DC 10—30V，RS485/4—20mA/0-5V/0-10V，量程0-14.00PH，分辨率0.01PH） 溶氧仪（DC 10—30V，RS485，量程0-20mg/L，分辨率0.01mg/L、0.1%、0.1C） 液位计及电磁流量计 | 1 | 套 |  |

3.其他要求：

（1）禁止使用化学药剂，避免化学药剂对环境造成污染。不得引入外来动植物物种，避免外来物种对本地生态平衡的破坏。

（2）乙方在项目实施过程中需文明工作，安全责任由乙方负全责，给他人造成伤害的，由乙方承担一切后果。

（3）乙方应当遵守有关环境保护和安全生产法律法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内；施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。建筑工地运输车辆的车厢应确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。

（4）项目实施过程中，遇外来污染情况（如排放口突发性出污水），由乙方对突发情况采取应急处置措施，并对进入河道的污水及时送检，同时做好现场影像资料的保存；乙方可能发生的应急情况进行处置涉及费用的可计入清单其它费用中，未计入的视为优惠（突发性污染事故是指对目标河道水质造成冲击性破坏的污染，不包括施工过程中发现的现状排污及可预见的排污）。

（5）防汛期间，乙方必须服从当地水利三防部门对防汛工作的统一要求及安排，采取的施工方案和措施必须符合水利部门的要求，所产生费用应包含在投标报价内。如因乙方的原因影响防汛工作的，须承担相关责任，因此所造成的损失全部由乙方负担。

（6）乙方应根据项目具体情况组建相关项目经验丰富的成熟团队承担本次项目工作任务。工作成果应符合相关规范要求并具有独创性。如在工作过程中需更换项目负责人，乙方须征得甲方同意。

（7）安全要求：在项目实施过程中，一切人身安全，设备安全及环境安全等安全责任，由乙方承担。服务期间发生安全责任事故均由乙方负全责，除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

（8）乙方须主动接受甲方的指导、检查、监督及协调。

（9）乙方须无条件接受甲方指派的养护工作范围和养护工作时间安排。

（10）甲方有需要乙方在现场服务时，乙方必须在约定时间内到达甲方指定的地点。

第六条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的10%预付款，预付款在第一次进度款付款时扣回，如不能完全抵扣，顺延至下一次付款时扣回，直至全部扣回。

（2）进度款分两期支付，服务满6个月后支付。根据每月的实际处理水量及结合考核结果后支付。如服务期内出现重大问题的，甲方有权延期至问题整改到位并经甲方验收合格后支付。因甲方改造、河道清淤等甲方原因，致使进水指标超过约定范围导致设备出水不达标，不影响乙方结算服务费，因乙方设备检修、管理不善等原因造成的除外。

第七条 双方工作职责

1.甲方负责提供处理设施所需的场地和运行所需的水电费用。

2.乙方负责设施的日常运行管理服务，设施设备所有权归属甲方，运行期间所需的物资、人工、运维、管理等费用由乙方负责，设备出水水质达到双方约定标准，具体参照《考核办法》实施。

3. 其进水水质在《地表水环境质量标准》V类的条件下，出水水质需达到Ⅲ类或优于Ⅲ类，进水水质在劣V和轻度黑臭之间的条件下，出水水质需达到Ⅳ类。

第八条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日起生效。

2.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

3.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第九条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在  7 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向双方任一所在地人民法院提起诉讼解决争议：

2.在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标文件承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证单位壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.合同附件：《考核办法》《廉政合同》《开标一览表》《分项报价表》

甲方：                                    乙方：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

邮政编码：                                邮政编码：

签订日期：                                签订日期：

见证方：

廉  政  合  同

根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和中央纪委全会精神，为搞好项目实施中的党风廉政建设，保证项目优质、高效、如期建成并交付使用，保证建设资金的安全、合理和有效使用，达到投资效益最大化，确保项目顺利推进和圆满完成，特订立如下廉政合同。

项目名称： 河埒街道2026年度河道净水设备续运行项目

甲方：无锡市滨湖区河埒街道办事处

乙方：

第一条   甲乙双方约定

1.甲乙双方应共同遵守国家和省、市有关法律法规以及行业主管部门关于加强项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

2.甲乙双方应认真执行项目合同文件，自觉按合同办事。

3.除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反项目管理规定制度的不正当交易。

4.甲乙双方应加强对本方人员的党风廉政教育，建立和健全廉政制度，设立廉政告示牌、公布举报电话，监督并认真查处本方人员的违法违纪行为。

5.甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

6.发现对方有严重违反本合同的行为，可向中共滨湖区纪检监察机关举报，并有建议给予处理和要求告知处理结果的权利。

第二条   甲方在廉政建设方面的责任

1.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方索要和收受回扣。

2.甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

3.甲方工作人员不得参加乙方为其安排的宴请、娱乐和旅游活动。

4.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

5.甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动。

6.甲方及其工作人员不得以任何理由肢解、分包乙方项目；不得违背合同约定，强行要求乙方购买指定的材料和设备。

7.甲方人员不得在家里接待乙方有关项目事项的询访。

8.甲方及其工作人员不得接受乙方提供的交通、通信工具和高档办公用品等。

第三条   乙方在廉政建设方面的责任

1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品、有价证券。

2.乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报支需由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信、交通工具、家电和高档办公用品等。

5.乙方不得到甲方人员家里询问有关项目事项。

6.乙方不得随意转包合同范围内的项目。

第四条   违约责任

1.甲方有违反本“合同”第一条、第二条的，除依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理及项目有关行业规定处罚外，另处罚款2万元；给乙方单位造成损失的，应予赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2.乙方有违反本“合同”第一条、第三条的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成损失的应予服务合同款的20%的违约罚款；视情节轻重，建议市建设主管部门给予乙方一年至三年不得进入市建设市场的处罚。

第五条  本“合同”有效期为甲乙双方签订之日起至代理项目服务结束止。

第六条  本“合同”作为项目服务合同的附件，与项目具有同等的法律效力，经协议双方签订后即生效。

甲方单位：（盖章）                     乙方单位：（盖章）

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

第五部分 附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

## （一）资格证明文件格式：

### （1）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

（采购人名称）              ：

我公司（投标供应商名称）针对本次项目采购编号          进行投标，并作如下声明：

1.本公司 （投标供应商名称）参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、重大违法记录。

2.本公司 （投标供应商名称）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

4.我公司（供应商名称）愿针对本次项目（项目名称、政府采购编号）进行投标报价，投标文件中所有关于投标报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（供应商名称）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

### （2）投标供应商法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

（采购人名称） ：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：     （地址）       ， 特授权      代表我公司（投标供应商名称） 全权办理针对本项目（项目名称、政府采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（投标供应商名称）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

身份证号码：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（被授权人代表、法定代表人身份证原件扫描件附后）

说明：

（1）若投标供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- （2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，仅需提供“法定代表人身份证明书”。

（3）投标供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

如法定代表人亲自参加投标的，需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：				 性别：		 年龄：				 职务：

系								的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

### （3）中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业声明（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府招标促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业执照货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》“工信部联企业〔2011〕300号”中第四条各行业划型标准。目标行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业，从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## （二）符合性证明文件格式：

- （1）开标一览表

开标一览表

政府采购编号：                                            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标供应商盖章（电子签章）：

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》。

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

### （2）分项报价表

分项报价表

供应商名称（盖章）                                 政府采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、河埒浜日处理875吨水处理装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微生物培养、微生物活性检测调试 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 设备生化系统保持：靶向微生物单元内定期投加微生物 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 水质检测 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 运行状态线下巡检：设备线下运维参数日常查看和记录、水样采集 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 运行状态线上检查：设备线上数据查看及分析 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 元器件检查：管路、用电设备、传感器等元器件检测、调试，突发情况处理 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 物联网数据通信使用：摄像头、物联网平台、数据传输平台等 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 管路、用电设备等维修保养、设备卫生保洁等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 风机皮带、轴承、泄压阀，管道电动阀等的损坏件替换 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 分项小计 |  |  |  |  |
| 二、河埒浜400m3/h专用澄清净水系统设备 |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备维护（含设备配件） | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 药剂投入（PAC、PAM） | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 每天巡查人员 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 水质检测 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 分项小计 |  |  |  |  |
| 三、东新河日处理1000吨净水设备 |  |  |  |  |  |
| 16 | 设备及管路的巡检 | 项 | 1 |  |  |
|  | 生化设备养护 | 项 | 1 |  |  |
|  | 机械设备及水体净化装置维护 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 生物菌种的投加 | 项 | 1 |  |  |
|  | 水体净化装置总磷及SS混凝药剂 | 项 | 1 |  |  |
|  | 水体净化装置总磷及SS絮凝药剂，阳离子聚丙烯酰胺药剂 | 项 | 1 |  |  |
|  | 剩余尾水絮凝固化药剂 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 尾水无害化处理 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 水质自测 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 分项小计 |  |  |  |  |
| 四、合计 |  |  |  |  |  |

注：（1）投标供应商为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标供应商属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，无锡轴网建设项目咨询服务有限公司有权将相关内容进行公示；

（2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

### （3）响应函

响应函

致无锡市惠山区洛社镇人民政府 ：

我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

- 一、根据已收到的政府采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述采购项目进行报价。报价大写        元（小写     元）。按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

- 二、我方愿意提供在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标（成交）通知书发出之日起90天。

- 四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

- 五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 六、我们认为你们有权决定成交者。

- 七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡轴网建设项目咨询服务有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 九、我们愿意按招标文件的规定交纳人民币   /   元的投标保证金。如我们在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购方签订合同则投标保证金将被贵方没收。

- 十、如果我方被确定为中标（成交）供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 十一、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （4）承诺书

承诺书

（投标供应商名称）针对本项目采购编号            在此对服务保障做如下承诺：

1.本公司（投标供应商名称）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（投标供应商名称）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。

3.

4.

5.

6.

…………………

如违背上述承诺，本公司（投标供应商名称）将承担一切法律责任。

投标供应商名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

### （5）响应偏离表

响应偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

## （三）技术方案（格式自拟）：

目   录

一、项目现状调研分析

二、日常巡查、养护、监测方案

三、项目日常维护质量保证体系及措施

四、服务工作进度安排及措施

五、应急措施

六、与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案

## （四）其他：

### （1）企业业绩一览表（格式）

企业业绩一览表

供应商名称（盖章）                                 政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：1.上表如需要自行延长。

- 2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

- 3.证明材料均请附在本表之后。

如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

- （2）拟投入人员一览表（格式）

拟投入人员一览表

供应商名称（盖章）                                 政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

注：

1.本表对应采购需求中人员和评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。

如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

- （3）拟投入设备配备表（格式）

拟投入设备配备表

供应商名称（盖章）                                 政府采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

注：

1.表格不够可自行延长。

2.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

3.证明材料均请附在本表之后。

如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

### （4）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

### （5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书；（如有）

### （6）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件）。