
招　标　文　件

项目名称：如东洋口港经济开发区消防特勤站消防物资设备采购项目

项目编号：     JSZC-320623-JDGS-G2026-0022                                               
（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统）

__2026__年_4 _月

总  目  录

2第一章  投标邀请


第二章  投标人须知
5
第三章  合同文本
16
第四章  采购需求
21
第五章  评标方法与评标标准
55
第六章  投标文件格式
57


第一章  投标邀请

受[江苏如东洋口港经济开发区管理委员会]的委托，江苏建达全过程工程咨询有限公司就[如东洋口港经济开发区消防特勤站消防物资设备采购项目]([项目编号JSZC-320623-JDGS-G2026-0022])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

如东洋口港经济开发区消防特勤站消防物资设备采购项目 的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026年5月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JDGS-G2026-0022

2.项目名称：如东洋口港经济开发区消防特勤站消防物资设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：货物

5.所属行业：工业

6.预算金额：440万元。投标报价高于预算金额的为无效响应文件。
7.采购需求（简介）：详见招标文件，请仔细研究。
8.合同履行期限：自签订合同之日起100日历天完成供货、安装调试。

9.本项目是否接受联合体投标：否
10.本项目是否专门面向中小企业采购:否。

11.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（按附件3格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年5月21日9点00分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。

2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

　1.采购人信息

名 称：　  江苏如东洋口港经济开发区管理委员会       
地址：　  如东洋口港经济开发区   
联系人： 朱筱哲

联系方式： 15371728128　　　　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地　址：海安市城东镇宁海南路195号
联系人： 耿工
联系方式： 15162818355/18761700616　　　　　　　　

3.项目联系方式
项目联系人：耿工
联系方式： 15162818355/18761700616　　　　　　　　　
软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806  

其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。

          第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构及采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.11公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用最低价中标原则，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，评标委员会将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
25.9异常低价审查

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人委托评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

代理机构质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向代理机构和采购人各提供一份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加、减少

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：如东洋口港经济开发区消防特勤站消防物资设备采购项目  

项目编号：                                                   

甲方：（买方）江苏如东洋口港经济开发区管理委员会             

乙方：（卖方）                                               

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的磋商文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下： 

一、合同内容

1.1 标的名称：        见清单一览表          

1.2 标的质量：    合格，符合国家规定和招标文件要求。

1.3 标的数量（规模）：    见清单一览表            

清单一览表

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起100日历天完成供货、安装调试。

1.5 履行地点：    甲方指定地点          

1.6 履行方式：        详见招标文件         
1.7 包装方式：   包装必须与运输方式相适应  ，详见招标文件            
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：   元（    元）人民币。本项目合同价为包干价，包含所有设备、配套设施、各类辅助材料、包装、仓储、运输、保险、安装、调试、集成、首次检定/校准、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训,以及验收合格之前发生的所有含税费用。报价还包含支付给员工的工资和国家规定强制缴纳的各种社会保障资金等。投标人投标时一次包定,采购方不再支付本次招标价格以外的任何费用(采购方要求变更的除外)

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。乙方应对合同设备提供完整的技术资料，包括但不限于：目录、货物设备清单、仪器说明书、合格证、维修维护保养手册、数据通讯协议、传输协议以及系统集成软件数据库说明等。以上各种资料与合同设备同期运抵现场。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则乙方应当向甲方赔偿由此造成的实际损失。
四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失（包括但不限于甲方处理侵权纠纷而产生的诉讼费、律师费等）。
五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金   
6.1 乙方交纳人民币   0 元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：  /    

6.2.2履约保证金退还时间：  /                 

6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在免费保修服务期满后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。转包或分包造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

八、合同款项支付

合同签订设备到货、安装调式结束，检定/校准、验收合格在2027年1月份支付合同价的90%；余款在验收合格满一年且无质量问题后一次性付清。每次支付前成交人需提供正式税票。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准；按生产厂家产品说明书的规定提供随机资料、备品、配件及软件。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。若造成逾期交付合同标的的，应按约定承担逾期交付的违约责任；

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。若给甲方造成损失的，乙方需赔偿甲方损失，

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为  *****   年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 2 小时内或货到甲方 24 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11.6乙方在项目实施中应确保安全，一切安全事故责任均由乙方承担，甲方不承担任何安全责任和费用。
十三、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值5%  的违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 万分之五 每日向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日 6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期  10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同；乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

十四、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续  60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

15.3 本合同正本一式 5 份，具有同等法律效力。
甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
                                          签订日期： 2026年    月    日
第四章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,
其内容包含：
一、设备清单：

	序号
	名称
	数量
	技术参数

	1
	基本防护装备
	消防头盔
	150
	符合XF 44-2015《消防头盔》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件；

2.由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成，主要用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。
3.性能要求：
▲3.1.冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3300N；辐射热预处理：最大冲击力≤3300N；低温预处理：最大冲击力≤3300N；浸水预处理：最大冲击力≤3300N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。
3.2.抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≤150gn；帽前部：最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn，持续时间＜3ms；帽侧部：最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn，持续时间＜3ms；帽后部：最大冲击加速度≤400gn，加速度＞150gn，持续时间＜6ms，加速度＞200gn,持续时间＜3ms。
3.3.耐穿透性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。
3.4.耐燃烧性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。
3.4.阻燃性能：下颏带：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s；披肩：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s；面罩：损毁长度续燃时间≤5s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。
3.5.耐热性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
3.6.电绝缘性能：帽壳泄露电流≤3mA。
3.7.下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。
3.8.侧向刚性：帽壳最大变形≤30mm；卸载后变形≤5mm；帽壳不应有碎片脱落。
3.9.头盔佩戴装置稳定性：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
3.10.金属部件的耐腐蚀性：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
3.11.面罩抗冲击性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
3.12.面罩抗高速粒子冲击性能：符合XF44-2015《消防头盔》标准要求
3.13.面罩透光率：浅色≥70%。
3.14.披肩防水性能耐静水压力：≥17KPa。
3.15.质量：≤1500g。

	2
	
	消防员灭火防护服（黄金甲）
	105
	1、结构组成：外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成。具备阻燃、防水、透气、隔热等性能。

▲2、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。

▲3、出具的检测检验报告应包含检验依据：XF10-2014《消防员灭火防护服》

▲4、材料：外层为PBI面料。

▲5、整体热防护性能：热防护能力TPP值≥28（cal/cm2），且无熔融、脆裂和收缩现象。

6、整套服装质量≤3kg。

▲7、外层面料性能指标：阻燃性能：经、纬向损毁长度≤20mm，续燃时间为0s，无熔融、滴落现象。热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化。缩水率：沿经、纬向缩水率≤1.5%。表面抗湿性能：≥3级。

▲8、防水透气层性能指标：阻燃性能：经、纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，无熔融、滴落现象。热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化。缩水率：经5次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤4%。

▲9、舒适层性能指标：阻燃性能：经、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间为0s，无熔融、滴落现象。热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，试样表面无明显变化。缩水率：经5次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%

▲10、 断裂强力：外层经向干态断裂强力≥2000N，纬向干态断裂强力≥1900N，舒适层：经向≥450N、纬向≥300N。

▲11、 撕破强力：外层经向撕破强力≥340N,纬向撕破强力≥270N；

12、救生拖拉带性能指标：断裂强力≥10000N。

13、拉链：灭火防护服上衣前门襟、裤子前襟所选用的拉链应不小于8号，颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链。

14、魔术贴：外观平整，无明显色差、色花。

15、H型背带：采用机织带优等品。外观平整，无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍。

16、配有救生拖拉带：

16.1 救生拖拉带展开时间不应大于4s。

16.2 拖动测试假人距离不应小于2.5m。

★17、款式、标识符合国家消防救援局最新标准要求统一规范。

	3
	
	消防手套
	150
	1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。
2.颜色及结构：
2.1.颜色要求：手掌为黑色；手背藏蓝色。
2.2.款式要求：采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲。
2.3.主体结构。手背结构：由外向里，分为五层。手掌结构:由外向里，分为四层。手掌外层为牛二层皮。
2.4.手腕处有腕带锁紧设计。
3.技术性能：
3.1.阻燃性能：
3.1.1.手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤10mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤10mm，无熔融、滴落现象。
3.1.2.手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤50mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。
3.1.3.手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤45mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤45mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。
3.2.整体热防护性能≥31.0cal/cm2。
3.3.耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。
3.4.力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次；割破力：＞15N；掌心撕破强力：≥150.0N；背面撕破强力：≥120.0N；掌心穿刺力：≥150.0N；背面穿刺力：≥65.0N。
3.5.阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。
3.6.人体工效要求：
3.6.1.灵巧性能30S3次拾取钢棒直径≤6.5 mm。
3.6.2.握紧性能：拉重力比≥94%。
3.6.3.穿戴性能：穿戴时间≤1.8S。

	4
	
	消防安全腰带
	150
	★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。

2.本产品由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成。织带由高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金6005或更优材质。
3.外观要求：
3.1.本产品织带为一整根，没有接缝。
3.2.拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。
▲3.3.正立方向静拉力：≥13kN
4.技术性能：
▲4.1.带宽70±1mm，带厚2.8±0.2mmm，金属环厚度：9.5±1.0mm。
4.2.正立和水平方向静负荷性能：各项指标符合标准要求；
4.3.静负荷性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤；
4.4.抗冲击性能：安全腰带不应从人体模型上松脱,而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤；
4.5.耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象；
4.6.金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求；

	5
	
	消防员灭火防护靴
	150
	★1.符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。
2.主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。
3.采用优质进口橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用或优于凯夫拉防穿刺中底，靴头采用或优于铝包头。靴底采用或优于优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。
3.技术性能：
3.1.靴底耐油性能：-2-10%。
3.2.防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥17mm。
▲3.3.抗刺穿性能：≥1900N。
▲3.4.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。
3.5.隔热性能：≤10℃。
3.6.抗辐射热渗透性能：≤20℃。
3.7.防滑性能：≥15°。
3.8.防水性能：不应出现渗水现象。
▲3.9.质量：≤2.3kg。
3.10.抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。

	6
	
	正压式消防空气呼吸器（9L）
	30
	1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 

2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 

▲3、符合国家 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 

▲4、提供国家级检验机构出具的检验报告。 

5、材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合符合国家XF124-2013标准。 

6、外观要求：由 9 升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成，操作方便。 

▲7、 材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现融现象，续燃时间≤5s。 

▲8、 整机气密性能：压力指示值在 1 min 内的下降≤1MPa。 

▲9、抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在 1 min 内的下降≤1MPa。非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 

10、佩戴质量≤15kg。 

▲ 11 、 动 态 呼 吸 器 阻 力 ， 在 气 瓶 压 力30MPa~2MPa，呼气量 40×2.5 L/min 时，吸气阻力≤255 Pa，呼气阻力≤660Pa；在气瓶压力 2MPa~1MPa，呼气量 25×2 L/min 时，吸气阻力≤230Pa，呼气阻力≤580Pa。 

▲12、耐高温试验后，呼气阻力≤660Pa。 

▲13、耐低温试验后，呼气阻力≤590Pa。 

▲14、耐辐射热性能试验后，进行整机气密性试验，压力下降值≤0.6 MPa。 

▲15、耐辐射热性能试验后，全面罩保持正压 ，在气瓶压力 30MPa~2MPa，呼气量 40×2.5L/min 时，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤200Pa。 

报警哨性能： 

16、报警哨压力 5.5±0.5Mpa，连续声响时间至少90dB(A)的声强持续>15 秒。  

17、报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min。 

▲18、全面罩总视野保留率≥75%，双目视野保留率≥60%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.90%。 

19、减压器输出压力在 0.5 MPa ~0.7 MPa。安全阀关闭压力大于 1.1 MPa 

20、压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于 1.6 级，其漏气量≤15L/min。 

21、压力平视装置的显示装置一次配对后，开启自动连接，无需再次配对，当气瓶压力 30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa 时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于 GB3836.1-2010 及 GB3836.4-20100中 Exia IIC T4 Ga 要求。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。 

22、气瓶水容积：9L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料 ，工作压力 30MPa，水压试验压力 50MPa，瓶口螺纹：M18X1.5，符合 GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定标准气瓶重量≤5.5Kg，爆破压力达工作压力的 3.4 倍以上，耐疲劳试验达 10000 次以上气瓶有安全保护膜片，气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃保护袋。 

23、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 

24、全面罩视野开阔，网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过 950℃火焰燃烧测试。供气阀最大供气流量不小于 500 升/分钟，接头全方向 360 度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，便于日常清洁保养维护。 

25、腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 

	7
	
	正压式消防空气呼吸器（气瓶9L）
	60
	1.符合GB28053-2011《呼吸器用 复合气瓶》的标准要求，主要用于呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储； 
2.气瓶采用无缝铝合金容器为内胆，瓶体内层缠绕标识，外层为全缠绕式碳纤维增强层；
3.气瓶公称压力≥30MPa，定制公称容积≥9.0L；水压试验压力：50 MPa，瓶口螺纹：M18×1.5；
4.气瓶上标有“压缩空气、气瓶编号、 水压试验压力、公称工作压力、公称容积、 重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识； 
5.最小爆破压力：≥100MPa；
6.气瓶带有橡胶保护套的压力表；
7.配气瓶布套，布套配色和印字按甲方要求。

	8
	
	佩戴式防爆照明灯
	150
	★1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件；
▲2.防爆性能应符合GB3836.1-2021、GB3836.4-2021的要求，防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb，需提供防爆证书复印件；
3.由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成，是消防员在无照明或照明条件的环境下进行消防作业使用的个人佩戴式灯具；
4.灯具外壳采用AL6061-T6铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色；
5.灯具的外壳防护等级为GB/T 4208—2008规定的IP66/IP68（1.5m,1h）的要求，同时标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从1.5m高度跌落不影响使用；
6.额定电压：≥DC3.7V，额定容量：≥1.9Ah，额定功率：≥3W；
▲7.强光、弱光照度达到下列要求：灯具工作满10min时，测量其2m处直径150mm光斑内：强光平均照度值≥1200Lx、弱光平均照度≥850Lx、强光最小照度值≥1000lx，弱光最小照度值≥750lx；
▲8.连续稳定工作时间：弱光≥8小时，强光≥4小时；
9.灯具尺寸：≤Φ25*120mm（直径×长度），头灯含支架总重量≤150g；
10.采用尾部红色方位灯大开关设计，起到警示和定位作用；
11.灯具的开关经50000次可靠性试验保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换；
12.充电孔：灯筒上设计有通用Type-C充电口孔位；当灯具充电时电量显示器可准确显示充电进行状态及当前电量情况；
13.电量显示窗：灯筒上设计有通用电量显示单元窗孔，采用格段式或显示屏式电量设计，能精准的显示当前电量状态以及剩余电量。

	9
	
	强光手电
	20
	★1、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求，提供防爆合格证和国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告；
2、是消防员在无照明或照明条件的环境下进行消防作业使用的个人携带式灯具；
3、重量≤1.5kg；
4、照明时间：强光≥5h、工作光≥10h；
5、照度要求：强光平均值≥500lx、弱光平均值≥200lx；
6、防爆等级：Exdib ⅡC T6 Gb；防爆性能应符合GB 3836.1-2010的要求；
7、防护等级≥IP66；
8、外壳采用高强度的航空铝合金材料，表面进行深度硬质氧化，不怕摔，耐腐蚀；
9、产品须具有电压报警功能，报警时间10～20s。低压报警后产品强光可连续使用使用≥15min，工作光≥30min；
10、灯具具有强光、工作灯、闪烁警示光功能。内置智能芯片控制，保证恒流恒压输出。

	10
	
	消防员呼救器
	150
	★1.符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件；
▲2.防爆性能符合GB3836.1-2021《爆炸性环境第 1 部分：设备通用要求》标准要求，防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb，外壳防护等级≥IP68，提供需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的防爆证书复印件；
3.具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能，1.5m处跌落3次无损伤；
4.外观结构应完整，表面不应有明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，壳体包裹防弹胶；
▲5.连续开机时间≥24h，连续报警时间≥680min；
6.允许静止时间：30s±2S，预报警时间：15s±2s；
▲7.预报警声级强度≥90dB，强报警声级强度≥100dB，低电压告警声级强度≥90dB；
8.发光亮度≥300cd/㎡；
▲9.重量≤250g

	11
	
	消防员方位灯
	120
	1.具有防爆功能，可在各种易燃易爆场所（含0区）内安全工作；具有照明、频闪功能；
2.≥3 颗LED灯泡，穿透能力强，5000米内肉眼可视，空中对地可见距离≥25km，对水及雨雾的穿透能力为300～500米；
3.全密性工艺，水下工作深度可达100米；
4.防弹胶材料精制，能经受强力碰撞和冲击；
5.7号高能电池，连续照明时间≥100h，频闪≥250h；
6.材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作；
7.可在-20～＋50°C温度下正常工作；
8.体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式；
9.应具有永久性标识，具备专业机构出具的检测报告或质量证明文件。

	12
	
	应急逃生自救安全绳+绳包
	125
	★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。
2.组成：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、下降器、中空连接扁绳、排绳器等。
3.整套套装质量：≤1.8Kg。
4.技术要求：
4.1.自救安全绳：
▲4.1.1.直径8±0.5mm，长度≥16m，绳索的4m、8m、12m处均涂有标识;绳体编有贯穿全绳的连续反光标识线；破断强度≥30KN；延伸率≤2.0%（承重达到最小破断强度的10%时）；
4.1.2.耐高温性能：绳索经204℃±5℃的耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。
4.1.3.高温环境承载性能：高温环境承载性能的轻型安全绳在400℃±5℃、1.33KN负荷环境下承载300s，在600℃±℃、1.33KN负荷环境下承载45s，均不应出现断裂现象。
4.2.轻型安全钩：
▲4.2.1.开口距离：21±1mm；长轴开口闭合状态下破断强度≥27KN；长轴开口打开状态下破断强度≥7KN；短轴破断强度≥7KN；采用自动保护锁装置。质量≤100g。
4.3.下降器：
▲4.3.1.为防慌乱设计，工作负荷≥5KN，极限负荷≥13.5KN；适用绳索直径范围为7.5-9.5mm。
4.4.中空连接扁绳
▲4.4.1.规格：横截面周长≥25mm×长1000mm；破断强度≥30KN。
4.5.绳包：
4.5.1.绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化；
4.5.2.方便快捷佩戴和拆卸功能；
4.5.3.绳包两端设计放置安全钩，取出便捷；
4.5.4.绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。
4.6.排绳器：
4.6.1.单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包；
4.6.2.排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。

	13
	
	消防腰斧+腰斧套
	120
	★1.符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。
2.本产品适用于消防员随身佩戴，是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具,并配有与消防腰斧匹配的牛皮腰斧套。
3.斧体采用不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。
4.技术性能：
4.1.腰斧全长：285±2.5mm；斧头长：160±2.5mm；斧头厚：10±1mm；平刃宽：56±1.5mm；刃部硬度为48-56HRC。
▲4.2.质量：≤1.0Kg。
4.3.抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。
4.4.平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。
4.5尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。
4.6.耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。

	14
	
	消防员灭火防护头套
	200
	★1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。
2.材料及结构：
2.1.采用阻燃材料针织制成，材料对皮肤没有刺激性，同时具有保暖吸汗的功能。
2.2.本产品为双层结构。
2.3.头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。
2.4.颜色为米白色或黑色。
3.技术要求：
▲3.1.阻燃性能：经向损毁长度≤50mm、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象；
3.2.热稳定性能：尺寸变化率≤5.0%，无变色、熔融和滴落现象；
3.3.水洗尺寸变化率：直向≤2.5%、横向≤2.5%；
3.4.抗起球性能：4级；
3.5.甲醛含量：无；
3.6.PH值：4.0-7.5
3.7.缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象；
▲3.8.整体性能：接缝强力：≥600N，针距密度：缝制明暗线≥12针/3cm；
▲3.9.质量：≤150g。

	15
	
	抢险救援头盔
	60
	符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。
2、用于在抢险救援活动中对头部、面部及颈部的安全防护，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘等性能。
3、盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为橘红色，有明显的反光标志，可安装护目镜、头灯。
4、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤2500N，帽壳不得有碎片脱落。低温预处理最大冲击力≤2500N，帽壳不得有碎片脱落。浸水预处理最大冲击力≤2500N，帽壳不得有碎片脱落。
5、抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤150gn；帽前部最大冲击加速度≤390gn；加速度＞150gn，其持续时间≤5.5ms；加速度＞200gn，其持续时间≤5.5ms。帽侧部最大冲击加速度≤390gn；加速度＞150gn，其持续时间＜5.5ms；加速度＞200gn，其持续时间＜2.5ms。帽后部最大冲击加速度≤390gn；加速度＞150gn，其持续时间＜5.5ms；加速度＞200gn，其持续时间＜2.5ms。
6、阻燃性能：下颏带损毁长度≤5mm，续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。反光标志带损毁长度≤40mm，续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。帽壳续燃时间0.0s，不应有熔融、滴落现象。
7、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤0.2mA。
8、侧向刚性：帽壳最大变形≤26mm，卸载后变形≤5.0mm，帽壳无碎片脱落。
9、下颏带抗拉强度：延伸长度≤18mm，下颏带未出现断裂、滑脱。
10、质量（不包括附件）≤1000g。

	16
	
	抢险救援手套
	100
	★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。

2.采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，手套为五指分离式。
3.颜色要求：手掌为黄色牛皮或灰色阻燃超纤；手背橘红色。
4.技术性能：
▲4.1.阻燃性能：手掌外层纵向损毁长度≤15mm，横向损毁长度≤15mm。手背外层纵向损毁长度≤15mm，横向损毁长度≤15mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象。
4.2.热稳定性能：长度和宽度方向的收缩率≤2.5%。
4.3.耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经5000次循环摩擦后，未被磨穿。
4.4.抗切割性能：干态和湿态处理后割破力≥5N。
▲4.5.耐撕破性能：本体掌心面撕破强力纵向≥100N，横向≥100N；背面外层材料的纵向≥100N，横向≥100N。
▲4.6.抗机械刺穿性能：掌心面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N；手背面干燥处理后穿刺力≥100N，湿态处理后≥100N。
4.7.灵巧性能：徒手控制比≤120%。
4.8.抓握性能：拉重力比为≥80%。
▲4.9.穿戴性能：穿戴时间≤10S。

	17
	
	抢险救援服（冬季）
	65
	★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。
2.款式：
2.1.采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层，服装款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求。
2.2.颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。
2.3.材料：外层为芳纶阻燃面料，防水透气层采用芳纶无纺布阻燃 PTFE 膜，舒适层为芳纶粘胶阻燃面料。
2.4.衣领内部采用了亲肤舒适层。上衣和裤子采用芳纶针织面料和拉链实现一体式连接。膝盖两侧收裥，使膝盖弯曲，符合人体工程学。
2.5.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。
3.技术要求：
▲3.1.阻燃性能：经、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。
▲3.2.断裂强力：经向≥1300N、纬向≥1100N；
▲3.3.撕破强力：经向撕破强力≥150N，纬向撕破强力≥150N；
3.4.热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。
3.5.接缝断裂强力：经、纬向≥900N。
▲3.6.防水透气层面料：耐静水压≥50KPa，透湿率：≥6000 g/(㎡·24h)，热稳定性能：经、纬向变化率≤2％，缩水率：经、纬向≤2.5%。
3.7.舒适层面料：断裂强力：经、纬向≥350N，热稳定性能：经纬向变化率≤2.0％，缩水率：经、纬向≤3.0%。
3.8.针距密度：明暗线≥12针/3cm。
3.9.防静电性能：≤0.5μC。
▲3.10.质量：≤2.0kg。
3.11.每套服装配橙色尼龙编织腰带1根，帽子1顶，相关尺寸要求与采购单位协商。

	18
	
	消防员抢险救援靴
	150
	★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。
2.结构：
2.1.由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成；
2.2.内怀设有快速穿脱功能防水拉链，拉链头需配有牛皮材质的拉手，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布，靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。
2.3.从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥170mm，主体为黑色，靴帮两侧设有银色反光条，鞋带材质为芳纶。
3.技术要求：
3.1.靴帮抗穿刺性能：≥85N，鞋帮抗热辐射性能：内表面温升≤8.5℃。
▲3.2.靴头性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm，冲击试验后靴头间间隙高度≥18mm。
▲3.3.靴底抗穿刺性能：≥1100N。
▲3.4.隔热性能：内表面温升≤12℃。
3.5.防滑性能：始滑角＞15°。
▲3.6.电绝缘性能：测试电压为5000V，泄漏电流≤0.1mA。
3.7.阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤5mm。
3.8.抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不应产生熔滴，所有硬质附件应保持性能完好，沿圆轴弯曲时无任何龟裂。
▲3.9.重量≤1.90kg。

	19
	
	移动照明组
	2
	1.符合《消防移动式照明灯具》（GB26755-2011）标准、
2.灯具外壳符合《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T4208-2017）标准；
3.装备包含灯盘、发电机、升降杆等，配备火花塞4只，机油2L、拉绳2根；
4.灯盘由高亮度灯头组成，灯盘重量≤18Kg；
5.灯头数量≥4个；
6.单个照明功率≥500W；
7.每个灯头可单独实现360°旋转调节；
8.灯光覆盖半径≥150m；
9.无线遥控距离≥30米，可外接市电；
10.发电机有多个输出端，接口为国标三孔220V插孔或配备外接插线板转换国标三孔插座；
11.功率≥3kW；
12.重量≤50kg；
13.一次性注满油料可连续工作≥6h；
14.额定输出电压220V，变频正弦波交流输出，可外接精密仪器供电；
15.升降杆最大升起高度≥4.5m；
16.升降杆重量≤6.5Kg；
17.升降杆最小高度≤2.1m；
18.升降时间≤40s；
19.防护等级≥IP65；
20.总光通量≥30000lm；

	20
	
	救生照明线
（200米）
	2
	★1.符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。

2.在火灾烟雾等可见度低的环境场所，用于指引逃生路线的发光线，具有防水、质轻、抗折、耐拉、耐高温等性能。
3.由线体、线盘、电池一体化组成，照明线体光滑无痕，绝缘层完好；具有亮度高、功耗低、续航高、传输距离远、体积小、重量轻、等特性；转盘转动灵活、无卡阻现象，表面无明显制造缺陷或机械划伤；面板操作指示清晰，接插件接触良好、无松动。
▲4.线盘内置锂电池，输入≤DC12V，线体0V。连续工作时间长亮≥8h、频闪工作时间≥16h。
▲5.在连续工作时间内，照明线的发光亮度≥11.5cd/m2；具有长亮、频闪功能，闪烁频率≥1.5HZ。
6.具有线缆限位防缠绕功能，线长度≥200m，线体能承受拉力≥300N，
▲7.工作时表面温度≤40℃。
8.照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m有一个清晰可见的方向标注。
9.照明线线体表层与导线间的绝缘电阻≥500 MΩ。
▲10.线体外壳防护等级≥IP68。
▲11.防爆等级≥Ex ib ⅡB T4 Gb，并提供防爆合格证。
▲12.便于携带和方便移动，整体重量≤6.5kg。
13.照明线上设有铭牌，清晰的标明产品名称、型号、工作电压、最大工作电流、制造厂名称、制造日期、防爆标志、执行标准代号等内容。

	21
	
	消防救生气垫
（正面25㎡）
	1
	★总体性能符合XF631-2006《消防救生气垫》的标准，提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。

1、抗拉力纤维材质，充气时间≤60s，补气时间≤30s；无重压下，10s内可恢复使用；气源：鼓风机；

2、气垫外层耐燃处理，气垫顶面制设靶心标识；

3、配置：整件套配置（气垫1个、鼓风机2台，气垫包装装运袋1个，手推车1个，气垫中心设有明显靶心标志）；

4、长*宽*高≥8m*6m*2m；

5、总重≤100kg。

6、正面25㎡。

	22
	
	折叠式担架
	2
	★提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。

用于抢救人员，可折叠，带4个轮子，带折叠手拉杆，可推拉运输伤员，为金属框架，高分子材料表面质材，便于洗消，承重≥120 kg。

	23
	
	机动链锯
	2
	1、符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；用于切割各类木质障碍物。
2、动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。功率：≥2.4kW。导板长度：≥16寸。重量：≤6kg。
3、产品必须提供永久性铭牌，铭牌内容符合国标相关要求。

	24
	
	无齿锯
	2
	▲1.所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；用于切割金属和混凝土材料。
2.动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。晶体管电磁点火或电容二级点火。油箱容量：≥0.7L。额定功率：≥3.7kW,气缸排量：≥73cm³。连续工作时间：≥20min,怠速：≥2700rpm,最大转速：≥9300rpm。
3.锯片直径：≥350mm。切割深度：≥125mm。重量(不带切割锯片或燃油):≤12kg。

	25
	
	警戒带
	20
	1.用于灾害或事故现场的警戒；
2.反光，可反复使用；
3.长度≥50米；
4.应具有永久性标识，具备专业机构出具的检测报告或质量证明文件。

	26
	特种防护装备
	消防员隔热防护服
	20
	1.符合XF634-2015《消防隔热防护服》标准要求；
2.主要适用于消防员在近火场或高温区进行灭火战斗时穿着使用，但不得进入火焰区，不得浸水和受化学物质污染；
3.组成：由隔热上衣.隔热裤.隔热头罩（带头盔）.隔热手套以及隔热脚套等组成；
4.材质：由外层.隔热层.舒适层等多层织物缝制而成，可内置空气呼吸器。外层采用新型聚酰胺耐热纤维等材质或优于此材质；并处以特殊镀铝处理，衬里为天然纤维织物或优于此材质；                                                                                               5.外层阻燃性能：摧毁长度：经向：≤12mm，纬向：≤11mm；且无熔融.滴落现象；剥离强力：≥9N/30mm；断裂强力：≥650N；耐静水压性能：耐静水压≥17KPa；
6.整套隔热服的质量（包括隔热头套.隔热手套以及隔热脚套）≤5kg；
7.硬质附件耐高温性能：在温度为260℃条件下，5min后保持原有功能；
8.隔热头罩耐高温性能：隔热头罩未出现炭化.熔融和滴落现象；视窗未出现明显变形或损坏；
9.隔热手套：隔热手套采用五指式设计或优于此设计，对消防员手部和腕部提供了保护；隔热手套采用与隔热上衣相同面料或优于此材质面料；
10.隔热脚套：隔热脚套与消防员灭火防护靴号型匹配，能够覆盖灭火防护靴整个靴面，为消防员脚部和踝部提供保护；隔热脚套采用与隔热上衣相同面料或优于此材质面料；
11.应具有永久性标识，具备专业机构出具的检测报告或质量证明文件。

	27
	
	消防员避火防护服
	5
	1.符合XF634-2015《消防隔热防护服》标准，是消防员瞬时穿越火区或瞬时进入火焰区进行灭火战斗和抢DL/T1125-2009险救援时穿着的防火服装；
2.组成：由上衣.裤子.头罩（可配置镀金大视窗功能）.硬质头盔.手套和避火靴等主要部件组成；由防火外层.防水隔热层.玻纤防火层.防火内层.隔热内层.舒适层等多层织物或优于此材质缝制而成；具有良好的耐火.隔热安全等性能；
3.面料采用高科技碳纤维防火布或优于此材质，该防火布由碳纤维.凯夫拉或优于此材质等多种防火材料纺织而成，具有防火.隔热性能，可穿越火焰区域瞬间接触火焰；
4.具有短时间承受≥1000℃火焰温度的性能；
5.头罩面屏由隔热.防火.防刮的高性能聚醚酰亚胺材质或优于此材质制成，头罩内置硬质安全盔，背部有呼吸内置袋，可与空气呼吸器配套使用；
6.防护性能：
（1）阻燃性能：经高温后，无熔融.滴落等现象；头罩视窗无明显变形和损坏现象；
（2）断裂强力经.纬向≥1000N；
（3）撕破强力：经.纬向≥100N；
（4）火焰和辐射热防护性能：TPP值 ≥27cal/c㎡；
（5）整套服装重量≤13kg；
7.应具有永久性标识，具备专业机构出具的检测报告或质量证明文件。

	28
	
	二级化学防护服
	20
	1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求；
2.采用经阻燃增粘处理的锦丝绸布或优于此材质，双面涂覆阻燃防化面胶的胶布制成，是消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物质的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质的侵害而穿着的防护服装；
3.主要性能：
（1）胶布厚度：0.40±0.05mm；
（2） 拉伸强度：经向≥16KN／m，纬向≥11KN／m；
（3） 撕裂强力：经向≥90N，纬向≥79N；
（4）阻燃性能：有焰燃烧时间≤6s，无焰燃烧时间≤1s，损毁长度≤10cm，无熔融滴落现象；
（5）化学防护靴：抗切割性能；靴面经抗切割试验后，无刺穿现象；
（6）电绝缘性能：击穿电压：≥5000V，且泄漏电流：≤0.2mA；
（7）防滑性能：始滑角：左：≥22.0°，右：≥22°；
（8）防砸性能：靴头抗静压力和冲击力，其间隙高度分别是：左：≥21.0°，右≥：21.0°；
（9）靴底抗刺穿强力：左：≥930N，右：≥930N。
（10）化学防护手套耐刺穿强力：≥28N；
（11）接缝强度：≥650N；
（12）贴条粘附强度：≥0.78kN／m。
（13）抗化学品渗透性能：96%硫酸＞60min，30%氢氧化钠＞60min；
（14）重量≤5kg。
4.应具有永久性标识，具备专业机构出具的检测报告或质量证明文件。

	29
	
	一级化学防护服
	8
	1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求；
2.主要适用于消防员在化学危险品.腐蚀性物质.有毒气体的事故现场抢险救援时穿的密封防护服；
3.全套服装采用PVC双面涂复织物材料或优于此材质制作，有极强的防酸和防碱性能；
4.全套服装为特殊工艺缝制，双面热溶胶式连接，无明显接缝，拉锁粘合，完全密封；可内置空气呼吸器和无线通信系统；
5.防护性能：
（1）防化服整体气密性能：（1650Pa±50Pa），6 min压降≤ 190Pa；超压排气阀气密性≥26s；超压排气阀通气阻力：≤85Pa；
（2）阻燃性能：有焰燃烧时间≤6s，无焰燃烧时间≤1s，损毁长度≤10cm，无熔融滴落现象；
（3）拉伸强度经向≥15KN/m；纬向≥10KN/m；
（4）撕裂强力：经向≥90N，纬向≥65N；
（5）接缝强力：≥540N；
（6）贴条粘附强度：≥1.0kn／m。
（7）防护手套耐穿刺力：≥25N；
（8）防护靴防砸性能：靴头抗静压力和冲击力，其间隙高度分别是：左：≥21.0°，右：≥21.0°； 
（9）靴底抗穿刺性能：左：≥1800N，右：≥1800N。
（10）防滑性能：始滑角 ：左：≥22.0°，右：≥22.0°
（11）抗切割性能：靴面经抗切割试验后，无刺穿现象；
（12）电绝缘性能：击穿电压：≥5000V，且泄漏电流：≤0.2mA；
（13）抗化学品渗透性能：96%硫酸＞120min，30%氢氧化钠＞120min；
（14）整体气密性：经气密试验后内压力下降率：≤6.8%；
（15）重量：≤7kg；
6.应具有永久性标识，具备专业机构出具的检测报告或质量证明文件。

	30
	
	防火防冻服
	4
	1、符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》、XF 7-2004《消防手套》、XF 770-2008《消防员化学防护服》标准要求，提供特种防护检测报告。
2、采用透气防水复合材料、低温棉、有纺衬、涤丝纺；
3、结构为连体式。由头罩、手套、防冻鞋等组成。 
4、整体质量：≤3400g；
5、断裂强度：经向≥900N,纬向≥600N；
6、撕破强力：经向≥120N，纬向≥60N；
7、视野：左、右水平视野≥100°，上视野≥7°，下视野≥40°；
8、耐热老化性能：125℃×24h不沾，不脆；
9、耐寒性能：-25℃冷冻5 min，无裂痕；    
10、表面抗湿性能/级：4-5级。

	31
	
	防高温手套
	8
	1.符合XF7-2004《消防手套》标准；
2.适用于高温场所对手部的保护，面料采用碳纤维防火布，该布由碳纤维.凯夫拉等多种防火材料纺织而成，或优于以上两种材质，具有良好的耐火.隔热安全性能，内部低温材料，松软，手套整体耐热性能：在260℃的温度下经1min后，手套表面无明显变化，无碳化和燃烧现象；特点：舒适灵活，环保；
3.应具有永久性标识，具备专业机构出具的检测报告或质量证明文件。

	32
	灭火器材
	水力自摆移动炮
	3
	产品性能符合GB19156-2019《消防炮》检验依据标准要求，提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件;

喷射性能良好，流量可调，至少具有两个档位，喷射介质为水时，额定工作压力I档0.8Mpa,流量≥50-50x (1+10%) L/s,射程≥75米;炮头可开花直流;

.操作性能良好，水平回转角≥40°，自摆角20-40°，自摆频率≥12次/min:可通过控制杆，选择自摆或固定喷射状态;

炮身上应设有压力表，便于控制，重量≤40公斤;

无线遥控距离≥150米。

	33
	
	泡沫枪PQ16
	10
	★产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的检测机构（具备相关产品标准检测能力授权，检测能力授权应提供相关证明材料）出具的完整有效检验报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

由喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口组成；

额定工作压力：≤0.8MPa；

额定流量：16*（1±8%）L/S；

混合比：6%-7%；

射程（m）：≥28；

提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。‌

	34
	
	手持式中倍数泡沫发生器
	6
	1、符合GB 25202-2010《泡沫枪》标准，提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的检测机构（具备相关产品标准检测能力授权，检测能力授权应提供相关证明材料）出具的完整有效检验报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件。

2、50%析水时间：≤21min。

3.射程:≥6m。

4.额定压力：≥0.8 MPa。

5.额定流量：≥7.4L/s。

6.混合比：≥3%。

7.发泡倍数：≥21。

8.重量：≤12kg。

	35
	
	高倍数泡沫发生器
	2
	1.符合《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》（GB20031-2005）标准；
2.采用或优于不锈钢、铝合金材料；
3.使用卡式接口，管线式比例混合器；
4.发泡倍数≥200，发泡量≥70m³/min，混合液流量≥4L/s；

	36
	
	屏障水枪
	6
	1、接口口径‌：65 mm（公称通径）

2、‌连接方式‌：内扣式、快插式、自锁式或英式/德式/美式等多接口兼容

3、‌工作压力‌：‌0.5–0.8 MPa

4、‌额定流量‌：‌≥‌540 L/min

5、‌水幕喷射角度‌：‌≥180° 扇形‌‌

6、‌水幕半径/覆盖距离‌：‌≥10 m

7、‌水幕高度‌：约 ‌7 m‌

8、‌材质‌：铝合金

	37
	
	手抬机动泵
	2
	1、发动机：配备单风冷二冲程汽油机，发动机燃油采用自动混合比例供应，绳拉式手动起动或电起动，自动反冲系统；

2、发动机排量≥195cc，主轴转速6000转/分钟时输出功率≥15PS（12KW）；水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸≥65mm，出水口尺寸≤65mm；配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动≥90°；

3、真空泵：碳纤维活片无油式真空泵；

4、手动操作吸水，最大吸程≥9m；吸程7m时，引水时间≤13s；标准水量时流量/压力≥510L/min/0.6MPa；高压时流量/压力≥240L/min/0.8MPa；手抬机动泵吸深3m时，额定流量≥8.5L/S，额定压力≥0.6MPa；

5、整机体积为≤560m×475mm×530m；油箱容积≥5.0L；标准耗油量每小时≤ 6升/小时；重量：干重量（未加油状态）≤50KG；整机重量（加满油状态）≤55KG；

6、燃油系统：采用电子燃油喷射系统 EFI；

7、检查系统: 电子检测系统，可作发动机主部件自主检测。

	38
	
	泡沫输转泵
	2
	1、★-额定流量：≥400L/min。

2、额定压力：≥0.6MPa。

3、自吸高度：≥7m性。

4、吸程时间：≤30s。

5、发动机类型：采用风冷四冲程汽油发动机，具备结构紧凑、维护方便、散热性能良好等特点。

6、发动机额定功率：≥15kW。

7、燃油箱容量：≥15L。

8、启动方式：具备电启动与手动启动双模式。

9、泵体材质：采用高强度不锈钢材质，具有优良的耐腐蚀性、耐磨性。

10、叶轮形式：采用闭式叶轮设计。

11、密封性能：采用机械密封装置，密封可靠。

12、过载保护：配备过载保护装置。

13、过热保护：具备过热保护功能。

14、防护等级：整机防护等级达到 IP54，有效防止灰尘侵入和水溅。

15、▲便携性：设备整体结构紧凑，配备便于搬运的把手与轮子，整机重量≤80kg。

16、配套附件：随机配备进水管、出水管、快速接头、过滤网、工具包等必要附件。

	39
	
	中压水带65
	500
	★1.符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。
2.水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长；
▲3.标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.00MPa，单位长度质量≤320g/m，延伸率≤3.5%，膨胀率≤7.0%，织物层与衬里附着强度≥60.0N/25MM，扯断伸长率≥380.0%，扯断强度≥45.0MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥95.0%，爆破压力≥95.0%，每卷长度为20米。
4.水带两头均配有65口径的快速接口，带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
5.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。
6.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料，印刷的相关信息永不掉落。
7.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。

	40
	
	中压水带80
	300
	★1.符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求，需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的认证证书复印件。
2.水带口径为80mm，内衬采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长；
▲3.标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.0MPa，单位长度质量≤430g/m，延伸率≤4.5%，膨胀率≤3.5%，织物层与衬里附着强度≥50.0N/25mm，扯断伸长率≥350.0%，扯断强度≥50.0MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥100.0%，爆破压力≥95.0%，每卷长度为20米。
4.水带两头均配有80口径的快速接口，带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。
5.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带颜色可以根据客户要求定制。
6.水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料，印刷的相关信息永不掉落。
7.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。

	41
	
	中压水带40
	50
	★1、水带满足 GB6246-2011 标准，提供国家消防装备质量

监督检验中心或国家相关部门批准的具有该产品检测资质

的国家级检验检测机构出具的检验报告和消防产品认证

书。

▲2、编织层材料：经线 涤纶长丝；纬线 涤纶长丝。衬里

材料：聚氨酯；

▲3、水带公称直径（mm):40.水带两头均配有 40 口径的卡

式接口。带口缠绕铁丝为≥5 道，水带和接口捆绑处有橡胶

护皮保护以防损坏。卡式接口由 6061 铝合金锻造而成 ，

表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接

灵活；

▲4、标准工作压力（MPa):≥2.0. ▲5、长度（m):20.

6、单位长度重量（g/m):≤250.

7、爆破压力（MPa):≥6.0.

8、轴向延伸率（%):≤8.

9、直径膨胀率（%):≤8.

10、可弯曲性：当弯曲半径为 500mm 时，弯曲部分内侧无

明显折皱

11、粘附实验：在 55℃条件下承受 0.01MPa 的压强，保持

168h 试样间无粘附现象耐低温实验：低温实验后，能立即

展开，无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下

无渗漏。

12、附着强度：织物层与衬里（N/25mm): ≥20。扯断伸长

率（%):≥280。扯断强度（Mpa):≥12。热空气老化 附着

强度 织物层与衬里（%):75。热空气老化 爆破压力（%): 75。

耐磨次数：100

	42
	
	水幕水带
	20
	1.符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求；
2.水带在端部附近中心线两侧有印产品名称.设计工作压力.规格（公称内径及长度）.经线.纬线及衬里材质.生产厂名.注册商标.生产日期；
3.织物层编织均匀.表面整洁，无跳双径.断双径.跳纬及划伤。水带衬里（或外覆层）的厚度应均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷；水幕孔分布均匀；
4.规格：
4.1 长度：≥20 米；
4.2 公称内径：≥65mm；
4.3 接口型式：卡式接口；
5.工作压力（MPa）：≥2.0；
6.最小爆破压力（MPa）：≥6.0；
7.应具有永久性标识，具备专业机构出具的检测报告或质量证明文件。

	43
	
	65型多功能消防水枪
	20
	1.符合《消防水枪》（GB8181-2005）标准；
2.枪体采用或优于铝合金6061材质，手柄采用或优于尼龙塑料材质，水枪枪头有抗震防护套，密封套件性能好，防腐阻燃，整体表面平整、光洁，经阳极氧化处理；
3.具有直流、开花、喷雾三种出水模式，档位和流量调节通过旋转调节环实现，自带冲洗功能，便于维护；
4.水枪上有“直流”、“喷雾”、“开”、“关”等永久性标记，最大流量位置设有凸出部分，明确标明最大流量；
5.射程≥30m，额定流量≥8L/s，喷雾角度≥120°；
6.重量≤2.6kg（含接口）；
7.65mm卡式接口，尾部可360度旋转，防止水带打结；

	44
	
	三分水器
	20
	1.符合XF868-2010《分水器和集水器》标准；分水器由铝合金铸造而成，或优于此材质；有一个进水口，三个出水口，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带.主要用于铺设消防水带用，是从水带干线分出水带支线的消防器材，
2.主要材料；为铝合金，或优于此材质；
3.组成零件；由本体阀，接口等组成；
4.工作压力：≥1MPa；
5.进水口径：≥80mm；
6.出水口径：≥3×65mm；
7.阀门开启力；≥119N；
8.应具有永久性标识，具备专业机构出具的检测报告或质量证明文件。

	45
	
	直流水枪
	20
	★1、产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的检测机构（具备相关产品标准检测能力授权，检测能力授权应提供相关证明材料）出具的完整有效检验报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

2、铝合金材质或优于铝合金材质；

3、射程≥28m。额定流量：7.5（±8％）L/s、有限位功能；接口公称直径：65mm；喷嘴直径：19mm；公称压力≥2.5MPa；强度压力≥3.75MPa；阀门通孔直径≥45mm；额定喷射压力≥0.35MPa；

额定直流流量≥7.5 L/s；

4、开关形式为拉杆式

	46
	
	六米拉梯
	4
	1.符合XF137-2007《消防梯》标准要求；
2.材料：优质毛竹并经防腐、防蛀、干燥处理，或优于以上两种材料；
3.技术性能；
3.1.工作长度；6±0.2m；
3.2.合并高度；3.75±0.2m；
3.3.最小梯宽；300±3mm；
3.4.梯蹬间距；280±2mm；
3.5.整梯质量；≤35kg；
3.6.水平弯曲残余变形比值；≤0.2%；
3.7.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤2mm；
3.8.侧板摇摆残余变形比值；≤0.2％；
3.9.拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形；
3.10.抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏；
4.应具有永久性标识，具备专业机构出具的检测报告或质量证明文件。

	47
	侦检器材
	有毒有害气体探测仪
	2
	▲1.所投产品符合GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪》标准要求，提供由国家认可检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。
2.1传感器类型：可在实时检测空气中的氧气、可燃气、 一氧化碳、硫化氢和氯气等多种有毒有害气
体浓度，全中文显示界面。
02传感器：检测范围≥0～30%VOL,分辨率≥0.1%VOL,响应时间≤10s,检测精度≤±0.1%。
2.2LEL传感器：检测范围≥0～100%LEL,分辨率≥1%LEL,响应时间≤10s,检测精度≤±1%。
CO传感器：检测范围≥0～2000ppm,分辨率≥1ppm,响应时间≤15s,检测精度≤±1%。
2.3H2S传感器：检测范围≥0~200ppm,分辨率≥1ppm,响应时间≤15s,检测精度≤±1%。
CL2传感器：检测范围≥0~10ppm,分辨率≥0.1ppm,响应时间≤30s,检测精度≤±0.1%。
3.泵吸式原理，操作简单， LCD屏幕同时显示五种气体检测浓度，自动背景光，自动调零与校准，具
有连续检测和95dB声报警，具有立即报警、振动报警和跌倒报警等功能。
▲4.防护等级：≥IP65。
防爆等级： ExdiaIICT4/Gb。
5.探头使用年限：≥3年。

	48
	
	消防用红外热像仪
	1
	符合XF/T635-2006《消防用红外热像仪》标准要求；需提供由国家认可的检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验（检测）报告复印件。

2）用于火场搜救和火源搜索，便于消防员在浓烟中看清周围环境状况。尺寸不超过250mm*130mm*100mm，便于消防员随身携带。
3）重量（含电池重量）：≤1000g（含电池重量），每块电池使用时间≥3.5h，屏幕显示电池电量。
▲4）屏幕：≥3英寸彩色LCD显示屏，分辨率不低于1024x768阵列，刷新率不低于40Hz。
▲5）探测器分辨率不低于384x288阵列，探测器刷新率不低于60Hz；2倍和4倍数字变焦。
▲6）探测器：需采用非晶硅材料（或更优），热灵敏度：NETD＜50mK(0.05℃)，色彩模式：不低于8种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情、环境监测等模式便于各种情况下使用；同时需要在屏幕上以中文字幕显示。
▲7）防护等级≥IP67，满足2m跌落试验, 在85℃环境下工作不少于30min，，在120℃环境下工作不少于10min，在260℃环境下工作不少于5min。
▲8）测温范围：-40至2000℃，并具有温度变化指针显示功能。配置火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪；
9）耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀性，在20℃环境下，6mol/L NaOH溶液、3mol/L HCL溶液、3mol/L NaCl溶液浸24h外表面无溶解痕迹。
▲10）具有拍照、录制功能，应能拍摄照片≥5000张和录制视频≥12h。
11）便于携带，配置可伸缩挂钩可以挂在肩带上，配置可伸缩挂钩，耐高温≥200℃，最大伸缩长度≥70cm。

	49
	
	漏电探测仪
	2
	▲1、产品符合相关标准要求，提供由国家认可检测机构出具的、与所投产品型号一致完整有效的检验报告。
2、无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电源的具体位置，可声光报警。至少具有高感和低感两种测试方式选择。被测电压频率范围在20-100Hz之间，探测电压≥120V(AC)。当测试到有漏电时，前端会有灯光闪烁，并伴随着警报声，越靠近漏电源头，灯光闪烁越快，且警报声越响。
3、可持续使用时间≥300h。操作温度至少达到-30℃~+60℃。电池驱动。
4、最远测试距离≥120m。

	50
	
	测温仪
	1
	▲1.产品符合相关标准要求，提供由国家级/省级认可检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效
的检验报告。
2.手持式设计，背光，温度单位可由℃切换为F,红外线定点测试。
可记录9点温度及最大、最小值和平均值。
3.具有可调放射率比值：0.3-1.0。
节电设计，不操作内自动关机时间：≤5分钟；
测量温度范围： -30℃—1000℃。
测量精度≤2%;

	51
	
	激光测距仪
	1
	1、符合《手持式激光测距仪检定规程》标准要求；
2、可探测高度、角度、距离、速度、数据可储存；
3、采用数字电路技术，探测头采用多层全镀膜工艺；
4、测距显示：内置和外置LCD显示；
5、测距范围≥1000m；
6、测距精度（300m以内）≤±0.2m，（300m以上）≤±1m；
7、放大倍率≥8倍；
8、测速范围：0-300km/H；测速精度：±5km/H,
9、测角范围±90°；
10、倾角精度≤±1°；
11、高度范围：1000m距离内能显示测量高度；
12、工作温度：-10至＋50℃,单块电源≥1000mah，充电锂电池2块,整机防护等级≥IP54；

	52
	
	望远镜
	1
	1、型号：≥12×50；
2、倍率：≥12X；
3、眼罩:旋转；
4、口径：≥50；
5、出瞳直径：≥4.2mm；
6、视场：约5.6°；
7、瞳距可调节范围：60-80mm；
8、千米视野：≥98m；
9、最近对焦：≥6m；
10、调焦系统：中间调焦；
11、棱镜材质：BAK4；
12、防水：充氮防水；
13、颜色：黑色；
14、外形尺寸：≥195×175×58mm；
15、净重：≤900g；

	53
	通信器材
	照相机
	1
	1、采用 CMOS 传感器（逐行扫描），分辨率 ≥ 4MP（支持

4K/3840×2160 优先）；视频编码支持 H.264/H.265，且在 4K

分辨率下支持 ≥25/30 fps。

2、支持自动与手动曝光控制，最短快门时间 ≤ 1/8000s；

若设备采用电子快门，应支持最短电子快门 ≤ 1/30000s。

3、支持光学变焦（≥12×）或可换镜头并覆盖等效 18–150mm

焦段；变焦应为光学（非纯数码变焦）。

4、支持自动对焦或目标跟踪（含人/人脸检测/目标跟踪），

并支持远程手动微调与预置位控制能力。

5、最低照度（彩色）≤0.1 lux（F 值标注或等效说明），

并支持夜视/红外或低光增强模式。

6、支持 WDR/HDR 功能以提高逆光场景可用性。

7 输 出 接 口 至 少 包 含 HDMI 或 SDI ； 并 支 持 网 络 流（RTSP/RTMP/NDI/SRT 等任一）或通过外置编码器实现网络

推流；支持远程控制（PTZ/变焦/对焦/预置）。

8、提供本地存储或网络录制方案；支持常用后期编码格式

（ProRes/CinemaDNG 为优选，H.264/H.265 为最低要求）。

9、室外设备满足 IP66 或更高防护等级；工作温度范围至少

-20°C 至 +55°C。

	54
	
	防爆电台
	40
	★1、功能：可实现单呼、组呼、遥毙、激活、PTT ID 等。

2、性能：

★（1）频道数量不少于 16 个。

（2）频率范围:350-390MHz。

（3）输出功率：≤3.5W。

（4）剩余调频：45dB。

（5）频率稳定度：±2.5ppm。

（6）防护等级：≥IP68

（7）音频失真≤3%。

（8）防爆电池持续供电时间不少于 8 小时，另配备用电池和耳机。

★（9）防爆等级：≥ExibⅡBT3。

★3、通话距离不小于 3 公里。

4、其他性能和要求应满足 GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备_通用要求》和 GB3836.4-2000《爆炸性环境用防爆电气设备_第 4 部分》标准。

	55
	
	防爆电台备用电池
	70
	防爆锂电池，适配上述防爆电台（不低于2200mAh）

	56
	
	电台快速充电箱
	2
	1、▲为保障设备兼容性，所投电台快速充电箱需满足防爆电台充电使用。

2、▲产品尺寸≤552*400*236mm；重量≤25KG电池容量≥800Wh，同时支持8台防爆电台进行快速充电，充电能力≥20台次。

3、支持多种接口方式，支持直流充电、USB输出、太阳能充电接口、AC 220V输出等。

4、支持智能LCD显示屏，可实时查看输入/输出功率、电池电量百分比信息。

5、内置风扇散热设计，可避免长时间工作造成温度升高。

6、支持电源箱对充电情况可快速查看，具有多种充电保护功能。保证充电安全。如：对充电过程进行电压、电流、温度等信息智能监控。

7、支持智能充电保护，如：充电极片短路、充电过程限压、限流、温度检测等多级安全保护功能。

8、电源箱便于安放、运输、携带、存储；具有抗冲击、耐高低温、缓冲减震、防尘防水特点。


注：上述技术参数中要求提供的检测报告等证明文件在中标供应商供货时必须提供齐全，否则招标人有权取消其中标资格。本次投标时各投标人均无需提供。
二、交付要求、时间和地点
1.交货方式：中标人免费送货上门。包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。中标人应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。

2交货地点：江苏如东洋口港经济开发区管理委员会

3.交货时间：自签订合同之日起100日历天完成供货、安装调试。

三、采购标的的验收标准及培训

（一）验收标准
1.产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；所有货物交货完毕，采购方及采购方指定部门对成交单位提供的产品进行抽样检测，检测不符合采购要求的，采购方有权终止合同。相关损失由成交单位自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，采购单位不再另行支付。上述涉及注明交货验收重点条款的各项性能指标，成交单位交货时现场服务技术人员须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，无法通过验收则视为投标时虚假应标，做退货处理，并赔偿相应的损失。

2.验收标准：采购人按照采购文件相应规定以及国家和行业标准进行质量验收。

3.验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、质保证明材料、装箱单、随机资料及包装。所有设备和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。成交人对质量问题负责包退、包换和包修，所发生的费用由成交人负责。

4.采购产品的验收时间：安装调试完毕并经过试运行后3个月内。

（二）培训要求
1.设备交付后，中标人应于15日内开展设备使用现场培训，由此产生的费用由中标人负责。

2. 培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别、排除等。安排具备从业经验的技术人员，对采购人使用设备的人员和相关管理人员进行培训。
四、采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。

8.非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：消防头盔、消防员灭火防护服(黄全甲) 、消防用红外热像仪 ；

五、质保及售后要求：

1.质保：质保期为1年，如投标文件中有延保承诺则按承诺期限执行,质保期自仪器验收签字之日算起，在质保期内所有服务及配件全部免费（如提供免费上门维修、免费更换零配件、免费的技术咨询服务、免费的技术信息和资料等）。质保期满后，按优惠价格80%为用户提供备品备件，保证零配件的供应十年，终身提供优质服务。厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

2.维修响应时间：中标人对用户的服务要求应在2小时内响应；需要在现场进行维修的，应在48小时内到达仪器现场；故障必须在7天内修复；一般问题应在24小时内解决，重大的零配件更换问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失并提供新机使用。

3.技术服务信息：要求提供设备生产方设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。
六、 付款方式：

合同签订设备到货、安装调式结束，检定/校准、验收合格在2027年1月份支付合同价的90%；余款在验收合格满一年且无质量问题后一次性付清。支付前成交人需提供正式税票。
七、本项目不接受进口产品参与。

八、安全责任

中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用最低评标价法。
二、评标标准

评标委员会将根据本招标文件的要求和条件进行评定,从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的合格投标人中，按最低价中标原则推荐中标候选人，推荐排序第一的为第一中标候选人，排序第二和第三的为后备中标候选人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人可以确定第二中标候选人为中标供应商。如第二中标候选人也发生上述问题，依次可确定第三中标候选人为中标供应商。

如出现两家相同报价的，则采取抽签法确定中标供应商。

三、评审委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

四、政府采购政策功能落实（本项目折扣按第7点执行）
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

五、采购本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

                      第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.有效的营业执照扫描件；
3.法定代表人身份证明（格式见附件4）、法定代表人的身份证扫描件

4.法人授权书（格式见附件5）、被授权人身份证扫描件

5.投标函（格式见附件6）

6.中小企业声明函（格式见附件7）

7.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

8.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）
9.其它需要提交的资格审查证明材料。
三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）

附件1 

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   

分包号：

	                      投标总报价

	大写：

小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


附件2 

投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价           （大写）

         （人民币：    元）（小写）


备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

（备注：①项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

②该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用优惠率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

附件3

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（加盖CA电子公章）：

                                 日期：      年    月    日

附件4            

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5            

法人授权书
本授权书声明：               （投标人名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就JSZC-***********号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              

    被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         

日期：                                         
注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件6                             投标函
致：江苏如东洋口港经济开发区管理委员会

根据贵方的JSZC-**********-****号招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：                         
邮          编：                         
电          话：                         
传          真：                         
投标人开户行：                           
账          号：                          

日           期：_____年____月____日

附件7  

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8  

残疾人福利性单位声明函（货物）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为**************单位的采购文件编号为********的********项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：

        日  期：

附件9

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为监狱和戒毒企业的，如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10 

技术要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件11 

商务要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物名称
	招标文件要求的商务要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


备注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件12
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件13

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

1

