苏州市政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号:JSZC-320500-XCXC-C2026-0003

采购项目：苏州图书馆（人民路馆、北馆）10kv变电所智能运维管理项目

采购人：苏州图书馆

采购类别：服务类

苏州星创招投标咨询有限公司

2026年04月

总目录

前附表	- 3 -

第一章 竞争性磋商公告	- 5 -

第二章 磋商供应商须知	- 10 -

第三章 响应文件格式	- 26 -

第四章 磋商采购内容	- 41 -

第五章 合同条款	51

第六章 评审办法	62

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：苏州图书馆（人民路馆、北馆）10kv变电所智能运维管理项目 |
| 2 | 标段数：1个标段 |
| 3 | 响应文件有效期为90天（日历日） |
| 4 | 服务时间：2年，具体以甲方通知为准 |
| 5 | 磋商保证金：不提交，本项目磋商文件内关于磋商保证金的相关规定均不适用。 |
| 6 | 签订合同：成交通知书发出之日起30日内 |
| 7 | 现场考察：不组织。因采购类项目种类较为复杂，为达到准确报价要求，投标报价前请投标单位自行做好现场踏勘工作（可自行联系采购方现场人员踏勘现场）开标后投标单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整。 |
| 8 | 响应文件：应使用“苏采云”系统制作并提交电子版响应文件，未按要求线上递交电子响应文件将被拒收。 |
| 9 | 电子响应文件上传截止时间：2026年04月28日09:30（北京时间） 上传地点：苏采云政府采购一体化平台 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。 |
| 10 | 询问：获取磋商文件成功的磋商供应商在下载磋商文件后，对磋商文件有疑问的，可通过邮件（410887570@qq.com）进行询问。采购代理机构通过邮件予以解答，询问人自行在邮件中查看解答信息。 |
| 11 | 质疑： 磋商供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。采购人应当在收到磋商供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。 未依照磋商公告要求依法获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。 |
| 12 | 代理服务费收费标准，由成交供应商在领取成交通知书时付清： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收，最低不低于3000元。 代理服务费：20060.00元 |
| 13 | 中标原则：综合评分法 |
| 14 | 评审办法：详见第六章 |
| 15 | 特别提醒： 1、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。 2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。 3、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。 |

第一章  竞争性磋商公告

# 一、竞争性磋商公告

项目概况

苏州图书馆（人民路馆、北馆）10kv变电所智能运维管理项目的潜在磋商供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件，并于2026年04月28日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320500-XCXC-C2026-0003

项目名称：苏州图书馆（人民路馆、北馆）10kv变电所智能运维管理项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰肆拾陆万元整（¥1460000.00）

采购需求：

变电所智能化线上服务：基于智能电力运维系统平台平台，对用户变电所进行远程实时监控、智能分析和在线运维。远程实时监控提供实时与历史的在线数据监控功能；智能分析提供包括数据、波形、故障预警、用电质量和能效的分析及报告；在线运维、实现在线报修，在线监控，故障分析，维修管理等服务功能。消除传统人工周期性巡检的盲区，提高变电所安全运行保障，帮助用户最终实现变电所“少人值班”或“无人值守”（详见采购文件第四章）。

合同履行期限：2年，具体以甲方通知为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标单位须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

- 合格磋商磋商响应单位的特殊条件：具有有效期限内的承装（修、试）电力设施许可证（五级或五级以上）。

注：（1）根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：磋商公告之日起5个工作日。

地点：供应商登录苏州市政府采购网站首页下侧 “苏采云-已参与项目”中，根据提示，下载招标（采购）文件。

方式：网上报名

售价：0.00元

四、响应文件递交

截止时间：2026年04月28日09：30（北京时间）

地点：苏州市政府采购网站-苏采云系统

五、开启

时间：2026年04月28日09：30（北京时间）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目为网上招投标项目，供应商应在“苏州市政府采购网-苏采云-项目参与-采购项目”，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

3、响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、线上参加（观看）开标会方式：苏州市政府采购网点击“苏采云”进入交易系统，点击“开标大厅-我的项目”，找到对应项目进入不见面开标系统。

5、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6、CA办理及使用指南： 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见苏州市政府采购网苏采云登陆页面右下角点击【新CA办理指南】--江苏省政府采购数字证书（供应商)数字证书CA及电子签章办理指南。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

进入“苏采云”政府采购交易系统后按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商可在采购系统中下载《苏采云系统供应商操作手册》。

7、考虑到熟悉苏采云系统操作需要一定的时间，请提早准备以免耽误采购活动。

8、供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在苏采云系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

9、投标人（供应商）应自行在苏采云政府采购一体化平台上下载/获取招标（采购）文件及其澄清（答疑）等相关招标（采购）资料，恕不另行通知。

10、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

（3）财库【2022】19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

（4）苏财购【2022】16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知。

11、成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

12、请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

13、苏州市政府采购监督电话：0512-68616651。

14、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意。

15、技术支持

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州图书馆

联系地址：苏州市姑苏区人民路858号

联系人：黄溢琦

联系方式：0512-65225118

2.采购代理机构信息

名    称：苏州星创招投标咨询有限公司

地　　址：苏州姑苏区桐泾北路218号今雨荟商务大厦908室

联系方式：0512-68153882

3.项目联系方式

项目联系人：周星宇

电　　 话：0512-68153882

- 磋商供应商须知

1. 说明

1.1本磋商采购文件仅适用于苏州星创招投标咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商采购文件的解释权属于苏州星创招投标咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。

2.2磋商供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.4磋商采购单位：采购人及采购代理机构的统称，具体组织实施磋商采购活动。

2.5响应：磋商供应商根据采购人发布的磋商文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.6知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.7天：日历日。

2.8服务地点：合同中明确约定的乙方服务的最终地点。

2.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.10实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.11书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12扫描件：指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

3.合格磋商供应商的一般条件

按磋商公告

4.合格磋商供应商的特殊条件

按磋商公告

5. 磋商供应商代表

5.1指全权代表磋商供应商参加磋商采购活动并签署响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见附件格式）。

6. 磋商费用

6.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

7. 联合体（本项目不接受联合体，相关条款均不适用）

7.1接受联合体参加磋商的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个供应商的身份共同响应时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1.1 联合体各方中至少应当有一方应具备承担本磋商项目的相应资格条件。

7.1.2 联合体各方应签订联合磋商响应协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合磋商响应协议随响应文件一并提交。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.1.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。出现上述情况者，其磋商响应和与其有关的联合体的磋商响应均做无效响应处理。

7.1.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.2除非另有规定或说明，本磋商文件中“供应商”一词亦指联合体各成员。

8. 磋商采购文件

8.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2供应商如有疑问需要澄清，请按照前附表进行询问，代理机构收到询问后应在三个工作日内予以解答。

8.3 磋商文件及其补充文件不是直接从磋商采购单位处获得的，磋商采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.现场考察

9.1供应商应按磋商文件中所述时间和方式对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

9.2磋商采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是磋商采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。磋商采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经磋商采购单位允许，供应商可为考察目的进入磋商采购单位的项目现场，但供应商不得因此使磋商采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

9.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向磋商采购单位提出任何索赔的要求，对此磋商采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 磋商采购文件的澄清和修改

10.1在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对磋商供应商提问的澄清，均可对磋商文件用更正（补充）文件的方式进行修改。

10.2采购人、采购代理机构对磋商文件的修改，将以更正（补充）文件的方式在苏州政府采购网上进行发布。更正（补充）文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

10.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购人、采购代理机构有权推迟截止日期和磋商日期。

10.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上发布的为准。

11. 响应文件计量单位和使用文字

11.1响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

12. 响应文件的组成

12.1响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：

12.1.1授权委托书（非法定代表人参加磋商的提供）；

12.1.2响应函；

12.1.3响应总报价表；

12.1.4响应分项报价表；

12.2响应文件二（资格及技术部分）：

12.2.1 关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

12.2.2 磋商供应商情况表、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

12.2.3磋商供应商法定代表人身份证扫描件；

12.2.4磋商供应商代理人身份证扫描件（非法定代表人参加磋商的提供）；

12.2.5磋商供应商证明其满足合格磋商供应商资格基本条件的证明材料:

（1）具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人身份证明扫描件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：法人应提供最近一期的财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件或承诺函；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:包括税务登记证（如有）和最新一期依法缴纳税收的凭据，如为依法免税或不需要缴纳的，供应商则须提供对应证明资料；提供近三个月内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料扫描件；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

12.2.6磋商供应商证明其满足合格磋商供应商特定资格要求的证明资料：有效期限内的承装（修、试）电力设施许可证（五级或五级以上）扫描件；

12.2.7中小企业声明函（格式见第三章）或残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）或监狱企业证明文件；(注：若提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件须加盖有公章的彩色扫描件上传至电子投标文件。)

12.2.8偏离表；

12.2.9服务方案；

12.2.10《人员配备一览表》（格式见第三章）及服务期间人员配备方案；

12.2.11《类似业绩一览表》（格式见第三章）；

12.2.12磋商供应商证明其为合格磋商供应商及评分标准中涉及的证书、证明、文件等资料。

注：供应商应提交以上12.1.1-12.2.8条完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应磋商文件而被拒绝。

12.3 响应文件由12.1、12.2款规定的内容共同组成。

13. 电子响应文件编制及提交

13.1本项目为网上招投标项目，供应商应登陆苏采云系统、线上获取招标（采购）文件，线上获取更正（补充）文件、对投标（响应）文件进行电子签章、线上递交投标（响应）文件；应使用电子投标文件制作工具制作电子版投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于上传截止前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件将被拒收。

13.2电子投标（响应）文件制作工具下载：

电子投标文件制作工具下载：详见苏州市政府采购网-苏采云登陆页面右下角点击驱动下载。使用指南见《苏采云系统供应商操作手册》。

13.3电子投标（响应）文件制作与提交：

供应商根据《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。需对投标（响应）文件中涉及的扫描件（复印件）及需要加盖公章的部分进行签章，否则视为未提供相对应项。

13.4投标（响应）文件制作完成后导出投标（响应）文件，在“参与详情”页面上传已制作完成的投标（响应）文件。

13.5投标（响应）文件提交后，供应商可通过模拟解密操作检测投标（响应）文件是否可以正常解密。

13.6因本章“12.响应文件的组成及要求”要求的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函要求的文件需在成交公告时对外公示，故磋商供应商如涉及需要提供“12.响应文件的组成及要求”要求的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函的文件时，必须将签章上传至电子投标文件中。

13.7供应商应在采购系统中选择已制作好的响应文件进行上传，上传必须在投标（响应）截止时间前完成。未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。

13.8联合体投标：本项目不涉及。

如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步：在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

备注：响应文件中的CA证书签章为有效签名章。

14. 报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，磋商供应商对《响应报价表》中的报价应包括但不限于完成本项目所需全部费用，包含各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非合同条款中另有规定，否则合同价格在合同实施期间不因市场因素、政策规定变更因素等任何因素调整。

14.2磋商报价编制要求

14.2.1根据提供的磋商文件及有关资料单独编制相关的磋商报价并汇总填入《响应报价表》；

14.3磋商供应商应按《响应报价表》中的全部服务计算单价和总价。《响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，供应商自行承担错算这部分的经济损失。

14.4磋商供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果磋商文件要求分标段磋商的，则磋商供应商可以有选择地只响应其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5一项内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.6响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15. 磋商保证金（本项目无需提交磋商保证金，本磋商文件内磋商保证金相关规定均不适用）。

16. 响应文件的有效期

16.1响应文件的有效期见前附表，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的磋商供应商的投标将被拒绝。

17. 响应文件的标记

17.1磋商供应商应根据《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。需对投标（响应）文件中涉及的扫描件（复印件）及需要加盖公章的部分进行签章，否则视为未提供相对应项。

18. 截止时间

18.1电子响应文件按照制作要求在响应文件提交截止时间前上传系统提交。

18.2磋商供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件上传系统，未按要求线上递交电子响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

18.3在响应文件截止时间止采购人收到的响应文件递交份数少于三份，采购人有权宣布本次采购失败。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1磋商供应商在提交响应文件后可在系统中对其响应文件进行修改或撤销。

19.2 开启后磋商供应商不得撤回响应文件。

20. 磋商程序

20.1供应商不需到现场参加开标会(但请及时关注系统公告栏及语音播报，以防错过二次报价)。

20.2线上参加（观看）开标会方式：苏州市政府采购网点击“苏采云”进入交易系统，点击“开标大厅-我的项目”，找到对应项目进行线上参加（观看）。

20.3开标时，供应商的响应文件须在供应商解密环节进行解密，在解密时长倒计时结束前，供应商需解密完成，否则视为放弃本次投标（磋商）。

20.4解密完成后，供应商可通过查看“磋商响应”菜单查看是否被邀请磋商。供应商进入采购包磋商列表界面，点击【响应】按钮进行响应。页面弹出磋商要求函，供应商需要在倒计时结束后，点击【我知道了】，完善磋商回复栏内容后，进行签章提交。开标大厅显示“立即报价”后，供应商须在报价结束时间前进行报价，报价结束时间未进行报价，则视为放弃报价。报价结束时间前可修改最后报价，点击【修改报价】按钮进行修改，倒计时结束后，点击我知道了。最后报价结束，若需要修改报价信息，可在剩余时间之内进行撤销，重新报价。

20.5开评审结果在磋商结束后，供应商通过邮件进行咨询，未通过相关途径进行询问导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

20.6本项目采用线上澄清：

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审中需要供应商进行澄清的通知会通过苏采云系统发出，供应商应及时登录采购系统查看澄清要求并在规定的时间内按要求进行线上答复，否则视为未实质性响应。

有关澄清的答复应在系统内采用书面形式，该书面签复应有投标人签(盖)章，并将作为投标内容的一部分。

线上澄清答复的方式：当发起答疑澄清时，页面弹出处理答疑澄清消息菜单，点击反馈进入-点击【响应】-填写询问响应内容后，进行询问响应函签章。

评审结束后系统公告中会提示评审流程结束，供应商可离开电脑。

20.7本项目采用线上二次报价(及时关注“苏采云”系统公告栏和语音播报信息，以防错过二次报价)

20.8供应商未按规定时间及要求递交二次报价的，视为放弃本次投标（响应）。

20.9磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价即最后报价，提交最后报价的供应商不足3家的，磋商采购失败。除因磋商文件修改导致成本增加外，最后报价不得高于一次报价，否则为无效响应报价。

20.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.11异常低价投标审查

20.11.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.11.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等；评审委员会依投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其 报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。由评标委员会根据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

20.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.13由于开标现场监控传输路径与开标信息传输路径不同，会造成网页显示时间与监控图像显示时间不同。

20.14技术支持

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

21. 磋商小组

21.1磋商小组由采购人依法组建，由采购人代表、专家评委组成。

21.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系、或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（二）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与投标人有其他影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

21.3磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

21.3.1审查响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

21.3.2可以要求磋商供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

21.3.3推荐成交候选磋商供应商名单；

21.3.4向采购人或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

21.4磋商小组成员应当履行下列义务：

21.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.4.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

21.4.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

21.4.4参与评审报告的起草；

21.4.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.4.6配合采购人答复磋商供应商提出的质疑。

22. 评审内容的保密

22.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

22.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

22.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

23. 对响应文件初审

23.1开始磋商后，磋商小组将审查响应文件是否实质性响应磋商采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，响应文件有下列情况之一者，且磋商小组认为在磋商承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

23.1.1磋商供应商的响应文件未按照本须知规定制作的；

23.1.2未按本须知规定提交资格文件；

23.1.3与磋商采购文件有重大偏离；

23.1.4磋商供应商拒绝修正错误；

23.1.5磋商供应商的报价是选择性的；

23.1.6磋商供应商的报价只投了部分内容；

23.1.7 磋商供应商的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.1.8 经磋商小组认定磋商供应商的报价低于成本价的；

23.1.9不同供应商的“机器码一致”的情形；

23.1.10供应商所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的；

23.1.11其他被磋商小组认定无效的情况。

23.2磋商采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，磋商供应商在磋商中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

23.3磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.3.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合磋商采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合磋商采购文件要求的作为未实质性响应磋商采购文件处理，该响应文件将不予以详细评审，也不成交；

23.3.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

23.3.4磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

24．项目的终止

24.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

24.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的。

25. 响应文件的评价和比较

25.1磋商小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应磋商采购文件要求的响应文件进行评价和比较。

25.2评审办法

采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交供应商。

评标委员会严格按照磋商采购文件的要求、条件、合格性评审办法，对磋商供应商所提供的服务内容进行比较，同时考虑以下因素：

25.2.1磋商供应商的资信情况和履约能力；

25.2.2磋商供应商提供的其他优惠条件；

25.2.3磋商供应商的实施方案；

25.3评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的磋商供应商的响应文件按评审办法进行评审和评价。

26. 成交单位的确认

26.1磋商小组根据本文件规定的成交原则，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高到低的前三名的磋商供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组选择排名第一的为成交供应商。

26.2确定成交供应商后，磋商采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。

27. 合同授予标准

27.1采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应磋商文件要求和按本须知规定评选出的磋商供应商。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28.履约保证金：本项目无需递交履约保证金。

29. 成交通知书

29.1磋商采购单位应在规定的时间向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.2成交通知书将成为合同的组成部分。

29.3磋商采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

30.告知成交结果

30.1发出成交通知书。在发布成交公告的同时，向成交磋商供应商发出成交通知书。

30.2参与项目评审的未成交磋商供应商可在成交公告发布之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

31. 合同的签订

31.1成交单位应按规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

31.2签订合同及合同条款应以磋商采购文件和成交单位的响应文件及其澄清文件为依据。

31.3本项目各单项报价二次报价中未明确的，按照磋商总价（最终报价）/第一次总价*响应文件中列明单价（第一次）执行。

32.代理服务费

32.1成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

32.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将保留诉讼的权利。

33.采购文件的质疑

33.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.4.2质疑项目的名称、编号；

33.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.4.4事实依据；

33.4.5必要的法律依据；

33.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

33.5质疑联系方式详见前附表。

34.政府采购政策

34.1关于节能环保产品政府采购要求：

本项目为服务类项目，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品。

34.2针对中小型企业的评审：

（1）本项目为专门面向中小企业采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务项目中，项目由中小微企业承接。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

未尽事宜按照《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》执行。

（2）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（3）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

34.3信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

33.3.1查询截止时点：响应文件递交截止时间。

33.3.2查询渠道：

采购代理机构将通过，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

34.3.3信用记录使用规则：对响应单位进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

35. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系（供应商名称）  的法定代表人，现授权委托 （姓名）  为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加        组织实施的编号为  JSZC-320500-XCXC-C2026-0003 号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

2、响应函

响应函

：

我们收到贵公司号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起    天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

联系人：

联系电话（手机）：

地址：邮政编码：

电子邮箱：

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

3、响应报价表

响应报价表

| 项目名称 | 响应总价(元) | 服务期限 | 税率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总价(元) | 大写： |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

4、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 费用条目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：大写 |  | 人民币（小写）（¥ 元） |  |  |  |  |
| 企业类型：□中型企业 □小型企业 □微型企业 □残疾人福利性单位 □监狱企业 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须对全部采购内容进行报价。本表中合计金额应与“开标一览表”投标总价一致，否则，以《开标一览表》为准。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

5、人员配备一览表

（1）人员配备一览表

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 资质及从业资历(按照采购要求填写是否满足) | 资质证书名称、等级、编号等 | 职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

（2）拟投入本项目的负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

6、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

7、偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照竞争性磋商文件技术要求等要求，所响应标的物与竞争性磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应竞争性磋商文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所响应标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商响应单位的磋商响应文件（除服务要求部分）与竞争性磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应竞争性磋商文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

8、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为      号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

(2)、磋商供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年万元 |  |
| 实现利润 | 2025年万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

（3）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

9、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、提供的中小企业声明函须有公章的彩色扫描件上传至电子投标文件中（如属于）。否则不可享受相应扶持政策。

2、如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

5、《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

6、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

7、成交单位为中小微企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

8、未尽事宜按照《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》执行。

9、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：提供的残疾人福利性单位声明函须有公章的彩色扫描件上传至电子投标文件中（如属于）。否则不可享受相应扶持政策。

- 采购内容

苏州星创招投标咨询有限公司受苏州图书馆的委托，就其所需的苏州图书馆（人民路馆、北馆）10kv变电所智能运维管理项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的磋商供应商前来参加本次磋商采购。

- 采购编号：JSZC-320500-XCXC-C2026-0003

二、采购内容及要求：

## （一）变电所智能化线上服务

基于智能电力运维系统平台平台，对用户变电所进行远程实时监控、智能分析和在线运维。远程实时监控提供实时与历史的在线数据监控功能；智能分析提供包括数据、波形、故障预警、用电质量和能效的分析及报告；在线运维、实现在线报修，在线监控，故障分析，维修管理等服务功能。消除传统人工周期性巡检的盲区，提高变电所安全运行保障，帮助用户最终实现变电所“少人值班”或“无人值守”。

（1）智能运维云平台：

24小时配电室配电设备设施、电力运行远程监测、故障报警、火灾隐患预警等，实现电力事故的预防和控制，提高电力安全运行等级。

（2）电力数据在线监测：

电力运行数据实时监测、分析及诊断，电量分级计量、电费分项核算等各类统计报表，实现能耗管理数字化、电力越限预警可视化等。

（3）网络值班巡检：

24小时配电室远程网络值班巡视，远程巡检配电室动态环境状况、安全防护等。

（4）智能移动客户终端：

随时随地方便快捷的手持管理工具，手持移动PC端或手机APP远程便捷管理，智能化、网络化让电力运行管理、设备维保工作更加的便捷、高效及专业化。

## （二）线下服务

### （1）值班

成交人应保证安排2名专业高压人员24小时驻守变电所现场，进一步保障图书馆的用电安全。在图书馆场馆举办重大活动或会议期间，需增加应急维护人员与图书馆现场驻守人员一起完成保电任务。

### （2）巡检

定期巡视高、低压电气设备。包括一、二次回路、变压器、开关柜、继电保护回路、电容柜、母排联接、仪表指示灯等，并做好相关记录交采购人存档备案。

- 高压开关柜：

- 开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常，操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确，控制电源及电压回路电源分合闸指示正确；

- 分、合闸位置指示器与实际运行方式相符；

- 屏面表计、继电器工作应正常，无异声、异味及过热现象，操作方式切换开关正常在“就地”位置；

- 柜内照明正常，通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损；

- 柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常；

- 柜体、母线槽应无过热、变形、下沉，各封闭板螺丝应齐全，无松动、锈蚀，接地应牢固；

- 真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象，SF6断路器气体压力应正常，瓷质部分及绝缘隔板应完好，无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热，对于无法直接进行测温的封闭式开关柜，巡视时可用手触摸各开关柜的柜体，以确认开关柜是否发热；

- 断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀；

- 接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好。

- 低压配电柜

- 主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝，与仪表指示是否对应

- 输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象

- 在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同，检查车间负载电压降是否超出规定

- 各配电柜和电器内部，有无异声、异味

- 带灭弧罩的断路器，三相灭弧罩是否完整无缺

- 检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常，有无线圈过热或噪声过大

- 母线绝缘夹有无损伤和歪斜，母线夹固定螺丝有无松脱

- 配电柜电器的表面是否清洁，接地连接是否正常良好

- 变压器

- 变压器温度是否正常，温控器完好，温度报警值在140℃,超温跳闸值在150℃,自动起风机值在90℃,自动停风机值在80℃；

- 器身及高低压接线端有无发热变色迹象，有无异常响声和气味；

- 外观无破损、无震动；

- 各连接导线、母排温升正常。

- 配电所环境

- 变电所各处门、窗是否完好，门锁完好；

- 雨天屋顶有无渗漏水现象；

- 变电所内严禁堆放杂物，做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水，环境清洁整齐；

- 变电所内照明足够良好、通风设备良好；

- 消防设施齐全有效；

- 变电所室内环境温度不应超过40℃，相对湿度应小于80%；

- 变电所内排水通畅，屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善；

- 专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置；

- 配电室卫生清扫。

### （3）抢修服务

成交人在图书馆10公里范围内设有应急服务响应站点，提供24小时电力故障报修服务，对故障报修请求做到快速反应，及时组织维修处理，保证事故告警半小时内到达现场。维修人员具备应急处理事故、保电送电能力；维修人员到达现场后应立即采取有效措施，防止故障扩大。抢修过程中需严格电力安全规程及其他安全操作制度，严禁发生触电事故。同时成交人及时向采购人指定的专职负责人报告，并记入抢修记录和有关记录。抢修结束后，采购人专职负责人对抢修服务质量进行评价。

### （4）预防性试验

- 按相关规范要求，定期组织高、低压设备、变压器及接地系统预防性试验，并形成正式检验报告交采购人存档备案。

- 按相关规范要求，定期对现继电保护及自动装置等设备进行校验试验，并将检验结果形成正式书面报告交业主存档备案。

- 按照相关规范，定期组织工器具试验。主要内容包括：10KV验电笔按绝缘安全工器具试验；10KV短路接地线、400V短路接地线按绝缘安全工器具试验；绝缘地毯（胶垫）按绝缘安全工器具试验；绝缘鞋、绝缘手套按绝缘安全工器具试验。试验合格贴好标签、签名、日期及试验报告，采购人确认人签名。绝缘安全工器具有缺陷或隐患的维保单位以书面形式提出。

### （5）年度停电检修保养

① 柜体、外壳、电气元器件、连接铜排除尘。高压电缆沟下检查，封堵电缆口，清除杂物，年度为1次检修保养周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。

② 一次系统紧固件重新紧固，如发现热退火螺丝要进行更换。插件连接部分加凡士林，传动机械部分润滑等，年度为1次检修保养周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。

③ 二次系统紧固件重新紧固，检查连接确保紧固、可靠，变压器风扇、温控检查、测试，电容器检查、测试，插件连接部分加凡士林等。年度为1次检修维保周期，所有设备运行状况必须记录在案，确保供电设施设备工况良好。

④ 检修保养中发现设备设施有缺陷或隐患的必须向甲方以书面形式提出。

设备具体清单如下：

| 苏州第一图书馆 变电所设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干式变压器 | 顺特电气 | SCB9-1000/10 | 台 | 1 |
| 2 |  | 镇江天力变压器 | SCB10-1000/10 | 台 | 1 |
| 3 | 变压器温控仪 | 力得 | LD-B10-10D | 台 | 1 |
| 4 |  | 顺德机电 | BWD-K-F | 台 | 1 |
| 5 | 真空断路器 | 常熟开关 | CV1-12(VS1) | 台 | 2 |
| 6 | 框架式断路器 | 西门子 | 3WN6 | 台 | 4 |
| 7 | 塑壳式断路器 | 西门子 | 3VF3 | 台 | 61 |
| 8 | 电容器 | 苏容电气 | BSMJ0.45-30-3 | 块 | 32 |
| 9 | 10kV高压计量柜 | 常熟开关厂 | KZN1-10 | 台 | 2 |
| 10 | 10kV高压PT、避雷器柜 | 常熟开关厂 | KZN1-10 | 台 | 2 |
| 11 | 10kV高压主变柜 | 常熟开关厂 | KZN1-10 | 台 | 2 |
| 12 | 低压进线柜 | 常熟开关厂 | GGHL | 台 | 2 |
| 13 | 电容柜 | 常熟开关厂 | GGHL | 台 | 4 |
| 14 | 馈线柜 | 常熟开关厂 | GGHL | 台 | 11 |
| 15 | 母联柜 | 常熟开关厂 | GGHL | 台 | 1 |
| 16 | 信号柜 | 常熟开关厂 | JY6002 | 台 | 1 |

| 苏州第二图书馆 变电所设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干式变压器 | 许继变压器 | SCB12-800/10-NX2 | 台 | 2 |
| 2 |  | 许继变压器 | SCB12-1600/10-NX2 | 台 | 2 |
| 3 | 变压器温控仪 | 江苏龙心电力 | LX-BW10-Rs485 | 台 | 4 |
| 4 | 真空断路器 | 常熟开关 | CV1-12(VS1) | 台 | 6 |
| 5 | 高压综保 | 许继电气 | WHB-871 | 台 | 6 |
| 6 | 高压多功能表 | 龙源科技 | 96系列 | 块 | 6 |
| 7 | 框架式断路器 | 常熟开关 | CW3 | 台 | 27 |
| 8 | 塑壳式断路器 | 常熟开关 | CM3 | 台 | 130 |
| 9 | 低压多功能表 | 爱博精电 | 96系列 | 块 | 12 |
| 10 |  | 爱博精电 | 72系列 | 块 | 145 |
| 11 | 电容器 | 江苏现代电力 | IRPC | 块 | 52 |
| 12 | 蓄电池 | 天津蓝天电源 | 6-FM-40(12V40Ah) | 块 | 2 |
| 13 |  | 江苏欧力特 | LCPA38-12(12V38Ah) | 块 | 16 |
| 14 | 10kV高压进线柜 | 龙源电力 | KYN28A-12 | 台 | 2 |
| 15 | 10kV高压计量柜 | 龙源电力 | KYN28A-12 | 台 | 2 |
| 16 | 10kV高压PT、避雷器柜 | 龙源电力 | KYN28A-12 | 台 | 2 |
| 17 | 10kV高压主变柜 | 龙源电力 | KYN28A-12 | 台 | 4 |
| 18 | 低压进线柜 | 龙源电力 | MNS | 台 | 4 |
| 19 | 电容柜 | 龙源电力 | MNS | 台 | 6 |
| 20 | 馈线柜 | 龙源电力 | MNS | 台 | 23 |
| 21 | 母联柜 | 龙源电力 | MNS | 台 | 2 |
| 22 | 直流电源柜 | 龙源电力 | GZDW33-40/220M | 台 | 1 |

（三）维保服务要求

1、在合同履行期间，所有与本项目相关的服务配套设备及工器具均由供应商提供。

2、在合同履行期间，供应商须严格遵守采购人各项规章制度和安全管理规范，为本项目配备不少于2人的专职服务团队，制定详细的工作流程和岗位职责，并负责服务人员的安全及专业技能、知识的培训。因服务人员违反安全操作规程所造成一切后果均由供应商承担。

3、在合同履行期间，所更换的主要元器件建议与原设备的品牌、型号一致，更换事宜须经采购人相关负责人员签字确认方可实施。所需更换元器件单价：＜500元的，由供应商承担；≥500元的，经采购人确认同意后，根据采购人的相关管理规定，由采购人另行支付。

4、服务要求：

（1）供应商在服务期间须遵守项目现场的一切规章制度，负责保管、看护项目现场的设备及其配件。

（2）供应商在服务期间如对邻近设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用。

（3）供应商在项目现场服务时应设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入现场；服务结束后须负责及时清理项目现场垃圾。

（4）供应商须承担维保服务人员的安全责任。

（5）供应商维修工作和抢修工作完毕后须及时通知采购人，并建立维修日志，按季度上报采购人备案。

5、因供应商管理不善，造成服务范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求供应商负责赔偿损失，情节严重的可终止合同或诉诸法律。

6、采购人有权检查监督供应商的服务工作质量，对不称职的服务人员有权要求供应商在一周内更换，直至人选合格为止。

7、供应商须遵守《中华人民共和国民法典》的相关规定，对于服务人员的劳动关系和权益保护方面的相关问题均由供应商负责解决。

三、有关说明：

1、项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由供应商自行承担。

2、供应商须在项目实施前把详细的实施方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间供应商应遵守项目现场及采购人的各项规章制度。

3、供应商在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

4、采购人使用供应商的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权，并免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由供应商负责，相关的人员、财产责任风险均由供应商承担，涉及相关所产生的相关费用一律由成交单位承担。

## 四、综合说明及其他要求：

1、响应单位提供的服务能够至少达到采购文件要求，同时明确详细的服务内容。

2、响应单位必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。

4、响应报价包括但不限于完成本项工作所需的的劳务支出、保险、配套费用、税费及服务相关等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不。因市场变化因素而变动。根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、服务期限：2年，具体以甲方通知为准。

6、因中标单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉讼法律。如遇采购单位办公场所调整或迁移等重大情况，采购单位将提前一个月告知中标单位，合同内容经双方协商调整，调整不成的可提前终止。

7、投标单位单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定配置工作人员数量，并支付工资、国假加班费和交纳正常的社会保险（最低工资标准根据采购单位所在地标准执行），不得安排工作人员超时限加班。

8、采购单位委派专门部门负责中标单位日常工作的监管、协调、考核。

9、采购单位与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由中标单位自行管理，中标单位和派驻人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标单位自负，与采购方无涉。

10、投标单位可根据单位需要勘察现场，所发生的费用由投标单位自己承担，投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购单位提出任何索赔或追加的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11、服务要求：供应商须为本项目提供每周7×24小时免费服务热线，紧急情况须在30分钟内响应到场；非紧急情况须在2小时内响应到场。

12、验收要求：标的物符合我国最新颁布的与之相关的质量技术规范与标准，并同时满足采购文件要求和供应商所作承诺。在供应商完成全部采购内容并交付验收时，采购人应当自标的物交付验收之日起七个工作日内组织验收，并在验收通过后出具一份验收合格报告以作为采购人的验收依据，但不作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。供应商须在其响应文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和采购文件中的验收要求，未提供验收办法的响应文件将被视为非实质性响应。供应商对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

13、中标单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已中标的将取消中标资格，并重新组织采购，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标相关处理办法处理。

14、如涉及分包：小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

15、服务地点：采购单位指定地点。

16、付款方式：详见合同。

17、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网公示的补充通知为准。

- 合同条款

项目名称：

项目编号：

甲方（项目采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（成交供应商）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需             项目(项目名称)经苏州星创招投标咨询有限公司以竞争性磋商方式进行采购，并依法确定乙方为成交供应商。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和成交供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件；

（二）成交供应商响应文件；

（三）合同条款；

（四）成交供应商做出的有关澄清、说明或者补正文件（若有）；

（五）确定成交供应商的文件（包括但不限于成交通知书等）；

（六）本合同附件（若有）。

二、服务要求

本合同项下乙方所提供的服务内容为：详见采购文件中的采购需求。

三、合同金额

合同总金额为人民币          元，大写：        。

合同金额包括完成所有采购内容以及本项目所需的劳务支出、保险、配套费用、税费及服务相关等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

四、付款约定

1、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

注：甲方每次付款前，乙方均应当向甲方开具等额、合法的发票，否则甲方有权延迟付款且无须承担任何责任。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

2、付款步骤：合同生效后，由甲方在十五个工作日内向乙方支付合同金额的10％作为预付款；之后每服务满3个月且乙方无违约情形，由甲方在十五个工作日内向乙方支付合同金额的22.5％,最后3个月的款项需项目服务期满且通过甲方验收后十五个工作日内支付。

3、付款方式：银行汇票或转账。

五、服务履行地点、期限

1、服务履行地点：甲方指定地点。

2、服务期限：在合同生效后，自采购人要求的服务时间起贰年，按24个月计。

六、验收

1、本项目完成后，乙方通知甲方组织验收。具体验收时间等以招标文件规定或合同约定为准。

2、验收标准：按照招标文件中规定的采购内容和需求及乙方承诺的其他指标进行验收，验收标准必须符合相关国家、省、市标准。

3、任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。

4、甲方所有验收意见将以书面形式做出并加盖甲方公章，因此除非甲方书面明示通过验收，否则任何其他行为均不代表甲方已验收合格。

七、服务质量

1、乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目采购文件规定的服务标准。

2、乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

4、乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5、乙方应保证甲方在中国境内使用服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如甲方因本合同项下服务成果的知识产权原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。

6、乙方应保证做好安全生产培训，人员在工作期间所产生的一切劳资、工伤纠纷及各类安全事故，皆由乙方全权负责并承担，与甲方不发生任何关系。属地管理单位要求乙方做超过工作范围之外的工作，由属地管理单位和乙方协商，与本合同巡查外包服务范围无关，与甲方无关，乙方不得要求甲方为此承担费用和责任。

7、乙方保证合同履行过程中，乙方原因致使第三人（包括但不限于甲方工作人员、乙方工作人员及其他任意第三人）遭受人身损害、财产损失的，均由乙方负责处理并承担全部赔偿责任。甲方因此产生的损失，甲方有权向乙方全额追偿。

八、履约保证金

本项目：R不要求提交履约保证金

£要求提交履约保证金，金额：合同金额的10%，要求如下：

1、在签订合同前，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

2、乙方无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与甲方签订合同。

3、履约保证金将在乙方合同履行完毕且验收合格后，甲方在五个工作日内退返乙方。

4、履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正，并配合甲方和新成交单位办理移交手续后退还。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无故要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

（3）甲方违反合同约定，拒绝接受乙方交付的合格服务的，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

（1）乙方不能服务（逾期超过24小时视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方赔偿合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应在服务前与甲方和招标代理协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务并应按照合同金额的每天万分之四支付逾期服务违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）采购文件约定的解除合同的情形。

3、政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

4、乙方提交的投标材料虚假，或者乙方故意隐瞒足以导致不能中标的事实被发现的，甲方可以单方解除本合同，要求乙方支付合同总价款20%的违约金，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。

5、本合同不得以任何形式转让，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，要求乙方支付合同总价款20%的违约金，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。

6、本合同未经甲方书面同意不得分包，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，要求乙方支付合同总价款20%的违约金，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等），且乙方无权要求返还履约保证金（如有）。

7、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、政府命令、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后7日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起15日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

5、本合同在执行过程中如遇政府征用土地或其他甲方不能预见的情形发生致使本合同无法履行，应视为不可抗力事件，甲方免责。本合同终止后甲方应支付乙方实际履行时间（天数）的服务款项（单价不予调整）。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。

2、在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。

十三、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同首部载明的通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十四、争议的解决

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十五、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方签章之日起生效。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交的响应文件、成交通知书、供应商在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

3、本合同壹式肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理机构执贰份，具有同等法律效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方(公章)：                            乙    方(公章)：

法定代表人/负责人：                   法定代表人/负责人：

或授权代理人                          或授权代理人：

（签字）                              （签字）

签订日期：                            签订日期：

第六章 评审办法

一、评标办法：

1、评价和比较采用综合评分法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会织以抽签方式确定中标候选人。

二、评分标准：

（一）价格得分（10分）

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超出财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：以满足采购文件实质性要求且响应价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效报价的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100%

（二）技术及其他分值：90分

1、对项目服务方案的评价（56分）：

（1）针对本项目提供切实可行的变电所智能化运维方案（8分）：由评委根据响应文件进行打分，方案合理详细科学具有可操作性得8分，方案比较合理详细，具有一定可操作性得6分，方案内容一般且可操作性一般得4分，其余情况不得分。

（2）针对本项目提供切实可行的线下运维巡检方案（8分）：由评委根据响应文件进行打分，方案合理详细科学具有可操作性得8分，方案比较合理详细，具有一定可操作性得6分，方案内容一般且可操作性一般得4分，其余情况不得分。

（3）针对本项目提供切实可行的线下运维抢修服务方案，须至少包含抢修时间承诺以及满足该承诺的抢修驻点的说明和证明（含驻点位置、房屋所有权证或租赁证明、地图导航截图证明）（8分）：由评委根据响应文件进行打分，方案合理详细科学具有可操作性得8分，方案比较合理详细，具有一定可操作性得6分，方案内容一般且可操作性一般得4分，其余情况不得分。

（4）针对本项目提供切实可行的年度停电检修保养计划（8分）：由评委根据响应文件进行打分，方案合理详细科学具有可操作性得8分，方案比较合理详细，具有一定可操作性得6分，方案内容一般且可操作性一般得4分，其余情况不得分。

（5）针对本项目提供维保期间的服务方案（8分）：由评委根据响应文件进行打分，方案合理详细科学具有可操作性得8分，方案比较合理详细，具有一定可操作性得6分，方案内容一般且可操作性一般得4分，其余情况不得分。

（6）根据投标人提供的运维质控检查应急预案有效性、完整性评分，应急预案是否对维保期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的措施，并制定了异常数据监控制度和处理处置方法（8分）：应急预案考虑细节点全面，各项措施、制度、处理方法有效、可操作性强的得8分；细节点较全面，措施较有效、较可行的得6分，细节点基本全面、措施基本可行的得4分，不提供不得分。

（7）针对本项目提供切实可行的项目质量保障、安全保障方案（8分）：由评委根据响应文件进行打分，方案合理详细科学具有可操作性得8分，方案比较合理详细，具有一定可操作性得6分，方案内容一般且可操作性一般得4分，其余情况不得分。

2、电力系统远程监控平台软件系统功能（10分）

以图片（软件系统截图）和文字形式对供应商电力系统远程监控平台软件系统功能进行功能展示及说明。展示内容须包括：监控系统（含电力相关参数）；档案管理（含设备信息等）；用户报告（含变电站概况、用电分析、事件统计）；巡检记录；缺陷记录；发布任务；设备控制；异常报警。本项最高10分，功能要求全部包括其中且展示清晰的得10分，功能要求部分包括的得7分，上述内容缺失、与项目实际不符或未提供的不得分。

3、对拟投入本项目的人员配置评价（9分）

（1）拟投入本项目的项目负责人具备大专及以上学历证书的得3分，须在其响应文件中提供上述证书复印件，否则不得分。

（2）拟投入本项目的维护服务人员（项目负责人除外）具备高压电工作业证的，每人1分，最高6分，须在其响应文件中提供上述证书复印件及由供应商为其缴纳的最近3个月的社保缴纳证明（须有人员姓名并盖社保部门章，非补缴），否则不得分。

4、对供应商综合情况的评价（15分）

（1）提供项目主要元器件清单（以下产品）针对本项目的备品备件供应保障证明：框架式断路器；塑壳式断路器；电容器；每类2分，最高6分。供应商应保证在响应文件提供的上述证明资料复印件可清晰辨识。

（2）供应商具备在有效期内的：质量管理体系认证证书的得1分；环境管理体系认证证书的得1分；职业健康安全管理体系认证证书的得1分。本项最高3分，上述证书覆盖范围应与本项目相关且须提供中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图，否则对应内容不得分。

（3）提供自2022年至今（以合同签订日期为准）由供应商独立承担（非联合体）的类似项目业绩，每份2分，最高6分，须在其响应文件中同时提供对应项目合同扫描件，否则对应内容不得分。

注：

1、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，各供应商须在投标文件中提供相关资料供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。投标人均针对评分内容提供对应材料并作出相关说明，所提供的相关材料缺失、不符或不提供者，有关评分内容不得分。

（全文完）