太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0023

项目名称：2026年物业管理服务

采购单位：中国共产党太仓市委员会政法委员会

采购项目类别：服务类

标的所属行业：物业管理

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2026年4月

# 目录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同格式

# 第一部分  招标公告

项目概况 2026年物业管理服务采购 JSZC-320585-JZCG-G2026-0023招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载获取招标文件，并于2026-4-30 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

  - 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0023

项目名称：2026年物业管理服务

预算金额：277万元

最高限价（如有）：无

采购方式：公开招标

## 采购需求：中国共产党太仓市委员会政法委员会，总建筑面积14362.96平方米，绿地面积1623.45平方米，位于太仓市上海东路92号，单体建筑3幢（新增市社会治安综合治理中心办公楼），设机动车位150余个；主楼及新增办公楼采用中央空调系统，辅楼采用壁挂式空调，设进出门岗。本次招标需要物业服务内容包括但不限于承担以上区域的秩序维护服务、卫生保洁服务、设备运行维护、绿化养护服务、房屋零星维修、后勤保障等物业管理服务。具体内容详见第三部分项目需求。

合同履行期限：签订合同后服务期一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

  - 二、申请人的资格要求

### （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.法律、行政法规规定的其他条件

### （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

- 本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.投标人拟投入本项目的服务人员，须为已签订劳动合同的在职人员，或提供承诺函承诺中标后聘用相关人员并签订劳动合同。

3.本项目电梯维保、消防设备维保、高处作业服务允许分包。

- 1）投标人进行分包的，分包单位须满足以下要求：电梯维保单位须具备市场监督管理部门核发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目电梯安装（含修理）】（旧许可证书《中华人民共和国特种设备制造许可证》《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》在有效期内，仍予以认可）；消防设备维保单位须在社会消防技术服务信息系统完成备案；高处作业服务人员须持应急管理部门颁发的有效高处作业操作证。所有分包单位均应按规定提供《中小企业声明函》，并参照前款要求提供拟投入人员的劳动合同或中标后签订劳动合同的承诺函。

- 2）投标人不实施分包的，自身须具备约定的全部资格条件及人员要求。

- 投标人（分包单位）应按要求提交相关证书扫描件、备案截图、分包协议、劳动合同（或承诺函）等证明材料，未按要求提供或材料不符合规定的，视为未实质性响应招标文件要求，作无效投标处理。

### （四）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

  - 三、获取招标文件

  - 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

  - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-4-30 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

  - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

  - 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：中国共产党太仓市委员会政法委员会

单位地址：太仓市上海东路92号

联系人：唐明

联系电话 ：0512-80607287

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市陆渡街道万金北路88号3栋2楼

联系人：周萌

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：周萌

电话：0512-53890581

# 第二部分  投标人须知

## 一、说明和释义

### 1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

### 2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

## 二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

3.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1 本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包。

6.3 本项目接受分包。

本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，预留份额通过获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业进行，分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于总金额的50%。接受分包合同的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

若投标单位采取分包，在投标文件中提供明确的分包方案，分包方案载明中小企业合同金额应当达到的比例规定。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

## 三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.3.2 质疑项目的名称、编号；

11.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.3.4 事实依据；

11.3.5 必要的法律依据；

11.3.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

## 四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15监狱企业证明文件（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案；

15.2.2.4项目实施方案和进度方案；

15.2.2.5质量保证措施和承诺；

15.2.2.6售后服务内容；

15.2.2.7投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；

15.2.2.8类似业绩一览表；

15.2.2.9分包协议（如有）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

## 五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

## 六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

23.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标阶段

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

26.7.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.7.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.7.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.7.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
    26.9 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.10 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.11 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## 七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
    32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。
   32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
   32.4中标通知书将成为合同的组成部分。
   32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

33. 合同的签订

33.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

33.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

33.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

33.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

33.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

## 八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1 执行以下相关政策：

36.1.1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）及《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业 发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件规定：

中小企业参加投标的，必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

大型企业参加投标的，须将采购项目的一定比例分包给一家或多家中小企业进行，分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于投标报价的50%。接受分包的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.1.2、中小企业划分：

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

36.1.3残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。

36.1.4监狱企业发展政策：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。

36.1.5、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行

# 第三部分 项目需求

说明：

“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款，提供偏离表或符合要求的承诺。

## 一、项目概况

中国共产党太仓市委员会政法委员会，总建筑面积14362.96平方米，绿地面积1623.45平方米。该项目位于太仓市上海东路92号。在此建议各投标单位派人员到工程现场视察、调查、以熟悉现场的位置、一般情况、交通情况等，以及一切可能影响编制投标方案的其它情况。

该项目基本设施：本项目有单体3幢，设机动车位150余个；2幢主楼采用中央空调系统，辅楼采用壁挂式空调，设进出门岗2个。

二、物业服务内容（包括并不局限于以下内容）

1、秩序维护服务

（1）承担市综合指挥中心（含综治中心）所有区域的秩序维护服务，每日执行时间为二十四小时。综治中心大厅固定岗要求8小时工作制度（做五休二，具体要求结合相关工作制度适时调整），大门门卫、消控中心要求24小时值班，以及市综合指挥中心（含综治中心）所属区域要求24小时安全巡逻（更）。消控中心（共2间）人员需要有建（构）筑物消防员证。

（2）秩序维护人员在执勤期间，既要文明执勤、礼貌待人，又要做到忠于职守，尽职尽责。目标受到非法侵害时，要敢于挺身而出，依法处理，并及时报告。

（3）应做到防止秩序维护范围内不因外来因素发生治安、刑事案件，防止秩序维护区域内的人身、财产损害。

2、卫生保洁服务

（1）办公楼内公共部位的保洁，建筑内部走廊、安全楼梯、洗手间、开水间、电梯轿厢、电梯厅、会议室、接待室、共享空间沙发、茶几、垃圾筒、地下层等公共部位的保洁服务。

（2）办公楼外场保洁，包括道路、停车场、停车库等公共区域的保洁服务。

（3）地毯日常清洗服务。

（4）除“四害”消杀工作：每月或每周对大楼内外进行一次灭虫消杀工作，根据大楼实际情况按要求进行消杀工作，并将每次消杀情况记录在案。每月对消杀工作按照检验方法和标准进行检查，并填写消杀质量检验表。

外环境：（蚊、蝇、蟑螂等害虫）大楼周界绿化带采用喷杀方式；

（老鼠）大楼周界根据比例安装鼠笼，采用投饵方式。

内环境：楼层公共区域、卫生间等重点部位采用烟喷方式。

（5）其它临时性服务。

3、设备运行维护

| 序号 | 项目 | 数量 | 维护频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保及年检 | 5台 | 2次/月 |
| 2 | 消防维保及消防城市联网 | 14370㎡ | 1次/月 |
| 3 | 空调 | 320台 | 2次/年 |
| 4 | 柴油发电机 | 1套 | 1次/年 |
| 5 | UPS备用电源 | 2套 | 常态维护 |
| 6 | 日常照明 |  | 常态维护 |
| 7 | 电气设备 |  | 常态维护 |
| 8 | 饮用纯水设备 | 12台 | 2次/年 |
| 9 | 空气净化器 | 26台 | 1次/年 |
| 10 | 给排水系统（含室外排水） | 2套 | 2次/年 |

以上为设备运行维护清单，具体维保项目和频次参见上表。

4、绿化养护

（1）物业单位需要进行苗木修剪、除草、淋水、抗台、抗涝、施肥、植物病虫害防治、防寒、死亡苗木的补种、绿地保洁、绿化垃圾清运等日常工作。

（2）物业单位自行承担养护期间所使用的工具、肥料、药物及等发生的费用。

（3）因物业单位管养不善所引起的苗木损毁应自行修补并承担因此产生的费用。

5、房屋零星维修

墙体、墙面、玻璃幕墙、雨棚等房屋日常零星维修。

房屋日常零星维修，由物业单位在投标报价中单列，用于房屋日常零星维修所需的备品备件、物料、辅料、能耗及有关主管部门规定收取的控制、测试等费用。此项金额的使用应由物业公司按实际需求提出申请，报业主单位审批。

6、后勤保障

6.1窗口引导

群众接待服务：包含公共法律援助中心、指挥中心综合大厅等区域的窗口引导工作。

6.2日常协助管理服务

（1）协助做好公共区域日常管理，提供各类活动后勤保障服务。

（2）各类活动期间需求物品的准备、发放等。

6.3 物业管理服务

负责本物业项目的服务管理、人事管理、计划落实、成本控制、事务协调等工作。

6.4设备维修服务

（1）制定详细的维修维护计划，并保证实施。

（2）确保熟悉工作范围内的水、电设备的分布，熟练掌握水、电设备的操作程序。

（3）保证工作范围内的正常用电，正常供水；公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好。

（4）认真执行巡回检查制度，对检查中发现的设备缺陷应及时整改、保证设备、阀门、管道无跑、冒、漏、滴现象的发生。

6.5 高处保洁

工作范围内的玻璃幕墙、墙面（内、外）、窗户、屋顶、车库清洗，确保无积灰、脏污，不少于2次/年。

6.6 保洁消耗品

用于物业公司购买保洁消耗品。此项费用的使用由物业公司负责按照业主实际需求以及保洁工作需求，进行材料购置，包含大楼环卫服务费、卫生材料、保洁工具的维修保养更新。此项金额的使用应由物业公司按实际需求提出申请，报业主单位审批,按实际结算。

6.7 垃圾清运

每日8桶。

6.8 维修备件

提供相关设备的零部件购买、修理等服务。

6.9 其他

完成本物业服务需要的其他相关内容以及其它临时性服务。

- ★人员配备要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秩序维护服务 |  |  |
| 1.1 | 巡逻岗 | 6 | 55周岁以内 |
| 1.2 | 固定岗 | 6 | 55周岁以内 |
| 1.3 | 固定岗（综治中心大厅） | 3 | 50周岁以内 |
| 1.4 | 消控岗 | 6 | 需持有初级消防设施操作员证；男60周岁以内，女55周岁以内 |
| 2 | 卫生保洁服务 |  |  |
| 2.1 | 保洁员 | 8 | 60周岁以内 |
| 3 | 后勤保障 |  |  |
| 3.1 | 窗口引导服务 | 1 | 55周岁以内 |
| 3.2 | 日常协助管理服务 | 2 | 55周岁以内 |
| 3.3 | 物业管理服务 | 1 | 持有物业项目经理上岗证；55周岁以内 |
| 3.4 | 设备维修服务 | 1 | 需持有初级高压/低压电工证；60周岁以内 |
| 4 | 合计 | 34 |  |

注： （1）上述人员配制为最低配置要求，属于实质性响应条款，投标单位可依据实际情况自行制定人员架构及配置。

（2）拟投人员按照上述要求安排适龄人员，投标文件中须提供所有人员的身份证（复印件）扫描件及人员清单、开标前三个月内任意一个月社保缴纳证明及相关证书的证明材料，如未提供以上证明材料或提供的人员配置低于以上配置，属于无效投标。

- 服务内容

所有服务项目参照物业管理条例（国务院令第379号）、全国物业管理示范大楼标准及评分细则(建住房物[2000]008号)、城市房屋修缮管理规定（建设部第11号令）、物业管理企业资质管理试行办法（建设部）、全国物业管理从业人员岗位证书管理办法（建设部）、《中华人民共和国消防法》、《公共卫生条例》等内容进行管理，并且不局限于以下要求内容。

- 秩序维护服务要求

- （1）秩序维护人员应当形象大方，沟通能力强。其中消控岗应参与消防设施设备操作及日常巡检工作

（2）保证甲方所有区域的财产安全、秩序安全、所有人员的人身和财产安全。

（3）负责对大楼外来进出人员的管理和秩序维护。

（4）负责对所有车辆的进出管理和秩序维护。

（5）固定岗（综治中心大厅）协助公安局（派驻机构）警务室做好进出人员、物品登记、查验等工作。

（6）甲方有权要求秩序维护员统一遵守甲方的规章制度和纪律要求；有权对违规违纪的秩序维护员予以处罚。

（7）甲方有权要求调换和辞退不适合在甲方工作的秩序维护员，因乙方秩序维护员失职造成甲方财产损失，甲方有权向当值秩序维护员提出赔偿，乙方应负责协助解决。

（8）消控中心（共2间）人员要求熟练和掌握监控、消防报警等设备的技术性能及操作方法，熟悉本项目的地形环境，消防设施设备的分布情况及摆放点。

- （9）消控中心（共2间）应参与消防设施设备操作及日常巡检工作，值班时必须高度集中精力，严密注视监控屏上各种动态情况，及时通报各有关岗位，消防系统报警或接到报警电话，应立即用对讲机通知就近的秩序维护员赶赴现场予以确认，同时做好详细记录。

2、卫生保洁服务要求

为切实加强卫生保洁工作，保证办公楼清洁、明亮、舒适的工作环境，特提出卫生保洁服务要求。

（1）保洁人员应当沟通能力较强，能说普通话；按时上下班，实行上下岗动态管理，统一着装，文明服务，遵守招标人有关规章制度和文明行为规范。

（2）在进行清洁工作时，应做到主动、有效避让来客，文明作业。

（3）洁厕洗净马桶、便池、台盆、台面、拖把池、地面清洁，更换便池芳香球，清洁手纸篓，门窗框擦拭清洁；厕所天花板及灯罩表面除尘，厕所门前保持清洁；看护厕所设施设备安全，工具不外露，放在指定警戒线内。

（4）室外实行跟踪保洁与限时保洁相结合的巡回清扫。按片区设固定人员巡回保洁。

（5）本项目保洁工具应放在游客见不到的地方，垃圾箱内的垃圾不能超过1/2，掸尘作业时严禁敲打，以免损伤、损坏物件。

（6）发现建筑、物件等有损坏、遗失，应及时报告，做好记录。

（7）回收可利用垃圾时，分类存放。

（8）清洁厕所用的抹布、拖把应分深、浅两色，深色用于清洁便池，浅色用于清洁其它。

（9）清洁便池时应注意自身保护，戴好口罩、手套，预防细菌感染，中间休息或作业完毕后，应用消毒肥皂洗手。

（10）禁止用强酸、强碱清洁剂清洁瓷面。

- 3、设备运行维护要求

- 为了确保办公楼设备、设施的正常有序运行，特制定以下设备管理服务要求：

消防维保服务要求（若有分包，则承接单位同样需符合以下要求）：

（1）每月检查所有的消防报警主机，及设备供电，确保主机无故障：操作功能正常；面板显示正常；主、副回路板工作正常；无短路、无接地，报警主机与CRT主机通讯正常，记录并提交月报表。

（2）每月检查集中报警联动控制系统，及时排除故障，使各联动设备工作正常；声光电报警正常，各处层显工作正常，记录并提交月报表。

（3）每月抽查烟感、温感、手报等探测器，确保工作正常，反馈信号正常、无故障，记录并填写月报表。

（4）每月检查消火栓按钮、模块、消防水带、喷头、消火栓箱玻璃等使之完好无损，按钮能启泵、CRT有反馈信号，建立并填写巡检表格，记录并填写月报表。

（5）每月检查消防广播强切装置，保证能强切并广播消防紧急语音信号，记录并填写月报表。

（6）每月试验集中控制主机面板按钮，检查各类启、停水泵按钮、排烟风机启、停按钮、正压风机启、停按钮等保证工作正常无故障，记录并填写月报表。

（7）每月分批检查消防电话系统，保证每个回路通话正常。填写并提交月报表。

（8）每季度检查、测试烟感、温感、手报等探测器的数量不少于50%。

（9）每季度检测消火栓数量不少于50%，确保能启、停水泵、反馈信号正常。

（10）每季度进行自动喷淋灭火系统及水喷雾灭火系统的末端防水试验，保证各个水流指示器、压力开关、湿试报警阀等设备工作正常，确保能启、停水泵、能报警。

（11）每月检查应急照明和疏散指示：应急灯、机房、电梯应急 灯、各类通道疏散指示标志外观、工作状态，保证完好、工作正常。

（12）每月检查各处消火栓内灭火器、控制机房灭火器外观、压力等，保证灭火器压力处于正常范围，能够有效投入使用。

（13）每季度对喷淋系统管路、阀门；水喷雾系统管路、阀门；消火栓系统管路、阀门等消防水系统管线进行检查，保养。日常发生漏水等情况需及时解决。

（14）每季度应做一次消防联动实验，确保烟感、温感、手报、消火栓按钮、消防广播、电梯迫降、非消防电源切除、应急照明、疏散指示等一系列联动关系设备能够正常运作，符合国家对于消防联动的要求。

（15）消防泵房维保要求,每月开展功能测试，保障任何时间能够开启使用。

（16）建立消防系统维保档案，详细记录设备故障维修时间、处理情况、设备更换日期等等，以便日后查阅。

（17）按照上级要求运行苏州消防服务平台单位管理系统，开展二维码巡查工作。

（18）维保人员24小时待命。

电梯维保要求（若有分包，则承接单位同样需符合以下要求）:

（1）电梯始终处于正常运行状态，安全措施齐全有效；通风、照明及其它附属设施完好。如出现运行故障，接报修后10分钟内到现场处理；如遇电梯关人，接报修后10分钟内救出被困人员。

（2）电梯维保时应严格按国家规定的电梯周期保养报告并做好例行维修、保养工作（包括电梯及其附属物，如紧急求援电话的线路检查、轿厢内的悬挂物安全稳定性等）。根据国家有关的技术规范和电梯厂方的工艺要求对电梯设备进行例行保养。

（3）配合主管部门实施年检，每年进行一次综合性运行安全和运行质量的检查，并在检测结束向甲方提交检测报告。

其他设备运行维护要求：

（1）确保无安全与工伤事故，无设备损坏责任事故，无设备故障责任事故。

（2）提高运行维护范围内设备的适用效率，降低运行成本。

（3）设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%。

（4）保证供配电系统24小时正常运行，如出现停电故障，5分钟内查明断电原因，在配电设备无机械故障情况下，30分钟内恢复供电。重点区域、重大活动期间照明电气完好率达100%。

（6）空调系统运行正常，无噪音。出现运行故障后10分钟内到达现场处理。

（7）生活饮用水箱水质达国家标准。

（8）排水系统通畅。遇有事故，接报后10分钟内处理，无大面积跑水、积水、长时间停水事故；若遇计划停水、停电应报管理局，及时发出预告。

（9）实行全年365天接报修制度。接报修后10分钟内到达现场处理；水、电急修项目当日处理完毕，24小时内回访。

（10）接到投诉后，于10分钟内到达现场立即调查核实，当日或次日提出处理意见，1日内回电答复、书面答复或回访投诉人。如因客观原因而无法解决的，应在3日内向投诉人说明解释。

（11）中标方应加强日常工作巡查，及时发现并解决问题。根据季节转换特点，主动做好空调等设备调整工作。

（12）设备运行及维修所需的备品备件、物料辅料等实行“（中标方）计划－（业主）审批－（中标方）采购－入库－领取－登记－使用－结算”的管理程序。

（13）接受业主工作检查、指导和督查，认真参加业主组织的旨在加强服务质量，提高保障水平的各类会议与活动。

（14）设备检测、测试按计划、按要求进行，应提前一周向业主报告；

（15）每季一次定期做好各项能耗数据的抄见、计量、统计、分析等工作，并向业主作出及时报告；

（16）中标方应做好对专业设备维保单位的协调、配合、监督工作，并制定专业设备维护计划，定期向业主提出设备预防性维护建议。

4、绿化养护要求

为进一步加强室外绿化服务管理工作，美化环境，给工作人员提供舒适的环境，特提出绿化服务要求。

# （1）服务目标：高标准、全方位、优质规范，确保室内外绿化服务达到当地一级养护标准。日常管理资料齐全。

# （2）定期清除绿地的杂草、石子、枯叶，铲理乔灌木树坑，修剪绿地边缘，剪平绿地，造型修剪乔灌木，防治病虫害，补死树死苗，浇水，施肥，维护园林小品和绿地设施完好等工作。

（3）养护人员工作时，衣着统一、整洁，佩带服务证，文明礼貌，遵守业主有关的规章制度。

（4）按照自身的服务职责，围绕年服务保障目标和各项任务，制订工作计划，并报业主备查。做到周有安排，月有计划，季有检查落实，年有目标。

（5）加强巡逻检查，发现问题，及时主动地解决。

（6）接受业主工作检查、指导和督促，认真参加业主组织的旨在加强服务质量，提高保障水平的各类会议与活动。

（7）积极主动地搞好机关节能降耗工作。

（8）加强植物病虫害防治，做到预防为主，措施及时。使用的农药符合环保要求。

（9）发生投诉，于10分钟内到达现场处理，保证24小时内整改完毕，并书面答复或回访投诉者，求得认可；如因客观原因一时难以解决，应于24小时内向投诉方说明解释，求得理解。

5、房屋零星维修要求

用于房屋日常零星维修所需的备品备件、物料、辅料、能耗及有关主管部门规定收取的控制、测试等费用，对房屋及其附属设施进行的日常性、小规模的维护和修复工作，主要目的是保持房屋的正常使用功能，延长房屋及其设施的使用寿命。主要内容有墙体裂缝修复、屋面维修、墙面地面修复、门窗等五金件维修、水电维修、装饰装修维修以及附属设施维修等。

实施墙体、墙面、玻璃幕墙等高处作业时应满足以下条件（若有分包，则承接单位同样需符合以下要求）：

高处作业前应划出危险禁区，高处作业人员要把作业现场警示带围起并拜访高处作业警示牌，提示人员绕道而行；室外高处作业时，遇到大雨、打雷、大风、视线不清等情况必须立刻停止作业；高处作业人员上岗要求应持有高处作业证。

6、后勤保障要求

6.1 窗口引导要求

（1）窗口引导人员应当形象大方，沟通能力强，具有良好的普通话表达能力；按时上下班，实行上下岗动态管理，统一着装，文明服务，遵守招标人有关规章制度和文明行为规范。

（2）来访人员到来，要主动问候和帮助，引导来访人员到对应办事窗口。

（3）发现工作场所有任何异常，要及时向上级汇报，并采取相应的措施。

（4）递物品给来访人员时应使用双手正面向上，“这是***，请***。”

（5）热情待人，杜绝冷漠；快速反应，杜绝拖延。

6.2日常协助管理服务要求

（1）日常协助管理人员应当形象大方，沟通能力强，具有良好的普通话表达能力；按时上下班，实行上下岗动态管理，统一着装，文明服务，遵守招标人有关规章制度和文明行为规范。

（2）协助物业管理人员做好公共区域日常管理，提供各类活动等后勤保障。

（3）调试好相关设备，包括灯光，音响及电教设备。

6.3 物业管理服务要求

（1）物业管理人员应当具有物业管理及消防安全管理经验。

（2）识别项目风险隐患，建立应急预案，预防和控制好突发事件，保持与业主方的沟通和配合。

（3）制定、实施物业工作计划，定期向业主方上报工作小结。异常情况和突发事件要向业主方及时汇报。

（4）监督、检查、指导乙方项目部全体员工工作，对员工技能、业绩等进行考核。

（5）工作需要建立相关基础资料，对各类有关数据进行记录、汇总、统计、分析。

（6）完成业主方交办的其它工作。

6.4 设备维修人员要求

（1）设备维修人员应当具有水电工工作管理经验。

（2）每周进行巡检，记录设备完好情况及运行状态，如实填写水电设备巡查记录表，注意运行状态的变化，对于新发现的情况及时上报。

（3）只要出现照明灯具不亮，不管发生在什么时间及时处理组、织抢修尽快恢复正常。

（4）保证水泵运行平稳、无异响、电源指示无波动、控制箱清洁、开机时盘根滴水不超标

（5）井盖完好，启闭方便，爬梯牢固，井底流槽要畅通，无积物堵塞。

（6）固定或重大节日、遇有异常自然条件（洪涝台风暴雨和强烈地震等）需进行特殊巡查检修。

（7）对设备维修人员进行保密教育，严禁利用控制用设备进行除控制软件外的一切活动，不得在控制用设备上使用移动存储设备，不得擅自接收监控中心的监控信息。

（8）不得在私接网络，不得改变线路。

（9）要做好设备控制室内的防尘工作，控制室内不得使用明火，不得存放液体容器，控制室内温度要常年保持在15-30度之间，以确保设备运行正常。

（10）设备运行中产生的报损件实行（中标方）上报-（业主）审批-（业主）收回-登记-入库的管理程序。

（11）接到报修后，应于10分钟内到达现场处理，2个工作日内回电答复、书面答复或回访报修人。如因客观原因而无法解决的，应在3个工作日内向报修人说明解释。遇到突发性故障，中标方应无条件派出相关人员配合业主处置故障。

（12）接受业主工作检查、指导和督促，认真参加业主组织的旨在加强服务质量，提高保障水平的各类会议与活动。

（13）员工因病事假而缺勤，中标方应主动及时安排人员补岗。

6.5 高处保洁要求（若有分包，则承接单位同样需符合以下要求）

（1）作业人员保持作业现场干净整洁，物品摆放整齐，无危险物品，符合消防安全要求。

（2）高处作业前应划出危险禁区，高处作业人员要把作业现场警示带围起并拜访高处作业警示牌，提示人员绕道而行。

（3）室外高处作业时，遇到大雨、打雷、大风、视线不清等情况必须立刻停止作业。

（4）高处作业人员上岗应持有高处作业证。

6.6 保洁消耗品要求

此项费用的使用由物业公司负责按照业主实际需求以及保洁工作需求，进行材料购置，包含3幢大楼环卫服务费、卫生材料、保洁工具的维修保养更新。

6.7 垃圾清运要求

本项目日常垃圾由中标单位集中至指定地点，由环卫部门统一清运。

6.8 维修备件要求

要求提供要求范围内设备配件的购买、修理服务，实行（中标方）上报-（业主）审批-（业主）收回-登记-入库的管理程序。

6.9 其他

完成本物业服务需要的其他相关内容以及其它临时性服务。

# 五、具体服务方案及标准：

（一）秩序维护服务方案及制度

针对本项目秩序维护需求，投标人提供秩序维护服务方案及制度，包括①秩序维护服务内容：严格把控出入口，对进出人员、车辆进行登记和验证，确保无关人员和车辆不得随意进入；协助公安局（派驻机构）警务室做好进出人员、物品登记、查验等工作；安排专人定时巡逻，重点区域增加巡查频次，及时发现和处理安全隐患；规范车辆停放，引导车辆有序进出，维护停车场秩序，确保消防通道畅通；快速响应突发事件，如治安事件、火灾、自然灾害等，协助疏散人员，保护现场，配合相关部门处理；维护公共区域秩序，制止违规行为，如乱扔垃圾、大声喧哗等，营造良好的环境。②秩序维护措施：根据项目规模合理配置秩序维护人员，确保24小时值班，重点区域增加人员部署；配备对讲机、巡逻记录仪、警棍、盾牌等必要设备，提升应急处理能力；定期组织秩序维护人员进行业务培训和应急演练，提高其应对突发事件的能力；在出入口、停车场、重点区域设置清晰的标识和警示牌，引导人员和车辆有序通行；秩序维护人员统一着装，文明执勤，礼貌待人，树立良好形象。③管理责任：全面负责秩序维护工作的规划、监督和协调，确保秩序维护工作有序开展；严格按照工作要求履行职责，完成巡逻、门禁管理、车辆引导等任务，及时上报异常情况。④管理制度：招聘具备良好身体素质和职业道德的人员，入职前进行背景调查和培训，考核合格后上岗；建立绩效考核机制，每月对秩序维护人员的工作表现进行评估，根据考核结果进行奖惩；定期组织业务培训和应急演练，提升秩序维护人员的专业技能和应急处理能力；明确值班人员职责，严格交接班流程，确保24小时值班不断岗；建立秩序维护工作档案，记录值班日志、巡查记录、突发事件处理情况等，便于追溯和总结。

（二）卫生保洁服务方案及制度

针对本项目保洁需求，投标人提供保洁管理方案及制度，①保洁服务内容：负责大厅、走廊、电梯轿厢、楼梯扶手、公共玻璃等区域的日常清洁；包括地面清扫、拖洗，墙面擦拭，垃圾收集与清运；定时清理卫生间，保持卫生洁具干净，补充洗手液、卫生纸等用品；负责外围大院、庭院、停车场的卫生清扫，清理积水、积雪；定期进行玻璃幕墙、地毯、石材等专项清洁，保持环境美观；定期对公共区域进行消毒，确保环境卫生安全。②具体安全文明措施：保洁人员统一着装，文明礼貌，避免在公共区域大声喧哗；使用环保清洁剂，避免对环境造成污染；在高处作业或使用清洁设备时，严格遵守安全操作规程；在清洁区域设置警示标识，提醒人员注意安全；垃圾分类投放，确保废弃物不随意丢弃。③管理责任：项目管理员全面负责保洁工作规划、监督协调，确保保洁工作高效开展；负责具体保洁工作的实施，合理安排人员，监督保洁质量；保洁人员按照工作标准完成日常保洁任务，及时上报异常情况。④管理制度：招聘具备良好职业道德的人员，入职前进行业务培训和安全教育；建立绩效考核机制，每月对保洁人员的工作表现进行评估，根据考核结果进行奖惩；明确值班人员职责，严格交接班流程，确保保洁工作不间断；建立保洁工作档案，记录值班日志、巡查记录、突发事件处理情况。

（三）设备运行维护方案

针对本项目实际情况，投标人提供设备维护服务方案，①维修服务内容：对设备进行定期巡检，每两个月一次，记录设备运行状态，及时发现并处理潜在问题；每年提供两次提供保养服务，包括清洁、润滑、检查关键部件等；提供7×24小时电话支持，维修人员在接到报修通知后2小时内到达现场，确保设备快速恢复运行；对于重大故障，提供备用设备以保障系统正常运行；根据设备类型，提供针对性的保养服务，如检查制冷剂压力、清洁过滤网、检查电气连接等；提供免费的技术咨询和软件升级服务，确保设备运行的稳定性和兼容性。②具体文明维修措施：维修人员严格遵守安全操作规程，确保维修过程安全可靠；对高危设备维修时，设置警示标识，防止误操作；使用环保材料，减少对环境的影响；对维修过程中产生的废弃物进行分类处理，避免污染；维修人员统一着装，礼貌待人，减少对客户正常工作的影响；后清理现场，恢复设备周边环境；维修前与客户充分沟通，说明维修内容和预计时间；维修后提供详细的维修报告，确保客户了解设备状态。

- （四）绿化养护方案及制度

针对本项目绿化需求，投标人提供绿化管理方案及制度，①绿化服务内容：包括对植物修剪、灌溉与排水、施肥、病虫害防治、松土除草、刷白、补植等；对乔木、灌木、草坪和花卉进行定期养护，确保植物健康生长；负责绿地清理与保洁，植物种植调整，确保绿地整洁美观；维护绿地范围内的园林建筑、道路地坪、花架、假山、围栏、娱乐健身设施等；根据季节和项目需求，进行花卉布置和绿化景观提升。②具体安全文明措施：使用专业设备进行修剪、施肥等作业时，严格遵守安全操作规程，设置警示标识；使用环保型农药和肥料，减少对环境的影响；绿化人员统一着装，文明作业，减少对办公生活的干扰；对修剪后的枝叶和杂草进行分类清理，确保现场整洁。③管理责任：负责绿化管理方案的制定和实施，监督绿化工作的整体进度；负责日常绿化养护工作的安排和监督，确保养护质量；按照养护标准完成日常修剪、浇水、施肥等工作，及时上报异常情况。④管理制度：定期组织绿化养护人员进行专业技能培训，提升其技术水平；建立绿化养护质量考核机制，定期检查养护效果，根据考核结果进行奖惩；建立绿化养护档案，记录养护计划、实施情况和问题处理结果；根据绿地位置和养护要求，将绿化区域划分为不同等级，实施精细化管理。

（五）房屋零星维修方案及制度

针对本项目房屋零星维修需求，投标人提供房屋零星维修方案及制度，①房屋零星维修服务内容：修复墙体裂缝、地面破损、屋面渗漏等问题；对建筑物墙体、墙面、地面、屋面等进行日常维护；维修给排水管道、更换损坏的水龙头、疏通排水管道；检修电路、更换开关插座、修复照明设备；更换损坏的门窗、修复门窗五金件；对墙面、天花板、装饰线条等进行修补和粉刷；其他零星维修，包括小型绿化维护、场地平整、道路修复、幕墙检测等；提供应急维修服务，确保24小时内响应。②具体文明措施：维修人员严格遵守安全操作规程，作业区域设置警示标识；使用环保材料，减少对环境的影响；维修人员统一着装，文明施工，减少对办公活动的干扰；对维修产生的废弃物进行分类清理，保持现场整洁。③管理责任：负责零星维修项目的整体规划、监督和协调；负责日常维修工作的安排和监督，确保维修质量；按照维修标准完成具体任务，及时上报异常情况。④管理制度：定期组织维修人员进行专业技能培训，提升技术水平；建立维修质量考核机制，定期检查维修效果，根据考核结果进行奖惩；建立维修档案，记录维修内容、时间、结果等信息；接到报修后2小时内到达现场，一般维修3个工作日内完成。

- （六）后勤保障方案及制度

针对本项目后勤保障需求，投标人提供后勤保障方案及制度，①后勤保障服务内容：提供窗口引导服务，协助来访人员办理相关业务，解答咨询问题；维护窗口秩序，引导人员有序排队，确保现场秩序井然；协助做好公共区域日常管理，提供各类活动后勤保障服务；各类活动期间需求物品的准备、发放等；收集并整理来访人员和使用者的意见和建议，及时反馈给项目管理人员；协助处理突发事件，及时上报并协助解决。②具体文明措施：窗口引导人员统一着装，佩戴工作牌，保持良好的仪容仪表；使用文明用语，热情接待来访人员，耐心解答问题；在窗口区域设置清晰的标识和排队设施，引导人员有序办理业务；对突发情况及时处理，避免现场混乱；定期检查办公区域和接待区域的环境卫生，及时清理杂物和垃圾；确保接待区域整洁、舒适，为来访人员提供良好的环境；通过意见箱、反馈表等方式收集使用者意见，及时处理并反馈结果；定期对服务进行满意度调查，持续改进服务质量。③管理责任：负责后勤保障工作的整体规划、监督和协调，确保服务高效、规范；定期召开工作会议，总结工作情况，解决存在的问题；负责日常后勤保障工作的安排和监督，确保服务质量；按照工作标准完成具体任务，提供优质服务；及时上报工作中发现的问题，协助项目管理人员处理相关事务。④管理制度：定期组织后勤保障人员进行业务培训和文明服务培训，提升服务水平；建立后勤保障服务质量考核机制，定期对窗口引导人员和日常协助管理人员的工作表现进行评估，根据考核结果进行奖惩；建立后勤保障工作档案，记录服务内容、反馈意见、处理结果等信息，便于追溯和总结；制定应急预案，确保在突发事件中快速响应，及时处理。

- （七）重大紧急事项的应急预案

针对本项目需求，投标人提供重大紧急事项的应急预案，①防台防汛预案：密切关注气象信息，提前检查排水系统，确保畅通；组织人员对重点区域进行巡查，发现险情及时处理，必要时疏散人员。②治安应急预案：发生治安事件时，立即通知秩序维护人员到场，控制局面，保护现场并协助警方调查；根据事件严重程度，有序疏散人员至安全区域。③消防应急预案：消防报警系统监控，定期检查消防设备，确保其正常运行；发生火灾时，立即启动消防设施，组织人员疏散，拨打119报警。④电梯困人应急预案：成立应急处理小组，明确各成员职责；接到困人报告后，立即启动应急预案，组织相关人员赶赴现场实施救援；通过电梯对讲系统安抚被困乘客，切断电梯主电源，由专业人员进行救援操作。

- 商务要求

- （一）报价要求

（1）根据采购要求，详细填写投标报价和明细报价等。

（2）投标单位应对所投的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。投标总报价一次报定，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、餐费、正常节假日的加班费等费用）、维修工具及设备、物业耗材、通讯、统一服装、胸卡、办公设备、各种税费、管理费、安全费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）合同履约期限：签订合同后服务期一年。

（三）付款方式：

（1）依据政府采购相关政策，甲方在本合同签订生效后【15】个工作日内，向乙方支付合同总金额的10%作为预付款。乙方承诺专款专用，确保物业管理服务质量。后续服务费将按【季度】周期支付，预付款在第一期服务费中结算抵扣。

（2）每个季度合同价款在次季度第一个月内向成交单位支付。

季度物业费用结算根据考核得分，分区间累计结算。即考核得分为95分（含）到100分，全额支付该季度2026年物业管理服务费；考核得分90分（含）到95分（不含），扣减该季度总费用的2%；考核得分90分（不含）以下，除扣减该季度总费用的2%之外，每下浮一分再扣减该季度总费用的1%。扣除的费用甲方将不再向乙方另行支付。

合同期内，如出现月度得分低于60分（合格线）或连续3个月得分在60-70（含）分的，除考核扣除当月总承包费用以外，采购单位有权单方面终止合同而不需要承担任何责任。扣除的费用甲方将不再向乙方另行支付。

（3）承包服务期间，如有项目整体分包、转包现象的，采购单位有权单方面终止合同，因终止合同造成的所有损失由承包方承担。

承包方服务过程中，采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人人身以及财产造成损害，因承包方操作不当或管理不当，造成人身及其它财产损失，由承包方承担一切责任。中标单位服务中发生责任事故，按照一票否决制确定，考核为不合格，采购方有权单方面终止合同。

（4）中标单位提供的工作人员必须符合采购单位的要求，并将派遣人员相关资料提供给采购单位审核，审核通过后才可上岗，如采购单位认为该员工不能胜任本职工作的，中标单位需无条件配合采购单位更换人员。中标单位应根据考核情况对服务缺陷及时整改，若在一个月后仍不整改，采购单位有权另请其他单位补充服务并按照所发生的费用在该季度服务费用中按实际支付的双倍费用进行扣除，扣除的费用甲方将不再向乙方另行支付。

（5）甲方支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）。

（6）确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。

（四）验收标准与要求：见附件1

## （五）考核办法：见附件2

## 六、其他说明

1、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

2、投标单位所提供的相关服务应符合国家有关标准和规范，遵循招标文件的要求，并提供详细说明。

3、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、知识产权：中标方应保证采购方免除且中标方承担由于采购方在其本国使用本次招标的软件或设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

附件1：服务类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收准备

5.1验收准备

5.1.1政府采购合同约定的履约验收条件达到，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出政府采购履约验收通知单。

5.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.2验收小组

5.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3参与验收人员

5.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。

5.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

六、验收方式(形式)

6.1日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

七、验收内容：

7.1 验收内容

7.1.1服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

7.1.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.1.3项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.1.14项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.2验收记录

7.2.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.2.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.2.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1、采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与供应商双方可以协商解决，或通过法律途径解决。

8.2项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金，不得拖延、拖欠或非法扣留。

8.3项目验收不合格的，采购人应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究供应商违约责任。

8.4涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。

九、验收资料归档

项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案 妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。

政府采购履约验收书(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构 情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

# 附件2：服务类项目履约验收方案

| 物业服务_____月份考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务 内容 | 考核事项 | 该项分值 （总分100分） | 考核得分 （分） |
| 1 | 秩序维护服务 | （1）秩序维护人员应当形象大方，沟通能力强。其中消控岗应参与消防设施设备操作及日常巡检工作 （2）保证甲方所有区域的财产安全、秩序安全、所有人员的人身和财产安全。 （3）负责对大楼外来进出人员的管理和秩序维护。 （4）负责对所有车辆的进出管理和秩序维护。 （5）固定岗（综治中心大厅）协助公安局（派驻机构）警务室做好进出人员、物品登记、查验等工作。 （6）甲方有权要求秩序维护员统一遵守甲方的规章制度和纪律要求；有权对违规违纪的秩序维护员予以处罚。 （7）甲方有权要求调换和辞退不适合在甲方工作的秩序维护员，因乙方秩序维护员失职造成甲方财产损失，甲方有权向当值秩序维护员提出赔偿，乙方应负责协助解决。 （8）消控中心（共2间）人员要求熟练和掌握监控、消防报警等设备的技术性能及操作方法，熟悉本项目的地形环境，消防设施设备的分布情况及摆放点。 （9）消控中心（共2间）应参与消防设施设备操作及日常巡检工作，值班时必须高度集中精力，严密注视监控屏上各种动态情况，及时通报各有关岗位，消防系统报警或接到报警电话，应立即用对讲机通知就近的秩序维护员赶赴现场予以确认，同时做好详细记录。 | 10 |  |
| 2 | 卫生保洁服务 | （1）保洁人员应当沟通能力较强，能说普通话；按时上下班，实行上下岗动态管理，统一着装，文明服务，遵守招标人有关规章制度和文明行为规范。 （2）在进行清洁工作时，应做到主动、有效避让来客，文明作业。 （3）洁厕洗净马桶、便池、台盆、台面、拖把池、地面清洁，更换便池芳香球，清洁手纸篓，门窗框擦拭清洁；厕所天花板及灯罩表面除尘，厕所门前保持清洁；看护厕所设施设备安全，工具不外露，放在指定警戒线内。 （4）室外实行跟踪保洁与限时保洁相结合的巡回清扫。按片区设固定人员巡回保洁。 （5）本项目保洁工具应放在游客见不到的地方，垃圾箱内的垃圾不能超过1/2，掸尘作业时严禁敲打，以免损伤、损坏物件。 （6）发现建筑、物件等有损坏、遗失，应及时报告，做好记录。 （7）回收可利用垃圾时，分类存放。 （8）清洁厕所用的抹布、拖把应分深、浅两色，深色用于清洁便池，浅色用于清洁其它。 （9）清洁便池时应注意自身保护，戴好口罩、手套，预防细菌感染，中间休息或作业完毕后，应用消毒肥皂洗手。 （10）禁止用强酸、强碱清洁剂清洁瓷面。 | 10 |  |
| 3 | 设备运行维护 | （1）确保无安全与工伤事故，无设备损坏责任事故，无设备故障责任事故。 （2）提高运行维护范围内设备的使用效率，降低运行成本。 （3）设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%。 （4）保证供配电系统24小时正常运行，如出现停电故障，5分钟内查明断电原因，在配电设备无机械故障情况下，30分钟内恢复供电。重点区域、重大活动期间照明电气完好率达100%。 （5）保证火灾自动报警系统、消防控制联动系统、湿式自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、疏散安全指示、应急照明、消防电话、消防广播、消防泵房等其他相关建筑防火设施的正常运行。 （6）电梯始终处于正常运行状态，安全措施齐全有效；通风、照明及其它附属设施完好。如出现运行故障，接报修后10分钟内到现场处理；如遇电梯关人，接报修后10分钟内救出被困人员。 （7）空调系统运行正常，无噪音。出现运行故障后10分钟内到达现场处理。 （8）生活饮用水箱水质达国家标准。 （9）排水系统通畅。遇有事故，接报后10分钟内处理，无大面积跑水、积水、长时间停水事故；若遇计划停水、停电应报管理局，及时发出预告。 （10）每月一次对消防系统进行联动测试，确保完好、有效。应急指示灯、引路标志完好。 （11）实行全年365天接报修制度。接报修后10分钟内到达现场处理；水、电急修项目当日处理完毕，24小时内回访。 （12）接到投诉后，于10分钟内到达现场立即调查核实，当日或次日提出处理意见，1日内回电答复、书面答复或回访投诉人。如因客观原因而无法解决的，应在3日内向投诉人说明解释。 （13）乙方应加强日常工作巡查，及时发现并解决问题。根据季节转换特点，主动做好空调等设备调整工作。 （14）设备运行及维修所需的备品备件、物料辅料等实行“（乙方）计划－（业主）审批－（乙方）采购－入库－领取－登记－使用－结算”的管理程序。 （15）接受业主工作检查、指导和督查，认真参加业主组织的旨在加强服务质量，提高保障水平的各类会议与活动。 （16）设备检测、测试按计划、按要求进行，应提前一周向业主报告； （17）每季一次定期做好各项能耗数据的抄检、计量、统计、分析等工作，并向业主作出及时报告； （18）乙方应做好对专业设备维保单位的协调、配合、监督工作，并制定专业设备维护计划，定期向业主提出设备预防性维护建议； （19）保证火灾自动报警系统、消防控制联动系统、湿式自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、疏散安全指示、应急照明、消防电话、消防广播、消防泵房等其他相关建筑防火设施的正常运行。 | 10 |  |
| 4 | 绿化 养护 | （1）服务目标：高标准、全方位、优质规范，确保室内外绿化服务达到当地一级养护标准。日常管理资料齐全。 （2）定期清除绿地的杂草、石子、枯叶，铲理乔灌木树坑，修剪绿地边缘，剪平绿地，造型修剪乔灌木，防治病虫害，补死树死苗，浇水，施肥，维护园林小品和绿地设施完好等工作。 （3）养护人员工作时，衣着统一、整洁，佩戴服务证，文明礼貌，遵守业主有关的规章制度。 （4）按照自身的服务职责，围绕年服务保障目标和各项任务，制订工作计划，并报业主备查。做到周有安排，月有计划，季有检查落实，年有目标。 （5）加强巡逻检查，发现问题，及时主动地解决。 （6）接受业主工作检查、指导和督促，认真参加业主组织的旨在加强服务质量，提高保障水平的各类会议与活动。 （7）积极主动地搞好机关节能降耗工作。 （8）加强植物病虫害防治，做到预防为主，措施及时。使用的农药符合环保要求。 （9）发生投诉，于10分钟内到达现场处理，保证24小时内整改完毕，并书面答复或回访投诉者，求得认可；如因客观原因一时难以解决，应于24小时内向投诉方说明解释，求得理解。 | 5 |  |
| 5 | 房屋零星维修 | 对房屋及其附属设施进行的日常性、小规模的维护和修复工作，保持房屋的正常使用功能，延长房屋及其设施使用寿命。 | 5 |  |
| 6 | 窗口 引导 | （1）窗口引导人员应当形象大方，沟通能力强，具有良好的普通话表达能力；按时上下班，实行上下岗动态管理，统一着装，文明服务，遵守招标人有关规章制度和文明行为规范。 （2）来访人员到来，要主动问候和帮助，引导来访人员到对应办事窗口。 （3）发现工作场所有任何异常，要及时向上级汇报，并采取相应的措施。 （4）递物品给来访人员时应使用双手正面向上，“这是***，请***。” （5）热情待人，杜绝冷漠；快速反应，杜绝拖延。 | 10 |  |
| 7 | 日常协助管理服务 | （1）日常协助管理人员应当形象大方，沟通能力强，具有良好的普通话表达能力；按时上下班，实行上下岗动态管理，统一着装，文明服务，遵守招标人有关规章制度和文明行为规范。 （2）协助物业管理人员做好公共区域日常管理，提供各类活动等后勤保障。 （3）调试好相关设备，包括灯光，音响及电教设备。 | 5 |  |
| 8 | 物业管理服务 | （1）物业管理人员应当具有物业管理及消防安全管理经验。 （2）识别项目风险隐患，建立应急预案，预防和控制好突发事件，保持与业主方的沟通和配合。 （3）制定、实施物业工作计划，定期向业主方上报工作小结。异常情况和突发事件要向业主方及时汇报。 （4）监督、检查、指导乙方项目部全体员工工作，对员工技能、业绩等进行考核。 （5）工作需要建立相关基础资料，对各类有关数据进行记录、汇总、统计、分析。 （6）完成业主方交办的其它工作。 | 5 |  |
| 9 | 水电维修维护 | （1）设备维修人员应当具有水电工工作管理经验。 （2）每周进行巡检，记录设备完好情况及运行状态，如实填写水电设备巡查记录表，注意运行状态的变化，对于新发现的情况及时上报。 （3）只要出现照明灯具不亮，不管发生在什么时间及时处理组、织抢修尽快恢复正常。 （4）保证水泵运行平稳、无异响、电源指示无波动、控制箱清洁、开机时盘根滴水不超标 （5）井盖完好，启闭方便，爬梯牢固，井底流槽要畅通，无积物堵塞。 （6）固定或重大节日、遇有异常自然条件（洪涝台风暴雨和强烈地震等）需进行特殊巡查检修。 （7）对设备维修人员进行保密教育，严禁利用控制用设备进行除控制软件外的一切活动，不得在控制用设备上使用移动存储设备，不得擅自接收监控中心的监控信息。 （8）不得在私接网络，不得改变线路。 （9）要做好设备控制室内的防尘工作，控制室内不得使用明火，不得存放液体容器，控制室内温度要常年保持在15-30度之间，以确保设备运行正常。 （10）设备运行中产生的报损件实行（中标方）上报-（业主）审批-（业主）收回-登记-入库的管理程序。 （11）接到报修后，应于10分钟内到达现场处理，2个工作日内回电答复、书面答复或回访报修人。如因客观原因而无法解决的，应在3个工作日内向报修人说明解释。遇到突发性故障，中标方应无条件派出相关人员配合业主处置故障。 （12）接受业主工作检查、指导和督促，认真参加业主组织的旨在加强服务质量，提高保障水平的各类会议与活动。 （13）因病事假而缺勤，中标方应主动及时安排人员补岗。 | 10 |  |
| 10 | 高处 保洁 | （1）作业人员保持作业现场干净整洁，物品摆放整齐，无危险物品，符合消防安全要求。 （2）高处作业前应划出危险禁区，高处作业人员要把作业现场警示带围起并摆放高处作业警示牌，提示人员绕道而行。 （3）室外高处作业时，遇到大雨、打雷、大风、视线不清等情况必须立刻停止作业。 （4）高处作业人员上岗时应持有高处作业证。 | 5 |  |
| 11 | 保洁消耗品 | 负责按照业主实际需求以及保洁工作需求，进行材料购置，包含大楼环卫服务费、卫生材料、保洁工具的维修保养更新。 | 5 |  |
| 12 | 垃圾清运 | 日常垃圾由中标单位集中至指定地点 | 2 |  |
| 13 | 维修 备件 | 提供以上设备的配件购买、修理服务，实行（乙方）上报-（业主）审批-（业主）收回-登记-入库的管理程序。 | 5 |  |
| 14 | 隐患 排查 | 配合甲方做好既有房屋安全隐患、消防等检查整改工作 | 3 |  |
| 15 | 其它 | 完成本物业服务需要的其他相关内容及临时性服务。 | 10 |  |
| 扣分 细则 | 以上事项每发现服务不佳一次，扣减1分，每项扣分上限为该项最大分值。 |  | 考核总得分： |  |
| 考核人 |  |  |  |  |

# 第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心  ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2026-0023号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	月	日

## 2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位2026年物业管理服务招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0023），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

## 4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

## 9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

## 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

### 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年   月   日

## 4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

## 5、法定代表人授权委托书等（如有）

### 授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称或联合体投标人主办人）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2026-0023号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年   月   日

## 6、开标一览表

### 开标一览表

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2026-0023

项目名称：2026年物业管理服务

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 2026年物业管理服务 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年     月     日

## 7、投标报价明细表（公开分项报价表）

（一）投标报价明细表

| 序号 | 项目 |  | 报价（元） | 年度预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秩序维护服务 |  |  | 1470000 |  |
| 2 | 卫生保洁服务 |  |  | 288040 |  |
| 3 | 设备运行维护（含消防设施维保、电梯设备维保） |  |  | 241900 |  |
| 4 | 绿化养护服务 |  |  | 8928 |  |
| 5 | 房屋零星维修 |  |  | 97400 |  |
| 6 | 后勤保障 | 高处保洁 |  | 30000 |  |
|  |  | 保洁消耗品 |  | 60000 |  |
|  |  | 垃圾清运 |  | 28800 |  |
|  |  | 其他 |  | 544932 |  |
| 7 | 总计 |  |  | 2770000 | 1年 |

注：

- 本表中的报价为综合报价，包括完成该项工作所需的服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 各项报价不得超过单项年度预算价，否则视为无效投标。

（二）投标报价其他费用分析表

（此表为（一）投标报价明细表中其他费用的明细分析）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（含税） | 年小计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秩序维护服务 |  |  |  |  |
| 1.1 | 巡逻岗 | 6 |  |  | 兼队长 |
| 1.2 | 固定岗 | 6 |  |  |  |
| 1.3 | 固定岗（综治中心 大厅） | 3 |  |  |  |
| 1.4 | 消控岗 | 6 |  |  |  |
| 2 | 卫生保洁服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 保洁员 | 8 |  |  |  |
| 3 | 设备运行维护 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | 附分项明细 |
| 4 | 绿化养护服务 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 1623.45㎡ |  |  | 按面积报价 |
| 5 | 房屋零星维修 |  |  |  |  |
| 5.1 | 备件、物料、辅料、能耗等 |  |  | 97400 | 暂估价、按实结算 |
| 6 | 后勤保障 |  |  |  |  |
| 6.1 | 窗口引导服务 | 1 |  |  |  |
| 6.2 | 日常协助管理服务 | 2 |  |  |  |
| 6.3 | 物业管理服务 | 1 |  |  |  |
| 6.4 | 设备维修服务 | 1 |  |  |  |
| 6.5 | 高处保洁 |  |  |  |  |
| 6.6 | 保洁消耗品（低值易耗品） |  |  |  |  |
| 6.7 | 垃圾清运 |  |  |  |  |
| 6.8 | 维修备件 |  |  |  |  |
| 6.9 | 其他 |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |

注：

- 投标单位按劳动法规范用工，按照国家和政府规定给所有的员工按时发放工资及缴纳各种社会保险。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

- 此表价格须与投标报价明细表对应项价格一致。

- 投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：      年     月     日

（三）投标报价设备运行维护费用分析表

| 序号 | 项目 | 数量 | 费用 | 总价（1年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保及年检 | 5台 |  |  |
| 2 | 消防维保及消防城市联网 | 14370㎡ |  |  |
| 3 | 空调 | 320台 |  |  |
| 4 | 柴油发电机 | 1套 |  |  |
| 5 | UPS备用电源 | 2套 |  |  |
| 6 | 日常照明 |  |  |  |
| 7 | 电气设备 |  |  |  |
| 8 | 饮用纯水设备 | 12台 |  |  |
| 9 | 空气净化器 | 26台 |  |  |
| 10 | 给排水系统（含室外排水） | 2套 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注：

1、设备运行维护费，由物业单位在投标报价中列清明细项目报价，金额上限为24.19万元/年，用于上述设备运行维护费用。物业公司负责相关设备的日常维护，并负责协调配合委外维保单位进行设备维保工作，参与业主对其考核。

2、此表价格须与投标报价明细表对应项价格一致。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月   日

### （四）投标报价合理性说明（如有）

注：根据 “采购人须知” 第 26.7 项条款规定，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：      年     月     日

## 8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

## 2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

## 9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

## 2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年  月   日

## 10、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料，格式可自拟。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

## 11、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

### 法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

12、投入本项目的工具和设备设施

投入本项目的工具和设备设施

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

13、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于物业管理服务；承接企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，资产总额为	  万元1，属于	              （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （标的名称），属于       ；承接企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，资产总额为	  万元1，属于	              （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

- （标的名称），属于      ；承接企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，资产总额为	  万元1，属于	              （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、如有分包的，分包内容标的名称、行业属性按以下填写：

消防设施维保（标的名称：消防设施维保，行业属性：租赁和商务服务业）

电梯设备维保（标的名称：电梯设备维保，行业属性：租赁和商务服务业）

高处作业（标的名称：高处作业，行业属性：其他未列明行业）

### 附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 14、残疾人福利性单位声明函（如有）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

15、监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件

属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

16.分包意向协议书（若进行分包需提供）

分包意向协议书

（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目编号） （采购项目名称）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标单位，（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向单位，（甲公司全称）以投标单位的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各单位与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向单位分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责，有连带的和各自的法律责任。

2.分包意向单位1（公司全称）为（大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：（具体分包工作内容），该部分工作内容   元，占合同总金额的   %。

3.分包意向单位2（公司全称）为（大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：（具体分包工作内容），该部分工作内容   元，占合同总金额的   %。

4.分包意向单位3（公司全称）为（大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：（具体分包工作内容），该部分工作内容   元，占合同总金额的   %。

……

三、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

四、本意向协议书在自签订之日起生效，投标有效期结束之日失效。如中标，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

五、其他补充内容：

六、本意向协议书正本一式份，（甲公司全称）及各分包意向单位各一份。

注：

1.各方成员在本意向协议书上共同盖章确认

2.本意向协议书内容不得擅自修改，并将作为签订合同的附件之一。

3.小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.所有单位都需提供中小企业声明函，且都符合中小企业政策要求，否则视为无效投标。

甲公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

乙公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

：

……公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

评标方法与评标标准

评标办法：

- 评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

- 评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（按四舍五入规定保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

- 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，各标段以评标总得分从高到低为相应标段中标候选人排名，排名第一的为中标供应商，定标的顺序从根据标段号顺序依次确定中标人。已达到得标上限数的供应商在后面的标段中失去得标权（已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数（本项目上限数为1）的供应商，不再具有该标段的得标权），由该标段具有得标权且评标总得分最高的为该标段中标供应商，进入每个标段评审的实质响应且具有得标权的供应商不得少于3家。

- 如出现综合总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标单位或者招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

7.中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

评分标准：

一、价格分45分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为45分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45％×100

- 详细评分55分

（一）技术、服务部分（14分）

1、秩序维护服务方案及制度（2分）

针对本项目秩序维护需求，投标人提供秩序维护服务方案及制度，包括①秩序维护服务内容；②秩序维护措施；③管理责任；④管理制度等内容。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每项得0.5分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，对应项不得分。

2、卫生保洁服务方案及制度（2分）

针对本项目保洁需求；投标人提供保洁管理方案及制度；包括①保洁服务内容；②具体安全文明措施；③管理责任；④管理制度等内容。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每项得0.5分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，对应项不得分。

3、设备运行维护方案（2分）

针对本项目实际情况，投标人提供设备维护服务方案，包括①维修服务内容；②具体文明维修措施等内容。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每项得1分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，对应项不得分。

4、绿化养护方案及制度（2分）

针对本项目绿化需求，投标人提供绿化管理方案及制度，包括①绿化服务内容；②具体安全文明措施；③管理责任；④管理制度等内容。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每项得0.5分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，对应项不得分。

- 房屋零星维修方案及制度（2分）

针对本项目房屋零星维修需求，投标人提供房屋零星维修方案及制度，包括①房屋零星维修服务内容；②具体文明措施；③管理责任；④管理制度等内容。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每项得0.5分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，对应项不得分。

- 后勤保障方案及制度（2分）

针对本项目后勤保障需求，投标人提供后勤保障方案及制度，包括①后勤保障服务内容；②具体文明措施；③管理责任；④管理制度等内容。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每项得0.5分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，对应项不得分。

7、重大紧急事项的应急预案（2分）

针对本项目需求，投标人提供重大紧急事项的应急预案，包括①防台防汛预案；②治安应急预案；③消防应急预案；④电梯困人应急预案等内容。

方案内容针对本项目且满足本项目实际需求的，每项得0.5分，满分2分。每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，对应项不得分。

（二）项目团队（26分）

1、物业管理人员配备（4分）

具有职业技能等级认定机构颁发的物业管理师证书的，得4分；

2、保洁人员配备（6分）

保洁人员具有全国职业技能考试鉴定中心颁发的高级保洁员证书的，有1个得2分，最高得6分。

3、日常协助管理服务及窗口引导人员配备（4分）

（1）日常协助服务人员具有语言文字工作委员会颁发的普通话二级甲等及以上证书得2分；

（2）窗口引导人员具有语言文字工作委员会颁发的普通话二级甲等及以上证书得2分。

4、秩序维护人员配备（12分）

（1）秩序维护人员具有人力资源和社会保障部或全国职业技能考试鉴定中心颁发的高级保安员证书的，有一份得2分，最高6分。

（2）固定岗人员具有全国职业资格考试认证中心颁发的安检员证书的，有一份得2分，最高6分。

（三）类似业绩合同（15分）

主投人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）签订的类似物业项目合同（非住宅类），合同内容需同时含有保洁、秩序维护、维修三项内容，有1份得3分，最高15分。（需提供合同原件电子扫描件，否则不得分；分包单位提供的类似业绩不得分）。

注：1、报价超过最高限价的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、若要求提供的复印件请加盖公章扫描入投标文件中，复印件电子扫描件未放入投标文件中，影响评分情况，是投标人的责任。

4、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

5、防止虚假应标，采购方保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

- 合同格式

合同主要条款

采购人（以下称甲方）供应商：（以下称乙方）

地址：地址：

电话：电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的关于2026年物业管理服务项目项目（编号               ）的招标结果，签订本合同。

第一条 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：

（2）服务内容：

（3）服务标准：

（4）交付时间、地点：甲方指定。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标采购文件（编号：            ）

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 合同总价款

合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___________（大写）人民币，小写：（￥：）元整。

合同总价款包括完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出及其配套的工具耗材、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、付款步骤、方式：

第五条 服务质量、成果要求

1、项目完成后甲方将组织专业人员进行项目的验收工作，如存在问题，乙方应进行改进，直至验收合格为止；

2、验收标准: 按采购文件要求、乙方的投标承诺或国家相关标准。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、 乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

第七条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

- 在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第八条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第九条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第十条 履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方应按招标文件的约定要求提供相应的履约保证金。

2、履约保证金的有效期为合同生效之日起至合同主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金待合同主要义务全部履行完毕后全额退回（不计息）。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十三条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供服务（逾期超过十五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方项目组成员须按招标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如更换需向甲方支付赔偿金。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十五条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）                      乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                    代表人：

电话：                     电话：

日期： 年 月 日                                 日期：年月日