招 标 文  件

采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0071号

采购项目：木工、泥瓦工等零星维修

招标人：苏州大学附属第一医院

采购项目类别：服务类

标的所属行业：其他未列明行业

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年三月

苏州大学附属第一医院关于木工、泥瓦工等零星维修的招标公告

项目概况

木工、泥瓦工等零星维修招标项目的潜在投标人应在苏州市卫康招投标咨询服务有限公司获取招标文件，并于2026年4月20日13点 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0071号

（二）项目名称：木工、泥瓦工等零星维修

（三）预算金额：500.00万元/年，此为估算金额，具体以实际维修量为准，按实结算。

（四）最高限价：无

（五）采购需求：

1、工作范围：全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修及更换安装。包含但不限于以下具体项目：

1.1、全院范围内的房屋（瓦屋面、天沟、墙体、防水层、结构、外观、雨棚等损毁渗漏）

1.2、全院范围内的门窗（木门窗、塑钢门窗、纱窗、铝合金门窗、玻璃门、感应门、防盗门、防盗窗等），含五金配件；

1.3、全院范围内的室内外吊顶（石膏板吊顶、铝板吊顶、矿棉板吊顶、硅酸钙板吊顶、塑扣板吊顶、检修孔、线条等）；

1.4、全院范围内的室内外墙面（装饰板墙面、墙砖、幕墙、大理石、窗台板、电梯门套、涂料等）；

1.5、全院范围内的室内外地面（道路、侧平石、地坪、地砖、地板、PVC、大理石、压条等）；

1.6、全院范围内的室内外其他设施（楼梯扶手、家具、台盆柜、卫生间隔断、塑钢隔断、标牌、走道靠墙扶手及业主要求检查维修的其他内容）。

2、工作要求：

2.1、各投标人必须派人常驻医院并24小时值班，其中周一至周五工作时间内不少于5人，双休日和节假日不少于2人，中午及夜间不少于1人，其余根据维修量的多少及时增加维修人员。

2.2、投标人必须承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候招标人的调遣，积极参与应急抢险任务。

2.3、各投标人维修人员均须按规范要求持证上岗，严格按照《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的要求合法用工，自行处理劳务纠纷。

3、本项目服务期限为两年，合同一年一签，每年度期满后，中标人的服务质量满足招标人需求，则招标人与中标人可以续签下一年度合同，但中标单价不予调整。

注：①一年度合同期满但招标人未获得预算批复或需求取消，则经招标人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。②每年的实际执行金额至5000000.00元为止。

4、对于出现故障，接招标人通知后，中标人必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；如遇特殊情况，经双方协商同意，中标人可在招标人同意后，在合理的时间内到达现场维修；中标人须备常规部件。一般部件更换，4小时内维修完成；非常用部件更换，须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。

5、所有涉及更换的产品质保期≥1年（人为因素除外）。

6、验收标准：按采购要求进行验收。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”规定:

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目的特定资格要求：无。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业。

注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、依法获取采购文件的时间：2026年3月26日~2026年4月2日每日8：30~17：00（节假日除外），

2、依法获取采购文件的地点：苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）；

3、依法获取采购文件时向采购代理机构提供以下材料并加盖单位公章：

（1）营业执照副本复印件；

（2）报名单位法人授权委托书（附法人及受托人身份证复印件）。

4、采购文件的工本费用：人民币叁佰元整。

获取招标文件汇款账户：

# 账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

# 开户银行：苏州工行道前支行

# 账号：1102020209000295112

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

# 1、投标文件递交时间：2026年4月20日13：00~13:30（北京时间）

# 2、投标截止时间：2026年4月20日13：30（北京时间）

# 3、地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

# 4、投标文件接收人：招标代理机构

# 5、开标时间：2026年4月20日13:30（北京时间）

# 6、开标地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息：

名 称：苏州大学附属第一医院

地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联 系 人：曹芳                    联系电话：0512-67972978

2.采购代理机构信息：

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联系人：沈超/吕兆莉                 联系电话：0512-69165613

3.项目联系方式

项目联系人：沈超

# 电　话：0512-69165613

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2026年3月26日

目     录

前附表

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及评分标准

前 附 表

下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾之处的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | # 苏州大学附属第一医院 联 系 人：曹芳 联系电话：0512-67972978 |
| 2 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号1幢17层 邮编：215005 电话：0512-69165613 传真：0512- 65153553 联系人：沈超/吕兆莉 |
| 3 | 采购编号 | JSZC-320000-SZWK-G2026-0071号 |
| 4 | 采购项目名称 | 木工、泥瓦工等零星维修 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本份数为一份 副本份数为四份 电子档一份（提交U盘即可） |
| 8 | 投标文件递交时间 | 2026年4月20日13：00～13：30（北京时间） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司） |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2026年4月20日13：30（北京时间） 地点：苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司） |
| 11 | 中标服务费 | 中标服务费：领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清：以两年预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，5000万以上以0.25%差额定率累进法计算出金额*0.7支付中标服务费。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账 号：1102020209000295112 开 户 银 行：苏州工行道前支行 |
| 12 | 评分标准和评标方法 | 见本招标文件 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的; （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属第一医院委托，就该单位所需采购的木工、泥瓦工等零星维修 进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0071号

2、采购项目：木工、泥瓦工等零星维修

3、依法获取采购文件时间：2026年3月26日~2026年4月2日每日8：30~17：00（节假日除外）

4、采购需求：详见招标文件

5、依法获取采购文件地点：苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

6、投标文件递交时间：2026年4月20日13：00~13：30  （北京时间）

7、地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

8、投标截止时间：2026年4月20日13：30（北京时间）

9、开标时间：2026年4月20日13：30（北京时间）

10、投标、开标地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

11、联系单位：

采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地    址：苏州市干将西路1296号1幢17层      邮政编码： 215005

电    话：0512-69165613，0512-65153553 （FAX）

联 系 人：沈超/吕兆莉

采 购 人：苏州大学附属第一医院

联 系 人：曹芳                            联系电话：0512-67972978

地址: 江苏省苏州市姑苏区平海路899号

请贵单位购买本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2026年3月26日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5招标人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7服务：系指乙方按采购文件规定，应向招标人提供的一切服务及与服务有关的辅助服务，按国家法律法规及政策要求所必须完成的工作和合同中规定中标人应承担的其他所有义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.14 实质响应：满足有关本项目服务的场地、岗位设置及人员配备数量、管理机构的设置、服务管理实施方案、服务验收方案、服务质量要求、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.15 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3.1投标人的资格要求

3.1.1、具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6、法律、行政法规规定的其他条件；

3.2至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，招标人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（修改）

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

# 10、投标答疑会：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1投标书一（报价部分）（格式见附件）：

13.1.1投标函；

13.1.2开标一览表（统一格式，用于唱标）；

13.1.3报价分析表

13.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

13.1.5法人授权委托书（如有授权）；

13.1.6投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.1.7投标人营业执照副本复印件；

13.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）

注：投标书二中不得出现投标总报价。

13.2.1技术部分

13.2.1.1服务管理工作组织计划方案及管理方案（包括服务管理运作流程设计和工作组织实施方案、服务总体模式与项目具体工作需求分析方案、服务的重点难点和解决措施方案、拟投入本项目的设备、器材及信息化管理配套设备的配备情况）；

13.2.1.2本项目的人员配备方案，包括各类人员数量、专业素质及各岗位人员配置等；

13.2.1.3突发事件的应急措施及纠纷处置措施方案

13.2.1.4服务人员管理规章制度及考核管理办法（包括服务人员安全文明规范、服务档案管理制度、服务人员考核制度及标准、培训计划、培训及支持方案）；

13.2.1.5交接过渡工作方案；

13.2.1.6本项目的耗材用品清单；

13.2.1.7本项目的其他服务；

13.2.1.8对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.2.1.9对本次采购有关的及评分标准要求的其他证明材料。

13.2.1.10有关部门出具的投标人为员工（被授权委托人、项目经理及项目主要相关人员）缴纳社会保险的情况证明；

13.2.1.11类似项目清单及业绩证明；

13.2.2资格证明文件

13.2.2.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）；

13.2.2.2 投标人营业执照副本复印件；

13.2.2.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.2.2.4 法人授权委托书（如有授权）；

13.2.2.5投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2.2.6资格条件的证明材料（如不提供或经审查不符合投标资格要求，视为无效投标）。

13.2.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

13.2.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。

13.2.2.6.3具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

13.2.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括最近一期依法缴纳税收的凭据，最近一期依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

13.2.2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.2.2.7《中小企业声明函》（如属）、《残疾人福利性单位声明函》（如属）、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）。

注：投标人所提交资料文件的完整与否，将直接影响投标人的资格评审是否合格和评审得分。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。投标书一（报价部分）须单独装订；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3投标报价（编制）要求的说明

14.3.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章或法定代表人（或代理人）签名的文件必须按要求加盖公章或签署，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，由投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或代理人签字证明。

16、投标保证金：无

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

五、投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.1投标书一（报价部分）须单独装订并密封；投标书二（技术部分、资格证明文件）须单独装订并密封。各密封袋的封皮上写明采购编号、招标人名称、采购项目名称、投标人名称，标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。

18.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构有权拒绝接受其投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达前附表规定的投标地点并递交给采购代理机构现场工作人员，否则其投标文件将被拒绝。

19.2逾期送达的投标文件，招标人、采购代理机构应当拒收。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的标段，不得开标。

20、投标文件的修改和撤销

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2开标后投标人不得撤销投标。

六、开标和评标

21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

21.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签到。

21.3开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等。

21.4开标过程由招标人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表、法定代表人或其被授权人和相关工作人员签字确认。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，招标人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

22.2、针对各投标人信用信息查询渠道的说明

22.3、查询时间：投标截止时间前招标代理机构将进行信用信息查询。

22.4、查询渠道：信用中国

22.5、查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，由失信供应商在来源网站页面进行复核并签名确认作为证据留存。

22.6、失信信息的供应商投标文件将被拒绝。

22.7合格投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4推荐中标候选人并根据招标人委托确定中标人；

23.2.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评委会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合招标招标人答复投标人提出的质疑；

23.3.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件的评审

25.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.1.2投标人拒绝修正错误；

25.1.3投标人的报价是选择性的；

25.1.4投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.1.5投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

25.1.6其他被评委会认定无效的情况。

25.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3招标文件如有提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

25.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6关于异常低价的处理

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者预算，招标人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低推荐3名中标候选人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝所有投标人中标。

28.2各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

28.3中标人个数：1个

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按采购程序取消其签约资格。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后在投标有效期截止前，采购代理机构将向中标人发出书面中标通知书。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点等。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与招标人签订采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

八、质疑事项

32、关于质疑

32.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑（须根据政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）提交）。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本采购文件后可以依法进行质疑。

32.3接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

32.4联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司；接收人：前台

32.5联系电话：0512-65158848

32.6通讯地址：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室

九、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

34、监督和公证

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规的规定执行。
                       第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人委托书

# 法人委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该标的物的全部内容的一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

7、我方同意若无法按约定条款履行合同等行为，招标人有权按照程序取消我方的中标资格。

8、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费。

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式3：开标一览表

# 开标一览表

采购编号：                                                 标段号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（下浮率） | 服务期限 | 投标人是否为小、微企业（填“是”或“否”，如不填视为“否”） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 两年 |  |
| 年投标报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式4、工具及易耗品清单表

工具及易耗品清单表

招标编号：

项目名称：

标段号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）                   年  月  日

注：数量按壹年期限计，请各投标人按上述格式自制《清单表》投标

格式5．服务人员表

服务人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）                   年  月  日

注：请按以上格式自制表格填写后投标。

格式6.服务管理工作组织计划方案及管理方案

服务管理工作组织计划方案及管理方案

提示： 投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的实施方案，包括人员安排、时间安排、设备机具的安排等，以及遇重大、紧急事项的应急措施等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

格式7.商务偏离表

商务偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法定代表人（投资人）或代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

格式8、资格证明文件

# 关于资格文件的声明函

本公司愿就由贵公司组织实施的采购项目上编号为           号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月      日

格式9、

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1、被服洗涤服务 ，属于其他未列明 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为 万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、划分标准：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。

5、供应商应当对承建（承接）供应商进行声明

格式10：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式11

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

第四章 招标书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属第一医院委托，就该单位所需的木工、泥瓦工等零星维修 进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2026-0071号

二、采购项目名称：木工、泥瓦工等零星维修

三、招标项目范围及要求：

（一）、工作范围：全院范围内的房屋、门窗、吊顶、墙面、地面及其他设施等维护、检修及更换安装。包含但不限于以下具体项目：

1、全院范围内的房屋（瓦屋面、天沟、墙体、防水层、结构、外观、雨棚等损毁渗漏）

2、全院范围内的门窗（木门窗、塑钢门窗、纱窗、铝合金门窗、玻璃门、感应门、防盗门、防盗窗等），含五金配件；

3、全院范围内的室内外吊顶（石膏板吊顶、铝板吊顶、矿棉板吊顶、硅酸钙板吊顶、塑扣板吊顶、检修孔、线条等）；

4、全院范围内的室内外墙面（装饰板墙面、墙砖、幕墙、大理石、窗台板、电梯门套、涂料等）；

5、全院范围内的室内外地面（道路、侧平石、地坪、地砖、地板、PVC、大理石、压条等）；

6、全院范围内的室内外其他设施（楼梯扶手、家具、台盆柜、卫生间隔断、塑钢隔断、标牌、走道靠墙扶手及业主要求检查维修的其他内容）。

（二）零星维修清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 人工费 (元)最高限价 | 材料费 (元)最高限价 | 总单价(元)最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖砌基础 | m³ | 1 |  | 220.27 | 350.00 | 570.27 |
| 2 | 新砌一砖墙 | m² | 1 |  | 181.00 | 35.00 | 216 |
| 3 | 新砌半砖墙 | m² | 1 |  | 160.00 | 35.00 | 195 |
| 4 | 砖砌台阶 | m² | 1 |  | 200.00 | 45.00 | 245 |
| 5 | 零星木模板 | m² | 1 |  | 61.00 | 38.00 | 99 |
| 6 | 100厚砖墙拆除 | m² | 1 |  | 108.00 | 0.00 | 108 |
| 7 | 200厚砖墙拆除 | m² | 1 |  | 108.00 | 0.00 | 108 |
| 8 | 零星钢筋混凝土凿除 | m³ | 1 | 最小按0.5m³计 | 765.00 | 0.00 | 765 |
| 9 | 开门窗洞口一砖墙 | m² | 1 |  | 238.06 | 0.00 | 238.06 |
| 10 | 零星窗改门，门宽1.5m内 | 樘 | 1 |  | 169.60 | 30.00 | 199.6 |
| 11 | 门改窗 墙厚24cm | 樘 | 1 |  | 244.86 | 84.00 | 328.86 |
| 12 | 钢筋砖过梁 | m³ | 1 |  | 494.75 | 380.00 | 874.75 |
| 13 | 更换 防火玻璃(单层) | m² | 1 | 最小按1 m²计 | 240.00 | 150.00 | 390 |
| 14 | 更换 防火玻璃(双层夹胶) | m² | 1 | 最小按1 m²计 | 260.00 | 630.00 | 890 |
| 15 | 更换 防火窗 | m² | 1 | 最小按1 m²计 | 264.00 | 690.00 | 954 |
| 16 | 现场浇筑零星混凝土 | m³ | 1 | 最小按0.5m³计 | 228.30 | 532.69 | 760.99 |
| 17 | 零星钢筋 绑扎(直径综合) | t | 1 |  | 4336.30 | 3668 | 8004.3 |
| 18 | 大理石门槛宽度150mm以内 | m | 1 |  | 48.00 | 60.00 | 108 |
| 19 | 大理石门槛宽度350mm以内 | m | 1 |  | 112.00 | 140.00 | 252 |
| 20 | 更换雨水口铸铁井盖长度600以内 | 块 | 1 |  | 79.00 | 65.00 | 144 |
| 21 | 零星铅板维修 | m² | 1 | 最小按0.5m²计 | 135.00 | 540.00 | 675 |
| 22 | 零星镀锌方管/圆管制安 | t | 1 |  | 9570.00 | 5100.00 | 14670 |
| 23 | 铁栏杆制作维修(不含油漆) | m | 1 |  | 180.00 | 300.00 | 480 |
| 24 | 花饰钢栏杆 | m | 1 |  | 180.00 | 426.00 | 606 |
| 25 | 不锈钢防盗栅 | m² | 1 |  | 166.82 | 450.00 | 616.82 |
| 26 | 拆换 不锈钢晒衣架 | m | 1 |  | 54.64 | 130.00 | 184.64 |
| 27 | 地弹簧 拆换 | 只 | 1 |  | 230.02 | 140.00 | 370.02 |
| 28 | 安装 成品1.5m铝合金包塑护角 40*40mm | 支 | 1 |  | 18.50 | 56.00 | 74.5 |
| 29 | 安装 成品1.5m不锈钢护角40*40mm | 支 | 1 |  | 18.50 | 72.50 | 91 |
| 30 | 维修 1.5m铝合金包塑护角 | 支 | 1 |  | 27.00 | 0.00 | 27 |
| 31 | 柜子、门边等收口打胶 | m | 1 |  | 40.50 | 9.00 | 49.5 |
| 32 | 铝合金、塑钢门窗 换密封胶条打胶 | m | 1 |  | 40.50 | 12.00 | 52.5 |
| 33 | 铝合金、塑钢门窗 换限位装置 | 扇 | 1 |  | 29.20 | 32.00 | 61.2 |
| 34 | 维修50厚彩钢蜂窝夹芯医疗板隔断 | m² | 1 |  | 157.40 | 280.00 | 437.4 |
| 35 | 固定百叶窗 制作安装 | m² | 1 |  | 119.84 | 220.00 | 339.84 |
| 36 | 玻璃门扇(含门框) 制作安装 | m² | 1 |  | 211.46 | 150.00 | 361.46 |
| 37 | 全玻自由门扇 制作安装 | m² | 1 |  | 48.18 | 123.90 | 172.08 |
| 38 | 修普通木门 换框料 | 根 | 1 |  | 27.95 | 40.00 | 67.95 |
| 39 | 修普通木门 换门芯板 | m² | 1 |  | 32.43 | 65.00 | 97.43 |
| 40 | 办公家具组装（办公桌、橱柜、货架） | m | 1 |  | 81.00 | 0.00 | 81 |
| 41 | 会议桌组装 | m | 1 |  | 120.00 | 0.00 | 120 |
| 42 | 椅子组装 | 只 | 1 |  | 20.00 | 0.00 | 20 |
| 43 | 高低床拼装 | 张 | 1 |  | 144.00 | 0.00 | 144 |
| 44 | 更换 铝合金移门轨道 | m | 1 |  | 24.00 | 120.00 | 144 |
| 45 | 新做多层板隔墙 单面 | m² | 1 |  | 37.12 | 65.00 | 102.12 |
| 46 | 窗帘盒拆换 400mm内 | m | 1 |  | 27.28 | 62.00 | 89.28 |
| 47 | 零星配5mm玻璃 门窗 | m² | 1 | 1 ㎡起算 | 41.82 | 68.00 | 109.82 |
| 48 | 门帘(PVC透明门帘) | m² | 1 |  | 34.20 | 50.00 | 84.2 |
| 49 | 门帘(皮软门帘) | m² | 1 |  | 34.20 | 72.00 | 106.2 |
| 50 | 检修孔维修 | 个 | 1 |  | 141.19 | 0.00 | 141.19 |
| 51 | 成品烤漆检修孔安装 | 个 | 1 |  | 32.10 | 120.00 | 152.1 |
| 52 | 风口等开洞及洞口周边加固 | 个 | 1 |  | 81.04 | 32.50 | 113.54 |
| 53 | 单独拆换楼梯扶手弯头(更换) | 只 | 1 |  | 143.20 | 56.00 | 199.2 |
| 54 | 碎石 干铺 | m³ | 1 |  | 219.84 | 143.00 | 362.84 |
| 55 | 零星人工平整场地 | m² | 1 |  | 54.00 | 0.00 | 54 |
| 56 | 水泥砂浆 粉楼梯 | m² | 1 |  | 94.44 | 35.00 | 129.44 |
| 57 | 木地板压口钉铜条 | m | 1 |  | 23.20 | 32.80 | 56 |
| 58 | 混凝土浇筑明沟 | m | 1 |  | 68.04 | 48.96 | 117 |
| 59 | 砖砌明沟 | m | 1 |  | 269.82 | 80.00 | 349.82 |
| 60 | 砖砌排水道 维修 | m | 1 |  | 158.68 | 0.00 | 158.68 |
| 61 | 遮光卷帘 | m² | 1 |  | 24.02 | 35.00 | 59.02 |
| 62 | 墙面渗水注浆 | 针 | 1 |  | 19.50 | 12.00 | 31.5 |
| 63 | 普通细石混凝土防水层 40mm厚 | m² | 1 |  | 89.55 | 62.50 | 152.05 |
| 64 | 维修SBS 防水 3mm | m² | 1 |  | 27.15 | 36.88 | 64.03 |
| 65 | 维修SBS 防水 4mm | m² | 1 |  | 27.15 | 48.09 | 75.24 |
| 66 | 水不漏堵漏 | 处 | 1 |  | 23.00 | 3.50 | 26.5 |
| 67 | 聚氨酯涂膜防水2.0 | m² | 1 |  | 35.90 | 32.50 | 68.4 |
| 68 | 砂浆面层修补 | m² | 1 |  | 32.95 | 11.30 | 44.25 |
| 69 | 不锈钢板伸缩缝、电梯口盖板 制作安装 | m² | 1 |  | 33.42 | 133.66 | 167.08 |
| 70 | 墙、地砖及砂浆层拆除 | m² | 1 |  | 46.80 | 0.00 | 46.8 |
| 71 | 墙面粉刷层拆除 | m² | 1 |  | 28.97 | 0.00 | 28.966 |
| 72 | 地面水泥砂浆找平层拆除 50mm内 | m² | 1 |  | 48.15 | 0.00 | 48.15 |
| 73 | 墙面腻子铲除（仅单独铲除腻子时计算，其他涂料维修、墙面粉刷拆除等时不单独计算此项） | m² | 1 |  | 13.50 | 0.00 | 13.5 |
| 74 | 隔断隔墙拆除 | m² | 1 |  | 45.90 | 0.00 | 45.9 |
| 75 | 墙面装饰板拆除 | m² | 1 |  | 42.30 | 0.00 | 42.3 |
| 76 | 墙面木基层拆除 | m² | 1 |  | 31.50 | 0.00 | 31.5 |
| 77 | 干挂墙面及钢骨架拆除 | m² | 1 |  | 77.45 | 0.00 | 77.45 |
| 78 | 木地板、静电地板、pvc地板拆除 | m² | 1 |  | 28.98 | 0.00 | 28.98 |
| 79 | 门套拆除 | 樘 | 1 |  | 54.00 | 0.00 | 54 |
| 80 | 门窗拆除（包含门套、窗套等拆除） | 扇 | 1 |  | 54.00 | 0.00 | 54 |
| 81 | 吊顶拆除 | m² | 1 |  | 38.34 | 0.00 | 38.34 |
| 82 | 栏杆、栏板、玻璃拆除 | m² | 1 |  | 40.50 | 0.00 | 40.5 |
| 83 | 踢脚线拆除 | m | 1 |  | 8.10 | 0.00 | 8.1 |
| 84 | 服务台拆除 | m | 1 |  | 104.40 | 0.00 | 104.4 |
| 85 | 办公家具拆除（办公桌、橱柜、货架） | m | 1 |  | 100.00 | 0.00 | 100 |
| 86 | 墙面、地面打毛 | m² | 1 |  | 25.29 | 0.00 | 25.288 |
| 87 | 水泥砂浆 粉刷 | m² | 1 |  | 37.64 | 32.56 | 70.2 |
| 88 | 门百叶 (钢质) | m² | 1 | 最小按0.5m²计 | 122.63 | 627.37 | 750 |
| 89 | 金属阴阳角线 维修 | m | 1 |  | 11.35 | 25.00 | 36.35 |
| 90 | 铝合金凹槽线 维修 | m | 1 |  | 10.92 | 18.00 | 28.92 |
| 91 | 墙面墙砖(釉面砖)修补 | m² | 1 | 最小按0.5m²计 | 207.40 | 95.00 | 302.4 |
| 92 | 修补大理石楼地面 | m² | 1 |  | 130.69 | 350.00 | 480.69 |
| 93 | 更换大理石墙面湿贴 | m² | 1 |  | 170.89 | 350.00 | 520.89 |
| 94 | 维修大理石墙面干挂 (不含钢架) | m² | 1 |  | 225.43 | 360.00 | 585.43 |
| 95 | 普通大理石台面 维修 | m² | 1 | 零星修补最小按1m²计 | 166.00 | 350.00 | 516 |
| 96 | 大理石楼地面 干硬性水泥砂浆 拆换 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5m²计 | 182.23 | 385.00 | 567.23 |
| 97 | 大理石窗台板 维修 | m² | 1 | 最小按0.5 m²计 | 166.00 | 350.00 | 516 |
| 98 | 抛光砖墙面/地面维修(综合) | m² | 1 | 最小按0.5 m²计 | 290.40 | 120.00 | 410.4 |
| 99 | 墙面、天棚 贴壁纸 维修 | m² | 1 |  | 25.00 | 38.00 | 63 |
| 100 | 不锈钢排水沟盖板300宽度以内 | m | 1 |  | 42.00 | 120.00 | 162 |
| 101 | 铸铁排水沟盖板400宽度以内 | m | 1 |  | 42.00 | 162.00 | 204 |
| 102 | 铸铁排水沟盖板500宽度以内 | m | 1 |  | 42.00 | 320.00 | 362 |
| 103 | 窨井 更换井座圈 | 座 | 1 |  | 127.80 | 189.00 | 316.8 |
| 104 | 窨井 更换井座圈，加重型 | 座 | 1 |  | 137.20 | 320.00 | 457.2 |
| 105 | 窨井 拆换混凝土井盖 | 座 | 1 |  | 132.00 | 210.00 | 342 |
| 106 | 窨井 拆换混凝土井盖，加重型 | 座 | 1 |  | 152.00 | 370.00 | 522 |
| 107 | 雨水井 内径(mm)350×230×800 (含井盖座)更换 | 座 | 1 |  | 157.48 | 217.40 | 374.88 |
| 108 | 雨水井 修补砖井圈 | 座 | 1 |  | 176.40 | 0.00 | 176.4 |
| 109 | 雨水井 拆换混凝土井盖 | 座 | 1 |  | 91.20 | 150.00 | 241.2 |
| 110 | 窨井壁升高 | 座 | 1 |  | 320.00 | 0.00 | 320 |
| 111 | 修补地砖楼梯 | m² | 1 |  | 165.40 | 110.00 | 275.4 |
| 112 | 修补地砖踢脚线 | m | 1 | 零星修补最小按1m计 | 9.84 | 20.40 | 30.24 |
| 113 | 铺碎大理石路面 | m² | 1 |  | 146.40 | 138.00 | 284.4 |
| 114 | 铺预制混凝土方块600×600×75mm 制作安装 | m² | 1 |  | 11.93 | 65.00 | 76.93 |
| 115 | 铺预制混凝土路牙125×295×1000mm 维修 | m | 1 |  | 64.02 | 0.00 | 64.02 |
| 116 | 铺花岗岩路牙125×200×1000mm 维修 | m | 1 |  | 122.49 | 0.00 | 122.49 |
| 117 | 铺花岗岩路牙125×200×1000mm 圆弧 | m | 1 |  | 42.60 | 195.00 | 237.6 |
| 118 | 铺花岗岩路牙125×300×1000mm | m | 1 |  | 40.01 | 127.00 | 167.01 |
| 119 | 铺花岗岩路牙125×300×1000mm 圆弧维修 | m | 1 |  | 253.08 | 0.00 | 253.08 |
| 120 | 铺花岗岩平石125×200×1000mm 维修 | m | 1 |  | 118.80 | 0.00 | 118.8 |
| 121 | 铺花岗岩平石125×200×1000mm 圆弧 | m | 1 |  | 42.60 | 195.00 | 237.6 |
| 122 | 铺花岗岩平石125×300×1000mm | m | 1 |  | 40.01 | 127.00 | 167.01 |
| 123 | 铺花岗岩平石125×300×1000mm 圆弧维修 | m | 1 |  | 244.80 | 0.00 | 244.8 |
| 124 | 花岗岩道板，30mm厚火烧板 更换 | m² | 1 |  | 142.80 | 84.00 | 226.8 |
| 125 | 花岗岩道板，40mm厚火烧板 更换 | m² | 1 |  | 147.20 | 101.20 | 248.4 |
| 126 | 花岗岩道板，50mm厚火烧板 维修 | m² | 1 |  | 146.20 | 122.00 | 268.2 |
| 127 | 花岗岩盲道板，30mm厚火烧板 更换 | m² | 1 |  | 131.20 | 119.00 | 250.2 |
| 128 | 花岗岩盲道板，40mm厚火烧板 更换 | m² | 1 |  | 140.40 | 130.00 | 270.4 |
| 129 | 花岗岩盲道板，50mm厚火烧板 维修 | m² | 1 |  | 141.20 | 154.00 | 295.2 |
| 130 | 广场砖，60mm厚 维修 | m² | 1 |  | 158.44 | 95.00 | 253.44 |
| 131 | 植草砖铺设 维修 | m² | 1 |  | 139.63 | 68.50 | 208.13 |
| 132 | 现浇混凝土路牙沿 维修 | m | 1 |  | 165.91 | 0.00 | 165.91 |
| 133 | 混凝土面层(厚度)100mm | m² | 1 |  | 33.48 | 58.60 | 92.08 |
| 134 | 更换 三保险门锁 | 把 | 1 |  | 85.16 | 32.24 | 117.4 |
| 135 | 更换 栅栏移门锁/卷帘门锁 | 把 | 1 |  | 73.35 | 34.65 | 108 |
| 136 | 更换 执手锁（诊室、病房、卫生间、办公室等） | 把 | 1 |  | 36.00 | 144.36 | 180.36 |
| 137 | 维修 执手锁（诊室、病房、卫生间、办公室等） | 把 | 1 |  | 68.90 | 35.60 | 104.5 |
| 138 | 更换 球形锁 | 把 | 1 |  | 65.19 | 62.00 | 127.19 |
| 139 | 更换 铝合金门锁 | 把 | 1 |  | 66.20 | 85.00 | 151.2 |
| 140 | 维修 铝合金门锁 | 把 | 1 |  | 103.50 | 10.00 | 113.5 |
| 141 | 更换防火门锁 | 把 | 1 |  | 68.20 | 110.00 | 178.2 |
| 142 | 更换 玻璃门锁 | 把 | 1 |  | 129.60 | 108.00 | 237.6 |
| 143 | 更换 锁芯（除防盗门） | 把 | 1 |  | 129.60 | 108.00 | 237.6 |
| 144 | 更换 防盗门门锁 | 把 | 1 |  | 271.20 | 355.20 | 626.4 |
| 145 | 更换 防盗门锁芯 | 把 | 1 |  | 119.40 | 75.00 | 194.4 |
| 146 | 消火栓门锁 | 把 | 1 |  | 45.00 | 23.00 | 68 |
| 147 | 更换 指纹密码锁(半自动锁体) | 把 | 1 |  | 211.00 | 599.00 | 810 |
| 148 | 更换 指纹密码锁（刷脸、卡、指纹、带影像） | 把 | 1 |  | 245.00 | 880.00 | 1125 |
| 149 | 更换 不锈钢铰链2.5吋 | 个 | 1 |  | 8.20 | 20.31 | 28.51 |
| 150 | 更换 不锈钢铰链3吋 | 个 | 1 |  | 8.20 | 20.94 | 29.14 |
| 151 | 更换 不锈钢铰链4吋 | 个 | 1 |  | 8.20 | 21.37 | 29.57 |
| 152 | 更换 不锈钢铰链5吋 | 个 | 1 |  | 8.20 | 26.72 | 34.92 |
| 153 | 更换 塑钢门铰链 | 个 | 1 |  | 8.20 | 19.99 | 28.19 |
| 154 | 更换 铰链重型 | 个 | 1 |  | 13.30 | 35.33 | 48.63 |
| 155 | 更换 不锈钢弹簧铰链8寸 | 个 | 1 |  | 13.30 | 30.09 | 43.39 |
| 156 | 更换 不锈钢弹簧铰链10寸 | 个 | 1 |  | 13.30 | 33.61 | 46.91 |
| 157 | 更换 不锈钢弹簧铰链12寸 | 个 | 1 |  | 13.30 | 41.17 | 54.47 |
| 158 | 更换 不锈钢蝴蝶铰链 | 个 | 1 |  | 8.30 | 19.89 | 28.19 |
| 159 | 更换 不锈钢门吸 | 只 | 1 |  | 8.30 | 23.33 | 31.63 |
| 160 | 更换 不锈钢门阻 | 只 | 1 |  | 8.30 | 26.08 | 34.38 |
| 161 | 更换 不锈钢地吸 | 只 | 1 |  | 8.30 | 24.10 | 32.4 |
| 162 | 维修 闭门器 | 只 | 1 |  | 81.00 | 0.00 | 81 |
| 163 | 更换 腰式闭门器 | 只 | 1 |  | 23.65 | 126.57 | 150.22 |
| 164 | 更换 液压式闭门器 (明装) | 只 | 1 |  | 23.65 | 243.00 | 266.65 |
| 165 | 更换 液压式闭门器 (暗藏式) | 只 | 1 |  | 23.65 | 392.40 | 416.05 |
| 166 | 更换 玻璃门小门夹 | 只 | 1 |  | 24.65 | 83.35 | 108 |
| 167 | 更换 玻璃门通常门夹 | 只 | 1 |  | 25.65 | 168.75 | 194.4 |
| 168 | 更换 不锈钢玻璃门铰链 | 只 | 1 |  | 13.30 | 45.20 | 58.5 |
| 169 | 更换 淋浴房玻璃移门吊轮 | 只 | 1 |  | 24.20 | 47.80 | 72 |
| 170 | 更换 淋浴房玻璃移门拉手 | 只 | 1 |  | 26.80 | 132.26 | 159.06 |
| 171 | 更换 淋浴房玻璃移门挡水条 (石材) | m | 1 | 最小按1m计算 | 35.00 | 151.09 | 186.09 |
| 172 | 更换 淋浴房玻璃移门导轨 | m | 1 |  | 32.40 | 219.60 | 252 |
| 173 | 更换 玻璃门拉手300mm长 | 副 | 1 |  | 48.50 | 86.46 | 134.96 |
| 174 | 更换 玻璃门拉手600mm长 | 副 | 1 |  | 48.50 | 151.30 | 199.8 |
| 175 | 更换 玻璃门拉手900mm长 | 副 | 1 |  | 48.50 | 226.90 | 275.4 |
| 176 | 更换 玻璃门拉手1200mm长 | 副 | 1 |  | 48.50 | 280.90 | 329.4 |
| 177 | 更换 玻璃门拉手1500mm长 | 副 | 1 |  | 48.50 | 340.30 | 388.8 |
| 178 | 更换 玻璃门拉手1800mm长 | 副 | 1 |  | 48.50 | 631.90 | 680.4 |
| 179 | 更换 玻璃门拉手2400mm长 | 副 | 1 |  | 48.50 | 871.30 | 919.8 |
| 180 | 更换 玻璃门拉手2700mm长 | 副 | 1 |  | 48.50 | 1198.00 | 1246.5 |
| 181 | 更换 不锈钢插销2吋 | 套 | 1 |  | 8.30 | 11.95 | 20.25 |
| 182 | 更换 不锈钢插销3吋 | 套 | 1 |  | 8.30 | 21.27 | 29.57 |
| 183 | 更换 不锈钢插销4吋 | 套 | 1 |  | 8.30 | 24.80 | 33.1 |
| 184 | 更换 不锈钢插销5吋 | 套 | 1 |  | 8.30 | 31.05 | 39.35 |
| 185 | 更换 不锈钢插销6吋 | 套 | 1 |  | 8.30 | 36.80 | 45.1 |
| 186 | 更换 不锈钢插销8吋 | 套 | 1 |  | 8.30 | 43.24 | 51.54 |
| 187 | 更换 不锈钢插销10吋 | 套 | 1 |  | 13.30 | 62.37 | 75.6744 |
| 188 | 更换 不锈钢插销12吋 | 套 | 1 |  | 13.30 | 86.40 | 99.7 |
| 189 | 更换 移门吊轮4轮 | 付 | 1 |  | 20.60 | 107.61 | 128.21 |
| 190 | 更换 移门吊轮8轮 | 付 | 1 |  | 20.60 | 213.94 | 234.54 |
| 191 | 更换 铝合金窗拉手 | 个 | 1 |  | 24.20 | 101.69 | 125.89 |
| 192 | 更换 铝合金窗不锈钢滑撑 | 个 | 1 |  | 24.20 | 205.79 | 229.99 |
| 193 | 更换铝合金移窗滑轮 | 扇 | 1 |  | 64.20 | 61.69 | 125.89 |
| 194 | 更换纱窗滑轮 | 扇 | 1 |  | 24.20 | 29.80 | 54 |
| 195 | 更换 铝合金窗锁 | 个 | 1 |  | 26.64 | 23.00 | 49.64 |
| 196 | 更换 传递窗锁 | 把 | 1 |  | 45.00 | 63.00 | 108 |
| 197 | 塑钢门窗 更换滑轮 | 扇 | 1 |  | 24.20 | 83.80 | 108 |
| 198 | 更换 不锈钢抽屉锁、橱门锁 | 把 | 1 |  | 17.40 | 15.00 | 32.4 |
| 199 | 更换 磁浮锁/号码锁 | 把 | 1 |  | 17.40 | 177.00 | 194.4 |
| 200 | 更换 三联抽屉锁、七字锁 | 把 | 1 |  | 17.40 | 28.72 | 46.12 |
| 201 | 更换 铁皮柜锁 | 把 | 1 |  | 17.40 | 14.98 | 32.38 |
| 202 | 更换 橱门拉手80mm | 个 | 1 |  | 10.30 | 20.51 | 30.81 |
| 203 | 更换 橱门拉手100mm | 个 | 1 |  | 10.30 | 30.18 | 40.48 |
| 204 | 更换 橱门拉手 120mm | 个 | 1 |  | 10.30 | 35.27 | 45.57 |
| 205 | 更换 不锈钢桥式铰链 | 个 | 1 |  | 13.30 | 19.28 | 32.58 |
| 206 | 不锈钢门套新制含基层 | m² | 1 |  | 59.31 | 482.00 | 541.31 |
| 207 | 更换 橱门插销(不锈钢) | 个 | 1 |  | 10.30 | 20.92 | 31.22 |
| 208 | 更换 不锈钢弹性橱门插销 | 个 | 1 |  | 10.30 | 30.63 | 40.93 |
| 209 | 更换 不锈钢暗门弹性碰珠 | 个 | 1 |  | 10.30 | 35.80 | 46.1 |
| 210 | 更换 不锈钢橱门磁碰 | 个 | 1 |  | 10.30 | 25.35 | 35.65 |
| 211 | 更换 不锈钢橱门铰链 | 个 | 1 |  | 13.30 | 25.04 | 38.34 |
| 212 | 安装 箱扣(大) | 个 | 1 |  | 13.30 | 11.90 | 25.2 |
| 213 | 原墙面批腻子粉一遍（仅单独批腻子时计算） | m² | 1 |  | 15.00 | 3.00 | 18 |
| 214 | 办公桌台面开孔（≥60mm） | 个 | 1 |  | 15.00 | 0.00 | 15 |
| 215 | 更换 不锈钢玻璃隔脚 | 个 | 1 |  | 6.08 | 12.15 | 18.225 |
| 216 | 更换 不锈钢万向轮 | 个 | 1 |  | 20.39 | 47.57 | 67.95 |
| 217 | 更换 塑料万向轮 | 个 | 1 |  | 11.34 | 26.46 | 37.8 |
| 218 | 更换 普通抽屉轨道300mm以下 | 付 | 1 |  | 25.77 | 38.66 | 64.43 |
| 219 | 更换 普通抽屉轨道300~400mm | 付 | 1 |  | 35.56 | 53.34 | 88.9 |
| 220 | 更换 普通抽屉轨道400mm及以上 | 付 | 1 |  | 38.57 | 57.86 | 96.43 |
| 221 | 更换 抽屉轨道3三节轨300mm以下 | 付 | 1 |  | 32.34 | 60.05 | 92.39 |
| 222 | 更换 抽屉轨道三节轨300~400mm,不含400 | 付 | 1 |  | 33.53 | 62.26 | 95.79 |
| 223 | 更换 抽屉轨道三节轨400-500mm | 付 | 1 |  | 37.29 | 69.24 | 106.53 |
| 224 | 更换 电脑键盘轨道 | 付 | 1 |  | 20.8 | 27.80 | 48.6 |
| 225 | 更换 烤漆钢门(办公室、诊室、卫生间门等，含门套及基层、五金等) | m² | 1 |  | 128.00 | 786.29 | 914.2857143 |
| 226 | 更换 木饰面钢门（含门套及基层、五金等） | m² | 1 |  | 188.00 | 750.00 | 938 |
| 227 | 氟碳喷涂钢质门（含门套及基层，含五金） | m² | 1 |  | 188.00 | 780.00 | 968 |
| 228 | 钢门套含基层 | 樘 | 1 |  | 305.00 | 715.00 | 1020 |
| 229 | 甲级防火门(钢制)更换 | m² | 1 |  | 128.00 | 655.00 | 783 |
| 230 | 普通防盗门(钢制)更换 | m² | 1 |  | 128.00 | 754.00 | 882 |
| 231 | 不锈钢防盗门 更换 | m² | 1 |  | 128.00 | 1042.00 | 1170 |
| 232 | 钛合金移门 更换 | m² | 1 |  | 128.00 | 790.00 | 918 |
| 233 | 不锈钢门套 维修 | m² | 1 | 不锈钢线条最小按宽度60mm计 | 122.40 | 489.60 | 612 |
| 234 | 更换大理石门套/板(不含基层) | m² | 1 |  | 126.50 | 458.50 | 585 |
| 235 | 更换钛合金移门滑轮 | 只 | 1 |  | 20.39 | 36.32 | 56.7 |
| 236 | 不锈钢大门拉手 更换 | 把 | 1 |  | 22.28 | 126.23 | 148.5 |
| 237 | 不锈钢防盗窗 更换 | m² | 1 |  | 61.56 | 348.84 | 410.4 |
| 238 | 铝合金平开窗拉手 更换 | 只 | 1 |  | 14.58 | 82.62 | 97.2 |
| 239 | 更换玻璃平开窗不锈钢滑撑 | 只 | 1 |  | 139.40 | 55.00 | 194.4 |
| 240 | 更换玻璃上悬窗不锈钢滑撑 | 只 | 1 |  | 249.00 | 75.00 | 324 |
| 241 | 更换玻璃上悬窗窗把手 | 只 | 1 |  | 147.50 | 55.00 | 202.5 |
| 242 | 维修木橱 | m² | 1 |  | 133.20 | 0.00 | 133.2 |
| 243 | 维修床头柜 | 个 | 1 |  | 54.00 | 0.00 | 54 |
| 244 | 维修办公桌 | 只 | 1 |  | 94.50 | 0.00 | 94.5 |
| 245 | 换床头柜面、门（含五金件） | 只 | 1 |  | 40.95 | 76.05 | 117 |
| 246 | 维修各类橱、柜、桌的抽屉 | 只 | 1 |  | 28.80 | 0.00 | 28.8 |
| 247 | 新制抽屉 （含安装含五金件） | 只 | 1 |  | 16.25 | 76.85 | 93.1 |
| 248 | 维修各类橱、柜、桌的门 | 扇 | 1 |  | 21.60 | 0.00 | 21.6 |
| 249 | 更换各类橱、柜、桌的门（含五金件） | m² | 1 | 最小按0.5 m²计 | 21.60 | 118.08 | 139.68 |
| 250 | 维修各类橱、柜、桌的隔板 | 块 | 1 |  | 35.20 | 0.00 | 35.2 |
| 251 | 人造石台面 更换 | m² | 1 | 最小按1m²计 | 206.40 | 420.00 | 626.4 |
| 252 | 生态木隔板（含角码等五金件） 制作安装 | m² | 1 | 最小按0.5m²计 | 56.70 | 105.30 | 162 |
| 253 | 更换隔板支架(镀锌)三角架 规格200mm以下 | 只 | 1 |  | 59.77 | 48.00 | 107.77 |
| 254 | 更换隔板支架(镀锌)三角架 规格200mm及以上 | 只 | 1 |  | 59.77 | 58.00 | 117.77 |
| 255 | 更换隔板支架(不锈钢)三角架 规格200mm以下 | 只 | 1 |  | 39.02 | 58.00 | 97.02 |
| 256 | 更换隔板支架(不锈钢)三角架 规格200mm及以上 | 只 | 1 |  | 59.77 | 62.00 | 121.77 |
| 257 | 更换卫生间隔断 (三聚氰胺) | 间 | 1 |  | 246.00 | 1050.00 | 1296 |
| 258 | 更换小便斗隔断 | 片 | 1 |  | 95.40 | 180.00 | 275.4 |
| 259 | 更换卫生间隔断门锁(尼龙) | 把 | 1 |  | 20.35 | 52.93 | 73.28 |
| 260 | 更换卫生间隔断门锁(不锈钢) | 把 | 1 |  | 20.35 | 64.80 | 85.15 |
| 261 | 更换卫生间隔断合页 (尼龙) | 付 | 1 |  | 20.35 | 47.08 | 67.43 |
| 262 | 更换卫生间隔断合页 (不锈钢) | 付 | 1 |  | 20.35 | 53.95 | 74.3 |
| 263 | 更换卫生间隔断支架 (尼龙) | 只 | 1 |  | 20.35 | 32.48 | 52.83 |
| 264 | 更换卫生间隔断支架 (不锈钢) | 只 | 1 |  | 20.35 | 57.19 | 77.54 |
| 265 | 更换卫生间隔断门拉手 (尼龙) | 只 | 1 |  | 6.20 | 10.00 | 16.2 |
| 266 | 更换卫生间隔断门拉手(不锈钢) | 只 | 1 |  | 6.20 | 26.20 | 32.4 |
| 267 | 整修卫生间隔断 | m² | 1 |  | 108.00 | 180.00 | 288 |
| 268 | 更换浴帘杆、挂衣杆 32mm以下 | m | 1 | 最小按0.5m长计 | 41.50 | 58.00 | 99.5 |
| 269 | 更换浴帘杆、挂衣杆32mm及以上 | m | 1 |  | 53.50 | 68.00 | 121.5 |
| 270 | 更换不锈钢法兰32mm以下 | 付 | 1 |  | 12.95 | 22.45 | 35.4 |
| 271 | 更换不锈钢法兰32mm及以上 | 付 | 1 |  | 12.95 | 46.00 | 58.95 |
| 272 | 更换浴帘(含底座) | m² | 1 |  | 21.06 | 49.14 | 70.2 |
| 273 | 维修各类凳子、椅子 | 只 | 1 |  | 29.77 | 21.80 | 51.57 |
| 274 | 制作木方凳 | 只 | 1 |  | 18.49 | 40.00 | 58.49 |
| 275 | 维修PVC (同质透心) 地板 1.8mm厚 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5 m²计 | 98.52 | 169.50 | 268.0169 |
| 276 | 维修PVC方块地板 1.8mm厚 | m² | 1 |  | 110.62 | 142.38 | 252.9969 |
| 277 | 维修50厚岩棉彩钢夹芯板隔断(不含门) | m² | 1 |  | 205.63 | 96.77 | 302.4 |
| 278 | 维修75厚岩棉彩钢夹芯板隔断 (不含门) | m² | 1 |  | 238.68 | 112.32 | 351 |
| 279 | 更换浸塑热镀锌钢丝网围墙 | m² | 1 |  | 88.74 | 41.76 | 130.5 |
| 280 | 维修热镀锌烤漆钢管立柱80mm，2.5m长 | 根 | 1 |  | 112.68 | 169.02 | 281.7 |
| 281 | 更换护墙板基层 | m² | 1 |  | 99.80 | 122.30 | 222.1 |
| 282 | 更换铝塑板墙面(不含基层板) | m² | 1 | 最小按0.5m²计 | 108.56 | 118.00 | 226.56 |
| 283 | 公共部位墙面铝板（蜂窝） | m² | 1 |  | 143.00 | 385.00 | 528 |
| 284 | 更换索洁板墙面 (不含基层板) | m² | 1 | 最小按0.5m²计 | 108.56 | 325.00 | 433.56 |
| 285 | 更换成品免漆板(不含基层板) | m² | 1 | 最小按0.5m²计 | 108.56 | 348.00 | 456.56 |
| 286 | 维修窗帘盒 | m | 1 |  | 41.80 | 68.00 | 109.8 |
| 287 | 维修三夹板吊顶 | m² | 1 |  | 59.77 | 62.50 | 122.27 |
| 288 | 建筑垃圾外运(4t) | 车 | 1 |  | 903.60 | 0.00 | 903.6 |
| 289 | 建筑垃圾外运(8t) | 车 | 1 |  | 1382.40 | 0.00 | 1382.4 |
| 290 | 铲车装车 | 台班 | 1 |  | 1532.42 | 0.00 | 1532.42 |
| 291 | 更换不锈钢挂衣钩(排)（含材料） | 排 | 1 |  | 19.93 | 79.73 | 99.66 |
| 292 | 更换不锈钢挂衣钩(单)（含材料） | 只 | 1 |  | 8.54 | 34.17 | 42.71 |
| 293 | 黏贴门牌、标识牌、床头卡等 | 块 | 1 |  | 26.98 | 0.00 | 26.98 |
| 294 | 挂奖牌、黑板、镜框、牌匾、钟等 | 个 | 1 |  | 59.40 | 0.00 | 59.4 |
| 295 | 石材台面开孔≦60mm | 个 | 1 |  | 39.60 | 0.00 | 39.6 |
| 296 | 吊顶面开筒灯孔 | 个 | 1 |  | 13.50 | 0.00 | 13.5 |
| 297 | 吊顶面开换气扇、格栅灯、出回风口、检修口 | 个 | 1 |  | 21.60 | 0.00 | 21.6 |
| 298 | 墙面贴玻纤网格布 | m² | 1 |  | 11.20 | 9.50 | 20.7 |
| 299 | 墙面贴钢丝网 | m² | 1 |  | 11.80 | 29.60 | 41.4 |
| 300 | 墙面批抗裂砂浆2~5mm厚 | m² | 1 |  | 17.90 | 13.60 | 31.5 |
| 301 | 天棚 轻钢龙骨、普通单层石膏板 安装 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5 m²计 | 39.87 | 119.60 | 159.46 |
| 302 | 天棚 轻钢龙骨、防水单层石膏板 安装 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5 m²计 | 44.42 | 133.26 | 177.68 |
| 303 | 隔墙 轻钢龙骨、双面单层石膏板 安装 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5 m²计 | 49.84 | 149.53 | 199.37 |
| 304 | 防火岩棉50mm厚 | m² | 1 |  | 31.11 | 25.68 | 56.79 |
| 305 | 更换普通铝合金单层玻璃/免漆板隔断 | m² | 1 |  | 145.85 | 340.31 | 486.15 |
| 306 | 更换钢化玻璃隔断 (单玻) | m² | 1 |  | 155.52 | 362.88 | 518.4 |
| 307 | 更换钢化玻璃隔断(双层中空) | m² | 1 |  | 155.52 | 622.98 | 778.5 |
| 308 | 更换钢化玻璃隔断(双层中空带百叶) | m² | 1 |  | 155.52 | 879.48 | 1035 |
| 309 | 玻璃上贴磨砂膜(普通) | m² | 1 | 最小按1 m² | 21.60 | 50.40 | 72 |
| 310 | 更换彩钢夹芯板屋面 50mm | m² | 1 |  | 81.00 | 167.40 | 248.4 |
| 311 | 更换彩钢夹芯板屋面 75mm | m² | 1 |  | 81.00 | 189.00 | 270 |
| 312 | 更换 集成吊顶 | ㎡ | 1 |  | 60.00 | 84.00 | 144 |
| 313 | 更换300*300铝扣板吊顶 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5m²计 | 74.25 | 137.90 | 212.15 |
| 314 | 更换600*600铝扣板吊顶 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5 m²计 | 87.83 | 163.11 | 250.94 |
| 315 | 更换塑料扣板吊顶 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5m²计 | 94.26 | 59.10 | 153.36 |
| 316 | 更换矿棉板吊顶 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5 m²计 | 98.36 | 55.00 | 153.36 |
| 317 | 更换抛光砖地面600湿贴 | m² | 1 |  | 149.69 | 130.00 | 279.688 |
| 318 | 抛光砖墙面600干挂 (不含钢架) | m² | 1 |  | 225.72 | 155.00 | 380.72 |
| 319 | 更换抛光砖地面800湿贴 | m² | 1 |  | 149.69 | 140.00 | 289.688 |
| 320 | 抛光砖墙面800干挂 (不含钢架) | m² | 1 |  | 225.72 | 165.00 | 390.72 |
| 321 | 更换墙面墙砖(釉面砖) | m² | 1 |  | 160.80 | 120.00 | 280.8 |
| 322 | 修复干挂墙面钢骨架制安，角钢+槽钢 | m² | 1 |  | 318.96 | 478.44 | 797.4 |
| 323 | 更换外墙面干挂铝板2mm厚，氟碳喷涂(不含钢架)（脚手架和吊机另计费） | m² | 1 |  | 138.00 | 260.00 | 398 |
| 324 | 更换外墙面干挂铝板3mm厚，氟碳喷涂(不含钢架) | m² | 1 |  | 162.00 | 368.00 | 530 |
| 325 | 成品门塞 | 个 | 1 |  | 8.30 | 24.50 | 32.8 |
| 326 | 维修实木复合木地板 | m² | 1 |  | 109.54 | 160.00 | 269.542 |
| 327 | 维修成品木踢脚线 含安装 | m | 1 | 零星修补最小按1m计 | 9.73 | 18.08 | 27.81 |
| 328 | 更换抗静电活动地板钢质 | m² | 1 |  | 129.86 | 260.00 | 389.864 |
| 329 | 维修地砖楼梯 水泥砂浆 | m² | 1 |  | 165.40 | 110.00 | 275.4 |
| 330 | 维修地砖踢脚线 水泥砂浆 | m | 1 |  | 7.24 | 23.00 | 30.24 |
| 331 | 环氧地坪漆(不含基层处理) | m² | 1 | 零星修补最小按1m²计 | 31.40 | 46.00 | 77.4 |
| 332 | 环氧树脂砂浆找平/1mm厚 | m² | 1 |  | 19.80 | 29.70 | 49.5 |
| 333 | 环氧树脂自流平地坪 | m² | 1 | 零星修补最小按1m²计 | 60.55 | 90.83 | 151.38 |
| 334 | 水泥自流平地坪 | m² | 1 | 零星修补最小按1m²计 | 15.21 | 35.00 | 50.21 |
| 335 | 墙地面勾缝修补（含铲除旧缝） | m | 1 |  | 8.00 | 3.80 | 11.8 |
| 336 | 更换成品铝合金 地弹簧门普通 | m² | 1 |  | 203.00 | 580.00 | 783 |
| 337 | 更换成品铝合金 平开及推拉门 普通 | m² | 1 |  | 140.40 | 561.60 | 702 |
| 338 | 更换成品铝合金 推拉窗 普通 | m² | 1 |  | 140.15 | 420.46 | 560.61 |
| 339 | 更换成品铝合金 固定窗 普通 | m² | 1 |  | 140.15 | 384.01 | 524.16 |
| 340 | 更换成品铝合金 平开窗 普通 | m² | 1 |  | 140.15 | 434.62 | 574.77 |
| 341 | 更换成品铝合金 地弹簧门 断桥隔热中空钢化玻璃6+12A+6 | m² | 1 |  | 203.00 | 475.65 | 678.65 |
| 342 | 更换成品铝合金 平开及推拉门 断桥隔热中空钢化玻璃6+12A+6 | m² | 1 |  | 169.66 | 508.99 | 678.65 |
| 343 | 更换成品铝合金 推拉窗 断桥隔热中空钢化玻璃6+12A+6 | m² | 1 |  | 165.25 | 495.76 | 661.01 |
| 344 | 更换成品铝合金 固定窗 断桥隔热中空钢化玻璃6+12A+6 | m² | 1 |  | 165.25 | 441.30 | 606.55 |
| 345 | 更换成品铝合金 平开窗 断桥隔热中空钢化玻璃6+12A+6 | m² | 1 |  | 165.25 | 415.05 | 580.3 |
| 346 | 钢质门整修 | 扇 | 1 |  | 208.00 | 35.00 | 243 |
| 347 | 更换成品彩钢平开门及推拉门 | m² | 1 |  | 148.87 | 446.62 | 595.49 |
| 348 | 新制 铝合金纱门/窗扇 | m² | 1 | 最小按0.5m²计 | 50.89 | 203.56 | 254.45 |
| 349 | 新增 铝合金纱窗外框 | m² | 1 |  | 26.10 | 104.40 | 130.5 |
| 350 | 隐形纱窗(新制) | m² | 1 | 最小按0.5m²计 | 50.39 | 201.54 | 251.93 |
| 351 | 铝合金门、窗换纱 | m² | 1 | 最小按0.5 m²计 | 51.84 | 34.56 | 86.4 |
| 352 | 隐形纱窗 换纱 | m² | 1 |  | 49.68 | 43.20 | 92.88 |
| 353 | 更换普通墙纸 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5m²计 | 42.90 | 15.60 | 58.5 |
| 354 | 更换普通墙布 | m² | 1 |  | 62.00 | 55.00 | 117 |
| 355 | 维修外墙涂料（包含基层处理） | m² | 1 | 包含基层处理 | 26.15 | 39.91 | 66.06 |
| 356 | 维修内墙涂料（包含基层处理） | m² | 1 | 包含基层处理 | 18.06 | 22.98 | 41.04 |
| 357 | 防盗门 维修 | 樘 | 1 |  | 81.00 | 54.00 | 135 |
| 358 | 无框玻璃门 维修 | 扇 | 1 |  | 64.80 | 43.20 | 108 |
| 359 | 淋浴房玻璃门、钛合金移门 维修 | 扇 | 1 |  | 54.00 | 36.00 | 90 |
| 360 | 成品木门扇 维修 | 扇 | 1 |  | 45.90 | 30.60 | 76.5 |
| 361 | 成品木门套加固、整形、维修 | 樘 | 1 |  | 97.20 | 64.80 | 162 |
| 362 | 铝合金门扇 维修 | 扇 | 1 |  | 81.00 | 54.00 | 135 |
| 363 | 铝合金门框加固、整形、维修 | 樘 | 1 |  | 97.20 | 64.80 | 162 |
| 364 | 铝合金窗扇维修 | 扇 | 1 |  | 72.90 | 48.60 | 121.5 |
| 365 | 铝合金窗框加固、整形、维修 | 樘 | 1 |  | 86.40 | 57.60 | 144 |
| 366 | 铝合金纱窗扇 维修 | 扇 | 1 |  | 54.00 | 36.00 | 90 |
| 367 | 铝合金纱窗框加固、整形、维修 | 樘 | 1 |  | 83.70 | 55.80 | 139.5 |
| 368 | 隐形纱窗 维修 | m² | 1 |  | 64.80 | 43.20 | 108 |
| 369 | 更换医用扶手 | m | 1 |  | 44.64 | 68.36 | 113 |
| 370 | 更换医用扶手支座 | 个 | 1 |  | 33.30 | 75.92 | 109.22 |
| 371 | 更换医用扶手弯头 | 个 | 1 |  | 33.30 | 75.92 | 109.22 |
| 372 | 维修医用扶手(不含主材) | m | 1 |  | 44.64 | 0.00 | 44.64 |
| 373 | 不锈钢栏杆 维修加固 (不含主材) | m | 1 |  | 140.40 | 0.00 | 140.4 |
| 374 | 不锈钢栏杆 更换 (不锈钢管材) | m | 1 |  | 140.40 | 266.40 | 406.8 |
| 375 | 靠墙扶手 维修加固 (不含主材) | m | 1 |  | 76.50 | 0.00 | 76.5 |
| 376 | 靠墙扶手 更换 (不锈钢管材) | m | 1 |  | 76.50 | 136.80 | 213.3 |
| 377 | 更换 5mm钢化玻璃 | m² | 1 | 零星修补最小按1m²计 | 46.94 | 71.91 | 118.85 |
| 378 | 更换 8mm钢化玻璃 | m² | 1 |  | 42.49 | 104.19 | 146.68 |
| 379 | 更换 10mm钢化玻璃 | m² | 1 |  | 44.65 | 138.26 | 182.91 |
| 380 | 更换 12mm钢化玻璃 | m² | 1 |  | 28.79 | 165.44 | 194.23 |
| 381 | 更换 6+6钢化夹胶玻璃 | m² | 1 | 零星修补最小按1m²计，异形按双倍计算 | 201.60 | 302.40 | 504 |
| 382 | 更换 8+8钢化夹胶玻璃 | m² | 1 |  | 244.80 | 367.20 | 612 |
| 383 | 更换 5mm有机玻璃 | m² | 1 |  | 48.60 | 80.00 | 128.6 |
| 384 | 整修 加固 脱落钢门 | 扇 | 1 |  | 72.00 | 0.00 | 72 |
| 385 | 整修 加固 松动钢门框 | 樘 | 1 |  | 108.00 | 0.00 | 108 |
| 386 | 更换 钢门304不锈钢合页5寸重型 | 只 | 1 |  | 10.70 | 20.80 | 31.5 |
| 387 | 维修 踢脚线木基层 | m | 1 |  | 27.84 | 23.00 | 50.84 |
| 388 | 维修成品304不锈钢踢脚线100mm内 | m | 1 |  | 22.50 | 24.50 | 47 |
| 389 | 维修成品铝合金踢脚线 100mm内 | m | 1 |  | 14.30 | 32.50 | 46.8 |
| 390 | 维修不锈钢、铝合金踢脚线 | m | 1 |  | 25.20 | 3.00 | 28.2 |
| 391 | 升降机 (12m以内) | 台班 | 1 |  | 702.00 | 0.00 | 702 |
| 392 | 撬大门锁 | 把 | 1 |  | 45.00 | 0.00 | 45 |
| 393 | 撬防盗门锁 | 把 | 1 |  | 90.00 | 0.00 | 90 |
| 394 | 撬柜子门锁 | 把 | 1 |  | 13.00 | 0.00 | 13 |
| 395 | 维修玻璃门拉手 | 副 | 1 |  | 32.40 | 0.00 | 32.4 |
| 396 | 维修 盐水吊架、床、窗帘、轨道固定、晾衣架(含脚手架) | 副 | 1 |  | 45.00 | 0.00 | 45 |
| 397 | 技工点工 | 工日 | 1 |  | 288.00 | 0.00 | 288 |
| 398 | 更换中空LOW-E玻璃(不含脚手架、吊装) | m² | 1 | 零星修补最小按1m²计 | 267.75 | 497.25 | 765 |
| 399 | 更换玻璃窗(不含脚手架) | m² | 1 |  | 298.80 | 971.10 | 1269.9 |
| 400 | 铝板、玻璃打胶(含塞泡沫条、贴美纹纸、结构耐候胶等，不含脚手架) | m | 1 | 零星修补最小按1m计 | 45.70 | 3.80 | 49.5 |
| 401 | 维修玻璃窗(不含脚手架) | 扇 | 1 |  | 504.00 | 0.00 | 504 |
| 402 | 更换普通移门锁 | 把 | 1 |  | 33.35 | 78.00 | 111.35 |
| 403 | 更换挂锁 | 把 | 1 |  | 9.00 | 13.50 | 22.5 |
| 404 | 更换铁皮拉手 | 只 | 1 |  | 4.41 | 8.19 | 12.6 |
| 405 | 餐桌维修 | 只 | 1 |  | 135.00 | 0.00 | 135 |
| 406 | 不锈钢包边线/踢脚线 (50mm宽度以内) | m | 1 |  | 26.20 | 34.50 | 60.7 |
| 407 | 不锈钢包边线/踢脚线(150mm宽度范围以内) | m | 1 |  | 48.50 | 89.10 | 137.6 |
| 408 | 不锈钢挡鼠板 | m² | 1 | 零星修补最小按0.5m²计 | 50.00 | 310.00 | 360 |
| 409 | 更换瓷板砖 | m² | 1 |  | 313.20 | 469.80 | 783 |
| 410 | 维修 防火门 | 樘 | 1 |  | 135.00 | 0.00 | 135 |
| 411 | 吊车(25T) | 台班 | 1 |  | 2070.00 | 0.00 | 2070 |
| 412 | 吊车 (35T) | 台班 | 1 |  | 2538.00 | 0.00 | 2538 |
| 413 | 吊车(50T) | 台班 | 1 |  | 4428.00 | 0.00 | 4428 |
| 414 | 刷金属油漆 | ㎡ | 1 |  | 13.76 | 29.24 | 43 |
| 415 | 钢结构声屏障隔音墙 | ㎡ | 1 |  | 69.00 | 161.00 | 230 |
| 416 | 床装护栏（2000*8*3铝合金方管） | 根 | 1 |  | 30.00 | 118.00 | 148 |
| 417 | 600*1200蜂窝顶面铝板 | ㎡ | 1 |  | 130.00 | 292.00 | 422 |
| 418 | 新做洁净板墙面 (不含基层板) | m² | 1 |  | 85 | 160 | 245 |
| 419 | 维修洁净板墙面 (不含基层板) | m² | 1 |  | 135.00 | 0.00 | 135 |

备注：上述报价含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、夜间施工费、交通运输等费用。所有的门更换、维修要求都包含五金。

五、验收要求：由招标人对中标人所提供的维修服务进行验收，需达到招标人使用要求。

六、售后服务要求：

1、质保期：所有涉及更换的产品质保期≥1年。（人为因素除外）

2、提供维修队伍以及项目现场负责人员名单。

3、投标人必须明确作出服务承诺，详细阐述维修、内容及服务方式和范围。

4、对于出现故障，接招标人通知后，必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；如遇特殊情况，经双方协商同意，服务商可在招标人同意的时间内到达现场维修；中标人须备常规部件。一般部件更换，4小时内维修完成；非常用部件更换，须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。

七、报价要求：

1、投标报价应包括招标文件所确定的招标标的相应的全部内容。

2、投标报价方式：包含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、夜间施工费、交通运输等各项应有费用。本次招标文件中零星维修清单中的项目是招标人两年中可能需要进行的维修项目，请各投标人在不超过最高限价的基础上统一报一个下浮率，单价不变、按实结算，此下浮率适用所有维修项目的人工费、材料费、总单价。（举例说明：如零星维修项目最高限价为100元，投标人下浮率为5%，则最终结算价为95元。）

3、投标人对所有维修项目只能提出一个不变的下浮率，采购方不接受任何选价。

八、结算方式：

1、招标人将根据实际维修情况在每个月的25日双方结算上月的费用(维修清单内的项目按本次中标单价结算，维修清单以外的维修材料与人工，根据审计事务所的审计价格进行结算)。中标人出具合格的发票。

2、如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

九、综合说明

1、投标人在本项目中涉及更换的所有货物必须为本国产品，请各投标人在投标文件中提供承诺函，否则视为无效投标。

2、如遇招标人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），招标人将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

3、需医院配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要医院配合的工作和需要提供的条件。

4、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网上通知为准。

第五章 合同主要条款

甲方：

乙方：

根据 《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，和           号的招标文件及乙方的投标文件和中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就甲方聘用乙方从事                  工作，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责苏州大学附属第一医院木工、泥瓦工等零星维修服务工作。

具体服务范围和建筑分布按招标文件要求执行。

- 甲、乙双方经协商一致同意：乙方应按照认真、尽职、勤勉地按照招标书采购项目的要求和标准进行规范服务，并且乙方应根据约定自备设备和工具耗材和根据约定提供木工、泥瓦工等零星维修工作。

3、服务时间自2026年   月   日至2027年   月   日。

注：①一年度合同期满但招标人未获得预算批复或需求取消，则经招标人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。②每年的实际执行金额至5000000.00元为止。

4、服务地点：甲方指定地点。

二、合同价格及费用结算：

1、合同单价：

包含含勘察现场、人工费、材料费、机械费、管理费、税金、规费、安全文明措施费、夜间施工费、交通运输等各项应有费用。

2、费用结算：甲乙双方根据实际维修情况在每个月的25日双方结算上月的费用(维修清单内的项目按本次中标单价结算，维修清单以外的维修材料与人工，根据审计事务所的审计价格进行结算)。中标人出具合格的发票。

三、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、为乙方管理部门提供办公用房及通讯设施（1部市内固定电话）；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方的沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、有权对乙方的服务进行考核，乙方在服务连续2个月内被投诉超过10次时，甲方有权单方面终止合同，督促乙方做好移交工作。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当遵守国家法律法规和甲方医院的规章制度，维护甲方正常的工作医疗秩序；

2、乙方应文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

3、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员。如甲方认为乙方员工不能胜任本职工作的，并经乙方确认属实的，在接到甲方书面通知2日内必须进行调整。

4、乙方应对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担连带赔偿责任。

5、乙方及其服务人员应对在甲方从事服务期间获得的甲方的商业秘密予以保密。

6、乙方接受甲方的委托事项，进行服务管理，接受甲方和其上级主管部门的监督和检查和指导。

7、乙方应建立本项目的服务管理档案并作如实记载，在合同终止时，乙方必须移交委托管理的物品及其各类管理档案和相关物品设备资料。乙方自购的设备或者物品由乙方在终止服务时搬出自行处置。

8、本合同的服务项目不得外包。

.四、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付5000元的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

（1）乙方不能履行合同从而影响甲方正常工作的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）非因不可抗力，乙方在服务期内出现缺席或不提供服务的情况，乙方应向甲方支付合同总价款的万分之四/每天的违约金。

五、不可抗力

本合同所指不可抗力包括但不限于战争、罢工、火灾、水灾、地震等非合同双方所能控制、预见或避免的事件。

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当不可抗力发生后15天内受影响一方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知另一方。

六、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

因合同一方严重违约导致合同不能履行或导致合同目的不能实现的，另一方有权解除合同。

合同一方延迟履行合同义务，经另一方书面催告后在 30  天内仍未履行的，合同另一方有权解除合同。

合同一方严重违约，经另一方两次书面催告后仍不改正的，另一方有权解除合同

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后十（10）天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

七、履约保证金

1、乙方应在本合同签订时，向甲方提供50000元的履约保证金。

2、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、合同履行完毕，且在乙方无违约情形时，履约保证金将在合同履行完毕后在7个工作日内全额（无息）退回。

八、合同的生效及其他

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需递交招标代理机构备存。

九、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

十、争议解决

本合同双方就本合同产生的争议应首先友好协商解决，若协商不成任一方可以就争议向合同履行地人民法院起诉。本合同履行地苏州市姑苏区。

十一、附则

1、合同份数

本合同一式四份，甲方两份。乙方一份，招标代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

第六章 评标办法及评分标准

# 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它占60%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、履约能力等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、评标时，评标委员会对每个有效投标人的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分。（保留小数点后2位）

5、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分从高到低推荐3名中标候选人。

6、采购人已书面授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

7、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

7.1、根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2、中型、小型或微型企业需在响应文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

7.3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、评分标准：

（一）价格（40分）

以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且下浮率最高的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价；其价格分为满分40分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=【（1-评标基准价）/（1-投标下浮率）】X价格权值X100（价格权值为40%）

（二）服务技术、工艺比较（40分）

1. 彩色喷涂施工工艺比较（2分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得2分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得1.5分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

2. 缸砖、通体砖铺贴施工工艺（2分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得2分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得1.5分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

3. 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工工艺（2分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得2分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得1.5分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

4. 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙施工工艺（2分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得2分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得1.5分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

5. 金属面板安装施工工艺（2分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得2分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得1.5分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

6. 构造柱、圈梁钢筋绑扎施工工艺（3分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得3分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

7. 聚氨酯防水涂料施工工艺（3分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得3分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

8. 铝合金门窗安装施工工艺（3分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得3分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

9. 抹水泥砂浆施工工艺（3分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得3分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

10. 木窗帘盒、窗帘杆施工工艺（3分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得3分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

11. 普通混凝土现场拌制施工工艺（3分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得3分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

12. 普通混色油漆施工工艺（3分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得3分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

13. 墙面贴陶瓷砖施工工艺（3分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得3分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

14. 室外贴面砖施工工艺（3分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得2分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得3分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得2分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

15. 一般砖墙砌筑施工工艺（3分）：

总体模式清晰，配套措施完善，工艺方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得3分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，工艺方案较为详细完整，可行性较高的得2分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，工艺方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

（三）针对本项目的人员配置情况比较（6分）

1、项目负责人情况比较（2分）：具备二级建造师执业资格证书得1分，具备一级建造师执业资格证书的得2分。（须提供执业资格证书复印件及投标人为其缴纳的近一个月社保证明材料，无原件不得分。）；

2、维修施工人员情况比较（4分）：

总体模式清晰，配套措施完善，人员配置详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得4分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，人员配置较为详细完整，可行性较高的得3分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，人员配置不够完整，可行性较低的得2分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

（四）项目应急方案比较（5分）：针对本项目突发情况的应急方案。

总体模式清晰，配套措施完善，应急方案详细完整，可行性高，完全符合采购人需求的得5分；总体模式比较清晰，配套措施较完善，应急方案较为详细完整，可行性较高的得3分；总体模式及配套措施方案不合理不完善，应急方案不够完整，可行性较低的得1分。方案基本无相关措施，无可行性或未提供相关方案的得0分。

（五）综合评价（9分）

1、投标人类似业绩情况比较（6分）：投标人2023年1月1日以来已完成的类似项目业绩情况比较，每提供一个得2分；（须提供合同复印件，否则不得分。）

2、投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每具有1个得1分，最高3分。证书须在有效期内，认证机构需国家认监委备案的合法机构，提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台官网查询页面截图，否则不得分。

注：

1、质保期、付款方式及服务期限不响应招标文件要求的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）