竞争性磋商文件

项目名称：江苏省农业农村厅2026年度部分信息化

基础设施升级维护项目

项目编号：JSZC-320000-SDCX-C2026-0002

采 购 人：江苏省农业信息中心

代理机构：江苏达琛鑫项目管理有限公司

二 〇 二 六 年 四 月

目  录

第一章 采购邀请（采购公告）	3

第二章 磋商须知	8

第三章 合同条款及格式	22

第四章 项目需求	28

第五章 评审方法与评审标准	46

第六章 响应文件格式	49

# 第一章 采购邀请（采购公告）

江苏达琛鑫项目管理有限公司受江苏省农业信息中心的委托，就江苏省农业农村厅2026年度部分信息化基础设施升级维护项目实施竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参加磋商及报价。

项目概况

江苏省农业农村厅2026年度部分信息化基础设施升级维护项目 的潜在供应商应在“苏采云”系统内下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取采购文件，并于2026年04月30日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本概况

1.项目编号：JSZC-320000-SDCX-C2026-0002

2.项目名称：江苏省农业农村厅2026年度部分信息化基础设施升级维护项目

3.分包划分：

分包一：沅江路、汉中门办公区及溧水白马基地、扬州家禽所网络系统升级维护

分包二：江苏农林大厦3楼大会议室视频会议基础设施优化升级

4.预算总金额：人民币118.4万元整

分包一预算：人民币98万元整

分包二预算：人民币20.4万元整

5.最高限价：人民币118.4万元整

分包一限价：人民币98万元整

分包二限价：人民币20.4万元整

最终报价超过政府采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

按分包号依次评审，即分包一、分包二，本项目兼投不兼中。

6.采购需求（简介）：对厅机关及部分直属单位网络音视频基础设施实施优化升级，含农林大厦、沅江路办公区、汉中门办公区、溧水白马基地及扬州家禽所。分包一：沅江路、汉中门办公区及溧水白马基地、扬州家禽所网络系统升级维护；分包二：江苏农林大厦3楼大会议室视频会议基础设施优化升级。项目实施地点，分包一：沅江路办公区、汉中门办公区、溧水白马基地及扬州家禽所；分包二：农林大厦。

7.合同履约期限：合同签订后60个工作日内。

8.本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度/2025年度财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、在磋商截止日前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（须提供网页截图）。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：在“江苏政府采购网”下载

3.获取方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子文件（文件后缀名为“.kedt”）并进行操作。

4.售价：500元/分包(支付方式详见附件“采购文件登记表”）

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年4月30日09点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

本次磋商公告期限为三个工作日。

- 评审地点

1.时间：2026年4月30日上午09：30

2.地点：南京市秦淮区光华东街6号创意产业园15号楼4F会议室

七、其他补充事宜

1.本次采购不收取磋商保证金。

2.招标代理编号：JSDCX-202603251305

3.现场勘察及答疑：请于2026年4月27日-2026年4月28日上午9:00－11:00时、下午14:00-17:00时到南京市鼓楼区龙江小区月光广场8号农林大厦勘查现场，联系人：冯祥、梁非凡 025-86263608。

备注：各潜在供应商请提前1天（中午12：00前）电话联系，并于规定时间前往勘查现场。现场勘察时，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。（未现场勘察和未提出疑义的响应供应商将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容）。

- 请各位供应商领取本次磋商文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按照磋商文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商活动。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

- 5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》(以下简称“操作手册”)进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。苏采云系统南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏省农业信息中心

单位地址：南京市鼓楼区龙江小区月光广场8号

联系人：冯祥、梁非凡

联系电话：025-86263608

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏达琛鑫项目管理有限公司

单位地址：南京市秦淮区光华东街6号创意产业园15号楼4F

联系人：徐工

电话：025-83229277转8009

第二章 磋商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2成交供应商支付，具体方式及标准为：本次采购代理服务费的收取按照苏招协（[2022]002号）《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的费率直接计算，由成交供应商领取《成交通知书》时向采购代理机构缴纳。根据财库〔2018〕2号《政府招标代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，凭《成交通知书》与采购人签订合同。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、磋商响应文件的编制

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.磋商文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

## 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。10.响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填磋商报价明细表（如有的话）。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

12.3 本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 采购代理机构将依法组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

## 六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.5 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2 种方式确定：

（1）允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：    ；

（2）不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.6履约保证金

按照以下第1方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额     ，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

## 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

采购代理机构《质疑函》收件人地址：南京市秦淮区蓝旗街6号秦淮硅巷柳树湾科技园15号楼4楼，联系电话：025-85382797。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送采购代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章 合同条款及格式

委托方（甲方）：[  ]

地址：[  ]

法定代表人/负责人：[  ]

项目联系人：[  ]

联系电话：[  ]

受托方（乙方）：[  ]

地址：[  ]

法定代表人/负责人：[  ]

项目联系人：[  ]

联系电话：[  ]

本合同甲方委托乙方就[  ]项目（“项目”）进行[  ]的专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行服务的内容如下：

1.1服务的目标：[  ]。

1.2服务的内容：[  ]。

1.3服务的方式：[  ]。

第二条 乙方应按下列要求完成服务工作：

2.1服务地点：[  ]。

2.2服务期限：[  ]。

2.3服务进度：[  ]。

2.4服务质量要求：[  ]。

第三条 为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供必要的资料及工作条件。

第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

4.1本合同费用总额（含税价）：人民币大写[  ]元，小写[  ]元；其中价款为人民币大写[  ]元，小写[  ]元。

本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。

4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票支付本合同费用总额，并按以下第[  ]种方式向乙方付款：

（1）一次性支付

乙方完成服务工作并经甲方验收合格后[  ]个工作日内，甲方向乙方支付本合同费用总额。

（2）分期支付

甲方分期向乙方支付本合同费用总额：[  ]。

4.3因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。

4.4本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。

4.5本合同费用总额的所有支付由甲方以[   ]（银行转账或承兑期不超过六个月的汇票、电汇、支票等方式）付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：                          乙方信息如下：

开户行：[  ]                            开户行：[  ]

户名：[  ]                              户名：[  ]

账号：[  ]                              账号：[  ]

行号：[  ]                              行号：[  ]

4.6若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

第五条 保密

5.1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.2乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、采样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

5.4如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5.5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[  ]年内持续有效。

第六条 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。

第七条  侵权处理

7.1乙方应当保证，其依本合同为甲方提供服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

7.2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述服务成果的权利。

（2）免费更换或改造上述服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用服务成果。

（3）其它使甲方对服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

第八条 项目服务成果的权利归属

8.1双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.3乙方未经甲方书面同意，不得使用本合同中涉及的内容与信息做任何形式的推广。

第九条 违约责任

9.1双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。

9.2乙方未能按本合同约定按期提供服务的，每逾期[  ]日，乙方应当按照本合同费用总额的[  ]%向甲方支付违约金。逾期超过[  ]日的，甲方有权终止本合同，乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，同时赔偿甲方的相应损失。

9.3乙方提供服务不符合本合同要求的，乙方应当按照甲方要求更正和修改，并承担由此产生的全部费用。同时，甲方有权终止本合同，乙方应当退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，并赔偿甲方的相应损失。

第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定[  ]为甲方项目联系人，乙方指定[  ]为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或，若造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

11.1发生不可抗力。

11.2[  ]。

第十二条 法律适用和争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律。

12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十三条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

13.1“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

13.2[  ]。

第十四条  双方约定本合同其他相关事项为：

14.1任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。

14.2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

14.3本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

14.4甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

第十五条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式[  ]份，甲方执[  ]份，乙方执[  ]份，具有同等法律效力。

第十六条 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：

甲方：[  ]

法定代表人/负责人

或授权代表：（签字）

[  ]年[  ]月[  ]日

乙方：[  ]

法定代表人/负责人

或授权代表：（签字）

[  ]年[  ]月[  ]日

- 第四章 项目需求

- 项目简介

对厅机关及部分直属单位网络音视频基础设施实施优化升级，含农林大厦、沅江路办公区、汉中门办公区、溧水白马基地及扬州家禽所。分包一：沅江路、汉中门办公区及溧水白马基地、扬州家禽所网络系统升级维护；分包二：江苏农林大厦3楼大会议室视频会议基础设施优化升级。项目完成时间为合同签订后60个工作日内。

- 项目分包

分包一：沅江路、汉中门办公区及溧水白马基地、扬州家禽所网络系统升级维护

1、项目实施清单

| 序号 | 实施范围 | 单位 | 数量 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沅江路办公区（沅江路62-2号）网络优化 | 项 | 1 | （1）有线网综合布线优化 |
| 2 | 汉中门（汉中门大街302号）办公区网络优化 | 项 | 1 | （1）有线网综合布线优化 （2）办公区无线信号覆盖 |
| 3 | 溧水白马基地网络优化 | 项 | 1 | （1）机房合规与环境优化 （2）有线网综合布线优化 （3）办公区无线信号覆盖 |
| 4 | 扬州家禽所网络优化 | 项 | 1 | （1）政务网综合布线优化 |

2、项目整体需求

（一）沅江路办公区（沅江路62-2号）网络优化

（1）有线网综合布线优化

在不改变办公区原有网络结构的基础上，对3-5层有线网综合布线进行优化，消除网络通讯盲点，对现有故障点位进行维修或重布，同时对办公区整体网络进行整理、检测、标识，对老旧/故障设备进行整体升级，详细需求如下：

| 序号 | 实施区域 | 详情 | 基本需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3层办公区 | 重布11点位，新增2点位 | - 核心交换机1台； - 流控设备1台 3、48口交换机11台； 4、含全部配件、辅材及人工 |
| 2 | 4层办公区 | 重布5点位 |  |
| 3 | 5层办公区 | 重布2点位，新增2点位 |  |

（二）汉中门（汉中门大街302号）办公区网络优化

（1）有线网综合布线优化

在不改变办公区原有网络结构的基础上，对1、2、7-13层有线网综合布线进行优化，消除网络通讯盲点，对现有故障点位进行维修或重布，同时对办公区整体网络进行整理、检测、标识，对老旧/故障设备进行整体升级，详细需求如下：

| 序号 | 实施区域 | 详情 | 基本需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1层公共区域 | 新增5点位 | - 核心交换机1台； - 流控设备1台 3、48口交换机5台； 4、含全部配件、辅材及人工 |
| 2 | 2层公共区域 | 新增5点位 |  |
| 3 | 7-9层办公室 | 利旧 |  |
| 4 | 10-12层实验室 | 新增15点位 |  |
| 5 | 13层会议室 | 新增3点位 |  |

（2）办公区无线信号覆盖

完成办公区1、2、7-13层无线信号覆盖，详情如下：

| 序号 | 实施区域 | 详情 | 基本需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1层公共区域 | 8路信号源覆盖 | 1、控制器（含64授权）1台； 2、24口POE交换机5台； 3、AP（面板式）40件； 4、AP（吸顶式）10件； 5、含全部配件、辅材及人工 |
| 2 | 2层公共区域 |  |  |
| 3 | 7-9层办公室 | 覆盖40间办公室、实验室 |  |
| 4 | 10-12层实验室 |  |  |
| 5 | 13层会议室 | 2路信号源覆盖 |  |

（三）溧水白马基地网络优化

（1）机房合规与环境优化

根据园区网络接入通讯机房存在的消防安全、出入管控及后备电源现有安全风险，实施针对性升级，排除隐患，确保机房运行安全合规，详情如下

| 序号 | 实施内容 | 基本需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防合规 | 加装柜式七氟丙烷灭火装置（含药剂及报警系统），更换防火门 |
| 2 | 出入管控 | 更换电子门禁及配套磁吸装置（门禁需具备密码、人脸、刷卡或指纹认证中的2种验证方式） |
|  |  | 视频监控（含2路摄像机、硬盘录像机、显示器，硬盘容量满足6个月网安视频记录存储要求） |
| 3 | 后备电源 | 更换配电箱、UPS及配套蓄电池、检修设备电路，更新开关组件 |
| 4 | 机房环境 | 对墙面、静电地板进行换新，新增2组设备机柜（含全部配件、辅材及人工） |

（2）有线网综合布线优化

整合原省现代农业装备科技示范中心基地与省农业机械试验鉴定站基地互联网接入，将原示范中心机房作为园区互联网接入节点，通过铺设光缆打通与鉴定站基地间的网络通道，实现园区互联网出口统一接入，集中管控，协同防护，减少互联网风险暴露面。

计划完成：①示范中心基地农机展示中心、研发教学楼监控系统有线网线路铺设及部分原有点位优化；②鉴定站基地试验室办公区、动力机械试验室、渔业与灌溉机械试验室、智能农业机械装备试验室、综合试验室有线网线路铺设。详情如下：

| 序号 | 实施区域 | 详情 | 基本需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区管理区域 | 覆盖园区门岗，室外试验场控制室，泵房共处室内区域 | 1、核心交换机1台； 2、48口汇聚交换机1台； 3、48口接入交换机2台； 4、24口接入交换机8台； 5、24口汇聚交换机1台； 6、24口POE交换机5台； 7、48口POE交换机3台； 8、含全部配件、辅材及人工 |
| 2 | 农机展示中心 | 点位利旧 |  |
| 3 | 研发教学楼 | 点位利旧 |  |
| 4 | 试验室办公区 | 覆盖8间办公室，2间会议室，4间宿舍 |  |
| 5 | 动力机械试验室 | 覆盖8间办公室及内部试验区 |  |
| 6 | 渔业与灌溉机械 试验室 | 覆盖8间办公室及内部试验区 |  |
| 7 | 智能农业机械装备试验室 | 覆盖8间办公室及内部试验区 |  |
| 8 | 综合试验室 | 覆盖8间办公室及内部试验区 |  |

（3）办公区无线信号覆盖

计划完成示范园园区内所有室内办公环境的无线覆盖，包括：①示范中心基地农机展示中心、研发教学楼；②鉴定站基地试验室办公区、动力机械试验室、渔业与灌溉机械试验室、智能农业机械装备试验室、综合试验室等区域，详情如下：

| 序号 | 实施区域 | 详情 | 基本需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区公共管理区域 | 覆盖园区门岗，室外试验场控制室，泵房共处室内区域 | 1、控制器（含96路授权）1台； 2、24口汇聚交换机2台； 3、24口POE交换机5台； 4、48口POE交换机1台； 5、AP（面板式）52件； 6、AP（吸顶式）37件； 7、无线路由器3台； 8、含全部配件、辅材及人工 |
| 2 | 农机展示中心 | 覆盖办公室、会议室及展厅 |  |
| 3 | 研发教学楼 | 覆盖20间教室及研发教学楼操作内部区域 |  |
| 4 | 试验室办公区 | 覆盖8间办公室、4间宿舍、2间大会议室 |  |
| 5 | 动力机械试验室 | 覆盖8间办公室及内部试验区 |  |
| 6 | 渔业与灌溉机械 试验室 | 覆盖8间办公室及内部试验区 |  |
| 7 | 智能农业机械装备试验室 | 覆盖8间办公室及内部试验区 |  |
| 8 | 综合试验室 | 覆盖8间办公室及内部试验区 |  |

（四）扬州家禽所网络优化

在不改变办公区原有网络结构的基础上，由办公区原有互联网局域网中剥离出一套办公内网实现与电子政务外网的互通，在充分利旧的基础上，对部分网络资源点位不足的办公室网络点位进行补充，同时增加政务网网络接入设备，详情如下：

| 序号 | 实施区域 | 详情 | 基本需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层办公区 | 新增8点位 | 1、24口接入交换机4台； 2、48口汇聚交换机1台； 3、含全部配件、辅材及人工 |
| 2 | 二层办公区 | 新增8点位 |  |
| 3 | 三层办公区 | 新增8点位 |  |

- 设施性能需求

- 核心交换机

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲硬件性能：交换容量≥758Gbps/7.58Tbps ，包转发率≥171Mpps/237Mpps。 |
| 2 | 单台配置：端口类型≥24个100/1000BASE-X SFP光口，≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1/10G Base-X SFP+光口，≥1个Console口,配置12个千兆单模光模块。 |
| 3 | ▲支持环境工作温度-5~45℃，工作相对湿度5～95%RH，无冷凝，提供官网截图。 |
| 4 | 支持端口聚合、静态/动态聚合、跨设备链路聚合，提供官网截图。 |
| 5 | 支持802.3x流量控制(全双工)，支持未知单播/多播/广播抑制，提供官网截图。 |
| 6 | 支持端口镜像、流镜像、远程镜像，提供官网截图。 |
| 7 | ▲支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥32K，提供官网截图。 |
| 8 | 支持 SPAN/RSPAN 镜像和多个镜像观察端口，支持Loopback-detection端口环回检测，提供官网截图。 |
| 9 | 支持智能弹性架构的堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台，并提供官网截图。 |
| 10 | 支持LACP/STP/RSTP/MSTP/PVST/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议，提高容错能力，提升网络稳定性。 |
| 11 | 提供工信部电信设备进网许可证证书复印件 |
| 12 | 交换机支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理，提供官网截图。 |

- 流控设备

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲标准化机架式设备，硬盘≥2T，内存≥16G，网络接口：千兆电口≥6个，USB口≥2个；吞吐量≥1Gbps |
| 2 | 支持检测WEB攻击、异常访问、恶意文件攻击、可疑流量、远程控制、WEB后门访问、DGA域名请求、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、ARP欺骗、配置风险、网络异常、入站情报、行为分析等风险类型； |
| 3 | ▲支持IP、端口、SMB、Radmin、ICMP、ARP、传输层协议和漏洞扫描行为检测（提供第三方权威机构检测报告并加盖原厂公章） |
| 4 | 内置 4W + 弱密码字典库，并支持新增、导入、导出弱密码机器检测类型，实时检测流量中弱密码风险 ； |
| 5 | ▲支持根据 MAC与IP地址的绑定关系，分析网络中的 ARP 流量，判断 ARP 应答包中的IP和 MAC地址是否匹配（提供第三方权威机构检测报告并加盖原厂公章） |
| 6 | 支持自定义启用/禁用暴力破解模型，自定义配置模型统计时间范围、登录次数、聚合维度、用户名检测机制等参数； |
| 7 | 支持告警抑制功能，在重复攻击手段下能够减少相同告警数量，提高用户分析效率，可自行设置告警抑制周期、告警上限、抑制阈值、持续时间、启用维度（提供第三方权威机构检测报告并加盖原厂公章） |
| 8 | 支持对AI模型检测出的加密流量相关的告警筛选统一展示，异常目的IP列表可展示目的IP、目的端口、证书状态、最近告警时间、告警数等信息；（提供功能截图证明并加盖原厂公章） |
| 9 | ▲支持翻墙行为分析，可基于访问IP，追溯其关联的加密隧道标识，旨在识别潜在的违规外联行为，防范安全威胁；（提供功能截图证明并加盖原厂公章） |
| 10 | 支持对手动上传的PACP原始日志进行留存，可直接跳转至审计日志专项分析页面。且 支持配置HTTP日志存储BODY长度和日志存储策略，如源IP、源MAC、目的IP、目的MAC、协议、存储/过滤等。 |
| 11 | 支持UDP端口过滤配置，可配置指定端口的网络流量过滤，或过滤除以下端口外的其他端口； |
| 12 | 产品具备国家信息安全漏洞库（CNNVD）兼容性资质证书 |

- 汇聚交换机

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲硬件性能：整机交换容量≥672Gbps；转发性能≥144Mpps（ |
| 2 | 单台端口：≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+口； |
| 3 | 支持模块化双电源，本次实配一个电源; |
| 4 | MAC地址表≥32K，IPv4路由表容量≥8K，整机最大ARP地址表≥4K； |
| 5 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
| 6 | 支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议，提供官网证明截图； |
| 7 | 支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议，切换时间≤50ms，提供官网证明截图； |
| 8 | 本次实配智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理，提供官网证明截图； |
| 9 | 提供进网许可证； |

- 接入交换机

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲交换容量≥336Gbps，包转发率48端口≥108Mpps；包转发率24端口≥96Mpps； |
| 2 | 24或48个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；配置光模块 |
| 3 | 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能， |
| 4 | 支持小贝APP和云平台统一管理 |
| 5 | 采用100V~240V AC电源供电 |
| 6 | 风扇散热 |
| 7 | 工作温度：0℃～40℃，存储温度：-40ºC～70ºC |

- POE交换机

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； |
| 2 | ▲端口类型支持2种接口类型24口或48个10/100/1000Base-T电口 (包含两个uplink口，可作为上行口)，2个10GBase-X SFP+端口 |
| 3 | 支持PoE供电，PoE整机功耗≥370W，单端口最大功率45W，提供官网截图。 |
| 4 | MAC地址容量≥16K，包缓存≥12Mbit |
| 5 | 采用100V~240V AC电源供电 |
| 6 | ▲风扇散热 |
| 7 | 工作温度：0℃～40℃，存储温度：-40ºC～70ºC |
| 8 | 超大机身设计，外形尺寸需≥440mm*210mm*44mm，以满足快速散热需求 |
| 9 | 支持四种模式切换：标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆 |
| 10 | 提供CQC产品认证证书复印件 |
| 11 | 提供具有CNAS/CMA标志的进网检验报告复印件 |
| 12 | 提供工信部电信设备进网许可证证书复印件 |

- 控制器

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲设备支持WAN口≥2*10GE，LAN口≥8*GE，LAN/WAN≥6*GE，Combo口≥2*GE，USB3.0≥1个，提供官网截图。 |
| 2 | ▲带机量≥1000，提供官网截图。 |
| 3 | ▲带宽≥10Gbps，内存≥2G提供官网截图。 |
| 4 | 管理AP，最大支持管理128个AP，配置64/96个授权。 |
| 5 | 支持IPSec VPN，吞吐可达1.1Gbps，支持隧道数≥100，提供官网截图。 |
| 6 | 持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式，支持静态路由和策略路由。 |
| 7 | 支持端口划分VLAN，中小场景节省交换机成本。 |
| 8 | 支持MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能。 |
| 9 | 支持精细化流控，支持每IP限制流量、支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能，提供官网截图 |
| 10 | 支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名单 |
| 11 | 支持多种负载均衡，支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP地址）负载分担、支持策略路由指定线路转发、支持端到端链路检测与备份功能，提供官网截图。 |
| 12 | ▲支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式（需要配合云简网络管理平台），提供官网截图。 |
| 13 | 支持WEB管理页面、支持云管理平台远程管理、支持APP管理，提供官网截图。 |
| 14 | 提供国家认证CQC认证证书复印件 |
| 15 | 提供具有CNAS标志的检测报告复印件 |

- AP（面板式）

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持标准802.11a/b/g/n/ac/ ax协议，提供官网截图 |
| 2 | ▲支持双频四流,整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。 |
| 3 | 固定接口≥1个2.5G 10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口,≥2个10/100/1000Mbps 自协商以太网口 |
| 4 | 工作温度：-10℃～50℃，提供官网截图 |
| 5 | 支持标准PoE以太网供电，整机功耗≤11W，提供官网截图 |
| 6 | 无线终端最大接入数为512人，提供官网截图 |
| 7 | 支持无线VLAN绑定，提供官网截图 |
| 8 | 支持基于AP侧的无线终端限速 |
| 9 | 支持一键认证、短信认证、微信公众号认证、会员认证、钉钉认证等（配合云平台）；提供官网截图 |
| 10 | 支持无线用户二层隔离，支持基于SSID的无线用户隔离 |
| 11 | 手机APP统一管理与运维，可以查看AP在线情况、AP关键指标、AP信道使用情况 |
| 12 | 为保证设备稳定性和高可用性，平均无故障时间＞613200hrs，提供官网截图 |
| 13 | 提供和型号一致的无线电信号核准证复印件 |

- AP（吸顶式）

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持标准802.11ax/ac/ac wave2、802.11a/b/g/n协议，提供官网截图 |
| 2 | 支持双频五流，整机最大接入速率1.775Gbps ，提供官网截图 |
| 3 | 固定接口≥1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电） |
| 4 | 工作温度：-10℃～55℃ |
| 5 | ▲支持标准PoE以太网供电，整机功耗≤11.35W，提供官网截图 |
| 6 | 无线终端最大接入数为256，提供官网截图 |
| 7 | 支持快网络全网管理，最大管理数量≥32个 |
| 8 | 支持无线VLAN绑定，提供官网截图 |
| 9 | 支持基于AP侧的无线终端限速 |
| 10 | 支持短信认证、一键认证、微信公众号认证、钉钉认证、会员认证等（配合云平台），支持认证逃生，提供官网截图。 |
| 11 | 手机APP统一管理与运维，可以查看AP在线情况、AP关键指标、AP信道使用情况 |
| 12 | 支持基于SSID的无线用户隔离 |

- 消防设施

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | 气体灭火报警主机: 1. 产品类型：专用壁挂式气体灭火控制器，兼容单防护区七氟丙烷灭火系统联动控制，可直接接入烟感、温感探测器及现场控制设备。 2. 电源参数：主电AC220V±15%，50Hz；备电DC24V/7Ah免维护蓄电池，主备电自动切换，断电后可连续工作≥4小时，具备过充、过放、短路保护功能。 3. 核心功能◦ 可同时接收烟感、温感两路独立火灾信号，实现复合报警联动，单路报警仅发出声光预警，两路复合报警进入30秒延时启动程序。 4. 具备手动/自动工作模式切换功能，配有模式指示灯，实时显示运行状态；支持紧急停止功能，延时阶段可手动终止灭火启动指令。 5自带声光报警模块，报警声压级≥85dB（A计权），红色报警指示灯常亮/闪烁提示，可外接气体释放指示灯、声光警报器。◦ 具备故障自检功能，可检测探测器、线路、备电、电磁阀等故障，实时显示故障类型与位置，发出故障声光提示。 可存储≥1000条报警、故障、操作历史记录，掉电不丢失，支持查询追溯；采用液晶汉字显示屏，界面清晰，操作便捷 6. 环境要求：工作温度-10℃~+50℃，相对湿度≤95%（无凝露） 7. 接口与布线：二总线无极性布线，电子编码方式，支持与现场设备双向通讯，具备联动控制输出接口，可连接灭火罐启动电磁阀、紧急启停按钮等设备。 |
| 2 | 紧急启停按钮 1. 产品类型：编码型紧急启停一体化按钮，安装于防护区门外显眼位置，具备启动、停止双按键，配有专用钥匙复位，防止误操作。 2. 电气参数：工作电压DC24V，静态电流≤0.8mA，报警电流≤1.5mA，二总线无极性接入，占用1个通讯地址，与报警主机实时通讯。 3. 功能要求：按下启动键，手动触发灭火启动程序；延时阶段按下停止键，立即终止灭火动作；配有工作、启动、停止状态指示灯，清晰显示当前操作状态。 4. 材质与安装：外壳采用阻燃ABS材质，抗冲击、耐腐蚀，壁挂式安装，防护等级≥IP30，符合消防产品执行标准。 |
| 3 | 40kg七氟丙烷气体灭火罐 1. 灭火剂参数：充装七氟丙烷（HFC-227ea）洁净灭火剂，净重40kg，纯度≥99.6%，符合GB 18614《七氟丙烷灭火剂》标准，不含臭氧层消耗物质，环保达标。 2. 罐体参数：采用优质碳钢无缝气瓶，设计压力2.5MPa，工作压力2.5MPa，耐压强度≥5.0MPa，表面防腐喷涂处理，使用寿命≥12年。 3. 阀门组件：配备专用容器阀、电磁阀、压力信号反馈装置，容器阀具备密封可靠、启动灵敏特性，电磁阀响应时间≤0.5秒，压力信号反馈装置可将灭火释放状态实时上传至报警主机。 4. 充装与密封：灭火剂充装密度符合规范要求，充装后密封性能良好，无泄漏，罐体配有压力表，实时显示内部压力，正常工作压力区间绿色标识清晰，便于日常巡检。 |
| 4 | 灭火柜体 1. 柜体材质：采用1.2mm以上优质冷轧钢板，整体折弯焊接成型，结构坚固，承重性能满足40kg灭火罐安装要求，表面静电喷塑处理，颜色为浅灰色/白色，美观耐腐蚀，防锈、防刮擦。 2. 结构设计：单瓶组柜式结构，内置固定支架、抱箍，可牢固安装40kg七氟丙烷灭火罐，防止倾倒；柜体设有检修门，门锁带钥匙，便于日常维护、检测；底部配有防滑脚垫，放置平稳。 3. 尺寸要求：外形尺寸适配40kg灭火罐，宽度≥500mm，深度≥450mm，高度≥1600mm，柜体内部布局合理，管路连接顺畅，无管网设计，安装便捷，无需额外铺设灭火管路。 4. 防护性能：柜体具备良好的防尘、防潮性能，适应室内常规环境，符合柜式气体灭火装置通用技术要求，整体与灭火罐、控制系统匹配，外观整洁，无尖锐边角。 |
| 5 | 烟感: 1. 产品类型：编码型光电感烟探测器，二总线无极性通讯，与报警主机配套使用，具备智能火灾探测算法，抗干扰能力强，减少误报。 2. 技术参数：工作电压DC24V，静态电流≤0.6mA，报警电流≤1.8mA，灵敏度可调，响应时间符合国家标准，对阴燃火、烟雾探测灵敏，探测范围覆盖常规防护区空间。 3. 功能要求：内置自诊断功能，可检测探测器故障、污染、线路短路/断路，实时上传报警主机；配有红色报警指示灯，巡检时闪烁，报警时常亮。 4. 工作温度-10℃~+50℃，相对湿度≤95%（无凝露），吸顶式安装，安装便捷牢固。 |
| 6 | 温感: 1. 产品类型：编码型差定温感温探测器，二总线无极性通讯，与报警主机、烟感探测器配套组成复合探测系统，精准识别高温火灾信号。 2. 技术参数：工作电压DC24V，静态电流≤0.6mA，报警电流≤1.8mA，报警温度60℃±5℃，具备差温、定温双重探测功能，响应迅速，不受环境温度波动、粉尘干扰。 3. 功能要求：具备自诊断故障检测功能，可上传故障、报警信号至主机；红色报警指示灯，巡检闪烁、报警常亮，与烟感探测器联动，实现复合报警逻辑。 4. 工作温度-10℃~+50℃，相对湿度≤95%（无凝露），吸顶式安装，适配各类室内防护区。 |

- 出入管控

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | 屏幕参数：4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 配置防火门磁力锁，300KG拉力，开门按钮 |
| 2 | 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸认证效果不受影响； |
| 3 | 扩展认证：可外接身份证尾插实现认证比对；可外接指纹尾插实现指纹识别；可外接二维码尾插实现更灵敏的二维码认证；支持单人多种方式组合认证 |
| 4 | 基础认证：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号和加密内容、身份证卡序列号）、密码认证方式 |
| 5 | 采用深度学习算法，支持单人或多人认证（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸认证速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%；人脸认证距离＞2m; |
| 6 | 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制 |

- 后备电源

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | 额定容量：6KVA波峰因数： |
| 2 | 输入电压范围：(120±5)VAC~(275±5)VAC，输入电流(Max)：27A，输入频率：50Hz/60hz，输入功率因数：＞0.99，输入旁路电压：(120±5)VAC~(264±5)VAC（软件可调），输出额定电压 :220VAC |
| 3 | 入频率相同(46Hz~54Hz) ;．50Hz(市电频率>54Hz或者市电频率<46Hz) |
| 4 | 输出功率因数：0.9，输出电压精度：±1%，负载>135%±5%，100ms后转旁路告警。 |
| 5 | 转换时间 (ms):市电←→电池 0 ms；市电←→旁路 < 4 ms |
| 6 | 内置蓄电池电压:192VDC |
| 7 | 充电电流 :5.5A |
| 8 | 运行温度( ℃ ) :0 ℃ - 40 ℃ ，相对温度 :20% - 90% 无凝露 |
| 9 | 配电柜满足现场使用需求 |

- 机房环境

| 序号 | 性能需求 |
| --- | --- |
| 1 | 防静电地板25平，尺寸600*600，冷轧钢板冲压，内填发泡水泥/石膏，A级不燃，表面电阻10⁴–10⁸Ω |
| 2 | 机房墙面出新60平方米彩钢板材质，达到防火要求。 |
| 3 | 防火门一套，A类防火，钢材，防火闭门器，防火五金，满足防火要求。 |

★供应商应根据项目实施情况，自行测算布线施工量及线缆及辅材使用量，包含所有设备互通所需要的连接配件。供应商投标报价包含所有费用，用户不再另行支付其它费用。

分包二：江苏农林大厦3楼大会议室视频会议基础设施优化升级

1、实施内容

厅3楼大会议室作为全厅视频会议召开的核心场所，现有矩阵故障、大屏拼接控制能力不足、控制系统滞后等问题尤为突出，严重影响视频会议保障水平。本次重点开展以下优化，全面提升会场功能和使用体验，确保满足大型高清音视频会议需求：
    （1）更换故障矩阵设备：全面拆除现有故障矩阵设备，结合大报告厅实际使用场景，精准核查统计视频信号源（含高清摄像机、笔记本电脑接口、U盘接口、视频播放器等）及输出设备（大屏拼接屏、投影仪、音响系统等）的数量、规格及接口类型，更换为约31路高清视频矩阵设备。矩阵设备选用行业知名品牌、符合政务工程标准、质量可靠、性能稳定的产品，支持60Hz高清信号无损传输，兼容1080P等向下兼容格式，接口配置充足且全面适配各类设备，具备信号缓冲、抗干扰、故障自检等功能，可实现多路视频信号的同步采集、稳定传输和灵活切换，彻底解决原有矩阵接口损坏、信号传输不稳定、路数不足及画质不佳等问题，充分适配大型会议高清展示需求。
    （2）更换大屏拼接控制器：拆除现有老旧、故障的大屏拼接控制器，采用先进的分布式拼接控制系统，该系统需具备6路分屏能力，支持多画面灵活拆分、组合显示、漫游叠加、无缝切换等功能，可根据会议实际需求，灵活切换单屏显示、多屏分显、画面拼接等展示模式，适配大型会议中政策文件、视频画面、数据图表、会议议程等多内容同步展示的需求。系统需与新更换的31路矩阵设备、大屏拼接屏精准适配，实现信号快速同步、切换流畅无卡顿，分屏显示清晰、色彩均匀、画质无损，同时具备故障自检、信号备份、应急切换等功能，确保大屏展示稳定可靠，进一步提升大屏使用的灵活性和实用性。
    （3）更新配套集中控制系统：同步更换与新矩阵、分布式拼接控制系统精准适配的集中控制系统，选用操作便捷、功能全面、稳定性强的控制主机和控制面板，优化操作流程，实现视频信号、音频信号、大屏显示等设备的一体化集中调控。控制系统需具备场景记忆功能，可预设视频会商、培训宣讲、工作会议等各类常用会议场景的设备参数，实现一键切换场景模式，大幅降低工作人员操作难度；支持远程控制和本地控制双重模式，便于后期设备维护和会议应急调控，确保控制系统与会场各类设备（音响、大屏、矩阵等）联动顺畅、调控精准，全面满足各类会议场景的多样化使用需求，提升会议开展的流畅度和便捷性。
    （4）配套辅助优化措施：对矩阵、拼接控制器、集中控制系统的安装位置进行科学规划，采用标准化安装支架，做好设备固定、防尘、防潮防护处理，确保设备长期稳定运行；全面梳理各类设备连接线缆，拆除老化、破损、不符合高清传输标准的连接线缆，选用高清、抗干扰、耐磨耐用的优质线缆，规范线缆走向，做好线缆收纳、标识及防护处理，便于后期维护和检修；对会场内所有设备接口进行全面检测和修复，更换氧化、损坏、接触不良的接口部件，确保所有设备接口正常可用，避免因接口问题影响信号传输质量和设备正常运行。

2、实施清单

| 序号 | 类型 | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号管理系统 | 拆除现有故障设备，更换16路视频编码器（摄像机3，地插6，录播1，投屏1，PC1,视频会议4） |
|  |  | 拆除现有故障设备，更换15路视频解码器（辅显2，地插3，监看1，录播1，LED4，视频会议4） |
|  |  | 拆除现有故障设备，更换6路视频拼接解码器 |
|  |  | 安装无线投屏设施：1套 |
|  |  | 维修更新演讲台地插：1组 |
|  |  | 维修更新多媒体地插1：3组 |
|  |  | 维修更新多媒体地插2：3组 |
| 2 | 集中控制系统 | 拆除现有故障设备，更换控制系统主机1台 |
|  |  | 根据用户现场实际需求，完成可编程系统软件定制1套 |
|  |  | 新增无线控制平板设备1件 |

3、产品性能

| 序号 | 名称 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| A | 信号管理系统 |  |
| 1 | 视频编码器 | 1）▲具备视频编码功能，至少具有1路HDMI视频输入,1路HDMI视频输出接口（接口支持HDMI、DVI信号格式），最大分辨率支持3840*2160@30Hz；向下兼容其他分辨率；支持HDMI1.4,兼容DVI1.0； 2）设备具备≥1个电源指示灯，≥1个视频信号指示灯，≥1个网络状态指示灯，≥1个重置出厂按键。 3）▲具备接口：≥1路HDMI视频输入；≥1路RJ45接口；≥1路凤凰座音频 IN；≥1路凤凰座音频OUT; ≥1路RS232双向收发串口; ≥4路I/O控制接口；≥3个USB接口。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件加盖原厂公章、提供样机图片） 4）更换有故障的分布式视频编码器并应用不会整体重启和黑屏； 5）系统采用去中心化无服务器架构设计，一个视频编码节点坏了不影响整体； 6）▲具有中控编程接口：任意分布式输入输出节点均具备可独立编程中控功能，单个分布式节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能，支持单个分布式节点io触发坐席预案调用功能，不需要第三方环境接口机和中控主机。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） 7）系统支持权限管理功能，对视频编码器进行管理，用户数量无上限，支持多用户、用户组权限的设置，不需要单独配置服务器或者分布式主节点作为权限管理系统服务； 8）分布式支持快速部署：支持离线配置视频编码器和区域分组，可快速在线查找所有分布式节点统一绑定到配置文件对应的区域节点即可。设备支持批量升级固件，不需要单个节点逐一升级； 9）▲分布式节点采用一体化设计不分输入输出类型，可自定义为输入节点，也可以自定义为输出节点；任何一个分布式节点可以作为普通输入、普通输出、坐席输入、坐席输出、拼接输出、ipc解码输入等类型使用，无需更换内部芯片或者底层包。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） 10）支持分布式系统具有视频编码器画面轮询功能，轮询画面可双击放大到固定区域显示，方便监控画面在轮询过程中随时查看可疑图像。 12）支持系统批注功能，可在视频编码器视频播放过程中或者ppt播放过程中，对某个细节部分进行批注加以描述，批注样式、颜色、形状等等可自由选择。 |
| 2 | 视频解码器 | 1）▲具备视频解码功能，至少具有1路HDMI视频输出接口（接口支持HDMI、DVI信号格式），最大分辨率支持3840*2160@30Hz；向下兼容其他分辨率；支持HDMI1.4,兼容DVI1.0； 2）设备具备≥1个电源指示灯，≥1个视频信号指示灯，≥1个网络状态指示灯，≥1个重置出厂按键。 3）▲具备接口：≥1路HDMI视频输出接口；≥1路RJ45接口；≥1路凤凰座音频 IN；≥1路凤凰座音频OUT; ≥1路RS232双向收发串口; ≥4路I/O控制接口；≥3个USB接口。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件加盖原厂公章、提供样机图片） 4）更换有故障的视频解码器节点并应用不会整体重启和黑屏；支持分布式视频解码器节点可选输出画面模式包括：黑屏、no single、输入信号源的最后一帧图像； 5）▲具有中控编程接口：任意分布式输入输出节点均具备可独立编程中控功能，单个分布式节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能，支持单个分布式节点io触发坐席预案调用功能，不需要第三方环境接口机和中控主机。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件） 6）分布式客户端支持中控控制页面及自定义按钮设置，可导入中控工程界面，可在客户端页面添加自定义按钮跳转至其他业务系统平台，无需多套客户端来回切换使用。 7）分布式支持快速部署：支持离线配置分布式视频解码器和区域分组，可快速在线查找所有分布式节点统一绑定到配置文件对应的区域节点即可。设备支持批量升级固件，不需要单个节点逐一升级。 |
| 3 | 视频拼接 解码器 | 1）▲具备视频拼接功能，单台视频拼接解码器可以开≥4个1080P窗口。至少具有1路HDMI视频输出接口（接口支持HDMI、DVI信号格式），最大分辨率支持3840*2160@30Hz；向下兼容其他分辨率；支持HDMI1.4,兼容DVI1.0。 2）设备具备≥1个电源指示灯，≥1个视频信号指示灯，≥1个网络状态指示灯，≥1个重置出厂按键。 3）▲具备接口：≥1路HDMI视频输出接口；≥1路RJ45接口；≥1路凤凰座音频 IN；≥1路凤凰座音频OUT; ≥1路RS232双向收发串口; ≥4路I/O控制接口；≥3个USB接口。（提供CNAS认证的第三方检测报告影印件加盖原厂公章、提供样机图片） 4）大屏拼接软件平台支持分布式系统具有画面轮询功能，轮询画面可双击放大到固定区域显示，方便监控画面在轮询过程中随时查看可疑图像； 5）拼接软件平台支持系统批注功能，可在视频播放过程中或者ppt播放过程中，对某个细节部分进行批注加以描述，批注样式、颜色、形状等等可自由选择； 6）视频拼接解码器可以在大屏上进行视频信号源的开窗、漫游、叠加、缩放、条幅、信号裁剪等功能； |
| 4 | 无线投屏 | 最大分辨率支持3840*2160，双画面 |
| 5 | 演讲台地插 | HDMI输出*1、音频线*1、电源*1、网络*1、模拟话筒接口*1 |
| 6 | 多媒体地插1 | HDMI输入*1、返听音箱（预留接口）*1、音频线*1、电源*1、网络*1 |
| 7 | 多媒体地插2 | HDMI输入*1、HDMI输出*1、返听音箱（预留接口）*1、音频线*1、电源*1、网络*1 |
| B | 集中控制系统 |  |
| 1 | 控制系统主机 | 1）▲支持单机模式（独立管控会议室设备）和联网模式（需要配置管理平台） 。单机模式下，部署在每个会议室的智慧中控主机支持边缘计算，可以与服务器断开连接时单独运行，不影响对每个会议室设备进行集控管理。 2）▲支持串口设备的接入，具备八路互相隔离的RS232/485供电串口，支持扩展第三方串口服务器 3）▲支持双千兆网口，可分别连接不同网络，实现网络物理隔离，安全可靠。 4）支持在中控web进行产品驱动的导入； 5）支持通过中控web查看平台接入设备状态，可以对设备信息进行修改、配置，支持对设备属性、方法进行操作； 6）▲具备视频解码能力，能够接入监控视频流，音视频流延迟控制在0.5S 7）▲支持对场景、设备联动设置编辑，全程无代码编写控制场景，方便快捷； 8）支持浏览器远程配置设备参数、监控状态、下发指令，实现设备开关、参数设置等管控功能。 9）支持多协议兼容，通过API/SDK对接本地设备协议（如Modbus、MQTT、HTTP），不依赖第三方平台。 10）▲支持APP首页场景、菜单自定义编辑，用户可根据情况自定义绑定场景、添加受控设备类型至导航栏，支持平板APP首页展示当前会议室信息和会议室环境信息。 |
| 2 | 可编程系统软件 | 根据项目需求定制 |
| 3 | 无线控制平板 | 无线触摸平板，尺寸不小于11.5英寸 |

★供应商应根据用户设备部署情况，自行测算布线施工量及线缆及辅材使用量，包含所有设备互通所需要的连接配件。供应商投标报价包含所有费用，用户不再另行支付其它费用。

- 保修期内服务要求及其他要求

1、成交供应商需提供全年无休7×24小时电话技术支持，如电话无法解决问题，应在接到用户方报修通知后2小时内组织专业技术人员到达现场处理。

2、设备维护技术人员需具备设备厂家出具的有效期内的认证证书。

3、设备维护技术人员应严格按照设备维护操作规程开展工作。

4、成交供应商应做好设备配件储备工作，如设备配件损坏，原则上应于24小时内完成配件更换，如故障短期内无法修复，也应无偿提供可行的备选方案保证用户应急使用，直至用户方设备故障解决恢复正常。

5、成交供应商应无偿提供有关设备保修期内软件升级服务。

6、成交供应商应无偿提供保修期内3次设备巡检服务，并提供设备运行情况报告。

7、保修期内设备因非人为原因造成的损坏，维修费用由成交供应商承担，用户方不再另行支付其它费用。

8、所有报价、承诺事项及重要证明文件均须加盖公司公章。

- 商务要求

（一）项目完成时间及交付地点：合同签订后60个工作日内完成项目全部内容，并按采购文件相关要求及响应文件的承诺进行交付验收。交付地点，分包一：沅江路62-2号（3-5层）、汉中门大街302号、江苏现代农机科技示范园（南京市溧水区白马现代工业园）、中国农业科学院家禽研究所（扬州市邗江区甘八路）；分包二：江苏农林大厦（南京市龙江小区月光广场8号）。

（二）货款支付：

1、合同签订后7个工作日内，采购人支付合同金额的50%；

2、项目实施完成并经用户验收确认后7个工作日内，付清余款；

3、每次付款之前，需收到乙方开具的合法有效的相应金额发票。

第五章 评审方法与评审标准

一、评审方法与评审原则

磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列。得分和投标报价均相同的并列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低按顺序推荐3名成交候选人，由采购人确定1名成交供应商。具体打分办法如下：

- 评审标准

分包一：

| 评分项目 | 评 审 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求，进入详细评审的供应商报价的最低值为评审基准价A值，A值为价格分的满分，即30分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（A值/该供应商的最终报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30分 |
| 产品要求 | 根据所投产品的性能、产品质量、综合性能指标，以各种技术、性能参数为准。供应商需对采购文件中的技术参数要求中所有内容进行逐条应答，全部满足采购文件技术指标、参数要求的得20分；“▲”号条款每项负偏离扣1分，未加“▲”号条款每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 20分 |
| 项目需求 | 根据供应商对本项目采购需求的理解程度，以及针对“项目需求”中所列设备的实施内容、实施周期、设备优化、坏件维修、巡检报告等方面的详细描述及合理化建议进行打分。优于采购文件要求的得10分；满足采购文件要求的得6分；低于采购文件要求的得2分；未提供不得分。 | 10分 |
| 应急预案 | 根据供应商提供的应急服务方案，包括但不限于在突发事件与特殊时段，如节假日或深夜发生故障，如何提供应急服务进行综合评价。优于采购文件要求的得10分；满足采购文件要求的得6分；低于采购文件要求的得2分；未提供不得分。 | 10分 |
| 履约能力 | 供应商提供项目所投产品品牌服务商资质，得2分； 供应商提供网络可视化统一管理软件软件著作权证书，得2分； 供应商提供智慧建筑系统集成管理平台软件著作权证书，得2分； 供应商提供项目所投产品厂家代理证书,得2分。 供应商提供项目所投产品厂家认证工程师证书,得2分。 | 10分 |
| 设备制造商 | 1.设备制造商具有认证机构颁发的GB/T27922-2011全国商品售后服务达标认证证书五星，得1分，（上述证书需在有效期内，需提供证书复印件） 2.设备制造商具有认证机构颁发的ISO27001信息安全管理体系证书，得1分，（上述证书需在有效期内，需提供证书复印件）; #### 3.设备制造商同时具有经国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的ISO50001能源管理体系认证证书，得1分，（上述证书需在有效期内，需提供证书复印件）; #### 4.设备制造商具有信息系统建设和服务能力评估等级认证证书，得1分，（上述证书需在有效期内，需提供证书复印件）; 6.所投产品厂商进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组，满足得2分；要求提供证书复印件。 | 6分 |
| 备件服务 | 根据供应商提供的备品备件解决方案的详细性、可行性进行评分。优于采购文件要求的得6分；满足采购文件要求的得4分；低于采购文件要求的得1分；未提供不得分。 | 6分 |
| 公司 业绩 | 供应商2023年4月1日以来（以合同签订时间为准），具有本项目类似成功案例的，有1个得2分，满分8分（提供有效合同复印件，复印件需清晰可见相应内容及设备清单）。 | 8分 |
| 合计 |  | 100分 |

分包二：

| 评分项目 | 评 审 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求，进入详细评审的供应商报价的最低值为评审基准价A值，A值为价格分的满分，即30分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（A值/该供应商的最终报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30分 |
| 产品技术要求 | 根据所投产品的性能、产品质量、综合性能指标，以各种技术、性能参数为准。供应商需对采购文件中的技术参数要求中所有内容进行逐条应答，全部满足采购文件技术指标、参数要求的得30分；加“★”项条款不允许负偏离，加“▲”号条款每项负偏离扣1分，未加“▲”号条款每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 30分 |
| 公司 业绩 | 供应商2023年4月1日以来（以合同签订时间为准），具有本项目同类成功案例的，有1个得2分，满分10分（提供有效合同复印件，复印件需清晰可见相应内容及设备清单）。 | 10分 |
| 企业资质 | 1.供应商具有音视频集成二级及以上证书得1分； 2.供应商具有售后服务认证证书（五星）得1分； 3.供应商提供与本项目相关功能要求的软件著作权证得1分。 | 3分 |
| 项目架构设计 | 根据供应商对系统的体系架构、逻辑架构、功能架构、部署架构、技术架构、集成架构等进行打分。优于采购文件要求的得9分；满足采购文件要求的得6分；低于采购文件要求的得3分；未提供不得分。 | 9分 |
| 售后服务 | 根据供应商提供的售后方案，方案包含但不限于服务方式、服务内容、服务标准、服务流程等内容进行综合评价。优于采购文件要求的得9分；满足采购文件要求的得6分；低于采购文件要求的得3分；未提供不得分。 | 9分 |
| 进度保证措施 | 根据供应商提供的进度计划安排、配送时间、保证措施等是否能满足项目的要求进行评分。优于采购文件要求的得9分；满足采购文件要求的得6分；低于采购文件要求的得3分；未提供不得分。 | 9分 |
| 合计：100分 |  |  |

说明：

（一）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（二）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（三）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（四）异常低价的处理

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人授权书

二、磋商响应函

三、磋商报价表

四、报价明细表

五、商务要求响应及偏离表

六、服务要求响应及偏离表

七、拟投入项目人员一览表

八、业绩

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、方案与承诺（格式自拟）

十二、其他（如有）

一、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

二、磋商响应函

磋商响应函

致：江苏达琛鑫项目管理有限公司

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

三、磋商报价表

磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 总报价 | ￥ 元 人民币 (大写)： |
| --- | --- |
| 服务时间 |  |
| 项目负责人 |  |

日  期：

注:

1.所有价格均以人民币表示；

2.报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容（各类人工、税费、管理费以及一切技术和服务费等）。供应商漏报的费用，视为此项费用已隐含在响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用；

3.磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价；

4.供应商不得实质性改动磋商报价表格式及内容。

5.异常低价的处理

a.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

b.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

四、报价明细表

报价明细表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总计（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |

价格构成或报价要求：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、上表中的“报价总计”应当等于“磋商报价表”中“总报价”。

五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：              （分包     ）

项目编号：

| 序号 | 商务要求条目 | 磋商文件中的商务要求 | 响应供应商的承诺或说明 | 偏离情况 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

填写说明：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

③供应商必须阅读本采购文件中所有商务要求，并列入上表。

④若响应文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

六、服务要求响应及偏离表

服务要求响应及偏离表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务需求条目 | 采购文件中的 服务要求 | 供应商 的承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  | （本表可根据需要 自行添加行） |  |  |  |

填写说明：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

③供应商必须仔细阅读本采购文件中所有服务要求，并列入上表。

④若响应文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

七、拟投入项目人员一览表

拟投入项目人员一览表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 八、业绩（加盖电子公章）

- 九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

- 十、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）项目编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 十一、方案与承诺（格式自拟，加盖电子公章）

- 十二、其他（如有，加盖电子公章）