招　标　文　件

项目名称：_2026-2028年江苏农林职业技术学院茅山校区物业服务_

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0100

江苏省政府采购中心

_2026_年_4_月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………53

- 投标文件格式………………………………59

第一章  投标邀请

受〔江苏农林职业技术学院〕的委托，江苏省政府采购中心就〔2026-2028年江苏农林职业技术学院茅山校区物业服务〕(〔JSZC-320000-SCZX-G2026-0100〕)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2026-2028年江苏农林职业技术学院茅山校区物业服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0100

2.项目名称：2026-2028年江苏农林职业技术学院茅山校区物业服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 670.179 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 670.179 |

5.采购需求（简介）：本项目是江苏农林职业技术学院茅山校区物业服务，服务内容包括但不限于公共设施管理、小型维修服务、环境卫生管理、学生公寓管理、楼宇管理、用电保障、绿化、教学会议、校园应急保障等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：本项目服务期为三年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年5月19日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 江苏农林职业技术学院

地址：  江苏省句容市文昌东路19号

联系人：     徐超

联系方式： 15152927083

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：  厉彬彬、唐文

联系方式：　025-83668517/83668519

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：2026-2028年江苏农林职业技术学院茅山校区物业服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0100

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 中标人须在签订物业服务合同后5个工作日内，向采购人指定账户缴纳履约保证金人民币壹拾伍万元整（¥150000.00）。受托管理期满且中标人无任何违约情形的，采购人在期满后无息退还该保证金；若合同在期满前非因中标人违约原因而终止的，中标人有权要求采购人在合同终止手续办理完成后15个工作日内无息退还该保证金；若因中标人违约导致合同终止的，该保证金将根据合同约定不予退还，或用于抵扣相应违约金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项支付方式及安排：物业服务考核每3个月开展一次，考核得分在85分及以上的，采购人按合同约定足额支付当期合同款；考核得分在85分以下的，每低1分扣除当期合同款的1％。全年共计支付四次。考核得分低于75分（不含75分）的，采购人责令中标人限期整改；中标人连续2次或累计3次考核得分低于75分（不含75分）的，采购人有权单方终止合同。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | 1 | 2026-2028年江苏农林职业技术学院茅山校区物业服务 | 物业管理服务 |

项目属性:服务类项目。

一、项目概况

江苏农林职业技术学院茅山校区落于句容市茅山镇，占地面积约200亩，建筑面积约5万㎡。物业服务覆盖校区内行政办公楼1栋、教学楼2栋、学生公寓6栋、图书信息中心1栋、报告厅1栋、艺体中心1栋，以及文创园、实境课堂、心理咨询中心、快递中心等区域；同时包含校园主干道与支路、水域、2块运动场（含看台）、停车场、广场、1个垃圾中转场及其他公共区域。目前校区内学生床位数约2500个，教职工及社会性人员约100人。

（一）物业服务内容

本项目物业管理服务内容主要包含以下十大类别：

1.公共设施管理：包括但不限于各类设施设备的使用与管理、日常维护保养、维修、巡查与值守以及固定资产的盘点统计与管理等；

2.小型维修服务：包括但不限于开展水电、消防设施、教室及实训场地公共区域、学生宿舍等公共设施的管理维护与维修，负责校园弱电设备系统、配电房、开闭所、污水设备的运行管理，协助完成大型维修与改造项目等；

3.环境卫生管理：包括但不限于对校园公共区域、教学实训区域、办公区域、学生宿舍、食堂周边等进行保洁作业，开展生活生产垃圾清运、化粪池清理、垃圾处理与消杀防疫、水面及池塘清理等工作；

4.学生公寓管理服务：包括但不限于实施住宿秩序管理、安全管控、卫生管理、设施设备管理、人员管理、应急管理，提供基础住宿、后勤保障、育人辅助、便民贴心等相关服务；

5.楼宇管理服务：包括但不限落实楼宇门禁与人员管控、楼宇结构与公共部位管护、楼宇设施运维管理、楼宇消防安防管理，以及台账与巡检管理等工作；

6.用电保障服务：包括但不限于提供用电保障基础服务、重点区域专项用电保障，实施用电安全全流程管控、停电管理与应急处置，规范日常用电管理工作；

7.绿化服务：包括但不限于开展绿植浇水、施肥、修剪整形、病虫害防治、除杂草松土、补植等作业，做好绿化垃圾清理、防风防汛、绿植保护等工作；

8.教学会议保障服务：包括但不限于为校区教学活动、各类会议提供全程保障服务；

9. 生活生产垃圾清运服务：包括但不限于按要求分类收集垃圾、按时清运，做好收集点保洁与台账登记，每日巡查各垃圾点位，排查堆积、渗漏、异味等问题，及时整改并上报；对接校方后勤及合规清运单位，做好垃圾合规交接与安全隐患处置工作。

10.校园应急保障服务：包括但不限于针对重点应急场景、水电设施突发状况、恶劣天气、治安与突发事件、公共卫生事件等开展应急处置，落实日常应急保障基础工作。

（二）服务区域范围

本项目物业服务区域为江苏农林职业技术学院茅山校区全域。

（三）服务方案

投标人提交的物业服务方案，须对本项目进行全面系统的总体分析，提出总体物业管理服务模式及服务理念，明确对本项目的整体服务设想、拟采用的管理服务模式等核心内容，紧扣采购人实际物业服务需求，兼具前瞻性、科学性和可操作性。做到管理服务定位准确、思路清晰、目标合理，应对措施具有较强的针对性；须结合项目现场实际情况，精准识别项目特点、服务难点和关键管控点，对潜在服务需求做出合理预判；管理架构设置须科学合理、运行高效，能为物业服务质量提供有力保障；人员培训安排须贴合项目实际，具有针对性，能满足项目现场日常管理需求。

物业服务方案至少包含以下内容：

- 1.项目认知及重难点分析

供应商应基于对茅山校区的地理位置、办学特点及物业委托服务范围的深入调研，从项目背景、服务需求、工作范围三个维度进行全面系统的认知分析。本项目地处茅山校区，集教学实训、学生住宿、行政办公、文体活动等多功能于一体，服务范围覆盖公共设施管理、小型维修、环境卫生、绿化养护、楼宇管理、用电保障、公寓24小时值守、教学会议保障、垃圾清运及应急保障等板块，具有服务对象多元化、设施设备繁杂、保障时效要求高、安全责任重大的显著特点。供应商须明确“安全有序、环境优美、响应迅速、师生满意”的整体服务目标，并针对以下重难点提出针对性应对方案：一是学生公寓24小时安全管理与育人服务的深度融合，需建立专业化宿管队伍，完善晚归登记、违禁品排查及突发事件处置机制，同时配合校方开展宿舍文明建设；二是教学实训区域设施高频率使用与保障压力，须落实课前巡检、课中值守、课后快修的全流程保障体系，确保教学秩序零干扰；三是核心供电设施全年无故障运行的技术挑战，需配置持证高压电工24小时值班，严格执行预防性试验与隐患排查；四是多业态交织下的环境卫生与垃圾分类管控难度，应分区细化保洁标准，建立生活生产垃圾及危险废料的合规处置流程；五是校园应急保障的复杂性与时效性要求，须构建覆盖消防、水电、恶劣天气、治安事件的全方位应急预案，落实3-5分钟到场处置机制。针对上述重难点，供应商须提出切实可行的应对策略与保障措施，体现对项目复杂性的深刻把握和专业化解决问题的能力。

- 2.安全文明管理制度

供应商应严格遵守国家安全法规及校方管理规定，制定覆盖消防安全、用电安全、作业安全、治安防范、行为规范等方面的安全文明管理制度体系。制度应明确各岗位安全责任清单，细化带电涉水作业、高空作业等特种作业的安全防护标准与操作流程，落实配电房、消防通道、危废暂存点等重点部位的日常巡查与隐患整改闭环机制。同时，对从业人员统一着装、文明用语、挂牌上岗、工位禁烟等行为规范作出明确规定，确保物业服务过程安全有序、文明规范，杜绝安全责任事故。

- 3.人员考核管理制度

供应商应结合校区物业服务岗位多样化的特点，制定覆盖项目经理到一线保洁、维修、宿管、绿化等所有岗位的人员考核管理制度。制度应建立量化考核指标体系，将工作纪律、服务态度、任务完成质量、师生满意度、应急处置表现等内容纳入考核范畴，实行日常抽查、月度考评与季度综合评定相结合的方式。考核结果应直接与员工薪酬待遇、评优晋升挂钩，建立奖惩分明的激励约束机制，激发员工工作积极性与主动性，保障整体服务品质持续优化。

- 4.物业档案及台账管理制度

供应商应建立标准化、数字化、可追溯的物业档案及台账管理制度。制度应明确各类档案资料的收集范围（包括但不限于设施设备台账、巡检维修记录、保洁消杀记录、值班值守日志、师生投诉处理记录、应急预案演练记录等）、归档标准、保管期限及查阅权限。台账记录须真实、准确、完整，确保纸质台账与信息化管理系统数据同步。通过完善的档案管理，为日常服务监督、问题复盘溯源、服务质量评估提供坚实的数据支撑。

5.公共设施管理服务方案

供应商应根据校区公共设施分布广、类型多的特点，制定覆盖设施台账建立、日常巡检维护、故障分级响应、重大事项报告等全流程的公共设施管理服务方案。方案应明确各类设施的巡查频次、保养标准及完好率目标，严格执行5分钟响应、2小时修复的报修时效要求，同时建立设施运行档案与维修记录，确保设施管理精细化、常态化、可追溯。

6.学生公寓服务方案

供应商应根据本项目要求，并结合学生公寓特点和学生需求，立足教育、管理、服务“三位一体”，制定学生公寓服务方案，包括住宿秩序管理、安全管控、卫生管理、设施设备管理、人员管理、应急管理，提供基础住宿、后勤保障、育人辅助、便民贴心等相关服务等方面。方案应完整全面、科学合理、切实可行，既要体现公寓物业服务的共性，也要体现高校学生公寓作为育人重要阵地的价值。

7.环境卫生服务方案

供应商应根据校区室内外各类区域的保洁需求，制定分级分类的环境卫生服务方案，涵盖公共区域、教学实训区、宿舍区、食堂周边、绿化区域及卫生间的日常保洁、循环保洁和周期性深度清洁。方案须明确各区域的清洁频次、作业流程、质量标准及消杀防疫要求，落实垃圾分类收集与日产日清，并针对大型活动、恶劣天气等特殊情形制定专项保洁保障措施。

8.楼宇综合管理服务方案

供应商应根据教学楼、行政楼、实训楼、艺体中心等不同楼宇的功能特点，制定差异化的楼宇综合管理服务方案，包括门禁管控、秩序维护、结构巡查、设施巡检、消防安全检查等内容。方案应明确各楼宇的开放关闭管理、外来人员登记、课后清场巡查等具体要求，建立日常巡检台账与问题整改闭环机制，确保楼宇使用安全、秩序规范、环境整洁。

9.绿化养护服务方案

供应商应依据江苏省城市园林绿化一级养护标准，结合茅山校区气候与植物生长特性，制定涵盖乔灌花草、草坪地被、水体及古树名木的全年绿化养护服务方案。方案须细化浇水、施肥、修剪、病虫害防治、除草松土、补植及绿化垃圾清运等各项作业的频次与时点，明确四季养护重点及杨柳絮防治、树木防寒等专项措施，保障校园绿化景观优美、生态良好。

10.小型维修服务方案

供应商应根据校区日常维修需求，制定响应迅速、流程规范的小型维修服务方案，明确报修受理、派工维修、现场验收、回访评价的闭环管理流程。方案须落实5分钟到场、2小时修复的时效承诺，明确维修人员持证上岗与安全作业要求，建立常用耗材常备库存与领用登记制度，并对300元以内耗材的自行采购标准及300元以上耗材的上报配合流程作出具体规定。

11.水电系统维护方案

供应商应围绕校区全域供电供水保障，制定涵盖日常巡检、设施维保、抄表管理、节能指导、隐患排查等内容的水电系统维护方案。方案须明确高低压配电线路、供水管网、水泵房等重点设施的巡检频次与维护标准，建立设施运行台账与能耗统计档案，落实24小时应急值守机制，保障教学、生活水电供应安全稳定。

12.配电房/开闭所专项运行维护服务方案

供应商应针对核心供电设施，制定专项运行维护服务方案，明确配电房及开闭所24小时专人值班、设备巡视、运行记录、安全操作等具体要求。方案须包含高低压柜、变压器、继电保护等设备的定期检查与预防性试验计划，落实绝缘工具检测、防鼠防潮措施及安全警示标识设置，建立故障抢修与突发停电应急预案，确保核心供电系统安全可靠运行。

13.应急处理预案

供应商应坚持“预防为主、生命至上”原则，制定覆盖消防、水电故障、恶劣天气、治安事件、公共卫生等各类突发情况的应急处理预案。预案须明确应急组织架构、响应流程、处置措施、物资储备及外部联动机制，落实3-5分钟到场处置的时效要求，建立常态化隐患排查与应急演练机制，确保突发事件响应迅速、处置得当、保障有力。

14.进退场交接方案

供应商应制定规范严谨的进退场交接方案，明确交接程序、内容标准、时间节点及责任主体。进场交接须包括设施设备清点、钥匙资料移交、运行状态确认、遗留问题记录等环节；退场交接须确保各项资料完整归档、设施设备完好移交、未完成事项清晰说明。方案应保障交接工作平稳有序、无缝衔接，不影响校区正常物业服务秩序。

15.接收人员安置及人员稳定性方案

供应商应针对接收江苏茗苑农业科技有限公司现聘用在茅山校区的15名工作人员作出专项安排，制定包含岗位匹配、待遇保障、合同签订、思想引导、技能衔接等内容的人员接收与稳定性方案。方案须体现人文关怀与平稳过渡原则，明确新老员工融合管理措施、职业培训计划及薪酬激励办法，确保人员队伍稳定、工作顺利交接、服务质量持续提升。

16.特色服务方案

供应商应在全面响应基础物业服务要求的前提下，立足茅山校区育人环境建设与师生多元化需求，主动提供校园后勤服务设施设备优化、校园增亮改造、校园美化提升、学生就业岗位推荐、校园文化建设支持等特色服务。具体内容包括：结合设施设备运行情况提出节能改造与设施优化建议，提升后勤保障效能；对校园照明薄弱区域进行增亮改造，保障夜间出行安全；利用绿化养护专业优势协助开展景观节点打造、花卉造型布置等环境美化提升工作；依托企业资源为校区学生提供实习岗位或就业信息推荐，助力学生成长发展；积极配合校区开展文化墙布置、主题活动氛围营造等文化建设支持工作。供应商须针对上述服务内容提供书面承诺书，明确服务承诺事项与落实机制，以实际举措彰显物业服务的附加值与社会责任感，提升师生获得感与校园品质形象。

二、物业委托服务范围及要求

（一）公共设施管理服务

1.服务范围

涵盖校区各类公共设施设备，包括但不限于：

校区公共基础设施：交通与场地：校区主干道、支路、停车场、篮球场、田径场、广场及配套看台、无障碍通道等；管网系统：供水、污水、雨水管网、化粪池、排水明沟暗沟等；照明设施：路灯、楼道灯、应急照明、操场照明等；基础配套：校区大门、道闸、岗亭、公告栏、公共座椅、垃圾桶、垃圾站、开水炉等；教学楼、报告厅、行政楼、图书信息中心、文创园、实境课堂、心理咨询中心、艺体中心等核心设施及配套：课桌椅、黑板、白板、多媒体设备、讲台、空调、风扇、照明开关插座等；

宿舍设施及配套：个人配套：床铺、衣柜、书桌、椅子等；生活设施：门/锁、窗户/纱窗、卫浴洁具、地漏等；公用配套：空调、楼道扶手、晾衣架等；水电设施：配电箱、室内开关插座、阳台水龙头等；

安防消防设施：安防系统：监控摄像头、安防报警装置等；消防设施：灭火器、消防栓、防火门、消防通道、疏散指示牌、消防应急广播等；

后勤保障配套设施：维修工具间、临时物资存放间、耗材储物间等；

绿化和环卫设施：绿化配套：绿化灌溉系统、绿植防护栏等；环卫配套：垃圾房及垃圾桶、保洁工具存放处、消杀设备等；

核心供电设施：开闭所、强弱电间等。

2.服务要求

（1）制定完善的设施设备管理制度及重大故障应急处置预案，定期组织业务培训与实操演练；重大节假日及恶劣天气前后，开展设施设备系统巡检；设施设备出现一般故障即时处理，重大故障立即处置并同步向学校提交书面报告，做好维修全过程监管。

（2）严格执行学校报修流程，建立规范的报修制度与报修档案，报修响应时间不超过5分钟，故障需在2小时内解决，保障师生正常的学习与生活秩序。

（3）负责各类设施设备的日常使用、管理、巡查与值守工作，确保设备机房门窗、锁具完好有效；按照设备技术规范开展巡视检查，并做好详细记录。

（4）完成固定资产的盘点统计与管理工作，落实设施设备日常维护保养措施，确保各类设施设备完好、整洁、无污损。

（5）定期对水电设施等公用设施进行检查并留存记录，协助学校开展节电节水工作。

（6）保障公共财物齐全、无损坏，对公共部位的照明和应急灯具实施每日巡查，确保其完好无损、正常使用。

（7）对维修人员的维修质量、服务态度进行检查、监督与考核，对维修材料的品牌、数量进行严格检查确认。

（8）完成规定范围内的其他公共设施管理相关工作。

（二）小型维修服务

1.服务范围

维修服务范围包括但不限于：

公共区域小型维修：照明类：灯类更换，小范围线路接触不良修复、应急指示灯/疏散标识更换等；门窗五金：门窗合页、把手、门锁、限位器更换，纱窗破损修复，门窗闭合不严问题调整等；土建小修：小面积墙面污损粉刷，地砖、踢脚线、道板砖、台阶、井盖维修或更换等；设备房：强/弱电间、开闭所等各类元器件维修等；其他类：小范围排水/地漏疏通、公共座椅/公告栏松动修复、垃圾桶配件更换、卫生间隔断、体育设施等；

教学和实训区域小型维修：紧固松动课桌椅/讲台/实训台、更换黑板擦/白板笔槽、配合做好多媒体设备基础故障修复、更换教室插座、调试空调、滤网清洁、风扇维修更换及清洗等；

学生宿舍小型维修：生活设施：紧固更换床铺螺丝，修复衣柜拉手、抽屉滑轨，更换宿舍门锁、门吸，调整门窗缝隙等；水电卫浴：更换水龙头、角阀，疏通宿舍地漏、洗手池、马桶，更换卫浴软管，修复宿舍插座、开关，更换灯泡、灯管，调试空调，滤网清洁，风扇维修更换及清洗等；公用配套：修复公共晾衣架松动等；

后勤及配套区域小型维修：家具：办公室、教工宿舍、会议室等场所的办公桌、床铺、衣柜、餐桌、座椅等维修等；便民设施：电瓶车及汽车充电桩维修等。

2.服务要求：

（1）对采购人委托管理场所的室内、室外区域开展小型维修作业，做好维修记录，确保各类设施设备正常使用。

（2）接到报修电话后，紧急小型维修需5分钟内到场，2小时内完成维修作业。

（3）维修人员必须持证上岗，带电、涉水作业时严格做好安全防护措施，所有维修服务不得影响正常的教学实训活动。

（4）对螺丝、灯泡、水龙头等常用耗材建立常备库存，保障快速取用，并做好耗材领用登记工作。

（5）遇非规定维修范围内的故障等特殊情况，及时与校方对接，做好解释说明，并协助校方开展相关维修工作。

（6）单项、单次维修耗材及零配件费用在300元以内（含300元）的，由中标人自行采购符合国家标准的耗材并完成维修。单项、单次维修耗材及零配件费用在300元以上的，中标人需及时上报采购人，由采购人统一采购耗材，中标人负责维修作业；维修与报修工作均需建立台账，实现项目全流程跟进。2023年至2025年该项年均产生费用约10万元。

（7）对委托管理区域的设施设备开展日常巡视、检查并做好记录，定期向采购人上报设施设备运行情况及优化建议。

（三）环境卫生管理服务

1.服务范围：

覆盖校区全域环境卫生保洁，包括但不限于：

校区公共区域：通行区域：校区主干道、支路、广场、停车场、篮球场、田径场、看台、无障碍通道及周边路面等；楼宇及公共空间：各楼栋楼道、走廊、楼梯、窗台、墙面、地面、公共门窗、楼道扶手等；公共配套区域：校区大门、岗亭、值班室、公告栏、公共座椅、垃圾房/垃圾桶/垃圾集中点、排水沟、雨水井、化粪池及周边、池塘等；公共卫生间：非公寓、非教学区域的独立公共卫生间，含洗手池、便池、地面、墙面、通风设施等；

教学与实训区域：地面、墙面、课桌椅、黑板/白板、门窗、玻璃、角落卫生及课后垃圾清理，教学楼卫生间、茶水间、楼梯间及周边公共空间；

学生宿舍区域：宿舍公共区域、宿舍外围区域、宿舍内务协同管控；

食堂周边区域：食堂外围区域、协同管控区域；

绿化区域：校区绿植覆盖区、绿化配套区域。

2.服务要求

（1）清洁工作总体标准

| 序号 | 清洁工作总体标准 |
| --- | --- |
| 1 | 每日对区域内垃圾进行清扫，对地面进行拖拭，每日清洁不少于2次；日常发现污渍、痰渍、垃圾即时处理。 |
| 2 | 垃圾篓内垃圾存放量不得超过2/3，保持垃圾篓无虫、无异味；每日更换垃圾袋不少于2次，垃圾运送至指定地点堆放，每周对垃圾篓进行1次彻底清洗，确保无异味、无满溢。 |
| 3 | 用鸡毛扫清除墙面灰尘，对室内墙壁边、墙角、天花、风口的蜘蛛网进行彻底清理，每周清洁不少于1次，日常随见随清，局部灰尘、污渍即时处理。 |
| 4 | 对排气扇、通风百叶窗、照明设备等进行擦抹除尘，每月清洁不少于2次；日常发现日光灯不亮或损坏即时更换修理，及时清除拆装过程中留下的手印和污迹。 |
| 5 | 每周对电源开关、插座进行清理，擦抹表面污渍和灰尘。 |
| 6 | 对教室课桌椅、讲台等教具设施、会议室桌椅每日清洁不少于2次，每周彻底清洁1次，保持座椅无灰尘、无污渍。 |
| 7 | 每周对窗户玻璃进行1次彻底清洁，日常发现手印、污渍即时擦净，保持玻璃无手印、无污迹、无灰尘。 |
| 8 | 对木门、不锈钢门、防火门、玻璃门等每周擦抹不少于2次，保持无手印、无污迹。 |
| 9 | 墙面不得随意张贴物品，装饰画每日进行擦拭，保持清洁。 |
| 10 | 运动场馆每日至少打扫1次，使用前及使用后各清扫1次，定期做好通风工作。 |
| 11 | 每周对地脚线、卫生死角至少清理1次。 |
| 12 | 室内外设施设备保持无尘、无杂物、无污渍，摆放整齐；及时关闭室内、外不必要的照明灯，做好节能工作。 |
| 13 | 做好鼠、蝇、蚊、虫、蚁、蜈蚣、蟑螂等病媒生物的预防及消杀工作；按当地爱国卫生运动委员会要求，每季度至少开展1次鼠、蚁专项消杀，日常做好蝇、蚊、虫、蜈蚣、蟑螂等灭杀工作；特殊情况按学校和当地政府有关部门要求即时开展消杀；每周对公共卫生间、公寓、食堂周边、垃圾站等重点区域消杀1次，每月开展1次灭鼠、灭蟑专项行动，卫生间、饮水区等重点区域每日至少消杀1次；传染病高发期、节假日前后加密消杀频次（每3天1次），突发卫生事件即时启动专项消杀；建立完善的消杀台账，明确消杀时间、区域、药剂、执行人，确保可追溯核查。 |
| 14 | 校区、楼栋、实训区、公寓按标准设置可回收、厨余、其他、有害分类垃圾桶，标识清晰；生活垃圾实现日产日清，厨余垃圾单独清运，有害垃圾（电池、废弃试剂）定点存放，每月对接合规机构进行清运；配合校方开展垃圾分类宣传，督促师生规范投放垃圾。 |
| 15 | 垃圾袋、杀虫剂、消毒液、清洁剂、拖把、扫把等保洁用品用具由中标人自行采购配置。 |
| 16 | 完成学校安排的临时性保洁工作；根据采购人临时需求，做好大型会议、赛事、重要接待、施工、洪涝等临时或突发事项的事前、事后保洁工作。 |

（2）室内清洁工作标准

| 序号 | 室内清洁工作标准 |
| --- | --- |
| 1 | 对心理咨询中心、艺体中心、会议室、报告厅、自习室、图书信息中心、实境课堂等室内区域，每日清洁地面、座椅、门窗，擦拭扶手、标志牌；活动结束后及时清理垃圾，恢复场地整洁。 |
| 2 | 教室管理：课后即时清理垃圾，每日拖拭地面、讲台、踏板、桌椅、黑板，每周清洁门窗玻璃；配合校方督促学生保持座位周边整洁，禁止遗留杂物。 |
| 3 | 实训场地管理：重点管控废料与油污，每日清理实训碎屑、耗材废料，分类存放可回收/有害废料；地面油污即时冲洗，实训设备表面每日擦拭除尘；清洁作业避开实训时段，不得影响教学进度，严禁随意丢弃实训危险废料。 |
| 4 | 功能室管理：琴房、画室等专用场地按专属标准开展清洁作业，避免颜料、杂物造成场地污染。 |

（3）走廊、通道清洁工作标准

| 序号 | 走廊、通道清洁工作标准 |
| --- | --- |
| 1 | 所有过道地面每日拖净至少2次，实施循环清扫，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，日常发现污渍、垃圾即时处理，保持光洁明亮。 |
| 2 | 擦净所有玻璃门、窗，发现手印、污渍即时清理干净。 |
| 3 | 擦净所有垃圾筒，及时清理垃圾，保持垃圾存放量不超过筒身2/3。 |
| 4 | 每日清扫消防通道，擦抹扶手栏杆、地脚线表面灰尘，地面梯阶每日清扫1次，发现痰渍等污物即时清除，每周清洗1次。 |
| 5 | 对所有3米以下大理石、木板、玻璃墙面每周清洁1次。 |
| 6 | 所有瓷砖地面每日拖洗至少2次，每周用清洁剂彻底清洗至少1次，保持地面光洁明亮。 |
| 7 | 所有通道出口指示灯牌、应急灯每周清洁1次，保持无灰尘、无蛛网，明亮透洁。 |
| 8 | 过道天花、墙角、墙面每周清扫1次，日常发现蛛网即时处理。 |
| 9 | 所有通道门窗每周擦抹灰尘至少1次。 |
| 10 | 及时开关照明灯具，做好节约能耗工作。 |
| 11 | 楼道内禁止堆放杂物，公共卫生间定时补充用水及保洁耗材，排水沟每周清理，防止堵塞。 |

（4）洗手间、盥洗间清洁工作标准

| 序号 | 洗手间、盥洗间清洁工作标准 |
| --- | --- |
| 1 | 拖洗所有洗手间地面，擦净洁具、门框、墙身，实施每日循环多次清洁，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味。 |
| 2 | 镜面、台面、洗手盆每日清洁4次，隔板、纸盒每日擦抹1次，小便池、厕位、水池经常清洁且每日清洗至少1次；每小时巡视1次，保持区域内无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味等。 |
| 3 | 每周对墙面瓷砖进行1次全面大清洗，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，灯具、风口抹尘，保持干净无污渍；洗手间地面保持无水渍、无积垢；洁具每周用消毒药剂消毒1次，整体卫生间每周全面消毒1次。 |
| 4 | 及时清倒垃圾桶垃圾、更换垃圾袋，并运送至指定地点堆放，每日操作多次；地面实施日常循环拖扫，保持干燥、洁净。 |
| 5 | 保持所有下水道畅通，发现堵塞即时处理。 |

（5）室外环境清洁工作标准

| 序号 | 室外环境清洁工作标准 |
| --- | --- |
| 1 | 楼宇、场地周边辅道、停车场每日彻底清洁不少于2次，及时维护；保持地面无杂物、无垃圾堆积、无积水、无积沙、无明显污染。 |
| 2 | 垃圾清运每日不少于3次，及时维护；做到无垃圾堆积、无卫生死角；垃圾袋封装后运送至指定地点，运输途中无洒漏。 |
| 3 | 明沟每日彻底清洁1次，暗沟每月清洁不少于1次，及时维护；保持水沟内无纸屑、杂物、无积沙、无明显污染，无杂草、树枝，流水通畅，无淤泥堵塞。 |
| 4 | 水面每日清洁不少于2次，及时维护；保持水面无白色垃圾、无枯枝等漂浮物。 |
| 5 | 露天固定座椅（含标识等）每日维护不少于1次，每周彻底清洁1次；保持表面无杂物、无污渍、无蛛网、无积灰、无破损。 |
| 6 | 雨雪天气及时清理各道路积雪、积水，台阶处无积雪，并设置防滑措施。 |
| 7 | 室外垃圾桶内垃圾不得超过2/3，产生异味的立即封口并即时处理，杜绝桶内垃圾满溢；做到垃圾日产日清，及时清运；垃圾桶附近地面无散落垃圾，表面无污迹、无垃圾贴附物。 |
| 8 | 每日清扫绿植区域落叶、白色垃圾，做到不堆积。 |
| 9 | 负责范围内的化粪池清掏、荷塘清理等工作，每年不少于2次。 |

（四）绿化养护服务

1.服务范围

茅山校区内所有乔木、灌木、花卉、草坪、地被、行道树、古树名木、绿篱及水体等。

2.服务内容

| 服务内容 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 浇水 | 根据天气实际情况灵活开展，确保绿植水分需求。 |
| 施肥 | 每年平均开展2-3次，根据绿植生长特性科学配比肥料。 |
| 修剪整形 | 草地：每年6-8次；灌木：每年4-6次（根据长势动态调整）；乔木：每年冬季完成1次修剪。¦ |
| 病虫害防治 | 覆盖草地、灌木、乔木等所有绿植，坚持预防为主、综合防治。 |
| 除杂草松土 | 草坪除草每月1次，雨后杂草严重时每周1次；草坪内禁止出现开花杂草，花木丛中禁止出现高于花木的杂草。¦ |
| 补植 | 对因生长不良造成残缺的花草、树木及时补植，恢复绿化景观。 |
| 清理 绿化垃圾 | 修剪产生的树枝、杂草等绿化垃圾当日清运完毕，严禁就地焚烧。 |
| 防风防汛 | 灾前做好绿植加固等预防措施，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，对受损绿植进行清理扶植。 |
| 保护措施 | 保护现有绿化植被完整，及时制止并处理人为损坏绿植的行为。 |

3.服务标准

| 序号 | 项目名称 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定完善的绿化服务工作制度及工作计划，并严格执行 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范、完整； |
|  |  | （3）作业时采取必要的安全防护措施，防止对作业人员或他人造成人身伤害； |
|  |  | （4）使用的相关耗材需符合环保、安全相关规定要求。 |
| 2 | 养护方法 | （1）管理程序：包含淋水、开窝培土、修剪、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、扶正、补苗（苗木费另计）等全流程作业； （2）管理工具：配备花剪、长剪、高空剪、铲草机、剪草机；喷雾器、桶、斗车、竹箕；铲、锄、锯子、电锯、梯子等各类专业工具。 |
| 3 | 养护标准 | 1.本区域绿化养护执行江苏省城市园林绿化一级养护标准，覆盖所有乔木、灌木、花卉、草坪、地被、古树名木等；本方案养护标准表述不明确或存在冲突的，以《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（苏建园〔2015〕383号）为准，未涵盖的内容参照《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）执行。 2.区域内草坪植物配置合理，乔、灌、花、草品类齐全，基本无裸露土地。 3.乔木生长健壮，树冠完整，树形优美；分枝点设置合理，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、规范，内膛通风透光；树木无歪斜（造型树木除外），叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶；无缺株、死株，可视病虫危害被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。 4.行道树树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在±10cm内；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝及烂头等；树穴设置平整盖板或种植地被植物、覆盖树皮碎屑，杜绝黄土裸露，树穴设施完好；补植的行道树品种与原品种一致，规格适宜（落叶树种胸径≤15cm，常绿树种胸径≤12cm）；可视病虫危害被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。 5.花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时、合理；可视病虫危害被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。 6.古树名木按照国家、省相关规定开展养护，各项养护管理措施落实到位，确保植株生长正常、状态良好。 7.草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃，生长季节不枯黄，修剪及时；绿地内杂草率≤2%，可视病虫危害被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。 8.绿篱、模纹和色块等修剪及时；绿篱线条清晰，同类观赏面规则、整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求；枝叶茂密，造型优美；造型树木根据生长特性及时摘心、攀扎；可视病虫危害被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡。 9.花境花卉生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰；无缺株、倒伏，残花量≤10％；可视病虫危害被害株率≤2%，地下害虫≤2头/㎡；花坛表面整洁、无破损。 10.水体水质符合地表水环境质量标准相应要求，水面清洁、无漂浮物；安全警示标志设置规范、齐全；池底、池岸安全稳固，各类面层无缺损。 11.按季节每周对花卉开展1-2次养护，保持叶面干净整洁；养护的花卉生长健壮、状态良好，出现枯死、丧失观赏价值的，及时更换且规格与原花卉一致。 12.保障学院绿地灌溉喷淋设施完好无损，定期巡视维护，及时报修故障，确保设施正常使用。 13.绿化带、草坪及水体卫生保洁：每日上、下午各开展1次巡视清洁，保持绿地整洁，无杂树、无杂草、无堆物堆料、无白色垃圾、无树挂，严禁搭棚、侵占绿地；设施基本完好，无明显人为损坏，及时发现并处理破坏绿地、乱倒垃圾等违规行为；做好水面日常清理、清淤工作，保证水面清洁、无漂浮物；负责绿化生产垃圾的清运。 14.对校内乔木杨柳絮、梧桐树飘絮开展定期防治，采用地面水车高压水炮等方式喷淋降尘、增加空气湿度、压制飞絮，减少飞絮飘落。 15.树木冬季做好防寒养护，包括树干涂白、灭虫，按天气情况浇透防冻水；对黄杨景观、雪松等绿植采取冬季保温防护措施。 16.节能节水：树立节约用水意识，爱护用水设施设备，及时保养维护绿化供水设施，发现跑冒滴漏现象即时上报；严禁违规使用消防用水进行灌溉，特殊情况确需使用自来水灌溉的，须经校方相关管理部门书面同意。 17.绿化养护工具、员工工作服、保洁用品、保洁用具、防滑垫、湖水危险提示牌、工作梯、清扫三轮车等各类物品，由养护企业自行负责采购配置。 |
| 4 | 花卉栽植要求及规格 | 花境栽植方案交校方审核后再栽植养护；栽植花株底座采用大杯，杯口直径90MM，每平方栽植或摆放不低于65株，须含养护；花境栽植时间于4月、9月迎新开学、11月栽植养护，另外有重要领导来访突击栽植摆放花草不低于3次，合计全年不低于6次。 序号; 栽植地点; 栽植面积; 内容效果; 种类; 备注. 1; 校区门口花坛; ≥10㎡; 草花栽植; ≥3; 须确保花整齐、均匀，花坛（台）及时换花，整体观赏效果好. 2; 篮球场西侧花坛; ≥40㎡; 花卉栽植; ≥2. 3; 行政楼西侧; ≥400㎡; 两侧绿化带沿路栽植; ≥2. 4; M2教学楼东侧花坛; ≥10㎡; 花卉栽植; ≥2. 5; 田径场二号门两侧; ≥200㎡; 花卉栽植点缀; ≥2. 合计; ≥660㎡. 更换花种日期; 品种（用花品质不得低于下列常用品种）; 备注. 本年2月-4月; 孔雀草; 耐高温、杯口直径90MM. 矮牵牛. 一串红. 本年5月-10月; 五星花; 耐高温、杯口直径90MM. 太阳花（红）. 彩叶草. 矮牵牛. 太阳花（黄）. 本年11月-来年2月; 三色堇; 耐寒. 羽衣甘蓝. |
| 5 | 养护方案 | 一、二月份：做好冬季修剪、行道树检查、害虫防治工作；绿地、花坛挑除大型野草，草坪及时挑草、切边，绿地做好防冻浇水。 |
|  |  | 三、四月份：抢抓春季植树时机，土壤解冻后随挖、随运、随种、随浇水；开展春灌、施肥工作，剪除冬、春季干枯枝条，修剪常绿绿篱；做好病虫害防治，重点开展白蚁防治。 |
|  |  | 五、六月份：及时浇水保障植物水分需求，结合松土除草开展施肥、浇水；继续对行道树剥芽除蘖，对绿篱、球类及部分花灌木修剪；做好低洼处排水工作；及时防治病虫害，重点开展白蚁防治；做好树木防汛防台前期检查，对松动、倾斜树木扶正、加固及重新绑扎。 |
|  |  | 七、八月份：大雨过后及时对低洼积水处排涝；继续做好行道树防台工作；对一般树木夏修，对绿篱进行造型修剪；及时中耕除草，结合除草开展施肥；以捕捉天牛为主开展病虫害防治，重点关注根部天牛，及时防治蚜虫、香樟樟巢螟，做好潮湿天气白粉病、腐烂病防治，重点开展白蚁防治。 |
|  |  | 九、十月份：对行道树三级分以下剥芽，对绿篱造型修剪；绿地内除草、草坪切边，及时清理死树；对生长较弱、枝条不充实的树木追施磷、钾肥；做好秋季植树准备，下旬耐寒树木落叶后开始栽植；及时去除死树、做好浇水，绿地、草坪做好挑草切边，对生长不良的草花施肥；继续捕捉根部天牛，做好香樟樟巢螟防治。 |
|  |  | 十一月份：继续栽植耐寒植物，在土壤冻结前完成；对绿地土壤翻土，暴露越冬害虫；对干、板结土壤浇水，在封冻前完成；做好各类病虫害防治工作。 |
|  |  | 十二月份：对常绿乔木、灌木开展冬季修剪；消灭越冬病虫害；待落叶植物落叶后，对养护区勘察，绘制绿化调整方位图，做好下一年绿化调整准备。 |

（五）楼宇管理服务

1.服务范围

校区内所有建筑物，包括教学楼、报告厅、行政楼、图书信息中心、文创园、实境课堂、心理咨询中心、艺体中心、学生公寓、保安值班室、开闭所（配电房）、水泵房等。

2.总体服务要求

确保各类楼宇结构安全、设施完好、秩序规范、环境整洁，贴合教学、住宿核心需求；联动校方维护楼宇正常使用秩序，全面排查并杜绝安全隐患；作业、巡检等工作避开教学、实训、学生午休及办公高峰时段，不影响校园正常秩序；定期与校方对接楼宇使用需求，配合开展安全检查、秩序整治等工作，及时反馈问题并协同整改；楼宇管理人员持证上岗，熟知管理标准，文明服务并快速响应师生诉求。具体要求如下：

（1）楼宇门禁与人员管控：严格落实楼宇门禁制度，外来人员实行登记准入；按规定开放、关闭场馆；学生公寓实施晚归报备、校外留宿联动审批制度；教学/实训楼非教学时段实行封闭管理，严禁无关人员进入。

（2）楼宇结构与公共部位管护：定期巡检楼宇主体结构（墙面、地面、屋顶、楼梯），排查裂缝、渗漏等问题；维护楼道、走廊等公共区域清洁通畅，严禁私堆杂物、占用消防通道。

（3）楼宇设施运维管理：每日巡检楼宇内照明、开关、插座、给排水等设施，发现故障及时联动维修部门处置；定期检查楼宇通风、排污系统，保障正常运行。

（4）楼宇消防安防管理：每日巡查楼宇消防设施（灭火器、消防栓、应急灯等），确保完好可用；检查监控、门禁等安防设备，故障即时报修；严禁楼宇内违规动火作业、私拉乱接电线。

（5）台账与巡检管理：建立楼宇巡检台账，每日记录设施状态、安全情况；留存维修、整改记录，做到全程可追溯；定期汇总楼宇使用问题，同步校方优化。

3.重点楼宇专项管理服务要求

（1）教学楼管理：上课时段维护楼道安静，禁止喧哗、追逐，课后疏导人流避免拥堵，非教学时段管控人员进出；重点巡检空调、照明、讲台等配套设施，课前排查故障，定期检修饮水设施、公共卫生间洁具；配合校方检查教室卫生，督促师生规范使用公共设施，及时清理墙面、桌椅张贴物，杜绝乱涂乱画。

（2）实训室管理：严格落实实训室安全制度，实训期间管控人员进出，严禁无关人员进入；每日排查供电线路、防护设施、通风系统，严查违规用电、存放危险品行为；定期巡检实训操作台、专用供电接口等，保障实训设备正常运行，课后协助清理实训废料。

（3）学生公寓楼：办理学生入住/退宿、床位调整手续，建立住宿人员信息台账；落实晚归登记、违禁品排查（大功率电器、烟酒等），每日巡查宿舍安全与秩序；重点维护公寓内水电、卫浴、空调等生活设施，快速响应维修诉求，保障公共区域照明、楼道扶手正常使用；调解室友间轻微矛盾，配合宿管做好住宿纪律管理；突发停水停电、学生突发不适等情况即时响应，并联动校方处置。

（4）行政及后勤配套楼宇：保障办公环境安静，定期巡检办公室水电、空调等设施，及时处置故障；做好物资库房等楼宇设施巡检，管控库房物资存放秩序，排查消防安全隐患，保障后勤保障工作有序开展。

（5）艺体中心：课余开放时段做好人员登记，引导文明使用场馆，杜绝危险动作，定期清洁场地地面、保持通风干爽；承接校内文体活动时，配合校方规划活动区域，活动后及时清理场地、将器材归位。

（6）报告厅：配合校方进行场地布置与人员登记，做好会务/活动保障，活动后及时清理场地、关闭场内设施。

（7）实境课堂：配合校方进行场地布置与人员登记，活动后及时清理场地、关闭场内设施。

4.楼宇应急处置服务要求

（1）突发故障处置：楼宇内突发停水停电、设施损坏等情况，维修人员5分钟内到场响应，快速排查处置并同步告知校方。

（2）安全应急处置：发现火灾隐患、楼宇渗漏、人员受伤等紧急情况，立即启动应急预案，先行采取处置措施并上报校方及相关部门。

（3）极端天气应对：暴雨、暴雪等天气来临前，提前检查楼宇门窗、屋顶防水、排水系统；灾后即时清理楼宇积水、断枝，全面排查设施受损情况。

（六）用电保障服务

1.用电保障基础服务要求

（1）全域供电保障：保障校园教学楼、艺体中心、公寓、图书信息中心、公共区域等全区域用电稳定，实时监测电网负荷，规避过载跳闸、防范漏电，保障教学、考试、生活正常开展。

（2）供电设施管护：定期巡检高低压配电室、开闭所、配电箱、电缆线路、开关插座、电表等设施，做好清洁、紧固、调试工作；建立设施台账，跟踪老化设施更换进度，及时排除各类安全隐患，确保设备正常运行，杜绝安全责任事故。

（3）抄表与能耗管理：按时抄录公共区域及公寓（定额外）电表数据，确保数据精准；协助校方做好电费核算、公示工作，统计各区域能耗数据，提出节能优化建议。

（4）用电咨询与指导：为师生解答用电疑问，常态化开展用电安全宣讲，重点针对实训操作、宿舍用电规范开展专项指导，提升师生安全用电意识。

（5）设备检测与保养：对校区电力设备开展定期检测、维修保养；每年至少对配电房内电气设备开展1次预防性实验，对安全工具开展1次定期检测，并出具行业认可的实验报告；每月至少开展1次变压器检查、开关站及高压柜电气设备检查、低压配电柜电气设备检查，及时清除屏内充电机及设备上的灰尘、蓄电池槽表面污垢、连接件上的氧化物，对充电机、输出回路进行绝缘测试及各类特性测试，开展蓄电池恢复性充放电作业。

2.重点区域专项用电保障

（1）教学实训区域：保障教室多媒体、照明、空调等设备用电稳定，课前排查线路及插座故障，杜绝教学中途断电，定期检测教室线路绝缘性、防范漏电；重点维护实训场地专用供电线路/配电箱，适配大功率用电需求，实训前核验负荷、接地是否达标，实训后切断非必要设备电源、排查线路发热及松动隐患；实验室、机房做好稳压、接地保护，避免精密设备受损。

（2）学生公寓区域：保障宿舍照明、插座、空调、热水器等用电稳定，快速维修故障插座、开关，杜绝接触不良问题，保障公寓公用洗衣间、开水炉用电正常；严查大功率违禁电器（电炉、电暖器等），杜绝私拉乱接、插座串联行为，定期巡检楼层配电箱，防范线路过载引发安全事故。

（3）场馆公共区域：承接赛事、集会等活动前，核算总用电负荷，必要时实施临时增容，活动全程安排人员值守，即时处置断电、设备故障；保障校区路灯、监控、门禁、消防应急系统24小时不间断供电，重点做好公共卫生间、饮水点防水防漏电工作，杜绝安全隐患。

（4）行政后勤区域：保障行政办公区域、物资库房等后勤区域用电稳定，适配厨房设备、冷藏设备等大功率用电需求，定期巡检线路，防止油污腐蚀线路。

3.用电安全全流程管控

（1）隐患排查整改：每日巡查公共供电设施，每周专项排查实训室、公寓等高风险区域，每月对配电室全面检修；发现线路老化、破损、过载等隐患立即闭环整改，并留存整改记录。

（2）违禁用电管控：建立宿舍、实训室违禁用电排查机制，发现违规行为立即制止并上报校方，从源头规避用电事故。

（3）接地防雷保障：定期检测供电系统接地装置、防雷设施有效性，雨季前开展专项检修，避免雷击损坏设备、引发触电事故。

（4）规范操作管理：维修人员持电工证上岗，带电作业、高空作业需双人在场并做好防护措施；配电室设专人值守，张贴明显警示标识，非授权人员禁止入内。

（5）设施防护：对配电箱、线路做好防水、防腐蚀、防鼠咬保护，实训室、食堂等特殊区域线路采取穿管防护措施，杜绝线路裸露。

4.停电管理与应急处置

（1）计划停电：提前对接供电部门获取停电通知，第一时间同步校方并协助发布停电公告，协助调整教学、实训安排；提前启动备用电源，保障监控、应急照明、播音电台、实训关键设备等核心负荷供电。

（2）突发停电：立即启动应急预案，首先排查校内线路/设备故障，非校内问题即时对接供电部门；优先恢复教学、实训、公寓生活及安防消防用电，最大限度减少停电影响。

（3）故障抢修：供电故障发生后，维修人员5分钟内到场，简单故障0.5小时内修复，复杂故障持续抢修并实时向校方同步进展。

（4）应急保障：配电室配备备用电源及应急物资，定期调试确保可用；建立完善的应急供电预案，有效应对极端天气、电网故障等突发情况。

5.日常管理规范

（1）台账管理：建立完善的供电设施台账、日常巡检记录、故障维修记录、停电处置记录、隐患整改台账，做到全程可追溯。

（2）人员管理：电工必须持证上岗，定期参加技能培训；明确各岗位人员职责，落实24小时应急值守机制。

（3）联动协作：定期与校方、供电部门对接，协同开展用电安全检查；及时反馈用电隐患，配合校方处置违规用电问题。

（七）学生公寓管理服务（24小时值班值守）

1.总体要求

（1）安全首位：严守宿舍安全底线，杜绝火灾、触电、外来人员闯入等安全风险。

（2）值守无断档：实行24小时在岗值守制度，做好无缝交接班，全程快速响应学生需求。

（3）服务育人：兼顾管理规范性与学生群体特点，耐心沟通引导，助力校园育人管理工作。

（4）快速响应：突发情况5分钟内到场处置，重大事件立即上报校方相关部门。

2.岗位设置与值守安排

（1）设置宿舍值班长1名，统筹24小时值守工作，每日对值守情况进行抽查。

（2）预留1-2名备勤人员，突发缺岗时备勤人员需10分钟内到岗补位，确保值守无空岗。

（3）值守点固定设置在宿舍一楼值班室，值守人员严禁脱岗、擅离值守区域。

3.日常值守工作

（1）人员进出管理：严格核实学生身份，做好晚归、外出学生信息登记；禁止校外无关人员进入，严禁违禁品（烟酒、管制刀具、大功率电器）进入宿舍。

（2）门禁管理：按规定时间开关宿舍大门，夜间（22:00-次日6:00）关闭主门禁，仅保留应急通道。

（3）巡查巡检：每日对宿舍区域水电安全、门窗关闭情况、异常声响等开展巡查，及时上报问题并做好台账记录。

（4）诉求响应：及时处理学生报修（水电、门锁等）、咨询事宜，简单问题当场解决，复杂问题登记后转维修部门并跟踪处理进度。

（5）台账记录：规范填写《24小时值守台账》《巡查记录》《报修记录》《人员进出登记册》等台账，做到有据可查。

4.夜间值守工作（22:00-次日6:00）

（1）增加夜间巡查频次，重点排查夜间安全隐患、学生违规熬夜、喧闹等情况。

（2）应急通道实行专人管控，非紧急情况严禁开启，确需开启的需做好登记备案。

（3）接到学生夜间求助（突发不适、物品遗失等），立即到场处置，必要时联系校医或班主任。

（4）做好夜间静音管控，及时劝阻学生喧哗、外放声音等影响他人休息的行为。

5.应急处置职责

（1）突发疾病：立即陪同学生就医，同步联系班主任并上报学校相关部门。

（2）火情/水电故障：第一时间启动应急流程，组织人员疏散、切断电源水源，上报学校及消防/维修部门并配合处置。

（3）学生矛盾纠纷：当场劝阻制止，避免冲突升级，上报班主任及校区安保室并协助调查。

（4）失窃/安全事件：做好现场保护，登记相关情况，立即上报校区安保室并配合调查取证。

6.协同配合职责

（1）每日交接班时，逐项交接值守情况、未办结事项、隐患问题，签字确认后完成交接。

（2）配合学校开展宿舍安全检查、纪律整顿等工作，严格落实校方管理要求。

（3）发现学生违规行为，先行劝阻教育，对屡教不改的及时上报班主任及学校相关部门。

（4）联动校方制定宿舍内务标准，定期协助开展检查（每日抽查、每周普查），督促学生整理床铺、分类投放垃圾，杜绝私堆杂物。

7.服务规范要求

（1）着装规范：统一穿着物业值守制服，佩戴工牌，保持仪容整洁。

（2）言行规范：对学生态度耐心友善，使用文明用语，不与学生发生争执，杜绝粗暴管理。

（3）保密规范：对学生个人信息、宿舍内情况严格保密，不随意泄露。

（4）时效规范：学生诉求响应时间不超过5分钟，应急处置到场时间不超过3分钟，重大问题上报信息时间不超过10分钟。

（八）教学、会议保障服务

1.总体要求

（1）教学优先：保障教学活动零干扰、零延误，精准适配各类教学需求。

（2）会议适配：根据会议规模、类型提供精准化服务，兼顾流程顺畅与细节完善。

（3）高效响应：教学故障5分钟内到场处置，会议保障全程无缝衔接。

（4）安全合规：严守教学/会议场地安全管理规定，规范操作各类设备、管控人员动线。

2.教学保障服务

（1）课前保障（每日课前30分钟完成）

环境清洁：按标准清洁教室地面、讲台、桌椅、门窗，清理垃圾，确保无杂物、无异味；实训教室重点清理操作台、设备表面油污/碎屑。

设备检查：逐一核查空调、照明、插座等设施，确保正常运行；实训教室额外检查实训设备通电情况、安全防护装置、应急器材完好性。

物资补给：补充粉笔、板擦、白板笔、垃圾桶袋等教学物资，实训教室按需补充耗材（如工具、防护用品），确保教学物资充足。

安全排查：检查教室消防设施、疏散通道，实训教室重点排查电路、设备安全隐患，杜绝安全风险。

（2）课中保障

专人值守：教学楼设置1名保障员现场值守，全程响应教学突发需求。

故障处置：接到设备故障报修后，5分钟内到场排查，简单问题当场解决，复杂问题登记后联动维修组，并同步告知任课教师及教务办，最大限度减少教学影响。

秩序维护：劝阻无关人员进入教学区域，制止走廊喧哗、打闹行为，保障课堂教学秩序。

应急支援：配合处理课中学生突发状况（如身体不适），协助联系校医、班主任；实训课若发生设备故障/轻微安全事件，立即协助任课教师处置并做好现场保护。

动态补给：课间快速补充教学物资，清理少量垃圾，维持教室整洁。

（3）课后保障（课后15分钟内完成）

环境清理：全面清扫教室，分类清理垃圾，擦拭讲台、桌椅，恢复教室整洁状态。

设备归位：关闭多媒体、照明、空调、实训设备电源，拔掉无关插头，锁闭门窗并做好登记。

问题复盘：记录当日教学保障中发现的问题（如设备老化、物资短缺），次日做好交接并跟进整改。

（4）专项保障要求

临时调课/加课：接到通知后30分钟内完成教室清洁，满足临时教学需求。

考试保障：提前1天完成考场布置（桌椅摆放）、设备检查，考试期间全程静音值守，杜绝外界干扰，配合监考老师处置突发情况。

3.会议保障服务（覆盖校内各类会议：教研会/家长会/校企对接会/表彰会等）

（1）会前筹备（按会议时间提前完成，大型会议提前1-2小时）

需求对接：提前与校方对接会议时间、规模、流程，明确场地布置、设备、物资等具体需求。

场地布置：按照会议需求摆放会议桌椅，布置主席台、指引标识。

物资准备：按需求准备饮用水、客耗品、应急药品（创可贴、藿香正气水）等，做到摆放整齐。

环境保障：清洁会场地面、座椅、主席台，做好通风换气、室温调节，确保无异味、无杂物；清理会场外通道，保障通行顺畅。

安全检查：核查会场消防设施、应急通道，大型会议配合安保室做好人员限流、动线管控。

（2）会中保障

服务支撑：引导参会人员就座，协助做好签到、资料分发工作；定时补充饮用水，维持会场整洁。

秩序维护：劝阻喧哗、随意走动行为，管控无关人员进入会场；大型会议协助引导人员离场，避免拥挤。

应急处置：突发设备故障立即启用备用设备；遇人员身体不适，协助联系校医；发生突发状况（如停电），配合校方安抚人员并启动应急设备。

（3）会后收尾（会议结束后30分钟内完成）

物资清理：回收姓名牌、纸笔、资料、剩余物资，分类整理，可复用物资妥善保管。

环境清洁：全面清扫会场，清理垃圾、擦拭桌椅、台面，恢复场地原貌。

设备归位：关闭所有设备电源，收回麦克风、连接线等，锁闭门窗并做好登记。

反馈复盘：向校方反馈会议保障情况，记录问题并及时整改，形成完善的保障台账。

4.服务规范要求

（1）着装规范：统一穿着物业工作制服，佩戴工牌，保持仪容整洁、举止得体。

（2）言行规范：使用文明用语，态度谦和，主动提供服务；不随意插话，不泄露会议/教学涉密信息。

（3）时效规范：教学保障响应时间不超过5分钟，会议保障问题处置时间不超过5分钟，重大问题立即上报。

（4）协同规范：与校方综合办公室等部门密切对接，严格落实各项工作要求；交接班时逐项交接未办结事项，签字确认后完成交接。

（九）生活生产垃圾清运服务

1.总体要求

（1）合规管控：严格落实生活、生产垃圾分类管理要求，杜绝混装混运；清运单位需具备相应资质，危险废料处置必须对接有资质机构，并留存资质文件及处置凭证。

（2）及时无滞留：生活垃圾实现日产日清，生产垃圾定时清运，做到无堆积、无异味、无渗漏；遇暴雨、节假日等特殊情况，提前增加清运频次，垃圾堆积突发问题30分钟内响应处置。

（3）安全有序：校园内清运作业避开师生通行高峰，规范操作防止垃圾洒漏；严禁在校园内随意倾倒、焚烧垃圾；危险生产废料严格按规定处置，杜绝安全隐患；转运车辆在校园内限速行驶（≤15km/h）。

（4）校园适配：贴合公寓、教学楼、食堂等多区域清运需求，不干扰正常教学与生活秩序，配合做好重大活动、重要事件期间的垃圾清理清运工作。

（5）卫生管控：所有垃圾收集点每日消杀1次（夏季每日2次），垃圾桶每周清洗消毒1次，杜绝蚊虫滋生、异味扩散。

（6）协同管控：定期对接校区综合办公室，根据教学、实训及维修改造工作安排调整生产垃圾清运计划；接受师生监督，公示清运标准及投诉渠道。

2.岗位设置与职责

（1）设置垃圾清运主管1名：统筹全校区垃圾清运工作，对接校方后勤及合规清运单位，监督清运质量、确保台账闭环管理。

（2）配置清运作业员至少1名：负责日常垃圾收集、转运、收集点保洁，按规范开展垃圾分类处置工作。

（3）核心职责：按要求分类收集垃圾、按时清运，做好收集点保洁与台账登记；每日巡查各垃圾点位，排查堆积、渗漏、异味等问题，及时整改并上报；做好垃圾合规交接与安全隐患处置工作。

3.分类清运细则（分生活垃圾+生产垃圾）

（1）生活垃圾清运（覆盖宿舍、教学楼、办公楼、食堂）

收集点位：按校区布局在固定垃圾点位开展收集工作。

收集频次：宿舍区每日至少2次，节假日不减频次，杜绝垃圾堆积；教学楼/办公楼每日至少1次，课间安排专人巡查清理满桶垃圾桶；食堂餐后即时清理厨余垃圾，每日不少于3次，避免腐烂产生异味。

清运时间：避开师生上下学、就餐高峰时段。

处置要求：可回收垃圾单独分拣暂存，定期对接回收单位处置；厨余垃圾实行密闭转运，防止渗漏；其他垃圾日产日清，对接市政合规清运渠道处置。

（2）生产垃圾清运

分类处置：一般生产废料（实训耗材边角料、无危害包装等）分类收集，每日清运并对接合规单位处置；可回收生产废料（金属、塑料、废旧工具等）定点密闭存放，每周集中清运并建立回收台账；危险生产废料（废油漆、废试剂、废电池、破损玻璃耗材等）单独设置专用密闭容器，专人看管，严禁混装，按规定定期对接有资质单位处置，全程留痕备案。

收集要求：设置生产垃圾专属收集点，张贴清晰分类标识，及时清运、杜绝滞留。

清运频次：一般生产废料每日1次，可回收废料每周1次，危险废料按需清运（满桶即清，最长不超过7天）。

安全规范：清运作业时佩戴防护用品，轻拿轻放防止磕碰、泄漏；实训危险废料转运全程安排专人护送，规划固定路线并避开教学区。

4.标准作业流程

（1）日常收集：作业员按频次巡查各点位，清空垃圾桶并将垃圾分类装入转运车，擦拭干净桶身后归位。

（2）校内转运：规划固定转运路线（避开师生上下学、就餐高峰），转运车实行密闭加盖，防止垃圾洒漏、异味扩散，车身每日做好清洁。

（3）交接清运：与外部清运单位现场核对垃圾种类、数量，签字确认并完成交接台账。

（4）点位保洁：清运作业完成后，即时清理收集点地面、墙面污渍，开展消杀除臭工作，将垃圾桶摆放整齐，保持垃圾房干净、无残留垃圾、无积水异味。

（5）台账登记：每日规范填写《垃圾清运台账》，注明点位、种类、数量、清运单位、交接人，做到全程可追溯。

（十）校园应急保障服务

1.总体要求

（1）生命至上：优先保障师生人身安全，所有应急处置工作均以人员避险为首要目标。

（2）快速响应：实行24小时应急待命制度，接报后3分钟内到场处置，简单事件即时处理，重大事件同步上报，无拖延、无漏报。

（3）分工协同：物业团队联动校方（综合办公室、安保室、学工办、教务办）及外部机构（消防、急救、公安），精准传递信息，不推诿、不脱节，无缝衔接开展处置工作；严格按预案及安全规程操作，杜绝违规操作引发二次风险。

（4）校情适配：重点覆盖公寓安全、教学保障类应急场景，有效应对突发事件、自然灾害等不可抗力因素导致的意外事件。

（5）预防为先：常态化开展隐患排查与应急演练，降低应急事件发生率，提升团队应急处置效率。

2.应急组织架构与职责

（1）应急组织架构

应急领导小组：由物业项目负责人担任组长，统筹应急指挥调度、应急资源调配及对外沟通对接工作。

现场处置组：由维修、值守人员组成，负责现场救援、隐患控制、人员疏散转移等实操工作。

后勤保障组：负责应急物资补给、事故现场清理、善后工作支撑等保障事宜。

协同联络组：安排专人专职对接校方、消防、急救、公安等相关单位，做好信息同步、支援协调工作。

（2）工作职责

24小时应急值守：值班室设置应急专用联络线路，确保应急信息传递畅通，实现无断档响应。

隐患前置排查：每日对校园关键点位开展安全巡查，及时发现并消除安全隐患，从源头防范风险。

现场快速处置：严格按照应急预案开展人员疏散、现场救援、风险管控等操作，规范处置流程。

多方协同联动：精准对接校方及外部应急力量，高效推进应急处置各项工作，形成联动合力。

善后复盘整改：应急事件处置完毕后，及时清理现场、完善应急处置台账，复盘处置过程并优化应急预案。

3.消防安全应急处置流程

（1）适用场景：实训室易燃耗材、宿舍、食堂、教学楼、强弱电间、开闭所等区域的消防安全应急。

（2）接报响应：接到火情报告（烟感报警、师生上报）后，3分钟内到场核实情况，立即启动消防安全应急预案。

（3）初期处置：小火情使用就近灭火器/消防栓扑灭；火势失控时，立即切断区域电源，开启应急广播。

（4）人员疏散：引导师生沿疏散通道有序撤离，优先疏散人员密集场所师生，做好人数清点，避免拥挤踩踏事故。

（5）联动上报：同步拨打119报警，对接校方综合办公室、安保室，封锁火情区域并做好现场保护。

（6）善后处置：火灾扑灭后，配合消防部门排查事故原因，清理事故场地，检修消防设施，开展复盘整改工作。

4.水电设施突发应急

（1）大面积停水/停电：立即组织人员排查故障点位，简单故障30分钟内完成修复；若为复杂故障（主线路故障、水泵故障等），第一时间同步上报校方，发布停水/停电通知告知师生，及时启用备用电源/临时供水点，保障教学、学生宿舍基本用水用电需求。

（2）水管爆裂/漏水：快速关闭故障区域供水阀门，及时清理积水，防止积水渗漏至实训设备、教室等区域，维修班组加急开展故障抢修，避免影响正常教学实训秩序。

（3）电路短路/漏电：立即切断故障区域电源，设置安全警戒区域并严禁人员靠近，由专业维修人员排查故障并完成修复，杜绝触电安全风险。

5.恶劣天气应急（暴雨、暴雪、台风等）

（1）事前预防：收到气象部门恶劣天气预警后，及时加固校园门窗、广告牌等设施，清理排水口保障排水通畅，转移实训易损设备，储备沙袋、铁锹等应急物资。

（2）事中处置：持续巡查校园积水、树木倒伏、屋顶渗漏等情况，对危险路段采取封闭措施，协助校方调整教学安排；暴雪天气及时组织清扫校园主干道、楼宇出入口积雪，保障师生通行安全。

（3）事后善后：及时清理校园内倒伏树木、积水，全面检修受损设施设备，排查各类安全隐患，快速恢复校园正常教学、生活秩序。

6.治安/突发事件应急（外来人员闯入、学生冲突、失窃）

（1）外来人员闯入/滋扰：协助校方安保人员现场劝阻管控，控制无关人员行动范围，立即联系校方安保室；若情节严重，第一时间拨打110报警，杜绝无关人员进入教学、学生公寓核心区域。

（2）学生冲突：当场制止冲突行为，疏散围观人员，避免矛盾升级，立即上报班主任及校方相关部门，协助开展调查调解工作。

（3）失窃事件：做好失窃现场保护工作，详细登记失物及事件相关信息，立即上报校方安保室，配合调阅监控、公安部门开展调查取证工作。

7.公共卫生应急（传染病苗头、食品不适）

（1）接报响应：发现多名师生出现身体不适或传染病疑似症状时，立即对相关人员采取临时隔离措施，联系校医开展初步诊疗，第一时间上报校方。

（2）环境消杀：对涉事区域（教室、食堂、宿舍等）开展全面彻底的消杀作业，保持区域通风换气，切断病菌传播途径。

（3）协同管控：主动对接校方及疾控部门，严格按照要求落实各项管控措施，暂停涉事区域各类聚集性活动。

（4）物资保障：及时补充口罩、消毒液等防疫物资，配合校方做好师生健康监测工作，做好防疫保障。

8.日常应急保障基础工作

（1）应急物资储备：按照标准配备沙袋、绝缘工具、消防器材、防疫物资等应急保障物资，实行每月盘点制度，及时补充短缺物资，确保应急物资完好可用。

（2）隐患日常排查：每日对校园水电线路、疏散通道开展巡查，协助校方巡查消防设施、实训设备；每周开展一次安全专项检查，建立隐患排查整改台账，实现隐患闭环管理。

（3）应急演练：配合校方定期开展应急演练（重点围绕消防、急救、防恐防爆等场景），提升物业团队及师生的应急处置与自救互救能力。

（4）24小时值守联动：值班室留存校方、消防、急救、公安等相关单位应急联络电话，确保一键快速对接，实现应急信息同步无延迟。

（5）台账规范记录：所有应急事件均规范填写《应急处置台账》，明确记录事件发生时间、地点、处置过程、处置结果等信息，确保全程可追溯核查。

（十一）委托物业服务从业人员要求

本项目物业服务团队岗位设置、最低人员要求及任职基本要求如下表所示：

| 岗位名称 | 人数 | 主要职责 | 人员基础要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 全面统筹负责校区综合物业服务各项工作，包括团队管理、服务质量管控、校方对接协调等。 | 大专及以上学历，5年以上物业管理行业从业经历；熟练掌握办公软件操作，持有物业管理师等相关职业证书；责任心强，具备优秀的沟通协调、统筹管理能力。 |
| 经理助理 | 1 | 协助项目经理做好相关管理工作，协助项目经理开展日常管理工作，负责各类台账整理、工作指令传达、各岗位工作协调等。 | 大专及以上学历；熟练掌握办公软件操作，持有物业管理相关职业证书；3年及以上物业管理行业从业经历。 |
| 学生宿舍值班员 | 12 | 承担学生宿舍24小时值班值守工作，开展宿舍区域安全巡视、人员进出管理、区域秩序维护，协助完成宿舍安全、卫生检查等工作。 | 掌握基础安防知识，具备一定学生宿舍管理工作经验。 |
| 学生宿舍保洁员 | 3 | 承担学生宿舍公共区域卫生保洁、垃圾清运等工作。 | 能吃苦耐劳，具备良好的体力劳动能力。 |
| 楼宇保洁员 | 3 | 承担校区各楼宇公共区域卫生保洁、日常清洁维护等工作。 | 能吃苦耐劳，具备良好的体力劳动能力。 |
| 外环境保洁员 | 2 | 承担校园室外公共区域卫生保洁、环境维护等工作。 | 能吃苦耐劳，具备良好的体力劳动能力。 |
| 绿化工 | 3 | 承担校园内绿化植被养护、病虫害防治、绿化垃圾清理等工作，含河道、荷塘周边绿化养护。 | 能吃苦耐劳，具备良好的体力劳动能力。 |
| 垃圾清运工 | 1 | 每日收集校园内生活、生产垃圾并转运至校内指定集中点；完成垃圾房日常卫生打扫、消杀工作，确保垃圾房规范运营、无爆仓情况。 | 男性，能吃苦耐劳，具备良好的体力劳动能力。 |
| 综合维修工 | 2 | 承担高压配电房、开闭所24小时值班值守工作；巡查校区供水、供电及污水处理设施，保障设施正常运转；开展校园水电、木作、瓦工等领域的综合维修工作。 | 男性；至少1人持有特种作业操作证（高压电工），低压电工证，至少1人具备水电、木作及瓦工领域综合维修技能，且具有相关工作经验。 |
| 合计 | 28 |  |  |

说明：

1.本项目物业服务团队进校服务总人数不得少于28人。所有人员必须缴纳法定五险一金（养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金），五险一金缴纳基数符合镇江市人社部门最新规定；所有人员工资不得低于镇江市现行最低工资标准计算。员工全年节假日加班工资及高温津贴发放标准严格符合国家最新规定。未响应以上条款的，视为未实质性响应招标文件。

2.中标人须严格遵守并执行《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，合同履行期间发生的劳动用工纠纷等各类矛盾，均由中标人独立承担责任，采购人不承担任何连带责任。

3.中标人须书面承诺：愿意接收江苏茗苑农业科技有限公司现聘用在茅山校区的15名工作人员，为相关人员妥善安排工作岗位。

4.所有物业服务从业人员均要求身体健康、责任心强，无犯罪记录、无不良嗜好；具备良好的职业修养，爱岗敬业、工作勤勉、礼貌待人，中标人可根据项目实际工作需求对人员进行合理调配使用。

5.投标人须在投标文件中明确列明拟派项目经理信息；中标后，实际驻场项目经理须与投标文件中提供的人员信息保持一致，合同期内不得随意更换。确需更换的，中标人须至少提前一个月以书面形式通知采购人并经采购人书面同意，方可更换符合同等或更高要求的人员，且人员更换不得影响校区物业服务正常开展。

6.现场勘查：所有投标人必须按要求赴项目现场进行踏勘，(文件公示前明确现场集中踏勘时间)充分了解项目实际情况，并现场答疑。

（1）现场勘察时间：2026年4月2日，下午14:30—17:00。

勘察地址： 江苏省句容市茅山镇茅山校区

联系人（联系电话）： 徐超（15152927083）

（2）其他

①请投标人授权代表持身份证原件、企业法人营业执照复印件加盖公章、法人授权委托书，在规定的时间前往勘察并现场签到。

②投标人请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

③未勘察现场或勘察工作不详细的投标人成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（十二）其他要求

1.中标人须严格遵守国家相关法令、法规及采购人的各项规章制度、考核管理办法（具体内容见附件），自觉接受采购人的工作检查与服务考核；结合项目实际制定并落实各项物业服务管理制度，坚持全心全意为师生服务的宗旨。

2.中标人须在中标后一个月内，将所有实际进校工作人员的详细名单（包含姓名、身份证号码、联系方式、工种、学历、相关职业证书等信息）及个人简历提交采购人审核备案；对于不符合招标文件要求的人员，采购人有权要求中标人及时更换。

3.项目经理为校区物业服务项目第一责任人，全面负责项目的工作协调与调度，严格落实采购人安排的各项工作任务；负责对各服务岗位工作开展情况进行考核与监督，及时与校区相关部门做好沟通对接；项目经理不得在其他单位兼任任何职务。

4.中标人须结合项目特点制定并提交以下专项方案：项目认知及重难点分析、

安全文明管理制度、人员考核管理制度、物业档案及台账管理制度、公共设施管理服务方案、学生公寓服务方案、环境卫生服务方案、楼宇综合管理服务方案、绿化养护服务方案、小型维修服务方案、水电系统维护方案、配电房/开闭所专项运行维护服务方案、应急处理预案、进退场交接方案、接收人员安置及人员稳定性方案、特色服务方案。

5.中标人须对物业服务从业人员实施严格管理，所有人员统一着装、佩戴工作标识，做到挂牌上岗、行为规范、服务热情；要求工作人员文明作业、使用文明用语，工作期间保持现场安静，工作场所内严禁吸烟。

6.项目经理须每日对所负责管理范围的各项物业服务工作开展全面巡查，对发现的问题及时组织整改；定期对所辖工作人员开展业务技能及服务礼仪培训教育，持续提升物业服务质量。

7.中标人须树立成本节约意识，降低各类资源消耗，做好校园节电、节水工作，严格落实垃圾分类相关要求。

8.中标人须做好与政府相关职能部门的沟通对接工作，持续改进物业服务工作，规范项目运营管理机制，为师生提供安全、整洁、便捷、高效、舒心的物业服务。

9.中标人须制定完善的日常物业服务实施方案，对于校园重大活动须单独制定专项服务计划书；严格落实并完成学校交办的其他物业管理服务相关事项。

10.中标人须真实、准确、及时填写各类工作检查、值班值守等记录，做好物业管理档案资料及各类工作台账的建立、整理与保管工作，确保档案台账完整、可追溯。

11.因中标人管理失误造成校园设施设备损坏的，可维修的由中标人承担全部维修费用，无法维修的由中标人按照资产原值照价赔偿。

12.中标人须负责对校园现有后勤信息化软件进行日常管理维护，同时配备与本项目物业服务需求相匹配的信息化管理软件，软件功能须至少包含维修保修管理、学生公寓管理、高校场馆管理等核心功能。

13.中标人须建立完善的保密管理制度，制度内容至少包含：①明确重点要害岗位的保密职责；②制定涉密工作岗位的具体保密要求。中标人须根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议，且保密协议须向采购人报备。

14.中标人须做好校园重大活动后勤保障工作，具体要求：①制定标准化保障流程：全面详细了解活动任务要求，配合采购人制定重大活动后勤保障工作流程，并根据工作安排制定详细的后勤保障实施计划；②规范实施保障：按照保障计划在活动关键区域和重点部位进行人员、物资部署，确保活动顺利开展；对活动区域开展全面安全检查，及时发现并排除安全隐患；以礼貌、专业的服务态度对待活动来宾，展现校园良好形象；③做好收尾工作：活动结束后对现场进行全面检查，及时完成场地清理、物资归位等工作。

15.中标人须按照采购人要求，做好校内大型活动、临时活动、办公室调整等工作所需的桌椅、帐篷、音响设备等物品的搬运、场所布置/装饰及其他相关辅助工作。

三、付款方式

委托物业服务费用的支付

1.中标价款为包干总价，包含但不限于人员费用（工资、福利待遇、业务培训费、员工服装费、社会保险费、加班费等）、服务所用设备工具购置费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等项目运营所需的全部费用。采购人在中标价款之外，不再向中标人支付任何其他费用。

2.投标人在投标报价时，须充分考虑所有可能影响报价的价格因素；投标成交后，项目总价（含小型维修耗材预算金额）实行包定，超出部分由中标人承担，三年服务期内不予调整。即便遇国家出台政策提高最低工资标准和最低社会保险缴纳基数，物业服务费仍不予调整。

3.价款支付方式：采购人根据物业服务季度考核结果分期支付委托物业服务费用，每3个月支付一次；中标人须按采购人要求开具合法有效的物业服务增值税发票，具体结算时间由双方在合同中另行约定。

4.合同履行情况考核及支付标准：物业服务考核每3个月开展一次，考核得分在85分及以上的，采购人按合同约定足额支付当期合同款；考核得分在85分以下的，每低1分扣除当期合同款的1％。全年共计支付四次。考核得分低于75分（不含75分）的，采购人责令中标人限期整改；中标人连续2次或累计3次考核得分低于75分（不含75分）的，采购人有权单方终止合同。

5.中标人须在签订物业服务合同后5个工作日内，向采购人指定账户缴纳履约保证金人民币壹拾伍万元整（¥150000.00）。受托管理期满且中标人无任何违约情形的，采购人在期满后无息退还该保证金；若合同在期满前非因中标人违约原因而终止的，中标人有权要求采购人在合同终止手续办理完成后15个工作日内无息退还该保证金；若因中标人违约导致合同终止的，该保证金将根据合同约定不予退还，或用于抵扣相应违约金。

附件：

江苏农林职业技术学院茅山校区物业服务委托管理考核办法

一、目的和适用范围

（一）目的

通过对受托物业公司的物业服务工作开展常态化检查、规范化考核，对合同履行过程实施有效管控，明确合同双方的服务要求与责任义务，维护学校和广大师生的合法权益。

（二）范围

本办法适用于江苏农林职业技术学院茅山校区对受托开展物业管理服务的物业公司的各项工作检查与服务考核。

二、考核方与被考核方

（一）考核方

江苏农林职业技术学院茅山校区

（二）被考核方

承接江苏农林职业技术学院茅山校区物业管理服务项目的中标物业公司

三、工作程序

1.江苏农林职业技术学院茅山校区安排专人对受托物业公司所属管理范围的日常物业服务工作完成情况开展常态化检查，做好检查记录。

2.每个付款周期前，考核方组织相关部门对物业公司当期的物业管理服务工作开展综合考评，形成考核意见。

四、考核方式

由江苏农林职业技术学院茅山校区牵头组织，联合校区学工、教务、安保等相关部门，每3个月开展一次物业服务综合考核，考核采取现场检查、台账核查、师生满意度调查等相结合的方式进行。

五、考核结果运用

物业服务考核得分在85分及以上的，采购人按物业服务合同约定足额支付当期合同款；考核得分在85分以下的，每低1分扣除当期合同款的1％。考核得分低于75分（不含75分）的，采购人责令中标人限期整改；中标人连续2次或累计3次考核得分低于75分（不含75分）的，采购人有权单方终止物业服务合同。

江苏农林职业技术学院茅山校区物业管理量化考核表

为推进物业服务委托管理工作的规范化与制度化，加强对物业公司的监督，增加工作的透明度，特制定本考核实施细则。若发现本考核实施细则中未涉及到的违规行为，根据合同及其附件参照细则中相关条款处理，因中标单位违规所引发的其它问题由学校另行处理，责任重大的将依法处理。

江苏农林职业技术学院茅山校区物业管理量化考核表（总分100分）

| 项目 | 评分要点 | 扣分规则 |
| --- | --- | --- |
| 人员管理 | 按照招标文件要求配备物业服务工作人员，人员资质、数量符合约定。 | 人员配备不符合要求，一人次扣2分 |
|  | 物业服务人员服务热情周到，文明用语，不得与师生发生任何形式的冲突。 | 发生与师生冲突事件，一次扣2分 |
|  | 物业服务人员统一着工作服、佩戴工号牌上岗，仪容仪表整洁、形象得体。 | 未着工作服、未带工号牌、奇装异服，有一例扣1分 |
|  | 物业服务人员遵纪守法，恪守职业道德，不发生任何违法乱纪现象。 | 发生违法乱纪行为，有一例扣2分 |
| 学生公寓管理 | 严格执行学校学生宿舍管理相关规定，实行24小时门卫值班制度；积极协助校区相关部门开展公寓区学生教育管理工作。 | 未按要求开展相关工作，一次扣2分 |
|  | 及时、规范办理学生住宿、调宿、退宿手续，确保学生住宿档案完整、信息准确无误。 | 未按要求办理相关手续，一次扣1分 |
|  | 严格管控学生公寓人员进出，严禁闲杂人员进入，公寓区内无兜售物品、商业宣传等现象。 | 存在闲杂人员进入、兜售物品等情况，一次扣2分 |
| 楼宇管理 | 按照学校规定时间开关楼宇门窗，做好教室开放使用管理工作，保障教学活动正常开展。 | 未按规定执行开关门制度，一次扣1分 |
|  | 定期对楼宇设施开展检查与维修，及时处置设施故障，保证教学、生活等秩序正常运转。 | 因设施故障处理不及时影响正常教学秩序，一次扣2分 |
|  | 楼宇公共区域整洁、无异味、无杂物，门窗、墙面、玻璃等部位整洁、无积灰、无蜘蛛网。 | 发现1个不合格项扣1分 |
| 环境卫生 | 清洁抹布、扫把、拖把等保洁工具定点规范存放，摆放整齐。 | 未按规定存放保洁工具，一次扣1分 |
|  | 会议室、楼道、走廊、卫生间、楼宇周边等卫生包干区整洁、无异味、无杂物，水面无白色垃圾，门窗、墙面、玻璃等整洁、无积灰、无蜘蛛网。 | 发现1个不合格项扣1分 |
|  | 每日及时清理垃圾箱垃圾，做好垃圾箱日常保洁、垃圾外运工作，做到日产日清。 | 发现1个不合格项扣1分 |
|  | 按照校方要求做好大型活动临时性保洁工作，保障活动现场环境整洁。 | 未按规定执行，一次扣1分 |
|  | 及时清理未经学校同意的乱张贴广告、商业宣传单等，保持校园环境整洁。 | 发现乱张贴未及时清理，一次扣1分 |
| 绿化服务 | 校园绿化植物养护到位，无大面积枯萎、黄叶、缺株、缺水等养护不当现象。 | 发现1个不合格项扣2分 |
|  | 校园绿化植物修剪整形规范、除草及时，绿植无疯长现象，绿化景观效果良好。 | 发现1个不合格项扣2分 |
|  | 绿化植物病虫害防治及时、措施有效，无病虫害成灾情况；绿化作业时做好安全防护措施。 | 发现1个不合格项扣2分 |
|  | 规范填写绿化服务工作记录，记录内容完整、填写规范。 | 未按规定执行，一次扣1分 |
| 维护与维修 | 每日对校园设施开展巡查，发现问题及时维修，保持水电24小时正常供应；建立严格的维修管理制度，配备专业维修人员并持证上岗。 | 未按规定执行，一次扣2分 |
|  | 维修服务及时到位，小修当日完成，大修二日内完成；影响正常教学的报修必须立即赶到现场进行抢修。 | 未按时完成维修，一次扣1分 |
|  | 对教室、宿舍、会议室等重点区域设施重点维护，保障楼内教学、科研工作正常运行；遇大型活动、考试等，提前做好设施维修检查，确保水电到位、设备设施完好。 | 因设施维护不到位影响使用，一次扣2分 |
|  | 对楼内设备、设施定期开展维护、保养，更换维修材料确保质量合格、型号统一，并建立完善的维修档案。 | 未按规定执行，一次扣1分 |
|  | 做好管理区域内学校固定资产的管理、维护工作，保障各项资产完好、安全和正常运转，不得私自动用学校任何物品。 | 未按规定执行，一次扣1分 |
| 会议及活动保障 | 会议及活动场地公共设施、电器设备、灯光系统等设施完好，运行正常。 | 因设施问题影响使用，一次扣2分 |
|  | 按要求提供会务茶水服务，及时完成会场中间保洁、会议中途桌椅的调整等工作。 | 未按规定执行，一次扣1分 |
|  | 会务服务人员服务态度良好、服务工作规范。 | 服务态度差或服务不规范，一次扣1分 |
| 安全管理 | 按照规定及时开、关闭照明灯，杜绝常流水现象，做好校园节水节电工作。 | 未按规定执行，一次扣1分 |
|  | 每周至少开展1次安全检查并做好完整的安全检查记录；负责水电及公用设备的日常巡查，发现安全隐患及时上报并处置。 | 未按规定执行，一次扣2分 |
|  | 严格按照规定负责楼宇大门的开启和关闭，做好学生公寓物品及外来人员进出管理等安全工作。 | 未按规定执行，一次扣1分 |
|  | 严禁校园内私拉乱接电线，禁止电瓶车进楼停放或充电，卫生间、通道口等区域禁止堆放闲杂物品；根据各类突发事件做好应急管理工作。 | 未按规定执行，一次扣2分 |
|  | 保障校园排水管道、化粪池、检查井等通畅、无污物、无溢漏，地下室无积水。 | 未按规定执行，一次扣2分 |
| 其他 | 按照招标文件及物业服务合同约定的其他要求开展工作。 | 未按规定执行，视严重情况酌情扣分 |
|  | 合计 | 100 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评分办法和评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 24 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分24分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×24分。分值保留小数点后2位。 |
| 2 | 服务方案 | 50 | 2.1项目认知及重难点分析（3分）。投标人对本项目的项目背景、服务需求、工作范围进行全面认知分析，明确服务目标，并提供详细的项目服务重难点分析和针对性应对方案。上述内容须逐条叙述，方案要求全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求得0分，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.2安全文明管理制度（2分）。投标人根据本项目特点，制定安全文明管理制度。制度要求全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据制度质量客观评定优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求得1分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.3人员考核管理制度（3分）。投标人根据本项目特点，制定人员考核管理制度制度要求全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据制度质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.4物业档案及台账管理制度（2分）。投标人根据本项目特点，制定物业档案及台账管理制度。制度要求全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据制度质量客观评定优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求得1分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.5公共设施管理服务方案（3分）。投标人根据本项目特点，制定公共设施管理服务方案。上述方案要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.6学生公寓管理服务方案（3分）。 投标人根据本项目特点，制定学生公寓管理服务方案。上述方案要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.7环境卫生管理服务方案（3分） 投标人根据本项目特点，制定环境卫生管理服务方案。上述方案要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.8楼宇管理服务方案（3分）。 投标人根据本项目特点，制定楼宇管理服务方案。上述方案要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.9绿化养护服务方案（3分）。 投标人根据本项目特点，制定绿化养护服务方案。上述方案要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.10小型维修服务方案（3分）。 投标人根据本项目特点，制定小型维修服务方案。上述方案要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.11水电系统维护方案（3分）。 投标人根据本项目特点，制定水电系统维护方案。上述方案要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.12配电房/开闭所专项运行维护方案（3分） 投标人根据本项目特点，制定配电房/开闭所专项运行维护方案。上述方案要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.13应急处理预案（3分）。 投标人根据本项目特点，制定应急处理预案。上述预案要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.14进退场交接方案（3分）。投标人根据本项目特点，制定进退场交接方案。上述方案要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1.5分，不符合招标文件要求或未提供者不得分。 |
|  |  |  | 2.15接收人员安置及人员稳定性方案（5分）。投标人根据本项目要求和特点，制定完善的接收人员安置及人员稳定性方案。 方案须逐条叙述，要求内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。评委根据方案质量客观评定优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得3分，未提供或不符合招标文件要求的，本项不得分。 |
|  |  |  | 2.16特色服务方案（5分）。投标人根据采购需求的要求和本项目特点，为采购人提供特色物业服务方案，如提供校园后勤服务设施设备、校园增亮改造、校园美化提升、学生就业岗位推荐、校园文化建设支持等。优于招标文件要求得5分，符合招标文件要求得3分，未提供或不符合招标文件要求的，本项不得分。 |
| 3 | 项目实施团队 | 10 | 3.1项目经理（4分） 投标人拟投入本项目的项目经理具备以下条件的： 1.本科及以上学历的，得1分，未提供或未按要求提供的不得分； 2.具有高级专业技术职称证书的（工程系列），得2分，未提供或未按要求提供的不得分； 3.具备5年及以上与本项目类似的物业项目经理管理经验的，得1分，未提供或未按要求提供的不得分； 注：项目经理若为投标人员工，需提供该人员近3个月内任意一个月的社保证明（不含投标当月）及相应证书扫描件；未按要求提供证明材料的，对应条件不得分。提供被服务单位管理部门盖章的担任项目经理的工作证明。 |
|  |  |  | 3.2经理助理（3分） 投标人拟投入本项目的经理助理具备以下条件： 1.具有大专及以上学历； 2.具有中级及以上国家职业技能等级证书（限消防、水电、楼宇管理类）； 3.具备3年以上与本项目类似的（服务内容包括人事文员、行政内勤等）物业相关工作经验。 上述条件每满足一项得1分，最高得3分，未提供或未按要求提供的不得分。 注：1、以上人员若为投标人员工，需提供该人员近3个月内任意一个月的社保证明（不含投标当月）及相应有效证书扫描件；未按要求提供证明材料的，对应条件不得分。2、工作经验需由被服务单位部门盖章。 |
|  |  |  | 3.3综合维修工（3分） 投标人拟投入本项目的综合维修工具备以下条件的： 1.具有高压电工证； 2.具有低压电工证； 3.具有类似的综合维修服务经历且履职评价为优秀的(需附原服务单位盖章证明)。 上述条件每满足一项得1分，最高得3分，未提供或未按要求提供的不得分。 注：以上人员若为投标人员工，需提供该人员近3个月内任意一个月的的社保证明(不含投标当月)及相应有效证书扫描件；未按要求提供证明材料的，对应内容不得分。 |
| 4 | 物业管理服务信息化评价 | 3 | 4.1投标人具有物业智能化管理平台或手机APP或微信小程序，具有类似维修保修管理、学生公寓管理、高校场馆管理的核心功能，每具备1个功能得1分，本项最多得3分，未提供或未按要求提供的不得分。 注：投标人自主研发的提供软件著作权证书，非自主研发的提供购买发票或购买合同或者第三方使用授权证明，并提供对应的软件著作权证书。 如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的著作权具有相同或相似功能和效果的，视同符合要求。 |
| 5 | 体系认证 | 3 | 5.1投标人具备以下有效体系认证证书的： 1.ISO9001质量管理体系认证证书； 2.ISO14001环境管理体系认证证书； 3.ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 上述证书每提供一项得1分，最高得3分，未提供或未按要求提供的不得分。 注：投标文件内须提供有效证书扫描件或复印件并加盖投标人公章；未按要求提供的，对应证书不得分。 |
| 6 | 业绩和评价 | 8 | 6.1投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的物业管理服务成功案例，案例内容须包含宿舍（公寓）管理、楼宇管理、绿化、保洁、水电维修。 （1）每提供一个包含上述1-3项服务内容的案例，得1分，最高得4分，未提供或未按要求提供的不得分。 （2）每提供1个包含上述4项及以上服务内容的案例，得2分，最高得4分，未提供或未按要求提供的不得分。 注：投标人须为每个案例提供中标（成交）通知书复印件、合同复印件及合同期内任意一期的银行流水进账单，三者缺一不可；若合同中未体现上述4项服务内容，需补充提供甲方或其职能部门盖章的证明材料复印件。所有复印件均须装订至投标文件中，未按要求提供的，对应案例不得分；同一甲方的业绩不重复计分。 |
|  |  | 2 | 6.2满足6.1要求的案例业绩中，业主单位评价为优秀或满意的，每有一个得0.5分，最高得2分，未提供或未按要求提供的不得分。 注：提供业主单位盖章的物业服务优秀或满意评价的证明材料，同一服务单位的业绩不重复计分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-6条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 投标人为投入本项目的服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于28人。因项目特殊性，（本项目不接受享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等） 社保费用不得低于镇江市最低标准，否则做无效投标处理。 公积金不得低于镇江市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，含在投标报价中，否则做无效投标处理。 |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。