## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 警察用房设施维修改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 江苏省未成年犯管教所
封-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | A 1号监舍-1楼改造 |  |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 电梯厅砌体墙 1、砌体墙拆除，含墙面附着物； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m3 | 3.68
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、大厅地砖拆除，含地面附着物；拆除不得破坏防水； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 76.88
3 | 011609001001 | 墙面木质装饰线条拆除 | 1、墙面木质装饰线条拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 项 | 1
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、电梯厅铝塑板、大厅铝扣板吊顶拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 137.58
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、金属防盗窗拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 13
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 011612002001 | 卫生间拆除 | 1、原卫生间拆除，包括但不限于隔墙、墙地砖、吊顶、小便斗、蹲坑、马桶等，拆除过程中不得破坏防水； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 项 | 1
|  | A 新做土建 |  |  |  | 1
7 | 011615001001 | 消防箱移位 | 消防箱移位 1、消防箱移至甲方指定位置，新移位置需进行开洞处理 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 4.含完成该工艺所涉及所有人工及材料 |  | 个 | 1
8 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 原防火门、窗户、防盗窗拆除处等砌块封堵，封堵后需进行砂浆粉刷，刷乳胶漆 |  | m2 | 3.3
9 | 010401012001 | 零星砌砖 | 卫生间蹲坑砌筑 |  | m3 | 0.6
10 | 010401003001 | 实心砖墙 | 卫生间新砌轻质墙体 |  | m3 | 3.19
11 | 011502003001 | 止水坎 | 1.卫生间墙体下口止水坎，C30混凝土，200*200 |  | m | 10.05
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新砌墙体砂浆抹灰 |  | m2 | 63.75
13 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 新做卫生间楼地面做涂膜防水，刷聚氨脂防水涂料1.5mm |  | m2 | 18.13
14 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 新做卫生间墙面做涂膜防水，刷聚氨脂防水涂料1.5mm |  | m2 | 12
15 | 010501006001 | 设备基础 | 空调外机处增加砼基础，100道渣垫层，100C25砼 |  | m3 | 1
|  | A 新做装饰 |  |  |  | 1
16 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 监控室新做静电地板 1、对现有地面进行清理、修补； 2、国标，600*600*35，面层0.7HPL贴面/1.0PVC贴面，SPCC硬质钢板，钢板厚度上0.5mm，下0.4mm，单块重量不小于13kg，单片载荷不小于270kg，均布载荷不小于800kg，完成高度10cm-30cm可调。 |  | m2 | 12
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间 1.:原有地面基层处理 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300 |  | m2 | 10.6
18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 大厅 1.:原有地面基层处理 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:750*1500 |  | m2 | 80.14
19 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间墙面贴砖，300*600 |  | m2 | 46.73
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.墙面龙骨找平 2、B1级防火阻燃板底层板12mm 3、5mm木饰面板B1级防火，含封边、连接条、阴阳角等装饰条 |  | m2 | 173.32
21 | 011210006001 | 其他隔断 | 新做轻钢隔墙（备勤室），厚200mm 轻钢龙骨+隔音棉+18mm厚双面阻尼隔音板+9.5mm厚双面石膏板 |  | m2 | 33.69
22 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层饰面层铲除，5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 164.17
23 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 电梯厅、卫生间 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板，厚1.0 |  | m2 | 42.44
24 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板， 4.5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 5.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 132.08
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010805005002 | 全玻自由门 | 原有电梯厅M1522拆除更换新钢化玻璃防火门，门框包不锈钢饰面 1、具体门样式、颜色详甲方要求，含地弹簧、锁、铰链等五金配件，预留安装门禁、磁力锁等系统，门框、门扇金属材质厚2.0， 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 樘 | 1
26 | 010802003001 | 钢质防火门 | 原强弱电间甲级防火门FM甲1022拆除更换新甲级防火门 1、具体门样式、颜色详甲方要求，含锁、铰链等五金配件 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 樘 | 1
27 | 010801001001 | 木质门 | 备勤室新增成品实木木质门及门套，含锁等五金配件，具体详甲方要求 |  | m2 | 7.26
28 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 卫生间铝合金门 1、具体门样式、颜色详甲方要求，含锁、铰链等五金配件 |  | m2 | 3.3
29 | 010805005001 | 隔音透明玻璃移门 | 新做隔音透明玻璃移门 1.V105系列推拉门，型材硅钛镁铝合金，外框宽105，钢化玻璃配置5+27A+5中控钢化，不锈钢轨道，汽车级复合隔音胶条 2、具体详甲方要求，含轨道等 |  | m2 | 7.54
30 | 010807005003 | 金属格栅窗 | 1.卫生间处不锈钢金属格栅窗，具体详甲方要求 2.38*38*1.5框、横档，圆管25*1.2，间距不大于110 |  | m2 | 18
31 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断,抗倍特板，厚18，不锈钢支座及五金 |  | 间 | 2
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 011501001001 | 办公区柜子 | 办公区柜子 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，柜门PET材质，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 49.72
33 | 011501001002 | 资料矮柜 | 资料矮柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，玻璃柜门，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 4.32
34 | 011501001003 | 生活柜 | 备勤室生活柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，柜门具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 21.34
35 | 011501001004 | 卡座 | 卡座（带靠背） 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：坐凳面做软包处理，具体详甲方要求 3、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按中心线长度计算 |  | m | 3.9
36 | 011501001005 | 茶几 | 茶几，具体规格、材质详甲方要求 |  | 个 | 1
37 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 淋浴间毛巾架 |  | 套 | 2
38 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒 |  | 个 | 2
39 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 卫生间镜面玻璃 |  | m2 | 1
40 | 010810001001 | 窗帘 | 窗帘布，具体材质、颜色详甲方要求，工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 17.98
41 | 010810005001 | 窗帘轨 | 窗帘轨，具体详甲方要求 |  | m | 6.2
42 | 011505002001 | 成品晾衣架 | 成品不锈钢落地晾衣架，具体详甲方要求 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 011501006001 | 翻转电脑会议桌 | 1.翻转电脑会议桌，5200*1600，静电喷塑、高强度冷轧钢制桌架，隐藏式主机箱，防尘、主机周围大面积散热孔，E1级实木烤漆防火桌面，配置10个工位电脑翻转器，不使用状态下，盖回桌子，桌面须平整美观。 2.手动电脑液压翻转器，屏幕挂板背面与桌面同材质、与桌面同一平面，翻转器须有键盘、鼠标放置位置，翻转器尺寸须满足既有电脑安装需求。 3.具体款式由施工方提供方案及样品，甲方定案。 |  | 个 | 1
|  | A 2号、3号监舍-1楼改造 |  |  |  | 2
|  | A 拆除工程 |  |  |  | 1
44 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 电梯厅砌体墙 1、砌体墙拆除，含墙面附着物； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m3 | 3.68
45 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、大厅地砖拆除，拆除不得破坏防水； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 81.64
46 | 011609001002 | 墙面木质装饰线条拆除 | 1、墙面木质装饰线条拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 项 | 1
47 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、电梯厅铝塑板、大厅铝扣板吊顶拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 142.34
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、金属防盗窗拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 13
49 | 011612002002 | 卫生间拆除 | 1、原卫生间拆除，包括但不限于隔墙、墙地砖、吊顶、小便斗、蹲坑、马桶等，拆除过程中不得破坏防水； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 项 | 1
|  | A 新做土建 |  |  |  | 1
50 | 011615001002 | 消防箱移位 | 消防箱移位 1、消防箱移至甲方指定位置，新移位置需进行开洞处理 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 4.含完成该工艺所涉及所有人工及材料 |  | 个 | 1
51 | 080807013002 | 孔洞封堵 | 原防火门、窗户、防盗窗拆除处等砌块封堵，封堵后需进行砂浆粉刷，刷乳胶漆 |  | m2 | 3.3
52 | 010401012002 | 零星砌砖 | 卫生间蹲坑砌筑 |  | m3 | 0.6
53 | 010401003006 | 实心砖墙 | 卫生间新砌轻质墙体 |  | m3 | 3.19
54 | 011502003002 | 止水坎 | 卫生间墙体下口止水坎，C30混凝土，200*200 |  | m | 10.05
55 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 新砌墙体砂浆抹灰 |  | m2 | 63.75
56 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 新做卫生间楼地面做涂膜防水，刷聚氨脂防水涂料1.5mm |  | m2 | 18.13
57 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 新做卫生间墙面做涂膜防水，刷聚氨脂防水涂料1.5mm |  | m2 | 48.79
58 | 010501006002 | 设备基础 | 空调外机处增加砼基础，100道渣垫层，100C25砼 |  | m3 | 1
|  | A 新做装饰 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 监控室新做静电地板 1、对现有地面进行清理、修补； 2、国标，600*600*35，面层0.7HPL贴面/1.0PVC贴面，SPCC硬质钢板，钢板厚度上0.5mm，下0.4mm，单块重量不小于13kg，单片载荷不小于270kg，均布载荷不小于800kg，完成高度10cm-30cm可调。 |  | m2 | 12
60 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间 1.:原有地面基层处理 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300 |  | m2 | 10.6
61 | 011102003004 | 块料楼地面 | 大厅 1.:原有地面基层处理 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:750*1500 |  | m2 | 90.9
62 | 011204003002 | 块料墙面 | 卫生间墙面贴砖，300*600 |  | m2 | 46.73
63 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.墙面龙骨找平 2、B1级防火阻燃板底层板12mm 3、5mm木饰面板B1级防火，含封边、连接条、阴阳角等装饰条 |  | m2 | 173.32
64 | 011210006002 | 其他隔断 | 新做轻钢隔墙（备勤室），厚200mm 轻钢龙骨+隔音棉+18mm厚双面阻尼隔音板+9.5mm厚双面石膏板 |  | m2 | 33.69
65 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层饰面层铲除，5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 136.82
66 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 电梯厅、卫生间 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 |  | m2 | 42.44
67 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板， 4.5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 5.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 132.08
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 010805005003 | 全玻自由门 | 原有电梯厅M1522拆除更换新钢化玻璃防火门，门框包不锈钢饰面 1、具体门样式、颜色详甲方要求，含地弹簧、锁、铰链等五金配件，预留安装门禁、磁力锁等系统，门框、门扇金属材质厚2.0， 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 樘 | 1
69 | 010801001002 | 木质门 | 备勤室新增木质门，成品实木木质门及门套，含锁等五金配件，具体详甲方要求 |  | m2 | 7.26
70 | 010801001003 | 木质门 | 办公柜区新增木质门，成品实木木质门及门套，含锁等五金配件，门四周需用龙骨加固，具体详甲方要求 |  | m2 | 1.98
71 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 卫生间铝合金门 1、具体门样式、颜色详甲方要求，含锁、铰链等五金配件 |  | m2 | 3.3
72 | 010805005004 | 隔音透明玻璃移门 | 新做隔音透明玻璃移门 1.V105系列推拉门，型材硅钛镁铝合金，外框宽105，钢化玻璃配置5+27A+5中控钢化，不锈钢轨道，汽车级复合隔音胶条 2、具体详甲方要求，含轨道等 |  | m2 | 7.54
73 | 010807005002 | 金属格栅窗 | 1.卫生间处不锈钢金属格栅窗，具体详甲方要求 2.38*38*1.5框、横档，圆管25*1.2，间距不大于110 |  | m2 | 18
74 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断,抗倍特板，厚18，不锈钢支座及五金 |  | 间 | 2
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
75 | 011501001006 | 办公区柜子 | 办公区柜子 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜实木免漆板，厚18，机械PVC封边，，柜门PET材质，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 45.98
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 011501001007 | 资料矮柜 | 资料矮柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，玻璃柜门，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 4.32
77 | 011501001008 | 生活柜 | 备勤室生活柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，柜门具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 21.34
78 | 011501001009 | 卡座 | 卡座（带靠背） 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：坐凳面做软包处理，具体详甲方要求 3、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按中心线长度计算 |  | m | 3.9
79 | 011501001010 | 茶几 | 茶几，具体规格、材质详甲方要求 |  | 个 | 1
80 | 011505006002 | 毛巾杆(架) | 淋浴间毛巾架 |  | 套 | 2
81 | 011505008002 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒 |  | 个 | 2
82 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 卫生间镜面玻璃 |  | m2 | 1
83 | 010810001002 | 窗帘 | 窗帘布，具体材质、颜色详甲方要求，工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 17.98
84 | 010810005002 | 窗帘轨 | 窗帘轨，具体详甲方要求 |  | m | 6.2
85 | 011505002002 | 成品晾衣架 | 成品不锈钢落地晾衣架，具体详甲方要求 |  | 个 | 1
86 | 011501006007 | 翻转电脑会议桌 | 1.翻转电脑会议桌，5200*1600，静电喷塑、高强度冷轧钢制桌架，隐藏式主机箱，防尘、主机周围大面积散热孔，E1级实木烤漆防火桌面，配置10个工位电脑翻转器，不使用状态下，盖回桌子，桌面须平整美观。 2.手动电脑液压翻转器，屏幕挂板背面与桌面同材质、与桌面同一平面，翻转器须有键盘、鼠标放置位置，翻转器尺寸须满足既有电脑安装需求。 3.具体款式由施工方提供方案及样品，甲方定案。 |  | 个 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | A 1号、2号、3号监舍-标准层改造 |  |  |  | 9
|  | A 拆除工程 |  |  |  | 1
87 | 011605001003 | 大厅地砖修补 | 1、大厅地砖修补，规格同原有； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 3
88 | 011609001003 | 墙面木质装饰线条拆除 | 1、墙面木质装饰线条拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 项 | 1
89 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、电梯厅铝塑板、大厅铝扣板吊顶拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 142.34
90 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1、金属防盗窗拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 13
91 | 011612002003 | 卫生间拆除 | 1、原卫生间拆除，包括但不限于隔墙、墙地砖、吊顶、小便斗、蹲坑、马桶等，拆除过程中不得破坏防水； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 项 | 1
|  | A 新做土建 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 080807013003 | 孔洞封堵 | 原防火门、窗户、防盗窗拆除处等砌块封堵，封堵后需进行砂浆粉刷，刷乳胶漆 |  | m2 | 0
93 | 010401012003 | 零星砌砖 | 卫生间蹲坑砌筑 |  | m3 | 0.6
94 | 010401003007 | 实心砖墙 | 卫生间新砌轻质墙体 |  | m3 | 3.19
95 | 011502003003 | 止水坎 | 卫生间墙体下口止水坎，C30混凝土，200*200 |  | m | 10.05
96 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 新砌墙体砂浆抹灰 |  | m2 | 63.75
97 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 新做卫生间楼地面做涂膜防水，刷聚氨脂防水涂料1.5mm |  | m2 | 18.13
98 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 新做卫生间墙面做涂膜防水，刷聚氨脂防水涂料1.5mm |  | m2 | 48.79
|  | A 新做装饰 |  |  |  | 1
99 | 011104004003 | 防静电活动地板 | 监控室新做静电地板 1、对现有地面进行清理、修补； 2、国标，600*600*35，面层0.7HPL贴面/1.0PVC贴面，SPCC硬质钢板，钢板厚度上0.5mm，下0.4mm，单块重量不小于13kg，单片载荷不小于270kg，均布载荷不小于800kg，完成高度10cm-30cm可调。 |  | m2 | 8.84
100 | 011102003005 | 块料楼地面 | 卫生间 1.:原有地面基层处理 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300 |  | m2 | 10.6
101 | 011204003003 | 块料墙面 | 卫生间墙面贴砖 |  | m2 | 46.73
102 | 011210006003 | 其他隔断 | 新做轻钢隔墙（备勤室），厚200mm 轻钢龙骨+隔音棉+18mm厚双面阻尼隔音板+9.5mnm厚双面石膏板 |  | m2 | 33.69
103 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层饰面层铲除，5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 336.82
104 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 电梯厅、卫生间 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 |  | m2 | 42.44
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板， 4.5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 5.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 132.08
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
106 | 010805005005 | 全玻自由门 | 原有电梯厅M1522拆除更换新钢化玻璃防火门，门框包不锈钢饰面 1、具体门样式、颜色详甲方要求，含地弹簧、锁、铰链等五金配件，预留安装门禁、磁力锁等系统，门框、门扇金属材质厚2.0， 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 樘 | 1
107 | 010801001004 | 木质门 | 备勤室新增木质门，成品实木木质门及门套，含锁等五金配件，具体详甲方要求 |  | m2 | 7.26
108 | 010801001005 | 木质门 | 办公柜区新增木质门，成品实木木质门及门套，含锁等五金配件，门四周需用龙骨加固，具体详甲方要求 |  | m2 | 1.98
109 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 卫生间铝合金门 1、具体门样式、颜色详甲方要求，含锁、铰链等五金配件 |  | m2 | 3.3
110 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.卫生间处不锈钢金属格栅窗，具体详甲方要求 2.38*38*1.5框、横档，圆管25*1.2，间距不大于110 |  | m2 | 18
111 | 011210005003 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断,抗倍特板，厚18，不锈钢支座及五金 |  | 间 | 2
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
112 | 011501001011 | 办公区柜子 | 办公区柜子 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，柜门PET材质，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 30.98
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 011501001012 | 资料矮柜 | 资料矮柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，玻璃柜门，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 4.32
114 | 011501001013 | 生活柜 | 1.各种柜体利旧安装 2.保护性拆除，移位 3.安装，修补（含材料、五金、人工等） 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 21.34
115 | 011501001014 | 卡座 | 卡座（带靠背） 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：坐凳面做软包处理，具体详甲方要求 3、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按中心线长度计算 |  | m | 3.9
116 | 011501001015 | 茶几 | 茶几，具体规格、材质详甲方要求 |  | 个 | 1
117 | 011505006003 | 毛巾杆(架) | 淋浴间毛巾架 |  | 套 | 2
118 | 011505008003 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒 |  | 个 | 2
119 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 卫生间镜面玻璃 |  | m2 | 1
120 | 011505002003 | 成品晾衣架 | 成品不锈钢落地晾衣架，具体详甲方要求 |  | 个 | 1
121 | 011501006011 | 翻转电脑会议桌 | 1.翻转电脑会议桌，5200*1600，静电喷塑、高强度冷轧钢制桌架，隐藏式主机箱，防尘、主机周围大面积散热孔，E1级实木烤漆防火桌面，配置10个工位电脑翻转器，不使用状态下，盖回桌子，桌面须平整美观。 2.手动电脑液压翻转器，屏幕挂板背面与桌面同材质、与桌面同一平面，翻转器须有键盘、鼠标放置位置，翻转器尺寸须满足既有电脑安装需求。 3.具体款式由施工方提供方案及样品，甲方定案。 |  | 个 | 1
|  | A 4号监舍-一层改造 |  |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 011612002004 | 4号监舍一层拆除 | 1、4号监舍一层局部拆除，包括但不限于隔墙、墙地砖、乳胶漆、吊顶、小便斗、蹲坑、马桶等，拆除过程中不得破坏防水； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 项 | 1
|  | A 新做土建 |  |  |  | 1
123 | 010401012004 | 零星砌砖 | 卫生间蹲坑砌筑 |  | m3 | 0.3
124 | 010401003008 | 实心砖墙 | 卫生间新砌轻质墙体 |  | m3 | 1.26
125 | 011502003004 | 止水坎 | 卫生间墙体下口止水坎，C30混凝土，200*200 |  | m | 3.6
126 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 新砌墙体砂浆抹灰 |  | m2 | 21.68
127 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 新做卫生间楼地面做涂膜防水，刷聚氨脂防水涂料1.5mm |  | m2 | 9.8
128 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 新做卫生间墙面做涂膜防水，刷聚氨脂防水涂料1.5mm |  | m2 | 28.05
|  | A 新做装饰 |  |  |  | 1
129 | 011102003006 | 块料楼地面 | 卫生间 1.:原有地面基层处理 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300 |  | m2 | 6.72
130 | 011204003004 | 块料墙面 | 卫生间墙面贴砖 |  | m2 | 28.05
131 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.墙面龙骨找平 2、B1级防火阻燃板底层板12mm 3、5mm木饰面板B1级防火，含封边、连接条、阴阳角等装饰条 |  | m2 | 74.69
132 | 011210006004 | 其他隔断 | 新做轻钢隔墙（备勤室），厚200mm 轻钢龙骨+隔音棉+18mm厚双面阻尼隔音板+9.5mm厚双面石膏板 |  | m2 | 14.24
133 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层饰面层铲除，5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 163.58
134 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 卫生间 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 |  | m2 | 15.7
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板， 4.5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 5.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 87.6
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
136 | 010805005007 | 全玻自由门 | 原有电梯厅M1522拆除更换新钢化玻璃防火门，门框包不锈钢饰面 1、具体门样式、颜色详甲方要求，含地弹簧、锁、铰链等五金配件，预留安装门禁、磁力锁等系统，门框、门扇金属材质厚2.0， 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 樘 | 1
137 | 010801001006 | 木质门 | 备勤室新增木质门，成品实木木质门及门套，含锁等五金配件，具体详甲方要求 |  | m2 | 3.52
138 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 卫生间铝合金门 1、具体门样式、颜色详甲方要求，含锁、铰链等五金配件 |  | m2 | 3.52
139 | 011210005004 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断,抗倍特板，厚18，不锈钢支座及五金 |  | 间 | 1
140 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 淋浴间玻璃隔断，含止水坎、玻璃门等 |  | m2 | 4.64
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
141 | 011501001016 | 办公区柜子 | 办公区柜子 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，柜门PET材质，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 16.83
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
142 | 011501001017 | 资料矮柜 | 资料矮柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，玻璃柜门，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 4.23
143 | 011501001018 | 生活柜 | 备勤室生活柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，柜门具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 10.56
144 | 011505006004 | 毛巾杆(架) | 淋浴间毛巾架 |  | 套 | 2
145 | 011505008004 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒 |  | 个 | 2
146 | 011505010004 | 镜面玻璃 | 卫生间镜面玻璃 |  | m2 | 1
147 | 010810001004 | 窗帘 | 窗帘布，具体材质、颜色详甲方要求，工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 13.05
148 | 010810005004 | 窗帘轨 | 窗帘轨，具体详甲方要求 |  | m | 4.5
149 | 011501006008 | 翻转电脑会议桌 | 1.翻转电脑会议桌，5200*1600，静电喷塑、高强度冷轧钢制桌架，隐藏式主机箱，防尘、主机周围大面积散热孔，E1级实木烤漆防火桌面，配置10个工位电脑翻转器，不使用状态下，盖回桌子，桌面须平整美观。 2.手动电脑液压翻转器，屏幕挂板背面与桌面同材质、与桌面同一平面，翻转器须有键盘、鼠标放置位置，翻转器尺寸须满足既有电脑安装需求。 3.具体款式由施工方提供方案及样品，甲方定案。 |  | 个 | 1
|  | A 4号监舍-2层改造 |  |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  |  | 1
|  | A 新做装饰 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板， 4.5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 5.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 62.4
151 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | 1.基层饰面层铲除，5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 163.58
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
152 | 011501001019 | 办公区柜子 | 办公区柜子 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，柜门PET材质，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 18.26
153 | 011501001020 | 资料矮柜 | 资料矮柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，玻璃柜门，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 5.76
154 | 011501006009 | 翻转电脑会议桌 | 1.翻转电脑会议桌，5200*1600，静电喷塑、高强度冷轧钢制桌架，隐藏式主机箱，防尘、主机周围大面积散热孔，E1级实木烤漆防火桌面，配置10个工位电脑翻转器，不使用状态下，盖回桌子，桌面须平整美观。 2.手动电脑液压翻转器，屏幕挂板背面与桌面同材质、与桌面同一平面，翻转器须有键盘、鼠标放置位置，翻转器尺寸须满足既有电脑安装需求。 3.具体款式由施工方提供方案及样品，甲方定案。 |  | 个 | 1
|  | A 4号监舍-3层改造 |  |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 011612002005 | 4号监舍3层卫生间及杂物拆除 | 1、4号监舍3层卫生间拆除，包括但不限于隔墙、墙地砖、乳胶漆、吊顶、小便斗、蹲坑、马桶等，拆除过程中不得破坏防水； 2、3层除砌体墙以外其他杂物拆除、清理； 3、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 4、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 项 | 1
156 | 011605001004 | 办公室地砖修补 | 1、办公室地砖修补，规格同原有； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 5
|  | A 新做土建 |  |  |  | 1
157 | 010401012005 | 零星砌砖 | 卫生间蹲坑砌筑 |  | m3 | 0.3
158 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | 新做卫生间楼地面做涂膜防水，刷聚氨脂防水涂料1.5mm |  | m2 | 22.36
159 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 新做卫生间墙面做涂膜防水，刷聚氨脂防水涂料1.5mm |  | m2 | 46.18
|  | A 新做装饰 |  |  |  | 1
160 | 011102003007 | 块料楼地面 | 卫生间 1.:原有地面基层处理 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300 |  | m2 | 17.2
161 | 011204003005 | 块料墙面 | 卫生间墙面贴砖 |  | m2 | 46.18
162 | 011210006005 | 其他隔断 | 新做轻钢隔墙（走道处），厚200mm 1、轻钢龙骨到顶，地面、顶面需角钢固定 2、双面钢板网与轻钢龙骨焊接固定 3、双面阻尼隔音板 4、双面石膏板 5.满足监狱监管安全要求 |  | m2 | 44.8
163 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.基层饰面层铲除，5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 189.6
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
164 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 卫生间 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 |  | m2 | 17.2
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
165 | 011210005005 | 成品隔断 | 卫生间成品隔断 |  | 间 | 1
166 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 淋浴间玻璃隔断，含止水坎、玻璃门等 |  | m2 | 4.64
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
167 | 011501001021 | 办公区柜子 | 办公区柜子 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，3.实木免漆板，厚18，机械PVC封边，柜门PET材质，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 6.38
168 | 011501001022 | 资料矮柜 | 资料矮柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，实木免漆板，厚18，机械PVC封边，玻璃柜门，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 4.32
169 | 011501001023 | 办公桌及配套矮柜 | 办公桌及配套矮柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，柜门具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | 套 | 2
170 | 011501001024 | 监区长办公桌 | 监区长办公桌 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，柜门具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | 套 | 1
171 | 011505006005 | 毛巾杆(架) | 淋浴间毛巾架 |  | 套 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
172 | 011505008005 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒 |  | 个 | 2
173 | 011505010005 | 镜面玻璃 | 卫生间镜面玻璃 |  | m2 | 1
|  | A 4号监舍-3楼东侧改造 |  |  |  | 1
|  | A 新做装饰 |  |  |  | 1
174 | 011612002006 | 4号监舍3层东侧拆除及杂物搬运清理 | 1、4号监舍3层东侧拆除及杂物搬运清理，包括但不限于家具移位、杂物清理、局部隔墙、墙地砖、乳胶漆、吊顶等拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 项 | 1
175 | 011210006007 | 其他隔断 | 新做轻钢隔墙（备勤室），厚200mm 轻钢龙骨+隔音棉+18mm厚双面阻尼隔音板+9.5mm厚双面石膏板 |  | m2 | 33.99
176 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1.基层饰面层铲除，5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 256
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
177 | 011501001025 | 办公区柜子 | 办公区柜子 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，3.实木免漆板，厚18，机械PVC封边，柜门PET材质，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 11.66
178 | 011501001026 | 资料矮柜 | 资料矮柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，3.实木免漆板，厚18，机械PVC封边，玻璃柜门，具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 5.85
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
179 | 011501001027 | 生活柜 | 备勤室生活柜 1、规格尺寸：详甲方要求 2、材料种类：木质柜，3.实木免漆板，厚18，机械PVC封边，柜门具体详甲方要求 3、柜体内部分割、颜色、式样等，施工前需经建设单位确认，投标人综合考虑，所有制作、安装等全部费用包含在投标报价中。 4、工程量按垂直投影面积计算 |  | m2 | 17.6
180 | 011505002004 | 成品晾衣架 | 成品不锈钢落地晾衣架，具体详甲方要求 |  | 个 | 1
181 | 011501006010 | 翻转电脑会议桌 | 1.翻转电脑会议桌，5200*1600，静电喷塑、高强度冷轧钢制桌架，隐藏式主机箱，防尘、主机周围大面积散热孔，E1级实木烤漆防火桌面，配置10个工位电脑翻转器，不使用状态下，盖回桌子，桌面须平整美观。 2.手动电脑液压翻转器，屏幕挂板背面与桌面同材质、与桌面同一平面，翻转器须有键盘、鼠标放置位置，翻转器尺寸须满足既有电脑安装需求。 3.具体款式由施工方提供方案及样品，甲方定案。 |  | 个 | 1
|  | A 应急指挥中心一楼档案室 |  |  |  | 1
|  | A.16 拆除工程 |  |  |  | 1
182 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原档案室布展装饰板墙面拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 123.36
183 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原档案室、一层、二层走廊吊顶拆除； 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 205.54
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  | 1
184 | 010401003005 | 实心砖墙 | 新砌墙体、门洞封堵 |  | m3 | 3.84
185 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 新砌墙体砂浆抹灰 |  | m2 | 38.8
186 | 011210006009 | 其他隔断 | 新做轻钢隔墙（阅档区），厚200mm 轻钢龙骨+隔音棉+18mm厚双面阻尼隔音板+9.5mm厚双面石膏板 |  | m2 | 16
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共23页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
187 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.基层饰面层铲除，5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） |  | m2 | 263.2
188 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:条形铝扣板，宽100 |  | m2 | 151.6
189 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 原门洞采用单层铝合金金属推拉窗进行封堵 |  | m2 | 70.4
190 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 新增M1522，不锈钢半玻璃门，门含锁等五金配件，预留安装门禁、磁力锁等系统，门框、门扇金属材质厚1.5， |  | m2 | 3.3
191 | 010802003002 | 钢质防火门 | 新增甲级防火门，含锁等五金配件 |  | m2 | 3.3
192 | 010802004001 | 防盗门 | 新增防盗门，含锁等五金配件 |  | 樘 | 1
193 | 011102001001 | 石材楼地面 | 新做入口平台，含基础 |  | m2 | 8
194 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.新做入口平台处台阶，含基础 2.砖台阶(M5混合砂浆)，含粉刷 |  | m2 | 2.4
195 | 011303001001 | 采光天棚 | 新做钢结构玻璃雨蓬 |  | m2 | 4.8
|  | A.15 其他三层卫生间出新 |  |  |  | 1
196 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1、原男女卫生间石膏板吊顶基层饰面层铲除，5厚底基防裂腻子分遍找平、2厚面层耐水腻子刮平 2.无机涂料做法：23J909-7-49-内涂1白色（一底二涂） 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | m2 | 93.3
197 | 030413004001 | 管道包封 | 小便池下水管地面砖砌包封，面贴瓷砖 |  | m | 10.2
分部分项合计
198 | 011701006001 | 脚手架（综合） | 根据施工组织设计自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  | 0 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  | 0 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月29日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：修缮工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 100000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.5表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | C 民警办公室改造 |  |  |  | 1
1 | 030404034008 | 照明开关 | 1、名称：单控板式开关 2、规格：86型、10A 3、安装方式：暗装 |  | 个 | 15
2 | 030404034009 | 照明开关 | 1、名称：双控板式开关 2、规格：86型、10A 3、安装方式：暗装 |  | 个 | 147
3 | 030404035013 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：15A 3、安装方式：暗装 |  | 个 | 613
4 | 030404035014 | 插座 | 1、名称：卫生间防水插座 2、规格：15A 3、安装方式：暗装 |  | 个 | 30
5 | 030404035015 | 插座 | 1、名称：洗衣机插座 2、规格：15A 3、安装方式：暗装 |  | 个 | 15
6 | 030404035016 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、安装方式：暗装 |  | 个 | 3
7 | 030404035017 | 插座 | 1.名称:地面暗插座10A |  | 个 | 75
8 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 色温4000K 功率24W 2.其他:配套金属软管敷设 |  | 套 | 652
9 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 色温4000K 功率18W 2.其他:配套金属软管敷设 |  | 套 | 90
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.:详见设计及业主要求 |  | 套 | 48
11 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:300*300平板灯 2.:详见设计及业主要求 |  | 套 | 20
12 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管吸顶灯 2.:详见设计及业主要求 |  | 套 | 12
13 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:卫生间排气扇 |  | 台 | 15
14 | 030404036002 | 其他电器 | 1.名称:浴霸 2.:详见业主及设计要求 |  | 台 | 15
15 | 030404036004 | 其他电器 | 1.名称:热水器 2.利旧安装，保护性拆除，安装，所需所有辅材，详见业主及设计要求 |  | 台 | 15
16 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒暗装 |  | 个 | 426
17 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒暗装 |  | 个 | 449
18 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:JDG20 砖、混结构暗敷 |  | m | 3900
19 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:JDG25 砖、混结构暗敷 |  | m | 2600
20 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:JDG32 砖、混结构暗敷 |  | m | 650
21 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:ZRBV2.5 管内穿线 |  | m | 19500
22 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:ZRBV4 管内穿线 |  | m | 5200
23 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:ZRBV6 管内穿线 |  | m | 2600
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030411001012 | 墙面开槽 | 1.名称:配管墙面开槽及恢复 |  | m | 1000
25 | 030411001013 | 地面开槽 | 1.名称:配管地面开槽及恢复 |  | m | 100
26 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) |  | 系统 | 5
|  | C.5 弱电工程 |  |  |  | 1
27 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.材质:国标，φ25，含配件 |  | m | 877.2
28 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6 - 超六类网线 2.规格:国标3C认证，六类非屏蔽（过福禄克测试），铜芯线径0.57mm，禁用工程级网线。 |  | m | 13506.6
29 | 030502012002 | 网络插座 | 1.名称:六类双网口面板 2.类别:国标，六类，含网络模块（过福禄克测试） |  | 个 | 127
30 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架，100*50*1.0mm，包含安装所需的连接片，螺丝，盖板，盖板卡扣，吊装支架及转弯所需相应配件。 |  | m | 400
31 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：电源线 2.型号：国标3C认证，RVVP2*1.0，禁用工程级线缆。 |  | m | 96
32 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：电源线 2.型号：国标3C认证，RVV 3*2.5，禁用工程级线缆。 |  | m | 199.8
33 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒暗装 |  | 个 | 127
|  | C.10 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  | 1
34 | 031004006007 | 大便器 | 1、陶瓷蹲式水箱大便器 2、含上下水配套附件、软管、三角阀等配套配件 3、外形美观且满足使用功能要求 |  | 组 | 29
35 | 031004004007 | 拖把池 | 1、陶瓷拖把池 2、含上下水配套附件、软管、水龙头、三角阀等配套配件 3、外形美观且满足使用功能要求 |  | 组 | 15
36 | 031004008007 | 台盆柜 | 台盆柜 1、规格尺寸：1200*700*600（长*高*宽） 2、材质：大理石台面，下挂板及挡水板；钢支架配陶瓷台下盆 3、外形美观且满足使用功能要求，颜色、式样须经建设单位确认后方可采购 |  | 组 | 15
37 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 2、含上下水配套附件、软管、三角阀等配套配件 3、外形美观且满足使用功能要求 |  | 组 | 15
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、淋浴区 2、含上下水配套附件、软管、淋喷头、三角阀等配套配件 3、外形美观且满足使用功能要求 |  | 套 | 15
39 | 031004007002 | 小便器 | 1、陶瓷立式感应小便器 2、含上下水配套附件、软管、三角阀等配套配件 3、外形美观且满足使用功能要求 |  | 组 | 12
40 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.型号、规格:洗衣机龙头DN15 2.安装方式:外形美观且满足使用功能要求 |  | 个 | 15
41 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.型号、规格:洗衣机地漏DN50 2.安装方式:外形美观且满足使用功能要求 |  | 个 | 15
42 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.型号、规格:普通地漏DN50 2.安装方式:外形美观且满足使用功能要求 |  | 个 | 44
43 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1.型号、规格:清扫口DN100 2.安装方式:外形美观且满足使用功能要求 |  | 个 | 15
44 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 污废水 3.材质、规格 UPVC De50 4.连接形式 承插式粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 详设计 |  | m | 220
45 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 污废水 3.材质、规格 UPVC De75 4.连接形式 承插式粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 详设计 |  | m | 180
46 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 污废水 3.材质、规格 UPVC De110 4.连接形式 承插式粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 详设计 |  | m | 260
47 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R给水管DN15 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 详设计 |  | m | 300
48 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R给水管DN20 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 详设计 |  | m | 120
49 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PP-R给水管DN25 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 详设计 |  | m | 180
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 热水 3.材质、规格 PP-R给水管DN15 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 详设计 |  | m | 200
51 | 030411001009 | 墙面开槽 | 1.名称:水管墙面开槽及恢复 |  | m | 230
52 | 030411001015 | 地面开槽 | 水管道地面开槽及恢复 |  | m | 100
53 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN25安装 |  | 个 | 15
54 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN20安装 |  | 个 | 15
55 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN15安装 |  | 个 | 15
56 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀DN15安装 |  | 个 | 15
|  | C.7 空调工程 |  |  |  | 1
|  | C.7 空调设备工程 |  |  |  | 1
57 | 030701003003 | 空调 | 1.名称:中央空调外机 2.型号:120W 3.规格:制冷量：12KW，制热量：14KW 额定制冷功率：3.1KW，额定制热功率：3.45KW 噪音值：56dB(A)，APF：5.3 |  | 台 | 12
58 | 030701003007 | 空调 | 1.名称:中央空调外机 2.型号:280W 3.规格:制冷量：28.5KW，制热量：31.5KW 额定制冷功率：8.4KW，额定制热功率：8.1KW 噪音值：60dB(A)，APF：4.5 |  | 台 | 12
59 | 030701003010 | 空调 | 1.名称:中央空调风管式内机 2.型号:36N 3.规格:制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW 循环风量：570m³/h，噪音值：32dB(A) |  | 台 | 24
60 | 030701003012 | 空调 | 1.名称:中央空调风管式内机 2.型号:45N 3.规格:制冷量：4.5KW，制热量：5.0KW 循环风量：790m³/h，噪音值：36.5dB(A) |  | 台 | 12
61 | 030701003014 | 空调 | 1.名称:四面出风式内机 2.型号:28T 3.规格:制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW 循环风量：790m³/h，噪音值：30dB(A) |  | 台 | 12
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 030701003019 | 空调 | 1.名称:四面出风式内机 2.型号:125T 3.规格:制冷量：12.5KW，制热量：14.0KW 循环风量：1730m³/h，噪音值：43dB(A) |  | 台 | 24
63 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:线控器 |  | 个 | 72
64 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:控制线RVVP 2*0.75㎜² |  | m | 2209
65 | 030701014001 | 除湿机 | 1.名称:除湿机 2.规格:日除湿量：50L 功率：0.48KW 噪音：52dB(A) |  | 台 | 2
66 | 031002002001 | 设备支架 | 1.:风机、风阀等设备支架 |  | kg | 208.5
67 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:防锈漆+调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 |  | kg | 208.5
68 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶送风口 2.型号:1200*150 3.详见设计图纸 |  | 个 | 36
69 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:格栅回风口（带过滤网） 2.规格:1200*300 3.详见设计图纸 |  | 个 | 36
|  | C.7 空调水工程 |  |  |  | 1
70 | 030802005001 | 中压铜及铜合金管 | 1.材质:冷媒铜管 2.规格:φ6.4 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气体试压、气体冲洗 |  | m | 977
71 | 030802005002 | 中压铜及铜合金管 | 1.材质:冷媒铜管 2.规格:φ9.52 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气体试压、气体冲洗 |  | m | 1088
72 | 030802005003 | 中压铜及铜合金管 | 1.材质:冷媒铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气体试压、气体冲洗 |  | m | 977
73 | 030802005004 | 中压铜及铜合金管 | 1.材质:冷媒铜管 2.规格:φ15.9 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气体试压、气体冲洗 |  | m | 896
74 | 030802005006 | 中压铜及铜合金管 | 1.材质:冷媒铜管 2.规格:φ22.2 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气体试压、气体冲洗 |  | m | 192
75 | 030805005004 | 中压铜及铜合金管件 | 1.材质:分歧管 |  | 个 | 72
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:U-PVC管DN25 |  | m | 747
77 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:U-PVC管DN32 |  | m | 275
78 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:U-PVC管DN40 |  | m | 186
79 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:DN50以内 4.:冷凝水管保温 5.:具体参数详见设计说明 |  | m3 | 1.71
80 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:DN50以内 4.:冷媒管保温 5.:具体参数详见设计说明 |  | m3 | 3.89
81 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） |  | 项 | 1
82 | 030701003020 | 空调器利旧安装 | 1.各种规格，1.5P挂机、2.0P挂机、3P柜机综合考虑 |  | 台 | 25
|  | 应急照明系统 |  |  |  | 1
83 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线 3.安装方式:距地1.8m壁装 |  | 台 | 15
84 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:A型非集中控制自带电源应急照明壁灯 2.规格:ADZ(FE 300lm)-GB17945-2024,户外安装时IP67 3.安装形式:2.4m壁挂安装 |  | 套 | 94
85 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型 LED 100lm 不锈钢面板 自带蓄电池应急时间120min 3.安装形式:门头上方 0.1m安装 |  | 套 | 48
86 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型 LED 100lm 不锈钢面板 自带蓄电池应急时间120min 3.安装形式:壁装,下沿距门框100 |  | 套 | 24
87 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯-双面 2.规格:A型 LED 100lm 不锈钢面板 自带蓄电池应急时间120min 3.安装形式:底距地 2.5m吊装 |  | 套 | 12
88 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 2.规格:A型 LED 100lm 不锈钢面板 自带蓄电池应急时间120min 3.安装形式:底距地 0.5m安装 |  | 套 | 26
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯-双面-单向 2.规格:A型 LED 100lm 不锈钢面板 自带蓄电池应急时间120min 3.安装形式:底距地2.5m安装 |  | 套 | 1
90 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:JDG20 砖、混结构暗敷 |  | m | 1300.5
91 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:SC20 砖、混结构暗敷 |  | m | 43.69
92 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-BYJ-2.5 |  | m | 561.51
93 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS-2x2.5 |  | m | 1289.86
|  | C.9 气灭消防工程 |  |  |  | 1
94 | 030901010003 | 室内消火栓移位 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:消火栓移位 3.:详见图纸及规范 |  | 套 | 1
95 | 030904001003 | 点型光电感烟火灾探测器(用于气体灭火系统） | 1.名称：点型光电感烟火灾探测器(用于气体灭火系统） 2、具体详见设计及业主要求 |  | 个 | 2
96 | 030904001004 | 点型感温火灾探测器【用于气体灭火系统】 | 1.名称：点型感温火灾探测器【用于气体灭火系统】 2、具体详见设计及业主要求 |  | 个 | 4
97 | 030904005003 | 火灾警声光报装置【用于气体灭火系统】 | 1.名称：火灾警声光报装置【用于气体灭火系统】 2、具体详见设计及业主要求 |  | 个 | 4
98 | 030904005004 | 气体释放警报器【用于气体灭火系统】 | 1.名称：气体释放灯【用于气体灭火系统】 2、具体详见设计及业主要求 |  | 个 | 2
99 | 030904003003 | 紧急启停按钮【用于气体灭火系统】 | 1.名称：紧急启停按钮【用于气体灭火系统】 2、具体详见设计及业主要求 |  | 个 | 1
100 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:总线短路隔离器（模块） |  | 个 | 1
101 | 030904003004 | 手/自动转换装置 | 1.名称:手/自动转换装置 |  | 个 | 2
102 | 030904012002 | 火灾报警气体灭火控制器【用于气体灭火系统】 | 1.线制：总线制 2.名称：火灾报警气体灭火控制器【用于气体灭火系统】 气体灭火控制器 3.具体详见设计及业主要求 |  | 台 | 1
103 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒暗装 |  | 个 | 19
104 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:JDG20 砖、混结构暗敷 |  | m | 300
105 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:SC20 砖、混结构暗敷 |  | m | 52.76
106 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:ZR-BV-2.5 |  | m | 80
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZAN-BV-1.5 |  | m | 100
108 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZAN-RVS-2x1.5 |  | m | 160
109 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-RYJS-2x2.5 |  | m | 30.15
110 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-RYYP-4x1.5 |  | m | 52.76
111 | 030902009003 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:100L单瓶组柜式灭火装置 2.型号、规格:GQQ100/2.5 |  | 套 | 2
112 | 030902009004 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:安全泄放装置 2、详见图纸及业主要求 |  | 套 | 1
113 | 030601002002 | 警示标牌 | 1.警示标牌 |  | 套 | 2
114 | 030905001002 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
115 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:150L共6组，120L共4组，90L共2组， |  | 点 | 2
|  | C 拆除工程 |  |  |  | 1
116 | 030411001016 | 安装工程拆除及弃置等费用 | 1、对合同范围内装修部位水电安装设备管线等需要拆除及弃置的总费用 2、对于拆除及改造产生的有残值的拆除件运至建设单位指定地点集中堆放，所涉残值归建设单位； 3、对于经建设单位确认无残值的建筑垃圾清理、垃圾装袋、室内运至室外集中堆放后再外运，弃置运距、弃置消纳费等投标人综合考虑，包含在投标报价中。 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  | 0 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.3%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.05～0.2%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  | 0 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.05%
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [7 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年1月29日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.5表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21