## 1.1扉-2 招标控制价扉页
| 泰州市海陵区保障性租赁住房维修项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）: |  |  | 2448122.94
（大写）: |  |  | 贰佰肆拾肆万捌仟壹佰贰拾贰元玖角肆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年04月07日 |  | 复核时间： | 2026年04月17日
扉-2

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 1835945.33 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 490769.88
1.2 | 材料费 |  | 1130608.24
1.3 | 施工机具使用费 |  | 20323.20
1.4 | 企业管理费 |  | 132895.64
1.5 | 利润 |  | 61348.37
2 | 措施项目 |  | 130344.65 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 27660.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 102684.65
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 31867.65
3 | 其他项目 |  | 183594.53 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 183594.53 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 96099.84 |  | —
5 | 税金 |  | 202138.59 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 2448122.94 |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 瓦屋面拆除 |  |  |  | 1 | 122009.80 |  | 122009.80 | 0.00
1 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除望砖蝴蝶瓦屋面 |  | m2 | 2300 | 14.33 |  | 32959.00 | 0.00
2 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1.拆除芦帘或芦席上蝴蝶瓦屋面 |  | m2 | 1600 | 9.28 |  | 14848.00 | 0.00
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除乱砖墙 |  | m3 | 60 | 53.70 |  | 3222.00 | 0.00
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除墙、柱梁面混合砂浆底、面 |  | m2 | 800 | 11.64 |  | 9312.00 | 0.00
5 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除芦席抹灰天棚 |  | m2 | 1500 | 5.05 |  | 7575.00 | 0.00
6 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除塑扣板木龙骨天棚） |  | m2 | 1500 | 6.43 |  | 9645.00 | 0.00
7 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板拆除 |  | m | 100 | 17.11 |  | 1711.00 | 0.00
8 | 011603001002 | 刚性层拆除 | 1.拆除抹泥铺瓦蝴蝶瓦屋面 |  | m2 | 1000 | 16.86 |  | 16860.00 | 0.00
9 | 011603001003 | 木构件拆除 | 1.拆除屋面板、油毡、挂瓦条 |  | m2 | 1000 | 7.21 |  | 7210.00 | 0.00
10 | 011603001004 | 木构件拆除 | 1.拆除椽子 |  | m2 | 1000 | 4.29 |  | 4290.00 | 0.00
11 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除木窗 |  | m2 | 100 | 21.09 |  | 2109.00 | 0.00
12 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.拆除木门 |  | m2 | 100 | 12.64 |  | 1264.00 | 0.00
13 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除单扇塑钢、铝合金门框 |  | m2 | 80 | 14.79 |  | 1183.20 | 0.00
14 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除塑钢、铝合金窗 1-2扇 |  | m2 | 60 | 14.16 |  | 849.60 | 0.00
15 | 050101001001 | 砍伐枯树 | 伐树，离地面20cm处树干Φ＜30cm |  | 株 | 20 | 39.70 |  | 794.00 | 0.00
16 | 050101001002 | 砍伐枯树 | 伐树，离地面20cm处树干Φ＜50cm（含起重机械，人工运输至集中堆放地点等全部） |  | 株 | 20 | 132.21 |  | 2644.20 | 0.00
17 | 050101002001 | 挖树根(蔸) | 挖树蔸，离地面20cm处树干Φ＜30cm |  | 株 | 20 | 71.97 |  | 1439.40 | 0.00
18 | 050101002002 | 挖树根(蔸) | 挖树蔸，离地面20cm处树干Φ＜50cm |  | 株 | 20 | 204.72 |  | 4094.40 | 0.00
|  | A.1 瓦屋面修缮 |  |  |  | 1 | 761872.05 |  | 761872.05 | 0.00
19 | 010702001002 | 木柱 | 1.圆木木柱拆换（含刷三遍桐油） |  | m3 | 25 | 3364.43 |  | 84110.75 | 0.00
20 | 010701001003 | 木屋架 | 1.圆木木梁、木屋架拆换（含刷三遍桐油） |  | m3 | 25 | 3208.99 |  | 80224.75 | 0.00
21 | 010703001008 | 屋面木基层 | 1.平口一面刨光屋面板厚1.8cm |  | m2 | 60 | 45.68 |  | 2740.80 | 0.00
22 | 010703001006 | 屋面木基层（油毡、板条） | 1.原有屋面板上钉油毡、挂瓦条 |  | m2 | 55 | 16.64 |  | 915.20 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 290001.30 | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年4月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.单层3mmSBS改性沥青防水卷材(冷粘法) |  | m2 | 100 | 54.25 |  | 5425.00 | 0.00
24 | 010702005002 | 更换木椽 | 1.工作内容半圆荷包形椽更换（含刷三遍桐油） |  | m3 | 30 | 5536.15 |  | 166084.50 | 0.00
25 | 010901001017 | 蝴蝶瓦屋面木基层 | 1.工作内容：蝴蝶瓦屋面木基层制作安装（含刷三遍桐油） |  | m2 | 60 | 31.85 |  | 1911.00 | 0.00
26 | 010703001007 | 屋面木基层（椽子整理） | 1.椽子整理加钉 |  | m2 | 250 | 5.08 |  | 1270.00 | 0.00
27 | 010703001009 | 屋面木基层（椽子拆钉） | 1.椽子拆钉 |  | 根 | 130 | 3.71 |  | 482.30 | 0.00
28 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1.屋面类型:瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:黏土小瓦 3.工作内容：蝴蝶瓦屋面望砖、蝴蝶瓦翻做（含猫头缺失用纸筋石膏灰粉刷做瓦头） |  | m2 | 800 | 174.35 |  | 139480.00 | 0.00
29 | 020601003001 | 拾瓦屋面 | 1.屋面类型:瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:黏土小瓦 3.工作内容：拾瓦屋面（利用率按50%计算）（含猫头缺失用纸筋石膏灰粉刷做瓦头） |  | m2 | 950 | 100.89 |  | 95845.50 | 0.00
30 | 020601003002 | 翻铺瓦 | 1.屋面类型:瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:黏土大瓦 3.工作内容：平瓦屋面翻做（含油毡） |  | m2 | 500 | 31.51 |  | 15755.00 | 0.00
31 | 020601003003 | 翻铺瓦 | 1.屋面类型:瓦屋面 2.瓦件规格尺寸:黏土大瓦 3.工作内容：平瓦屋面翻做（利用率按50%计算）（含油毡） |  | m2 | 200 | 22.21 |  | 4442.00 | 0.00
32 | 010901001006 | 拾漏 | 1.屋面拾漏（破损小于1m2） |  | 处 | 80 | 20.20 |  | 1616.00 | 0.00
33 | 010901001011 | 瓦屋面 | 1.平房瓦落地牮直屋架 |  | 架 | 150 | 30.61 |  | 4591.50 | 0.00
34 | 010901001012 | 瓦屋面 | 1.房屋加横撑 |  | 根 | 100 | 159.24 |  | 15924.00 | 0.00
35 | 010901001013 | 瓦屋面 | 1.修补平瓦屋面瓦出线 |  | m | 320 | 12.56 |  | 4019.20 | 0.00
36 | 010901001014 | 瓦屋面 | 1.修补蝴蝶瓦屋面沿口连瓦 |  | m | 310 | 7.80 |  | 2418.00 | 0.00
37 | 011603001001 | 拆除封沿板 | 1.工作内容：拆除封沿板 |  | m | 180 | 2.61 |  | 469.80 | 0.00
38 | 020508019001 | 修补檐口板条 | 1.工作内容：檐口板整修 |  | m2 | 135 | 36.69 |  | 4953.15 | 0.00
39 | 020508019002 | 砖细包檐 | 1.檐口砖细包檐3道砌筑 |  | m | 80 | 402.09 |  | 32167.20 | 0.00
40 | 020508028001 | 博缝板 | 1.砖细博风（一圆一方） |  | 只 | 60 | 416.42 |  | 24985.20 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 521839.35 | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年4月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 010901001007 | 瓦屋面 | 1.大瓦屋面黏土脊瓦 |  | m | 50 | 20.31 |  | 1015.50 | 0.00
42 | 020602002001 | 蝴蝶瓦正脊 | 1、工作内容：蝴蝶瓦一瓦条筑脊 |  | m | 50 | 229.20 |  | 11460.00 | 0.00
43 | 020602002002 | 屋脊 | 1、成品屋脊瓦 |  | m | 120 | 21.24 |  | 2548.80 | 0.00
44 | 020602011002 | 屋脊头 | 1.成品屋脊头、详见设计图 |  | 只 | 20 | 444.87 |  | 8897.40 | 0.00
45 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.6+6夹胶玻璃天窗更换 |  | m2 | 10 | 168.51 |  | 1685.10 | 0.00
46 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.塑料扣板吊顶 |  | m2 | 50 | 104.84 |  | 5242.00 | 0.00
47 | 020602010001 | 斜沟 | 1.斜沟1.5mm厚304不锈钢 |  | m | 120 | 156.47 |  | 18776.40 | 0.00
48 | 011702022002 | 天沟、檐沟 | 工作内容：油毡天沟 |  | m | 120 | 13.75 |  | 1650.00 | 0.00
49 | 011404007001 | 其它木材面（刷桐油） | 1.工作内容：木柱、梁、木望板等木构件刷桐油三遍 |  | m2 | 300 | 69.22 |  | 20766.00 | 0.00
|  | A.1 墙面及门窗 |  |  |  | 1 | 647419.68 |  | 647419.68 | 0.00
50 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.(M10混合砂浆)新砌1标准砖墙 |  | m3 | 40 | 661.04 |  | 26441.60 | 0.00
51 | 010401003002 | 实心砖墙（青砖） | 1.砌筑砖细外墙 青砖 |  | m3 | 80 | 2161.22 |  | 172897.60 | 0.00
52 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.12厚1:1:6水泥石膏砂浆打底 2.5厚1:0.3:3水泥石灰 3.界面剂一道 |  | m2 | 700 | 39.38 |  | 27566.00 | 0.00
53 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（外墙） | 1.12厚1:3水泥砂浆打底 2.8厚1:2.5水泥砂浆 3.界面剂一道 |  | m2 | 760 | 45.22 |  | 34367.20 | 0.00
54 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.修补水泥砂浆镶贴小青砖皮 |  | m2 | 120 | 189.96 |  | 22795.20 | 0.00
55 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙批801胶白水泥腻子乳胶漆2遍 |  | m2 | 700 | 22.83 |  | 15981.00 | 0.00
56 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.毛面外墙乳胶漆涂料 |  | m2 | 400 | 50.33 |  | 20132.00 | 0.00
57 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.铝合金门换新 |  | m2 | 100 | 365.00 |  | 36500.00 | 0.00
58 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金窗户含纱窗换新 |  | m2 | 60 | 300.00 |  | 18000.00 | 0.00
59 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.钢门扇整修加油 |  | m2 | 80 | 9.38 |  | 750.40 | 0.00
60 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.钢门更换（含五金配件及安装） |  | m2 | 50 | 800.00 |  | 40000.00 | 0.00
61 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金、塑钢门窗换玻璃补胶 |  | m2 | 150 | 160.50 |  | 24075.00 | 0.00
62 | 010801001001 | 木质门 | 1.整修普通木门扇 |  | 扇 | 36 | 11.99 |  | 431.64 | 0.00
63 | 010806001001 | 木质窗 | 1.整修普通木窗扇及腰窗扇 |  | 扇 | 38 | 8.58 |  | 326.04 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 512304.88 | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年4月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
64 | 010801001002 | 木质门 | 1.木质门换新（含门锁、五金配件等） |  | m2 | 120 | 550.00 |  | 66000.00 | 0.00
65 | 010806001002 | 木质窗 | 1.木窗换新（含门锁、五金配件等） |  | m2 | 100 | 620.00 |  | 62000.00 | 0.00
66 | 010404001001 | 垫层 | 1.地面C15垫层 |  | m3 | 100 | 660.46 |  | 66046.00 | 0.00
67 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 水泥砂浆楼地面厚20mm |  | m2 | 500 | 26.22 |  | 13110.00 | 0.00
|  | A.1 检查井及疏通 |  |  |  | 1 | 197555.90 |  | 197555.90 | 0.00
68 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.150mm厚C30混凝土路面 |  | m2 | 150 | 99.60 |  | 14940.00 | 0.00
69 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.(C15砼40mm32.5坍落度35-50mm)半砖矩形检查井460×460×1000mm(M5水泥砂浆) |  | 座 | 30 | 790.33 |  | 23709.90 | 0.00
70 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.疏通下水道 |  | m | 950 | 18.84 |  | 17898.00 | 0.00
71 | 040501004001 | 塑料管(DN300) | 1、垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层100mm 2、材质及规格：SN8 DN300双壁波纹管 3、连接形式：承插口胶圈连接 4、铺设深度：1m以内 |  | m | 600 | 164.16 |  | 98496.00 | 0.00
72 | 040501004002 | 塑料管(DN200) | 1、垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层100mm 2、材质及规格：SN8 DN200双壁波纹管 3、连接形式：承插口胶圈连接 4、铺设深度：1m以内 |  | m | 400 | 106.28 |  | 42512.00 | 0.00
|  | A.1 移机及垃圾外运 |  |  |  | 1 | 102459.50 |  | 102459.50 | 0.00
73 | 010103002009 | 太阳能搬运 | 太阳能搬运（包含整修） |  | 台 | 50 | 250.00 |  | 12500.00 | 0.00
74 | 010103002010 | 空调移机 | 空调移机（包含整修、支架拆装、空调加冷冻剂等） |  | 台 | 75 | 400.00 |  | 30000.00 | 0.00
75 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.成品不锈钢扶手制作安装 |  | m | 60 | 280.00 |  | 16800.00 | 0.00
76 | 010103002002 | 余方弃置 | 人力车运土、建筑垃圾运距100m内(运建筑垃圾按实方计算) |  | m3 | 450 | 49.80 |  | 22410.00 | 0.00
77 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:屋面废渣,拆除垃圾 2.运距:投标人自行考虑，结算时不调整 |  | m3 | 450 | 46.11 |  | 20749.50 | 0.00
|  | A 水电安装 |  |  |  | 1 | 4628.40 |  | 4628.40 | 0.00
78 | 030411001001 | 配管 | 拆除塑料管公称直径20mm |  | m | 100 | 4.38 |  | 438.00 | 0.00
79 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN20（含管件） |  | m | 100 | 12.00 |  | 1200.00 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 508809.40 | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年4月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
80 | 030411004002 | 配线 | 拆除管内配线 导线截面4mm2以内 |  | m | 300 | 0.46 |  | 138.00 | 0.00
81 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线路铜芯BV-2.5mm2 |  | m | 300 | 4.18 |  | 1254.00 | 0.00
82 | 030412001001 | 吸顶灯拆除 | 吸顶灯拆除 |  | 套 | 20 | 12.64 |  | 252.80 | 0.00
83 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:24w |  | 套 | 20 | 67.28 |  | 1345.60 | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 1835945.33 | 0.00
84 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.砌墙脚手架双排外架子高12m内 |  | m2 | 600 | 23.93 |  | 14358.00 | 0.00
85 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.砌墙脚手架里架子 |  | m2 | 4000 | 2.46 |  | 9840.00 | 0.00
86 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.抹灰脚手架高3.6m以内 |  | m2 | 2800 | 0.82 |  | 2296.00 | 0.00
87 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.卷扬机垂直运输（二层小楼） |  | m2 | 200 | 5.83 |  | 1166.00 | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 27660.00 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 30650.40 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 1863605.33 | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年4月17日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 100 | 31867.65
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 | 27954.08 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21 | 3913.57
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.65 | 30749.49 |  |  |  | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.05 | 931.80 |  |  |  | 0.05%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
12 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 2.1 | 39135.71
合 计 | [5 empty] | 102684.65
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 183594.53 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 183594.53 |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 183594.53
合 计 |  |  | 183594.53 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 96099.84 | 100 |  | 96099.84
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2149884.51 | 3.8 |  | 81695.61
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 2149884.51 | 0.67 |  | 14404.23
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 2149884.51 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 2245984.35 | 9 |  | 202138.59
合 计 | [7 empty] | 298238.43
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年4月17日
表-13

## 3.7承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 44 | 其他材料费 |  |  |  | 元 | 516.45252 | 1 |  | 516.45
2 | 99 | 钢门更换（含五金配件及安装） |  |  |  | m2 | 50 | 800 |  | 40000.00
3 | 99 | 铝合金窗户含纱窗 |  |  |  | m2 | 60 | 300 |  | 18000.00
4 | 99 | 木质门 |  |  |  | m2 | 120 | 550 |  | 66000.00
5 | 99 | 空调移机 |  |  |  | 台 | 75 | 400 |  | 30000.00
6 | 99 | 木质窗 |  |  |  | m2 | 100 | 620 |  | 62000.00
7 | 99 | 太阳能搬运 |  |  |  | 台 | 50 | 250 |  | 12500.00
8 | 99 | 成品不锈钢栏杆 |  |  |  | m | 60 | 280 |  | 16800.00
9 | 99 | 铝合金门 |  |  |  | m2 | 100 | 365 |  | 36500.00
10 | B001 | 氧化黑铁 |  |  |  | kg | 227.2 | 4.29 |  | 974.69
11 | B003 | 青砖 | 220*105*45 |  |  | 百块 | 738.4 | 150 |  | 110760.00
12 | 901167 | 其他材料费 |  |  |  | 元 | 96.156 | 0.86 |  | 82.69
13 | 2359300 | 其他材料费 |  |  |  | 元 | 4672.262246 | 0.86 |  | 4018.15
14 | 2359999 | 其他材料费(调整) |  |  |  | 元 | -0.409 | 1 |  | -0.41
15 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 |  |  | kg | 0.27 | 6 |  | 1.62
16 | 02050505 | PVC-U管橡胶圈 | 直径225 |  |  | 个 | 230 | 10.29 |  | 2366.70
17 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 |  |  | 十个 | 10.4 | 0.25 |  | 2.60
18 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6～8×150 |  |  | 套 | 40.8 | 0.34 |  | 13.87
19 | 03411302 | 焊锡 |  |  |  | kg | 0.6 | 36.87 |  | 22.12
20 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  |  | kg | 0.03 | 51.45 |  | 1.54
21 | 03510201 | 钢钉 |  |  |  | kg | 0.3 | 6 |  | 1.80
22 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# |  |  | kg | 0.25 | 5.15 |  | 1.29
23 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# |  |  | kg | 0.23 | 4.72 |  | 1.09
24 | 03652404 | 金刚石锯片 | Φ114×1.8 |  |  | 片 | 0.67 | 17.15 |  | 11.49
25 | 03652421 | 锯条 |  |  |  | 根 | 1 | 0.19 |  | 0.19
26 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  |  | kg | 10602.54 | 0.27 |  | 2862.69
27 | 04030107 | 中砂 |  |  |  | t | 168.21795 | 152.52 |  | 25656.60
28 | 04050207 | 碎石 | 5～40mm |  |  | t | 29.30715 | 147.66 |  | 4327.49
29 | 10031503 | 钢压条 |  |  |  | kg | 5.2 | 4.29 |  | 22.31
30 | 11570552 | SBS聚脂胎乙烯膜卷材 | δ3mm |  |  | m2 | 125 | 24.81 |  | 3101.25
31 | 11592505 | SBS封口油膏 |  |  |  | kg | 6.2 | 6 |  | 37.20
32 | 12010103 | 汽油 |  |  |  | kg | 1.5 | 7.72 |  | 11.58
33 | 12330300 | 界面剂 |  |  |  | kg | 1883.4 | 1.29 |  | 2429.59
34 | 12330505 | APP及SBS基层处理剂 |  |  |  | kg | 35.5 | 6.86 |  | 243.53
35 | 12410142 | 改性沥青粘结剂 |  |  |  | kg | 134 | 6.77 |  | 907.18
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日
承包人供应材料一览表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
36 | 12413542 | 胶合剂 |  |  |  | kg | 0.08 | 8.56 |  | 0.68
37 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm×10m |  |  | 卷 | 0.75 | 3.14 |  | 2.36
38 | 14310905 | SN8HDPE双壁波纹管 | DN300 |  |  | m | 612 | 122.79 |  | 75147.48
39 | 14310905 | SN8HDPE双壁波纹管 | DN200 |  |  | m | 408 | 69.43 |  | 28327.44
40 | 15271912 | 管接头 | FST20 |  |  | 个 | 14.7 | 0.25 |  | 3.68
41 | 22470111 | 吸顶灯 |  |  |  | 套 | 20.2 | 40 |  | 808.00
42 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 |  |  | m | 6.1 | 1.59 |  | 9.70
43 | 25430311 | 铜芯绝缘导线截面 | BV-2.5mm2 |  |  | m | 348 | 2.47 |  | 859.56
44 | 26060121 | 刚性阻燃管 | DN20 |  |  | m | 110 | 2.35 |  | 258.50
45 | 31110301 | 棉纱头 |  |  |  | kg | 0.6 | 5.57 |  | 3.34
46 | 31130106 | 其它材料费 |  |  |  | 元 | 20.08 | 0.86 |  | 17.27
47 | 31150101 | 水 |  |  |  | m3 | 40.895 | 4.57 |  | 186.89
48 | 105010201 | 石灰膏 |  |  |  | m3 | 5.12 | 449.46 |  | 2301.24
49 | 105050601 | 细灰 |  |  |  | kg | 53.2 | 4.29 |  | 228.23
50 | 201051503 | 刨面方砖 | 40×40×4cm |  |  | 百块 | 4.56 | 1457.17 |  | 6644.70
51 | 301010102 | 水泥 | 32.5级 |  |  | kg | 454.4 | 0.27 |  | 122.69
52 | 305010101 | 水 |  |  |  | m3 | 8.8 | 4.57 |  | 40.22
53 | 501010001 | 型钢 | (综合) |  |  | t | 0.01638 | 3263.73 |  | 53.46
54 | 501060207 | 304不锈钢 | 1.5mm |  |  | m2 | 76.32 | 230 |  | 17553.60
55 | 507020801 | 焊锡 |  |  |  | kg | 3.12 | 30.79 |  | 96.06
56 | 507030101 | 电焊条 |  |  |  | kg | 0.468 | 4.12 |  | 1.93
57 | 508091502 | 铁钉 |  |  |  | kg | 0.72 | 3.52 |  | 2.53
58 | 601120101 | 防锈漆(铁红) |  |  |  | kg | 0.047268 | 17.58 |  | 0.83
59 | 603050201 | 油漆溶剂油 |  |  |  | kg | 0.006552 | 2.86 |  | 0.02
60 | 603080201 | 桐油 |  |  |  | kg | 21.16 | 22.72 |  | 480.76
61 | 612020801 | 氧气 |  |  |  | m3 | 0.6786 | 2.23 |  | 1.51
62 | 612021001 | 乙炔气 |  |  |  | m3 | 0.29484 | 11.66 |  | 3.44
63 | 0101020201 | 中砂 |  |  |  | t | 182.578938 | 152.52 |  | 27846.94
64 | 0102010301 | 碎石 | 5-16mm |  |  | t | 6.3666 | 142.8 |  | 909.15
65 | 0102010302 | 碎石 | 5-20mm |  |  | t | 122.1045 | 147.66 |  | 18029.95
66 | 0102010304 | 碎石 | 5-40mm |  |  | t | 4.21344 | 147.66 |  | 622.16
67 | 0105010201 | 石灰膏 |  |  |  | m3 | 8.057 | 449.46 |  | 3621.30
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日
承包人供应材料一览表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
68 | 0105020201 | 粘土 |  |  |  | m3 | 4.558 | 25 |  | 113.95
69 | 0105050301 | 大白粉 |  |  |  | kg | 76.6 | 0.41 |  | 31.41
70 | 0105060402 | 纸筋 |  |  |  | kg | 164.754 | 0.43 |  | 70.84
71 | 0201010101 | 标准砖 | 240×115×53mm |  |  | 百块 | 215.6 | 59 |  | 12720.40
72 | 0201010101 | 标准砖 | 240×115×53mm |  |  | 百块 | 68.7 | 62 |  | 4259.40
73 | 0201040101 | 望砖 | 210×105×17mm |  |  | 百块 | 642.3 | 60 |  | 38538.00
74 | 0204010203 | 成品脊瓦 | 380×240mm |  |  | 百块 | 0.24 | 700 |  | 168.00
75 | 0204010203 | 粘土脊瓦 | 380×240mm |  |  | 百块 | 0.1 | 233.68 |  | 23.37
76 | 0204010302 | 粘土平瓦 | 400×240 |  |  | 百块 | 93 | 120 |  | 11160.00
77 | 0204040103 | 蝴蝶瓦 | 200×200mm |  |  | 百块 | 2083.7 | 71.82 |  | 149651.33
78 | 0204060801 | 盖瓦 | 16×17cm |  |  | 百块 | 41.55 | 60 |  | 2493.00
79 | 0205020303 | 小青砖皮 |  |  |  | 百块 | 54.12 | 110 |  | 5953.20
80 | 0206010104 | 6+6夹胶玻璃 |  |  |  | m2 | 10.2 | 147.28 |  | 1502.26
81 | 0206010104 | 浮法平板玻璃 | 5mm |  |  | m2 | 177 | 32.58 |  | 5766.66
82 | 0207022701 | 翘角普通型 | 50×20×18cm |  |  | 套 | 20 | 182.07 |  | 3641.40
83 | 0301010102 | 水泥 | 32.5级 |  |  | kg | 52954.908 | 0.27 |  | 14297.83
84 | 0301030100 | 白水泥 |  |  |  | kg | 520.5 | 0.72 |  | 374.76
85 | 0399000013 | 预制混凝土井、圈盖 |  |  |  | 套 | 30.3 | 180 |  | 5454.00
86 | 0402010806 | 普通成材 |  |  |  | m3 | 41.8035 | 2751.31 |  | 115014.39
87 | 0402060201 | 板条 | 8×30×1000 |  |  | 百根 | 35.39 | 47.17 |  | 1669.35
88 | 0405010105 | 毛竹 |  |  |  | 根 | 10.8 | 9.32 |  | 100.66
89 | 0499000013 | 圆木 |  |  |  | m3 | 57.22 | 2061.17 |  | 117940.15
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日
承包人供应材料一览表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
90 | 0499000077 | 周转木材 |  |  |  | m3 | 0.88 | 2964.98 |  | 2609.18
91 | 0501030001 | 角钢 |  |  |  | kg | 186.578 | 3.36 |  | 626.90
92 | 0501040003 | 圆钢(钢筋) |  |  |  | t | 0.379905 | 3288.01 |  | 1249.13
93 | 0501060100 | 钢板(综合) |  |  |  | t | 0.313185 | 3355.05 |  | 1050.75
94 | 0501081801 | 脚手钢管 |  |  |  | kg | 322.8 | 3.51 |  | 1133.03
95 | 0507030101 | 电焊条 |  |  |  | kg | 20.990025 | 4.3 |  | 90.26
96 | 0508030000 | 螺栓 |  |  |  | kg | 34.983375 | 6.17 |  | 215.85
97 | 0508091502 | 铁钉 |  |  |  | kg | 125.115 | 4.72 |  | 590.54
98 | 0508100402 | 自攻螺丝 | M4×15mm |  |  | 百只 | 10.35 | 2.04 |  | 21.11
99 | 0508130201 | 镀锌铁丝 | 8# |  |  | kg | 111 | 4.72 |  | 523.92
100 | 0508130202 | 镀锌铁丝 | 12# |  |  | kg | 1.8 | 4.97 |  | 8.95
101 | 0510020201 | 工具式金属脚手 |  |  |  | kg | 162.76 | 3.77 |  | 613.61
102 | 0510020302 | 底座 |  |  |  | 个 | 1.8 | 5.57 |  | 10.03
103 | 0510020402 | 扣件 |  |  |  | 个 | 55.2 | 5.57 |  | 307.46
104 | 0601030401 | 桐油 |  |  |  | kg | 99.21 | 22.72 |  | 2254.05
105 | 0602020400 | 内墙乳胶漆 |  |  |  | kg | 252 | 7.99 |  | 2013.48
106 | 0602040501 | 外墙乳胶漆 | (8303-1) |  |  | kg | 160 | 13.58 |  | 2172.80
107 | 0602041101 | 封闭乳胶底漆 | 8806-1 |  |  | kg | 44.8 | 18.87 |  | 845.38
108 | 0603050201 | 油漆溶剂油 |  |  |  | kg | 12 | 2.86 |  | 34.32
109 | 0605011601 | 塑料扣板 |  |  |  | m2 | 54.25 | 35 |  | 1898.75
110 | 0605011701 | 塑料扣板阴角线 | 30×30mm |  |  | m | 76.65 | 2.56 |  | 196.22
111 | 0607050101 | 石膏粉 | 325目 |  |  | kg | 55.3 | 0.39 |  | 21.57
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日
承包人供应材料一览表
工程名称：保障性租赁住房维修项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
112 | 0609011101 | 碳黑 |  |  |  | kg | 5.85 | 4.29 |  | 25.10
113 | 0609061201 | 801胶 |  |  |  | kg | 267.6 | 1.72 |  | 460.27
114 | 0609100602 | 二甲苯 |  |  |  | kg | 12.6 | 2.93 |  | 36.92
115 | 0610021302 | 石油沥青油毡 | 350# |  |  | m2 | 1083.125 | 2.54 |  | 2751.14
116 | 0611010101 | 防腐油 |  |  |  | kg | 10.815 | 1.47 |  | 15.90
117 | 0612020801 | 氧气 |  |  |  | m3 | 30.78537 | 2.12 |  | 65.26
118 | 0612021002 | 乙炔气 |  |  |  | m3 | 11.894348 | 7.66 |  | 91.11
119 | 0612070102 | 水 |  |  |  | m3 | 144.1345 | 4.57 |  | 658.69
合 计 | [9 empty] | 1137896.91
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月17日