# 招　标　文　件

项目名称：2026-2028年长防处内河闸站管护项目

标书编号：JSZC-320582-BSHC-G2026-0002

项目属性：服务类

张家港保税区汇采招投标代理有限公司

2026年4月

总  目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	15

第四章 项目需求	19

第五章 评标方法与评标标准	44

第六章 投标文件格式	47

- 投标邀请

- 2026-2028年长防处内河闸站管护项目JSZC-320582-BSHC-G2026-0002招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年5月8日13:30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目概况

项目名称：2026-2028年长防处内河闸站管护项目

项目编号：JSZC-320582-BSHC-G2026-0002

预算金额：155万元

最高限价：155万元

采购需求：张家港水务局长防处51座内河闸站的运行保洁管理服务，主要内容包括：闸站日常保洁、绿化养护、金属结构机电设备养护；管理用房及办公设施日常管理、巡查检查、隐患排查；无远控功能闸站的现场运行操作；全流程安全管理及突发情况应急处置；提供专业技术指导与技能培训。具体要求详见项目需求。

合同履行期限：服务期自合同签订之日起2年。

本项目不接受联合体投标。

- 供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- （2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

- （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

- （7）关于资格证明文件的书面承诺。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1本项目专门面向中小企业采购。

- 注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- 获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅窗口，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854。

4.售价：无

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年5月8日13：30(北京时间)

2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次招标不收取投标保证金。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：张家港市水务局

地址：张家港市人民中路60号国脉大厦

联系人：杨智杰

联系方式：0512-58952732

- 采购代理机构信息

名称：张家港保税区汇采招投标代理有限公司

地址：张家港市杨舍镇乘航骏腾大厦5楼

联系方式：0512-80156358

3.项目联系方式

项目联系人：王蕾

联系电话：0512-80156358

- 投标人须知

  - 总则

- 招标方式

  - 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 合格的投标人

  - 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

  - 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 适用法律

  - 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

  - 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商在签订采购合同前向采购代理机构付清。

  - 代理费用收取方式：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算:即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000 万元内 0.8%，差额定率累进法的70%计算，不足叁仟元以叁仟元计算。

  - 收费金额：本项目代理服务费14735元。

- 招标文件的约束力

  - 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

  - 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件有以下部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区汇采招投标代理有限公司联系解决。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清及修改

  - 在投标截止时间前。张家港保税区汇采招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

  - 张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区汇采招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

  - 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 投标函和开标一览表

  - 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 投标配置与分项报价表或经费测算明细表

  - 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

  - 标的物

    - 采购人需求的相关服务等。

    - 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

  - 投标货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

  - 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

  - 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

  - 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 投标人情况介绍

  - 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 投标保证金

  - 本次招标不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标有效期为张家港保税区汇采招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，张家港保税区汇采招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区汇采招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 投标文件签署

  - 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 投标文件的制作、上传、提交

- 投标文件的制作

  - 电子投标文件的递交

- 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止日期

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交

  - 张家港保税区汇采招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

  - 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

  - 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

  - 开标与评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

  - 开标后，张家港保税区汇采招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  - 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

  - 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 评标过程的保密与公正

  - 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

  - 在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区汇采招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 投标的澄清

  - 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

  - 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

- 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

  - 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 对投标文件的初审

  - 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 资格性审查：采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

      - 关于信用查询：

        - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

        - 查询时间：投标文件提交截止时间。

        - 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

    - 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

  - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

  - 启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求

    - 根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

  - 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

  - 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

  - 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

  - 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 28.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 28.6.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 在评审报告中进行记录。

- 无效投标条款和废标条款

  - 无效投标条款

    - 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

    - 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

    - 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

    - 投标文件中任何有选择的报价；

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；

    - 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

    - 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

    - 投标人被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

    - 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

    - 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的或未通过符合性审查的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

    - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

  - 废标条款

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

  - 定标

- 确定中标单位

  - 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

  - 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；

- 质疑

  - 质疑形式

    - 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港保税区汇采招投标代理有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

    - 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权不予受理。

    - 质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

    - 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

    - 质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权不予受理。

  - 特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区汇采招投标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

  - 其他

    - 采购人或张家港保税区汇采招投标代理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 中标通知书

  - 在中标结果确定后2个工作日内，代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 授予合同

- 签订合同

  - 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 货物和服务的追加、减少和添购。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

  - 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 履约保证金

  - 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的0％。

  - 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

- 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区汇采招投标代理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

六、货款支付

6.1 结付程序：

6.2结付期限：

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：      （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目服务工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

（9）合同执行期间，甲方如有闸站增加或减少，应提前一个月通知乙方，如增加则参考类似闸站报价确定价格，如减少则扣除相应报价。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)乙方应严格按照已确认的运行养护管理实施方案进行，并应无条件地接受甲方的监督和检查，若发现有不符合养护及控制运用要求或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由甲方发出整改通知，乙方应无条件接受，并做到及时整改。如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6)乙方需具备自动化办公、日常管理和巡检能力。

(7)乙方必须规范用工，签订用工合同

(8)本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、采购代理机构、张家港市政府采购管理中心各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 代理机构：张家港保税区汇采招投标代理有限公司 | 张家港市政府釆购管理中心（备案章） |

- 项目需求

- 清单

- 1、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2028年长防处内河闸站管护项目 | 1 | 项 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

### 2、核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

4、绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行管理服务 | 1.1 运行管理服务范围 |
|  |  | 1东莱西套闸、2锦绣花园水闸、3斜桥中心河水闸、4纪澄河水闸、5跃进河水闸、6万红港水闸、7百桥路东水闸、8一支河西闸站、9福前套闸、10曹泾河泵站、11弯背塘引水泵站、12西长泾闸站、13怡景湾调水泵站、14弯背塘排水泵站、15南苑路南河闸站、16奚浦塘节制闸、17长黄港闸站、18一支河东闸站、19二支河闸站、20小城河泵站、21东长泾闸站、22花园浜闸站、23范港闸站、24谷渎港闸站、25华塘河闸站、26盐铁塘东水闸、27一干河橡胶坝、28黄泗浦橡胶坝、29盐铁塘西水闸、30暨阳湖调水泵站、31新沙河闸站、32东横河枢纽、33东横河西控制工程、34后塍套闸、3.南横套水闸、36太字圩南闸站、37锦丰套闸、38东莱东套闸、39鹿苑套闸、40三丈浦泵闸站、41七干河西节制闸、42西旸套闸、43小河坝泵闸站、44梁丰河泵闸站、45杨舍钢坝闸、46朝东圩港水闸、47北新丰河闸站、48华妙河水闸的运行管理服务。 |
|  |  | 1.2 保洁服务内容 |
|  |  | 管理人员无须24小时在岗，对管理设施、设备、管理区域内的保洁，安全巡查管理等。 |
|  |  | 1.2.1保洁服务要求 |
|  |  | 内河闸站保洁，中标后，中标人应及时做好交接工作（设备检查移交、工具检查移交、生活设施移交等），投标人在满足本标书所明确的委托保洁养管理要求的基础上，应根据保洁养护管理规范及自身的养护管理经验，结合实际情况，认真做好内河闸站保洁服务工作，确保安全、高效运行。 保洁服务要求：保洁频率不低于7天一次，现场卫生记录表（投标人负责制作）填写及时，保洁器具准备齐全（投标人负责），办公场所外墙无积灰、窗明几净；工作场所无死角、蜘蛛网，地面保持洁净；周边环境整洁、干净、无杂草等；保洁及打捞后产生的垃圾应及时清运（投标人负责）；达到符合约定的全面保洁要求。 （1）闸站管理区域环境的全面卫生保洁。 （2）闸站工作生活场所内环境的日常维护保洁。 （3）闸站拦污栅口漂浮物的打捞、清理、保洁。 （4）闸站管理房周围及时清除杂草、清理、保洁，绿化带垃圾清理、保洁。（5）为保障工程的运行管理要求，严格遵守采购人要求做好保洁服务。 （6）遇到紧急情况，需无条件配合管理单位及时赶赴现场进行处理。 （7）严格执行采购人制定的各项规章制度、管理细则，服从采购人管理，认真做好各项控制运用等台账记录。 |
|  |  | 1.3 绿化养护服务内容 |
|  |  | 做好绿地养护台账，中标后，中标人应及时做好绿地交接工作，熟悉、明确各自养护区域，防止在后续养护中出现无人管理区域、养护范围模糊等现象。交接时做好影像资料备份。 绿地养护质量标准要求：《张家港市公共绿地养护技术规范》。 （1）修剪：绿篱、绿球及时修剪，做到整齐划一；草坪修剪平坦，高度控制在10CM以下；大小乔灌木修剪，要因树而异，讲究艺术，着重修剪好内膛枝、徒长枝、病虫枝、枯枝败叶等。修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场整洁。 （2）抗旱排涝：要根据季节、天情、苗木旱情及时做好抗旱浇水工作，同时保证雨季绿地排水畅通，确保无因干旱或积水而造成的树木花草生长不良或死亡现象。 （3）草坪管理：及时清除草坪地内杂草，修剪平整。适当施肥，保证草坪色泽正常，生长良好，不得使用除草剂。草坪覆盖度不得少于95%，集中空秃不得大于1平方米。 （4）突击扶正培土：暴雨大风过后要立即巡查，及时扶正倾斜、倾倒树木，培好土，确保不造成树木死亡。 （5）病虫防治：经常观察病虫害发生动态，及时做好防治工作。喷药防治要采用无公害、高效低毒的化学药剂，并做到用药配比正确，安全操作，不发生药害。另外对天牛、蚧壳虫等害虫要采用人工捕捉与化学防治相结合的综合防治措施，确保把病虫危害控制到最低限度。 （6）卫生保洁：绿地内常年保持整洁，管护人员必须及时清除绿地内的垃圾、杂物。 （7）绿化完整性：绿地内要常年派专人巡查，确保无乱搭、乱建及水、电、通讯管道开挖等人为侵占、破坏绿地行为，一旦发现要及时向主管领导报告，并配合一起查处。 （8）采购人交代的临时任务。 |
|  |  | 1.3.1 绿化养护服务要求 |
|  |  | 投标人应根据相关绿化养护行业标准、本项目的绿化养护要求和投标人在投标文件中所作的承诺，对管理区域进行养护。绿化养护作业中应严格按照绿化技术操作规程实施，加强作业人员的安全防范意识。特别是堤防段、闸站绿化作业，行道树修剪及高空作业等安全文明施工，机械的安全使用、农药的安全使用、安全用电及公共绿地防火。 期间采购人要求加强绿化养护需及时响应。 除此以外，投标人还需按闸站绿化落实安全措施、安全防护设施，按需进行合理配备，加强养护人员日常安全教育工作。 （1）作业工人作业时必需穿着安全警示服装，临水作业穿戴救生衣救生绳。 （2）高温天气有防暑降温等安全措施。 （3）养护工人车辆不违停，如作业需要停放的应设立安全警示牌。 （4）正常养护作业期间现场管理到位，不发生人员伤亡事故并为养护工人购买人身意外保险。 |
|  |  | 1.4 运行服务内容 |
|  |  | 运行管护服务内容（不仅限于）：投标人须根据工程实际情况编制详细的运操作手册，内容应包括闸门、启闭机、机电设备等操作流程等（中标后半年内编制完成），负责对新职工上岗前进行不低于三次的岗前培训（涉及操作、运行（控制运用）、安全、养护等），不低于每三月一次的安全培训管理等。运行管理人员不需24小时在岗，负责对管理区域内闸站设施、设备、上下游河道的安全巡查管理等。 |
|  |  | 1.4.1 运行服务要求 |
|  |  | 中标后，中标人应及时做好交接工作（设备检查移交、工具检查移交、生活设施移交等等），投标人在满足本标书所明确的委托运行管理要求的基础上，应根据运行养护管理规范要求及自身的运行管理经验，结合实际情况，提出完整、可靠、全面有效的运行养护管理方案，确保安全、高效运行。同时做好安全生产、安全防护工作。 按要求做好控制运行： （1）需24小时响应采购人闸站的运行需求，期间采购人要求人员入住现场需及时响应，入住人员需自行准备好各种生活必需品。运行人员需按运行调度计划和调度指令执行。 （2）对新职工上岗前不低于三次的岗前培训（涉及操作、运行（控制运用）、安全、养护等）需有培训招标及文字记录，具有单独操作运行能力后方可上岗，须熟悉水闸控制运用计划或调度方案，严格执行管理处调度指令进行引排，不违令调度。 （3）严格执行管理处制定的各项管理标准、管理制度、管理流程。 （4）做好闸站及其他相关机电设备的日常操作、检查、维护等工作，控制运行期间，及时发现故障，及时汇报，每月进行详细检查形成图文报表。 （5）加强工程检查维护，及时消除安全隐患，加强针对工程的各项操作规程学习，严格按照规程谨慎操作，服从采购人管理，牢固树立安全第一预防为主的原则，遵章守纪确保工程安全运行。 |
|  |  | 1.5 巡查检查服务内容 |
|  |  | （1）日常加强工程管理范围的巡查，确保工程设施设备完好、无新建违章；各种标志标牌无丢失、无损坏；水位测量设施清晰可见、清洁无损坏； （2）加强警戒区内管理宣传，及时制止停泊船只、游泳、捕鱼等影响水闸、泵站运行安全的行为；对管理范围内水事违法活动及时阻止并及时汇报，并形成记录； （3）加强堤防管理范围内管理宣传，及时制止违章、种植、捕鱼等影响水利工程运行安全的行为，及时汇报；对堤防工程进行检查，发现损坏及时汇报； （4）按要求做好巡查检查台账记录。 |
|  |  | 1.5.1 巡查检查要求 |
|  |  | 1.5.1.1 巡查频率 详见招标文件第四章/其他部分/长防处内河闸站运行保洁服务项目巡查表。如有闸站需要新增巡查工作，中标人需服从采购人的安排，且费用包含在本次报价中，投标人自行考虑其中风险。 1.5.1.2 巡查要求 （1）做好对闸站管理区域的工程检查、管理设施巡查，及时消除安全隐患，加强针对闸站工程的各项制度、操作规程学习，严格按照规程操作，牢固竖立安全第一预防为主的原则，遵章守纪确保枢纽安全运行。 （2）按规定做好闸站水工建筑物及机电设备金属结构的检查巡视工作，及时处理常见故障，确保正常运行。及时提出设备维修养护建议供采购人参考，以确保设备完好及正常运行。 （3）加强闸站、堤防管理范围内的巡查，做好巡查检查记录，及时制止侵占、垦种、乱停泊、钓鱼、捕鱼等行为并汇报上级，发现现场存在的重大险情要及时报告项目负责人，并及时上报业主处理。 （4）查看闸站上下游河道的水质情况，发现水质异常及时运行闸站设备，改善水质，并及时上报。 （5）每月一次水利工程的详细检查，涉及到机电设备检查需由电工来进行检查，电工需持证上岗对设备较熟悉。 （6）巡查工作期间，重点排查各类安全隐患；对排查发现的隐患问题，须及时填报在线报表，待隐患整改完成后，按规定予以销号或归档处理。 |
|  |  | 1.6 安全管理服务内容 |
|  |  | （1）安全管理应符合闸站运行管理要求，建立健全安全生产责任制、工程运行、安全检查、维修养护、隐患排查、防火、安全用电等方面的安全管理制度及登记建档制度，制定各类事故应急预案、抢险预案及措施。按照有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理。指导并协助采购方的安全生产标准化建设，建立健全安全生产管理体系。 （2）健全安全管理制度体系、并按照各项安全管理执行、落实，明确岗位责任。建立事故报告和应急响应机制。明确各项应急预案、抢险预案岗位责任，落实各项措施。每年开展不少于一次应急演练，两次消防安全演练。 （3）按照安全生产标准化的要求做好危险源的识别及动态管理、隐患排查治理，落实管控措施，做好安全检查及隐患排查（每月不少于一次）。 （4）对发现的安全隐患及时采取必要处置，并立即上报采购人，做好相应工程安全检查、隐患排查等台账记录。突发事件后应启动应急措施，及时恢复工程正常运行，未果断采取应急措施造成的损失由中标人赔偿。 （5）定期做好闸站内消防设备、安全用具、专用工具的清点、登记、检查并落实防火、防爆、防暑等措施。发现不符合使用条件的设备用具及时通知采购人更换。 （6）指导协助采购人进行工程管理范围划定，界桩和公告牌布置，对工程及管理范围、保护范围进行管理和巡查。发现违章行为采取有效措施予以制止并及时上报。 （7）按照规定开展定期检查、专项检查、安全检查工作，并形成检查报告。 （8）指导协助采购人进行相关防汛管理，建立防汛体系，防汛组织机构，防汛责任。 （9）未经采购人同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。 （10）使用闸站自动化控制系统应按照设置的安全级口令进行，不能越权操作。不能擅自安装软件或擅自进入外网。历史数据应定期备份并存档。 |
|  |  | 1.7 技术指导服务内容 |
|  |  | 1.7.1 培训及技术指导 （1）提供闸站工程技术指导。针对每次检查考核后提出的存在问题进行业务指导进行整改及回复。针对上级来文中涉及闸站运行及技术方面的内容进行指导回复，必要时编辑相关回复内容。根据采购人要求，在24小时内派专家至现场闸站对设备检修、运行故障等提供技术指导，提供有效的评估、建议或维修方案。如涉及培训等业务需响应。 |
|  |  | 1.8 资料编制、收集和管理服务内容 |
|  |  | （1）调度指令、工程运行、主机组、电气设备等运行资料记录齐全，各类检查资料齐全，表式应符合规范要求，分期、分类整理，按照采购人要求移交给采购人档案管理人员。如需现场保存的现场及时收集整理好。 （2）根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况，更新完善闸站运行管理工作手册、操作规程等。 （3）每月25日前，向采购人提交当月《管理月报》，主要内容至少包含工程大事记、工程运行情况及工程运行统计、重要管理活动、人员出勤考核情况、工程检查情况、安全检查情况、隐患排查情况、建议中标人注意的事项。 （4）按照采购人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息 （5）服务期结束后，必须将全部资料移交采购人。 |
|  |  | 1.9 其他说明 |
|  |  | 采购人进行远程调控的闸站，如出现远控无法控制的情况，投标人需及时响应对上述泵闸站进行现场运行，投标人需掌握上述闸站的现场运行操作能力。涉及到高压进线停、送电由投标人负责。 |
| 2 | 金属结构机电设备养护 | 2.1 金属结构机电设备养护范围 |
|  |  | 1东莱西套闸、2锦绣花园水闸、3斜桥中心河水闸、4纪澄河水闸、5跃进河水闸、6万红港水闸、7百桥路东水闸、8一支河西闸站、9福前套闸、10曹泾河泵站、11弯背塘引水泵站、12西长泾闸站、13怡景湾调水泵站、14弯背塘排水泵站、15南苑路南河闸站、16奚浦塘节制闸、17长黄港闸站、18一支河东闸站、19二支河闸站、20小城河泵站、21东长泾闸站、22花园浜闸站、23范港闸站、24谷渎港闸站、25华塘河闸站、26盐铁塘东水闸、27一干河橡胶坝、28黄泗浦橡胶坝、29盐铁塘西水闸、30暨阳湖调水泵站、31新沙河闸站、32东横河枢纽、33东横河西控制工程、34后塍套闸、35南横套水闸、36太字圩南闸站、37锦丰套闸、38东莱东套闸、39鹿苑套闸、40三丈浦泵闸站、41七干河西节制闸、42西旸套闸、43小河坝泵闸站、44梁丰河泵闸站、45杨舍钢坝闸、46朝东圩港水闸、47北新丰河闸站、48华妙河水闸、49北中心河节制闸、50乐余套闸、51常沙河西闸的设备养护服务。 |
|  |  | 2.2 金属结构机电设备养护服务内容 |
|  |  | 详见招标文件第四章/其他部分/2026-2028年长防处内河闸站金属结构机电养护项目报价表。 |
|  |  | 2.3 金属结构机电设备养护服务要求 |
|  |  | 2.3.1 总体要求 （1）闸站金属结构机电设备设施养护具体标准和要求参照《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《水利工程管理考核标准》、《GBT 14173-2008 水利水电工程钢闸门制造》、《SL74-2013 水利水电工程钢闸门设计规范》、《SL105-2007水工金属结构防腐蚀规范》等要求执行。 （2）根据金属结构机电设备养护要求及制定养护计划并报知釆购人。按计划按要求配合采购人开展定期、安全等各项检查,定期开展设施设备养护。集中对启闭机、滚滑轮、钢丝绳、传动装置、钢闸门、控制柜等闸站金属结构机电设备进行检查、清洁、紧固、注油、防腐出新、整理及调试等,确保闸站设备设施正常运行。 （3）依法规范用工,供应商应组织具有一定养护经验并有相应作业资质的人员开展养护工作。在养护时,应操作不当或养护不到位不及时而造成运行事故或损失,供应商应自行承担责任。对于涉及低压、高压及特种设备等养护时，需要提供相应的证件，包括高压电工证、高处作业（高处安装、维护、拆除）、电工证、焊接与热切割作业（熔化焊接与热切割作业）等证件。 （4）养护作业情况,要有详细记录,涉及临水作业、高空作业、密闭有限空间作业等，保养方案经采购人和监理人批准后,才能进行养护工作。 （5）在养护作业中，发现金属结构机电设备设施发生新故障（不属于本次采购项目中）,应立即报知釆购人，闸站养护应考虑水位情况及日常引排水调度任务，需由采购人确认同意后才能施工。 （6）养护过程中应文明施工、安全施工，现场用电、用气等必须满足规范要求，配带好防护安全工具（防坠落防砸伤防触电防爆防火等），有可靠安全防护设备，安全应急预案，施工过程安全由采购方安全员负责，不盲目施工。对于可能涉及污染环境的施工，需做好防范措施和应急清理能力才能施工。养护过程必须对相应的设备、地面、墙面等做好保护工作，由养护施工造成的损坏应及时修补，做好周围卫生保洁工作。更换下来的旧设备、油液等需按采购人要求无条件负责处理。 （7）做好各项资料台帐的记录,记录应清晰、完整。项目完工后10天内提交养护保养报告,保养报告中需提供:①保养前后对比图片，人员作业照片,不少于三张；②收集整理保养后的设备压力、间隙、阻值等保养项目规定测量的数据。如缺少相应照片，将视为项目未完成，保养后由甲方按规定组织验收,验收合格后签发验收单。 （8）养护需满足甲方工程管理要求，配合采购人做好其他下达的工作任务。 （9）加强内部管理，每月组织安全和业务培育一次，需提供培训资料让监理审核。 （10）养护过程中，应对现场及周边环境可能产生的污损提前做好防护措施；养护结束后，中标单位应清理养护时产生的废弃物、垃圾，并妥善处理，闸站室内应恢复清洁，设备表面无油污。 2.3.2日常养护 （1）对工程机电设备进行常规的检查和保养： 1）养护标准：所有设备检查调试，除尘去污，零星锈蚀的防腐，转动部件润滑，易损件及耗材的更换，冷却液、液压油（液压油日常养护中油液补充甲供）的补充。 2）养护频率：日常养护内河闸站每半年一次。对不满足养护频次的，需在规定时间内补足，并将加扣养护项目的百分之十的费用作为处罚。 3）具体养护标准参照《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》、《江苏省水利工程管理考核办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》、《起重机钢丝绳 保养、维护、检验和报废》、《水利水电工程启闭机制造安装及验收》、《水工金属结构防腐蚀规范》等规定执行。 2.3.3金属结构机电设备养护年度结束后，采购人会对中标单位进行审计验收。 |
| 3 | 考核 | 3.1 运行管理服务管理考核评分标准（以所有管理对象作为考核单位） |
|  |  | 详见招标文件第四章其他部分考核评分标准（以所有管理对象作为考核单位）。 |
|  |  | 3.2 考核办法 |
|  |  | 合同签订生效后，十个工作日内采购人将对中标人进行第一次抽查考核，如第一次考核平均分数低于八十五分，五个工作日内采购人将对中标人进行第二次抽查考核，两次以上考核平均分数均低于八十五分的，采购人有权单方面终止中标人的运行管理资格。如发生终止中标人的运行管理资格，采购人将对本项目再次进行招标，直到下一次招标完成后，确定新中标人能够满足采购人运行要求，这段时间内产生的费用，由中标人承担。 中标人经过考核满足采购人需求后，采购人通过制定的考核计划对中标人进行的考核，确定中标人履行合同的情况。年度累积两次以上考核平均分数低于八十五的，采购人有权单方面终止中标人的运行管理资格。对于检查出的问题记录并拍照留存，属于供应商问题的及时通知供应商相关负责人，明确整改期限，落实整改措施，检查整改效果。 |
|  |  | （1）依据各类台账，每季度对48座内河闸站进行全覆盖评分。作为服务费核算及支付的主要凭证。 （2）汇总表基于单站考核表数据汇总，支付比例依据每个闸站得分综合核算，扣款部分在当季服务费中体现。 （3）因人员配备、巡查频次、应急处置等需严格按照合同执行，考核结果同时作为续约和履约评价依据。 （4）支付依据、整体评价 一票否决项（当季度考核直接不合格，支付比例降至80%并限期整改）： ①发生安全生产责任事故（人员伤亡、设备严重损坏、影响防汛安全）； ②因管理不到位被市级及以上部门通报批评； ③瞒报、漏报、迟报重大安全隐患或突发事件。 季度支付比例标准（基于各闸站考核平均分挂钩支付）： ≥90分 → 100%支付该闸站对应季度费用；80~89分 → 95%；70~79分 → 90%；<70分或一票否决 → 80%且限期整改，复查合格后方可恢复全额。 |
| 4 | 人员要求 | 4.1投标人拟投入本项目项目负责人具有水利水电工程师中级及以上职称或水利水电工程二级建造师证书（如有）。 岗位职责：负责管理运行人员、分派任务；具备站闸技术管理工作能力、处理应急突发状况能力；审查工程运行、工程检查、工程评级、工程养护、金属结构机电设备维修、安全用具检测、安全管理等各类台账；汇总处理上报问题。负责对接采购单位，完成采购单位及上级主管部门安排的与站闸委托管理相关的其它工作。 投标人拟投入本项目的技术负责人具有机械或机电工程师中级及以上职称或机电工程二级建造师证书（如有）。 岗位职责：协助项目负责人管理运行人员、分派任务、对接采购单位；负责站闸技术管理工作；负责汇总整理工程运行、工程检查、工程评级、工程养护、金属结构机电设备维修、安全用具检测、安全管理等各类台账；汇总处理上报问题。有突发任务时，服从调配，有持续性降雨、强降雨、台风等汛情险情时，全天候配合采购单位工作。 |
|  |  | （3）投标人投入本项目的电工人员须有1名高压电工和1名低压电工。投标人须在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近期社保证明，不提供将作无效标处理。 （4）投标人拟投入本项目的运行、保洁、金属机电养护、绿化养护人员12人以上（含高低压电工2名），具有注册安全工程师证书（如有）。 |
|  |  | 4.2 运行服务项目人员配置原则 |
|  |  | （1）投标人需为所有人员购买人身保险或承诺中标后购买，提供承诺函（格式自拟），所配置的人员的能力与岗位相适应，并满足闸站运行管理的需要，所配置的人员必须为中专或高中以上文化程度，需掌握基础的电脑、机电操作技能。 （2）身体健康，遵守规章制度，服从领导，责任心强； （3）在专业技术或技术工种方面具有一定工作经验。 |
|  |  | 4.3 保洁服务项目人员配置原则 |
|  |  | （1）投标人需为所有人员购买人身保险或承诺中标后购买，提供承诺函（格式自拟）。 （2）身体健康，遵守规章制度，服从领导，责任心强。 中标人中标后需立即组织管养人员入场，熟悉设施设备，满足运行要求。 |
| 8 | 其他要求 | 8.1 中标人职责 |
|  |  | （1）中标人根据国家及江苏省有关法律、法规，制定符合要求的管理运行实施方案。对其受委托运行管理项目的安全运行负全部责任； （2）如由于中标单位人员的操作失误，造成设施、设备损坏，则由中标人承担相应赔偿责任； （3）中标人应充分体现其一流的管理水平，具有完善的日常考核办法、员工激励机制及监督机制，确保所有投入的工作人员能尽职尽责，并服从采购人管理。如因中标人运行管理人员没有执行采购人的管理规定，在采购人组织的考核中，考核成绩在考核分（90分）以下，则依据采购人制定的有关考核办法对中标人进行处理。 （4）中标人应严格按照已确认的运行养护管理实施方案进行，并应无条件地接受采购人的监督和检查，若发现有不符合养护及控制运用要求或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由采购人发出整改通知，中标人应无条件接受，并做到及时整改。 （5）在工程管理范围内发生的所有事故，按规定上报采购人。 （6）中标人需具备自动化办公、日常管理和巡检能力。 （7）本委托运行管理项目操作运用中所需的日常办公用品、生活设施易耗品（如燃气灶、液化气、锅碗、床上用品等）等均由中标人自行提供，生活设施、电器（床、电视机、冰箱、空调、热水器等）由采购人按同类型闸站标准提供，涉及到日常水电损坏维修由中标人承担。 |
|  |  | 8.2 委托管理原则 |
|  |  | （1）本项目确定中标人后，由采购人与中标人签订管理合同，中标人不得分包、转包，一经发现，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的一切经济损失均由中标人承担； （2）签订委托管理合同的同时，与采购人签订安全生产协议书； （3）中标人在服务中产生的各种信息、资料，应按采购人要求上报；须登记保存的资料应妥善保存。 |
|  |  | 8.3 安全管理 |
|  |  | （1）投标人应建立日常安全管理制度，提高业务水平和操作技能，制定操作规程，并严格执行。投标人平时应组织相关作业人员熟悉作业环境，要求作业人员不冒险作业。 （2）投标人应建立安全事故处置方案，内容应包含安全防范制度、发生事故时处置措施、事后追责等。如作业过程中发生人员落水，设施设备毁损，人员意外伤害及纠纷人员等安全事故时最大限度保证人员安全。发生事故后的一切责任由投标人承担。 |
|  |  | 8.4 综合协调 |
|  |  | 投标人应通过对现场的深入了解，结合实际情况，坚决服从采购人与各协调单位的调度，满足采购人对整个项目的统一 领导、统一布局的要求，确保运行、保洁工作有条不紊地进行。遇到上级部门检查时，具备紧急协调能力，建立紧急协调机制。 |
|  |  | 8.5 垃圾清运 |
|  |  | 投标人需考虑垃圾清运所需其他相关工具、运输里程，垃圾运至环卫指定地点处理，并制定可行的方案。 |
| 9 | 其他说明 | （1）投标人2023年以来（以签订日期为准），具有类似项目业绩。 （2）投标人根据项目需求制定本项目的投标人针对本项目提供的内部管理方案，包含人员配置、考核机制、监督机制、各岗位培训制度。 （3）投标人根据项目需求制定本项目的进退场交接方案，包含交接程序、档案资料、岗前人员培训、设施设备等。 （4）投标人须提供针对本项目的报价明细表（盖章），格式见招标文件第四章/其他部分/2026-2028年长防处内河闸站管护项目报价表、2026-2028年长防处内河闸站金属结构机电养护项目报价表。各分项报价总金额应与开标一览表一致。不提供将认定为无效投标，投标人可自行勘查现场后综合报价。 |

- 商务条款

- 1.服务期限

1.1服务期限

服务期自合同签订之日起2年。

2.货款支付

2.1结付程序

中标人按本合同内容合格地履行服务义务后，凭发票等相关资料到采购单位办理结算手续。

2.2、结付期限

（1）保洁、运行及绿化养护服务部分

合同签订生效后，采购人支付对应部分合同金额的20%作为预付款，每三个月按考核一次，按考核结果支付当季服务费。

（2）金属结构机电设备养护部分

合同签订生效后，采购人支付该部分合同金额的30%作为预付款，完成2026年度养护后支付当年实际工作量的70%，待服务期结束并验收完成后支付余款。

3.投标货币

3.1投标货币

人民币

- 其他部分

附件1：2026-2028年长防处内河闸站管护项目报价表

2026-2028年长防处内河闸站管护项目报价表

| 序号 | 名称 | 工程类别 | 工程级别 | 运行费用 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莱西套闸 | 水闸 | 小 |  |  | 无远控 |
| 2 | 锦绣花园水闸 | 水闸 | 小 |  |  | 无远控 |
| 3 | 斜桥中心河水闸 | 水闸 | 小 |  |  | 无远控 |
| 4 | 纪澄河水闸 | 水闸 | 小 |  |  | 无远控 |
| 5 | 跃进河水闸 | 水闸 | 小 |  |  | 无远控 |
| 6 | 万红港水闸 | 水闸 | 小 |  |  | 无远控 |
| 7 | 百桥路东水闸 | 水闸 | 小 |  |  |  |
| 8 | 一支河西闸站 | 闸站 | 小 |  |  |  |
| 9 | 福前套闸 | 水闸 | 小 |  |  |  |
| 10 | 曹泾河泵站 | 泵站 | 小 |  |  |  |
| 11 | 弯背塘引水泵站 | 泵站 | 小 |  |  |  |
| 12 | 西长泾闸站 | 闸站 | 小 |  |  |  |
| 13 | 怡景湾调水泵站 | 泵站 | 小 |  |  |  |
| 14 | 弯背塘排水泵站 | 泵站 | 小 |  |  |  |
| 15 | 南苑路南河闸站 | 闸站 | 小 |  |  |  |
| 16 | 奚浦塘节制闸 | 水闸 | 中 |  |  |  |
| 17 | 长黄港闸站 | 闸站 | 中 |  |  |  |
| 18 | 一支河东闸站 | 闸站 | 中 |  |  |  |
| 19 | 二支河闸站 | 闸站 | 中 |  |  |  |
| 20 | 小城河泵站 | 泵站 | 中 |  |  |  |
| 21 | 东长泾闸站 | 闸站 | 中 |  |  |  |
| 22 | 花园浜闸站 | 闸站 | 中 |  |  |  |
| 23 | 范港闸站 | 闸站 | 中 |  |  |  |
| 24 | 谷渎港闸站 | 闸站 | 中 |  |  |  |
| 25 | 华塘河闸站 | 闸站 | 中 |  |  |  |
| 26 | 盐铁塘东水闸 | 水闸 | 中 |  |  |  |
| 27 | 一干河橡胶坝 | 水闸 | 中 |  |  | 无远控 |
| 28 | 黄泗浦橡胶坝 | 水闸 | 中 |  |  | 无远控 |
| 29 | 盐铁塘西水闸 | 水闸 | 中 |  |  |  |
| 30 | 暨阳湖调水泵站 | 泵站 | 中 |  |  |  |
| 31 | 新沙河闸站 | 闸站 | 大 |  |  |  |
| 32 | 东横河枢纽 | 水闸 | 大 |  |  |  |
| 33 | 东横河西控制工程 | 水闸 | 大 |  |  | 无远控 |
| 34 | 后塍套闸 | 水闸 | 大 |  |  | 无远控 |
| 35 | 南横套水闸 | 水闸 | 大 |  |  | 无远控 |
| 36 | 太字圩南闸站 | 闸站 | 大 |  |  |  |
| 37 | 锦丰套闸 | 水闸 | 大 |  |  | 无远控 |
| 38 | 东莱东套闸 | 水闸 | 大 |  |  | 无远控 |
| 39 | 鹿苑套闸 | 水闸 | 大 |  |  | 无远控 |
| 40 | 三丈浦泵闸站 | 闸站 | 大 |  |  |  |
| 41 | 七干河西节制闸 | 水闸 | 大 |  |  | 无远控 |
| 42 | 西旸套闸 | 水闸 | 大 |  |  | 无远控 |
| 43 | 小河坝泵闸站 | 闸站 | 大 |  |  |  |
| 44 | 梁丰河泵闸站 | 闸站 | 大 |  |  |  |
| 45 | 杨舍钢坝闸 | 水闸 | 大 |  |  |  |
| 46 | 朝东圩港水闸 | 水闸 | 大 |  |  |  |
| 47 | 北新丰河闸站 | 闸站 | 大 |  |  |  |
| 48 | 华妙河水闸 | 水闸 | 大 |  |  |  |
|  | 合计（1年费用） |  |  |  |  |  |
|  | 合计（2年费用） |  |  |  |  |  |

注：依据闸站设施的管理复杂程度，制定了客观的分类标准

大闸站：设有大型管理房，需专人常驻或高频次巡检，设备多，管理责任重。

中闸站：建有设备房（如配电、监控室），需定期专业巡检与维护。

小闸站：户外露天结构，以定期巡查为主，运维需求相对简单。

附件2：2026-2028年长防处内河闸站金属结构机电养护项目报价表

2026-2028年长防处内河闸站金属结构机电养护项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 东莱西套闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二 | 锦绣花园闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三 | 斜桥中心河闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四 | 纪澄河闸（横拉门） |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测）3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 五 | 跃进河闸（横拉门） |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测）3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 六 | 万红港闸（横拉门） |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测）3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 七 | 百桥东路闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测）3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 八 | 一支河西闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、螺杆启闭机养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位及皮带、绝缘测量、防护罩整理清洁） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 九 | 福前套闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 十 | 曹泾河泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、水泵及管道（检查紧固，每月绝缘检测） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 十一 | 弯背塘引水泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、水泵及管道（检查紧固，每月绝缘检测） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 十二 | 西长泾闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、螺杆启闭机养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位及皮带、绝缘测量、防护罩整理清洁） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 十三 | 怡景湾调水泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、水泵及管道（检查紧固，每月绝缘检测） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 十四 | 弯背塘排水泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、螺杆启闭机养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位及皮带、绝缘测量、防护罩整理清洁） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 十五 | 南苑路南河闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、螺杆启闭机养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位及皮带、绝缘测量、防护罩整理清洁）3、提篮格栅（每月至少提升检查1次，及时清理杂物，每月绝缘检测）阀门（每半年检查 1 次） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 十六 | 奚浦塘节制闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 十七 | 长黄港闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、配电房、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，整理线路）2、螺杆启闭机养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位及皮带、绝缘测量、防护罩整理清洁）3、蝶阀养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位）4、集水井水泵检查（绝缘、保护） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 十八 | 一支河东闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、螺杆启闭机养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位及皮带、绝缘测量、防护罩整理清洁） 3、轴流泵养护（紧固，调整，加油润滑，绝缘检测，填料更换 | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 十九 | 二支河闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、螺杆启闭机养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位及皮带、绝缘测量、防护罩整理清洁）3、蝶阀养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二十 | 小城河泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、螺杆启闭机养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位及皮带、绝缘测量、防护罩整理清洁）3、集水井水泵检查（绝缘、保护） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二十一 | 东长泾闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、螺杆启闭机养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位及皮带、绝缘测量、防护罩整理清洁）3、轴流泵养护（紧固，调整，定期加油润滑，绝缘检测，填料更换） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二十二 | 花园浜泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、螺杆启闭机养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位及皮带、绝缘测量、防护罩整理清洁） 3、轴流泵养护（紧固，调整，定期加油润滑，绝缘检测，填料更换） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二十三 | 范港闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、轴流泵养护（紧固，调整，定期加油润滑，绝缘检测，填料更换） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二十四 | 谷渎港闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、室外配电房、变压器、低压配电柜及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路）2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、轴流泵养护（紧固，调整，定期加油润滑，绝缘检测，填料更换）4、集水井水泵检查（绝缘、保护） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二十五 | 华塘河闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二十六 | 盐铁塘东节制闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二十七 | 一干河橡胶坝 |  |  |  |  |
| 1 | 1、室外配电房、变压器、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、蝶阀养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位）3、集水井水泵检查（绝缘、保护） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二十八 | 黄泗浦橡胶坝 |  |  |  |  |
| 1 | 1、室外配电房、变压器、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、蝶阀养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位）3、集水井水泵检查（绝缘、保护） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 二十九 | 盐铁塘西水闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、室外配电房、变压器、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、卷扬启闭机养护 （除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三十 | 暨阳湖调水泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、蝶阀养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三十一 | 新沙河泵闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、室外配电房、变压器、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、轴流泵养护（紧固，调整，定期加油润滑，绝缘检测，填料更换）5、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三十二 | 东横河枢纽 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）5、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三十三 | 东横河西节制闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、搁门器养护（加油润滑紧固调整） 5、柴油机保养（2026年度一次）： （1）润滑系统(更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，处理漏油接头) （2）冷却系统(清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵） （3）进气系统(检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换:空气滤清器滤芯) （4）燃油系统(更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。) （5）排气系统(检查：是否漏气，排气阻力) （6）电气系统(检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头) （7）发动机其它部分(检查:不正常振动，与机座紧固程度。清洗:发动机) | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三十四 | 后塍套闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、启闭机及钢丝绳检查润滑。 | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三十五 | 南横套节制闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三十六 | 太字圩南延闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、轴流泵养护（紧固，调整，定期加油润滑，绝缘检测，填料更换）5、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三十七 | 锦丰套闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路）2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三十八 | 东莱东套闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 三十九 | 鹿苑套闸（北闸） |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四十 | 三丈浦泵闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、轴流泵养护（紧固，调整，定期加油润滑，绝缘检测，填料更换） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四十一 | 七干河西节制闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四十二 | 西旸套闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护 （除尘，紧固，封堵，整理线路 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四十三 | 小河坝闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测）3、蝶阀养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四十四 | 梁丰河泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测）3、蝶阀养护（除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位）4、集水井水泵检查（绝缘、保护） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四十五 | 杨舍钢坝闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测）3、集水井水泵检查（绝缘、保护） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四十六 | 朝东圩节制闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四十七 | 北新丰河闸站 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜、变压器及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、轴流泵养护（紧固，调整，定期加油润滑，绝缘检测，填料更换）5、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四十八 | 华妙河节制闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、搁门器养护（加油润滑紧固调整） 5、柴油机保养（2027年度一次）： （1）润滑系统(更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，处理漏油接头) （2）冷却系统(清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵） （3）进气系统(检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换:空气滤清器滤芯) （4）燃油系统(更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。) （5）排气系统(检查：是否漏气，排气阻力) （6）电气系统(检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头) （7）发动机其它部分(检查:不正常振动，与机座紧固程度。清洗:发动机) | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 四十九 | 北中心河节制闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） 3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整）4、搁门器养护（加油润滑紧固调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 五十 | 乐余套闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路）2、卷扬启闭机养护 （除尘，紧固，加油润滑，检查轴承，检查调整限位）3、钢丝绳保养（外观检查，老化油质清理，水下部分锈蚀处理，涂抹新油脂，长度调整） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 五十一 | 常沙河西闸 |  |  |  |  |
| 1 | 1、低压配电柜及控制柜养护（除尘，紧固，封堵，整理线路） 2、液压设备养护（除尘，调试，渗漏油处理，检查调整限位、绝缘检测，油质外观检测） | 项 | 1 | 单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次 |  |
| 小计（一+...五十一） |  |  |  |  |  |

附件3：长防处内河闸站运行保洁服务项目巡查表

长防处内河闸站运行保洁服务项目巡查表

| 序号 | 工程类型 | 有无远控 | 巡查要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莱西套闸 | 无远控 | 7天一次 | 巡查人员需一个月详细检查一次 |
| 2 | 锦绣花园水闸 | 无远控 |  |  |
| 3 | 斜桥中心河水闸 | 无远控 |  |  |
| 4 | 纪澄河水闸 | 无远控 |  |  |
| 5 | 跃进河水闸 | 无远控 |  |  |
| 6 | 万红港水闸 | 无远控 |  |  |
| 7 | 百桥路东水闸 |  |  |  |
| 8 | 一支河西闸站 |  |  |  |
| 9 | 福前套闸 |  |  |  |
| 10 | 曹泾河泵站 |  |  |  |
| 11 | 弯背塘引水泵站 |  |  |  |
| 12 | 西长泾闸站 |  |  |  |
| 13 | 怡景湾调水泵站 |  |  |  |
| 14 | 弯背塘排水泵站 |  |  |  |
| 15 | 南苑路南河闸站 |  |  |  |
| 16 | 奚浦塘节制闸 |  |  |  |
| 17 | 长黄港闸站 |  |  |  |
| 18 | 一支河东闸站 |  |  |  |
| 19 | 二支河闸站 |  |  |  |
| 20 | 小城河泵站 |  |  |  |
| 21 | 东长泾闸站 |  |  |  |
| 22 | 花园浜闸站 |  |  |  |
| 23 | 范港闸站 |  |  |  |
| 24 | 谷渎港闸站 |  |  |  |
| 25 | 华塘河闸站 |  |  |  |
| 26 | 盐铁塘东水闸 |  |  |  |
| 27 | 一干河橡胶坝 | 无远控 |  |  |
| 28 | 黄泗浦橡胶坝 | 无远控 |  |  |
| 29 | 盐铁塘西水闸 |  |  |  |
| 30 | 暨阳湖调水泵站 |  |  |  |
| 31 | 新沙河闸站 |  |  |  |
| 32 | 东横河枢纽 |  |  |  |
| 33 | 东横河西控制工程 | 无远控 |  |  |
| 34 | 后塍套闸 | 无远控 |  |  |
| 35 | 南横套水闸 | 无远控 |  |  |
| 36 | 太字圩南闸站 |  |  |  |
| 37 | 锦丰套闸 | 无远控 |  |  |
| 38 | 东莱东套闸 | 无远控 |  |  |
| 39 | 鹿苑套闸 | 无远控 |  |  |
| 40 | 三丈浦泵闸站 |  |  |  |
| 41 | 七干河西节制闸 | 无远控 |  |  |
| 42 | 西旸套闸 | 无远控 |  |  |
| 43 | 小河坝泵闸站 |  |  |  |
| 44 | 梁丰河泵闸站 |  |  |  |
| 45 | 杨舍钢坝闸 |  |  |  |
| 46 | 朝东圩港水闸 |  |  |  |
| 47 | 北新丰河闸站 |  |  |  |
| 48 | 华妙河水闸 |  |  |  |

附件4：考核评分标准

- 一、单个闸站安全生产考核表

工程名称：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容与标准 | 扣分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1安全生产 (25分) | 安全责任落实 | 建立安全生产责任制，明确各岗位职责；签订安全责任书。 | 未建立扣5分；不完善（如缺岗位、未签订）扣2~3分。 | 5 |  |
|  | 安全教育培训 | 每季度至少组织1次全员安全培训，有记录、签到、照片。 | 未开展扣5分；资料不全（缺签到/照片）扣2~3分。 | 5 |  |
|  | 隐患排查治理 | 每周开展安全检查，建立隐患台账；发现隐患及时整改闭环 | 无台账扣10分；台账不全扣3~5分；隐患未闭环每条扣3分。 | 10 |  |
|  | 消防与应急 | 消防器材配备齐全、在有效期内；检查卡填写规范。 | 器材过期每处扣2分；检查卡不符要求每处扣1分。 | 5 |  |
| 2运行安全 (25分) | 运行操作规范 | 严格执行操作规程，操作票、工作票执行规范。 | 违章操作每次扣5分（可扣）。 | 5 |  |
|  | 运行记录管理 | 运行日志、巡查记录填写规范、完整、真实。 | 记录缺失或造假，每次扣4分；记录不完整每次扣2分。 | 12 |  |
|  | 调度指令执行 | 严格执行防汛调度指令，无延误、无差错。 | 执行不到位每次扣3分；造成后果的此项不得分并追加处罚。 | 8 |  |
| 3设备安全 (20分) | 机电设备状态 | 设备运行正常，无带病运行；定期保养，记录完整。 | 设备故障未及时处理每处扣3分；保养记录缺失每项扣2分。 | 8 |  |
|  | 电气安全防护 | 配电箱柜门锁闭，接地可靠，无私拉乱接；防护装置齐全有效。 | 私拉乱接每处扣3分；接地/锁闭问题每处扣2分。 | 8 |  |
|  | 金属结构维护 | 闸门、启闭机无异常锈蚀、变形；限位装置灵敏可靠。 | 每处问题扣2分（锈蚀/变形/限位失效）。 | 4 |  |
| 4现场环境 (24分) | 环境卫生 | 管理范围内无垃圾、杂物，无卫生死角，每处扣3分。 | 每处扣2分（垃圾/杂物/死角）。 | 8 |  |
|  | 绿化养护 | 草坪、树木修剪及时，无杂草丛生，每处扣2分。 | 每处扣2分（杂草/未修剪）。 | 8 |  |
|  | 管理用房与 设施 | 管理用房整洁，办公设施完好，无安全隐患，每处扣2分。 | 每处扣2分（脏乱/设施损坏/隐患）。 | 8 |  |
| 5资料档案 (6分) | 资料归档与 更新 | 运维资料、安全台账、整改记录及时更新归档，内容完整，每处扣3分。 | 每项缺失或未更新扣3分；归档混乱扣1~2分；扣完为止。 | 6 |  |
| 6应急处置 (±5分) | 应急处置响应 (加减分) | 突发情况响应及时，上报准确。 | 处置得当视情况加1~5分；处置不力或瞒报每项扣10分（在总分中扣减，扣完为止）。 | ±5 |  |

考核人（签字）：

被考核单位确认（签字）：

考核日期：2026年 月 日

注：1.本表用于月度抽查或重点闸站详细考评。基础分100分，应急处置最高可加5分。每季度至少覆盖全部闸站一次，得分与支付比例挂钩。

2.单个闸站考核实际得分 = 基础分 + 应急处置加分/扣分，但最高不超过100分，最低不低于0分。

二、季度考核汇总表

| 序号 | 闸站名称 | 安全生产 (25分) | 运行安全 (25分) | 设备安全 (20分) | 现场环境 (24分) | 资料档案 (6分) | 应急处置 (±5分) | 总分 (100分) | 一票否决 (是/否) | 支付比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莱西套闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 锦绣花园水闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 斜桥中心河水闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 纪澄河水闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 跃进河水闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 万红港水闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 百桥路东水闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......（其余41座闸站详见电子台账，每季度按实际考核得分填入）...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本季度48座闸站平均分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整体支付比例参考均值 |

考核小组负责人：

被考核单位负责人：

- 评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

- 评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

1 价格分 15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）。

2 技术方案 36.0 分

2.1.内河闸站保洁服务方案（12分）

投标人针对本项目提供的内河闸站保洁服务作业方案(包含但不仅限于作业时间安排、保洁作业流程、保洁类目等)，方案内容完全包含上述内容且考虑全面，优于项目需求的，得12分；方案内容完全包含上述内容且满足项目需求的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容不满足项目需求的得4分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。【0/4/8/12】

2.2.内河闸站运行服务方案（6分）

投标人针对本项目提供的内河闸站常规及应急运行作业方案(包含但不仅限于作业时间安排、运行作业规范、巡查管理方案等)，方案内容完全包含上述内容且考虑全面，优于项目需求的，得6分；方案内容完全包含上述内容且满足项目需求的得4分；方案内容有部分缺少或部分内容不满足项目需求的得2分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。【0/2/4/6】

2.3 绿化养护服务方案（6分）

投标人针对本项目提供的绿地养护作业方案(包含但不仅限于作业时间安排、绿地养护管理方案、病虫害预防措施等)，方案内容完全包含上述内容且考虑全面，优于项目需求的，得6分；方案内容完全包含上述内容且满足项目需求的得4分；方案内容有部分缺少或部分内容不满足项目需求的得2分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。【0/2/4/6】

2.4 金属结构机电设备养护方案（12分）

投标人针对本项目提供的机电设备养护方案方案(包含但不仅限于作业时间安排、养护作业规范、养护项目等)，方案内容完全包含上述内容且考虑全面，优于项目需求的，得12分；方案内容完全包含上述内容且满足项目需求的得8分；方案内容有部分缺少或部分内容不满足项目需求的得4分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。【0/4/8/12】

3 服务管理方案 33.0 分

3.1.安全管理方案（9分）

投标人针对本项目提供的安全管理方案(包含正常运行、作业时的安全组织和安全防护措施、发生事故时的安全组织和安全防护措施、各项紧急预案)，方案内容完全包含上述内容且考虑全面，优于项目需求的，得9分；方案内容完全包含上述内容且满足项目需求的得6分；方案内容有部分缺少或部分内容不满足项目需求的得3分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。【0/3/6/9】

3.2.内部管理架构（8分）

投标人针对本项目提供的内部管理方案(包含人员配置、考核机制、监督机制、各岗位培训制度)，方案内容完全包含上述内容且考虑全面，优于项目需求的，得8分；方案内容完全包含上述内容且满足项目需求的得5分；方案内容有部分缺少或部分内容不满足项目需求的得2分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。【0/2/5/8】

3.3.进退场交接方案（4分）

投标人针对本项目提供的进退场交接方案(包含交接程序、档案资料、岗前人员培训、设施设备等)，方案内容完全包含上述内容且考虑全面，优于项目需求的，得4分；方案内容完全包含上述内容且满足项目需求的得2分；方案内容有部分缺少或部分内容不满足项目需求的得1分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。【0/1/2/4】

3.4.综合协调方案（6分）

投标人针对本项目提供的综合作业协调方案，内容包含建立采购人与各协调单位统一的调度机制及紧急协调机制，方案内容完全包含上述内容且考虑全面，优于项目需求的，得6分；方案内容完全包含上述内容且满足项目需求的得4分；方案内容有部分缺少或部分内容不满足项目需求的得2分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。【0/2/4/6】

3.5.垃圾清运方案（6分）

投标人针对本项目提供的垃圾清运方案，内容包含相关工具的配置、垃圾运输方案，方案内容完全包含上述内容且考虑全面，优于项目需求的，得6分；方案内容完全包含上述内容且满足项目需求的得4分；方案内容有部分缺少或部分内容不满足项目需求的得2分；方案内容完全不满足项目需求或未提供的不得分。【0/2/4/6】

4 人员配置 12.0 分

4.1.项目负责人（3分）

投标人针对本项目安排的项目负责人具有水利水电工程师中级及以上职称或水利水电工程二级建造师的得3分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近期社保证明，不提供不得分）【0/3】

4.2技术负责人（2分）

投标人针对本项目安排的技术负责人具有机械或机电工程师中级及以上职称或机电工程二级建造师的得2分。（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近期社保证明，不提供不得分）【0/2】

4.3人员配置（7分）

投标人投入本项目的运行、保洁、绿化养护、金属机电养护人员配置达到12人的得2分；在此基础上每增加一人得1分，最多得3分；上述人员中具有注册安全工程师证的再得2分；本项最高得7分。（请在投标文件中提供相关人员证书、身份证复印件及投标人为其缴纳的近期社保证明，不提供不得分）【0/2/3/4/5/7】

5 履约能力 4.0 分

5.1.类似业绩（4分）

投标人2023年以来(以签订日期为准)的类似项目业绩，每提供一份，得1分，最多得4分。（请在投标文件中提供相关业绩合同，不提供不得分）【0/1/2/3/4】

注:以上证明材料，不提供不得分。

- 投标文件格式

一、 封面

二、 投标函格式

三、 开标一览表

四、 资格证明文件

五、 第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、 分项报价表

七、 技术参数响应及偏离表

八、 商务条款响应及偏离表

九、 服务方案

十、 类似项目业绩一览表

十一、 项目负责人及其他人员介绍

十二、 投标人情况介绍

- 封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 投标函格式

投标函

致：    ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

近年财务状况表

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

日期：

- 授权委托书

授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于          起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(投标人名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- 中小企业声明函（专门面向中小企业）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 分项报价表

根据附件1. 2026-2028年长防处内河闸站管护项目报价表、附件2. 2026-2028年长防处内河闸站金属结构机电养护项目报价表进行报价。

注：以上表格必须如实提供，此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

- 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标服务或货物的技术性能 | 参与投标的服务或货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下划部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2．提供人员相关证书、社保，条目不限于此，可自行添加。

- 投标人情况介绍

内容自定，可参考如下：

1.投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

2.项目负责人及其他人员介绍

3.相关证书、奖项等

.............

全文完。