公 开 招 标 文 件

项目名称：常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

项目编号：JSZC-320411009-JDGS-G2026-0019

采 购 人：常州市新北区龙虎塘中学

采购代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

目      录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  资格审查	21

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章  采购需求	32

第六章  拟签订的合同文本	39

第七章  投标文件的组成及提交须知	53

# 第一章  投标邀请

受常州市新北区龙虎塘中学的委托，江苏建达全过程工程咨询有限公司就常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年5月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411009-JDGS-G2026-0019

2.项目名称：常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购

3.项目预算金额：103万元

4.项目最高限价：103万元

5.采购需求：常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物制造（采购）前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验检测、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务等全部内容。详细内容见本招标文件采购需求。

6.合同履行期限：合同签订生效后45日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。同时工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：    /    。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：    /    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：£是■否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：£是■否。

3.3其他特定资格要求：   /

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年5月27日09点30分（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / ；

2.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

相关政府采购一体化平台“苏采云”信息及内容如有变更的，则以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”公布的最新相关信息为准。

技术支持服务热线  0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.本项目不收取投标保证金。

4.本项目资格后审。

5.公告发布媒体：常州市政府采购网、江苏建达全过程工程咨询有限公司网站

6.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市新北区龙虎塘中学

地址：新北区北街168号

联系方式：0519-85480601

2.采购代理机构信息

名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地址：新北区通江中路307号四楼

联系方式：0519-89885060

3.项目联系方式

项目联系人：沈工

电话：0519-89885060

# 第二章  投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：油烟净化器 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）需提供样品: 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 洗手星; 1; 台. （2）样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。中标单位样品留样封存，未中标单位样品将在中标公告发布后由投标人自行运回。 （3）样品外须粘贴标签（样品分别做标签，标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖严实,否则视为无效投标。 样品标签. 项目名称:xxxxxxxxxxxxx. 投标人名称: 加盖（公章） 日期: 年 月 日. （4）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 （5）未能提供样品或样品明显不符合要求的，样品分项不得分。 （6）送样时间:2026年5月26日上午9:30至下午16:30截止，逾期不再接受。 （7）送样地点:常州市新北区通江中路307号四楼。 （8）送样联系人:沈工，联系电话:05919-89885060。 （9）其他要求:送样时提供送样表(格式见招标文件采购需求中样品递交要求) |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖投标人公章；② 以采购代理机构收到时间为准，否则采购代理机构有权拒收其询问函） 询问时间：2026年5月7日11:30前 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏建达全过程工程咨询有限公司； 联系电话：0519-89885060； 通讯地址：新北区通江中路307号四楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标总金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元（含）以下费率1.5%，100万元（不含）-500万元（含）费率1.1%；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元，则按人民币3000元计取。 |

投标人须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8 绿色采购政策

5.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.9 履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

6 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

10.6如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件内容为准。如有更正的，投标人应当以更正后的采购文件为准，在标书制作工具中调整相应格式和内容。

11 投标报价

11.1投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标人所报价格是其所供服务结算价格的总和体现，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应服务前的准备（包括现场踏勘等）、项目服务、人员费用[包括但不限于工资薪金、劳务报酬、离职补偿金、保险、管理费、培训费、加班费（包括全年法定假日、双休日及职工带薪年假加班费）、岗位补贴、高温补贴、员工福利、社会保险、公积金、商业保险、工会费等]、专用设备、工具、车辆、机械、燃油等能耗费、消耗品、服装、劳保、维护修理、折旧、办公设备、场地、通讯、验收、保险、管理、利润、各种税费、市场价格波动风险因素、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用；上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加和调整，采购人不再向中标人支付其他额外任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在项目投标、合同实施期间不因市场变化等因素而变动。

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关货物和服务费用。

11.2.3投标人在投标时任何错漏、优惠或竞争性报价不得作为合同履行期间减轻责任、减少服务、增加费用、降低质量的理由。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13 投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

16 投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

17 投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18 开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19 资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22 确定中标人

22.1采购人授权评标委员会直接确定中标人，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

25.7如需收取履约保证金的，允许中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交履约保证金，按照苏财购〔2023〕150号、常财购〔2024〕15号等省市相关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

26 询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章  资格审查

## 一   资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二   资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 | 提供证明文件的复印件、电子件或电子证照，加盖投标人公章。 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》。 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构现场查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）专门面向中小企业采购，《资格证明文件》中必须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | - / |  |

# 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

## 一   评标程序

1 投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书、政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 13 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

2.3投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。

2.4投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.6投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.8投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.8.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.8.2-2.8.7项规定修正。

2.8.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.8.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.8.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.8.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.8.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.8.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.9落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.9.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.9.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.9.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.9.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.9.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.9.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

4 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.8、2.9调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二   评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 安装方案 | 10 | 方案明确清单中各种设备的安装方案，以及安装单位的资质情况，项目班组成员组成，拟投入人员证书，提供拟投入人员意外险证明，验收方案等内容。 （1）内容详尽、条理清晰的得10分； （2）内容较详尽、条理较清晰的得7分； （3）内容一般详尽、清晰的得4分； （4）内容不太详尽、条理不太清晰的得1分； （5）未提供本项不得分。 |  |
| 3 | 售后服务方案 | 10 | 方案建立完善的售后服务体系的合理性，售后能力保障，售后人员配置并具备专业培训资格认证等内容。 （1）内容完整、体系完善、支撑材料详实的，得10分； （2）内容较完整、体系较完善、支撑材料较详实的，得7分； （3）内容完整性、体系完善性、支撑材料详实性一般的，得4分； （4）内容完整性、体系完善性、支撑材料详实性较差的，得1分； （5）未提供本项不得分。 |  |
| 4 | 样品 | 10 | 洗手星（清单序号10）:根据投标人提供的样品实际材质、规格尺寸、制作工艺结构、外观呈现及功能表现，从以下维度进行量化打分。 （1）样品的整体规格尺寸、核心材质及整体款式设计完全契合采购需求的，得4分；有所欠缺的得2分；未提供样品、尺寸不达标或核心材质不符不得分。 （2）样品光滑平整、无毛刺、无锋利边角，完全符合采购需求的，得4分；表面基本平整但有轻微瑕疵或部分边角未钝化的，得2分；未提供样品或表面粗糙、隐患明显不得分。 （3）样品工艺精细、结构结实耐用、款式美观，符合采购需求的得2分；工艺、结构、款式基本符合采购需求的得1分；有明显工艺瑕疵、结构一般或款式粗糙得0.5分；未提供样品不得分。 |  |
| 5 | 技术参数 | 10 | 根据投标人提供的功能参数响应情况及《采购需求偏离表》，就其功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品完全响应招标文件要求的得满分10分。“▲”号指标为重要技术指标，有一负偏离项扣2分；非“▲”号为一般性技术指标，有一负偏离项扣0.5分；10分扣完为止。 注：负偏离指不满足功能要求或未按照要求提供相关证明材料的项目，未要求提供证明材料的以投标文件《采购需求偏离表》为准，如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。如出现负偏离过多或过大，经评委认定影响实际使用效果的，将被定义为未实质性响应招标文件，按无效投标处理。 |  |
| 6 | 认证证书 | 4 | 投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书以及售后服务体系完善程度认证证书。有一个得1分，本项最高得4分。 | 投标文件中提供相应证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询有效的网页截图并加盖投标人电子公章未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 7 | 项目组成员 | 4 | - （1）项目组成员具有中级及以上专业技术职称证书的，有一个得2分，本项最高得2分； （2）项目组成员具有电工、焊工特种作业人员证书（住房和城乡建设主管部门或应急管理部门核发的特种作业操作资格证书），有一个得1分，本项最高得2分。 | 投标文件中提供相应证书原件扫描件及投标人为其缴纳的近三个月任意一月社保证明材料并加盖投标人电子公章，未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 8 | 质保期承诺 | 2 | 供应商承诺在质保期1年的基础上，每增加一年得1分，本项最高得2分。 提供承诺函，格式自拟。 | 投标文件中提供承诺书并加盖投标人电子公章，未提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过““苏采云”政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章  采购需求

## 一、项目概况

常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目厨房设备采购，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物制造（采购）前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验检测、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务等全部内容。

## 二、商务要求

1、交付的时间和地点

（1）合同履行期限：合同签订生效后45日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。同时工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

（2）交货地点：

1）中标人负责将货物运到招标人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

2）由招标人按国家相关标准及招标文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。

3）中标人所提供的货物开箱后，如招标人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标人必须立即以同样型号的设备在招标人商定的时间内更换，确保其使用。

## 三、采购清单及参数要求

| 厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 粘捕式灭蝇器 | 11 | 台 | 500*120*290 | - 有效面积：40～50 平方米 - 电源：30W/220V/50HZ - 挂壁式安装，采用半密封式收集器 |  |  |
| 2 | 四层平板货架 | 20 | 台 | 1200*500*1550 | 1.层架台面SUS 304 1.2mm，台面承重量≥150KG 2.加强筋SUS 304 1.2mm，加强筋数量每层一根； 3.脚管SUS 304 38mm*38mm 1.0mm 方管焊接 4.安装工艺：焊接成品到现场 |  |  |
| 3 | 四层平板货架 | 3 | 台 | 1500*500*1550 | 1.层架台面SUS 304 1.2mm，台面承重量≥150KG 2.加强筋SUS 304 1.2mm，加强筋数量每层一根； 3.脚管SUS 304 38mm*38mm 1.0mm 方管焊接 4.安装工艺：焊接成品到现场 |  |  |
| 4 | 四层平板货架 | 2 | 台 | 1000*500*1550 | 1.层架台面SUS 304 1.2mm，台面承重量≥150KG 2.加强筋SUS 304 1.2mm，加强筋数量每层一根； 3.脚管SUS 304 38mm*38mm 1.0mm 方管焊接 4.安装工艺：焊接成品到现场 |  |  |
| 5 | 拖把池 | 1 | 台 | 500*500*800 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.星盆SUS 304 1.0mm； 3.星盆前挡板SUS 304 1.0mm，后背高度为150mm； 4.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 5.加强筋SUS 304 1.0mm； 6.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 7.横通SUS 304 1.0mm 38*25mm； 8.底脚SUS 304 可调节子弹脚； |  |  |
| 6 | 挂墙工具架 | 1 | 台 | 1800*300*200 | 1.固定墙面板材SUS 304 5.0mm； - 2.挂钩SUS 304 Ø8mm 圆钢； - 备注：挂钩数量根据总长度配做。 |  |  |
| 7 | 单温水龙头 | 22 | 台 |  | 1. 304材质单孔单温龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，陶瓷阀芯。 2. 配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸。 3. 开孔：孔径35mm |  |  |
| 8 | 双温水龙头 | 18 | 台 |  | 1. 304材质单孔双温龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色指示，陶瓷阀芯。 2. 配6寸±5%（152mm）鹅颈水嘴，可根据需求选配水嘴类型尺寸。 3. 开孔：孔径35mm |  |  |
| 9 | 曲棍去水 | 25 | 台 |  | 1、旋转式排水阀 2、摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄，内嵌式可拆卸平筛，溢水管组件带有溢水头和弯管 3、全铜材质粗镀铬本体 4、下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 |  |  |
| 10 | 洗手星 | 5 | 台 | 500*450*600 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.星盆SUS 304 1.0mm； 3.侧板 SUS 304 1.0mm； 4.挂墙式安装 |  |  |
| 11 | 感应水龙头 | 4 | 台 |  | 1. 感应龙头尺寸：≥160*148*140mm，出水口距台面114mm。 2. 全铜材质，红外感应距离25cm-80cm，感应距离可调。 3. 可接冷、热水源，防水控制盒，手动混水阀，带断电断水保护功能。 4. 开孔/孔径25mm，AC/DC两用电源。 |  |  |
| 12 | 米面架 | 8 | 台 | 1200*500*200 | 1.层架台面SUS 304 1.0mm； 2.加强筋SUS 304 1.0mm； 3.脚管SUS 304 Ø32mm 1.0mm； |  |  |
| 15 | 刀具消毒柜 | 1 | 台 |  | 电压: 220V SPN, 50Hz 规格: 有锁 可放 10 把及以上刀具, 内置消毒杀菌紫外线（UV）灯,; 设有开门保险及 120 分钟时间掣 ; |  |  |
| 16 | 双层工作台（带背） | 1 | 台 | 1240*700*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 17 | 双层工作台（带背） | 1 | 台 | 800*700*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 18 | 双层工作台（带背） | 1 | 台 | 1400*800*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 19 | 双层工作台（带背） | 1 | 台 | 760*800*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 20 | 双层工作台（带背） | 3 | 台 | 1200*800*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 21 | 双层工作台（带背） | 1 | 台 | 1500*800*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 22 | 右单星杀鱼台（带背） | 1 | 台 | 1800*700*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.星盆SUS 304 1.2mm； 3.隔渣提篮SUS 304 1.2mm 翻边挂台面上； 4.蓝色尼龙砧板955x410x20mm； 5.尼龙砧板固定件SUS 304； 6.隔渣槽SUS 304 1.2mm 955x140x80mm； 7.隔渣篮SUS 304 1.2mm； 8.隔渣槽排水1.2寸下水； 9.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 10.加强筋SUS 304 1.2mm； 11.脚管SUS 304 1.2mm 38*38mm； 12.横通SUS 304 1.2mm 38*25mm； 13.底脚SUS 304 可调节子弹脚； |  |  |
| 23 | 台上型花洒联附加龙头(带墙架) | 1 | 台 |  | 1. 单孔双温台出式花洒龙头，附加12寸±5%摇摆龙头，主体黄铜铸造，表面抛光镀铬处理，一字手柄带有冷热水标色螺丝，全铜陶瓷阀芯。 2. 1.42 GPM花洒喷阀，18"±5%(457mm)弹簧不锈钢供水软管带有1/2" NPSM/ 5/8"缩径接头。 3. 进水口配有止回阀，防止水流串流。 4. 配6寸±5%(152mm)可调节墙装支架，产品高度1085mm±5%。 5. 开孔：孔径35mm。 |  |  |
| 24 | 洗地龙头配喷枪 | 4 | 台 |  | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2、固定侧支架钢板厚度5mm(±5%），黄铜进水主体； 3、10.7(±5%）米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度(±5%），极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4M； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）； 5、进水接口为标准304#不锈钢G1/2外螺纹。 |  |  |
| 25 | 大单星水池 | 1 | 台 | 1000*700*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.星盆SUS 304 1.0mm； 3.星盆前挡板SUS 304 1.0mm； 4.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 5.加强筋SUS 304 1.0mm； 6.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 7.横通SUS 304 1.0mm 38*25mm； 8.底脚SUS 304 可调节子弹脚； |  |  |
| 26 | 大单星盆台（带背） | 10 | 台 | 1000*800*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.星盆SUS 304 1.0mm； 3.星盆前挡板SUS 304 1.0mm； 4.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 5.加强筋SUS 304 1.0mm； 6.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 7.横通SUS 304 1.0mm 38*25mm； 8.底脚SUS 304 可调节子弹脚； |  |  |
| 27 | 大单星盆台（带背） | 5 | 台 | 1200*800*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.星盆SUS 304 1.0mm； 3.星盆前挡板SUS 304 1.0mm； 4.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 5.加强筋SUS 304 1.0mm； 6.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 7.横通SUS 304 1.0mm 38*25mm； 8.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 备注：所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙档背及转角档背； 长度1800mm以上的均需考虑中间加脚支撑； 如台下有推入式设备的均需考虑前无横通。 |  |  |
| 28 | 四门高身雪柜 | 3 | 台 | 1200*760*1960 | 1.箱体：内外胆制作采用优质油膜无指纹不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子油膜抗指纹发泡门，箱体单砂透明膜不锈钢 2.冷藏温度0℃～10℃，冷冻温度-5℃～-18℃。 3.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。 4.额定电压/频率：220V/50HZ。 5.有效容积：≥760L 6.能耗等级：2级及以上 |  |  |
| 29 | 刀具砧板消毒柜 | 2 | 台 |  | 1.刀具存储： ≥17把刀，≥6块砧板 2. 电压 ：220V，功率：500w 3.消毒方式： 臭氧+紫外线+热风循环； 4.拥有节能定时控温功能 5.采用健康橡胶一体成型耐高温环保密封条 |  |  |
| 30 | 双层工作台 | 6 | 台 | 1800*700*800 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 31 | 双层工作台 | 2 | 台 | 1800*600*800 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 32 | 双层工作台 | 11 | 台 | 1400*400*800 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 33 | 双层工作台 | 1 | 台 | 700*400*800 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 34 | 双层工作台 | 2 | 台 | 1500*700*800 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 35 | 绞切肉机 | 1 | 台 |  | 1.使用电压：220V/50Hz 2.电机功率：≥1.5KW 3.产量：切片≥450kg/h 4.不锈钢蛟龙刀片，切片刀组可拆卸，接料更方便 |  |  |
| 36 | 开水器带底座 | 2 | 台 |  | 电压：380v，功率：≥12kw 出水量：≥130L/H 材质：内胆304材质 微电脑步进式带净化 底座尺寸：490*250*450 |  |  |
| 37 | 多功能切菜机 | 1 | 台 |  | 1.电压：380v，功率≥1.5kw 2.产量：200-1000 kg/h 3.切片用调刀器调节2mm-10mm，切丝2mm-10mm，切丁20mm×20mm常规切段1cm-4cm |  |  |
| 38 | 土豆脱皮机 | 1 | 台 |  | 1.电压：220v，功率：≥1kw 2.产量：≥200 kg/h 3.可拆卸式沙板，耐水耐用更换方便 4.与食品接触部分采用SUS304不锈钢 |  |  |
| 39 | 双星盆台（带背） | 1 | 台 | 1800*800*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.星盆SUS 304 1.0mm； 3.星盆前挡板SUS 304 1.0mm； 4.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 5.加强筋SUS 304 1.0mm； 6.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 7.横通SUS 304 1.0mm 38*25mm； 8.底脚SUS 304 可调节子弹脚； |  |  |
| 40 | 双通工作台 | 3 | 台 | 1800*800*800 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 5.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 6.层板SUS 304 1.0mm； 7.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 41 | 炉背封钢 | 1 | 台 | L=6400 | 1.整体采用304，1.0不锈钢制作； 2.封钢高度2000mm |  |  |
| 42 | 炉背封钢 | 1 | 台 | L=3200 | 1.整体采用304，1.0不锈钢制作； 2.封钢高度2000mm |  |  |
| 43 | 炉背封钢 | 1 | 台 | L=5500 | 1.整体采用304，1.0不锈钢制作； 2.封钢高度2000mm |  |  |
| 44 | 电磁单头大锅灶 | 6 | 台 | 1100*1150*1250 | 1.设备采用304不锈钢板材,台面厚度≥1.2mm,前面板,侧板厚度≥1.0mm，功率：≥20kw/380v，配直径850mm电磁专用大锅 2.设有摇摆龙头；前部设有排水槽；具有预约,定时功能。 3.配备8档360度旋转磁感开关,机芯采用分层式散热,机芯外壳全封密设计,配备自动报警装置,配置靠背防水散热风机。 4.一体成型台面,IPX4标准防水设计,四面可直接喷淋；显示屏采用智能Led显示屏,中文显示。电磁炉火力大小分档,自动检测故障并可在显示屏上中文显示。可调节电磁炉火力大小。采用独立防水通风系统。 |  |  |
| 45 | 炉拼台 | 1 | 台 | 300*1150*800+450 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 3.焊接脚管加强筋SUS 304 1.0mm； 4.脚杯SUS 304 0.8mm Ø53mm； 5.脚管SUS 304 1.0mm Ø38mm； 6.底脚SUS 304 可调节子弹脚； 7.层板SUS 304 1.0mm； 8.层板加强筋SUS 304 1.0mm； |  |  |
| 46 | 50kg水压式洗米机 | 1 | 台 |  | 1、清洗时间：13-15分钟/回 2、360度循环水米流动，节约用水 |  |  |
| 47 | 电磁双头矮汤炉 | 1 | 台 | 1200*800*600+650 | 1.设备采用304不锈钢板材,台面厚度≥1.2mm,前面板,侧板厚度≥1.0mm，功率：≥15kw/380v 2.配500电磁低汤炉专用电磁复底汤桶，设有摇摆龙头； 3.配备8档360度旋转磁感开关,机芯采用分层式散热,机芯外壳全封密设计,配备自动报警装置,配置靠背防水散热风机。 4.一体成型台面,IPX4标准防水设计,四面可直接喷淋；显示屏采用智能Led显示屏,中文显示。电磁炉火力大小分档,自动检测故障并可在显示屏上中文显示。可调节电磁炉火力大小。采用独立防水通风系统。 |  |  |
| 48 | 电摇摆汤锅 | 1 | 台 | 1200*800*1300 | 1、容量：≥200L 2、机身材质：不锈钢，壁厚≥1.0mm ； 3、锅壁厚 ≥2.8mm 厚，锅壁双层不锈钢； 4、电压:380V； 5、外壳防护等级IPX6； 6、操控方式：微电脑 |  |  |
| 49 | 双门蒸饭车(电热) | 4 | 台 | 1200*700*1650 | 1、材质：不锈钢； 2、功率电压：≥12Kw*2/380V； 3、厚度：内胆≥1.0mm； 4、包含断水断电功能； 5、盘数：不少于24盘，含304食品级材质蒸盘 6、全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停 |  |  |
| 50 | 五格售饭台 | 23 | 台 | 1800*700*810 | 1.台面SUS 304 1.2mm； - 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； - 3.侧板SUS 304 1.2mm； - 4.移门带锁； - 5.吊轮SUS 304+尼龙耐磨轮； - 6.门外板SUS 304 1.2mm； - 7.门内板SUS 304 0.6mm； - 8.底脚US 304 可调重力脚； - 9.水箱SUS 304 2.0mm； - 10.冲孔盖板SUS 304 1.2mm； - 11.温控开关电子温控器； - 12.加热管2.5kw*3个； - 13.加热管接线位保护盖SUS 304 1.0mm； - 14.电源7.5KW/380V/3P+N+E/50Hz； - 15.GN盆搁条SUS 304 1.2mm； - 16.挡背规格SUS 304 40x150Hmm； - 备注：自动进水; - 缺水保护； - 溢水口； - 进水管径：∅1/2"； - 排水管径:∅1 1/2"； - 不含GN盆。 |  |  |
| 51 | 单门留样柜 | 1 | 台 | 600*580*1950 | 1、内外箱采用优质油墨加厚201不锈钢板材，耐腐蚀; 2、微孔环戊烷发泡层，有效隔热; 3、不锈钢方管搁物架，承重力更强; 4、带锁进行安全管理，可拆卸门封条，方便清洗 5、温度：0～10℃，有效容积：≥330L 6：电压：220v，功率：≥200w 7.能耗等级：2级及以上 |  |  |
| 52 | 洗手池（带背） | 3 | 台 | 2500*500*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.星盆SUS 304 1.2mm； 3.星盆前挡板SUS 304 1.0mm； 4.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 5.焊接脚管加强筋SUS 304 1.2mm； |  |  |
| 53 | 高身储物柜 | 3 | 台 | 1200*500*1800 | 1.顶板SUS 304 1.0mm； - 2.层板SUS 304 1.0mm 可上下调节； - 3.层板加强筋SUS 304 1.0mm； - 4.侧板SUS 304 1.0mm； - 5.底板SUS 304 1.0mm； - 6.底板加强筋SUS 304 1.0mm； - 7.移门带锁； - 8.吊轮SUS 304+尼龙耐磨轮； - 9.门外板SUS 304 1.0mm； - 10.门内板SUS 304 0.6mm； - 11.底脚SUS 304 可调节重力脚。 |  |  |
| 54 | 高身储物柜 | 1 | 台 | 1100*500*1800 | 1.顶板SUS 304 1.0mm； - 2.层板SUS 304 1.0mm 可上下调节； - 3.层板加强筋SUS 304 1.0mm； - 4.侧板SUS 304 1.0mm； - 5.底板SUS 304 1.0mm； - 6.底板加强筋SUS 304 1.0mm； - 7.移门带锁； - 8.吊轮SUS 304+尼龙耐磨轮； - 9.门外板SUS 304 1.0mm； - 10.门内板SUS 304 0.6mm； - 11.底脚SUS 304 可调节重力脚。 |  |  |
| 55 | 热风循环消毒柜 | 7 | 台 |  | 1.电压 ：220V，功率：≥ 4kw 2.容积：≥650L 3.材质：不锈钢 4.消毒方式：360°热风循环 5.消毒温度 ：20-125℃可调 6.环戊烷发泡，高效保温，更节能 7.全不锈钢承重调节脚，可调高低功能 |  |  |
| 56 | 单孔收餐工作台（带背） | 2 | 台 | 1200*800*800+100 | 【材质304】1.台面 1.0mm；拉伸收污口φ300 - 2.台面加强筋 1.0mm； - 3.焊接脚管加强筋 1.0mm； |  |  |
| 57 | 单孔收餐工作台 | 1 | 台 | 800*700*800 | 【材质304】1.台面 1.0mm；拉伸收污口φ300 - 2.台面加强筋 1.0mm； - 3.焊接脚管加强筋 1.0mm； |  |  |
| 58 | 脚踩式垃圾桶 | 3 | 台 | 50*43*71 | 全塑胶制品 - 容积：80 升 |  |  |
| 59 | 活动双层平板工作台 | 2 | 台 | 1500*700*800 | 1.台面SUS 304 1.2mm； - 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； - 3.层板SUS 304 1.0mm； - 4.层板加强筋SUS 304 1.0mm； - 5.底轮SUS 304 5寸万向轮，其中两个带刹车。 |  |  |
| 60 | 长龙洗碗机（带烘干） | 2 | 台 |  | 总功率：63kw（电加热） 主洗温度：50-60度 漂洗温度：80-90度 主洗水泵功率：1.5kw 漂洗泵功率：0.37KW 洗涤口：(W)600mm*(H)400mm 接线:三相五线 加热方式:电加热(蒸汽加热可定制) 耗水：300L/h 洗涤量：4000-5000件/h |  |  |
| 61 | 大活动浸泡池 | 1 | 台 | 1200*800*1020 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.星盆SUS 304 1.0mm； 3.星盆前挡板SUS 304 1.0mm； 4.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 5.加强筋SUS 304 1.0mm； 6.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 7.横通SUS 304 1.0mm 38*25mm； 8.底脚SUS 304 可调节子弹脚； |  |  |
| 62 | 大活动浸泡池 | 1 | 台 | 1500*700*1020 | 1.台面SUS 304 1.2mm； 2.星盆SUS 304 1.0mm； 3.星盆前挡板SUS 304 1.0mm； 4.台面加强筋SUS 304 1.0mm； 5.加强筋SUS 304 1.0mm； 6.脚管SUS 304 1.0mm 38*38mm； 7.横通SUS 304 1.0mm 38*25mm； 8.底脚SUS 304 可调节子弹脚； |  |  |
| 63 | 传送带 | 7.5 | 米 | 500*700*940 | 转速4-7米，电压220V,总功率400W,整机外壳采用食品级不锈钢材质，卫生环保 组装式或焊接生产工艺，灵活组合，方便运输 扭矩保护系统，防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤 |  |  |
| 64 | 90度转角 | 2 | 台 | 500*500*940 | 与设备匹配，304材质优质不锈钢 |  |  |
| 65 | 单通工作台（带背） | 6 | 台 | 2000*700*800+100 | 1.台面SUS 304 1.2mm； - 2.台面加强筋SUS 304 1.0mm； - 3.层板SUS 304 1.2mm 可上下调节； - 4.层板加强筋SUS 304 1.0mm； - 5.侧板SUS 304 1.2mm； - 6.移门带锁； - 7.吊轮SUS 304+尼龙耐磨轮； - 8.门外板SUS 304 1.2mm； - 9.门内板SUS 304 0.6mm； - 10.底脚US 304 可调重力脚； |  |  |
| 66 | 暖饭车 | 4 | 台 | 700*700*868 | 1.台面SUS 304 1.2mm； - 2.箱体SUS 304 1.2mm； - 3.推车把手SUS 3041.2mm Ø25； - 4.水箱箱体SUS 3041.2mm； - 5.冲孔盖板SUS 3041.2mm； - 6.底轮SUS 304 4"万向轮，其中两个带刹车； - 7.电线挂架SUS 3041.0mm； - 8.防水电源开关； - 9.温控器最高温度85℃； - 10.电源2.5kw/220V/1P/50Hz（插头）； - 备注：缺水保护； - 排水管径:∅3/4"。 |  |  |
| 67 | 油网烟罩连鲜风 5500*1300*600mm | 1 | 项 | 5500*1300*600 | 1、罩体材料采用304不锈钢板1.2mm制作； 2、配防蒸汽、防油烟，配防雾防爆专用灯； |  |  |
| 68 | 油网烟罩连鲜风 3200*1300*600mm | 1 | 项 | 3200*1300*600 | 1、罩体材料采用304不锈钢板1.2mm制作； 2、配防蒸汽、防油烟，配防雾防爆专用灯； |  |  |
| 69 | 油网烟罩连鲜风 6400*1300*600mm | 1 | 项 | 6400*1300*600 | 1、罩体材料采用304不锈钢板1.2mm制作； 2、配防蒸汽、防油烟，配防雾防爆专用灯； |  |  |
| 70 | 洗碗间烟罩 4450*1000*500mm | 1 | 项 | 4450*1000*500 | 1.材质厚度：304不锈钢，厚度1.2mm 2.安装在洗碗机进出口，匹配洗碗机出入口 |  |  |
| 71 | 洗碗间烟罩 4800*1200*500mm | 1 | 项 | 4800*1200*500 | 1.材质厚度：304不锈钢，厚度1.2mm 2.安装在洗碗机进出口，匹配洗碗机出入口 |  |  |
| 72 | 烟罩上封装饰板 | 30 | m2 |  | 1、材料：1.2mm厚304不锈钢制作； 2、上封高度暂为700mm,最终根据现场实际高度确定。 |  |  |
| 73 | 304不锈钢风管， 材料厚度1.2mm | 250 | m2 |  | 1、304不锈钢板风管制作安装； 2、风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作； 3、法兰、法兰加固框、支吊架的保护层、除锈、刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 74 | 油烟净化器 风量：32000m³/h， | 1 | 台 | 1490*884*1224 | - 1、高压静电式油烟净化器，设备自带UV除味装置； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 ▲提供所投产品净化率≥95%，油烟排放浓度≤0.7mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤7.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤7mg/m³，设备噪音≤60dB检测报告。 ▲提供所投产品符合GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》要求的高低温环境试验检测报告；试验条件：低温-10℃、高温60℃，持续96小时，试验后设备功能完好。高压电源具有高压开路、电源灭弧、多次闪络、短路保护功能。投标人须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。 - ▲提供所投产品符合GB/T 10125-2021、GB/T 2423.17-2024通过 48H 中性盐雾测试检测报告。 ▲提供所投产品符合GB/T 17626.2-2018电磁兼容检测报告 ▲绝缘陶瓷作为关键绝缘部件，应符合GB/T2423.2-2008高温试验要求；设备整机应符合GB/T17626.3-2023射频电磁场辐射抗扰度要求。投标人须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 75 | 油烟净化器 风量：24000m³/h， | 1 | 台 | 1230*884*1224 | - 1、高压静电式油烟净化器，设备自带UV除味装置； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 ▲提供所投产品净化率≥95%，油烟排放浓度≤0.7mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤7.0mg/m³，颗粒物排放浓度≤7mg/m³，设备噪音≤60dB检测报告。 ▲提供所投产品符合GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》要求的高低温环境试验检测报告；试验条件：低温-10℃、高温60℃，持续96小时，试验后设备功能完好。高压电源具有高压开路、电源灭弧、多次闪络、短路保护功能。投标人须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。 - ▲提供所投产品符合GB/T 10125-2021、GB/T 2423.17-2024通过 48H 中性盐雾测试检测报告。 ▲提供所投产品符合GB/T 17626.2-2018电磁兼容检测报告 ▲绝缘陶瓷作为关键绝缘部件，应符合GB/T2423.2-2008高温试验要求；设备整机应符合GB/T17626.3-2023射频电磁场辐射抗扰度要求。投标人须提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 76 | 油烟离心风机 风量：32000m³/h，机外静压：750Pa，功率：15Kw | 1 | 台 |  | 1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 77 | 油烟离心风机 风量：24000m³/h，全压：700Pa，功率：11Kw | 1 | 台 |  | 1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、设备调试及试运转； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 78 | 油烟变频控制柜 风量：32000m³/h | 1 | 台 |  | 1、本体安装； 2、设备调试及试运转 ； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 79 | 油烟变频控制柜 风量：24000m³/h | 1 | 台 |  | 1、本体安装； 2、设备调试及试运转 ； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 80 | 防虫网 材质：不锈钢网 规格：根据设备尺寸定制 | 2 | 个 |  | 1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油； 3、垃圾清运； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 81 | 防火阀 900*800mm | 2 | 个 | 900*800 | 1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 82 | 防火阀 800*700mm | 2 | 个 | 800*700 | 1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 83 | 调节阀 700*450mm | 1 | 个 | 700*450 | 1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 84 | 调节阀 630*400mm | 1 | 个 | 630*400 | 1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 85 | 调节阀 400*350mm | 7 | 个 | 400*350 | 1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 86 | 调节阀 350*300mm | 2 | 个 | 350*300 | 1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油。 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 87 | 软接头 | 2 | 项 |  | 1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、支架制作安装及除锈刷油； 3、垃圾清运； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 88 | 减震器/减震吊杆 | 8 | 个 |  | 1、供货及安装，包括不限于对口、上螺栓、制垫、垫垫、找正、找平，固定、试动、调整等； 2、满足配重要求 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 89 | 固定支架 | 2 | 项 |  | 1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、支架制作、安装、除锈刷油； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 90 | 线管桥架 | 2 | 项 |  | 1、开箱检查设备、附件； 2、本体安装； 3、支架制作、安装、除锈刷油； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |
| 91 | 电缆 | 2 | 项 |  | 电缆敷设；电缆封套、线耳；电缆中间及终端头制作、安装；防火封堵；其它一切附件； 需符合图纸和施工方案的要求，符合规范要求。 |  |  |

## 四、售后服务（质保期等）

4.1质保期

本项目质保期为壹年（包括外购产品），质保期自项目验收合格之日起算。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由投标人负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，投标人承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养；

4.2售后服务

投标人须提供售后服务方案，加强售后服务管理。

（1）提供长期技术支持和维修服务，在保修期内，一旦发生质量问题，接到采购人维修通知后，1小时内响应、4小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在非人为原因情况下损坏的零配件。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内中标单位不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，维修费用需由中标单位支付。质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标单位必须予以免费更换同品牌、同型号的货物；

（2）如出现货物的安装、启动、运行及维护等需要培训的，投标人应为采购人技术人员技术进行免费培训（培训内容包括货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等），培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排；

（3）由于采购人使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由采购人负责,中标人提供有偿服务，中标人须保证及时给予补齐或修复；

（4）伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期；除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行进行支付；

（5）质保期内免费提供一年两次的巡检服务。巡检情况应向采购人报备；

（6）质保期结束，不能视为中标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

## 五、技术要求

（指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。）

1．基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：投标人应根据各自产品特点，所投货物符合相应设备技术规范及招标文件约定的技术要求，并满足设备清单中明确的采购数量及参数要求。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

本项目的技术规格及技术标准，采用相关产品的国家标准、行业标准及企业标准，当相关标准互相冲突时，以高一级的标准为准，所有这些采用的标准应是有关机构发布的最新版本的标准。本项目所参照的国家、行业、地方标准如有被新版本所替代的，采用新版本或旧版本为检测标准的检测报告及证明材料（应包含新旧版本替代情况的说明）都将被接受。

2．货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）投标人应保证招标人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

（2）投标人在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、生产厂商及生产地点等。

（3）投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家环保相关规定的要求，且必须经过国家认可的环保检测机构检验合格，并提供相关认证证书。招标人在认为有必要时可对中标货物相应主材、辅材进行环保检测，如环保检测超出国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由中标人承担，同时中标人必须承担由此给招标人造成的损失。

（4）中标人供货安装完毕后招标人有权进行随机抽样检验，验收时采用的检验方法将按有关国家标准及招标文件要求执行，检验费用由中标人承担。招标人将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供厨具不合格。中标人承担检测费用并自行取走所有厨具，除返还已收到的汇款外，还需承担合同金额30%的违约金，采购人单方面解除合同且不承担任何责任。

（5）投标人所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的或投标承诺的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.2 项目清单：（详见附件）：

2.3 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足招标人使用要求，保证能通过招标人的质量验收等各类验收。

（2）包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在清单中并未列入而且确实是中标单位供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由中标单位及时补上，且不发生费用问题。

## 六、采购标的的其他技术、服务等要求

## （一）制作技术要求

1.焊接

1.1焊接必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，焊接需透彻光洁，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及抛光至与被焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泄水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢板时，两件不锈钢板必须碰口连接地焊接，及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。

1.2所有焊接应尽量在工厂内进行及作表面处理，花纹应磨平抛光处理与原来的不锈钢一样，设备应尽量减少焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊接及磨平、抛光处理平滑。磨平抛光方法将按以下的“磨平、抛光、表面处理”一节进行。焊线底部应施以防锈处理，以防经焊接后发生锈蚀。

1.3焊接平整光滑无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽。

2.磨平、抛光、表面处理

2.1所有表面能看见的焊接即需要进行磨平、抛光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时产生形变，则需平整及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热而变色。在工序处理时应先粗磨平，后精磨平，再抛光及作最后花纹表面处理。

2.2所有由于不锈钢在加工时产生的折痕、锯齿边等问题都需要磨平、抛光。在圆角的地方需要磨平抛光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重叠现象。

3.防锈处理

3.1不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面抛光后施以化学防锈处理以防止锈蚀，底部适当地磨平后施以相同的防锈处理或涂上金属色泽的防锈涂料。

3.2当焊接镀锌结构件时，应尽量在结构件未镀锌时焊接，如果必须要焊接镀锌结构件，则需在焊接后进行表面磨平并涂上金属光泽的防锈涂料。

3.3所有的其它钢铁材质结构件必须对表面进行除锈，磨平处理后涂刷防锈防腐涂料。

4.材料、设备及工程进度

4.1所有材料、设备等均须全新及按技术规格交付采购人。自行制造设备的手工工艺需要达到本行业内高水准的工艺。产品需坚固、耐用、美观。

4.2本合同要求中标人与其它有关行业供应商紧密配合工作，以保证工程进度。

5.运行说明及保养说明:所有制冷、加热及机械运转的设备都需要进行运转调试，使其能达到设计及行业规范标准，并处于最佳运行状态。所有的运行及保养说明书应交付采购人指定的负责人，并需对全体使用人员进行使用培训及系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。

（二）安装与调试要求

1.现场勘测与设计复核：对照设计图纸，复核厨房空间尺寸、水电点位、通风管道走向等是否与设备安装要求相符，特别注意预留操作、维护空间及设备运行所需的最小间隙。

2.设备检查：核对设备型号、规格是否与订单及现场要求一致，检查设备外观有无损坏，零部件是否齐全、完好。

3.技术文件查阅：仔细阅读设备安装说明书，理解安装步骤、技术参数及注意事项。

4.工具物料准备：根据安装需求，准备好螺丝刀、扳手、电钻等工具以及螺栓、密封胶、生料带等辅料。

5.设备定位与固定：根据设计图纸，标出设备安装位置，确保水平垂直度符合标准。落地式设备应用水平仪校准，悬挂式或壁挂式设备务必固定牢固。

6.管线连接：水路、气路连接必须严密，安装完毕后应进行试压或检漏试验。电路连接需确保接线正确、牢固，绝缘良好，接地可靠。排烟管道的连接应保证密封性。

7.安装后检查：清理设备内外及安装现场的杂物、包装材料，检查各连接部位是否牢固，管路是否畅通，电气接线是否正确、牢固。

8.空运转调试：开启设备，检测运行是否平稳，无异常振动、噪音，确认基础稳固。

9.功能调试：按照操作规程进行功能测试，包括温控、压力、流量等参数的调节与检测，确保各功能按键灵敏，温控系统准确，排风系统顺畅等。

10.联动调试：对于有多个设备协同工作的情况，要确保各设备间协调配合，控制系统正常运行，自动化功能达标。

11.安全检测：检查电气安全、防漏电保护、自动断电装置等是否符合安全规范，设备周围是否有易燃易爆物品。

12.性能验证：模拟实际运行条件，验证设备的工作效率与效果，如检测设备运行音量是否在安全范围内，烤箱预热速度是否达到标准等，并记录调试数据。

## 七、其他要求

1、如有未列入招标文件，但又是本次采购厨房用具应配置的确保正常使用和维护所必需的辅助设备和各种配件、备品备件、安装和维护所需的专用工具等的费用、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）及中标单位认为为完成本合同内容所发生的其他所有费用均包括在本合同价款内，不再计任何额外费用。

2、综合单价不因原材料的价格上涨、运输费增加、数量调整、市场变化、政策性调整（含人工费调整）等各种因素的变化而调整。

3、因中标单位原因的破损、损坏的厨房用具集中堆放、搬运、处理等费用已包含在综合单价中，结算时不作调整。

4、本项目需要进行深化设计的，其深化设计等费用中标单位已在相应投标报价中综合考虑，结算时不得调整。深化后的图纸须经设计单位及采购人书面确认后，方可用于本项目。

5、所有加工制作、包装及运输等过程中的损耗都已包含在综合单价中。

6、现场应按采购人指令单供货，最终结算时按审定的采购人订单内供货并经验收合格的数量为准。超出采购人订单范围的品种、数量及不合格产品(包括加工错误、编号错误、质量缺陷)等，均由中标单位承担责任和损失。在合同实施过程中采购人有权调整采购数量，由此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。

7、安装过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至采购方指定地点)及成品保护, 中标单位在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。

8、中标单位自行考虑垂直运输等措施性项目费用，包含但不限于脚手架、垂直运输费、安全文明施工费、临时设施费、成品保护费、大型机械进退场及安拆费、赶工措施费、检验试验费等各项施工措施费用。此费用已含在综合单价中，结算时不另行增加。

9、现场安装时对施工场所的原有设施等的保护费用，已包含在综合单价中。如有任何损坏，须赔偿一切损失。

10、如采购人要求发生变更，数量按实结算，投标单价有的按投标价或投标价同口径计算，投标价没有的按市场价定价，中标单位申报，采购人、监理方、跟踪审计核定为准。（现场应按采购人指令单供货，实际数量按现场实际情况确定，中标单位不得以采购人要求数量增减为由调整综合单价）。

11、税金按13%计算，此费用已含在综合单价中。

12、进度须满足建设方施工进度及采购人的要求，中标单位已将加班费及赶工措施费考虑在合同总价中，结算时不另计。

## 八、验收标准

验收的标准：根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和中标单位响应文件的承诺执行。

（1）供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与采购文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以国家认可的检测机构的检验结果为准，检验费由成交单位负责。交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物品种、品牌、型号、规格、质量、节能、食品卫生、环保要求（以货物到场检测为准），提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标单位承担。

（2）中标单位应将所提供货物的原厂保修卡和合格证、用户手册、装箱清单及其他随机资料及随机工具、配件等交付给采购人，中标单位不能完整交付货物及本款规定的单证的，视为未按合同约定交货，中标单位负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标单位承担相关的违约责任。

（3）接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。

（4）采购人对交付完毕的货物进行随机抽样检验，如果与文件规定不符，或在质量及感官标准上有明显差异或节能、食品卫生、环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供厨房用具不合格。

（5）投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

（6）对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。供应商需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。

（7）经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

九、报价要求及支付方式

本合同采用固定综合单价。综合单价是在符合设计文件及效果要求、相应技术规范及招标文件约定的技术要求，完成招标文件所确定的范围内的全部厨房用具的采购、制作、安装、验收、移交、质量保修和售后服务所包含的全部内容的价格体现。综合单价包含但不限于完成本工程所用厨房用具的深化设计、所需设备材料采购、加工制作、备品备件、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）、产品运输、包装、保险、安装、各种加工制作安装损耗、垂直运输等措施性项目费、水电费、管理费、利润、检验试验费、规费、税金（含13%增值税）、质保期和维保费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。

3．包装和运输

本项目采购的货物类包装，应满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

2、支付方式

合同签订生效后30日内，采购人支付合同金额的30%；所有货物安装调试完毕，通过采购人验收合格后付至合同金额的100%。

## 十一、其他要求（如有）

如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额0%，本项目货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

## 十二、样品清单及要求

| 样品名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗手星 | 1台 | 详见采购清单 | 用于厨房 |

1、各投标人提供的样品不能出现投标人的标志、标记，否则无效响应。每份样品外须粘贴标签（标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖。

样品标签

项目名称：xxxxxxxxxxxxx

投标人名称： （公章） 日期：2026年 月 日

2、各投标人的样品送样后进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，评委有权对其样品进行破坏性检测，样品制作及运输费用由投标人自行承担，投标样品所有费用由投标人自行承担。

3、为保证各投标人的产品专利权，各供应商位不允许查看其它单位样品。现场不能进行拍照或者录像，否则取消相关单位投标资格，相关后果自负。

4、中标单位的样品将不予退回，待成交单位领取中标（成交）通知书时自行将封存样品送至采购人处，作为最终验收的依据之一。其余样品在采购结果公告发出后七个工作日到采购代理机构领回，如需要可能会延长样品保管期限。各投标人逾期未领回样品的，采购代理机构将不再替投标人保存其样品，直接自行处理。

5.其他要求:送样时提供送样表，格式如下。

| 送 样 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: |  |  | 项目编号: |  |  |  |
| 投标单位(盖章): |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称(按照招标文件样品要求填写) | 送样数量 |  | 送样人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 送达时间: 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 接收人(签字): 送样人确认(签字): |  |  |  |  |  |  |
| 注:此表填写后一式两份(投标人与招标人各一份) |  |  |  |  |  |  |

- 第六章  拟签订的合同文本

采购人（以下简称甲方）：                             合同编号：

供应商（以下简称乙方）：                             签订地点：                                                     合同时间：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：      ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

- 第二条  合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：            元（小写     ）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，

与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号： ）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.合同签订生效后45日历天内供货、安装、调试完毕并验收合格直至交付使用。同时工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 10 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：按实结算。

4.如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式：合同签订生效后30日内，采购人支付合同金额的30%；所有货物安装调试完毕，通过采购人验收合格后付至合同金额的100%。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

5.乙方负责保障设备设施接入地方交管部门管理平台，并交付地方交管部门正常使用。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额 5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第 1 点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方有虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲  方：                                      乙 方：

单位名称（章）：                              单位名称（章）：

单位地址：                                    单位地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

# 第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

## 一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件电子件或电子证照

1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：   （采购人名称）

江苏建达全过程工程咨询有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2  落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

## 二、商务技术文件格式

## 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：   （采购人名称）

江苏建达全过程工程咨询有限公司

我方参加你方就                  （项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件_____________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

## 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:      职务:

系  （投标单位名称）  的法定代表人。为参与    （项目名称）      的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

| （国徽面） | （人像面） |
| --- | --- |

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

## 3  授权委托书（如有，实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （投标人名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作（含电子化不见面交易方式操作）。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

被授权人有效期内的身份证正反面复印件：

| （国徽面） | （人像面） |
| --- | --- |

说明：

## 1.身份证电子件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由投标人自行承担。

## 2.如有授权需同时提供，投标人为其被授权人缴纳的近三个月（自提交投标文件截止之日起往前推算）中任意一个月的社保缴纳证明材料电子件或扫描件。

## 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 5  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

| 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 投标报价 （含税报价） | 金额小写 | ¥ |
|  | 金额大写 | 人民币 |

注：

投标人在系统《开标一览表》中填写的金额应当与本表中投标报价金额一致。若不一致以系统中《开标一览表》所填价格为准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6 分项报价表（实质性格式）

投标清单报价表

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 (人民币:元) |  |  |  | 小写: 元； 大写: 元。 |  |  |  |  |

投标人名称(加盖电子公章):____________

日期:_____年______月______日

## 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.若“无偏离”上表中仅勾选无偏离即可。

3.若有偏离“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号___________________ 项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

- 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

- 若“无偏离”上表中仅勾选无偏离即可。

3.若有偏离“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 9  参加本项目人员一览表（非实质性格式）

参加本项目人员一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 持有证书 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

10  类似业绩案例一览表（非实质性格式）

类似业绩案例一览表

项目编号：                      项目名称：

| 项目合同 签订时间 | 项目名称 | 合同金额 | 项目委托单位 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

## 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

## 12  温馨提示

为便于投标人编制，相关材料格式已作事先导入政府采购客户端，但事先导入内容仅供参考，如与采购文件材料格式不一致的，则以采购文件为准，投标人应按采购文件内材料格式及要求编制并导入政府采购客户端。

如有相关更正，投标人则应当以更正后的内容及要求自行在文件编制客户端内进行编制。

政府采购客户端相关模板导出等各类操作详见《操作手册》或咨询苏采云客服。