项目概况

医院后勤综合管理服务招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取招标文件，并于2026年5月28日9点30分（北京时间）前递交电子投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0106

2、项目名称：医院后勤综合管理服务

3、采购内容、采购预算及最高限价：

| 采购包号 | 采购内容 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安服务及车辆管理服务 | 654.192 | 654.192 |
| 2 | 消防设备维保服务 | 55.6 | 55.6 |
| 3 | 电梯维护与保养服务 | 95.04 | 95.04 |
| 4 | 医用被服洗涤及租赁服务 | 180 | 180 |
| 5 | 医院东楼医疗环境清洁消杀、垃圾运送服务 | 398 | 398 |
| 6 | 医院西楼医疗环境清洁消杀、垃圾运送服务 | 884.2188 | 884.2188 |
| 7 | 变配电系统管理及维护服务 | 85 | 85 |

4、采购需求的简要说明：

采购包1：苏州市中医医院（含外围）保安服务及车辆管理服务，主要包含但不限于院内车辆、道路交通管理；院内安保管理；入口安检、停车收费；反恐防暴、应急处突、防火防盗、日常护送及消防应急处置，医疗纠纷突发事件处置等。

采购包2：包括火灾自动报警系统和可燃气体探测系统、自动喷淋（水炮）灭火系统、消火栓灭火系统、防火分隔系统，气体灭火系统以及防排烟系统、联动控制系统、门禁系统、消防电源监控、电气火灾报警系统、应急照明及疏散指示、细水雾系统、防火门系统、灭火器等。

采购包3：包含苏州市中医医院西楼、东楼、景德路、吴中西路的电梯设备运行作业、维护保养、故障处理等维保服务以及每月提交月度工作分析报告等内容。

采购包4：包含苏州市中医医院全院医用被服的收送和洗涤、消毒服务；全院手术类医用被服务的收送和租赁、洗涤、消毒服务；全院医务人员工作服的收送和洗涤、消毒服务。

采购包5：提供苏州市中医医院东楼后勤综合服务，包含清洁消毒、离世患者运送，生活垃圾和医疗垃圾的清运等内容。

采购包6：提供苏州市中医医院西楼后勤综合服务，全院运送服务（含景德路门诊部、制剂楼、彩香教学基地、彩香路海关门面房、市血站、市立医院南区、市疾控、区疾控、附一院、市五院等外送服务）、地面外环境的环境清洁消杀等服务。

采购包7：提供医院一期（杨素路18号）10KV高压供电线路、变电所、输出母线、柴油发电机房的管理、数据分析、设备维护；医院二期（杨素路18号）变电所、输出母线、柴油发电机房的管理、数据分析、设备维护保养等服务。老医院制剂楼（西百花巷36-1号）区域内的电力维护及保养等服务。彩香教学基地（彩香一村四区45幢北）区域内的电力维护及保养等服务。吴中西路888号区域内的变电所管理，数据分析，电力设备维护及保养等服务。

5、合同履行期限

（1）服务周期：

采购包1：壹年，自2026年6月1日至2027年5月31日。

采购包2：壹年，自2026年6月16日至2027年6月15日。

采购包3：壹年，自2026年8月15日至2027年8月14日。

采购包4：壹年，自2026年6月1日至2027年5月31日。

采购包5：壹年，自2026年6月1日至2027年5月31日。

采购包6：壹年，自2026年6月1日至2027年5月31日。

采购包7：壹年，自2026年8月1日至2027年7月31日。

（2）服务地点：苏州市中医医院指定地点（含苏州市杨素路18号市中医医院本部、景德路330号市中医医院景德路门诊部、西百花巷36-1号市中医医院制剂楼、彩香一村4区45幢北市中医医院彩香教学基地、原海关无偿借用用房等）。

（3）验收标准：采购方根据国家和行业标准及采购文件要求进行质量验收。

6、本项目不接受联合体投标。

7、采购包3、采购包5、采购包6非专门面向中小企业采购。其余采购包专门面向中小企业采购。本项目投标人所属行业：采购包1为租赁和商务服务业，采购包3为工业，其余采购包为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：除采购包3、采购包5、采购包6外，其余采购包专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

采购包1：投标人具有公安部门颁发的保安服务许可证。

采购包2：具有消防设施维修保养相关资质或有效备案凭证。

采购包3：投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》资质（曳引式客梯含修理）或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》；

采购包7：投标人具备电力总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质且具有承装、修、试五级及以上电力设施许可资质；

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2026年5月28日9点30分

2、开标时间：2026年5月28日9点30分

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。

3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

7、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

8、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。

9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州市中医医院

地址：苏州市杨素路18号

联系人：徐洪

联系电话：0512-67870690

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

前台联系方式：0512-69165625

3、项目联系方式

项目联系人：陈璐佳、李晶晶

电话：0512-69165615

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

政府采购文件

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0106号

采购项目：医院后勤综合管理服务

采购单位：苏州市中医医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年五月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320500-SZWK-G2026-0106号 |
| 2 | 采购货物名称 | 医院后勤综合管理服务 |
| 3 | 采购人 | 苏州市中医医院 联系人：徐洪 联系电话：0512-67870690 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 邮编：215005 电话：0512-69165615，联系人：陈璐佳、李晶晶 传真：0512-65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上报名截止时 间 | 自招标公告发布之日起5个工作日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 9 | 上传投标文件截止时间 | 2026年5月28日9点30分 |
| 10 | 开标、评标时间、地点 | 开标时间：2026年5月28日9点30分 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） |
| 11 | 中标服务费 | 按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准： 预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万至500万（含）以下部分费率为1.1%； 预算金额的500万至1000万（含）以下部分费率为0.8%； 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目     录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  电子投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市中医医院委托，对其医院后勤综合管理服务进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0106号

2、采购项目名称：医院后勤综合管理服务

3、采购内容及预算：

| 采购包号 | 采购内容 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安服务及车辆管理服务 | 654.192 | 654.192 |
| 2 | 消防设备维保服务 | 55.6 | 55.6 |
| 3 | 电梯维护与保养服务 | 95.04 | 95.04 |
| 4 | 医用被服洗涤及租赁服务 | 180 | 180 |
| 5 | 医院东楼医疗环境清洁消杀、垃圾运送服务 | 398 | 398 |
| 6 | 医院西楼医疗环境清洁消杀、垃圾运送服务 | 884.2188 | 884.2188 |
| 7 | 变配电系统管理及维护服务 | 85 | 85 |

4、服务内容：详见采购文件

5、网上报名截止时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

6、上传投标文件截止时间：2026年5月28日9点30分

7、开标时间：2026年5月28日9点30分

8、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

9、采购项目联系人及联系方式：

（1）苏州市中医医院

联系人：徐洪

联系电话：0512-67870690

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层            邮编：215000

联系人：陈璐佳、李晶晶

联系电话：0512-69165615，0512-65153553 （FAX）

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

# 二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备下列一般条件：

# 3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

# 3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

# 3.2本项目的特定资格要求：

# 采购包1：投标人具有公安部门颁发的保安服务许可证。

# 采购包2：具有消防设施维修保养相关资质或有效备案凭证。

# 采购包3：投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》资质（曳引式客梯含修理）或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》；

# 采购包7：投标人具备电力总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质且具有承装、修、试五级及以上电力设施许可资质；

# 3.3 第一、第二、第四、第七采购包的中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业的证明。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：祝丽林（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标单位情况表（格式见第三章）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

3.6采购包1、采购包2、采购包3、采购包7提供特定资格要求证明材料。

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标报价分析表；

13.4.2商务条款偏离表；

13.5综合评审响应文件

13.5.1投标服务偏离对照表；

13.5.2项目实施方案；

13.5.3与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

采购包3、采购包5、采购包6投标人如属于小型或微型企业，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分采购包投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个采购包，也可以投全部采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6异常低价审查

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向中标供应商发放《中标通知书》。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××××  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为 ××××××××× 号的公开采购的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                       联 系 人：______________________

地    址：                        邮政编码：_____________________

联系电话：                        传    真：_____________________

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

（格式）

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0106号

| 序号 | 项目名称 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式4、投标报价分析表

采购包1 投标报价分析表

采购编号：

| 序号 | 条目 | 项目经理 | 内勤 | 秩序维护及车辆管理 | … | … | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 劳动保险 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 办公设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服装 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通讯器材 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 误餐 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 损耗 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 人数（人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总人数 |  | 不少于 人 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

备注：测算时工资标准和社会保险不得低于项目所在地最新公布的最低标准，否则作无效报价处理。利润、管理费、税费及相应利润投标响应单位自行考虑。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

第二、三、七采购包投标报价分析表

采购编号：

| 序号 | 费用名称 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |
| 3 | 耗品 |  |  |  |
| 4 | 配件 |  |  |  |
| 5 | 保养清洁 |  |  |  |
| 6 | 检测 |  |  |  |
| 7 | 利润 |  |  |  |
| 8 | 税费 |  |  |  |
| 9 | 其他费用 |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

采购包4: 被服洗涤

采购编号：

| 全年洗涤量预估数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 洗涤单价（元） | 总价（元） |  |
| 1 | 床罩 | 130200 |  |  |  |
| 2 | 小单 | 4980 |  |  |  |
| 3 | 枕套 | 102480 |  |  |  |
| 4 | 被套 | 146490 |  |  |  |
| 5 | 病员服 | 61830 |  |  |  |
| 6 | 病员裤 | 61940 |  |  |  |
| 7 | 棉垫 | 30 |  |  |  |
| 8 | 椅子套 | 10 |  |  |  |
| 9 | 开裆裤 | 440 |  |  |  |
| 10 | 冬工作服 | 28570 |  |  |  |
| 11 | 夏工作服 | 34070 |  |  |  |
| 12 | 工作裤 | 34610 |  |  |  |
| 13 | 窗帘/隔帘 | 970 |  |  |  |
| 14 | 护士帽 | 930 |  |  |  |
| 15 | 手术衣 | 470 |  |  |  |
| 16 | 洗手衣 | 20520 |  |  |  |
| 17 | 洗手裤 | 14510 |  |  |  |
| 18 | 方巾 | 2330 |  |  |  |
| 19 | 浴巾 | 5820 |  |  |  |
| 20 | 脉套 | 2240 |  |  |  |
| 21 | 大单（条） | 13070 |  |  |  |
| 22 | 婴儿被套 | 560 |  |  |  |
| 23 | 婴儿棉衣裤 | 130 |  |  |  |
| 24 | 连衣裙 | 350 |  |  |  |
| 25 | 腈纶被 | 890 |  |  |  |
| 26 | 臀布 | 870 |  |  |  |
| 27 | 诊察单 | 1000 |  |  |  |
| 28 | 枕芯 | 540 |  |  |  |
| 29 | 兰衣 | 40 |  |  |  |
| 30 | 兰裤 | 30 |  |  |  |
| 31 | 隔离衣 | 3680 |  |  |  |
| 32 | 油布 | 10 |  |  |  |
| 33 | 羽绒服 | 60 |  |  |  |
| 34 | 毛衣 | 150 |  |  |  |
| 35 | 小毛巾 | 2790 |  |  |  |
| 36 | 婴儿毛衫 | 120 |  |  |  |
| 37 | 治疗巾 | 8850 |  |  |  |
| 38 | 药袋 | 1400 |  |  |  |
| 景德路门诊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 被套（条） | 13190 |  |  |  |
| 2 | 枕套（条） | 9980 |  |  |  |
| 全年洗涤+租赁预估总数 |  |  |  |  |  |
| 科室 | 品名 | 数量 | 洗涤单价（元） | 租赁单价（元） | 总价 |
| 放射科 | 放射科包 | 450 |  |  |  |
| 胃镜 | 洗手衣 | 2290 |  |  |  |
|  | 洗手裤 | 2280 |  |  |  |
|  | 手术衣 | 3370 |  |  |  |
|  | 巡回衣 | 1240 |  |  |  |
| ICU | 手术衣 | 2490 |  |  |  |
|  | 洗手衣 | 9790 |  |  |  |
|  | 洗手裤 | 9310 |  |  |  |
| 妇科门诊 | 环包 | 930 |  |  |  |
|  | 手术衣包 | 60 |  |  |  |
|  | 洗手衣包 | 40 |  |  |  |
|  | 洗手裤包 | 40 |  |  |  |
| 手术室 | 剖腹单包 | 8850 |  |  |  |
|  | 手术衣包 | 10470 |  |  |  |
|  | 洗手衣裤包 | 11370 |  |  |  |
|  | 台布包 | 5870 |  |  |  |
|  | 大包 | 5350 |  |  |  |
|  | 手术衣 | 420 |  |  |  |
|  | 台布 | 1270 |  |  |  |
|  | 大包布 | 13120 |  |  |  |
|  | 中包布 | 100 |  |  |  |
|  | 小包布 | 1930 |  |  |  |
|  | 大洞巾 | 310 |  |  |  |
|  | 围单 | 30 |  |  |  |
|  | 方巾 | 1880 |  |  |  |
|  | 脚套 | 320 |  |  |  |
|  | 剖腹单 | 400 |  |  |  |
|  | 内镜包 | 510 |  |  |  |
|  | 颅单 | 30 |  |  |  |
|  | 巡回衣 | 10 |  |  |  |
|  | 人流包 | 1550 |  |  |  |
|  | 泌尿外科包 | 1230 |  |  |  |
|  | 洞巾包 | 2510 |  |  |  |
|  | 方巾包 | 2750 |  |  |  |
|  | 脚套包 | 20 |  |  |  |
|  | 巡回衣包 | 1450 |  |  |  |

注：所需费用按实按月计算，物品洗涤价格按医院提供的清单报价，须列明单项物品的洗涤单价。税款等费用都计入单价中，如实际工作中出现未列物品，参照同类品种价格。根据手术室要求，手术室物品实行租赁结算，投标时须单独列出价，供采购方参考。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

第五、六采购包 投标报价分析表

投标人：（盖公章）

| 序号 | 条目 | 管理人员 | ...... | ...... | ...... | ..... | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 劳动保险 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 清洁用品 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服 装 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 意外保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 人数（人） |  |  |  |  |  |  | 总人数不少于 人 |
| 服务时间（ 个月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

注：条目举例不限于此，可自行添加。

测算时工资标准和社会保险不得低于项目所在地最新公布的最低标准，否则作无效报价处理。利润、管理费、税费及相应利润投标响应单位自行考虑。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式5、投标服务响应对照表

投标服务响应对照表

采购编号：

| 序号 | 采购文件技术条款描述 | 投标文件响应条款描述 | 响应情况（响应或不响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：

1、各投标人可参照上述格式自制《符合性偏离对照表》投标。

2、投标人须对照采购需求中的服务要求逐条列出并对比。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：针对本项目中的付款方式、服务周期等商务条款，投标人与采购文件规定的内容对应，在此表中说明。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式7、岗位及人员配置：需按本格式填写具体岗位名称及岗位时间

拟投入本项目人员岗位排班表

采购编号：             号

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 排班时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式8、拟投入本项目人员表

拟投入本项目人员表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（常驻） |  |  |  |  |  |
| 2 | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务人员 |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

注：请按以上格式自制表格填写后投标。

格式9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日  期：          年     月     日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

格式10、相关业绩一览表

相关业绩一览表

采购编号：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务范围 | 管理面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式11、服务管理实施方案

实施方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的详细的组织计划，包括人员安排、时间安排等，以及遇重大、紧急事项的应急措施等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式12、工作管理标准、考核方案

管理标准、考核方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的管理标准、考核方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式13、中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司               郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司           参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于          行业；承建（承接）企业为（企业名称）            ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）（三选一填写）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

- 2、本项目第1、2、4、7采购包专门面向中小企业采购，投标人应如实、完整填报《中小企业声明函》，否则为无效投标。

- 3、第3、第5、第6采购包非专门面向中小企业采购。其余采购包专门面向中小企业采购。本项目投标人所属行业：采购包1为租赁和商务服务业，采购包3为工业，其余采购包为其他未列明行业。

格式14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

- 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市中医医院委托，对其医院后勤综合管理服务进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0106号

二、采购项目名称：医院后勤综合管理服务

三、服务要求：

采购包1：保安服务及车辆管理服务

（一）服务期限：2026年6月1日-2027年5月31日

（二）服务内容：

苏州市中医医院（含外围）保安服务及车辆管理服务，主要包含但不限于院内车辆、道路交通管理；院内安保管理；入口安检、停车收费；反恐防暴、应急处突、防火防盗、日常护送及消防应急处置，医疗纠纷突发事件处置等，提供特保服务每天3人（7:00-17:00）（年龄应为 20-35岁，身体状况良好，在部队服役退伍军人或有特长人员，无违法及犯罪记录，男性身高170cm 以上，女性 160cm以上。）按需服务，服从安排，以及控烟等管理内容。

（三）服务人员要求：

1、项目经理须经采购人认可后上岗。

2、项目经理、保安主管须具备大专及以上学历并获得权威部门颁发的从业资格证。投标文件中需提供相关材料复印件。

3、保安主管、队长须具备权威部门颁发的从业资格证。投标文件中需提供相关材料复印件。

4、其他保安服务人员身体健康、初中及以上学历，年龄不得高于60周岁（基于公安内保条例规定，医院本部保安年龄不得高于55周岁，外围最高年龄不得高于60周岁）。其中年龄45周岁以下人员数量不得低于20%，45-55周岁人员数量不得低于60%, 55-60周岁人员数量不得高于20%

5、其他保安服务人员须具备公安局颁发的“保安员证”。消控室人员需具有“建（构）筑物消防员证书”或“消防设施操作员监控四级及以上证书”，安检人员须具备上岗资格证。投标文件中需提供相关材料复印件，停车场收费人员需持有物价部门颁发的收费证按规定收费。

6、所有人员必须具备应急处突能力，根据国家消防救援局关于印发《社会单位微型消防站建设标准》的通知（消防〔2025〕33号），应急响应以1分钟快速响应，3分钟就近处置，5分钟联动处置为原则，建立微型消防站应急响应机制。

7、投标人为本项目自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；自行负责桌椅等办公用品。

8、人员要求：参加本项目服务人员必须满足岗位配置要求（含3名管理人员），投标人为本项目配备人员数量不得少于岗位数。人员岗位须相对较固定，不得兼职其他岗位。

9、投标人的现行营运状况要求：具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度。具有提供完善的安保保障服务的能力。

10、投标人应针对本次投标项目特点编写公司中标后拟采取的管理方案：包括组织计划、人员安排、时间安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等。

11、按需求全年365天24小时全天候不间断提供服务，包括处理各项突发事件及紧急任务以及医患纠纷处置，包括：资产保护应急措施、特殊事故（情况）措施、治安应急措施、消防应急措施等。

12、工作过程中因投标人责任所造成的经济损失由投标人按实际金额赔偿。

13、投标人每年应将服务人员所有管理及培训资料提交一份给医院后勤保障部，如有需要必须随时提供。

14、保安服务人员需听从院方安全保卫部安排，规范医院保安工作流程，强化保安队伍纪律意识。

15、定期开展专项培训，提升保安人员法律意识，纪律意识，杜绝违法违规行为。

16、以现场巡查，检查、巡逻记录、隐患排查台账等方式每月进行考核。

17、需定期收集医护人员、患者及家属意见建议，对反馈的问题及时核实、整改。

18、中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必需的材料。招标方有权对中标方进行月度考核，考核结果与当月费用结算挂钩。具体考核方法和标准按医院要求执行。除合同约定外，招标方不再向中标方额外支付其他费用。

19、合同终止条款：如出现以下情况之一，本合同将无条件终止：

（1）员工季度流失率≥20%。

（2）员工最低工资低于国家标准。

（3）服务期间累计三次考核不合格

（四）服务岗位及要求：

1、具体岗位分配及值守时间

| 序号 | 岗位 |  | 排班时间 | 岗位数 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 8:00-17:00 | 1 | 1 |
| 2 | 内勤 |  | 8:00-17:00 | 1 | 1 |
| 3 | 主管 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 4 | 队长 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 5 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 6 | 门诊外 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 7 | 门诊出入口 |  | 6:20-18:20 | 4 | 4 |
| 8 | 门诊大厅 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 9 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 10 | 门诊二楼 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 11 | 门诊三楼 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 12 | 门诊四楼 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 13 | 手术室门口 |  | 6:20-次日6:20 | 1 | 2 |
| 14 | ICU门口 |  | 6:20-次日6:20 | 1 | 2 |
| 15 | 西楼住院部巡逻岗 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 16 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 17 | 西楼住院部入口 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 18 | 西楼住院部消防检查 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 19 | 东西楼连廊1层 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 20 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 21 | 西楼住院部广场 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 22 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 23 | 西楼污梯 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 24 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 25 | 3楼产科 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 26 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 27 | 西楼负1层下负2层 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 28 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 29 | 西楼负1层上1层 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 30 | 儿科广场 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 31 | 急诊入口 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 32 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 33 | 急诊内巡逻 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 34 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 36 | 急诊出口 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 37 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 38 | 东楼住院处入口 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 39 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 40 | 东楼访客登记 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 41 | 东楼行政区 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 42 | 南门入口 |  | 6:20-18:20 | 3 | 3 |
| 43 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 44 | 东楼地库入口 |  | 6:20-18:20 | 2 | 3 |
| 45 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 46 | 东楼地库内 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 47 | 非机动车库 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 48 | 东楼地库出口 |  | 6:20-18:20 | 2 | 2 |
| 49 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 50 | 东门出入口 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 51 | 东楼住院部巡逻岗 |  | 18:20-6:20 | 1 | 1 |
| 52 | 南门出口 |  | 6:20-18:20 | 2 | 2 |
| 53 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 54 | 高架收费员 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 55 | 东门收费员 |  | 18:20-6:20 | 2 | 2 |
| 56 |  |  | 6:20-18:20 |  |  |
| 57 | 南门收费员 |  | 6:20-18:20 | 2 | 2 |
| 58 |  |  | 18:20-6:20 |  |  |
| 59 | 博物馆 |  | 6:20-6:20 | 3 | 3 |
| 60 |  |  | 8:00-17:00 |  |  |
| 61 | 彩香教育基地 |  | 6:20-6:20 | 2 | 2 |
| 62 | 药厂（消控室） |  | 6:20-6:20 | 3 | 3 |
| 63 |  |  | 8:00-17:00 |  |  |
| 64 | 院内（消控室） |  | 8:00-17:00 | 3 | 3 |
| 65 |  |  | 17:00-8:00 |  |  |
| 66 | 景德路停车场 |  | 18:20-6:20 | 1 | 1 |
| 67 | 景德路停车场 |  | 6:20-18:20 | 4 | 4 |
| 68 | 机动运送 |  | 6:20-18:20 | 1 | 1 |
| 69 | 公安局地块 | 队长 | 7:30-17:30 | 1 | 1 |
| 70 |  | 门岗 | 6:30-次日6:30 | 1 | 3 |
| 71 |  | 巡逻岗（内外巡逻岗） | 6:30-次日6:30 | 2 | 4 |
| 72 |  | 车辆指挥岗（机动车） | 6:30-16:30 | 1 | 1 |
| 73 |  | 车辆指挥岗（非机动车） | 6:30-16:30 | 1 | 1 |
|  | 总计 |  |  | 84 | 103 |

（五）投标报价含保安各类日常费用及对讲机费用。中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必需的材料。招标方有权对中标方进行月度考核，考核结果与当月费用结算挂钩。具体考核方法和标准按医院要求执行。除合同约定外，招标方不再向中标方额外支付其他费用。

（六）服务单位应参照后勤社会化管理部门接受医院的统一管理并进行月度考核，月度考核评分结果与费用结算挂钩，考核办法详见附件。

（七）服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由中标人负责，采购人不再给予中标人相应调整。

（八）其他

1、中标人不得将服务业务转包第三方。

2、在后勤服务工作中造成采购方财产损坏或遗失，由中标人负责赔偿。

3、中标人应严格按照政府部门相关规定给员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育保险、失业保险等）。

4、中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标方全部负责。

5、中标人应严格遵守国家有关的法律法规及行业标准，应严格按当地标准给付员工加班薪资。

6、履行后勤服务任务中发生差错造成第三者的意外伤亡事故及所引发的责任、经济由中标方承担（可购买公共责任险）。

（九）考核要求：医院对服务方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。

| 苏州市中医医院社会化部门月度考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项 | 分值 | 说明 | 得分 |
| 1 | 工作人员是否规范穿戴工作服、是否持证上岗、安保装备是否到位 | 10 | 经抽查发现不符合规范的，每一人扣1分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 2 | 管理人员、工作人员配置是否到位 | 10 | 经抽查发现每缺失或不符合配置名单的，每一人扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 3 | 安防设备是否齐全、规范、正常运转；微型消防站是否规范 | 10 | 经抽查发现设备缺失或运转不正常的，每一次扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 4 | 是否落实安全生产责任制 | 10 | 当月发生安全生产不良事件造成人员或财产损失的，每一次扣10分 |  |
| 6 | 日常巡视巡检、应急演练、培训制度落实 | 20 | 经抽查或上级行政主管部门检查中发现未按合同约定开展巡视巡察、应急演练、培训的，每一次扣2分 |  |
| 7 | 安保服务质量 | 30 | 经抽查或上级行政主管部门检查中发现安保服务问题的，每一项扣2分 |  |
| 8 | 其他被投诉事件 | 10 | 经核实当月每被投诉一次扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 序号 | 加分项 |  |  |  |
| 1 | 医院收到有关清洁消杀工作人员的表扬信、锦旗或发生拾金不昧、见义勇为、助人为乐等行为 |  | 经核实属实的，当月每收到一次加2分，月底合计得分 |  |
| 2 | 推出创新举措 |  | 受到广泛好评并连续推行3个月以上的，每一项加5分 |  |
|  | 当月合计得分 | 100 |  |  |
| 医院考核部门：后勤保障部 被考核单位： |  |  |  |  |

注：

- 1.医院后勤保障部每月对服务单位进行抽查，并提出整改意见。

- 2.扣分项、加分项由后勤保障部进行相应记录。

3.本表一式两份，每月底统计分值后，由考核部门、被考核单位双方签字确认后留存。

4.被考核单位与医院结算相关费用时，以该考核分为依据。该考核分≥90分，则结算费用的100%;85≤考核分<90分，每低1分，则结算费用扣除1%。80≤考核分<85分，每低1分，则结算费用扣除2%。该考核分<80分，视为不合格。

5.累计三次考核不合格，采购人有权无条件单方面解除合同。

采购包2：消防设备维保服务

（一）服务期限：2026年6月16日-2027年6月15日

（二）保养内容要求

1、苏州市中医医院现有的消防系统包括：火灾自动报警系统和可燃气体探测系统、自动喷淋（水炮）灭火系统、消火栓灭火系统、防火分隔系统，气体灭火系统以及防排烟系统、联动控制系统、门禁系统、消防电源监控、电气火灾报警系统、应急照明及疏散指示、细水雾系统、防火门系统、灭火器等。

服务地点包含不仅限于下述地点：杨素路本部、制剂楼（含消控室）、景德路门诊部、博物馆、吴中西路公安局办公大楼等。

2、维护保养内容：

（1）定期检测：对相关消防设施的重点功能性内容进行专业测试及检查，参照检查要求表提交相应的月检、季度检测报告。每年对消防设施做专业保养，保证系统的经济可靠。

（2）维修改善：在消防系统出现故障的情况下，半小时到达现场，对故障进行排除，如不能及时修复，则两小时内报告安全保卫部并提出解决意见及建议，并提供相应的改善服务；

（3）安全管理：提供消防法规的咨询服务，协助医院建立健全相关规章制度和制定消防应急预案；应急预案需包含以下内容：逃生疏散的方法及原则、物资保护与疏散流程、医护人员应急指南、安保人员应急指南、消防安全标志规范、危险货物标志要求、动火作业许可管理、特殊作业人员（含电工、消防控制室人员、泵房内值班人员等）应急操作指南，且需积极配合医院开展各类消防演习活动。

（4）专业培训：提供消防专业培训，包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生；

（5）安全评价：提供消防安全风险评价，确保消防系统运行的可靠性。

（6）其他配合工作：各类安全检查和检测、评价等相关工作，每月提供工作分析报告等。

（7）每周上报消防设备设施维护保养计划，并如实反馈设备检查、保养的具体落实情况，保障消防设施运维工作规范有序。

3、人员要求：

至少提供9名专业技术人员给予技术支持，其中项目负责人1名须具有一级注册消防工程师资格，现场维保人员3名须具有建构筑物中级消防员资格，技术负责人1名，应急维保人员4名具有相应的专业技术能力（具有一级注册消防工程师或二级建造师或建构筑物初级消防员及以上资格），年龄小于55周岁。并确保24小时白天2人，夜晚1人驻场值班（不得院外兼职），确保系统维保质量和服务的时效性；在国定假日或医院有重大活动期间，安排专业人员在医院值班；上述专业技术人员须均为投标人的本职员工。驻场维保人员相对固定。如需更换需提前一个月报安全保卫部审批。

- 4、投标人须提交本项目维保所用设备、工具完整清单；备品备件须适配医院原有品牌及型号，保养工具须符合消防规范与维保清单规定，且持有质监局检测报告、计量检定报告，供采购人核查存档。

5、维保服务单位具有提供消防信息化服务的能力。

（三）维保内容清单

1、消防设施外观检查和设备功能测试清单（苏州市中医医院杨素路）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 1.1 | 探测器报警测试 | 个 | 3484 | 1 |
| 1.2 | 红外对射探测器测试 | 个 | 7 | 4 |
| 1.3 | 可燃气体探测器测试 | 个 | 3 | 4 |
| 1.4 | 手动报警按钮功能测试 | 个 | 229 | 1 |
| 1.5 | 消防电话主机功能测试 | 个 | 1 | 1 |
| 1.6 | 消防固定电话功能测试 | 个 | 8 | 4 |
| 1.7 | 消防电话插孔功能测试 | 个 | 229 | 1 |
| 1.8 | 扬声器分区功能测试 | 区 | 30 | 4 |
| 1.9 | 消防广播主机功能测试 | 台 | 1 | 12 |
| 1.10 | 扬声器检查 | 只 | 582 | 4 |
| 1.11 | 报警控制主机自检功能测试 | 台 | 3 | 12 |
| 1.12 | 主备电源切换实验 | 项 | 4 | 12 |
| 1.13 | 备电充放电测试 | 项 | 4 | 12 |
| 1.14 | 声光报警警报装置功能测试 | 只 | 229 | 1 |
| 1.15 | 报警联动控制器自检测试 | 台 | 1 | 12 |
| 1.16 | 楼层显示器显示功能测试 | 台 | 74 | 12 |
| 1.17 | 控制模块功能测试 | 只 | 483 | 1 |
| 1.18 | 输入模块 | 只 | 65 | 1 |
| 1.19 | 小计 |  |  |  |
| 2 | 联动设备功能测试 |  |  |  |
| 2.1 | 非消防电源切除功能测试 | 区 | 70 | 4 |
| 2.2 | 电梯联动功能测试 | 只 | 13 | 3 |
| 2.3 | 消控中心远程启动和停止消火栓泵功能测试 | 台 | 1 | 12 |
| 2.4 | 消控中心远程启动和停止喷淋泵功能测试 | 台 | 1 | 10 |
| 2.5 | 消控中心远程启动和停止排烟风机功能测试 | 台 | 31 | 10 |
| 2.6 | 手动报警按钮自动联动消防设备功能测试和复位 | 只 | 30 | 1 |
| 2.7 | 感烟探测器自动联动消防设备功能测试和复位 | 只 | 30 | 1 |
| 2.8 | 小计 |  |  |  |
| 3 | 消火栓系统 |  |  |  |
| 3.1 | 室外消防给水管道阀门检查 | 系统 | 1 | 4 |
| 3.2 | 室外消火栓检查 | 只 | 6 | 4 |
| 3.3 | 室外消火栓动静压测试 | 个 | 6 | 4 |
| 3.4 | 室外消火栓射水试验 | 个 | 1 | 12 |
| 3.5 | 室内消火栓管道阀门检查 | 系统 | 1 | 4 |
| 3.6 | 室内消火栓动静压测试 | 处 | 30 | 4 |
| 3.7 | 室内消火栓射水试验 | 处 | 2 | 12 |
| 3.8 | 室内消火栓检查 | 只 | 360 | 12 |
| 3.9 | 灭火器检查 | 只 | 1035 | 12 |
| 3.10 | 室内消火栓按钮起泵试验和复位 | 处 | 30 | 4 |
| 3.11 | 小计 |  |  |  |
| 4 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 4.1 | 湿式报警阀排水功能测试 | 个 | 13 | 4 |
| 4.2 | 报警阀测试阀放水测试 | 个 | 13 | 4 |
| 4.3 | 末端试水报警阀功能测试 | 个 | 59 | 4 |
| 4.4 | 水力警铃响度测试 | 个 | 13 | 1 |
| 4.5 | 水流指示器报警功能测试 | 个 | 59 | 4 |
| 4.6 | 信号阀功能测试 | 个 | 59 | 4 |
| 4.7 | 湿式报警阀压力开关联动水泵测试 | 个 | 13 | 4 |
| 4.8 | 喷淋头外观检查 | 个 | 9901 | 1 |
| 4.9 | 小计 |  |  |  |
| 5 | 水炮灭火系统 |  |  |  |
| 5.1 | 图像型火灾探测器 | 套 | 4 | 4 |
| 5.2 | DC24V电源 | 台 | 2 | 4 |
| 5.3 | 放火探测模块 | 台 | 4 | 4 |
| 5.4 | 信息处理主机 | 台 | 1 | 4 |
| 5.5 | 控制器 | 台 | 1 | 4 |
| 5.6 | 放火并行处理器 | 台 | 1 | 4 |
| 5.7 | 视频切换系统 | 台 | 1 | 4 |
| 5.8 | 矩阵切换系统 | 台 | 1 | 4 |
| 5.9 | 监视器 | 台 | 2 | 4 |
| 5.10 | 自动消防炮 | 台 | 4 | 4 |
| 5.11 | 自动消防炮解码器 | 台 | 4 | 4 |
| 5.12 | 消防炮控制器 | 台 | 1 | 4 |
| 5.13 | 消防炮集中控制器 | 台 | 1 | 4 |
| 5.14 | 消防炮水泵控制器 | 台 | 1 | 4 |
| 5.15 | 压力控制器 | 台 | 1 | 4 |
| 5.16 | 现场控制盘 | 台 | 4 | 4 |
| 5.17 | 小计 |  |  |  |
| 6 | 消防给水系统 |  |  |  |
| 6.1 | 水泵接合器外观检查和安全阀功能检查 | 只 | 5 | 4 |
| 6.2 | 消防水池进水阀功能试验 | 处 | 1 | 4 |
| 6.3 | 消防水池储水功能检查（水位检查和溢水口） | 项 | 1 | 4 |
| 6.4 | 水泵吸，出水管检查（有无渗漏） | 项 | 25 | 4 |
| 6.5 | 消防水池，水箱的保护检查（防冻等） | 项 | 1 | 4 |
| 6.6 | 消防水池储水量及补水措施检查 | 项 | 1 | 4 |
| 6.7 | 蓄水池吸水管检查 | 项 | 1 | 4 |
| 6.8 | 水泵房双电源切换功能测试 | 处 | 2 | 4 |
| 6.9 | 稳压泵组进出水阀门检查 | 项 | 8 | 4 |
| 6.10 | 气压给水装置自动稳压功能测试 | 处 | 4 | 4 |
| 6.11 | 气压给水装置手动启停功能测试 | 处 | 4 | 4 |
| 6.12 | 稳压装置压力表（电接点压力表）显示功能检查（不含计量校正） | 项 | 1 | 4 |
| 6.13 | 气压罐上安全阀功能测试 | 只 | 4 | 4 |
| 6.14 | 稳压泵主备泵切换功能测试 | 项 | 4 | 4 |
| 6.15 | 稳压泵性能评价 | 台 | 8 | 1 |
| 6.16 | 消防泵外观检查 | 台 | 4 | 4 |
| 6.17 | 消火栓泵组进出水阀门检查 | 项 | 4 | 4 |
| 6.18 | 消火栓管网压差启动功能测试 | 台 | 4 | 4 |
| 6.19 | 消火栓泵手动启停功能测试 | 台 | 4 | 4 |
| 6.20 | 消火栓泵主备泵切换功能测试 | 项 | 2 | 4 |
| 6.21 | 消火栓压力表（电接点压力表）显示功能检查（不含计量校正） | 项 | 2 | 4 |
| 6.22 | 消火栓系统管道上持压泄压阀功能测试 | 只 | 2 | 4 |
| 6.23 | 消防泵性能评价 | 台 | 4 | 1 |
| 6.24 | 喷淋泵外观检查 | 台 | 4 | 4 |
| 6.25 | 喷淋泵组进出水阀门检查 | 项 | 4 | 4 |
| 6.26 | 喷淋管网压差启动功能测试 | 台 | 4 | 4 |
| 6.27 | 喷淋泵手动启停功能测试 | 台 | 4 | 4 |
| 6.28 | 喷淋泵主备泵切换功能测试 | 项 | 2 | 4 |
| 6.29 | 喷淋泵压力表（电接点压力表）显示功能检查（不含计量校正） | 项 | 2 | 4 |
| 6.30 | 喷淋系统管道上持压泄压阀功能测试 | 只 | 2 | 4 |
| 6.31 | 喷淋泵性能评价 | 台 | 4 | 1 |
| 6.32 | 消防水炮泵及细水雾泵、细水雾增压泵外观检查 | 台 | 9 | 4 |
| 6.33 | 消防水炮泵及细水雾泵、细水雾增压泵组进出水阀门检查 | 项 | 9 | 4 |
| 6.34 | 消防水炮泵及细水雾泵、细水雾增压泵管网压差启动功能测试 | 台 | 3 | 4 |
| 6.35 | 消防水炮泵及细水雾泵、细水雾增压泵手动启停功能测试 | 台 | 3 | 4 |
| 6.36 | 消防水炮泵及细水雾泵、细水雾增压泵主备泵切换功能测试 | 项 | 3 | 4 |
| 6.37 | 消防水炮泵及细水雾泵、细水雾增压泵压力表（电接点压力表）显示功能检查（不含计量校正） | 项 | 3 | 4 |
| 6.38 | 消防水炮泵及细水雾泵、细水雾增压泵系统管道上持压泄压阀功能测试 | 只 | 9 | 4 |
| 6.39 | 消防水炮泵及细水雾泵、细水雾增压泵性能评价 | 台 | 9 | 1 |
| 6.40 | 潜污泵进出水阀门检查 | 项 | 38 | 4 |
| 6.41 | 潜污泵性能评价 | 台 | 38 | 4 |
| 6.42 | 潜污泵手动启停功能测试 | 台 | 38 | 4 |
| 6.43 | 小计 |  |  |  |
| 7 | 防火分隔 |  |  |  |
| 7.1 | 防火门检查 | 樘 | 497 | 4 |
| 7.2 | 防火门测试 | 樘 | 497 | 4 |
| 7.3 | 防火卷帘检查 | 樘 | 101 | 4 |
| 7.4 | 防火卷帘现场测试 | 樘 | 101 | 4 |
| 7.5 | 防火卷帘联动测试 | 樘 | 101 | 4 |
| 7.6 | 小计 |  |  |  |
| 8 | 应急照明和疏散指示 |  |  |  |
| 8.1 | 疏散指示灯测试 | 只 | 1056 | 4 |
| 8.2 | 应急照明测试 | 只 | 875 | 4 |
| 8.3 | 小计 |  |  |  |
| 9 | 防排烟系统 |  |  |  |
| 9.1 | 排烟风机和风机控制箱检查 | 只 | 31 | 4 |
| 9.2 | 排烟风机现场手动启动停止功能测试 | 项 | 31 | 4 |
| 9.3 | 排烟口打开联动排烟风机试验 | 项 | 143 | 4 |
| 9.4 | 排烟防火阀关闭停止排烟风机试验 | 项 | 31 | 4 |
| 9.5 | 排烟风机性能评价（工作电流等参数） | 台 | 31 | 1 |
| 9.6 | 正压风机和正压风机控制箱检查 | 只 | 4 | 4 |
| 9.7 | 正压风机现场手动启动停止功能测试 | 项 | 4 | 4 |
| 9.8 | 正压送风口打开联动正压风机试验 | 项 | 40 | 1 |
| 9.9 | 小计 |  |  |  |
| 10 | 七氟丙烷气体灭火系统 |  |  |  |
| 10.1 | 光电感烟探测器测试 | 只 | 40 | 1 |
| 10.2 | 光电感温探测器测试 | 只 | 56 | 1 |
| 10.3 | 声光报警器测试 | 只 | 10 | 4 |
| 10.4 | 消防警铃测试 | 只 | 6 | 4 |
| 10.5 | 压力讯号器测试 | 只 | 13 | 4 |
| 10.6 | 电磁阀测试 | 只 | 6 | 4 |
| 10.7 | 放气指示灯 | 只 | 13 | 4 |
| 10.8 | 紧急启停盒 | 只 | 13 | 4 |
| 10.9 | 气体控制模块 | 只 | 13 | 4 |
| 10.10 | 七氟丙烷气体灭火贮瓶检查 | 瓶 | 19 | 4 |
| 10.11 | 低压泄压阀检查 | 只 | 6 | 4 |
| 10.12 | 气路单向阀检查 | 只 | 7 | 4 |
| 10.13 | 安全阀检查和测试 | 只 | 7 | 4 |
| 10.14 | 选择阀检查 | 只 | 4 | 4 |
| 10.15 | 液路单向阀检查 | 只 | 15 | 4 |
| 10.16 | 启动装置检查 | 只 | 7 | 4 |
| 10.17 | 气体灭火控制主机检查和测试 | 只 | 3 | 4 |
| 10.18 | 报警控制主机清洁保养（含联动控制盘） | 台 | 3 | 1 |
| 10.19 | 气压给水装置保养 | 处 | 1 | 1 |
| 10.20 | 湿式报警阀排污和保养 | 个 | 13 | 1 |
| 10.21 | 干式报警阀充气装置保养 | 个 | 0 | 1 |
| 10.22 | 稳压泵控制柜保养 | 只 | 2 | 1 |
| 10.23 | 稳压泵系统阀门保养 | 项 | 2 | 1 |
| 10.24 | 稳压泵系统过滤器清洁 | 只 | 2 | 1 |
| 10.25 | 稳压泵加油保养 | 台 | 4 | 1 |
| 10.26 | 消火栓泵控制柜保养 | 只 | 1 | 1 |
| 10.27 | 消火栓泵系统阀门保养 | 项 | 2 | 1 |
| 10.28 | 消火栓泵系统过滤器清洁 | 只 | 2 | 1 |
| 10.29 | 消火栓泵加油保养 | 台 | 2 | 1 |
| 10.30 | 喷淋泵控制柜保养 | 只 | 1 | 1 |
| 10.31 | 喷淋泵系统阀门保养 | 项 | 2 | 1 |
| 10.32 | 喷淋泵系统过滤器清洁 | 只 | 2 | 1 |
| 10.33 | 喷淋泵加油保养 | 台 | 2 | 1 |
| 10.34 | 消防水炮泵控制柜保养 | 台 | 1 | 1 |
| 10.35 | 消防水炮泵系统阀门保养 | 台 | 2 | 1 |
| 10.36 | 消防水炮泵系统过滤器清洁 | 台 | 2 | 1 |
| 10.37 | 消防水炮泵加油保养 | 台 | 2 | 1 |
| 10.38 | 消火栓系统管网冲洗 | 系统 | 1 | 1 |
| 10.39 | 喷淋系统管网冲洗 | 系统 | 1 | 1 |
| 10.40 | 消防水炮系统管网冲洗 | 系统 | 1 | 1 |
| 10.41 | 消防水池更换水质 | 项 | 1 | 1 |
| 10.42 | 排烟风机控制箱清洁保养 | 只 | 31 | 1 |
| 10.43 | 正压风机控制箱清洁保养 | 只 | 4 | 1 |
| 10.44 | 排烟风机加油保养 | 只 | 31 | 1 |
| 10.45 | 正压风机控制箱清洁保养 | 只 | 4 | 1 |
| 10.46 | 排烟防火阀执行机构保养 | 只 | 143 | 1 |
| 10.47 | 卷帘门控制箱 | 只 | 87 | 1 |
| 10.48 | 防火门、疏散门控制箱 | 只 | 60 | 1 |
| 10.49 | 选择阀加油保养 | 只 | 4 | 1 |
| 10.50 | 室外消火栓油漆 | 只 | 6 | 1 |
| 10.51 | 报警阀组油漆 | 只 | 13 | 1 |
| 10.52 | 消防泵房内阀门和管道油漆 | 项 | 1 | 1 |
| 10.53 | 二期防火门增加标识贴纸（常开/常闭） | 项 | 1 | 1 |

2.消防设施外观检查和设备功能测试 苏州市中医医院（杨素路二期）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 1.1 | 总线隔离模块 | 个 | 333 | 1 |
| 1.2 | 输入模块 | 个 | 838 | 1 |
| 1.3 | 输入输出模块 | 个 | 451 | 1 |
| 1.4 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 2982 | 1 |
| 1.5 | 点型感温探测器 | 个 | 232 | 1 |
| 1.6 | 防爆点型光电感烟探测器 | 个 | 2 | 1 |
| 1.7 | 防爆点型感温探测器 | 个 | 10 | 1 |
| 1.8 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | 个 | 267 | 1 |
| 1.9 | 消火栓按钮 | 个 | 304 | 1 |
| 1.10 | 声光报警器 | 个 | 582 | 1 |
| 1.11 | 防爆声光报警器 | 个 | 5 | 1 |
| 1.12 | 光警报警器 | 个 | 77 | 1 |
| 1.13 | 消防电话分机 | 个 | 92 | 1 |
| 1.14 | 火灾显示盘 | 个 | 37 | 1 |
| 1.15 | 吸顶广播（3W） | 个 | 910 | 1 |
| 1.16 | 壁挂广播（3W） | 个 | 153 | 1 |
| 1.17 | 壁挂广播（6W） | 个 | 140 | 1 |
| 1.18 | 医用氧气探测器 | 个 | 26 | 12 |
| 1.19 | 防爆可燃气体探测器 | 个 | 14 | 12 |
| 1.20 | 防爆医用氧气探测器 | 个 | 1 | 12 |
| 1.21 | 防爆声光报警器 | 个 | 2 | 12 |
| 1.22 | 可燃气体报警控制器（壁挂） | 台 | 3 | 12 |
| 1.23 | 消防喷淋流量开关 | 个 | 2 | 4 |
| 1.24 | 消防喷淋压力传感器 | 个 | 2 | 4 |
| 1.25 | 手自动转换开关 | 个 | 12 | 4 |
| 1.26 | 细水雾灭火控制器（壁挂） | 台 | 6 | 12 |
| 1.27 | 挡烟垂壁 | 个 | 197 | 4 |
| 1.28 | 消防报警主机 | 台 | 5 | 12 |
| 1.29 | 主备电源切换实验 | 项 | 5 | 12 |
| 1.30 | 备电充放电测试 | 项 | 5 | 12 |
| 1.31 | 图形显示 | 台 | 1 | 12 |
| 1.32 | 广播主机 | 台 | 1 | 12 |
| 1.33 | 消防强启柜 | 台 | 2 | 12 |
| 1.34 | 总线柜 | 台 | 1 | 12 |
| 1.35 | 电话主机 | 台 | 1 | 12 |
| 1.36 | 防火门主机 | 台 | 1 | 12 |
| 1.37 | 电气火灾监控主机 | 台 | 1 | 12 |
| 1.38 | 消防电源监控主机 | 台 | 1 | 12 |
| 1.39 | 小计 |  |  |  |
| 2 | 联动设备功能测试 |  |  |  |
| 2.1 | 非消防电源切除功能测试 | 处 | 173 | 4 |
| 2.2 | 电梯联动功能测试 | 处 | 18 | 4 |
| 2.3 | 联动模块功能测试 | 只 | 390 | 4 |
| 2.4 | 消控中心远程启动和停止消火栓、喷淋泵功能测试 | 台 | 4 | 12 |
| 2.5 | 手动报警按钮自动联动消防设备功能测试和复位 | 项 | 1 | 1 |
| 2.6 | 感烟探测器自动联动消防设备功能测试和复位 | 项 | 1 | 1 |
| 2.5 | 消控中心远程启动和停止排烟风机功能测试 | 台 | 28 | 12 |
| 2.8 | 小计 |  |  |  |
| 3 | 消火栓系统 |  |  |  |
| 3.1 | 室外消防给水管道阀门检查 | 系统 | 1 | 4 |
| 3.2 | 室外消火栓检查 | 只 | 7 | 4 |
| 3.3 | 室外消火栓动静压测试 | 个 | 7 | 4 |
| 3.4 | 室外消火栓射水试验 | 个 | 7 | 12 |
| 3.5 | 室内消火栓管道阀门检查 | 系统 | 1 | 4 |
| 3.6 | 室内消火栓动静压测试 | 项 | 1 | 4 |
| 3.7 | 室内消火栓射水试验 | 项 | 1 | 12 |
| 3.8 | 室内消火栓检查 | 只 | 313 | 12 |
| 3.9 | 灭火器检查 | 只 | 626 | 12 |
| 3.10 | 小计 |  |  |  |
| 4 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 4.1 | 湿式报警阀排水功能测试 | 个 | 13 | 4 |
| 4.2 | 报警阀测试阀放水测试 | 个 | 13 | 4 |
| 4.3 | 末端试水报警阀功能测试 | 个 | 59 | 4 |
| 4.4 | 水力警铃响度测试 | 个 | 13 | 1 |
| 4.5 | 水流指示器报警功能测试 | 个 | 59 | 4 |
| 4.6 | 信号阀功能测试 | 个 | 59 | 4 |
| 4.7 | 湿式报警阀压力开关联动水泵测试 | 个 | 13 | 4 |
| 4.8 | 喷淋头外观检查 | 个 | 16500 | 1 |
| 4.9 | 小计 |  |  |  |
| 5 | 消防给水系统 |  |  |  |
| 5.1 | 水泵接合器外观检查和安全阀功能检查 | 项 | 1 | 4 |
| 5.2 | 消防水池进水阀功能试验 | 处 | 1 | 4 |
| 5.3 | 消防水池储水功能检查（水位检查和溢水口） | 项 | 1 | 4 |
| 5.4 | 水泵吸，出水管检查（有无渗漏） | 项 | 1 | 4 |
| 5.5 | 消防水池，水箱的保护检查（防冻等） | 项 | 1 | 4 |
| 5.6 | 消防水池储水量及补水措施检查 | 项 | 1 | 4 |
| 5.7 | 蓄水池吸水管检查 | 项 | 1 | 4 |
| 5.8 | 水泵房双电源切换功能测试 | 处 | 1 | 4 |
| 5.9 | 稳压泵组进出水阀门检查 | 项 | 4 | 4 |
| 5.10 | 气压给水装置自动稳压功能测试 | 处 | 2 | 4 |
| 5.11 | 气压给水装置手动启停功能测试 | 处 | 2 | 4 |
| 5.12 | 稳压装置压力表（电接点压力表）显示功能检查（不含计量校正） | 项 | 1 | 4 |
| 5.13 | 气压罐上安全阀功能测试 | 项 | 1 | 4 |
| 5.14 | 稳压泵主备泵切换功能测试 | 项 | 4 | 4 |
| 5.15 | 稳压泵性能评价 | 台 | 4 | 1 |
| 5.16 | 消防泵外观检查 | 台 | 2 | 4 |
| 5.17 | 消火栓泵组进出水阀门检查 | 项 | 2 | 4 |
| 5.18 | 消火栓管网压差启动功能测试 | 台 | 2 | 4 |
| 5.19 | 消火栓泵手动启停功能测试 | 台 | 1 | 4 |
| 5.20 | 消火栓泵主备泵切换功能测试 | 项 | 2 | 4 |
| 5.21 | 消火栓压力表（电接点压力表）显示功能检查（不含计量校正） | 项 | 2 | 4 |
| 5.22 | 消火栓系统管道上持压泄压阀功能测试 | 只 | 1 | 4 |
| 5.23 | 消防泵性能评价 | 台 | 2 | 1 |
| 5.24 | 喷淋泵外观检查 | 台 | 2 | 4 |
| 5.25 | 喷淋泵组进出水阀门检查 | 项 | 2 | 4 |
| 5.26 | 喷淋管网压差启动功能测试 | 台 | 2 | 4 |
| 5.27 | 喷淋泵手动启停功能测试 | 台 | 1 | 4 |
| 5.28 | 喷淋泵主备泵切换功能测试 | 项 | 2 | 4 |
| 5.29 | 喷淋压力表（电接点压力表）显示功能检查（不含计量校正） | 项 | 2 | 4 |
| 5.30 | 喷淋系统管道上持压泄压阀功能测试 | 只 | 1 | 4 |
| 5.31 | 喷淋泵性能评价 | 台 | 2 | 1 |
| 5.32 | 小计 |  |  |  |
| 6 | 防火分隔 |  |  |  |
| 6.1 | 防火门检查 | 樘 | 1180 | 4 |
| 6.2 | 防火门测试 | 樘 | 1180 | 4 |
| 6.3 | 防火卷帘门测试 | 樘 | 214 | 4 |
| 6.4 | 防火卷帘联动测试 | 樘 | 214 | 4 |
| 6.5 | 小计 |  |  |  |
| 7 | 应急照明和疏散指示 |  |  |  |
| 7.1 | 集中应急照明控制器 | 台 | 1 | 12 |
| 7.2 | 集中电源箱 | 台 | 42 | 4 |
| 7.3 | 消防应急照明灯具 | 只 | 1970 | 4 |
| 7.4 | 消防应急标志灯具 | 只 | 1273 | 4 |
| 7.5 | 小计 |  |  |  |
| 8 | 防排烟系统 |  |  |  |
| 8.1 | 排烟风机和风机控制箱检查 | 只 | 28 | 4 |
| 8.2 | 排烟风机现场手动启动停止功能测试 | 项 | 28 | 4 |
| 8.3 | 排烟口打开联动排烟风机试验 | 项 | 1 | 4 |
| 8.4 | 排烟防火阀关闭停止排烟风机试验 | 项 | 1 | 4 |
| 8.5 | 排烟风机性能评价（工作电流等参数） | 台 | 28 | 1 |
| 8.6 | 正压风机和正压风机控制箱检查 | 只 | 18 | 4 |
| 8.7 | 正压风机现场手动启动停止功能测试 | 项 | 1 | 4 |
| 8.8 | 正压送风口打开联动正压风机试验 | 项 | 1 | 1 |
| 8.9 | 小计 |  |  |  |
| 9 | 保养 |  |  |  |
| 9.1 | 报警控制主机清洁保养（含联动控制盘） | 台 | 5 | 1 |
| 9.2 | 防火门主机清洁保养 | 台 | 1 | 1 |
| 9.3 | 电气火灾监控主机清洁保养 | 台 | 1 | 1 |
| 9.4 | 消防电源监控主机清洁保养 | 台 | 1 | 1 |
| 9.5 | 气压给水装置保养 | 处 | 1 | 1 |
| 9.6 | 湿式报警阀排污和保养 | 个 | 13 | 1 |
| 9.7 | 稳压泵控制柜保养 | 只 | 2 | 1 |
| 9.8 | 稳压泵系统阀门保养 | 项 | 2 | 1 |
| 9.9 | 稳压泵系统过滤器清洁 | 只 | 2 | 1 |
| 9.10 | 稳压泵加油保养 | 台 | 4 | 1 |
| 9.11 | 消火栓泵控制柜保养 | 只 | 1 | 1 |
| 9.12 | 消火栓泵系统阀门保养 | 项 | 2 | 1 |
| 9.13 | 消火栓泵系统过滤器清洁 | 只 | 2 | 1 |
| 9.14 | 消火栓泵加油保养 | 台 | 2 | 1 |
| 9.15 | 喷淋泵控制柜保养 | 只 | 1 | 1 |
| 9.16 | 喷淋泵系统阀门保养 | 项 | 2 | 1 |
| 9.17 | 喷淋泵系统过滤器清洁 | 只 | 2 | 1 |
| 9.18 | 喷淋泵加油保养 | 台 | 2 | 1 |
| 9.19 | 消火栓系统管网冲洗 | 系统 | 1 | 1 |
| 9.20 | 喷淋系统管网冲洗 | 系统 | 1 | 1 |
| 9.21 | 消防水池更换水质 | 项 | 1 | 1 |
| 9.22 | 排烟风机控制箱清洁保养 | 只 | 28 | 1 |
| 9.23 | 正压风机控制箱清洁保养 | 只 | 18 | 1 |
| 9.24 | 排烟风机加油保养 | 只 | 28 | 1 |
| 9.25 | 正压风机控制箱清洁保养 | 只 | 18 | 1 |
| 9.26 | 排烟防火阀执行机构保养 | 只 | 535 | 1 |
| 9.27 | 卷帘门控制箱 | 只 | 214 | 1 |
| 9.28 | 防火门、疏散门控制箱 | 只 | 60 | 1 |
| 9.29 | 室外消火栓油漆 | 只 | 7 | 1 |
| 9.30 | 报警阀组油漆 | 只 | 13 | 1 |
| 9.31 | 消防泵房内阀门和管道油漆 | 项 | 1 | 1 |

3.消防设施外观检查和设备功能测试 （景德路老中医医院）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 1.1 | 探测器报警测试 | 个 | 224 | 1 |
| 1.2 | 手动报警按钮功能测试 | 个 | 29 | 1 |
| 1.3 | 消防电话主机功能测试 | 个 | 1 | 1 |
| 1.4 | 消防固定电话功能测试 | 个 | 4 | 4 |
| 1.5 | 消防电话插孔功能测试 | 个 | 29 | 1 |
| 1.6 | 扬声器分区功能测试 | 区 | 9 | 4 |
| 1.7 | 消防广播主机功能测试 | 台 | 1 | 12 |
| 1.8 | 扬声器检查 | 只 | 65 | 4 |
| 1.9 | 报警控制主机自检功能测试 | 台 | 1 | 12 |
| 1.10 | 主备电源切换实验 | 项 | 1 | 12 |
| 1.11 | 备电充放电测试 | 项 | 1 | 12 |
| 1.12 | 声光报警警报装置功能测试 | 只 | 29 | 1 |
| 1.13 | 报警联动控制器自检测试 | 台 | 1 | 12 |
| 1.14 | 楼层显示器显示功能测试 | 台 | 4 | 12 |
| 1.15 | 控制模块功能测试 | 只 | 29 | 1 |
| 1.16 | 输入模块 | 只 | 37 | 1 |
| 1.17 | 小计 |  |  |  |
| 2 | 联动设备功能测试 |  |  |  |
| 2.1 | 非消防电源切除功能测试 | 区 | 9 | 4 |
| 2.2 | 电梯联动功能测试 | 只 | 2 | 3 |
| 2.3 | 消控中心远程启动和停止消火栓泵功能测试 | 台 | 1 | 12 |
| 2.4 | 手动报警按钮自动联动消防设备功能测试和复位 | 只 | 9 | 1 |
| 2.5 | 感烟探测器自动联动消防设备功能测试和复位 | 只 | 9 | 1 |
| 2.6 | 小计 |  |  |  |
| 3 | 消火栓系统 |  |  |  |
| 3.1 | 室外消防给水管道阀门检查 | 系统 | 1 | 4 |
| 3.2 | 室外消火栓检查 | 只 | 4 | 4 |
| 3.3 | 室外消火栓动静压测试 | 个 | 2 | 4 |
| 3.4 | 室外消火栓射水试验 | 个 | 1 | 12 |
| 3.5 | 室内消火栓管道阀门检查 | 系统 | 1 | 4 |
| 3.6 | 室内消火栓动静压测试 | 处 | 37 | 4 |
| 3.7 | 室内消火栓射水试验 | 处 | 2 | 12 |
| 3.8 | 室内消火栓检查 | 只 | 37 | 12 |
| 3.9 | 灭火器检查 | 只 | 74 | 12 |
| 3.10 | 室内消火栓按钮起泵试验和复位 | 处 | 37 | 4 |
| 3.11 | 小计 |  |  |  |
| 4 | 消防给水系统 |  |  |  |
| 4.1 | 水泵接合器外观检查和安全阀功能检查 | 只 | 1 | 4 |
| 4.2 | 消防水池进水阀功能试验 | 处 | 1 | 4 |
| 4.3 | 消防水池储水功能检查（水位检查和溢水口） | 项 | 1 | 4 |
| 4.4 | 水泵吸，出水管检查（有无渗漏） | 项 | 1 | 4 |
| 4.5 | 消防水池，水箱的保护检查（防冻等） | 项 | 1 | 4 |
| 4.6 | 消防水池储水量及补水措施检查 | 项 | 1 | 4 |
| 4.7 | 蓄水池吸水管检查 | 项 | 1 | 4 |
| 4.8 | 水泵房双电源切换功能测试 | 处 | 1 | 4 |
| 4.9 | 稳压泵组进出水阀门检查 | 项 | 4 | 4 |
| 4.10 | 气压给水装置自动稳压功能测试 | 处 | 2 | 4 |
| 4.11 | 气压给水装置手动启停功能测试 | 处 | 2 | 4 |
| 4.12 | 稳压装置压力表（电接点压力表）显示功能检查（不含计量校正） | 项 | 1 | 4 |
| 4.13 | 气压罐上安全阀功能测试 | 只 | 1 | 4 |
| 4.14 | 稳压泵主备泵切换功能测试 | 项 | 4 | 4 |
| 4.15 | 稳压泵性能评价 | 台 | 4 | 1 |
| 4.16 | 消防泵外观检查 | 台 | 2 | 4 |
| 4.17 | 消火栓泵组进出水阀门检查 | 项 | 2 | 4 |
| 4.18 | 消火栓管网压差启动功能测试 | 台 | 2 | 4 |
| 4.19 | 消火栓泵手动启停功能测试 | 台 | 1 | 4 |
| 4.20 | 消火栓泵主备泵切换功能测试 | 项 | 2 | 4 |
| 4.21 | 消火栓压力表（电接点压力表）显示功能检查（不含计量校正） | 项 | 2 | 4 |
| 4.22 | 消火栓系统管道上持压泄压阀功能测试 | 只 | 1 | 4 |
| 4.23 | 消防泵性能评价 | 台 | 2 | 1 |
| 4.24 | 小计 |  |  |  |
| 5 | 防火分隔 |  |  |  |
| 5.1 | 防火门检查 | 樘 | 22 | 4 |
| 5.2 | 防火门测试 | 樘 | 22 | 4 |
| 5.3 | 小计 |  |  |  |
| 6 | 应急照明和疏散指示 |  |  |  |
| 6.1 | 疏散指示灯测试 | 只 | 34 | 4 |
| 6.2 | 应急照明测试 | 只 | 36 | 4 |
| 6.3 | 报警控制主机清洁保养（含联动控制盘） | 台 | 1 | 1 |
| 6.4 | 气压给水装置保养 | 处 | 1 | 1 |
| 6.5 | 湿式报警阀排污和保养 | 个 | 13 | 1 |
| 6.6 | 稳压泵控制柜保养 | 只 | 2 | 1 |
| 6.7 | 稳压泵系统阀门保养 | 项 | 2 | 1 |
| 6.8 | 稳压泵系统过滤器清洁 | 只 | 2 | 1 |
| 6.9 | 稳压泵加油保养 | 台 | 4 | 1 |
| 6.10 | 消火栓泵控制柜保养 | 只 | 1 | 1 |
| 6.11 | 消火栓泵系统阀门保养 | 项 | 2 | 1 |
| 6.12 | 消火栓泵系统过滤器清洁 | 只 | 2 | 1 |
| 6.13 | 消火栓泵加油保养 | 台 | 2 | 1 |
| 6.14 | 室外消火栓油漆 | 只 | 4 | 1 |
| 6.15 | 消防泵房内阀门和管道油漆 | 项 | 1 | 1 |

4.门禁系统检查 （一期，含杨素路及景德路院区门禁系统）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁控制器功能测试 | 套 | 67 | 12 |
| 2 | 读卡器功能测试 | 套 | 177 | 12 |
| 3 | 电磁锁功能测试 | 套 | 177 | 12 |
| 4 | 地吸功能测试 | 组 | 56 | 12 |
| 5 | 外观检查：读卡头、电池锁、出门按钮和紧急破碎按钮外观清洁，标识完好、无松动 | 项 | 1 | 12 |
| 6 | 门禁系统线路测试保养 | 项 | 1 | 1 |
| 7 | 小计 |  |  |  |

5.门禁系统检查 （二期）

| 序号 | 二期项目名称 | 单位 | 数量 | 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁控制器功能测试 | 套 | 178 | 12 |
| 2 | 读卡器功能测试 | 套 | 255 | 12 |
| 3 | 电磁锁功能测试 | 套 | 220 | 12 |
| 4 | 外观检查：读卡头、电池锁、出门按钮和紧急破碎按钮外观清洁，标识完好、无松动 | 项 | 1 | 12 |
| 5 | 门禁系统线路测试保养 | 项 | 1 | 1 |
| 6 | 小计 |  |  |  |

6.公安局办公大楼

| 序号 | 消防系统名称 | 单位 | 数量 | 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋系统（湿式报警阀组1套） | 系统 | 1 | 4 |
| 2 | 室内消火栓系统 | 系统 | 1 | 4 |
| 3 | 消防泵房（2台消火栓泵及1台控制柜及1套稳压系统设施） | 系统 | 1 | 12 |
| 4 | 屋顶不锈钢消防水箱及稳压设施 | 系统 | 1 | 12 |
| 5 | 建筑灭火器 | 项 | 1 | 1 |
| 6 | 防火门等防火分隔设施 | 项 | 1 | 1 |
| 7 | 应急照明及疏散指示系统 | 系统 | 1 | 1 |
| 8 | 小计 |  |  |  |

- 7.2026-2027 年度常用备品备件采购及更换服务清单，由投标单位自主填报单项单价，确保满足医院更换使用需求；投标单位须根据医院实际需求，上报备品备件单项单价及清单合计总价。

| 序号 | 配件型号名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能温感探头及底座 | 套 |
| 2 | 智能光电烟感探头及底座（其中含老中医院40套） | 套 |
| 3 | 声光报警器 | 套 |
| 4 | 智能手动报警按钮 | 套 |
| 5 | 消火栓按钮 | 套 |
| 6 | 输出模块 | 套 |
| 7 | 控制模块 | 套 |
| 8 | 输入模块 | 套 |
| 9 | 气体灭火系统输入输出模块（VM3365A） | 套 |
| 10 | 层显 | 套 |
| 11 | 消防电话 | 部 |
| 12 | 防爆烟感（含老中医6套） | 套 |
| 13 | 安全栅 | 套 |
| 14 | 消防主机蓄电池12V17AH | 只 |
| 15 | 挡烟垂壁备用电源 | 个 |
| 16 | 应急照明备用电源12V 38AH | 个 |
| 17 | 防火卷帘门控制按钮 | 套 |
| 18 | 卷帘门电池 | 块 |
| 19 | 疏散灯 | 只 |
| 20 | 安全出口灯 | 只 |
| 21 | 双头应急灯 | 只 |
| 22 | 疏散灯（单面）（集中控制型） | 只 |
| 23 | 疏散灯（双面）（集中控制型） | 只 |
| 24 | 安全出口灯（集中控制型） | 只 |
| 25 | 双头应急灯（集中控制型） | 只 |
| 26 | 钢制灭火器箱3KG*2 | 只 |
| 27 | 干粉灭火器充装 5KG | 只 |
| 28 | 干粉灭火器充装 3KG | 只 |
| 29 | 二氧化碳灭火器充装 2KG | 只 |
| 30 | 干粉灭火器5公斤 | 只 |
| 31 | 干粉灭火器4公斤 | 只 |
| 32 | 干粉灭火器3公斤 | 只 |
| 33 | 二氧化碳灭火器3公斤 | 只 |
| 34 | 二氧化碳灭火器5公斤 | 只 |
| 35 | 二氧化碳灭火器箱5公斤 | 只 |
| 36 | 二氧化碳灭火器箱可以放置2只 3公斤灭火器 | 只 |
| 37 | 推车干粉灭火器 35kg | 台 |
| 38 | 水基型推车式 灭火器 25L | 台 |
| 39 | 喷淋罩 | 只 |
| 40 | 快速响应喷淋头k=80,68℃ | 只 |
| 41 | 铝合金消火栓箱体1800*700*240 | 只 |
| 42 | 铝合金消火栓箱体650*450*220 | 只 |
| 43 | 旋转消火栓栓头 | 只 |
| 44 | 消防箱玻璃 | 块 |
| 45 | 消防箱门框含玻璃 | 扇 |
| 46 | 消防箱阀门 | 只 |
| 47 | 水枪头 | 只 |
| 48 | 消防水龙带8-65 | 根 |
| 49 | 消防水龙带10-65 | 根 |
| 50 | 消防箱自卷盘 | 套 |
| 51 | 灭火毯1.5*1.5M | 条 |
| 52 | 安全绳（40米） | 根 |
| 53 | 安全斧 | 把 |
| 54 | 消防铲 | 把 |
| 55 | 防毒面具（普通型） | 只 |
| 56 | 压力表 | 只 |
| 57 | DN25铜阀 | 只 |
| 58 | 灭火器贴纸 | 块 |
| 59 | 标识牌（材质；KT板） | 张 |
| 60 | 地贴 | 米 |
| 61 | 箱标 | 米 |
| 62 | 消防箱门拉手 | 只 |
| 63 | 卷帘门标识牌 | 张 |
| 64 | 卷帘门布压条 | 条 |
| 65 | 导向地贴 | 张 |
| 66 | 平焊钢法兰DN200 | 片 |
| 67 | 平焊钢法兰DN150 | 片 |
| 68 | 平焊钢法兰DN100 | 片 |
| 69 | DN100消防管路卡箍 | 个 |
| 70 | DN150消防管路卡箍 | 个 |
| 71 | DN200消防管路卡箍 | 个 |
| 72 | DN250消防管路卡箍 | 个 |
| 73 | DN250消防管路弯头等管件 | 个 |
| 74 | DN200消防管路弯头等管件 | 个 |
| 75 | DN150消防管路弯头等管件 | 个 |
| 76 | 橡胶软接头DN80 | 个 |
| 77 | 橡胶软接头DN100 | 个 |
| 78 | 橡胶软接头DN150 | 个 |
| 79 | DN100明杆闸阀 | 只 |
| 80 | DN100止回阀 | 只 |
| 81 | DN50止回阀 | 只 |
| 82 | DN150闸阀 | 只 |
| 83 | DN150止回阀 | 只 |
| 84 | 水流指示器DN150 | 套 |
| 85 | 水流指示器DN100 | 套 |
| 86 | 喷淋系统延迟器 | 套 |
| 87 | 每回应急照明及疏散指示系统线路维修 | 回路 |
| 88 | 每1条回路故障维修 | 回路 |
| 89 | 压力开关 | 只 |
| 90 | 镀锌钢管DN100消防管道增设 | 米 |
| 91 | 镀锌钢管DN32消防管道增设 | 米 |
| 92 | 镀锌钢管DN25消防管道增设 | 米 |
| 93 | 配管JDG40 | 米 |
| 94 | 配管JDG32 | 米 |
| 95 | 配管JDG25 | 米 |
| 96 | 配管JDG20 | 米 |
| 97 | 金属软管DN20 | 米 |
| 98 | ZR-RVS 2*1.5电线增设 | 米 |
| 99 | NH-RVS 2*1.5电线增设 | 米 |
| 100 | ZR-BV 1.5电线增设 | 米 |
| 101 | ZR-BV 2.5电线增设 | 米 |
| 102 | ZR-RVS 2*2.5电线增设 | 米 |
| 103 | NH-RVS 2*2.5电线增设 | 米 |
| 104 | ZR-RVV 4*2.5电缆 | 米 |
| 105 | ZR-RVV 2*2.5电缆 | 米 |
| 106 | ZR-KVV 12*2.5电缆 | 米 |
| 107 | DN50进水阀（含浮球阀1套） | 套 |
| 108 | 消防液位显示仪 | 套 |
| 109 | 防火门闭门器 | 套樘 |
| 110 | 顺序器换新 | 套樘 |
| 111 | 推杆锁（烤漆） | 套樘 |
| 112 | 推杆锁（不锈钢材质） | 套樘 |
| 113 | 门锁 | 套樘 |
| 114 | 电动闭门器 | 套樘 |
| 115 | 门禁刷卡器 | 台 |
| 116 | 防火门地吸更换 | 只 |
| 117 | 门吸转换支架（不锈钢） | 只 |
| 118 | 防火门磁力锁更换 | 套 |
| 119 | 消防防火卷帘门电机 | 台 |
| 120 | 消防防火卷帘门控制箱 | 套 |
| 121 | 可燃气体探测器年度校验（含模组换新） 探测气体：甲醛 | 套 |
| 122 | 可燃气体探测器年度校验（含模组换新）探测气体：过氧化氢 | 套 |
| 123 | 厨房灭火系统保养 | 次 |
| 124 | 风机控制箱维修更换（1.1kW~4kW） | 台 |
| 125 | 风机控制箱维修更换（5.5kW~7.5kW） | 台 |

（四）服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由中标人负责，采购人不再给予中标人相应调整。

（五）其他：

1.中标人不得将服务业务转包第三方。

2、在后勤服务工作中造成采购方财产损坏或遗失，由中标人负责赔偿。

3.中标人应严格按照政府部门相关规定给员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育保险、失业保险等）。

4.中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标方全部负责。

5.中标人应严格遵守国家有关的法律法规及行业标准，应严格按当地标准给付员工加班薪资。

6.履行后勤服务任务中发生差错造成第三者的意外伤亡事故及所引发的责任、经济由中标方承担（可购买公共责任险）。

（六）考核要求：医院对服务方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。

苏州市中医医院社会化部门月度考核表

| 序号 | 扣分项 | 分值 | 说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否按合同约定配备足够数量的具有资质的驻场维保人员 | 10 | 经抽查发现配备不足或资质不足的，每次扣2分 |  |
| 2 | 是否按合同约定开展维修、保养工作 | 20 | 经抽查发现维修、保养不到位或记录不全的，每次扣2分 |  |
|  | 是否按合同约定做好应急处置工作 | 10 | 发生紧急情况未按合同约定及时处置的，每次扣2分 |  |
| 4 | 备品、备件管理 | 10 | 经抽查发现备品、备件不足的每次扣2分；使用不合格产品的，每次扣10分 |  |
| 5 | 是否落实安全生产责任 | 20 | 经抽查发现未按规范操作、工作中存在安全生产隐患的，每次扣2分；发生安全生产事故的，扣10分 |  |
| 6 | 是否按合同约定落实制度建设 | 10 | 经抽查发现管理制度、维保制度、培训制度、应急预案制度不全或落实不到位的，每次扣2分 |  |
| 7 | 消防设施运转、安全警示标识 | 10 | 经抽查发现消防设施运转不良、硬件设施损坏未及时修复、安全警示及救援标识不清或缺失的，每次扣2分 |  |
| 8 | 消防泵房管理 | 10 | 经抽查发现消防泵房卫生状况较差、硬件设施不全或损坏、标识不清或缺失的，每次扣2分 |  |
| 序号 | 加分项 |  |  |  |
| 1 | 医院收到有关消防维保人员的表扬信、锦旗，或消防维保人员发生拾金不昧、见义勇为、助人为乐等行为 |  | 经核实属实的，当月每收到一次加2分，月底合计得分 |  |
| 2 | 推出创新举措 |  | 受到广泛好评并连续推行3个月以上的，每一项加5分 |  |
|  | 当月合计得分 | 100 |  |  |

注：

- 1.医院后勤保障部每月对服务单位进行抽查，并提出整改意见。

- 2.扣分项、加分项由后勤保障部进行相应记录。

3.本表一式两份，每月底统计分值后，由考核部门、被考核单位双方签字确认后留存。

4.被考核单位与医院结算相关费用时，以该考核分为依据。该考核分≥90分，则结算费用的100%;85≤考核分<90分，每低1分，则结算费用扣除1%。80≤考核分<85分，每低1分，则结算费用扣除2%。该考核分<80分，视为不合格。

5.累计三次考核不合格，采购人有权无条件单方面解除合同。

采购包3：电梯维护与保养服务

（一）服务期限：2026年8月15日—2027年8月14日

（二）维保设备清单：

1.西楼25台

| 编号 | 梯号 | 制造单位品牌 | 型号 | 载重KG | 层站门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 23 |
| 2 | E2 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 22 |
| 3 | E3 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 22 |
| 4 | E4 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 22 |
| 5 | E5 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 22 |
| 6 | E6 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 23 |
| 7 | E7 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 7 |
| 8 | E8 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 7 |
| 9 | E9 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 7 |
| 10 | E10 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 7 |
| 11 | E11 | 通力电梯（直梯） | 3000 MonoSpace | 1600 | 6 |
| 12 | E1 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 22 |
| 13 | W2 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 7 |
| 14 | K1 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1000 | 23 |
| 15 | K2 | 通力电梯（直梯） | 3000 MonoSpace | 1000 | 2 |
| 16 | F1 | 通力电梯（扶梯） | TravelMaster | 9000人/时 | 2 |
| 17 | F2 | 通力电梯（扶梯） | TravelMaster | 9000人/时 | 2 |
| 18 | F3 | 通力电梯（扶梯） | TravelMaster | 9000人/时 | 2 |
| 19 | F4 | 通力电梯（扶梯） | TravelMaster | 9000人/时 | 2 |
| 20 | F5 | 通力电梯（扶梯） | TravelMaster | 9000人/时 | 2 |
| 21 | F6 | 通力电梯（扶梯） | TravelMaster | 9000人/时 | 2 |
| 22 | C1 | 杂货梯 | LIFT 250 | 250 | 7 |
| 23 | C2 | 杂货梯 | LIFT 250 | 250 | 2 |
| 24 | C3 | 杂货梯 | LIFT 250 | 250 | 20 |
| 25 | C4 | 杂货梯 | LIFT 250 | 250 | 5 |

- 2.东楼19台

| 编号 | 梯号 | 制造单位品牌 | 型号 | 载重KG | 层站门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E5 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 21 |
| 2 | E10 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 21 |
| 3 | E11 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 13 |
| 4 | E12 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 12 |
| 5 | E13 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 12 |
| 6 | E14 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 12 |
| 7 | E15 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 3 |
| 8 | E16 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1000 | 6 |
| 9 | E17 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1000 | 6 |
| 10 | E1 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 21 |
| 11 | E6 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 21 |
| 12 | E2 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 21 |
| 13 | E7 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 21 |
| 14 | E3 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 16 |
| 15 | E4 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 16 |
| 16 | E8 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 16 |
| 17 | E9 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 16 |
| 18 | AW1 | 通力电梯（直梯） | 3000 MiniSpace | 1600 | 21 |
| 19 | AC1 | 杂物梯 | LIFT 250 | 250 | 18 |

- 3.景德路门诊部2台

| 苏州市中医院电梯使用明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 梯号 | 制造单位品牌 | 型号 | 载重KG | 层站门 | 位置 |
| 1 | L1 | 帝奥 | THJ | 2000 | 4 | 制剂楼 |
| 2 | L2 | 三星 | GPX1050/1.0-K | 1050 | 5 | 景德路门诊部 |

- 4.吴中西路公安局2台

| 苏州市中医院电梯使用明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 梯号 | 制造单位品牌 | 载重KG | 层站门 | 位置 |
| 1 | L1 | 迅达 | 1000 | 6 | 吴中西路公安局 |
| 2 | L2 | 西继迅达 | 1150 | 5 | 吴中西路公安局 |

（三）服务质量要求：

实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《电梯使用管理与维护保养规则》《电梯制造与安装安全规范》和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》的相关规定。

1.维保时应严格按国家规定的电梯周期保养报告并做好例行维修、保养工作。

2.投标方应提供日间2名专职员工驻场维保服务，实习生除外，不得院外兼职，不得兼修非本院电梯，并提供24小时紧急召修服务，接到采购人召修电话通知后，电梯困人在30分钟内到达现场解决，一般故障在10分钟内到达现场解决。日常保养服务不得影响院方正常医疗业务的开展，工作时间无法停梯保养的，应延后至非工作高峰时段或非工作时段进行。驻场员工费用（含各类社保、保险等费用）由投标方承担。

3.在当地政府主管部门对设备年检前，投标人将对设备进行一次全面的检查，以使设备顺利通过年检。

4.维保期内配合采购人通过对设备的年检，负责年检中发生的属本合同范围内的整改工作。每年年检发生的年检费用及相关费用应由投标人承担，如因保养不当原因发生复检，复检费用及其他费用由投标人承担。

5.由于失职造成设备的损坏，由投标人承担费用，负责修复或更换。

6.维保工作和抢修工作完毕后须通知采购人，并在电梯周期保养报告和应急外出服务处理单上进行签字确认。

8.在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场。

9.采用综合全包维保模式，投标人免费更换电梯维修所有零配件（包含主机马达、钢丝绳、随行电缆、补偿链、曳引主机、扶手带、照明灯具、紫外线灯、梯控、监控、轿厢饰面、装潢、栏杆、门槛石、地面大理石、地面PVC地板、镜面、内呼刷卡设备、外呼刷卡设备、轿厢厢门、扶梯踏板、扶梯主机轴承、扶梯梯级等所有零配件及人工）。电梯维保大件采购及安装完毕时间原则上不超过一周。

10.重要维修配件必须保证备品充足，满足抢修需要。

11.本项目服务人员不得有任何社会兼职。

12.院方为中标方提供必要的工作和休息场所。

（四）维保要求：

1.例行维保工作

（1）按照国家相关规定，须派专业人员对上述设备提供至少每15天1次的例行保养工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，各类维保记录应及时、详细登记以备查验。

（2）电梯采用全保服务，所有配件、辅料由维保单位提供，价格包含在报价中。

（3）对所维保的电梯常用配件需有一定库存。

（4）必须配合医院相应的检查及测试工作。

2.24小时紧急修理服务

须提供全日24小时紧急修理服务，采购人若发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，中标单位应该在10分钟内到达现场处理故障。若有乘客困于设备内，中标单位必须承诺在30分钟内到达现场处理故障。如因维保单位维修不及时所造成的损失由维保单位负责。

3.需负责所维保的电梯通过苏州市技术监督局每年一次的年检，如通过年检，年检费用由采购人承担；如不通过所需一切费用由维保单位负责。如年检不合格，年检费用由维保单位承担。采购人有权扣除全年维保费用并终止维保合同。如年检未及时完成，视同年检不合格，所引起的社会、安全、经济等一切责任均由投标单位承担，采购人保留进行法律诉讼的权利。

4.为保护电梯原有生产厂商的技术专利，被更换的零件涉及技术专利的，应按国家相关规定执行。

5.每次执行维保任务时，必须持有致采购人的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经采购人签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购人确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

6.中标方应参照国家法律法规、行业规范制定详细的维保计划、安全施工计划和岗位职责说明，在施工中应严格按相关规定执行，如发生施工安全问题，由此造成的人身和财产损失及责任全部由中标单位自行承担。

7.在接到医院三次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入维修，由此引起的费用由中标单位支付，或在当年维保费中扣除。

8.所有维保设备完好率要通过医院考核，相同（相似）设备同一故障发生两次以上，视为保养失误，由此引起的配件费用由中标单位承担，采购人还有权扣除相应的维保费用。

9.设备运转率要求：中标单位须保证维保设备运转率达到或高于99%。若维保设备在1个维保年度内低于此运转率时，采购人将按每降低1%扣除维保服务费人民币200.00元，扣除金额于本年度的维保服务费中扣除。

设备运转率 = 365天 x 24小时 – 停梯时间 /365天 x 24小时 ×100%

停梯时间仅包括例行保养时间及由于中标单位维保原因导致的故障修理中的设备停用时间，但不包括因不正常使用、不可抗力、故意破坏等任何非中标单位原因导致和经采购人同意的设备工程的设备停用时间。

（五）其他

1.报价为承包维保期的总费用，会上一次性报价；

2.报价金额大小写不一致时，以大写金额为准；

3.报价金额全部采用人民币表示，报价精确到分；

4.本报价的服务方式为全包保养（含年检、磅机校验、限速器校验、载重校验等）；

5.本报价总价已包含所需缴纳的国家规定的各类税费；

6.本报价总价已包含所需的人员工资、维修保养中所需的耗材（润滑油、保养清洁用品等）；

7.服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由中标人负责，采购人不再给予中标人相应调整。

（六）考核要求：医院对服务方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。

| 苏州市中医医院社会化部门月度考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项 | 分值 | 说明 | 得分 |
| 1 | 是否按合同约定配备足够数量的具有资质的驻场维保人员 | 10 | 经抽查发现配备不足或资质不足的，每次扣2分 |  |
| 2 | 是否按合同约定开展维修、保养工作 | 20 | 经抽查发现维修、保养不到位或记录不全的，每次扣2分 |  |
| 3 | 是否按合同约定做好应急处置工作 | 10 | 发生紧急情况未按合同约定及时处置的，每次扣2分 |  |
| 4 | 备品、备件管理 | 10 | 经抽查发现备品、备件不足的每次扣2分；使用不合格产品的，每次扣10分 |  |
| 5 | 是否落实安全生产责任 | 20 | 经抽查发现未按规范操作、工作中存在安全生产隐患的，每次扣2分；发生安全生产事故的，扣10分 |  |
| 6 | 是否按合同约定落实制度建设 | 10 | 经抽查发现管理制度、维保制度、培训制度、应急预案制度不全或落实不到位的，每次扣2分 |  |
| 7 | 电梯运转、硬件设施、标识公示情况 | 10 | 经抽查发现电梯运转不良、硬件设施损坏未及时修复、警示及救援标识不清或缺失的，每次扣2分 |  |
| 8 | 电梯机房管理 | 10 | 经抽查发现电梯机房卫生状况较差、硬件设施不全或损坏、标识不清或缺失的，每次扣2分 |  |
| 序号 | 加分项 |  |  |  |
| 1 | 医院收到有关电梯维保人员的表扬信、锦旗，或电梯维保人员发生拾金不昧、见义勇为、助人为乐等行为 |  | 经核实属实的，当月每收到一次加2分，月底合计得分 |  |
| 2 | 推出创新举措 |  | 受到广泛好评并连续推行3个月以上的，每一项加5分 |  |
|  | 当月合计得分 | 100 |  |  |
| 医院考核部门：后勤保障部 被考核单位： |  |  |  |  |

注：

1.扣分项、加分项由后勤保障部进行相应记录。

2.本表一式两份，每个项目竣工审计，统计分值后由考核部门、被考核单位双方签字确认后留存。

3.被考核单位与医院结算相关费用时，以该考核分为依据。该考核分≥90分，则结算费用的100%;85≤考核分＜90分，每低1分，则结算费用扣除1％。80≤考核分＜85分，每低1分，则结算费用扣除2％。该考核分＜80分，视为不合格。

4.累计三次考核不合格，采购人有权单方面解除合同。

采购包4：医用被服洗涤及租赁服务

（一）项目概况及要求

1、服务期限：2026年6月1日-2027年5月31日

2、服务人员：不少于7人，平均年龄55周岁以下

3、服务地点：苏州市中医医院

4、服务方应具备公共用纺织品洗涤资质；服务方员工应具备职业资格认证。

5、服务内容：

（1）全院医用被服的收送和洗涤、消毒服务；

（2）全院手术类医用被服务的收送和租赁、洗涤、消毒服务；

（3）全院医务人员工作服的收送和洗涤、消毒服务。

6、相关要求：

（1）报价应包含服务期内完成服务内容所需的一切费用；会上一次性报价；

（2）服务期内产生的劳务纠纷、人身伤害事故等由服务方承担；

（3）服务单位应参照后勤社会化管理部门接受医院的统一管理并进行月度考核，月度考核评分结果与费用结算挂钩；

（4）按医院预估洗涤、租赁工作量测算费用，按实际发生量结算。

（二）具体工作范围：

医院内部所有医用被服物品的管理、洗涤，下收，下送、缝补、折叠和熨烫，全天24小时不间断服务。采购方现有被服仓库辅房，作为双方的交接点。根据不同病区的要求确定不同的收发时间和次数，并做到常态管理；对于手术室及个别污物严重的洗涤物品，或太脏无法现场清点的，按服务单位洗涤后的洁物计数。

（三）工作条件：

1、投标人必须具备完全分离的、不在同一电网、蒸汽管网、水网，或能随时应急使用的两套洗涤服务设施，以作备用。

2、为防止交叉感染，确保病人安全，对于烈性传染病人的医用被服物品和其他卫生部门要求的特殊医用被服物品，医院按相关规定予以就地焚烧，不流入洗涤公司；同时医院配合洗涤公司，根据洗涤管理污物分色的要求，将不同用途的物品，分类包装，从源头分检，防止交叉感染。

3、为避免交叉感染，承担疾控的社会责任。投标人必须遵守江苏省质量技术监督局发布实施的《公共用纺织品安全技术规范》第4章中的强制性条款“分别处理医疗用公共用纺织品和非医疗用公共用纺织品（包括设备、环境、人员）”承诺不与宾馆、饭店类行业的洗涤物在同一车间内洗涤，乙方同时承诺，不将传染病医院（传染病病区）的洗涤物与甲方的洗涤物在同一洗衣设备内消毒洗涤，实行专机洗涤。

（四）运输工具及运送时间

洗涤服务单位至医院的运输车辆由洗涤服务单位自行提供，医院内至各病区收集被服的车辆由乙方提供并负责维护修理。收发物品时所用的运输工具要按规定有序放好，不得随意摆放影响环境的整洁。依据相关规定：洁污要分开收集和发放；并有明显区别的纳物袋实行封闭运输。感染性织物应使用橙色专用包装袋密闭包装后收运。根据医院时间要求，将洗净物品送至各病区，并清点数量，由双方签字确认。送洗物品交接也同样处理，如不及时送达，影响医院工作正常运行，按附件中的考核方案相关条款实施；严重影响医院正常运行时，院方有权终止合同。

（五）洗涤服务等相关要求：

1、投标人应严格按照省感染管理的有关规定，规范操作流程、分类洗涤、统一消毒，并保证质量。采购方如有传染性洗涤物，先浸泡或臭氧熏蒸消毒并密封包装后，交投标人洗涤。投标人必须按照先消毒后洗涤的原则进行洗涤。

2、投标人对各类洗涤物必须折叠整齐、平整、无污渍。对有熨烫要求的物品必须熨烫到位（如：工作服、工作裤、大单、被套、枕套、床单、病员衣裤、门诊床套）；对破损物品（缺纽扣、少带子、脱线缝、撕裂……）必须缝补完好后方能发出。

3、对由洗涤不当引起的严重褪色、老化等，投标人必须作出说明，并按原价的80%赔偿。

4、对因投标人洁净物没有及时到位，影响采购人正常工作的，必须承担相应的赔偿责任。

5、洗涤服务单位的排污能够达到项目所在地的环保相关标准，投标文件中提供相关证明材料。

6、投标人应根据医用被服物品的特点，明确工艺标准，科学安排洗涤工序，保证洗涤质量。随时接受卫生防疫部门的检测，定期报告医院，医院有权对洗涤公司所洗被服物品和洗涤场所进行抽查和检验，并根据实际结果给与奖惩，以确保洗涤质量。

7、缝补要求：未报废物品中出现小洞，脱线，掉纽扣等由投标人负责缝补后再送往病区，对于未报废而不缝补的物品送入病区的情况，医院将作相应处罚。

8、遗失与破损要求：遗失物品按原值全额赔偿，洗涤报损必须由双方共同确认。

9、洗涤价格与费用结算

（1）投标人为采购方提供下收下送服务，所需费用按实按月计算，物品洗涤价格按医院提供的清单报价，须列明单项物品的洗涤单价。税款等费用都计入单价中，如实际工作中出现未列物品，参照同类品种价格。根据手术室要求，手术室物品实行租赁结算，投标时须单独列出价，供采购方参考。

（2）每月的5日前，双方将上月洗涤物交接清单的数量进行汇总，核对制表，并经双方签字确认后，投标人再开具发票送达采购方审批。

10、配置人员的要求

工作人员：投标方应派驻至少7名驻场人员，其中管理人员1名，工作人员6名。每周七天应保持八小时工作时间有人值守。工作人员年龄不超过55岁。非工作时间应保持应急通信畅通，且可以提供应急洗涤、收送服务。其中管理人员1名，管理人员需具备一定的职称或者学历，具备2年以上三级医院相关从业经验。

11、投入先进的洗涤设备

投标文件中提供投入本项目使用的洗涤设备清单（先进洗涤设备包括但不限于全自动大型洗衣机、压力脱水机、消毒设备等先进洗涤设备）。

12、手术室租赁物品应由手术室或供应室护士长隔天通知洗涤服务单位所需用量，洗涤服务单位应有专人负责对接，次日7：00前送达，租赁物品应确保无破洞、污渍、血渍，尺寸大小应根据科室使用要求配置，不得随意减少发货数量或更改物品要求配置。

13、工作人员的工作服和值班被套与病房的物品分开洗涤和运送，在收发物品时乙方应做到污物与洁物分开运送。

14、院方提供场所给洗涤公司作办公、仓储使用，洗涤公司应做好日常管理工作，确保防火、防盗、防潮、防霉、防四害，仓储区域应标识醒目，管理制度应及时上墙，防护用品和管理制度由洗涤公司提供。个人生活用品与医用被服应严格区分，不得混放。

15、洗涤公司服务人员应遵守院内规定，在院内工作期间戴好口罩，严禁吸烟。洗涤公司应及时向员工提供足量的个人基本防护用品（如：口罩、帽子、手套等），如遇特殊情形需要N95口罩、防护服、隔离衣、防护面屏或消毒凝胶的，可以向院方申请。

16、每6个月集中处置报废织物一次，处置服务和车辆由洗涤公司提供。

17、对院方反映的洗涤相关问题，15分钟内即刻响应、跟进处理。

（六）租赁被服物品用料的质量标准

租赁物品的配置标准：乙方按1:3周转（其中1:1.5在病区，1:1.5在洗衣房周转）

1、床单、被套、枕套所有布为18*18支纱，密度60*60的漂白布。

2、病员衣裤所用布料为21×21支纱，密度为60×60的彩条布。

3、其他白色物品所用布料为21×21支纱，密度为60×60的胚布。

4、手术室物品所用布料为军绿有色平纹布。

（七）租赁被服物品的配置标准及洗涤次数

1、根据采购方要求，中标单位按1：3（其中1：1.5在采购方，1：1.5在中标单位）为各床位配置床单、被套、枕套等敷料物品。

2、所有洗涤物品均可洗涤60次为限、即经过60次的洗涤，该物品自然报损。

（八）医用被服物品清单：按医院预估洗涤、租赁工作量测算费用，按实际发生量结算。

1、全年洗涤量预估数

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床罩 | 130200 |
| 2 | 小单 | 4980 |
| 3 | 枕套 | 102480 |
| 4 | 被套 | 146490 |
| 5 | 病员服 | 61830 |
| 6 | 病员裤 | 61940 |
| 7 | 棉垫 | 30 |
| 8 | 椅子套 | 10 |
| 9 | 开裆裤 | 440 |
| 10 | 冬工作服 | 28570 |
| 11 | 夏工作服 | 34070 |
| 12 | 工作裤 | 34610 |
| 13 | 窗帘/隔帘 | 970 |
| 14 | 护士帽 | 930 |
| 15 | 手术衣 | 470 |
| 16 | 洗手衣 | 20520 |
| 17 | 洗手裤 | 14510 |
| 18 | 方巾 | 2330 |
| 19 | 浴巾 | 5820 |
| 20 | 脉套 | 2240 |
| 21 | 大单（条） | 13070 |
| 22 | 婴儿被套 | 560 |
| 23 | 婴儿棉衣裤 | 130 |
| 24 | 连衣裙 | 350 |
| 25 | 腈纶被 | 890 |
| 26 | 臀布 | 870 |
| 27 | 诊察单 | 1000 |
| 28 | 枕芯 | 540 |
| 29 | 兰衣 | 40 |
| 30 | 兰裤 | 30 |
| 31 | 隔离衣 | 3680 |
| 32 | 油布 | 10 |
| 33 | 羽绒服 | 60 |
| 34 | 毛衣 | 150 |
| 35 | 小毛巾 | 2790 |
| 36 | 婴儿毛衫 | 120 |
| 37 | 治疗巾 | 8850 |
| 38 | 药袋 | 1400 |
| 景德路门诊 |  |  |
| 1 | 被套（条） | 13190 |
| 2 | 枕套（条） | 9980 |

2、全年洗涤+租赁预估总数

| 科室 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 放射科 | 放射科包 | 450 |
| 胃镜 | 洗手衣 | 2290 |
|  | 洗手裤 | 2280 |
|  | 手术衣 | 3370 |
|  | 巡回衣 | 1240 |
| ICU | 手术衣 | 2490 |
|  | 洗手衣 | 9790 |
|  | 洗手裤 | 9310 |
| 妇科门诊 | 环包 | 930 |
|  | 手术衣包 | 60 |
|  | 洗手衣包 | 40 |
|  | 洗手裤包 | 40 |
| 手术室 | 剖腹单包 | 8850 |
|  | 手术衣包 | 10470 |
|  | 洗手衣裤包 | 11370 |
|  | 台布包 | 5870 |
|  | 大包 | 5350 |
|  | 手术衣 | 420 |
|  | 台布 | 1270 |
|  | 大包布 | 13120 |
|  | 中包布 | 100 |
|  | 小包布 | 1930 |
|  | 大洞巾 | 310 |
|  | 围单 | 30 |
|  | 方巾 | 1880 |
|  | 脚套 | 320 |
|  | 剖腹单 | 400 |
|  | 内镜包 | 510 |
|  | 颅单 | 30 |
|  | 巡回衣 | 10 |
|  | 人流包 | 1550 |
|  | 泌尿外科包 | 1230 |
|  | 洞巾包 | 2510 |
|  | 方巾包 | 2750 |
|  | 脚套包 | 20 |
|  | 巡回衣包 | 1450 |

（九）其他要求：

1、投标人应对以上项目的全部内容进行报价，只报其中部分内容者，其招标响应文件将被拒绝。在报价中须列明其中下收下送服务、手术室打包服务的价格，以及驻场服务人员的费用（采购方不再支付其他任何费用）。服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由中标人负责，采购人不再给予中标人相应调整。

2、采购文件中须提供针对本项目配备的人员情况及管理措施，应包括以下几个方面：岗位职责及工作制度、工作标准及要求、日常考核表单及管理规章制度、操作规程（提供回收、交接、洗涤、消毒等操作规程）、《交接工作程序》、《安全应急计划和措施》等规章制度，日常工作具体安排等。

3、投标人必须承诺采购文件中提出的全部服务要求；如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、中标单位有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。服务单位应参照医院后勤社会化管理部门接受医院的统一管理并进行考核，考核结果与每月费用结算挂钩，考核办法另行约定。除合同约定外，招标方不再向中标方额外支付其他费用。

5、如有其他优惠条件，请在投标文件中说明。

（十）考核要求：医院对服务方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。

| 苏州市中医医院社会化部门月度考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项 | 分值 | 说明 | 得分 |
| 1 | 洗涤工作人员配比是否到位、到岗、持证上岗 | 10 | 经抽查与合同不符的，每一人扣2分，扣完为止 |  |
| 2 | 洗涤质量是否到位 | 30 | 当月每被投诉或查实一次涤涤质量问题扣3分，扣完为止 |  |
| 3 | 下收下送服务及车辆是否及时、规范操作 | 10 | 当月每被投诉或查实一次扣2分，扣完为止 |  |
| 4 | 洗衣房工作场所 | 20 | 工作场所卫生、整洁状况、安全状况 |  |
|  |  |  | 照明、排风、门锁是否正常 |  |
|  |  |  | 下收下送记录是否齐全 |  |
|  |  |  | 防霉、防潮、防鼠（虫）物品是否齐全 |  |
| 5 | 落实工作制度、安全生产责任制度、收送记录管理制度 | 10 | 经抽查发现存在制度不全、记录不全、存在安全生产隐患的，每一次扣2分，扣完为止； 当月发生安全生产责任事故的，扣10分。 |  |
| 6 | 备品、备件管理 | 10 | 经抽查发现备品、备件不足或存在缺陷的，每一次扣2分，扣完为止 |  |
| 7 | 应急服务响应 | 10 | 当月发生应急事件，响应不及时的扣2分，未响应造成不良后果的，扣10分 |  |
| 序号 | 加分项 |  |  |  |
| 1 | 医院收到有关洗涤的表扬信、锦旗，洗涤人员发生拾金不昧、见义勇为、助人为乐等行为 |  | 经核实属实的，当月每发生一次加1分，月底合计得分 |  |
| 2 | 推出创新举措 |  | 受到广泛好评并连续推行3个月以上的，每一项加5分 |  |
|  | 当月合计得分 | 100 |  |  |

注：

1.扣分项、加分项由后勤保障部进行相应记录。

2.本表一式两份，每个项目竣工审计，统计分值后由考核部门、被考核单位双方签字确认后留存。

3.被考核单位与医院结算相关费用时，以该考核分为依据。该考核分≥90分，则结算费用的100%;85≤考核分＜90分，每低1分，则结算费用扣除1％。80≤考核分＜85分，每低1分，则结算费用扣除2％。该考核分＜80分，视为不合格。

4.累计三次考核不合格，采购人有权单方面解除合同。

采购包5：医院东楼医疗环境清洁消杀、垃圾运送服务

（一）服务期限：一年（2026年6月1日至2027年5月31日）

（二）服务项目内容：

1、本次项目为苏州市中医医院东楼后勤综合服务（含东楼主楼、裙楼、地下室），包含清洁消杀、驻守科室清洁消杀（血透室、急诊科、EICU、景德路门诊部、中医药博物馆、制剂楼、彩香教学基地）、生活垃圾和医疗垃圾的清运等内容，建筑面积约89000平方米。

2、要求服务方具有一定的同类服务工作经验，构建科学合理、精简高效、节约成本、系统完善的医院后勤服务体系，以领先的服务理念和专业的质量标准，运用先进的信息系统、技术手段和管理能力，结合实际情况，为采购人提供全方位的清洁消杀、运送等医院后勤服务。

3、要求服务方做到工作交接记录完整、可查，具有追溯性，各种日报表、月或季报表随时可调用、年报表汇总情况分列内容齐全完整，并在服务期满时向院方移交全部数据的电子文档和书面存档资料。

（三）人员要求

1、依据目前医院内各科室、部门的情况和建议，苏州市中医医院服务岗位数量要求不少于69人（含管理人员），具体服务人员数要求各服务方实地勘测了解，并结合各企业的管理水平和服务人员的能力等在文件中做出具体响应。

招聘的员工必须经过岗前培训，具备与从事的工种相适应的文化知识，应具有初中及以上学历，具有一定的语言沟通能力，后续持续开展年度培训计划，所有人员持健康证上岗。

2、服务方配置人员年龄结构：男性年龄不高于63周岁，其中男性60周岁以下占比不得低于40%；女性年龄不高于59周岁，其中女性55周岁以下占比不得低于40%。重点区域岗位人员年龄男不得超过60周岁，女不得超过55周岁。所有岗位须持健康证上岗。

3、项目经理要求：须具备3年以上医院物业项目管理经验和相应证书，经院方认可后上岗。

4、服务方员工应服从医院后勤保障部、病区护士长的双重管理。

5、服务方须加强员工管理与服务规范培训，引导员工妥善处理与院方、患者及家属的沟通协作，服务做到热情周到、文明规范、态度优良，医患综合满意度需达到 90% 以上。

6、服务方的各岗位员工要统一服装，并由服务方负责其员工工服配备和洗涤。

7、服务方有岗前培训机制，服务人员100%经过岗前培训合格才能上岗。

8、服务方如有工作范围的调整，双方协商解决。

9、配合院方做好控烟工作，落实具体控烟措施。

（四）设备、工具材料要求

1、生活垃圾袋由服务方提供，医疗垃圾收集袋根据《医疗废物管理条例》第十六条的规定要求由院方提供。

2、服务方需对本项目配置相应的清洁消杀设备及清洁消杀工具、清洁消毒剂、工作服等，提供清单。以上配置均包含在此次报价之内。

3、服务方自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；服务方自行负责桌椅等办公家具。

（五）其他要求

1、服务方不得转包第三方。

2、后勤服务工作中造成院方财产损坏或遗失，服务方负责赔偿。

3、服务方应严格按照政府部门相关规定给员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育保险、失业保险等）。

4、服务方自行负责其招聘员工的一切工资、福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由服务方全部负责。

5、服务方应严格遵守国家有关的法律法规及行业标准，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按相应标准给付员工加班薪资，报价中包含国定假日加班费，没有特殊情况医院不再支付加班费。

6、履行后勤服务任务中发生差错造成第三者的意外伤亡事故及所引发的责任、经济由服务方承担（可购买公共责任险）。

7、服务方有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必需的资料。当院方有特殊任务时，如医院评审、创卫活动、检查、庆典活动等，服务方应在指定范围内积极配合，加大人力物力资源投入，做好突击性清洁消杀工作。

8、服务方须纳入院方对后勤管理服务工作相关的考核机制，认真履行职责，严格按承包协议中的质量保证体系做好所辖范围内的清洁消杀、运送等工作，确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务的质量标准。考核办法双方另行约定。

9、为保证医院的正常医疗活动的开展，服务方须提供详细的与采购人后勤清洁消杀的交接方案、防止交叉感染措施方案、各类突发事件应急处置预案。

10、服务方在文件中承诺的优惠、免费项目，需在规定时间内保质保量完成。

11、增加的服务项目由双方协商解决。

（六）清洁消杀作业内容：

1、作业范围：地面（含各种材料面层）、墙面（含各种材料面层）、楼梯、扶手、各种标牌、贴脚线、墙角、垃圾桶、门窗、玻璃、进出风栅格、灯具、水池、瓷砖、洗脸盆、坐便器、淋浴房、公用通道、护士站、办公室、治疗室、值班房、机房、配餐间、家具、设备带、床头柜、床、痰盂、陪护椅、画框、栏杆、沙发、茶几、候诊椅、消防设施、软门帘、卷帘、电梯、诊室、诊疗场所、地下室污物梯通道等。

2、三米以下的室内外立面清洗清洁消杀。

3、医疗垃圾按院感要求规范交接和运送，生活垃圾及时清运。

4、专项作业：

4.1玻璃窗每月擦一次，动态清洁消杀。

4.2花岗岩、大理石墙面、地面定期清洗；地毯每季度清洗一次。

4.3空调出风口每月清洗一次。

4.4电梯等不锈钢设施每日清洁、上油。

4.5围栏玻璃每月清洗一次。区域内所有卷帘每年清洗一次。

4.6公共区域门窗和电灯开关管理。

5、特殊科室：

5.1血透室：清洁消杀、药品搬运等。

5.2急诊、EICU、日间病房：清洁消杀。

5.3全院废旧纸板收集。

（七）清洁消杀作业要求

1、区域内所有空间：地面（含各种材料面层）、顶面（含雨棚、网架等各种材料面层）、墙面（含各类材料面层）、台面、设备带、家具、器材表面、楼梯、扶手、各种标牌、贴脚线、墙角、门窗、玻璃、进出风栅格、灯具、软门帘等。

要求：无积尘、无蛛网、无油渍、无痰渍、无尿渍、无水渍、无烟蒂、无小广告、清洁光亮。

2、垃圾桶、烟缸

要求：按时清倒、洁具外观无痰渍、无污垢、清洁光亮。

3、水池、便池、洗脸盆及台面

要求：无积水、无污垢、无尿垢、清洁光亮。

4、厕所、污物间、过道、楼道、电梯厅、配餐间

要求：无积水、无杂物、物品摆放有序。厕所无尿垢、无粪便、无异味、垃圾及时清理，电梯内环境整洁。

5、病人出院后所有用品（床头柜、床等）按要求清洗消毒，终末处理到位。

6、区域内的地面定期清洗；

7、区域内的所有门庭台阶、庭院地面整洁，窗明几净。

8、医疗垃圾按院感要求运用信息化系统规范运送；生活垃圾收集及时，清运规范，实行桶换桶收集与运送，杜绝抛洒滴漏现象。

9、质量标准

| 区域 |  | 服务质量标准 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房 屋 棚 顶 |  | 无杂物。 | 每月全面清扫一次，巡视随时清除纸屑、烟蒂等。 |
| 急诊 | 诊室 | 室内整洁，墙壁无灰尘、蜘蛛网，墙裙踢脚线无污迹；地面干净、无杂物；窗户明亮；痰盂清洁，外表无痰迹；垃圾桶上盖、外表无污迹，垃圾无外溢。 | 1.定期用全自动洗地机清洗，消毒液地面消毒；2、每天用尘推推二次，尽量用最少的时间，达到清洁的效果，不影响门诊工作；3、墙裙及踢脚线每周抹一次；4、室内灯具及空调每月抹一次，天花板每月除尘一次；5、室内窗户玻璃每月清洁一次，窗台保持干净；6、呕吐物及时清除并冲洗；7、垃圾桶每天倾倒两次，表面每天擦洗一次；8、各诊室候诊区桌椅等物每周用消毒液抹一次。 |
|  | 检查室 |  |  |
|  | 留察室 抢救室 |  |  |
|  | 候诊 廊厅 | 地面清洁无杂物；候诊椅干净，无污迹，无灰尘。 | 1.定期用全自动洗地机清洗，每周用消毒液消毒一次；2、每天用尘推推三次；随时巡视，及时清除地面杂物、痰迹等。 |
| 普通病房 |  | 室内整洁，墙壁无灰尘、蜘蛛网，墙裙踢脚线无污迹；地面干净、无杂物；窗户明亮；垃圾桶外表无污迹，垃圾无外溢；病床、床头柜及凳无灰尘、无污迹；空气菌落计数≤4cfu/(5min·直径。 平皿），物体表面菌落计数≤10 cfu/cm2；不得检出致病性微生物。 | 1.定期用洗地机清洗地面；地面有杂物、纸屑等垃圾时，随时清除；2、保证一日二拖（上午上班前、下午上班前）；3、保证走廊一日早、中二拖；4、设备带、床头柜及凳子每天抹一次（每床一抹布），每出院一病人全面终末处理一次；5、病房卫生间洁具每天抹一遍，每天全面擦洗一次并用消毒液消毒一次（一卫一巾）；6、室内灯具及空调每月抹一次，天花板每月除尘一次；7、室内窗户玻璃每月清洁一次，窗台保持干净；8、病人痰杯、便具清洁后用含氯消毒液浸泡30分钟；9、垃圾桶每天倾倒两次，垃圾不得溢出，及时更换垃圾袋，表面每天擦洗一次并消毒；垃圾篓每周消毒一次；生活垃圾使用黑色垃圾袋，医疗垃圾使用黄色垃圾袋；10、卫生工具按办公区、病房、走道、处置室、配餐室、厕所等分别固定放置。 |
| 医护办公室 |  | 室内整洁有序；地面无灰尘、无杂物，墙面无蛛网。 | 1.定期用全自动洗地机全面清洗地面并用消毒液消毒；2、每天用湿尘推地二次，尽量用最少的时间，达到清洁的效果，不影响正常工作；3、室内灯具及空调出风口每月抹一次，天花板每月除尘一次；4、室内窗户玻璃每月清洁一次，窗台保持干净；5、垃圾篓每天倾倒两次，及时更换垃圾袋，表面每周擦洗一次；6、医护办公室桌凳每天抹一次（抹布与病床抹布分开）。 |
| 检查室 |  |  |  |
| 化验室 |  |  |  |
| 值班室 |  |  |  |
| 处置室 更衣室 |  |  |  |
| 治疗室换药室 |  | 基本要求同上，地面无药迹；治疗台、治疗车（盘）、药车无灰尘、无药迹，车轮无头发及无杂物缠绕。 | 1.定期用全自动洗地机全面清洗地面并用消毒液消毒；2、每天清扫地面两次，清扫后用湿尘推一次；3、每天使用前后用消毒液对治疗台、治疗车（盘）及药车进行消毒处理；每周清理车轮一次。 |
| 处置室 |  | 基本要求同上 | 按院感科要求分类放置垃圾。 |
| 门厅 |  | 大理石地面目视干净、无污渍，有光泽；PVC地面目视干净、无杂物、无污渍；墙面干净；楼梯扶手无污渍。 | 1.定期用全自动洗地车或擦地机擦洗地面，并同时用消毒液消毒；2、每天按班次清扫并用湿尘推推净灰尘两次；3、每天随时巡视，及时清理地面杂物及痰迹等；4、楼梯扶手、内墙、出风口每天抹一次，不锈钢体每隔一天用清洁液或光亮剂保养一次。 |
| 走廊 |  |  |  |
| 楼梯 通道 |  |  |  |
| EICU、日间病房 |  | 1.要求高于普通病房；2、室内整洁，地面无杂物，窗户明亮，病床床头柜设施设备无灰尘无污迹。 | 1.按特殊科室要求清洁消杀；2、每周末彻底全面大卫生消毒一次；3、推车每日用消毒液擦拭一次。4、空调滤网每周清洗一次。 |
| 公共卫生间 |  | 地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮；天花板、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网；目视墙壁干净，便池便器洁净无黄渍；室内无异味臭味。 | 1.每天上午上班前清洗便器、洗手池；2、放置卫生香；3、每小时清洁地面一次，并冲便器，每日刷便池一次；4、每天消毒一次；5、每周清洁一次墙面、门窗及天花板；6、及时倾倒垃圾桶，并每天清洗消毒一次；7、发现有小广告及时铲除并清洗；8、动态清洁消杀。 |
| 天台露台 |  | 地面无垃圾，排水沟无积水，无重油，管道无堵塞。 | 1.每周巡查一次排水沟，及时疏通排水管道；2、每周清理天台一次，清扫垃圾及积水3、每日清理露台两次，地面无烟头、杂物。 |
| 生活垃圾、医疗垃圾的收集、清理 |  | 垃圾分类收集，及时清理，防止污染扩散。 | 1.生活垃圾房由蓝色可移动式垃圾桶组成，避免异味及传染，杜绝四害繁殖，经常清洗；2、医用垃圾必须在院内感染科的监管下，严格按黄色垃圾袋收集医用垃圾，黄色可移动式垃圾桶密封转运；3严禁在运输过程中出现抛撒滴漏现象；4、正确佩戴个人防护用品；5、按照苏州市医疗垃圾运送规范进行运送处理； |
| 控烟 |  | 配合医院做好控烟工作 | 1.制定控烟巡查员工作记录本；2、对院内管辖区域进行监督巡查；3、发现区域内有吸烟者，及时劝阻；4、控烟员正确佩戴控烟标志。 |

10、岗位分布要求：

| 序号 | 科室 | 岗位需求数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东16楼 | 2 | 6:00-16:00 |
| 2 | 东15楼 | 2 |  |
| 3 | 东14楼 | 2 |  |
| 4 | 东13楼 | 2 |  |
| 5 | 东12楼 | 2 |  |
| 6 | 东11楼 | 2 |  |
| 7 | 东10楼 | 2 |  |
| 8 | 东9楼 | 2 |  |
| 9 | 东8楼 | 2 |  |
| 10 | 东7楼 | 2 |  |
| 11 | 东6楼 | 2 |  |
| 12 | 东5楼 | 0.5 |  |
| 13 | 东4楼 | 2 |  |
| 14 | 东7楼裙楼行政办公区 | 1 | 7:00-16:00 |
| 15 | 东6楼裙楼行政办公区 | 1 |  |
| 16 | 东5楼裙楼行政办公区 | 1 |  |
| 17 | 东4楼裙楼行政办公区 | 1 |  |
| 18 | 东2楼急诊输液室、留观室 | 2 | 含早、中班 早班：6:00—16:00 中班：13:30—21:30 |
| 19 | 东2楼B超、体检中心 | 1 | 7:00-16:00 |
| 20 | 东1楼急诊抢救中心 | 1 | 6:00-16:00 |
| 21 | 东1楼住院大厅及公共区域 | 1 |  |
| 22 | 东1楼影像中心、DSA | 1.5 | 7:00-16:00 |
| 23 | 负二车库及地巾中心（含后勤办公区） | 1 | 6:30-16:00 |
| 24 | 负三车库、仓库 | 1 |  |
| 25 | 负四、负五车库 | 1 |  |
| 26 | 所有区域玻璃清洗 | 2 |  |
| 27 | 所有电梯、扶手不锈钢保养 | 2 |  |
| 28 | 洗地 | 1 |  |
| 29 | 消防通道、楼梯 | 1 |  |
| 30 | 生活垃圾、医疗垃圾 | 3 | 6:00-17:00 |
| 31 | 纸板箱、输液瓶 | 1 | 7:00-17:00 |
| 32 | 景德路门诊 | 2 | 7:00-16:00 |
| 33 | 制剂楼 | 2 |  |
| 34 | 急诊抢救室 | 5 | 含早、中、晚班 早班：5:30—17:30； 5:30—9:30; 中班：13:30—21:30； 夜班：17:30—次日5:30 |
| 35 | 血透室 | 3 | 含早、中班 早班：5:30—12:30 中班：10:30—18:30 |
| 36 | 公安分局地块外围及车库 | 1 | 7:00-16:00 |
| 37 | 公安分局地块一楼大厅 | 1 |  |
| 38 | 公安分局地块二楼办公区 | 1 |  |
| 39 | 公安分局地块三楼办公区 | 1 |  |
| 40 | 公安分局地块其他辅助楼 | 2 |  |
| 41 | 领班 | 1 |  |
| 42 | 主管 | 1 | 8:00-16:00 |
| 43 | 经理 | 1 | 8:00-17:00 |
| 合计 |  | 69 | 综上所述共计需要人员69人。 |

11、其它要求

（1）服务方不得转包第三方。

（2）后勤服务工作中造成院方财产损坏或遗失，服务方负责赔偿。

（3）服务方应严格按照政府部门相关规定给员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育保险、失业保险等）。

（4）服务方自行负责其招聘员工的一切工资、福利，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由服务方全部负责。

（5）服务方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按相应标准给付员工加班薪资，报价中包含国定假日加班费，没有特殊情况医院不再支付加班费。

（6）履行后勤服务任务中发生差错造成第三者的意外伤亡事故及所引发的责任、经济由服务方承担（可购买公共责任险）。

（7）服务方有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。当院方有特殊任务时，如医院评审、创卫活动、检查、庆典活动等，服务方应在指定范围内积极配合，加大人力物力资源投入，做好突击性清洁消毒工作。

（8）服务方须纳入院方对后勤管理服务工作相关的考核机制，认真履行职责，严格按承包协议中的质量保证体系做好所辖范围内的清洁消毒、运送等工作，确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务的质量标准。考核办法双方另行约定。

（9）为保证医院的正常医疗活动的开展，服务方须提供详细的与采购人后勤清洁的交接方案、防止交叉感染措施方案、各类突发事件应急处置预案。

（10）服务方在文件中承诺的优惠、免费项目，需在规定时间内保质保量完成。

（11）增加的服务项目由双方协商解决。

（八）报价要求：

1、服务方应对所投项目的全部内容在会上进行一次性报价。

2、报价应包括：服务方对报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、节假日和非工作时间的加班费等费用）、专用设备、消毒清洁设备、工具、消毒清洁易耗品、办公设备、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由中标人负责，采购人不再给予中标人相应调整。

3、其他费用：

（1）离世患者遗体运送费（按年平均60件测算）

（2）内科病房楼病区内PVC地面深度清洁及打蜡一次（按内科病房楼13个病区、体检中心、血透等总计30138.2㎡核算）

（九）中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。招标方有权对中标方进行月度考核，考核结果与当月费用结算挂钩。具体考核方法和标准按医院要求执行。除合同约定外，招标方不再向中标方额外支付其他费用。（国家或地方政策性调整及相关文件规定上调的情形除外。）

（十）考核要求：医院对服务方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。

| 苏州市中医医院社会化部门月度考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项 | 分值 | 说明 | 得分 |
| 1 | 管理人员、工作人员是否穿戴规范，配置是否到位，服从科室安排 | 10 | 经抽查发现不符合规范或人员配置不到位的，每一人扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 2 | 清洁消杀用品是否齐全、规范、污洗间是否整洁 | 10 | 经抽查发现不齐全、不整洁的每一次扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 3 | 日常巡视巡检、培训制度落实 | 10 | 经抽查发现未按合同约定开展巡视巡察和培训的，每一次扣2分 |  |
| 4 | 清洁消杀服务质量 | 30 | 经抽查发现清洁消杀质量不达标且未立行立改的，每一次扣2分 |  |
| 5 | 是否按院感规范进行日常清洁消毒、终末消毒工作 | 10 | 经抽查发现清洁消毒不到位的，每一次扣2分 |  |
| 6 | 服务是否及时响应，夜间服务热线是否畅通、及时、高效 | 10 | 当月服务未及时响应的，每一次扣2分 |  |
| 7 | 是否按规范进行生活（医疗）垃圾清运、处置和台账记录 | 10 | 经抽查发现不规范的，每一次扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 8 | 其他被投诉或不良清洁消杀事故 | 10 | 经核实当月每发生一次扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 序号 | 加分项 |  |  |  |
| 1 | 医院收到有关清洁消杀工作人员的表扬信、锦旗或发生拾金不昧、见义勇为、助人为乐等行为 |  | 经核实属实的，当月每收到一次加2分，月底合计得分 |  |
| 2 | 推出创新举措 |  | 受到广泛好评并连续推行3个月以上的，每一项加5分 |  |
|  | 当月合计得分 | 100 |  |  |
| 医院考核部门：后勤保障部 被考核单位负责人： |  |  |  |  |

注：

1.扣分项、加分项由后勤保障部进行相应记录。

2.本表一式两份，每个项目竣工审计，统计分值后由考核部门、被考核单位双方签字确认后留存。

3.被考核单位与医院结算相关费用时，以该考核分为依据。该考核分≥90分，则结算费用的100%;85≤考核分＜90分，每低1分，则结算费用扣除1％。80≤考核分＜85分，每低1分，则结算费用扣除2％。该考核分＜80分，视为不合格。

4.累计三次考核不合格，采购人有权单方面解除合同。

采购包6：医院西楼医疗环境清洁消杀、垃圾运送服务

（一）项目名称：医院西楼医疗环境清洁消杀、垃圾运送服务

（二）服务期限：一年（2026年6月1日至2027年5月31日）

（三）服务项目内容：

1、服务人员要求：

清洁消杀服务最低岗位数要求为：171岗位。其中清洁消杀不低于72岗位、专项12岗位、外围5岗位，医辅不低于32岗位、运送不低于45岗位、项目经理及管理人员数量不少于5人。所有人员持健康证上岗，详细岗位配置须在投标文件中列明。

服务方配置人员年龄结构：男性年龄不高于63周岁，其中男性60周岁以下占比不得低于40%；女性年龄不高于59周岁，其中女性55周岁以下占比不得低于40%。手术室及ICU、120急救岗位人员年龄男性不得超过60周岁，女性不得超过55周岁。

服务方配置人员要求：项目经理须具备3年以上医院物业项目管理经验和相应证书，经院方认可后上岗。其他管理岗位须具备相关从业管理经验，所有岗位须持健康证上岗。

2、岗位分配明细：

| 楼层 | 区域岗位 | 日常清洁消杀 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 早 | 日 | 中 | 夜 | 两头 |  |
| -2F | 车库、库房、水泵房、太平间 |  | 1 |  |  |  | 早班：06:00~14:00 日班：07:00~16:00 中班：14:00~22:00 夜班：22:00~06:00 两头：07:00~17:00 |
| -1F | 车库、 供应室 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1F | 中西药房 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 住院大厅、住院部 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 放射影像科 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 公共区域和卫生间 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 骨伤科门诊、骨伤科专家门诊 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 骨科外治中心 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 儿科 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 门诊大厅 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2F | 生殖医学科、内科专家门诊 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 内科普通门诊、老专家门诊 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 病理科、心电图 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | B超室 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 公共区域、公共卫生间 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3F | 皮肤科、五官科 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 口腔科 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 眼科、外科 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 妇产科 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 治未病中心、心脑血管诊疗中心 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 腔镜中心 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 公共区域、公共卫生间 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4F | 名医工作室、针灸科 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 推拿科、理疗科 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 吴门医派传承工作室 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 公共区域、公共卫生间 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 名医馆、图书馆、病案室 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5F | 手术室外公共区域、天台吸烟点 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1F | 住院大厅、公共卫生间 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2F | 预计新增科室 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 3F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 产房 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4F |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 6F | 盆底治疗 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 8F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 9F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 10F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 11F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 12F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 13F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 14F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 15F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 16F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 17F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 18F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 19F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 20F | 病区 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 21F | 会场、空楼层公共区域 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 34 | 21 | 0 | 0 | 17 |  |
|  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 区域岗位 | 专项清洁消杀 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 消防通道/楼梯 |  | 1 |  |  |  | 早班：06:00~14:00 日班：08:00~16:00 中班：14:00~22:00 夜班：22:00~06:00 两头：07:00~17:00 |
|  | 所有区域玻璃清洗 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 所有电梯、扶手及不锈钢抛光 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 所有区域空调风口清洁 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 地净中心 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 洗地专项 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 医废垃圾收集 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 盐水瓶收集 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾暂存地、医废暂存地 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 高架停车场、花园 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 外围路面清扫 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 3 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 清洁消杀岗位总数 |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 区域岗位 | 运送 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 早 | 日 | 中 | 夜 | 两头 |  |
|  | 中心调度 | 1 | 1 |  |  |  | 早班：06:00~14:00 日班：08:00~16:00 中班：14:00~22:00 夜班：22:00~06:00 两头：07:00~17:00 |
|  | 即时运送 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 循环运送 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 送检 | 6 | 7 | 2 | 1 |  |  |
|  | 领货（消耗品） |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 静配中心、中心药房 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 中夜班运送 |  |  | 3 | 2 |  |  |
|  | 120担架工 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 11 | 26 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 运送岗位总人数 |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 区域岗位 | 医辅服务 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 早 | 日 | 中 | 夜 | 两头 |  |
|  | 手术室 | 3 | 4 | 3 | 1 |  | 早班：06:00~18:00 日班：07:00~19:00 中班：11:00~23:00 夜班：19:00~07:00 |
|  | ICU | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | 供应室 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |
|  | 检验科 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 门诊手术室 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 9 | 13 | 7 | 3 |  |  |
|  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 医辅岗位总数 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 区域岗位 | 管理人员 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 早 | 日 | 中 | 夜 | 两头 |  |
|  | 项目经理 |  | 1 |  |  |  | 日班：08:00~17:00 |
|  | 清洁消杀主管 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 运送主管 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 领班（含运送领班） |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 5 |  |  |  |  |
| 管理岗位总数 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 项目员工岗位数合计 |  | 171 |  |  |  |  |  |

3、清洁消杀服务内容及要求：

（1）负责服务区域内和室内所有放置的家具物品设施等清洁卫生和消毒。（包括：天花板、灯棚、顶房平台、墙面、电梯、地面、楼梯、窗户、窗帘、门、桌、候诊椅、床单元、车、柜、宣传栏、洗手间、电梯间、公共通道等）。

（2）保持服务范围内环境卫生，随时清洁室内外卫生，及时处理和清运垃圾（含医疗垃圾和生活垃圾），防止院内传播和交叉感染病菌；

（3）防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分；提供干净、足量的拖把头，拖把头按要求统一清洗；

（4）按医院感染科的要求，定点定期进行环境消毒，让医院始终保持洁净，病床、床头柜及凳无灰尘、无污迹；空气菌落计数≦500cuf/M3，物体表面菌落计数≦10cuf/M3；不得检出致病性微生物。

（5）按时巡视、清洁各楼层公共洗手间。保持洗手间清洁、干燥、无异味；明确具体巡视时间及反馈记录方式；

（6）每日对楼内的生活垃圾、医疗垃圾进行清运；

（7）每日上午地面全方位清洁一次，下午地面清洁一次，随脏随扫；一盆水的拖地面积不大于20平方米；

（8）每日上、下午湿拖各地面一次，随脏随拖；

（9）每天更换套垃圾桶上的垃圾袋，装满随时更换；

（10）洗手间内垃圾，装满随时倾倒；

（11）公共卫生间地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮；天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网；便池便器洁净无黄渍、垃圾桶内外及上盖无明显污迹，垃圾无外溢。

（12）每天早抹办公桌椅、治疗台面等，随脏随抹；

（13）每周彻底擦拭消毒病历车、病历夹、治疗车、平车、轮椅、床架等，随脏随擦；

（14）每周擦门窗、玻璃、宣传栏至少一次，随脏随擦；每月清洗纱窗至少一次；

（15）每月擦天花板、灯具、灯孔、电话、中央空调通风口等高处物品，随脏随清洁；

（16）室内整洁有序，地面无药迹；治疗台、治疗车（盘）、药车无灰尘、无药迹；车轮无头发及杂物缠绕；

（17）医疗垃圾按院感要求规范交接和运送，医疗垃圾和生活垃圾及时清运到指定地点。

（18）清洁消杀服务频率与要求：（严格按照各区域清洁消杀质量标准执行）

（19）驻守科室（手术室、门诊手术室、ICU、供应室、检验科）的清洁消杀及所有运送服务。

（20）重点科室（手术室、门诊手术室）的清洁消毒按手术室相关标准严格执行。

（21）重视员工管理与服务规范培训，引导员工妥善处理与院方、患者及家属的沟通协作，服务热情周到、文明规范、态度优良，医患综合满意度需达到 90% 以上。

（22）清洁要求：

| 区域 | 具体位置 | 作业频次 | 作业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大堂及走廊 | 湿拖地面 | 每天2次（巡视） | 无污迹、无废弃物 |
|  | 墙面掸尘 | 每周1次 | 无污迹、无蛛网、无尘土 |
|  | 擦门玻璃 | 每周2次（巡视） | 光洁、无污迹、无水迹、无手印 |
|  | 各种标牌 | 每周1次 | 光洁、无灰尘、无污迹 |
|  | 消防设备 | 每月2次 | 无积尘、无蛛网 |
|  | 扶手 | 每周1次 | 清洁、无尘土、无蛛网、无污迹、光亮 |
|  | 电器开关 | 每周1次 |  |
|  | 烟灰桶擦拭 | 每天两次（巡视） | 光洁、无污迹 |
|  | 公共椅子 | 每周一次 | 清洁、无尘迹 |
|  | 地面机洗 | 每日1次 | 保持光亮，延长使用寿命 |
|  | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇等高处设备擦洗 | 每月1次 |  |
|  | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次 | 清洁、无尘迹 |
|  | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗 | 每周1次 | 清洁、无尘迹 |
|  | 负责报修工作（水电器维修等） | 随时 |  |
|  | 地面巡视 | 每天四次 | 无污迹、无废弃物 |
| 楼梯 | 轿厢壁、门 | 每周2～3次 | 光亮，无污迹、无灰尘 |
|  | 地面、沟槽 | 每周一次 | 干净，无污迹、无废弃物 |
|  | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇等高处设备擦洗 | 每月1次 | 无积灰、无蜘蛛网 |
|  | 负责报修工作（水电器维修等） | 随时 |  |
|  | 便池面盆、涮洗 | 每天1～6次（巡视） | 无污迹、光亮 |
| 卫生间、污物间 | 纸篓倾倒 | 每天两次（巡视） | 无污迹、倾倒及时 |
|  | 台盆、龙头、台面、镜子的清洁 | 每天1～2次（巡视） | 无污迹、光亮 |
|  | 隔断、墙面、开关面板等 | 每周一次（巡视） | 清洁、无尘迹 |
|  | 污物池 | 每天2～4次（巡视） | 无污垢、无外溢 |
|  | 清洁消杀工具清洗消毒 | 每天2次 | 干净，标识鲜明、分类使用，摆放整齐、规范 |
|  | 地面 | 随时保持 | 无纸屑杂物、积水 |
|  | 天花板、吸顶灯具 | 每周1次 | 无积灰、无蜘蛛网 |
|  | 负责报修工作（水电器维修等） | 随时 |  |
|  | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇等高处设备擦洗 | 每月1次 | 无积灰、无蜘蛛网 |
|  | 湿拖地面 | 每天两次（巡视） | 干净、无污迹、无纸屑杂物 |
| 科室、病房 | 门框、标示牌等（擦拭） | 每周一次（巡视） | 干净、无尘、无污渍 |
|  | 家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每天2次 | 干净、无尘、无污渍 |
|  | 墙面、窗台、窗框（擦拭）、踢脚线 | 每周一次 | 洁净、光亮 |
|  | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每天1次 | 干净、无尘、无污渍 |
|  | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每天2～3次（巡视） | 无漫溢、纸篓外壳干净 |
|  | 病房家具擦拭消毒 | 每周一次 | 无尘，洁净、符合卫生标准 |
|  | 设备带、床头 | 每天一次 | 无垃圾、无灰尘 |
|  | 床单元终末处理 | 病人出院 | 符合卫生标准 |
|  | 病房卫生间 | 每天1～2次 | 参照卫生间清洁消杀要求 |
|  | 阳台不锈钢护栏、晾衣架、脸盆架 | 每周2～3次 | 光亮、无锈剂、无积尘 |
|  | 地面机洗 | 每月1次 | 保持光亮，延长使用寿命 |
|  | 科室、病房计划性清洁消杀 | 每周一次 | 无垃圾、无堆积物、玻璃干净明亮、四壁无蛛网、纱窗无积灰 |
|  | 负责报修工作（水电器维修等） | 随时 |  |
|  | 天花板、吸顶灯具 | 每周一次 | 无积灰、无蜘蛛网 |
|  | 墙面、门（门框） | 每周一次 | 无灰尘、无污迹、无蜘蛛网 |
|  | 开水炉、台面、微波炉 | 每天2～3次（巡视） | 干净、无油污、无积垢 |
|  | 水池 | 每天2～3次（巡视） | 关亮、无剩饭菜、无污垢 |
| 盥洗室、开水间 | 地面 | 每天4～5次（巡视） | 无垃圾、无积灰、无污迹、无积水、无杂物 |
|  | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每天两次（巡视） | 无污垢、无异味，垃圾袋更换及时 |
|  | 地面机洗 | 每月1次 | 保持光亮，延长使用寿命 |  |
|  | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 | 保持光亮如新 |  |
|  | 负责报修工作（水电器维修等） | 随时 |  |  |
|  | 天花板、吸顶灯具、空调风口 | 每周一次 | 无积灰、无蜘蛛网 |  |
|  | 墙面、门（门框）、窗（窗框、窗台） | 每周一次 | 无灰尘、无污迹、无蜘蛛网 |  |
|  | 玻璃、镜面 | 每天1次 | 光亮，无污渍、无水迹、无手印 |  |
|  | 室内家具、设施、医疗设备表面 | 每天1次 | 无污迹、无灰尘 |  |
|  | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 | 无污迹、无灰尘 |  |
| 治疗室、值班房、库房 | 废纸篓 | 每天2次 | 无漫溢、纸篓外壳干净 |  |
|  | 湿拖地面 | 每天2次 | 无垃圾、无积灰、无污迹、无药渍 |  |
|  | 轮椅、推车等医用车辆 | 每周一次 | 无积灰，车轮无头发、杂物缠绕并加以维护 |  |
|  | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇等高处设备擦洗 | 每月1次 | 无灰尘、无污迹、无蜘蛛网 |  |
|  | 负责报修工作（水电器维修等） | 随时 |  |  |
| 外环境 | 路面 | 随时保持 | 无纸屑杂物、污迹 |  |
|  | 绿化带内 | 随时保持 | 无纸屑杂物 |  |
|  | 各种标牌 | 每周1次 | 光洁、无污迹 |  |
|  | 烟灰桶、垃圾桶擦拭 | 每天两次（巡视） | 光洁、无污迹 |  |
|  | 雨水沟、雨棚 | 每季度一次 | 无杂物 |  |

4、运送服务范围

服务范围：全院运送服务（含景德路门诊部、制剂楼、彩香教学基地、彩香路海关门面房、市血站、市立医院南区、市疾控、区疾控、附一院、市五院等外送服务）

4.1送各类标本

4.2送资料/报刊杂志/复印/感染报告/送物品申领单

4.3领办公用品

4.4领医疗用品和医疗消耗品（含酒精发放）

4.5临时领办公用品

4.6临时领医疗用品和医疗消耗品

4.7常规收送血尿便标本

4.8急送各种标本

4.9取常规化验结果

4.10急取化验结果

4.11收送检查预约单并预约

4.12送行动不便的病人院内做检查

4.13为病人导检

4.14取功能科检查结果（放射科取片）

4.15设备借用

4.16设备送/报修

4.17擦拭消毒治疗车

4.18擦拭消毒平车，轮椅

4.19清洁平车和轮椅轱辘上的毛发并上润滑油（2周一次）

4.20夜间临时用药取送，夜间抢救仪器、设备等物资借用

5、运送服务主要工作要求

5.1设立24小时的调度中心，保证24小时/天，365天/年的连续服务，相关人员配置对讲机和耳机。

5.2医院负责提供运送用工具，中标人应合理调配并负责管理与保养。

5.3要求启用信息化软件对运送的数据进行定期汇总和统计，要求有定位、评价、数据汇总、能用技术手段提高运送效率，能随时提供相应的数据，为院方的决策进行支持。

5.4运送准确率、及时率不低于99%。

5.5统一工作服、劳动防护用品（如：一次性手套、口罩）。

5.6定期给医院后勤及相关科室提供相关工作报表等，并对相关工作流程及时与院方沟通并调整，提出合理化建议，并顺应医院的管理和运行模式。

5.7送各种检查申请单及会诊单要实行专人接收签收制度，不可顺带运送，以防漏送或遗失。

5.8为了确保运送工作的正常开展，成立应急小组，制定可行的应急方案。

6、服务方需承担的相关费用（包括但不限于以下内容）

（1）清洁消杀工作所需的清洁剂、洗涤剂、樟脑球

（2）擦拭用消毒剂，含物表、地面

（3）地面养护费

（4）地面养护材料

（5）工作工具（含生活垃圾袋）

（6）工作的办公用品

（7）工作服

（8）服务使用布类的洗涤、烘干

（9）运送工作所需的全部工具

（10）离世患者遗体运送费（按年平均200件测算）

（11）驻守科室延时加班费（按年平均7000小时测算）

（12）全院集水坑清洗（按全院75个集水坑每年清洗2次测算）

（13）外科病房楼病区内PVC地面深度清洁及打蜡一次（按外科病房楼17个病区，每个病区PVC地面面积约2000平方米测算）

7、服务方需提供必备的专业工具清单。

8、清洁消杀消耗品1年的大约使用量，该表内使用数量仅为医院根据以往使用情况所做的预估数量，各服务方报价时须考虑医院门诊量的增加而造成清洁消杀耗品消耗量的增加。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣粉 | 包 | 300 |
| 2 | 中性全能清洁剂 | 桶 | 300 |
| 3 | 玻璃清洁剂 | 桶 | 100 |
| 4 | 浴厕清洁剂 | 桶 | 200 |
| 5 | 百洁布 | 块 | 500 |
| 6 | 起蜡水 | 桶 | 50 |
| 7 | 液体底蜡 | 20L/包 | 80 |
| 8 | 液体面蜡 | 20L/包 | 80 |
| 9 | 纱手套 | 副 | 500 |
| 10 | 橡胶手套 | 副 | 600 |
| 11 | 生活垃圾袋120×130 | 只 | 100000 |
| 12 | 生活垃圾袋100×120 | 只 | 80000 |
| 13 | 生活垃圾袋80×120 | 只 | 48000 |
| 14 | 生活垃圾袋60×70 | 只 | 85000 |
| 15 | 生活垃圾袋45×50 | 只 | 960000 |
| 16 | 生活垃圾袋70×80 | 只 | 72000 |
| 17 | 生活垃圾袋80×100 | 只 | 120000 |
| 18 | 肥皂 | 箱 | 40 |
| 19 | 50cm平板拖布 | 条 | 1500 |
| 20 | 40cm平板拖布 | 条 | 1700 |
| 21 | 手夹 | 把 | 4 |
| 22 | 皮老虎 | 个 | 200 |
| 23 | 强力去污粉 | 袋 | 50 |
| 24 | 厕刷（软） | 个 | 1000 |
| 25 | 厕刷（硬） | 个 | 500 |
| 26 | 全自动洗地机清洁垫20寸 | 片 | 100 |
| 27 | 全自动洗地机清洁垫17寸 | 片 | 50 |
| 28 | 云石铲刀 | 把 | 100 |
| 29 | 不锈钢铲刀 | 把 | 200 |
| 30 | 玻璃刮刀30CM | 套 | 30 |
| 31 | 推水刮 | 套 | 10 |
| 32 | 喷壶 | 套 | 100 |
| 33 | 喷嘴 | 个 | 50 |
| 34 | 微纤红毛巾（重污染区） | 条 | 500 |
| 35 | 微纤蓝毛巾（污染区） | 条 | 500 |
| 36 | 微纤绿毛巾（半污染区） | 条 | 500 |
| 37 | 微纤白毛巾（清洁区） | 条 | 500 |
| 38 | 红色小方巾（一桶一巾） | 条 | 500 |
| 39 | 扫把簸箕 | 套 | 80 |
| 40 | 皮老虎 | 个 | 200 |
| 41 | 湿拖手柄 | 根 | 70 |
| 42 | 湿拖头 | 个 | 80 |
| 43 | 尘推手柄 | 根 | 40 |
| 44 | 44寸尘推框连罩 | 个 | 20 |
| 45 | 16寸尘推框连罩 | 个 | 30 |
| 46 | 44寸尘推罩 | 个 | 20 |
| 47 | 16寸尘推罩 | 个 | 60 |
| 48 | 清洁消杀车标准型 | 辆 | 36 |
| 49 | 双桶榨水车 | 辆 | 17 |
| 50 | 垃圾清运车 | 辆 | 1 |
| 51 | 塑料提桶（红色） | 个 | 40 |
| 52 | 塑料双格桶（灰色） | 个 | 20 |
| 53 | 25L水桶（红色） | 个 | 40 |
| 54 | 45L塑料箱连盖 | 个 | 18 |
| 55 | 手提清洁篮 | 个 | 36 |
| 56 | 高处除尘扫 | 根 | 20 |
| 57 | 微纤魔术平板拖 | 个 | 30 |
| 58 | 平板拖湿拖铝杆 | 个 | 30 |
| 59 | 微纤平拖头 | 个 | 50 |
| 60 | 海绵头地推器 | 根 | 300 |
| 61 | 厕刷连底座 | 套 | 40 |

9、所有工作应符合以下规范：

（1）院内感染控制规范；

（2）医疗诊疗常规；

（3）政府环保规范；

（4）生活垃圾清运规范；

（5）医疗废弃物清运规范；

10、服务要求：

（1）服务方全年365天24小时不间断提供服务，包括处理各项突发事件及紧急任务；

（2）工作过程中因服务方责任所造成的经济损失由服务方按实际金额赔偿；

（3）我院有权利对服务方的工作每月实施考核，具体考核方案双方另行约定。

11、服务公司管理及工作人员要求：

（1）人员要求：人员岗位须相对较固定，不得兼职其他岗位，不得泄露患者信息。不得在院内、特别是工作时间赌博、不得私自收取患者及家属钱物、不得与患者及家属发生争吵或不理不睬、不得在非吸烟区吸烟等。不能胜任本职工作的需调整。

（2）员工需统一着装上岗

（3）不同工作工种人员每月综合工资需在投标文件中注明。服务方对报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的一切费用，（包括工资、奖金、社保、节假日和非工作时间的加班费等费用、专用设备、消毒清洁设备、工具、消毒清洁易耗品、办公设备、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由中标人负责，采购人不再给予中标人相应调整。

（4）服务方的现行营运状况要求：具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度。具有提供完善的清洁消杀管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。

（5）应配备相应的管理人员。

（6）服务方应针对本次投标项目特点编写公司拟采取的管理方案、验收标准。包括组织计划、人员安排、时间安排、设备工具的安排等，遇重大、紧急事项的应急措施等。

（7）管理方案的内容要求具体如下：

7.1拟采取的管理及服务方式。包括：组织架构、机构设置、信息反馈渠道等；

7.2各项后勤支持管理服务具体方案设计。包括：环境清洁消杀等；

7.3提供详细的室内地面保养方式、程序、各程序使用养护剂品牌；

7.4管理人员配备和其他员工的配备；须明确列出各区域工作人员数量及工作职责；

7.5管理质量和考核计划；

7.6医院清洁消杀档案的建立与保存；

7.7可提供给医院后勤保障部门的文件资料清单；

7.8服务公司为医院提供的设备清单（包括：清洁消杀服务设备、办公设备）以及为医院提供使用的清洁剂、消毒剂、地面保养剂的品牌；

（8）服务方的从业人员要求：公司进行岗前培训，服务人员100%经过岗前培训合格才能上岗，应具有相关的健康证，后续持续开展年度培训计划。

（9）工作人员调动、变更、离职应向甲方报备并增补同等资质条件人员，确保现场服务人数与投标响应文件一致。

（四）考核要求：医院对服务方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。

| 苏州市中医医院社会化部门月度考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项 | 分值 | 说明 | 得分 |
| 1 | 管理人员、工作人员是否穿戴规范，配置是否到位，服从科室安排 | 10 | 经抽查发现不符合规范或人员配置不到位的，每一人扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 2 | 清洁消杀用品是否齐全、规范、污洗间是否整洁 | 10 | 经抽查发现不齐全、不整洁的每一次扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 3 | 日常巡视巡检、培训制度落实 | 10 | 经抽查发现未按合同约定开展巡视巡察和培训的，每一次扣2分 |  |
| 4 | 清洁消杀服务质量 | 30 | 经抽查发现清洁消杀质量不达标且未立行立改的，每一次扣2分 |  |
| 5 | 是否按院感规范进行日常清洁消毒、终末消毒工作 | 10 | 经抽查发现清洁消毒不到位的，每一次扣2分 |  |
| 6 | 运送服务是否及时响应，夜间服务热线是否畅通、及时、高效 | 10 | 当月运送服务未及时响应的，每一次扣2分 |  |
| 7 | 是否按规范进行生活（医疗）垃圾清运、处置和台账记录 | 10 | 经抽查发现不规范的，每一次扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 8 | 其他被投诉或不良清洁消杀事故 | 10 | 经核实当月每发生一次扣2分，扣完为止，月底合计得分 |  |
| 序号 | 加分项 |  |  |  |
| 1 | 医院收到有关清洁消杀工作人员的表扬信、锦旗或发生拾金不昧、见义勇为、助人为乐等行为 |  | 经核实属实的，当月每收到一次加2分，月底合计得分 |  |
| 2 | 推出创新举措 |  | 受到广泛好评并连续推行3个月以上的，每一项加5分 |  |
|  | 当月合计得分 | 100 |  |  |
| 医院考核部门：后勤保障部 被考核单位负责人： |  |  |  |  |

注：

1.扣分项、加分项由后勤保障部进行相应记录。

2.本表一式两份，每个项目竣工审计，统计分值后由考核部门、被考核单位双方签字确认后留存。

3.被考核单位与医院结算相关费用时，以该考核分为依据。该考核分≥90分，则结算费用的100%;85≤考核分＜90分，每低1分，则结算费用扣除1％。80≤考核分＜85分，每低1分，则结算费用扣除2％。该考核分＜80分，视为不合格。

4.累计三次考核不合格，采购人有权单方面解除合同。

采购包7：变配电系统管理及维护服务

（一）服务范围：一期、二期配电房及制剂楼、彩香教学基地，原公安局用地配电服务

（二）服务期限：2026年8月1日—2027年7月31日

（三）项目范围

苏州市中医医院10KV变配电系统主要由：高压进线电缆、高压柜侧、变压器侧、低压柜侧、直流屏、信号屏、柴油发电机组等组成。

苏州市中医医院二期10KV变配电系统主要由：高压柜侧、变压器侧、低压柜侧、柴油发电机组等组成。

本项目管理范围包括但不限于下述地点：

1、医院一期（杨素路18号）10KV高压供电线路、变电所、输出母线、柴油发电机房的管理、数据分析、设备维护；

2、医院二期（杨素路18号）变电所、输出母线、柴油发电机房的管理、数据分析、设备维护保养等服务。

3、老医院制剂楼（西百花巷36-1号）区域内的电力维护及保养等服务。

4、彩香教学基地（彩香一村四区45幢北）区域内的电力维护及保养等服务。

5、原公安局（吴中西路888号）区域内的变电所管理，数据分析，电力设备维护及保养等服务。

（四）苏州市中医院，苏州市杨素路18号院区变配电系统主要设备表（包括但不限于）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H1高压中置柜 | KYN28-24 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 2 | H2高压中置柜 | KYN28-24 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 3 | H3高压中置柜 | KYN28-24 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 4 | H4高压中置柜 | KYN28-24 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 5 | H5高压中置柜 | KYN28-24 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 6 | H6高压中置柜 | KYN28-24 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 7 | H7高压中置柜 | KYN28-24 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 8 | H8高压中置柜 | KYN28-24 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 9 | H9高压中置柜 | KYN28-24 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 10 | H10高压中置柜 | KYN28-24 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 11 | 信号箱 | GXL-II | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 12 | 直流屏 | PZDW22-40AH/110V | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 13 | 干式变压器 | SCB10-2000KVA | 江苏华鹏变压器有限公司 | 台 | 4 |
| 14 | 1#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 15 | 2#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 16 | 3#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 17 | 4#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 18 | 5#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 19 | 6#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 20 | 7#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 21 | 8#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 22 | 9#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 23 | 10#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 24 | 11#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 25 | 12#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 26 | 13#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 27 | 14#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 28 | 15#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 29 | 16#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 30 | 17#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 31 | 18#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 32 | 19#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 33 | 20#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 34 | 21#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 35 | 22#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 36 | 23#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 37 | 24#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 38 | 25#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 39 | 26#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 40 | 27#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 41 | 28#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 42 | 29#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 43 | 30#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 44 | 31#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 45 | 32#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 46 | 33#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 47 | 34#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 48 | 35#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 49 | 36#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 50 | 37#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 51 | 38#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 52 | 39#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 53 | 40#低压配线柜 | MNS-0.4 | 苏州市华东电网电气有限公司 | 台 | 1 |
| 54 | 发电机 | 240kW | 康明斯 | 台 | 1 |
| 55 | 发电机 | 240kW | 康明斯 | 台 | 1 |

中医医院制剂楼主要设备清单（包括但不限于）

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、10KV高压部分 |  |  |
| 1 | 进线柜 | 2 | 台 |
| 2 | 出线柜 | 2 | 台 |
|  | 二、0.4KV低压部分 |  |  |
| 1 | 进线柜 | 2 | 台 |
| 2 | 计量柜 | 2 | 台 |
| 3 | 电容柜 | 2 | 台 |
| 4 | 出线柜 | 5 | 台 |
| 5 | 联络柜 | 1 | 台 |
|  | 三、干式变压器 |  |  |
| 1 | 400KVA/10KV | 2 | 台 |
|  | 四、安装 |  |  |
| 1 | 2*400KVA变电所安装 | 1 | 组 |

二期配电间设备清单（包括但不限于）

| 序号 |  | 标的物名称 |  | 品牌、规格 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | H11高压中置柜 |  | KYN28-24 |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 |  | H12高压中置柜 |  | KYN28-24 |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 |  | H21高压中置柜 |  | KYN28-24 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | H22高压中置柜 |  | KYN28-24 |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 |  | 干式变压器 |  | SCBH15-2000KVA |  | 台 |  | 2 |  |
| 6 |  | 1#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 |  | 2#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 8 |  | 3#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 9 |  | 4#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 10 |  | 5#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 11 |  | 6#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 12 |  | 7#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 13 |  | 8#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 14 |  | 9#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 15 |  | 10#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 16 |  | 11#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 17 |  | 12#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 18 |  | 13#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 19 |  | 14#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 20 |  | 15#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 21 |  | 16#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 22 |  | 17#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 23 |  | 18#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 24 |  | 19#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 25 |  | 20#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 26 |  | 21#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 27 |  | 22#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 28 |  | 23#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 29 |  | 24#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 30 |  | 25#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 31 |  | 26#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 32 |  | 27#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 33 |  | 28#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 34 |  | 29#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 35 |  | 30#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 36 |  | 31#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 37 |  | 32#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 38 |  | 33#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 39 |  | 34#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 40 |  | 35#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 41 |  | 36#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 42 |  | 37#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 43 |  | 38#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 44 |  | 39#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 45 |  | 40#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 46 |  | 41#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 47 |  | 42#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 48 |  | 43#低压配线柜 |  | MNS |  | 台 |  | 1 |  |
| 49 |  | 发电机 |  | 1200kW |  | 台 |  | 1 |  |
| 沧浪公安分局变电所电气设备清单（包括但不限于） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 品牌、规格 |  | 生产厂家 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 |  | 干式变压器 |  | SCB10-1000KVA/10 |  | 西安天虹电器有限公司 |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 |  | 干式变压器 |  | SCB10-200KVA/10 |  | 西安天虹电器有限公司 |  | 台 |  | 1 |  |
| 3 |  | #1高压进线柜 |  | KYN28 |  | 恒凯电气 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | 计量柜 |  | KYN28 |  | 恒凯电气 |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 |  | PT及避雷器柜 |  | KYN28 |  | 恒凯电气 |  | 台 |  | 1 |  |
| 6 |  | #1主变开关柜 |  | KYN28 |  | 恒凯电气 |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 |  | #2高压进线柜 |  | XGN |  | 恒凯电气 |  | 台 |  | 1 |  |
| 8 |  | #1主变开关柜 |  | XGN |  | 恒凯电气 |  | 台 |  | 1 |  |
| 9 |  | 1DP1低压进线柜 |  | GCK |  | 恒祥电器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 10 |  | 1DP2照明馈线柜 |  | GCK |  | 恒祥电器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 11 |  | 1DP3照明馈线柜 |  | GCK |  | 恒祥电器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 12 |  | 1DP4双电源切换动力计量柜 |  | GCK |  | 恒祥电器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 13 |  | 1DP5动力馈线柜 |  | GCK |  | 恒祥电器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 14 |  | 1DP6无功补偿柜 |  | GCK |  | 恒祥电器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 15 |  | 1DP7无功补偿柜 |  | GCK |  | 恒祥电器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 16 |  | 2DP1低压计量柜 |  | GCK |  | 恒祥电器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 17 |  | 2DP2进线及馈线柜 |  | GCK |  | 恒祥电器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 18 |  | 2DP3无功补偿柜 |  | GCK |  | 恒祥电器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 19 |  | 直流屏 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |

彩香教学基地设备清单（包括但不限于）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#低压总柜 | GCD | 苏州恒通开关有限公司 | 台 | 1 |
| 2 | 2#低压配线柜 | GCD | 苏州恒通开关有限公司 | 台 | 1 |
| 3 | 3#低压配线柜 | GCD | 苏州恒通开关有限公司 | 台 | 1 |
| 4 | 4#低压配线柜 | GCD | 苏州恒通开关有限公司 | 台 | 1 |

（五）变配电系统日常管理方案及要求

1、管理内容

（1）变配电设备及线路24小时不间断的运行监测、管理；

（2）设备及线路24小时不定期的维护保养，设备故障抢修；

（3）定期预防性试验、绝缘用具检测；定期热成像试验；

（4）建立运行档案资料及运行分析报告；

（5）进行电能监测，提供合理优化方案，降低电能损耗；

（6）柴油发电机系统的定期巡视、运行监测、管理，发电机年度大保养工作。

2、维保及预防性试验项目

（1）柜体、外壳、元件连接铜排除尘。高压电缆沟下检查，封堵电缆口，清除杂物，半个月为1次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案，确保供电设施设备工况良好。

（2）一次系统紧固件重新紧固，如发现热退火螺丝要进行更换。插件连接部分加凡士林，一年为1次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案，确保供电设施设备工况良好。

（3）二次系统紧固件重新紧固，检查连接确保紧固、可靠，变压器风扇、温控检查、测试，电容器检查、测试，插件连接部分加凡士林，一年为1次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案，确保供电设施设备工况良好。

（4）检查中发现设备设施有缺陷或隐患的必须及时向院方以书面形式提出。

（5）按照供电部门要求：对高压进线、高压配电柜、变压器、高压电缆、中置柜等需要进行预防性试验的供电设备设施进行预防性试验，2年周期内免费试验一次，提供供电部门认可的检测报告一份。

（6）每半年对安全用具进行免费检测，如绝缘手套、绝缘靴、高低压绝缘垫、接地线等。

（7）做好柴油发电机组的巡视、试运行、厂家月检、年度大保养工作（本项目含保养所需润滑油、冷冻液、过滤器等耗材费用）。

3、定期试验项目及周期

（1）验电笔按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，1年周期内试验一次。

（2）短路接地线、400V短路接地线按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，1年周期内试验一次。

（3）绝缘地毯（胶垫）按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，半年周期内试验一次。

（4）绝缘鞋、绝缘手套按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，半年周期内试验一次。

（5）试验合格贴好标签、签名、日期及试验报告，院方确认人签名。绝缘安全工器具有缺陷或隐患的维保单位以书面形式提出。

4、能耗监测平台管理要求

（1）运行数据管理

通过变电站各种设备的实时运行数据，实时掌握电气设备的运行状态，排除安全隐患、提高使用寿命。

（2）月能耗报表上报

根据能耗监测平台数据，每月分析各分类分项数据、各建筑能耗数据、同比环比能耗，并提出可行性的节能措施，形成月能耗报表，上报医院。

（3）平台维护

负责能耗监测平台的软硬件维护，出现故障及时解决。

5、服务员工要求

（1）服务员工统一着装，佩证上岗，在工作中礼貌用语，保证文明和安全施工。

（2）变配电系统定期维修护过程中做好相应防护措施，服务企业对自身人员的安全负责，院方免责。

（3）服务人员必须符合劳动部门有关用工规定，持证上岗，院方有权对此进行审核并提出整改意见。服务企业必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由服务企业承担完全责任。

（4）服务人员应具有江苏省应急管理厅及相关部门颁发的高压电工资格证书。

（5）提供驻场服务：确保白天3人在岗、夜间2人在岗服务。

（6）强化专业技能培训，规范巡检与记录。培训每季度不得少于一次。

（7）严格安全管理与操作规范，服务人员必须主动学习，听从院方后勤部门工作安排。

（8）服务人员必须主动细化设备预防性维护。

6、服务条款综合说明

（1）院方提供管理所需的值班场所及水、电的供应。

（2）服务维护工作必须通过国家电力部门的检查。如检查不合格的，扣除全部维保费用，由此造成的损失由服务单位全部承担。

（3）维修更换的配件必须与原品牌、型号一致，并经院方相关管理人员签字确认（若原厂配件停产，双方协商解决），更换的配件（价值超过500元人民币）由院方承担，所有的维修、更换都需经过院方确认，院方确认无误后由院方付款。

（4）服务单位要有固定的具有相关资质的项目经理与院方进行交接，并提供固定的联系方式（含电子邮箱、地址、电话、传真）。

（5）服务单位执行定期测试任务时，必须持有致院方的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经院方签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经院方确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

（6）服务单位设备预防性试验结束后，十五个工作日内必须提供国家电力部门认可的设备预防性试验服务合格报告。

（7）服务单位在投标文件中应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全、质量问题，由此引发的损失及责任全部由服务单位自行承担。

（8）如服务单位在接到医院两次下达整改通知后未能及时前来检测或维护、维修，或两次以上未能修复的，院方有权请第三方介入维修，由此引起的费用由维保单位支付，院方有权在当年维保费中扣除。由此故障造成的损失由服务单位全部承担。

（9）服务单位应对服务范围内的设备、材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。

（10）服务单位须在文件中应制定相应的应急方案，并作出实质性阐述以证明能够满足响应时间的要求。

（11）服务单位应对管理的工作做好记录，其内容为：用电统计数据及分析、漏电监测数据、设备的维护保养记录、配电间日巡视记录、柴油发电机各项巡检记录、每次的抢修记录、每月开机记录、耗材等一并形成档案，档案规范整洁并满足三甲医院标准要求。该档案在合同结束时，需要移交给院方。

（12）服务单位应提供在服务期间与院方的综合协调方案。

（13）服务单位在合同期满后，所有变配电系统必须保证正常运行，并出具所在科室及部门负责人确认签字单方可交付。如有设备未恢复正常，院方有权委派具有资质的单位进行维修或更换，费用从服务合同中扣除。

（14）服务单位需定期安排巡视人员巡视整个医院的配电系统，制定相对应的负荷管理方案，尽量降低医院的能耗。

（15）服务单位所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经服务单位相关专业考核合格后持证上岗，院方有权对此进行审核并提出整改意见。服务单位必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由服务单位承担完全责任。

（16）服务单位需提供24小时全天候服务，如发生停电故障现场值班人员应于10分钟内响应，迅速排查故障原因，现场值班人员无法解决的，应立即上报公司，服务单位应于30分钟内响应，委派专业技术力量进行维修。对于信息系统、消控中心、电梯、ICU、手术室、急诊科等重要医疗区域，服务单位必须提供更快、更好、更优质的服务，确保全天候正常用电。

（17）服务单位提供一期、二期配电房及原公安局，医院制剂楼、彩香教学基地的配电远程监控系统改造，实现变电站的数字化管理。

（18）服务方有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必需的材料。服务单位应参照医院后勤社会化管理部门接受医院的统一管理并进行考核，考核结果与每月费用结算挂钩，考核办法另行约定。

（19）服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由中标人负责，采购人不再给予中标人相应调整。

（六）服务企业责任及赔偿制度

1、对医院变电站负责，当发生操作失误造成的设备损失由服务方100％赔偿。

2、当发生因服务方投入的设备质量造成的设备损失由服务方按100％的价格赔偿。

3、当配电间内发生因短路、过载等其他原因造成的设备损失由服务方按70％的价格赔偿。

4、当配电间内发生电气故障，因人为因素导致未及时送电的，扣除当月服务费用，发生1次以上，院方有权终止协议。

（七）服务人员人数配置

本项目配置项目经理1人，负责医院日常的事务对接与联系。医院本部一期、二期配电房白天不少于3个人，晚上不少于2个人，负责医院配电房的日常巡检、维护及值班。老院制剂楼、彩香教学基地，原公安局实现无人值守，变电站实现标准的数字化管理，服务方每十天派专人负责巡检。服务单位每月派专人巡检彩香教学基地配电柜一次。原公安局配电所一次。医院本部一期配电房内建设数字化监控，大屏展示，用于值班人员实时监测四个配电房内的设备运行状态（要求四个配电房内的数据能统一展示在同一平台上）。

（八）考核要求：医院对服务方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。

苏州市中医医院社会化部门月度考核表

| 序号 | 扣分项 | 分值 | 说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电工作人员配比是否到位，到岗 | 10 | 经查工作人员配备不到位，扣10分 |  |
| 2 | 配电工作人员是否穿戴工作服，佩戴工作胸牌卡 | 10 | 经查工作人员未按规范着装，每一人扣2分 |  |
| 3 | 配电工作人员上岗证是否挂墙公示 | 10 | 经查工作人员未持证上岗或上岗证未挂墙公示，人证不符合，扣10分 |  |
| 4 | 各类检测记录，保养记录，检测记录，运行记录，测试记录是否齐全 | 10 | 抽查记录不全，每次扣2分 |  |
| 5 | 消防设备是否齐全且在有效期内 | 10 | 经查器材不全或超出有效期，每次扣2分 |  |
| 6 | 当月是否发生因不当操作导致停电事故 | 20 | 因操作不当引起事故 。当月扣20分 |  |
| 7 | 防护用品，操作用品是否齐全 | 10 | 经查防护，操作用品不全，每次扣2分 |  |
| 8 | 工作场所是否有安全隐患，是否按要求做好培训及应急演练 | 20 | 未按要求落实，经查扣20分 |  |
| 序号 | 加分项 |  |  |  |
| 1 | 医院收到有关配电工作人员的表扬信、锦旗，或人员发生拾金不昧、见义勇为、助人为乐等行为 |  | 经核实属实的，当月每收到一次加2分，月底合计得分 |  |
| 2 | 推出创新举措 |  | 受到广泛好评并连续推行3个月以上的，每一项加5分 |  |
|  | 当月合计得分 | 100 |  |  |

医院考核部门：后勤保障部                    被考核单位：

注：

1.医院后勤保障部人员对服务单位进行抽查，并提出整改意见。

2.扣分项、加分项由后勤保障部进行相应记录。

3.被考核单位与医院结算相关费用时，以该考核分为依据。该考核分≥90分，则结算费用的100%;85≤考核分<90分，每低1分，则结算费用扣除1%。80≤考核分<85分，每低1分，则结算费用扣除2%。该考核分<80分，视为不合格。

4.累计三次考核不合格，采购人有权单方面解除合同。

四、报价要求：人民币报价

1、投标总价一次报定。

2、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝；

3、报价应包括：报价包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，人工（包括工资、奖金、社保、节假日及临时加班等费用）、包括但不限于所有耗材、保安各类日常费用及对讲机费用、专用设备、工具、易耗品、通讯、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、保险、劳保、员工餐费、管理、维护、利润、税金及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由中标人负责，采购人不再给予中标人相应调整。

五、其他说明：

1、中标单位须按照本招标采购文件的要求对该上述项目进行服务工作。中标单位对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费中扣除。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部服务要求；如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、如遇采购单位有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购单位将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

4、投标人须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育保险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则采购人有权终止合同。投标人要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

5、投标报价中人员的工资、社保等标准，不得低于苏州市政府文件最新规定的最低标准，否则视为无效投标。

6、招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《中华人民共和国劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标方承担。

7、投标人应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。

8、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网所发布的公告为准。

第五章 合同主要条款

采购包1 合同主要条款

合同编号：

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据苏州市政府采购招标编号为                的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事医院保安服务及车辆管理服务工作，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责苏州市中医医院区域的医院保安服务及车辆管理服务以及每月提交月度工作分析报告。

管理时间自      年    月     日至     年    月    日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前半个月通知对方。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格及费用结算：

1、合同总价：                        （￥            ）。

以上价格包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，人工（包括工资、奖金、社保、加班费、当地最低工资基数上调等费用）、包括但不限于所有耗材、保安各类日常费用及对讲机费用、专用设备、工具、易耗品、通讯、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、保险、劳保、员工餐费、管理、维护、利润、税金及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2、保安服务及车辆管理服务付款步骤：

（1）经甲方依据考核细则考核后按月支付，乙方出具合格的发票，经甲、乙双方确认的服务合同履约报告，甲方支付相应费用。

（2）如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，更正费用在月度费用中扣除。

（3）甲方支付合同项下费用外不再承担其它任何费用（包括个人）。

（4）确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。

（5）甲方对乙方的服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩，考核细则另行书面商定。

结算时须提供以下材料：

A、考核结果表。

B、合格销售发票。

3、乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。甲方有权对乙方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。具体考核方法和标准见招标文件。除合同约定外，甲方不再向乙方额外支付其他费用。

三、服务质量与检验：

待整个服务项目开始实施后，验收时供需双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由供方立即无条件更正，同时由供方承担因此而产生的一切后果；

四、甲、乙双方的责任

1、甲方责任：

（1）为乙方提供办公用房及通讯设施（1部市内固定电话），并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

2、乙方责任：

（1）乙方在从事医院保安服务及车辆管理服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

（2）乙方应及时调整不适应工作需求的医院保安服务及车辆管理服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

（3）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

五、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同不得转让。

七、合同的生效

1、本合同在双方签字盖章后生效。

八、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、附则

1、合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲 方：（公章或合同章）                  乙 方：（公章或合同章）

甲方代表签字：                乙方代表签字：

合同签订日期：     年      月      日

采购包2 合同主要条款

合同编号：

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据苏州政府采购编号            号采购文件及中标人的投标文件、中标通知书、中标人在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

乙方为甲方提供消防设备维保服务以及每月提交月度工作分析报告。

1、维保时间自     年    月    日至     年    月    日。每满一年对乙方工作考核一次，若考核不合格则甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项合同的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在合同期内提前半个月通知对方。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格及费用结算：

1、合同总价：                 ，以上价格应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于所有耗品、耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、当地最低工资基数上调、管理、维护、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、消防维保付款步骤：

（1）经甲方依据考核细则考核后按月支付，乙方出具合格的发票，经甲、乙双方确认的服务合同履约报告，甲方支付相应费用。

（2）如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，更正费用在月度费用中扣除。

（3）甲方支付合同项下费用外不再承担其它任何费用（包括个人）。乙方如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到医院。

（4）确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在本次投标价中，不再另外支付。

3、乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。甲方有权对乙方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。具体考核方法和标准见招标文件。除合同约定外，甲方不再向乙方额外支付其他费用。

三、服务质量与检验：

待整个服务项目开始实施后，验收时供需双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由供方立即无条件更正，同时由供方承担因此而产生的一切后果；

四、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、为乙方提供办公用房、办公家具、设备 及通讯、网络设施；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

五、违约责任

（一）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的全部不得转让。

七、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理方提交二份备存。

八、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

八、附则

1、合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲 方：（公章或合同章）       乙 方：（公章或合同章）

甲方代表签字：          乙方代表签字：

合同签订日期：     年      月      日

采购包3  合同主要条款

合同编号：

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据苏州市政府采购招标编号为            的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事                       工作，签订本合同书。

一、合同内容：

乙方为甲方提供 电梯维护与保养服务以及每月提交月度工作分析报告。

1、维保时间自    年   月   日至      年   月   日。每满一年对乙方工作考核一次，若考核不合格则甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项合同的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在合同期内提前半个月通知对方。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格及费用结算：

1、合同总价：                     元整（￥       .00）

以上价格应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于所有人工、工具、耗材、电梯维修配件备件、运输费、保险费、当地最低工资基数上调、定期检查费、清洗费、相关材料费、检验费、税金、巡检器材、各种税费、劳保、管理、维护、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：

（1）经甲方依据考核细则考核后按月支付，乙方出具合格的发票，经甲、乙双方确认的服务合同履约报告，甲方支付相应费用。

（2）如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，更正费用在月度费用中扣除。

3、乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。甲方有权对乙方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。具体考核方法和标准见招标文件。除合同约定外，甲方不再向乙方额外支付其他费用。

三、服务质量与检验：

待整个服务项目开始实施后，验收时甲乙双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由供方立即无条件更正，同时由供方承担因此而产生的一切后果；

四、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、为乙方提供办公用房、办公家具、设备 及通讯、网络设施；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

五、违约责任

（一）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的全部不得转让。

七、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理方提交二份备存。

八、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、附则

1、合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲 方：（公章或合同章）

甲方代表签字：

乙 方：（公章或合同章）

乙方代表签字：

合同签订日期：     年      月      日

采购包4  合同主要条款

合同编号：

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据                  采购编号为                的采购文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方人员从事               工作，签订本合同书。

一、合同内容：

乙方为甲方提供医用被服洗涤租赁服务以及每月提交月度工作分析报告。

1、服务时间两年，自    年   月   日至      年   月   日。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格及费用结算：

1、合同总价：                                  元，甲方支付合同费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）。投标报价一次报定，报价分洗涤总价、手术室包租赁价格、服务人员费用三部分组成。包括但不限于费用报价包含：洗涤费、打包费、运送费、人员工资、工资、奖金、节假日加班费用、社保、当地最低工资基数上调、意外险及各类保险、开票税金、利润等、管理费、设备损耗维护费以及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、付款步骤：

（1）双方将上月洗涤物交接清单的数量进行汇总，核对制表，并经双方签字确认后，服务单位再开具发票送达采购方审批，审批完成后支付当月款项。

（2）如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，更正费用在月度费用中扣除。

3、乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。甲方有权对乙方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。具体考核方法和标准见招标文件。除合同约定外，甲方不再向乙方额外支付其他费用。

三、甲、乙双方的责任

1、甲方为乙方管理部门提供办公及发放场所，为乙方提供所需相关资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、乙方在从服务工作中应当做到文明工作，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

4、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

5、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

6、乙方应严格按照省感染管理的有关规定，规范操作流程、 分类洗涤、统一消毒，并保证质量。

7、乙方对各类洗涤物必须折叠整齐、平整、无污渍。对有熨烫要求的物品必须熨烫到位；对破损物品（缺纽扣、少带子、脱线缝、撕裂……）必须缝补完好后方能发出。

8、对由洗涤不当引起的严重褪色、老化等，乙方必须作出说明，双方协商赔偿。

9、对因乙方洁净物没有及时到位，影响甲方正常工作的，乙方必须承担相应的赔偿责任。

10、考核要求：按附件中的考核标准实施。

11、甲方提供被服仓库及辅房，水电由甲方提供，作为双方的交接点。甲乙双方交接、清点，由甲方代表或护士长签字认可。

12、乙方为甲方提供人员及下收下送服务，具体人数由甲乙双方协商确定，满足下收下送的实际需求，乙方免费修补所有洗涤物品。

13、乙方应对物流运送车辆每日消毒，避免交叉感染。

其他未尽事宜，按招标文件要求为准。

四、违约责任

（一）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

五、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的全部不得转让。

六、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理方提交二份备存。

七、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

八、附则

1、合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人	                               法定代表人

或其                                       或其

授权委托人	                               授权委托人

签订日期：     年     月     日

第五、六采购包  合同主要条款

合同编号：

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据苏州政府采购编号             号招标文件及中标人的投标文件、中标通知书、中标人在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

乙方为甲方提供医疗环境清洁消杀、垃圾清运等服务以及每月提交月度工作分析报告。

1、维保时间自     年    月    日至     年    月    日。每满一年对乙方工作考核一次，若考核不合格则甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项合同的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在合同期内提前半个月通知对方。

试用期：在签订合同后乙方有一个月的试用期，若在试用期间乙方所提供的服务能达到招标文件规定的标准和其承诺，则该合同继续进行；若在此期间内乙方所提供的服务未能达到采购文件规定的标准或其投标承诺，则甲方可以无条件终止合同。试用期自签订合同之日起开始计算。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格及费用结算：

1、合同总价：              ，价格应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、节假日加班费、当地最低工资基数上调等）、专用设备、环境清洁设备、工具、环境清洁易耗品、办公设备、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。

2、服务付款步骤：

（1）经甲方依据考核细则考核后按月支付，乙方出具合格的发票，经甲、乙双方确认的服务合同履约报告，甲方支付相应费用。

（2）如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，更正费用在月度费用中扣除。

（3）甲方支付合同项下费用外不再承担其它任何费用（除医疗废弃物垃圾袋、消毒片）。乙方如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到医院。

（4）确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在本次投标价中，不再另外支付。

3、乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。甲方有权对乙方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。具体考核方法和标准见招标文件。除合同约定外，甲方不再向乙方额外支付其他费用。

三、服务质量与检验：

待整个服务项目开始实施后，验收时供需双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由供方立即无条件更正，同时由供方承担因此而产生的一切后果；

四、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、为乙方提供办公用房、办公家具、设备 及通讯、网络设施；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

五、违约责任

（一）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的全部不得转让。

七、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理方提交二份备存。

八、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、附则

1、合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲 方：（公章或合同章）                         乙 方：（公章或合同章）

甲方代表签字：    乙方代表签字：

合同签订日期：     年      月      日

采购包7  合同主要条款

合同编号：

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据苏州市政府采购招标编号为            的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事                       工作，签订本合同书。

一、合同内容：

乙方为甲方提供   变配电系统管理及维护服务以及每月提交月度工作分析报告。

1、维保时间自    年   月   日至      年   月   日。每满一年对乙方工作考核一次，若考核不合格则甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项合同的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在合同期内提前半个月通知对方。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格及费用结算：

1、合同总价：                     元整（￥       .00）

以上价格应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于所有耗品、耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、当地最低工资基数上调、劳保、管理、维护、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：

（1）经甲方依据考核细则考核后按月支付，乙方出具合格的发票，经甲、乙双方确认的服务合同履约报告，甲方支付相应费用。

（2）如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，更正费用在月度费用中扣除。

（3）甲方支付合同项下费用外不再承担其它任何费用（包括个人）。

3、乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。甲方有权对乙方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。具体考核方法和标准见招标文件。除合同约定外，甲方不再向乙方额外支付其他费用。

三、服务质量与检验：

待整个服务项目开始实施后，验收时甲乙双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由供方立即无条件更正，同时由供方承担因此而产生的一切后果；

四、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、为乙方提供办公用房、办公家具、设备 及通讯、网络设施；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

五、违约责任

（一）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的全部不得转让。

七、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理方提交二份备存。

八、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、附则

1、合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲 方：（公章或合同章）

甲方代表签字：

乙 方：（公章或合同章）

乙方代表签字：

合同签订日期：     年      月      日

第六章 评标办法及评分标准

一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法。即在电子投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、服务技术水平、履约能力、售后服务等对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

二、政策性文件加分说明：

（一）专门面向中小企业采购的采购包：（第一、二、四、七采购包）

本项目第一、二、四、七采购包专门面向中小企业采购。执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。

投标人应如实、完整填报《中小企业声明函》，否则为无效投标。

残疾人福利性单位填报《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

投标人如属于监狱企业、残疾人企业的视同中小企业。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

（二）非专门面向中小企业采购的采购包：（采购包3、采购包5、采购包6）

本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定。在本次服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其投标报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如扣除后的价格为最低投标报价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标价格为准。

残疾人企业和监狱企业视同小微企业，享受价格评审优惠政策。

残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策。

小微企业在投标文件中提供《中小企业声明函》；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；投标人提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

三、评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评分方法，总分值100分。

采购包1：保安服务及车辆管理服务

（一）价格分：（15分）

以进入评标程序、满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价和最高限价），其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为15%）

（二）服务技术方案（70分）

1、服务总体模式与项目管理运作设计方案（8分）

服务总体模式与设计方案完整详细得8分；

服务总体模式与设计方案简单基本满足本项目要求得5分；

方案可操作性有缺陷的得2分；无相关内容不得分；

2、服务管理工作组织计划方案及管理方案（18分）

（1）详细的岗位安排计划（6分）

所设置的岗位能完全满足项目需求方案，方案完整合理得6分；

所设置的岗位基本满足项目需求，方案可操作性一般的3分；

所设置的岗位配置方案有缺陷的得1分；无相关内容不得分；

（2）岗位管理方案比较（12分）

2.1有各个岗位的具体工作职责方案（6分）

方案合理，科学，完整的得6分；

方案基本满足本项目要求的得3分；

方案可操作性有缺陷的得1分；

无相关内容不得分；

2.2岗位管理方案（6分）

方案合理，科学，完整的得6分；

方案基本满足本项目要求的得3分；

方案可操作性有缺陷的得1分；

无相关内容不得分；

3、服务管理工作具体实施方案（18分）

（1）服务人员的日常服务标准及考核监管措施（6分）

1.1有详细的、并适用本项目的日常服务标准方案（3分）

方案合理，科学，完整的得3分；

方案基本满足本项目要求的得1分；

方案可操作性有缺陷或无相关内容不得分；

1.2有可行的考核监管措施（3分）

方案合理，科学，完整的得3分；

方案基本满足本项目要求的得1分；

方案可操作性有缺陷或无相关内容不得分；

（2）消防安全管理及义务消防队、微型消防站共建方案（6分）

有针对本项目的消防安全管理措施、可操作性的义务消防队组建与管理措施、微型消防站共建方案，方案内容合理完整，每项得2分；方案可操作性有缺陷或无相关内容不得分；

（3）工作人员所用设备、器材的配备方案（6分）

设备配备内容完整齐全的得6分；

设备配备内容有缺陷基本满足本项目要求的3分；

设备配备内容不符合本项目要求得0分；

4、人员配置合理性及人员素质比较（10分）

（1）项目经理配置（5分）：具有本科及以上学历、人力资源和社会保障厅颁发的高级技师（一级）保安员证书、中级职称及以上、高级（三级）及以上“建（构）筑物消防员”或“消防设施操作员”证书、市级政府主管部门颁发的个人表彰证书，有一个证书得1分。（投标文件中提供劳动合同及一个月的社保证明复印件，材料提供不全或未提供不得分。）

（2）拟派保安主管素质比较（5分）：具有本科及以上学历，人力资源和社会保障厅颁发的二级/技师保安员证书、四级/中级工技能建（构）筑物消防员及以上、全国物业管理企业经理、市级政府主管部门颁发的个人表彰证书，满足得5分。（投标文件中提供劳动合同及一个月的社保证明复印件，材料提供不全或未提供不得分。）

5、突发事件的应急措施及医患纠纷处置措施方案及经验（10分）

（1）一般突发事件应急措施方案比较（5分），包括：资产保护应急措施方案、特殊事故（情况）措施方案、治安应急措施方案、消防应急措施方案等。

应急措施考虑全面，应对方案具备合理性、完善性、可操作性强的得5分；

应急措施考虑一般，方案简单，基本满足本项目要求的得3分；

应急措施考虑逻辑性差有缺陷，方案内容有缺陷的得1分；

无相关内容不得分。

（2）公共场所突发事件方案（5分）

由评委根据内容，对拟定的应对措施方案的具体性、针对性、可行性进行评定（5分）

突发情况考虑全面，应对方案具备合理性、完善性、可操作性强的得5分；

突发情况考虑一般，方案简单，基本满足本项目要求的得3分；

突发情况考虑逻辑性差有缺陷，方案内容有缺陷的得1分；

无相关内容不得分。

6、内部管理规章制度、培训管理办法及应急演练支持方案（6分）

包括各类人员管理规章制度方案、服务人员安全文明规范方案、消防安全管理制度方案、服务档案管理制度方案、服务人员考核制度方案、详细的年度培训计划、培训管理办法及应急演练支持方案。

上述方案内容完整、规范、清晰、可操作性强的得6分；

上述方案内容基本满足本项目要求的得3分；

上述方案内容逻辑性差有缺陷，缺乏可操作性得1分；

无相关内容不得分。

（三）投标人履约能力比较（15分）

1、类似项目经验（6分）：类似项目自2022年1月1日以来，投标人具有同类服务业绩比较，有一份得1分，最高6分。（投标文件中须提供同类项目合同复印件。）

2、投标人认证证书比较，最高为6分。

（1）具有质量管理体系证书得2分

（2）具有环境管理体系认证证书得2分

（3）具有职业健康安全管理体系认证得2分

注：投标文件中须提供上述证书扫描件，同时提供在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询页面截图，缺失、不符或不提供的对应内容不得分。

3、投标单位获得政府部门表彰或荣誉（3分）

自2022年1月1日以来国家级提供1份得3分，省级提供1份得2分，市级的提供1份得1分。限评1项，奖项数量不叠加，以最高级别奖项确定得分。

注：投标文件中须提供获奖证书、批复、颁奖单位颁奖文件、网上公示截图（具有其中之一即可）等证明材料。以上材料提供扫描件，须能体现供应商名称，如无法体现，须另附颁奖单位的相关证明材料，未提供或提供不全的不得分。

采购包2：消防维保

（一）价格（15分）

以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价和最高限价），其价格分为满分15分。不实质性响应招标文件要求的投标报价不进行价格计算，也不得标。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为15%）

（二）实施方案、服务承诺、售后方案（70分）

1、综合消防维保方案（24分）

（1）对消防设施维护保养方案（8分）

维护保养内容针对性满足本项目要求，具有可行性的得8分；

维护保养内容合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得5分；

维护保养内容逻辑性较差有缺陷的，可行性较差的得2分。

其余情况不得分。

（2）维保作业方法流程（8分）

方法流程针对性满足本项目要求，具有可行性的得8分；

方法流程合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得5分；

方法流程逻辑性较差有缺陷的，可行性较差的得2分。

其余情况不得分。

（3）维保期间与其他单位、部门的综合协调方案（8分）

综合协调方案针对性满足本项目要求，具有可行性的得8分；

综合协调方案合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得5分；

综合协调方案较差有缺陷的，可行性较差的得2分。

其余情况不得分。

2、设施偷盗处理恢复方案（5分）主要考察在管理范围内发现消防设施被偷盗时的处置以及偷盗发生后采取的措施；应根据被偷盗设施的种类及偷盗所产生的危害性，分别提供相应的处置方案。

处置方案针对性满足本项目要求，具有可行性的得5分；

处置方案合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得3分；

处置方案较差有缺陷的，可行性较差的得1分。

其余情况不得分。

3、安全管理方案（15分）

（1）主要考察正常营运及服务作业时和发生事故时的组织和安全防护措施（5分）

防护措施针对性满足本项目要求，具有可行性的得5分；

防护措施合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得3分；

防护措施较差有缺陷的，可行性较差的得1分。

其余情况不得分。

（2）针对本项目质量安全事故的预防措施，编制应急预案（5分）

预防措施针对性满足本项目要求，具有可行性的得5分；

预防措施合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得3分；

预防措施较差有缺陷的，可行性较差的得1分。

其余情况不得分。

（3）维保作业方法（5分）

方法针对性满足本项目要求，具有可行性的得5分；

方法合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得3分；

方法较差有缺陷的，可行性较差的得1分。

其余情况不得分。

4、售后服务方案比较（16分）

（1）质量保障承诺（5分）。

承诺方案及实施方法针对性满足本项目要求，具有可行性的得5分；

承诺方案及实施方法合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得3分；

承诺方案及实施方法较差有缺陷的，可行性较差的得1分。

其余情况不得分。

（2）售后服务体系（5分）：主要考察规范性、服务响应时间及措施承诺。

响应时间最快，售后服务体系完善，响应措施完整的得5分；

响应时间合理，售后服务体系较完善，响应措施较完整的得3分；

响应时间长，售后服务体系简单，响应措施较欠缺的得1分。

其余情况不得分。

（3）专用车辆（6分）：针对本项目提供维修车辆的，每提供一辆得2分，投标文件中提供行驶证复印件，所有权不属于响应单位的不得分。

5、拟投入本项目人员比较（10分）

（1）项目负责人除了具备一级注册消防工程师外，还具有高级工程师证书，得3分；具有工程师证书的得1分；没有不得分。

（2）拟投入的项目团队中，技术负责人除了具备一级注册消防工程师外，还具有高级工程师证书，得3分；具有工程师证书的得1分；没有不得分。

（3）项目团队中，除项目负责人及技术负责人外，具有一级注册消防工程师或建构筑物中级消防员的，有一个得1分；最高4分，没有不得分。

注：投标文件中提供响应单位为其缴纳社保的证明，未提供社保证明的不得分。

（三）投标人履约能力（15分）

1、服务项目经验（6分）：投标人自2022年1月1日以来从事消防设施维护保养服务的业绩评定，须提供服务期超过12个月的业绩合同业绩，提供一份得2分，最高6分。提供合同复印件；未提供不得分。

2、质量管理体系（3分）：投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得1分，最高3分。（证书覆盖范围须包含消防设施的维保及检测、消防安全评估技术服务，并相应文件中须提供相关证明资料复印件，和有完整网站标识的查询截图，不提供不得分）

3、软件著作权情况（2分）：获得国家认可的有关消防信息化的软件著作权，每提供1份证书复印件得1分，最高2分。（响应文件中提供复印件；未提供复印件的不得分）。

4、投标人消防信息化服务能力情况（4分）：

（1）具有自主研发的消防信息化平台的得2分，没有不得分；

（2）平台内容包括火灾自动报警信息妥善率、消防给水系统妥善率、维修管理系统，报警处理系统， 监控信息自动传输上报管理人员，提供平台视频截图不少于5个版面，得2分；无不得分。

采购包3：电梯维保

（一）价格（15分）

以进入评标程序、满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价和最高限价），其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为10%）

（二）技术方案（46分）

1、根据投标单位提供的维保方案比较，包括情况介绍、难点问题分析及解决方法、方案的可操作性、实用性及针对性进行比较（10分）

情况介绍详尽清晰、难点问题分析全面及解决方法高效合理、方案的可操作性、实用性及针对性强得10分；

维保方案内容合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得7分；

维保方案内容逻辑性较差有缺陷的，可行性较差的得4分。

其余情况不得分。

2、根据投标单位的维保管理制度比较，包括检查项目及维保要求、维保档案管理、管理制度的完善性及规范性进行比较（10分）

检查项目及维保要求详尽周全清晰、维保档案管理细致规范、管理制度完善规范高效为优秀，得10分；

维保管理制度内容合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得7分；

维保管理制度内容逻辑性较差有缺陷的，可行性较差的得4分。

其余情况不得分。

3、维保响应时间、到达现场时间、维修时间比较（6分）

承诺时间及实现方案针对本项目，且满足本项目要得6分；

承诺时间及实现方案基本满足本项目要求，有一定可行性的得3分；

承诺时间及实现方案较差有缺陷的得1分。

其余情况不得分。

4、提供零部件（备件备品）的价格及优惠措施比较（10分）

提供零备件（备件备品）的价格最低且优惠措施最实在可行的，得10分；

提供零备件（备件备品）的价格较低且优惠措施最实在可行的，得7分；

提供零备件（备件备品）的价格较高且没有实质性优惠措施的，得4分；

其余情况不得分。

5、进退场交接措施和业主的配合方法比较（10分）

进退场交接措施科学、合理、考虑周全、操作性强、简单有效、规范、高效得10分；

进退场交接措施合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得7分；

进退场交接措施内容逻辑性较差有缺陷的，可行性较差的得4分。

其余情况不得分。

（三）组织有效的管理机构及考核管理办法比较（10分）

1、内部管理架构（2分）：提供内部管理架构说明得2分

2、管理规章制度（4分）：具有岗位责任、管理维护运作制度及标准、管理人员考核标准，内容齐全得4分，每缺一项扣1分。

3、日常考核表单（4分）：提供管理其它项目时已使用的列表。

（四）拟投入本项目服务团队人员情况比较（10分）：

1、服务团队具有高级工程师职称的，每提供1人得2分，最高得4分。需提供证书及社保证明材料（退休人员可提供劳动合同及聘书）复印件，材料提供不全或未提供不得分。

2、服务团队具有工程师职称的，每提供1人得1分，最高得6分。需提供证书及社保证明材料（退休人员可提供劳动合同及聘书）复印件，材料提供不全或未提供不得分。

（五）投标人履约能力比较：（19分）

1、在养电梯维保数量比较：维保数量≥100台的得5分，50台≤维保数量＜100台的得4分，10台≤维保数量＜50台的得3分，＜10台得2分。需提供完整合同复印件。投标单位目前在保的维保数量可以多份合同累计。

2、维保单位具有电梯制造商或者电梯制造商提供技术服务支持，提供相关证明材料扫描件的得3分。

3、获得过政府部门颁发的电梯应急救援先进单位，提供证书复印件的得3分，同时提供证书官方网站查询页面截图，材料提供不全或未提供不得分。

4、政府部门颁发的电梯维保单位星级证书比较：五星级的得4分，四星级的得2分，三星级的得1分，其余不得分，提供证书复印件，同时提供证书官方网站查询页面截图，材料提供不全或未提供不得分。

5、具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系认证，每提供1份证书扫描件及中国认监委网站查询结果截图得2分，最高得4分。（4分）

采购包4：被服洗涤

（一）价格：15分

以进入评标程序、满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价和最高限价），其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为15%）

（二）技术方案内容比较：63分

1、工作内容的安排和质量（54分）

（1）服务方案比较（12分）：

工作方案完整详尽，完全符合采购要求，管理责任清晰分工明确科学得12分；

工作方案基本完整，但管理责任简单分工基本满足要求得8分

工作方案不够完整不够详细，管理责任不清晰得4分。

其余情况不得分。

（2）操作规程比较（12分）：提供回收、交接、洗涤、消毒等操作规程。

操作规范内容详尽科学，完全符合质控标准得12分；

操作规范内容基本满足要求，基本符合质控标准得8分；

操作规范未阐述或不完全符合质控标准得4分；

其余情况不得分。

（3）工作人员排班计划比较（8分）

工作人员排班计划合理，组织管理体系科学，能够高效完成洗涤服务工作得8分；

工作人员排班计划，组织管理，基本能够完成洗涤服务工作得5分；

工作人员排班计划有缺陷不合理得2分；其余情况不得分。

（4）管理人员配置情况比较（2分）

管理人员拥有管理中高级职称或者本科学历以上的得2分，响应文件中需提供相关人员相应的证书复印件及响应单位为其缴纳的近期社保缴费证明，资料不全或未提供的不得分

（5）投入设备先进性比较（6分）：投标人具有全自动大型洗脱机、隧道式大型洗涤机组的，全套卫生隔离式洗涤机的，每具备一项先进设备得2分，提供设备图片及其他证明。

（6）管理的安全防范措施（12分）：

安全隐患分析合理，提供具体防范措施、具有合理化建议得12分；

安全隐患分析和防范措施基本满足本项目要求得8分；

安全隐患分析有缺陷，未能提供防范措施4分。其余情况不得分。

（7）人员资质比较（2分）

操作人员中拥有洗衣师证书的，每提供1人得1分，最高2分，投标文件中提供相关证明材料复印件（2分），响应文件中需提供相关人员相应的证书复印件及响应单位为其缴纳的近期社保缴费证明，资料不全或未提供的不得分。

2、组织有效的管理机构及考核管理办法（9分）

（1）管理规章制度（6分）：管理维护运作制度及标准、管理人员考核制度及标准

管理维护运作制度和考核制度科学清晰完整得6分；

管理维护运作制度和考核制度基本满足本项目要求得4分；

管理维护运作制度和考核制度有缺陷得2分；其余情况不得分。

（2）日常考核表单（3分）：提供管理其它项目时已使用的例表

表单内容详尽，考虑周全，考核方法科学得3分；

表单内容、考核方法基本满足本项目要求得2分；

表单内容和考核方法有缺陷得1分。其余情况不得分。

（三）投标人专业程度和履约能力比较：22分

1、排污达到项目所在地的环保相关标准，提供城镇污水排入排水管网许可证或污水处理协议得2分。（2分）

2、投标单位提供符合招标要求的布草相关检测报告，提供检测报告复印件得2分。（2分）

3、投标单位提供洗涤原材料合格检测报告，提供检测报告复印件得2分。（2分）

4、类似项目经验比较（10分）：2022年1月1日至今，每提供1份类似业绩合同复印件得2分，共10分。

5、质量体系认证证书（6分）

投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全		管理体系认证证书，每提供1份证书复印件得2分。本项最高得6分。投标文件中须提供证书扫描件，同时提供中国认监委网站查询结果截图。上述材料提供不全不得分。

采购包5：东楼医疗环境清洁消杀、垃圾运送服务

（一）价格（15分）

以进入评标程序、满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价和最高限价），其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为15%）

（二）服务技术方案（75分）

1、环境清洁服务管理运作流程设计和工作组织实施方案（15分）

评委根据各投标单位对本项目的管理工作的组织设计、实施方案进行综合评审。

管理机构设立方案完善，运作流程清晰，有标准化的操作规范、工作流程和管理体系并提供文件支持，以上内容齐全方案详细得15分；

以上内容基本满足本项目要求得10分；

以上内容不全，有缺陷得5分；

其余情况不得分。

2、服务总体模式与项目具体工作需求分析（15分）

服务总体模式清晰，配套措施完善，有各个区域详细的环境清洁工作分析以及解决方案，得15分；

服务总体模式比较清晰，配套措施基本满足本项目要求，有基本的环境清洁工作分析以及解决方案得10分，

服务总体模式和配套措施不够清晰，环境清洁工作分析以及解决方案有缺陷得5分；

其余情况不得分。

3、投入设备、设施配置情况（6分）

评委根据各投标人投入本项目的设备设施配置情况综合评审后进行打分。

使用年限短且配置完善，工具有详细的品牌规格等说明（提供具体设备图片），符合院感染控制要求的得6分；

使用年限和配置基本满足本项目要求，提供具体设备图片得3分；

使用年限长且配置有缺陷，提供设备图片不齐全得1分；

其余情况不得分。

4、人员配置合理性（6分）

（1）管理人员配置（3分）：具有类似管理类5年以上相关服务管理工作经验，出示相关服务单位的证明文件并加盖公章得3分；

其余情况不得分。

（2）人员配置（3分）：人员配置需满足招标文件要求。提供以往缴纳社保证明复印件。评委根据各投标单位的配备人员数量、年龄、工作经验进行打分。

有详细合理的人员配备方案且人员配备完全满足招标文件要求，用工完全符合苏州市劳动用工相关规定并能出具相关证明，具有工作经验的得3分；

人员配备方案比较合理，完全满足招标文件要求，用工完全符合苏州市劳动用工相关规定并能出具相关证明，无工作经验的得1分；

其余情况不得分。

5、人员培训、质量控制及支持方案（10分）

（1）包括岗前培训和在岗培训，培训方案完善且有针对性，有详细的培训计划并形成完整的培训体系并提供相关的文档记录等资料支持的得5分，培训方案基本满足本项目要求得3分，其余情况不得分；

（2）质量控制方案完整且有针对性，有详细的质量监控系统、完整的项目检查反馈体系及预防纠正措施方案并提供相关的文档记录等资料支持的得5分，质量控制方案基本满足本项目要求得3分，其余情况不得分；

6、交接过渡工作方案（8分）

各项管理规章制订严格，有完善的交接场验收方案的得8分；

方案操作性一般基本满足本项目要求得5分；

无方案不得分。

7、防止交叉感染措施方案（10分）

具备完善的交叉感染控制措施，并具有可操作性，能够为相关措施的正确执行提供保障得10分；

感染控制措施操作性一般基本满足本项目要求得7分；

交叉感染控制措施存在缺陷得4分；

其余情况不得分。

8、服务保障及突发事件的应急措施（5分）

服务管理各项承诺明确且具有可操作性和监督性，有详细的工作计划和项目初始化方案设计，有应对突发事件的具体措施的得5分；

方案简单基本满足本项目要求得3分；

其余情况不得分。

（三）履约能力比较（10分）

1、管理体系认证（3分）： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1份证书复印件得1分。投标文件中须提供证书扫描件，同时提供中国认监委网站查询结果截图。上述材料提供不全不得分。

2、类似业绩（5分）：投标单位2022年1月1日至今具有的类似业绩（以合同复印件为准）：每有 1 个类似业绩完整合同复印件得1分；最高得5分；无类似业绩不得分。

3、投标单位自主拥有医疗后勤管理类软件著作权证书（2分）：每提供1份证书复印件得1分。同时提供证书官方网站查询页面截图,材料提供不全或未提供不得分。

采购包6：西楼医疗环境清洁消杀、垃圾运送服务

（一）价格（15分）

以进入评标程序、满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价和最高限价），其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为10%）

（二）服务技术方案（77分）

1、环境清洁服务管理运作流程设计和工作组织实施方案（15分）

评委根据各投标单位对本项目的管理工作的组织设计、实施方案进行综合评审。

管理机构设立方案完善，运作流程清晰，有标准化的操作规范、工作流程和管理体系并提供文件支持，以上内容完整科学得15分；

以上内容基本满足本项目要求得10分；

以上内容不全有缺陷得5分；

其余情况不得分。

2、服务总体模式与项目具体工作需求分析（12分）

服务总体模式清晰，配套措施完善，有各个区域详细的环境清洁工作分析以及解决方案，得12分；

服务总体模式比较清晰，配套措施基本满足本项目要求，有基本的环境清洁工作分析以及解决方案得8分，

服务总体模式不够清晰，配套措施不够完善，无主要区域的环境清洁工作分析以及解决方案得4分；

其余情况不得分。

3、投入设备、设施配置情况（6分）

评委根据各投标人投入本项目的设备设施配置情况综合评审后进行打分。

使用年限短且配置完善，工具有详细的品牌规格等说明（提供具体设备图片），符合院感染控制要求的得6分；

使用年限和配置基本满足本项目要求，提供具体设备图片得3分；

使用年限长且配置有缺陷，提供设备图片不齐全得1分；

其余情况不得分。

4、人员配置合理性（6分）

（1）管理人员配置（3分）：具有类似管理类5年以上相关服务管理工作经验，出示相关服务单位的证明文件并加盖公章得3分；

其余情况不得分。

（2）人员配置（3分）：人员配置需满足招标文件要求。提供以往缴纳社保证明复印件。评委根据各投标单位的配备人员数量、年龄、工作经验进行打分。

有详细合理的人员配备方案且人员配备完全满足招标文件要求，用工完全符合苏州市劳动用工相关规定并能出具相关证明，具有工作经验的得3分；

人员配备方案比较合理，完全满足招标文件要求，用工完全符合苏州市劳动用工相关规定并能出具相关证明，无工作经验的得1分；

其余情况不得分。

5、人员培训、质量控制及支持方案（10分）

（1）包括岗前培训和在岗培训，培训方案完善且有针对性，有详细的培训计划并形成完整的培训体系并提供相关的文档记录等资料支持的得5分，培训方案方案基本满足本项目要求得3分，方案存在缺陷或无方案不得分。

（2）质量控制方案完整且有针对性，有详细的质量监控系统、完整的项目检查反馈体系及预防纠正措施方案并提供相关的文档记录等资料支持的得5分，质量控制方案基本满足本项目要求得3分，方案存在缺陷或无方案不得分。

6、交接过渡工作方案（8分）

各项管理规章制订严格，有完善的交接场验收方案的得8分；方案基本满足本项目要求得4分；方案存在缺陷或无方案不得分。

7、防止交叉感染措施方案（12分）

具备完善的交叉感染控制措施，并具有可操作性，能够为相关措施的正确执行提供保障得12分；感染控制措施操作性基本满足本项目要求得8分；感染控制措施存在缺陷可操作性较差得4分；其余情况不得分。

8、服务保障及突发事件的应急措施（8分）

服务管理各项承诺明确且具有可操作性和监督性，有详细的工作计划和项目初始化方案设计，有应对突发事件的具体措施的得8分；

初始化方案简单具体应对措施操作性一般得5分；

其余情况不得分。

（三）履约能力比较（8分）

1、管理体系认证（6分）：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1份证书复印件得2分。投标文件中须提供证书扫描件，同时提供中国认监委网站查询结果截图。上述材料提供不全不得分。本项最高得6分。

2、类似业绩（2分）：2022年1月1日至今具有环境清洁、运送等服务的类似业绩，每提供一份合同复印件得2分，本项最高得2分。

采购包7：变配电维保

（一）价格（15分）

以进入评标程序、满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价和最高限价），其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为15%）

（二）技术及方案部分：（63分）

1、变配电系统运行维护服务方案（10分）：

变配电系统运行维护服务方案符合国家电力部门的规范，符合本次采购要求，涵盖本次采购服务的各个环节，包含但不限于高压配电设备的维护保养、低压配电设备的维护保养、日常维护检修、每日巡检方案、与供电公司的对接与联络等，得10分；

变配电系统运行维护服务方案符合国家电力部门的规范，符合本次采购要求，涵盖主要环节得6分；

变配电系统运行维护服务方案存在缺陷得2分；

其余情况不得分。

2、工作人员安排计划（10分）：

人员配置安排计划合理，合理，组织管理体系科学，能够有效实施工作得10分；

人员配置安排基本满足本项目要求得6分；

人员配置逻辑性差有缺陷的得2分；

其余情况不得分。

3、变配电系统运行维护服务管理制度（8分）

制度的检查项目及维保要求，建立维保档案管理，管理制度完善、规范的8分；

制度的检查项目及维保要求，建立维保档案管理，管理制度基本满足本项目要求的5分；

制度的检查项目及维保要求，建立维保档案管理，管理制度逻辑性差有缺陷的2分；

其余情况不得分。

4、电力数字化运维平台（6分）：

根据投标单位对自有数字化电力运维平台的功能阐述进行评价

电力数字化运维平台描述完善、提供包含但不限于平台界面展示（截图）、系统功能文字陈述、医院现有数据的对接、数据储存等与本项目平台软件相关的难点分析和解决方案得6分，

电力数字化运维平台描述完善，基本满足本项目要求得3分，

电力数字化运维平台基本描述完善，但系统内容逻辑性差有缺陷的得1分。

无智能化软件不得分。

5、管理的安全防范措施比较（6分）：

安全防范措施最齐全，制度最完善得6分；

安全防范措施基本满足本项目要求得3分；

安全防范措施逻辑性差有缺陷得1分；

其余情况不得分。

6、应急预案及抢修组织措施、响应时间等比较（6分）

应急预案及抢修措施齐全，抢修时间合理、及时、响应方式具备科学性得6分；

应急预案及抢修措施基本满足本项目要求，响应时间其次得3分；

应急预案及抢修措施考虑逻辑性差有缺陷，响应时间慢得1分；

其余情况不得分。

7、根据提供的重大事件保障用电的保障方案（6分）：

保障方案科学、合理、考虑周全、操作性强、简单有效、规范、高效得6分；

保障方案合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得3分；

保障方案内容逻辑性较差有缺陷的，可行性较差的得1分。

其余情况不得分。

8、进退场交接措施和业主的配合方法比较（5分）

进退场交接措施科学、合理、考虑周全、操作性强、简单有效、规范、高效得5分；

进退场交接措施合理基本满足本项目要求，有一定可行性的得3分；

进退场交接措施内容逻辑性较差有缺陷的，可行性较差的得1分。

其余情况不得分。

9、管理规章制度：包含岗位责任、管理维护运作制度及标准、管理人员考核标准，每有一项内容得2分，满分6分。（6分）

（三）配置人员情况（5分）

拟投入值班人员具备应急管理部门颁发的低压电工作业证的，每提供一人得1分，最高得5分。

注：以上人员须提供有效的证书复印件、劳动合同复印件及投标单位为其缴纳的社保证明，否则不得分。（5分）

（四）投标人履约能力（17分）

1、管理体系认证证书（6分）：

具备有效期内的信息技术服务管理体系、能源管理体系认证、信息安全管理体系认证，以上体系认证范围需与电力领域相关，每项有效证书得2分，最高得6分。（提供证书复印件及中国认监委网站查询结果截图，未提供或提供不全或证书状态暂停的，不得分）

2、软件知识产权（6分）：

具有有效期内的电力能源监测管理类软件、电力故障分析类软件、电力设备巡检类软件著作权登记证，每个得2分，最高6分。（提供软件著作权证书复印件）

3、维护经验（5分）：

2022年1月1日至今具有同类项目服务业绩进行评定，每提供一份合同复印件得1分，本项最高得5分。

（全文完）