招　标　文　件

项目名称：江苏省科学技术厅机关后勤服务外包

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0143

江苏省政府采购中心

2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………49

- 投标文件格式………………………………54

第一章  投标邀请

受江苏省高新技术创业服务中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省科学技术厅机关后勤服务外包(JSZC-320000-SCZX-G2026-0143)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省科学技术厅机关后勤服务外包招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0143

2.项目名称：江苏省科学技术厅机关后勤服务外包

3.预算金额：373.29 万元

4.最高限价：373.29 万元

5.采购需求（简介）：结合本单位劳务服务需要，拟委托第三方专业机构为江苏省科学技术厅提供保安、维修、保洁、食堂、会务相关劳务服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：3年，合同一年一签（3年后重新组织招标）。每年合同期满后，采购人有权通过内部考核决定是否与中标人签订后续服务合同。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年5月26日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省高新技术创业服务中心

地址：广州路37号

联系人：  徐工

联系方式：　025-83231668

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼南区

联系人：张倩、许滢

联系方式：025-83668527

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏省科学技术厅机关后勤服务外包

采购编号：SZC-320000-SCZX-G2026-014

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏省科学技术厅机关后勤服务外包       项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省科学技术厅机关后勤服务外包

1.2标的质量：详见招标文件第四章采购需求

1.3 标的数量（规模）：结合本单位劳务服务需要，拟委托第三方专业机构为江苏省科学技术厅提供保安、维修、保洁、食堂、会务相关劳务服务。（详细内容见本招标文件第四章）

1.4 履行时间（期限）：3年，合同一年一签（3年后重新组织招标）。每年合同期满后，甲方有权通过内部考核决定是否与乙方签订后续服务合同。

1.5 履行地点：江苏省科学技术厅

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币拾万（100000.00）元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：最后一期合同履行完毕后全额无息退还。

6.2.2履约保证金退还时间：服务期满后，按合同和采购文件完成履约，且按照采购人要求配合完成全部物业项目交接工作后5个工作日内。

6.2.3履约保证金退还条件：服务期满后，按合同和采购文件完成履约，且按照采购人要求配合完成全部物业项目交接工作。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：约定的交付期项目未按约完成、项目验收不合格、项目整改不到位、未按采购人要求配合完成物业交接工作等情形。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

采取先服务后付款的方式，甲方于每季度末结束对乙方考核合格后，支付该季度服务费。考核方案和考核标准详见招标文件第四章采购需求

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

## 1.项目基本情况

### 1.1项目概况

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法规和政策规定，拟委托第三方专业机构为江苏省科学科技厅机关提供后勤服务。

### 1.2物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 江苏省科技厅 | 南京市玄武区北京东路39号 |

### 1.3采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

- 可提供2间办公室(共20 m2左右)及正常办公设施；

- 可提供维修、保洁、安保相应工具；

- 可提供零星维修材料；

- 可提供低值易耗品；

- 可提供苗木；

- 可提供客耗品，厕纸、洗手液、擦手纸等。

## 2.物业服务范围

### 【江苏省科技厅】

### （1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省科学技术厅 |  | 大院内含主楼二三层，西楼，后楼，综合楼，辅楼，占地面积约3658平米。 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 4752.94平方 | 见“3.5保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 约724平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 窗总数量175个，总面积473平方；门总数量169，总面积338平方 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 地砖面积4182.59平米； 草坪面积1350平米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 墙面涂料面积12039平米； | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面涂料面积4135.06平米； | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议系统设备4套、会议桌4（套）、会议小桌45张、会议椅200张、多功能大屏5个。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量5，总面积210平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 报告厅会议系统设备1套、会议椅98个、会议条桌42张，多功能大屏1个。 | 见“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 大会议室1个，59平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量15，总面积113平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 共56个垃圾桶； | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 8 | 见“3.5保安服务” |
|  | 地面车位数 | 32 | 见“3.5保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 | 见“3.5保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.5保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 多联式空调系统（室外机4台） | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

### （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2074平方 | 见“3.4保洁服务”“3.5保安服务” |
| 消防栓 | 4个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 室外配电箱 | 1个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 658.44平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 28个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

## 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务、食堂服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护、会务及设备运行保障。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求投标人进行调换。如因投标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的2%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

### 3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
|  |  | （7）负责服务区内工程设施、房屋日常维护管理，确保设备的正常使用、运行，协调、监护设备的维保、零修工作。 |
|  |  | （8）提供24小时维修接报服务，客户报修接报后15分钟到场处理，对急需解决的故障能应急调整或修复。 |
|  |  | （9）工程零修、急修及时率98%；零修工程合格率98%；各类设施设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上；做好维修跟踪服务，满意率98%以上。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （3）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号第1部分：通用符号》（GB/T11.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

### 3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | （3）各类设施、设备包含但不限于：建筑设施、中央空调系统（含VRV空调）、消防、监控、会议室设备、多媒体系统、供电、照明、电器、供气、供水、排水及水泵、阀等使用与管理 |
|  |  | （4）负责各类设施、设备的巡查与值守，按照设备技术要求对相关设备巡视检查；配电房、安防消防控制室实行定期值班；保证配电房常用配件齐全和供电系统正常运行；做好巡查、值班记录 |
|  |  | （5）负责设备日常维护保养工作，制定设备维保计划（不含专业维保），并按时协调维护保养设备（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）；其中投标人应监督并协助专业维保资质单位对二次供水水箱设施做好清洗、消毒工作，每季度一次（全年四次） |
|  |  | （6）负责管理和协调各专业维保单位对相关设备进行定期专业保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作；遇工程设施维修负责随工监理，保证工程质量达标 |
|  |  | （7）设备出现故障时，一般故障能够及时处理。重大设备故障及时向采购人书面反映，并采取应急措施 |
|  |  | （8）确保各类设施设备正常运行，安全无事故。制定设备维保计划并定期实施，按照设备需求开展设备巡检，发现问题能够及时处理给予解决，不能及时处理及时向采购人汇报，并采取应急措施。 |
|  |  | （9）突发事件按照应急遇案处置。室内外公共电气柜每周巡查一次；停电、限电通知采购人对口部门负责人。 |
|  |  | （10）协助采购人做好节电节水节气等节能工作。 |
|  |  | （11）定期协助采购人进行下水沟渠的清理和疏通。 |
|  |  | （12）工程设备具体要求值班的岗位如下： ①配电房定期巡视并记录； ②地下车库巡查检查并记录； ③中央空调巡查与记录； ④夜间水电值班服务； ⑤安防消防控制室值班与记录； ⑥消防风机房设备的巡检与记录； ⑦室外照明设施设备的巡检与记录。； |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB1751）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
|  |  | （7）每周清扫1次排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草 ，保证排水畅通，无积水。 |
|  |  | （8）每月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每半年对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无明显粘附物，井底无沉淀物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。 |
| 6 | 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB2521）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA53或XF53）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
| 7 | 供配电系统 | （1）建立定期值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，向采购人报告 |
| 9 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

注：锅炉设备等设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的投标人完成，如投标人自身不具备，可进行分包由具有相应资质的单位完成。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

### 3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （5）须保持整个服务区环境优美，卫生整洁；保持室内外各公共包干区清洁卫生、环境宜人；重点部位须专人负责，始终保持清洁状态，监督并协助绿化维保单位做好室外绿化养护及管理工作。 |
|  |  | （6）保洁服务范围 ①园区内进出口、道路、场地、沟渠、绿地、玻璃雨棚等公共区域保洁； ②地上停车场及地下车库的清洁保洁； ③服务区内垃圾外运； ④定期进行沟渠清理及疏通； ⑤空置办公室的定期卫生保洁工作，包括值班室日常卫生保洁工作； ⑥楼内高空、室外和楼顶平台等定期计划卫生保洁； ⑦负责卫生突发事件的处理； ⑧负责卫生消杀工作。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）卫生间、开水间及其他辅助房等的服务和保洁； |
|  |  | （2）各楼层楼梯、公共过道、安全楼道、扶手、楼顶、窗台、平台、空调风口、其他辅助设施及所有楼层的内玻璃的服务和保洁； |
|  |  | （3）空置办公室定期清洁窗台、玻璃、办公桌椅、文件柜、地面等卫生保洁； |
|  |  | （4）值班室的每天清洁地面、抹浮灰、倒垃圾等日常保洁； |
|  |  | （5）各楼层的办公会议座椅、电器（空调、饮水机、开水炉）、灯具及开关、电源盒、消防器材、公告栏、指示版、房间门牌、地垫、洗手池、烘手机、纸盒、镜面、台面、水池、尿斗、厕位、垃圾桶（篓）的服务和保洁； |
|  |  | （6）一次性保洁用品摆放到位，及时更换； |
|  |  | （7）所有设备机房的地面、墙面、顶面的服务和保洁； |
|  |  | （8）服务区内道路、停车场、绿地、沟、渠、池、井、照明设备； |
|  |  | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （8）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | （9）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | （10）服务区内所有楼宇外垃圾的收集，运送至项目指定地点。 |
|  |  | （11）配合采购人完成垃圾分类工作，并按国家的相关规定配置垃圾分类容器，实行可回收垃圾的二次分拣，与有资质的专业单位配合实行分类清运，建立齐全相关台账资料。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
| 6 | 重要办公室、会议室等室内活动场所（8：00前完成首次清洁） | （1）每日清扫地面垃圾，擦抹办公室、桌椅、茶几，擦净电话，烟灰缸每天清洁二次（特殊情况下及时清倒），沙发、茶几每天清洁二次，地面每天拖净一次，平时发现污渍、痰渍、垃圾及时处理，清洁同时做好全面消毒。 |
|  |  | （2）物业服务区域室内所有垃圾篓的垃圾不能超过2/3，无虫、无异味，更换垃圾袋，运送指定地点堆放，每天一次，每周全面清洁一次，每月彻底清洗一次，保持无异味、无满溢。 |
|  |  | （3）用鸡毛扫弹去墙面灰尘，彻底清理室内墙壁边、墙角、天花、风口蜘蛛网，每周一次，平时随见随时清理，局部灰尘、污渍随时处理。 |
|  |  | （4）排气扇、通风百叶窗、照明设备等擦抹灰尘，每月一次。天花、风口、冷气口、烟感器、喷淋器、灯罩、喇叭出口每月清洁两次。平时发现日光灯不亮和损坏及时通知电工，更换修理，及时清除拆装时留下的手印和污迹。 |
|  |  | （5）每日清理电源开关、插座，抹净上面污渍和灰尘。 |
|  |  | （6）各处皮、布沙发每天清洁一次，每周彻底清洁一次，皮质沙发每月上碧丽珠保养两次，保持无灰尘、无污渍。 |
|  |  | （7）办公室内隔墙玻璃每周彻底清洗一次，平时发现手印污渍及时擦净，保持无手印、无污迹、无灰尘，屏风每天及时清洁灰尘，每周大清洁一次。 |
|  |  | （8）室内玻璃门每天清洁保持无手印、无污迹，门、门框每天清洁一次。 |
|  |  | （9）室内窗户玻璃里面随时保洁，平时发现手印、污迹及时擦净。 |
|  |  | （10）花盆里面垃圾、烟头每天清理，植物叶子经常抹尘。 |
|  |  | （11）办公室的地面，每天打扫、拖净一次，每周一次彻底拖洗，平时对地面痰迹、香口胶进行及时清除。保持地面无垃圾、无烟头、无污渍。拖洗地面后，及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹。 |
|  |  | （12）每周对地脚线抹尘一次，清理卫生死角一次。 |
|  |  | （13）木门每天擦抹二次，不锈钢门每天擦抹一次，每季度上不锈钢护理剂1次，防火门、玻璃门每天擦抹两次。 |
|  |  | （14）会议室室内的桌椅、窗帘、书橱、坐椅、展台、文件柜、讲台、电脑、键盘等设施每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁。结束后及时关灯。 |
|  |  | （15）会议室每天打扫一次，使用前及使用后再各清扫一次，不常用会议室定期通风。 |
| 7 | 室外公共场所、停车场车辆停放 | （1）每天清扫道路、停车场、绿化地的地面二次，每小时巡视1次，发现脏物杂物及时处理。保持外围干净、整洁，路牙无积灰。 |
|  |  | （2）外广场地面、停车场地面每天清扫垃圾杂物，使工作人员有一个整洁舒适环境，根据地面地砖脏的程度和季节变化进行冲洗。 |
|  |  | （3）根据地面情况用水冲刷。 |
|  |  | （4）对绿化带进行重点巡查，及时清扫果皮、废纸等杂物垃圾，每天2次。 |
|  |  | （5）及时收集垃圾，将垃圾放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和滴水现象，及时清洗垃圾筒外表及内面，保持干净、无异味、无满溢。 |
|  |  | （6）抹净路牌、标识、消防箱、电表箱、水表箱外围灯柱表面上的灰尘，及时处理污迹。 |
|  |  | （7）每月清除一次卫生死角，如雨水管处、下水道口等，雨季加强力度清理，以防堵塞，同时防止孳生蚊蝇。每月清理一次沙井、排水沟、水池雨水槽内、阴沟、排洪沟、污水井杂物，确保其内无杂物。如发现堵塞，及时疏通。 |
|  |  | （8）外墙2米以下随时保洁，保持无污渍。 |
|  |  | （9）协助做好治安工作，如发现闲杂人员及时清理驱除，清除乱贴乱画。 |
|  |  | （10）对区内各种设施进行抹尘和清洗，花坛、路灯每天抹尘，各眼见手及之处保持无灰尘、无垃圾、无污渍。损坏果皮箱及时更换，扶正。 |
|  |  | （11）清洁中如发现客人车门或车窗、车灯没有关好，应及时通告车场值班人员，以便得到妥善处理，并将此事汇报主管。 |
|  |  | （12）垃圾及时清运，不得扫入下水道和绿化带。 |
| 8 | 洗手间 | （1）拖洗所有洗手间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味，并全面消毒。首次在8:00前完成。 |
|  |  | （2）隔板、烘手机、纸盒每天擦抹一次，小便池、厕位、水池1小时清洁1次、每小时巡视1次、每天清洗1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁4次，每小时巡视1次，保持无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸、口香胶。 |
|  |  | （3）每周一次全面大清洗，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍，洁具每日用消毒药剂消毒一次，整体卫生间全面消毒，每日一次。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次/日，冲洗1次/日。 |
|  |  | （4）垃圾桶清倒垃圾，更换垃圾袋，并运到指定地点堆放，每天多次，地面平时循环拖扫，保持干燥、洁净。 |
|  |  | （5）保持所有下水道畅通，发现有堵塞，及时处理。 |
| 9 | 楼内公共区域，包括楼内的过道、消防通道等公共场所（首次清洁8：00前完成） | （1）所有过道地面每天循环清扫消毒，每周一次清洗，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，并每天拖地二次，平时发现污渍、垃圾及时处理，保持光洁明亮。 |
|  |  | （2）擦净所有玻璃门、窗，发现手印、污渍及时清理干净。 |
|  |  | （3）擦净所有垃圾筒，及时清理垃圾，保持垃圾不超过筒身1/2处。 |
|  |  | （4）每日清扫消毒消防通道，抹净扶手栏杆，地角线上面灰尘，地面梯阶每天扫一遍，发现香口胶、痰渍等及时清除，每周清洗一次。 |
|  |  | （5）擦净所有3米以下大理石、木板、玻璃墙面，每天一次，3米以上墙面每月一次。 |
|  |  | （6）所有瓷砖地面每天拖洗二次，每周用清洁剂彻底清洗一次，保持地面光洁明亮。 |
|  |  | （7）所有通道出口指示灯牌、应急灯，每周清洁一次，保持无灰尘、无蛛网，明亮透洁。 |
|  |  | （8）擦净所有消防栓、消防器材，每天一次，每月全面清洁一次。 |
|  |  | （9）过道天花、墙角、墙面每周清扫一次，平时发现蛛网及时处理。 |
|  |  | （10）所有通道门窗，每天擦抹灰尘至少一次。 |
|  |  | （11）清除花盆内垃圾杂物，抹净灰尘，植物叶子经常抹尘，保持干净，按要求定期浇水。 |
|  |  | （12）及时开关灯，节约能耗。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 2 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 3 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 5 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 6 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 7 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 8 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 9 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

### 3.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立严格管理制度，控制闲杂人员进入服务区。 |
|  |  | （2）值班岗位有值班记录随时查阅。 |
|  |  | （3）遇突发事件按紧急预案处置。 |
|  |  | （4）做好监控录像保密和保存工作，查看监控录像须征得服务中心领导同意后方可进行查看。 |
|  |  | （5）配备保安服务必要的器材。 |
|  |  | （6）秩序维护服务范围 ①两个大门进出口的治安、交通秩序管理服务； ②夜间巡逻，治安、交通、消防安全管理； ③防消防监控室的监控值班； ④地上停车场及地下车库的车辆进出及停放管理； ⑤非机动车辆停放秩序和安全巡查服务； ⑥白天安防及所管辖区域内的夜间安防服务。 |
| 2 | 人员要求 | （1）人员配备：安全护卫人员以中青年为主，高中及以上学历，年龄在60周岁以下，无前科，身体健康，平均身高1.70米以上(至少不低于1.68米),工作认真负责，有执业上岗证，并定期接受培训。 |
|  |  | （2）技能训练：安全护卫人员接受过安全技能训练（专项培训、岗中持续培训）的比例为100%。 |
|  |  | （3）技能水平：能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟悉服务区环境，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。 |
|  |  | （4）服装仪容：上岗时统一着装、佩戴统一标志，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，上岗时精神饱满，姿态良好，动作规范。 |
|  |  | （5）器械配备：配备对讲装置或其他必备的安全护卫器械。 |
|  |  | （6）消防演练：安全护卫人员都是义务消防员，每年与甲方联合进行不低于2次的大型消防演练 |
| 2 | 接班前 集合 | （1）所有接班人员应于接班前15分钟到达指定地点集合。 |
|  |  | （2）整理着装，当值班长按有关规定检查员工着装。 |
|  |  | （3）当值班长集合队伍，点名并统计、做好记录。 |
|  |  | （4）主管下达工作指令，交代有关工作注意事项。 |
|  |  | （5）集合过程应在10分钟内完成。 |
| 3 | 接班 | （1）所有当值人员提前5分钟赶到各自岗位进行岗位交接工作。 |
|  |  | （2）交接班人员相互敬礼并问好。 |
|  |  | （3）接班人员清点检查岗位上所有公物，如：监控设施对讲机、灭火器、水瓶等，如发现损坏、缺遗应立即向班组长提出，并要求上一班当值人员说明物品去向及做好记录。 |
|  |  | （4）认真查阅上一班值班记录，询问上一班工作完成情况，如有需要继续跟进的工作应记录以便跟进。 |
|  |  | （5）检查区域内有无异常情况，在上一班当值秩序维护人员的带领下，系统的检查责任区域内的工作情况，如发现有异常则要求上一班当值人员做出解释，并通知班组长前来处理及做好记录。 |
|  |  | （6）交接双方在确认无误后在上一班值班记录本上签名，开始接岗值勤。 |
| 4 | 交班 | （1）各岗位在交班前30分钟需进行岗位清洁工作。 |
|  |  | （2）认真做好值班记录，收集整理好相关的工作证据。 |
|  |  | （3）在接班人员到达岗位时，主动向对方敬礼并问好。 |
|  |  | （4）将未完成的工作如实向接班人员交代清楚。 |
|  |  | （5）代理另接班人员系统的检查责任区域内的工作情况。 |
|  |  | （6）互相签名后，方可离岗，并及时赶往集合地点。 |
| 5 | 交班后 集合 | （1）当值班长在全部岗位交接清楚后集合队伍、清点人数。 |
|  |  | （2）各区域的班、组长对区域值班情况进行讲评工作。 |
|  |  | （3）当值班长讲评本班次的整体工作表现，批评或指出不足，提出改正措施或意见。 |
|  |  | （4）解散队伍。 |
| 6 | 出入管理 | （1）出门物品登记放行。 |
|  |  | （2）采购人工作人员私家车辆凭有效证件进出服务区。 |
|  |  | （3）负责物业服务区域门岗24小时值班管理，对外来人员及带出物品出门进行询问；对外来人员、物资出入实施严格的登记、验证制度，有严格的交接班制度和交接班记录。 |
|  |  | （4）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | （5）设置门岗。 |
|  |  | （6）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （7）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （8）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （9）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （10）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （11）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率1%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为—夏令时：_8:30_-_18:00、冬令时：8:30_-_17:30_）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
|  |  | （12）对进出车辆进行管理、疏导，保证出入口环境整洁、有序、通畅。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）重点部位（道路、地下停车场、楼内通道、各楼层等）应设巡更点，有巡更记录。并对楼内通道夜间巡查每2小时不少于一次，发现问题及时处理。 |
|  |  | （4）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （5）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | （6）认真做好秩序维护值班室的值班管理工作，保持值班室的整洁卫生。 |
|  |  | （7）负责服务区域内电动车充电设施巡查，每日巡查不少于4次。 |
|  |  | （8）定期定标准检查安全出口、疏散通道内的应急照明是否完好，发现问题及时报告。 |
|  |  | （9）对楼内公共区域、地下车库、关键部位及服务区内围墙、楼宇定时巡更，做好治安、消防与交通巡查，并做好巡查记录。 |
|  |  | （10）巡逻员要在巡逻过程中，应多看、多听、多嗅，以确保完成巡逻工作任务。 |
|  |  | （11）检查治安、防盗、防火、水浸等情况发现问题立即处理，并报告上级领导及有关部门。 |
|  |  | （12）巡查各个重点部位、治安死角等，发现有可疑人员应前往盘问，检查证件，必要时检查其所带物品。 |
|  |  | （13）巡逻的基本任务，预防和制止违反治安管理的行为及犯罪行为。 |
|  |  | （14）预防和制止违反消防管理的行为，包括： ①在有易燃、易爆物品的地方违反禁令，吸烟、使用明火的； ②故意阻碍消防通道或扰乱火灾现场秩序的； ③指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的； ④违反消防安全规定，占用防火间距或者搭棚、盖房挖沟、砌墙堵塞消防车通道的； ⑤埋压、圈占或损毁消防火栓、水泵、蓄水池等消防设施或者将消防器材、设备挪作他用，不加改正的。 |
|  |  | （15）做好对大楼内用水电气设备的日常巡查管理，杜绝跑冒滴漏、浪费能源的问题，发现故障及时报修，按时关闭水电气等用电设备开关。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于30天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他保安人员前往现场进行处理。 |
|  |  | （8）安全监控室24小时值班管理，做好监控画面保留和监控值班记录。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）有人员24小时巡视和引导停车。 |
|  |  | （2）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （3）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （4）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （5）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （6）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | （7）对未获授权的车辆，严禁进入服务区内部范围。 |
|  |  | （8）监督所有车辆停放在指定位置（含自行车、电动车等）。 |
|  |  | （9）监督进入园区的车辆不超过5km/h慢行、禁鸣喇叭，并指挥车辆按规定方向靠右行驶， |
|  |  | （10）停放在指定的停车位置，以便于车辆停放整齐。 |
|  |  | （11）巡检车辆情况，发现门、窗未关好，有漏油、漏水等现象应及时通知车主。 |
|  |  | （12）工作时间段，夹层有人值班，对进入车库车辆要进行检查，引导正确停放；对车库设施进行日常维护，设立指示牌和地标，照明、消防器械配置齐全，通风良好，无易燃、易爆及危险物品存放。 |
|  |  | （13）负责停路面及地下车库的管理，引导车辆按标明车位停放，做好维持交通和车辆停放秩序的管理。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
|  |  | （6）接到火警、警情后，五分钟内到达现场，协助保护现场，并报告服务中心与警方。 |
|  |  | （7）在遇到异常情况或业主紧急求助时，五分钟内赶到现场，采取相应救护助救助措施。 |
|  |  | （8）监控中心接到报警信号，立即通知安护人员五分钟到达现场进行处理，及时联系110报警中心，解答用户询问。 |
|  |  | （9）有水、火、警情等应急预案，并在监控中心上墙，每季度应组织不少于一次应急预案演习。 |
|  |  | （10）按照消防要求，做好社会消防单位管理平台各项巡查制度的执行 |
|  |  | （11）组织消防、设备操作、人员车辆进出管理、电气使用、应急响应等方面安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，并记录存档。 |
|  |  | （12）监督大厦内所有外来施工和维修工程的安全执行情况，确保符合安全规范。 |
|  |  | （13）负责重要岗位的监督检查。形成记录并存档，确保所有岗位按照制度有效执行。 |
|  |  | （14）定期检查消防器材，对需更换新的要及时提交书面报告。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）负责重要岗位的监督检查。形成记录并存档，确保所有岗位按照制度有效执行。 |
|  |  | （3）组织消防、设备操作、人员车辆进出管理、电气使用、应急响应等方面安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，并记录存档。 |
|  |  | （4）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （5）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （6）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （7）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （8）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （9）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
|  |  | （10）制定和更新应急预案，包括火灾、地震、突发公共卫生、恐怖袭击、自然灾害、技术故障、安全事故、人员疏散、特殊活动等突发事件的应对措施。 |
|  |  | （11）在现场发生安全事故时，负责上报甲方和项目经理，现场指挥和协调，确保快速有效的应急响应。特殊事件形成相关报告上报并留存。负责团队安全管理，包括保安、应急参与人员等，确保工作有效落实。 |
|  |  | （12）对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时与公安部门联系、沟通、协调。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |
|  |  | （4）重大会议期间的交通、消防、治安维护 |
| 9 | 节能管理 | （1）做好对大楼内用水电气设备的日常巡查管理，杜绝跑冒滴漏、浪费能源的问题，发现故障及时报修。 |
|  |  | （2）夜间和节假日按要求做好对大楼内用水电气设备的日常巡查管理，按时关闭水电气等设备开关。 |
|  |  | （3）执行各项大楼节能管理制度和措施。 |

3.6会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | （1）接受会议预订，记录会议需求。 |
|  |  | （2）负责区域内大厅外来人员问询、登记、及接待工作。 |
|  |  | （3）按采购人要求选配会场服务员，安排各类会议，并做好服务工作。客户有效投诉处理率100%，回访率100%。 |
| 2 | 会前准备 | （1）根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
|  |  | （2）首先要掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。 |
|  |  | （3）按要求布置会议室，摆放好用品用具及防疫物资和消毒用品。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去。 |
|  |  | （4）搞好会场内外的清洁卫生。 |
|  |  | （5）摆放的用具（茶杯、杯垫），盘距桌边6CM，茶杯柄向右，图案要统一。 |
|  |  | （6）按要求摆放告示牌，挂横幅、贴背板等。 |
|  |  | （7）按要求酌情摆放签到台：提供用具，桌椅，签到牌，铺设台裙。 |
|  |  | （8）如果提供自助茶水或饮料，需提前准备好服务台，提供相应的用品用具，派专人服务。 |
|  |  | （9）按要求铺好会议桌布，注意垂边整齐等。 |
|  |  | （10）调节好室内空气、温度。 |
|  |  | （11）检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯、录像机、电视机、电子大屏等）。 |
|  |  | （12）负责大型会议室、报告厅等室内、室外各类活动场所的服务工作。 |
|  |  | （13）负责指定会议室音响设备的日常清洁和操作。 |
|  |  | （14）负责区域内公共会议室、接待室的茶水、席卡等服务工作。 |
| 3 | 引导服务 | （1）做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
|  |  | （2）服务员着装整齐，提前30分钟到岗，在会议室门口迎接与会者入场。 |
|  |  | （3）客人入座后，由服务员为客倒茶，上毛巾，不得有遗漏。贵宾室中若需摆放水果，需在客人进场前10分钟上齐，并包有保鲜膜。 |
|  |  | （4）与会人员全部进入会议室后，酌情在门外把手上挂“会议进行中、保持安静”的牌子。 |
| 4 | 会中服务 | （1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。 |
|  |  | （2）注意观察会议情况，按时添加茶水。 |
|  |  | （3）接听电话可通过会议工作人员，不得大声传呼。 |
|  |  | （4）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。 |
|  |  | （5）确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。 |
| 5 | 会后整理 | （1）及时打开大门，在门口欢送客人。 |
|  |  | （2）检查会场有无遗留文件及物品。 |
|  |  | （3）检查室内用品有无短缺和损坏。 |
|  |  | （4）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。 |
|  |  | （5）清扫会议室卫生 ，必要时进行消毒，关灯锁门。 |
| 6 | 主席台、贵宾室的服务工作 | （1）主席台、贵宾室是会议服务的重点，要由专人服务。 |
|  |  | （2）按要求及时做好主席台、贵宾室布置工作。 |
|  |  | （3）按人数摆放椅子，以及其它用具，按要求摆放茶叶。 |
|  |  | （4）根据要求摆放席卡。 |
|  |  | （5）注意观察主席台上人员要求，按时添加茶水、递送烟缸或清理烟灰。 |

### 3.7食堂服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食堂服务 | （1）对负责的区域实施高质量服务和管理工作； |
|  |  | （2）接收并落实招标人下达的各项工作任务，并接受招标人的监督和检查； |
|  |  | （3）负责食品制作、餐饮服务、餐厅清洁及管理工作； |
|  |  | （4）负责厨房食品制作任务和餐厅工作协调，确保员工关系和谐； |
|  |  | （5）负责菜单的筹划和更换； |
|  |  | （6）按照要求控制好营业成本并保证菜肴质量、服务水平； |
|  |  | （7）定期征求客户对菜品质量的意见，并按照要求及时改善； |
|  |  | （8）负责食品卫生安全、消防安全工作； |
|  |  | （9）其他满足采购人合理需求。 |
| 2 | 厨师 | （1）负责热菜、主菜的烹饪制作，把控口味、色泽与出品质量； |
|  |  | （2）参与菜单制定、菜品研发与成本优化； |
|  |  | （3）负责食材预处理、烹饪设备维护与区域卫生。 |
| 3 | 面点师 | （1）负责各类面点、主食、糕点的制作与加工； |
|  |  | （2）按标准配方与流程操作，保证成品质量、口感与卫生； |
|  |  | （3）参与面点成本控制、原料领用与库存管理。 |
| 4 | 帮厨 | （1）负责食材清洗、切配、预处理及餐具、环境清洁等辅助工作； |
|  |  | （2）配合厨师 / 面点师完成备餐、传菜、收餐等基础服务； |
|  |  | （3）遵守食品卫生与安全操作规范，做好个人卫生与健康管理。 |

需要物业服务人员至少配置15名，其中至少包括：工程维修1名、保洁3名、安保6名（含1名安保主管）、会务服务1名、食堂4名（帮厨2名、面点师1名、厨师1名、）。（提供承诺函并加盖公章）

## 4.工作内容：

要求所有人员政治上信得过，本人政治面貌清楚，统一着装、严格执行甲方各项规章制度和保密要求。

### 4.1工程维修：1人

主要工作：

1.负责物业管理区域内供配电系统的正常运行、管理和维护（不含专业维保合同确定的维护内容）；

2.负责物业管理区域内照明系统的正常运行、管理和维护；

3.负责物业管理区域内给排水系统的正常运行、管理和维护（不含专业维保合同确定的维护内容）；

4.负责物业管理区域内空调系统的正常运行、管理和维护（不含专业维保合同确定的维护内容）；

5.负责物业管理区域内强弱电系统的正常运行、管理和维护（不含专业维保合同确定的维护内容）；

6.负责物业管理区域内房屋本体的维护、保养和管理；

7.负责物业管理区域内灭火器、消防栓、消防泵、喷淋等消防设施的正常运行、管理和维护；

8.负责落实节能降耗措施；做好对设施设备能耗的控制；协助做好相关数据采集和分析；

9.负责对消防监控、配电房专职值守及消防、供电等系统运行管理和突发事件的处理；

10.负责编制相关设备、设施的检修、维保计划，并严格按照计划执行；

11.负责物业管理服务范围内设施设备的维修保障工作；

12.根据授权，负责监督、配合外包专业维修单位的专业维保合同的执行；

13.完成甲方赋予的其他临时性维修、搬运等工作。

### 4.2保洁：3人

主要工作：负责整个院落环境卫生，保持环境优美，干净整洁；科技厅内部大厅、走廊、楼梯、卫生间、开水间、休息区、地下车库等公共部位干净、整洁、卫生；门前“三包”范围内与卫生清洁工作相关的其他工作；负责卫生突发事件的处理；及时收集、处理及清运垃圾（垃圾必须随产随清）；完成采购人赋予的其他临时性、突发性保洁工作。

1.办公区域保洁

1.1大厅及楼梯、楼层公共通道

大厅及楼层公共区域保洁应符合以下要求:

- 每日清洁地面不少于2次，保持地面洁净，无垃圾杂物，无积尘污迹，雨雪天地面无水渍;

- 每日擦拭楼梯扶手、栏杆不少于2次，拖扫楼梯台阶、指示牌等不少于1次;

- 每周清洁墙面、天棚、门窗、灯罩、防火门、消防箱、摆件等不少于1次;

- 每半月清洁公共灯具、开关、消防箱、空调风口、百叶窗等不少于1次，刮擦玻璃不少于1次。

1.2洗手间

洗手间保洁应符合以下要求:

a) 每日清拖地面不少于2次，消杀1次；

b) 每日清洁、消杀便器、便池不少于1次，清理垃圾桶不少于1次；

c) 每日擦拭、消杀门把手、水龙头、洗涤品外包装、手纸盒、快冲阀、冲水按钮、垃圾桶等不少于 1次；

d) 每周清洁、消杀墙面、隔板、门窗、风口、排气扇等不少于1次；

e) 洗涤用品摆放整齐，洗手台干净整洁，卫生用品充足；保持空气流通，洗手间无异味。

1.3开水间

开水间保洁应符合以下要求：

a) 每日清拖地面不少于2次，保持地面干燥洁净；

b) 每日擦拭墙面、门窗、水池、接水台、水龙头等不少于 1次；

c) 保持开水供应不间断。

1.4会议室

会议室保洁应符合以下要求：

a) 每次使用前后清拖、消杀地面；

b) 每次使用前后擦拭桌椅、开关、按钮、拉手、扶手、把手、话筒等；

c) 每次使用前后开窗通风，做到空气清新、无异味；

d) 每月清洁墙面、天棚、灯罩、空调风口、门窗等1次。

1.5指定服务的办公室

指定服务的办公室保洁应符合以下要求:

- 进入指定服务的办公室作业人员宜在2名以上，在规定时间、规定区域内实施保洁服务；

- 作业人员应严格按照保密要求，不应携带手机等通讯设备，不应拍照、传输、阅览办公室文件等信息，不应递送纸条或私自送取文件；

c) 办公室的保洁宜在上班前和下班后进行，每日保洁次数不少于2次；

d) 清洁书柜、饰物等贵重物品、陈列品时，应小心、轻放。

2．卫生消杀与病媒生物防治

2.1应制定消杀工作计划。消杀工作计划应包括消杀对象、消杀区域、消杀方式与药物配比、消杀时间等内容。

2.2应采用低毒、环保、符合国家农药管理规定的消杀药物。消杀作业完毕应将器具、药具统一清洗并送至指定地点保管。

2.3消杀区域包括但不限于以下区域:

- 管理区各通道各楼层的梯口、公共洗手间、楼宇周围；

- 垃圾桶、垃圾池、化粪池、污水井等室外公共区域；

- 雨水井、排水沟等较阴暗潮湿区域；

d) 办公用房、设备房、备勤室、健身房、空置房等。

2.4 采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生。配合有关部门进行有害生物的预防和控制，投放药物应预先告知，投药位置有明显标识。

2.5根据实际需要聘请具备资质的专业单位实施白蚁等消杀防治工作。

2.6发生公共卫生事件时，启动相关应急预案，邀请专业单位开展消杀工作。

3.垃圾分类与处理应符合以下要求:

a) 应设置垃圾分类收集容器，张贴垃圾分类标识，按规定对垃圾进行分类投放、收集；

b) 有害垃圾投放应保持物品的完整性，防止有害物质外漏。餐厨垃圾应从源头单独分类，采用密闭、防腐专用容器盛装，日产日清，严禁与其它垃圾混合收集；

c) 垃圾桶(箱)按指定位置摆放，定时收集清理，保持清洁无异味，地面无散积垃圾；

d) 垃圾清运时做好防护措施，避免造成二次环境污染。

### 4.3保安：6人

主要工作：

1.门卫管理。严格遵守门卫管理制度；保管门卫相关设施；负责门卫保卫和传达工作；负责区域监控的查看；负责电子围栏的警报处理；人员、车辆等进出管理、登记工作；防止财产流失；做好报刊、邮件等收发工作；保持门卫及周围环境的卫生；确保大门口内外及所区主干道畅通；指挥外来车辆停放指定地点；保证所区整洁有序；检查门禁系统、自动门系统、监控系统的是否正常，及时报修；处理其他影响正常秩序的工作；询问语言文明、礼貌，克制自己的情绪；

2.人员进出管理、登记。严格执行人员进出管理规定；人员进入时须询问清楚事由、履行登记手续，待联系相关部门或者人员同意后放行；出门时须完善记录，必要时进行询问、检查或处理；对未履行手续冲入的人员，第一时间通知其它岗位的保安人员同时通报后勤处或后勤处主管人员，以免误会；门卫保安人员应监督出入的施工人员、控制房产中介、拾荒者和推销人员入内；

3.车辆进出管理、登记。严格执行车辆进出管理规定；车辆进入时须询问清楚事由、履行登记手续，待联系相关部门或人员同意后放行；出门时须完善记录，必要时进行询问、检查或处理；控制车辆载货出所，未经许可，休息日、节假日严禁车辆载货外出，许可外出的车辆，必须履行门卫检查，核对货物无误后放行；对未履行手续冲入的车辆，记下车辆号码，第一时间通知其它岗位的保安人员，同时通报所内后勤处或后勤处主管人员，以免误会；

4.报刊、邮件和快递等收发。报刊收发及时，传递须准确，并做好登记备查工作；对电报、挂号等急件须及时交给本人，办理交接登记手续；

5.巡视。加强所区定时巡视，认真负责所区保卫和不安全因素处置工作，做好巡视检查记录；随时处理可疑、闲杂人员；控制或处理火灾隐患、偷盗与破坏行为、纠纷与打闹等事件发生；如遇治安纠纷，保安人员须第一时间现场处置，必要时请相关部门负责人协助；如遇矛盾升级，报告给后勤处同意后，报110协助公安部门处理。保安员实行巡逻服务，巡逻包含所有区域；巡逻过程中，打卡登记；对巡逻中发现的问题及隐患及时做出处理，并通过及时报告。注意来往人员的动向及携带物品，对可疑人员应前往盘问、检查证件，必要时可检查所带物品；每日安全检查（配电房、公共区域等）

6.消控值班室。熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规定，熟悉设备和按键功能，熟悉操作各种系统。负责对消防设施的每日检查，并填写《消防控制室值班记录》，并定期对消防设施进行检查，保证自动消防设施的完好有效。消防实行24小时专人值班制度，熟悉掌握应急程序，遵守消防控制室管理制度。

### 4.4会务服务：1人

主要工作：

1.负责区域内会议室、接待室的会务保障和保洁服务工作；

2.全力做好会前保障和会议期间服务，及时做好会场散会后的清理工作；

3.东楼、西楼、综合楼会议室接待和管理、收发室邮件报刊等收发、档案管理及勤杂事项；

4.负责会议室音响设备的日常管理和操作会务；

5.负责打印、复印、装订文件和资料，以及扫描、处理电子文档等工作。

6.非工作日期间需要会务服务的，也应按照甲方要求，完成会务服务保障工作。

### 4.5食堂：4人

主要工作：

1.区域服务与精细化管理：负责食堂全部区域的全面服务与管理，包括就餐区、厨房、备餐间、储物区等，制定并落实服务标准，规范员工仪容仪表、服务行为与操作流程，及时处理服务纠纷、环境杂乱等问题，营造整洁、有序、舒适的就餐环境。

2.任务执行与监督配合：及时接收、落实招标人下达的各项工作任务，明确执行标准与时限，主动接受日常监督、定期检查及专项考核，对发现的问题快速整改、及时反馈，按要求提交工作报表，确保各项工作符合招标人要求。

3.餐饮服务与环境保障：负责食材接收、清洗、加工、制作、分餐、餐后清理等全流程餐饮服务；做好餐厅、厨房、餐具、设备的清洁消毒与日常管理，严格执行卫生标准，保障环境与用具洁净，统筹物资管理与设施维护，确保服务正常开展。

4.内部协调与员工管理：合理分配厨房制作任务，协调厨房与餐厅各岗位工作衔接，优化服务流程；加强员工培训与日常管理，关注员工思想动态，化解工作矛盾，营造和谐高效的工作氛围，稳定员工队伍。

5.菜单筹划与优化：结合就餐人员需求、季节变化及营养原则，统筹筹划、定期更换菜单，兼顾口味、营养与性价比；菜单调整前报备招标人，同意后公示执行，主动接受监督，根据反馈优化菜品。

6.成本控制与质量管控：严格控制食材采购、储存、加工等环节成本，杜绝浪费；规范食材验收，把控菜品质量，保证口味、分量与卫生达标，坚守服务标准，提升就餐体验。

7.意见收集与改进提升：通过意见箱、现场咨询等方式定期收集就餐意见，分类分析、制定整改措施，及时落实改进并反馈，形成闭环管理，持续提升服务与菜品质量。

8.安全管理责任：落实食品卫生安全管理，规范采购、加工、留样等流程，排查食品安全隐患；做好食堂消防安全工作，定期检查消防设施、规范用电用气用火，组织安全培训与演练，杜绝安全事故。

9.其他工作：完成招标人交办的临时任务，配合大型活动供餐、节日保障等工作；响应采购人合理需求，提供个性化服务，全面满足食堂运营相关需求。

## 5.人员配备要求（所有人员要求未达法定退休年龄）

5.1工程维修：需持有高压电工证，并具有2年以上相关工作经验，工作时间：6：30-15：30。

5.2保洁：女性3人，初中及以上文化程度，工作时间：6：00-15：30、值班6:00-20:30，

5.3安保：男性，初中及以上文化程度，工作时间：早班：7：30-19：30、 晚班19：30-7：30。

5.4会务服务：女性，身高1.65米以上，身体健康，五官端正，形象气质较好，大专及以上文化程度，熟悉运用office相关软件，熟悉会务接待礼节礼仪，举止大方，有本岗位2年以上工作经验，无违法犯罪等不良记录，工作时间：冬令时8：30-17：30、夏令时8：30-18：00。

5.5食堂：帮厨人员2人：女性，五官端正；厨师（1人）；面点师（1人）：初中及以上文化程度，有本岗位2年以上工作经验，工作时间：早班：6：00-13：30、平时7：30-13：30、 16：30-19：00。食堂工作人员上岗前应持有有效期内的健康证。（提供承诺函并加盖公章）

## 6.项目要求

（一）响应供应商需知

1．除采购人同意的服务项目外，其余服务均不接受任何形式的转包、分包或代管。

2．响应供应商必须配备保洁、保安、设备运行、客服、食堂等专业的技术队伍。

3．响应供应商必须严格执行南京市用工工资标准的有关规定，按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，并承担其雇员的劳动报酬、加班费用、劳动用工补偿金、福利待遇、高温费等并按《劳动法》规定按月足额缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。成交单位每月需将人员工资、社保缴纳情况报采购人备案。

4．物业服务所需工具、设备等均由响应供应商提供，响应文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表。

5．所涉及加班费、值班费的等相关费用，由采购人承担。

6.正常免费维保范围以内的工程项目，由维保单位负责实施，投标人负责随工监理，工料费用由维保单位根据维保合同承担。免费维保范围以外的大修或改造项目由采购人实施，投标人负责随工监理，工料费用由采购人承担。

7.报价中不包含用于物业管理的工具设备、清洁用品以及共用部位的卫生用品（如洗手液、卫生纸、卫生球、肥皂、垃圾袋、茶叶篓、扫把、拖把等）。报价中不包含报警器具、监控器、安防设备等购置费用，上述费用由采购人承担。

8．合同中未列出的临时性工作，成交供应商有能力承诺义务完成。

（二）服务期限内，若遇政策性调整等客观因素导致价格变动，采购人应配合调整相应的费用。中标的物业管理公司必须保证江苏省科学科技厅机关后勤服务各项正常物业服务直至下一服务合作单位到位方可撤离，期间产生的费用按中标金额相应比例支付。

（三）物业服务考核方案

1．每季度采购人对成交供应商的物业服务情况分别进行考核，满分为100分，再根据各项服务的占比情况核算季度考核分（详见物业管理考核标准表）。每季度由采购人会同成交供应商进行考核。采购人根据实际工作需要，经与成交供应商协商，可对具体的考核细则进行调整完善。

2．采购人及成交供应商对物业服务工作除检查考核外，对存在的问题由采购人管理部门下达整改通知书，成交供应商必须限期改正，如到期仍未改正的扣当季考核分2分。成交供应商对物业服务工作存在的严重责任问题，将扣当季考核分10分，造成严重后果将追究相应责任。为确保服务队伍的稳定性，未经采购人同意以任何理由更换项目负责人将扣除当季度考核分20分。

物业管理考核标准表

按合同约定季度考核90分及以上，结付季度款的100%；考核90分以下，每少1分扣1000元。

总分：

考核日期            至                                考核时间：

| 项目 | 服务质量标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容 仪表 | 1、各工种按规定统一着工装上班，着装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工作牌） 2、仪容端正，精神饱满，不蓄胡须，不留长指甲，头发梳理整齐、整洁 3、姿态良好，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物 | 4分 |  |
| 服务 态度 | 1、说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；能够积极接受业主或同事的意见，不与业主或同事发生争吵或有失敬、失礼的行为 2、处理问题文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则 | 4分 |  |
| 工 作 纪 律 | 1、按规定时间上岗交接班，不迟到、早退，不缺岗 2、上班时不私自离岗、不睡岗，不嬉笑打闹，不聚众闲聊、不做与本职工作无关的事情，有事及时请假。当班时不准吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志 3、遵守各项规章制度，服从业主方领导，听从指挥，对业主方领导安排的工作无蓄意违抗现象 4、遵守廉洁制度和有关管理规定，保守内部机密，不收受业主物品 | 5分 |  |
| 项目管理 | 1、建立健全各项规章制度、各岗位工作标准和职责要求，制定具体落实措施和考核办法 2、有各类突发事件应急预案，并严格有效执行 3、压实各岗位工作责任，确保各项工作达标，确保有效投诉为零 4、按要求配备物业人员，员工请假必须实行报备制度 5、及时与业主方沟通联系，提出合理化工作建议，提升服务品质 6、建立节能降耗工作计划 7、建立保洁用品台账，合理有效控制保洁耗材 8、确保团队通力合作，无扯皮和推诿现象 | 5分 |  |
| 保 洁 服 务 | 按照《物业保洁服务质量控制标准》检查评定；每项每次不合格扣0.5分 | 25分 |  |
| 安全 保卫 | 按照《物业保安服务质量控制标准》检查评定；每项每次不合格扣0.5分。 | 25分 |  |
| 消防 监控 系统 | 按照《物业消防、监控设备运行管理质量控制标准》检查评定；每项每次不合格扣0.5分 | 15分 |  |
| 配电房 | 按照《配电房运行质量控制标准》检查评定；每项每次不合格扣0.5分 | 10分 |  |
| 食堂后场勤杂工 | 按照《食堂后场勤杂工服务质量控制标准》检查评定；每项每次不合格扣0.5分 | 7分 |  |
| 合计得分 |  | 100分 |  |

注：每项每次不合格扣0.5分。

## 7.商务要求

7.1实施期限

服务期限为3年，自合同签订之日起算。合同一年一签。考核合格后续签下一年合同。

7.2到岗要求

合同签订后3日内主要管理人员到岗，准备交接工作，15日内其他人员按要求到岗。

7.3付款方式

付款时间：合同签订后，第三个月末，经采购人考核、验收合格的，采购人在下月开始的5个工作日内，支付物业服务费用。

付款方式：以转账方式直接转入成交人的账户。

成交单位在实际服务中，若服务期限有增减，按实结算。

## 8.需要说明的其他事项

8.1服务方案：

投标人基于对本项目物业服务特点的理解和认识，进行总体分析，提出包括认识、定位、目标、整体设想等方面的总体服务方案，包含管理服务定位、管理服务目标、整体设想及拟采取的管理方式等；提供针对本项目的保洁、会务、保安、工程、食堂等服务方案；提供针对本项目的物业与食堂突发事件应急处理预案（包括各类突发事件考虑及相应处置措施等）；提供针对本项目的规章制度及人员考核方案；提供针对本项目的物业档案资料收集、保存、移交方案。方案需全面完整、科学合理，具有可行性。

1、项目总体服务方案：投标人应准确把握项目服务特点，找准项目定位，拟定管理思路和服务设想，对重点难点进行分析，对质控体系进行阐述，制定切实可行的运作模式、运作流程、项目保障等方案。

2、保洁服务方案：投标人提供在针对本项目特点的各项保洁服务方案，应包括各区域的公共区域（开水间、卫生间、垃圾收集点、走廊、走道等）、部分办公室、公共场地（大堂、电梯厅、设施设备机房、停车场等）等日常清洁、消杀服务，以及垃圾分类服务、废弃物清理等。方案科学合理、全面细致、措施有力，清洁卫生有流程、有标准。

3、会务服务方案：投标人提供针对本项目特点的会务服务工作方案，包括不限于会务保障、会场保洁、设备管理、文印处理、接待收发及非工作日应急保障等服务内容与管理制度，做好会前筹备、会中服务、会后清理全流程工作，维护良好办公与会务秩序，配合采购人其他相关工作。方案具有针对性、措施有力、可行性强。

4、保安管理服务方案：投标人提供针对本项目特点的保安管理工作服务方案，包括不限于人员管理、车辆管理、秩序维护及其他突发事件应急处置等管理制度，维护好正常的办公秩序，配合采购人其他相关工作。方案有针对性、措施有力，可行性。

5、工程服务方案：投标人提供针对本项目特点的工程服务工作方案，包括不限于各类设施设备运行管理、日常维护、消防管护、节能降耗、检修维保及突发事件处置等管理制度，保障设施设备正常运行，监督配合外包单位，落实各项工作，配合采购人相关工作，方案针对性强、措施有力、切实可行。

6、食堂服务方案：投标人提供针对本项目特点的食堂服务方案，包括不限于食品制作、餐饮服务、卫生安全、成本控制、菜单筹划及突发事件衔接等管理制度，维护餐厅正常运营，落实采购人任务、接受监督，满足采购人需求、配合采购人工作，方案针对性强、措施有力、切实可行。

7、物业与食堂突发事件应急处理预案（包括各类突发事件考虑及相应处置措施等）：投标人根据本项目的实际情况，梳理物业与食堂可能出现的各类突发事件，建立突发事件应急处理预案，以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，并井然有序地处理突发事件，在最大限度内控制事态发展，保障好大厦内员工生命财产安全，维护大厦和谐稳定。方案针对性强，具有实际可操作性。

8、规章制度及人员考核方案：投标人提供针对本项目特点的规章制度及人员考核方案，明确适配保洁、保安、维修、配电等各项服务需求的规章制度及人员考核要求，建立清晰的岗位职责分工、协作机制与日常管理考核制度，同时制定人员应急调配预案，确保各项服务工作得到落实。方案科学合理、人岗适配、运转良好。

8.2人员配备

8.2.1 厨师（1人）：持有中式烹调师二级及以上证书的，具有5年以上餐饮行业厨师工作经验的。

8.2.2会务客服（1人）:会务客服主管本科及以上学历的， 具有5年以上会务主管工作经验的。

8.2.3拟派保安主管（1人）：保安主管具有专科及以上学历，聘用退伍军人；具有5年以上保安主管工作经验；持有《建（构）筑物消防员》中级及以上等级证书或《消防设施操作员》中级（四级）及以上等级证书。

8.2.4 安保人员：其中至少2人持有保安员证书（全员）、《建（构）筑物消防员》中级及以上等级证书或《消防设施操作员》中级（四级）及以上等级证书。

8.2.5拟派面点师（1人）：面点师须持有中式和西式面点师证书；具有5年以上餐饮行业面点师工作经验。

8.2.6拟派帮厨（2人）：中及以上文化程度，有本岗位5年以上工作经验。

8.2.7拟派工程维修人员（1人）：工程维修人员中持有高压电工操作证、特种设备安全管理和作业人员（A）证。

8.3 业绩:提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来服务的与本项目相类似的非住宅物业管理项目的案例（服务内容须包含会务、保安、保洁、工程、食堂）。提供合同复印件及合同期任意一次款项支付凭证。

8.4综合实力 ：提供上述业绩中获得业主好评（满意或相当于类似评价），提供业主单位出具履约好评的评价材料（须业主单位盖章）。

8.5履约能力：有信息化或智能化物业管理软件。

8.6认证证书:投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、食品安全管理体系认证证书。（提供相关证书复印件，原件成交后备查）。

9.履约保证金

9.1 中标人在合同签署生效后五个工作日内，向采购人交纳履约保证金，金额为人民币10万元整，可以采取电汇、提供政府采购电子履约保函等形式。（不得超过合同金额的10%）

9.2合同履行结束后（当年度合同服务期），采购人应及时退还交纳的履约保证金。

9.2.1履约保证金退还方式：最后一期合同履行完毕后全额无息退还。

9.2.2履约保证金退还时间：服务期满后，按合同和采购文件完成履约，且按照采购人要求配合完成全部物业项目交接工作后5个工作日内。

9.2.3履约保证金退还条件：服务期满后，按合同和采购文件完成履约，且按照采购人要求配合完成全部物业项目交接工作。

9.2.4履约保证金不予退还的情形：约定的交付期项目未按约完成、项目验收不合格、项目整改不到位、未按采购人要求配合完成物业交接工作等情形。

10.采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

11. 采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省科学技术厅机关后勤服务外包 | 物业管理 |

12.项目属性：服务类项目。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：响应报价得分=（评审基准价/该供应商的最后报价）×10分。分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2.1 | 服务方案 （40分） | 2.1投标人根据项目需求提供的项目总体服务方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合或不提供0分。 | 5 |
| 2.2 |  | 2.2投标人提供针对本项目的保洁服务方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供0分。 | 5 |
| 2.3 |  | 2.3投标人提供针对本项目的会务服务方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供0分。 | 5 |
| 2.4 |  | 2.4投标人提供针对本项目的保安服务方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供0分。 | 5 |
| 2.5 |  | 2.5投标人提供针对本项目的工程服务方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供0分。 | 5 |
| 2.6 |  | 2.6投标人提供针对本项目的食堂服务方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供0分。 | 5 |
| 2.7 |  | 2.7投标人提供针对本项目的物业与食堂突发事件应急处理预案（包括各类突发事件考虑及相应处置措施等），优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供0分。 | 5 |
| 2.8 |  | 2.8投标人提供针对本项目的规章制度及人员考核方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或不提供0分。 | 5 |
| 3 | 人员配备 （30分） | 3.1拟派厨师（1人） （1）具有中式烹调师二级及以上证书的，得2分； （2）具有5年及以上餐饮行业厨师工作经验的，得2分。 注：提供身份证、证书复印件、由服务对象法人单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验证明材料及投标人为其缴纳的近3个月内的任意一个月社保证明材料并加盖公章。 | 4 |
|  |  | 3.2拟派会务客服（1人） （1）拟投入的会务客服本科及以上学历的，得2分； （2）具有5年及以上会务主管工作经验的，得2分。 注：提供身份证、证书复印件、由服务对象法人单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验证明材料及投标人为其缴纳的近3个月内的任意一个月社保证明材料并加盖公章。 | 4 |
|  |  | 3.3拟派保安主管（1人） （1）保安主管具有专科及以上学历的得2分，聘用退伍军人的得2分。本项最高得4分。 （2）具有5年及以上保安主管工作经验的，得2分。 （3） 保安主管持有《建（构》筑物消防员》中级及以上等级证书或名消防设施操作员》中级（四级〉及以上等级证书的，得2分。 注：提供身份证复印件、证书复印件、由服务对象法人单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验证明材料及投标人为其缴纳的近3个月内的任意一个月社保证明材料并加盖公章。 | 8 |
|  |  | 3.4安保人员（2人） 持有《建（构）筑物消防员》中级及以上等级证书或《消防设施操作员》中级（四级）及以上等级证书，每有一人满足上述条件的得2分，本项最高得4分。 注：提供身份证、证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内的任意一个月社保证明材料并加盖公章。 | 4 |
|  |  | 3.5拟派面点师（1人） （1）面点师持有中式面点师证书得2分，持有西式面点师证书得2分，本项最高得4分； （2）面点师具有5年及以上餐饮行业面点师工作经验的，得2分。 注：以上人员提供身份证复印件、证书复印件、由服务对象法人单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验证明材料及投标人为其缴纳的近3个月内的任意一个月社保证明材料并加盖公章。 | 6 |
|  |  | 3.6拟派工程维修人员（1人） 工程维修人员中持有高压电工操作证得2分、特种设备安全管理和作业人员（A）证 的得2分，本项最高得4分。注：以上人员提供身份证复印件、证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内的任意一个月社保证明材料并加盖公章。 | 4 |
| 4 | 业绩 （10分） | 投标人每提供一个自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来服务的与本项目相类似非住宅物业管理项目的案例（服务内容须包含会务、保安、保洁、工程、食堂）得2分，同一服务单位不同年份的物业管理服务项目不重复加分，最多得10分。(提供合同复印件及合同期任意一次款项支付凭证并加盖公章) | 10 |
| 5 | 综合实力 (3分) | 投标人提供上述评分项的业绩中获得业主好评（满意或相当于类似评价），提供业主单位出具履约好评的评价材料（须业主单位盖章），每提供一个好评业绩得1分，最高得3分。（同一业主单位履约好评只计取一次，不累计得分）。 | 3 |
| 6 | 信息化运用 （3） | 投标人有信息化或智能化物业管理软件。投标人拟投入的信息化服务系统(平台)，具有会务任务功能、物料领用功能、工程报修功能或类似功能，，每提供一类得1分，本项最高得3分。（需提供能体现服务项目的系统功能截图及功能说明、该系统自有的或从第三方获得的证明；缺一项证明材料则该系统不得分。 如投标文件中提供的专利、著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的专利、软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 3 |
| 7 | 认证证书 （4） | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； 投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 投标人具有有效期内的ISO22000食品安全管理体系认证证书，得1分。 满分4分。（提供相关证书复印件并加盖公章，原件成交后备查） | 4 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

投标总报价 ： （三年）

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。