江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

苏中建询[2026]109号

高邮经济开发区2026年度污水管网维护工程

工程量清单及最高投标限价编制咨询成果报告书

江苏省高邮经济开发区管理委员会：

我公司受贵单位委托，为高邮经济开发区2026年度污水管网维护工程编制工程量清单及最高投标限价。现将最高投标限价情况报告如下：

一、工程概况

本工程位于高邮经济开发区，为高邮经济开发区2026年度污水管网维护工程，项目范围北至马横公路，南至秦高邮经济开发区邮路，东至G233国道，西至文游路。具体施工内容详见工程量清单。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、《江苏省市政工程计价表(2014年) 》、《2014江苏建筑与装饰工程计价定额》及相关造价文件及相关的造价文件；

3、《江苏省建设工程费用定额》(2014) ；

4、苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

5、扬尘污染防治增加费按[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》计算；

6、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号；

7、《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2026〕27号文)；

8、材料价格参照2026年第4期《扬州造价管理》，缺项部分参照市场价计算；

9、国家、省市颁布的与工程造价有关的法规、文件、规定；

10、建设单位提供工程量汇总表及统一口径。

三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对标底编制报告的真实性、合法性负责。

四、编制说明

1、一般说明

(1)施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

(2)交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

(3)环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定

(4)工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目(项目特征及工作内容相同) 的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

(5)本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

(6) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

(7) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2、特殊说明

（1）工程量按建设单位提供工程量计算，最终工程量按实际发生工程量为准，按实计量。

（2）本工程施工内容包含绘制管网平面图、管道CCTV检测、管网疏通、吸污外运、泥浆干化，污水管道巡视人员，管道维修工程等。绘制管网平面图（包含检查井平面位置、管道材质、管径、埋深、走向等信息）。工程量详见最高投标限价编制统一口径。

（3）污水管网维护工程-CCTV检测中计算暂列金额5万元，管道疏通工程中计算暂列金额5万元

（4）安全文明施工措施费按相关标准执行（安全文明施工基本费：按规范计取；安全文明施工增加费按省级一星计取；扬尘污染防治增加费：按规范计取）。

（5）赶工措施费、优质优价费不计取。

（6）建筑工人实名制不计取。

（7）智慧工地费用不计取。

（8）环境保护税（工程排污费）不计取。

五、最高投标限价总价

本工程的最高投标限价总价为379.4327万元。

项目负责人(签字盖章) ：

江苏中建业工程项目管理咨询有限公司

2026年5月9日

主题词：工程量清单             最高投标限价

抄送：

共印：3份