招 标 文 件

（电子标）

项目名称：2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目

项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006

采 购 人：无锡市宜兴生态环境局

采购代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

2026年4月

目     录

第一章 投标邀请函	- 1 -

第二章 投标人须知	- 3 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 16 -

第四章 评标方法和标准	- 40 -

第五章 政府采购合同（格式）	- 46 -

第六章 投标文件内容与格式	- 60 -

# 第一章 投标邀请函

受无锡市宜兴生态环境局委托，江苏希地丰华项目管理集团有限公司就2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目（JSZC-320282-XDFH-G2026-0006）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。

| 序号 | 事项 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 信息 | 1.项目名称：2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目 2.项目编号: JSZC-320282-XDFH-G2026-0006 3.采购方式：公开招标 4.评标方法：综合评分法 5.预算金额：7430000元 6.最高限价：同预算金额 7.项目类型：服务类 8.本项目不接受联合体，不接受分包。 9.集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资格 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1中小企业政策：本项目非专门面向中小企业采购； 2.2通用资格要求：在“信用中国”网站、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：无。 |  |
| 3 | 招标 文件 | 1.获取时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。 2.获取地点：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 3.售价：本项目招标文件免费。 |  |
| 4 | 投标 截止 时间 | - 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）及开标时间：详见本项目招标公告。（采购人可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。） 2.开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。 3.确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 5 | 投标 保证金 | 1.本项目免收投标保证金。 |  |
| 6 | 限制 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 7 | 不见面开标 | 1.本项目采用远程不见面交易模式，登录“苏采云”不见面交易系统，通过相应硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标唱标、异议及回复等交互环节。交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人自行承担。 2.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与采购人、采购代理机构及评标委员会的相关询问。 |  |
| 8 | 联系 方式 | 采购人 | 单位名称：无锡市宜兴生态环境局 单位地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 联系人：蒋先生 联系电话：0510-87998044 |
|  |  | 采购代理机构 | 单位名称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司 单位地址：宜兴市龙潭西路239号 联系人：毛女士 联系电话：0510-80208160 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。 |
|  |  | 财政监管 部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

2、定义

2.1 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 本招标文件中的招标与采购、投标人与供应商、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.4本招标文件中所称的“以上”、“以来”、“以下”、“不少于”、“不超过”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“高于”、“少于”、“超过”，不包括本数。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.3 强制采购节能产品、信息安全产品。强制采购节能产品是指列入《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；强制采购信息安全产品是指列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并获得由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。本项目中如有涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则投标无效。

优先采购节能产品、环境标志产品。采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注）范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3.4 政府采购支持中小企业发展。

3.4.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

3.4.2在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据采购项目类型，服务类项目，只对提供服务的投标人是否为中小企业进行认定，不再对其中涉及的货物的制造商作出要求。

3.4.3 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

3.4.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。中小企业声明包括《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件：

①对提供《中小企业声明函》的投标人，应按照《中小企业声明函》格式准确完整填写相关内容，并明确企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

②对提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人，应符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，其视同小型、微型企业。

③对提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的投标人，应符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，其视同为小型、微型企业。

若投标人同时为小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，只享受一次针对小微企业的价格优惠。

3.4.5中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

4.2 代理服务费：参照《招标代理服务收费标准》（见下表）按中标金额进行差额定率累进法计算的70%计取。投标人自行考虑在本次报价中，由中标人向代理机构一次性付清。

| 服费务类率型 中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

5、保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括招标公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构联系解决。

6.2 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；电子投标文件制作客户端工具中电子投标文件格式、说明与本招标文件格式、说明不一致的，以本招标文件格式、说明为准。

6.3 相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

6.4 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

7、招标文件的澄清、修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告；不足15日的，将顺延投标截止时间和开标时间。

7.2 该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件

8、投标文件的组成

8.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，包含资格证明文件及符合性证明文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。

8.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见“第六章 投标文件内容与格式”。

9、投标报价

9.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

9.2 投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

9.3每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

10、投标文件的制作

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。证明文件必须清晰完整、真实有效，否则由投标人自行承担无效投标的风险。

10.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

10.3 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

10.4 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、电子投标文件

11.1 供应商“账号注册”及CA办理

11.1.1 请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

①访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

②办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章，办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

③CA驱动下载：在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

11.1.2 完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

11.1.3 供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

11.1.4 如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江苏希地丰华项目管理集团有限公司网——下载中心——江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册。（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）

投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。

11.2 完成项目参与，上传投标文件

11.2.1 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在招标文件规定的截止时间前，通过“苏采云”系统完成提交，时间以电子交易平台时间为准。对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

11.2.2 电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。

11.2.3 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

12、投标文件的拒收

12.1 拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

13、投标文件的真实性

13.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

13.2 如采购人、采购代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含投标截止当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

15、投标文件的退还

15.1 投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

16、投标文件的撤回和修改

16.1电子投标文件的撤回：投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.2 电子投标文件的修改：投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17、无效投标的确认

17.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件规定签署或盖章的；

- 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序。投标人不能应评标委员会要求在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料），或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

- 属于招标文件“不得参加本次采购活动”的投标人的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求和条件，未通过符合性审查的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包（如有）

18、联合体

18.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

18.2 投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

18.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收非法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。

19、中标后分包

19.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2 开标仪式由采购人或者采购代理机构组织，“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。开标过程如果有特殊情况需进行记录，由相关工作人员和采购人代表签字确认后随采购文件一并存档。

20.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。因投标人自身原因，导致投标文件未能在规定时间内完成解密的，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件的，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

21、资格审查

21.1 依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

21.2 采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内），以确定投标供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

22.2 符合性审查：评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

22.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

22.3 澄清有关问题。

22.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、定标

24.1 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

24.2评标结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24.3中标结果确认后，采购代理机构将向中标供应商发出电子中标通知书，请中标供应商登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标供应商自行承担。

24.4 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.5 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消；

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

27.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

28、“政采贷”、履约保函

28.1 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.2 履约保函，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保，具体操作可登录江苏政府采购网保险保函模块进行办理。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

八、投标行为及投标产品

29、投标行为及投标产品：

29.1 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

29.2 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

29.3 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

29.4 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

29.5 若本次采购包含软件开发，涉及源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）的，中标供应商须按规定提供，软件版权归采购人所有。

29.6 若本次采购包含软件开发，需要与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，中标供应商完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

九、验收

30、验收

30.1采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

31、询问

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31.2采购代理机构不负责向任何投标人解释评审情况。

32、质疑

32.1质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

32.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

32.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算，本次采购招标人应当收到采购文件期限和招标文件公告届满期限均为采购公告发布之日起五个工作日；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

32.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

33、投诉

33.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概况

1、项目背景：

2025年，无锡市宜兴市生态环境局在上年“双达标”、“双改善”的基础上，积极开展环境空气质量改善工作，深入打好污染防治攻坚战。2025年省定考核目标PM2.5为27μg/m3，优良率为82.3%，2025年，宜兴市PM2.5均值26μg/m3，优良率83%，秋冬季大气颗粒物压力巨大，完成省定考核目标过程非常艰难，2025年作为“十四五”收官之年，打好“十四五”的大气污染防治攻坚战至关重要。

目前，宜兴市空气质量改善要求愈加严格，尤其是提升优良天数比例，成为宜兴市当下重中之重的问题。而影响优良率的主要因素为夏季O3和秋冬季颗粒物。根据2025年超标天统计结果，共超标63天，其中颗粒物共计10天，O3超标共计53天，不难看出，现阶段我市O3问题依然较为突出，尤其是在夏秋两季，O3超标频率较高。因此，季节性二次污染类型问题亟需精细化治理。与此同时，还需进一步巩固颗粒物、NOx等一次污染排放物的管控情况，提升全市综合指数排名。

现阶段，在宜兴市空气质量改善项目取得一定成果的基础上，根据宜兴市大气污染态势及监管需求，需继续引入专业化服务团队，深入探索研究，完善宜兴市现有治污手段，提高精细化管控能力，进一步改善宜兴市空气质量，提高优良率。

2、发展需求：

依据江苏省委省政府《关于深入推进美丽江苏建设的意见》（苏发〔2020〕15号）、无锡市委市政府《关于扎实推进美丽无锡建设的实施意见》（锡委发〔2020〕66号）和宜兴市委市政府《关于推进美丽宜兴建设的实施意见》（宜发〔2020〕58号）要求，坚持强化PM2.5和O3协同治理，根据《无锡市臭氧污染治理三年专项行动方案（2023—2025年）》，重点对O3、PM2.5来源解析，精准研判、对症下药，持续改善宜兴大气环境质量，努力实现美丽宜兴建设，让宜兴蓝天“含金量”持续提升。

3、项目必要性:

2023-2025年宜兴市空气质量虽较前几年取得了较大程度的改善，但PM2.5与O3污染仍然突出，是造成全市空气质量超标的主要原因，O3污染物浓度值在全省排名较为靠后，不难看出，现阶段我市O3问题依然较为突出，尤其是在夏秋两季，O3超标频率较高。因此，季节性二次污染类型问题亟需精细化治理。与此同时，国家已完成对《环境空气质量标准》的修改，空气质量标准进一步严格，预测“十五五”气象条件也会更加不利，我市空气质量面临下降、滑坡的风险，还需进一步巩固颗粒物、NOx等一次污染排放物的管控情况，提升全市综合指数排名。为了显著提升AQI，需重点防控PM2.5和臭氧。因此，对于PM2.5和O3的污染主要来源类别有哪些、污染源的变化规律如何、污染源与风速风向的关系如何、污染天气的成因是什么，以及如何重点管控污染源及管控措施的效果评估，如何快速锁定污染物的方位及准确位置，污染物的迁移与扩散趋势、重点应对哪些区域的哪些企业进行管控等工作仍然需要持续进行。为此，在2023-2025年工作取得的较好经验基础上，2026年仍需根据宜兴市大气污染特点及监管需求，组建大气管控专职团队，充分利用先进科技优势，全面提升科学精准防控能力，进一步改善全市环境空气质量，确保打好“十五五”开局之年的大气污染防治攻坚战。

由于PM2.5和臭氧污染来源广泛、形成机理复杂，若缺乏科学有效的研究结果支撑，出台防控措施时会缺乏抓手，易出现“一刀切” 现象，可能导致事倍功半的防控结果。2023-2025年，大气主管部门已通过采购三方公司大气管控服务，借助先进技术手段对全市开展监测研究，为污染防控奠定了基础；2026年，为进一步深化工作成效，仍需继续采购该服务，通过长时间持续监测与研究，精准摸清宜兴市PM2.5和臭氧的污染特征及来源，掌握PM2.5和臭氧前体物VOCs的排放特征，为管理部门制定防控措施提供科学依据，进而实现精细化管理，最终推动环境空气质量持续改善。

4、项目可行性:

本项目以省控点为监测重点，兼顾重点污染区域。拟采用颗粒物、光化学组分分析服务、网格化空气质量分析服务、污染源传输溯源服务、便携式六参数快速监测分析服务、无人机高空巡查服务，并结合气象数据，按照下图所示的技术路线，开展工作。

环境的好坏不仅与人们的生活质量和身体健康息息相关，而且影响着区域经济的发展。随着人们生活水平的提高和环保意识的加强，公众越来越多的需要获取更多的环保信息，不仅需要了解居住生活区域环境空气质量的现状，还十分关注周边区域环境污染对本区域的影响。当重大环境污染事件发生时，媒体和公众还需要了解污染因子情况、传输及扩散路径、以及对居民健康的影响，以便采取自我防护措施，减少对身体健康的损害及个人财产的损失。

在严峻的环境空气质量达标压力下，无论是政府还是公益组织，都越来越关注环境问题。环境作为一种公共资源，与每一个人息息相关。对于环境空气质量指数不降反升的情况，环保部门也迫切的希望建立一套科学的大气污染防治与管控体系，为查处违法行为、应急预警、控制措施等提供有力的数据支持。

图1项目总体技术路线示意图

具体服务需求如下：

| 服务项目 | 专项服务 | 具体内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全方位大气监测服务 | 颗粒物、光化学组分分析服务 | 无机元素在线分析服务 | 1年 |
|  |  | 在线离子色谱分析服务 |  |
|  |  | 在线碳组分分析服务 |  |
|  |  | 非甲烷总烃及臭氧前驱物57项（PAMs）分析服务 |  |
|  | 网格化空气质量分析服务 | 微型站空气质量监测服务 |  |
|  | 污染物传输溯源服务 | 颗粒物激光雷达扫描、垂直观测服务 |  |
|  |  | 企业烟气排放监测服务 |  |
|  | 便携式大气快速监测分析服务 | 颗粒物（PM2.5和PM10）快速检测服务 |  |
|  |  | 气态污染物（SO2、NO2、CO、O3）快速检测服务 |  |
|  |  | VOCs快速检测服务 |  |
|  | 无人机高空巡查服务 | 秸秆焚烧巡飞服务 |  |
|  |  | 大气巡飞走航服务 |  |
| 数据集成化分析服务 | 数据整合服务 | 环境空气数据接入 |  |
|  |  | 污染源档案建设 |  |
|  |  | 空气质量监测一张图建设 |  |
|  | 业务应用支撑服务 | 空气质量综合分析 |  |
|  |  | 目标管控分析 |  |
|  |  | 大气污染变化规律 |  |
|  |  | 污染特征分析 |  |
|  | 数据专题分析服务 | 空气质量监测数据异常报警 |  |
|  |  | 省控站周边拥堵识别 |  |
|  |  | 工业源异常识别 |  |
|  |  | 组分站监测数据分析 |  |
|  |  | 区域空气质量分析 |  |
|  | 溯源管控服务 | 站点高值溯源 |  |
|  |  | 站点高值预警 |  |
|  |  | 污染源扩散模拟 |  |
|  |  | 区域污染过程模拟 |  |
|  |  | 气象精细预报 |  |
| 环境空气质量保障驻场服务 | 数据监管与分析服务 | 数据解读与分析报告服务 |  |
|  |  | 分析区域污染物浓度时间和空间变化规律 |  |
|  |  | 数据监控、采集与整理服务 |  |
|  |  | 专家咨询及技术培训服务 |  |
|  | 应急管控服务 | 通过短期预测预报，开展应急服务 |  |
|  |  | 应急设备保障服务 |  |
|  | 巡查交办服务 | 日常巡查服务 |  |
|  |  | 异常高值巡查服务 |  |
|  |  | 动态污染源清单编制服务 |  |
|  | 污染管控成效综合分析效果评估服务 | 结合应急管控需求提出针对性意见 |  |
|  |  | 评估污染应急管控工作的成效 |  |
|  | 污染扩散模型溯源及车船尾气溯源服务 | 利用扩散模型评估重点排放源对省控点的贡献 |  |
|  |  | 评估宜兴市机动车及船舶尾气对省控站点空气质量影响 |  |

项目目标：

开展全方位大气监测服务，运用气象卫星以及无人机观测技术，对颗粒物组分和光化学组分进行精准溯源、对站点周边网格化区域空气质量环境进行深度解析和评估、对区域颗粒物来源污染信息和位置信息进行精准监控、对现场问题进行客观反应；采用“互联网+”、云计算与大数据相结合的方式提供数据集成化分析服务，开发业务应用支撑、数据专题分析、溯源管控，形成“问题诊断-管控建议-动态评估”的工作模式；采用大数据挖掘开展环境空气质量保障驻场服务，对大气数据进行监管及分析、对应急管控效果进行评估、对污染问题进行巡查交办，构建“溯源-精细化管控”的大气污染物综合管控体系，实现环境空气质量持续改善的目标。

二、服务内容：

1全方位大气监测服务

1.1颗粒物及光化学组分分析服务

了解大气颗粒物和臭氧组分是科学、有效开展大气污染防治工作的基础和前提，是制定环境空气质量达标规划和重污染天气应急预案的重要依据，是开展大气污染防治措施效果评估的重要手段。颗粒物和臭氧来源的多样性和复杂性决定了其复杂的化学组成，不同化学组分的区域传输能力和环境效应也有所不同。目前，宜兴市仅明晰了颗粒物污染防治思路，对于臭氧、NOx等污染物的防治思路还需进一步明确，避免“眉毛胡子一把抓”全面发力，耗费大量的人力、物力和财力的同时还存在一定的管理盲区。

因此，为持续改善宜兴市空气质量，使其空气质量排名得以稳固或上升，年度目标得以顺利实现，现阶段，宜兴市必须尽快开展光化学组分分析工作，同时兼顾颗粒物组分深度分析，厘清宜兴市大气污染的本底水平、污染成因和区域传输情况，才能对颗粒物及臭氧实施精细化管控，才能从真正意义上实现颗粒物和臭氧污染协同治理。具体需求如下：

（1）需对宜兴市颗粒物中无机元素污染物特征进行分析，主要包含对宜兴市，特别是秋冬季和重污染时段颗粒物中的地壳元素的分析及重金属元素的分析，并推测无机元素的污染来源。

（2）需对宜兴市秋冬季和重污染时段的水溶性离子（硫酸盐、硝酸盐、铵盐、氯盐）进行分析，分析宜兴市颗粒物的水溶性离子污染特征。

（3）需对宜兴市秋冬季和重污染时段颗粒物中有机碳（OC）、元素碳（EC）浓度水平进行综合分析，并进行OC、EC相关性的分析、二次有机碳（SOC）的测算，推测碳质组分不同功能区域的排放特征。

（4）需对宜兴市省控站点O3的前驱物（VOCs浓度）排放水平进行综合监测、分析，评估大气环境中的VOCs浓度污染水平，及时发现VOCs污染源，通过监测数据分析本地排放及外源输入的VOCs对本地臭氧生成的影响及贡献，预判臭氧是否存在超标风险。

1、无机元素在线分析仪

（1）设备用途：用于自动在线监测大气气溶胶中元素成分，结合采样流量和采样时间，可对大气气溶胶中元素成分进行定性定量分析；

（2）基本要求：可实时监测气溶胶中Ca、Cr、Zn、As、Cd、Pb等元素成分；

（3）技术参数

检测目标元素：Ca、Cr、Zn、As、Cd、Pb等；

分析方法：X射线荧光法；

监测范围：0～100μg/m3；

检出限：≤0.2μg/cm2；

示值误差：±5%；

精密度：≤2%；

24小时零点漂移：±0.5μg/cm2；

7天零点漂移：±0.5μg/cm2；

线性相关系数：≥0.999；

流量相对标准偏差：≤1%；

2、在线离子色谱仪

（1）设备用途：用于自动在线监测大气气溶胶中可溶性成分（阴、阳离子）的含量；

（2）基本要求：可实时监测气溶胶中SO42-、NO3-、NO2-、F-、Cl-、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等水溶性物质；

（3）技术参数：

分析方法：离子色谱法；

监测范围：0～200μg/m3；

采样流量：16.7L/min；

流量相对偏差：±5%；

方法检出限：≤0.02ug/m3

准确度：±10%

重复性：≤3%；

溶蚀器：气体溶蚀器采用旋转式或垂直式设计，气蚀器具有自清洁功能，免维护。

切割器：配备PM2.5、PM10的切割器，可切换；

全中文操作界面与监测资料资料库，一键自动采样启动，可选择单一或多物种同时显示、历史资料查询；

远程监控与报警通知：内置可连续运行的工业用电脑，以LAN接口可远端监控设备运行。针对采样流量、温度与离子色谱管路压力进行连续监控，当异常状况发生时，系统会主动报警相关人员；

数据校准方式：支持外标校准；

通讯方式：有线/无线或串口232或485；

3、在线碳组分分析仪

（1）设备用途：连续在线获得有机碳、元素碳浓度，适用于碳气溶胶组分在线监测、颗粒物源解析等应用领域；

（2）基本要求：可实时在线监测大气颗粒物中有机碳（OC）和元素碳（EC）含量；

（3）技术参数：

检测方法：热光法；

检出限：≤1ug/m3

溶蚀器吸收效率：≥85%；

线性度：≥0.995；

平均流量偏差：±5%

激光稳定性：≤10%

分析时间：10min，用户可调

校准：内标：在每个样品分析结束时系统自动注入CH4标气，以标气对分析结果进行校正；外标：主要校准采用蔗糖溶液或NIST溯源标准气体校准；

滤膜技术：为保证校准与测试的一致，校准时与测试时的滤膜位置固定，且滤膜的安装可以在仪器外部完成，可视化程度高；

在线分析仪性能可靠，具备长时间、连续监测的能力，能够得到小时平均浓度。

运维保障：为保障组分站的日常运行维护，质量保证和质量控制、以及数据审核，保证监测数据的准确性和可靠性，中标单位应根据组分站的特点提供完善的运维服务方案。运维服务方案至少包括日常维护、质控技术及数据审核等。

4、非甲烷总烃分析仪

（1）设备用途：采用先进的氢火焰离子气相色谱分析技术(GC-FID)，测量气体中的挥发性有机物。

（2）基本要求：可以连续监测环境空气中甲烷/非甲烷总烃含量。

（3）技术参数：

检测方法：氢火焰离子化检测法

分析周期：≤15min

系统检出限：<2.5x10-2 μmol/mol

重复性：≤5%

线性误差：1%F.S.

平行性：≤5%

湿度影响：±2%F.S.

24h 20%量程漂移：士2% F.S.

24h 80%量程漂移：士2% F.S.

5、环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统（PAMs57）

（1）设备用途：采用先进的氢火焰离子气相色谱分析技术(GC-FID)，以C2-C12非甲烷总烃（PAMs57项）为目标化合物，对乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、异丁烷、正丁烷、乙炔、反-2-丁烯、1-丁烯、顺-2-丁烯、环戊烷、异戊烷、正戊烷、反-2-戊烯、1-戊烯、顺-2-戊烯、2,2-二甲基丁烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、异戊二烯、正已烷、1-已烯、甲基环戊烷、2,4-二甲基戊烷、苯、环己烷、2-甲基已烷、2,3-二甲基戊烷、3-甲基已烷、2,2,4-三甲基戊、正庚烷、甲基环已烷、2,3,4-三甲基戊烷、甲苯、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷、正辛烷、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、正壬烷、异丙苯、正丙苯、间-乙基甲基苯、对-乙基甲基苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,2,3-三甲基苯、邻-乙基甲苯、正癸烷、间-二乙基苯、对-二乙基苯、十一烷、十二烷57项挥发性有机物进行监测。

（2）基本要求：可连续监测57余种挥发性有机物，包括PAMs高沸点组分等。

（3）技术参数：

检测对象：臭氧前驱物57项(PAMS)C2-C12

检测方法：GC-FID

方法检出限：90%组分≤0.2nmol/mol；

相关系数：≥0.98

相对误差：≤15%

零点噪声：≤0.1nmol/mol

精密度：≤10%

仪器平行性：≤20%

系统残留：90%组分≤0.1nmol/mol；

1.2网格化空气质量分析服务

结合无锡市宜兴生态环境局大气污染防治工作实际情况，本项目需在五局大院和宜园两个站点周边预设网格化监测系统，时刻监测区域内污染物变化情况，构建覆盖面广、重点突出、密度合理的大气自动监测网格，微型站监测点位40个，需提供40套微型站设备进行网格化监测服务，紧紧围绕“减排、管车、扬尘、治油烟”等工作重点，立足精准溯源，坚持目标导向、问题导向、结果导向，对宜兴市工业集中区及重点污染区域、排污单位、机动车尾气等进行综合监管，全力推进施策措施有效进行，综合改善宜兴市大气环境质量。具体服务内容需求如下：

1、微型站空气质量监测服务

大气网格化监测

按照无锡市宜兴生态环境局大气污染防治环境监管网格化管理要求，分析目前PM2.5等污染物高值情况的具体原因，确定是本源排放还是外部传输，综合原因进行防治环境监管网格化站点布设。能够基于大气微站和多维数据分析模型构建以监测数据展示、预警和管控为一体的综合型管理系统，需在污染源排查的基础上，融合物联网技术，以“点、线、面”相结合的方式构建“一张网”建设，系统可通过获取高时空分辨率的监测数据，结合GIS地图实时显示市区内全部监测点的站点信息、监测数据，实现不同类型区域、不同功能点位、不同时间段的环境空气质量状况统计和对比，发现污染变化规律，定位污染源和时间段，提供污染源分析报告和污染预警，预防突发环境污染事件、降低潜在环境风险。

大气污染精准溯源

一方面，通过设备配套的大数据分析系统将监测结果进行多方面、多维度的分析研判以精准定位污染源头，捕捉无组织排放源。另一方面通过数据筛查可得到污染源热点地带、全方位的掌控污染城区内的污染分布状况，提供空气质量报告、不同区域空气质量排名、空气质量地图等，为环境污染防控提供有效的决策支持与研判。

大气污染预警应急

在城区内围绕省控站点距离最近的环境敏感目标处，全面建成智能化的实时大气微型空气站。并在主导风向的上下风向上设立监控点，对无组织排放、挥发性有机物（VOCs）等进行在线监控。对空气质量的动态和气象变化趋势进行分析研判，提前预警将来某地区、某时段可能发生的污染，联动各职责部门提前介入管控。

基本要求

本项目所应用的微型站技术参数以及所提供的安装、调试、试运行、验收、质控等配套技术服务应符合生态环境部《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测技术要求和检验方法技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统安装和验收技术指南（试行）》的有关规定。

本项目中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、TVOC等相关监测指标应依据《网格化环境空气质量监测仪认证技术规范》（RJGF 008-2021）进行认证。

设备配套的大数据分析系统能够展示当前城市可查看的所有站点的空气质量信息，主要包含：实时AQI指数、统计时间、空气质量等级、PM2.5、PM10、CO、SO2、O3、NO2及首要污染物浓度、天气情况、气象条件（温度、湿度、风向及风速）等信息。支持同屏多点位显示，支持移动终端数据查询，也可向显示终端推送数据；

技术参数

（1）PM2.5性能指标

测量范围：(0~1000) μg/m3；

测量误差：±18μg/m3；

平行性：≤12%；

重复性：≤12%；

相关系数：≥0.9；

（2）PM10性能指标

测量范围：(0~1000) μg/m3；

测量误差：±18μg/m3；

平行性：≤10%；

重复性：≤10%；

相关系数：≥0.92；

（3）SO2性能指标

测量范围：(0~500) nmol/mol；

测量误差：±18nmol/mol；

示值误差：≤±10%FS；

重复性：≤5%；

响应时间：≤120s；

（4）NO2性能指标

测量范围：(0~500) nmol/mol；

测量误差：±16nmol/mol；

示值误差：≤±10%FS；

重复性：≤5%；

响应时间：≤120s ；

（5）O3性能指标

测量范围：(0~500) nmol/mol；

测量误差：±18nmol/mol；

示值误差：≤±10%FS；

重复性：≤5%；

响应时间：≤120s；

（6）CO性能指标

测量范围：(0~20) nmol/mol；

测量误差：±1.1μmol/mol；

示值误差：≤±10%FS；

重复性：≤5%；

响应时间：≤120s；

（7）TVOC性能指标

测量范围：(0~10) μmol/mol；

测量误差：±0.4μmol/mol；

示值误差：≤±10%FS；

重复性：≤5%；

响应时间：≤120s；

气象模块

（1）大气温度

测量范围：-40℃-+80℃

精度：±1

分辨率：0.1℃

（2）大气湿度

测量范围：0-100%

精度：±2%

分辨率：0.1

（3）风速

测量范围：0-60m/s

精度：±2%

分辨率：0.01

（4）风向

测量范围：0-359° (无死角)

精度：<3°

分辨率：1°

1.3污染物传输溯源服务

1、颗粒物激光雷达扫描、垂直观测服务

在五局大院和宜园两个省控点之间放置一套大气颗粒物激光雷达，可便捷地应用于监测大气颗粒态污染物空间分布信息，定量获取大气气溶胶消光系数、退偏比、颗粒物浓度等，实现污染信息、位置信息的精准监控，实现污染热点的在线监测，具备走航观测功能，支撑省控点数据异常的快速分析，有力地支撑打赢蓝天保卫战。

通过建设污染监控溯源激光雷达监测系统，可以实现以下目标：

建成考核点周边污染水平扫描监测系统，实时监测区域大气状况，实施溯源；

保障重点管控区域的空气质量；

说清楚污染物水平方向的时空分布特征，颗粒态污染物的主要来源；

说清大气污染物发生、扩散情况；

建立大气污染快速溯源解析能力，对污染排放发生的来源进行追踪分析；

近地面监测数据出现异常时，通过对附近区域的扫描，及时发现异常情况出现的原因，如新污染源的出现等

（1）技术参数

激光波长：532nm；

最大探测距离：≥15km；

望远镜口径（外径）：≥150mm；

空间分辨率：7.5m及其倍数可调；

时间分辨率：30s～30min可调；

探测盲区：≤75m；

多通道探测：具备偏振通道，能够区分球形粒子与非球形粒子，用于识别污染物类别；

扫描方式：雷达主机配置云台实现水平、维面、剖面扫描，转动无线缆缠绕；

扫描范围：0~360°方位角，0~180°俯仰角；

扫描分辨率：≤0.1°；

扫描周期：扫描一周（水平360°）快速步进扫描一圈30min；

防护等级：为保证设备使用的长期稳定性，能够支持外部雨雪、沙尘等恶劣环境下全天候观测，整机防护等级至少需达到IP55等级；

设备应具备良好的拓展性：激光雷达具备走航功能（边走边测），雷达置于车内，在0-120km/h速度范围内边走边采集，可确保每走30米可获得至少一条（组）观测数据记录；

采控软件可对激光器进行自动预热，软件界面可显示雷达主机内部温度、湿度、压强、功耗，如果出现异常，进行报警提示，并记入系统日志存档。

所投产品人眼安全符合IEC/EN60825-1:2014标准。

（2）设备软件参数

采控软件可采集垂直探测、水平扫描、剖面扫描、锥形扫描、车载走航探测模式数据，能适应多种探测需求，能快速获取污染的分布与传输；

数据分析软件能够展示回波信号、信噪比、消光系数、退偏振比、边界层、云信息、PM10、PM2.5质量浓度时空分布信息、光学厚度、能见度信息；

软件支持雷达扫描运行过程中，污染物报警高值设置；

2、企业烟气排放连续监测服务

宜兴市工业企业体量庞大，主要涉及电线电缆、化工、机械加工、陶瓷耐材等特色行业，这些工业生产中由于高温加热过程，例如石化、钢铁、玻璃、陶瓷、冶金等行业的管式加热炉、锻造窑炉、融化窑炉等均会产生一定废气，特别是NOx、SO2等有害气体以及颗粒物。因此，为进一步落实国家“十四五”期间颁布的超低环保管理规定，降低污染物排放浓度，宜兴市拟开展工业企业烟气连续排放监测试点工作，选取宜兴市5个重点污染企业，分别在其有组织排放口设立烟气连续实时监测点位，实时监测烟气中颗粒物、NOx、SO2等环境因子的浓度，一方面可检验工业脱硫、脱硝等环保设施运行效率是否运行正常，掌握污染物从排放口到环境空气中的浓度变化规律。另一方面，当某区域出现污染物超标现象时，可结合网格化空气质量监测服务，快速缩小排查范围，精准定位污染源并实施管控措施。

烟气（颗粒物、SO2、NOx）排放连续监测系统

（1）设备用途：用于自动在线监测能够在现场准确、稳定和快速的分析出烟气成分，可用于火电厂、陶瓷厂、工业窑炉、燃煤锅炉、钢铁厂、水泥厂等工业废气中气体污染物的排放监测；

（2）基本要求：可实时监测烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧气、烟气流速、烟气温度及烟气湿度；

（3）技术参数

| 颗粒物监测单元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | (0～2000)mg/m3，可设定 |  |
| 零点漂移 | ±2%F.S./24h |  |
| 量程漂移 | ±2%F.S./24h |  |
| 重复性 | ≤2% |  |
| SO2监测单元 |  |  |
| 量程 |  | 0~100mg/m3 |
| 仪表响应时间 |  | ≤120s |
| 重复性 |  | ≤2% |
| 线性误差 |  | ±2%F.S. |
| 24h 零点漂移 |  | ±2.5%F.S. |
| 平行性 |  | ≤5% |
| NOx监测单元 |  |  |
| 量程 |  | 0~300mg/m3 |
| 仪表响应时间 |  | ≤120s |
| 重复性 |  | ≤2% |
| 线性误差 |  | ±2%F.S. |
| 24h 零点漂移 |  | ±2%F.S. |
| 平行性 |  | ≤5% |
| 氧气监测单元 |  |  |
| 量程（含氧量） |  | 0~25% |
| 仪表响应时间 |  | ≤120s |
| 重复性 |  | ≤2% |
| 线性误差 |  | ±2%F.S. |
| 24h 零点漂移 |  | ±2%F.S. |
| 平行性 |  | ≤5% |
| 流速测量仪 |  |  |
| 量程 |  | 0~40m/s |
| 准确度 |  | ≤±2% |
| 温度测量仪 |  |  |
| 量程 |  | 0~300℃ |
| 准确度 |  | ±3℃ |
| 湿度测量仪 |  |  |
| 量程 |  | 0~40% |
| 准确度 |  | ≥5%时，相对误差为±15% |

1.4 便携式大气快速监测分析服务

针对宜兴市各大工地、餐饮、企业，需充分利用便携式监测设备，深入现场及时、快速锁定污染源所在区域排放对象、浓度，及时客观反映现场存在问题，发挥常态化监督监管、威慑作用。具体需求及参数如下：

1、便携式颗粒物分析

测量参数：PM2.5、PM10

PM2.5测量范围：0~1000μg/m3

PM10测量范围：0~1000μg/m3

PM2.5测量精度：±10%

PM10测量精度：±10%

PM2.5分辨率：0.1μg/m3

PM10分辨率：0.1μg/m3

PM2.5和PM10串口连接方式：USB/RS-232

2、大气移动监测系统

测量参数：SO2、NO2、CO、O3

SO2测量范围：0~5μmol/mol

SO2测量误差：±1%F.S

NO2测量范围：0~5μmol/mol

NO2测量误差：±6%

CO测量范围：0~10μmol/mol

CO测量误差：±2%

O3测量范围：0~10μmol/mol

O3测量误差：±1%F.S

3、手持式VOC气体检测

测量参数：VOC

测量范围：0.01-2000 ppm

测量精度：±3%

响应时间（T90）：2秒

传感器：10.6eV、9.8eV 或 11.7eV 紫外灯的光离子化检测器（PID）

1.5无人机高空巡查服务

多参数无人机可搭载多气体监测系统，能够对多种大气污染物（包括主要指标PM2.5、PM10、VOCS等）进行实时监测，实时生成直观的三维污染分布图，让污染分布一目了然，快速锁定气体污染源的类型、位置与传输方向（考虑任务当天的气象参数，尤其是风向的影响）。此外无人机搭载的监测设备应自带高亮警示灯，可根据实时浓度情况显示不同颜色。每次巡飞任务结束后可一键生成数据简报直接导出，配合抓拍的实时图像，能够即刻汇报、决策、现场核查与执法。具体服务内容需求如下：

1、秸秆焚烧巡飞服务

根据空气监测站数据及当日风向判定秸秆焚烧的范围，出动无人机巡飞小组对上风向范围内进行大面积巡飞，寻找焚烧点。由于焚烧时间点不连续、分散性大，夏收、秋收秸秆禁烧期间每周巡飞次数不低于2次，每次巡飞距离不低于5km，每次巡飞结束后立即导出数据简报，配合现场抓拍照片报送相关部门，并及时提供巡飞数据分析报告。

2、无人机大气巡飞走航服务

无人机巡飞走航监测可实现边飞行、边监测、边反馈。根据空气监测站异常数据，以上风向工业区、居民聚集区等区域为重点巡飞对象，制定走航区域，确定可疑污染物来源区域，拟巡查范围，在巡飞走航过程中，搭载的测量分析仪器可以对指定区域内VOCs、PM2.5、PM10等大气污染物浓度进行实时监测。并快速绘制区域大气污染地图，精确判定污染行业、企业甚至工段，锁定重点污染源，为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供科学有力的技术支撑。根据天气污染状况定期开展大气巡飞走航，每次巡飞距离不低于5km，累计巡飞次数不低于20次，且在规定时间内提供巡飞走航数据分析报告。

3、技术参数要求

最大俯仰角度：35°（N挡且前视视觉系统启用：25°）

最大倾斜下降速度：7m/s

飞行速度：23m/s

最大飞行海拔高度1671桨叶：5000m

轴距：668mm

最大悬停时间：36min

最大可承受风速：12m/s，7级风

最大飞行时间：41min

红外相机-热成像传感器：非制冷氧化钒（VOx）

镜头：DFOV：61°；焦距：9.1 mm（等效焦距：40mm）；光圈：f/1.0

对焦距离：≥5m

视频分辨率：超分模式：1280×1024；普通模式：640×512

IP防护等级：IP55

2数据集成化分析服务

2.1数据整合服务

无锡市宜兴生态环境局大气监测监控涉及多元多维数据，需提供涉大气环境数据整合服务，实现对涉及数据进行抽取、转换、加载形成真实、全面、统一的数据，至少包含涉气污染源、空气站、组分站、网格化、业务管理等数据的融合。服务方能基于环境数据挖掘分析和展现的需求，提供数据整合技术方案。

数据整合服务包括环境数据采集与传输服务、环境数据解析入库服务、环境数据共享交互服务。数据采集与传输服务是指基于《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJT212-2017）、《空气监测网子站监测数据报送传输协议》等国家传输协议标准，实现实时接收和主动获取从自动监测站采集和传输的数据，如空气自动监测数据、污染源自动监测数据等；环境数据解析入库服务是指能够支持实时接收现场端传输的数据包与数据录入，并按照统一的标准解释入库，将结果存储于数据中心的指定位置；环境数据共享交互服务是指能够通过标准化共享接口实现数据的共享与交互，一方面能通过接口从其它业务系统获取所需的监测数据，如国省控空气站数据，涉气污染源数据等；另一方面，对外提供统一的数据服务，供其它单位系统运行时调用。

（1）环境空气数据接入

环境空气数据涉及到宜兴市已有省控站、市控站监测数据、以及本项目中组分监测分析数据、网格化监测分析数据等。

1）针对已有省控站、市控站等监测数据，能与江苏省、无锡市等已建立系统对接，通过接口共享方式获取所需数据，或者能够通过网络采集的方式获取其对外发布的监测数据。

2）针对本项目所应用到的监测分析设备所产生的数据，支持将自动监测数据按照标准化传输协议将监测数据上传至中心端，如组分站监测分析数据、网格化监测分析数据等；同时也能够将不支持自动上传的监测数据，通过固定格式模板导入或录入到系统中等。

3）能基于GIS地理信息，结合空气质量监测站点的监测数据，利用文字标注、图形标注等方式，将监测站点实时展现在电子地图中，实现实时、直观、动态、可视化的考核点位置及监测数据呈现。监测点位图标颜色随当前空气质量指数AQI动态显示，方便用户直观、一目了然掌握各个行政区域内监测点位的部署情况和空气环境质量现状。

（2）污染源档案建设

涉气工业企业污染源数据包括一企一档信息、监测数据等；服务方能够支持按照《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJT212-2017）实时接收现场端数据上传，也支持通过接口等形式实现污染源数据接入。

①一企一档：包括对重点污染源的基础信息即包含企业名称、企业详细位置、环保联系人、环保联系人电话、实时监控显示废气设备、生产要素（主要产品及产能、原料及辅料信息、燃料信息），治污设施、排污统计等。

②监测数据：实时接入涉气工业污染源监测数据，包括其监测时间、监测值、标准值、超标倍数、排放量等；

③结合GIS地理信息，利用文字标注、图形标注等方式，将工业废气、工地扬尘、道路扬尘等污染源站点展现在电子地图上，可直观显示污染排放口的空间位置分布和污染物实时排放数据。根据监测数据，实时更新有关监测对象、监测设备的位置与图例，设备在线状态（如颜色、线型形状，不同情况颜色差异正常绿色，超标红色，数据传输故障黄色，停产灰色）。

（3）空气质量监测一张图建设

利用插值算法模拟区域内整体空气质量情况，提供区域扩散条件和态势分析功能，通过异常识别算法实时扫描全部站点数据自动识别站点高值与重点区域，对异常站点进行实时提醒展示。并可按照时间维度，进行历史数据回溯。主要功能包含：实时空气质量、空气质量预测、扩散条件展示、历史回溯、数据钻取（站点周边源展示）等功能。结合GIS地图实现区域异常问题的实时动态提醒及历史问题追溯分析，对示区域高值、交通拥堵、各类源异常实时提醒，真正实现智能化问题跟踪解决，并可协助实现实时调度。

2.2业务应用支撑服务

业务应用支撑服务提供包括空气质量综合分析、目标管控、大气污染变化规律分析、污染特征分析等功能。服务方能够基于上述需求，提供各业务应用技术方案。

（1）空气质量综合分析

空气质量综合分析系统，集成各级站点空气质量监测数据，实现空气质量空间分布模拟、污染过程演变分析、日变化规律、空气质量改善率等维度的统计分析。主要功能包含：空气质量监控、空气质量排名分析、优良率占比分析、主要污染因子分析、站点数据对比分析、污染变化规律分析、站点活跃度分析等功能。

（2）目标管控分析

根据实际的空气质量年度考核目标，进行年度、月度分解，确定各指标的剩余控制量，为确定今后的重点工作方向及科学制定减排措施提供靶向指导。主要功能包含：目标考核概况、年度目标分解功能、区县目标分解功能、空气质量达标控制、考核目标余量分析等功能。

（3）大气污染变化规律

通过使用各种数据分析方式，实现对区域大气污染变化规律的总结概括。主要功能包含：污染概率时序分析、首要污染物月分布、污染物特征雷达分析、区域空气质量等级分析等功能。

（4）污染特征分析

通过对区域空气质量监测数据进行对比分析，分析大区域污染特征，协助找出区域污染影响因素，评估区域污染问题，为管理决策提供数据依据，主要功能包含：区域污染评估、污染贡献率分析等。

2.3数据专题分析服务

可对各类异常数据如空气质量监测数据、省控站周边拥堵识别、工业源异常识别等进行数据报警，可对组分站监测数据进行专题分析，可输出区域空气质量报告，服务方能够基于上述需求提供数据专题分析服务方案。

（1）空气质量监测数据异常报警

对已经识别的空气质量线索问题，建立线索证据链图谱，为日常监管工作，要求建设相应判定规则进行问题自动判别，判定模型至少包含超标类、数据异常2个类型，共需详细对数据判定规则进行阐述，要求说明规则具体算法。

（2）省控站周边拥堵识别

通过对路况图进行智能识别，发现省控站周边1公里范围内道路交通拥堵情况。结合站点数据升高算法，预报站点周边交通拥堵情况，服务监管人员及时发现交通拥堵问题。

（3）工业源异常识别

基于污染源在线监控数据，并依托异常识别算法，判断排口排放量异常、企业排放量异常等，对识别的工业源线索问题，建立线索证据链图谱。实现固定源问题第一时间发现，第一时间分析，辅助监管人员快速获取问题信息。要求实现功能包含浓度异常、企业排口排放量异常、企业排放量异常三个类型。

（4）组分站监测数据分析

利用组分站监测数据对PM2.5等监测参数进行组分解析与溯源分析，构建组分占比饼图、源贡献占比”、“源浓度堆叠”、“源浓度小时变化”等内容，辅助分析区域重点污染参数来源贡献。

（5）区域空气质量分析报告

系统提供可灵活配置的报告导出功能，工作人员可根据自身需求，进行灵活的报告编制及数据嵌入，可随时导出区域分析结果报告、空气质量日报月报年报等，减少工作人员工作量，随时汇报决策层领导。

2.4溯源管控服务

通过对各类监测数据进行融合分析，建设污染溯源系统，对站点高值溯源、站点高值预警、污染源扩散影响模拟、区域污染过程模拟等进行专题分析，对各类模型分析结果进行直观展示，便于管理人员直观查看各类溯源结果及预警结果。

（1）站点高值溯源

基于各类型监测站点（乡镇站、省控站等）实时观测数据，搭建实时溯源分析模型，模拟各监测站所代表区域（网格）对省控站点各项污染物的传输影响，建立“微型站-省控站”实时动态响应关系，以锁定对各国/省控站点影响较大的潜在污染区域或对象。

（2）站点高值预警

要求依据基于溯源模型模拟结果，利用大数据统计算法，结合气象条件情况，对省控站空气质量高值进行提前预警，判断未来1至3小时的各参数变化情况。

（3）污染源扩散模拟

利用模型技术，依据污染源位置信息、排放数据、气象数据，输出污染源排放影响展示效果图，输出污染源的扩散过程与影响轨迹及影响点位信息，展示单个污染源的影响范围。

（4）区域污染过程模拟

通过污染过程模拟模型，动态模拟本区域六参数小时级、分钟级污染过程变化情况，可直观分析并查看区域历史污染变化过程，为溯源评估提供数据支撑。

（5）气象精细预报

系统基于WRF-CMAQ、WRF-Chem大气模型为基础，对区域空气质量未来1-3天变化情况进行预报，并图形图表形式进行直观展示，便于管理人员直观掌握区域空气质量变化情况，为溯源及预警预报提供数据支撑。

3环境空气质量保障驻场服务

结合无锡市宜兴生态环境局环境现状与生态环境管理问题与需求，为客户提供实时及专业的技术咨询服务，对生态环境大数据进行集中、融合，通过大数据分析、数据挖掘进行提炼、深加工，辅助决策者快速发现存在的关键问题，为环境风险预警、环境应急指挥、环境质量预测、演变趋势分析提供决策建议。

3.1数据监管与分析服务

配备专业数据分析人员2人，提供实时和专业的技术咨询服务，对生态环境大数据进行集中、融合，通过大数据分析、数据挖掘进行提炼、深加工，辅助决策者快速发现存在的关键问题，为环境风险预警、环境应急指挥、环境质量预测、演变趋势分析提供决策建议。

结合各项分析对丰富的环境大数据综合解读，形成完整的分析报告体系并对污染事件进行跟踪、分析、管控，形成污染问题的发现、识别与治理的完备管理和操作流程，满足对大气污染防治各类应用需求。

通过对监测数据进行深度挖掘和分析，结合无锡市宜兴生态环境局的具体考核指标，按月、半年等时间跨度对区域内污染物变化情况进行横向、纵向比对分析提供专项报告，结合实地情况把握区域臭氧、颗粒物污染变化趋势，总结区域污染物浓度分布特点和变化规律，为协助现场排查及重点污染源核查、污染管控提供数据支撑。

3.2应急管控服务

重点时段，配备应急人员4人，熟悉便携式设备、移动走航设备使用。臭氧及颗粒物污染高发季，充分调度便携式、移动式的监测装备、人员机动性现场核查，完成应急情景的任务应对。通过对区域站点情形、周边区县污染情况、区域气象条件预测，通过短期预测预报，开展应急服务。建立“监测-预报-调度-评估”的“抢轻污染天”应急措施和流程，加强站点污染物指标关注和态势分析。响应重污染天过程应急预案，加强应急情景的督查、督导，针对重点区域、重点行业、重点对象、重点时段，采用抽查、夜查、回头看等策略。

3.3巡查交办服务

配备专业巡查人员6人，熟悉环境空气基础知识，了解宜兴市主要污染源情况，开展日常巡查、专项巡查并编制污染源清单。以无锡市宜兴生态环境局空气质量省控点的重点管控区域为主体，配备便携式监测设备，围绕“控尘、控排、控烧”，全面狠抓“肉眼可见”的突出环境问题进行日常巡查。针对站点周边的各类污染源开展专项巡查，深化区域重点源清单的梳理，并形成调研报告。做好数据值守监控站点高值，对站点的污染物监测指标在线数据进行日常化的动态的值守分析，针对性的开展巡查工作。建立巡查机制，开展巡查工作。

3.4污染管控成效综合分析效果评估服务

配备驻场分析人员2人，熟悉应急管控工作，全过程跟踪应急管控，开展成效评估。根据激光雷达观测、光化学组分观测、颗粒物组分观测、污染源在线监控等信息，结合现场巡查情况、监督帮扶情况、走航情况、执法督察情况，评估污染应急管控工作的实施成效、环境成效，指出存在问题，结合下次应急管控需求提出针对性提升意见，推动实现污染“削峰减频”。对应急管控效果进行评估，总结经验，优化管控方案，根据实际应急情况，提供应急管控成效评估报告。

3.5污染扩散溯源服务

针对宜兴市省控站点的监测数据以及重点污染源污染排放数据生成本地化大气污染扩散模型，以“多级监测模式+污染溯源模型”进行动态溯源，全面了解区域重点污染源实时排放情况，并根据污染排放特征，可实现污染源的定性、定量分析，再结合空气质量及省控站点周边环境情况，为管理部门提供针对性管控意见，最终编制1份污染扩散模型溯源评估报告。

同时，围绕宜兴市省控站点空气质量改善目标，开展机动车与船舶尾气排放影响专项研究。通过搭建标准化、系统化的排放核算体系，精准核算省控站点周边机动车、船舶尾气中各类污染物的排放量，量化解析尾气排放对站点空气质量的影响程度与作用机制，为省控站点空气质量精细化管控及移动源污染防治决策提供数据支撑与技术依据，最终编制1份宜兴市机动车及船舶尾气对省控站点空气质量影响评估报告

注：服务期间，以上驻场服务人员均需长期驻扎在宜兴市，办公地点由采购人指定。

三、商务要求

1、服务期限：自合同签订并完成首次验收之日起一年。

2、服务地点：无锡市宜兴生态环境局指定地点。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容组织验收，具体验收办法详见《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）。

4、考核标准：

| 服务项目 | 专项服务 | 验收内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全方位大气监测服务 | 颗粒物、光化学组分分析服务 | （1）按时播报PM2.5、PM10以及O3余量。 （2）按照要求保障组分站、网格微型站及颗粒物雷达设备正常运行。 （3）高值阶段2小时内播报预警预报，直至当天24时结束。 （4）按照要求开展无人机秸秆巡飞及高空走航 | （1）按月分别出具组分站、网格微型站、颗粒物雷达简报各12份； （2）出具不少于20份的无人机秸秆巡飞报告，不少于20份的无人机高空走航报告 |
|  | 网格化空气质量分析服务 |  |  |
|  | 污染物传输溯源服务 |  |  |
|  | 便携式大气快速监测分析服务 |  |  |
|  | 无人机高空巡查服务 |  |  |
| 数据集成化分析服务 | 数据整合服务 | 搭建环境数据采集传输、环境数据解析入库、环境数据共享交互等数据整合功能；平台至少需包括省控站监测数据、组分监测数据、网格化监测数据等。 | 数据分析工具的功能点须能体现相应服务内容且一一对应。 |
|  | 业务应用支撑服务 | 开发空气质量综合分析、目标管控分析、大气污染变化规律、污染特征分析等数据应用支撑功能。 |  |
|  | 数据专题分析服务 | 融合现场端组分站、小微站等大气环境监测数据，结合其他部门应用系统数据，如空气质量监测数据异常报警、省控站周边拥堵识别、工业源异常识别、组分站监测数据分析、区域空气质量分析结果。 |  |
|  | 溯源管控服务 | 通过搭建站点高值溯源、站点高值预警、污染源扩散模拟、区域污染过程模拟、气象精细预报等功能，为现场巡查服务提供技术支撑。 |  |
| 环境空气质量保障驻场服务 | 数据监管与分析服务 | 数据解读分析报告 | - 日报不低于365份，周报不低于48份，月报12份，年报1份。 - 至少在省级及以上期刊发表3篇论文。 |
|  | 应急管控服务 | 轻微污染天应急预案（根据宜兴市各类应急预案启动预警预报、督查督办等应急管控服务） | 根据实际应急情况提供 |
|  |  | 应急人员 | 至少4人 |
|  | 巡查交办服务 | 每日巡查记录 | 每日1份，全年不低于300份 |
|  |  | 问题数量 | 不少于1200个 |
|  | 污染管控成效综合分析效果评估服务 | 提供应急管控评估报告 | 根据实际应急情况提供 |
|  | 污染扩散模型溯源及车船尾气溯源服务 | 提供宜兴市污染扩散模型溯源评估报告 | 1份 |
|  |  | 提供宜兴市机动车及船舶尾气对省控站点空气质量影响评估报告。 | 1份 |

5、付款步骤：①合同签订并完成相关设备和平台建设，由甲方验收后支付合同价款的30%；②正常服务6个月后，由甲方验收后支付合同价款的20%；③通过专家评审且最终验收合格；④宜兴市空气质量达到2026年省下达目标；同时满足③④情况下付清余款，若不满足④，则扣除合同价款的5%，最终结算金额不得超过合同金额的95%。

四、实质性要求

本章内容均为实质性要求（基准要求），采购人不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人应对此基准要求作出实质性响应。投标人可高于此基准要求进行投标，偏离情况在项目技术要求偏离表中列明。

# 第四章 评标方法和标准

- 评标方法

1、投标人通过资格审查和符合性审查的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法。

2、评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，由采购人代表抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

3、落实政府采购政策的价格调整。详见“第二章 投标人须知”中“3.6 政府采购支持中小企业发展”。

3.1 本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评分标准

一、采用综合评分法（总分100分），其中：

| 技术商务部分 | 80分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 20分 |

二、评审内容和标准：

| 评审内容 | 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 1 | 技术参数 | 21 | 投标人自带硬件及软件性能参数须完全满足服务需求，需提供承诺函。 以下为更精、更优技术参数，每满足一项得1分，最高得21分。以下技术参数均须提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告扫描件放入投标文件中，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前，未提供或提供不全不得分； - 无机元素在线分析仪 （1）检出限：≤0.01μg/cm2 （2）示值误差：±1% （3）流量相对标准偏差：≤0.2% - 在线离子色谱仪 （4）流量相对偏差：±0.1%（16.7L/min） （5）准确度：±5% （6）重复性：≤0.6% 3、在线碳组分分析仪 （7）检出限：≤0.8ug/m3 （8）平均流量偏差：±0.5% （9）激光稳定性：≤1% 4、非甲烷总烃分析仪 （10）系统检出限：<1x10-2 μmol/mol （11）平行性：≤1% 5、环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统（PAMs57） （12）方法检出限：90%组分≤0.1nmol/mol； （13）零点噪声：≤0.05nmol/mol； （14）系统残留：98%组分≤0.1nmol/mol； 6、微型站 （15）O3示值误差：≤±3%FS； （16）TVOC示值误差：≤±1.5%FS； （17）TVOC响应时间：≤50s； 7、颗粒物激光雷达 （18）望远镜口径（外径）：≥160mm； （19）探测盲区：≤45m； 8、烟气（SO2、NOX）连续排放监测系统 NOx监测单元： （20）仪表响应时间：≤30s （21）平行性：≤1% |
|  | 2 | 项目背景建设方案 | 10 | 投标人根据招标文件，编写项目背景建设方案，项目背景把握透彻、项目现状分析到位、服务内容清晰完善，监测点位建设布置合理并能够详实的描述现场具体情况，得10分； 项目背景把握及现状分析基本到位，建设内容较全面清晰，点位建设布置较合理能够较清楚的描述现场具体情况，得7分； 对项目背景把握及现状分析不够到位，建设内容不够清晰完善，点位建设布置欠合理不能清楚说明现场情况，得4分； 未提供相应方案不得分。 |
|  | 3 | 全方位大气监测服务方案 | 10 | 全方位大气监测服务方案至少包括：(1.颗粒物、光化学组分分析服务；2.网格化空气质量分析服务；3.污染物传输溯源服务；4.便携式大气快速监测分析服务；5.无人机高空巡查服务；每块内容均有合理、详细的服务目标、计划、成果输出等内容) 提供了内容完整、详实可行的项目服务方案，方案内容优于或满足服务要求，得10分； 方案内容通用、简单，基本符合服务要求，得7分； 方案内容欠缺、不能达到本次采购预期目的，得4分； 未提供相应方案不得分。 |
|  | 4 | 数据集成化分析服务方案 | 10 | 综合比较投标人针对本项目提供的数据集成化分析服务技术方案（包括数据整合服务、业务应用支撑服务、数据专题分析服务、溯源管控服务），内容详尽，方案科学合理、针对性强的，得10分；内容较详尽，方案较科学合理、针对性较强的，得7分；方案有待完善，得4分；未提供不得分。 |
|  | 5 | 环境空气质量保障服务方案 | 10 | 环境空气质量保障服务方案至少包括：(1.数据监管与分析服务；2.应急管控服务；3.巡查交办服务；4.污染管控成效综合分析效果评估服务；5.污染扩散模型溯源及车船尾气溯源服务；每块服务内容均有详细人员安排、工作方法等内容) 提供了内容完整、详实可行的项目服务方案，方案内容优于或满足服务要求，得10分； 方案内容通用、简单，基本符合服务要求，得7分； 方案内容欠缺、不能达到本次采购预期目的得4分； 未提供相应方案不得分。 |
| 商务部分 | 1 | 综合实力 | 9 | （1）投标人是环境类国家级(含国地联合)工程研究中心的，得2分，是环境类省级工程研究中心的，得1分，本项最高得2分。（提供相关证明材料扫描件放入投标文件中。） （2）投标人获得过国家科学技术进步奖证书的，得2分。（提供相关证明材料扫描件放入投标文件中。） （3）投标人具有污染源监控方面的计算机软件著作权登记证书的，得1分。（提供相关证明材料扫描件放入投标文件中。） （4）投标人具有空气质量预报预警方面的计算机软件著作权登记证书的，得1分。（提供相关证明材料扫描件放入投标文件中。） （5）投标人具有CMMI5级软件能力成熟度集成证书的，得1分。提供证书扫描件放入投标文件中。 （6）投标人参与过省级及以上大气方面相关课题的，每个得0.5分，本项最高得2分（提供课题任务计划方面和相关验收材料扫描件放入投标文件中）。 |
|  | 2 | 人员配置 | 8 | - 为本项目配备的项目负责人同时具有环境类高级专业职称证书和PMP证书的，得1分，本项最高得1分。（提供证书扫描件放入投标文件中。） （2）为本项目派遣的现场技术负责人员（项目负责人除外）具有环境类高级专业职称证书和售后服务管理师证书的，得1分，本项最高得1分。（提供相关证明材料扫描件放入投标文件中。） （3）为本项目配备的常驻技术人员（项目负责人除外）具有中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测运维与质控资质证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得6分； 备注：投标人为本项目配备的所有人员及证书不可重复，且均需提供缴纳的近12个月中连续6个月的社保证明扫描件放入投标文件中。 |
|  | 3 | 业绩 | 2 | 2020年1月1日至今，投标人每参与一次大气服务类项目的，得0.5分，最高得2分（提供相应项目的中标通知书以及与最终用户签订的合同关键页扫描件放入投标文件中）。 |
| 价格部分 | 1 | 投标报价 | 20 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：因算术修正和落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料扫描件；

3、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序：

1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1）项至第4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，无锡市宜兴生态环境局以（采购方式） 对2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目进行了采购。经评标委员会评审，无锡市宜兴生态环境局确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经无锡市宜兴生态环境局(以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：；

1.2.2 标的数量：；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：；

1.5.2 履行地点：；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式伍份，供需双方各持贰份，江苏希地丰华项目管理集团有限公司存档壹份。（供需双方可根据实际需求自行确定份数）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金（若有）

2.17.1 签订合同前，中标供应商须交纳中标合同总金额%的履约保证金。

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.17.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

# 第六章 投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格声明函 | 提供《关于资格的声明函》（给定格式）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 被授权代表身份证明 | 提供《法定代表人授权委托书》（给定格式；投标人法定代表人亲自参加或投标人是自然人的，可不提供）。 |  |
| 3 | 具有独立承担民事责任能力 | 提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证明（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）。 |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告。 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份（不含投标当月）社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 7 | 无不良信用 记录 | 未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）。 | 详见第一章《投标邀请函》 |
| 8 | 中小企业声明 | 提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（给定格式；非专门面向中小企业采购项目无需提供）。 |  |
| 9 | 特定资格要求 | 无。 |  |
| 10 | 联合体 | 《联合体协议书》（给定格式；如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，否则无需提供）。 |  |
| 11 | 分包 | 《分包情况说明》（给定格式；如采购人接受分包且投标人有分包意向的须提供，否则无需提供）。 |  |

- 说明：上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。其中第5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明；如因新成立确无法提供的，可以不提供。如采购的项目中有多个采购包，投标人应当按照所参与的采购包提交相应的投标文件资料，不同采购包的投标文件资料不混用且不作为评标依据。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请函》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的，必须按要求提供证明材料，否则投标文件无效。

- 上述资格证明文件第10项，如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第1、2项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第3、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 上述资格证明文件第11项，如采购人接受分包且投标人有分包意向时，上述资格证明文件中：第1、2、9项由投标人提供；第3、4、5、6、8（如有要求）项，各方均须提供。

- 符合性证明文件及评审因素

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 符合性证明文件（报价符合性） |
| 2 | 明细报价表（给定格式） |  |
| 3 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件（商务符合性） |
| 4 | 项目技术要求偏离表（给定格式） | 符合性证明文件（技术符合性） |
| 5 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，本招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，本项目如有涉及强制采购节能产品、信息安全产品的，须按要求提供相关证明材料，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）评审因素

1、《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件

三、企业报价折扣证明

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购支持中小企业发展 | 本项目非专门面向中小企业采购，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。 | 符合条件的投标人，应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（给定格式：详见“第六章 投标文件内容与格式”第五部分），否则不享受报价扣除优惠。 |

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投标文件

项目名称：2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目

项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006

投 标 人：

日 期：

二、开标一览表：

开标一览表

项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人（电子签章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

三、关于资格的声明函（给定格式）：

关于资格的声明函

无锡市宜兴生态环境局：

我公司（单位、联合体）参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收非法失信主体；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位、联合体）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

四、法定代表人授权委托书（给定格式）：

法定代表人授权委托书

无锡市宜兴生态环境局、江苏希地丰华项目管理集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：，特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

投标人（电子签章）：

五、中小企业声明函（给定格式）：

1、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加无锡市宜兴生态环境局的2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 承接商 （企业名称） | 从业 人员（人） | 营业 收入 （万元） | 资产 总额 （万元） | 企业类型（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目 | 其他未列明行业 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

（1）本项目所属行业为其他未列明行业，投标人应完整准确填写上表相关内容，其中“企业类型”一栏，根据自身实际情况，从中型企业、 小型企业、微型企业中选择其一进行填报，具体要求详见“第二章 投标人须知”中“3.6 政府采购支持中小企业发展”。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 无锡市宜兴生态环境局 的 2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目 采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

六、联合体协议书（给定格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）                自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

注：如采购人接受联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

七、分包情况说明（给定格式）：

分包情况说明

我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006）招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包，分包承担人为，拟分包合同金额元，占投标报价比例    %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

投标人（电子签章）：

注：如采购人接受分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

八、明细报价表（给定格式）：

明细报价表

项目名称：2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目

项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价 (元) | 合计报价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价(元) |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注： 投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项及提供服务的一切费用，表格不够可自行延长；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

九、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市宜兴生态环境局、江苏希地丰华项目管理集团有限公司：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标文件要求，填写了服务的偏离情况，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按采购人的要求交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

十、项目技术要求偏离表（给定格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目

项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006

| 序号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应对照招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）“正偏离”指投标人提供的服务（货物）响应情况优于招标文件要求；“负偏离”指投标人提供的服务（货物）响应情况劣于招标文件要求。

十一、项目人员配置清单（参考格式）:

项目人员配置清单

项目名称：2026年宜兴市环境空气质量改善服务项目

项目编号：JSZC-320282-XDFH-G2026-0006

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格不够可自行延长。

2.应按招标文件要求配备项目人员及提供相关证明材料，以满足项目的基准要求，否则投标无效。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（电子签章）：