招　标　文　件

项目名称：江北新区侨康路学校信息化设备采购项目

项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2026-0014

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江北新区分中心

2026年5月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京江北新区管委会教育和社会保障局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江北新区分中心（以下简称“交易中心”）就江北新区侨康路学校信息化设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2026-0014

2.项目名称：江北新区侨康路学校信息化设备采购项目

3.预算金额：959.480818万元

4.最高限价：959.480818万元

5.采购需求（简介）：本项目为江北新区侨康路学校信息化设备采购项目，采购范围包含综合布线系统、计算机网络系统、综合安防系统、公共广播系统、LED屏显示系统等，需满足小学教育教学、校园管理、师生服务等全场景需求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后120日历日内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月2日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：王老师，收件地址：江苏省南京市浦口区行知路5号，联系电话：025-58170065。

交易中心《质疑函》收件人：业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），收件地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京江北新区管委会教育和社会保障局

地  址：江苏省南京市浦口区行知路5号

联系人：王老师

联系电话：025-58170065

2.交易中心

地　址：南京市江北新区天浦路1号5号楼二楼

联系人：丁老师

联系电话：025-58150959

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方（买方）：

# 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订15日内支付合同总价的30%。

8.1.2 全部设备送货到位并安装调试完成后，15日内支付合同总价的30%。

8.1.3 整体项目验收合格后，15日内支付合同总价的20%。

8.1.4 项目审计结束后，15日内付至审定价的97%。

8.1.5 质保期满后，15日内支付剩余款项。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起   年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日   向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的    %。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

13.6 乙方完成标的物所有权、使用权整体移交甲方后，不得在甲方系统、网络、设备及相关产品中设置未授权隐蔽访问接口、私设远程管控通道，严禁未经甲方授权擅自访问、操控甲方信息系统。违规所致全部法律责任与损失，由乙方全额承担。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

注：本合同模板仅供参考，具体以实际签订为准。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为全面提升校园信息化、智能化水平，构建安全、高效、智慧的教育教学环境，满足现代化教学、校园管理、师生服务等核心需求，旨在打造符合小学办学特点的智慧校园技术底座，助力学校教育教学质量与管理效率的双提升。

本项目为江北新区侨康路学校信息化设备采购项目，采购范围包含综合布线系统、计算机网络系统、综合安防系统、公共广播系统、LED屏显示系统等，需满足小学教育教学、校园管理、师生服务等全场景需求，建设地点位于南京江北新区沿江街道兰园路以东，江北大道快速路以西，龙山南路以南，侨谊路以北。

（二）项目建设遵循标准

本项目系统设计与实施过程中，必须严格遵循信息化建设领域已颁布执行的国家、行业及地方标准，包括但不限于《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）、《计算机网络工程设计规范》（GB 50373）、《安全防范工程技术标准》（GB 50348）、《公共广播系统工程技术规范》（GB50526）等。针对教育行业信息化特点，参照教育部门相关标准技术规范，构建符合侨康路学校实际需求的标准体系。

- 项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单项限价（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线机柜42U | 16 | 台 | 4545.45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 综合布线机柜22U | 8 | 台 | 1710.73 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 室外设备箱 | 9 | 台 | 302.92 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | LC型光配线架 | 72 | 个 | 164.1 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 1U理线架 | 72 | 台 | 271.66 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 单孔面板 | 469 | 个 | 18.61 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 双孔面板 | 46 | 个 | 22.4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 综合布线接线盒 | 800 | 个 | 9.17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 6类非屏蔽模块 | 561 | 个 | 31.2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | LC单模跳线 | 146 | 条 | 15.25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | LC单模尾纤（含LC耦合器） | 292 | 根 | 37.06 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 16860 | m | 7.36 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 多媒体箱 | 151 | 套 | 218.4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 光缆 | 2000 | m | 4.34 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 2芯蝶形光缆 | 14600 | m | 2.05 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | DN25配管 | 25470 | m | 18.03 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 桥架200*100 | 2837 | m | 135.41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 桥架支吊架 | 3124.67 | kg | 26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 二、计算机网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 出口防火墙 | 1 | 台 | 40533.72 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 上网行为管理 | 1 | 台 | 39029.06 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 校园网核心交换机 | 2 | 台 | 111594.74 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 24口汇聚交换机 | 3 | 台 | 16669.17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 48口汇聚交换机 | 2 | 台 | 17496.6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 8口POE交换机 | 145 | 台 | 2492.66 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 16口POE交换机 | 32 | 台 | 4699.12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 光模块 | 354 | 个 | 219.79 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 无线控制器 | 1 | 台 | 22394.63 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 放装AP | 212 | 台 | 1916.39 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 高密AP | 19 | 台 | 2787.94 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 室外AP | 1 | 台 | 5413.63 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 电源适配器 | 1 | 台 | 343.79 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 安装结构件 | 19 | 台 | 162.42 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 外部电源线/机箱 | 19 | 套 | 49.73 |  | 工业 | 货物 |  |
| 三、综合布防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 张力围栏用六线制双防区控制杆 | 10 | 根 | 5636.83 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 高压避雷器 | 19 | 个 | 120.02 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 接地桩 | 19 | 个 | 130.33 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 接地线 | 19 | 根 | 26.15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 张力终端受力杆 | 38 | 套 | 283.26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 张力中间支撑杆 | 169 | 套 | 282.15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 警示牌 | 75 | 块 | 17.48 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 周界总线报警主机 | 1 | 台 | 4291.17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 报警键盘 | 1 | 台 | 473.77 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 双防区模块 | 10 | 台 | 149.39 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 蓄电池(报警） | 1 | 个 | 254.33 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 声光警号 | 1 | 个 | 70.54 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 红外对射 | 2 | 对 | 739.04 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 单防区扩展模块 | 2 | 台 | 38.54 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 报警管理软件 | 1 | 台 | 3233.93 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 49 | 室内警灯 | 1 | 只 | 70.54 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 周界主机备用电池 | 1 | 台 | 254.33 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 配线（周界） | 1800 | m | 4.88 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 配管（周界） | 400 | m | 18.03 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 报警总线主机 | 1 | 台 | 4291.17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 控制键盘 | 1 | 台 | 602.25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 壁挂双鉴红外探测器 | 3 | 只 | 203.65 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 紧急按钮 | 14 | 只 | 69.53 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 单防区地址模块 | 9 | 台 | 55.63 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 单防区输入输出模块 | 3 | 台 | 55.63 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 声光报警器 | 11 | 只 | 70.54 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 报警主机备用电池 | 11 | 个 | 254.33 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 电源12V10A | 11 | 台 | 77.52 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 配线（报警） | 371 | m | 4.88 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 配管（报警） | 360 | m | 18.03 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 室内高清半球摄像机 | 296 | 个 | 648.05 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 室内高清枪型摄像机 | 47 | 个 | 332.05 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 枪机壁装支架 | 47 | 套 | 24.68 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 轨迹高清半球 | 22 | 个 | 1424.01 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 400万防油污红外定焦枪型网络摄像机 | 16 | 个 | 980.61 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 油污枪机壁装支架 | 16 | 套 | 24.68 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 室内防拥挤枪型摄像机 | 24 | 个 | 1645.72 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 防拥挤枪机壁装支架 | 24 | 套 | 24.68 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 室外低照度摄像机 | 76 | 个 | 891.92 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 低照度枪机壁装支架 | 76 | 套 | 24.68 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 防遮挡电梯(楼显)电瓶车检测定焦红外普通半球网络摄像机 | 2 | 个 | 1013.86 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 行为分析摄像机 | 3 | 个 | 13423.72 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 全景网络摄像机 | 2 | 个 | 21027.04 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 热成像感温摄像机 | 23 | 个 | 1662.34 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 人脸识别摄像机 | 2 | 个 | 2992.57 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | LCD高亮一体式整机 | 6 | 个 | 6743.91 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 80 | 拼接屏支架 | 6 | 套 | 323.62 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 消控室HDMI线 | 6 | 套 | 138.19 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 6路超高清解码器 | 1 | 个 | 3982.22 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 明厨亮灶用屏 | 2 | 块 | 4005.84 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 明厨亮灶HDMI线 | 2 | 根 | 138.19 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 解码器 | 2 | 台 | 9081.4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 梯控主机 | 2 | 台 | 1201.32 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 梯控联动模块 | 2 | 个 | 77.34 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 开关电源 | 2 | 个 | 61.4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 梯控控制器箱体 | 2 | 个 | 161.68 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | IC卡读卡器 | 12 | 个 | 413.99 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 六芯信号线 | 400 | m | 5.83 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 梯控配线 | 600 | m | 11.85 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 立杆 | 48 | 根 | 389.2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 立杆防水箱 | 48 | 套 | 377.84 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 6类四对非屏蔽双绞线（监控） | 36330 | m | 7.36 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 配线（室外供电） | 1200 | m | 13.23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 空气开关 | 48 | 只 | 48.76 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 摄像机立杆（含基础） | 6 | 根 | 300.25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 防雷保护器 | 76 | 只 | 128.74 |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 安防管理主机 | 1 | 台 | 5682.52 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 101 | 访客管理系统 | 1 | 台 | 7036.15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | 核心交换机 | 1 | 台 | 45119.67 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 汇聚交换机 | 4 | 台 | 12259.56 |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 接入交换机24口 | 30 | 台 | 2282.9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 接入交换机8口 | 2 | 台 | 1174.39 |  | 工业 | 货物 |  |
| 106 | 工业接入交换24口 | 9 | 台 | 4644.05 |  | 工业 | 货物 |  |
| 107 | 设备运维系统路数授权 | 550 | 路 | 16.37 |  | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 综合管理平台 | 1 | 台 | 55555.98 |  | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 8T企业级硬盘（平台） | 1 | 块 | 2831.29 |  | 工业 | 货物 |  |
| 110 | 网络时间同步服务器 | 1 | 台 | 25856.91 |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 智能视频数据中枢 | 6 | 台 | 89004.23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 112 | 8T企业级硬盘（存储） | 144 | 块 | 2831.29 |  | 工业 | 货物 |  |
| 113 | 全自动液压升降柱 | 18 | 根 | 6730.77 |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 升降柱控制器 | 3 | 台 | 8181.21 |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | D32配管 | 180 | m | 18.87 |  | 工业 | 货物 |  |
| 116 | 塑料管 | 40 | m | 21.84 |  | 工业 | 货物 |  |
| 117 | 升降柱电磁阀配线 | 600 | m | 8.83 |  | 工业 | 货物 |  |
| 118 | 升降柱控制配线 | 300 | m | 13.23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 119 | 升降柱电源配线 | 300 | m | 18.46 |  | 工业 | 货物 |  |
| 120 | 室外一键报警柱 | 2 | 台 | 6779.56 |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 中心管理机 | 1 | 台 | 5682.52 |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 报警柱电源线 | 160 | m | 4.88 |  | 工业 | 货物 |  |
| 123 | 6类四对非屏蔽双绞线（报警柱） | 200 | m | 7.36 |  | 工业 | 货物 |  |
| 124 | 室外单机芯摆闸（左） | 1 | 台 | 10149.85 |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 室外单机芯摆闸（右） | 1 | 台 | 10149.85 |  | 工业 | 货物 |  |
| 126 | 不锈钢摆臂 | 2 | 台 | 293.24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 遥控器（发） | 3 | 台 | 142.81 |  | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 遥控器（收） | 3 | 台 | 142.81 |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 信号同步线 | 120 | m | 5.26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 闸机人脸一体机 | 2 | 台 | 1973.51 |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | 人脸一体机电源 | 2 | 台 | 61.4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 132 | 6类四对非屏蔽双绞线（闸机） | 200 | m | 7.36 |  | 工业 | 货物 |  |
| 133 | 闸机配线 | 200 | m | 13.23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 巡更棒 | 2 | 套 | 1808.64 |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 地点钮 | 40 | 套 | 49.26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 人员钮 | 2 | 套 | 53.7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 137 | 安防系统管线接线盒 | 42 | 个 | 9.17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 138 | 巡更系统管理软件 | 1 | 台 | 1626.58 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 四、公共广播 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 管理主机（机房） | 1 | 台 | 5682.52 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 140 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1 | 台 | 7562.93 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 141 | 寻呼话筒（机房） | 1 | 台 | 3599.14 |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 话筒呼叫控制嵌入软件（机房） | 1 | 台 | 1874.92 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 143 | 广播电源管理器 | 1 | 台 | 1808.89 |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 采集器 | 1 | 台 | 1717.86 |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 消防语音系统软件 | 1 | 台 | 2009.05 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 146 | 公共广播机柜 | 1 | 台 | 3591.6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 广播交换机 | 6 | 台 | 2443.94 |  | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 管理主机(分控) | 1 | 台 | 5682.52 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 149 | IP网络广播系统分控软件(分控) | 1 | 台 | 1003.05 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 150 | 寻呼话筒(分控) | 1 | 台 | 3599.14 |  | 工业 | 货物 |  |
| 151 | 话筒呼叫控制嵌入软件(分控) | 1 | 台 | 1874.92 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 152 | 管理主机（广播室） | 1 | 台 | 5682.52 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 153 | IP网络广播系统分控软件（广播室） | 1 | 台 | 1003.05 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 154 | 寻呼话筒（广播室） | 1 | 台 | 3599.14 |  | 工业 | 货物 |  |
| 155 | 话筒呼叫控制嵌入软件（广播室） | 1 | 台 | 1874.92 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 156 | IP网络音箱（广播室） | 1 | 套 | 1426.05 |  | 工业 | 货物 |  |
| 157 | IP有源音箱扩声软件（广播室） | 1 | 台 | 2076.12 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 158 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1747.17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 159 | IP音频采集器 | 1 | 台 | 2099.84 |  | 工业 | 货物 |  |
| 160 | 话筒Ⅰ | 1 | 只 | 394.1 |  | 工业 | 货物 |  |
| 161 | 合并式播放器 | 1 | 台 | 3925.55 |  | 工业 | 货物 |  |
| 162 | IP网络功放终端（室外） | 4 | 台 | 2048.09 |  | 工业 | 货物 |  |
| 163 | 数字IP网络平台终端嵌入软件（室外） | 4 | 台 | 1874.92 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 164 | IP网络功放终端（室内） | 8 | 台 | 2048.09 |  | 工业 | 货物 |  |
| 165 | 数字IP网络平台终端嵌入软件（室内） | 8 | 台 | 1874.92 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 166 | 壁挂音箱 | 189 | 只 | 123.21 |  | 工业 | 货物 |  |
| 167 | 音柱I | 43 | 只 | 441.96 |  | 工业 | 货物 |  |
| 168 | 音柱II | 16 | 只 | 1243.21 |  | 工业 | 货物 |  |
| 169 | IP终端 | 1 | 台 | 2329.16 |  | 工业 | 货物 |  |
| 170 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 台 | 1874.92 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 171 | 调音台 | 1 | 台 | 3661.38 |  | 工业 | 货物 |  |
| 172 | 纯后级功放 | 2 | 台 | 12013.53 |  | 工业 | 货物 |  |
| 173 | U段无线话筒 | 2 | 只 | 3688.91 |  | 工业 | 货物 |  |
| 174 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 2 | 台 | 1874.92 |  | 工业 | 货物 |  |
| 175 | 话筒天线 | 2 | 只 | 1643.89 |  | 工业 | 货物 |  |
| 176 | IP网络音箱Ⅰ | 72 | 只 | 1426.05 |  | 工业 | 货物 |  |
| 177 | IP有源音箱扩声软件 | 72 | 台 | 2076.12 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 178 | 音频连接线Ⅰ | 4 | 根 | 14.52 |  | 工业 | 货物 |  |
| 179 | 音频连接线Ⅱ | 4 | 根 | 12.39 |  | 工业 | 货物 |  |
| 180 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 820 | m | 7.36 |  | 工业 | 货物 |  |
| 181 | 配线Ⅵ | 2000 | m | 4.98 |  | 工业 | 货物 |  |
| 五、报告厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 线阵列主扩扬声器 | 8 | 台 | 13311.67 |  | 工业 | 货物 |  |
| 183 | 线性阵列吊架 | 2 | 套 | 2371.77 |  | 工业 | 货物 |  |
| 184 | 18" 超低频音箱 | 2 | 台 | 4480.26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 185 | 台唇扬声器 | 6 | 台 | 2367.17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 186 | 辅助扬声器 | 4 | 台 | 2400.39 |  | 工业 | 货物 |  |
| 187 | 流动返听扬声器 | 4 | 台 | 4603.92 |  | 工业 | 货物 |  |
| 188 | 线阵列主扩扬声器功率放大器 | 1 | 台 | 16222 |  | 工业 | 货物 |  |
| 189 | 超低扬声器功率放大器 | 1 | 台 | 10694.07 |  | 工业 | 货物 |  |
| 190 | 台唇扬声器功率放大器Ⅰ | 1 | 台 | 6522.39 |  | 工业 | 货物 |  |
| 191 | 台唇扬声器功率放大器Ⅱ | 1 | 台 | 5522.39 |  | 工业 | 货物 |  |
| 192 | 辅助扬声器功率放大器 | 1 | 台 | 3521.55 |  | 工业 | 货物 |  |
| 193 | 流动返听扬声器功率放大器 | 1 | 台 | 4521.55 |  | 工业 | 货物 |  |
| 194 | 数字调音台 | 1 | 台 | 22686.24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 195 | 接口箱 | 1 | 台 | 12254.66 |  | 工业 | 货物 |  |
| 196 | 数字音频处理器I | 1 | 台 | 15437.53 |  | 工业 | 货物 |  |
| 197 | 监听扬声器 | 2 | 台 | 3543.23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 198 | 监听耳机 | 1 | 副 | 569.97 |  | 工业 | 货物 |  |
| 199 | 音箱支架 | 4 | 台 | 168.24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 200 | 双通道无线手持话筒套装 | 4 | 套 | 2067.77 |  | 工业 | 货物 |  |
| 201 | 双通道无线头戴话筒套装 | 6 | 套 | 2067.77 |  | 工业 | 货物 |  |
| 202 | 天线放大器及分配器 | 2 | 套 | 9393.79 |  | 工业 | 货物 |  |
| 203 | 合唱话筒 | 2 | 只 | 3855.49 |  | 工业 | 货物 |  |
| 204 | 室内全彩LED显示屏（主屏） | 35.84 | m2 | 7119 |  | 工业 | 货物 |  |
| 205 | 室内全彩LED显示屏（侧屏） | 5.99 | m2 | 7119 |  | 工业 | 货物 |  |
| 206 | LED视频处理器 | 1 | 台 | 38304.19 |  | 工业 | 货物 |  |
| 207 | 多媒体播放器 | 1 | 台 | 6533.71 |  | 工业 | 货物 |  |
| 208 | 钢结构 | 41.83 | m2 | 1201 |  | 工业 | 货物 |  |
| 209 | 无线投屏器 | 1 | 套 | 3259.59 |  | 工业 | 货物 |  |
| 210 | LED专用配电柜 | 1 | 套 | 4255.43 |  | 工业 | 货物 |  |
| 211 | 广播扩声管理主机 | 1 | 台 | 5682.52 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 212 | 4K30 HDMI 分布式节点（墙面/地面） | 6 | 个 | 3588.84 |  | 工业 | 货物 |  |
| 213 | 4K30 HDMI 分布式节点 | 8 | 个 | 3365.17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 214 | 分布式安装笼 | 2 | 台 | 3623.39 |  | 工业 | 货物 |  |
| 215 | 报告厅交换机 | 1 | 台 | 3847.23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 216 | 中控主机 | 1 | 台 | 35534.63 |  | 工业 | 货物 |  |
| 217 | 软件 | 1 | 台 | 9486.64 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 218 | 1U机架式8路电源控制器 | 1 | 台 | 3879.71 |  | 工业 | 货物 |  |
| 219 | 36路单向IR/RS232分配器 | 1 | 台 | 4537.48 |  | 工业 | 货物 |  |
| 220 | 专业版成像灯 | 12 | 台 | 1483.52 |  | 工业 | 货物 |  |
| 221 | 三合一光束灯 | 8 | 台 | 8861.72 |  | 工业 | 货物 |  |
| 222 | 四合一全彩帕灯 | 36 | 台 | 641.67 |  | 工业 | 货物 |  |
| 223 | 平板柔光灯 | 12 | 台 | 1920.97 |  | 工业 | 货物 |  |
| 224 | 控台 | 1 | 台 | 35304.89 |  | 工业 | 货物 |  |
| 225 | 直通柜 | 1 | 台 | 5797.52 |  | 工业 | 货物 |  |
| 226 | 信号放大器 | 2 | 台 | 2666.14 |  | 工业 | 货物 |  |
| 227 | 雾机 | 2 | 台 | 1359.21 |  | 工业 | 货物 |  |
| 228 | 舞台机械控制系统 | 5 | 台 | 1422.47 |  | 工业 | 货物 |  |
| 229 | 电动景幕吊杆装置（前檐幕） | 1 | 台 | 16766.69 |  | 工业 | 货物 |  |
| 230 | 舞台前沿幕（含衬里） | 59.04 | m2 | 91 |  | 工业 | 货物 |  |
| 231 | 电动灯光吊杆装置 | 4 | 套 | 22303.2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 232 | 收线框 | 4 | 套 | 1723.58 |  | 工业 | 货物 |  |
| 233 | 双管桁架杆体 | 4 | 道 | 2482.5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 234 | 舞台栅顶钢结构 | 59.04 | m2 | 1201 |  | 工业 | 货物 |  |
| 235 | 舞台专用航空钢丝绳 | 400 | m | 4.91 |  | 工业 | 货物 |  |
| 236 | 吊杆号码牌 | 4 | 套 | 21.89 |  | 工业 | 货物 |  |
| 237 | 电源电缆线Ⅰ | 400 | m | 9.52 |  | 工业 | 货物 |  |
| 238 | 电源电缆线Ⅱ | 100 | m | 11.68 |  | 工业 | 货物 |  |
| 239 | 报告厅信号线 | 400 | m | 8.74 |  | 工业 | 货物 |  |
| 240 | 报告厅时序电源 | 5 | 台 | 1617.72 |  | 工业 | 货物 |  |
| 241 | 操作台 | 1 | 套 | 2296.98 |  | 工业 | 货物 |  |
| 242 | 报告厅42U机柜 | 2 | 台 | 4545.45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 243 | 多媒体地插盒 | 5 | 套 | 147.88 |  | 工业 | 货物 |  |
| 244 | 墙面接口箱 | 1 | 套 | 83.01 |  | 工业 | 货物 |  |
| 245 | 报告厅音箱线 | 440 | m | 9.3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 246 | 报告厅话筒线 | 500 | m | 8.16 |  | 工业 | 货物 |  |
| 247 | 报告厅电源线 | 600 | m | 13.23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 248 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 1000 | m | 7.36 |  | 工业 | 货物 |  |
| 六、智慧黑板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 触控一体机 | 60 | 台 | 5762.12 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 250 | 内置主机 | 60 | 台 | 2329.16 |  | 工业 | 货物 |  |
| 251 | 壁挂展台 | 60 | 套 | 222.37 |  | 工业 | 货物 |  |
| 252 | 推拉绿板（无边框） | 60 | 台 | 952.14 |  | 工业 | 货物 |  |
| 七、计算机教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 虚拟化平台软件 | 1 | 节点 | 8948.58 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 254 | 桌面云软件 | 96 | 用户 | 823.88 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 255 | 云一体机服务器 | 1 | 台 | 84490.01 |  | 工业 | 货物 |  |
| 256 | 云终端 | 96 | 台 | 1313.18 |  | 工业 | 货物 |  |
| 257 | 电子教室管理软件 | 2 | 台 | 8397.37 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 258 | 云桌面显示器+键鼠 | 99 | 套 | 753.73 |  | 工业 | 货物 |  |
| 259 | 报告厅扩声管理主机 | 2 | 台 | 5682.52 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 八、自动录播教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 录播教室话筒 | 6 | 支 | 1500.64 |  | 工业 | 货物 |  |
| 261 | 录播导播控制屏 | 1 | 套 | 2163.56 |  | 工业 | 货物 |  |
| 262 | 音频处理器 | 2 | 台 | 6500.98 |  | 工业 | 货物 |  |
| 263 | 音箱 | 1 | 台 | 3592.91 |  | 工业 | 货物 |  |
| 264 | 专业功放 | 1 | 对 | 6500.51 |  | 工业 | 货物 |  |
| 265 | 支架 | 1 | 台 | 155.35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 266 | 录播教室电源管理器 | 1 | 台 | 1531.2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 267 | 录播主机 | 1 | 台 | 22475.85 |  | 工业 | 货物 |  |
| 268 | 嵌入式DSP的编解码器系统 | 1 | 套 | 2009.05 |  | 工业 | 货物 |  |
| 269 | 前置摄像机 | 1 | 台 | 5232.42 |  | 工业 | 货物 |  |
| 270 | 后置摄像机 | 1 | 台 | 5232.42 |  | 工业 | 货物 |  |
| 271 | 高清摄像机 | 2 | 台 | 5232.42 |  | 工业 | 货物 |  |
| 272 | 高清摄像机管理软件 | 4 | 台 | 1606.65 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 273 | 教师定位分析仪 | 1 | 个 | 1485.75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 274 | 学生定位分析仪 | 1 | 个 | 1485.75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 275 | 教师定位分析软件 | 1 | 台 | 1606.65 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 276 | 学生定位分析软件 | 1 | 台 | 1606.65 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 277 | 录播教室机柜 | 1 | 台 | 4545.45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 278 | 录播教室音箱线 | 30 | m | 5.26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 279 | 录播教室话筒线 | 60 | m | 8.16 |  | 工业 | 货物 |  |
| 280 | 高清线 | 2 | 条 | 36.48 |  | 工业 | 货物 |  |
| 281 | 地插 | 2 | 套 | 128.27 |  | 工业 | 货物 |  |
| 282 | 接线盒 | 2 | 个 | 9.17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 283 | 卡侬头 | 2 | 个 | 9.48 |  | 工业 | 货物 |  |
| 284 | 6.5mm三芯音频头 | 2 | 个 | 9.48 |  | 工业 | 货物 |  |
| 285 | 接头 | 4 | 个 | 9.48 |  | 工业 | 货物 |  |
| 九、年级组会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 主扩音箱 | 2 | 只 | 2164.4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 287 | 吸顶音箱 | 4 | 只 | 1915.58 |  | 工业 | 货物 |  |
| 288 | 主扩音箱功放 | 1 | 台 | 5167.24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 289 | 吸顶音箱功放 | 1 | 台 | 4854.07 |  | 工业 | 货物 |  |
| 290 | 会议室数字音频处理器 | 1 | 台 | 6827.68 |  | 工业 | 货物 |  |
| 291 | 会议室时序电源 | 1 | 台 | 1617.72 |  | 工业 | 货物 |  |
| 292 | 一拖二手持麦克风 | 1 | 套 | 2597.41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 293 | 一拖四短杆会议麦克风 | 1 | 套 | 10444.83 |  | 工业 | 货物 |  |
| 294 | 会议室机柜 | 1 | 台 | 1867.61 |  | 工业 | 货物 |  |
| 295 | 多媒体桌插 | 1 | 个 | 109.57 |  | 工业 | 货物 |  |
| 296 | 会议室音箱线 | 30 | m | 9.3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 297 | 128编话筒线 | 30 | m | 8.16 |  | 工业 | 货物 |  |
| 298 | 会议室电源线 | 30 | m | 13.23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 十、LED屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 户外全彩LED屏（入口） | 11.47 | m2 | 8795 |  | 工业 | 货物 |  |
| 300 | 钢结构、立柱（入口） | 11.47 | m2 | 1201 |  | 工业 | 货物 |  |
| 301 | 接受卡（入口） | 32 | 个 | 128.29 |  | 工业 | 货物 |  |
| 302 | 电源（入口） | 65 | 台 | 69.86 |  | 工业 | 货物 |  |
| 303 | 配电柜（入口） | 1 | 台 | 2445.79 |  | 工业 | 货物 |  |
| 304 | 视频处理器（入口） | 1 | 台 | 3542.93 |  | 工业 | 货物 |  |
| 305 | 户外全彩LED屏（操场） | 39.94 | m2 | 8795 |  | 工业 | 货物 |  |
| 306 | 钢结构、立柱（操场） | 39.94 | m2 | 1201 |  | 工业 | 货物 |  |
| 307 | 接受卡（操场） | 64 | 个 | 128.29 |  | 工业 | 货物 |  |
| 308 | 电源（操场） | 78 | 台 | 69.86 |  | 工业 | 货物 |  |
| 309 | 配电柜（操场） | 1 | 台 | 2445.79 |  | 工业 | 货物 |  |
| 310 | 视频处理器（操场） | 1 | 台 | 3542.93 |  | 工业 | 货物 |  |
| 311 | 信息发布平台管理软件 | 1 | 台 | 4932.11 |  | 工业 | 货物 |  |
| 312 | 发布客户端软件 | 3 | 台 | 2089.61 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物(成品 软件) |  |
| 313 | 发布盒 | 3 | 台 | 3067.57 |  | 工业 | 货物 |  |
| 十一、消控室/弱电机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 电源防浪涌电压保护器I（消控室） | 1 | 个 | 360.79 |  | 工业 | 货物 |  |
| 315 | 电源防浪涌电压保护器II（消控室） | 4 | 个 | 249.01 |  | 工业 | 货物 |  |
| 316 | 防雷插座（消控室） | 4 | 个 | 208.06 |  | 工业 | 货物 |  |
| 317 | 等电位均压带（消控室） | 40 | m | 85.99 |  | 工业 | 货物 |  |
| 318 | 接地连接线（消控室） | 10 | m | 24.38 |  | 工业 | 货物 |  |
| 319 | 主干接地线（消控室） | 40 | m | 35.64 |  | 工业 | 货物 |  |
| 320 | UPS主机（消控室） | 1 | 个 | 34365.91 |  | 工业 | 货物 |  |
| 321 | 蓄电池(UPS)（消控室） | 64 | 节 | 1025.37 |  | 工业 | 货物 |  |
| 322 | 电池柜（消控室） | 2 | 套 | 2237.23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 323 | 直流控制柜（消控室） | 1 | 台 | 4338.67 |  | 工业 | 货物 |  |
| 324 | UPS输出配电箱（消控室） | 1 | 套 | 5212.31 |  | 工业 | 货物 |  |
| 325 | UPS输入输出线缆（消控室） | 53 | m | 94.45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 326 | 电力电缆头（消控室） | 2 | 个 | 15.76 |  | 工业 | 货物 |  |
| 327 | 空调器（消控室） | 2 | 台 | 4251.92 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 328 | 电源防浪涌电压保护器I(弱电机房) | 1 | 个 | 360.79 |  | 工业 | 货物 |  |
| 329 | 电源防浪涌电压保护器Ⅱ(弱电机房) | 4 | 个 | 249.01 |  | 工业 | 货物 |  |
| 330 | 防雷插座(弱电机房) | 4 | 个 | 208.06 |  | 工业 | 货物 |  |
| 331 | 等电位均压带(弱电机房) | 25 | m | 85.99 |  | 工业 | 货物 |  |
| 332 | 接地连接线(弱电机房) | 20 | m | 24.38 |  | 工业 | 货物 |  |
| 333 | 主干接地线(弱电机房) | 30 | m | 35.64 |  | 工业 | 货物 |  |
| 334 | UPS主机(弱电机房) | 1 | 个 | 34365.91 |  | 工业 | 货物 |  |
| 335 | 蓄电池(UPS)(弱电机房) | 64 | 节 | 1025.37 |  | 工业 | 货物 |  |
| 336 | 电池柜(弱电机房) | 2 | 套 | 2237.23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 337 | 直流控制柜(弱电机房) | 1 | 台 | 4338.67 |  | 工业 | 货物 |  |
| 338 | UPS输出配电箱(弱电机房) | 1 | 套 | 5212.31 |  | 工业 | 货物 |  |
| 339 | UPS输入输出线缆(弱电机房) | 47 | m | 94.45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 340 | 电力电缆头(弱电机房) | 2 | 个 | 15.76 |  | 工业 | 货物 |  |
| 341 | 空调器(弱电机房) | 2 | 台 | 4251.92 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 十二、综合管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | SC100镀锌钢管 | 3126 | m | 90.56 |  | 建筑业 | 服务 |  |
| 343 | SC50镀锌钢管 | 508 | m | 46.52 |  | 建筑业 | 服务 |  |
| 344 | SK1 新建通信手孔井(一块板) | 48 | 座 | 663 |  | 建筑业 | 服务 |  |
| 345 | 挖沟槽土方 | 1075.74 | m3 | 8 |  | 建筑业 | 服务 |  |
| 346 | 回填方 | 840.73 | m3 | 50 |  | 建筑业 | 服务 |  |
| 347 | 碎石垫层 | 46.37 | m3 | 387 |  | 建筑业 | 服务 |  |
| 348 | C15混凝土垫层 | 43.28 | m3 | 740 |  | 建筑业 | 服务 |  |
| 349 | 采用混凝土包封 | 145.36 | m3 | 666 |  | 建筑业 | 服务 |  |
| 350 | 土方外运 | 235.01 | m3 | 57 |  | 建筑业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线机柜42U | 不低于以下要求： 规格:42U，600*600*2000mm | 台 | 16 |  |
| 2 | 综合布线机柜22U | 不低于以下要求： 规格:22U，600*600*1200mm | 台 | 8 |  |
| 3 | 室外设备箱 | 不低于以下要求： 功能:不锈钢，600*800*250mm | 台 | 9 |  |
| 4 | LC型光配线架 | 不低于以下要求： 1、配线架内可容纳12芯SC、ST、FC尾纤或24芯LC尾纤的熔接； 2、1U高度、19英寸宽度。 | 个 | 72 |  |
| 5 | 1U理线架 | 不低于以下要求： 1、1U高度、19英寸宽度； 2、夹接方式； 3、最多可安装五十条跳线； 4、盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板。 | 台 | 72 |  |
| 6 | 单孔面板 | 不低于以下要求： 1、面板采用快速拆卸设计，表面无螺丝孔。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 2、材料：所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料。 | 个 | 469 |  |
| 7 | 双孔面板 | 不低于以下要求： 1、面板采用快速拆卸设计，表面无螺丝孔。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 2、材料：所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料。 | 个 | 46 |  |
| 8 | 综合布线接线盒 | 不低于以下要求： 材质：金属，规格：86线盒 | 个 | 800 |  |
| 9 | 6类非屏蔽模块 | 不低于以下要求： 1、符合ISO/IEC 11801和ANSI/TIA 568.2.D标准； 2、色码清晰，便于端接，兼容T568A&T568B线序； 3、锁扣灵活，易于模块嵌入面板和从面板上拆卸； 4、模块自带防尘门； 5、绝缘电阻：最小200MΩ 6、接触阻抗：1MΩ 7、温度范围：-40～70℃ 8、可卡接22～26AWG规格导体； 9、材料：镀镍磷青铜 10、IDC主体：可插拔1500次以上，端接300次以上。 | 个 | 561 |  |
| 10 | LC单模跳线 | 不低于以下要求： 1、外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 2、符合YD/T1272、 ANSI/TIA-568、ISO/IEC 11801标准； 3、光学特性 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB 4、物理特性 光纤外径:单芯：3mm、双芯：3.6mm×6.6mm 最小弯曲半径：3.8cm 工作温度范围：-20～70℃ 材料：陶瓷 | 条 | 146 |  |
| 11 | LC单模尾纤（含LC耦合器） | 不低于以下要求： 1、外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 2、符合YD/T1272、 ANSI/TIA-568、ISO/IEC 11801标准； 3、光学特性 平均连接损耗：≤ 0.2 dB 重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 最小反射损耗：20 dB 最大回损：-50 dB 4、物理特性 光纤外径:单芯：3mm、双芯：3.6mm×6.6mm 最小弯曲半径：3.8cm 工作温度范围：-20～70℃ 材料：陶瓷 5、耦合器：1、设备性能符合TIA/EIA 568，ISO/IEC 11801标准。采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格。 6、插拔次数：≥1200次，典型插入损耗为-0.3db，设备具有低插入损耗，高回波损耗的特点。 7、光纤适配器有单工SC、ST、FC和双工SC、LC等类型。 | 根 | 292 |  |
| 12 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 不低于以下要求： 规格:6类四对非屏蔽双绞线 | m | 16860 |  |
| 13 | 多媒体箱 | 不低于以下要求： 1、尺寸400*300*120mm，上部设置有电源插座空间支持两个ONU设备供电； 2、右部设置电源线放置槽，翻盖式门板固定结构，使箱体内部更加整洁美观； 3、配置熔纤盘，最大支持安装2个ONU8口； 4、1个8位电源插座。 | 套 | 151 |  |
| 14 | 光缆 | 不低于以下要求： 1、规格：12芯 2、符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 3、光纤传输特性 衰减：1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km | m | 2000 |  |
| 15 | 2芯蝶形光缆 | 不低于以下要求： 1、规格：2芯 2、特性：阻燃型高强度、高韧性聚氨酯（TPU）弹性体护套，氧指数高，阻燃性好，耐油和化学腐蚀，抗撕裂，低温柔韧性好，弹性强，应力缓冲性好，耐磨耐压护套。 | m | 14600 |  |
| 16 | DN25配管 | 不低于以下要求： 1.材质:JDG 2.规格:DN25 | m | 25470 |  |
| 17 | 桥架200*100 | 不低于以下要求： 规格:200*100mm | m | 2837 |  |
| 18 | 桥架支吊架 | 不低于以下要求： 1.规格:满足设计使用要求 2.包含开孔、封堵 | kg | 3124.67 |  |
| 二、计算机网络 |  |  |  |  |  |
| 19 | 出口防火墙 | 不低于以下要求： 1、端口要求：千兆电口≥16个，千兆光口≥8，万兆光口≥4，以太管理口≥1，USB接口≥2，接口卡扩展槽位≥1，硬盘插槽≥1，配置双交流电源； 2、吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥4万； 3、实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 4、IPv4&IPv6路由：支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、静态路由、策略路由、PIM-SM、PIM-DM等； 5、支持多对多的NAT功能，NAT地址池支持动态探测和可用地址分配； 6、支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量； 7、支持SSL VPN支持页面定制功能特性，包括登录页面、交互信息、提示信息的定制功能； 防火墙在SSL VPN页面上修改用户密码，支持防暴力破解密码； 8、支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分； 9、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 10、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； | 台 | 1 |  |
| 20 | 上网行为管理 | 不低于以下要求： 1、设备实配：千兆电口≥8，千兆光口≥2，万兆光口≥2，扩展槽位≥2，硬件bypass≥2，USB接口≥2，硬盘≥1T，双交流电源。 2、吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥120万；新建连接数≥6万；应用层吞吐量≥2Gbps。 3、接口模式支持桥接口、聚合接口、隧道接口、4G无线接口、IPv6隧道接口、Ipsec隧道接口，支持端口镜像。 4、支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN。 5、支持http、邮件、即时通讯、基础协议、娱乐股票、网络应用六个大类维度的用户应用审计。 6、支持IM聊天行为审计、网页版微信审计、移动飞信审计、其他即时通讯类软件审计等细粒度的审计。 7、支持私接用户的PPPoE账号、认证服务器同步账号展示。 8、支持高性能的限制通道，限制通道支持基于接口、地址、用户、用户组、应用、服务、时间维护的条件匹配，支持每IP和每用户限速配置。 9、支持惩罚通道建立、支持惩罚通道内限制每IP和每用户限速。 10、支持APP认证，APP运行或登录后方可认证上网 | 台 | 1 |  |
| 21 | 校园网核心交换机 | 不低于以下要求： 1、交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps。 2、独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，电源槽位≥2。 3、单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供不少于24个千兆光口、16个万兆光口、48个千兆电口，堆叠线缆2根，单台万兆单模光模块不少于8个。 | 台 | 2 |  |
| 22 | 24口汇聚交换机 | 不低于以下要求： 1、性能：交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps。 2、端口：千兆光口≥28个（其中≥4个combo口），万兆光口≥8个，扩展插槽≥1，支持100G光口扩展万兆SFP+端口，独立的管理以太口≥1。 | 台 | 3 |  |
| 23 | 48口汇聚交换机 | 不低于以下要求： 1、性能：交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps。 2、端口：端口：千兆光口≥48个，万兆光口≥4个，扩展插槽≥1，支持100G光口扩展万兆SFP+端口，独立的管理以太口≥1。 | 台 | 2 |  |
| 24 | 8口POE交换机 | 不低于以下要求： 1、交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥150Mpps。 2、端口要求：≥8个10/100/1000BASE-T电口 （整机PoE供电功率≥120W），≥2个1000BASE-X SFP端口，≥2个1/2.5/10GE SFP+端口。 3、要求8口POE交换机为高性能、高端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机，可构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。 | 台 | 145 |  |
| 25 | 16口POE交换机 | 不低于以下要求： 1、交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥150Mpps。 2、端口要求：≥16个10/100/1000BASE-T电口 （整机PoE供电功率≥248W），≥4个1000BASE-X SFP端口。 3、要求16口POE交换机为高性能、高端口密度且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机，可构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。 | 台 | 32 |  |
| 26 | 光模块 | 不低于以下要求： 规格:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 354 |  |
| 27 | 无线控制器 | 不低于以下要求： 1、管理AP最大数量≥512个，最大用户数≥8000，最大可配置AP数≥2000，集中转发性能≥10Gbps。 2、提供≥8个千兆电口，≥2个2.5GE口，≥2个万兆光口，配置双交流电源。 3、实配无线管理授权250个。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 放装AP | 不低于以下要求： 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2、整机协商速率≥2.975Gbps，内置智能天线； 3、端口 ≥1个10M/100M/1000M电口。 4. 支持物联网，内置BLE5.1。 5、支持POE供电和本地供电。 ★6、支持Wi-Fi 6高性能无线接入。（提供承诺函，格式自拟） | 台 | 212 | 核心产品 |
| 29 | 高密AP | 不低于以下要求： 1、采用整机三频六流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥5.375Gbps，内置智能天线； 3、≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口； 4、AP为Wi-Fi 6高性能无线接入设备，满足学校高带宽低延迟的校园网络需求，配合无线控制器可构建安全准入和多维度自主优化的智能无线网络。 | 台 | 19 |  |
| 30 | 室外AP | 不低于以下要求： 1、整机采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2、整机接入速率≥3.5Gbps； 3、≥2个接口，其中1个10G SFP光口，1个100/1000M/2.5G电口。 | 台 | 1 |  |
| 31 | 电源适配器 | 不低于以下要求： 规格:两端口网络PoE注入器60W-55V-1.1A-DC-1m | 台 | 1 |  |
| 32 | 安装结构件 | 不低于以下要求： 类别:室外安装件-室外系列-结构件 | 台 | 19 |  |
| 33 | 外部电源线/机箱 | 不低于以下要求： 规格:外部电源线-机箱PGND-12AWG-3m-(OT6-4) | 套 | 19 |  |
| 三、综合布防 |  |  |  |  |  |
| 34 | 张力围栏用六线制双防区控制杆 | 不低于以下要求： 1、六线制张力模块和控制器一体化设计，使安装更方便、简捷； 2、高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 3、多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出 4、自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差； 5、零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行； 6、宽电压供电范围，本地声光报警接口； 7、含控制杆专用底座，可两种角度调节，304不锈钢，分三部份组成：底座背板和两个侧耳。 | 根 | 10 |  |
| 35 | 高压避雷器 | 不低于以下要求： 氧化锌、复合材料，85*170mm | 个 | 19 |  |
| 36 | 接地桩 | 不低于以下要求： 角铁，984mm长，38mm宽 | 个 | 19 |  |
| 37 | 接地线 | 不低于以下要求： 6平方铜导线，3m | 根 | 19 |  |
| 38 | 张力终端受力杆 | 不低于以下要求： 1、探测范围:铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节； 2、含受力杆专用底座，一包含两个底座和螺丝，铝合金材质。 | 套 | 38 |  |
| 39 | 张力中间支撑杆 | 不低于以下要求： 1、类别:铝合金 2、安装方式:一包含一个底座和配套螺丝，铝合金材质； 3、含铝合金万向滑轮、12号304不锈钢多股张力线、不锈钢张力收紧器、铝合金张力线束线器、高压绝缘线等。 | 套 | 169 |  |
| 40 | 警示牌 | 不低于以下要求： 夜光型警示牌 | 块 | 75 |  |
| 41 | 周界总线报警主机 | 不低于以下要求： 1、总线制:周界总线报警主机 2、控制点数量:报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 报警输出：本地4路，最大可扩展到256路； 无线防区：支持通过网络模块扩展最大64路无线防区； 网络制式：4G可选； 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：1路PSTN； RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机； M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 辅电输出：1路DC12V/1A； 蜂鸣器：1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 台 | 1 |  |
| 42 | 报警键盘 | 不低于以下要求： 本地16路输入4路输出，可扩展最大256路输入256路输出，可通过mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出。 | 台 | 1 |  |
| 43 | 双防区模块 | 不低于以下要求： 规格: 分辨率：128x64 LCD； 屏尺寸：56.27x38.35mm； 支持对报警机进行布撤防参数设置； 支持通过快捷键报警； 支持多用户权限操作； 可显示报警机的运行状态； 采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 即插即用，和报警主机连接无须重启； 支持壁挂和手持操作。 | 台 | 10 |  |
| 44 | 蓄电池(报警） | 不低于以下要求： 1、型号:额定工作电压12V 2、容量(A·h):标称容量7.0Ah | 个 | 1 |  |
| 45 | 声光警号 | 不低于以下要求： ABS外壳，具有一定阻燃性能，多种安装方式可选。 | 个 | 1 |  |
| 46 | 红外对射 | 不低于以下要求： 1、四光束主动红外对射，固定光束频率 2、报警方式：四光束同时遮挡报警 3、产品包括发射端和接收端，发射端发送红外信号，接收端接收，并输出报警信号 4、探测器探测距离100m（户外） 5、报警输出NC/NO可选 6、探测器感应速度可调节：35-700msec可调 探测器内置防拆开关，防拆报警输出 7、支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级6500Lux 8、抗EMC、RFI干扰 9、抗雷击、抗冰霜设计 10、含主动红外对射T型支架 | 对 | 2 |  |
| 47 | 单防区扩展模块 | 不低于以下要求： 单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数240；通信协议Mbus。 | 台 | 2 |  |
| 48 | 报警管理软件 | 不低于以下要求： 1、具有人机界面； 2、通过电脑串口连接相应的保安系统设备，在统一的多媒体电脑平台上进行集中管理； 3、视频联动：报警防区对应的摄像头自动弹出画面，并启动录像（预录10-30秒）； 4、声光报警：机房内或周界现场警号启动（输出DC12V，持续时间可设1-60秒）。 | 台 | 1 |  |
| 49 | 室内警灯 | 不低于以下要求： 供电电压12V，室内安装，报警时发出声光报警信号 | 只 | 1 |  |
| 50 | 周界主机备用电池 | 不低于以下要求： 1、型号:额定工作电压 12V 2、容量(A·h):标称容量7.0Ah | 台 | 1 |  |
| 51 | 配线（周界） | 不低于以下要求： 1、型号:RVV 2、规格:2*1.0 3、材质:铜 | m | 1800 |  |
| 52 | 配管（周界） | 不低于以下要求： 1、材质:JDG 2、规格:DN25 | m | 400 |  |
| 53 | 报警总线主机 | 不低于以下要求： 1、总线制:报警总线主机 2、控制点数量:报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 报警输出：本地4路，最大可扩展到256路； 无线防区：支持通过网络模块扩展最大64路无线防区； 网络制式：4G可选； 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：1路PSTN； RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机； M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 辅电输出：1路DC12V/1A； 蜂鸣器：1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 台 | 1 |  |
| 54 | 控制键盘 | 不低于以下要求： 1、分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm； - 具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； - 具有0~9数字键和菜单键； - 具蜂鸣器；壳体防拆；对 - 主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能； - 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接。 | 台 | 1 |  |
| 55 | 壁挂双鉴红外探测器 | 不低于以下要求： 规格:微波+红外+智能复核算法；支持双鉴和三鉴 指示灯：3个LED指示灯，绿色：红外被触发，黄色：微波被触发，红色：报警 防拆报警输出：常闭 探测方式：红外+微波+智能复核算法 探测范围：12m/90° 探测速度：0.3m/s~3m/s 防宠物等级：≤25Kg 双向数字温度补偿：支持，可确保高温环境下探测距离不衰减 AND/OR技术：支持 动态阈值技术：支持 继电器：常闭、常开可选 脉冲计数：支持，1P/2P可选 工作电流：≤30mA（12V） 供电方式：9V-16V | 只 | 3 |  |
| 56 | 紧急按钮 | 不低于以下要求： 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质。 | 只 | 14 |  |
| 57 | 单防区地址模块 | 不低于以下要求： 单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数240；通信协议Mbus | 台 | 9 |  |
| 58 | 单防区输入输出模块 | 不低于以下要求： 单防区扩展；单路继电器输出扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；通信协议Mbus | 台 | 3 |  |
| 59 | 声光报警器 | 不低于以下要求： 声光报警一体式报警； ABS材质； 报警联动配件； 额定电压：12VDC； 工作电压范围：9~15VDC； 额定电流≤140mA； 安装环境：室内安装； 闪动次数/分钟：300±30次； 声压：108±3dB（30cm处） | 只 | 11 |  |
| 60 | 报警主机备用电池 | 不低于以下要求： 1.型号:额定工作电压12V 2.容量(A·h):标称容量7.0 Ah | 个 | 11 |  |
| 61 | 电源12V10A | 不低于以下要求： 给前端设备供电电源输入AC220V；输出DC12V10A | 台 | 11 |  |
| 62 | 配线（报警） | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:2*1.0 3.材质:铜 | m | 371 |  |
| 63 | 配管（报警） | 不低于以下要求： 1.材质:JDG 2.规格:DN25 | m | 360 |  |
| 64 | 室内高清半球摄像机 | 不低于以下要求： 1.分辨率不低于400万像素； 2.采用不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器； 3.支持DC12V/POE供电方式； 4.支持IP67防护等级。 | 个 | 296 |  |
| 65 | 室内高清枪型摄像机 | 不低于以下要求： 采用不低于400万1/3英寸CMOS图像传感器； 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警； 最大补光距离不小于50m（红外）； 支持绊线入侵；区域入侵； 补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠； 当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 内置1个麦克风； 支持DC12V/PoE供电方式； 支持IP67防护等级。 | 个 | 47 |  |
| 66 | 枪机壁装支架 | 不低于以下要求： 材质：高强度铝合金（主流，轻便防锈）或 SECC（镀锌钢板，用于重型支架）； 表面处理：白色粉末喷涂，具备防腐蚀、抗紫外线能力； 环境适应性：工作温度 -40℃ ~ +60℃，工作湿度≤90%RH（配合摄像机防护等级）。 | 套 | 47 |  |
| 67 | 轨迹高清半球 | 不低于以下要求： 采用单个电动变焦镜头一体化设计，半球外观，自带补光灯； 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持2.7mm~12mm镜头焦距； 在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况； 相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果； 自带3颗红外灯； 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； 设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸； 设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置，包括宽动态、曝光、增益等参数； 支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，3D降噪，畸变矫正，数字水印，适用不同监控环境； 当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启对应功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度； 支持ROI，AI编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境； 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡，内置双麦克风，内置扬声器； 支持DC12V/AC24V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，方便工程安装； 支持IP67防护等级。 | 个 | 22 |  |
| 68 | 400万防油污红外定焦枪型网络摄像机 | 不低于以下要求： 采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 内置GPU芯片，支持深度学习算法； 支持玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能； 设备可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警； 设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警； 内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米； 支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，支持不小于512GMicroSD卡； 设备可通过RS485接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警； 支持DC12V/POE供电方式； 支持IP67防护等级。 | 个 | 16 |  |
| 69 | 油污枪机壁装支架 | 不低于以下要求： 材质：高强度铝合金（主流，轻便防锈）或 SECC（镀锌钢板，用于重型支架）。 表面处理：白色粉末喷涂，具备防腐蚀、抗紫外线能力。 环境适应性：工作温度 -40℃ ~ +60℃，工作湿度 ≤90%RH（配合摄像机防护等级）。 | 套 | 16 |  |
| 70 | 室内防拥挤枪型摄像机 | 不低于以下要求： 支持人流密度检测算法，可实现拥挤区域的检测及报警； 可结合人体特征，可对重复客流进行去重，并区分经过客流及出入客流； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人数统计、异常行为分析； 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 可检测在设定区域内是否有人员拥挤，报警类型可设置为自适应或自定义；可设置灵敏度：当超过设置的最短持续时间时，可触发报警；报警类型设置为自定义后，可添加拥堵等级； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，离岗检测； 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 采用不低于1/2.7英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米； 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置双麦克风，内置扬声器； 支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA；支持IP67防护等级。 | 个 | 24 |  |
| 71 | 防拥挤枪机壁装支架 | 不低于以下要求： 材质：高强度铝合金（主流，轻便防锈）或 SECC（镀锌钢板，用于重型支架）。 表面处理：白色粉末喷涂，具备防腐蚀、抗紫外线能力。 环境适应性：工作温度 -40℃ ~ +60℃，工作湿度 ≤90%RH（配合摄像机防护等级）。 | 套 | 24 |  |
| 72 | 室外低照度摄像机 | 不低于以下要求： 分辨率不低于400万像素； 采用不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器； 采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)； 支持防补光过曝功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复； 设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米； 可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%；（实际试验环境照度:0.2lx信噪比:50dB色彩饱和度:144.9%）； 支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%； 低照度：彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001lx； 内置MIC； 支持DC12V/POE供电方式； 支持IP67防护等级。 | 个 | 76 |  |
| 73 | 低照度枪机壁装支架 | 不低于以下要求： 材质：高强度铝合金（主流，轻便防锈）或 SECC（镀锌钢板，用于重型支架）。 表面处理：白色粉末喷涂，具备防腐蚀、抗紫外线能力。 环境适应性：工作温度 -40℃ ~ +60℃，工作湿度 ≤90%RH（配合摄像机防护等级）。 | 套 | 76 |  |
| 74 | 防遮挡电梯(楼显)电瓶车检测定焦红外普通半球网络摄像机 | 不低于以下要求： 采用不低于400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器； 可输出不低于400万(2688×1520)@25/30fps； 焦距≤2.8mm； 内置GPU芯片，支持深度学习算法； 支持电瓶车检测； 内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警； 支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设； 支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束； 设备可通过接口外接楼层传感器：传感器正常工作后，可通过IE浏览器对楼层信息进行配置；可配置地上楼层数、地下楼层数,当前楼层；支持"智能填充"功能;支持修改楼层名称,名称支持数字和大小写字母组合； 当设备进行重启操作后，无需重新配置楼层信息，监控画面可正确显示当前楼层。 报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），最大支持256GMicroSD卡，内置MIC，内置扬声器； 支持工作电压DC12V（±30%）。 | 个 | 2 |  |
| 75 | 行为分析摄像机 | 不低于以下要求： 全景细节像素均不小于400万,CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸； 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率； 细节相机支持不小于25倍光学变倍； 全景相机内置不小于30米白光灯补光,采用暖色调和柔化处理,有效降低炫目程度；细节相机内置不小于150米柔光补光,采用倍率与补光灯功率匹配算法,补光效果更均匀； 设备可输出全景画面和细节画面,所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置； 全景细节均支持远程电动云台； 全景摄像机：水平：0°~360°,连续旋转,垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°,垂直角度：-10°~180°,旋转过程中无水平翻转； 支持视频结构化、周界防范、人脸检测、人脸识别（不少于1万人脸底库）； 支持独立态、联动态等多种形式的智能抓拍组合； 支持快速智能切换,当更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效； 多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用； 支持GB35114加密；支持GA/T1400； 细节镜头从最小倍变倍聚焦至100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍变倍聚焦至100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50； 支持手动或自动启动雨刷功能； 支持视窗玻璃加热除雾功能； 10mm到50mm变焦过程中镜头光圈保持不变（F1.2±0.1）； 内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能； 支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 个 | 3 |  |
| 76 | 全景网络摄像机 | 不低于以下要求： 采用全景细节一体化设计，全景采用不低于4个镜头拼接成不小于180度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头； 采用4个不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 全景通道像素≥800万，细节通道像素≥400万； 4个视频画面拼接后的全景画面:水平视场角:≥180°垂直视场角:≥103°； 光学变倍应≥40倍； 全景摄像机支持自动拼接功能,可将任意连续的2个至4个视频画面进行拼接显示； 支持不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法； 全景、细节内置加热模块,可对镜头前盖玻璃加热,去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物； 细节摄像机自带雨刷,可远程控制开启雨刷； 支持人员密度检测功能,可通过浏览器对全景画面设置不少于8个检测框,检测区域人数可通过OSD叠加的形式展示并可设置5个拥挤等级的人数,当检测框中的人数在5个拥挤等级之间变化时可触发报警,可按人数或按百分比报警； 具有大模型开关设置选项,开启大模型模式后,对人群的检测距离可提升2倍； 支持IP67防护等级。 | 个 | 2 |  |
| 77 | 热成像感温摄像机 | 不低于以下要求： 支持火点探测报警、吸烟等多种智能功能； 探测器像素：192×144； 光谱范围：8μm～14μm； 热成像镜头焦距：3.5mm； 热成像视场角：H: 36.44°；V:27.73°； 测温范围：–20℃~+150℃； 测温距离（最近）：1m（目标大小0.1m×0.1m）； 测温距离（最远）：5m（目标大小0.1m×0.1m）； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：2336×1752； 可见光像素：400万； 透雾功能：电子透雾； 可见光镜头焦距：4mm； 可见光视场角：H: 71.2°；V: 52°； 补光类型：红外； 最大补光距离：30m； 火点侦测距离（最远）：35m； 吸烟检测距离（最远）：3.5m； 网络接口：1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据； 报警输入：2路；报警输出：2路； 音频输入：1路；音频输出：1路； RS-485接口：1路； 供电方式：DC12V（±20%）;PoE（802.3af）； 支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理； 支持GBT28181、ONVIF等网络协议，组网更便捷； 支持多帧合一宽动态、高级图像降噪； 单IP方案； 支持白热，黑热，聚变，彩虹，金秋，午日，铁红，琥珀等18种伪彩可调； 支持IP67防护等级； 支持声光报警，支持双目融合。 | 个 | 23 |  |
| 78 | 人脸识别摄像机 | 不低于以下要求： 采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯； 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 可输出不低于400万(2688×1520)@50/60fps； 设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸； 支持2.7mm-12mm可变焦距，支持不小于F1.2光圈； 内置不少于4颗补光灯，每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成； 补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 最大支持输出分辨率2688×1520，支持五码流，不小于两路1080P高清视频； 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； 支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 0.001lux照度下，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度； 设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数； 支持报警3进2出，双MIC，扬声器，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡； 支持DC12V/AC24V/POE三合一供电方式，支持12V电源返送； 支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%； 支持IP67防护等级。 | 个 | 2 |  |
| 79 | LCD高亮一体式整机 | 不低于以下要求： 产品尺寸：55吋 双边拼缝：0.88mm 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m2 对比度：1200:1 色彩范围：8bit 刷新率：60Hz 功耗：155W 视角：178°(水平)/ 178° 供电方式：100–240VAC，50/60Hz 工作温度：0℃～+50℃ 工作湿度：20%～90%RH（无凝结） 储存温度：–20℃～+55℃ 储存湿度：5%～95%RH（无凝结） 输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 个 | 6 |  |
| 80 | 拼接屏支架 | 不低于以下要求： 材质与厚度：采用Q235冷轧钢或高强度铝合金，壁厚≥2.0mm（主受力梁建议≥3.0mm）。 表面处理为防锈烤漆（室内）或热镀锌/喷塑（户外）。 离墙距离：≥ 80mm。高亮一体机发热量大，支架需提供足够散热空间，防止热量积聚。部分型号支持前维护（支架带液压臂或滑轨），离墙距离需≥150mm。 调节功能： 水平调节：±3°~5°（用于微调水平度）。 俯仰调节：±5°~15°（部分型号支持，用于调整视角，防止眩光）。 旋转：通常不支持左右旋转（因线缆限制及重量平衡问题）。 | 套 | 6 |  |
| 81 | 消控室HDMI线 | 不低于以下要求： 10米HDMI线缆 | 套 | 6 |  |
| 82 | 6路超高清解码器 | 不低于以下要求： 支持6路HDMI信号输出 具有智能防火功能，当火情传感器检测到当前环境存在火情时，可自动控制显示器关闭。 输出接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出。 支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素。 支持2路HDMI信号输入。 具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏。 应能设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔。 输入接口最大支持3840×2160@60Hz及以下常规分辨率。 具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口。 整机解码支持2路32MP@25fps（仅H.265支持）/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/21路4MP@25fps/28路3MP@25fps/43路1080p@25fps/108路D1@25fps。 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码。 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码。 支持音频压缩格式：PCM/G.711 支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割。 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 支持预案轮巡 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入，支持主流厂商私有协议接入 | 个 | 1 |  |
| 83 | 明厨亮灶用屏 | 不低于以下要求： 屏幕尺寸不小于43英寸； 分辨率不低于1920×1080； 亮度不低于350cd/m²； 对比度：IPS：1200:1(Typ.)； 刷新率：60Hz； 背光类型：DLED； 响应时间：8ms； 使用寿命：≥30000小时； 输入接口：HDMI 1.4×1, VGA×1, USB 2.0×1, Audio in×1。 | 块 | 2 |  |
| 84 | 明厨亮灶HDMI线 | 不低于以下要求： 10米HDMI线缆 | 根 | 2 |  |
| 85 | 解码器 | 不低于以下要求： 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36/64固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤64； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 解码能力：支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码； 视频输出路数：1路 | 台 | 2 |  |
| 86 | 梯控主机 | 不低于以下要求： 支持LED指示灯； 支持通过TCP/IP通信； 支持2路继电器输出； 支持3路RS-485输出； 支持最大可接入4个联动模块。 | 台 | 2 |  |
| 87 | 梯控联动模块 | 不低于以下要求： 18个继电器输出接口 | 个 | 2 |  |
| 88 | 开关电源 | 不低于以下要求： 输入电压范围：AC 85-264V/DC 120-370V； 交直流两用（同一个端子输入电压）； 工作温度范围：-30℃-70℃； 待机功耗 0.3W； 掉电保持时间 115VAC-230VAC； 短路保护 短路状态消失后，恢复时间小于5s； 过压保护 24V ； 低待机功耗、高效率； 4000VAC 高隔离电压； 支持输出短路、过流、过压保护。 | 个 | 2 |  |
| 89 | 梯控控制器箱体 | 不低于以下要求： 用于梯控主控器设备放置于轿顶时使用，可起到防尘作用； 含按钮转接线。 | 个 | 2 |  |
| 90 | IC卡读卡器 | 不低于以下要求： 采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景； 非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 支持刷卡开门模式； 支持RS485和韦根通信协议； 支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能； 支持防拆报警； 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 | 个 | 12 |  |
| 91 | 六芯信号线 | 不低于以下要求： 六芯线（2芯485通信线，4芯联动线） | m | 400 |  |
| 92 | 梯控配线 | 不低于以下要求： 1.型号:RVVP 2.规格:4*1.0mm2 3.材质:铜 | m | 600 |  |
| 93 | 立杆 | 不低于以下要求： 1.规格:杆体高度 3.5米 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:按设计要求实施 | 根 | 48 |  |
| 94 | 立杆防水箱 | 不低于以下要求： 不锈钢，250*300*160mm | 套 | 48 |  |
| 95 | 6类四对非屏蔽双绞线（监控） | 不低于以下要求： 规格:6类四对非屏蔽双绞线 | m | 36330 |  |
| 96 | 配线（室外供电） | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:3*2.5mm2 3.材质:铜 | m | 1200 |  |
| 97 | 空气开关 | 不低于以下要求： 型号:2P | 只 | 48 |  |
| 98 | 摄像机立杆（含基础） | 不低于以下要求： 杆体高度：1.2米 杆体材质：高强度铝合金（主流，轻便防锈）或 Q235碳钢 杆体直径：Φ50mm - Φ60mm（等径管，非锥形杆） 壁厚≥1.5mm（铝合金）或 ≥2.0mm（碳钢） | 根 | 6 |  |
| 99 | 防雷保护器 | 不低于以下要求： 二合一 | 只 | 76 |  |
| 100 | 安防管理主机 | 不低于以下要求： 规格:4核，8g，1Tb硬盘，满足基本管理要求 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 101 | 访客管理系统 | 不低于以下要求： 持多样化的访客登记/审核方式，如移动端APP、H5 预约/邀约、web端预约、访客机预约等，支持人员信息快速录入，审核方式自定义，权限一键下发，实现访客入园无纸化流程操作，无感通行，移动端应用接口开放，支持多种对接方式。 1、访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等； 2、访客基础配置：支持自定义新增访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置；支持自定义配置访客单模板，并且可以预览排布效果； 3、访客审核标准配置：访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求；自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象； 4、访客区域配置：访客区域自定义配置，可授权门禁、梯控、可视对讲、道闸、智能识别设备等；访问区域精细化权限管控，按被访人部门实现权限隔离； 5、访客移动端自助预约/邀约：支持APP/H5移动端自助预约，线上填写来访信息、访客信息、被访者信息等进行预约，同时以短信方式通知审核情况；访客H5 预约链接可内嵌入公众号/小程序；预约成功后线上生成通行二维码，访客可刷码/刷脸进入指定区域；支持移动端发起再次预约，基础信息保留并预填写，实现快速预约； 6、访客web端管理员预约，填写访客相关信息为其完成预约，成功后可生成二维码进行下载发送给访客进行使用； 7、访客机现场登记预约：支持二代身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证、台胞证等扫描登记；支持对来访人员进行实时图像抓拍； 8、访客记录查询：支持列表展示访客通行记录，支持按开始时间、结束时间、访客姓名、通行方式、通行结果查询通行记录；访客异常信息记录展示，支持展示访客进入非指定区域后被智能设备抓拍的相关信息。 | 台 | 1 |  |
| 102 | 核心交换机 | 不低于以下要求： 1. 交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps，业务槽位≥3个 2. 支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由 3. 支持OPENFLOW 1.3，支持VxLAN 4. 支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化技术 5. 支持独立安全业务插卡 6. 支持10G EPON OLT接口 7. 支持FCoE功能 8. 支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能 9. 单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供不少于24个千兆电口、24个千兆光口、8个万兆光口 | 台 | 1 |  |
| 103 | 汇聚交换机 | 不低于以下要求： 1. ≥28个千兆SFP端口（其中4个combo口），≥8个万兆SFP+端口 2. 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps 3. ≥1个扩展插槽，支持100G光口扩展 4. 实配冗余电源冗余风扇，支持前后、后前风道 | 台 | 4 |  |
| 104 | 接入交换机24口 | 不低于以下要求： 1. ≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1000 BASE-X SFP端口； 2. 交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥126Mpps。 | 台 | 30 |  |
| 105 | 接入交换机8口 | 不低于以下要求： 1. ≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个1000 BASE-X SFP端口； 2. 交换容量≥670Gbps，整机包转发率≥126Mpps。 | 台 | 2 |  |
| 106 | 工业接入交换24口 | 不低于以下要求： 1. 机架式工业交换机，冗余电源； 2. 交换容量≥520Gbps，包转发率≥183Mpps 3. 整机提供≥8个10/100/1000BASE-T电口（PoE++），≥16个10/100/1000BASE-T电口（PoE+），提供≥4个1G/10G SFP+端口。 | 台 | 9 |  |
| 107 | 设备运维系统路数授权 | 不低于以下要求： 设备运维系统路数授权 | 路 | 550 |  |
| 108 | 综合管理平台 | 不低于以下要求： 主处理器要求不低于2颗 CPU，单颗不低于24核 2.5GHz； 硬盘：自带不低于1块8T 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块硬盘； 内存：配置不低于128G内存（4根32G DDR4 ECC内存条），16个DDR4 DIMM插槽； 风扇：不少于4个热插拔的风扇，支持单风扇失效，支持N+1冗余； 自带≥1张算力不低于88TOPS（INT 8)的GPU卡，最大可扩展至7张； ▲支持物联平台及智能算力一体化部署，支持PCIe接口；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 软件要求： 应支持视频监控业务管理、门禁业务管理、设备运维业务管理、停车管理、人员布控业务管理、报警主机业务管理、访客管理、AR管理、边端调度、融合检索等； 支持文搜功能，可通过文字语义描述，检索目标对象或内容；支持对搜索结果进行标定和本地微调训练，单次支持5～100张图片进行微调； 具有可视化界面，支持通过拖拉拽方式实现算法串行、并行编排逻辑，可对外部报警、多模态算法混合编排，支持多通道、多算法逻辑编排； ▲支持部署第三方容器时进行可信校验，校验不通过不允许安装；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件。） 支持通过文本描述目标特征，开启布防任务；支持多模态模型功能管理，支持基于多模态能力扩展新算法，支持通过输入自然语言生成新算法并进行部署和应用；支持设置模型关联文本算法实现多个模型协同编排报警；支持零样本创建算法，可在1分钟内自定义算法并完成算法启动。 支持设置私有化部署模型与互联网模型的混合接入，可设置模型名称、API 密钥、上下文长度、API 地址等基础参数；支持多模型并行管理，可同时接入多个大模型资源。 支持算法列表视图与卡片视图切换展示，卡片视图支持缩略图预览功能，支持呈现算法识别场景；卡片悬浮支持展示算法提示词、报警名称、创建用户及时间等关键信息。 支持统一入口对人员、车辆的登记档案信息和通行活动数据进行融合检索，实现找人找车，支持针对上传的图片进行自动扫描目标检测，识别出的目标支持按人像、人体分类展示，可选择选择目标进行检索，也支持手动框选进行检索。以图搜人时，支持配合聚类分析开启精准检索，选择人像和人体联合深度精确检索，实现侧脸、背影识人。 支持上传车辆图片、设置最低匹配相似度，可结合时间、地点条件，进行以图搜索车辆抓拍记录，支持对上传的图片自动扫描目标检测，可选择目标进行检索，也支持手动框车辆目标检索。 支持第三方应用以容器方式批量上传和批量安装，用户可一次上传和安装多个容器包。 数据规模：组织管理数量≤2万；逻辑组织树≤5；管理用户信息数量≤1万；管理角色信息数量≤1万；管理人员信息数量≤10万（包含人员、卡片、人脸）；管理车辆信息数量≤1万。 支持人脸检测、人员识别；视频解析规格：64路200万或64路400万；支持剧烈运动检测、跌倒检测、奔跑检测、尾随检测。 | 台 | 1 |  |
| 109 | 8T企业级硬盘（平台） | 不低于以下要求： 容量:8T企业级硬盘 | 块 | 1 |  |
| 110 | 网络时间同步服务器 | 不低于以下要求： 规格:信号源： 支持GPS/北斗/Galileo/GLONASS； 硬件配置： CPU：Arm Cortex-A53双核, 1.0GHz； 内存：2GB； 网口：10/100/1000M； 电源：96V-265VAC, 小于20W； 接口： 1 x GNSS （SMA）； 4 x IEEE1588v2 1000Base-T with SyncE （RJ45）； 2 x PPS 输出（BNC）； 1 x 10MHz 输出（BNC） 2 x PPS&TOD 输出 （RJ45、CMCC）； 1 x 10MHz 输入（BNC）； 1 x console（RJ45）用于管理； 1 x NMS（RJ45）； 服务器同步精度： 锁定精度：±20ns 保持能力：50us /24小时（ΔT<15℃）； 10ms/月（ΔT<15℃）； 10000个NTP请求/秒； 时间精度： 符合标准：PRTC； 锁定GNSS： ±20ns； 保持能力 ：OCXO：50us/24小时（±15℃） 10ms/月（ΔT<15℃）； 频率精度： PRS/PRC级别； 锁定GNSS：1E-12； 保持能力：OCXO < 5E-9/天（±15℃）； | 台 | 1 |  |
| 111 | 智能视频数据中枢 | 不低于以下要求： 规格:设备规格：≤4U，≥24盘位； 单颗64位多核高性能处理器，≥2个内存条共16（GB)内存，可扩展至4个内存条128(GB)内存，内置16颗高性能国产智能模块； ▲内置64位处理器， 主频≥1.7GHz，单个GPU板卡的内存容量不小于8GB；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 最大支持不少于512路（1024 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； 单卡高性能国产智能模块可支持不少于16路1080p压缩存储或8路400万压缩存储或4路800万压缩存储或2路1600万压缩存储或1路2400万压缩存储； 可查看整机最大支持压缩路数、剩余压缩路数，可查看接入的原始码流、压缩码流大小。可查看所有配置压缩通道信息，包含压缩类型、原始码率、原始分辨率、压缩码率、压缩分辨率、压缩状态。支持通过过滤压缩类型、压缩状态等字段快速查看通道运行情况； 可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 针对第3方厂商分辨率为H264、H265模式音视频混合流，最大支持256路1080p压缩存储、转发，平均压缩率70%； ▲视频压缩文件经过再次压缩后的压缩倍率不低于12倍，压缩前后视频文件的帧率、分辨率、时长保持一致，图像峰值信噪比PSNR≥32.5dB，结构相似度SSIM≥0.95；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 可支持对2400W/1600W/1200W/800W/600W/500W/400W/300W/1080p/1.3MP/720p/D1 分辨率压缩，压缩前后分辨率可保持一致； 存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； 支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； 支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； 支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备。 | 台 | 6 |  |
| 112 | 8T企业级硬盘（存储） | 不低于以下要求： 容量:8T企业级硬盘 | 块 | 144 |  |
| 113 | 全自动液压升降柱 | 不低于以下要求： 规格:柱体材料 304不锈钢 地基盒 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈 运行时间 ≤3 s 柱体直径 φ219.0 mm（±1 mm） 升起高度 600.0 mm（±1 mm） 通过压力&nbsp;30吨货柜车 警示装置 环绕式LED警示灯+5CM反光带 驱动方式 一体式电动液压驱动系统 升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降 升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮 应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降 额定电压 220 VAC/ 50 Hz 工作功率/瞬间功率 350 W/ 1050 W 工作温度 -30℃～55℃(产品在0℃以下使用出现升降不同步，为正常现象) 防护等级 IP68 | 根 | 18 |  |
| 114 | 升降柱控制器 | 不低于以下要求： 规格:遥控频率 433.92MHz 控制方式 手控盒操作、遥控器遥控 运行时间 1s～10s可调 通道数 单通道 控制数量 最多支持接入8根升降柱 手动按键控制 可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降 无线遥控控制 可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降 应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降 保护功能 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能 额定电压 220VAC/ 50HZ 最大负载功率 8800W 待机功率 100W 工作温度-10℃～50℃(20%~80%RH，无凝露） 防护等级IP54 | 台 | 3 |  |
| 115 | D32配管 | 不低于以下要求： 1.材质:PVC管 2.规格:DN32 3.含管件 | m | 180 |  |
| 116 | 塑料管 | 不低于以下要求： 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC，DN75 4.连接形式:满足设计及使用要求 | m | 40 |  |
| 117 | 升降柱电磁阀配线 | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:4*1.5mm2 3.材质:铜 | m | 600 |  |
| 118 | 升降柱控制配线 | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:3*2.5mm2 3.材质:铜 | m | 300 |  |
| 119 | 升降柱电源配线 | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:3*6mm2 3.材质:铜 | m | 300 |  |
| 120 | 室外一键报警柱 | 不低于以下要求： 集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角105*88*44；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS 红外补光范围30米；支持昼夜切换； 音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离5米; 音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放； 2个功能指示灯（警灯 、紧急呼叫按键灯），一个紧急求助呼叫按键； 支持2路报警输入，支持2路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽； 支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防； 支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆； 支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索。 | 台 | 2 |  |
| 121 | 中心管理机 | 不低于以下要求： 支持同时预览权限范围内的4路门口机或IPC的720P实时画面； 支持与门口机、室内机、其他管理机、紧急求助及报警柱之间的实时对讲； 支持远程打开单元门锁（支持预览开锁、对讲开锁）； 支持对讲过程中的录音录像，可存储在本地SD卡，最大支持512GB； 支持实时广播、定时广播功能； 实时接收、显示室内机或紧急求助终端发送的报警信息； 支持USB拓展鹅颈麦话筒、HDMI外接显示屏、SD卡扩容和3.5mm音频输出外接音响或耳机； 设备支持对室内机校时，支持查看门口机、室内机在线状态可对门口机、室内机升级； 支持定制安装三方APP，便于三方个性化应用加载； 支持web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；FTP；RTP；TCP ROM：16GB RAM：2GB CPU：四核2GHz 屏幕类型：电容触摸屏 显示屏：15.6英寸显示屏 显示屏分辨率：1920(H)×1080(V) 摄像头：200万 CMOS高清宽动态双摄像头 视场角：水平（H）：65.4°，垂直（V）：39.2°，对角（D）：73.1° 视频分辨率：1080P 视频码率：1024Kbps～8192Kbps 音频压缩标准：G.711a; G.711u； 音效增强：支持回声抑制/数字降噪 外壳材料：PC+ABS 硬件接口：RS485*1、HDMI*1、USB接口*3（1个USB2.0接口、2个USB3.0接口）、报警输入*8、报警输出*2、电源输出*1、RJ45*2(10Mbps/100Mbps/1000Mbps以太网口)，音频输入输出*1 供电方式：DC12V或标准POE； 防护等级：IP54，室内使用。 | 台 | 1 |  |
| 122 | 报警柱电源线 | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:2*1mm2 3.材质:铜 | m | 160 |  |
| 123 | 6类四对非屏蔽双绞线（报警柱） | 不低于以下要求： 规格:6类四对非屏蔽双绞线 | m | 200 |  |
| 124 | 室外单机芯摆闸（左） | 不低于以下要求： 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.5mm； 标配12对红外检测； 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 通道尺寸支持600mm-1200mm； 平均无故障使用次数（MCBF）大于600万次； 支持消防应急常开功能； 支持机械防夹、红外防夹功能； 支持防冲撞功能； 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示； 标配超级电容，支持断电开闸。 | 台 | 1 |  |
| 125 | 室外单机芯摆闸（右） | 不低于以下要求： 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.5mm； 标配12对红外检测； 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 通道尺寸支持600mm-1200mm; 平均无故障使用次数（MCBF）大于600万次； 支持消防应急常开功能； 支持机械防夹、红外防夹功能； 支持防冲撞功能； 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示； 标配超级电容，支持断电开闸。 | 台 | 1 |  |
| 126 | 不锈钢摆臂 | 不低于以下要求： 不锈钢304材质 | 台 | 2 |  |
| 127 | 遥控器（发） | 不低于以下要求： 1、遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效可靠； 2、配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式（进向开门，出向开门，一键常开/恢复），灵活运用； 3、发射器标配1对7号（3V）干电池； 4、发射器支持一对一或一对多对码匹配，一个发射器可以匹配32个接收器； 5、当按下发射器按键时，只闪烁一次绿灯表示发射成功，只闪烁一次红灯表示发射失败。 | 台 | 3 |  |
| 128 | 遥控器（收） | 不低于以下要求： 遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效； 配合闸机实现远程遥控,可灵活实现多种开门方式； 接收器支持一对一和一对多对码匹配，一个接收器最多匹配32遥控器； 接收器包含2个拨码开关：拨码开关1为进行匹配，拨码开关2为解除匹配 ； 支持指示灯提示。 | 台 | 3 |  |
| 129 | 信号同步线 | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:2*1.5mm2 | m | 120 |  |
| 130 | 闸机人脸一体机 | 不低于以下要求： 设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统； 设备应采用7英寸IPS触摸显示屏,采用曲面屏设计，显示屏尺寸检查:屏幕分辨率应为1024×600； 应具有双目摄像头,一路为可见光200万摄像头,另一路为红外200万摄像头； 支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录； 设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读;除二维码凭证外,应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门； 设备应支持通过U盘和WEB导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中WEB导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密； 人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms； 识别通过率应≥99.99%； 设备在距离地面1.4m安装高度情况下,距离屏幕正前方0.18m~4m范围内,应能有效人脸识别； 支持口罩检测功能检查，支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截3种模式设置； 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； 支持不低于IP66防护等级； 含铝合金闸机支架。 | 台 | 2 |  |
| 131 | 人脸一体机电源 | 不低于以下要求： 给人脸门禁一体机专用电源；输入AC220V50Hz；输出DC24V5A | 台 | 2 |  |
| 132 | 6类四对非屏蔽双绞线（闸机） | 不低于以下要求： 规格:6类四对非屏蔽双绞线 | m | 200 |  |
| 133 | 闸机配线 | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:3*2.5mm2 3.材质:铜 | m | 200 |  |
| 134 | 巡更棒 | 不低于以下要求： 存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级。 | 套 | 2 |  |
| 135 | 地点钮 | 不低于以下要求： 类别:巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装。 | 套 | 40 |  |
| 136 | 人员钮 | 不低于以下要求： 类别:巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带。 | 套 | 2 |  |
| 137 | 安防系统管线接线盒 | 不低于以下要求： 材质：金属 | 个 | 42 |  |
| 138 | 巡更系统管理软件 | 不低于以下要求： 人员管理：支持工号、姓名、部门、班组、照片录入，可绑定专属巡更棒编号。 巡更点管理：支持点位编号、名称、位置描述（可关联地图坐标）、安装时间、状态（启用/停用）管理。 路线规划：可自定义巡更路线，设定巡更点顺序、间隔时间（Tolerance Time）及停留时长。 计划排班：支持按日、周、月或自定义周期排班，可设置班次（早/中/晚班）及轮班规则。 时间窗设置：设定每个巡更点的“应到时间”与“最晚时间”，超出即判定为“误点”或“漏检”。 采集方式：支持离线式（巡更棒插拔上传）与在线式（实时网络传输）数据采集。 数据解析：自动比对计划与实际打卡记录，生成“正常”、“早到”、“迟到”、“漏检”、“顺序错”等状态标识。 明细报表：按人员、路线、日期查询详细巡更记录（时间、地点、状态）。 统计报表：自动生成巡更率、漏检率、误点率、合格率等考核指标。 | 台 | 1 |  |
| 四、公共广播 |  |  |  |  |  |
| 139 | 管理主机（机房） | 不低于以下要求： 规格:4核，8g，1Tb硬盘，满足基本管理要求 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 140 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 不低于以下要求： 1.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 2.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 3.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 4.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 5.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。 6.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 7.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 8.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 9.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 10.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 11.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 12.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。 13.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 14.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 15.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 16.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 17.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 18.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。 19.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。 | 台 | 1 |  |
| 141 | 寻呼话筒（机房） | 不低于以下要求： 1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。 3.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。 5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 台 | 1 |  |
| 142 | 话筒呼叫控制嵌入软件（机房） | 不低于以下要求： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 台 | 1 |  |
| 143 | 广播电源管理器 | 不低于以下要求： 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板。 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA。 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |  |
| 144 | 采集器 | 不低于以下要求： 1.标准机柜式设计，1U高度，铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子。 | 台 | 1 |  |
| 145 | 消防语音系统软件 | 不低于以下要求： 1.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持分区监听、设备状态实时查看。 3.实现对设备的控制、信号切换。 | 台 | 1 |  |
| 146 | 公共广播机柜 | 不低于以下要求： 规格:24U，600mm*600mm*1255mm | 台 | 1 |  |
| 147 | 广播交换机 | 不低于以下要求： 功能:8口千兆非网管交换机 | 台 | 6 |  |
| 148 | 管理主机(分控) | 不低于以下要求： 规格:4核，8g，1Tb硬盘，满足基本管理要求 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 149 | IP网络广播系统分控软件(分控) | 不低于以下要求： 1.数字客户端分控软件：用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 12.支持方块视图或列表视图进行切换显示，方块视图每页显示终端数量提供3x5、3x6、4x6、4x7、5x8、5x9、5x10、5x11的排列布局显示。 | 台 | 1 |  |
| 150 | 寻呼话筒(分控) | 不低于以下要求： 1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。 3.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。 5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 台 | 1 |  |
| 151 | 话筒呼叫控制嵌入软件(分控) | 不低于以下要求： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 台 | 1 |  |
| 152 | 管理主机（广播室） | 不低于以下要求： 规格:4核，8g，1Tb硬盘，满足基本管理要求 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 153 | IP网络广播系统分控软件（广播室） | 不低于以下要求： 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 12.支持方块视图或列表视图进行切换显示，方块视图每页显示终端数量提供3x5、3x6、4x6、4x7、5x8、5x9、5x10、5x11的排列布局显示。 | 台 | 1 |  |
| 154 | 寻呼话筒（广播室） | 不低于以下要求： 1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。 3.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。 5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 台 | 1 |  |
| 155 | 话筒呼叫控制嵌入软件（广播室） | 不低于以下要求： 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 台 | 1 |  |
| 156 | IP网络音箱（广播室） | 不低于以下要求： 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 套 | 1 |  |
| 157 | IP有源音箱扩声软件（广播室） | 不低于以下要求： 1.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 台 | 1 |  |
| 158 | 前置放大器 | 不低于以下要求： 1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。 2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。 | 台 | 1 |  |
| 159 | IP音频采集器 | 不低于以下要求： 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 |  |
| 160 | 话筒Ⅰ | 不低于以下要求： 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB | 只 | 1 |  |
| 161 | 合并式播放器 | 不低于以下要求： 1.设备采用机柜式设计。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 台 | 1 |  |
| 162 | IP网络功放终端（室外） | 不低于以下要求： 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 4 |  |
| 163 | 数字IP网络平台终端嵌入软件（室外） | 不低于以下要求： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 台 | 4 |  |
| 164 | IP网络功放终端（室内） | 不低于以下要求： 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 台 | 8 |  |
| 165 | 数字IP网络平台终端嵌入软件（室内） | 不低于以下要求： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 台 | 8 |  |
| 166 | 壁挂音箱 | 不低于以下要求： 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 189 |  |
| 167 | 音柱I | 不低于以下要求： 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 只 | 43 |  |
| 168 | 音柱II | 不低于以下要求： 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 只 | 16 |  |
| 169 | IP终端 | 不低于以下要求： 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 台 | 1 |  |
| 170 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 不低于以下要求： 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 台 | 1 |  |
| 171 | 调音台 | 不低于以下要求： 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |  |
| 172 | 纯后级功放 | 不低于以下要求： 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。 2.额定输出功率：≥1500W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 台 | 2 |  |
| 173 | U段无线话筒 | 不低于以下要求： 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 ▲9.具有实时监测设备姿态功能，麦克风跌落、抛时实现自动静音功能；静置≥5秒静音，≥8分钟关机。可实现工作状态实时监控功能，包括频率显示、音频加密状态识别、功率挡位提示、静音状态指示及电量显示。软件具有数据总览界面，可显示设备总数、设备在线、离线、异常数量；具有充电底座设备使用情况显示，可显示空闲、充电中、充满、异常、离线状态；在远端也可查看设备使用情况；支持通过区域筛选、状态筛选充电底座查看充电底座使用情况和设备定位功能；支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件。） | 只 | 2 |  |
| 174 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 不低于以下要求： 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 台 | 2 |  |
| 175 | 话筒天线 | 不低于以下要求： 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 只 | 2 |  |
| 176 | IP网络音箱Ⅰ | 不低于以下要求： 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 只 | 72 |  |
| 177 | IP有源音箱扩声软件 | 不低于以下要求： 1.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 台 | 72 |  |
| 178 | 音频连接线Ⅰ | 不低于以下要求： 1.型号:莲花（RCA）-莲花（RCA） 2.规格:1.8米音频连接线 | 根 | 4 |  |
| 179 | 音频连接线Ⅱ | 不低于以下要求： 1.型号:莲花（RCA）-6.35话筒插头 2.规格:1.8米音频连接线 | 根 | 4 |  |
| 180 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 不低于以下要求： 规格:6类四对非屏蔽双绞线 | m | 820 |  |
| 181 | 配线Ⅵ | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:2*1.5mm2 3.材质:铜 | m | 2000 |  |
| 五、报告厅 |  |  |  |  |  |
| 182 | 线阵列主扩扬声器 | 不低于以下要求： 1.类型：二分频线性阵列音箱 2.频率响应 70Hz~20KHz 3.覆盖角 120°(H) x 10°(V) 4.低音单元 2×10" /钕磁 5.高音单元 2×1.75" 压缩驱动器/钕磁 6.灵敏度(1W@1m) 106dB 7.额定阻抗 ：8 Ω 8.功率：800W 9.最大声压级：139dB 10.角度 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10° 可调 | 台 | 8 |  |
| 183 | 线性阵列吊架 | 不低于以下要求： 1.线性阵列吊架 2.田字架 | 套 | 2 |  |
| 184 | 18" 超低频音箱 | 不低于以下要求： 1.音箱类型:18寸低频音箱 2.频率响应:不劣于35Hz~150Hz(±3dB) 3.灵敏度 (1w×1m):≥101dB 4.额定阻抗:≤8Ω 5.额定功率:≥600W 6.峰值功率:≥2400W 7.分频点：100Hz 8.低音单元: 不小于18”/100mm音圈 9.最大声压级：≥135dB | 台 | 2 |  |
| 185 | 台唇扬声器 | 不低于以下要求： 类型：无源两分频同轴音箱 频率响应（-10dB） 90Hz -20kHz 额定功率 150W（连续） 额定阻抗 8Ω 最大声压级(@1m) 118dB(峰值) 覆盖角（水平x垂直） 90°x90° 低音单元 1x5"/φ35mm音圈 /100W(钕磁) 高音单元 1x1.3"/φ34mm音圈 / 20W(钕磁) 灵敏度（1m@1w） 87 dB 连接器 2xNL4MP/1xPHOENI 尺寸（WxHxD） 195x190x230mm 净重 4.8kg 高频扬声器采用PEEK复合材料音膜，铝扁线音圈，音质清晰明亮，性能稳定； 高硬度成型钢网，内粘专用透声棉，给扬声器提供有效的防护； 采用点声源同轴驱动技术，可以避免非同轴结构造成的声干涉，有效提高声音的清晰度，声场覆盖更加均匀，音质听感真实而富有弹性，声像定位精准； 箱体采用拉伸铝结构设计；配备3种方式安装（壁挂、吊顶、支撑）提供了便捷的安装可能性。 | 台 | 6 |  |
| 186 | 辅助扬声器 | 不低于以下要求： 1.类型: 二分频10寸全频音箱 2.频率响应:不劣于55Hz –20kHz (-10dB) 3.灵敏度（1W＠1m）:≥98 dB 4.额定阻抗：≤8Ω 5.额定功率：≥200W 6.峰值功率：≥800w 7.分频点： 2.5KHz 8.低音喇叭:不小于10" 中低音 / 65mm音圈 9.高音喇叭:不小于PEN膜 / 34mm音圈 10.覆盖角（HxV）:≥90°×40° 11.最大声压级 :≥127dB | 台 | 4 |  |
| 187 | 流动返听扬声器 | 不低于以下要求： 1.音箱类型：两分频无源返听音箱 2.频率响应（-10dB） 55Hz--20KHz 3.阻抗（Ω） 8Ω 4.灵敏度（1W@1m）101dB 5.最大声压级(dB) 132dB 6.额定功率（RMS） 300W 7.最大功率 600W 8.低音单元 12寸低音/75mm音圈/内磁/300W 9.高音单元 44芯压缩驱动器/1寸喉口（C44）/40W 10.覆盖角（V*H） 90*40 11.分频点 2.1KHz 12.输入连接 2XSPOKEN 13.吊装系统 12个M10吊点 | 台 | 4 |  |
| 188 | 线阵列主扩扬声器功率放大器 | 不低于以下要求： 1.额定功率（THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声：4×1500W 4Ω/立体声：4×2550W 2Ω/立体声：4×3570W 16Ω/桥接：2×3000W 8Ω/桥接：2×5100W 4Ω/桥接：2×7140W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.01% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% 4.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥90 dB 5.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20kHz） ±0.2dB 6.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 7.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥300 8.信噪比 105dB | 台 | 1 |  |
| 189 | 超低扬声器功率放大器 | 不低于以下要求： 1.额定功率（THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声：2×1500W 4Ω/立体声：2×2550W 2Ω/立体声：2×3570W 16Ω/桥接：1×3000W 8Ω/桥接：1×5100W 4Ω/桥接：1×7140W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.01% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% 4.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥90 dB 5.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20kHz） ±0.2dB 6.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 7.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥300 . 8.信噪比 105dB | 台 | 1 |  |
| 190 | 台唇扬声器功率放大器Ⅰ | 不低于以下要求： 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，各通道同时工作）:8Ω/立体声 4×300W 、4Ω/立体声 4×450W 、8Ω/桥接 2*900W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 49.0V 3.输入灵敏度&增益: 0.775Vrms 26 dB 可选择（额定输出功率 ,1kHz） 4.失真率+噪声：典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz、8Ω） 5.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥75 dB 6.频率响应：典型值±0.5dB （10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） 7.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 8.阻尼系数：典型值1000（8Ω，20 Hz -200 Hz） 9.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥100dB | 台 | 1 |  |
| 191 | 台唇扬声器功率放大器Ⅱ | 不低于以下要求： 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，各通道同时工作）:8Ω/立体声 2×300W 、4Ω/立体声 2×450W 、8Ω/桥接 1*900W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 49.0V 3.输入灵敏度&增益: 0.775Vrms 26 dB 可选择（额定输出功率 ,1kHz） 4.失真率+噪声：典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz、8Ω） 5.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥75 dB 6.频率响应：典型值±0.5dB （10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） 7.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 8.阻尼系数：典型值1000（8Ω，20 Hz -200 Hz） 9.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥100dB | 台 | 1 |  |
| 192 | 辅助扬声器功率放大器 | 不低于以下要求： 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，各通道同时工作）:8Ω/立体声 2×500W 、4Ω/立体声 2×750W 、8Ω/桥接 1*1500W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 63.2V 3.输入灵敏度&增益: 0.775Vrms 26 dB 可选择（额定输出功率 ,1kHz） 4.失真率+噪声：典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz、8Ω） 5.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥75 dB 6.频率响应：典型值±0.5dB （10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） 7.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 8.阻尼系数：典型值1000（8Ω，20 Hz -200 Hz） 9.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥100dB | 台 | 1 |  |
| 193 | 流动返听扬声器功率放大器 | 不低于以下要求： 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，各通道同时工作）:8Ω/立体声 4×600W 、4Ω/立体声 4×900W 、8Ω/桥接 2*1800W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 69.3V 3.输入灵敏度&增益: 0.775Vrms 26 dB 可选择（额定输出功率 ,1kHz） 4.失真率+噪声：典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz、8Ω） 5.串扰抑制（低于额定功率，20 Hz -1 kHz） ≥75 dB 6.频率响应：典型值±0.5dB（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） 7.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 8.阻尼系数：典型值1000（8Ω，20 Hz -200 Hz） 9.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥100dB | 台 | 1 |  |
| 194 | 数字调音台 | 不低于以下要求： 操作系统： 基于Linux操作系统开发，运行安全稳定 4核CPU处理器，1G主频，17秒左右急速开机，运行速度更快 10.1寸高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手 关机参数自动保存 24路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入,1组3.5立体声耳机输入接口，2组数字输入:声卡，MP3，AES数字输入 可同时连接两台16进8出的舞台接口箱，实现输入输出10扩展，最大支持66路信号输入，36路信号输出 支持网络音频协议，实现音频信号通过交换机进行输入输出信号路由 8*8多通道播放录音功能 8个DCA编组,8个静音编组 自带信号发生器(粉红噪音/正玄波/白噪声)选配蓝牙5.0无损数字播放 每路输入独立5段参量EQ可调，高低通滤波器任意分频 自带声卡/MP3,支持U盘/PC端播放、录音 奇偶通道立体声联调功能(LINK) 输入通道独立反馈抑制器功能 集成RTA实时频谱显示功能 20路混音信号输出，支持AES输出 每路输出独立15段参量EQ可调(主输出31段)，高低通滤波器任意分频 内置4路独立效果器，专业效果DSP芯片 集成自动混音功能 中英文界面显示，支持PC/iPad/android无线远程控制 26个100mm，ALPS高精度电动推子 Linux操作系统，非安卓系统，不死机无病毒干扰 1280*800高清电容触摸屏显示 RS232中控联机控制 | 台 | 1 |  |
| 195 | 接口箱 | 不低于以下要求： 1、16路MIC/Line输入1路 数字输入：光纤/声卡，MP3 2、输入通道声像调节 3、自带反馈抑制器 4、MIC输入增益调节（数字增益） 5、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭） 6、内置噪声门、压限器，高低通，输入5段参量均衡，延时，输通道声像平衡调节 7、通道参数快速拷贝功能 8、输入输出EQ ON/OFF 9、多功能旋钮，方向按键 10、各通道均设有多功能菜单，哑音和监听 11、8路信号输出 12、输出处理:高低通滤波，11段参量均衡，压缩器，延时，相位 13、数字录音功能 14、双排3色12段电平指示灯 15、内置声卡（MP3、PC直接播放音乐） 16、4个快捷场景调用模式，20个场景存储 17、用户参数的存储与调取（可在pc端管理） 18、内置两路DSP效果器 19、光纤输入/输出 20、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） 21、480*272电容触摸显示屏 | 台 | 1 |  |
| 196 | 数字音频处理器I | 不低于以下要求： 1. 工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz 2. 采样率/量化位数：48K/24bit 3. 40bit DSP浮点运算引擎 4. 模拟输入、输出通道数量:16 x 16 5. 输入益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu 6. 幻象电源:+48V/10mA max 7. 频率响应(20~20kHz):±0.15dB 8. 最大电平:+18dBu 9. THD+N:<-94dB @17dBu 10. 输入动态范围：110dB 11. 输出动态范围：112dB 12. 通道隔离度 @1kHz:108dB 13. 输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 14. 输出阻抗(平衡接法):600Ω 15. 系统延时:<3ms | 台 | 1 |  |
| 197 | 监听扬声器 | 不低于以下要求： 1.频率响应 65Hz-20kHz (±3dB) 2.低音 FH0501H-1 (5") 3.高音 FE015 (3/4" dome) 4.最大声压级(@1m) 107dB (对) 5.额定功率 LF: 50W HF: 20W 6.音乐功率 LF: 100W HF: 40W 7.总谐波失真(音箱) 50Hz-100Hz <2% 100Hz-20kHz <1% 8.功率失真（T.H.D） THD: 0.05% @ 1kHz 9.输入连接器 XLR(XLR+1/4"TRS) 10.输入灵敏度 0dBv 11.输入阻抗 10kΩ 12.分频点 2.2kHz | 台 | 2 |  |
| 198 | 监听耳机 | 不低于以下要求： 灵敏度：93dB士3 dB@1KHz 频率响应：15Hz-28kHz 阻抗：60Ω 喇叭尺寸：Ф 40mm 额定功率：20mW 最大功率：60mW 线缆长度：>3m 插头：Ф3.5mm 立体声 标准头戴压力：3N 类型：动圈振膜耳机 | 副 | 1 |  |
| 199 | 音箱支架 | 不低于以下要求： 1.材质:铁 2.音箱支架 3.承重：30KG | 台 | 4 |  |
| 200 | 双通道无线手持话筒套装 | 不低于以下要求： 主机工作电压：DC--12V 工作电流：600mA 功耗：7.2W 显示屏：1.77彩色显示屏*1 射频载波范围： 615~695MHZ 工作距离150米 制式：FM 导频方式：数字导频 最大频道数：60*2 系统兼容性：12台同时使用 频率响应：80HZ ~ 15KHz (±3db) 动态范围：>90dB 系统失真/总谐波失真THD：< 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 射频灵敏度： -98dbm for 30db S/N Ratio 镜像抑制：> 75db 输出接口： (XLRx4)/(1/4-inch connector×1) 音频输出水平： (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV) 输出阻抗： (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ) 电源要求： 12V/1000mA 工作温度范围：0-50 ℃ 音频输出电压：0.3V 邻频干扰抑制：>60dB 手持话筒参数： 拾音器类型：动圈式 咪芯指向性：心形指向 拾音灵敏度：>-20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10mW) 麦克风功耗：110mHA 有效距离：无障碍直线100米 音频响应：100HZ—15KHZ 频率稳定度：+-0.001% 防手机电磁波：有 增益：10db 副波抑制：> 50db 导频：数字导频 显示方式：单色LCD 电源要求：1.5V*2(AA) 电池寿命：> 10小时/ 以2400mAH计算 配支架 | 套 | 4 |  |
| 201 | 双通道无线头戴话筒套装 | 不低于以下要求： 主机工作电压：DC--12V 工作电流：600mA 功耗：7.2W 显示屏：1.77彩色显示屏*1 射频载波范围： 615~695MHZ 工作距离150米 制式：FM 导频方式：数字导频 最大频道数：60*2 系统兼容性：12台同时使用 频率响应：80HZ ~ 15KHz (±3db) 动态范围：>90dB 系统失真/总谐波失真THD：< 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 射频灵敏度： -98dbm for 30db S/N Ratio 镜像抑制：> 75db 输出接口： (XLRx4)/(1/4-inch connector×1) 音频输出水平： (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV) 输出阻抗： (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ) 电源要求： 12V/1000mA 工作温度范围：0-50 ℃ 音频输出电压：0.3V 邻频干扰抑制：>60dB 话筒参数： 拾音器类型：电容式 咪芯指向性：超心形指向 拾音灵敏度：>-20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10mW) 麦克风功耗：110mHA 有效距离：无障碍直线100米 音频响应：100HZ—15KHZ 频率稳定度：+-0.001% 防手机电磁波：有 增益：10db 副波抑制：> 50db 导频：数字导频 显示方式：单色LCD 电源要求：1.5V*2(AA) 电池寿命：> 10小时/ 以2400mAH计算 配支架 | 套 | 6 |  |
| 202 | 天线放大器及分配器 | 不低于以下要求： 产品尺寸 19”*1U 供电 DC12 5000mA 阻抗 50Ω 增益 内置 3dB/12dB 拆保护盒后可调天线输入插座 BNC 天线输出插座 TNC 转BNC 信号覆盖角度 70°扇形信号覆盖UHF 兼容频率范围 470-960MHz 功能特性:单指向 16 通道天线分配器 16 路话筒BNC天线接口,可接 8 套单频道自动选讯接收机 70 度扇形信号覆盖，指向更精准，避免死角。 四个话筒电源输出口，工程话筒电源安装更便捷。 BNC 接头确保连接可靠性。 单指向天线板可固定在墙面上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙面支架上 | 套 | 2 |  |
| 203 | 合唱话筒 | 不低于以下要求： 大振膜人声话筒 传感器类型：电容 拾音模式：心形 频率响应：20Hz-20kHz 灵敏度：-35 dB V/PA，等效自噪：10 dB(A) 输出阻抗：150 欧（1kHz） 配支架 | 只 | 2 |  |
| 204 | 室内全彩LED显示屏（主屏） | 不低于以下要求： 显示屏尺寸：8000mm*4480mm 1、物理像素点间距：1.86mm，采用SMD1515封装，像素密度≥288906点/㎡； 2、刷新率≥3840HZ 3、白平衡亮度：≥500cd/㎡可调 4、视角：水平≥160°,垂直≥160° 5、平整度等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级；P≤O.5mm；拼接模块间隙≤0.05mm，模组间隙≤0.05mm；平整度≤0.03mm；像素中心距相对偏差等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级；Jx≤5%；水平相对错位等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级；Cs≤5%；垂直相对错位等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级；Cc≤5%；发光点中心距偏差:≤1%； 6、为保证LED显示屏的颜色表现能力，色域空间LED显示屏Color Space覆盖率≥120%YIQ（NTSC），LED显示屏Color Space覆盖率≥170%YUV（PAL），色域支持支持BT.2020、DCIP3、BT.709、sRGB 等多种模式切换； 7、支持DVI、HDMI、DP信号输入，支持信号自动识别,无输入信号自动黑屏,检测到信号自动唤醒；支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放实现最佳分辨率匹配，避免屏幕比例异常及黑边现象； 8、像素失控率≤1/1000000，依据SJ/T 11141-2017标准测试，出厂时为0，无连续失控点、常亮点。 | m2 | 35.84 |  |
| 205 | 室内全彩LED显示屏（侧屏） | 不低于以下要求： 1、物理像素点间距：2.5mm，采用SMD2121封装，像素密度≥160000点/㎡； 2、刷新率≥3840HZ 3、白平衡亮度：≥500cd/㎡可调 4、视角：水平≥160°,垂直≥160° 5、平整度等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级；P≤O.5mm；拼接模块间隙≤0.05mm，模组间隙≤0.05mm；平整度≤0.03mm；像素中心距相对偏差等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级；Jx≤5%；水平相对错位等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级；Cs≤5%；垂直相对错位等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级；Cc≤5%；发光点中心距偏差:≤1%； 6、为保证LED显示屏的颜色表现能力，色域空间LED显示屏Color Space覆盖率≥120%YIQ（NTSC），LED显示屏Color Space覆盖率≥170%YUV（PAL），色域支持支持BT.2020、DCIP3、BT.709、sRGB 等多种模式切换； 7、支持DVI、HDMI、DP信号输入，支持信号自动识别,无输入信号自动黑屏,检测到信号自动唤醒；支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放实现最佳分辨率匹配，避免屏幕比例异常及黑边现象； 8、像素失控率≤1/1000000，依据SJ/T 11141-2017标准测试，出厂时为0，无连续失控点、常亮点。 | m2 | 5.99 |  |
| 206 | LED视频处理器 | 不低于以下要求： 单台设备最大带载2080万像素点，最大宽度可达16384像素，最高8192像素，满足现场超宽、超高显示屏控制。 最大支持4K×2K@60Hz视频输入，并最大可支持9路视频信号输入，最多支持16个图层资源并支持输出画面无级缩放、逐点亮色度校正等功能，可提供优异的图像显示。 | 台 | 1 |  |
| 207 | 多媒体播放器 | 不低于以下要求： 带载不少于230万； 最宽支持4096、最高支持4096。 支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 支持同步异步双模式，支持外部HDMI输入与内部播放功能；并且支持HDMI 环出功能。 HDMI环出输出功能，支持外部HDMI输入的环出也可以切换到内部播放内容的环出。 支持千兆以太网通信。 支持板载4G模块和5G模块。 支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 | 台 | 1 |  |
| 208 | 钢结构 | 不低于以下要求： 1.钢结构 2.屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，显示屏屏体主支撑采用镀锌钢管制作，以确保屏体强度.安全性及可维护性 | m2 | 41.83 |  |
| 209 | 无线投屏器 | 不低于以下要求： 1. 视频输出 可同时通过HDMI和VGA输出相同内容 输出的分辨率可以不同 输出分辨率 可达1080p/1920×1200 屏幕上同时显示的视频源数 最大支持4分屏 同时连接数量16 2. 帧数 可达30帧/每秒 3. 无线传输协议 ieee802.11ac/802.11n 4. 传输距离 按键与主机之间最大距离为30m 同频传输延时 <100m(平均值) 5. 频段 2.4hz或5g(默认5gHz) 6. 温度范围 运行:+5°C+40°C 存放:-20°~+60c 7. 湿度范围 存放:0~90%相对湿度,无冷凝 运行:0~90%相对湿度,无冷凝 | 套 | 1 |  |
| 210 | LED专用配电柜 | 不低于以下要求： 能配电柜，380V转220v配电装置，采用三相配电平衡方案，具有过流、短路、断路、欠压、过热等保护措施，保护屏幕用电安全，配电柜内部空开每路荷载3kw，具有延时上电功能。配电柜配置专业多功能卡，可与控制电脑通过网线连接，用户可通过电脑端软件读取屏幕相关数据、远程控制屏幕开关机，无需手动拉闸或按钮控制。 | 套 | 1 |  |
| 211 | 广播扩声管理主机 | 不低于以下要求： 规格:4核，8g，1Tb硬盘，满足基本管理要求。 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 212 | 4K30 HDMI 分布式节点（墙面/地面） | 不低于以下要求： 集H.264/265编解码的IP矩阵节点，采用墙面安装造型，支持4K30分辨率，可以作为编码也可以作为解码，支持POE供电，支持双向音频传输、RS232、USB(HID)等功能接口 | 个 | 6 |  |
| 213 | 4K30 HDMI 分布式节点 | 不低于以下要求： 集H.264/265编解码的分布式节点，支持POE供电，支持4K30分辨率，可以作为编码也可以作为解码，支持双向音频传输、RS232/485、IR、USB(HID)等功能接口 | 个 | 8 |  |
| 214 | 分布式安装笼 | 不低于以下要求： 分布式拼接的安装笼，一个安装笼可以装10台收发器 | 台 | 2 |  |
| 215 | 报告厅交换机 | 不低于以下要求： 24口POE千兆网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 216 | 中控主机 | 不低于以下要求： ARM 800MHz Linux 4.1.15 内核 / 512M RAM / 8192M EMMC Flash 2Pin隔离低压继电器30VDC/AC 1A 2Pin数字I/O输入 2Pin红外或单向RS-232串行通讯口 DB9双向RS-232串行通讯口(带隔离保护) 7Pin双向RS-232/422/485串行通讯口(带隔离保护) RST系统复位按钮 LED系统状态指示灯 RJ45 10M/100M以太网接口 红外学习窗 可编程按键 液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
| 217 | 软件 | 不低于以下要求： 1.Windows、鸿蒙、安卓和IOS客户端，所有可视化界面相同，操作实时同步。 2.支持系统中所有信号的预览，支持至少5路以上信号源同时预览。 3.支持回显模式，交互平板实时回显大屏幕上显示的内容。 4.支持多种开窗方式，支持从图像预览框拖动到屏幕区开窗，支持选中预览信源在屏组划区域开窗； 支持交互平板双指或单指放大、缩小屏幕上的图像，支持单指移动图像到指定的位置，支持将图像移除屏幕区域。 5. 支持自动缩放开窗，替换开窗，自由开窗模式，叠加开窗。 6.支持一键调用已保存的场景，保证视频的内容和窗口位置信息、音频的状态等相关参数都通过一键恢复到之前的状态以应对应急需求。 7.支持全屏轮询和区域轮询。 8.支持交互平板对大屏幕画面叠层之间的切换，支持图像置顶或置底等操作体现。 9.支持交互平板对音频处理器等音频设备进行可视化的控制，实现调整音量大小，静音以及取消静音等功能。 10.支持控制端反向控制电脑。 11.支持交互平板对大屏播放的宣传片进行播放、暂停，静音，播放进度等控制，可以快进到播放重要的内容。 12.支持无需人为配合，实现交互平板对电脑的PPT播放，轻松实现向上或向下翻页。 13.支持一个可视化终端同时管理多个屏组，实现可视化的便捷操作。 14.支持多样化控件：一键打开网页，一键调用程序。 15.支持多种字幕、条幅、台标功能。 16.支持节点，亮度，对比度，色度，饱和度调整。 17.支持交互平板对网络摄像头的远程控制包含聚焦、变焦、放大、缩小、定位等。 18.支持交互平板对环控设备的直接控制，支持大屏的开关机，支持灯光、空调、窗帘、投影机、投影幕、会议摄像头等周边设备的控制。 19.支持根据现场应用场景需求定制操控界面，对需求的控制元素进行图形化表达和控制，达到所见即所得的操作体验感受。 20.多媒体实时分发服务系统；支持任意格式的视频文件转化为统一格式的流媒体信号源供分布式系统信号预览和开窗上屏显示；支持图像、视频等格式的文件转化为统一格式的流媒体信号源供分布式系统信号预览和开窗上屏显示；实现播放资源统一管理，无需多组电脑频繁操作。 21.安防IPC对接服务系统：支持ONVIF类型的摄像机接入；支持不少于40000路IPC接入,不少于500路IPC定时自动轮巡显示,支持指定大屏幕某区域窗口轮巡。 | 台 | 1 |  |
| 218 | 1U机架式8路电源控制器 | 不低于以下要求： （1）≥8路强电或弱电开关控制； （2）支持可编程定义各种逻辑开关(常开、互锁、时序开关等)； （3）支持可定义时序开关动作时序，编程方式为行为记忆功能，开关顺序可随心所欲，最多支持16个动作，。 （4）选配标准RJ45网络控制接口，既可满足网络控制要求,支持TCP、UDP连接方式，使控制更方便。 （5）支持标准RS232数据接口,开放控制协议，既可满足中央控制器和PC机控制要求。可级连8台设备 （6）支持标准RS485数据接口,开放控制协议，既可满足中央控制器和PC机控制要求。可级连8台设备 （7）支持外部IO接口,既可满足中央控制器IO、RELAY及纯开关的控制要求。 （8）支持标准USB数据接口，与PC连接更方便。 （9）支持键盘锁(LOCK)功能，防止误操作，便于用户管理。 （10）支持一键出厂恢复功能。 （11）支持一体化扩展功能,确保关机时序正确,彻底解决关机冲设备问题。 | 台 | 1 |  |
| 219 | 36路单向IR/RS232分配器 | 不低于以下要求： 支持一路IR/RS232输入，36路IR/RS232输出 | 台 | 1 |  |
| 220 | 专业版成像灯 | 不低于以下要求： 1. 总功率：220W/ 2. LED光源:200W,双色温 3. 输入电压：AC110-240V 4. 色温3200K/5600K/发光角度19/26/36/50,控制模式：DMX512/手动。通道模式:4CH 5. 使用寿命：50000万小时 6. 显色指数：95% 7.安装形式:含灯勾、保险绳、线管、辅材、吊装件等 | 台 | 12 |  |
| 221 | 三合一光束灯 | 不低于以下要求： 1.输入电压：100-240V AC / 50-60Hz 2.额定功率：500W@220V 3.灯泡规格：YODN 17R 350W 4.色温 7500K 额定寿命 2000H 5.颜色：1个颜色盘 14个颜色+白光 可双向变速彩红流水效果 6.图案：2个图案盘 一个固定图案片：15个光束图案、具有双向流动，变速抖动效果 一个玻璃图案盘：8个玻璃图案，可插拔更换，可双向变速旋转 7.棱镜：2个棱镜盘16棱镜和16+8棱镜(可双向变速旋转) 棱镜可重叠 8.七彩：一个七彩盘 0-100%线性七彩 9.雾化：1个雾化盘 0-100%线性雾化 10.频闪：2个频闪片 双片式频闪 0.5-14次/秒 11.调光：0-100%线性调光 调焦：DMX线性调焦，光束角度（0-5°） 12.控制方式：国际标准DMX512信号，3芯、5芯DMX512接口，20/24个通道控制 13.其他功能：超静音三相电机，水平垂直速度可调，显示灯具灯泡使用时间，2.8寸触摸彩屏。 14.防水等级：耐高温工程塑料，IP20 15.安装形式:含灯勾、保险绳、线管、辅材、吊装件等 | 台 | 8 |  |
| 222 | 四合一全彩帕灯 | 不低于以下要求： 1. 额定电压：AC100V-240V，50HZ/60HZ 2. 额定功率：180W 3. 光源：18颗10W（RGBW 四合一）大功率LED 4. 驱动电流：750MA 显示界面：数码管显示 5. 操作：显示板控制，自走/自定义编程 6. 接收信号：DMX512信号，带主/从机功能，内置自走程序 7. 通道：9个DMX通道 8. 调光：0-100%线性调节，会场暖光功能 9. 频闪：独立电子频闪，1-25Hz 10. 透镜：新型25゜珠面透镜，光效更加均匀 11. 投光角度：25゜，45゜ 可选 12. 要求：耗电量小，环保节能，亮度高，光源寿命长，光效均匀，色彩丰富，电子温度检测，使整机工作更加稳定 13. 冷却系统：智能风扇控制，常温工作时0噪音 14. 外壳：压铸铝 15.安装形式:含灯勾、保险绳、线管、辅材、吊装件等 | 台 | 36 |  |
| 223 | 平板柔光灯 | 不低于以下要求： 1.工作电压：100-240V AC50/60Hz 2.寿命：50000小时 3.额定功率：200W 4.色温：3200K/5600K (±200K) 可选 5.显色指数：Ra≥90 6.调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 7.灯珠数量：432颗贴片灯珠 8.显示方式：4种LED数码显示地址码 | 台 | 12 |  |
| 224 | 控台 | 不低于以下要求： 规格:支持中文菜单显示且内置多国语言。 内置一个15.6寸触摸屏并可扩展外接一个17寸触摸屏。 内置USP电源，不接入交流220V电可正常操作3小时。 支持Artnet并可扩展至64个DMX输出口32768个通道。 10个宏按键可编辑任何程序。 20个重放打推杆支持10000个虚拟重放。 强大的CMY调色板功能。 支持涂鸦式手写命名功能。 支持CITP协议可预览服务器或数字灯的内置素材。 预留一个外部的WI-FI接入点，可使用移动设备进行遥控。 内置超过1000个世界主流灯具灯库并内置灯库编辑写入软件。 内置可视化舞台模拟软件，支持视频。 提供MIDI时间码控制，由MIDI摇控重放按钮或推子。 内置像素映及内置图形发生器。 | 台 | 1 |  |
| 225 | 直通柜 | 不低于以下要求： 1.供电电压:三相五线制AC380V+-10%, 频率50Hz+-5%. 2.额定功率:12*4KW，采用镀银触点40A大功率继电器 3.面板显示:采用高档1.3英寸OLED显示屏,中英文操作界面。 4.过载和短路双保护空气开关 5.2路485接线端口，支持DMX512协议,ModBus协议，也可定制各种485通信协议 6.2路标准以太网接口，支持标准Artnet和MQTT协议，也可定制各种标准的网络接口协议 7.电箱控制通道路数:12路 8.支持手机、平板、控台、智控等联机控制 | 台 | 1 |  |
| 226 | 信号放大器 | 不低于以下要求： 1.工作电压AC220 50HZ，功率：30W 电源保险：5A 2.DMX通道1进8出 3.电源采用环形变压器降压；每路独立供电、桥式整流滤波电路，整体工作性能稳定，功耗低 4.抗干扰能力强，防静电。 | 台 | 2 |  |
| 227 | 雾机 | 不低于以下要求： 1.电压：110V/220V-250V/50-60HZ 2.功率：600W 3.控制方式：定时定量线控、DMX512 4.预热时间：12分钟 5.油瓶容量：2.5公升 6.耗油量：（100﹪输出）：45分钟/公升 7.喷烟量：3500cu.ft/min 8.功能、用途:含双雾油 | 台 | 2 |  |
| 228 | 舞台机械控制系统 | 不低于以下要求： 规格:5路舞台机械一体化控制箱，主要元器件采用：接触器．22／12型．每回路并配备单路电源保护装置，系统具备：自动防缺相、防过载、上、下限位保护等功能面板上带电锁、急停、复位、上下限位指示灯。 | 台 | 5 |  |
| 229 | 电动景幕吊杆装置（前檐幕） | 不低于以下要求： 类别:多层缠绕吊杆机 采用铝合金RV110系列减速机，减速机速比1:38.6；电机功率：2.2KW铝合金制动电机；额定电流：5.22A；转速：1450；功率因素：0.81；刹车力矩（Nm）：60；具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断 380V 主电源）、过载保护装置以及传动装置； （1）载荷：400kg （2）功率：2.2KW 4P （3）运行速度：0.25m/s （4）吊点：4个吊点 （5）升降行程：根据现场定制 （6）定位精度：≤5mm （7）运行噪音：≤50dB（A） （8）制动装置：失电制动器 （9）吊杆机卷绳形式：多层缠绕 （10）安全措施：上下限位保护、防冲顶保护 （11）卷扬系统：电动机、齿轮箱、制动器、卷轮、滑轮组件和配件等；电机带制动器；钢丝绳安全系数不小于10。检测和保护装置：行程检测系统、超程保护、松绳检测、过流保护等。 （12）通过国家权威部门依据WH/T28-2007（舞台设备台上设备安全）检验检测 含防尘堵头 | 台 | 1 |  |
| 230 | 舞台前沿幕（含衬里） | 不低于以下要求： 1、选用150D自弹丝加密丝绒， 2、每平方米重量为280克，具有吸音、吸光等；衬里为棉布,棉纱线织成,透气性好，吸湿性强,耐磨、 强度高、湿强下降较少、手感柔软光洁； 3、燃烧性能等级参考GB 8624-2012 B1级+C71 | m2 | 59.04 |  |
| 231 | 电动灯光吊杆装置 | 不低于以下要求： 类别:多层缠绕吊杆机 采用RV110系列减速机，减速机速比1:42.6；电机功率：3KW制动电机；额定电流：6.82A；转速：1450；功率因素：0.81；刹车力矩（Nm）：60；具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断 380V 主电源）、过载保护装置以及传动装置； （1）载荷：600kg （2）功率：3KW 4P （3）运行速度：0.2m/s （4）吊点：4个吊点 （5）升降行程：根据现场定制 （6）定位精度：≤5mm （7）运行噪音：≤50dB（A） （8）制动装置：失电制动器 （9）吊杆机卷绳形式：多层缠绕 （10）安全措施：上下限位保护、防冲顶保护 （11）卷扬系统：电动机、齿轮箱、制动器、卷轮、滑轮组件和配件等；电机带制动器；钢丝绳安全系数不小于10。检测和保护装置：行程检测系统、超程保护、松绳检测、过流保护等。 含防尘堵头 | 套 | 4 |  |
| 232 | 收线框 | 不低于以下要求： 类别:舞台灯光吊杆专用收线装置1000*400*250mm；每道升降灯杆配一个收线框，每个收线框配2套U型抱箍，每套平垫圈一个，弹簧垫圈一个，六角头螺母一个 | 套 | 4 |  |
| 233 | 双管桁架杆体 | 不低于以下要求： 类别:H型杆体；￠48双管桁架结构，分上、下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆（前檐幕/横侧幕） 含防尘堵头 | 道 | 4 |  |
| 234 | 舞台栅顶钢结构 | 不低于以下要求： 1.舞台栅顶钢结构 2.参考钢结构设计标准GB 50017-2017 ；钢结构工程施工质量验收标准GB 50205-2020；钢结构高强度螺栓连接技术规程（JGJ 82-2011）；钢结构件应设计合理，强度、刚度及稳定性能均符合要求。 | m2 | 59.04 |  |
| 235 | 舞台专用航空钢丝绳 | 不低于以下要求： 规格:热镀锌≥￠4.2航空钢丝绳，抗拉强度达1770Mpa，6×19+NF，破断拉力≥16.5KN | m | 400 |  |
| 236 | 吊杆号码牌 | 不低于以下要求： 规格:双面标示号码，上面标明吊杆承载，蓝底白字反光号码牌 | 套 | 4 |  |
| 237 | 电源电缆线Ⅰ | 不低于以下要求： 1.配线形式:综合考虑 2.型号:ZR-FVR 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:铜 | m | 400 |  |
| 238 | 电源电缆线Ⅱ | 不低于以下要求： 1.配线形式:综合考虑 2.型号:ZR-FVR 3.规格:3*1mm2 4.材质:铜 | m | 100 |  |
| 239 | 报告厅信号线 | 不低于以下要求： 1.配线形式:综合考虑 2.型号:RVVP 3.规格:4*0.3mm2 4.材质:铜 | m | 400 |  |
| 240 | 报告厅时序电源 | 不低于以下要求： 1.面板颜色:铝黑色。 2.通道数量:8路万用插座继电器受控 2路直通插座。单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A277VAC。输出电源插座规格:阻燃BS材料,最大可承受13A电流磷铜材质,标准万用插座。 3.电路板规格:双面纤维板,主电源走线二次加厚加粗处理。 4.供电规格:内置开关电源,适用全球电压AC90-2607 50-60H7 5.开启类型:按键式轻触开关。 6.短路过流保护断路器配置:断路器火线控制,过流保护,(40A短路保护)。 | 台 | 5 |  |
| 241 | 操作台 | 不低于以下要求： 1.规格:1850*900*750mm，可根据用户现场需求调整 2.基材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）均检测合格，化学成分(碳、硅、锰、硫）均检测合格，力学性能（抗拉强度、断后伸长率）检测合格，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》；GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。 | 套 | 1 |  |
| 242 | 报告厅42U机柜 | 不低于以下要求： 规格:42U、600*600*2000mm | 台 | 2 |  |
| 243 | 多媒体地插盒 | 不低于以下要求： 规格:翻盖式 | 套 | 5 |  |
| 244 | 墙面接口箱 | 不低于以下要求： 规格:音频接口 | 套 | 1 |  |
| 245 | 报告厅音箱线 | 不低于以下要求： 规格:2.5平方金银线 | m | 440 |  |
| 246 | 报告厅话筒线 | 不低于以下要求： 规格:128编话筒线 | m | 500 |  |
| 247 | 报告厅电源线 | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:3*2.5mm2 | m | 600 |  |
| 248 | 6类四对非屏蔽双绞线 | 不低于以下要求： 规格:6类四对非屏蔽双绞线 | m | 1000 |  |
| 六、智慧黑板 |  |  |  |  |  |
| 249 | 触控一体机 | 不低于以下要求： 1、液晶显示屏86吋，显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡； 2、采用红外触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持40点触控； ▲3、前置端口：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件。） 4、前置八个物理按键包含：开关机、信号源、菜单、音量+、音量-、节能、主页、电脑，并具有隐藏式电脑一键还原按钮； 5、设备自带两支可磁吸式触控笔，并可吸附在设备正面，方便使用及收纳。 6、RAM≥4GB，ROM≥32GB，并支持蓝牙5.0技术； 7、支持同时四画面无线传屏，并支持反向控制，双向控制，支持扫码传屏，支持手机、PAD和电脑多终端平台使用； 8、后置接口：≥HDMI×1、≥USB×2、≥Touch USB×1、≥同轴输出×1、≥TF CARD×1、≥耳机输出×1、≥RJ45×1、≥R232×1、≥VGA×1、≥PC audio in×1； 9、智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，具有检测到用户触摸屏幕时，自动调节屏幕亮度以减小对眼睛的刺激，并具有纸质护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果； 10、信号源：支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置安卓系统、内置电脑（OPS）、HDMI等、如果HDMI/VGA等有信号时可自动开机、并支持接入信号源时，可自动跳转到对应通道，并可在任意通道下将画面冻结； 11、支持可以任意场景下截取屏幕内容，可调节大小部分截取、或者全屏截取，并具有支持一个按键将屏幕下移，方便老师操作，并具有全通道录屏功能，录屏的同时，可录制MIC输入声音、系统声音、可将屏幕UI、通道信号内容一起录制下来； 12、支持手势快捷功能设定，可设置五指上滑、下滑、左滑、右滑可分别对应不同快捷功能，例如息屏、降屏、打开批注、降屏等，此功能可单独开启和关闭； 13、具有应用锁功能，可通过密码锁定客户指定的APP，打开APP时需要输入密码，并可通过U盘放置特定文件，插拔U盘时解除/锁定屏幕，打开后系统将U盘访问权限锁定，用户无法通过U盘拷贝资料； 14、自带白板功能：支持笔设置不同颜色、粗细，并支持三角板、直尺、圆规、量角器等数学工具，支持三角形、多边形、直线、虚线、箭头等十多种规则图形绘制，支持正方体、长方体、圆柱、圆锥等3D图形插入，并可多方协同书写，屏幕可同时启动2/3/4个白板，分开左右区域显示，并可通过二维码分享白板内容； 15、其它要求：支持定时器、投票器、幕布、放大镜、聚光灯、录屏等小工具，并具有对触控单元、OPS模块、光感系统、网络模块等模块进行检测，一键清理缓存等垃圾文件清理，一键加速优化后台任务，增加ram可用空间； 16、摄像头及麦克风：配备≥1300万像素摄像头及8阵列麦克风。 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 60 |  |
| 250 | 内置主机 | 不低于以下要求： 规格:采用国产化芯片，CPU:≥8核；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘；配备国产化操作系统。 | 台 | 60 |  |
| 251 | 壁挂展台 | 不低于以下要求： 1.像素：无线传输1100万像素（4224*3168）； 2.图像速度：无线传输模式下，1300万像素动态速度：8~10帧/秒，动画流畅，无明显延时； 3.展示幅面：A4纸大小。 4.网络频带与速度：5.8GHz，433Mbps(在系统的网络属性中可见)； 5.数据传输方式及切换：支持无线、有线双通道传输，无需换软件，无需按键或开关切换。 6.开启方式：智能一键开启，无需寻找无线信号源，无需输入密码，打开软件就可使用。 7.接口：USB3.0接口； 8.补光灯：LED灯带4级触摸调光； 9.蓄电池容量：2500mAh； 10.超级旋钮：机身旋钮可实现视频图像放大缩小，可按压实现拍照； | 套 | 60 |  |
| 252 | 推拉绿板（无边框） | 不低于以下要求： 1、结构为一体机居中，两块活动板两块固定板，使用一体机时将两块活动板分别拉开，活动板闭合后接触面为无边框折边设计无障碍书写，外观基本尺寸：420cm*124cm根据一体机尺寸和现场实际需求调整黑板尺寸； 2、书写面材质:材料采用优质绿色烤漆板，板面基板厚度≥0.3mm,涂层硬度≥6H，涂层采用丙烯酸树脂漆；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接，有效保护学生视力； 3、表面没有明显眩光；面板正常使用寿命≥8年； 4、内芯材料:高强度泡沫板，厚度10mm； 5、背板:材料为优质镀锌彩涂板，厚度≥0.2mm； 6、边框材料:铝合金；银色，为了保证黑板滑动的强度大框型材壁厚不得小于1.1毫米，连接可靠牢固，接缝平整、光滑；包角材料:抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型；上轨道均为一字型配合T型滑块，下轨道为T型滑道配合半封口凹字滑块，超窄边框，上下左右边框正面宽度不大于2.5CM 7、每块活动板上安装4个滑块，在轨道内滑动无声响，书写不易左右活动，使用更加稳定； 8.锁具和拉手均采用穿透板体固定更加牢固结实 | 台 | 60 |  |
| 七、计算机教室 |  |  |  |  |  |
| 253 | 虚拟化平台软件 | 不低于以下要求： 规格:提供计算虚拟化（含 CPU 配置、热迁移等）、存储虚拟化（含快照、QoS 等）、网络虚拟化（含虚拟网络、安全组等）及运维管理功能（含硬件管理、监控等），支持 API、可视化部署。包含软件授权。 | 节点 | 1 |  |
| 254 | 桌面云软件 | 不低于以下要求： 规格:提供概览、桌面管理、桌面池、模板管理、直通网卡、磁盘管理、镜像管理、虚拟网络、安全组、回收站、终端管理、安装包、认证管理、部门管理、用户管理、角色管理、区域管理、报表统计、策略集、业务日志、资源日志、终端日志、审批管理、定时任务、工单管理、服务巡检、告警策略、告警信息、通知公告、标签管理、集群管理、平台配置（其中不包含文件服务器配置）、终端配置、应用商店、应用分发、GPU 管理、运营大屏、桌面云驾驶舱。包含软件授权。 | 用户 | 96 |  |
| 255 | 云一体机服务器 | 不低于以下要求： 规格:CPU：AMD 64C 128T 2.45GHz 256MB 280W * 2 内存：64GB DDR4 * 16 系统盘：480GB 混合型 SATA 6Gb SSD * 2 数据盘：3.5" 8 T 7200RPM SATA HDD * 10 存储控制卡：支持raid 0,1,5,6,10,50,60,JBOD* 1 万兆网卡：双口万兆以太网 SFP+ 网卡 * 2（业务、管理） 光模块：10G SFP+ 多模光模块 * 4 电源：冗余热插拔电源(1+1) * 1 | 台 | 1 |  |
| 256 | 云终端 | 不低于以下要求： 规格:2.0GHz 4C 4T 处理器 2GB 内存、8GB 存储 4×USB2.0 接口 、 2×USB3.0 接口、 1× 千兆网口 、 1×VGA 接口 、 1×HDMI 接口、 1× 音频输出 + 1× 音频输入 | 台 | 96 |  |
| 257 | 电子教室管理软件 | 不低于以下要求： 规格:云课堂软件，供45个学生及1个教师使用，用于培训教室，包含软件授权 | 台 | 2 |  |
| 258 | 云桌面显示器+键鼠 | 不低于以下要求： 规格:23.8英寸 120HZ VGA+HDMI IPS，含配套键鼠 | 套 | 99 |  |
| 259 | 报告厅扩声管理主机 | 不低于以下要求： 规格:4核，8g，1Tb硬盘，满足基本管理要求 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 2 |  |
| 八、自动录播教室 |  |  |  |  |  |
| 260 | 录播教室话筒 | 不低于以下要求： 1.采用背极式驻极体、单指向性设计。 2.三针卡龙接口，输出阻抗:≤250Ω±30% (at 1KHz)。 3.频率响应等同或优于:50Hz~16KHz，灵敏度:≥-35dB±3dB (0db=1V/Pa at 1KHz)。 4.安装方式:采用T型杆锁紧螺丝或凸轮锁紧，确保悬臂在伸展状态下不因重力下垂。 关节内部含尼龙/塑料衬套，防止金属摩擦产生噪音。 | 支 | 6 |  |
| 261 | 录播导播控制屏 | 不低于以下要求： 1.≥4英寸电容式触摸屏，一体化硬件设计，具有录制功能、导播模式、直播、画面切换、开关机≥5大模块，实现开始、暂停、结束录制、设置手动导播或者自动导播、控制开启或关闭直播、切换画面、控制主机的开机或关机多种功能，易用易维护安全性高； 2.录制功能：支持开始、暂停、结束录制功能； 3.导播模式：支持设置手动导播或者自动导播功能；支持≥8个通道画面进行切换导播。 4.直播：控制开启或者关闭直播功能； | 套 | 1 |  |
| 262 | 音频处理器 | 不低于以下要求： 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ▲10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件。） 11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。 | 台 | 2 |  |
| 263 | 音箱 | 不低于以下要求： 1.采用≥8只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.额定功率≥300W；峰值功率≥1200W 4.灵敏度≥95dB(1M/1W) 5.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB 6.标称阻抗≤4Ω 7.频率范围等同或优于70Hz-20kHz | 台 | 1 |  |
| 264 | 专业功放 | 不低于以下要求： 1.标准≤1U机箱设计。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声8Ω ：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W。 | 对 | 1 |  |
| 265 | 支架 | 不低于以下要求： 墙面L型支架、万向吊挂架、U型抱箍架 压铸铝合金、加厚钢板 15kg - 30kg（壁挂承重受墙体强度影响，需严格核算） 水平360°旋转、垂直±15°~30°俯仰（部分万向支架支持） | 台 | 1 |  |
| 266 | 录播教室电源管理器 | 不低于以下要求： 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 台 | 1 |  |
| 267 | 录播主机 | 不低于以下要求： 1.内置显示屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。 3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。 4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕文件。 8.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 9.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 ▲10.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式。（提供功能界面截图） 11.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率； 12.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。" | 台 | 1 |  |
| 268 | 嵌入式DSP的编解码器系统 | 不低于以下要求： 1.软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。 2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。 3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。 4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。 5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 | 套 | 1 |  |
| 269 | 前置摄像机 | 不低于以下要求： 1.配置4K Sensor和4K镜头。 2.内置领先的图像识别和跟踪算法。 3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场≥44°，同时支持EPTZ。 4.CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比≥55dB。 5.支持PoE一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 6.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。 7.支持≥3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。 | 台 | 1 |  |
| 270 | 后置摄像机 | 不低于以下要求： 1.配置4K Sensor和4K镜头。 2.内置领先的图像识别和跟踪算法。 3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场≥95°，同时支持EPTZ。 4.CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比≥55dB。 5.支持PoE一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 6.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。 7.支持≥3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。 | 台 | 1 |  |
| 271 | 高清摄像机 | 不低于以下要求： 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7°~ 100°/s，俯仰：1.7°~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 台 | 2 |  |
| 272 | 高清摄像机管理软件 | 不低于以下要求： 规格: 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 台 | 4 |  |
| 273 | 教师定位分析仪 | 不低于以下要求： 规格: 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 最低照度：0.3Lux 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 个 | 1 |  |
| 274 | 学生定位分析仪 | 不低于以下要求： 规格: 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 最低照度：0.3Lux 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 个 | 1 |  |
| 275 | 教师定位分析软件 | 不低于以下要求： 规格: 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 台 | 1 |  |
| 276 | 学生定位分析软件 | 不低于以下要求： 规格: 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4) 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5) 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 台 | 1 |  |
| 277 | 录播教室机柜 | 不低于以下要求： 规格:42U、600*600*2000mm | 台 | 1 |  |
| 278 | 录播教室音箱线 | 不低于以下要求： 规格:E3CVVJ 2*2.5mm2 | m | 30 |  |
| 279 | 录播教室话筒线 | 不低于以下要求： 规格:128编话筒线 | m | 60 |  |
| 280 | 高清线 | 不低于以下要求： 规格:HDMI，10米 | 条 | 2 |  |
| 281 | 地插 | 不低于以下要求： 规格:音视频插座 | 套 | 2 |  |
| 282 | 接线盒 | 不低于以下要求： 材质：金属 | 个 | 2 |  |
| 283 | 卡侬头 | 不低于以下要求： 规格:三芯卡侬头 | 个 | 2 |  |
| 284 | 6.5mm三芯音频头 | 不低于以下要求： 规格:大三芯头 | 个 | 2 |  |
| 285 | 接头 | 不低于以下要求： 规格:公母接头 | 个 | 4 |  |
| 九、年级组会议室 |  |  |  |  |  |
| 286 | 主扩音箱 | 不低于以下要求： 1. 类型：无源音柱系统 2. 低音扬声器：4*3" 3. 灵敏度：93dB 4. 最大声压级：120dB 5. 频率响应：140Hz-20kHz 6. 额定功率： 120W 7. 额定阻抗：8 OHMS 8. 箱体材质：铝合金 | 只 | 2 |  |
| 287 | 吸顶音箱 | 不低于以下要求： 1.类型：同轴吸顶音箱 2.频率响应：80Hz～20kHz(-6dB) 3.灵敏度(1W@1m)：90dB 4.定阻阻抗：8Ω 5.定压定阻切换：70V/100V/8Ω 6.覆盖角度：100°×100°(H×V) 7.最大声压级：105dB(@1m) 8.功率：40W,最大输入功率：≥80W 9.低音单元：1x8" 10.高音单元：采用球顶丝膜高音 | 只 | 4 |  |
| 288 | 主扩音箱功放 | 不低于以下要求： 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，各通道同时工作）:8Ω/立体声 2×300W 、4Ω/立体声 2×450W 、8Ω/桥接 1*900W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 49.0V 3.输入灵敏度&增益: 0.775Vrms 26 dB 可选择（额定输出功率 ,1kHz） 4.失真率+噪声：典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz、8Ω） 5.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥75 dB 6.频率响应：典型值±0.5dB （10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） 7.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 8.阻尼系数：典型值1000（8Ω，20 Hz -200 Hz） 9.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥100dB | 台 | 1 |  |
| 289 | 吸顶音箱功放 | 不低于以下要求： 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，各通道同时工作）:8Ω/立体声 2×200W 、4Ω/立体声 2×300W 、8Ω/桥接 1*600W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 40.0V 3.输入灵敏度&增益: 0.775Vrms 26 dB 可选择（额定输出功率 ,1kHz） 4.失真率+噪声：典型值0.05%（10%额定输出功率，1kHz、8Ω） 5.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥75 dB 6.频率响应：典型值±0.5dB （10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） 7.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 8.阻尼系数：典型值1000（8Ω，20 Hz -200 Hz） 9.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥100dB | 台 | 1 |  |
| 290 | 会议室数字音频处理器 | 不低于以下要求： 1. 工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz 2. 采样率/量化位数：48K/24bit 3. 40bit DSP浮点运算引擎 4. 模拟输入、输出通道数量:8 x 8 5. 输入益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu 6. 幻象电源:+48V/10mA max 7. 频率响应(20~20kHz):±0.15dB 8. 最大电平:+18dBu 9. THD+N:<-94dB @17dBu 10. 输入动态范围：110dB 11. 输出动态范围：112dB 12. 通道隔离度 @1kHz:108dB 13. 输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 14. 输出阻抗(平衡接法):600Ω 15. 系统延时:<3ms | 台 | 1 |  |
| 291 | 会议室时序电源 | 不低于以下要求： 1.面板颜色:铝黑色。 2.通道数量:8路万用插座继电器受控 2路直通插座。单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A277VAC。输出电源插座规格:阻燃BS材料,最大可承受13A电流磷铜材质,标准万用插座。 3.电路板规格:双面纤维板,主电源走线二次加厚加粗处理。 4.供电规格:内置开关电源,适用全球电压AC90-2607 50-60H7 5.开启类型:按键式轻触开关。 6.短路过流保护断路器配置:断路器火线控制,过流保护,(40A短路保护)。 | 台 | 1 |  |
| 292 | 一拖二手持麦克风 | 不低于以下要求： 规格:主机参数: 主机工作电压：DC--12V 工作电流：600mA 功耗：7.2W 显示屏：1.77彩色显示屏*1 射频载波范围： 615~695MHz 工作距离150米 制式：FM 导频方式：数字导频 最大频道数：60*2 系统兼容性：12台同时使用 频率响应：80Hz ~ 15KHz (±3db) 动态范围：>90dB 系统失真/总谐波失真THD：< 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 射频灵敏度： -98dbm for 30db S/N Ratio 镜像抑制：> 75db 输出接口： (XLRx4)/(1/4-inch connector×1) 音频输出水平： (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV) 输出阻抗： (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ) 电源要求： 12V/1000mA 工作温度范围：0-50 ℃ 音频输出电压：0.3V 邻频干扰抑制：>60dB 手持话筒参数： 拾音器类型：动圈式 咪芯指向性：心形指向 拾音灵敏度：>-20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10mW) 麦克风功耗：110mHA 有效距离：无障碍直线100米 音频响应：100Hz—15KHz 频率稳定度：+-0.001% 防手机电磁波：有 增益：10db 副波抑制：> 50db 导频：数字导频 显示方式：单色LCD 电源要求：1.5V*2(AA) 电池寿命：> 10小时/ 以2400mAH计算 | 套 | 1 |  |
| 293 | 一拖四短杆会议麦克风 | 不低于以下要求： 规格:主机参数: 主机工作电压：DC--12V 工作电流：600mA 功耗：7.2W 显示屏：1.77彩色显示屏*1 射频载波范围： 615~695MHZ 工作距离150米 制式：FM 导频方式：数字导频 最大频道数：60*4 系统兼容性：6台同时使用 频率响应：80HZ ~ 15KHz (±3db) 动态范围：>90dB 系统失真/总谐波失真THD：< 0.5% 信噪比：S/N> 100db（A） 射频灵敏度： -98dbm for 30db S/N Ratio 镜像抑制：> 75db 输出接口： (XLRx4)/(1/4-inch connector×1) 音频输出水平： (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV) 输出阻抗： (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ) 电源要求： 12V/1000mA 工作温度范围：0-50 ℃ 音频输出电压：0.3V 邻频干扰抑制：>60dB 会议话筒参数： 拾音器类型：电容式 咪芯指向性：超心形指向 拾音灵敏度：>-20dBM（1V） 发射功率：>+10dBM(10mW) 麦克风功耗：110mHA 有效距离：无障碍直线100米 音频响应：100HZ—15KHZ 频率稳定度：+-0.001% 防手机电磁波：有 增益：10db 副波抑制：> 50db 导频：数字导频 显示方式：1.77彩色LCD 电源要求：3.7V3200MAH锂电池 电池寿命：> 10小时/ 以2400mAH计算 拾音杆形式：磁吸插拔式， 拾音有效距离：50cm 工作频率:610-690MHz采用微电脑CPU控制 FM最大调制频率偏: ±45KHz 通讯指令：采用微电脑CPU控制 电量提醒：智能电池欠压预警显示 电路指标：PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控 | 套 | 1 |  |
| 294 | 会议室机柜 | 不低于以下要求： 规格:标准网络机柜，600*600*1610mm 32U | 台 | 1 |  |
| 295 | 多媒体桌插 | 不低于以下要求： 规格:弹起式多媒体桌插，含音频、视频、网络、电源 | 个 | 1 |  |
| 296 | 会议室音箱线 | 不低于以下要求： 规格:2.5平方金银线 | m | 30 |  |
| 297 | 128编话筒线 | 不低于以下要求： 规格:128编话筒线 | m | 30 |  |
| 298 | 会议室电源线 | 不低于以下要求： 1.型号:RVV 2.规格:3*2.5mm2 | m | 30 |  |
| 十、LED屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 299 | 户外全彩LED屏（入口） | 不低于以下要求： 规格:简易钣金箱体 常规/低刷 SMD1415 模组尺寸（mm）：320*160 箱体尺寸（mm）：960*960 后维护 | m2 | 11.47 |  |
| 300 | 钢结构、立柱（入口） | 不低于以下要求： 规格:含8mm胶合免熏蒸木箱、方管、槽钢等 | m2 | 11.47 |  |
| 301 | 接受卡（入口） | 不低于以下要求： 1. 集成HUB75； 2. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 4. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 6. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 7. 单卡支持16组RGB信号输出； 8. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 9. 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 个 | 32 |  |
| 302 | 电源（入口） | 不低于以下要求： 1.规格:4.5V、40A、180W 2.全彩单元板专用电源，散热性能好，使用寿命长。 | 台 | 65 |  |
| 303 | 配电柜（入口） | 不低于以下要求： 1.额定功率：30kW，输出路数：9路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作。 | 台 | 1 |  |
| 304 | 视频处理器（入口） | 不低于以下要求： 1.集视频处理和视频控制于一体的二合一控制器，支持多类型接口高清输入。采用工业级外壳，可适应复杂的操作环境。 2.支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。 3.支持4个网口输出，最大带载260万像素，最大宽度3840像素，最大高度1920像素。 | 台 | 1 |  |
| 305 | 户外全彩LED屏（操场） | 不低于以下要求： 规格:简易钣金箱体 常规/低刷 SMD1415 模组尺寸（mm）：320*160 箱体尺寸（mm）：960*960 后维护 | m2 | 39.94 |  |
| 306 | 钢结构、立柱（操场） | 不低于以下要求： 规格:含8mm胶合免熏蒸木箱、方管、槽钢等 | m2 | 39.94 |  |
| 307 | 接受卡（操场） | 不低于以下要求： 1. 集成HUB75； 2. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 4. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 6. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 7. 单卡支持16组RGB信号输出； 8. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 9. 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 个 | 64 |  |
| 308 | 电源（操场） | 不低于以下要求： 1.规格:4.5V、40A、180W 2.全彩单元板专用电源，散热性能好，使用寿命长。 | 台 | 78 |  |
| 309 | 配电柜（操场） | 不低于以下要求： 1.额定功率：30kW，输出路数：9路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作。 | 台 | 1 |  |
| 310 | 视频处理器（操场） | 不低于以下要求： 1.集视频处理和视频控制于一体的二合一控制器，支持多类型接口高清输入。采用工业级外壳，可适应复杂的操作环境。 2.支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。 3.支持4个网口输出，最大带载260万像素，最大宽度3840像素，最大高度1920像素。 | 台 | 1 |  |
| 311 | 信息发布平台管理软件 | 不低于以下要求： 1.具备≥4种播放模式，支持连续播放、周期播放、空闲播放、插播，支持未结束节目撤回功能。 2.具备查看设备硬件信息，查看设备存储使用率，支持清除设备缓存，刷新/下载设备当前播放画面截屏，具备设备当前播放任务日期形式查看，设备当前定时任务日期形式查看。 3.具备图片、视频、文件、音频素材资源发布，支持文件上传管理，支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff图片格式，支持mp4视频格式，支持mp3音频格式，支持pdf文件格式。 ▲4.内嵌H5编辑器，支持多图层分层编辑，具备主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置，支持背景、模板、尺寸、底色设置。（提供功能界面截图） 5.具备文件批量上传图片、文件快速定位搜索、文件详情查看、具备列表/宫格形式查看、具备文件分组管理。 6.具备插播字幕，自定义设置文本大小、背景颜色、字体颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实时预览。 ▲7.具备文件上传审核、文件发布审核、资源发布审核，支持设置≥5级审核人，每级≥1人；支持节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人。（提供功能界面截图） 8.具备管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配。 9.支持通过安卓手机或iOS手机专属APP对信息发布系统进行访问和远程操作，具备在移动端上传本地图片、文档、视频、音频素材，具备创建和编辑节目，具备素材上传审核和节目发布审核，具备远程监控设备的运行状态和设备控制管理。 | 台 | 1 |  |
| 312 | 发布客户端软件 | 不低于以下要求： 1、具有分区、分组、分控管理功能，网络传输功能，显示任意分区功能；支持编辑播放功能，图片任意放大缩小功能； 2、支持高清输出功能，电视播放功能；具有竖屏显示功能；支持互动查询控制功能；实时动态信息发布功能；支持终端监控功能；日志管理功能；综合信息管理平台功能。 | 台 | 3 |  |
| 313 | 发布盒 | 不低于以下要求： 1.具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。 2.支持设置节目播放方式和日程功能，支持周期播放、连续播放、插播、空闲播放，支持设定节目有效期，节目过期后自动停止播放、清除节目素材。 3.具备插播字幕显示功能，支持通过信息发布系统自定义设置文本文字大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。 4.配备≥六核处理器，≥4GB运行内存，≥32GB存储内存，运行等同或优于Android 7版本系统。 5.配备≥3840×2160分辨率视频信号输出，支持兼容1080P全高清解码，具有WiFi和蓝牙功能。 6.具有≥1个RJ45网络接口，≥1个HDMI接口，≥2个天线接口，≥1个3.5mm接口，≥1个TYPE-C接口，≥1个TF接口，≥4个USB接口。 | 台 | 3 |  |
| 十一、消控室/弱电机房 |  |  |  |  |  |
| 314 | 电源防浪涌电压保护器I（消控室） | 不低于以下要求： 规格:电涌保护器，可承受通流容量为80kA | 个 | 1 |  |
| 315 | 电源防浪涌电压保护器II（消控室） | 不低于以下要求： 规格:电涌保护器，可承受通流容量为40kA | 个 | 4 |  |
| 316 | 防雷插座（消控室） | 不低于以下要求： 规格:防雷抗电涌排插，5插位 | 个 | 4 |  |
| 317 | 等电位均压带（消控室） | 不低于以下要求： 规格:定制3*30mm紫铜排 | m | 40 |  |
| 318 | 接地连接线（消控室） | 不低于以下要求： 1.型号:ZRBVR 2.规格:1*16mm2 3.材质:铜 | m | 10 |  |
| 319 | 主干接地线（消控室） | 不低于以下要求： 1.型号:ZRBVR 2.规格:1*35mm2 3.材质:铜 | m | 40 |  |
| 320 | UPS主机（消控室） | 不低于以下要求： 1、三进三出40kVA在线式高频机，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70HZ。 2、输入电压304~485V，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率≥96.2%（30~50%负载），UPS输出功率因数为1，125%额定阻性负载＞10分钟。 3、输入功率因数:100%非线性负载:0.998(I类)50%非线性负载:0.987(I类)30%非线性负载:0.985(I类);输出电压不平衡度（输出三相）:平衡负载：0.1%;100%不平衡负载：0.2%。 | 个 | 1 |  |
| 321 | 蓄电池(UPS)（消控室） | 不低于以下要求： 容量(A·h):容量12V120AH，与UPS同一品牌 | 节 | 64 |  |
| 322 | 电池柜（消控室） | 不低于以下要求： 1.规格:32节电池柜；含配套线缆。 2.含电池柜承重支架 | 套 | 2 |  |
| 323 | 直流控制柜（消控室） | 不低于以下要求： 规格:电池柜汇流箱 | 台 | 1 |  |
| 324 | UPS输出配电箱（消控室） | 不低于以下要求： 规格:成套提供，满足设计使用要求 | 套 | 1 |  |
| 325 | UPS输入输出线缆（消控室） | 不低于以下要求： 1.型号:WDZ-YJV 2.规格:5*16mm2 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 53 |  |
| 326 | 电力电缆头（消控室） | 不低于以下要求： 规格:16mm2以下 | 个 | 2 |  |
| 327 | 空调器（消控室） | 不低于以下要求： 1.规格:3P柜式空调 2.含室内机、室外机及安装角钢等 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 2 |  |
| 328 | 电源防浪涌电压保护器I(弱电机房) | 不低于以下要求： 规格:电涌保护器，可承受通流容量为80kA | 个 | 1 |  |
| 329 | 电源防浪涌电压保护器Ⅱ(弱电机房) | 不低于以下要求： 规格:电涌保护器，可承受通流容量为40kA | 个 | 4 |  |
| 330 | 防雷插座(弱电机房) | 不低于以下要求： 规格:防雷抗电涌排插，5插位 | 个 | 4 |  |
| 331 | 等电位均压带(弱电机房) | 不低于以下要求： 规格:定制3*30mm紫铜排 | m | 25 |  |
| 332 | 接地连接线(弱电机房) | 不低于以下要求： 1.型号:ZRBVR 2.规格:1*16mm2 3.材质:铜 | m | 20 |  |
| 333 | 主干接地线(弱电机房) | 不低于以下要求： 1.型号:ZRBVR 2.规格:1*35mm2 3.材质:铜 | m | 30 |  |
| 334 | UPS主机(弱电机房) | 不低于以下要求： 1、三进三出40kVA在线式高频机，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70HZ。 2、输入电压304~485V，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率≥96.2%（30~50%负载），UPS输出功率因数为1，125%额定阻性负载＞10分钟。 3、输入功率因数:100%非线性负载:0.998(I类)50%非线性负载:0.987(I类)30%非线性负载:0.985(I类);输出电压不平衡度（输出三相）:平衡负载：0.1%;100%不平衡负载：0.2%。 | 个 | 1 |  |
| 335 | 蓄电池(UPS)(弱电机房) | 不低于以下要求： 容量(A·h):容量12V120AH，与UPS同一品牌 | 节 | 64 |  |
| 336 | 电池柜(弱电机房) | 不低于以下要求： 1.规格:32节电池柜；含配套线缆。 2.含电池柜承重支架 | 套 | 2 |  |
| 337 | 直流控制柜(弱电机房) | 不低于以下要求： 规格:电池柜汇流箱 | 台 | 1 |  |
| 338 | UPS输出配电箱(弱电机房) | 不低于以下要求： 规格:成套提供，满足设计使用要求 | 套 | 1 |  |
| 339 | UPS输入输出线缆(弱电机房) | 不低于以下要求： 1型号:WDZ-YJV 2.规格:5*16mm2 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 47 |  |
| 340 | 电力电缆头(弱电机房) | 不低于以下要求： 规格:16mm2以下 | 个 | 2 |  |
| 341 | 空调器(弱电机房) | 不低于以下要求： 1.规格:3P柜式空调 2.含室内机、室外机及安装角钢等 该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 台 | 2 |  |
| 十二、综合管路 |  |  |  |  |  |
| 342 | SC100镀锌钢管 | 不低于以下要求： 1、规格：SC100 2、配置形式：埋地 | m | 3126 |  |
| 343 | SC50镀锌钢管 | 不低于以下要求： 1、规格：SC50 2、配置形式：埋地 | m | 508 |  |
| 344 | SK1 新建通信手孔井(一块板) | 不低于以下要求： 1.规格尺寸:SK1 新建通信手孔井(一块板) 2.盖板材质、规格:钢纤维盖板 3.满足设计使用要求 | 座 | 48 |  |
| 345 | 挖沟槽土方 | 不低于以下要求： 挖掘机挖沟槽土(斗容量1m3以内) | m3 | 1075.74 |  |
| 346 | 回填方 | 不低于以下要求： 基(槽)坑夯填回填土、原土回填 | m3 | 840.73 |  |
| 347 | 碎石垫层 | 不低于以下要求： 1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 | m3 | 46.37 |  |
| 348 | C15混凝土垫层 | 不低于以下要求： 1.混凝土强度等级:C15混凝土基础 | m3 | 43.28 |  |
| 349 | 采用混凝土包封 | 不低于以下要求： 1.类型:C15砼满槽包封 2.规格:包含管架等 | m3 | 145.36 |  |
| 350 | 土方外运 | 不低于以下要求： 1.类型:土方外运 2.规格:运距自行考虑 | m3 | 235.01 |  |

★（二）商务要求

- 报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.人员要求

（1）项目经理（项目负责人）1人；

（2）项目技术负责人1人；

（3）团队成员不少于2人。

项目经理（项目负责人）与项目技术负责人不得为同一人。项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，未经采购人同意，人员不得更换。签订合同时须提供人员毕业证书、劳动合同及社保缴费记录等证明材料。

- 3.实施要求

| 序号 | 商务条款 名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期要求 | 本项目所有产品均提供两年质保服务，费用包含在本次报价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 2 | 交货期要求 | 120日历天。 |
| 3 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 4 | 售后服务 | 质保期内，供应商接到报修请求，应在2小时内响应，6小时内维修人员到达现场。 |
| 5 | 培训要求 | 1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义等。 |
| 6 | 验收标准 与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。 2、验收的相关数据及中标产品信息。 3、所供货物符合国家规定的质量标准。 |
| 7 | 付款方式 | 1、合同签订15日内支付合同总价的30%。 2、全部设备送货到位并安装调试完成后，15日内支付合同总价的30%。 3、整体项目验收合格后，15日内支付合同总价的20%。 4、项目审计结束后，15日内付至审定价的97%。 5、质保期满后，15日内支付剩余款项。 |

4.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2、2.3、2.4、3.1项”得分之和由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.如本项目或者其中采购包中含有多种产品，供应商为本项目或者其中采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

四、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30。（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 满足招标文件采购需求中规定的全部技术参数指标要求的，此项得满分20分。加★项属于实质性响应条款，若供应商不满足，将做无效投标处理。加▲项指标为重要参数，每有一项负偏离扣2分；其它项每有一条负偏离扣1分。本项最低得分0分。 （投标人提供《技术要求响应及偏离表》并逐条注明响应情况，产品清单中要求提供对应证明资料的，投标人必须提供，否则不得分。项目参数允许正偏离，不另外加分。） | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 总体建设方案 | 评委根据投标人提供的总体建设方案综合评分，包含:1.建设内容；2.总体需求分析；3.重难点分析；4.应对措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、针对性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，较有针对性的，得1分； （3）上述每项内容不科学合理、无针对性或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含:1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.安装调试方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、针对性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，较有针对性的，得1分； （3）上述每项内容不科学合理、无针对性或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分，包含:1.培训需求分析；2.培训目标计划；3.培训内容及方法；4.负责培训人员情况。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、针对性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，较有针对性的，得1分； （3）上述每项内容不科学合理、无针对性或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分，包含:1.售后服务体系；2.售后服务响应；3.问题解决方案；4.专业技术人员保障。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、针对性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，较有针对性的，得1分； （3）上述每项内容不科学合理、无针对性或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 4业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 企业业绩 | 供应商自2023年1月1日（含）以来承接过类似智能化设备采购或安装业绩的，每提供一个得1分，本项满分2分。（提供项目中标通知书、合同原件扫描件、验收证明资料，三者缺一不可，证明材料须能反应上述要求内容，否则不得分，时间以合同签订时间为准。同一甲方或单一项目多期合同的仅计分一次。企业业绩与项目负责人业绩不得为同一业绩。） | 2 | 客观分 |
| 4.2 | 项目负责人（项目经理）业绩 | 供应商拟投入本项目的项目负责人（项目经理）自2023年1月1日（含）以来承接过类似智能化设备采购或安装业绩的，每提供一个得2分，本项满分2分。（提供项目中标通知书、合同原件扫描件、验收证明资料，三者缺一不可，证明材料须能反应上述要求内容（项目经理姓名须体现），否则不得分，时间以合同签订时间为准。企业业绩与项目负责人业绩不得为同一业绩。） | 2 | 客观分 |
| 5履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 认证证书 | 1、投标人具有有效期内信息系统服务交付能力(CCID)一级的得1分，二级的得0.5分，其他级别不得分； 2、投标人具有有效期内信息技术服务标准(ITSS)符合性证书运行维护证书一级的得1分，二级的得0.5分，其他级别不得分。 注：供应商提供上述有效期内的证书原件扫描件并加盖公章上传至电子投标文件中，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 项目负责人 （项目经理） | 供应商拟投入本项目的项目负责人（项目经理）具有高级工程师证书的得1分；同时具有其他证书的，有一项加1分，最多加3分；本项满分4分（其他证书包括CISAW信息安全保障人员证书、信息安全工程师证书、ITSS-IT服务项目经理证书、信息系统项目管理师证书）。 注：供应商提供上述相关证书原件扫描件，并同时提供供应商为其缴纳的近半年内（2025年11月至2026年4月）任意一个月的社保缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），否则不得分。 | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 项目技术 负责人 | 供应商拟投入本项目的技术负责人具有信息系统项目管理师证书的得1分；同时具有其他证书的，有一项加1分，最多加3分；本项满分4分（其他证书包括网络工程师证书、信息安全工程师证书、通信专业技术人员职业资格证书、高级工程师证书）。 注：技术负责人不能和项目经理为同一人，供应商提供上述相关证书原件扫描件，并同时提供供应商为其缴纳的近半年内（2025年11月至2026年4月）任意一个月的社保缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），否则不得分。 | 4 | 客观分 |
| 5.4 | 项目团队成员 | 供应商拟投入本项目的项目团队成员（项目经理和技术负责人除外）满足以下要求： 1、团队成员中具有高级安防系统工程师证书的得1分，本项满分1分； 2、团队成员中具有高级IT运维工程师证书的得1分，本项满分1分。 注：单人多证或单证多人仅计分一次。供应商提供上述相关证书原件扫描件，并同时提供供应商为其缴纳的近半年内（2025年11月至2026年4月）任意一个月的社保缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 6节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江北新区分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

说明：提供法人授权书的同时须提供委托代理人的身份证扫描件。

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

# 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                  采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

# 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

# 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

- 十三、关于符合本国产品标准的声明函

（如有，可上传至“电子投标文件格式-企业报价折扣证明”）

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。