## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 江苏省南通女子监狱监舍楼卫生间维修改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年02月08日
封-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：江苏省南通女子监狱监舍楼卫生间维修改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 江苏省南通女子监狱监舍楼卫生间维修改造 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：江苏省南通女子监狱监舍楼卫生间维修改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 土建工程 |  | 0.00
2 | 电气工程 |  | 0.00
3 | 给排水工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 145292.98
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除集成吊顶 2.含面层及龙骨拆除 3.清理垃圾运至集中堆放地点； 4.具体详见设计图纸及施工规范要求，结合现场实际情况综合考虑报价 5.卫生间内所有吊顶 |  | m2 | 720.8
2 | 011605001001 | 地面砖拆除 | 1.铲除地砖至基层 2.清理垃圾运至集中堆放地点； 3.具体详见设计图纸及施工规范要求，结合现场实际情况综合考虑报价； 4.卫生间内所有地面拆除 |  | m2 | 782.44
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.铲除墙面砖至基层 2.清理垃圾运至集中堆放地点； 3.具体详见设计图纸及施工规范要求，结合现场实际情况综合考虑报价； 4.卫生间内所有瓷砖墙面拆除 |  | m2 | 2038.04
4 | 011612002003 | 不锈钢水池拆除 | 1.不锈钢水池拆除（回收利用需保护性拆除） 2.清理垃圾运至集中堆放地点； 3.具体详见设计图纸及施工规范要求，结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 106
5 | 011610002002 | 不锈钢毛巾架拆除 | 1.不锈钢毛巾架拆除（回收利用需保护性拆除） 2.清理垃圾运至集中堆放地点； 3.具体详见设计图纸及施工规范要求，结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 106
6 | 011610002001 | 不锈钢防盗窗拆除 | 1.不锈钢防盗窗拆除（回收利用需保护性拆除） 2.清理垃圾运至集中堆放地点； 3.具体详见设计图纸及施工规范要求，结合现场实际情况综合考虑报价 4.卫生间外窗防盗窗 |  | m2 | 708.32
7 | 011610002003 | 铝合金窗拆除 | 1.拆除铝合金窗拆除 2.拆除运至集中堆放地点，残值回收由建设单位处理，投标报价需综合考虑 3.卫生间外窗 |  | m2 | 708.32
8 | 011607002001 | 屋面拆除 | 1.屋面细石混凝土层、防水层、保温等拆除 2.具体详见设计图纸及施工规范要求，结合现场实际情况综合考虑报价 3.含切割 4.屋面增加水箱处 |  | m2 | 11.84
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 011612002004 | 垃圾外运 | 1.拆除垃圾外运 2.报价应考虑拆除、垃圾处理、外运、渣土费、保洁费、土场费等所有相关费用，结算时不予调整 3.包含拆除所需的所有措施费用，投标人综合考虑报价 |  | 项 | 1
|  | A.1 楼地面工程 |  |  |  | 1
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.600*600防滑地砖贴面,干水泥擦缝 2.5厚1:1水泥细砂浆结合层 3.2O厚1:2.5干硬性水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 |  | m2 | 773.8
11 | 011101003002 | 细石混凝土找坡 | 1.20~35厚C20细石混凝土找坡层 2.向地漏找1%的坡,随打随抹平 3.界面剂一道 |  | m2 | 773.8
12 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、此清单为一道防水做法报价 |  | m2 | 1547.6
13 | 010904003001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 782.44
|  | A.1 门窗工程 |  |  |  | 1
14 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断热铝合金6高透光Low-E+12空气+6透明铝合金外窗推拉窗 2.铝合金外窗型材壁厚不小于1.5mm，90系列 3.含拉手及五金配件 |  | m2 | 598.08
15 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗-弧形窗 | 1.断热铝合金6高透光Low-E+12空气+6透明铝合金外窗推拉窗 2.铝合金外窗型材壁厚不小于1.5mm，90系列 3.含拉手及五金配件 4.弧形窗 |  | m2 | 110.24
16 | 010807001003 | 不锈钢防盗窗 | 1.不锈钢防盗窗（利旧） 2.更换五金配件 |  | m2 | 708.32
|  | A.1 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1
17 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.300mm*600mm*5mm釉面砖贴至吊顶以上100 2.5厚建筑陶瓷胶粘剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆,木蟹拉毛 4.12厚1:3水泥砂浆打底 5.专用修补材料修补墙面(素水泥浆一道掺建筑胶,用于混凝土墙面时) 6.喷湿墙体 |  | m2 | 2038.04
18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、墙高1.8米做防水 |  | m2 | 1428.28
|  | A.1 屋面工程 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 010902001001 | 屋面防水层恢复 | 部位：屋面增加水箱处屋面防水做法恢复 1.铺贴50厚JQK保温隔热砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.40厚C30细石混凝土刚性防水层,内配Ф4@150双向 4.1.5mm厚PET防水卷材(自附隔离膜) 5.1:8水泥加气混凝土找坡 2.5%并压平,最薄处40厚 |  | m2 | 11.84
|  | A.1 吊顶工程 |  |  |  | 1
20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.300*600铝扣板集成吊顶 2.1.0mm厚铝合金板，勾叠龙骨，安装间距同铝板/金属拉伸网宽C60型轻钢龙骨，安装间距≤1000m 3.φ10金属全牙吊杆，膨胀螺栓与结构顶板连接 |  | m2 | 720.8
|  | A.1 金属结构工程 |  |  |  | 1
21 | 010606006001 | 钢平台 | 部位：钢结构设备平台 1.钢材品种、规格：槽钢#10、槽钢#20 2.单根质量：≤0.3t； 3.包含连接件、膨胀螺栓等所需制作安装的所有构件节点在内，由投标人综合考虑计入投标报价中。 4.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级、无机富锌防锈漆(E06,二度2×25μm干膜厚度)+环氧云铁防锈中间漆(H53,二度2×25μm) |  | t | 0.607
22 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.金属面防火涂料 薄型 1.5小时 |  | m2 | 19.05
|  | A.1 其他装饰工程 |  |  |  | 1
23 | 011210002001 | 主机房 | 部位：主机房 1.100厚彩钢夹芯板板房墙面、屋面 2.报价含门窗、加固等所有成品主机房应包含做法 |  | m2 | 12
24 | 011210005002 | 卫生间隔断 | 1.12mm厚抗倍特板卫生间隔断550mm高, 2.离地100mm 3.卫生间隔断做法详16J914-1-XT9 |  | m2 | 153.7
25 | 011505006001 | 毛巾架 | 1.毛巾架（利旧） 2.做法详图纸设计 |  | 套 | 106
26 | 011505005001 | 不锈钢扶手 | 1.成品304不锈钢扶手 2.做法详图纸设计 |  | 个 | 212
分部分项合计
27 | 011701001001 | 脚手架 | 1.投标人需自行现场踏勘，结合图纸设计综合考虑本工程脚手架措施费用，总价包干，结算不得调整。 |  | 项 | 1
28 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施（包含每个小组在卧室与卫生间建隔离网） | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 145292.98 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 145292.98
合 计 |  |  | 145292.98 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 8248.03
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气照明 |  |  |  | 1
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:轻型可弯曲金属导管 2.规格:KJG-V15 3.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 106
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格: WDZ-BYJ-3x2.5mm2 |  | m | 318
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:集成吊顶方形LED面板灯 2.规格: 300*600 |  | 套 | 106
4 | 030412001002 | 普通灯具 | 拆除灯具 |  | 套 | 106
|  | C.5.7 监控 |  |  |  | 1
5 | 030507008001 | 半球彩色摄像机（利旧） | 室内半球彩色摄像机，吸顶安装 |  | 台 | 106
6 | 030507008001 | 半球彩色摄像机拆除 | 1.室内半球彩色摄像机保护性拆除 2.106个摄像头 |  | 项 | 1
7 | 030904001001 | 幕帘探测器拆除及恢复（利旧） | 幕帘探测器（被动红外/微波双技术探测器，含直流电压变换器），带方向，配套万向支架，吸顶/壁装,装高宜高度2.2米 |  | 个 | 106
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配(含墙面开槽及修复) |  | m | 450
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:轻型可弯曲金属导管 2.规格:KJG-V15 3.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 106
10 | 030411004001 | 配线 | 电源线 WDZ-RYJY-4x1.5 |  | m | 450
11 | 030411004002 | 配线 | 电源线RVV-2*1.0 |  | m | 106
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 超六类非屏蔽双绞线CAT6线 |  | m | 106
分部分项合计
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8248.03 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 8248.03
合 计 |  |  | 8248.03 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 4.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 77206.31
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.10.4卫生器具 |  |  |  | 1
1 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1.名称：蹲式大便器，含水箱、角阀、金属软管、水箱配件等 2.陶瓷（带水封） 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求。 4.蹲式陶瓷大便器材料暂估价700元/套，结算以经相关单位确认价格为准 |  | 组 | 211
2 | 031004006003 | 坐式大便器 | 1.名称：坐式大便器，含水箱、角阀、金属软管、水箱配件等 2.陶瓷（带水封） 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求。 |  | 组 | 1
3 | 031004004001 | 不锈钢洗涤槽 | 1.名称：不锈钢洗涤槽(长2m*宽0.6m*高0.8m), 2.定制不锈钢水槽,厚度1.2mm；含不锈钢支架，下水配件等 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求。 |  | 组 | 10
4 | 031004004002 | 不锈钢洗涤槽（利旧） | 原不锈钢水槽保护性拆除及重新安装 |  | 组 | 96
|  | C.10.1冷水系统 |  |  |  | 1
5 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 2.介质：生活给水 3.规格、材质：不锈钢管DN80*2.0 4.连接形式:卡压连接（含管件、含冲洗、压力试验） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m | 80.62
6 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 2.介质：生活给水 3.规格、材质：不锈钢管DN50*1.2 4.连接形式:卡压连接（含管件、含冲洗、压力试验） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m | 100.98
7 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 2.介质：生活给水 3.规格、材质：不锈钢管DN40*1.2 4.连接形式:卡压连接（含管件、含冲洗、压力试验） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m | 372
8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.介质：生活给水 3.规格、材质：DN20、塑料管，PPR 4.连接形式:热熔连接（含管件、含冲洗、压力试验） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m | 644.48
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.介质：生活给水 3.规格、材质：DN15、塑料管，PPR 4.连接形式:热熔连接（含管件、含冲洗、压力试验） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m | 108.12
10 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽、清理、填补 2.规格：PPR管DN25 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求。 |  | m | 212
11 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽、清理、填补 2.规格：PPR管DN15 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求。 |  | m | 110
12 | 031003013002 | 水表 | 1.类型：水表 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 组 | 106
13 | 031003005002 | 截止阀 | 1.类型：截止阀DN25 2.材质、规格：铜芯 3.连接方式：螺纹连接 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 212
14 | 031003001001 | 闸阀 | 1.类型：闸阀 2.规格：DN40 3.材质：不锈钢 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 18
15 | 031003001010 | 闸阀 | 1.类型：闸阀 2.规格：DN50 3.材质：不锈钢 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 18
16 | 031003001011 | 闸阀 | 1.类型：闸阀 2.规格：DN80 3.材质：不锈钢 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 1
17 | 031003001012 | 闸阀 | 1.类型：闸阀 2.规格：DN100 3.材质：不锈钢 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 1
18 | 031004008001 | 洗涤盆不锈钢水龙头 | 1.洗涤盆不锈钢水龙头 2.专用加长水龙头 |  | 个 | 318
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1.类型：自动排气阀 2.规格：DN15 3.连接方式：螺纹连接 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 18
20 | 010401011001 | 阀门井 | 1.阀门井800*800*500mm 2.具体做法符合设计图纸及现行规范要求。 |  | 座 | 18
21 | 031002001001 | 管道支架 | 1.给水管管道支架制作安装 2.材质：型钢 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | kg | 260
22 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.冷水管支吊架除锈刷油 2.除锈级别：轻锈 3.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道。 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | kg | 260
23 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 70
24 | 010103001001 | 回填覆土 | 1.密实度要求:满足设计规范要求 2.填方材料品种:满足设计规范要求 3.填方粒径要求:满足设计规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 70
25 | 011606001001 | 混凝土地面破除 | 混凝土地面破除及恢复处理，含垃圾清运等 |  | 项 | 1
|  | C.10.1直饮水系统 |  |  |  | 1
26 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 2.介质：直饮水 3.规格、材质：不锈钢管DN65*2.0 4.连接形式:卡压连接（含管件、含冲洗、压力试验） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m | 46.76
27 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 2.介质：直饮水 3.规格、材质：不锈钢管DN50*1.2 4.连接形式:卡压连接（含管件、含冲洗、压力试验） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m | 385.8
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 2.介质：直饮水 3.规格、材质：不锈钢管DN40*1.2 4.连接形式:卡压连接（含管件、含冲洗、压力试验） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m | 109
29 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 2.介质：直饮水 3.规格、材质：不锈钢管DN32*1.2 4.连接形式:卡压连接（含管件、含冲洗、压力试验） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m | 447
30 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.名称:给水管 2.介质：直饮水 3.规格、材质：不锈钢软管DN15*1.0（含管件、含冲洗、压力试验） 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m | 912
31 | 031006015001 | 304不锈钢无菌水箱 | 1.材质、类型:304不锈钢无菌水箱 2.型号、规格:1T |  | 台 | 1
32 | 031006008001 | 净水主机 | 1.类型:净水主机 2.型号、规格:RO-JS1-1000 3.设备调试、系统试运行 4.净水主机按材料暂估价22623.89元/台计取，结算以经相关单位书面确认资料为准。 |  | 台 | 1
33 | 031006010001 | 净水材料 | 1.首次净水材料：石英砂、活性炭、RO膜、PP棉等 |  | 项 | 1
34 | 031006012001 | 开水炉 | 1.名称:蒸汽开水箱（含控制系统） 2.型号、规格:4000L 3.设备调试、系统试运行 4.开水炉按材料暂估价62104.81元/台计取，结算以经相关单位书面确认资料为准。 |  | 台 | 1
35 | 030109001001 | 用水循环泵 | 1.名称:循环泵 2.规格:2KW 3.电机检查接线 4.设备调试、系统试运行 |  | 台 | 1
36 | 030109001002 | 进水泵 | 1.名称:进水泵 2.规格:调速泵参数Q=10m3/h，H=30m，N=4.0kW，一用一备。 3.电机检查接线 4.设备调试、系统试运行 |  | 台 | 2
37 | 031003001013 | 闸阀 | 1.类型：闸阀 2.规格：DN65 3.材质：不锈钢 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
38 | 031003001014 | 闸阀 | 1.类型：闸阀 2.规格：DN80 3.材质：不锈钢 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 2
39 | 031003001015 | 闸阀 | 1.类型：电磁阀 2.规格：DN80 3.材质：不锈钢 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 1
40 | 031003013003 | 水表 | 1.类型：水表 2.规格：DN80 3.连接方式：螺纹连接 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 组 | 1
41 | 031003001007 | 截止阀 | 1.类型：不锈钢截止阀 2.规格：DN50 3.材质：铜芯 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 6
42 | 031003001008 | 截止阀 | 1.类型：不锈钢截止阀 2.规格：DN32 3.材质：铜芯 4.连接方式：螺纹连接 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 6
43 | 031003001009 | 截止阀 | 1.类型：不锈钢截止阀 2.规格：DN15 3.材质：铜芯 4.连接方式：螺纹连接 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 106
44 | 030804001001 | 异径渐缩管 | 1名称：不锈钢异径渐缩管 2.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 6
45 | 031003010001 | 橡胶膨胀接头 | 1.名称:橡胶膨胀接头 2.规格:DN80 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 1
46 | 031003010002 | 橡胶膨胀接头 | 1.名称:橡胶膨胀接头 2.规格:DN65 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 2
47 | 031004008005 | 直饮水嘴 | 1.不锈钢管直饮水嘴DN15 2.直饮水龙头按材料暂估价50元/个计取，结算以经相关单位书面确认资料为准。 |  | 个 | 106
48 | 031002003001 | 钢套管 | 1.名称：钢套管（含封堵） 2.规格：DN80 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
49 | 031002003002 | 钢套管 | 1.名称：钢套管（含封堵） 2.规格：DN50 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 个 | 6
50 | 031002001002 | 管道支架 | 1.热水管管道支架制作安装 2.材质：型钢 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | kg | 300
51 | 031201003002 | 支架金属结构刷油 | 1.热水管支吊架除锈刷油 2.除锈级别：轻锈 3.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道。 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | kg | 300
52 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度：40mm 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m3 | 10.25
53 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称：保护层 2.材料、做法：保温层外采用双导铝箔胶带 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | m2 | 261.36
54 | 031208004001 | 阀门绝热 | 阀门绝热-DN50及以下 |  | 个 | 118
|  | C.10.1排水系统 |  |  |  | 1
55 | 031001006001 | 排水管De110 | 1.安装位置：室内 2.介质：污水 3.规格、材质：De110，排水管，PVC-U 4.连接形式：粘接（含管件） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求。 |  | m | 1137.54
56 | 031001006002 | 排水管De75 | 1.安装位置：室内 2.介质：污水 3.规格、材质：De75，排水管，PVC-U 4.连接形式：粘接（含管件） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求。 |  | m | 465.26
57 | 031001006003 | 排水管De50 | 1.安装位置：室内 2.介质：污水 3.规格、材质：De50，排水管，PVC-U 4.连接形式：粘接（含管件） 5.具体做法符合设计图纸及现行规范要求。 |  | m | 53
58 | 031002001003 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.材质：型钢 3.具体做法符合设计图纸及现行规范要求。 |  | kg | 200
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
59 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.排水管支吊架除锈刷油 2.除锈级别：轻锈 3.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道。 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | kg | 200
60 | 031004008001 | 地漏 | 1.名称:地漏（防虫防臭防返水） 2.规格：DN50 3.材质：不锈钢材质 4.具体做法符合设计图纸及现行规范要求 |  | 组 | 106
61 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 93
62 | 010103001002 | 回填覆土 | 1.密实度要求:满足设计规范要求 2.填方材料品种:满足设计规范要求 3.填方粒径要求:满足设计规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 93
63 | 031001006021 | 拆除 | 1.原有给排水管、卫生器具等拆除及垃圾外运 |  | 项 | 1
64 | 011606001002 | 混凝土地面破除 | 2.混凝土地面破除及恢复处理，含垃圾外运等 |  | 项 | 1
分部分项合计
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
66 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 77206.31
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 77206.31
合 计 |  |  | 77206.31 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
1 | 18150101@2 | 蹲式陶瓷大便器 | 套 |  |  |  | 700
2 | 18410301 | 直饮水嘴 | 个 |  |  |  | 50
3 | 52010309 | 蒸汽开水箱 4000L | 台 |  |  |  | 62104.81
4 | 50 | 净水主机RO-JS1-1000 | 台 |  |  |  | 22623.89
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 5.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 5.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13