苏州市政府采购

竞争性磋商文件

采 购 人：苏州市体育监管保障中心

项目编号：JSZC-320500-SZZJ-C2026-0015

项目名称：苏州市体育监管保障中心专项仪器购置

采购类别：货物类

苏州正杰招投标咨询服务有限公司

2026年5月

目  录

第一章 竞争性磋商邀请函

第二章 响应须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购需求

第五章 合同文本

第六章 评审方法及评审标准

第一章 竞争性磋商邀请函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司受苏州市体育监管保障中心的委托，就其所需的苏州市体育监管保障中心专项仪器购置项目以竞争性磋商方式组织政府采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZZJ-C2026-0015。

项目名称：苏州市体育监管保障中心专项仪器购置。

采购方式：竞争性磋商。

预算金额：人民币1929000.00元。（其中第一标段：理疗设备、机能监控设备、训练评估设备，预算：1628000.00元；第二标段：体质监测设备，预算301000.00元）。

最高限价：人民币1929000.00元。（其中第一标段：理疗设备、机能监控设备、训练评估设备，预算：1628000.00元；第二标段：体质监测设备，预算301000.00元）。

注：每标段成交单位数量：1家。

采购需求：

1、标的的名称：苏州市体育监管保障中心专项仪器购置。

2、数量：1项。

3、简要技术需求或服务要求等：实验室需要购置运动队训练、备战省运会等比赛需要的专项理疗、监控仪器设备和国民体质监测检测专项仪器。（第一标段：理疗设备、机能监控设备、训练评估设备。第二标段：体质监测设备。）具体详见采购文件采购需求。

注：本项目分2个标段采购，允许一个响应单位报名多个标段，但一个响应单位最多只能就其中一个标段成交，已确定为前标段成交单位的响应单位自动失去后续标段的成交资格。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段招标失败。标段开标顺序按标段号顺序确定，评审时将按标段自然顺序进行评审，按先开先中的原则，确定各标段的成交单位。

本项目的标段开标顺序为标段一、标段二（依次进行）。

4、合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货，且通过采购人验收合格后正常使用。

本项不接受联合体投标、不接受进口产品、不允许分包转包。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：第一标段须具有所投产品的医疗器械经营资格（二类医疗器械备案、三类医疗器械经营许可证）。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统自行下载采购文件。

方式（网上报名）：

（1）CA办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动：

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询服务电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询服务电话025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

售价：本项目免费下载电子采购文件。

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年5月18日13点30分（北京时间）。

2、地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）。

3、方式：响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

五、开启

1、时间：2026年5月18日13点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发＜苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定。

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以响应文件中投标函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3、如不同供应商使用同一台电脑制作的电子响应文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其响应文件将被认定为无效响应。

4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5、政府采购监督电话：0512-68616651。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：苏州市体育监管保障中心。

地址：苏州市姑苏区五卅路91号。

联系方式：电话18913158910。

2、采购代理机构信息：

名称：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。

地址：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场B座1557室。

联系方式：电话0512-62826523。

3、项目联系方式

（1）采购人：

项目联系人：夏华。

电话：18913158910。

（2）采购代理机构：

项目联系人：徐杰、沈鹰、陈晓梦、刘木兰。

电话：0512-62826523。

- 响应须知

1、总则

1.1响应单位资格要求

1.1.1详见第一章竞争性磋商邀请函中“二、申请人的资格要求”。

1.1.2响应单位不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.1.3联合体投标：若第一章竞争性磋商邀请函规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.2 分包、转包

本项目不允许分包或转包。

1.3投标费用

1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。

1.4 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

1.6计量单位

除采购文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.采购文件的说明

2.1采购文件的获取

见第一章竞争性磋商邀请函。

2.2采购文件的询问

供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

2.3采购文件的澄清或修改

2.3.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对已发出的采购文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购人或采购代理机构可依法顺延响应截止时间和开启时间。

2.3.3供应商应及时关注“苏州市政府采购网”发布的补充通知（包括更正公告），同时可以在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

2.3.4采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

3.响应文件说明

响应单位应详细阅读采购文件的全部内容，不按采购文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

3.1磋商保证金：无。

3.2响应文件的组成

3.2.1封面；

3.2.2开标一览表（格式见第三章）；

3.2.3磋商响应明细报价表（格式见第三章）；

3.2.4资格审查响应文件：

3.2.4.1供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力的材料复印件：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：包括但不限于法人提供2024年度或2025年度经审计的财务报告或基本开户银行在本年度内出具的资信证明复印件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件或承诺；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳的供应商，应提供对应证明文件复印件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；

（6）按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件（如有须提供）；

（7）第一标段须具有所投产品的医疗器械经营资格（二类医疗器械备案、三类医疗器械经营许可证）。

3.2.4.2其他有关资格证明的文件（若有）。

3.2.5符合性审查响应文件：

3.2.5.1磋商响应函（格式见第三章）；

3.2.5.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2.5.3法定代表人身份证复印件；

3.2.5.4法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权，格式见第三章）；

3.2.5.5投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表（格式见第三章）；

3.2.5.6技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

3.2.5.7未被“信用中国”及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的查询记录页面截图；

3.2.5.8对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，须提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（若有）。

3.2.5.9《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.2.5.10其他有关符合性证明的文件（若有）；

3.2.6综合评审响应文件（见第六章）；

3.2.7与本次采购相关的其他证明材料。

注：

以上3.2.2-3.2.3项为供应商报价的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

以上3.2.4.1-3.2.4.2项为资格审查提供的资料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

以上3.2.5.1-3.2.5.4为符合性审查必须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

制作电子响应文件时需与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

供应商应保证上传的响应文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

如不同供应商使用同一台电脑制作的电子响应文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其响应文件将被认定为无效响应。

3.3响应报价

3.3.1响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3.2如果采购文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。

3.3.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

3.2.5响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.3.6任意一次报价（包括首次报价、最后报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件按无效文件处理。

3.3.7除因磋商文件修改导致成本增加外，供应商最后报价超过首次报价的（响应文件中的报价），其响应文件按无效文件处理。

3.3.8报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3.9单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

3.3.10总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4电子响应文件的编制与提交

3.4.1响应文件编制要求：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子响应文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

3.4.2电子响应文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传，未按要求成功上传的响应文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子响应文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子响应文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子响应文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3.4.3响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

3.5响应文件的开启（解密）

3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录苏采云系统，点击“开标大厅”，选择对应项目。

3.5.2供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3.5.3供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

供应商在制作、上传、解密电子标书过程中若遇到问题，请及时联系CA技术人员或“苏采云”系统客服热线，否则由此产生的后果由供应商自行负责。

3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3.5.5 CA技术咨询服务电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询服务电话025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

3.6响应文件的修改和撤回

3.6.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交响应文件截止时间后供应商不得撤回响应文件。

4.磋商程序

4.1磋商小组

4.1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

4.1.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

4.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2资格审查

4.2.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格审查的响应无效。

4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：通过“信用中国”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件应按无效文件处理。

4.2.3磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

4.3磋商

4.3.1本项目采用线上磋商，磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

4.3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过苏采云系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

4.3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

4.4澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.1本项目采用线上澄清。

4.4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

4.5最后报价

4.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.5.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在苏采云系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表，要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4.5.3评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50％的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50％；

②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50％的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50％；

③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45％的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45％；

④评审委员会（磋商小组）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4.5.4启动异常低价投标审查后，评标委员会（磋商小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于4.5.3第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

4.5.5评标委员会（磋商小组）依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5.6异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料等一并归档。

4.5.7评标委员会（磋商小组）成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.5.8未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

4.5.9在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

4.5.10如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

5.成交

5.1本项目评标方法采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到底顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，则由磋商小组组织抽签确定成交候选人顺序。

5.2本项目由采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

5.3采购人或者采购代理机构应当在成交单位确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

5.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交单位发出《成交通知书》。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担）；对未通过资格性审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交单位须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

5.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交。

6.履约保证金

见第五章合同文本履约保证金条款。

7.项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。

项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

8.合同

8.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照采购文件及响应文件规定与成交单位签订书面合同。

8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

8.3 采购人不得向成交单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.5成交单位无正当理由不得放弃成交。

8.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9.质疑

9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

9.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

9.4对采购文件内容质疑时，需提供在苏采云系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）向采购人、采购代理机构提出质疑，联系人、联系电话和通讯地址等信息以采购公告中本次采购活动联系事项为准。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。

10.响应文件的有效期

10.1响应文件的有效期自提交响应文件的截止之日起九十天，响应文件应保持有效。响应文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，响应文件无效。

10.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。

11.代理服务费：由成交单位承担。

11.1代理服务费以采购预算金额为基数依据，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；

预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8％；

预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5％；

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25％。

本项目代理服务费（人民币）：第一标段服务费：21908.00元；第二标段服务费：4515.00元。

11.2采购代理机构服务费账号如下：

收款单位：苏州正杰招投标咨询服务有限公司。

银行账号：89190154740002582。

开户银行：上海浦东发展银行苏州姑苏支行。

11.3代理服务费由成交单位在领取成交通知书时一次性付清并含在其响应报价中。

11.4成交单位如果未按上述规定缴纳成交服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

12.其他事项

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  响应文件格式

1、磋商响应函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司      号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加采购活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括投标产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装调试、检测验收、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按采购文件规定，响应文件有效期限为自响应文件提交截止之日起    天。如果我们在开标后规定的有效期内撤回，我们愿承担一切责任。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

5、我们认为你们有权决定供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺本响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我们愿承担一切责任。

8、如果我们成交，我们愿意在签订合同时按采购文件的规定支付成交服务费。

9、本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。

10、与本次磋商有关的通讯地址：

单位名称：                                 联系人员：

单位地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

供应商：（单位盖章）                       电子邮箱：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名为我公司代理人，以本公司的名义参加     （采购人名称）组织实施的编号为     号的采购活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

日 期：

注：本授权委托书仅限于法人性质供应商投标，响应文件中必须提供法定代表人和代理人身份证复印件。非法人性质供应商投标，授权委托书格式自拟，但必须同时提供受托双方身份证复印件。

3、关于资格文件的声明函

苏州正杰招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的项目编号为_________号的采购活动进行响应。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的和有效的。若与事实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）；

日期：     年     月     日

4、开标一览表（各标段均适用）

开标一览表（投标总价）

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 人民币小写： （元） |

供应商（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

5、磋商响应明细报价表（各标段均适用）

项目磋商响应明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表投标总价一致；否则，以开标一览表为准。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，如表格内容不够，可自行添加。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

6、投标产品技术指标对照表（各标段均适用）

| 序号 | 产品名称 | 采购要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：

投标人应在本表中对照采购文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离情况说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标产品与采购文件技术要求的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。未在此表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则将被认为完全响应采购文件的规定，但该表不能替代投标产品对采购文件技术要求应作出的详细描述和说明。

7、技术参数响应及偏离表（各标段均适用）

| 序号 | 产品名称 | 采购要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：

投标人应在本表中对照采购文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离情况说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标产品与采购文件技术要求的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。未在此表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则将被认为完全响应采购文件的规定，但该表不能替代投标产品对采购文件技术要求应作出的详细描述和说明。

8、商务条款响应及偏离表（各标段均适用）

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照采购文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

9、投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表（各标段均适用）

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：供应商应在“投标货物和服务数量、品牌、规格、制造商明细表”中必须列明所有投标产品的品牌、规格/型号、制造商和数量，且数量需满足采购需求，否则投标无效。

10、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加的（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、若供应商未在此函中对（中型企业、小型企业、微型企业）明确选择，视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；

3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

# 5、中标供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

日期：    年  月  日

# 12、关于符合本国产品标准的声明函（标段号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

第四章 采购需求

苏州正杰招投标咨询服务有限公司受苏州市体育监管保障中心的委托，就其所需的苏州市体育监管保障中心专项仪器购置项目以竞争性磋商方式组织政府采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目编号：JSZC-320500-SZZJ-C2026-0015号。

二、采购需求：

（一）项目概述：

因原体科所部分医疗专业器械及其他相关专项设备已将近或超过医疗许可使用期，严重不符合《医疗器械监督管理条例》中医疗器械相关使用规定，需进行更新购置，以避免因违规受到相应处罚。另外，2026年为江苏省第21届省运会比赛年，市运动员的训练强度与频次显著增加，运动损伤风险随之上升，现有设备已难以满足运动队的快速恢复需求及精细化损伤评估以及治疗。

实验室需要购置运动队训练、备战省运会等比赛需要的专项监控仪器设备，为各运动队提供数据化分析，提高机能监控工作效率和数据准确性，优化科研工作。

训练监控需进一步购置相关力量训练检测仪器，实现精准强度调控，较传统经验训练效率提升30％以上，有助于运动队的训练、备战工作针对性开展。

提升竞技保障能力：采购国内领先的机能监控、训练评估与康复治疗设备，为运动员科学训练提供保障，通过数字化监控评估设备，建立运动员身体机能数据库，为教练组提供量化依据，实现科学化训练。康复治疗设备为受伤运动员重返赛场进行治疗与康复，直接关系到运动员的运动寿命和比赛成绩。

第一标段：理疗设备、机能监控设备、训练评估设备，采购清单：

| 理疗设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 温热牵引床 | 2套 | 1、电源电压：220V,50Hz。 2、额定输入功率：100VA,允差±15%。 3、腰椎牵引行程：0～200mm,允差±10mm。 4、腰椎牵引总时间：0～99min,级差1min,允差不大于30s。 5、腰椎牵引力：0～990N,级差10N。 6、牵引时间：0～9min,级差1min,误差不大于30s。 7、间歇时间：0～9min,级差1min,误差不大于30s。 8、颈椎牵引力：0～300N,级差10N。 9、颈椎牵引行程：0～300mm,允差±10mm。 10、颈椎牵引总时间：0～99min,级差1min,允差不大于30s。 11、成角动作范围：-10°~+30°,允差±2°。 12、旋转动作范围：左右各25°,允差±2°。 13、腰部热疗加热温度45℃,允差±3℃,超过45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者。 ▲14、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用。 15、腰椎牵引具有不少于8种牵引模式，牵引力自动补偿功能。 16、治疗处方：不少于20种存储并读取。 ▲17、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。 18、多种安全设计：最大牵引力不小于990N、患者应急线控手柄、医务人员操作急退键。 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 2. | 远红外理疗床 | 1套 | 1、额定电压：a.c.220V,额定频率：50Hz。 2、额定输入功率：550VA。 3、外形尺寸(长宽高):≥2130×780×530mm,允差±10%。 4、运动小车行程：≥780mm,允差±50mm。 ▲5、集滚动按摩、振动按摩和远红外热疗于一体， 并采用独特的三十二个按摩轮浮动设计。 6、滚动按摩范围(长宽)：≥1600×380mm,允差±50mm。 7、滚动按摩柱运动速度：40～70mm/s。 8、滚动按摩周期：40s±5s。 9、治疗时间：1～90min,级差1min,允差±30s. 10、振动按摩范围(长宽)：≥800×200mm,允差±50mm。 11、床面均匀承载≥135kg静载荷。 12、理疗床温度调节范围为：30℃~40℃,允差±5℃。 13、升温时间：从25℃到40℃,所用时间≤20min。 14、控制面板：数码显示治疗时间、温度。 15、具有双重温度保护功能。 16、整机最大噪音≤55dB(A)。 ▲17、定位按摩功能：可选择不少于全身、上身、颈部、腰部、腿部、下身六个部位进行定位按摩。 18、具备振动按摩及远红外热疗功能，并可同时使用。 19、手持式操作遥控器，简捷的模式调整方式。 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 3. | 磁振热治疗仪 | 1台 | 适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 性能参数： 1、采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； ▲2、独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位，节约治疗时间提高临床效率。 3、磁场强度：磁感应强度在15mT~45mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； ▲4、振动频率： (1) 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调； (2) 多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调； 5、治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； 6、颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择； 7、无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 8、软件含有内置处方，具有多种治疗模式不少于10种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数； 9、治疗时间1～99min可调，以1min为单位设定； 10、输入功率：500VA； 11、具备磁疗开路错误提醒； 12、具有多种安全保护装置： (1) 输入过流保护装置； (2) 输出过流保护装置； (3) 双重过温度保护装置。 13、正常工作条件： (1) 环境温度范围：5~40℃； (2) 相对湿度范围：≤80%； (3) 电源：AC220V、50Hz； (4) 大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 4. | 超声波治疗仪 | 1台 | 1、适应症范围：适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。 2、彩色液晶显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数。 3、配置深部探头可满足组织深部治疗。 ▲4、治疗头：采用自聚焦式声场技术，输出端面采用特制透声膜及高分子凝胶填充耦合，提高超声传导效率。 5、桌面型设备，可配备移动式定制推车。 6、声工作频率：≤0.8MHz。 ▲7、超声功率：输出声功率≤10W，功率分档调节，输出功率可精确标定。 8、治疗头焦平面距离：5-50mm。 9、治疗时间可调。 10、治疗头超温：治疗头表面的温度≤41℃。 11、调制波形：方波。 12、波束类型：会聚型。 13、脉冲占空比：2%-100%；脉冲重复周期：2.5s。 14、电源电压适应范围：AC220V 50Hz。 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 5. | 体外冲击波治疗仪（核心产品） | 1台 | 1、适应范围：本产品适用于足底筋膜炎、钙化性肩部肌腱炎、网球肘和肩周炎的辅助治疗。 性能参数： ▲2、能量形式：电磁聚焦式，聚焦稳定、不用频繁更换电极。 3、彩色触摸屏配合一键飞梭式强度调节旋钮，治疗中可实时调节参数。 4、能流密度范围：0.05~0.30mJ/mm²，可随能级自适应调节； 5.能量等级不少于20级，覆盖低中高能量，可同时满足对表浅部位和深层次部位的治疗。 6.焦区大小：径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm； 7.脉宽≤3μs 8.治疗深度：0~70mm； ▲9、输出频率：1~15Hz可调，步长为0.5Hz，宽频输出，体感更佳； 10.冲击次数：100~9900次可调，步长100次； ▲11、水囊式治疗头，触感柔软，水囊高度多档可调，治疗不同深度病症。 12、具备联网功能，实现向管理系统上传或接收数据，方便医院进行信息管理； 13、具备自定义方案库：可储备≥10000个治疗方案。 14、具备VAS疼痛评估、关节活动度评估、改良Ashworth痉挛评定功能，记录治疗前后数据，方便治疗师进行疗效分析。 15、具备病例库功能，治疗师可以查看不同患者的治疗记录信息。 16、设备主机重量≤25Kg，标配推车，可方便移动 17、治疗手柄带有控制按键，方便调节 18、设备主机显示屏尺寸不小于10英寸 19、具有封闭水循环冷却系统，过热保护功能 20、预设参数要求具有可预设冲击波数，启动后可倒计数，当达到预设值时，自动停止发射冲击波 21、治疗过程中能显示累计治疗能量、剩余次数、能级、频率等信息 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 6. | 空气波压力循环治疗仪 | 1台 | 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。 性能参数： 1、具有国家规定的医疗器械产品注册证； 2、手提式外观设计，结构牢固耐用，方便转移治疗，便捷省力； 3、不小于5英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷； 4、配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果； ▲5、配备至少6种专业的气压治疗模式，M1~M6模式可自由选择，多方向性多维度性的充气方式。 6、设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 7、治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求； 8、特制的充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短； 9、配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配； 10、特制叠加式双层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效； 11、环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能； 12、设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同； ▲13、实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损； 14、过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤； 15、断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； 16、主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感； 17、气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 7. | 漫游波（温热低周波）治疗仪 | 1台 | 1、设备顶部具有独立的状态指示显示，在患者治疗时，可以为患者和医护人员提供不同的状态报警指示，便于识别。 ▲2、触控操作屏幕≥10.1寸，方便医护人员使用。 3、工作频率范围：10Hz--999Hz。 4、最大输出电流<40mA。 5、脉冲宽度：≤0.115ms。 6、具有电极温度控制和温控开关双重保护功能，加热板最高加热温度＜42℃。 7、温热电极可智能切换极性，产生多个漫游波回路，治疗范围更广。 ▲8、设备内置≥35种治疗方案可供选择，独特的漫游波疗法，治疗体感舒适。 9、具备电极脱落自动报警功能。 10、具有强度锁定及自动归零的功能。 11、按压式自锁回弹便携隐藏提手，一按即开，方便易用。 12、治疗范围：通过皮肤对神经以及肌肉进行电刺激，从而达到镇痛和预防或缓解肌肉发生废用性萎缩的效果。 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 8. | 深层肌肉刺激仪 | 1台 | 1、主机尺寸：≥长宽高115mm×61mm×328mm, 允差：±20mm。 2 、转速：400rpm～3200rpm 可调，当前设定值允差±5%。 3、振动幅度：≥6mm。 4、工作时间：≥10min，允差±5%。 5、最高振动频率：≥75Hz，振动频率越高，可供医生选择的治疗范围越广。 6、噪声：≤60dB(A)。 7、电源：内部直流电源，d.c.24V, 允差±10%。 8 、电池容量：62.4 Wh，允差±10%。 9、充电接口：DC 插口。 10、显示方式：液晶显示。 11、按摩头：≥13个，可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、 雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、 打、叩等。 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 9. | 三维震动按摩器 | 1台 | 1、振动治疗仪靠垫部分重量不超过3.5kg 2、可满足X、Y、Z三个方向同时振动 2、主机振幅＜4mm 3、主机振动强度(加速度)＜180m/s2 4、可实现肩、背、臂、腿、脚、踝等多部位进行理疗 5、消毒方式：75%酒精（或其他医用消毒剂）擦拭消毒 6、振动频率调节范围包含且不小于30-70Hz，≥9个档位。 7、工作时长调节范围包含且不小于5-40分钟，≥8个档位。 8、包含三种及以上全自动输出模式。至少包含CPM（周期变频）模式。 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 10. | 半导体激光治疗仪（核心产品） | 1台 | 1、激光类型：医用半导体激光器 2、工作激光波长：800-1100nm范围内，数量≥2种 ▲3、最大持续输出功率：≥25W ▲4、输出方式：手持式靶点治疗光学手柄，连续模式，重复脉冲模式，单脉冲输出，单脉冲串输出 ▲5、激光脉冲频率：1-10000Hz 6、占空比：10%-90% 7、手柄光纤长度：≥2m 8、指示光：激光二极管650nm（±10nm）≤5mW，亮度可调 9、定时功能：0—99min，可调 10、智能操作系统，中英文输入，可连接WiFi，远程升级 11、具备智能模式，选择治疗部位、疾病种类，根据体型（BMI）、肤色等自动生成治疗处方，包括能量、功率、时间、波长比例、输出模式等参数，并可根据需要手动调节 12、具有VAS疼痛评估功能，可以评估及记录患者VAS评分，直观反映病程变化 13、病例档案管理系统，可存储及管理病例姓名、性别、编号、诊断及治疗记录等信息 14、操作方式：≥10英寸高档精密彩色触摸液晶屏，治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，触摸液晶屏可进行各种参数、模式和状态的选择和设置 15、端口：内置网络连接端口，USB接口，RS232接口 16、保护系统：具备钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护；精密温度控制系统，保证激光器寿命和功率稳定输出 17、激光防护眼镜输出波长光密度：≥4，可见光透射比≥30% 18、冷却方式：风冷 19、激光类别：4类激光 20、电源输入：220V，5A，50Hz 21、安全分类：Ⅰ类B型 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 11. | 漫游电（干扰电）治疗仪 （核心产品） | 1台 | 1、设备顶部具有独立的状态指示显示，在患者治疗时，可以为患者和医护人员提供不同的状态报警指示，便于识别。 2、触摸式操作面板≥13.5寸，方便医护人员使用。 3、具有两组隐藏式伸缩输出线挂线支架，方便易用。 4、具有一键触摸隐藏式自动温热功能，可对电极进行加热，使患者体感舒适。 ▲5、输出通道：两组独立控制六通道输出，可在单路、二维、三维漫游输出相互转换，每个通道治疗模式、强度、负压开关可分别选择。 6、调制波波形≥3种：正弦波、脉冲波、方波等，调制频率范围：0Hz～150Hz。 ▲7、输出载波频率范围：2000Hz～12000Hz。 8、调制幅度：0%～100%。 9、差频频率范围：1～150Hz。 10、差频变化周期：至少包含15s、30s。 11、动态节律：至少包含4s、5s 。 12、定时时间：1～60min可调。 13、具有电极加热保温和过热双重保护功能，加热板最高加热温度不大于43℃。 14、治疗模式：三种治疗模式，≥15种处方，独特的漫游电疗法，体感舒适。 ▲15、具有单通道吸附电极关闭功能。 16、具备电极脱落自动报警功能。 17、具有过流保护及提示，强度锁定及自动归零的功能。 18、按压式自锁回弹储水盒，一按即开，无需拉手，方便易用。 19、治疗范围：对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、扭伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩具有镇痛作用，改善局部血液循环，促进炎症消散作用；对肌炎、骨折延迟愈合、雷诺病具有改善局部血液循环，促进炎症消散作用；对瘢痕、瘢痕挛缩、狭窄性腱鞘炎具有软化瘢痕、松解粘连作用。对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、具有兴奋神经肌肉作用。 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 12. | 加压冷热敷机 | 1台 | 一、主机技术参数 1、电源电压：100-240V，50Hz/60Hz 2、耗电量：≤36VA 3、整机重量：≤3.2kg 4、整机外型尺寸：≤344mm×220mm×240mm ▲5、空气加压：具备空气加压功能，空气压力0-150mmHg六档压力值可调节，并同时具备物理压力保护。 6、可调水流：可调节冷敷循环水流大小，使包裹带温度可调节 7、可调时间：5~120分钟单次工作时间可调 8、提供连接线，可连接充电宝进行移动使用 9、可通过手机控制设备（选配） 10、具备AI功能，能根据所选使用场景自动生成适合的工作方案（选配） 11、主机配合包裹带使用，可实现空气加压和循环冷却 12、一台主机可配合不少于2个包裹带同时使用 13、可提供便携包或托运箱 14、一拖二自识别：使用一拖二连接器时，可以对接一个或者两个身体套件使用，可以一端空载作为一拖一连接器使用 ▲15、水箱扩容：可通过水箱外接组件实现水箱扩容，满足多人、多频次的集中使用需求，而不用频繁进行加冰、换水等操作 16、恒温热敷：可通过搭配加热组件对水箱内循环水进行快速加热和恒温保持，以实现恒温热敷（加热组件需额外选配） 17、专用身体套件包裹带具有气动加压层和冷循环层的一体化双层结构，使用防霉材质以及可拆洗布套 二、包裹带功能参数 （一）腿部包裹带功能参数 1、整体重量：≤1kg 2、整体尺寸：≥850mm*440mm 3、材质：亲肤可降解布料，防水透湿 4、防霉：升级防霉材质，不易损坏，便于保养 5、功能：包裹带是具有气动加压层和冷循环层的一体化双层结构 6、布套：包裹带具有可拆卸布套，便于拆洗更换 （二）踝部包裹带功能参数 1、整体重量：≤1kg 2、整体尺寸：≥450mm*340mm 3、材质：亲肤可降解布料，防水透湿 4、防霉：升级防霉材质，不易损坏，便于保养 5、功能：包裹带是具有气动加压层和冷循环层的一体化双层结构 6、布套：包裹带具有可拆卸布套，便于拆洗更换 （三）肩部包裹带功能参数 1、整体重量：≤1kg 2、整体尺寸：≥650mm*450mm 3、材质：亲肤可降解布料，防水透湿 4、防霉：升级防霉材质，不易损坏，便于保养 5、功能：包裹带是具有气动加压层和冷循环层的一体化双层结构 6、布套：包裹带具有可拆卸布套，便于拆洗更换 （四）肘部包裹带功能参数 1、整体重量：≤1kg 2、整体尺寸：≥450mm*340mm 3、材质：亲肤可降解布料，防水透湿 4、防霉：升级防霉材质，不易损坏，便于保养 5、功能：包裹带是具有气动加压层和冷循环层的一体化双层结构 6、布套：包裹带具有可拆卸布套，便于拆洗更换 （五）全腿包裹带功能参数 1、整体重量：≤1kg 2、整体尺寸：≥850mm*750mm 3、材质：亲肤可降解布料，防水透湿 4、防霉：升级防霉材质，不易损坏，便于保养 5、功能：包裹带是具有气动加压层和冷循环层的一体化双层结构 6、布套：包裹带具有可拆卸布套，便于拆洗更换。 |  |
| 13. | 超短波治疗仪 | 1台 | 1、独特垂直设计，并提供提拉把手移动方便。设备主体宽度＜200毫米，操作简便，可实时监控治疗过程 2、一体式晶体管设计固态发振和自动调谐功能，无需手调和更换电子管。超群的双层金属网屏蔽性能及硅混合外壳，对操作者和周围环境无影响 ▲3、配备电感电极和电容电极，设备可自动识别探头 4、输出模式≥四档可调 5、工作频率：27.12MHz±10% 6、脉冲频率：1025Hz-1460Hz，≥四档可调 7、输出功率：8W-45W四档可调（允差±20%） ▲8、脉冲持续时间：210μs～420μs 9、定时器：≥30分钟 10、整机尺寸：＜200×450×400mm 11、电容导子治疗面积：≥256cm² 12、电感电极治疗面积：≥726cm² 13、自动调谐时间：＜5秒 14、重量：≤10KG，携带方便 15、采用了过度电流保护措施，如操作时实际温度高出设定温度以上就会自动关闭的安全回路，以及在强力电极的内部装上了防止温度异常上升的防护装置可以对进行使用者提供双重的保护 16、独特的按键设计，一键切换功率输出 17、可选配肩部电容电极，丰富治疗方案 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 机能监控设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1. | 全自动血液细胞分析仪 | 1台 | 1、检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 ▲2、报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。 ▲3、单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。 4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。 5、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。 6、末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。 7、末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。 8、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 9、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 10、全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理,需提供原厂配套网织红校准品（提供证明）。 11、具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。 12、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 13、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式。 14、具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。 15、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 16、具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。 17、配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带不小于10寸彩色液晶触摸屏。 18、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L。 19、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 109/L，红细胞≤0.02 1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 109/L。 20、CRP线性范围：0.2~320mg/L。 21、SAA线性范围：5~350mg/L。 22、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。 23、血球分析仪无需外接气源装置。 24、能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。 25、定期提供原厂配套的质控品：同一质控品包含 CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目。 26、原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 27、可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线。 | 作为医疗器械管理，提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证） |
| 训练评估设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 测力台 | 1台 | 1、测力台表面积：≥400mm×350mm； 2、测力台重量：≤5kg； 3、厚度：≤28mm； 4、内置传感器类型：压阻式力传感器； 5、温度漂移 ≤50ppm/℃； 6、传感器数量：≥4个； 7、测力台最大量程： Fz≥5000N； 8、线性度：≤±0.2%； 9、迟滞性：≤0.2%FS； 10、综合精度：≤0.3%FS； 11、固有频率：fn(z)≥500Hz； ▲12、测力台内置数据采集卡，数字信号输出,以太网接口； 13、采样分辨率：≥24 Bit； 14、最大采样频率：≥2000 Hz； 15、双板串联连接； 16、测力台具有同步触发接口，可与第三方设备同步采集； 17、内置充电锂电池，设有电源开关按钮，支持无外接电源的情况方便正常采集数据≥8个小时以上； ▲18、软件提供压力中心（COP）分布信息（提供软件截屏作为证明材料）。 19、软件内置测试模块≥13个,可通过力量、无氧耐力、平衡与协调方面来评价运动表现 20、测力台配置要求： 便携式一维测力台*2块、连接电缆*1套、移动仪器箱*1套。 |  |
| 2 | 力速监测系统 | 1台 | 1、内置高准确度线性编码器，通过测量和计算拉绳位移及速度，测算力量训练输出功率。 2、内置角度感应器，测量提拉倾斜角度。 3、蓝牙无线数据传输。 4、训练参数至少包括：高度（米）、平均功率（瓦）、平均功率（瓦/千克）、平均速度（米/秒）、最大功率（瓦）、最大功率（瓦/千克）、最大速度（米/秒）。 5、测量距离范围≥3m 6、距离分辨率不低于0.3mm 7、可变采样速率（VRS）的基础比率≥115200Hz 8、可变采样速率的时间分辨率不低于8.6s 9、角分辨率不低于0.1° 10、角度补偿范围不低于-13°到+50° 11、最大速率速度≥7m/s ▲12、电池供电时间≥10小时 13、安卓软件操控系统，不使用苹果IOS系统 配置要求： 力速监测系统主机1台，充电器1个，控制器1个，便携箱1个。 |  |

注：第一标核心产品为：体外冲击波治疗仪、半导体激光治疗仪、漫游电（干扰电）治疗仪。

第二标段：体质监测设备，采购清单：

| 体质监测设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 慢病运动风险评估一体机 (核心产品) | 1台 | 1.系统定制开发，支持身份证、手机号、手动输入等多种采集个人信息方式。 2.支持集成自动采集体重、体成分、腰围、臀围、握力、血压、心率、30s 蹲起，心率变异性，血糖，步态等多项体测功能，支持 PAR-Q 问卷评估。 ▲3.测试终端存储了测试项的测评标准，对受试者的测试结果给出实时评估报告；并基于 FFIT-VP 原则，结合评估报告生成智能运动处方。处方显示端口可以是手机，平板电脑和台式电脑。 4. 自助式触摸人机互动界面，支持多媒体动画演示测试方法，指导受测者测试多媒体指引自助导操作测试，满足无人值守的运行特点。 5.采用一体化设计，安装维护简单，操作简单明了，整机带有过漏电保护，安全可靠。 6.搭载工控主板，CPU 四核 1.8GHZ，内存 8G 或以上，硬盘 64G 及以上，32 英寸投射式电容触摸 LCD显示屏 。 各分项参数： 一、握力测试仪 1.数据精准，握距可自由调节，无线传输，实时上传数据至服务器。 2.量程：5～120kgf，分度值：0.1kgf，误差： ± 0.3kgf 二、血压测试仪 1.智能匀速加压，精准无创测量；智能匀速减压，符合国际要求；语音播报，解决中老年人读数困难问题。 2.量程：0mmHg～300mmHg，分度值：0.5kpa（2mmHg），精度：0.5kpa(±3.75mmHg） 三、围度测试仪 1.数据精准，自动伸缩，蓝牙无线传输，实时上传数据。 2.量程：80mm~l500 mm，分度值：1mm，精度：± lmm 四、智能运动臂带 1.臂带舒适无束缚，佩戴简单方便 ，具有不黏手、透气、弹性伸缩的运动体感，方便依照个人手臂宽度进行松紧调整，提供精准心率监测。 2.心率量程：0-300 次/min，允差： ±1 次/min ▲五、人体成分分析仪 1.8 电极多频率生物电阻抗测试法，测试结果更准确可靠。测试项目包含：体脂率、水份率、肌肉量、骨骼量、基础代谢量、脂肪等级、身体年龄、蛋白质率、细胞外水份率、人体各节段阻抗等。 2、测试体重范围 5-150kg；分度值：0.1kg，误差： ±0.2kg；测试身高范围 0-220cm，分度值：0.1cm，误差： ±0.2cm 3、测试年龄范围 8-80 岁； ▲六、评估仪生成的运动处方可自动下发至与其对接的伺服电机无轨迹抗阻训练系统进行科学锻炼，训练数据自动上传评估仪，数据可以本地化部署和云端自动上传，用于综合评估运动效果。 ▲七，设备可升级至内嵌一维足底压力测试板用于评估平衡能力和肌少症跌倒风险。 |  |
| 2 | 智能力量健身器 | 1台 | 一、基本参数 1.尺寸规格：外形尺寸≤1385mm×795mm×285mm；包装尺寸≤1400mm×830mm×410mm；产品净重≤68kg，毛重≤98kg。 2.电源：内置能量回收系统，外部兼容110V AC/220V AC 供电。 ▲3.动力输出：5-100KG可调 ▲4.屏幕：不小于32寸高清触摸屏，全尺寸多点触摸屏。 ▲5.智能力量健身器配置：包含速度与力量反馈系统、训练框架、举重平台。 二、各配置参数 1.速度与力量反馈系统训练框架 1.1智能综合训练器规格：外形尺寸≤1385mm*795mm*285mm 1.2锻炼功能：至少包含深蹲、卧推、硬拉、推肩、弯举、划船等。 1.3锻炼部位：全身肌肉。 1.4结构与材质：主体框架采用 Q235 管材制作，表面高温喷塑处理；180°可旋转立柱采用弹簧插销与旋杆插销结合设计；上下动臂采用卡簧式调节；拉力绳采用进口大力马编织绳，通过60万次拉力测试，具备耐磨、防紫外线、抗腐蚀、耐氧化特性；把手护套采用PVC/塑胶材质。 2.举重平台 2.1动力系统：采用 FOC 矢量控制系统，配置不低于1200W三相步进电机，输出扭矩不低于50Nm，阻力调节顺畅稳定。 ▲2.2动臂调节：支持多种动臂调节方式，满足各种训练需求，动臂垂直旋转调节（9档调节），上下滑动调节 (11档调节)，水平旋转调节(5档调节)。 ▲2.3具备恒力模式、向心等张模式、离心等张模式5-100KG动力输出、弹力模式、流体阻力模式五种力量锻炼模式，锻炼功能：深蹲、卧推、硬拉、推肩、弯举等。 2.4恒力、向心等张、离心等张三种模式支持5-100KG动力调节；弹力、流体阻力两种模式1—10档动力调节。 2.5安装与空间：支持挂墙、落地两种安装方式，占地面积不大于 1㎡，运行无噪音，可满足硬拉、举重等训练需求。 3.速度与力量反馈系统 3.1屏幕：采用不小于32寸多点触摸大屏，采用安卓系统，支持运动数据采集与分析、语音提示、教学视频在线更新、个性化课程定制；支持模式选择、力量调节一触设置；可实时显示并回传运动数据至移动端，支持教练制定与分配训练计划、查看学员运动记录。 ▲3.2智能系统：由设备前端与专属APP端两部分组成组成 （1）APP端（移动管理）：方便教练、运动员移动化使用，教练可制定/分配运动计划、查看学员运动数据（平均速度、峰值速度、平均功率、峰值功率、做功等）；学员可查看个人计划、运动记录、训练视频。 （2）设备前端（屏幕操作）：提供智能化语音提示，支持运动结果、训练视频、训练计划等数据实时查看。 3.3系统硬件主要包含动臂+32寸触摸大屏 （1）显示屏幕：运动时人机交互主要操作界面，固定安装于指定位置，不小于32寸高清 IPS 液晶触摸屏，物理分辨率不低于1920×1080，工作温度-15~70 摄氏度，通过CCC 认证。 （2）数据处理：主机本地处理运动数据，通过 LAN/WIFI联网上传云端，支持 USB、HDMI、VGA 等接口扩展，实现健身数据移动端回传与云端管理。 |  |
| 3 | 超声骨密度测试仪 | 1台 | 1.测量部位：左右跟骨 2.超声频率：超声波探头中心频率0.5MHz±0.05MHz 3.测量方法：超声波穿透法，双向发射双向接收，酒精或医用耦合剂耦合，全自动测量 ▲4.探头类型：永久全干式固体探头 ▲5.探头定位：双侧探头全自动定位，无需手动调节 6.探头间距：12mm~136mm可变 7.测量时间：≤15秒 ▲8.精确度：测量重复性(CV%)SOS≤0.8%,BUA≤0.8% 9.辅助定位：具不少于四种规格的脚垫、小腿定位托架、足部定位卡、方便测量和定位支撑 10.操作： 10.1.全中文操作界面和报告，外接工作站操作 10.2.支持扫描枪；接口开放，可与HIS、PACS等系统连接 ▲11.质量控制：仿人体跟骨模块提供日常质量控制和校准 ▲12.测量结果：T值/T-Ratio成人比、Z值/Z-Ratio同龄比、骨密度的超声速度(SOS),骨结构的宽频超声衰减(BUA),骨质指数(BQI),预测身高(≤19岁) 13.日检测人数：≥200人 14.重量：≤12千克 15.人种数据库：中国人数据库(其他数据库可选) 16.测量范围：0-19,20-100岁(儿童、成人) 17.软件功能： 17.1.全中文操作软件 17.2.全中文骨密度打印报告软件 17.3.儿童/成人骨密度测量软件 ▲17.4.系统温度补偿校准功能 ▲17.5.儿童成长发育软件 ▲17.6.骨折风险预测软件(FRAX) 17.7.历史趋势对比软件 操作软件支持数据导出EXCEL功能，方便用户统计和分析。提供操作软件操作说明。 |  |
| 4 | 国民体质监测仪器 | 1套 | 内含： 1.血压测试仪 2套 （1）整套仪器需全套为电子式，可通过有线/无线/IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传；各测试器材支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息。为保证信息安全，主机应采用国产自研闭环操作系统。产品符合《国民体质测定标准(2023 年修订)》的规定，测试数据能够通过中心工作站与国家和省国民体质监测中心数据采集与质量控制平台对接上传。 2.功率车臂带表 3块 采用光学心率监测技术，传感器搭载LED感光探头传感器，精准检测心率；能保证心率高频区的测试稳定性和灵敏度；传感器尺寸小巧，便于佩戴；佩戴方式为上臂式；无线数据传输，传感器可通过USB联网更新；充电≤3小时，可连续测试≥12小时。 3.俯卧撑测试仪 1套 （1）测试仪器应带俯卧板（垫），以保护测试者的双手/双膝。 （2）测试仪为保证不同身材的受试者，信号发射、接收器必须可调节；红外光电开关计数，可根据受试者臂长进行高度调整、全程无阻力测试，保证最佳测试效果。 4.仰卧起坐测试仪 1套 测试仪器有床体，床体设有可调式腿部屈膝90度调节器、背部压力传感器，保证测试者屈膝90度，但在测试过程中不得支撑腿部；具有红外线传感计数功能，传感器可根据人的身高调节，以保证测试动作规范。 5. 背力测试仪 1套 （1）使用悬臂梁高精度力传感器。 （2）可根据身高调节测试链长度。 （3）背力拉力手柄外层应有软性材料，防硌手。 （4）配备通用主机。 6.坐位体前屈主机 1台 7.立定跳远测试仪 1套 采用一个起跳点和红外光电非接触式传感技术，适合所有年龄段儿童测试，具有智能判断和语音提示功能；起跳点带踩线防犯规功能。 8. 平衡木测试仪 1套 1）电子自动计时。 （2）平衡木长为3000mm±5mm，宽为100mm±5mm，高为300mm±5mm；平衡木的两端为起点和终点，两端外各加长200mm±5mm，宽200mm±5mm，高300mm±5mm的平台。 （3）配备通用主机 9.幼儿安静心率表 2个 10..坐站测试仪测试表 2个 11.高抬腿测试仪测试表 2套（4个） 12.测试用笔记本 1个 |  |

注：第二标核心产品为：慢病运动风险评估一体机。

三、综合要求：

1、若采购文件中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考。

2、响应文件须如实进行响应，量化指标必须列明具体数值，并对于采购文件要求提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明。

3、投标人如提供虚假材料将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

4、项目地点：采购人指定地点（苏州大市范围内）。

5、质保要求：自验收合格之日起，提供项目整体不低于24个月的免费质保期。在质保期内，成交单位须对项目故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由成交单位自行承担；对于人为损毁的有关零部件，成交单位须以不高于在项目产品制造商的最低价格提供给采购人；在质保期外，成交单位须提供不高于江苏省内最低价格的项目终身维护保养服务，包括但不限于维护、保养、修理等。

6、培训要求：成交单位免费提供设备安装及使用培训1次。

7、验收要求：

（1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》要求,投标设备由采购方及有关部门进行验收。验收包括：数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。成交单位对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交单位自行负责。采购人将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购人的误工等损失，均由供方承担。

（2）货物到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收。

（3）成交单位需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家有关标准、规范要求进行验收，并需通过国家有关部门的验收，费用由成交单位支付。

（4）验收标准：按本采购文件、供应商的响应文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以权威质检机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

8、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。

若拟采购产品涉及“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，便器和水嘴”（以上类别为节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品），响应单位须按照上述要求并依据国家相关标准的最新版本在其响应文件中提供对应认证证书复印件，否则视为未实质性响应采购文件要求。

若拟采购产品属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的，响应单位可按照上述要求并依据国家相关标准的最新版本在其响应文件中提供对应认证证书复印件。在报价相同的前提下，属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的响应产品最多的优先成交。

9、知识产权：成交单位应保证甲方免除且成交单位承担由于甲方在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

10、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网为准。

第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方（项目采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（成交单位）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需苏州市体育监管保障中心专项仪器购置项目经苏州正杰招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为成交单位。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确甲方和乙方招标过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同内容

1、乙方负责甲方的（第一标段/第二标段）                       项目的实施。在合同有效期内一方不得擅无故更或解除此项合同，如未经双方同意，擅自变更或解除此项合同的一方要负违约责任。

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总金额： （¥ ） |  |  |  |  |  |

具体参数详见乙方投标文件。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标/成交通知书；

②乙方中标的投标书；

③招标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、交货时间及地点

1、交货时间：自合同签订之日起30日内交货，且通过采购人验收合格后正常使用。

2、交货地点：苏州市体育监管保障中心内（甲方指定地点）。

三、合同价格与支付

1、成交合同价：人民币            （¥           ）。

2、包括全部货物、辅助材料、样品、人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检测、验收费用与质保期间等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、付款步骤：

合同签订生效后，待乙方完成全部货物的供货、安装、调试并通过甲方验收后，由甲方支付至合同金额的95％，剩余合同金额5％待质保期满后一次性付清。

乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：

A、合格销售发票，每次付款前须提供相应金额的发票；

B、最后一批付款由甲乙双方及招标代理机构签章的《货物类项目完成采购验收报告单》；

C、甲方签收后的入库单。

4、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、支付方式：银行转账。

乙方账户信息如下：

账户名：

账  号：

开户行：

上述信息为乙方指定的接受甲方付款的账户信息。如乙方银行账户或付款方式需变更，乙方应于付款期限届满前10个工作日内书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

四、售后服务

项目全面验收合格之日起，免费质保期贰年。甲方的产品发放、使用过程中若发现疵点现象乙方应无条件进行调换。乙方应以优良的服务态度，在2小时内响应，8小时内解决甲方提出的退换要求。

五、质量保证

1、乙方所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，甲方在使用过程中不会因知识产权问题被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，确保质量符合国际或国家通用标准。

六、包装

乙方提供的标的物必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

七、标的物的交付

1、标的物的所有权自标的物交付时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

八、标的物的检验和验收

1、验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

2、根据甲方检验的结果或当地质监部门的检验结果，在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方整改，若乙方未按照合同约定时间响应并整改完成，甲方可进行退货并拒付货款，退货产生的人工及运输费用由乙方承担。

3、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

4、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

九、标的物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

1.1在合同生效后，甲方无合理理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5％，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方无故支付货款的，每天应按照逾期付款金额的万分之一支付逾期付款违约金。

1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

2.1乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足；同时甲方有权终止合同并要求乙方承担甲方因此遭致的损失费用。

2.2乙方逾期交货的，应提前与甲方协商，甲方仍同意供货的，乙方应立即发货，每天应按照逾期交货部分货款的万分之四支付逾期交货违约金，若甲方不同意继续供货，则合同直接终止，相关损失由乙方承担。

2.3乙方严格遵守甲方院内规章制度，进出各部门及时关门上锁，保护服务对象的隐私，不得拍照，造成服务对象逃跑或其它恶劣影响，甲方有权立刻终止合同，所造成的损失由乙方负责。

十一、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除部分或者全部责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、履约保证金

1、乙方在签订合同后15个工作日内按成交金额的5％缴纳履约保证金至甲方指定账户，履约保证金可采用转账支票、银行汇票等方式缴纳。

2、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，或因乙方工作过失造成的损失，应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金（无息）在合同履行过程中，如无违约扣款项目，服务期满，在合约结束时由甲方在30个工作日内全部退回履约保证金（无息）。

十三、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他相关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或货物质量有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

2.1乙方同意退货，并按合同规定将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付货款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十四、合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则

1、合同份数：本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标机构一份，政府采购管理部门一份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、投标响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、送达条款：

就写明的联系地址及联系方式之任何一种，就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。一方变更通知或联系地址，应自变更之日其三日内，以书面形式通知对方；否则，用原方式或地址的送达视为有效送达，送达日为寄出后的第二日。

5、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲    方：                                乙    方：

名称（公章）：                              名称（公章）：

法定代表人/负责人：                       法定代表人/负责人：

或授权代理人                              或授权代理人：

（签字）                                 （签字）

签订日期：                                签订日期：

第六章 评审方法及评审标准

一、评审方法

1、本次评审方法采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，以评审总得分最高的供应商作为成交候选人。

2、综合评分的主要因素为：价格、人员配备、技术力量、项目方案、服务保障、供应商的综合情况、业绩、服务、承诺、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30％（权重），技术与质量及其它占70％（权重）。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的得分（保留小数点后两位）。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得，技术、资质评审得分和价格标得分相加即为供应商的总得分。

4、提供相同品牌产品且实质性响应的不同供应商参加同一合同项下磋商项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交单位推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的供应商获得成交单位推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交单位。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。（如涉及）

5、如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以实际最后报价较低者优先作为成交单位，如果最后报价也相同的，以提供优先采购产品最多的供应商优先中标（如属优先采购产品），否则由磋商小组组织以抽签方式确定成交单位。

6、磋商小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

二、评分标准：

总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为70％（权重）。

（一）价格分（30分）

第一步：投标报价在等于或者低于采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：以满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他有效投标报价分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×30％×100（保留到小数点后二位四舍五入）

第一标段：理疗设备、机能监控设备、训练评估设备

（二）技术分（70分）

1、所投设备技术、质量情况（30分）

①针对采购文件中列出的设备要求，提供投标产品性能指标对照表（格式自拟，供应商须并对照采购要求逐条列出，在投标文件中对应列出全部投标产品的性能项，并注明“无偏离”或“负偏离”，不得遗漏）。投标产品全部满足或高于采购要求的视为无偏离，得30分。其中：标注“▲”性能指标若出现负偏离每项扣1分；其他一般性能指标若出现负偏离每项扣0.5分。

注：产品要求中的“▲”项技术情况，投标单位必须提供计量检测部门出具的检测报告或制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页或官网截图复印件作为证明材料，否则对应项不得分。

2、针对本项目各方案比较（36分）

①根据投标人提供的针对本项目的实施方案进行评分：

内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范、高度契合实际情况的得9分；

内容较为完整、技术可行性较强、流程符合规范的得7分；

内容简单、技术可行性一般、流程基本符合规范的得4分；

内容笼统、技术可行性弱、流程规范性有不足的得2分；未提供内容的不得分。

②根据投标人提供的针对本项目的服务保障方案进行评分：

内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范、高度契合实际情况的得9分；

内容较为完整、技术可行性较强、流程符合规范的得7分；

内容简单、技术可行性一般、流程基本符合规范的得4分；

内容笼统、技术可行性弱、流程规范性有不足的得2分；未提供内容的不得分。

③根据投标人提供的针对本项目的人员培训方案进行评分：

内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范、高度契合实际情况的得9分；

内容较为完整、技术可行性较强、流程符合规范的得7分；

内容简单、技术可行性一般、流程基本符合规范的得4分；

内容笼统、技术可行性弱、流程规范性有不足的得2分；未提供内容的不得分。

④根据投标人提供的针对本项目的应急预案进行评分：

内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范、高度契合实际情况的得9分；

内容较为完整、技术可行性较强、流程符合规范的得7分；

内容简单、技术可行性一般、流程基本符合规范的得4分；

内容笼统、技术可行性弱、流程规范性有不足的得2分；未提供内容的不得分。

3、综合实力（4分）

①投标单位自2023年1月至今（以合同签订日期为准），具有类似项目业绩，每提供一份得2分，最高4分。（提供完整业绩合同证明材料扫描件并加盖公章）。

第二标段：体质监测设备

（二）技术分（70分）

1、所投设备技术、质量情况（18分）

①针对采购文件中列出的设备要求，提供投标产品性能指标对照表（格式自拟，供应商须并对照采购要求逐条列出，在投标文件中对应列出全部投标产品的性能项，并注明“无偏离”或“负偏离”，不得遗漏）。投标产品全部满足或高于采购要求的视为无偏离，得18分。其中：标注“▲”性能指标若出现负偏离每项扣1分；其他一般性能指标若出现负偏离每项扣0.5分。

注：产品要求中的“▲”项技术情况，投标单位必须提供计量检测部门出具的检测报告或制造商公开发行的仪器说明书或产品彩页或官网截图复印件作为证明材料，否则对应项不得分。

2、针对本项目各方案比较（48分）

①根据投标人提供的针对本项目的实施方案进行评分：

内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范、高度契合实际情况的得12分；

内容较为完整、技术可行性较强、流程符合规范的得9分；

内容简单、技术可行性一般、流程基本符合规范的得6分；

内容笼统、技术可行性弱、流程规范性有不足的得3分；未提供内容的不得分。

②根据投标人提供的针对本项目的服务保障方案进行评分：

内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范、高度契合实际情况的得12分；

内容较为完整、技术可行性较强、流程符合规范的得9分；

内容简单、技术可行性一般、流程基本符合规范的得6分；

内容笼统、技术可行性弱、流程规范性有不足的得3分；未提供内容的不得分。

③根据投标人提供的针对本项目的人员培训方案进行评分：

内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范、高度契合实际情况的得12分；

内容较为完整、技术可行性较强、流程符合规范的得9分；

内容简单、技术可行性一般、流程基本符合规范的得6分；

内容笼统、技术可行性弱、流程规范性有不足的得3分；未提供内容的不得分。

④根据投标人提供的针对本项目的应急预案进行评分：

内容详细完整、技术可行性强、流程标准规范、高度契合实际情况的得12分；

内容较为完整、技术可行性较强、流程符合规范的得9分；

内容简单、技术可行性一般、流程基本符合规范的得6分；

内容笼统、技术可行性弱、流程规范性有不足的得3分；未提供内容的不得分。

3、综合实力（4分）

①投标单位自2023年1月至今（以合同签订日期为准），具有类似项目业绩，每提供一份得2分，最高4分。（提供完整业绩合同证明材料扫描件并加盖公章）。

评审说明：其他评审未尽事宜由评审委员会根据有关规定讨论决定。

三、政府采购政策：

1、针对中小型企业的评审：

（1）本项目非专门面向中小企业采购。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业为：工业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。否则不得享受相关中小企业扶持政策。

注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

未按本项目采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业承诺的《中小企业声明函》为无效《中小企业声明函》。

3、针对监狱企业的评审加分：

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

4、针对残疾人福利性单位的评审加分：

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审加分：

根据供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》对其报价给予20％的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

注：

（1）供应商对上述声明的真实性负责，若供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5、上述针对中小型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的评审加分政策不重复享受。

6、实施本国产品标准及相关政策：

（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发（2025）34号）的规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。

（2）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（4）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80％以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“公开分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80％的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，如不提供或提供不符要求的将不享受本国产品价格评审优惠。

（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（全文完）