竞争性磋商文件

项目名称：2026年通州湾示范区雪亮技防维护项目
项目编号：JSZC-320692-SRZC-C2026-0007

采购人：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局
采购代理机构：江苏睿致诚工程咨询有限公司

2026年5月

总 目 录

3

第一章  磋商邀请

7

第二章  供应商须知

20

第三章  合同文本

24

第四章  采购需求

24

第五章  评审方法与评审标准

84

第六章  响应文件格式





第一章  磋商邀请

受[江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局]的委托，江苏睿致诚工程咨询有限公司就[2026年通州湾示范区雪亮技防维护项目]([JSZC-320692-SRZC-C2026-0007]）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

 2026年通州湾示范区雪亮技防维护项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年5月25日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320692-SRZC-C2026-0007
2.项目名称：2026年通州湾示范区雪亮技防维护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目类型：服务

5.所属行业：信息传输业
6.预算金额：297.5万元（其中服务费最高限价233万元，设备购置费最高限价64.5万元），报价超过相应最高限价的按无效响应处理。
7.采购需求（简介）：本项目为技防城一二期项目、技防城扩容一期项目、平海公路测速项目、电子警察一期、技防城三期“雪亮工程”、五七路与G328路口、东凌纺织园电子警察项目、通州湾菜市场监控项目、通州湾行业场所监控项目12个月的维护及设备更换的费用，以及通州湾视频图像综合应用平台、通州湾示范区交通信号管理平台、通州湾智慧城市涉海技防系统、通州湾示范区政务测视频联网共享平台、通州湾感知综合应用平台三级等保评测费用。具体要求详见采购文件第三章项目需求。

8.合同履行期限：自合同签订后一年。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

10.本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、附件2格式声明函）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。[投标供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]
（二）本项目的特定资格要求：

1.投标供应商投标时须承诺：收到成交通知书10日内，需实现与通州湾示范区现有通信线路资源的基础运营商签订为本项目服务的网络租赁协议，租赁的网络达到磋商文件要求且基础运营商的服务质量达到采购人的要求，否则采购人有权要求成交候选人更换运营商。未按时提供视为投标供应商自动放弃成交资格同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

2.投标供应商具有有效的营业执照（根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义对银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的，应依法保障上述特殊行业法人依法设立并领取营业执照的分支机构参与招标投标活动的合法权益，故本项目前述特殊行业可以分支机构的身份参加，除此以外的其他行业不得以分支机构身份参加，磋商文件涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取磋商文件

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日
地点：“江苏政府采购网”

方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在磋商文件有效获取期内及时下载获取。

售价：0.00元
四、响应文件提交

2026-5-25   9时30分（北京时间）。
地点：“苏采云”系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收。

2.项目演示、样品、答辩等：无

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

4.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源采购代理机构）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商） CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3磋商当天响应供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。响应供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局 

地址：通州湾示范区商务大厦 

联系人：陈烨
联系方式：18816260130
2.采购代理机构信息
名    称：江苏睿致诚工程咨询有限公司
地　　址：南京市江宁区江南路697号金轮星际中心A1栋7楼

联 系 人：尹建、陈小龙
联系方式：18906275357（尹建）、18932207883（陈小龙）

项目负责人：陈小龙
3.项目联系方式

项目联系人：尹建
联系方式：18906275357

4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0513-59001950（那家铭）

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求的规定。

3.适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理费由成交供应商支付。本项目采购代理费按5000元计取；此部分费用包含在投标报价中，不单独计量支付，成交供应商应在领取成交通知书的同时一次性向采购代理单位支付。
5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间之前，采购人（或采购代理机构）可以对磋商文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人（或采购代理机构）将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人（或采购代理机构）将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人（或采购代理机构）就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。供应商按“第六章  响应文件格式”要求编写响应文件。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商须对磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。
13.2供应商须按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商须根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商须根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商须根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人（或采购代理机构）于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人（或采购代理机构）的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.7.2条规定做无效响应处理。

19.2采购人（或采购代理机构）可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1采购人（或采购代理机构）拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作指南》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23.磋商小组

23.1采购人（或采购代理机构）将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购人（或采购代理机构）工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人（或采购代理机构）将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人（或采购代理机构）和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,将查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

26.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

26.7出现下列情形之一的，作无效响应处理。

26.7.1供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.7.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的，或上传的文件打不开的。

26.7.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。
26.7.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。 

26.7.5供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。 

26.7.6未通过符合性审查的。

26.7.7成交供应商收到成交通知书10日内无法实现网络畅通的。

26.7.8带★号技术参数负偏离或非带★号技术参数负偏离幅度大于30%。

26.7.9不符合法律法规和磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.7.10供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.7.11响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.7.12磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.7.13本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

26.7.14响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.7.15未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

26.7.16其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.3.5因重大变故，采购任务取消的。

27.3.6磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3.7因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

27.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

27.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

28.2采购人授权磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。确定成交供应商之日起2个工作日内，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

28.4有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

28.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

28.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

28.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》（附件12）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本磋商文件第一章。
 29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商应在成交结果公告之日起五个工作日内向采购人提供四份纸质版响应文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

政府采购合同

项目名称：2026年通州湾示范区雪亮技防维护项目
甲方（资产所有方）：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

乙方（成交供应商）： 

丙方（资产使用方）：南通市公安局通州湾江海联动开发示范区分局

签订地：南通市通州湾示范区
签订日期：      年     月    日
2026年   月   日，江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局以竞争性磋商方式对2026年通州湾示范区雪亮技防维护项目进行了采购。经评定，          为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局（以下简称：甲方）、南通市公安局通州湾江海联动开发示范区分局（以下简称：丙方）和               （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.2成交通知书；

1.3投标响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.4采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.5其他相关采购文件。

2.采购标的

2.1标的名称：2026年通州湾示范区雪亮技防维护项目；

2.2服务内容：详见甲方采购文件；
2.3服务要求：详见甲方采购文件；
3.价款

本合同总价为：¥       （大写：人民币         ），括但不限于软硬件的运维、更换的设备、供电线路及网络专用光缆等辅材、货物运输、装卸、分发、上楼、安装、验收、税金、人员费、交通、驻地、保险、检测、维保、修复、售后服务、采购代理费等所有相关费用。乙方具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，乙方也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。

其中设备费      元，开具13%增值税发票；服务费      元，开具6%增值税发票。

4.付款方式和发票开具方式

付款方式：签订合同后，预付合同价款的30%；剩余合同价款按考核情况，按季度拨付。
本项目实行月考核，考核以百分制计，当月考核分数作为本月运维付款的百分比，按季度付款，季度付款金额为季度内三个月的运维考核金额的总额（季度付款=成交价*70%/12*（本季1月考核百分比+本季2月考核百分比+本季3月考核百分比）。

付款时乙方须提供由税务部门开具的正式合格发票。
5.维保期限、地点和方式

5.1维保期限：合同签订后一年；
5.2维保地点：通州湾示范区；

5.3维保方式：系统全面维保。

6.三方职责

6.1甲方（资产所有方）

6.1.1负责监督乙方合同履约；

6.1.2负责按本合同规定时间内拨付合同款。

6.2乙方（成交供应商）
按照甲方采购文件和投标响应文件进行合同履约。

6.3丙方（资产使用方）

6.3.1负责按照采购文件及合同要求对乙方日常维护工作进行管理和考核；

6.3.2负责维护更新设备的签收和保管。

7.履约保证金

本项目免收履约保证金。
8.违约责任 

合同甲乙丙三方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的， 应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。 

8.1甲方违约责任

8.1.1在合同生效后，甲、丙方要求取消服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。 

8.1.2甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天0.1%支付逾期付款违约金。 

8.1.3甲、丙方违反合同规定应当承担乙方由此造成的损失。 

8.2乙方违约责任 

8.2.1乙方不能按时提供 ，甲方、丙方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。 

9.不可抗力 

9.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

10.合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，三方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向被告住所地人民法院起诉。

11.附则

11.1 合同份数：本合同一式陆份，甲乙丙三方各两份。

11.2本合同自三方当事人盖章或者签字时生效。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或                              法定代表人或

其委托代理人（签字）：                    其委托代理人（签字）： 

联系人：                                  联系人： 

日  期：                                  日  期：

丙方（盖章）：                             
法定代表人或                          
其委托代理人（签字）：                         
联系人：                                   

日  期：                                  

第四章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：
一、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

（一）采购项目说明及需求

本项目主要针对江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局“雪亮技防”监控、卡口点位网络服务租用、设备日常维保和部分设备更换、修复以及通州湾视频图像综合应用平台、通州湾示范区交通信号管理平台、通州湾智慧城市涉海技防系统、通州湾示范区政务侧视频联网共享平台、通州湾感知综合应用平台三级等保评测费用。

1.请各潜在投标商根据点位清单（附件1），现场勘察实际情况，本项目提供上述每个点位所有设备的维保。因部分设备老化，本次维保更换交通信号机8台、全结构化摄像机46台、全景相机14台，后台部分增加一台云存主机以及相关配套硬盘和3台网络交换机。维保期间采购人认为前端点位设备（含灯光和控制箱内设备等）不能满足实际需求的，成交供应商应无条件更换。维保期间设备损坏需要维修的，由成交供应商负责，无法维修需要更换并超出采购数量的相机，由成交供应商与采购人另行协商解决。

2.前端点位设备、电源提供维保服务，如前端点位接电困难，无法申领安装独立电表的，由成交供应商根据现场情况，现场就近借电，借电相关费用（包含接入、电费）由成交供应商负责，安装独立电表的（开户为采购人，采购人负责提供开户资料），电费由采购人负责，接入、电表费用由成交供应商负责；

3.前端监控点位内的网络设备、监控设备、补光灯等设备由成交供应商负责维护维修；需返厂维修的设备，其维修费用由成交供应商承担；若设备无法维修需更换，新设备由采购人提供，更换工作由成交供应商负责。前端点位至汇聚箱所使用的电源线、光纤线、网络线等辅材出现老化损坏时，由成交供应商负责维修更换，相关更换费用由成交供应商承担。

4.本次网络服务租用，包含技防城一二期项目、技防城扩容一期项目、平海公路测速项目、电子警察一期、技防城三期“雪亮工程”、五七路与G328路口、东凌纺织园电子警察项目、通州湾菜市场监控项目、通州湾行业场所监控项目等前端1238条光纤线路租赁，并配置光纤对应传输设备（本次网络租赁要求采用双钎裸光的方式）；20个值班宿舍网络电视服务，66张4G无线传输专网服务，40张4G物联网卡，梯控监控平台云服务。

5.成交供应商收到成交通知书10日内，需实现租赁网络的畅通，网络畅通后签订采购合同，10日内无法实现网络畅通的，作无效响应处理，由第二名成交候选人成交。

（二）设备更换需求

1.点位清单

	序号
	点位
	更换设备类型

	1
	G328国道春江路路口
	交通信号机

	2
	G328国道团结桥路口
	交通信号机

	3
	G328国道东海大道路口
	交通信号机

	4
	G328国道东安大道路口
	交通信号机

	5
	滨海大道珠海路路口
	交通信号机

	6
	滨海大道银海路路口
	交通信号机

	7
	通州湾高速口
	交通信号机

	8
	G328国道S334路口
	交通信号机

	9
	通州湾小夜市
	增加立杆并安装设备


2.设备清单

	序号
	设备
	数量
	单位

	1
	48盘位云存储设备
	1
	台

	2
	企业级云存SATA硬盘10TB*2
	16
	组

	3
	24位PDU
	50
	台

	4
	交通信号机
	8
	台

	5
	网络交换机1
	2
	台

	6
	网络交换机2
	1
	台

	7
	全结构化摄像机
	46
	台

	8
	杆件（立柱6.5米，横臂5米）
	1
	根

	9
	杆件（立柱6.5米，横臂9米）
	1
	根

	10
	全景相机
	14
	台

	11
	基础 1
	1
	个

	12
	基础 2
	1
	个

	13
	无线智能单兵参数
	2
	台

	14
	电源线RVV2*2.5
	220
	米

	15
	网线
	2
	箱


3.设备参数
	序号
	设备
	参数

	1
	48盘位云存储设备
	1.★ 48 盘位， 支持 DDR5 内存，单控最大可扩展到128G，支持 SSD 系统盘，具有 1个防腐蚀检测预警模块，前面板内置防尘网，支持所有硬盘水平放置槽位中，并支持前面板热插拔维护，5 个 2.5Gbps网口，2 个 HDMI 接口，2 个 USB3.0 接口，1 个 RS232 接口，2 个数码管显示，3 个PCI-E4.0 插槽，PCI-E4.0 插槽可扩展四口万兆网卡，或两口万兆网卡，或四口千兆网卡、或两口4x24Gbps 的 mini SASHD 接口的 SAS4.0 卡，或 GPU 智能分析卡，或两口光纤 FC 卡，或四口光纤 FC卡，或四口 HDMI 解码卡，或智能压缩卡，系统支持 7 个风扇；

	
	
	2. 云存储系统支持运行在 X86、ARM 架构设备上

	
	
	3. 云存储系统支持国产海光、鲲鹏、飞腾CPU

	
	
	4.★ 云存储支持五级分层存储加速引擎，即内存缓存层、SSD R/W Cache、块设备独占缓存、逻辑资源共享缓存、传统硬盘存储层；数据保险箱支持 cache 持久化， SSD 寿命监测、磁盘S.M.A.R.T.监控；支持 IO 聚合，将随机小块 IO 聚合成顺序大块 IO；支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至 SSD存储，数据热度降低之后转存至 SATA 盘存储；

	
	
	支持增强型智能预读算法， 提升系统读性能，对已存入 SATA 盘的历史数据，根据访问热度策略自动加载至 SSD cache；支持多级缓存加速功能；支持独立部署高性能缓存域， 支持高速缓存域数据至容量域数据间进行数据迁移；

	
	
	5.支持自定义数据缓存加速管理

	
	
	6.★ 支持在虚拟机环境上部署元数据服务器及配置元数据集群管理功能， 支持在容器环境上部署管理节点和存储节点，支持 docker 技术，支持在标准的X86 服务器上部署；

	
	
	7.支持容器秒级启动，单节点支持不少于200 个容器同时运行；支持对容器的资源性能进行阈值设置，支持第三方流媒体直接部署在 docker 内

	
	
	8.★ 一套云存储系统可以给多套视频监控业务平台系统提供服务

	
	
	9.★ 支持前端摄像机按照流直存的方式存储，以 Onvif、GB/T 28181、RTSP、PSIA等媒体流直接发送到存储节点

	
	
	10.支持 N+0 集群，组成一个分布式云化集群，直接管理和业务服务共享统一的虚拟化资源，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分挂到其他节点，不影响视频图像的正常存储

	
	
	11.★ 支持一套云存储中创建至少 100 万个不同容量的资源池/Bucket

	
	
	★ 支持数据多模提取功能， 支持 GB/T28181、ONVIF 协议直存的数据，以 RTSP\RTMP\HLS 的形式对外提供点播能力， 以 S3\OSS 的形式对外提供数据访问能力

	
	
	12.系统应支持 H.264\SVAC\H.265 等视频编码格式和 G.711、AAC 等音频编码格式，支持接入4K 前端，进行音视频的混合同步存取

	
	
	13. 人脸抓拍功能：支持将前端人脸抓拍前端摄像机抓拍的大图和小图保存至云存储系统

	
	
	14.支持车型识别：支持前端卡口摄像机过车图片保存到云存储系统，能从云存储系统将过车图片读取出来，分析车标、车系、年份、车身颜色、车型分类

	
	
	15.支持对云存储系统中的历史视频、图片中出现的行人进行属性分析，支持行人年龄段、性别、上衣颜色、上衣款式、下衣颜色、下衣款式、鞋子、身姿、携包、发型等属性识别，并将抓拍的小图以及场景大图存入云存储系统

	
	
	16. 存储业务支持跨资源池、跨集群保护，当原有资源池、集群整体故障后， 业务可被其他资源池、集群接管。切换时间＜ 1s，切换期间录像不丢失

	
	
	17.支持视频抽 I 帧、1/2、1/4 抽帧，全帧备份， 支持对 SVC 前端摄像机进行码流压缩备份存储

	
	
	18.★ 支持 iSCSI、S3、OSS、HADOOP（ HDFS ）、NFS 、 CIFS/SMB 、 FTP 、 HTTP 、 REST 、POSIX/Windows、MPI、SWIFT、CINDER、keystone 等标准库接口访问，支持 IPV4、IPV6，支持 TCP/IP/UDP/SIP/SNMP/IGMP/ICMP/ARP/TELNET/AFP 等标准协议

	
	
	支持多协议间数据互通：支持以对象协议上传的数据通过 NAS 协议提取，支持以NAS 协议上传的数据通过对象协议获取

	
	
	19.支持磁盘漫游，磁盘在节点内和节点间迁移， 以及异常存储节点的正常磁盘插入其他存储节点，数据不丢失，可以继续利用

	
	
	20.节点提供 RAID 0、1、5、6、10、50、JBOD， 支持全局、局部等多种热备选择， 支持坏盘自动重构，可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，期间业务不中断

	
	
	21.★ 支持直接通过运维系统界面下载指定前端摄像机、指定时间段的录像或者指定文件夹下的指定文件，且可查看实时下载速度

	
	
	22.支持告警类型：指示灯、蜂鸣器（语音）、邮件、SNMP、短信、数码管

	
	
	23.★ 单存储节点支持 480块磁盘，单存储节点存储容量大于 6000TB

	
	
	24.★ 单节点图片写入性能不小于 19000张/s；

	
	
	25.单节点图片写入 14000 张/s，并发读取 14000 张/s

	
	
	26.支持 H.264 格式、H.265 格式的输入和输出；支持 720P 以下、720P、1080P,2K、4K 分辨率进行视频压缩；支持 GB/T 28181标准国标流、ONVIF 流的输入和输出；支持音频格式 AAC、G.711 的输入和输出；支持主码流、辅码流的输入和输出

	
	
	支持 GB/T 28181 协议域间对接到视频监控平台； 支持 GB/T 28181 协议、 ONVIF协议、 RTSP 协议、LAPI 接入前端摄像机

	
	
	27.适配通州湾视频图像综合应用平台云存系统

	2
	企业级云存SATA硬盘10TB*2
	1.硬盘容量：10TB*2

	
	
	2.硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级；

	
	
	3.硬盘缓存：不低于256MB；

	
	
	4.硬盘转速不小于7200RPM；

	
	
	5.硬盘外部传输速率不小于6Gb/s；

	
	
	6.适配通州湾视频图像综合应用平台现有云存设备

	3
	24位PDU
	220V单项交流电，1.5U非标准竖直安装，输入32A，3*6平方*2米RVV电源线，32A工业连接器一套，输出24位16A万用孔，带指示灯，32A天正单Ｐ空气开关，总功率8000瓦

	4
	交通信号机
	1.相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个）；

	
	
	2.★可编程相位控制：信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段操作（投标时提供具有CMA（或CNAS）标识的第三方检验报告证明的复印件（或扫描件）并加盖供应商单位公章）；

	
	
	3.★支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控（投标时提供具有CMA（或CNAS）标识的第三方检验报告证明的复印件（或扫描件）并加盖供应商单位公章）；

	
	
	4.灯控输出：55路输出，单通道负载800W；

	
	
	5.灯控板：5块，每块支持11路；

	
	
	6.车检板：无，可选配；

	
	
	7.网络接口：1个RJ45接口；

	
	
	8.其他接口：2个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口；

	
	
	9.外部输入：8路行人按钮输入；

	
	
	10.外部输出：无；

	
	
	11.无线遥控：支持；

	
	
	12.无线接入：可选配4G/WIFI模块；

	
	
	13.工作电压：AC220V±44V，50Hz±2Hz；

	
	
	14.温度：-40℃～+70℃；

	
	
	15.防护等级：IP54；

	
	
	16.绝缘强度：大于700MΩ；

	
	
	17.★信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求；

	
	
	18.★信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象，并无缝接入通州湾示范区现有交通信号管理平台（投标时提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商单位公章）。

	
	
	19.含平台接入授权一路

	5
	网络交换机1
	1.★交换容量≥688Gbps，包转发率≥207Mpps，整机提供≥48个千兆以太网电口，提供≥6个万兆以太网光口；

	
	
	2.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF

	
	
	3.支持多虚一技术（N:1），可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备

	
	
	4.★内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖供应商公章证明；

	
	
	5.★支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，要求投标时提供官网截图并加盖供应商公章证明；

	
	
	6.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，支持N：M的端口镜像（M大于1）

	
	
	7.支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；

	
	
	8.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；

	
	
	9.电口支持poe功能

	6
	网络交换机2
	1.★交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥672Mpps，以官网最小值为准，千兆以太网电口≥28个，千兆光电复用口≥4个，万兆以太网光口≥8个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个

	
	
	2.支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由；

	
	
	3.支持多虚一技术（N:1），可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备

	
	
	4.★支持防火墙独立插卡，从而实现区域安全访问控制，投标时提供国家权威认证检测机构测试报告的复印件（或扫描件）并加盖供应商公章证明；

	
	
	5.★支持内置智能图形化管理平台，支持对下联设备统一管理，可通过图形化界面对设备或设备组进行一键配置下发，并可通过图形化界面对拓扑内的设备批量进行智能版本升级，以上明细功能均需在投标时提供国家权威认证第三方检测机构测试报告的复印件（或扫描件）并加盖投标供应商公章证明；

	
	
	6.★支持哑终端管控独立插卡，从而支持准确的终端识别、控制哑终端准入，从而确保网络哑终端合规性，投标时提供官网截图并加盖供应商公章证明；

	
	
	7.★TAP分流支持基于端口的M:N复制（M个源复制到N个目的），投标时提供官网截图并加盖供应商公章证明

	
	
	8.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）

	
	
	9.支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；

	
	
	10.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；

	
	
	11.支持MAC认证、802.1x认证、portal认证；

	
	
	12.配置双电源，双风扇；

	
	
	13.电口支持poe功能

	7
	全结构化摄像机
	1.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS ， 宽动态：120 dB ，最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）

	
	
	2.焦距&视场角：8~32 mm：水平视场角：36°~15.3°，垂直视场角：20.6°~8.7°，对角视场角：41.2°~17.4°

	
	
	3.补光距离：普通监控：50 m，目标抓拍/识别：7 m

	
	
	4. ★内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（投标时提供具有国家权威认证标识的第三方检验报告证明的复印件（或扫描件）并加盖供应商单位公章）

	
	
	5.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

	
	
	6.最大图像尺寸：2688 × 1520，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ，网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口

	
	
	7.接口：音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器

	
	
	报警：1路输入，1路输出），RS-485:1路RS-485接口，电源输出：DC12 V，50 mA ，PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4

	8
	杆件（立柱6.5米，横臂5米）
	按GB/T 13912-92 标准进行热浸锌处理后，再进行静电喷塑处理，涂膜必须符合GB1720、GB1732、GB1763、AAMA2604和ASTM F1043-95标准。
主杆采用优质Q235钢板，横臂采用Q235及以上强度钢材，横臂应通过法兰与主杆连接。
立杆对角180/240*5mm，横臂对角80/160*3mm。

	9
	杆件（立柱6.5米，横臂9米）
	杆件样式采用八棱杆，主杆采用优质Q235钢板，主杆钢材壁厚8mm,
其截面各内角偏差不超过±1.5°，边长误差不超过±2mm。杆体全长直线度误差不超过1%。
钢结构杆体应进行热浸锌处理：按GB/T 13912-92 标准进行热浸锌处理后，再进行静电喷塑处理，锌层平均厚度不小于80µm，涂层厚度不小于80µm，涂膜必须符合GB1720.GB732、GB1763的标准。
横臂采用Q235及以上强度钢材，横臂应通过法兰与主杆连接，横臂采用八边形维杆。

	10
	全景相机
	1.传感器类型：1/2.5"CMOS，最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR ，宽动态：120 dB ，焦距：2.8 mm

	
	
	2.★水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°。（投标时提供具有国家权威认证标识的第三方检验报告证明的复印件（或扫描件）并加盖供应商单位公章）

	
	
	3.补光灯类型：默认红外补光，可以切换白光补光，补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m，防补光过曝：支持 。

	
	
	4.★支持输出图像分辨率不低于3632 × 1632。（投标时提供具有国家权威认证标识的第三方检验报告证明的复印件（或扫描件）并加盖供应商单位公章）

	
	
	5.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG

	
	
	6.接口：报警：1路输入，1路输出，最大支持AC24/DC24 V，1 A

	
	
	音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器，1路输入（Line in），1路输出（Line out），网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，电源输出：DC12 V，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。

	
	
	7.防护：IP66

	11
	基础 1
	基础：800cm*800cm*1500cm；地笼：12-M30，H1500，含接地角钢；C25 商用混凝土，接地电阻≤4欧姆。杆柱基础保护水泥包封成圆形，在人行道和广场上须用地面道砖或大理石填补上并与周边道板齐平；

	12
	基础 2
	基础：1500mm*1500mm*2000mm；地笼：12-M30，H1500，含接地角钢；C25 商用混凝土，接地电阻≤4欧姆。杆柱基础保护水泥包封成圆形，在人行道和广场上须用地面道砖或大理石填补上并与周边道板齐平；

	13
	无线智能单兵参数
	1.★设备具备如下硬件接口：具有1个Type-C型接口，Type-C接口支持USB 3.0；具有1个HDMI接口，HDMI接口支持HDMI 2.0和HDMI 1.4；具有2个Nano SIM卡卡槽，支持2张SIM卡同时接入；具有1个TF卡卡槽；具有内置的麦克风；具有内置的扬声器；（投标时提供国家权威认证检测机构出具的检测报告的复印件（或扫描件）并加盖供应商单位公章）

	
	
	2.设备具有独立的开/关机、录像、对讲和自定义功能（SOS）按键，按键响应时间小于1s。

	
	
	3.设备的处理器满足八核，主频不低于2.0GHZ，操作系统为安卓10.0或以上版本。

	
	
	4.设备存储不小于4GB RAM+64GB UFS。

	
	
	5.设备具有彩色触摸显示屏，显示屏对角线尺寸为2.4 in；在阳光下屏幕可视，屏幕亮度支持调节；

	
	
	6.设备能在回放模式显示全场白测试信号，显示全场白测试信号时的最大亮度为787cd/m²；

	
	
	7.设备能在回放模式显示全场白和全场黑测试信号，全场白和全场黑测试信号亮度值的比为1200:1。

	
	
	8.设备支持通过USB或HDMI接口接入视频源采集设备。

	
	
	9.设备自定义按键单击时为启/停智能识别、双击时一键SOS告警、长按时进入扫码功能；

	
	
	10.设备本机存储的文件支持自动通过视图库或FTP协议无线传输至文件管理服务器平台；

	
	
	11.设备支持按照文件类型、文件时间、上传状态等方式进行文件分类管理与查询功能；

	
	
	12.设备本机存储的文件支持浏览和回放，回放时，可通过拖动屏幕进行画面缩放，横竖屏显示切换。

	
	
	13.设备本机存储的文件具有明显的上传状态标识，支持选择单个或多个文件进行手动上传。

	
	
	14.设备支持具备权限的用户对本机存储的文件选择单个或多个文件进行删除，删除时具有二次确认提示。

	
	
	15.设备接入专用管理工具时，本机存储的文件可通过专用管理工具进行下载。

	
	
	16.设备可接入移动、联通、电信的4G/5G SIM卡，可通过无线通信方式以文本或流的形式进行数据传输。

	
	
	17.设备支持插入2张不同运营商的4G/5G SIM卡，可根据网络情况切换传输SIM卡。

	
	
	18.设备支持接入穿戴式摄像机，实现：

	
	
	19.支持进行视音频摄录、图传、对讲、智能识别；

	
	
	支持最高4K视频采集；支持开启摄像机视频防抖功能。

	
	
	20.设备支持接入无人机，实现：支持获取无人机的实时视频画面，最大支持4K视频采集；支持接入无人机实时地理位置，实时显示无人机经纬度信息；

	
	
	21.设备具有“麦克风”开关，MIC开启时，进行音频采集，平台浏览可以听到前端声音、录像采集音频；MIC关闭时，平台浏览听不到前端声音，录像不采集声音。


（三）维保服务考核要求

第一、维护人员、工具考核（该项总分20分）

在维保期内承诺：在通州湾示范区内设常驻技术支持和售后服务专门机构。常驻施工组不得少于2个，常驻施工组工作人员不得少于4名，并配备相应的维护工具、设施，遇有突发事件，12小时内需按照建设方要求增配至少1个施工组，至少2名工作人员，常驻施工组的工作人员需具备维护系统运行的技能，对通州湾示范区点位情况熟悉，采购人认为维护工作人员不能履行维护职责的，供应商需在二日内更换符合项目技能要求的工作人员，逾期不更换视为缺少相应工作人员，供应商因自身原因需要更换常驻工作人员的，需提交书面申请并进行不少于20日的工作交接；常驻施工组人员实行人脸考勤，考勤设备由供应商提供，作息按照建设方要求执行。常驻施工组少于2名工作人员或维护设备不齐全的，该月考核计0分；常驻人员考勤每缺勤1次，扣2分，常驻施工组当月累计缺勤8次，该月考核总分计0分。

第二、前端设备考核（该项总分80分）

当某前端某摄像机当月的非正常工作时间累计少于24小时的，可以认定该设备属于正常运行状态；非正常工作时间当月累计超过24小时的，则认定为该前端发生故障，考核按故障率实施扣分，具体规则如下：

	当月故障率a
	扣分规则

	a≤1%
	不扣分

	1%＜a≤1.5%
	扣2

	1.5%＜a≤2%
	扣5分

	2%＜a≤3%
	扣10分

	3%＜a≤4%
	扣20分

	4%＜a≤5%
	扣30分

	5%＜a≤6%
	扣40分

	6%＜a≤7%
	扣50分

	7%＜a≤8%
	扣60分

	8%＜a≤9%
	扣70分

	9%＜a≤10%
	扣80分


故障率a=（非正常工作时间当月累计超过24小时的摄像机数量）/（该项目总摄像机数量），非正常工作包括摄像机不在线、视频图像黑屏、视频图像模糊、录像丢失、补光不足至视频失彩等。当中心设备发生故障时，受到影响而不能正常工作的前端设备均计算非正常工作时间。前端摄像机单台非正常工作时间累计超过720小时的，说明该设备已无法正常工作，应立即用不低于原设备性能的全新设备更换，不及时更换的每台设备当月考核扣5分，再不更换，第二个月加扣5分，依次递增。

第三、绩效考核

本月考核被计零分的，下月考核总分扣10分。（下月应该以90分总分值进行当月考核）

因维保范围内的某台设备故障，致使查询不到刑事案件侦破所需时间段的视频、图片，影响刑事案件侦查的，发生1起当月考核总分记零分，累计发生3起的，扣除全年维保费用。

第四、故障发现方式

故障发现的方式可分为三种，一是系统管理平台的运维模块统计数据；二是人工巡查发现；三是应用中发现。 

第五、抓拍率、识别率达不到建设指标的责任

抓拍率、识别率实现季度考核，按月考核的分数计算当季应付金额，按照应付金额实行扣款。每季度对系统的抓拍率、识别率进行统计，当抓拍率、识别率低于建设指标时，每低1-5个百分点（含5个点，小数点按四舍五入处理）扣当季应付款的百分之十（10%）、每低5-10个百分点（含10个点）扣当季应付款的应付款的百分之三十（30%）、每低10-15个百分点（含15个点）扣当季应付款的应付款的百分之五十（50%）、15个百分点以上全部扣完当季应付款。当年全年应扣款超过应付款的一半后，说明系统故障率太高，已无法满足实战应用，该年度的应付款全部扣光。

第六、运维流程管理

供应商需建立运维管理流程。从巡检报修、创建工单、维护员接单，到现场维修、协调配合、修复反馈、回访确认、服务评价，从各时间节点记录、维修历程展示到维修记录、现场照片上传等都要形成流程化管理，形成工作台账。能够对故障信息、维护记录、故障原因、维修工单、设备运行状况等数据进行统计汇总，并生成相应报表。

第七、维护不达标的责任

如在工程运维维护期间未按照规定条款及时响应采购人要求，采购人为满足紧急工作需要，不得不另行寻找第三方开展有偿维护时，所产生费用从本合同应付款中扣除，扣除金额以第三方有偿维护费用审计后结果为准。

（四）维保服务内容

维保内容包含技防城一二期项目、技防城扩容一期项目、平海公路测速项目、电子警察一期、技防城三期“雪亮工程”、五七路与G328路口、东凌纺织园电子警察项目、通州湾菜市场监控项目、通州湾行业场所监控项目的设备维护、线路保养及维护、存储设备及项目附属设备的维护、新增或更换的系统设备及管线的维护、旧系统中能利用的设备及管线的维护。

维保服务内容如下：

1.视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

2.所有接口、线路接口的接触点检测、水晶头（视频头）的更换等。

3.各系统前端设备的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4.平台监视器、LED屏保养及巡查维护。

5.存储设备的故障排查、维修及更换。

6.各项目附属设备的检测、故障排查、隐患排除。

7.各项目所用软件检测、维护、备份、故障排查等。

备品备件，对常规设备，如：前端设备、存储设备、设备辅材进行备货，以提高维保质量。备品备件：各种规格的摄像机、分配器、配件等进行现场备货，以提高维保质量。设备配置率为：1%，小数位采用只进不舍方式。

（五）维保服务方式

1.系统全面排查

在维保合同签订后，成交供应商需要对现场进行详细检查：

（1）各项目设备机房的机房环境

（2）各项目设备的设备运行环境

（3）各项目设备的设备安装位置、运行环境

（4）各项目设备的线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等

（5）各项目设备的线路的所有接口、所有水晶头（视频头）、接线接点检查

（6）各项目的软件的使用情况，软件的安装包、备份包、使用日期

（7）各项目的附属设备的布置、存放、安装情况

（8）故障诊断和排除

2.定期巡检服务

（1）每月两次定期检修保养相关设备，工作完成后提交相关表格给相关负责人签字确认，保障设备正常运转。

（2）在故障响应时间内检查反映的问题，并按时维修或者提供备品备件排除故障，保证各项目系统正常运行及使用。

（3）对易老化的水晶头（视频头）、电源头、电源等易造成信号丢失的配件每个季度进行一次全面检查，一旦发现老化现象应及时更换。

（4）根据各项目系统的使用情况，每两个季度检查各项目设备的技术参数，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，正常运行。

（5）每年进行一次设备的除尘、清理，扫净设备上显露的尘土，对前端设备易腐蚀材料进行保养。对机房进行清扫、全面检查。

（6）每年根据日常维保期间出现的问题提出对次年日常维护工作的建议及意见。

（六）维护保养技术要求及内容

1.治安视频安防系统

确保前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像检索功能等正常工作，确保视频安防系统预留接口工作正常，确保系统与北京标准时间误差不超过60秒。

治安视频安防系统维护的设备包括：摄像机、镜头、云台、补光灯、信号转换器（收发器、交换机等）、防雷器、立杆等。

2.卡口视频安防及抓拍系统

卡口视频安防及抓拍系统维护的设备包括：卡口相机、摄像机、抓拍相机、镜头、补光灯、闪光灯、信号转换器（收发器、交换机等）、防雷器、立杆等。

3.后台平台日常维护

确保通州湾视频图像综合应以平台的稳定运行服务正常，后端服务器（包括云平台、云存储、网络传输设备）无故障运行。
（七）检修内容

1.每两个月对各项目的前端设备进行巡检。主要看基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备等有无遭到损坏（被车磕、碰、撞、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷等）以及是否整洁。并做好巡检记录。

2.对使用期间不正常的设备进行调整、更换、加固。

3.定期检查各项目设备的信号传输、备份情况。

4.维修设备填写表格

维保项目报价清单

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	光纤电路
	1238
	条
	
	
	年费

	2
	网络电视
	20
	台
	
	
	年费

	3
	5G移动传输卡（含VPN）
	66
	张
	
	
	年费

	4
	设备维护人员服务
	1
	批
	
	
	年费

	5
	更换设备费
	1
	批
	
	
	详见具体清单

	6
	5G物联网卡
	40
	张
	
	
	40张卡做一个流量池（流量池不小于800G）

	7
	三级等保评测
	5
	个
	
	
	通州湾视频图像综合应用平台、通州湾示范区交通信号管理平台、通州湾智慧城市涉海技防系统、通州湾示范区政务测视频联网平台、通州湾感知综合应用平台5个平台三级等保评测

	8
	梯控监控平台云服务
	1
	套
	
	
	年费

	9
	通州湾短信平台1年资费
	1
	套
	
	
	用于发送运维、告警等信息

	10
	通州湾化工拓展区智慧平台数据对接软件服务
	1
	项目
	
	
	用于通州湾化工拓展区智慧平台和通州湾示范区二、三类视频图像共享平台视图库对接

	A
	总计
	
	
	


（八）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》 （财办库(2020)123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

8.3绿色数据中心

8.4低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

8.5节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

8.6绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.7采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务；

（九）采购需求中必须满足的实质性要求（技术部分实质性要求）

1.本项目设备参数中带★号技术参数均无负偏离。

2.所有设备质保期为5年。

3.在通州湾示范区内设常驻技术支持和售后服务专门机构。常驻施工组不得少于2个，常驻施工组工作人员不得少于4名，并配备相应的维护工具、设施。

二、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等，其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

（一）服务期限

维保服务期：自合同签订后一年。

（二）付款方式

签订合同后，预付合同价款的30%；剩余合同价款按考核情况，按季度拨付。

本项目实行月考核，考核以百分制计，当月考核分数作为本月运维付款的百分比，按季度付款，季度付款金额为季度内三个月的运维考核金额的总额（季度付款=成交价*70%/12*（本季1月考核百分比+本季2月考核百分比+本季3月考核百分比）。

（三）报价要求

本项目为固定总价报价，报价内容包括但不限于软硬件的运维、更换的设备、供电线路及网络专用光缆等辅材、货物运输、装卸、分发、上楼、安装、验收、税金、人员费、交通、驻地、保险、检测、维保、修复、售后服务、采购代理费等所有相关费用。

（四）履约保证金

本项目免收履约保证金。

（五）采购需求中必须满足的实质性要求（商务部分实质性要求）

满足本项目服务期限、付款方式、报价要求的要求。

附件1：技防城一、二期、扩容一期点位清单
	序号
	点位名称

	1
	AK1005BNW三东线兰桥1

	2
	AK1005BN三东线兰桥1

	3
	AK1006NBW三东线兰桥2

	4
	AK1058DXW海五线与北二线交叉路口西侧1

	5
	AK1059XDW海五线与北二线交叉路口西侧2

	6
	AK1060NBWS222通如桥1

	7
	AK1061BNWS222通如桥2

	8
	AK1064DX海五线与华兴路交界2

	9
	AK1064XD海五线与华兴路交界1

	10
	AK1065DX海五线与华兴路交界2

	11
	AK1084NBW环海线新岸河桥1

	12
	AK1085BNW环海线新岸河桥2

	13
	AK1126XDWG328与S222交界1

	14
	AK1127DXWG328与S222交界1

	15
	AK1129W大学城龙门架东向西

	16
	AK1130W大学城龙门架西向东

	17
	AK1132BNWS221东陵加油站2

	18
	AK1133NBWS221东陵加油站1

	19
	AK1148DXW黄河路与扶海路交界2

	20
	AK1149XDW黄河路与扶海路交界1

	21
	AK1150W滨海大道扶海路滨海大桥上西向东

	22
	AK1151W滨海大道扶海路滨海大桥上东向西

	23
	AK1153XD长江路与扶海路长江桥

	24
	AK1154W金海路与银海路西向东

	25
	AK1155W金海路与银海路东向西

	26
	AK1156W金海路与百进路西向东

	27
	AK1157W金海路与百进路东向西

	28
	AK2091WS221与平海公路路口南向北

	29
	AK2092WS221与平海公路路口北向南

	30
	AK2095BNW三余桥北向南

	31
	AK2096NBW三余桥南向北

	32
	AK2097DXW三余桥东向西

	33
	AK2098XDW三余桥西向东

	34
	AK2207NBW冬青路海丰高校北侧南向北车道

	35
	AK2208NBW冬青路海丰高校北侧北向南车道1

	36
	AK2235DX东安大道海防公路路口西向东车道

	37
	AK2236XD东安大道海防公路路口东向西车道

	38
	AK2237DXWS222与兵房交界1

	39
	AK2238XDWS222与兵房交界2

	40
	AK2312NBW老平海公路与红东路交界2

	41
	BK1016DXWX三兴路黄家店桥十字路口2

	42
	BK1033NBW老平海公路与红专村部交界1

	43
	BK1034BNW老平海公路与红专村部交界3

	44
	BK1041BNW同盟路湾头镇桥1

	45
	BK1092XDW永平村十一组西头

	46
	BK1094NBW新兴小闸三组东桥与海门交界

	47
	BK1181NBW银海路与长江路交界1

	48
	BK2062BNW老平海路与前进中心路交界

	49
	BK2063NBW新民村与新南交界

	50
	BK2064DXXW东新街朝阳桥

	51
	BK2065DXWX镇东路与环镇东路交界

	52
	BK2069XDXWS222与永丰桥交界

	53
	BK2070BN贡安村蒋家渡

	54
	BK2071BNW新民村中心路新西桥

	55
	BK2072XDW新民村7组与德兴村2组交界

	56
	BK2073NBXW一社十五组椽子桥

	57
	BK2074BNW育新村十五组与东社交界

	58
	BK2075XDXW同盟十三组忠义北桥

	59
	BK2076BNWX老平海公路与王家店交界

	60
	BK2079BNW育新村中心路与坝南村交界

	61
	BK2080DXW德兴村与菅北村交界

	62
	BK2082DXW老红星村周家之路

	63
	BK2084DXW平德路与同德九组交叉路口

	64
	BK2085BN德兴村德兴桥北侧

	65
	BK2086XD德兴村德中桥

	66
	BK2087NBW新民村建新路西侧第丁字路口

	67
	BK2088XDW红进三桥南侧十字路口

	68
	BK2089DXW争红养殖合作社西侧十字路口

	69
	BK2090NBW三兴线黄家店东十字路口

	70
	BK2138BNW苏202线老通如桥

	71
	BK2158XDW新华路新华村北底排

	72
	BK2159NBWXS222与恒兴中心路交界

	73
	BK2160DX合兴村32组

	74
	BK2162NB复兴路复兴大桥

	75
	BK2163NB胜利村爱民一桥西侧

	76
	BK2164XDXW团结村安明桥2

	77
	BK2165XD北兴桥转盘西侧桥梁

	78
	BK2166BNW新华村35组水泥路

	79
	BK2167NB新华村22组南侧桥梁

	80
	BK2168BNXW复兴路安平村托老院

	81
	BK2169DXXW合兴村合兴桥东侧

	82
	BK2170BNXW复兴路恒兴二桥

	83
	BK2171NBW恒兴村20组九闸二组桥南侧桥梁

	84
	BK2172NBXW祥和路薛家桥

	85
	BK2173NBW复兴路恒兴镇桥

	86
	BK2174BNW胜利路恒兴镇桥

	87
	BK2175NBXW胜利村安息堂西侧

	88
	BK2177NBW新闸村10组桥梁卡口

	89
	BK2178XDXW三兴线与新华村39组东侧

	90
	BK2179XD三兴线与新华村村部河西桥

	91
	BK2180DXW三兴线与华伟桥交叉路口

	92
	BK2181BNW华兴路老北兴村路口

	93
	BK2182XDXW海五线与新华村十八组东交界

	94
	BK2189XDWG328与中闸村中闸桥交界

	95
	BK2199BNXW海丰中心路海丰桥

	96
	BK2202XDXW冬青路海双南路路口

	97
	BK2203DXW海丰村新村部

	98
	BK2204BN海丰村晏双桥

	99
	BK2205BN海丰村海滨桥北侧十字路口

	100
	BK2206BN海丰菜市场东侧桥梁

	101
	BK2216DXW闸东村二组与如东交界

	102
	BK2233XDW兵巩线与闸东村中心路交界

	103
	BK2234BNWS221东安老闸北侧

	104
	BK2240NBW建新村新岸河桥北侧

	105
	BK2241XDW乐海大道与同民桥交界

	106
	BK2250XDXW团结线东余节制闸桥

	107
	BK2251BNWX建新公路建新桥

	108
	BK2252BNWX闸北村近海大桥

	109
	BK2253NBXW闸北村村部南侧十字路口

	110
	BK2269NBW东余村同心小闸

	111
	BK2309BNXW平海公路环海线上架支线1

	112
	BK2310NBXW平海公路环海线上架支线2

	113
	BK2311BNW老平海公路与红东路交界1

	114
	BK2312NBW老平海公路与红东路交界2

	115
	BK2313DXXW雀茂路汽车桥

	116
	BK2314XDWG328与雀茂路交界1

	117
	BK2315DXWG328与雀茂路交界2

	118
	BK2316NBW海崔路与东晋村25组交界

	119
	BK2317DXW海崔路与永平村25组交界

	120
	BK2319XDW崔茂路崔家桥

	121
	BK2320DXXW永平村21组西头与海门交界

	122
	BK2321BNXW永平村12组南头与海门交界

	123
	BK2322BNXW永平村3组南头与海门交界

	124
	BK2323NBXW海晏镇农民街南头

	125
	JG1014XDW一社村中心南路口

	126
	JK0001NB瞿大桥

	127
	JK0002政务中心1楼出入境窗口

	128
	JK0005东安大道垃圾处理场4

	129
	JK0006XD蓝海家园1

	130
	JK0007DX蓝海家园2

	131
	JK1006NB三东线兰桥2

	132
	JK1007DX通州湾欢迎您西向东车道全景

	133
	JK1008XD通州湾欢迎您东向西车道全景

	134
	JK1011XD老平海公路与黄家店路口交界1

	135
	JK1011XD黄家店十字路口

	136
	JK1012DX老平海公路与黄家店路口交界2

	137
	JK1012XD黄家店十字路口

	138
	JK1013NB三兴路三条桥

	139
	JK1014XD一社村中心南路口

	140
	JK1015DX人民路四化桥

	141
	JK1016DXWX三兴路黄家店桥十字路口2

	142
	JK1016DX三兴路黄家店桥十字路口

	143
	JK1018NB德兴村18组南侧

	144
	JK1019XD三海路永兴桥

	145
	JK1023NBW人民路第五人民医院1

	146
	JK1025BN三余市场北大门

	147
	JK1027XDW人民路与镇东桥交界2

	148
	JK1030DX三余翰林府邸小区门口

	149
	JK1031DX老平海公路与红专村部交界4

	150
	JK1032XD老平海公路与红专村部交界2

	151
	JK1033NBXW老平海公路与红专村部交界1

	152
	JK1034BNXW老平海公路与红专村部交界3

	153
	JK1035NB排咸河路与永兴中心路交界1

	154
	JK1036BN排咸河路与永兴中心路交界2

	155
	JK1037NB排咸河路与镇东村中心路交界1

	156
	JK1038BNW排咸河路与镇东村中心路交界2

	157
	JK1039NB排咸河路与朝阳新村朝阳南路1

	158
	JK1040BNW排咸河路与朝阳新村朝阳南路2

	159
	JK1041BNXW同盟路湾头镇桥1

	160
	JK1042DXW同盟路湾头镇桥2

	161
	JK1043BN平海公路与大乐村45组十字路口

	162
	JK1044NB三兴路与黄舍桥交界

	163
	JK1045XD闸西路育新村12组与海门交界2

	164
	JK1046BNW闸西路育新村12组与海门交界2

	165
	JK1047DX闸西路育新村20组与海门交界1

	166
	JK1048BNW闸西路育新村20组与海门交界2

	167
	JK1049XD闸西路与同盟路交叉路口1

	168
	JK1050BNW闸西路与同盟路交叉路口2

	169
	JK1051XD三东线与闸西路交叉路口1

	170
	JK1052DX三东线与闸西路交叉路口2

	171
	JK1053XD三东线与德兴村12组交界1

	172
	JK1054DX三东线与德兴村12组交界2

	173
	JK1055XD三东线与新民村中心路交界2

	174
	JK1056NB三东线与新民村中心路交界1

	175
	JK1057DX人民路三余社管局门口

	176
	JK1058DX海五线与北二线交叉路口西侧1

	177
	JK1059XD海五线与北二线交叉路口西侧2

	178
	JK1060NBS222通如桥1

	179
	JK1061BNS222通如桥2

	180
	JK1064XD海五线与华兴路交界1

	181
	JK1065DX海五线与华兴路交界2

	182
	JK1067DX海五线三门闸桥1

	183
	JK1068BN团结村10组友谊桥

	184
	JK1069BNW合兴村29组西侧

	185
	JK1070NBW合兴村27组北侧

	186
	JK1071DXW合兴村安息堂

	187
	JK1072NB野丁线瞿大桥

	188
	JK1073DX安平村东入口

	189
	JK1074BNW兵丁线毛竹渡桥

	190
	JK1075DXW新华村8组最西侧与通州交界

	191
	JK1076DXW新华村30组最西侧与通州交界

	192
	JK1077DX恒兴三桥北幼儿园门口

	193
	JK1078DXW恒兴小学育才桥北1

	194
	JK1080XD北兴桥街道转盘1

	195
	JK1082BN北兴桥街道转盘3

	196
	JK1083NB北兴桥小学门口

	197
	JK1084NB环海线新岸河桥1

	198
	JK1085BN环海线新岸河桥2

	199
	JK1086BNG328最南侧与海门交界南向北车道全景

	200
	JK1087NBG328最南侧与海门交界北向南车道全景

	201
	JK1090DXW桁门桥东

	202
	JK1090DXW环海公路桁门桥东侧

	203
	JK1090XDW桁门桥东

	204
	JK1091DX环海公路中心桥

	205
	JK1092XDW永平村十一组西头

	206
	JK1093NBW永平村新兴小闸

	207
	JK1094NBXW新兴小闸三组东桥与海门交界

	208
	JK1095NBW新兴小闸三组西桥与海门交界

	209
	JK1096NB东余市场北门口

	210
	JK1097NB东余市场西门口

	211
	JK1099XD环海路与东余市场路交界2

	212
	JK1100XD环海路与建公路交界2

	213
	JK1101DX环海路与建公路交界4

	214
	JK1102NB环海路与建公路交界1

	215
	JK1103BN环海路与建公路交界3

	216
	JK1104DXW老平海公路桁门一桥1

	217
	JK1105XDW老平海公路桁门一桥2

	218
	JK1106NB东余镇桥南侧1

	219
	JK1108DX环海线与崔茂路交界1

	220
	JK1109XD环海线与崔茂路交界2

	221
	JK1116DX老海平公路与环海线交界4

	222
	JK1117XD老海平公路与环海线交界2

	223
	JK1118NB老海平公路与环海线交界1

	224
	JK1119BN老海平公路与环海线交界3

	225
	JK1120DXW海防公路金港建材门口

	226
	JK1121NBW海防公路遥望港大桥

	227
	JK1122XD海五线三门闸新桥1

	228
	JK1125XD海五线与环本桥交界

	229
	JK1126XDG328与S222交界1

	230
	JK1127DXG328与S222交界1

	231
	JK1128XDG328与东海大道交界1

	232
	JK1129XDG328与东海大道交界2

	233
	JK1130DXWG328与东海大道交界3

	234
	JK1131DXG328与东海大道交界4

	235
	JK1132BNS221东陵加油站2

	236
	JK1133NBS221东陵加油站1

	237
	JK1134BNG328最北与如东交界南向北车道全景

	238
	JK1135NBG328最北与如东交界北向南车道全景

	239
	JK1138XDWS221与东安大道交界

	240
	JK1139BNS221东安老闸南侧

	241
	JK1140XDW闸东村与丁店小闸口北侧

	242
	JK1142NB黄海路与同港路交界

	243
	JK1143DX东安新闸口

	244
	JK1144DXS221闸东村入口

	245
	JK1146NB闸东村6组与13组交界

	246
	JK1148DX黄河路与扶海路交界2

	247
	JK1149XD黄河路与扶海路交界1

	248
	JK1150DX滨海大道与扶海路交界2

	249
	JK1151XD滨海大道与扶海路交界1

	250
	JK1152DX长江路与扶海路交界1

	251
	JK1153XD长江路与扶海路交界2

	252
	JK1154DX扶海路与金海路交界1

	253
	JK1155XD扶海路与金海路交界2

	254
	JK1156DX金海路与百进路交界1

	255
	JK1157XD金海路与百进路交界2

	256
	JK1160DX海盐路碧海三重苑门口1

	257
	JK1161XD海盐路碧海三重苑门口2

	258
	JK1162NBW海堤路浅水闸南侧

	259
	JK1163DXW长江路与乐海大道交界

	260
	JK1164BNW建新村十九组联心桥

	261
	JK1165NBW建新村十九组东侧与海门交界

	262
	JK1166BN珠江路金海花苑北门

	263
	JK1167DX云海路与银海路交界1

	264
	JK1168BN云海路与银海路交界2

	265
	JK1169DX滨海大道与银海路交界1

	266
	JK1170BN滨海大道与银海路交界2

	267
	JK1175NB金海路与百进路交界1

	268
	JK1176XD金海路与百进路交界2

	269
	JK1177BN金海路与百进路交界3

	270
	JK1178DX金海路与百进路交界4

	271
	JK1179DX银海路与长江路交界4

	272
	JK1180XD银海路与长江路交界2

	273
	JK1182BN银海路与长江路交界3

	274
	JK1183DX乐海大道海韵进口1

	275
	JK1184XD乐海大道海韵出口2

	276
	JK1186NB黄海路金海花园

	277
	JK2002BN三余中学门口

	278
	JK2003BN人民路万融广场

	279
	JK2004NB新平海公路与光荣中心路交界

	280
	JK2005NB平海公路光荣贡安上架支路

	281
	JK2006NB新平海公路与贡安中心路交界

	282
	JK2007NB平海公路与争安桥交界

	283
	JK2008BN平海公路斗争中心路上架支路

	284
	JK2009NB新平海公路与大乐中心路交界

	285
	JK2010NB平海公路乐忠桥涵洞路口

	286
	JK2011BN平海公路忠义桥涵洞路口

	287
	JK2012BN新平海公路与中义齐乐交界1

	288
	JK2013NB新平海公路与中义齐乐交界2

	289
	JK2014DX新平海公路与齐乐东中心路交界

	290
	JK2015BN新平海公路与齐乐西中心路1

	291
	JK2016NB新平海公路与齐乐西中心路2

	292
	JK2017BNW黄舍中心路与黄舍小区北路交界

	293
	JK2018NB平海公路与黄舍中心路交界

	294
	JK2019BN三兴线与镇西中心路交界

	295
	JK2020BN三汤线与前进中心路交界

	296
	JK2021BN三汤线与前进村桥交界

	297
	JK2022BN三汤线与红进二桥交界

	298
	JK2023BN三汤线与红星红专交界

	299
	JK2024XDS222与红专26组交界

	300
	JK2025XDS222与红专24组交界

	301
	JK2026BNS222与上平海公路支线交界

	302
	JK2027XDS222与红专20组交界

	303
	JK2028XDS222与红专20组南路交界

	304
	JK2029DXS222与新民二排交界

	305
	JK2030DXS222与新民三排交界

	306
	JK2031DXS222与新民四排交界

	307
	JK2032DXS222与新民五排交界

	308
	JK2033DXS222与新民六排交界

	309
	JK2034DXS222与新民七排交界

	310
	JK2035DXS222与新民八排交界

	311
	JK2036DXS222与新民九排交界

	312
	JK2037DXS222与镇西桥交界

	313
	JK2038XDS222与镇西一组交界

	314
	JK2039XDS222与镇西三组交界

	315
	JK2040XDS222与镇西五组交界

	316
	JK2041XDS222与镇西六组交界

	317
	JK2042NB新民村与东三线交界

	318
	JK2043NB育新村村部

	319
	JK2044DX同盟村村部

	320
	JK2045DXW德兴村忠义北闸

	321
	JK2046DXW环镇路红争桥

	322
	JK2047BN贡安村村部

	323
	JK2048BN贡安村与光荣村交界兴荣桥北侧

	324
	JK2049DX排咸河路镇东村与一社交界

	325
	JK2050NB老三余村村部路口

	326
	JK2051NB新建街朝阳桥

	327
	JK2052DX镇东路友谊桥

	328
	JK2053BN东风街与新南街交界

	329
	JK2055BN三余老汽车站路口

	330
	JK2056BN工农街建行路口

	331
	JK2057NB老平海公路与王家店北交界

	332
	JK2058XD三汤线与红星中心路交界1

	333
	JK2059DX三汤线与红专中心路交界

	334
	JK2060BN新平海公路与三马路交界

	335
	JK2061BN环海公路镇北桥

	336
	JK2064DXW东新街朝阳桥

	337
	JK2065DXWX镇东路与环镇东路交界

	338
	JK2067DXW育新村二十七组东社北闸

	339
	JK2068BNW立新与大兴镇西交界

	340
	JK2069XDWS222与永丰桥交界

	341
	JK2072XDW新民村7组与德兴村2组交界

	342
	JK2073NBW一社十五组椽子桥

	343
	JK2074BNW育新村十五组与东社交界

	344
	JK2075XDW同盟十三组忠义北桥

	345
	JK2076BNWX老平海公路与王家店交界

	346
	JK2077BNW三汤线与红星中心路交界2

	347
	JK2078BNW育新村中心路与坝南村交界

	348
	JK2079BNW育新村中心路与坝南村交界

	349
	JK2080DXW德兴村与菅北村交界

	350
	JK2082DXW老红星村周家之路

	351
	JK2091BN平海公路路口与S221交界1

	352
	JK2092NB平海公路路口与S221交界2

	353
	JK2093BNS222牛车桥1

	354
	JK2094NBS222牛车桥2

	355
	JK2095BNS222三余桥3

	356
	JK2096NBS222三余桥1

	357
	JK2097DXS222三余桥4

	358
	JK2098XDS222三余桥2

	359
	JK2099DX复兴路与安平村56组交叉路口

	360
	JK2100新华村十组姜志明西侧立杆东北NB

	361
	JK2101新华村村部北边一排DX

	362
	JK2102北兴陈萍商店XD

	363
	JK2103NB三兴线废品收购站西侧

	364
	JK2104新华村6号XD

	365
	JK2105新华村1号DX

	366
	JK2106新华村13组西侧三兴线DX

	367
	JK2107DXS222与恒兴村37组交界1

	368
	JK2108XDS222与恒兴村37组交界2

	369
	JK2109东西横路西侧与S222交界DX

	370
	JK2110NBS222九门闸桥

	371
	JK2111DXS222与恒兴村31组交界

	372
	JK2112东西横路西侧与S222线交界路西DX

	373
	JK2113DXS222与恒兴村23组交界

	374
	JK2114DXS222与恒兴村19组交界

	375
	JK2115DXS222与恒兴村15组交界

	376
	JK2116BNS222与恒兴村10组交界东侧十字路口

	377
	JK2117DX海五线与新闸村中心路交界

	378
	JK2118BN老恒兴村恒东桥南侧十字路口

	379
	JK2119DX海五线与华兴路交界

	380
	JK2120DXW海五线与合兴村八组交界

	381
	JK2121BN北二线五北桥

	382
	JK2122NB合兴东路北兴桥北侧

	383
	JK2123NB海五线与新胜桥交叉路口

	384
	JK2124BNS222与合兴村23组交叉路口

	385
	JK2125DXS222与胜利村28组交叉路口

	386
	JK2126DXS222与胜利村24组交叉路口

	387
	JK2127DXS222与胜利村20组交叉路口

	388
	JK2128NBWS222与胜利村巫家店桥交叉路口

	389
	JK2129DXS222与胜利村12组交叉路口

	390
	JK2130DXS222与胜利村8组交叉路口

	391
	JK2131NB团结村安明桥1

	392
	JK2132DXS222与胜利村33组交叉路口

	393
	JK2133BN恒兴村三门闸

	394
	JK2134BN新闸村社区卫生服务站北侧

	395
	JK2135XD恒兴小学门口

	396
	JK2136DX祥和路与新闸村中心路交叉路口

	397
	JK2137BN苏202线与新闸村25组交叉路口

	398
	JK2138BNXW苏202线老通如桥

	399
	JK2139DX海五线安平村小闸口

	400
	JK2140NB复兴路与安平村37组交界东侧

	401
	JK2141DX海五线与安平村二小十字路口

	402
	JK2142DX复兴路与安平村19组交叉路口东

	403
	JK2143BN复兴路安平村56组交界东侧

	404
	JK2144DX海五线与老复村2组交界

	405
	JK2145BN爱民路申通化工厂

	406
	JK2146NB北兴桥小学北侧

	407
	JK2147NBW华兴路北桥头

	408
	JK2148DX光明村小店北路口

	409
	JK2149DX华兴路北头丁字路口

	410
	JK2150NB陈刚小店南面第一排

	411
	JK2151DX海五线与合兴五组交界

	412
	JK2152BN海五线与合兴桥交界

	413
	JK2153DX老安平村村部西侧

	414
	JK2154DX新华村一组二组交界处

	415
	JK2155NBS222与恒兴村通如中心路交界

	416
	JK2158XDW新华路新华村北底排

	417
	JK2159NBWXS222与恒兴中心路交界

	418
	JK2164XDW团结村安明桥2

	419
	JK2166BNW新华村35组水泥路

	420
	JK2168BNW复兴路安平村托老院

	421
	JK2169DXW合兴村合兴桥东侧

	422
	JK2170BNW复兴路恒兴二桥

	423
	JK2172NBW祥和路薛家桥

	424
	JK2173NBW复兴路恒兴镇桥

	425
	JK2174BNW胜利路恒兴镇桥

	426
	JK2175NBW胜利村安息堂西侧

	427
	JK2177NBW新闸村10组桥梁卡口

	428
	JK2178XDW三兴线与新华村39组东侧

	429
	JK2180DXW三兴线与华伟桥交叉路口

	430
	JK2182XDW海五线与新华村十八组东交界

	431
	JK2183BNW海防村部桥北侧路口

	432
	JK2184BN海五线与海防村中心路交界

	433
	JK2185NB环海公路海防村三角店S弯道处

	434
	JK2186DXS221与海防村16排交界

	435
	JK2187NB遥望港闸管所南侧遥望港闸

	436
	JK2188DXW海堤路新中闸

	437
	JK2189XDXWG328与中闸村中闸桥交界

	438
	JK2190XD中闸村新丰桥

	439
	JK2191DXG328与海丰西管道交界

	440
	JK2192DX冬青路与海丰村村部交界

	441
	JK2194XDW冬青路与海双南路交界

	442
	JK2195XD乐海大道与海双南路

	443
	JK2196DXG328与S221交界

	444
	JK2197DXG328与海堤路交界

	445
	JK2199BN海丰中心路海丰桥

	446
	JK2202XDW冬青路海双南路路口

	447
	JK2207BN冬青路海丰高校北侧1

	448
	JK2208NB冬青路海丰高校北侧2

	449
	JK2209BN环海线高架桥北丁字路口

	450
	JK2210XD海防公路与4号风机交界

	451
	JK2211DXW东陵纳潮闸

	452
	JK2212BN苏334线与通港桥交界

	453
	JK2213NB苏334线与海防公路交界

	454
	JK2214BN东凌港派出所门口

	455
	JK2215DX海防路与闸东村一组交界

	456
	JK2216DXXW闸东村二组与如东交界

	457
	JK2217XD闸东村十九组与十八组交界

	458
	JK2219DX海中村高架桥北丁字路口

	459
	JK2220DX闸东村十三组最北侧丁字路口

	460
	JK2221XD苏334线与G328交界处

	461
	JK2223DX江新路与海新路交界

	462
	JK2224BNW东安大道与海新路交界

	463
	JK2225BN东安大道与海明路交界

	464
	JK2226DX江明路与海新路交界

	465
	JK2227DX江明路与海明路交界

	466
	JK2228DX海明路与江新路交界

	467
	JK2229DX新遥望港大桥南侧1

	468
	JK2230NB东安新闸南侧丁字路口

	469
	JK2231BN豫港线东凌村闸口

	470
	JK2232BN新遥望港大桥南侧2

	471
	JK2235XDWG328与东安大道交界1

	472
	JK2236DXWG328与东安大道交界2

	473
	JK2237DXS222与兵房交界1

	474
	JK2238XDS222与兵房交界2

	475
	JK2240NBXW建新村新岸河桥北侧

	476
	JK2241XDXW乐海大道与同民桥交界

	477
	JK2242XD建新村村部西侧建新西桥

	478
	JK2243BN团结线与建新村交界

	479
	JK2244BN建新安置小区中心路

	480
	JK2245DXG328与闸北36组交界

	481
	JK2246NB平海公路与五三桥交界

	482
	JK2247NB平海公路与闸北中心交界

	483
	JK2248NBW通州湾汽运中心门口

	484
	JK2249NB平海公路闸北安置小区入口

	485
	JK2250XDW团结线东余节制闸桥

	486
	JK2251BNWX建新公路建新桥

	487
	JK2252BNWX闸北村近海大桥

	488
	JK2253NBW闸北村村部南侧十字路口

	489
	JK2254NB乐海大道与海门交界北向南车道全景

	490
	JK2255BN乐海大道与海门交界南向北车道全景

	491
	JK2256BN平海公路新顺村涵洞路口1

	492
	JK2257BN平海公路交与新顺村中心路2

	493
	JK2258DX平海公路海中村涵洞路口1

	494
	JK2259XD平海公路海中村涵洞路口2

	495
	JK2260DX平海公路与海中村中心路交界

	496
	JK2261DX五七线与东海村15组交界

	497
	JK2262DX五七线与东海村17组交界

	498
	JK2263DX五七线与东海村19组交界

	499
	JK2264DX三汤线与东海村4组交界处

	500
	JK2265DX三汤线与东海村3组交界处

	501
	JK2266DX三汤线与东海村2组交界处

	502
	JK2267DX三汤线与东海村1组交界处

	503
	JK2268DXW东余村新闸二桥

	504
	JK2269NBXW东余村同心小闸

	505
	JK2270NBG328与东余村6组交界1

	506
	JK2271XDG328与东余村6组交界2

	507
	JK2272XDG328与东余村6组交界3

	508
	JK2273XDG328与东晋村6组交界1

	509
	JK2274XDG328与东余村36组交界

	510
	JK2275XDG328与东晋村6组交界2

	511
	JK2276XDW东余桥西南侧

	512
	JK2277XDG328与东晋村8组交界1

	513
	JK2278DXG328与东晋村8组交界2

	514
	JK2279DXG328与东余村5组交界1

	515
	JK2280DXG328与东晋村5组交界

	516
	JK2281DXG328与东晋村4组交界

	517
	JK2282DXG328与东余村38组交界

	518
	JK2283DXG328与东晋村6组交界3

	519
	JK2284DXG328与东余村6组交界4

	520
	JK2285DXG328与东余村6组交界5

	521
	JK2286XDG328与东余村15组交界1

	522
	JK2287XDG328与东余村15组交界2

	523
	JK2288DXG328与东余村15组交界3

	524
	JK2289NB环海线与东余小学路口交界

	525
	JK2291NB海崔路与永中桥交界

	526
	JK2292BN永平村25组与海门交界处

	527
	JK2293DX环海线东余街南头

	528
	JK2294NB三汤线与东余村17组交界

	529
	JK2295NB东余市场门口1

	530
	JK2296BN东余市场门口2

	531
	JK2297DX东晋村10组与东晋村18组交界

	532
	JK2298XDW三海路公平桥

	533
	JK2299DX春江路桥1

	534
	JK2300XD春江路桥2

	535
	JK2301BN海晏镇农民街北头

	536
	JK2302BN平海公路与东海村中心路上架支线1

	537
	JK2303NB平海公路东海村中心路上架支线2

	538
	JK2304BN老平海公路与海晏村中心路1

	539
	JK2305NB老平海公路与海晏村中心路1

	540
	JK2306XD五七线与东海村20组交界

	541
	JK2307BN五七线最北头

	542
	JK2308XDG328与东余村38组交界2

	543
	JK2309BNW平海公路环海线上架支线1

	544
	JK2310NBW平海公路环海线上架支线2

	545
	JK2311BNW老平海公路与红东路交界1

	546
	JK2313DXW雀茂路汽车桥

	547
	JK2314XDWG328与雀茂路交界1

	548
	JK2315DXWG328与雀茂路交界2

	549
	JK2316NBW海崔路与东晋村25组交界

	550
	JK2317DXW海崔路与永平村25组交界

	551
	JK2320DXW永平村21组西头与海门交界

	552
	JK2321BNW永平村12组南头与海门交界

	553
	JK2322BNW永平村3组南头与海门交界

	554
	JK2323NBW海晏镇农民街南头

	555
	JK2324DXW建公路富民河桥

	556
	JK2501DX北行街浅水滩宾馆门口

	557
	三条桥北边相机

	558
	三条桥南边相机

	559
	中心桥1

	560
	中心桥2

	561
	德兴村18组相机

	562
	永兴桥相机

	563
	海盐路西1

	564
	海盐路西2

	565
	牛车桥省道223卡点北向南

	566
	牛车桥省道223卡点南向北

	567
	瞿大桥

	568
	长江路与扶海路长江桥上3

	569
	AK3010DX通海大道1

	570
	AK3011XD通海大道2

	571
	AK3012XD通海大道3

	572
	AK3013XD通海大道4

	573
	AK3060BN扶海路顶头与海门交界东侧1

	574
	AK3061扶海路顶头与海门交界西辅道监控

	575
	AK3062NB扶海路顶头与海门交界西侧3

	576
	AK3063NB扶海路顶头与海门交界西侧4

	577
	AK3065BN扶海路顶头与海门交界东侧2

	578
	AK3066扶海路顶头与海门交界东辅道监控

	579
	AK3067DX润江路与海门交界

	580
	AK3068XD润江路与海门交界

	581
	AK3070DX黄河路风情小镇西

	582
	AK3071XD黄河路风情小镇东

	583
	AK3106DX科教城1

	584
	AK3107DX科教城1

	585
	AK3108XD科教城2

	586
	AK3109XD科教城2

	587
	AK3401DX黄河路风情小镇东2

	588
	AK3402XD黄河路风情小镇西2

	589
	BK3007DX闸东村二十组

	590
	BK3008BN闸东村九组

	591
	BK3009DX闸东村14组

	592
	BK3055DX三夹沙海堤路入口

	593
	BK3056XD北侧竖河桥黄海路北头西侧

	594
	BK3057DX北侧竖河桥黄海路北头西侧

	595
	BK3058XD建公一桥与乐海大道交界处

	596
	BK3059XD团结路与乐海大道交界

	597
	BK3100DX闸东村18组

	598
	BK3200BN三马路变压器2

	599
	BK3201DX大乐村41组西头

	600
	BK3203BN马记加油站北1

	601
	BK3204NB马记加油站北2

	602
	JK3001闸东村四组十字路口

	603
	JK3002闸东村十九组

	604
	JK3003闸东村一组

	605
	JK3004闸东村二组

	606
	JK3005东初寺门口

	607
	JK3006通州湾渔业公司北入口

	608
	JK3015中闸村六组

	609
	JK3016刨板行路口北

	610
	JK3017刨板行路口南

	611
	JK3018永兴二桥东

	612
	JK3019永平中心路南头

	613
	JK3020振兴村中心路北头

	614
	JK3021永平村南头排东头

	615
	JK3022公平村中心路南头

	616
	JK3023坚强村中心路北头

	617
	JK3024东晋村中心路南头

	618
	JK3025富民中心路北头

	619
	JK3026东风街

	620
	JK3027新民村三叉路口

	621
	JK3028门球场

	622
	JK3029金和宾馆

	623
	JK3030基督教堂

	624
	JK3031贡安村村部门口

	625
	JK3032贡安村二组

	626
	JK3033三余小学

	627
	JK3034人民路食品站南侧

	628
	JK3035三余幼儿园

	629
	JK3036广运村中心路

	630
	JK3037大乐村村部

	631
	JK3038大乐村41组西头

	632
	JK3039育新村三十四组丁字路口季惠忠家西侧

	633
	JK3040DX育新村村部门口

	634
	JK3041八甲河路

	635
	JK3042德兴村8组村务中心旁

	636
	JK3043同盟村25组湾头镇桥南

	637
	JK3044红专村23组横路与22组交接十字路口

	638
	JK3045三余小游园

	639
	JK3046同盟路与三兴线交界

	640
	JK3047NB东晋村中心路南头

	641
	JK3048大乐村斜河桥东路与老平海公路交界

	642
	JK3049西江路和东海路交界

	643
	JK3050西江路和东海路交界

	644
	JK3051建新六组与乐海大道交界处

	645
	JK3052冬青路闸北村十四组2

	646
	JK3053冬青路闸北村十四组1

	647
	JK3054新海湾幼儿园球机

	648
	JK3073DX商务大厦正门东

	649
	JK3075商务大厦北门

	650
	JK3076中闸村五组

	651
	JK3077中闸村十一组

	652
	JK3078中闸村十三组西头

	653
	JK3079中闸村十七组河东

	654
	JK3080中闸村十八组西头

	655
	JK3081中闸村十九组中心路

	656
	JK3082中闸村知青路路北头

	657
	JK3083中闸二十二组西路口

	658
	JK3084中闸二十四组西头

	659
	JK3085海堤与显德路丁字路口

	660
	JK3086冬青路与显德路路口

	661
	JK3087东海大道与海堤路口

	662
	JK3088范公路与东海大道路口

	663
	JK3089冬青路与东海大道南北

	664
	JK3090冬青路与东海大道东西

	665
	JK3091冬青路与盛德路路口

	666
	JK3092范公路与海堤路口

	667
	JK3093冬青路与海堤路口

	668
	JK3094冬青路与海堤丁字路口

	669
	JK3095五七线丁字路口

	670
	JK3096海丰村一组西头

	671
	JK3097乐海大道与海防路路口

	672
	JK3098海防路与海丰小路路口

	673
	JK3099海丰村乐海大道北侧

	674
	JK3101海晏幼儿园

	675
	JK3102东凌幼儿园

	676
	JK3103北兴桥幼儿园

	677
	JK3104八甲河1

	678
	JK3105育新村28组

	679
	JK3110BN通州湾中学门口球机

	680
	JK3111DX通州湾小学门口球机

	681
	JK3120XD禺稷寺门口

	682
	JK3203BNW马记加油站北1

	683
	JK3204NBW马记加油站北2

	684
	JK3301DX通海大道东向西全景

	685
	JK3302XD通海大道西向东全景

	686
	JK3333S222与平海公路涵洞南交界

	687
	JK3403XD黄河路风情小镇东全景

	688
	JK3404DX黄河路风情小镇西全景

	689
	JK3405XD黄河路风情小镇球机

	690
	JK3406通海大道球机

	691
	JK3407百进路纪风桥球机

	692
	JK3408XD北侧竖河桥黄海路北头西侧全景1

	693
	JK3409DX北侧竖河桥黄海路北头西侧全景2

	694
	JK3410北侧竖河桥黄海路北头球机

	695
	JK3411NB扶海路顶头与海门交界西侧全景

	696
	JK3412BN扶海路顶头与海门交界东侧全景

	697
	JK3413扶海路顶头与海门交界球机

	698
	JK3414XD润江路与海门交界西全景

	699
	JK3415DX润江路与海门交界东全景

	700
	JK3416润江路与海门交界球机

	701
	JK3417XD三夹沙海堤路入口全景

	702
	JK3418DX科教城全景1

	703
	JK3419XD科教城全景2

	704
	JK3420科教城球机

	705
	JK3421学区路崇学桥球机

	706
	JK3422云海路长瑞桥球机

	707
	JK3424金海路长乐桥球机

	708
	JK3425环海线与团结线球机

	709
	JK3426三汤线韩老大果业店铺对面球机

	710
	JK3427通州湾农贸市场对面球机

	711
	JK3428海五线江海大药房恒兴店门口球机

	712
	JK3429通州湾欢迎您路口球机

	713
	JK3430东凌菜市场对面南球机

	714
	JK3431三余人民路百基拉门口球机

	715
	JK3432北兴农村商业银行门口球机

	716
	JK3433G328最南侧与海门交界球机

	717
	JK3434S222恒兴桥北侧丁字路口球机

	718
	JK3435S222九门闸桥球机

	719
	DJ3501临海公路东安大道球机

	720
	DJ3502DX临海公路东安大道东电警

	721
	DJ3503XD临海公路东安大道西电警

	722
	DJ3504NB临海公路东安大道南电警

	723
	DJ3505BN临海公路东安大道北电警

	724
	DJ3506XD临海公路东安大道东卡口1

	725
	DJ3507DX临海公路东安大道西卡口1

	726
	DJ3508BN临海公路东安大道南卡口1

	727
	DJ3509BN临海公路东安大道南卡口2

	728
	DJ3510NB临海公路东安大道北卡口1

	729
	DJ3511NB临海公路东安大道北卡口2

	730
	DJ3512临海公路通海大道球机

	731
	DJ3513DX临海公路通海大道东电警

	732
	DJ3514XD临海公路通海大道西电警

	733
	DJ3515NB临海公路通海大道南电警

	734
	DJ3516BN临海公路通海大道北电警

	735
	DJ3517XD临海公路通海大道东卡口1

	736
	DJ3518DX临海公路通海大道西卡口1

	737
	DJ3519BN临海公路通海大道南卡口1

	738
	DJ3520NB临海公路通海大道北卡口1

	739
	DJ3521临海公路S334延伸线球机1

	740
	DJ3522XD临海公路S334延伸线西电警

	741
	DJ3523NB临海公路S334延伸线南电警

	742
	DJ3524BN临海公路S334延伸线北电警

	743
	DJ3525DX临海公路S334延伸线西卡口

	744
	DJ3526BN临海公路S334延伸线南卡口

	745
	DJ3527NB临海公路S334延伸线北卡口

	746
	DJ3528临海公路S334延伸线球机2

	747
	DJ3529DX滨海大道金海路东电警

	748
	DJ3530XD滨海大道金海路西电警

	749
	DJ3531NB滨海大道金海路南电警

	750
	DJ3532BN滨海大道金海路北电警

	751
	DJ3533XD滨海大道金海路东卡口

	752
	DJ3534DX滨海大道金海路西卡口

	753
	DJ3535BN滨海大道金海路南卡口1

	754
	DJ3536BN滨海大道金海路南卡口2

	755
	DJ3537NB滨海大道金海路北卡口1

	756
	DJ3538NB滨海大道金海路北卡口2

	757
	DJ3539滨海大道金海路西球机

	758
	DJ3540DX滨海大道银海路东电警

	759
	DJ3541XD滨海大道银海路西电警

	760
	DJ3542NB滨海大道银海路南电警

	761
	DJ3543BN滨海大道银海路北电警

	762
	DJ3544XD滨海大道银海路东卡口1

	763
	DJ3545XD滨海大道银海路东卡口2

	764
	DJ3546DX滨海大道银海路西卡口1

	765
	DJ3547DX滨海大道银海路西卡口2

	766
	DJ3548BN滨海大道银海路南卡口1

	767
	DJ3549BN滨海大道银海路南卡口2

	768
	DJ3550NB滨海大道银海路北卡口1

	769
	DJ3551NB滨海大道银海路北卡口2

	770
	DJ3552DX滨海大道珠海路东电警

	771
	DJ3553XD滨海大道珠海路西电警

	772
	DJ3554NB滨海大道珠海路南电警

	773
	DJ3555BN滨海大道珠海路北电警

	774
	DJ3556XD滨海大道珠海路东卡口

	775
	DJ3557DX滨海大道珠海路西卡口

	776
	DJ3558BN滨海大道珠海路南卡口

	777
	DJ3559NB滨海大道珠海路北卡口

	778
	DJ3560滨海大道珠海路西球机

	779
	DJ3561DX临海公路春江路东电警

	780
	DJ3562NB临海公路春江路南电警

	781
	DJ3563BN临海公路春江路北电警

	782
	DJ3564XD临海公路春江路东卡口

	783
	DJ3565BN临海公路春江路南卡口

	784
	DJ3566NB临海公路春江路北卡口

	785
	DJ3567临海公路与S221省道南口南球机

	786
	DJ3568DX临海公路与S221省道南口东电警

	787
	DJ3569NB临海公路与S221省道南口南电警

	788
	DJ3570BN临海公路与S221省道南口北电警

	789
	DJ3571XD临海公路与S221省道南口东卡口

	790
	DJ3572BN临海公路与S221省道南口南卡口1

	791
	DJ3573NB临海公路与S221省道南口北卡口1

	792
	DJ3574NB临海公路与S221省道南口北卡口2

	793
	DJ3576XD临海公路与S221省道北口西电警

	794
	DJ3577NB临海公路与S221省道北口南电警

	795
	DJ3578BN临海公路与S221省道北口北电警

	796
	DJ3579XD临海公路与S221省道北口西卡口

	797
	DJ3580BN临海公路与S221省道北口南卡口1

	798
	DJ3581BN临海公路与S221省道北口南卡口2

	799
	DJ3582NB临海公路与S221省道北口北卡口1

	800
	DJ3583临海公路与东海大道南球机

	801
	DJ3584DX临海公路与东海大道东电警

	802
	DJ3585NB临海公路与东海大道南电警

	803
	DJ3586BN临海公路与东海大道北电警

	804
	DJ3587XD临海公路与东海大道东卡口1

	805
	DJ3588BN临海公路与东海大道南卡口1

	806
	DJ3589NB临海公路与东海大道北卡口1

	807
	DJ3590东海大道与冬青路南球机

	808
	DJ3591DX东海大道与冬青路东电警1

	809
	DJ3592DX东海大道与冬青路东电警2

	810
	DJ3593XD东海大道与冬青路西电警1

	811
	DJ3594XD东海大道与冬青路西电警2

	812
	DJ3595NB东海大道与冬青路南电警1

	813
	DJ3596NB东海大道与冬青路南电警2

	814
	DJ3597BN东海大道与冬青路北电警1

	815
	DJ3598BN东海大道与冬青路北电警2

	816
	DJ3599XD东海大道与冬青路东卡口1

	817
	DJ3600XD东海大道与冬青路东卡口2

	818
	DJ3601DX东海大道与冬青路西卡口1

	819
	DJ3602DX东海大道与冬青路西卡口2

	820
	DJ3603BN东海大道与冬青路南卡口1

	821
	DJ3604BN东海大道与冬青路南卡口2

	822
	DJ3605NB东海大道与冬青路北卡口1

	823
	DJ3606NB东海大道与冬青路北卡口2

	824
	DJ3607东海大道与夏荷路西球机

	825
	DJ3608DX东海大道与夏荷路东电警1

	826
	DJ3609DX东海大道与夏荷路东电警2

	827
	DJ3610XD东海大道与夏荷路西电警1

	828
	DJ3611XD东海大道与夏荷路西电警2

	829
	DJ3612NB东海大道与夏荷路南电警1

	830
	DJ3613NB东海大道与夏荷路南电警2

	831
	DJ3614BN东海大道与夏荷路北电警1

	832
	DJ3615BN东海大道与夏荷路北电警2

	833
	DJ3616XD东海大道与夏荷路东卡口1

	834
	DJ3617XD东海大道与夏荷路东卡口2

	835
	DJ3618DX东海大道与夏荷路西卡口1

	836
	DJ3619DX东海大道与夏荷路西卡口2

	837
	DJ3620BN东海大道与夏荷路南卡口1

	838
	DJ3621BN东海大道与夏荷路南卡口2

	839
	DJ3622NB东海大道与夏荷路北卡口1

	840
	DJ3623NB东海大道与夏荷路北卡口2

	841
	DJ3624S221省道冬青路南球机

	842
	DJ3625DXS221省道冬青路东电警

	843
	DJ3626XDS221省道冬青路西电警

	844
	DJ3627NBS221省道冬青路南电警

	845
	DJ3628BNS221省道冬青路北电警

	846
	DJ3629XDS221省道冬青路东卡口

	847
	DJ3630DXS221省道冬青路西卡口

	848
	DJ3631BNS221省道冬青路南卡口

	849
	DJ3632NBS221省道冬青路北卡口

	850
	DJ3633NBS222与富民街南电警

	851
	DJ3634DXS222与富民街东电警

	852
	DJ3635BNS222与富民街北电警

	853
	DJ3636BNS222与富民街南卡口

	854
	DJ3637XDS222与富民街东卡口

	855
	DJ3638NBS222与富民街北卡口

	856
	DJ3639S222与富民街西球机

	857
	DJ3641DXS222省道与三东线东电警

	858
	DJ3642XDS222省道与三东线西电警

	859
	DJ3643NBS222省道与三东线南电警

	860
	DJ3644BNS222省道与三东线北电警

	861
	DJ3645XDS222省道与三东线东卡口

	862
	DJ3646DXS222省道与三东线西卡口

	863
	DJ3647BNS222省道与三东线南卡口

	864
	DJ3648NBS222省道与三东线北卡口

	865
	DJ3649DX滨海大道与云海路东电警

	866
	DJ3650XD滨海大道与云海路西电警

	867
	DJ3651NB滨海大道与云海路南电警

	868
	DJ3652BN滨海大道与云海路北电警

	869
	DJ3653XD滨海大道与云海路东卡口1

	870
	DJ3654XD滨海大道与云海路东卡口2

	871
	DJ3655DX滨海大道与云海路西卡口1

	872
	DJ3656DX滨海大道与云海路西卡口2

	873
	DJ3657BN滨海大道与云海路南卡口1

	874
	DJ3658BN滨海大道与云海路南卡口2

	875
	DJ3659NB滨海大道与云海路北卡口1

	876
	DJ3660NB滨海大道与云海路北卡口2

	877
	DJ3662DX滨海大道与南都路东电警

	878
	DJ3663XD滨海大道与南都路西电警

	879
	DJ3664BN滨海大道与南都路北电警

	880
	DJ3665XD滨海大道与南都路东卡口

	881
	DJ3666DX滨海大道与南都路西卡口1

	882
	DJ3667NB滨海大道与南都路北卡口

	883
	DJ3669DX滨海大道与扶海路东电警

	884
	DJ3670XD滨海大道与扶海路西电警

	885
	DJ3671NB滨海大道与扶海路南电警

	886
	DJ3672BN滨海大道与扶海路北电警

	887
	DJ3673XD滨海大道与扶海路东卡口1

	888
	DJ3674XD滨海大道与扶海路东卡口2

	889
	DJ3675BN滨海大道与扶海路南卡口1

	890
	DJ3676BN滨海大道与扶海路南卡口2

	891
	DJ3677NB滨海大道与扶海路北卡口1

	892
	DJ3678NB滨海大道与扶海路北卡口2

	893
	DJ3680XD滨海大道与黄海路东卡口2

	894
	DJ3681DX滨海大道与黄海路东电警

	895
	DJ3682XD滨海大道与黄海路西电警

	896
	DJ3683NB滨海大道与黄海路南电警

	897
	DJ3684BN滨海大道与黄海路北电警

	898
	DJ3685XD滨海大道与黄海路东卡口1

	899
	DJ3686DX滨海大道与南都路西卡口2

	900
	DJ3687BN滨海大道与黄海路南卡口

	901
	DJ3688NB滨海大道与黄海路北卡口

	902
	DJ3690DX滨海大道与乐海大道东电警

	903
	DJ3691XD滨海大道与乐海大道西电警

	904
	DJ3692NB滨海大道与乐海大道南电警

	905
	DJ3693BN滨海大道与乐海大道北电警

	906
	DJ3694XD滨海大道与乐海大道东卡口1

	907
	DJ3695XD滨海大道与乐海大道东卡口2

	908
	DJ3696BN滨海大道与乐海大道西卡口1

	909
	DJ3697BN滨海大道与乐海大道西卡口2

	910
	DJ3698BN滨海大道与乐海大道南卡口1

	911
	DJ3699BN滨海大道与乐海大道南卡口2

	912
	DJ3700NB滨海大道与乐海大道北卡口1

	913
	DJ3701NB滨海大道与乐海大道北卡口2

	914
	DJ3705东凌菜市场违停球

	915
	DJ3706三余菜市场违停球

	916
	DJ3707华腾智能门口违停球

	917
	DJ3709DX显德路与冬青路东电警1

	918
	DJ3710DX显德路与冬青路东电警2

	919
	DJ3711XD显德路与冬青路西电警1

	920
	DJ3712XD显德路与冬青路西电警2

	921
	DJ3713NB显德路与冬青路南电警1

	922
	DJ3714NB显德路与冬青路南电警2

	923
	DJ3715BN显德路与冬青路北电警1

	924
	DJ3716BN显德路与冬青路北电警2

	925
	DJ3717XD显德路与冬青路东卡口1

	926
	DJ3718XD显德路与冬青路东卡口2

	927
	DJ3719DX显德路与冬青路西卡口1

	928
	DJ3720DX显德路与冬青路西卡口2

	929
	DJ3721BN显德路与冬青路南卡口1

	930
	DJ3722BN显德路与冬青路南卡口2

	931
	DJ3723NB显德路与冬青路北卡口1

	932
	DJ3724NB显德路与冬青路北卡口2

	933
	DJ3725DXS222省道与海平线东电警

	934
	DJ3726XDS222省道与海平线西电警

	935
	DJ3727NBS222省道与海平线南电警

	936
	DJ3728BNS222省道与海平线北电警

	937
	DJ3729XDS222省道与海平线东卡口

	938
	DJ3730DXS222省道与海平线西卡口

	939
	DJ3731BNS222省道与海平线南卡口

	940
	DJ3732NBS222省道与海平线北卡口1

	941
	DJ3733NBS222省道与海平线北卡口2

	942
	DJ3734S222省道与海平线南球机

	943
	DJ3735BN临海公路与S221省道南口南卡口2

	944
	DJ3736XD临海公路与S221省道南口东反向全景

	945
	DJ3737BN临海公路与S221省道南口南反向全景

	946
	DJ3738NB临海公路与S221省道南口北反向全景

	947
	DJ3739NB临海公路与S221省道北口北卡口2

	948
	DJ3740DX临海公路与S221省道北口西反向全景

	949
	DJ3741BN临海公路与S221省道北口南反向全景

	950
	DJ3742NB临海公路与S221省道北口北反向全景

	951
	DJ3744BN临海公路与东海大道南卡口2

	952
	DJ3745NB临海公路与东海大道北卡口2

	953
	DJ3747BN临海公路与东海大道南反向全景

	954
	DJ3749DX临海公路通海大道西反向全景

	955
	DJ3750DX临海公路通海大道西卡口2

	956
	DJ3751XD临海公路通海大道东卡口2

	957
	DJ3752XD临海公路通海大道东反向全景

	958
	DJ3753BN临海公路通海大道南卡口2

	959
	DJ3754NB临海公路通海大道北卡口2

	960
	DJ3755NB临海公路通海大道北反向全景

	961
	DJ3756BN临海公路通海大道南反向全景

	962
	DJ3757XD临海公路东安大道东卡口2

	963
	DJ3759XD临海公路东安大道东反向全景

	964
	DJ3761BN临海公路东安大道南反向全景

	965
	DJ3762NB临海公路东安大道北反向全景

	966
	DJ3763XD滨海大道与乐海大道东反向全景

	967
	DJ3764DX滨海大道与乐海大道西反向全景

	968
	DJ3765BN滨海大道与乐海大道南反向全景

	969
	DJ3766NB滨海大道与乐海大道北反向全景

	970
	DJ3767XD滨海大道与黄海路东反向全景

	971
	DJ3769BN滨海大道与黄海路南反向全景

	972
	DJ3770NB滨海大道与黄海路北反向全景

	973
	DJ3771XD滨海大道与扶海路东反向全景

	974
	DJ3772BN滨海大道与扶海路南反向全景

	975
	DJ3773BN滨海大道与扶海路北反向全景

	976
	DJ3774XD滨海大道与南都路东反向全景

	977
	DJ3775DX滨海大道与南都路西反向全景

	978
	DJ3776NB滨海大道与南都路北反向全景

	979
	DJ3777XD滨海大道与云海路东反向全景

	980
	DJ3778DX滨海大道与云海路西反向全景

	981
	DJ3779BN滨海大道与云海路南反向全景

	982
	DJ3780NB滨海大道与云海路北反向全景

	983
	JG3575临海公路S221省道北口球机细节

	984
	JG3640S222省道与三东线南球机细节

	985
	JG3661滨海大道与云海路西球机细节

	986
	JG3668滨海大道与南都路西球机细节

	987
	JG3679滨海大道与扶海路东球机细节

	988
	JG3689滨海大道与黄海路西球机细节

	989
	JG3702滨海大道与乐海大道西球机细节

	990
	JG3703滨海大道与银海路南球机细节

	991
	JG3704临海公路春江路南球机细节

	992
	JG3708显德路与冬青路南球机细节

	993
	JK3575临海公路S221省道北口球机全景

	994
	JK3640S222省道与三东线南球机全景

	995
	JK3661滨海大道与云海路西球机全景

	996
	JK3668滨海大道与南都路西球机全景

	997
	JK3679滨海大道与扶海路东球机全景

	998
	JK3689滨海大道与黄海路西球机全景

	999
	JK3702滨海大道与乐海大道西球机全景

	1000
	JK3703滨海大道与银海路南球机全景

	1001
	JK3704临海公路春江路南球机全景

	1002
	JK3708显德路与冬青路南球机全景

	1003
	JK7874BN黄河路与珠海路南向北车道全景

	1004
	0999东凌南疆烧烤全景

	1005
	0999东凌南疆烧烤细节

	1006
	AK0080BNG328与五七路口南卡口3

	1007
	AK0081NBG328与五七路口北卡口3

	1008
	AK0082NBG328与五七路口北卡口1

	1009
	AK0083NBG328与五七路口北卡口2

	1010
	AK0084BNG328与五七路口北电警

	1011
	AK0085NBG328与五七路口南电警

	1012
	AK0086XDG328与五七路口东卡口2

	1013
	AK0087XDG328与五七路口东卡口1

	1014
	AK0088DXG328与五七路口东电警

	1015
	AK0089BNG328与五七路口南卡口1

	1016
	AK0090BNG328与五七路口南卡口2

	1017
	AK0091DXG328与五七路口西卡口2

	1018
	AK0092DXG328与五七路口西电警

	1019
	AK0093XDG328与五七路口西卡口1

	1020
	AK0201XD平海公路协作桥东向西车道2

	1021
	AK0202XD平海公路协作桥东向西车道全景

	1022
	AK0203XD平海公路协作桥东向西车道1

	1023
	AK0204DX平海公路协作桥西向东车道1

	1024
	AK0205DX平海公路协作桥西向东车道全景

	1025
	AK0206DX平海公路协作桥西向东车道2

	1026
	AK0207XD平海公路三余桥东侧东向西车道2

	1027
	AK0208XD平海公路三余桥东侧东向西车道全景

	1028
	AK0209XD平海公路三余桥东侧东向西车道1

	1029
	AK0210DX平海公路三余桥东侧西向东车道1

	1030
	AK0211DX平海公路三余桥东侧西向东车道全景

	1031
	AK0212DX平海公路三余桥东侧西向东车道2

	1032
	AK0213XD平海公路S222交界东向西车道2

	1033
	AK0214XD平海公路S222交界东向西车道全景

	1034
	AK0215XD平海公路S222交界东向西车道1

	1035
	AK0216DX平海公路S222交界西向东车道1

	1036
	AK0217DX平海公路S222交界西向东车道全景

	1037
	AK0218DX平海公路S222交界西向东车道2

	1038
	AK0219XD平海公路兴乐桥东向西车道2

	1039
	AK0220XD平海公路兴乐桥东向西车道全景

	1040
	AK0221XD平海公路兴乐桥东向西车道1

	1041
	AK0222DX平海公路兴乐桥西向东车道1

	1042
	AK0223DX平海公路兴乐桥西向东车道全景

	1043
	AK0224DX平海公路兴乐桥西向东车道2

	1044
	AK0371NB老平海公路环海线北卡口

	1045
	AK0375DX老平海公路环海线西卡口

	1046
	AK0377XD老平海公路环海线东卡口

	1047
	AK0380XD老平海公路环海线东卡口

	1048
	AK0546南北支路九州路口东电警

	1049
	AK0547南北支路九州路口东卡口

	1050
	AK0548南北支路九州路口南电警

	1051
	AK0549南北支路九州路口南卡口

	1052
	AK0550南北支路九州路口西电警

	1053
	AK0551南北支路九州路口西卡口

	1054
	AK0552南北支路九州路口西球

	1055
	AK0601DX江达路海明路东电警

	1056
	AK0602XD江达路海明路东卡口

	1057
	AK0603江达路海明路东违停球

	1058
	AK0604江达路海明路东球机

	1059
	AK0605NB江达路海明路南电警

	1060
	AK0606BN江达路海明路南卡口

	1061
	AK0607江达路海明路南违停球

	1062
	AK0608BN江达路海明路南雷视一体

	1063
	AK0609XD江达路海明路西电警

	1064
	AK0610DX江达路海明路西卡口

	1065
	AK0611江达路海明路西违停球

	1066
	AK0612江达路海明路西球机

	1067
	AK0613BN江达路海明路北电警

	1068
	AK0614NB江达路海明路北卡口

	1069
	AK0615江达路海明路北违停球

	1070
	AK0616NB江达路海明路北雷视一体

	1071
	AK0617DX江达路海新路东电警

	1072
	AK0618XD江达路海新路东卡口

	1073
	AK0619江达路海新路东违停球

	1074
	AK0620江达路海新路东球机

	1075
	AK0621NB江达路海新路南电警

	1076
	AK0622BN江达路海新路南卡口

	1077
	AK0623江达路海新路南违停球

	1078
	AK0624BN江达路海新路南雷视一体

	1079
	AK0625XD江达路海新路西电警

	1080
	AK0626DX江达路海新路西卡口

	1081
	AK0627江达路海新路西违停球

	1082
	AK0628江达路海新路西球机

	1083
	AK0629BN江达路海新路北电警

	1084
	AK0630NB江达路海新路北卡口

	1085
	AK0631江达路海新路北违停球

	1086
	AK0632NB江达路海新路北雷视一体

	1087
	AK0633DX江安路海新路东电警

	1088
	AK0634XD江安路海新路东卡口

	1089
	AK0635江安路海新路东违停球

	1090
	AK0636江安路海新路东球机

	1091
	AK0637XD江安路海新路东雷视一体

	1092
	AK0638XD江安路海新路西电警

	1093
	AK0639DX江安路海新路西卡口

	1094
	AK0640江安路海新路西违停球

	1095
	AK0641江安路海新路西球机

	1096
	AK0642DX江安路海新路西雷视一体

	1097
	AK0643BN江安路海新路北电警

	1098
	AK0644NB江安路海新路北卡口

	1099
	AK0645江安路海新路北违停球

	1100
	AK0646DX江安路海明路东电警

	1101
	AK0647XD江安路海明路东卡口

	1102
	AK0648江安路海明路东违停球

	1103
	AK0649江安路海明路东球机

	1104
	AK0650XD江安路海明路东雷视一体

	1105
	AK0651XD江安路海明路西电警

	1106
	AK0652DX江安路海明路西卡口

	1107
	AK0653江安路海明路西违停球

	1108
	AK0654江安路海明路西球机

	1109
	AK0655DX江安路海明路西雷视一体

	1110
	AK0656BN江安路海明路北电警

	1111
	AK0657NB江安路海明路北卡口

	1112
	AK0658江安路海明路北违停球

	1113
	AK0659DX海明路江珠路东电警

	1114
	AK0660XD海明路江珠路东卡口

	1115
	AK0661海明路江珠路东违停球

	1116
	AK0662海明路江珠路东球机

	1117
	AK0663NB海明路江珠路南电警

	1118
	AK0664BN海明路江珠路南卡口

	1119
	AK0665海明路江珠路南违停球

	1120
	AK0666BN海明路江珠路南雷视一体

	1121
	AK0667XD海明路江珠路西电警

	1122
	AK0668DX海明路江珠路西卡口

	1123
	AK0669海明路江珠路西违停球

	1124
	AK0670海明路江珠路西球机

	1125
	AK0671BN海明路江珠路北电警

	1126
	AK0672NB海明路江珠路北卡口

	1127
	AK0673海明路江珠路北违停球

	1128
	AK0674NB海明路江珠路北雷视一体

	1129
	DJ0370NB老平海公路环海线北电警

	1130
	DJ0373DX老平海公路环海线西电警

	1131
	DJ0376XD老平海公路环海线东电警

	1132
	DJ0379BN老平海公路环海线南电警

	1133
	DJ0701东海路牡丹江路西侧朝东电警

	1134
	DJ0702东海路牡丹江路西侧朝西卡口

	1135
	DJ0703东海路牡丹江路西侧球机

	1136
	DJ0704东海路牡丹江路南侧朝北电警

	1137
	DJ0705东海路牡丹江路南侧朝南卡口

	1138
	DJ0706东海路牡丹江路南球机

	1139
	DJ0707东海路牡丹江路北朝南电警

	1140
	DJ0708东海路牡丹江路北朝北卡口

	1141
	DJ0709东海路牡丹江路北球机

	1142
	DJ0710横五河北侧路南海路南延西朝东电警

	1143
	DJ0711横五河北侧路南海路南延西朝西卡口

	1144
	DJ0712横五河北侧路南海路南延西球机

	1145
	DJ0713横五河北侧路南海路南延东朝西电警

	1146
	DJ0714横五河北侧路南海路南延东朝东卡口

	1147
	DJ0715横五河北侧路南海路南延东球机

	1148
	DJ0716横五河北侧路南海路南延北朝南电警

	1149
	DJ0717横五河北侧路南海路南延北朝北卡口

	1150
	DJ0718横五河北侧路南海路南延北球机

	1151
	DJ0719横五河北侧路东海路西朝西卡口

	1152
	DJ0720横五河北侧路东海路球机

	1153
	DJ0721横五河北侧路东海路北朝北卡口

	1154
	DJ0722横五河北侧路乐海大道朝东卡口

	1155
	DJ0723横五河北侧路乐海大道球机

	1156
	DJ0724牡丹江路南海路南延东朝西电警

	1157
	DJ0725牡丹江路南海路南延东朝东卡口

	1158
	DJ0726牡丹江路南海路南延东球机

	1159
	DJ0727牡丹江路南海路南延西朝东电警

	1160
	DJ0728牡丹江路南海路南延西朝西卡口

	1161
	DJ0729牡丹江路南海路南延西球机

	1162
	DJ0730牡丹江路南海路南延南朝北电警

	1163
	DJ0731牡丹江路南海路南延南朝南卡口

	1164
	DJ0732牡丹江路南海路南延南球机

	1165
	DJ0733牡丹江路南海路南延北朝北卡口

	1166
	DJ0734牡丹江路南海路南延北球机

	1167
	FK万融广场新疆烧烤店东门（人脸）

	1168
	FK万融广场新疆烧烤店全景

	1169
	FK万融广场新疆烧烤店西门（人脸）

	1170
	JG0012徐诚家门单元门

	1171
	JG0016H2O足浴大门口

	1172
	JG0060三余医院核酸检测点通道

	1173
	JG0062三余疫苗接种处通道

	1174
	JG0063三余疫苗接种处广场

	1175
	JG0064三余医院核酸检测点

	1176
	JG0070袁德兵码头大门入口

	1177
	JG0071遥望港新闸三叉路口

	1178
	JG0072十八拐东侧入口

	1179
	JG0073十八拐码头

	1180
	JG0096DXG328与江珠路2

	1181
	JG0101通州湾菜市场南门朝北

	1182
	JG0102通州湾菜市场南摊位通道朝西

	1183
	JG0103通州湾菜市场中摊位通道朝东（广播）

	1184
	JG0104通州湾菜市场中摊位通道朝西

	1185
	JG0105通州湾菜市场北摊位通道朝东

	1186
	JG0106通州湾菜市场北摊位通道朝西

	1187
	JG0107通州湾菜市场北露天摊位

	1188
	JG0108通州湾菜市场西北角朝东（广播）

	1189
	JG0109通州湾菜市场西北角朝南

	1190
	JG0110三余农贸市场西门商铺朝东

	1191
	JG0111三余农贸市场西门商铺朝西

	1192
	JG0112三余农贸市场西门通道朝南

	1193
	JG0113三余农贸市场西门通道朝北

	1194
	JG0114三余农贸市场北门朝南

	1195
	JG0115三余农贸市场北门朝北

	1196
	JG0116三余农贸市场北通道朝东

	1197
	JG0117三余农贸市场北通道朝西

	1198
	JG0118三余农贸市场中间通道朝东

	1199
	JG0119三余农贸市场中间通道朝西

	1200
	JG0120三余农贸市场南通道朝东

	1201
	JG0121三余农贸市场南通道朝西1

	1202
	JG0122三余农贸市场南通道朝西2

	1203
	JG0123三余农贸市场摊位1过道朝北

	1204
	JG0124三余农贸市场摊位2过道朝南

	1205
	JG0125三余农贸市场摊位3过道朝北

	1206
	JG0126三余农贸市场摊位4过道朝南

	1207
	JG0127三余农贸市场摊位5过道朝北（广播）

	1208
	JG0128三余农贸市场摊位6过道朝南

	1209
	JG0129三余农贸市场摊位7过道朝北

	1210
	JG0130三余农贸市场摊位8过道朝南

	1211
	JG0131三余农贸市场摊位9过道朝南

	1212
	JG0132三余农贸市场摊位10过道朝北

	1213
	JG0133三余农贸市场摊位11过道朝南

	1214
	JG0134三余农贸市场摊位12过道朝北（广播）

	1215
	JG0135三余农贸市场摊位13过道朝南

	1216
	JG0136三余农贸市场摊位14过道朝北

	1217
	JG0137三余农贸市场摊位15过道朝南

	1218
	JG0138三余农贸市场摊位16过道朝北

	1219
	JG0139三余农贸市场摊位17过道朝南

	1220
	JG0140三余农贸市场摊位18过道朝北

	1221
	JG0141三余农贸市场摊位19过道朝南

	1222
	JG0142恒兴农贸市场西通道朝南

	1223
	JG0143恒兴农贸市场西通道朝北（广播）

	1224
	JG0144恒兴农贸市场东通道朝南

	1225
	JG0145恒兴农贸市场东通道朝北

	1226
	JG0146恒兴农贸市场北侧摊位东相机

	1227
	JG0147恒兴农贸市场北侧摊位中相机

	1228
	JG0148恒兴农贸市场北侧摊位西相机

	1229
	JG0149恒兴农贸市场南侧摊位东相机

	1230
	JG0150恒兴农贸市场南侧摊位西相机

	1231
	JG0151恒兴农贸市场东北侧球机

	1232
	JG0152北兴农贸市场南通道朝东

	1233
	JG0153北兴农贸市场南通道朝西

	1234
	JG0154北兴农贸市场北通道朝东

	1235
	JG0155北兴农贸市场北通道朝西

	1236
	JG0156北兴农贸市场中通道朝南（广播）

	1237
	JG0157北兴农贸市场中通道朝北

	1238
	JG0158海晏农贸市场西门口朝东

	1239
	JG0159海晏农贸市场北门口朝南

	1240
	JG0160海晏农贸市场东北角（广播）

	1241
	JG0161海晏农贸市场东侧

	1242
	JG0162海晏农贸市场东南角

	1243
	JG0163海晏农贸市场西南角

	1244
	JG0164东余集贸市场东南角

	1245
	JG0165东余集贸市场东北角

	1246
	JG0166东余集贸市场西南角

	1247
	JG0167东余集贸市场西北角（广播）

	1248
	JG0168NB兰欧尚品酒店门外人脸

	1249
	JG0169XD兰欧尚品酒店停车场（细节）

	1250
	JG0170BN兰欧尚品酒店出入口（细节）

	1251
	JG0171BN兰欧尚品酒店大厅内人脸

	1252
	JG0173XD鑫凯隆河西夜市出入口

	1253
	JG0179BN新疆烧烤和美世家店

	1254
	JG0189蓝海新材料项目部高空鹰眼细节

	1255
	JG0229NB黎都宾馆

	1256
	JG0232东凌久辉国际娱乐会所

	1257
	JG0233三余腾勃台球人脸

	1258
	JG0234三余王者台球人脸

	1259
	JG0234三余足乐道人脸

	1260
	JG0236三余四方宾馆人脸

	1261
	JG0251爱尚台球厅人脸

	1262
	JG0252乐酷台球人脸

	1263
	JG0253宸宇台球人脸

	1264
	JG0254鑫云台球人脸

	1265
	JG0255万沐台球人脸

	1266
	JG0256陈龙台球人脸

	1267
	JG0260公平二排桥涵洞

	1268
	JG0261公平二排桥与公平中心路

	1269
	JG0291美泽风机宿舍楼人脸1

	1270
	JG0292美泽风机宿舍楼人脸2

	1271
	JG0293美泽风机宿舍楼人脸3

	1272
	JG0294美泽风机宿舍楼人脸4

	1273
	JG0295美泽风机北门人行出入口人脸

	1274
	JG0296美泽风机北门

	1275
	JG0301和美大酒店（人脸）

	1276
	JG0302好又多超市（人脸）

	1277
	JG0303渔潮里家宴大门（人脸）

	1278
	JG0304维成超市有限公司入口南（人脸）

	1279
	JG0306金石国际大酒店东（人脸）

	1280
	JG0307金石国际大酒店西（人脸）

	1281
	JG0308通州湾商务酒店有限公司（人脸）

	1282
	JG0309乔家大院（人脸）

	1283
	JG0314美程酒店（人脸）

	1284
	JG0315悦泊湾精品酒店有限公司（人脸）

	1285
	JG0316源丰旅馆（人脸）

	1286
	JG0317圣水超市东余加盟店（人脸）

	1287
	JG0318滨海园区金港宾馆东入口（人脸）

	1288
	JG0319滨海园区金港宾馆南入口（人车）

	1289
	JG0320红兵商务宾馆（人脸）

	1290
	JG0321滨海园区宏盛宾馆西入口（人脸）

	1291
	JG0322滨海园区宏盛宾馆南门（人脸）

	1292
	JG0325东凌苏中商务宾馆（人脸）

	1293
	JG0326凌港宾馆（人脸）

	1294
	JG0327东凌锦华超市入口（人脸）

	1295
	JG0328文峰超市东凌加盟店入口（人脸）

	1296
	JG0329文峰超市东凌加盟店出口（人脸）

	1297
	JG0330东安闸红星旅馆登记处（人脸）

	1298
	JG0331NB东凌十贯十桥1

	1299
	JG0332BN东凌十贯十桥2

	1300
	JG0333BN东凌十贯桥1

	1301
	JG0334NB东凌十贯桥2

	1302
	JG0335NB东凌红星宾馆门口1

	1303
	JG0336BN东凌红星宾馆门口2

	1304
	JG0337NB东凌通海桥

	1305
	JG0338DX育新村曹小建门口西侧

	1306
	JG0341环镇中路新疆烧烤人脸

	1307
	JG0344集装箱房子东侧朝西

	1308
	JG0345南侧地块最南朝北照

	1309
	JG0346万融广场东东西路路口

	1310
	JG0348环镇北路朝西照射

	1311
	JG0350三余亚一金店门口细节

	1312
	JG0351三余周六福门口细节

	1313
	JG0354南都优创大门

	1314
	JG0361黄建华家南侧路口

	1315
	JG0362黄建华家北侧路口

	1316
	JG0363俞冲家东侧路口

	1317
	JG0364俞冲家西侧路口

	1318
	JG0382东凌雅格酒店（人脸）

	1319
	JG0385麻舍台球室（人脸）

	1320
	JG0386印象足浴（人脸）

	1321
	JG0387聚雅轩棋牌室（人脸）

	1322
	JG0401雍熙府邸后面全景

	1323
	JG0402雍熙府邸后面细节

	1324
	JG0403商务大厦正门西全景

	1325
	JG0404商务大厦正门西细节

	1326
	JG0405雍熙府邸三叉路全景

	1327
	JG0406雍熙府邸三叉路细节

	1328
	JG0411金和宾馆人脸

	1329
	JG0433海晏所反恐监控

	1330
	JG0501DX南通派特尼纺织门口细节

	1331
	JG0502NB南通天楹门口细节

	1332
	JG0503XD中辰纺织门口细节

	1333
	JG0504BN天佑纺织门口细节

	1334
	JG0505BN南通鑫民新材料门口细节

	1335
	JG0506BN南通融信光学门口细节

	1336
	JG0507NB南通海大生物科门口细节

	1337
	JG0508XD江苏萌达新材料门口细节

	1338
	JG0509NB南通坤旺劳护用品门口细节

	1339
	JG0510BN天顺海工门口细节

	1340
	JG0511DX南通海拓新能源门口细节

	1341
	JG0512XD道达风电门口细节

	1342
	JG0513BN江苏景通港务门口细节

	1343
	JG0514NB江苏杰灵能源设备门口

	1344
	JG0515BN南通弘瑞门口

	1345
	JG0516BN南通乡丝源劳护用品门口

	1346
	JG0517BN南通东邦金属制品门口

	1347
	JG0518NB成世海洋门口

	1348
	JG0519XD道达风电门口

	1349
	JG0520BN江苏景通港务门口

	1350
	JG0521XD中辰纺织门口

	1351
	JG0522BN江苏天佑纺织门口

	1352
	JG0523BN南通鑫民新材料门口

	1353
	JG0524BN南通融信光学科技门口

	1354
	JG0525XD江苏萌达新材料门口

	1355
	JG0526NB南通坤旺劳护用品门口

	1356
	JG0527BN天顺海工门口

	1357
	JG0528DX南通海拓新能源装备门口

	1358
	JG0529NB东凌格林豪泰内人脸

	1359
	JG0530环本监狱宿舍楼前人脸

	1360
	JG0531环本监狱办公楼门前人脸

	1361
	JG0545BN永兴村12组

	1362
	JG0553如家酒店人脸

	1363
	JG0554海港浴室

	1364
	JG0555名玺足浴

	1365
	JG0556神龙宫洗浴

	1366
	JG0557飞燕洗浴

	1367
	JG0558都来洗洗浴

	1368
	JG0559金汤悦浴室

	1369
	JG0560全季酒店

	1370
	JG0561维也纳酒店

	1371
	JG0562东庭水泗浴室

	1372
	JG2200BN环镇东路环镇三桥

	1373
	JG2201BN永东路一社村三十组交界

	1374
	JG2222NB新民村中心路新民桥

	1375
	JK0008XD张辉家前面西侧路口

	1376
	JK0011徐诚家门口通道

	1377
	JK0012徐诚家门单元门

	1378
	JK0014吴新忠家门口

	1379
	JK0015吴新忠家门口

	1380
	JK0030黄家店涵洞1

	1381
	JK0031黄家店涵洞2

	1382
	JK0032乐衷桥涵洞1

	1383
	JK0033乐衷桥涵洞2

	1384
	JK0034三余桥涵洞1

	1385
	JK0035三余桥涵洞2

	1386
	JK0036新顺村涵洞1

	1387
	JK0037新顺村涵洞2

	1388
	JK0038海新村涵洞3

	1389
	JK0039海新村涵洞4

	1390
	JK0040高速路口东电警

	1391
	JK0041高速路口东卡口

	1392
	JK0042高速路口东球机

	1393
	JK0043高速路口西电警

	1394
	JK0044高速路口西卡口

	1395
	JK0045高速路口西球机

	1396
	JK0046高速路口南电警

	1397
	JK0047高速路口南卡口

	1398
	JK0048高速路口南球机

	1399
	JK0049冬青路十字路口西向东电警

	1400
	JK0050冬青路十字路口西卡口

	1401
	JK0051冬青路十字路口西球机

	1402
	JK0052冬青路十字路口北卡口

	1403
	JK0053冬青路十字路口北向南电警

	1404
	JK0054冬青路十字路口东球机

	1405
	JK0055冬青路十字路口东卡口

	1406
	JK0056冬青路十字路口东向西电警

	1407
	JK0057冬青路十字路口北球机

	1408
	JK0058三余医院核酸点北门出口人脸

	1409
	JK0059三余医院核酸点北门入口人脸

	1410
	JK0060三余医院核酸检测点通道

	1411
	JK0062三余疫苗接种处通道

	1412
	JK0063三余疫苗接种处广场

	1413
	JK0064三余医院核酸检测点

	1414
	JK0070袁德兵码头大门入口

	1415
	JK0071遥望港新闸三叉路口

	1416
	JK0072十八拐东侧入口全景

	1417
	JK0073十八拐码头全景

	1418
	JK0074三余医院核酸点全景

	1419
	JK0094BN新疆烧烤鑫凯隆店

	1420
	JK0158海晏农贸市场西门口朝东

	1421
	JK0169XD兰欧尚品酒店停车场（全景）

	1422
	JK0170BN兰欧尚品酒店出入口（全景）

	1423
	JK0174NB鑫凯隆河西夜市全景1

	1424
	JK0180三余镇政府门卫室楼顶

	1425
	JK0181DX晋三线先人堂路口

	1426
	JK0189蓝海新材料项目部高空鹰眼全景

	1427
	JK0196蓝海新材料项目部球机

	1428
	JK0197三余镇政府门卫室接待室1

	1429
	JK0198三余镇政府门卫室接待室2

	1430
	JK0199东凌清水湾足浴（人脸）

	1431
	JK0225XD三余医院核酸检测点板房东人脸

	1432
	JK0226DX三余医院核酸检测点板房西人脸

	1433
	JK0227信挚科技门口地摊烧烤

	1434
	JK0230东凌俊阳台球室（人脸）

	1435
	JK0231新开汉海KTV

	1436
	JK0257XD海韵农庄

	1437
	JK0347南侧地块全景

	1438
	JK0349北侧地块水泥杆向南

	1439
	JK0350三余亚一金店门口全景

	1440
	JK0350北侧地块水泥杆向北

	1441
	JK0351三余周六福门口全景

	1442
	JK0361黄建华家南侧路口

	1443
	JK0362黄建华家北侧路口

	1444
	JK0363俞冲家东侧路口

	1445
	JK0372NB老平海公路环海线北球机

	1446
	JK0374DX老平海公路环海线西球机

	1447
	JK0378XD老平海公路环海线东球机

	1448
	JK0381BN老平海公路环海线南球机

	1449
	JK0404三余明都（人脸）

	1450
	JK0405三余黄山（人脸）

	1451
	JK0406三余天福祥（人脸）

	1452
	JK0407三余迎宾旅馆（人脸）

	1453
	JK0407美泽风机宿舍1号通道

	1454
	JK0408三余镇西旅馆（人脸）

	1455
	JK0408美泽风机宿舍2号通道

	1456
	JK0409三余万裕酒店（人脸）

	1457
	JK0409美泽风机宿舍3号通道

	1458
	JK0410三余新园（人脸）

	1459
	JK0410美泽风机宿舍4号通道

	1460
	JK0411遥望区顾卫如旅馆（人脸）

	1461
	JK0412通州湾仟歌汇KTV（人脸）

	1462
	JK0412遥望永明旅馆（人脸）

	1463
	JK0413三余人来风KTV（人脸）

	1464
	JK0413通州湾花园城堡（人脸）

	1465
	JK0501DX南通派特尼纺织门口全景

	1466
	JK0502NB南通天楹门口全景

	1467
	JK0503XD中辰纺织门口全景

	1468
	JK0504BN天佑纺织门口全景

	1469
	JK0505BN南通鑫民新材料门口全景

	1470
	JK0506BN南通融信光学门口全景

	1471
	JK0507NB南通海大生物科门口全景

	1472
	JK0508XD江苏萌达新材料门口全景

	1473
	JK0509NB南通坤旺劳护用品门口全景

	1474
	JK0510BN天顺海工门口全景

	1475
	JK0511DX南通海拓新能源门口全景

	1476
	JK0512XD道达风电门口全景

	1477
	JK0513BN江苏景通港务门口全景

	1478
	JK0544DX三门闸北

	1479
	JK0563海鸿花苑1号楼西南角

	1480
	JK0564海鸿花苑1号楼西北角

	1481
	JK0565海鸿花苑1号楼东北角

	1482
	JK0566海鸿花苑1号楼东南角

	1483
	JK0567陇玥精选酒店

	1484
	JK0568汉庭酒店

	1485
	JK0569凤飞宾馆

	1486
	JK0570悦汤汇洗浴

	1487
	JK0571云海湾洗浴

	1488
	JK0572夏威夷洗浴

	1489
	JK2200BN环镇东路环镇三桥

	1490
	JK2201BN永东路一社村三十组交界

	1491
	Jk0364俞冲家西侧路口

	1492
	政务中心临时球

	1493
	警务移动方舱内1

	1494
	警务移动方舱内2

	1495
	警务移动方舱外1

	1496
	警务移动方舱外2

	1497
	警务移动方舱外3

	1498
	警务移动方舱外4

	1499
	警务移动方舱外5

	1500
	AK4029BN乐海大道与海门交界南向北车道2

	1501
	AK4030BN乐海大道与海门交界南向北车道1

	1502
	AK4031NB乐海大道与海门交界北向南车道1

	1503
	AK4032NB乐海大道与海门交界北向南车道2

	1504
	AK4033BN乐海大道与海门交界南向北辅道

	1505
	AK4034NB乐海大道与海门交界北向南辅道

	1506
	AK4035NB通州湾高速收费站入口

	1507
	AK4036BN通州湾高速收费站出口

	1508
	AK4037NB通州湾高速收费站入口辅道

	1509
	AK4038BN通州湾高速收费站出口辅道

	1510
	AK4039NBG328最南侧与海门交界北向南车道1

	1511
	AK4040BNG328最南侧与海门交界南向北车道1

	1512
	AK4041NBG328最南侧与海门交界北向南车道2

	1513
	AK4042BNG328最南侧与海门交界南向北车道2

	1514
	AK4043NBG328最南侧与海门交界北向南辅道

	1515
	AK4044BNG328最南侧与海门交界南向北辅道

	1516
	AK4045DX通州湾欢迎您西向东车道2

	1517
	AK4046DX通州湾欢迎您西向东车道1

	1518
	AK4047XD通州湾欢迎您东向西车道1

	1519
	AK4048XD通州湾欢迎您东向西车道2

	1520
	AK4049DX通州湾欢迎您西向东辅道

	1521
	AK4050XD通州湾欢迎您东向西辅道

	1522
	AK4051BNG328最北与如东交界南向北车道

	1523
	AK4052NBG328最北与如东交界北向南车道

	1524
	AK4053BNG328最北与如东交界南向北辅道

	1525
	AK4054NBG328最北与如东交界北向南辅道

	1526
	BK4126BN闸北村安置小区西路口

	1527
	JK4001DX汽车站1人脸

	1528
	JK4002XD汽车站2人脸

	1529
	JK4003NB第五人民医院急诊入口人脸

	1530
	JK4004NB第五人民医院门诊入口人脸

	1531
	JK4005XD亿客源超市1人脸

	1532
	JK4006XD亿客源超市2人脸

	1533
	JK4007NB润创超市人脸

	1534
	JK4008DX三余菜市场1人脸

	1535
	JK4009XD三余菜市场2人脸

	1536
	JK4010NB科创城学生公寓南门人脸

	1537
	JK4011NB科创城学生公寓北门人脸

	1538
	JK4012XD科创城体院馆1人脸

	1539
	JK4013XD科创城体院馆2人脸

	1540
	JK4014BN通州监狱人脸

	1541
	JK4015DX科创城教学楼与宿舍楼通道1人脸

	1542
	JK4016DX科创城教学楼与宿舍楼通道2人脸

	1543
	JK4017BN鑫凯隆门口人脸

	1544
	JK4018BN通州湾幼儿园北门人脸

	1545
	JK4019BM曹家大院门口人脸

	1546
	JK4020BM社会管理服务大楼大门人脸

	1547
	JK4021DX商务大厦大门西侧走廊人脸

	1548
	JK4022XD商务大厦大门东侧走廊人脸

	1549
	JK4023BN通州湾政务中心大门人脸

	1550
	JK4024NB世纪联华超市人脸

	1551
	JK4025BN吉买盛超市人脸

	1552
	JK4026XD东余菜市场人脸

	1553
	JK4027NB海晏德购超市人脸

	1554
	JK4028BN文峰超市门口对面人脸

	1555
	JK4055DXS221与五海交界路口

	1556
	JK4056XDS221与海防六桥交界路口

	1557
	JK4057XDS221与海防五桥交界路口

	1558
	JK4058XDS221与海防三桥交界路口

	1559
	JK4059BNS221与海防二桥交界路口1

	1560
	JK4060NBS221与海防二桥交界路口2

	1561
	JK4061XD老遥望所西侧路口

	1562
	JK4062XD海防中心路与海防村八排北路交界路口

	1563
	JK4063NB海防中心路与海防村六排南路交界路口

	1564
	JK4064NB009乡道与海防村第五排交界路口

	1565
	JK4065BN009乡道与海防村第7排北路交界路口

	1566
	JK4066BN环海线与海防村二十五组交界路口

	1567
	JK4067BN环海线与海防村三十一组交界路口

	1568
	JK4068NB环海线与海防村三十五组交界路口

	1569
	JK4069NB环海线最北边路口

	1570
	JK4070DX拥军路最北边路口

	1571
	JK4071XD环本一桥桥南

	1572
	JK4072BN海防西路与海防村六组交界路口

	1573
	JK4073BN海防西路与闸东村7组交界路口

	1574
	JK4074DX环本桥桥南

	1575
	JK4075XD遥望所大门口

	1576
	JK4076XD遥望港大桥与海堤路交界路口

	1577
	JK4077XDG328与闸中村14组交界路口

	1578
	JK4078XD新中港桥桥北

	1579
	JK4079XDG328与校西北匡桥桥南交界路口

	1580
	JK4080DXG328与北排横路交界路口

	1581
	JK4081DXG328与海丰村三十六组交界路口

	1582
	JK4082DXG328与海丰村三十七组交界路口

	1583
	JK4083DX海丰村三十二组东与冬青路交界

	1584
	JK4084XD海丰村三十二组西与冬青路交界

	1585
	JK4085XD海丰村三十三组西与冬青路交界

	1586
	JK4086DX海丰村三十三组东与冬青路交界

	1587
	JK4087XD海丰花苑小区东入口

	1588
	JK4088DX冬青路与S221北侧一排东交界

	1589
	JK4089XD冬青路与S221北侧一排西交界

	1590
	JK4090DX冬青路与S221南侧一排东交界路口

	1591
	JK4091XD冬青路与S221南侧一排西交界路口

	1592
	JK4092XD乐海大道与双闸南排横路交界路口

	1593
	JK4093XD乐海大道与海丰村二十四组南排交界路口

	1594
	JK4094XD乐海大道与海丰村二十四组北排交界路口

	1595
	JK4095NB海堤路与石子堆码头交界路口

	1596
	JK4096DX海防西路与新斌路交界路口

	1597
	JK4097DX冬青路与海丰村9组东交界路口

	1598
	JK4098XD冬青路与海丰村9组西交界路口

	1599
	JK4099BN海丰村鱼儿岛西侧路口

	1600
	JK4100NB海防公路与海南一桥交界路口

	1601
	JK4101XD乐海大道与东南一桥交界路口

	1602
	JK4102XD乐海大道与景观桥交界路口

	1603
	JK4103XD乐海大道与同茂闸桥交界路口

	1604
	JK4104XD乐海大道与同茂桥交界路口

	1605
	JK4105DXS221与建新村六组最西头交界路口

	1606
	JK4106BNS221与建新村二组最西头交界路口

	1607
	JK4107DXS221与茂芳村头排最西头交界路口

	1608
	JK4110BN春江路与建新村35组路东交界路口

	1609
	JK4111NB建新村安置小区北门

	1610
	JK4112BN春江路与建新村35组路西交界路口

	1611
	JK4113NB春江路与建新村33组交界路口

	1612
	JK4114BN春江路与建新村50组东交界路口

	1613
	JK4115NB春江路与建新村48组东交界路口

	1614
	JK4116BN春江路与建新村50组西交界路口

	1615
	JK4117NB春江路与建新村48组西交界路口

	1616
	JK4118DX建新村47组西与景站二桥交界路口

	1617
	JK4119NB春江路与建新村49组西交界路口

	1618
	JK4120DX建新村53组西与海宴交界路口

	1619
	JK4121NB团结路与建新西路交界路口

	1620
	JK4122NB团结路与建新村南北中心路交界路口

	1621
	JK4123NB团结路与建新30组交界路口

	1622
	JK4124NB团结路与建新村30组东交界路口

	1623
	JK4125XD闸北村村部门口

	1624
	JK4126BN闸北村安置小区西路口

	1625
	JK4127NB闸北26组横路路口

	1626
	JK4128BN平海公路与近海桥路口交界路口

	1627
	JK4129BN平海公路与闸北村14组西交界路口

	1628
	JK4130DX冬青路与闸北村15组西交界路口

	1629
	JK4131XD冬青路与闸北村13组东交界路口

	1630
	JK4132XDG328与闸北村39组交界路口

	1631
	JK4133XD海晏横河桥与闸北村36组西交界路口

	1632
	JK4134DX海晏横河桥与闸北村36组东交界路口

	1633
	JK4135XD临海公路与闸北村35组西交界路口

	1634
	JK4136NB临海公路与闸北村34组西交界路口

	1635
	JK4137NB临海公路与闸北村34组东交界路口

	1636
	JK4138NB临海公路与闸北村33组交界路口

	1637
	JK4139BN三汤线与闸北村32组西交界路口

	1638
	JK4140DX临海公路与闸北村35组东交界路口

	1639
	JK4141DX临海公路与闸北村32组东交界路口

	1640
	JK4142XD临海公路与闸北村23组西交界路口

	1641
	JK4143XD临海公路与闸北村29组西交界路口

	1642
	JK4144XD临海公路与闸北村20组西交界路口

	1643
	JK4145NB海晏卫生院门诊门口

	1644
	JK4146NB珠江路与黄海路交界菜场

	1645
	JK4147NB金海花园二期北门

	1646
	JK4148NB汉江路与珠海路交界十字路口

	1647
	JK4149BN珠江路与赣江路交界十字路口

	1648
	JK4150DX赣江路与黄海路交界十字路口

	1649
	JK4151DX汉江路与黄海路交界十字路口

	1650
	JK4152BN长江路与黄海路西交界路口

	1651
	JK4153NB长江路与百进路交汇

	1652
	JK4154DX游艇俱乐部西头路口

	1653
	JK4155XD海盐路最东头路口

	1654
	JK4156BN平海公路与闸北村38组交界路口

	1655
	JK4157BN建新西路与建新村21组交界路口

	1656
	JK4158XD同兴闸桥路口

	1657
	JK4159NB建新村30组西海韵南桥

	1658
	JK4160DX闸北村2组西

	1659
	JK4161NB五七线中心桥北

	1660
	JK4162NB怒江路与珠海路交界丁字路口

	1661
	JK4163XD月湾路与长江路交界

	1662
	JK4164BN启扬高速涵洞下平海公路北

	1663
	JK4165NB通州湾中学西门

	1664
	JK4166DX气象站北长江路路口

	1665
	JK4167BN夏荷路与海堤交汇处

	1666
	JK4168BN023县道与复村西中心路交界路口

	1667
	JK4169BN023县道与安平村41组交界路口

	1668
	JK4170DX安平村59组与S28涵洞交界路口

	1669
	JK4171DX安平村47组中心路路口

	1670
	JK4172NB安平村45组复兴路与S28涵洞交界路口

	1671
	JK4173DX安平村32组中心路路口

	1672
	JK4174DX安平村27组中心路路口

	1673
	JK4175DX安平村11组中心路路口

	1674
	JK4176BN安平村5组中心路路口

	1675
	JK4177DX自卫二桥路口

	1676
	JK4178DX安平13组中心路路口

	1677
	JK4179BN安息堂东北角

	1678
	JK4180DX海五线与通州交界路口1

	1679
	JK4181XD海五线与通州交界路口2

	1680
	JK4182BN恒兴村7组与8组交界十字路口

	1681
	JK4183BN合窎一桥与通州交界口

	1682
	JK4184BN合兴村部门口

	1683
	JK4185DX光明村23组中心路路口

	1684
	JK4186BN光明村17组中心路路口

	1685
	JK4187NB光明村15组爱民二桥

	1686
	JK4188DX合新村26组西侧十字路口

	1687
	JK4189XD爱村桥西侧路口

	1688
	JK4190DX北兴桥大街转盘

	1689
	JK4191NB新华村社区卫生服务站北侧桥

	1690
	JK4192BN自卫村6组中心路路口

	1691
	JK4193BN新华村8组西侧十字路口

	1692
	JK4194NB新华村41组丁字路口

	1693
	JK4195BN恒兴村25组与26组交界路口

	1694
	JK4196NB九闸片安息堂西北角

	1695
	JK4197NB通如片安息堂

	1696
	JK4198NB恒兴村39组晒场

	1697
	JK4199DX恒兴片安息堂

	1698
	JK4200NB恒兴村20组东九闸二组桥路口

	1699
	JK4201DX恒兴村新闸北横河西桥北侧

	1700
	JK4202DXS222与胜利村4组交界路口

	1701
	JK4203NB胜利村二组桥

	1702
	JK4204DX胜利村9组与10组交界十字路口

	1703
	JK4205BN胜利村11组与12组交界丁字路口

	1704
	JK4206BN平海公路与三余桥支线路口北

	1705
	JK4207DXS222红星四排西桥路口

	1706
	JK4208DX胜利村30组森达利制衣厂南门口

	1707
	JK4209DX胜利村村部

	1708
	JK4210NB胜利村28组中心路路口

	1709
	JK4211BN新闸村15组路口

	1710
	JK4212XD新闸村5组与6组交界十字路口

	1711
	JK4213BN新闸村胜利村交界处路口

	1712
	JK4214XD新闸村翻身一桥

	1713
	JK4215NB新闸村公墓

	1714
	JK4216DX新闸村恒兴幼儿园

	1715
	JK4217DX新闸村卫生院南门口1

	1716
	JK4218XD新闸村卫生院南门口2

	1717
	JK4219BN新闸村18组与19组交界路口

	1718
	JK4220NB新闸村村支部西侧

	1719
	JK4221NB新闸路与恒兴村16组桥交界路口

	1720
	JK4222BN新闸路与恒兴村11组桥交界路口

	1721
	JK4223DX新闸路与恒兴东二桥交界路口

	1722
	JK4224BN新闸线与恒兴村24组桥交界路口

	1723
	JK4225BN恒兴村28组桥与新闸线交界

	1724
	JK4226BN新闸线与恒兴村32组桥交界路口

	1725
	JK4227DX恒兴村32组与33组中心路十字路口

	1726
	JK4228BN恒兴村14组与15组中心路十字路口

	1727
	JK4229BN恒兴村8组与9组中心路十字路口

	1728
	JK4230BN恒兴村13组与14组中心路十字路口

	1729
	JK4231XD北兴桥派出所门口

	1730
	JK4232BN光明村老化工厂往北100米丁字路口

	1731
	JK4233DX331乡道与光明村21组交界路口

	1732
	JK4234DX光明村16组与19组中心路十字路口

	1733
	JK4235DX合兴三桥与合兴村中心路交界路口

	1734
	JK4236BN合兴村11组中心路十字路口

	1735
	JK4237DX胜利村7组与8组中心路十字路口

	1736
	JK4238DX东余村40组最东头路口

	1737
	JK4239BN325乡道与东余村28组交界路口

	1738
	JK4240NB建公路与东余村38组北交界路口1

	1739
	JK4241BN建公路与东余村38组北交界路口2

	1740
	JK4242NB东余村53组东余北桥南侧路口

	1741
	JK4243BN325乡道与东余片中新路47组交界路口

	1742
	JK4244XD东余村21组中心路口

	1743
	JK4245NB东余村21组润东桥路口

	1744
	JK4246NB东余村20组中路口

	1745
	JK4247DX东余村2组中路口

	1746
	JK4248BNS28与环海线交界涵洞

	1747
	JK4249DX东晋村5组警闸桥北侧

	1748
	JK4250BN平海公路与光荣贡安上架支线北侧

	1749
	JK4251BN东晋村12组中心路十字路口

	1750
	JK4252NB东晋村14组中心路十字路口

	1751
	JK4253XD东晋村17组丁字路口

	1752
	JK4254BN东晋村25组合和二桥西

	1753
	JK4255NB东晋村25组中心路

	1754
	JK4256DX东晋村22组中心路

	1755
	JK4257BN建公路与东晋村18组南头交界路口

	1756
	JK4258BN建公路与东晋东方路交界路口

	1757
	JK4259XD团结路焰拓磨具公司门口

	1758
	JK4260NB永平村1组路1

	1759
	JK4261BN永平村1组路2

	1760
	JK4262DX新平一桥与新兴车桥交叉十字路口

	1761
	JK4263NB325乡道与正兴桥头交界路口

	1762
	JK4264NB永平村25组中心路

	1763
	JK4265BN永平村30组最西头丁字路口

	1764
	JK4266BN永平村33组最西头丁字路口

	1765
	JK4267XDS28与永平村33组交界涵洞

	1766
	JK4268BN317乡道永和北桥路口

	1767
	JK4269BNS28与317乡道交叉涵洞

	1768
	JK4270NB永平村30组中心路十字路口

	1769
	JK4271NB317乡道与东海村东海桥北交界路口

	1770
	JK4272BN东海村10组中心路十字路口

	1771
	JK4273NB东海村8组中心路十字路口

	1772
	JK4274BN东海村闸西底排中心来了十字路口

	1773
	JK4275DX东海村村部门口

	1774
	JK4276BNX029县道与海晏卫生院旁东侧路交界路口

	1775
	JK4277BNX029县道与东海村13组中心路北交界路口

	1776
	JK4278NBX029县道与东海村13组中心路南交界路口

	1777
	JK4279NB东海村19组中心路十字路口

	1778
	JK4280DX东海村18组中心路十字路口

	1779
	JK4281DX东海村17组中心路十字路口

	1780
	JK4282NB海晏村23组东与东海村交界十字路口

	1781
	JK4283NB海晏村31组和东海村20组交界丁字路口

	1782
	JK4284NB海晏村31组中心路丁字路口

	1783
	JK4285NB海晏村27组中心路十字路口

	1784
	JK4286DX平海大道与海晏25组交界路口

	1785
	JK4287NB环海线与海晏31组交界路口

	1786
	JK4288BN新平海公路前进路交界路口

	1787
	JK4289NB029乡道与海晏村1组交界路口

	1788
	JK4290NB009乡道与海晏村7组东交界路口

	1789
	JK4291BN平海公路与斗争中心路上架支路北侧

	1790
	JK4292DX东晋村和合二桥东

	1791
	JK4293XD三汤线与东晋村17组东交界路口

	1792
	JK4294BN东晋村14组水泥砖厂

	1793
	JK4296XD东晋村21组中心路十字路口

	1794
	JK4297BN建公路与东晋村10组最南边交界路口

	1795
	JK4298DX临海公路与东余村28组交界路口

	1796
	JK4299BN东晋村村部门口

	1797
	JK4300DX平海公路与海晏村22组最西边交界路口

	1798
	JK4301XD环海线与幸福桥交界路口

	1799
	JK4302BN东余村老收花部门口

	1800
	JK4303NB南通润跃机械配件有限公司西侧

	1801
	JK4304NB三汤线余东余村11组交界路口

	1802
	JK4305NB东余村东南桥北侧路口

	1803
	JK4306DX东余村35组中心路十字路口

	1804
	JK4307NB永平村村部门口

	1805
	JK4308XD北余河届余河旁

	1806
	JK4309BN永兴桥西

	1807
	JK4310DX三海路路口

	1808
	JK4311NB镇东桥南十字路口

	1809
	JK4312BN镇东桥北十字路口

	1810
	JK4313XD313乡道士文路交界路口

	1811
	JK4314NB永北桥路口

	1812
	JK4315DX三汤线与红进二桥交界路口

	1813
	JK4316NBX029县道与前进公墓桥桥南交界路口

	1814
	JK4317BNS28与三汤线交界涵洞

	1815
	JK4318NB周家园路口

	1816
	JK4319NB海平线与红专村十组交界路口

	1817
	JK4320DX环镇东路与张平路交界路口

	1818
	JK4321DX环镇东路与红专村十组交界路口

	1819
	JK4322BN三赛纺织厂路口

	1820
	JK4323BN三余变电站大门口对面路口

	1821
	JK4324NB301乡道与新村4组交界路口

	1822
	JK4325BN育新村六组东社北闸桥南1

	1823
	JK4326DX育新村六组东社北闸桥南2

	1824
	JK4327DX育新西路与育新北中心路交界路口

	1825
	JK4328DX育新西路与育新村21组交界路口

	1826
	JK4329DX育新西路与同兴路交界路口

	1827
	JK4330DX育新西路与育新村16组交界路口

	1828
	JK4331DX育新西路与孝园一路交界路口

	1829
	JK4332BN302乡道与联合村14组交界路口

	1830
	JK4333BN302乡道与同盟村十二组交界路口

	1831
	JK4334BN302乡道与同盟村十四组交界路口

	1832
	JK4335DXX027与同德一路交界路口

	1833
	JK4336DXX027与同德一组南交界路口

	1834
	JK4337DXX027与德兴村1227组路交界路口

	1835
	JK4338DXX027与同德一组北交界路口

	1836
	JK4339DX德兴村13组路东

	1837
	JK4340DX德和路与德兴村13组交界路口

	1838
	JK4341DX三东线与德兴村14组交界路口

	1839
	JK4342NB德兴村13与28组路大棚十字路口

	1840
	JK4343DX忠义北桥东路口

	1841
	JK4344XD牛桥西侧丁字路口

	1842
	JK4345XD德兴村联谊西桥

	1843
	JK4346NB三东线与德新村10组交界丁字路口

	1844
	JK4347BN三东线与德兴村11组交界丁字路口

	1845
	JK4348NB三东线与德兴村29组路交界路口

	1846
	JK4349DX三东线与德兴村桥交叉路口1

	1847
	JK4350XD三东线与德兴村桥交叉路口2

	1848
	JK4351BN仟家惠超市对面

	1849
	JK4352BN三东线与德兴村10组路北交界路口

	1850
	JK4353XD同盟村村委会东旧卡口

	1851
	JK4354BN同盟村同盟二桥北

	1852
	JK4355BN南北同盟中心路十字路口

	1853
	JK4356XD雪良五金店对面1

	1854
	JK4357NBX029县道与东海村13组中心路北交界路口2

	1855
	JK4358BN永杰车行对面丁字路口

	1856
	JK4359XD同心一桥北

	1857
	JK4360BN九甲河东路丁字路口

	1858
	JK4361BN湾头镇桥南侧十字路口东向

	1859
	JK4362BN老平海公路与合力竖河西路交界南侧路口

	1860
	JK4363NB老平海公路与合力竖河西路交界北侧路口

	1861
	JK4364NB老平海公路与合力路交界路口

	1862
	JK4365NB老平海公路与大乐村30组北沿路交汇路口

	1863
	JK4366DX大乐村31组西侧垃圾场

	1864
	JK4367NB老平海公路与黄舍斜河西路交界路口

	1865
	JK4368NB大乐45组与通州交界路口

	1866
	JK4369DX三兴线与齐乐桥交界路口

	1867
	JK4370XD三兴线与姜家桥交界路口

	1868
	JK4371XD江家桥与三兴线交汇

	1869
	JK4372XD齐合桥与三兴线交汇处

	1870
	JK4373BN天润驾校对面路口

	1871
	JK4374NB新平海公路三余桥支线路口

	1872
	JK4375NB平海公路与大乐村18组最西头交界路口

	1873
	JK4376NB平海公路与大乐村18组交界路口

	1874
	JK4377DXS222与广运村7组交界路口

	1875
	JK4378DXS222与广运村5组交界路口

	1876
	JK4379DX三余医院西丁字路口

	1877
	JK4380DX三余运输管理所北路口

	1878
	JK4381DXS222与镇西一组横路交界

	1879
	JK4382DX镇西桥北侧路口

	1880
	JK4383DXS222与和美世家西路口交界路口

	1881
	JK4384DXS222与新民村9排交界路口

	1882
	JK4385XDS222与卫忠农机交界路口

	1883
	JK4386DXS222与新民村6排爱东路交界路口

	1884
	JK4387XDS222与繁荣路交界路口

	1885
	JK4388DXS222与新民村4排东交界路口

	1886
	JK4389BN人民路利源废品回收站

	1887
	JK4390NB人民路电镀厂门口

	1888
	JK4391XD人民路与宝贝去哪儿交界处

	1889
	JK4392XD人民路与利民灶具北侧路路口

	1890
	JK4393XD人民路梦燕服装店门口

	1891
	JK4394NB人民路美格造型门口

	1892
	JK4395BN人民路与腾达驾校交界处

	1893
	JK4396DX翰林书院门口

	1894
	JK4397XD人民路江海大药房门口

	1895
	JK4398DX人民路与老三余人民剧场南侧路交界路口

	1896
	JK4399BN三东线与新民10组南交汇路口

	1897
	JK4400XDS222与新民1排交界路口

	1898
	JK4401XDS222与三兴线交界路口

	1899
	JK4402NB三兴线与联合桥交界路口

	1900
	JK4403DX315乡道与大兴二排交界路口

	1901
	JK4404NB老平海公路与今舍得超市左侧路交界路口

	1902
	JK4405NB海平线广运红西路口

	1903
	JK4406NB广运村村部西路口

	1904
	JK4407NB老平海公路与镇西中心路交界

	1905
	JK4408DX镇北三排东路口1

	1906
	JK4409XD镇北三排东路口2

	1907
	JK4410DX镇北四排中心路口1

	1908
	JK4411XD镇北四排中心路口2

	1909
	JK4412DX大乐村2组中心路东路口

	1910
	JK4413DX大乐村3组中心路东路口

	1911
	JK4414XD大乐村3组中心路西路口

	1912
	JK4415XD大乐村2组中心路西路口

	1913
	JK4416DX红专村上架支线南路口

	1914
	JK4417BN平海公路与周家支路交界路口

	1915
	JK4418BN平海公路与争安三桥交界路口

	1916
	JK4419NB平海公路大乐村二排东交界路口

	1917
	JK4420NB平海公路与大乐村11组交界路口

	1918
	JK4421BN平海公路与大乐村12组交界路口

	1919
	JK4422XD平海公路与合力底排路交界路口

	1920
	JK4423BN平海公路与大乐村46组交界路口

	1921
	JK4424DX平海公路与大乐村47组中心路交界路口

	1922
	JK4425DX环镇东路与红专村1排横路交界路口

	1923
	JK4426DX环镇东路与荣生路交界路口

	1924
	JK4427BN环镇东路三余中学路口公交站牌

	1925
	JK4428XD环镇东路与红专村5组交界路口

	1926
	JK4429XD环镇东路与红专村7组交界路口

	1927
	JK4430NBX029与双红二桥交界路口

	1928
	JK4431BNX029与红星村二排西交界路口

	1929
	JK4432BNX029与红星村一排西交界

	1930
	JK4433BNX029与红星村一排东交界路口

	1931
	JK4434BN前进村与红星村交界东路口

	1932
	JK4435BNX029与前进村42组东侧路交界路口

	1933
	JK4437DXS222与鑫源沙发厂路口

	1934
	JK4438NB老平海公路与福泉路交界路口

	1935
	JK4439DXS222与如意路交界路口

	1936
	JK4440BN三余客运站门口北

	1937
	JK4441NB三余客运站门口南1

	1938
	JK4442BN三余客运站门口南2

	1939
	JK4443DX三兴线与福泉路交界路口

	1940
	JK4444BN镇北街与富民街交界路口

	1941
	JK4445NB环镇富民路与团结新村北路口交界路口

	1942
	JK4446BN三海路与国通超市西侧路交界路口

	1943
	JK4447XD三东线与联宏桥交界路口

	1944
	JK4448DX三海路与九总北路交界路口

	1945
	JK4449XD三海路与金山北路交界路口

	1946
	JK4450DX三海路与金陵桥交界路口

	1947
	JK4451DX三海路与北圩河桥交界路口

	1948
	JK4452XD三海路与机耕桥交界路口

	1949
	JK4453XD三海路与王余公路交界路口

	1950
	JK4454DX三海路与北圩河二桥交界路口

	1951
	JK4455BN江珠路与海星路交叉路口

	1952
	JK4456NB海防公路与十管桥交界路口

	1953
	JK4457NB闸东村村部

	1954
	JK4458BN闸东村1组中心路十字路口

	1955
	JK4459BN闸东村1组南头路口

	1956
	JK4460XD闸东村八惯一桥

	1957
	JK4461XD闸东村3组八贯桥

	1958
	JK4462NB闸东村5组八贯桥

	1959
	JK4463NB闸东村14组丁字路口

	1960
	JK4464DX闸东村16组桥

	1961
	JK4465XD海防公路春来饭店门口

	1962
	JK4466NB海防公路与通海桥交界路口

	1963
	JK4467BN海防公路与十贯十桥交界路口

	1964
	JK4468NB海防公路与十贯二十五桥交界路口

	1965
	JK4469NB黄海路与东凌医院西侧路交界路口

	1966
	JK4470NB通港二桥与如东交界路口

	1967
	JK4471DX商务大厦北门东侧走廊人脸

	1968
	JK4472XD商务大厦北门西侧走廊人脸

	1969
	JK4473XD海堤路与石子堆码头交界球机

	1970
	JK4474BN扶海路与金海路交界球机

	1971
	JK4475BN金海路与百进路交界球机

	1972
	JK4476XD云海路与银海路交界球机

	1973
	JK4477DX新老平海公路交界球机

	1974
	JK4478BN汽车站球机

	1975
	JK4479XD曹家大院门口球机

	1976
	JK4480BN职工之家南门

	1977
	JK4481NB职工之家西门出口

	1978
	JK4482NB职工之家北门入口

	1979
	JK4483DX职工之家西门入口

	1980
	JK4484XD职工之家北门出口

	1981
	JK4485DX职工之家西北门人脸

	1982
	JK4486DX职工之家西南门人脸

	1983
	JK4487NB通州湾高速收费站入口球机

	1984
	JK4500NB北二线五北桥

	1985
	JK4501XD珠江路与珠海路路口

	1986
	JK4502BN恒兴胜利村一组

	1987
	JK4503BN海丰村S221路口


第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法：

采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

	分包号
	选取成交候选人数量
	选取成交候选人的原则

	1
	3
	满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列，前三名为成交候选人，排名第一的为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人，排名第三的为第三成交候选人。


二、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评审方法与评审标准

本项目采用综合评分法，各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值采用四舍五入法保留小数点后两位，总分值为100分。

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分

（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100
	30分

	2
	商务技术分（70分）
	设备技术、性能、配置
	设备参数基本分为15分，带★号的技术参数每正偏离一项在15分的基础上加1分，带★号技术参数负偏离做无效响应处理；非带★号技术参数每负偏离一项在15分的基础上扣1分（负偏离幅度大于30%做无效响应处理），非带★号技术参数每正偏离一项在15分的基础上加0.5分。（技术标中非带★号技术参数正偏离合计加分最多10分）。该项最高得30分，最低0分。

正偏离加分必须是评委认可的有效正偏离，供应商需提供相关证明材料，否则不予认可。
	30分

	
	
	现场勘察
	投标供应商根据现场踏勘，对现状描述全面完整的得8分；

对现状描述较全面完整的得5分；

对现状描述基本正确的得2分；

未提供不得分。
	8分

	
	
	项目维保实施方案
	投标供应商根据采购需求提供详细、完善的项目实施方案，深度结合采购人现状，充分满足要求，最符合规范要求，最贴近采购人系统现状、最科学合理的维保方案得16分；

实施方案较详细、相对完善，对系统现状贴合度不高，较科学合理的得12分；

维保方案粗略、可行性低的得8分；

维保方案较差的得4分；

未提供不得分。
	16分

	
	
	对接方案
	1.48盘位云存储设备对接方案（4分）
投标供应商提供的对接方案（包括但不限于产品品牌、型号等内容），存储系统扩容升级与采购人现有存储架构、传输协议及管理平台的兼容性，是否能实现统一运维无需新增独立运维系统，并对对接兼容性及实施保障是否能承担全部责任等进行评分：

对接方案详细、完善，充分满足项目需求内容，最贴近采购人系统现状、最科学合理的得4分；

对接方案较详细、相对完善，对系统现状贴合度不高，较科学合理的得3分；

对接方案粗略、可行性低的得1分；

未提供不得分。

2.交通信号机对接方案（4分）
投标供应商提供的对接方案（包括但不限于产品品牌、型号等内容），交通信号机与通州湾示范区信号机管理平台的兼容性，是否能实现对交通信号的统一控制、调度、任务下发、运维等进行评分：

对接方案详细、完善，充分满足项目需求内容，最贴近采购人系统现状、最科学合理的得4分；

对接方案较详细、相对完善，对系统现状贴合度不高，较科学合理的得3分；

对接方案粗略、可行性低的得1分；

未提供不得分。
	8分

	
	
	维保人员配备
	投标供应商根据采购需求提供为本项目服务的维保人员配备方案，人员配备方案最优的、方案详细的得8分；

人员配备优于采购需求、方案较详细的得5分；

人员配备满足采购需求、方案基本可行的得2分；

未提供不得分。
	8分

	合计
	100分


备注：上述投标响应文件中所提供的相关合同业绩、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后3日内，采购人将对成交供应商所提供的相关材料予以核实，如发现缺失、虚假或与事实不符的，将取消其成交资格。

四、异常低价审查
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第六章  响应文件格式 

响  应  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：               

响应文件的组成

一、基本目录

1.磋商报价表；

2.分项报价表（格式见附件1）；

3.其他根据采购文件自行拟定。

二、资格审查内容

1.投标供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）；

2.《中小企业声明函》（格式见附件3）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件（格式见附件4）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件5）；
3.法定代表人身份证明（格式见附件6）、法定代表人的身份证扫描件；

4.法人授权书（格式见附件7）、被授权人身份证扫描件；

5.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）投标供应商投标时须承诺：收到成交通知书10日内，需实现与通州湾示范区现有通信线路资源的基础运营商签订为本项目服务的网络租赁协议，租赁的网络达到磋商文件要求且基础运营商的服务质量达到采购人的要求，否则采购人有权要求成交候选人更换运营商。未按时提供视为投标供应商自动放弃成交资格（格式见附件8）；

6.其他需要提交的资格审查证明材料。
三、符合性审查内容

1.磋商响应函（格式见附件9）；

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）；

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）；

4.实质性要求响应及偏离表（格式见附件12），供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则作无效响应处理。

四、商务技术分内容 

1.商务技术评分标准中需提供的相关得分佐证材料；
2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。
五、价格扣除证明文件

专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
附件1              

分项报价表（服务类项目）

	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	
	总报价（人民币：元）


备注： 

1.磋商报价采用总承包方式，投标供应商的“总报价”应含软硬件的运维、更换的设备、供电线路及网络专用光缆等辅材、货物运输、装卸、分发、上楼、安装、验收、税金、人员费、交通、驻地、保险、检测、维保、修复、售后服务、采购代理费等所有相关费用。
附件2
投标供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ （项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                         承诺人名称（加盖CA电子公章）：

                                 日期：      年    月    日

附件3 

中小企业声明函（服务） 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

5.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件4
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件5 

残疾人福利性单位声明函（服务） 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的采购文件编号为   的  项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

                      供应商全称（加盖CA电子公章）：

        日  期：

附件6            

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

供应商（加盖CA电子公章）：          

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）
附件7 

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （项目编号） 项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              

被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：                                         

日期：                                         

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）
附件8

承诺函

江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局：

我公司承诺：如我公司在2026年通州湾示范区雪亮技防维护项目中被推荐为第一成交候选人，收到成交通知书10日内，实现与通州湾示范区现有通信线路资源的基础运营商签订为本项目服务的网络租赁协议，租赁的网络达到磋商文件要求且基础运营商的服务质量达到采购人的要求，否则采购人有权要求我公司更换运营商。未按时提供视为我公司自动放弃成交资格同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的我公司愿意承担相应法律责任。

特此承诺！

承诺人（磋商供应商盖公章）：（加盖CA电子公章） 

                                               年    月    日

附件9   
磋商响应函

致：江苏睿致诚工程咨询有限公司
根据贵方的    （项目编号）磋商文件，正式授权下述被授权人______（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，被授权人__________（姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

附件10

技术要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件11

商务要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件12
实质性要求响应及偏离表

	序号
	磋商文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	响应情况
	正偏离、无偏离、负偏离

	1
	本项目设备参数中带★号技术参数均无负偏离。
	
	

	2
	所有设备质保期为5年。
	
	

	3
	在通州湾示范区内设常驻技术支持和售后服务专门机构。常驻施工组不得少于2个，常驻施工组工作人员不得少于4名，并配备相应的维护工具、设施。
	
	

	4
	满足本项目服务期限、付款方式、报价要求的要求。
	
	


备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

附件13                 

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。



