服务采购

招 标 文 件

采购招标编号：JSZC-320585-TCZX-G2026-0005

采购内容：2026年度港区路灯养护服务

采购类型：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

采购单位：太仓港经济技术开发区管理委员会

招标服务单位：太仓恒鑫项目管理咨询有限公司

二○二六年五月

总目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 评分办法及标准

第一章 招标公告

项目概况 2026年度港区路灯养护服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年06月16日下午14:00（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-TCZX-G2026-0005

项目名称：2026年度港区路灯养护服务

采购方式：公开招标

预算金额：人民币318万元

最高限价：人民币318万元（投标报价超过此限价的为无效标）

采购需求：港区辖区内约2.6万盏道路照明、庭院照明、景观照明及其附属设施进行日常养护、基本维修或更换（包含电缆、灯杆、控制箱、变压器高压预防性试验等）以及路灯迁移或突发事故的维修、提供相应技术服务，所有主材、辅材、人工等由中标单位承担，亮灯率要求≥99%；同时中标单位须完善城市道桥照明管理系统基础信息更新维护并配合做好照明基础资料更新维护等工作，详见第四章 招标书。

合同履行期限：一年。

服务地点：采购人指定地点。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

2、投标人须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质，并提供有效期内安全生产许可证，同时具有国家能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证：承装、承修、承试三级（10千伏以下）及以上资质。

3、本项目投入人员合计不少于8人，其中：项目负责人1人、技术负责人1人、安全员1人，维修作业人员5人（其中3人同时具有高处作业证(高处安装、维护、拆除作业)及电工作业证（高压电工作业或低压电工作业），2人具有电工作业证（电气试验作业），提供相关证书复印件）。

4、投标单位需具有照明养护所需的发电机、电焊机、切割机、电缆故障检测仪、照度计等设备。（设备为自有需提供投标单位购买发票及设备实物照片，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函原件，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺设备验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

5、本项目至少配备路灯施工专用登高车辆（16米及以上作业高度）、工程抢修车（1.5吨及以上卡车或皮卡）、专用巡查车（小型普通客车）各一辆（车辆为自有需提供投标单位车辆产权证、行驶证及相关证明参数，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺车辆验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：苏采云政府采购一体化平台

3、方式：苏采云政府采购一体化平台

4、售价：0.00元

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年06月16日下午14:00（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、纸质投标文件份数：1正2副。（中标人在领取中标通知书后需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书）

8、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

9、政府采购监督电话：0512-53512539

10、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

11、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

12、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称: 太仓港经济技术开发区管理委员会

地址: 太仓市北环路10号

联系方式:王玉帆0512-53187860

2、采购代理机构信息

名称:太仓恒鑫项目管理咨询有限公司

地址:太仓市兴业南路22号娄申商业广场17幢101

联系方式: 岳晨露 13372118998

3、项目联系方式

项目联系人：岳晨露

电话: 13372118998

第二章 投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于太仓恒鑫项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于太仓恒鑫项目管理咨询有限公司。

- 词语释义

- 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

- 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

- 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

- 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

- 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

- 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

- 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

- 天：日历日。

- 服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

- 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

- 进口产品：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

- 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

- 合格投标人的特定条件

  - 详见招标文件第一章 申请人的资格要求。

- 投标人必须依法获取电子招标文件，否则不能参加本次招标活动。

- 投标委托

  - 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须提供《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 投标费用

  - 无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人依法获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件规定时间内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 招标文件及其更正文件不是直接依法获取的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 现场考察

  - 投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。如因未考察而造成的一切损失由投标人自行承担。

  - 投标人可向招标采购单位索要有关现场的资料和数据，但招标采购单位对所提供的资料和数据不承担任何责任。投标人因提供的资料和数据而做出的推论、理解和结论招标采购单位概不负责。

  - 投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

  - 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 招标文件的澄清和修改

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

  - 如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第11.7条的规定发出。

  - 迟于投标截止时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

  - 在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

  - 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

  - 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

  - 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复；

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

12.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

12.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

12.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

12.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.4.2 质疑项目的名称、编号；

12.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.4.4 事实依据；

12.4.5 必要的法律依据；

12.4.6 提出质疑的日期。

  - 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

  - 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

12.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“投标供应商确认函”；

12.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

12.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

12.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

  - 供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

  - 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

  - 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

- 投标文件说明

- 提示与要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

  - 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 投标文件的组成和顺序

16.1《开标一览表》(统一格式，用于唱标) （详见投标文件格式）；

16.2《投标报价分析表》（详见投标文件格式）；

16.3投标函（详见投标文件格式）；

16.4投标人《营业执照》副本复印件；

16.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

16.6投标人法定代表人身份证复印件；

16.7投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

16.8投标人资格证明文件（详见投标文件格式，并按要求提供资格证明材料，未提供或提供不全的为无效标）；

16.9偏离表（详见投标文件格式）；

16.10拟投入人员情况表（详见投标文件格式 ）

16.11类似业绩一览表（详见投标文件格式）；

16.12技术方案等（格式自拟）；

16.13其他参与评审的资料等（格式自拟）；

注：投标人必须提交上述16.1—16.10款规定的资料。否则，投标文件将因资格性条件不符或未实质性响应招标文件而被拒绝；

- 对本次投标的详细说明的编制

- 电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

- 投标报价（编制）要求的说明

- 除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、正常节假日的加班费等费用）、设备、工具、易耗材（清洁用品等）、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、劳保、维护、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。

- 投标人应按《投标报价分析表》中的全部类目计算单价和总价《投标报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

- 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

- 一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

- 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

- 投标保证金（本项目无需提供）

- 按前附表要求提供。

- 投标保证金交纳账户

- 未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标采购单位有权拒绝其投标文件。

- 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

19.4.1在投标有效期内，投标人撤销其投标文件的；

19.4.2投标人串通投标、行贿或投标文件中含有故意的虚假陈述；

19.4.3中标供应商无正当理由不与采购人签订合同或拒绝履行合同义务的；

19.4.4中标供应商不按本须知相关条款规定缴付招标代理服务费的；

19.4.5投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

- 投标人因自身原因逾期未办理退还投标保证金手续的，采购人和采购代理机构不承担任何损失。

- 投标文件的有效期

- 在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

- 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的份数和签署

21.1投标单位应按照招标文件要求加盖电子章（公章、法人章等），否则视为无效标。

- 投标文件的提交、修改和撤回

- 投标文件的上传、提交

  - 投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

  - 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间招标采购单位收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

  - 开标后投标人不得撤回投标。

- 开标和评标

- 开标

  - 采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

  - 参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

  - 本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

  - 招标采购单位在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，并将作唱标记录。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 评标委员会

  - 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

  - 评标委员会独立履行下列职责：

26.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

26.2.2可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

26.2.3评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

26.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

26.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

26.3.4参与评标报告的起草；

26.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

26.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

- 评标内容的保密

  - 公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

  - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

  - 在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件初审

  - 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

28.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

28.1.2 关于信用记录查询：

- （1）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- （2）查询时间：投标文件递交截止时间。

- （3）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

- （4）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- （5）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

28.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

28.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

  - 在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

  - 招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

  - 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

  - 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

28.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知28.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

  - 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 投标的澄清

  - 在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 无效投标和废标

  - 无效投标的具体情形有：

30.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

30.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

30.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

30.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.2.4因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评价和比较采用的办法见前附表，具体内容详见招标文件第六章。

  - 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 签订合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按分数高低确定第一、二、三中标候选人，由采购单位确定一名中标单位。若中标人无法签订合同或放弃中标，则可从其他中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。

  - 经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。

  - 各投标单位如对公示结果有异议，应在发布中标公告后7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作答复。如投标单位在中标公告期满后7个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

- 合同授予标准

  - 招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

  - 在合同签订之前，如发现中标供应商提供的材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，不予退还其投标保证金，并依据本办法的规定从其他中标人或中标候选人中重新确定，或者重新进行招标。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 中标通知书

  - 确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

  - 招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 履约保证金

  - 履约保证金按投标须知前附表规定执行。

- 合同的签订

  - 中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

  - 签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

  - 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并不予以退还其投标保证金，同时由中标人承担相应的法律责任。

- 其他事项

- 招标代理服务费

  - 本项目采购代理服务费和评委费由甲方支付。本项目代理服务费按国家发改委有关文件的规定以预算金额100万元以内1.5%、预算金额100～500万元1.1%、预算金额500～1000万元0.8%、预算金额1000～5000万元0.5%，按差额定率累进法计算，不足3000元按3000元计算。本项目代理服务费共计人民币叁万捌仟玖佰捌拾元整（¥38980.00元）。专家评审费根据《关于调整苏州市政府采购专家评审费标准的通知》(苏财购(2023)37号)的规定，按实际发生金额结算。该费用自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。编制投标文件时，请按评分项的打分要求，在标书内附注评分目录表，以便评委评分时查找到相对应的页码。

附件1、投标函

太仓恒鑫项目管理咨询有限公司：

我方全面研究了 JSZC-320585-TCZX-G2026-0005 项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起  60  天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意遵守招标文件中投标保证金的有关规定。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

附件2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 太仓恒鑫项目管理咨询有限公司 组织实施的编号为  JSZC-320585-TCZX-G2026-0005  号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年    月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2026年度港区路灯养护服务 | 小写：￥ |
| 投标报价大写金额 | 大写： （元人民币） |

日期：    年   月   日

填写说明：

## 1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 3、“投标总报价”请保留小数点后两位。

投标人名称：            （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件4、投标报价分析表

（一）投标报价分析表

| 序号 | 费用条目 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计价格:人民币大写： 元整小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将完成项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

## 2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、本表中的报价为综合报价，应包括在服务期内路灯养护服务的需要的材料费、人工费（包括人员工资、保险等），工具和车辆等相关机械设备使用费、以及在工作过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。还应包含照明设施损坏及失窃修复的材料、人工等费用。

4、本表中的“总计价格”应与“开标一览表”中的“投标总报价”完全一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：异常低价审查有关要求，均以财库〔2026〕2号为准

评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件5、偏离表

技术（服务）要求偏离表

投标人：                                                        招标编号∶

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

商务条款偏离表

投标人：                                                          招标编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款步骤 |  |  |  |
| 4 | 人员要求 |  |  |  |
| 5 | 考核细则 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：           年  月  日

注：1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）和商务要求与实际投标技术要求（包括服务要求）和商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。此表描述若与投标文件中其他相关说明不一致时，以偏离表内容为准。偏离表未填写则视为无效标。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

3.商务条款不允许出现负偏离，否则为无效标。

附件6、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                      号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

法定代表人：（签字或盖章）

公章：

年  月  日

（2）投标单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（3）资格证明材料（按照资格条件提供相应证明材料）

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效；

7、本项目的特定资格要求：提供相关证明材料，并加盖公章。

8、法律、行政法规规定的其他条件。

附件7、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于(十六）其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

附件8、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：太仓恒鑫项目管理咨询有限公司：

我单位      （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件10、拟投入人员情况表

拟投入人员情况表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任岗位 | 年龄 | 性别 | 证书情况 | 备注（学历、工作经验等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |  |

注：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：           年  月  日

附件11、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：           年  月  日

附件12：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

附件13、其他由招标文件要求自行编写格式

第四章 招标书

太仓恒鑫项目管理咨询有限公司受太仓港经济技术开发区管理委员会的委托，就2026年度港区路灯养护服务进行公开招标采购。

一、采购编号：JSZC-320585-TCZX-G2026-0005

二、项目名称：2026年度港区路灯养护服务

三、预算金额：人民币318万元

四、最高限价：人民币318万元（投标报价超过限价的为无效标）

五、采购内容及要求：

## （一）项目概况：

### 1、路灯养护服务：

1.1路灯养护工作内容：港区辖区内约2.6万盏道路照明、庭院照明、景观照明及其附属设施进行日常养护、基本维修或更换（包含电缆、灯杆、控制箱、变压器高压预防性试验等）以及路灯迁移或突发事故的维修、提供相应的技术服务等（具体详见《港区路灯普查统计表》），所有主材、辅材、人工等由中标单位承担，亮灯率要求≥99%；同时中标单位须完善城市道桥照明管理系统基础信息更新维护并配合做好照明基础资料更新维护等工作。

#### 1.2专变养护工作内容：

港区辖区内所有路灯专变及电缆（具体详见《港区路灯普查统计表》），包含日常维护、变压器高压预防性测试（供电部门备案有效期外的设备），所有报告由中标单位出具，并对接供电部门完善备案。

2、港区路灯普查统计表：

2.1每日巡视养护范围的照明设施状况，及时更换失效的灯泡、镇流器、电容器、触发器、熔断器、瓷灯头、灯具（灯具由采购人另行提供）等元器件，及时维修线路、表箱、手孔井、控制及配电设备等故障，确保照明设施完好使用。

2.2定期检测接地电阻，及时更换失效的接地极；定期检测道路照明光照度、均匀度，做好记录；定期检测照明设施电线电缆绝缘性能，根据安排及时组织更换。

2.3组织实施照明设施的保洁，确保设施整洁美观。

2.4做好日常值班及应急抢修工作。

2.5做好照明设施的现场勘查、交接查验、核对数量、统计汇总等工作。

#### 2.6做好港区辖区内路灯控制设施的维护，确保其正常运行。

## （二）项目服务要求：

### 1、对中标单位养护的基本要求：

1.1 各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护；

1.2 中标单位应建立照明设施养护档案，并应符合下列规定：

（1）养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台帐、维修记录、管线敷设情况、设施更改等相关现场维护作业图片和文字资料；

#### （2）养护档案资料应装订成册并实行电子化；

（3）以上资料必须于次月10日前装订成册后交于采购人，并作为月度考核付款的必备依据，无资料无进度款。

1.3 养护范围内的照明设施完好率须达到98%以上，其中道路照明设施亮灯率须达到99%以上。采购人所将按照《照明养护评价考核标准（2026年）》考核；

1.4 养护维修中使用的材料、灯具、元器件等必须是合格产品，确保无安全隐患并经过甲方同意。养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰，对影响交通正常通行的，须到交警部门办理相关的手续，确保交通秩序安全运行，养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。因材料不合格、养护不当引起的相关责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求；

1.5 建立健全巡视巡修制度，周有周工作计划月有月工作计划，每月有工作计划及周巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月25日前上报采购人考核管理部门下月工作计划，每周按要求上报周工作计划；

1.6 中标单位必须无条件的接受采购单位的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据，考核表见《照明养护评价考核标准（2026年）》；

1.7 中标单位投标报价时应包含照明设施损坏及失窃修复的材料、人工等费用；

1.8中标人自行解决养护人员生活、休息及材料堆放用房，配备场地，并在投标文件中提供有效场地证明材料。

### 2、对中标单位的养护质量标准要求：

2.1 维修材料必须按采购人指定的品牌，如必须采用替代材料的，须经采购人认可；

2.2 不得更改原亮化效果（拆除灯具或光带，或改用其他材料）；

2.3 损坏部分必须在24小时内给予修复；

2.4 线路及设备必须固定整齐，不得出现破损，飞挂现象；

2.5 灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀；

2.6 灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖；

#### 2.7 灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动；

2.8 所有亮化设施开启时间亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件为指定品牌；

#### 2.9 接地良好，接地电阻≤4欧姆。要求每年有测试检测资料。

3、对中标单位职责和责任要求：

3.1制定照明设施养护计划，合理安排养护工作；

3.2积极配合照明设施的拆除及迁移及维修。

3.3中标人须根据气候及区域的重要性等实际情况，制订照明设施年度清洁计划，报采购人审批同意后执行，以保持照明设施的干净、整洁；

3.4采购的备件应做到及时（采购人有权定期检查库存情况，作考核依据），非标灯具发生故障须及时修复；

3.5 中标单位未经采购人同意使用非指定品牌维修材料，将按考核细则扣减合同价款；

3.6 控制箱的下出线以后的线路及设备安全必须由中标单位负责，该部分线路及设备所引起的不良后果（附着建筑物，第三人的损失）及安全全部由中标单位承担责任；

3.7 中标单位必须按本市低压供用电规程及安全规程操作，指定专人与采购人联系停、送电工作，中标单位擅自送电所引起的后果由中标单位承担；

3.8 中标单位在未经采购人同意的情况下，不得向第三人转供电；

3.9 中标单位不得擅自开启或更动供用电设备保护装置及加封门锁。

4、设施、作业、用电安全要求：

4.1 设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患；

4.2 用电安全，遵守江苏省地方标准DB32/T989-2007、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修；

4.3 安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。

5、安全管理要求：

5.1 实施养护作业时，须做好安全预防，防止事故发生；

5.2 中标人在现场养护或施工时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施；

5.3 养护作业的安全防护包括但不限于养护作业机械、人员的安全防护；

5.4 定期组织安全教育学习，做好台账记录，在养护作业前，应做好以下工作：

5.4.1制定周密的施工组织计划，确定合理工作区；

5.4.2养护人员须接受过专门的安全教育和作业规程训练，并统一穿有反光标识的着装及安全帽；

5.4.3检查施工信号灯是否正常、明显，施工标志设置是否规范合理；

5.4.4对养护机械、台架进行全面的安全检查，并在机械设备的显著位置上设置明显的反光导向警示标志；

5.4.5占道作业期间必备导向警示设施；

5.4.6其他相关安全教育。

5.5中标人在养护期间正常养护所造成的任何人员伤亡，采购人均不承担任何责任。

6、人员及车辆配置要求：

1、养护维修人员配置及要求（共8人）：

1.1项目负责人：1名，保持与招标人在工作上的紧密联系，同时在工作时间内服务方管理层必须保持通讯畅通，重大任务时必须24小时保持通讯畅通。拥有丰富的电气知识，能处理复杂的照明设施技术问题，是具有工程类职称的技术人才。具备良好的组织协调能力，能够合理安排项目组成员的工作任务。

1.2、项目组成员（不含项目负责人）：

（1）人员组成：技术负责人1名、安全员1名，维修作业人员5名。

（2）人员要求：具有机电工程或市政公用工程相关专业能力。针对服务中的电力设施和高空作业，能做到持证上岗。具有工程类相关的专业职称。工作认真负责，注重细节，严格遵守电气安全操作规程，确保维修工作安全、规范进行。具备良好的沟通能力，能与团队成员、客户及相关部门清晰交流维修情况与技术问题。在应急抢修任务中，能够保持冷静，高效完成工作。

注：本项目专门面向中小企业采购，服务人员应当是具备《劳动合同》的或者承诺中标后聘请签订《劳动合同》的服务人员参与本项目。

2、机具设备配置及要求：

2.1投标单位需具有照明养护所需的发电机、电焊机、切割机、电缆故障检测仪、照度计等设备。（设备为自有需提供投标单位购买发票及设备实物照片，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函原件，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺设备验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

2.2车辆设备要求：

本项目至少配备路灯施工专用登高车辆（16米及以上作业高度）、工程抢修车（1.5吨及以上卡车或皮卡）、专用巡查车（小型普通客车）各一辆（车辆为自有需提供投标单位车辆产权证、行驶证及相关证明参数，租赁的另需提供租赁合同；承诺中标后购买或租赁的需提供承诺函，并在中标后15天内由采购人组织相关人员对中标单位承诺车辆验收，验收合格后签订成交合同，否则采购人有权取消其中标资格。）

注：投标单位在投标文件中提供的登高车辆类型须为专项作业车，作为中标后该项目的使用车辆，合同期内不得随意更改。如合同履行期间，由于供应商登高车未能及时到位而影响维护的，出现3次及以上，则采购方有权取消其中标资格（已签订合同的终止合同）

7、保护技术资料的要求：

7.1中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的技术资料；

7.2中标人不得将采购人所提供的技术资料用于商业活动，仅限于本项目的照明设施养护使用；

7.3中标人在合同期满后须向采购人交回所有由采购人所提供的技术资料。

8、方案要求：

8.1本项目需投标人完整提供常态化路灯运维服务，服务内容至少包含：

日常巡检与维护：建立日常巡检机制、定期保养机制、故障分级维修机制，实现路灯常态化稳定运行。

照明设施清洗服务：定期对路灯灯具、灯体开展清洁养护，保障透光率及亮化效果。

变压器、电缆等设施定期检测：对项目配电、供电设施开展周期性检测、隐患排查、保养维护。

重大活动及节日照明保障：节假日、重大活动前排查、期间值守、应急抢修，保障全域亮灯稳定。

8.2投标人需结合现场踏勘成果，提供本项目专属落地资料，服务内容至少包含：

各维护点位置示意图：清晰标注全部养护点位分布及作业区域。

巡视路径图：规划合理、全覆盖、高效率的日常巡检路线。

配电设施分布图：项目变压器、配电箱、控制箱等配电设施点位分布图。

维护点路灯统计表+现场灯具实拍照片：真实统计灯具数量、型号、现状，附现场实景照片。

8.3投标人须建立本项目专属安全管理体系，服务内容至少包含：

安全管理组织体系：明确项目负责人、安全员、作业人员岗位职责与组织架构。

安全管理制度：现场作业、高空作业、用电作业、道路作业安全管理制度。

各类现场作业应急预案：安全生产事故、作业意外、现场突发情况应急处置方案。

8.4应急抢险处理需求，服务内容至少包含：

设备故障抢修：灯具、线路、配电箱常规故障快速抢修处置流程。

人为损坏处置抢修：人为破坏、盗窃、外力撞击损坏的排查、处置、修复流程。

恶劣天气应急保障：台风、暴雨水淹、风雪、霜冻等极端天气的预警、防护、抢险方案。

临时任务应急响应：针对甲方临时派发、紧急新增工作的快速响应及处置机制。

8.5需建立完善的项目组织与协调管理机制，服务内容至少包含：

人员组织与动态调配：根据运维、抢修、保障需求灵活调配作业人员。

多方综合协调机制：可对接物业、社区居民、交管、城管、属地部门做好沟通协调、投诉处理、现场配合工作。

物资管理与调配制度：备品备件、抢修设备、作业器材统一管理、储备、调拨机制。

8.6本项目全过程资料、台账、数据需规范化管理，服务内容至少包含：

技术资料管理：设施档案、图纸、检测记录、维修记录规范化管理。

资料移交管理：服务期内、服务结束后的完整资料整理、归档、移交流程。

数据保存管理：巡检、维修、检测、保障、台账数据分类存储、备份、留存制度。

9、其他要求：

9.1 开灯期间必须保证有现场巡视人员和值班人员；

9.2 必须向采购人提供每周的工作计划及相应的进度、材料报表；

9.3 必须指定专人与发包人联系停送电工作，不得约时停、送电，严禁擅自停、送电；

9.4 必须遵守政府有关主管部门对交通、施工噪音及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知采购人；

9.5 承包期结束移交时，必须经甲方验收所承包养护的照明设施；

9.6 现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修；

8.7 中标单位必须对其工作人员进行技术和安全的定期培训,并为工作人员购买意外保险,在工作中引发的任何安全责任和事故,均由中标单位自行承担。

## （三）考核细则：

《照明设施养护状况考核细则》

为了加强照明设施养护管理，确保太仓市城市夜间照明形象，落实照明设施承包养护责任，特制定本细则。

第一条 考核分月度正式考核和周突击暗查考核（数字城管发现情况及领导、市民投诉计入周考核分值）。

第二条 考核满分100分，合格分为90分。考核内容、考核标准、评分方法、标准详见《照明养护评价考核标准（2026年）》。

第三条 考核方式、考核办法：采购人管理部门采取不通知不定期方式进行周暗查考核，每月组织正式考核1次。

第四条 月度考核计分：当月所有暗查考核统计与正式考核统计合并计分。月度考核得分达97分，不扣罚当月养护经费；月考核得分低于97分高于95分（包括95分），每低1分扣减当月养护费用的3%；月考核得分低于95分高于90分（含90分）每低1分扣减当月养护费用的5％；月考核得分低于90分，扣减当月养护费用的30%，若连续3个月低于90分，甲方有权单方直接解除合同。

### 第五条 其它违约直接处罚规定。

1.如乙方未按照甲方整改及时效要求进行整改，每发生一件逾期未整改将处以2000元人民币的罚款。累计2次的视为当月考核不合格，罚款费用为当月维护费用的10%。

2.由于养护不到位或不文明施工等情况而被新闻媒体曝光或发生有责投诉，每发生一次，处以2000元人民币的罚款。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当月维护费用的10%-30%直至终止维护合同。

3.严格遵守电力部门的安全管理规定，服从安检人员的稽查，对违章行为按电力部门有关规定进行处罚。如因乙方未能全面履行本合同义务导致甲方因此遭到行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿，且乙方应向甲方另行承担违约金每次2000元。情节严重的视为违约，甲方有权终止合同。

4.每周一向甲方汇报亮灯情况，逾期不报，处以1000元人民币的罚款。

5.建立健全照明设施的资料台帐，确保图纸资料的完整性、正确性。每个养护年度补充绘制完善养护区域内每个建构筑物的详细灯具灯位分布平面布置图、详细标明灯具品牌规格型号、数量及电缆规格型号、走向等数据资料，图纸资料核对、补充绘制完善、标识工作必须完成，未完成的履约保证金不予退还。

6.乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包。一经发现，甲方有权立即终止本合同。

7.养护台账数据。每周一报送上周养护区域亮闭灯、巡检、维修等影像资料，每缺项1次扣除维护经费1000元人民币；

8.安全隐患。由于养护不到位，被各职能单位（部门）查处的安全隐患，每1件扣除维护经费1000元人民币；

9.养护问题处理不到位、推诿。由于上周巡检、维护不到位，被数字城管和各职能单位（部门）抄告的区域问题，经核实上周巡检、维护区域记录已覆盖的，每1处（件）扣除维护经费1000元人民币。

10.市领导、局领导等上级领导发现一处养护问题，处以1000元人民币罚款；

11.除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约造成对方实际损失的，违约方还应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

第六条 养护单位连续三个月及以上（或者累计三个月）考核得分低于90分，采购人有权解除合同。

## （四）服务期限、服务地点、现场踏勘要求：

### 1、服务期限：1年（具体进场时间以采购人通知为准）。

### 2、服务地点：采购人指定地点。

## 3、现场踏勘要求：投标人自行对现场进行踏勘，采购人不另行组织踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

#### 六、综合说明及其它要求：

1、投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标人须对全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价。

3、付款方式：见合同条款。

4、凡涉及本项目的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的信息为准。

## 七、履约验收

根据苏财规〔2024〕7号的《江苏省政府采购履约验收管理办法》本项目由采购人自行组织履约验收。

1、时间及方式：采购人每月对中标人服务项目进行考核。

2、履约验收实施主体：

（1）验收小组：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。组成验收小组应符合以下要求：

①验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

②根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

### ③财政部门政府采购监管人员不得作为验收小组成员参与履约验收。

#### 3、内容和标准：（详见考核细则）

#### 八、政府政策

###### 1 、节能产品和环境标志产品

###### （1）政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

###### （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

###### （3）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

###### 2、价格分评审

###### 2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

###### （1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

###### （2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

###### （3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

###### （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

###### （5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

###### （6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

###### （7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

###### （8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

###### 2.2 残疾人福利性单位政策

###### （1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

###### （2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

###### （3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

###### 2.3 监狱企业发展政策

###### （1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

###### （2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

###### 2.4 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

###### 本项目专门面向中小企业采购（中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300 号”文），投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为无效投标。

###### 若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

3、关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（财库〔2026〕2号）。

3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.2异常低价审查有关要求，均以财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）为准。

4、采购本国产品的支持政策

4.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

4.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

附件1：

政府采购履约验收通知单（样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件2

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 |  | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

第五章 合同主要条款

甲方（采购人）：                         地址：

电话：                                    传真：

乙方（中标单位）：                         地址：

电话：                                    传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方和乙方就 2026年度港区路灯养护服务的中标事宜，签订本合同，以资共同遵守。

## 一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试、技术升级以达到甲方的要求，以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

## 二、合同内容：

1、养护的涵义：本合同所称的照明设施养护指的是设施、设备日常维修、保洁、保养、设施巡查、防盗看护、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）等，以保障设施正常运行。

### 2、养护内容：乙方养护承包范围（详见清单内容）。

#### （1）巡查及清洗：

对养护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，有关灯杆、灯罩、设备表面半年清洗一次，或设施明显积尘的,及时清除灯柱乱张贴。

#### （2）喷漆翻新：

灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面喷漆每年年末一次。

#### （3）设备设施维护检测：

按维护要求，春、秋两季定期常规检查电缆、灯具、箱变各一次，国定假日（如元旦、春节、五一、国庆）常规检查电缆、灯具（不包括箱变）共四次；电缆每年绝缘测试一次；变压器高压预防性检测每年一次。

#### （4）日常维护：

对光源、灯具、电器、灯杆、电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌、照明节能设施、箱变及其他电气设施维护、损坏更换及被盗修复；

如因养护单位未按照合同要求进行保养造成的损坏,由属于养护单位承担相应责任；招标范围内的所有设施因各种原因造成的损坏（除不可抗力因素外）均由养护单位负责维修。

- 对政府大型活动，外事活动提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达到100%。

3、服务期限：自    年  月  日起，结束日期为    年  月  日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前一个月以书面形式通知对方。

### 4、服务地点：甲方指定地点

## 三、合同价款与支付：

（一）合同金额按此次中标（成交）金额执行。本项目合同金额为大写人民币            元整，小写（￥   .00）。

注：1、2026年度港区路灯养护服务合同价款已包括养护合同期内设施被盗损坏修复等所需的全部费用。

2、2026年度港区路灯养护服务合同金额包括服务期内完成所有采购内容以及本项目所需的所有费用，包括但不限于：人工（包括工资、奖金、社保、正常节假日的加班费及完成标书合同规定服务内容发生的延时加班等费用）、专用设备、工具、材料费、办公设备、巡检器材、一般维修费、应急器械、应急维修费、劳保用品、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用，以及现有场地条件下，进行中标设备的维修达到可使用状态，并验收合格前的所有费用。此合同价格已充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，否则不再追加任何费用。

3、甲方将根据月度考核检查情况调整每季度实际支付金额，实际总金额可能与合同总基准金额有差异，具体解释权归甲方所有。

#### （二）合同价款的支付及付款方式：

1、2026年度港区路灯养护服务：路灯养护服务费根据采购人要求按月考核(考核细则详见附件)，按季度(三个月)支付，每季度应支付养护费用=该季度完成工程量的70%(同时扣减月考核费用)，养护期满一年并经甲方确认后付清余款。

每季度应支付养护费用在乙方月考核得分达97分（含97分以上）全额支付；月考核得分低于97分高于95分（包括95分），每低1分扣减当月养护费用的3%；月考核得分低于95分高于90分（含90分）每低1分扣减当月养护费用的5％；月考核得分低于90分，扣减当月养护费用的30%，若连续3个月低于90分，甲方有权单方直接解除合同。

2、乙方在实际服务中，若服务期限有增减，按实结算。

3、付款方式：银行汇票或转帐。

4、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

## 四、甲、乙双方的责任

### 1、甲方责任：

1.1为乙方顺利开展工作提供必要的技术指导，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

1.2甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

1.3 甲方对乙方的工作依据招投标书、服务合同和考核评分表的相关服务标准每月实行检查考核，对工作中的不足将以书面形式汇总至乙方，要求乙方根据要求限期整改。

### 2、乙方责任：

2.1乙方在工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.2乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

#### 2.4 乙方在开灯期间必须保证有现场巡视人员和值班人员。

2.5 乙方必须向甲方提供每周的工作计划及相应的进度、材料报表。

2.6 乙方必须指定专人与发包人联系停送电工作，不得约时停、送电，严禁擅自停、送电。

2.7 乙方必须遵守政府有关主管部门对交通、施工噪音及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。

2.8 乙方承包期结束移交时，必须经甲方验收所承包养护的照明设施。对于乙方应当修复而未修复的，甲方可在养护款中扣除相应的修复费用。

2.9乙方未经甲方同意使用非指定品牌维修材料，将按考核细则扣减合同价款。

2.10控制箱的下出线以后的线路及设备安全必须由乙方负责，该部分线路及设备所引起的不良后果（附着建筑物，第三人的损失）及安全全部由乙方承担责任。

2.11乙方必须按本市低压供用电规程及安全规程操作，指定专人与甲方联系停、送电工作，乙方擅自送电所引起的后果由乙方承担。

2.12乙方在未经甲方同意的情况下，不得向第三人转供电。

2.13乙方不得擅自开启或更动供用电设备保护装置及加封门锁。

2.14乙方应确保其养护的照明设施的安全，因乙方未严格履行养护义务而导致照明设施造成他人人身和财产损害的，由乙方承担全部责任。

## 五、违约责任

### 1、甲方违约责任：

1.1在合同生效后，乙方未违反合同约定，甲方无理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

### 2、乙方的违约责任：

2.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；乙方需要分包的都必须在投标文件中明确单位承担和承担单位的情况介绍。

2.3乙方应执行国家有关规定（如太仓最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

#### 2.4乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方在连续三个月未达到甲方提出的养护质量要求（具体见考核细则），就视同根本违约，甲方可随时解除合同，并由乙方承担相应的违约责任。

## 六、不可抗力

1、如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 七、争端的解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

### 3、诉讼费由败诉方负担。

4、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 八、违约终止合同

1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

### 1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责，并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

#### 3、如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

## 九、破产终止合同：

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

## 十、对采购合同变更终止的规定：

采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 十一、合同转让和分包：

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

## 十二、需要补充的合同条款：

根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

## 十三、合同生效：

1、本合同在双方签字盖章后经即生效，生效后交由招标代理机构备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。

3、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标单位在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

4、本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执壹份，采购代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

## 十四、未尽事宜：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

## 十五、合同附件：

《照明养护评价考核标准（2026年）》、《施工生产安全协议》自合同签定之日起一并生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表：                         乙方代表：

日期：  年  月  日                 日期：     年  月   日

附件一：

| 照明养护评价考核标准（2026年） 养护单位名称： 采购编号： 年 月 份 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 考核内容 | 考核办法 （分值为100分） | 存在的问题 | 扣分 |
| 1 | 组织完善 | 组建队伍 | 乙方要成立组织，将项目负责人、安全员及工作人员名册书面报送甲方；项目班子成员必须具有C类安全员证1人、高空作业证至少2人、电工证至少2人。 | 随机抽检项目班子成员，项目负责人、安全员和持有高空作业证、电工证等专业技术人员，未经甲方同意随意变更的，每人/次.月扣10分。 |  |  |
|  |  | 文明上岗 | 乙方工作人员必须经过专业培训并持证上岗，建立健全的安全体制和安全学习制度，每月安全知识学习不少于1次，不断提高工作人员的安全意识；甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。 | 每发现1项/次问题苗头扣5分。 |  |  |
|  |  | 文明养护作业 | 维护作业人员必须按照照明设施带电维护操作流程对设施进行维护作业，维护作业现场必须2人以上，要按规范对作业现场进行安全防护设置，要严格按照规范操作机械设备，并正确穿戴安全帽、绝缘服、绝缘手套、绝缘鞋等防护着装，和正确使用安全工具。 | 每发现1项/次问题苗头扣5分。 |  |  |
| 2 | 台账齐全 | 基础台账 | 每月制定设施维护计划方案并总结上报；建立健全照明设施基础资料台帐、维护所需机械设备和人员台帐。 | 以设施座落建构筑物为1个单位，每个单位，每发现1项/次不合格扣0.5分，漏报扣2分。 |  |  |
|  |  | 巡、检、修台账 | 建立健全照明设施日常巡查台帐（包括巡查时间、巡查人员、巡查线路、发现问题等内容）。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 应急台账 | 建立各类突发事件的处置预案，落实台风等自然灾害来临前的防护措施和灾后修复工作，并建立相应工作台帐。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 保障台账 | 做好重大节假日、大型活动以及上级领导检查的保障工作，并建立相应工作台帐。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 投诉台账 | 建立健全照明设施市民投诉、报修、民生110和数字城管案卷的处置台帐（投诉描述、处理过程、反馈意见）。 | 发生有责投诉，每1件/次扣2分；数字城管“案卷”每抄告1条，每1项/次扣1分. |  |  |
|  |  | 周报月报 | 建立健全照明设施维护周报、月报制度，在每月25日前上报月报表、月度总结和下月工作计划；每周一将上周的设施巡、检、修资料和本周的工作计划报送甲方。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 亮灯率 | 养护单位至少每周对管辖范围内的设施巡、检、修等养护作业1次，确保亮灯率保持在99%以上。 | 以设施座落建构筑物为1个单位，每个单位的亮灯率达到99%为合格，每下降1%，扣2分。 |  |  |
| 3 | 亮灯状况 | 设施完好率 | 公共部位照明设施及其附属设施，包括灯杆、灯具、光源、电器、控制箱、电缆、信号线、检修井等设施的完好率达到98%以上。 | 以设施座落建构筑物为1个单位，每个单位的设施完好率98%为合格，每下降1%，扣1分。 |  |  |
|  |  | 及时整改率 | 包括日常问题整改、月度考核抄告问题整改、市民投诉、数字城管等问题处置，及时整改率达到100%以上。 | 首次（有责投诉问题除外）抄告扣每件/次0.5分，二次抄告每件扣1分，三次以上抄告每件扣2分。 |  |  |
|  |  | 灯具设备 | 灯具各部件无松动、破损、污染、脱落；固定支架无锈蚀、移位、污染、脱落，引线绝缘可靠、保护软管良好，接地保护线牢固可靠；灯具设施无破碎、裂纹，出光部位无污染、内部无积水、污物，无缺亮、断亮现象，灯具的投射方向与角度正确；灯杆、灯具无乱吊、乱挂等现象；更换的灯具设备亮度、稳定性等符合要求；材料符合国家标准，与原设计要求匹配。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 附属设备 | 箱（柜）体门连轴完好，开关正常，配电箱、控制柜不渗水、无锈蚀，防尘防水设施完好可靠，仪表、信号灯齐全完好，工作正常；各级保护电器整定值符合设计值、给定值，照明控制程序安全可靠并符合设计要求；箱内开关等设备的动作灵活可靠，接地系统安全可靠，箱内无外接电源；线路不凌乱、不外露、绑扎牢固。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 清洗油漆 | 应定期对城市照明设施易腐蚀部位进行防腐处理。路灯、近人照明和配电箱柜等，锈蚀（或油漆剥落）面积不得超过10%，其他非近人照明设施锈蚀（或油漆剥落）面积不超过20%。灯杆、灯架、吊线等受力受压件，以及依附其上的承重螺丝等零部件，锈蚀深度不超过10%，其他非受力零部件，锈蚀深度不超过25%。锈蚀深度超过要求的零部件，应予以更换。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 卫生清洁 | 灯具出光面不应有明显积尘、蛛网和虫尸，擦拭前后照度（亮度）差不超过30%。除灯具出光面之外的照明设施其他部位，积尘厚度不超过0.5mm。清洗前应关闭电源。 | 每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 控制系统 | 控制箱(柜)、分支箱每月巡检一次 | 每发现漏检1台/次扣1分。 |  |  |
|  |  | 接地装置 | 接地(或接零)装置每年巡检一次，进行1次接地电阻测试；漏电保护装置应每季巡检一次。 | 每发现漏检、测1台/次扣1分。 |  |  |
|  |  | 变压器维护 | 高压预防性检测，针对临期需要的检测的提供预防性测试报告及供电部门备案资料 | 每发现漏检1台/次扣4分。 |  |  |
| 4 | 亮灯应急保障 | 保障响应 | 亮灯保障当天正常亮灯，并安排人员进行巡查，确保所有照明设施亮灯期间保持最佳状态。 | 亮灯保障时发生1 处不能正常亮灯扣1分；未安排人员巡查，每发现1项/次不合格扣1分。 |  |  |
|  |  | 应急响应 | 应急响应期间，照明设施养护单位应安排人员24小时值班巡查，确保城市照明设施的安全，一旦发生险情，第一时间赶至现场进行抢险。应急响应结束后及时统计上报应急总结。 | 每发现1项/次不合格扣5分。 |  |  |
|  |  | 应急救援 | 照明设施突发事故造成财产损失，因非人力可抗拒的气象灾害造成照明设施突发事故，照明设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，必须及时处置、开展事故应急抢险救援工作并立即上报路灯所。 | 每发现1项/次不合格扣10分。 |  |  |
|  |  | 占用、迁移、拆除 | 养护期内，涉及被占用、拆除、迁移等的设施，需经甲方审批同意，并及时向甲方提供变更后的资料和设备清单；涉及新增、拆除的照明设施，以甲方书面通知为准。 | 以设施座落建构筑物为1个单位，每发现1项/次不合格扣3分。 |  |  |
|  |  | 设施安全 | 承包范围内的亮化设施无安全隐患。 | 发现安全隐患1处每次扣2分，并按要求限时整改。 |  |  |
|  |  | 用电安全 | 遵守相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修或未关闭不维修灯具。照明设施线路出现漏电，发生触电事故等。 | 发现用电安全隐患、擅自开灯，维修时未关闭不维修的灯具每次/处扣2分。发生触电事故每次扣20分。 |  |  |
| 5 | 安全生产 | 安全文明施工 | 按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。文明作业不扰民不损坏原建筑物。养护作业时出现作业事故，影响市路灯所声誉。 | 发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件每次扣2分。发生影响路灯所声誉的养护作业事故每次扣10分。 |  |  |
|  |  | 养护现场安全管理 | 日常养护维修作业项目负责人、安全员及养护作业人员人、证、岗相符，无擅自更换人员，没有无证上岗发生。维修项目现场有项目负责人或专职安全员进行现场管理。 | 现场检查每发现1人、次扣5分。 |  |  |
|  |  | 养护作业安全措施 | 养护作业现场安全防护措施完善，作业人员、车辆遵守相关安全操作规程、国家法律法规，使用合格无安全隐患的机械工具仪表防护用具等 | 现场检查每发现1人、次扣5分。 |  |  |
| 6 | 节能率考核 | 节能优化 | 对3个月后已完成的总量进行考核，其余待符合条件的6个月后再进行考核 | 低于承诺每次考核扣5分。 |  |  |
| 7 | 得分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 考核意见 |  |  |  | 被考核单位： 被考核单位项目负责人（签字确认）： |  |
|  |  | 考核人员签名： |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |

备注：月度考核成绩得90分为合格；月度考核成绩得分低于90分为不合格，每低1分扣罚当月养护经费3%；若连续3个月不合格，甲方有权单方直接解除合同

附件二：

施工安全生产协议

甲方（简称“甲方”）：

承包人（简称“乙方”）：

甲乙双方已签订《        》（以下简称养护合同），为进一步明确双方的安全生产责任，确保施工安全，特签订本协议，供双方执行。

## 一、承包工程项目：

工程项目名称：

## 二、协议内容：

1.承包人作为本项目的承包人，根据招标文件及养护合同的规定，应对本工程整个施工过程中的安全负总责。

2.甲乙双方须严格执行国家和劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法律、条例和规定。

3.承包人应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

4.承包人在作业前要认真勘察现场，工程项目由承包人按国家及建设主管部门的相关要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术措施，承包人必须严格按施工组织设计的要求施工。

5.承包人的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

6.施工前，承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，对施工人员应进行安全教育和安全交底，没有经过安全教育和安全交底的人员不准上岗，应介绍施工中有关安全操作规程、安全用电、防火等规章制度及要求，承包人必须检查督促施工人员严格遵守、认真执行。

7.施工期间，承包人指派专职安全管理人员负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派相关人员负责联系予以协助、督促承包人执行有关安全、防火规定。

8.承包人在施工期间必须严格执行和遵守国家、省及当地的相关安全生产管理的具体规定，接受建设行政主管部门的督促、检查和指导。甲方有协助承包人搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改。否则承包人须向甲方支付违约金每次2000元。

9.在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲方、承包人及监理单位都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。进入现场作业区内必须戴安全帽。

10.承包人人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并经落实整改后方准施工。一经施工，就表示该承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对施工过程中产生的后果自行负责。

11.承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等，均应由承包人自行负责。

12.承包人的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工安全负责人同意，并采取必要、可靠的安全调整措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由该人员及其单位承担相关责任。

13.特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。凡违反上述规定的，承包人须向甲方支付违约金 2000 元/次。

14.承包人必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。凡违反上述规定的，承包人须向甲方支付违约金 2000元/次。

15.进场后甲方提供电源、水源接驳点，承包人自行挂表，必须检测计量合格，甲方、承包人双方共同确认，退场时作为依据，若发现承包人盗用电、水，则承包人须向甲方支付违约金 2000  元/次。

16.承包人应该严格按照施工用电安全规定执行，室内生活用电压为36安伏。生活区内电线不准私搭乱接，严禁用电褥子、碘钨灯、电炉取暖、做饭，一经发现立即没收，并且承包人须向甲方支付违约金 2000元。

17.承包人在施工中，应注意地下管线及高、低架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施，如因承包人施工造成的损坏均由承包人负责。

18.承包人应严格按照国家及贵州省及当地相关规定，在冬、雨季施工阶段设立安全保障措施；同时应加强对在工人生活区安全、文明管理，并承担相关安全责任。

19.承包人在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向所属区公安派出所办理临时户口户籍手续，并向所属区建设局建管站、劳动局劳动保护监察部门，办理施工登记手续。

20.贯彻谁施工、谁负责安全的原则，承包人人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械及其它安全事故（包括由承包人责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），应由承包人负责，承包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有协助承包人处理事故的义务。如因承包人安全施工原因给甲方造成经济损失或其他支出，甲方有权依本合同向承包人追偿。

21.承包人向甲方支付的违约金只需由甲方项目经理及监理签字确认即生效，对于承包人支付的违约金甲方有权从支付给承包人的任何一次工程款中扣除。

22.承包人应按照国家、贵州省及当地等安全管理相关规章制度执行，在执行过程中监理单位将根据相关协议规定履行监理义务。

### 23.本协议经双方盖章后即生效：协议作为合同的附件一式捌份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

经办人：                            经办人：

日期：     年  月  日               日期：    年  月  日

第六章 评标办法及标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，评委人数在5人以下（含5人）的，直接算术平均计算得分。

4、如出现评标总得分相同的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购人代表以抽签方式确定中标候选人，第二、第三名以此类推。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

### (一）价格分：20分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

- 管理服务方案：46分

1、路灯项目服务方案12分

投标人提供针对本项目的路灯项目服务方案，内容至少包括：①日常巡检与维护计划、②照明设施清洗、③设施（变压器、电缆等）定期检测④重大活动、节日的保障。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每提供一项得3分，最高12分。

2、针对本项目的实施方案8分

投标单位根据现场踏勘情况，在对所需养护的路灯和供电设施的分布有充分了解后，根据投标单位提供的①各个维护点位置示意图、②巡视路径图、③配电设施分布图、④各维护点路灯统计表及灯具照片。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每提供一项得2分，最高8分。

3、安全管理方案6分

投标人提供针对本项目的安全管理方案，内容至少包括①安全管理组织体系、②安全管理制度、③应急预案

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每提供一项得2分，最高6分。

4、抢险处理预案8分

投标人提供针对本项目的照明设施抢修预案，内容至少包括：①设备故障抢修方案；②人为损坏的处置及抢修方案；③台风、水淹、风雪等天气应急方案；④应对采购单位临时派发工作内容的应急方案。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每提供一项得2分，最高8分。

5、综合协调方案6分

投标人提供针对本项目的组织与协调方案，内容至少包括：①人员组织与调配；②与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案；③物资管理与调配制度。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每提供一项得2分，最高6分。

6、维护技术资料及台账6分

投标人提供针对本项目的养护及维修资料管理方案，内容至少包括：①技术资料管理方案；②移交管理方案；③数据保存方案。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每提供一项得2分，最高6分。

### （三）人员及车辆配置：24分

#### 1、投标单位针对本项目拟投入人员配置12分

1.1配备项目经理1名：具备中级工程师职称（机电工程或电气安装或市政工程）得1分，具备高级及以上工程师职称（机电工程或电气安装或市政工程）得3分；具备机电工程二级及以上注册建造师执业资格及《安全生产考核合格证书》(B类)证书得3分；最高6分。

1.2 配备技术负责人1名：具备中级工程师职称（机电工程或电气安装或市政工程）得1分，具备高级及以上工程师职称（机电工程或电气安装或市政工程）得2分；具备机电工程或市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格及《安全生产考核合格证书》(B类)证书得2分，最高4分；

1.3配备安全员1名：具备安全员C证得1分，具备中级及以上注册安全工程师得2分，最高得2分；

注:项目拟派人员需提供证书复印件，同人员具有多种资格证书的只能按一个评分项得分,不得重复计分。

2、投标单位为针对本项目投入的所有成员缴纳不低于100万元的团体意外险的得3分，提供保单等证明文件。

3、车辆配置9分

在本项目基础需求上,每提供一辆吊车（8吨及以上）得3分，每提供一辆防撞缓冲车（防撞等级不小于70km/h）得3分,每提供一辆应急电源车得3分，最高得9分。

注：投标文件中须提供车辆正面、侧面照片，如设备为自有的，提供车辆行驶证、车辆购置发票(高空作业车需另附车辆登高作业高度的有效证明);如设备为租赁的，提供租赁合同、车辆租赁发票、车辆行驶证(高空作业车需另附车辆登高作业高度的有效证明)。

### （四）综合实力比较：10分

#### 1、类似业绩6分

投标单位自2023年04月以来(以合同签订时间为准)承担过类似项目的，每提供1个得3分，最高得6分（投标文件中须提供合同扫描件并加盖公章）。

#### 2、投标单位针对本项目拟配备项目管理场地要求4分

投标单位在项目所在地提供或承诺中标后提供固定服务场所(非住宅小区类)的得4分，(能够满足车辆集中停放、机械设备存放办公、仓储等要求，自有的提供房产证或土地证(或不动产登记证)复印件，如为租赁的提供租赁合同、出租方房产证或土地证(或不动产登记证)复印件，租赁结束日期不早于本项目服务结束日期，如为承诺中标后提供的须提供承诺函原件扫描件，否则采购人有权取消其中标资格。)

注：1、报价要求、付款步骤、合同履行期限如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、防止虚假应标，招标单位保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

5、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

（全文完）