丹阳市食品安全抽检监测承检机构考核

评价方案
为了进一步规范承检机构的抽样检验行为，提高食品安全抽样检验工作质量，根据《食品安全抽样检验管理办法》（国家市场监督管理总局令第15号）、《食品安全抽样检验工作规范》（市监食检发〔2023〕76号）等规定，特制定本方案。

一、考核评价对象

承担丹阳市食品安全监督抽检任务的检验机构。

二、考核评价（100分）

（一）日常考核（占比20%）

对各承检机构的任务完成时效、抽样规范、复检异议认可、重大问题及时报告等相关情况进行考核。

（二）技术考核（占比80%）

由丹阳市市场监督管理局视实际情况开展。

1.现场检查（60分）。由丹阳市市场监督管理局食品安全协调科组织，抽调检验检测专家组成检查组，通过现场查看相关工作资料、询问检验检测人员、检查实验室、查看实验资料、登录信息系统等，对承检机构的质量管理体系、检验检测全过程实施现场检查。（附件1）

2.盲样考核（20分）。机构接到盲样后开展检测，当现场考核结束后，填报盲样考核结果。结果正确的得20分，结果不正确的可申请补测，补测结果正确的得15分，补测结果不正确的，得0分。（附件3）

（三）关键指标考核（优秀等次否决项）。
1.抽检数据质量：承检机构在省局数据质量核查中被发现问题，经确认属实的，超过6（含）批次，年度考核取消优秀等次。

2.问题发现指标。承检机构全年监督抽检任务问题发现率没有达到镇江局对我市的专项考核或本局的考核要求，年度考核取消优秀等次。

三、有关要求

1.各承检机构要高度重视考核评价工作，做好日常管理工作，以积极认真的态度对待考核检查，检查中须实事求是提供真实有效的资料。

2.考核评价人员要严格工作纪律，确保考评工作的严谨性、科学性和公正性，对照检查表认真开展考核，现场考核结束填写考核确认单由承检机构签字确认。年度考核结束后整理汇总材料，形成考核结果通报给各承检机构。
3.考核评价工作组要严格遵守中央八项规定精神，落实为企业减负要求，不得向承检机构收取任何费用，不得收取企业给予的劳务费、礼金或礼品等，不得参加被企业组织的任何参观或宴请活动。

附件1：食品安全抽检监测承检机构检查表

附件2：食品安全抽检承检机构现场考核确认单
附件3：盲样检测结果报告单

                                            丹阳市市场监督管理局

2026年4月

附件1
食品安全抽检监测承检机构检查表
	检查内容
	检查项目
	评分标准
	检查方式
	考核记录
	得分

	1.组织和资质能力

（10分）
	1.1组织架构（2分）
	1.1.1设立与食品安全抽样检验工作规模相适应的组织架构，岗位职责、权限及相互关系清晰。（2分）
	组织架构不合理或权责不清晰，分别扣1分，扣完为止
	查阅相关文件制度和记录
	
	

	
	1.2质量管理体系运行和工作制度建设情况（4分）
	1.2.1质量管理体系运行有效；应依照总局《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求建立健全的食品安全抽样管理、人员管理、培训、样品管理、复验、信息报送、保密、回避、检验责任追究、档案管理、食品安全舆情应急检验预案、食品安全风险信息报告等制度并有效实施。（4分）
	每缺少1项制度或制度不完善、未有效实施，分别扣1分，扣完为止
	审核相关文件制度和记录（质量管理体系文件；内审记录和管理评审记录；外审记录等）
	
	

	
	1.3承检机构资质和能力符合性（4分）
	1.3.1检验资质满足承检任务要求。因机构划转、兼并重组、场所变更等，导致法人资质、检验能力等发生变化的，应当主动及时向市局食品安全抽检监测处书面报告。（4分）
	每发现1例不符合要求，扣4分
	查阅资质认定证书及附表
	
	

	2.资源要求

（35分）
	2.1人员队伍（5分）
	2.1.1抽样、检验检测、签发检验检测报告等人员应当熟悉《食品安全法》及相关法律法规，掌握抽样检验操作技能、标准操作规程、质量控制要求等，并应当经过食品相关法律法规、质量管理和有关专业技术的培训和考核，取得授权上岗，抽样人员应在市局备案，且从事食品检验和抽样的人员数量与检验任务量相匹配。（3分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	抽取质量监督、抽样、检验、报告编制人员各2名，查阅其技术档案、培训记录和考核证书或授权书，核实抽样人员和检验人员所出具的检验原始记录或填写的抽样单
	
	

	
	2.1人员队伍（5分）
	2.1.2设置覆盖其检验检测能力范围的监督员，制定承检任务所涉及的抽样、检验和报告编制等人员的监督计划，并按计划进行人员监督且有相关记录。（2分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	抽取质量监督、抽样、检验、报告编制人员各2名，查阅其技术档案、培训记录和考核证书或授权书，核实抽样人员和检验人员所出具的检验原始记录或填写的抽样单
	
	

	
	2.2环境与设施（10分）
	2.2.1具备满足食品抽样、检验所需的冷藏和冷冻设施及食品检验所需的样品前处理、检测、数据处理与分析、信息传输设施和设备等工作条件。（2分）
	每缺少1项，分别扣1分，扣完为止
	现场查看前处理室、仪器设备间、微生物室、样品制备室、天平室、试剂库、样品库和档案室等设施以及相关记录
	
	

	
	
	2.2.2应当具备开展食品检验活动所必需且能够独立调配使用的固定工作场所，基本设施和工作环境满足检验要求。（2分）
	每发现1处不满足检验要求，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	
	2.2.3当相邻区域的活动或工作出现不相容或互相影响时，应当对相关区域进行有效隔离，采取措施消除影响，防止干扰或者交叉污染。（2分）
	每发现1处未有效隔离，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	
	2.2.4 机构应建立良好的内务环境，保持整洁、整齐，不得堆放与检验无关的物品；检验检测区域应设有保障工作人员安全健康的安全防护设施和装备。（2分）
	每发现1处扣1分，缺少必要防护设施扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	2.2环境与设施（10分）
	2.2.5微生物试验室的建设、总体布局和设施应能满足从事检验工作的需要，涉及病原微生物的试验活动应当在相应级别的生物安全实验室进行，并采取有效的消毒、隔离和废弃物处置措施；生物安全实验室应当在相关部门提出申请。（2分）
	生物安全实验室未提出申请，扣2分；其他每发现1处不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	现场查看前处理室、仪器设备间、微生物室、样品制备室、天平室、试剂库、样品库和档案室等设施以及相关记录
	
	

	
	2.3仪器设备（10分）
	2.3.1有明显的设备标识，且设备编号、使用状态等信息完整。（2分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	现场随机抽取不少于10台检验所需主要仪器设备及相应记录、文件
	
	

	
	
	2.3.2检测设备的操作人员应经过授权。（2分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	
	2.3.3检测设备在检定/校准周期内应进行期间核查并保存记录；检测设备应进行检定或校准，并确认检定/校准结果是否满足检测要求；校准结果应正确使用。（3分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	
	2.3.4建立对检测具有重要影响的设备及其软件的档案，包括设备及其软件购置凭证、使用说明书及开箱验收记录等。（3分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	2.4标准物质和试剂耗材 （10分）
	2.4.1标准物质有相应的管理程序、台账记录并有专人管理；具有用于所抽检食品种类检验并配套标准物质证书的全部标准物质（菌株），满足溯源要求，必要时进行期间核查。（3分）
	无管理程序扣2分；其他每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	现场抽查检验所需标准物质（菌株）、危险化学品、易制毒和易制爆化学品，查阅相关文件记录并问询；对照合格供应商名单，查阅标准物质是否均购自合格供方
	
	

	
	2.4标准物质和试剂耗材 （10分）
	2.4.2 按照管理程序要求，验收、存储、使用、配制和处置标准物质、菌种、微生物培养基、试剂耗材等关键物品。（3分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	现场抽查检验所需标准物质（菌株）、危险化学品、易制毒和易制爆化学品，查阅相关文件记录并问询；对照合格供应商名单，查阅标准物质是否均购自合格供方
	
	

	
	
	2.4.3主要试剂耗材使用量与检验等相关工作需求量基本平衡。（2分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	
	2.4.4危险化学品、易制毒和易制爆化学品的使用和管理符合要求。（2分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	3.检验管理（35分）
	3.1标准和技术性作业指导书的管理（5分）
	3.1.1具备承检任务所涉及的所有标准、公告和相关法律法规的正式文本的获取途径，并能及时跟踪以上资料的变更替换等信息。（1分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	随机抽调标准和作业指导书各3份，查阅相关文件记录（标准查询系统或获取途径、标准查新和控制记录、公告和法律法规查询系统或获取途径等）
	
	

	
	
	3.1.2标准文件和技术性作业指导书受控且现行有效。（1分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	3.1.3 必要时，制定与市局任务相关的技术性作业指导书。（1分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	3.1.4承检机构在实施风险监测、应急响应等任务时，使用未取得资质的检验方法前，应当进行方法验证，并保存相关记录。（2分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	3.2检验记录（15分）
	3.2.1检验报告格式规范、结论正确，检验项目及检验依据符合相关规定，与原始记录保持一致。（6分）
	报告结论错误、检验项目漏项、错项及检验依据错误则不得分；其余每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	随机抽取5份检验报告及其相应的原始记录、仪器原始数据和使用记录、方法验证记录
	
	

	
	
	3.2.2承检机构的检验原始记录信息应规范完整、真实准确、可溯源。（6分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	
	3.2.3应当有不合格结果的确认记录，检验过程与标准方法一致。（3分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	3.3结果质量控制（13分）
	3.3.1质控计划应覆盖承检任务涉及的所有检验领域，且质控方式能满足相应要求。（3分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	查看质量监控记录，包括实验室间比对、留样再测、人员比对、仪器比对、能力验证、复验等记录；首次能力验证次结果不满意的，还应查看相应纠正措施的文件和记录
	
	

	
	
	3.3.2参加国家局、省局等组织的能力验证，能覆盖承检任务涉及的全部检验领域（两者可以加和），且最终结果满意。（5分）
	不能覆盖全部领域的，扣5分；最终结果不满意或不通过的，每发现1个项目/次，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	
	3.3.3建立检验结果复验程序，当出现检验结果不合格或存疑等情况时，应更换检测人员进行复验且保存记录，并在原始记录中注明，确保数据结果准确可靠。（2分）
	未建立复验程序，扣2分；其他每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	3.3.4建立样品制样作业指导书，并严格按样品作业指导书进行制样。（3分）
	未按要求制样或无相关记录的扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	3.4数据安全保障及档案管理（2分）
	3.4.1有防止原始数据记录与报告泄密、损坏、丢失的规定与措施并有效执行。（1分）
	无规定与措施、未有效执行，扣1分，扣完为止
	查阅相关的文件、证书和记录
	
	

	
	
	3.4.2检验报告和原始记录的存档符合要求。（1分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	4.抽样和样品管理（20分）
	4.1抽样管理（15分）
	4.1.1 抽样设备齐全，运用执法记录仪记录抽样过程（4分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	随机抽调检验样品和备份样品各5份，同时抽查对应的报告、抽样单和现场信息采集照片，查看抽样方案、任务布置会或抽样培训会记录、实际抽样进度表（以抽样单填写日期为准），现场问询样品库管理人员和抽样人员
	
	

	
	
	4.1.2 抽样人员应对相关人员进行专项培训并有详细记录。（3分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	4.1.3抽取样品时，抽样环节、抽样业态、抽样数量、抽样人员、抽样基数、抽样地点、抽样的现场信息采集和封样等应严格按照相关规定执行，相关视频、照片、记录等应当予以妥善保存。（3分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	4.1.4告知书、抽样单、工作质量及工作纪律反馈单、封条等应当填写规范，信息准确、完整。（2分）
	每发现1处不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	4.1.5样品运输、存储过程中应当严格执行标准或样品标识的运输、存储条件，采取有效的防护措施，确保样品不被污染，不发生腐败变质，不影响后续检验；对于易碎、冷藏、冷冻或其他特殊贮运条件等要求的食品样品，应当有相应的环境监控记录和温湿度记录。（2分）
	每发现1例不符合要求，分别扣1分，扣完为止
	
	
	

	
	
	4.1.6 抽取的样品应由抽样人员携带或寄送至承检机构，不得由被抽样单位自行寄、送样品。（1分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	4.2样品管理（5分）
	4.2.1在接收样品时，应有样品的交接及检查封样情况、样品状态是否符合检验要求等的样品验收记录。（1分）
	无记录，扣1分；有记录但不完整，每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	抽查样品管理记录
	
	

	
	
	4.2.2 建立样品标识系统，保持样品的唯一性标识和状态标识，保存样品在检验检测机构中完整的流转记录。（1分）
	未建立样品标识系统，扣1分；其他每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	4.2.3 对于易碎品、冷藏、冷冻或其他特殊贮运条件等要求的食品样品存储，应有相应的样品环境监控记录。（1分）
	无记录，扣1分；有记录但不完整，每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	4.2.4备份样品保存期限应符合相关规定，未检出问题的样品，自报告发出日起至少妥善保存样品3个月；检出问题的样品，自报告发出日起至少妥善保存样品6个月，保质期不足以上时间的，按照保质期保存。（1分）
	每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	
	
	4.2.5超过保存期限的备份样品，应进行妥善处理，并保留样品处理记录。（1分）
	无记录，扣1分；其他每发现1例不符合要求，分别扣0.5分，扣完为止
	
	
	

	5.严重缺陷
	5.1现场发现的违反相关法律法规，规范性文件等的问题
	5.1.1伪造数据出具虚假结果。
	发现1例，现场考核以0分计
	随机抽取5份检验报告及原始记录，查阅资质认定证书及能力附表，现场勘查和问询并留存证据
	
	

	
	
	5.1.2违法违规改变检验结果。
	
	
	
	

	
	
	5.1.3超出检验资质能力范围使用CMA标志出具检验报告或人员超授权领域范围签发报告。
	
	
	
	

	
	
	5.1.4因自身工作质量问题，未按照任务方案正确实施抽检，导致检验结论失效或错误。
	
	
	
	

	
	
	5.1.5擅自分包或转包承检任务。
	
	
	
	

	
	
	5.1.6租借其他机构设备开展抽样检验，但不满足RB/T 214-2017规定的4个要求。 
	
	
	
	

	
	
	5.1.7泄露或者擅自发布承担任务资料信息，泄露受检企业技术及商业秘密。
	
	
	
	

	
	
	5.1.8违法违规向受检企业收取费用或其他谋取不正当利益和损害监督抽检公正性的行为。
	
	
	
	


附件2

食品安全抽检承检机构现场考核确认单
机构名称：考核时间：      年   月   日
	序号
	条款
	问题事实描述
	扣分情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	合计得分
	


检查组成员（签名）：                          日期：
　　　　　　   
检验机构负责人（签字盖章） ：                日期：　　　　　　 
注：现场考核表一式两份，一份被考核机构留存，一份考核组带回上交市局食品安全协调科。
附件3

盲样检测结果报告单

机构名称（编号）：                                         

采用标准方法名称（编号）：                                

检测结果：（表格不够，请另附表；如果测试多次，请增加）

	样品编号
	测试结果 (单位：×××)

	
	1
	2
	3
	平均值

	
	
	
	
	


检测人员：                 检测日期：                

实验室负责人：                 

承检机构（公章）：                
