无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0018

采购项目名称：无锡市惠山区洛社镇2026年13所公办学校维保维护服务项目

集中采购机构: 无锡市惠山区政府采购中心

二○二六年四月

目     录

一．投标邀请函	3

二．投标人须知	6

三．采购需求	19

四．合同文本	51

五．评分方法与评分标准	59

六.投标文件内容与格式	65

第一章  投标邀请函

我中心受无锡市惠山区洛社镇人民政府的委托，对2026年13所公办学校维保维护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- 招标项目信息

1.项目名称：无锡市惠山区洛社镇2026年13所公办学校维保维护服务项目

2.项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0018

3.项目预算：380万元

4.最高限价：376.3329万元

5.服务年限：一年

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市惠山区洛社镇人民政府

8.本项目标的所属行业：物业管理

9.本项目是否专门面向中小企业：是

- 投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）本项目不接受联合体投标；

（2）专门面向中小企业。

- 获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年5月12日13点15分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

- 公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

- 本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市惠山区洛社镇人民政府

地    址：无锡市惠山区洛社镇新兴西路5号

联 系 人：朱静

联系方式：0510-83302978

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市惠山区政府采购中心

地    址：无锡市惠山区政和大道209号

联 系 人：马胜

联系方式：0510-83596131

- 其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”或者直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市惠山区政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市惠山区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目将召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8.招标文件的修改

8.1采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务部分）和暗标（技术部分）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

（2）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

（3）不得有其他体现投标人身份的内容。

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致的，其投标无效。IP地址一致的，评标委员会应要求投标供应商进行澄清说明，投标供应商如未按规定做出澄清、说明和补正的，其投标无效（按规定做出澄清、说明和补正且经评标委员会一致认为不构成“视为投标人相互串通投标情形”的除外）。

26.1.25其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  采购需求

投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

第一部分  项目技术要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：

对无锡市惠山区洛社镇13所公立学校维保维护服务项目统一管理，管理环节贯通，统一费用，达到节约成本减少支出的目的。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

二、本项目采购标的概况、采购项目交付或者实施的时间、地点、内容及要求：

1.项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0018

2.项目名称：无锡市惠山区洛社镇2026年13所公办学校维保维护服务项目

3.采购项目概况：洛社镇13所公办学校正常开展各项教学及活动所配套的设施清洁、维保维护项目。其中13所公办学校总建筑面积约222836.55平方米，设施清洁、维保维护项目包含空调、电风扇、开水机、风幕机、油烟机灶台清洗；化粪池及油池清掏、智能化系统维修、高压配电维护、电梯维保、消防维保及房屋日常管理与维修养护。

4.采购内容：洛社镇13所公办学校配套设施清洁、维保维护。

5.服务期：一年（具体起始日期以合同签订为准）。

6.服务要求：服务质量达到国家及行业合格标准及招标人考核合格要求。

三、服务内容与要求

1.服务范围：

| # 序号 | # 学校名称 | # 学校地址 | # 占地面积（㎡） | # 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 无锡市洛社初级中学 | # 江苏省无锡市惠山区健康路19号 | 39596.9㎡ | 24779.11㎡ |
| # 2 | # 无锡市石塘湾中学 | # 江苏省无锡市惠山区联通东路1号 | 36393.9㎡ | 16719㎡ |
| # 3 | # 省锡中匡村实验学校 | # 江苏省无锡市惠山区环镇北路18号 | 63279㎡ | 47052㎡ |
| # 4 | # 无锡市洛社中心小学 | # 江苏省无锡市惠山区新陶路3号 | 46666.67㎡ | 22316㎡ |
| # 5 | # 无锡市洛社雅西小学 | # 江苏省无锡市洛社镇雅西村 | 30130㎡ | 12682㎡ |
| # 6 | # 无锡市洛社镇华圻小学 | # 江苏省无锡市惠山区洛社镇华圻村志公路 | 16900㎡ | 5814㎡ |
| # 7 | # 无锡市石塘湾中心小学 | # 江苏省无锡市惠山区石前路28号 | 41441㎡ | 23393.25㎡ |
| # 8 | # 无锡市杨市中心小学 | # 无锡市惠山区杨市镇星火东大街12号 | 23534㎡ | 19161㎡ |
| # 9 | # 无锡市洛社中心幼儿园 | # 江苏省无锡市惠山区育苗路1号 | 17382㎡ | 14176㎡ |
| # 10 | # 无锡市洛社实验幼儿园 | # 惠山区洛社镇高庙新村1号 | 9278㎡ | 6693㎡ |
| # 11 | # 无锡市惠山区洛社翠竹幼儿园 | # 无锡市惠山区翠竹南路翠竹花园南侧约30米 | 9416㎡ | 8884㎡ |
| # 12 | # 无锡市石塘湾中心幼儿园 | # 江苏省无锡市惠山区育才路1-1号 | 9044㎡ | 9895.19㎡ |
| # 13 | # 无锡市杨市中心幼儿园 | # 江苏省无锡市惠山区杨市园大街43号 | 14887㎡ | 11272㎡ |

2.服务内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 洛社初级中学（24779.11㎡） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1.5P | 180 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 2P | 23 |  |  |
|  |  |  | 3P | 168 |  |  |
|  |  |  | 5P | 26 |  |  |
|  |  |  | 10P | 13 |  |  |
|  |  |  | 20P | 4 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 666 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 1 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 开水器清洗 |  | ZK-150 | 10 | 每年全部清洗2次 |  |
| 5 | 风幕机清洗 | 台 |  | 2 | 每年全部清洗1次 |  |
| 6 | 化粪池清掏 | 个 |  | 10 | 1次/年 |  |
| 7 | 油池 | 个 |  | 1 | 2次/年 |  |
| 8 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 24779.11 | （一）智能化系统维修维护： 1.电器类维修包含：教师办公室电脑246台、学生电脑208台、笔记本9台、交换机30台、服务器5台、防火墙1套，录播教室设备2套，教室多媒体一体机设备68套，LED电子大屏3台，大型会议设备系统2套，简单会议设备2套，广播系统1套，打印机26台，复印机2台，速印机2台，监控设备1套，摄像头177只，摄像机1只，监控电视显示屏6块，电动移动大门2个，道闸2套，明厨亮灶系统1套；双门蒸箱4只；冷藏冰库1台；冷冻冰库1台；留样冰箱1只；厨房用具消毒组合柜2只；消毒房1间；洗碗机1套；干手器1只；热菜台3只；风幕机2只；门禁系统3套；食堂电磁灶5只；电锅2只；热水箱1只；送餐电梯1部；油烟机2台；一楼排气系统2套；排风扇2只；紫外线灯14只；空调390台，吊扇419台，壁扇27台，各类灯具2500只，浴室供热水系统2套；配电间设备1套；发电机1台；医务室冰箱1台，大门闸机升降柱维护。 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护与高压配电维修：1、维护（含避雷针检测），含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告，以及零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。高压配电维护与高压配电维修总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护12万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护与高压配电维修。 |  |
| 9 | 电梯维保 | 台 | 电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 1 | 按照国家法律法规规定，每月做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账；每年1次年检（含年检费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 10 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件进行日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次，做好检查记录，并出具维保记录单；年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报。 | 24779.11 | 紧急报警按钮44个，声光警报器31个，烟雾报警器221个，灭火器338个，消火栓110个，应急灯203个，应急疏散指示标志167个，消防水带72条。包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 80 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗 |  |
| 11 | 零星维修 | 平方米 | 房屋日常管理与维修养护 | 24779.11 | 1.房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护及维修。 2.零星维修费15万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 石塘湾中学（16719平方米） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1.5P | 169 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 3P | 49 |  |  |
|  |  |  | 10P | 14 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 317 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 1 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 开水器清洗 | 台 | 电热管开水箱 | 2 | 每年全部清洗2次 |  |
| 5 | 风幕机清洗 | 台 |  | 5 | 每年全部清洗1次 |  |
| 6 | 化粪池清掏 | 个 |  | 9 | 1次/年 |  |
| 7 | 油池 | 个 |  | 2 | 2次/年 |  |
| 8 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 16719 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：电脑211台，监控设备1套，摄像机155个，网络服务器3台，防火墙1个，无线网设备1套，交换机20个，多媒体40套，电子围栏1套，空调232台，电扇248只，箱变1只，配电箱9只，打印机13只，洗碗机1台，货梯1部，消毒柜3只，冰箱2只，蒸箱7只，冷库1座，电磁灶5只，抽油烟机1套，空气能4套，食堂门禁1套，电动大门2套，大门闸机升降柱维护。 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护11万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 9 | 电梯维保 | 台 | 1.电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修 | 1 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费和限速器检验费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 10 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 16719 | 灭火器162个，防火栓56个，无消控室，一键报警装置24个，烟感报警235个。包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 40 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗 |  |
| 11 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 16719 | 零星维修费15万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 匡村实验学校（47052㎡） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1.5P | 221 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 2P | 24 |  |  |
|  |  |  | 3P | 52 |  |  |
|  |  |  | 10P | 6 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 600 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 2 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 风幕机清洗 | 台 |  | 2 |  |  |
| 5 | 直饮饮水机维保 | 台 | / | 23 | 含清洗、换滤芯、维修、一年至少2次水质检测（每次更换滤芯后进行水质检测，并提供具有相关资质的检验机构出具的合格的水质检测报告，若检测不合格，应重新更换滤芯，直至检测合格并符合相关规范要求），所有费用包含在投标报价中）。 |  |
| 6 | 化粪池清掏 | 个 |  | 13 | 1次/年 |  |
| 7 | 油池 | 个 |  | 1 | 2次/年 |  |
| 8 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 47052 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：电脑191台，打印机21台，油印机3台，空调293台（挂机台、柜机台）、监控设备5套、摄像机320台、服务器1台、交换机35台、防火墙1套、多媒体31台、蒸箱8个、食堂门禁系统1套、大型洗碗机1台、冰箱5台、切菜机1台、炉灶电子点火系统8组、浴室供热水系统1套、消毒柜4台、大型消毒房2台、抽油烟机1套、排气系统2套，电子围栏一套，电动大门一套，道闸一套，大门闸机升降柱维护 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护15万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 9 | 电梯维保 | 台 | 1.电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 3 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 10 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 47052 | 门卫处消控室（含设备），灭火器283个，室内消防栓75个，室外消防栓13个，消控室面积10平方米，烟感报警器447个，报警器70个，消防水泵2台，喷淋泵2台，应急灯58个，疏散指示标记109个。包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器+消防演练每年2次（80只） | 80 |  |  |
| 11 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 47052 | 零星维修费15万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 洛社中心小学（22316㎡） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 2P | 245 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 5P | 15 |  |  |
|  |  |  | 10P | 10 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 394 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 1 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 风幕机清洗 | 台 |  | 6 | 每年全部清洗1次 |  |
| 5 | 化粪池清掏 | 个 |  | 9 | 1次/年 |  |
| 6 | 油池 | 个 |  | 2 | 2次/年 |  |
| 7 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 22316 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：电脑台式电脑277台，笔记本电脑15台，各类打印机36台，复印机1台，速印机2台，扫描仪2台，服务器4台，核心防火墙1台，网络行为管理器1台、交换机17台，监控设备1套、摄像机150个、电视机2台，无线网络1套（校园全覆盖），录播教室设备2套，移动录播设备1套，触控一体机111台，LED大屏6块，条屏2块，电子围栏1套，照相机2，摄像机2台，学校广播设备2套，空调245台，电风扇394台，护眼灯756盏，其他照明灯414盏，电动卷帘门9个，冰箱2只，排烟机1套，蒸箱12只，洗碗机1套，集成灶6只，电热水器6只，消毒房1间，切菜机1台，紫外线消毒灯46盏，刀具消毒柜1个，小厨宝4个，门禁系统3套，排风机7个，风幕机6个，大门闸机升降柱维护。2、智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护11万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 8 | 电梯维保 | 台 | 电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 3 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 9 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 22316 | 灭火器148个，室内消防栓58个，烟感报警器162个，一键报警装置53个。包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 40 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗 |  |
| 10 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 22316 | 零星维修费13万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 雅西小学（12682平方米） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1.5P | 8 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 2P | 60 |  |  |
|  |  |  | 3P | 16 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 144 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 1 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 化粪池清掏 | 个 |  | 8 | 1次/年 |  |
| 5 | 油池 | 个 |  | 1 | 2次/年 |  |
| 6 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 12682 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：台式电脑139台，笔记本电脑77台，各类打印机20台，复印机3台，速印机2台，交换机14台，监控设备2套、触控一体机34台，LED大屏1块，电子围栏1套，照相机1，学校广播设备2套，空调84台，电风扇144台，护眼灯288盏，其他照明灯具113盏，电动伸缩门1个，冰箱2只，排烟机1套，蒸箱3只，集成灶3只，电热水器2只，消毒柜3个，切菜机1台，保温台2个，紫外线消毒灯11盏，刀具消毒柜1个，门禁系统3套，排风机4个，货运电梯2部。大门闸机升降柱维护。 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护6.5万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 7 | 电梯维保 | 台 | 1.电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 2 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费和限速器检验费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 8 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 12682 | 灭火器178个，室内消防栓63个，应急灯65盏，烟感报警器84个，一键报警装置19个，消防泵2台。包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 40 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗 |  |
| 9 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 12682 | 零星维修费3万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 华圻小学（5814平方米） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1.5P | 6 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 3P | 7 |  |  |
|  |  |  | 5P | 18 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 100 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 1 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 风幕机清洗 | 台 | / | 3 | 每年全部清洗1次 |  |
| 5 | 化粪池清掏 | 个 |  | 3 | 1次/年 |  |
| 6 | 油池 | 个 |  | 1 | 2次/年 |  |
| 7 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 5814 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：台式电脑63台，打印机9台，复印机1台，速印机1台，触控一体机20台，LED大屏2块，电子围栏一套，广播设备1套，监控设备1套、摄像机62个、无线网设备1套（无线AP28台），智能路由器4台，交换机20台、空调42台，吊扇100台，护眼灯192盏，其他照明灯具90盏，电蒸箱2只，电磁灶2台，抽油烟机1套，排风机1台，热力消毒设备1 套，刀具消毒柜1个，食堂门禁3套，风幕机4台，电动大门1套、热水器1台，大门闸机升降柱维护。 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护5万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 8 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 5814 | 灭火器54个，室内消防栓11个，应急灯24盏，烟感报警器49个，一键报警装置18个包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 20 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗 |  |
| 9 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 5814 | 零星维修费3.8万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 杨市中心小学（19161㎡） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1.5P | 117 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 3P | 56 |  |  |
|  |  |  | 5P | 30 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 385 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 1 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 风幕机清洗 | 台 |  | 4 | 每年全部清洗1次 |  |
| 5 | 化粪池清掏 | 个 |  | 6 | 1次/年 |  |
| 6 | 油池 | 个 |  | 1 | 2次/年 |  |
| 7 | 直饮饮水机维保 | 台 | 型号：SBZ-1.0-A-6-NF-800 | 3 | 含清洗、换滤芯、维修、一年至少2次水质检测（每次更换滤芯后进行水质检测，并提供具有相关资质的检验机构出具的合格的水质检测报告，若检测不合格，应重新更换滤芯，直至检测合格并符合相关规范要求），所有费用包含在投标报价中）。 |  |
| 8 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 19161 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：挂壁空调117台、立式空调56台、中央空调28台、商业空调系统1套；吊扇337台；壁扇48台；护眼灯1039台；电脑251台；笔记本7台；教学一体机70台；电脑展台65个；电子班牌19套；印机34台；复印机1台；油印机1台；碎纸机2台；监控系统2套；摄像头270个；电子围栏1套；公共广播喇叭100个；配电间设备1套；发电机1台；门禁系统4套；广播电视系统3套；录播系统2套；电子屏幕4套；电脑机房系统1套；抽湿机2台；明厨亮灶系统1套；厨房用具消毒组合柜3只；双灶电磁炉1只；电磁灶1只；消毒房1间；双门热风消毒柜12只；风幕机4只；洗碗机1套；油烟机1台；一楼排气系统1套；排风扇2只；消毒柜（910）2套；消毒柜（380）1套；电梯（货梯）4部；大门闸机升降柱维护。 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护16万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 9 | 电梯维保 | 台 | 1.电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 4 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 10 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 19161 | 消控室1间；消防泵房1间；灭火器 140 只；联动控制器1套；手动报警2个；消防主机1台；室内消火栓87个；消防泵2台；稳压泵2台；消防水喉87个；排烟风机2只；应急照明62盏；疏散指示标志95个；消防应急广播20个；烟感报警273个；一键报警33个；包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 40 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗 |  |
| 11 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 19161 | 零星维修费7万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 石塘湾中心小学（23393.25㎡） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1.5P | 2 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 2P | 108 |  |  |
|  |  |  | 3P | 78 |  |  |
|  |  |  | 5P | 25 |  |  |
|  |  |  | 10P | 42 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 301 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 1 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 洗碗机清洗 | 套 | LSX-QCHRS88RFC | 1 | 每年清洗2次 |  |
| 5 | 风幕机清洗 | 台 | / | 6 | 每年全部清洗1次 |  |
| 6 | 化粪池清掏 | 个 |  | 7 | 1次/年 |  |
| 7 | 油池 | 个 |  | 2 | 2次/年 |  |
| 8 | 直饮饮水机维保 | 台 | HR-400 | 12 | 含清洗、换滤芯、维修、一年至少2次水质检测（每次更换滤芯后进行水质检测，并提供具有相关资质的检验机构出具的合格的水质检测报告，若检测不合格，应重新更换滤芯，直至检测合格并符合相关规范要求），所有费用包含在投标报价中）。 |  |
| 9 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 23393.25 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：电脑274台，打印机39台，复印机4台，空调246台，监控设备4套，摄像头247只，交换机18台、防火墙1套，录播教室设备1套，移动录播设备1套，一体机61台，大屏4台，摄像机2只，冰箱6只，电磁灶5只，排烟机2套，蒸箱6只，洗碗机1套，集成灶5只，热水器5只，消毒房1套，切菜机1台，各类灯具2000只，电风扇430只，视频展台61台，音响系统7套，电柜11只，服务器5只，箱变2套，三D打印机3只，无人机3只，电视机1只，校园电视台1套，灌溉水泵2个，一键报警3只，开关插座2000只，路灯60只、电子围栏1套、道闸2套，风幕机12台。大门闸机升降柱维护。 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护14万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 10 | 电梯维保 | 台 | 1.电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 2 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费和限速器检验费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 11 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 23393.25 | 灭火器335个，室内消防栓97只，室外消防栓7只，烟感283只，声光报警器15只，一键报警按钮33个，消防泵2台。包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 60 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗。 |  |
| 12 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 23393.25 | 零星维修费10万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 洛社中心幼儿园（14176㎡） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1.5P | 10 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 3P | 2 |  |  |
|  |  |  | 5P | 1 |  |  |
|  |  |  | 10P | 1 |  |  |
|  |  |  | 15000瓦 | 35 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 120 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 2 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 开水器清洗 | 台 | 型号（KSQ-12）、型号（XY-12） | 5 | 每年全部清洗2次 |  |
| 5 | 风幕机清洗 | 台 |  | 2 | 每年全部清洗1次 |  |
| 6 | 化粪池清掏 | 个 |  | 3 | 1次/年 |  |
| 7 | 油池 | 个 |  | 2 | 2次/年 |  |
| 8 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 14176 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：电脑61台，笔记本22台，复印机1台，油印机1台，视频展台30个，一体机30个，空气净化器30个，中央空调35台，挂机空调1.5P 10台，柜机空调3台，电子大屏2套，音控设备2套，监控探头118个，吊扇120个，明厨亮灶电视机一个，门禁系统一套，电力消毒柜4个双门，留样冰箱一个，仓库冰柜一个，电磁灶6套，蒸箱3个双门，壁扇8个，抽油烟机2套、大门闸机升降柱维护。2、智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护9.2万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 9 | 电梯维保 | 台 | 1.电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 2 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 10 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 14176 | 灭火器148个，室内消防栓65个，室外消防栓3个，消控室面积30平方米，烟感报警器318个，报警器25个，消防水泵3台，喷淋泵2台，一键报警6个，消控室面积35平方米，消防水泵房80平方米。排烟风机1个，应急照明灯120只，疏散指示标志62个，防火卷帘门2扇，稳压泵2台。包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 40 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗 |  |
| 11 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 14176 | 零星维修费11.8万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 12 | 木制玩具维护 | 项 | 每月维护+暑期刷漆保养 | 1 | 1.碳化积木5套； 2.木质攀爬架5套（日常维修，保养）3.野战区木质玩具1套共12件4.萌宠乐园木质玩具1套共13件，5.种植园地木质围栏加门头1组6.鸟语林木质玩具1套共8件7.户外平衡16件套3组，8.平衡凳15张9.木质玩具柜8个。维护要求：每月维护+暑期刷漆保养。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 洛社实幼（6693㎡） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1-1.5P | 10 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 3P | 54 |  |  |
|  |  |  | 5P | 18 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 100 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 1 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 开水器清洗 | 台 |  | 3 | 一年清洗2次含清洗、换滤芯、维修；一年至少2次水质检测（每次更换滤芯后进行水质检测，并提供具有相关资质的检验机构出具的合格的水质检测报告，若检测不合格，应重新更换滤芯，直至检测合格并符合相关规范要求），所有费用包含在投标报价中）。 |  |
| 5 | 风幕机清洗 | 台 |  | 4 | 一年清洗1次 |  |
| 6 | 化粪池清掏 | 个 |  | 4 | 1次/年 |  |
| 7 | 油池 | 个 |  | 1 | 2次/年 |  |
| 8 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 6693 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：电脑43台、笔记本6台，立式复印机2台，台式打印复印一体机3台，小打印机4只，票据打印机1只，视频展台16只，班级触控一体机19只，班级空气净化器16只，班级臭氧消毒器40只，空调：天井式9只、风管式6只、挂壁机26只、柜机41只，电子大屏2套，音控设备2套，移动音箱1只，监控设备3套、摄像头155个，明厨亮灶，电视机1只，食堂门禁系统2套，食堂消毒房1间，留样冰箱2只、保鲜柜1只，刀具消毒柜1只，集成电磁灶1套，油烟机1套，食堂双门蒸箱2只，食堂保温台3套，食堂风幕机4只，吊扇84只，壁扇17只，洗衣机3只，门口道闸3个，卷帘门4扇，大门闸机升降柱维护。 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护6万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 9 | 电梯维保 | 台 | 1.电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 2.此费用包含由供应商承担的300元以下的单个维修零配件材料 | 4 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 10 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 6693 | 灭火器102只，食堂消火栓17个，消防电话6部，一键报警装置20个，声光报警器32只，烟感报警器184个，消控室面积8.8㎡，消防水泵2台、泵房25㎡应急照明20只，疏散指示标志72个，包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 40 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗 |  |
| 11 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 6693 | 零星维修费10万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 12 | 木制玩具维护 | 项 | 每月维护+暑期木蜡油保养 | 1 | 暂估。1.碳化攀爬架1套（16件） 2.木质玩具组合1套 3.平衡凳8张 4.小木屋3个 每月维护+暑期木蜡油保养 保养要求： 1.表面打磨：对于表面有划痕、开裂、毛刺的地方，用细砂纸打磨光滑，并清理干净表面的木屑。 2.木蜡油保养：使用专用的木蜡油进行保养，顺着木材纹理均匀涂抹于玩具表面。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 洛社翠竹幼儿园（8884㎡） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1-3P挂壁机 | 7 |  | 每年全部清洗1次 |
|  |  |  | 3P吸顶机 | 4 |  |  |
|  |  |  | 5p吸顶机 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5P柜机 | 2 |  |  |
|  |  |  | 3P柜机1台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1.3-2.5P中央空调 | 21 |  |  |
|  |  |  | 3.5P中央空调 | 72 |  |  |
|  |  |  | 4.5P中央空调 | 3 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 71 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 1 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 开水器清洗 | 台 | HK-120,WA-210 | 3 | 每年全部清洗2次 |  |
| 5 | 风幕机清洗 | 台 |  | 3 | 每年全部清洗1次 |  |
| 6 | 化粪池清掏 | 个 | 2 | 2 | 1次/年 |  |
| 7 | 油池 | 个 | 1 | 1 | 2次/年 |  |
| 8 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 8942.27 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：电脑32台、笔记本3台，iPad1台，打印机10台（含票据打印机1台，打印复印一体机1台，彩色打印机一台）、中央空调104台，柜机3台、挂机7台，吊扇68个、壁扇3个、落地扇1台，班级一体机16台，移动式一体机3台，洗衣机3台，臭氧消毒器34只 录播设备1套，音响设备2套，电子屏2套，视频展示台17个，音箱16个、移动音箱1个，冰箱4只（含留样冰箱2只）、电磁炉2只，集成电磁灶4个，食堂排油烟机1套，食堂双门蒸箱2个，电热水器17个，小厨宝3个，消毒房1间，抽湿机2台，毛巾刀具消毒柜1个，明厨亮灶电视机1台，微波炉1个，教工餐具消毒柜2个，保温台3个，电烤箱1个，开水机3台，电热挡1个，风幕机3个，食堂门禁系统3套，监控摄像143个，监控电视显示屏6块，电动移动大门2个，道闸2套、大门闸机升降柱维护。 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护8万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 9 | 电梯维保 | 台 | 1.电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 1 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费和限速器检验费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 10 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 8879.12 | 消控室41.5㎡，消防泵房86.1㎡，消防排烟机房27.8㎡，灭火器148只；报警控制器1台，联动控制器1台，手动报警20个，消防电气控制装置1台、室内消火栓51个，消防泵2台，喷淋泵2台，稳压泵2台，消防水喉43个，感烟探测器286个，排烟风机3只，应急照明183盏，疏散指示标志127个，防火卷帘6扇，消防应急广播78个。包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 40 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗 |  |
| 11 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 8879 | 零星维修费6万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 12 | 木制玩具维护 | 项 | 每月维护+暑期刷漆保养 | 1 | 1.花箱20组； 2.二次供水围栏1套； 3.户外涂鸦区木质玩具1套（涂鸦板、DIY手工组合桌，树围、休闲凉棚）； 4.户外沙水区木质玩具1套（协力脚踏水车、筛沙架、沙漏、梅花桩组合）； 5.户外木质组合玩具1套（休闲桌椅、土坡组合、翻山越岭、娃娃家组合、手工桌椅套、钻笼、户外亭子、户外洗车隧道、公交站台、左右坡道、减速道、拱桥道、出入口斜等）； 6.碳化攀爬架2套； 7.碳化积木1套； 8.户外沙水区木制小桥1座； 9.平衡凳12张。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 石塘湾中心幼儿园（9895.19㎡） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1.5P挂壁机 | 3 | 每年全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 3P柜机 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3P（风管机） | 2 |  |  |
|  |  |  | 5P柜机 | 4 |  |  |
|  |  |  | 5P（风管机） | 8 |  |  |
|  |  |  | 5P中央空调 | 76 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 120 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 1 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 风幕机清洗 | 台 |  | 2 | 每年全部清洗1次 |  |
| 5 | 直饮饮水机维保 | 台 | / | 17 | 含清洗、换滤芯、维修、一年至少2次水质检测（每次更换滤芯后进行水质检测，并提供具有相关资质的检验机构出具的合格的水质检测报告，若检测不合格，应重新更换滤芯，直至检测合格并符合相关规范要求），所有费用包含在投标报价中）。 |  |
| 6 | 化粪池清掏 | 个 |  | 2 | 1次/年； |  |
| 7 | 油池 | 个 |  | 1 | 2次/年； |  |
| 8 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 9895.19 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：电脑台式50台、笔记本电脑22台、打印机13台、一体机17台、电视机10台、油印机1台、吊扇110台、摇头扇10台、空调94台、监控探头166个、服务器1台、蒸箱3个、门禁系统1套、电力消毒柜3台、消毒房1间、冰箱3台、切菜机1台、炉灶电子点火系统1组、抽油烟机1套，电子屏3套，大门闸机升降柱维护。 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护8万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 9 | 电梯维保 | 台 | 1.电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 2 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 10 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 9895.19 | 灭火器148个，室内消防栓58个、室外消防栓4个、烟感报警器318个、报警器 12个、消防水泵2个、喷淋泵2个、一键报警广播12个、应急灯255个、喷淋头1150个、消控室面积44.5平方米、消防水泵房142.4平方米。包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 只 | 灭火器更换及消防演练消耗 | 40 | 每年消防演练2次及灭火器换粉消耗 |  |
| 11 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 9895.19 | 零星维修费8万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 12 | 木制玩具维护 | 项 | 每月维护+暑期刷漆保养 | 1 | 户外大型玩具一组（规格约：2460*490*370cm）、户外实木多功能走廊（规格约：2200*350*330cm）、水池拱桥、环溪拱桥、手摇水车、脚踏水车、休闲蘑菇亭、土坡钻洞组合、户外拓展滑索组合、种植园大门1套、栅栏32米、饲养屋4套、饲养角栅栏、收纳屋6个、用途收纳柜、火车造型栅栏、小型攀爬架1套。每月维护+暑期刷漆保养 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 杨市中心幼儿园（11272㎡） |  |  |
|  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 空调清洗 | 台 | 1.5P | 2 | 全部清洗1次 |  |
|  |  |  | 2P | 2 |  |  |
|  |  |  | 1-4P（风管机） | 7 |  |  |
|  |  |  | 1-5P（中央空调） | 117 |  |  |
| 2 | 电风扇清洗 | 台 |  | 162 | 每年全部清洗1次 |  |
| 3 | 油烟机灶台清洗 | 套 | / | 2 | 管道4次/年（具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗），灶台安全检查、表面擦拭1次/月，确保正常安全使用。 |  |
| 4 | 开水器清洗 | 台 | TSK-B22 | 4 | 每年全部清洗2次 |  |
| 5 | 风幕机清洗 | 台 |  | 2 | 每年全部清洗1次 |  |
| 6 | 化粪池清掏 | 台 |  | 3 | 1次/年 |  |
| 7 | 油池 | 台 |  | 2 | 2次/年 |  |
| 8 | 直饮饮水机维保 | 台 | 沁园牌QS-ZRW-L33 | 3 | 含清洗、换滤芯、维修、一年至少2次水质检测（每次更换滤芯后进行水质检测，并提供具有相关资质的检验机构出具的合格的水质检测报告，若检测不合格，应重新更换滤芯，直至检测合格并符合相关规范要求），所有费用包含在投标报价中）。 |  |
| 9 | 强弱电系统管理维护 | 平方米 | 1.供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置等的日常管理和养护维修及避雷检测工作 。楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。 | 11272 | （一）智能化系统维修维护 1.电器类维修包含：台式电脑75台 、笔记本电脑8台、打印机33台、一体机30台、展示台20台、电话机约55个、电话交换机设备1套、电视机2台、复印机1台（包含换粉4次/年）、空气净化器21台、班级消毒柜24台、洗衣机24个、紫外线消毒灯100盏、吊扇32台、壁扇130台、空调（挂壁式）3台、空调（柜机）1台，教师办公室中央空调1大套，食堂空调（风管机）1套、监控探头218个、消控室监控控制设备1大套、服务器3台、蒸箱4个、大门门禁系统1套、电动大门2套、电力消毒柜1台、消毒房1间、冰箱6台、冰柜2台、食堂电磁灶5个、刀具消毒柜1台、抽油烟机1套，风幕机2个、食堂门禁系统3套、电子大屏3套，多功能厅音控设备1套，广播设备1套、周界报警2套、电子围栏1套、围墙灯约50只、移动音箱1个1-3层教室及走廊灯约500个。大门闸机升降柱维护。 2.智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （二）高压配电维护高压配电维修含每月1次高压配电检查、每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）。单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。 （三）强弱电系统管理维护8万元总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。 |  |
| 10 | 电梯维保 | 台 | 1.电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。 | 1 | 按照国家法律法规规定做好日常保养和检查每月2次，并做好相关维保检查台账，每年1次年检（含年检费和限速器检验费）和零星维修，单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中。 |  |
| 11 | 消防维保 | 平方米 | 对设备配件的日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报 | 11272 | 灭火器134个，悬挂式灭火器6个，室内消防栓49个、室外消防栓5个、室外水泵接合器4个，烟感报警器352个、手动报警器 35个、消防水泵2个、喷淋泵2个、稳压泵4个、一键报警按钮4个、一键报警广播2个、消防广播37个，应急灯98个、疏散指示灯77个，安全出口疏散指示标志40个，喷淋头1139个、消防卷帘3扇，防火门13扇、消控室面积49㎡、消防水泵房109㎡。包含100元以下配件及人工维修费用。 |  |
|  |  | 项 | 灭火器+配套更换 | 1 | 1.灭火器换粉及更换消防配件、装备：2KG二氧化碳灭火器2只，3KG二氧化碳灭火器2只，ABC5KG手提式灭火器4只，ABC35KG推车式灭火器2只，更换灭火器密封件、压力表、推车喷带若干。更换室外消火栓防护套9个，食堂绝缘地垫10米，灭火毯（1.5*1,5米）2条，微型消防站防烟面罩10个。 2.消防演练用灭火器采用临期灭火器。 |  |
| 12 | 零星维修 （房屋日常管理与维修养护） | 平方米 | 房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护。 | 11272 | 零星维修费8万元总价包干，包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。 |  |
| 13 | 木制玩具维护 | 项 | 每月维护+暑期刷漆保养 | 1 | 户外大型玩具一组、户外桌椅4套，户外音乐角1套、户外拓展滑索组合、户外体能综合训练实木积木1套、碳化积木2套、沙水区大门1个、实木转盘1个，长条凳子2个，栅栏、饲养屋3套、火车造型栅栏1套、公交车站3个，加油站1个，多功能小屋8个，攀爬长廊1套、体能长廊1套。小班教室户外扶手8套，花坛实木栅栏2个，三楼西晒台空调外栅栏1套，考古区家具一套，沙水区置物架一组，雨鞋架3个。 |  |

3.服务技术要求

（1）清单范围内的所有空调、电风扇、风幕机、每年清洗1次，清洗时间以采购人通知为准。

（2）油烟机灶台、管道应每季度清洗1次，具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗；灶台应每月安全检查并表面擦拭1次，确保正常安全使用。

（3）开水器清洗：一年清洗2次含清洗、换滤芯、维修；一年至少2次水质检测（每次更换滤芯后进行水质检测，并提供具有相关资质的检验机构出具的合格的水质检测报告，若检测不合格，应重新更换滤芯，直至检测合格并符合相关规范要求）。

（4）直饮饮水机清洗及维保：应每年清洗2次并按时更换滤芯，每次更换滤芯后进行水质检测，并提供具有相关资质的检验机构出具的合格的水质检测报告，若检测不合格，应重新更换滤芯，直至检测合格并符合相关规范要求。按时查看运行状况，在出现故障缺陷时，应及时维修更换，并做好记录。

（5）洗碗机清洗及维保

①应每月检查一次，确保正常安全使用，按时查看运行状况，在出现故障缺陷时，应及时通报采购人。

②每年清洗2次，清洗时间以采购人通知为准。

（6）化粪池、油池

①化粪池每年清掏一次，出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场。清掏时间以采购人通知为准。

②油池每年清理两次，目视管道内壁无黏附物，池底无沉淀物，清理时间以采购人通知为准。

（7）电梯维保：

①电梯年检等运行管理，以及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。

②电梯维保需每月检查2次和每年1次年检（含年检费和限速器检验费），查看运行状况，及时排除运行所带来的缺陷和隐患，做好相关维保检查台账。如巡视过程中发现问题，供应商应及时将信息反馈给采购人并负责维修，在出现故障缺陷时，及时维修更换，并做好记录。

③单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中，若单次维修费用超过300元的材料需上报采购人（因不在此次招标范围内，需另行报价），由采购人决定是否维修更换并另行采购。

（8）强弱电系统管理维护（包含智能化系统维修维护、高压配电维修维护）

1）智能化系统维修维护：

①楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。

②智能化系统设备监控、一体机、周界报警等维护应每月检查一次，查看运行状况，及时排除运行所带来的缺陷和隐患。如巡视过程中发现问题，供应商应及时将信息反馈给采购人并负责维修，在出现故障缺陷时，及时维修更换，并做好记录。

③电器类维修包含且不限于空调类、电扇类、台灯类、电脑类、一体机类、展台类、电子班牌及其他电子产品类、打复印机类、大门闸机升降柱、其他设备类，具体详见每所学校对应清单。

④智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。

2）高压配电维修维护：

①高压配电维护主要包含以下部分的日常检查维护和发生故障时应急维修：②高压配电维护需每月检查一次，每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）如巡视过程中发现问题，及时排除运行所带来的缺陷和隐患。供应商应及时将信息反馈给采购人并负责维修，在出现故障缺陷时，及时维修更换，并做好记录。

③高压配电维护高压配电维修总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在总价包干费中。

3）强弱电系统管理维护总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。

（9）消防维保：

①对设备配件的日常维护检查，确保消防设施（含灭火剂更换）、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向采购人汇报

②消防演练每年2次（含消防演练需要的灭火器）

③单次维修金额（仅材料配件费用）100元以下，人工等其他费用由供应商承担，包含在投标报价中，若单次维修费用超过100元的材料需上报采购人（因不在此次招标范围内，需另行报价），由采购人决定是否维修更换并另行采购。

（10）零星维修：

①零星维修服务主要包含：房屋建筑物部件、台面、卫生间、厨房、地面、墙面，以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护等公共区域建筑物设施的小修、建筑物等附属物的维修，房屋漏水的维修等。

②供应商在接到采购人关于服务范围内零星设备存在故障的通知（包括：书面通知或电话通知或短信通知）后，必须在2小时内安排专人到现场检查维修，

③零星维修总价包干包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。单次维修费用超过5000元的材料需上报采购人（因不在此次招标范围内，需另行报价），由采购人决定是否维修更换并另行采购。

4.其他要求：

对于维保内容需有相应资质的单位实施，如供应商不具备相应资质的，应承诺在中标通知书发出后15日内与具备相应资质的单位签订相关协议，并将签订的协议以及被委托单位的资质证书提交至采购人处备案，否则采购人有权取消其中标资格。投标文件中需提供上述内容的承诺书，否则作无效投标文件处理。

5.拟派人员要求

①项目经理：男女不限，年龄在55周岁（含）以下，具有建筑或机电类工程师证书，主要负责统筹管理学校维修维保服务工作；政审合格，外貌端正；政治面貌：无不良记录；身体健康，体检合格。具备一定的法律知识和善于沟通、处事应变的能力；具有相应的公关意识，能妥善处理协调各种关系。优先考虑退伍军人。

②项目工程主管：男女不限，年龄在55周岁（含）以下；政审合格，外貌端正；政治面貌：无不良记录；身体健康，体检合格。具备特种作业操作证《作业类别：电工作业；操作项目：高压电工作业或低压电工作业》。

③其他拟派人员：男女不限，男年龄60周岁（含）以下，女年龄50周岁（含）以下要求政审合格，体形无明显缺陷，外貌端正。

1.至少有一人具有特种作业操作证《作业类别：电工作业；操作项目：高压电工作业或低压电工作业》

2.至少有一人具备特种作业操作证《作业类别：高处作业》。

3.同一人员不可兼证。

供应商中标后、合同签订之前向采购人提供上述证书复印件和投标供应商为其缴纳的近3个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明进行备案。

6.设备要求

本项目的设施清洁、化粪池及油池清掏等工作，投标人中标后需自行配置相应的清洗或清掏工具或车辆。

四、付款方式

（1）合同签订后，预付年度合同价款的10%；

（2）合同价款的支付：服务费每满三个月结算支付一次，甲方结合乙方履行合同的考核情况支付相应的服务费。

（3）支付时间：

3.1每年度前三次支付服务费=（年度合同价款÷4）×60%-当期三个月累计扣款-预付款÷4；

3.2每年度第四次支付服务费=年度合同价款-当年累计扣款-预付款-前三个季度已付累计款项；

每次付款时乙方递交当期三个月服务费用支付的书面申请单，同时开具符合采购人财务要求的发票。

以上价款均不计息。每次付款时，乙方需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。

五、考核标准

| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗服务 （15分） | （1）清单范围内的所有空调、电风扇、风幕机每年清洗1次，清洗时间以采购人通知为准。 （2）油烟机（含油烟机罩、 管道等）应每季度清洗1次，灶台应每月安全检查并表面擦拭1次，确保正常安全使用。 （3）开水器清洗：一年清洗2次含清洗、换滤芯、维修；一年至少2次水质检测。 （4）直饮饮水机清洗及维保：应每年清洗2次并按时更换滤芯，每次更换滤芯后进行水质检测。 （5）洗碗机清洗及维保：每月检查一次，每年清洗2次，清洗时间以采购人通知为准 | 未按时按量清洗完成的，发现一次扣5分；卫生标准未达到采购人要求的扣5分。 |  |  |
| 化粪池、油池清掏服务（10分） | （1）化粪池每年清掏一次，出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场 （2）油池每年清理两次，目视管道内壁无黏附物，池底无沉淀物，清理时间以采购人通知为准。 | 未按时清掏完成的，发现一次扣5分；卫生标准未达到采购人要求的扣5分。 |  |  |
| 智能化系统维护 （15分） | 1.智能化系统设备监控、一体机、周界报警等维护应每月检查一次，查看运行状况，及时排除运行所带来的缺陷和隐患。在出现故障缺陷时，及时维修更换，并做好记录。2、在接到采购人关于电器类维修故障的通知（包括：书面通知或电话通知或短信通知）后，必须在2小时内安排专人到现场检查维修。 | 未按时维护检查，发现一次扣5分；无相关台账记录，扣5分；在出现故障缺陷时，未及时维修更换，发现一次扣5分。 |  |  |
| 零星维修服务 （30分） | 在接到采购人关于服务范围内零星设施存在故障的通知（包括：书面通知或电话通知或短信通知）后，必须在2小时内安排专人到现场检查维修，维修后应出具《报价单》《工程施工单》《竣工验收单》。 | 未按规定时间内到达报修现场，解决排除故障扣15分；电话关机、欠费停机，1小时内未恢复，每次扣5分。电话10分钟以内无人接听，每次5分；维修后未出具以上记录单的，扣5分。 |  |  |
| 高压配电维护 （10分） | 高压配电维护需每月检查一次，检查时需至少2人持高压电工证上岗，查看运行状况，在出现故障缺陷时，及时维修更换，并做好记录。每年1次避雷针检测并出具检测报告。 | 未按时检查、维修，发现一次扣5分；无相关台账记录，扣2分；检查现场少于2名高压电工的，发现一次扣3分。 |  |  |
| 电梯维保（10分） | 电梯维保需每月检查2次和每年1次年检，查看运行状况，及时排除运行所带来的缺陷和隐患。如巡视过程中发现问题，乙方应及时将信息反馈给甲方并负责维修，在出现故障缺陷时，及时维修更换，并做好记录。 | 未按时维护检查，发现一次扣5分；无相关台账记录，扣2分；在出现故障缺陷时，未及时维修更换，发现一次扣3分。 |  |  |
| 消防维保（10分） | 主要对校内消火栓设备配件进行日常维护检查，确保消防设施、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，发现问题及时向甲方汇报。 | 未按时维护检查，发现一次扣5分；无相关台账记录，扣2分；在出现故障缺陷时，未及时维修更换，发现一次扣3分。 |  |  |
| 维护单位负责人： 检查人： 年 月 日 |  |  |  |  |

采购人对供应商进行100分月度考核：

1）每月采购人对供应商进行考核。如考核结果达到基准分90（含），则月服务费全得；如得分介于80分（含）与90分（不含）之间，每低于基准分一分扣1000元，如得分低于80分（不含），则扣除10000元；年度服务期内，如供应商累计三次考核低于80分（不含），采购人有权单方终止合同，并另行选择供应商。

2）如果发生以下任何一种或多种情况，采购人可以单方终止合同。若因此给采购人造成损失的，供应商除承担相应责任外，还应进行赔偿：

A.累计三次考核低于80分（不含）；

B.被上级部门督查通报2次；

C.因供应商违反安全操作规定而发生重大安全事故；

D.在履约期间发生工作场所聚众闹事或集体上访或发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

六、综合说明及其他要求：

1.供应商中标后有下列情形之一的：

（1）放弃中标项目；

（2）无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标人，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标人还应当予以赔偿。

2.本项目投标报价应为完成本项目服务期间的一切费用，包括但不限于人工费、清洗费、设备或工具购置维修费用、零配件费用、维保费、辅材费用、保险、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等），以及合同责任范围内的所有一般风险责任和义务等的一切费用。

3.采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

4.供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，均由供应商全权承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。

5.供应商应遵守安全生产的有关管理规定，由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由供应商承担。

6.供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

7.供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷均由中标人负责处理，由供应商承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。

8.投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

9.验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、供应商的投标文件以及合同约定的内容和考核标准进行验收，验收情况作为支付服务费用的依据。

10.知识产权：供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

11.根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目供应商，如需要政府采购合同融资，请按照《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）文件执行。

12.供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.供应商不得将项目整体或部分进行转包或分包，且不得让第三方公司采用挂靠供应商的方式承担服务工作。

15.履约保证金：中标金额的10%。

第二部分   有关说明

1.本次项目物业管理执行《中华人民共和国政府采购法》、国务院《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》等法律法规，中标单位要严格履行投标书的承诺和物业管理合同的约定，接受业主管理部门对物业管理日常工作的监督和考核管理，如发现管理达不到约定要求，中标单位管理服务水平下降、投诉多等现象，或物业管理单位管理中发生重大管理失误的，将依照法律程序按规定处理。

2.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.开标后，投标供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。

5.合同签订前，采购人有权对中标供应商的投标文件中的相关证书、检测报告、社保证明等资料进行检验核对，如提供虚假材料将依法上报行业监管部门，供应商自行承担不利后果。

第三部分  政府采购政策

（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2022】7号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础， 按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

4.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登陆江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

5.本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

6.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起

2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第四章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：2026年13所公办学校维保维护服务项目

项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市惠山区洛社镇人民政府

乙方：（卖方、供方、供应商）

甲、乙双方根据无锡市惠山区政府采购中心 无锡市惠山区洛社镇人民政府关于2026年13所公办学校维保维护服务项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条 合同标的

一、项目名称：2026年13所公办学校维保维护服务项目

二、项目座落位置：惠山区洛社镇；项目总建筑面积：222836.55平方米

| # 序号 | # 学校名称 | # 学校地址 | # 占地面积（㎡） | # 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 无锡市洛社初级中学 | # 江苏省无锡市惠山区健康路19号 | 39596.9㎡ | 24779.11㎡ |
| # 2 | # 无锡市石塘湾中学 | # 江苏省无锡市惠山区联通东路1号 | 36393.9㎡ | 16719㎡ |
| # 3 | # 省锡中匡村实验学校 | # 江苏省无锡市惠山区环镇北路18号 | 63279㎡ | 47052㎡ |
| # 4 | # 无锡市洛社中心小学 | # 江苏省无锡市惠山区新陶路3号 | 46666.67㎡ | 22316㎡ |
| # 5 | # 无锡市洛社雅西小学 | # 江苏省无锡市洛社镇雅西村 | 30130㎡ | 12682㎡ |
| # 6 | # 无锡市洛社镇华圻小学 | # 无锡市惠山区洛社镇华圻村志公路 | 16900㎡ | 5814㎡ |
| # 7 | # 无锡市石塘湾中心小学 | # 江苏省无锡市惠山区石前路28号 | 41441㎡ | 23393.25㎡ |
| # 8 | # 无锡市杨市中心小学 | # 无锡市惠山杨市镇星火东大街12号 | 23534㎡ | 19161㎡ |
| # 9 | # 无锡市洛社中心幼儿园 | # 无锡市惠山区育苗路1号 | 17382㎡ | 14176㎡ |
| # 10 | # 无锡市洛社实验幼儿园 | # 惠山区洛社镇高庙新村1号 | 9278㎡ | 6693㎡ |
| # 11 | # 无锡市惠山区洛社翠竹幼儿园 | # 惠山区翠竹南路翠竹花园南侧30米 | 9416㎡ | 8884㎡ |
| # 12 | # 无锡市石塘湾中心幼儿园 | # 无锡市惠山区育才路1-1号 | 9044㎡ | 9895.19㎡ |
| # 13 | # 无锡市杨市中心幼儿园 | # 无锡市惠山区杨市园大街43号 | 14887㎡ | 11272㎡ |

三、服务期限 1 年。本合同期限 1 年，自 2026年    月   日至 2027 年    月   日；

第二条 委托管理事项

委托服务内容：洛社镇13所公办学校正常开展各项教学及活动所配套的设施清洁、维保维护项目,包含设施清洁、维保维护项目包含空调、电风扇、开水机、风幕机、油烟机灶台清洗；化粪池及油池清掏、智能化系统维修维护、高压配电维护高压配电维修维护、电梯维保、消防维保及房屋日常管理与维修养护。

第三条 合同总价款

一、本合同总价款（含税）为人民币大写：      （￥：      ）。

二、本合同执行期间总价不变。

三、履约保证金的缴纳和退付

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 是 。

履约保证金缴纳金额： 合同价款10%。

履约保证金的缴纳时间： 合同签订前 ，缴纳形式： 支票、汇票、本票、保函等非现金方式 。

履约保证金的退付时间： 合同完成后 ，退付办法： 原路返还 。

履约保证金不予退还的情形：乙方无正当理由，违反本合同第五条及第六条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金。

逾期退还履约保证金的违约责任： 如甲方未按规定及时退还履约保证金，向乙方支付同期银行存款利息 。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于采购 2026年13所公办学校维保维护服务项目（编号：）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

一、乙方提供的投标文件和报价表；

二、中标通知书；

三、甲乙双方商定的其他文件。

四、服务技术要求

1.清单范围内的所有空调、电风扇、风幕机、每年清洗1次，清洗时间以甲方通知为准。

2.油烟机灶台、管道应每季度清洗1次，具体包括油烟机叶片、吸风罩、管道、风机管道、厨房间墙面、玻璃清洗；灶台应每月安全检查并表面擦拭1次，确保正常安全使用。

3.开水器清洗：一年清洗2次含清洗、换滤芯、维修；一年至少2次水质检测（每次更换滤芯后进行水质检测，并提供具有相关资质的检验机构出具的合格的水质检测报告，若检测不合格，应重新更换滤芯，直至检测合格并符合相关规范要求）。

4.直饮饮水机清洗及维保：应每年清洗2次并按时更换滤芯，每次更换滤芯后进行水质检测，并提供具有相关资质的检验机构出具的合格的水质检测报告，若检测不合格，应重新更换滤芯，直至检测合格并符合相关规范要求。按时查看运行状况，在出现故障缺陷时，应及时维修更换，并做好记录。

5.洗碗机清洗及维保

①应每月检查一次，确保正常安全使用，按时查看运行状况，在出现故障缺陷时，应及时通报甲方。

②每年清洗2次，清洗时间以甲方通知为准。

6.化粪池、油池

①化粪池每年清掏一次，出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污溃、污物，清理后及时清洁现场。清掏时间以甲方通知为准。

②油池每年清理二次，目视管道内壁无粘附物，池底无沉淀物，清理时间以甲方通知为准。

7.电梯维保：

①电梯年检等运行管理，及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常养护维修。

②电梯维保需每月检查2次和每年1次年检（含年检费和限速器检验费），查看运行状况，及时排除运行所带来的缺陷和隐患，做好相关维保检查台账。如巡视过程中发现问题，供应商应及时将信息反馈给甲方并负责维修，在出现故障缺陷时，及时维修更换，并做好记录。③单次维修金额（仅材料配件费用）300元以下，人工等其他费用由乙方承担，含在投标报价中，若单次维修费用超过300元的材料需上报甲方（因不在此次招标范围内，需另行报价），由甲方决定是否维修更换并另行采购。

8.强弱电系统管理维护（包含智能化系统维修维护、高压配电维修维护）

（1）智能化系统维修维护：

①楼宇自控设备、通讯设备、卫星电视接收设备、网络设备等智能化设施设备的维护维修。

②智能化系统设备监控、一体机、周界报警等维护应每月检查一次，查看运行状况，及时排除运行所带来的缺陷和隐患。如巡视过程中发现问题，乙方应及时将信息反馈给甲方并负责维修，在出现故障缺陷时，及时维修更换，并做好记录。

③电器类维修包含且不限于空调类、电扇类、台灯类、电脑类、一体机类、展台类、电子班牌及其他电子产品类、打复印机类、大门闸机升降柱、其他设备类，具体详见每所学校对应清单。

④智能化系统维修维护总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）2000元以下，人工等其他费用由乙方承担，含在总价包干费中。

（2）高压配电维修维护：

①高压配电维护主要包含以下部分日常检查维护和发生故障时应急维修：

②高压配电维护需每月检查一次，每年1次避雷针检测并出具检测报告和零星高压设备维修，出具检测维护记录（不含发电机系统）如巡视过程中发现问题，及时排除运行所带来的缺陷和隐患。乙方应及时将信息反馈给甲方并负责维修，在出现故障缺陷时，及时维修更换，并做好记录。

③高压配电维护高压配电维修总价包干费用包含单次维修金额（仅材料配件费用）1000元以下，人工等其他费用由乙方承担，含在总价包干费中。

（3）强弱电系统管理维护总价包干，包含智能化系统维修维护及高压配电维护高压配电维修。

9.消防维保：

①对设备配件的日常维护检查，确保消防设施（含灭火剂更换）、设备能正常使用。每月检查1次并做好检查记录，并出具维保记录单，年度检测1次（提供年度检测报告），发现问题及时向甲方汇报。

②消防演练每年2次（含消防演练需要的灭火器）

③单次维修金额（仅材料配件费用）100元以下，人工等其他费用由乙方承担，含在投标报价中，若单次维修费用超过100元的材料需上报甲方（因不在此次招标范围内，需另行报价），由甲方决定是否维修更换并另行采购。

10.零星维修：

①零星维修服务主要包含：房屋建筑物部件、台面、卫生间、厨房、地面、墙面、以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维护等公共区域建筑物设施的小修、建筑物等附属物的维修，房屋漏水的维修等。

②乙方在接到采购人关于服务范围内零星设备存在故障的通知（包括：书面通知或电话通知或短信通知）后，必须在2小时内安排专人到现场检查维修。

③零星维修总价包干包括公共设施单次维修金额（含材料配件、人工等全部费用）5000元以下的维修。单次维修费用超过5000元的材料需上报甲方（因不在此次招标范围内，需另行报价），由甲方决定是否维修更换并另行采购。

11.其他要求：

对于维保内容需有相应资质的单位实施，如供应商不具备相应资质的，应承诺在中标通知书发出后15日内与具备相应资质的单位签订相关协议，并将签订的协议以及被委托单位的资质证书提交至甲方处备案，否则甲方有权取消其中标资格。投标文件中需提供上述内容的承诺书，否则作无效投标文件处理。

第五条 双方权利义务

一、甲方权利义务

（一）审定乙方编制的维护维保服务方案、年度管理服务计划、年度维修计划和有关费用预算等，监督乙方管理服务工作的实施。甲方有权按照合同约定和法律规定的标准规范，对乙方实施的维护维保作出修改和提出变更建议。

（二）对维护维保服务质量进行监督检查，对不符合质量标准的管理服务要求乙方整改落实。

（三）为乙方的管理服务提供必要的工作场所以及服务所必须的水、电供应。

（四）按照合同约定，及时支付合同款项。

（五）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

二、乙方权利义务

（一）在承接项目时，对维护维保工作技术档案资料、共用部位、设施设备等进行查验,并做好书面确认工作；对所有电器设备类资料做好建档工作。

（二）在维护维保服务区域设立专门机构负责日常管理工作，并按要求委派符合岗位资格条件及能力的人员履行本合同，保证从事本管理服务项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质，做好从业人员有关政治素养方面的审核。如需调整主要管理人员及技术骨干应事先征得甲方书面同意，对甲方提出认为不适合的在岗人员，乙方应在接到甲方变更在岗人员要求后及时作出调整。

（三）非经甲方书面许可，不得改变管理区域内共用部位、共用设施设备的用途；不得占用、挖掘管理区域内道路和场地；确因工作需要，乙方应事前以书面形式向甲方提出申请并经同意后，方可实施，维修维保工作不得影响学校工作秩序。

（四）对有违反或影响本合同执行，包括影响学校正常办公秩序的行为，乙方应及时整改。

（五）乙方应协助甲方做好本项目管理区域的安全生产和事故防范工作，对从事本项目的从业人员进行安全操作培训；遵守有关环境保护和职业健康管理职责要求。根据甲方要求，采取详细的事故防范措施，制定应急预案，并组织演练，避免发生安全事故。发生安全事故时，乙方在采取应急措施的同时，及时向甲方报告，保护好现场、协助做好处置工作。

（六）加强内部监督检查，至少每季度检查一次维护维保管理服务质量情况，及时向甲方通报本项目管理服务区域有关维护维保管理服务的重大事项，稳步提升管理服务质量。

（七）投保项目公众责任险。

（八）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害构成乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

（一）天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

（二）非因乙方原因的暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害；

（三）因甲方或第三者之故意、重大过失所致的损害；

（四）因乙方书面建议甲方改善或改进物业管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

（五）本合同标的物之共用部分（含共用部位、共用设备设施）自然或非乙方人为的任何损坏。

（六）除上述各款外，其它不可归责于乙方之事由的。

以上所有事项因乙方故意或过失所致，或未尽到物业管理职责的，不在此限；

四、为维护公众、甲方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条 质量保证

一、建立质量管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

二、各项承诺指标及所采取的措施详见“招标文件”及投标文件。

三、其他管理服务质量要求按无锡市有关标准执行。

第七条 款项支付

一、本合同项下所有款项均以人民币支付。

二、甲方在收到乙方开具足额、合规的增值税发票后按约定支付服务费；乙方未提供足额、合规发票的，甲方有权迟延支付款项且不承担违约责任，乙方仍应继续履行本合同项下的全部义务。

三、付款方式及进度安排

（1）合同签订后，预付年度合同价款的10%；

（2）合同价款的支付：服务费每满三个月结算支付一次，甲方结合乙方履行合同的考核情况支付相应的服务费。

（3）支付时间：

3.1每年度前三次支付服务费=（年度合同价款÷4）×60%-当期三个月累计扣款-预付款÷4；

3.2每年度第四次支付服务费=年度合同价款-当年累计扣款-预付款-前三个季度已付累计款项；

每次付款时乙方递交当期三个月服务费用支付的书面申请单，同时开具符合采购人财务要求的发票。

以上价款均不计息。每次付款时，乙方需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。

第八条 违约责任

一、甲方无正当理由，违反本合同约定的，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，甲乙双方另行协商, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

二、乙方违反有关规定，未能达到规定目标及质量保证的，或委派人员不符合合同约定的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改不到位的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同价款5%的违约金，且甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

三、由于乙方原因，延误维修工期的，每延误一天，应向甲方支付该2000元/天违约金，单期逾期超过10个工作日或累计逾期超过20个工作日的，视为乙方根本违约，乙方应赔偿甲方合同价款的10%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用。上述违约金和赔偿金可直接从服务费中扣除。

四、乙方在服务过程中及由于维修材料配件质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，均由乙方承担由此产生的所有责任，甲方不承担任何责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

五、合同生效后，未经甲方书面同意，乙方不得擅自解除合同或终止合同履行，否则，应向甲方支付合同总价30％的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用（包括但不限于诉讼仲裁费、律师费等）。上述违约金和赔偿金可直接从成交价中扣除。

六、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下委托事项全部转包分包给第三人，否则，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方返还已支付的服务费，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用（包括但不限于诉讼仲裁费、律师费等）。上述违约金和赔偿金可直接从合同价中扣除。

第九条 合同的生效、变更和终止

一、本合同自签订之日起生效。除《政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

二、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

三、合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

四、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

五、本合同终止时，乙方应移交管理权，撤出本项目，协助甲方作好服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和管理的全部档案资料等。

六、本合同终止后，在新的管理服务企业接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老管理服务企业的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期管理服务，过渡期管理服务标准和服务费标准不变。

第十条 争议的解决

合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下 二 方式处理：

一、向无锡仲裁委员会申请仲裁。

二、向甲方所在地法院提起诉讼。

第十一条 诚实信用及其他

一、乙方应诚实守信，严格按照招标投标文件要求和承诺履行合同，严禁向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

二、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

三、其他事项：在本合同期间，因履行合同而产生的乙方雇员、或其他第三人发生人身损害或工伤，或发生财产损失的，均由乙方负责处理并承担一切责任及损失和费用，与甲方无关。

四、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及成交通知书，乙方在开标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 本合同经双方签字盖章生效，一式捌份，甲方执肆份，乙方叁份。见证方一份。

- 附件

甲方（采购人）：（盖章）         乙方（供应商）：（盖章）

代表人：                         代表人：

电话：                           电话：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

见证方：（盖章）

签订日期：2026年    月    日

第五章  评分方法与评分标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

（一）价格（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

（二）商务部分（20分）

（1）企业评价（4分）

业绩（4分）：

投标供应商自 2023 年 1 月 1 日（含）以来（合同签订日期为准）具有类似项目服务业绩：每提供 1 项有效业绩得 2 分，基础业绩最高 2 分；同一份合同内含智能化维保服务的额外加 1 分（最高 1 分），内含高压电力维保服务的额外加 1 分（最高 1 分）。本项累计最高得 4 分。

备注：如合同中无上述内容，请提供其他佐证文件，投标文件中须提供合同原件扫描并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分。

（2）体系认证（3分）

投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得3分。（投标文件中提供证书原件扫描件及证书在国家认监委官方网站http://www.cnca.gov.cn/查验截图（需在有效期内）并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分）。

（3）机械设备（1分）

投标人具有“流量大于或等于30L/min的疏通机或清洗机”的，有一台得0.5分，最高1分。需提供实物照片、设备铭牌和采购发票加盖公章，否则不得分。

（4）服务人员配置（12分）

①拟派项目经理 （4分）

1）拟派项目经理年龄50周岁以下的                     得1分

2）拟派项目经理具有大专及以上学历的                  得1分

3）拟派项目经理具备中级及以上工程师职称证书的        得1分

4）拟派项目经理具备退伍军人证书的                    得1分

本项最高得4分

②拟派工程主管（3分）

1）拟派工程主管50周岁以下且具有大专及以上学历的     得1分

2）拟派工程主管具有四级/中级及以上维修电工证         得1分

3）拟派工程主管具有中级以上机电类工程师职称的        得1分

本项最高得3分

③除项目经理及工程主管外的其他服务人员（满足采购需求中其他拟派人员基础上）（5分）

1）拟派服务人员中，具有高压电工证的，有一个得1分，最高得1分。

2）拟派服务人员中，具有低压电工证的，有一个得1分，最高得1分。

3）拟派服务人员中，具有四级/中级及以上维修电工证的，有一个得1分，最高得1分。

4）拟派服务人员中，具有特种设备安全管理和作业人员安全类证书（代号A）的，有一个得1分， 最高得1分。

5）拟派服务人员中，具有特种设备安全管理和作业人员维修类证书（代号T）的，有一个得1分，最高得1分。

注：以上人员不可重复得分。投标文件中提供以上人员有效的身份证、相关技能证书等证明材料原件扫描件并加盖公章或签电子公章，同时提供投标供应商为其缴纳的近3个月中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明（提供带有清晰二维码的官网打印件）的原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不全均不得分。

（三）技术部分（60分）（暗标部分，不得体现供应商相关信息，否则为无效投标文件）

（1）项目整体设想与规划（3分）

①供应商对本项目理解与管理措施：包括整体设想、承接优势、管理体系。

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（2）组织架构与岗位职责（3分）

供应商对本项目组织架构：包括项目组织架构、岗位职责、人员招聘、人员培训管理、人员考核管理等。

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的得2分；以上内容存在2处瑕疵的得1分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（3）物资投入装备计划（4分）

①物资设备的存储及领用（2分）：包括物资装备投入的合理性、物资设备的存储方案、领用管理制度等；

②设施设备使用维护方案（2分）：包括设施设备使用维护方案、更新方案、安全采取措施等。

以上内容不存在瑕疵的，该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1分；以上内容存在2处瑕疵的得0.5分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（4）各类设备系统维保服务方案（20分）

①电脑、打印机、复印机等设备的维保服务方案（2分）

②厨房设备，如：灶台、排烟机、蒸箱等设备的维保服务方案（2分）

③监控设备、交换机、防火墙的维保服务方案（2分）

④教学设备一体机、电风扇等的维保服务方案（2分）

⑤电子围栏、灌溉水泵、道闸系统、门禁系统等维保服务方案（2分）

⑥变压器、供电线路、开关、插座、照明灯具等维保服务方案（2分）

⑦电梯设备维保服务方案（2分）

⑧消防维保服务方案（2分）

⑨避雷针检测及维保服务方案（2分）

⑩直饮水机的维保、水质检测服务方案（2分）

投标供应商须针对上述条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1分；以上内容存在2处瑕疵的得0.5分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（5）各类清洗服务方案（6分）：

①空调、油烟机灶台清洗方案（2分）：包括清洗方案、作业标准；

②电风扇、洗碗机、风幕机等设备清洗方案（2分）；包括清洗方案、作业标准；

③化粪池、油池清理疏通服务方案（2分）：包括清洗方案、作业标准；

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1分；以上内容存在2处瑕疵的得0.5分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（6）零星维修服务方案（16分）

①电脑、打印机、复印机等设备的维修服务方案（2分）

②厨房设备，如：灶台、排烟机、蒸箱等设备的维修服务方案（2分）

③监控设备、交换机、防火墙的维修服务方案（2分）

④教学设备一体机、电风扇等的维修服务方案（2分）

⑤电子围栏、灌溉水泵、道闸系统、门禁系统等维修服务方案（2分）

⑥变压器、供电线路、开关、插座、照明灯具等维修服务方案（2分）

⑦电梯设备维修服务方案（2分）

⑧其他采购需求涉及的设备维修服务方案（2分）

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1分；以上内容存在2处瑕疵的得0.5分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（7）应急响应时间及方式（4分）

①应急服务保障方案（2分）

②应急服务响应时间（2分）

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1分；以上内容存在2处瑕疵的得0.5分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

（8）档案管理（4分）

①档案收集、档案整理与分类、资料的归档管理（2分）；

②档案的使用、档案的借阅、档案的移交和销毁（2分）。

投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵的，该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的得1分；以上内容存在2处瑕疵的得0.5分。以上内容未提供方案的或不满足项目需求或内容存在3处瑕疵的得0分。

备注：技术部分所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 《中小企业声明函》（给定格式） |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

1.上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

4.上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

1.上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

2.如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2026-0018

项目名称：无锡市惠山区洛社镇2026年13所公办学校

维保维护服务项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320206-JZCG-G2026-0018项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

2.当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

3.供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

4.被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市惠山区政府采购中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320206-JZCG-G2026-0018进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市惠山区政府采购中心：

我方收到贵方JSZC-320206-JZCG-G2026-0018招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320206-JZCG-G2026-0018在此对服务保障做如下承诺：

1、本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）保证中标并合同签订生效后，将按招标文件要求及所投投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。

3、

4、

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 无锡市惠山区洛社镇2026年13所公办学校维保维护服务项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、分项报价表（给定格式）：

详见附件。给定格式，不得更改，否则为无效投标文件。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

| 项目名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。