徐州市中心医院新城分院二期医用气体采购项目
更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容
（一）原招标文件第六章《采购需求》三、采购清单及技术参数要求
1、第63页面（11）▲符合GB/T 26572-2024无毒无害检测：镉、铅、汞等。
现更正为：
（11）▲符合GB/T 26572-2011无毒无害检测：镉、铅、汞等。
2、第63页面（13）▲符合GB8624-2025建筑材料及制品燃烧性能等级A(A1)。
现更正为：
（13）▲符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能等级A(A1)。
3、第66页面（14）应符合GB50751-2012、GBT44059-2024、GB9706.108-2021要求
现更正为：
（14）应符合GB50751-2012、GB/T 44059.1-2024、YY9706.108-2021要求
4、第72页面（13）应符合GB50751-2012、GBT44059-2024、GB9706.108-2021要求
现更正为：
（13）应符合GB50751-2012、GB/T 44059.1-2024、YY9706.108-2021要求
5、第78页面（14）应符合GB50751-2012、GBT44059-2024、GB9706.108-2021要求
现更正为：
（14）应符合GB50751-2012、GB/T 44059.1-2024、YY9706.108-2021要求
6、第84页面（13）应符合GB50751-2012、GBT44059-2024、GB9706.108-2021要求
现更正为：
（13）应符合GB50751-2012、GB/T 44059.1-2024、YY9706.108-2021要求
7、第89页面（13）应符合GB50751-2012、GBT44059.1-2024、GB9706.108-2021要求
现更正为：
（13）应符合GB50751-2012、GB/T 44059.1-2024、YY9706.108-2021要求
8、第93页面（19）应符合GB50751-2012、GBT44059-2024、GB9706.108-2021的要求。
现更正为：
（19）应符合GB50751-2012、GB/T 44059.1-2024、YY9706.108-2021要求
（二）、原招标文件第五章 拟签订的合同文本中合同专用条款，删除“本合同采用固定单价合同”，其他合同内容不变。

二、开标时间：
[bookmark: _GoBack]开标时间由原来2026年5月28日9点30分延期到2026年6月4日9点30分。

三、其他内容不变。




江苏中瑞建设项目管理有限公司
2026年5月19日
