常州市政府采购项目

公开招标

招标文件

项目名称：雪堰镇生活垃圾转运站运行服务项目

项目编号：JSZC-320412-JSWJ-G2026-0012

采 购 人：常州市武进区雪堰镇人民政府

采购代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司

采购时间：二〇二六年五月

# 目      录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

# 第一章   投标邀请

项目概况：雪堰镇生活垃圾转运站运行服务项目的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”自行免费下载招标文件，并于2026年6月17日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JSWJ-G2026-0012

2.项目名称：雪堰镇生活垃圾转运站运行服务项目

3.项目预算金额：1245.4791万元/3年

4.项目最高限价：1245.4791万元/3年（415.1597万元/年）

5.采购需求：

雪堰镇生活垃圾转运站位于武进区雪堰镇夹山垃圾填埋场西侧，建筑面积约400平方米，含22m³水平直压式压缩设备2套，中标人需配备垃圾集装箱8套（有效容积≥23m³，含自动反转门）。预计垃圾中转量150吨/天。

本项目服务内容为雪堰镇生活垃圾转运站运维服务、生活垃圾中转运输服务（自转运站至处置终端），详见采购需求。

6.合同履行期限：项目一招三年，合同一年一签，年度考核合格续签下一年合同。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载招标文件。

注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”“常州市政府采购网”下载招标文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子招标文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年6月17日9:30（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.采购公告内容与招标文件不一致的，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进区雪堰镇人民政府

地址：常州市武进区雪堰镇潘家兴政路158号

联系方式：0519-86921180

2.采购代理机构信息

名称：江苏武晋工程咨询有限公司

地址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室

联系方式：0519-89891660

3.项目联系方式

项目联系人及电话：蒋新涛13506120788

邮箱：86114929@qq.com

4.电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/0519-85588163

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购：对于符合规定的小、微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目： £适用，具体要求详见第四章“评标方法”—“政府采购中实施本国产品标准及相关政策”。 ■不适用 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 12 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年6月4日17：00时前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（86114929@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 13 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-89891660； 通讯地址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室。 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，送达地点：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室（江苏武晋工程咨询有限公司，采购人和采购代理各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 15 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以年度中标价为计费基数，按照“苏政采协〔2024〕20号文”收费标准的70%计算代理费。 例如，中标人的年度中标价为401万元，则代理费=[50万元×1.6%+（400-50）×1.5%+（401-400）×1.1%]×70%=4.2427万元。 缴纳时间：中标人在合同签订后30日内向采购代理机构一次性支付代理费。 注：上述费用包含在供应商的投标报价中。 |
| 16 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：5%合同价； 履约保证金的递交方式：中标（成交）供应商可采用现金、银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等方式递交履约保证金。 履约保证金递交时间：中标（成交）供应商应在签订合同前递交。 履约保证金的退还：项目到期验收合格后退还，不计利息。 不予退还履约保证金的情形：中标（成交）供应商不履行与采购人订立合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。 |
| 17 | 其他 | 对投标文件制作和提交要求有疑问的供应商，应主动并尽早联系采购代理机构工作人员加以明确。 |

第二节 说明

### 一、总则

#### 1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏武晋工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。采购代理费由中标（成交）供应商支付，具体支付标准详见“第一节供应商须知资料表”。中标（成交）供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标报价明细表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15.投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16.投标有效期

16.1投标有效期为本项目开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

#### 18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19.投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20.投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21.投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22.开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标文件将被作为无效投标文件。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏省政府采购网”“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效投标条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29.质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。依法获取其可质疑的招标文件的潜在供应商，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不予受理。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构接收质疑的联系方式：见供应商须知资料表。

29.5以下情形的质疑不予受理：

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30.中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,至采购代理机构领取中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

#### 32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 八、其他事项

#### 33.政府采购政策

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标（成交）供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告（2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。如中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章   资格审查

第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证、2026年3月-5月被授权人社保证明 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1.查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2.截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 4.信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1.如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1、3、5、6项的证明文件。 3.本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7.本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

### 一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项；未改变报价清单中已填写好的数量和价格；未改变报价清单中的不可竞争费；人员、车辆配备数量满足采购需求的要求； | 格式见《报价明细表》及报价清单 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（含总价最高限价及单项最高限价）或预算价； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库[2026]2号文规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

### 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

### 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1.本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

### 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于1名中标候选人。

### 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体响应或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：本项目属性为服务类项目，未包含货物在内，不适用本国产品价格扣除政策。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （15分） | 1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×分值。 | 15 |  |
| 主观分 （40分） | 2.1垃圾中转站运营方案 投标人的项目实施方案应包含中转站人员安排、压缩作业、垃圾中转、消杀除臭、设备维护等垃圾中转站运营各方面工作。 （1）整体思路非常清晰、各部分阐述非常详细、作业安排井井有条、非常合理的，得8分； （2）整体思路清晰、各部分阐述完整、作业安排合理的，得6分； （3）整体思路较清晰、阐述较简单、部分作业安排不太合理的，得4分； （4）整体思路混乱、阐述有多项缺漏、作业安排不合理、可操作性差的，得2分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | 8 |  |
|  | 2.2垃圾运输作业方案 投标人的项目实施方案应包含车辆管理、运输人员安排、垃圾运输等各方面工作。 （1）整体思路非常清晰、各部分阐述非常详细、作业安排井井有条、非常合理的，得8分； （2）整体思路清晰、各部分阐述完整、作业安排合理的，得6分； （3）整体思路较清晰、阐述较简单、部分作业安排不太合理的，得4分； （4）整体思路混乱、阐述有多项缺漏、作业安排不合理、可操作性差的，得2分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | 8 |  |
|  | 2.3中转站渗滤液预处理方案 投标人的项目实施方案应包含作业方案、作业人员安排、渗滤液预处理方案等各方面工作。 （1）整体思路非常清晰、各部分阐述非常详细、作业安排井井有条、非常合理的，得6分； （2）整体思路清晰、各部分阐述完整、作业安排合理的，得4.5分； （3）整体思路较清晰、阐述较简单、部分作业安排不太合理的，得3分； （4）整体思路混乱、阐述有多项缺漏、作业安排不合理、可操作性差的，得1.5分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | 6 |  |
|  | 2.4安全生产方案 投标人的项目实施方案应包含安全保障制度、安全教育和培训、安全保障措施等。 （1）阐述非常清晰、保证措施非常合理、可操作性非常好的，得6分； （2）阐述清晰、保证措施合理、可操作性好的，得4.5分； （3）阐述较清晰、保证措施较合理、可操作性较好的，得3分； （4）阐述一般、保证措施不太合理、可操作性一般的，得1.5分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | 6 |  |
|  | 2.5突发事件及应急预案 投标人的项目实施方案应包含突发事件分析、风险防范、应急预案、保障措施等。 （1）阐述非常清晰、保证措施非常合理、可操作性非常好的，得6分； （2）阐述清晰、保证措施合理、可操作性好的，得4.5分； （3）阐述较清晰、保证措施较合理、可操作性较好的，得3分； （4）阐述一般、保证措施不太合理、可操作性一般的，得1.5分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | 6 |  |
|  | 2.6国有资产委托运营管理方案 投标人的项目实施方案应包含管理机构、管理制度、管理措施、技术实力和管理能力等。 （1）整体思路非常清晰、管理机构配备非常合理、管理制度完整、管理措施切实可行、技术实力和管理能力强的，得6分； （2）整体思路清晰、管理机构配备完善、管理制度较完整，管理措施有可操作性、有一定的技术实力和管理能力的，得4.5分； （3）整体思路较清晰、管理机构配备较简单、部分制度不太合理，管理措施操作性一般、技术实力和管理能力一般的，得3分； （4）整体思路混乱、管理机构配备不完整、管理制度有多项缺漏、管理措施可操作性差的，得1.5分； （5）未提供相关阐述的，不得分。 | 6 |  |
| 客观分 （45分） | 3.1企业业绩 （1）2023年1月1日至今，投标人承担过生活垃圾中转站运营服务的，每有一项业绩得3分，最多得6分； （2）2023年1月1日至今，投标人承担过生活垃圾运输服务的，每有一项业绩得3分，最多得6分。 同一项目同时满足上述（1）（2）项业绩的，不能同时得分。本项最多得12分。 | 12 | 1、提供合同，同时提供合同期内任意一张服务费结算发票。 2、时间以合同签订时间为准。 3、若合同未能体现评分关键信息的，可提供由合同甲方盖章的证明材料。 |
|  | 3.2项目负责人 （1）拟配备的项目负责人具有中级及以上技术职称的，得3分。 （2）2023年1月1日至今，项目负责人担任过生活垃圾中转站运营服务或生活垃圾运输服务的项目负责人的，每有一项业绩得3分，最多得6分。 本项最多得9分。 | 9 | 1、提供项目负责人职称证书。 2、提供项目负责人的业绩合同，时间以合同签订时间为准；若合同未能体现评分关键信息的，可提供由合同甲方盖章的证明材料。 3、提供投标人为项目负责人缴纳的社保证明（缴纳时间为：2026年3月-5月）。 |
|  | 3.3项目组成员（不含项目负责人） （1）安全管理人员：拟配备的安全管理人员具备注册安全工程师证书、或安全生产知识和管理能力考核（或培训）合格证书的，每人得4分，最多得8分。 （2）维修管理人员：拟配备的项目组成员中，具备低压电工证书的，每人得4分，最多得8分。 同一人员不得同时担任安全管理人员和维修管理人员。本项最多得16分。 | 16 | 1、提供人员的相关证书。 2、提供投标人为上述人员缴纳的社保证明（缴纳时间为：2026年3月-5月）。 |
|  | 3.4投入的车辆 投标人拟为本项目配备勾臂车（总质量≥25吨）5辆的基础上，每增加一辆勾臂车（总质量≥25吨）的，得4分，本项最多得8分。 注：自有或租赁车辆均可得分。 | 8 | 提供车辆行驶证、车辆登记证及车辆照片，租赁车辆还需提供租赁协议 |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：雪堰镇生活垃圾转运站运行服务项目。

2.项目地点：武进区雪堰镇。

3.项目概况：

雪堰镇生活垃圾转运站位于武进区雪堰镇夹山垃圾填埋场西侧，建筑面积约400平方米，含22m³水平直压式压缩设备2套，中标人需配备垃圾集装箱8套（有效容积≥23m³，含自动反转门）。预计垃圾中转量150吨/天。

二、商务要求

（一）实施时间：项目一招三年，合同一年一签，年度考核合格续签下一年合同。

（二）付款条件：

1.预付款

委托运营管理协议签订之日起三十日内，采购人支付中标人2026年度服务费总额10%的预付款，采购人在委托运营第一年最后一个季度委托运营管理服务费中扣除预付款对应金额费用。

2.结算周期

委托运营管理服务费应于中标人提供服务之日起开始计算，服务费按季度结算支付，计费结算周期为每季度第一日至最后一日。

3.支付时点

中标人在季度结束后的3日内将上个结算周期内各类服务的服务量和服务费报给采购人，采购人应于下个季度第一个月15日前结合绩效评价结果将上一结算周期的服务费支付给中标人。

项目运营过程中如出现重大环境污染事件或生产安全事故等，采购人将暂停委托运营管理服务费支付，明确非因中标人原因导致的，采购人应及时支付当期费用。

4.发票开具

中标人应当在各期委托运营管理服务费支付前，按支付金额提供等额增值税发票。

（三）包装和运输要求：/

（四）售后服务（质保期）：/

（五）保险：

★1.中标人应承诺劳动用工符合国家劳动法规，全部签订劳动合同、办理社会统筹保险，并为作业人员购买意外险。

2.中标人参与本项目的相关设施设备、运输车辆等的保险和第三方责任险均由中标人负责，包含在合同总价中。

三、技术要求

1.服务范围

本项目服务范围包括：雪堰镇生活垃圾转运站运维服务、生活垃圾中转运输服务（自转运站至处置终端）、以及相应的环境管理、信息管理、安全管理、资产管理等。

2.服务内容

2.1转运站运维

（1）垃圾转运作业

中标人配备相应规模的人员和设备设施保障垃圾转运站按技术规范要求运行，包括垃圾倾倒与压缩和垃圾箱体转换作业等。

（2）生活垃圾转运站运维

中标人负责生活垃圾转运站日常运营管理和场区环境维护工作，按照技术规范要求负责场区内渗滤液预处理、降尘、除臭和垃圾转运处理系统。

2.2垃圾转运

中标人根据垃圾转运处理量需求，配置相应数量的集装箱和转运车，负责将压缩处理的垃圾运输至采购人指定的垃圾终端处置点。包括但不限于：遥观光大、绿色动力、以及金坛、溧阳等垃圾焚烧厂。

2.3其他运维工作

（1）外部矛盾协调

采取有效措施，降低对周边居民影响，由于中标人运营、管理不规范导致与周边乡镇及村民产生矛盾或带来不便的，应当全力解决群众合理诉求，及时协调外部矛盾，维护和谐稳定。

（2）信息资料台账编制及上报

中标人应建立运行维护技术档案，系统记载运行期的全过程及主要事件，应建立运行管理日报、周报、月报和年报制度，系统全面及时进行数据、资料的收集整理工作，并按照采购人要求及时报送，报告内容应当符合要求，台账资料目录清晰、内容完整、记录连续、数据准确、真实可信。

（3）安全生产及应急防控

中标人应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报采购人备案，并按要求定期进行应急预案演练；中标人应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故及环境突发事件，中标人应及时通报采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务，降低减少对周边的影响；在事故影响期间，中标人应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

（4）国有资产委托管理服务

中标人应按照国有资产管理相关规定做好本项目范围内国有资产维护、运营等相关工作。

（5）委托运营服务合同约定的其他运营管理内容。

3.服务要求

3.1转运站运维要求

3.1.1基本要求

（1）中标人应根据生活垃圾产出场所的位置，合理安排转运站的运营时间和接收范围，确保生活垃圾的及时中转运输，生活垃圾中转运输方案应报采购人或监督方审核备案。在发生突发事件等特殊时期，应服从采购人安排，必要时增加运输次数并将运输路线报采购人审核备案；

（2）中标人保证严格按照已审核备案的接收范围、运营时间、运输路线和时间不间断的中转运输生活垃圾，如不能按照备案范围、路线、时间中转运输，应经采购人书面认可；

（3）中标人在接纳中转生活垃圾之前，生活垃圾收集单位应报采购人备案，经采购人审核通过的单位和车辆方可进站中转；

（4）中标人如发现其他生活垃圾收集单位故意往生活垃圾里加水或混入其它非生活垃圾等行为应及时告知采购人介入处理；

（5）中标人应配备具有专业素质的收运人员，统一工作服装，遵守服务规范，按照固定区域、路线在规定的时间内及时收运；

（6）因不可抗力或其他突发事件，导致无法完成正常收运工作的，中标人应在事件发生后1小时内告知采购人，并采取有利措施避免或减少因不可抗力或其他突发事件带来的不良影响。

3.1.2垃圾进站管理

（1）进入垃圾转运站的垃圾应当符合委托运营协议的约定，中标人应拒绝其他类别垃圾进入；

（2）进场垃圾来源明确，严禁来源不清的垃圾进入垃圾转运站；

（3）进入转运站的垃圾运输车辆应符合管理要求，服从转运站管理。

3.1.3垃圾卸料

（1）转运站应合理组织垃圾收集车辆按工艺规定路线到制定区域有序卸料，应避免收集车影响周边环境，转运站内垃圾不得露天堆放；

（2）卸料区域应设置指挥人员或自动指挥系统。

3.1.4除尘、除臭系统

（1）现有转运站除尘、除臭系统应按工艺要求运行；

（2）现有除尘系统应及时维护，使除尘系统保持良好的工作状态，车间控制粉尘、臭气不得外溢。

3.1.5渗滤液预处理

（1）转运站应及时收集生产过程中产生的渗滤液，站内地面无渗滤液积存；

（2）转运站应将冲洗废水和垃圾渗滤液应全部集中收集，接入夹山垃圾填埋场渗滤液处理中心，经预处理达到污水排放纳管标准后排放。

3.1.6环境管理

（1）污水排放标准应符合水污染物排放标准相关规定；

（2）转运站内部和周边有害气体和臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准；

（3）转运站内应采取灭蝇措施；

（4）转运站内、门前三包范围及进站车辆等候区等周边区域环境卫生应整洁，无白色污染、污水积存等脏乱现象。

3.1.7场站卫生

场站卫生须做到“四净”、“四无”、“三化”。“四净”即机械设备电气净、地面墙面净、门窗玻璃净、垃圾站周围净；“四无”即无垃圾死角、无尘埃、无蚊蝇、无异味；“三化”即卫生清洁经常化、管理制度化、操作标准化。

3.2垃圾转运要求

3.2.1垃圾转运

（1）压缩完的垃圾应按工艺要求运送至采购人指定的垃圾处置终端进行处理，不得随意、随处处置，并应满足：及时转运，不应在站内积存；密闭运输，不应出现遗撒及垃圾粘挂现象；转运途中不应遗撒垃圾渗滤液。

（2）出站转运车辆运输途中应严格遵守国家规定。

3.2.2车辆管理

（1）中标人负责购置专业运输车辆，并对运输车辆和工作服装做统一的标识设计，运输车辆上应标明企业，统一编号；

（2）中标人应配足配齐相关生活垃圾运输车辆和驾驶员，严格遵守采购人的管理要求，提前报备每月运输管理计划及每月运输管理总结；

（3）生活垃圾运输车辆必须按规定办理使用IC卡，做到一车一卡，一人一档，不得损坏、丢失，严禁擅自外借；

（4）中标人不得擅自收集区域范围以外的生活垃圾，如涉及环卫一体化工作推进，需提前报备采购人并获得批准；

（5）中标人须按照采购人每月调度计划，将生活垃圾运送到采购人指定的处置终端进行处置，不得随意乱倒，不得将带有火种的生活垃圾运输至处置终端；

（6）中标人生活垃圾运输车辆进入生活垃圾处理终端后，车辆驾驶员应服从生活垃圾处理终端管理人员的管理，不得违反安全操作规定；

（7）中标人生活垃圾运输车辆应保持车辆密闭，车况良好，车容整洁，按规定安装好集水装置。在运输过程中不得夹带、拖挂，不得沿途抛洒滴漏。在转运过程中应保持车辆号牌清晰，不得遮挡公司编号及车辆号牌。

3.2.3环境管理

中标人应按要求，按时、保质、保量完成作业范围内生活垃圾中转、运输。中标人运输生活垃圾必须实行密闭化措施，并保持良好的车容车貌，运输过程中严禁滴漏、洒落，如在运输中滴漏洒落造成路面污染，由中标人负责清扫处置或承担相关费用和责任。

3.3其他要求

3.3.1信息管理

信息管理应符合下列要求：

（1）信息数据的收集、整理和报送工作及时、准确、完整。不得虚报、瞒报、迟报或伪造篡改；

（2）建立运行工作日志制度，日志内容主要包括设备维护保养、设备运行状况、运行时间及故障时间、备品备件情况等；

（3）按时向采购人提交设施运行情况年度报告，主要包括作业、设备、人员、能耗、成本等方面信息。

3.3.2安全管理

（1）应根据自身行业特性及现场作业特点，建立全员安全生产责任制，完善安全风险管理体系，制定安全管理制度、流程及现场作业操作规程。

（2）定期组织开展国家安全生产法律法规、公司安全制度、部门安全制度、岗位安全规程、应急预案、职业健康管理、“四新”技术的应用等安全教育培训。

（3）开展风险源识别及风险分级管控工作，加强隐患排查和治理，建立双重预防机制，提升安全风险管控能力。

（4）对生活垃圾处理和管理系统可能遭遇的突发事件进行预判，建立健全突发事件应急处置制度，制定应急预案及应急程序。根据自然灾害、公共卫生事件和社会安全事件等不同突发事件的性质、规模及可能的影响，制定应急预案及处置措施。

（5）建立职业健康安全管理体系，开展职业病危害因素监测工作，作业人员配备与岗位相匹配的劳动保护用品。

（6）中标人开展镇生活垃圾转运站运维服务、生活垃圾中转运输服务过程中的安全责任由中标人负责。

3.3.3资产管理

中标人应按照国有资产管理相关规定做好本项目范围内国有资产维护、运营等相关工作。

4.人员和设备要求

4.1人员、车辆配备要求

★4.1.1转运站运营服务：

（1）配备人员不少于5人，其中运营负责人1人，作业人员不少于4人；

（2）上述人员中，需指定1名安全负责人。

★4.1.2生活垃圾中转服务：

（1）配备自有或租赁运输用勾臂车（总质量≥25吨）至少5辆，其中备用车1辆；

（2）配备人员不少于9人，其中车队长1人，机动车驾驶员不少于4人，维修人员不少于2人，辅助人员不少于2人。

（3）上述人员中，需指定1名安全负责人。

4.2监管要求

（1）中标人必须向采购人提供运行及管理主要人员名单及担任的主要岗位。

（2）中标人在运营过程中的机构设置调整和主要人员（包括运营负责人、车队长）应当报采购人同意，未经允许不得撤换，经允许撤换的人员必须与被撤换人有同等或更高的相关专业技术和工作经验。

（3）中标人应对员工进行相关法律法规、专业技术、安全防护、环境保护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。中标人在运行前应当向采购人提交人员培训计划，采购人检查培训情况是否满足所任职需要。相关人员必须持证上岗，确保具有相关技能。

4.3需中标人配备的垃圾集装箱要求

数量：8套。

要求：集装箱应能满足公路运输要求，具有特殊的密封装置，可满足密闭和卸料要求，具有特殊设计存水装置，解决垃圾渗沥液的渗漏，在运输过程中防止二次污染。垃圾集装箱由箱体、锁紧机构、密封装置、集水装置、回水装置等组成。

| 序号 | 项目 | 参数及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体外形 | 箱体表面为光滑弧形面，为了保证箱体整体美观协调、方便清洗； |
| 2 | 材质 | 垃圾集装箱结构良好，抗变型能力强。采用顶板、侧板不小于4mm厚、底板不小于6mm 厚的Q355钢材制作； |
| 3 | 后门锁紧装置 | 垃圾集装箱后门采用液压锁紧，须保证在配套车辆的驾驶室控制箱体后门的打开和锁紧 |
| 4 | 整体造型 | 压缩垃圾存储部分的整体造型应为倒锥体，保证垃圾可以依靠自重完全倾倒出箱； |
| 5 | 有效容积 | 垃圾集装箱的有效容积≥23m³。 |
| 6 | 结构 | 垃圾集装箱结构良好，抗变形能力强，含自动反转门。 |
| 7 | 密封 | 垃圾集装箱具有良好的与压缩机对接和密封设计，在压缩和运输过程中没有垃圾卡滞、留挂、抛洒以及污水渗漏现象 |
| 8 | 后门及排污口 | 垃圾集装箱后门应采用三角形优质硅胶密封胶条；确保后门的密封性能，且左右侧各设置1个污水排放口，保证压缩过程中垃圾渗滤液的即时排放，运输过程中保证污水排放口的密闭； |
| 9 | 集水装置 | 箱体下部两侧设置冲孔板隔层集水装置，采用不小于4mm厚的304不锈钢冲孔板，便于排水，箱体前后部对应位置设置垃圾清理孔，便于隔层内部垃圾清理。 |
| 10 | 回水装置 | 垃圾集装箱后门门洞处为防止运输过程中水从洞口溢出，需设置门洞口到箱体隔层处回水装置。 |
| 11 | 箱体结构 | 密闭式，上角采用圆角设计，侧面采用内凹式圆弧面箱体（圆规格r=5m正负偏差0.05m范围内），承受压力大，压缩时防止箱体变形。 |

★投标人应承诺按要求的数量和规格配备垃圾集装箱。

5.验收及考核办法

5.1验收

验收主体：采购人，转运站生活垃圾运输终端需接受常州市武进环境卫生管理中心的统一调配，运输服务由采购人管理和考核。

验收时间：履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：甲方应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准、以及行业标准、专业标准等。

5.2绩效评价

5.2.1评价主体

采购人为委托运营管理协议项下的绩效评价主体，采购人可会同相关管理部门共同对中标人的服务实施绩效评价。

5.2.2评价内容

对中标人提供的委托运营服务进行评价，具体评价内容详见《第六章  拟签订的合同文本》附件。

5.2.3评价方式

评价方式参照武进区环卫作业长效管理考核方式。

（1）日常考评。采购人组织相关部门人员或第三方机构，每日对垃圾转运站、运输车辆、作业情况进行巡查，对巡查发现的问题，以及市、区两级平台反馈的问题，通过发放问题整改单的形式，由中标人签收后落实整改，并在规定的时间内，将整改情况反馈给采购人。规定时间内，中标人无正当理由而未对问题进行整改或者整改不到位的，采购人予以扣分并计入当月现场考评得分。

（2）现场考评。采购人组织相关部门人员或委托的第三方组织每月一次现场考评，对于现场考评中存在的问题，中标人应及时组织整改，并向采购人反馈整改情况。现场考评扣分依据包括但不限于：①权威部门、中介单位监测报告和数据；②现场拍摄的照片或录像；③监管人员的现场记录；④双方共同监测的结果；⑤历史记录；⑥其他足以证明的材料。

（3）市级、区级抽查考核。市级、区级不定期对垃圾转运站、运输车辆抽查考核，对于考核中存在的问题，中标人应当及时组织整改，并向采购人反馈整改情况。

5.2.4绩效评价结果应用

（1）现场考评得分≥90分，甲方结合月度考核情况扣减委托运营服务费，扣减金额=100元×（100-考评得分）。现场考评得分＜90分，委托运营服务费扣减金额=当月委托运营服务费×（1–考评得分/90）。

（2）市级考评发现问题并扣分的，每一分扣4000元，区级考评发现问题并扣分的，每一分扣2000元。

（3）发生以下核心评价内容事项的，立即扣除当月服务费总额10%，按次数计量，可叠加处罚：

①重大环境事件：出现因中标人责任造成重大环境污染事件的；

②重大安全事件：出现因中标人责任造成重大安全责任事件的（发生事故应在30分钟内上报采购人，未及时上报的另行扣除当月服务费总额2%；发现不报或瞒报的情况另行扣除当月服务费总额5%〔在评价当年可追溯。追溯成功后，在次月服务费中体现〕）；

③行政处罚：因中标人违规操作被相关行政主体行政处罚（在行政处罚基础上，同时处以处罚金额2倍的违约金）。

（4）前述第（1）（2）（3）项扣费并处。

（5）委托运营期内，因设备设施故障经全力抢修后仍无法恢复且及时向采购人进行报备的，不予扣分。

（6）转运站运营水电费按实结算，参与绩效考核的当月委托运营服务费不包含水电费在内。

（7）连续三个月现场考评得分＜90分的，甲方有权解除合同，相关后果乙方自负。

四、报价说明

1.本项目采用总价形式报价。

1.1委托运营管理服务费包含中标人因提供本项目所有服务所可能发生的所有成本及费用。本项目委托运营管理服务费计价方式如下：

| 序号 | 服务项名称 | 报价及计价方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾转运站运维服务 | 3年度总价报价，固定总价结算 |
| 2 | 生活垃圾中转运输服务 | 3年度总价报价，固定单价结算（数量暂估，按实计量） |

2.合同价格调整

2.1生活垃圾转运站运维服务项目，除水电费外，结算时年度服务费价格不调整。水电费按实结算，最高不超过相应清单合价金额。

2.2生活垃圾中转运输服务项目，以实际计量的工作量乘以中标单价结算服务费，结算时，中标单价不调整。

2.3本项目按雪堰中转站到各终端的综合运距测算运输价格，项目实施过程中，若运输到各终端的生活垃圾比例不同，运输单价不作调整。

2.4续签合同时，合同价格不调整。

2.5其余由中标方作为风险因素考量。风险因素的变化，除采购方要求外，合同价格不作调整。

3.保险费用包含在合同总价中，不单独支付。

4.本项目各标包投标报价均为含税价格。

5.本项目采购代理费由中标人支付，具体支付标准详见“第二章 第一节 投标人须知资料表”。中标人须一次性向采购代理机构缴纳费用，投标报价中应包含采购代理费在内。

6.供应商应充分了解本项目特点，充分考虑到一切风险及不可预见性费用，报价中视为已包含此部分因素。供应商无论何种原因造成报价的遗漏，其风险自担，一旦发生不作为调价依据，国家法律、行政法规另有规定的除外。

五、实质性要求

采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

★本项目实质性要求对照表

| 序号 | 采购需求实质性响应体条款 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★乙方承诺按采购需求4.1.1条和4.1.2条的要求配备人员。 | 承诺函 |
| 2 | ★乙方承诺劳动用工应符合国家劳动法规，全部签订劳动合同、办理社会统筹保险，并为作业人员购买意外险。 | 承诺函 |
| 3 | ★配备自有或租赁运输用勾臂车（总质量≥25吨）至少5辆，其中备用车1辆。 | 提供车辆行驶证、车辆登记证及车辆照片，租赁车辆还需提供租赁协议 |
| 4 | ★投标人应承诺按要求的数量和规格配备垃圾集装箱。 | 承诺函 |

注：以上“★”为实质性要求，未提供视为未响应招标文件实质性要求，做无效标处理。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 其他未列明行业 |

七、其他

1.其它要求详见《雪堰镇生活垃圾转运站运行服务项目委托运营协议》。

2.供应商应在响应文件中对于上述项目标准和要求进行响应，作出承诺及说明。

# 第六章   拟签订的合同文本

封面：

雪堰镇生活垃圾转运站运行服务项目

委托运营协议

二零二六年  月

本协议由以下双方于______年___月___日在常州市武进区签署：

甲方：常州市武进区雪堰镇人民政府

地址：常州市武进区雪堰镇潘家兴政路158号

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

## 第1条  定义和解释

### 1.1 定义

除本协议另有约定外，下列术语具有本款所指的含义：

| 本项目 | 指雪堰镇生活垃圾转运站运行服务项目 |
| --- | --- |
| 本协议 | 指甲方与乙方之间签订的本项目委托运营协议，包括相关附件，以及日后可能签订的任何委托运营协议之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为并入本协议。 |
| 甲方 | 指常州市武进区雪堰镇人民政府 |
| 乙方 | 指 公司 |
| 生活垃圾 | 指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物、一般工业废弃物中可回收物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物，主要包括其他垃圾、有毒有害垃圾和可回收物等。 |
| 渗滤液 | 指垃圾在堆放和处置过程中由于压实、发酵等物理、化学、生物作用，同时在降水和其他外部来水的渗流作用下产生的含有机或无机成分的液体。 |
| 国有资产 | 指项目范围内由政府所有的相关建筑物和构筑物及附着物、设施设备、资料档案以及技术、知识产权等无形资产的使用权等资产。 |
| 适用法律 | 指中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章、地方政府规章及其它具有普遍约束力的强制性规范性文件（包括国家、地方和行业的技术标准、规范和要求），但不应包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。 |
| 法律变更 | 指本协议签署后，中国任何政府部门制定、通过、废除、修改或撤销任何法令、法规、法律或条例以及执照、许可、授权、特许、批准或有其他行政行为，而且该行为是在本协议实施后生效的，或政府部门更改上述任何法令、法规、法律、条例的解释或适用，或者任何上级政府部门在本协议签署日之后施加关于签发、续展或修改任何批准的任何重要条件。并且上述任何一种情况导致：（i）适用于乙方或由乙方承担的税、涉税优惠发生任何变化；或（ii）对项目的运营维护要求发生的任何变化；或（iii）使乙方的资本或运营成本大幅度增加。 |
| 违约 | 指合同各方未能全部或部分履行其在本协议项下的任何义务的行为。 |
| 经济损失 | 指造成的直接损失、间接损失（包括但不限于支付给第三方的费用、赔偿金、违约金等，主张权利支付的诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、律师服务费、鉴定费、差旅费、必要的交通费等，除非合同条款中另有所指）。 |

### 1.2 解释

在本协议中：

（1）“元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；

（2）除本协议上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本协议的一方或各方；本协议的各方均包括其它各自的继任者和获准的受让人；

（3）所指的日、星期、月、和年均指公历的日、星期、月、和年；

（4）除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

（5）所指的合同是指有关的合同和合同附件，并且在任何情况下均指对该合同不时所作的补充或修改；

### 1.3 合同解释顺序

本项目相关文件之间应是相互补充和相互说明的。若相关文件之间出现歧义或相互矛盾时，或文件中出现错误时，其优先解释顺序如下：

（1）本协议签订后双方新签订的补充协议以及双方在履行本协议过程中形成且共同认可的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件（如有）；

（2）本协议及相关附件。

## 第2条  双方的权利和义务

### 2.1 甲方的权利义务

（1）在本协议签订之日起十日内将本协议范围内的垃圾转运站及相关设施设备、必要的运维资料移交给乙方；

（2）甲方自行或委托第三方对乙方履约状况进行监管和评价；

（3）甲方应当依据绩效评价结果及时向乙方支付委托运营管理服务费；

（4）甲方加强生活垃圾中转运输的收运执法，加强对生活垃圾产出场所的宣传教育；

（5）甲方加强对混收混运的执法，对乙方发现有混收行为的运输单位进行考核和处罚；

（6）对进入转运站点的前端车辆，甲方负责发放、取消通行证，乙方需配合甲方对前端车辆的管理；

（7）本协议约定的其他权利义务。

### 2.2 乙方的权利义务

（1）乙方应当及时接收甲方移交的垃圾转运站相关设施设备、必要的运维资料，保持设备设施性能良好；

（2）乙方应当按照本协议约定的标准提供雪堰镇生活垃圾的中转、运输的综合服务、国有资产委托管理等运营管理服务，乙方对本项目运营管理负有主体责任；

（3）乙方应当做好转运站运营管理工作，负责转运站设施设备的保养、维修（小修）、维护、防汛、防火、安全生产以及环境卫生等运营管理工作，并接受甲方、各级政府及职能部门的监督检查；

（4）乙方对进入转运站点的前端车辆进行现场管理，对于未取得通行证的车辆，乙方应当拒绝其进站；

（5）乙方发现前端垃圾运输车辆存在生活垃圾与其他类别垃圾混装情形的，乙方有权拒绝混装运输车辆进站、进场卸料，并应立即上报甲方；

（6）因生产运行需要调整车辆卸料站点的，乙方有权对前端运输车辆进行调度，同时向甲方报备；

（7）乙方须严格按照甲方制定的终端调度计划执行垃圾运输调度工作；

（8）乙方须在日历月结束后的5日内上报当月转运站管理、人员管理、设备管理、车辆管理、运输管理等相关数据；

（9）乙方负责制定管理制度和操作手册，加强日常性和规范化管理；

（10）委托运营期届满后，按规定将本协议项下的中转站设施及相关运维资料无偿移交给甲方或甲方指定机构，保证设施处于良好可使用状态；

（11）本协议约定的其他权利义务。

## 第3条  委托运营的内容

本项目委托运营内容为雪堰镇生活垃圾转运站运维服务、生活垃圾中转运输服务（自转运站至处置终端），并就该等服务向甲方收取相应服务费。

### 3.1 转运站运维内容

（1）垃圾转运作业

乙方配备相应规模的人员和设备设施保障垃圾转运站按技术规范要求运行，包括垃圾倾倒与压缩和垃圾箱体转换作业等。

（2）生活垃圾转运站运维

乙方负责生活垃圾转运站日常运营管理和场区环境维护工作，按照技术规范要求负责场区内渗滤液预处理、降尘、除臭和垃圾转运处理系统。

### 3.2 垃圾转运

乙方根据垃圾转运处理量需求，配置相应数量的集装箱和转运车，负责将压缩处理的垃圾运输至甲方指定的垃圾终端处置点。

### 3.3 其他运维工作

（1）外部矛盾协调

采取有效措施，降低对周边居民影响，由于乙方运营、管理不规范导致与周边乡镇及村民产生矛盾或带来不便的，应当全力解决群众合理诉求，及时协调外部矛盾，维护和谐稳定。

（2）信息资料台账编制及上报

乙方应建立运行维护技术档案，系统记载运行期的全过程及主要事件，应建立运行管理日报、周报、月报和年报制度，系统全面及时进行数据、资料的收集整理工作，并按照甲方要求及时报送，报告内容应当符合要求，台账资料目录清晰、内容完整、记录连续、数据准确、真实可信。

（3）安全生产及应急防控

乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练；乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故及环境突发事件，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务，降低减少对周边的影响；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

（4）国有资产委托管理服务

乙方应按照国有资产管理相关规定做好本项目范围内国有资产维护、运营等相关工作。

（5）本协议约定的其他运营管理内容。

## 第4条  委托运营期限

乙方于本项目设施完成移交后次日开始提供本协议约定的委托运营服务，委托运营期限为    年   月   日至    年    月    日。本协议另有约定的，委托运营期可提前终止。

## 第5条  委托运营要求

### 5.1 转运站运维要求

#### 5.1.1基本要求

（1）乙方应根据生活垃圾产出场所的位置，合理安排转运站的运营时间和接收范围，确保生活垃圾的及时中转运输，生活垃圾中转运输方案应报甲方或监督方审核备案。在发生突发事件等特殊时期，应服从甲方安排，必要时增加运输次数并将运输路线报甲方审核备案；

（2）乙方保证严格按照已审核备案的接收范围、运营时间、运输路线和时间不间断的中转运输生活垃圾，如不能按照备案范围、路线、时间中转运输，应经甲方书面认可；

（3）乙方在接纳中转生活垃圾之前，生活垃圾收集单位应报甲方备案，经甲方审核通过的单位和车辆方可进站中转；

（4）乙方如发现其他生活垃圾收集单位故意往生活垃圾里加水或混入其它非生活垃圾等行为应及时告知甲方介入处理；

（5）乙方应配备具有专业素质的收运人员，统一工作服装，遵守服务规范，按照固定区域、路线在规定的时间内及时收运；

（6）因不可抗力或其他突发事件，导致无法完成正常收运工作的，乙方应在事件发生后1小时内告知甲方，并采取有利措施避免或减少因不可抗力或其他突发事件带来的不良影响。

#### 5.1.2垃圾进站管理

（1）进入垃圾转运站的垃圾应当符合本协议约定，乙方应拒绝其他类别垃圾进入；

（2）进场垃圾来源明确，严禁来源不清的垃圾进入垃圾转运站；

（3）进入转运站的垃圾运输车辆应符合管理要求，服从转运站管理。

#### 5.1.3垃圾卸料

（1）转运站应合理组织垃圾收集车辆按工艺规定路线到制定区域有序卸料，应避免收集车影响周边环境，转运站内垃圾不得露天堆放；

（2）卸料区域应设置指挥人员或自动指挥系统。

#### 5.1.4除尘、除臭系统

（1）现有转运站除尘、除臭系统应按工艺要求运行；

（2）现有除尘系统应及时维护，使除尘系统保持良好的工作状态，车间控制粉尘、臭气不得外溢。

#### 5.1.5渗滤液处理

（1）转运站应及时收集生产过程中产生的渗滤液，站内地面无渗滤液积存；

（2）转运站应将冲洗废水和垃圾渗滤液应全部集中收集，接入夹山垃圾填埋场渗滤液处理中心，经预处理达到污水排放纳管标准后排放。

#### 5.1.6环境管理

（1）污水排放标准应符合水污染物排放标准相关规定；

（2）转运站内部和周边有害气体和臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准；

（3）转运站内应采取灭蝇措施；

（4）转运站内、门前三包范围及进站车辆等候区等周边区域环境卫生应整洁，无白色污染、污水积存等脏乱现象。

#### 5.1.7场站卫生

场站卫生须做到“四净”、“四无”、“三化”。“四净”即机械设备电气净、地面墙面净、门窗玻璃净、垃圾站周围净；“四无”即无垃圾死角、无尘埃、无蚊蝇、无异味；“三化”即卫生清洁经常化、管理制度化、操作标准化。

### 5.2 垃圾转运要求

#### 5.2.1垃圾转运

（1）压缩完的垃圾应按工艺要求运送至甲方指定的垃圾处置终端进行处理，不得随意、随处处置，并应满足：及时转运，不应在站内积存；密闭运输，不应出现遗撒及垃圾粘挂现象；转运途中不应遗撒垃圾渗滤液。

（2）出站转运车辆运输途中应严格遵守国家规定。

#### 5.2.2车辆管理

（1）乙方负责购置专业运输车辆，并对运输车辆和工作服装做统一的标识设计，运输车辆上应标明企业，统一编号；

（2）乙方应配足配齐相关生活垃圾运输车辆和驾驶员，严格遵守甲方的管理要求，提前报备每月运输管理计划及每月运输管理总结；

（3）生活垃圾运输车辆必须按规定办理使用IC卡，做到一车一卡，一人一档，不得损坏、丢失，严禁擅自外借；

（4）乙方不得擅自收集区域范围以外的生活垃圾，如涉及环卫一体化工作推进，需提前报备甲方并获得批准；

（5）乙方须按照上级每月调度计划，将生活垃圾运送到甲方指定的处置终端进行处置，不得随意乱倒，不得将带有火种的生活垃圾运输至处置终端；

（6）乙方生活垃圾运输车辆进入生活垃圾处理终端后，车辆驾驶员应服从生活垃圾处理终端管理人员的管理，不得违反安全操作规定；

（7）乙方生活垃圾运输车辆应保持车辆密闭，车况良好，车容整洁，按规定安装好集水装置。在运输过程中不得夹带、拖挂，不得沿途抛洒滴漏。在转运过程中应保持车辆号牌清晰，不得遮挡公司编号及车辆号牌。

#### 5.2.3环境管理

乙方应按要求，按时、保质、保量完成作业范围内生活垃圾中转、运输。乙方运输生活垃圾必须实行密闭化措施，并保持良好的车容车貌，运输过程中严禁滴漏、洒落，如在运输中滴漏洒落造成路面污染，由乙方负责清扫处置或承担相关费用和责任。

### 5.3 其他要求

#### 5.3.1信息管理

信息管理应符合下列要求：

（1）信息数据的收集、整理和报送工作及时、准确、完整。不得虚报、瞒报、迟报或伪造篡改；

（2）建立运行工作日志制度，日志内容主要包括设备维护保养、设备运行状况、运行时间及故障时间、备品备件情况等；

（3）按时向甲方提交设施运行情况年度报告，主要包括作业、设备、人员、能耗、成本等方面信息。

#### 5.3.2安全管理

（1）应根据自身行业特性及现场作业特点，建立全员安全生产责任制，完善安全风险管理体系，制定安全管理制度、流程及现场作业操作规程。

（2）定期组织开展国家安全生产法律法规、公司安全制度、部门安全制度、岗位安全规程、应急预案、职业健康管理、“四新”技术的应用等安全教育培训。

（3）开展风险源识别及风险分级管控工作，加强隐患排查和治理，建立双重预防机制，提升安全风险管控能力。

（4）对生活垃圾处理和管理系统可能遭遇的突发事件进行预判，建立健全突发事件应急处置制度，制定应急预案及应急程序。根据自然灾害、公共卫生事件和社会安全事件等不同突发事件的性质、规模及可能的影响，制定应急预案及处置措施。

（5）建立职业健康安全管理体系，开展职业病危害因素监测工作，作业人员配备与岗位相匹配的劳动保护用品。

（6）乙方开展生活垃圾转运站运维服务、生活垃圾中转运输服务过程中的安全责任由乙方负责。

#### 5.3.3人员监管

（1）乙方必须向甲方提供运行及管理主要人员名单及担任的主要岗位。

（2）乙方在运营过程中的机构设置调整和主要人员（包括运营负责人、车队长）应当报甲方同意，未经允许不得撤换，经允许撤换的人员必须与被撤换人有同等或更高的相关专业技术和工作经验。

（3）乙方应对员工进行相关法律法规、专业技术、安全防护、环境保护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。乙方在运行前应当向甲方提交人员培训计划，甲方检查培训情况是否满足所任职需要。相关人员必须持证上岗，确保具有相关技能。

#### 5.3.4资产管理

乙方应按照国有资产管理处置相关规定做好本项目范围内国有资产维护、运营等相关工作。

#### 5.3.5运维标准更新

运营维护标准在委托运营期内由于相关法律法规、行业规范和管理办法调整导致变化的，按变化后的标准执行。

## 第6条  计量数据的确认

（1）双方于每月10日之前，对前一月的计量数据进行确认，生活垃圾转运量计量数据以“常州市智慧环卫一体化监管平台”导出数据为准；

（2）每月第10个日历日为结算日，双方应在结算日前书面确认上一个月的计量数据。

## 第7条  委托运营服务费

### 7.1 付费时点

（1）本协议项下的各类服务费应于乙方提供服务之日开始计算，服务费按季度结算支付，计费结算周期为每季度第一日至最后一日。

（2）本协议签订之日起三十日内，甲方支付乙方2026年度委托运营服务费总额10%的预付款，甲方在委托运营期第一年最后一个季度的委托运营服务费中扣除预付款对应金额费用。

（3）乙方在季度结束后的3日内将上个结算周期内各类服务的服务量和服务费报给采购人，采购人应于下个季度第一个月15日前结合绩效评价结果将上一结算周期的服务费支付给乙方。

（4）项目运营过程中如出现重大环境污染事件或生产安全事故等，甲方将暂停委托运营管理服务费支付，明确非因乙方原因导致的，甲方应及时支付当期费用。

（5）乙方应当在各期委托运营管理服务费支付前，按支付金额提供等额增值税发票。

### 7.2 付费机制

委托运营服务费已考虑乙方因提供本项目所有服务所可能发生的所有成本及费用。

#### 7.2.1转运站运维服务

转运站运维服务费每季度【】万元（不含水电费）。转运站运维服务费为固定总价，不因生活垃圾转运数量发生变化。水电费按实结算，最高不超过相应清单合价金额。

#### 7.2.2垃圾转运服务

垃圾转运服务费=垃圾转运服务费单价×垃圾转运量。垃圾转运服务费单价为【】元/吨。

垃圾转运量以本协议第6条确定的量为准。

### 7.3 运行及排放标准提升

委托运营期内，如甲方对乙方的运行及排放标准较前期有所提高，甲方与乙方另行商定。

### 7.4 价格调整

（1）委托运营期内，转运站运维服务费总价（不含水电费）、垃圾转运服务费单价均不调整。

（2）本项目按雪堰中转站到各终端的综合运距测算运输价格，项目实施过程中，若运输到各终端的生活垃圾比例不同，垃圾转运服务费单价不作调整。

（3）续签合同时，合同价格不调整。

（4）特殊情况下，因上级垃圾调度计划变更，导致转运站停运超过30天的，应调整除人工费外的转运站运维服务费，并经审计确定具体调整金额。

## 第8条  绩效评价

### 8.1 评价主体

甲方为本协议项下的绩效评价主体，甲方可会同相关管理部门共同对乙方的服务实施绩效评价。

### 8.2 评价内容

对乙方提供的委托运营服务进行评价，具体评价内容详见8.4款。

### 8.3 评价方式

评价方式参照武进区环卫作业长效管理考核方式。

（1）日常考评。甲方组织相关部门人员或第三方机构，每日对垃圾转运站、运输车辆、作业情况进行巡查，对巡查发现的问题，以及市、区两级平台反馈的问题，通过发放问题整改单的形式，由乙方签收后落实整改，并在规定的时间内，将整改情况反馈给甲方。规定时间内，乙方无正当理由而未对问题进行整改或者整改不到位的，甲方予以扣分并计入当月现场考评得分。

（2）现场考评。甲方组织相关部门人员或委托的第三方组织每月一次现场考评，对于现场考评中存在的问题，乙方应及时组织整改，并向甲方反馈整改情况。现场考评扣分依据包括但不限于：①权威部门、中介单位监测报告和数据；②现场拍摄的照片或录像；③监管人员的现场记录；④双方共同监测的结果；⑤历史记录；⑥其他足以证明的材料。

（3）市级、区级抽查考核。市级、区级不定期对垃圾转运站、运输车辆抽查考核，对于考核中存在的问题，乙方应当及时组织整改，并向甲方反馈整改情况。

### 8.4 绩效评价指标

现场评价指标详见附件，满分100分。

### 8.5 绩效评价结果应用

（1）现场考评得分≥90分，甲方结合月度考核情况扣减委托运营服务费，扣减金额=100元×（100-考评得分）。现场考评得分＜90分，委托运营服务费扣减金额=当月委托运营服务费×（1–考评得分/90）。

（2）市级考评发现问题并扣分的，每一分扣4000元，区级考评发现问题并扣分的，每一分扣2000元。

（3）发生以下核心评价内容事项的，立即扣除当月服务费总额10%，按次数计量，可叠加处罚：

①重大环境事件：出现因乙方责任造成重大环境污染事件的；

②重大安全事件：出现因乙方责任造成重大安全责任事件的（发生事故应在30分钟内上报甲方，未及时上报的另行扣除当月服务费总额2%；发现不报或瞒报的情况另行扣除当月服务费总额5%〔在评价当年可追溯。追溯成功后，在次月服务费中体现〕）；

③行政处罚：因乙方违规操作被相关行政主体行政处罚（在行政处罚基础上，同时处以处罚金额2倍的违约金）。

（4）前述第（1）（2）（3）项扣费并处。

（5）委托运营期内，因设备设施故障经全力抢修后仍无法恢复且及时向甲方进行报备的，不予扣分。

（6）转运站运营水电费按实结算，参与绩效考核的当月委托运营服务费不包含水电费在内。

（7）连续三个月现场考评得分＜90分的，甲方有权解除合同，相关后果乙方自负。

## 第9条  资产运营权移交

### 9.1 正向移交

#### 9.1.1正向移交的范围

甲方将委托运营范围内垃圾转运站及相关运维资料移交给乙方。具体移交范围包括：

（1）项目的建筑物和构筑物及附着物；与项目相关的所有设施和设备；运营和维护项目所要求的所有技术、知识产权等无形资产的使用权；

（2）在用的各类管理章程和经营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、原始设备制造证书与承包商保证文件和其它资料，以使项目能平稳地正常地继续经营；

（3）可转让范围内的所有相关许可与授权。

#### 9.1.2 正向移交的标准及要求

垃圾转运站资产权权属不发生转移，由甲方所有。甲方将存量资产按现状移交给乙方，存量资产移交后的维护维修风险由乙方承担。

#### 9.1.3设施设备的报废及处置

对于甲方已购买且供乙方在委托运营期内使用的备品备件消耗品，应当以双方共同委托的第三方专业评估机构出具的评估价确认备品备件价值，甲方在支付第一期委托运营服务费中扣除相应费用，如有不足部分在后续委托运营服务费中扣除。

### 9.2 反向移交

#### 9.2.1反向移交的范围

项目反向移交范围与本协议第9.1.1条正向移交范围一致。

#### 9.2.2反向移交的标准及要求

（1）项目在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。

（2）项目移交质量要求：

①项目设备、设施质量完好，符合要求，运转正常；

②不存在任何环境问题和环境遗留问题。

若乙方未达到以上要求，甲方有权聘请第三方维修维护设施、设备、建筑物，产生相关费用由乙方承担。

（3）移交文件的签订：甲乙双方共同检查确认满足运营条件及移交条件，双方代表在交接确认书及清单上签字确认并加盖公章，完成交接手续。

#### 9.2.3反向移交的期限

反向移交日不得晚于运营期届满日，反向移交日后，乙方应当尽到最大协助义务维持本项目正常运营，且不受到反向移交的影响，并确保项目安全、平稳运营至委托运营期届满。

## 第10条  违约与赔偿

以本协议的其他规定为前提，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订本协议时已经预见或应当预见到的损失。

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减轻或减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻损失而发生的费用，但该费用不得超过实际减轻的损失额。

## 第11条  协议的变更、解除或终止

### 11.1 提前终止的情形

#### 11.1.1乙方严重违约的提前终止情形

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成乙方严重违约事件，甲方有权立即发出提前终止本协议的意向通知：

（1）根据中国法律进行清算或不能清偿到期债务，被相关主体申请破产且被人民法院受理的；

（2）被吊销企业法人营业执照；

（3）擅自转让本协议；

（4）未经甲方事先同意，乙方全部或部分擅自停止运营维护服务；

（5）因经营管理不善，本协议履行过程中发生较大及以上质量、生产安全事故的；

（6）未实质性履行本协议项下的其他义务，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后三十（30）日内仍未能补救该实质性违约。

因本条情形导致提前终止的，乙方应向甲方支付违约金50万元。

#### 11.1.2甲方严重违约的提前终止情形

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或乙方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成或视为构成甲方严重违约事件，乙方有权立即发出提前终止意向通知：

（1）甲方违反本协议的约定，在合作期限和合作范围内，引入其他第三方实施与本项目内容同样或类似服务的；

（2）甲方未及时、足额支付任何一期服务费；

（3）甲方未实质性履行本协议项下的其他义务，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后三十日（30）内仍未能补救该实质性违约。

#### 11.1.3法律变更或政府行为导致的提前终止

因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本协议项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲方的意志为转移，双方应尽力协商对本协议进行调整，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

#### 11.1.4不可抗力导致的提前终止

当不可抗力时间阻止一方履行其义务的时间持续六十（60）日以上时，双方应协商对本协议进行调整继续履行或者终止本协议。如果自不可抗力发生后九十（90）日内双方不能就继续履行的条件或终止协议达成一致意见，则一方可向另一方发出终止意向通知。

经双方协议一致，可提前终止本协议。

### 11.2 提前终止后服务费计算

若本协议提前终止，甲乙双方组织开展项目清算，甲方应当按照乙方当月实际提供服务的日历日数按比例完成服务费用结算。

## 第12条  争议解决方式

双方因本协议发生争议，可选择按以下方式解决：

（1）协商

与本协议有关的任何争议由双方进行协商解决，双方协商一致，另行订立补充合同，补充合同具有和特许经营协议同等效力。

（2）调解

协议各方可就争议自愿选择调解机构或其他第三方进行调解，调解达成合同的，各方应遵照执行。

（3）仲裁

协议各方有权将争议向常州仲裁委员会提请仲裁，裁决结果具有终局性，对双方均具有拘束力。

## 第13条  其他条款

### 13.1 协议生效

本协议自双方签署盖章之日起生效。

### 13.2 未尽条款

本协议中未尽事宜，双方有权协商决定另行签订补充协议，补充协议经双方签字盖章后生效，并作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

### 13.3 其他

本协议一式肆份，双方各执贰份。

## 附件 绩效评价指标

| 考核类别 | 分值 | 考核项目 | 考核分项 | 监管方法和运营要求 | 扣分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）转运站内管理 | 15 | 1、场地卫生 | / | 垃圾转运站生产作业过程中和完成后，场内无散落垃圾和污水积存；可视范围内无蚊蝇和飞虫。 | 发现1处不符合要求的扣1分。 |
|  |  | 2、垃圾混装 | / | 生活垃圾转运站、生活垃圾处置终端未混入生活垃圾以外的废弃物； | 发现1处不符合要求的扣1分。 |
|  |  | 3、渗滤液处置 | / | 站内地面无渗滤液积存；规范收集、处置渗滤液；渗滤液沉淀收集池按环保要求管理，不对周边环境产生影响。 | 发现1处不符合要求的扣1-4分。 |
|  |  | 4、制度管理 | / | 建立运行工作日志制度，有台账记录。 | 发现1处不符合要求的扣1分。 |
|  |  | 5、水电管理 | / | 水、电按需使用，装表计量，无浪费现象。 | 发现1次不符合要求的扣2分。 |
| （二）运输车辆（终端） | 18 | 1、工作要求与纪律 | 及时安全 | 足量配置车辆、人员，垃圾及时转运、日产日清；不得将火种混入生活垃圾中携带至处置终端。 | 在中转站满箱滞留的生活垃圾未及时清运超过1小时，以每箱为一处，发现1处扣2分。 由主观原因产生或发现问题不及时汇报、积极处理的，每发现1次扣4分。 |
|  |  |  | 作业范围和路线 | 不得擅自收集其他区域范围的生活垃圾；车辆作业范围发生变更，提前告知甲方及区环卫处；车辆按指定路线行驶，不得擅自变更生活垃圾运输线路；将生活垃圾运送到指定的处置终端进行处置。 | 发现1次不符合要求的扣2-4分。除扣分外，对于擅自收集其他区域范围的生活垃圾的，第一次发现，扣除当月运输费用的20%；第二次发现，扣除当月运输费用的50%；第三次发现，扣除当月全额运输费用；第四次发现，解除合同。 |
|  |  |  | 服从管理 | 服从甲方和区环卫处工作安排和垃圾调度;服从终端管理人员的管理，遵守安全操作规定。 | 每发现1次不符合要求的扣1-4分。生活垃圾误差范围不得超过5%，偏差量超出正常范围时，除扣分外，还将扣除相应吨位的生活垃圾运输费用。 |
|  |  | 2、安全行车 | / | 进行安全教育，有完整的教育台账；环卫作业车辆遵守《道路交通安全法》，无承担主要责任、造成恶劣影响的交通事故；作业车辆按规定停放、号牌清晰可见。 | 发现不符合要求的，扣1-2分。 |
|  |  | 3、车容车貌 | / | 运输车辆做到密闭运输；按规定安装好集水装置、及时排放污水；在装载、运输途中无夹带、拖挂、抛洒滴漏现象；车身整洁、无积垢，号牌清晰；车身标明企业、编号。 | 每发现1次不符合要求的，扣1分。 |
| （三）人员管理 | 8 | 1、制度执行 | / | 职工严格遵守各项规章制度，服从工作安排；牢固树立安全第一的意识，切实做到安全生产，文明作业，严禁私自攀爬压缩设备；工作时间严禁饮酒，严禁打架斗殴；工作期间不从事与工作无关的事情，不在操作压缩设备时分拣垃圾，不在工作时外出接私活；职工有良好的职业道德观，认真、有序协调好站内进出的垃圾运输车辆，仔细查看运至转运站的是否为生活垃圾，发现非生活垃圾要及时劝导制止其进站，同时及时汇报。 | 发现1次不符合要求的，扣1分。 |
|  |  | 2、机构设置调整及主要人员变更 | / | 机构设置调整、主要人员变更须符合投标文件、协议规定并报甲方备案。 | 机构设置调整不符合投标文件、协议规定，每次扣2分。主要人员变更未报甲方备案，每次扣1分。 |
|  |  | 3、人员培训计划 | / | 每年一月份须向甲方提交本年度人员培训计划。 | 未制订年度人员培训计划，扣3分。未向甲方提交年度人员培训计划，扣1分。因乙方原因未按培训计划开展培训，每次扣1分。 |
| （四）环境管理 | 12 | 1、地面环境 | / | 转运站内部环境及周边道路整洁、呈路本色，道路无黑臭现象。 | 存在脏乱现象或道路黑臭的每次扣1分。 |
|  |  | 2、噪声控制 | / | 站场区噪声控制有效，满足《声环境质量标准（GB3096）》等相关要求。 | 噪声超标的每次扣1分。 |
|  |  | 3、飞散控制 | / | 站场区整洁、卫生，无明显白色垃圾及其他飞散物、按照规定设置固定及移动式防飞散设施。 | 存在明显飞散物的每次扣1分。 |
| （五）安全管理 | 12 | 1、安全硬件 | / | 作业人员着装统一，劳保鞋、安全帽等劳保用品佩戴到位。场内安全、警示标志清楚、规范，应急救援器材、设备、物资配备齐全。 | 劳保佩戴不规范，现有硬件设施维护不到位的每处扣1分。 |
|  |  | 2、安全责任 | / | 确保厂区运营过程中的财产、人员安全。 | 发生安全事故视情节严重程度每次扣1-4分。 |
|  |  | 3、安全演练、台账 | / | 制定配套的管理制度、应急预案并定期组织演练。日常运作规范，台账记录清楚完整。 | 未制定专门的管理制度和应急预案扣2分，未组织定期演练每次扣1分。发现管理不到位情况每次扣1分，台账记录不全每次扣1分。 |
|  |  | 4、安全设备 | / | 运行设施、监控、消防等设备运行正常并定期检查。 | 因设备故障未及时恢复造成负面影响的每次扣1分，设备未定期检查维护每次扣2分。 |
|  |  | 5、作业人员资质 | / | 生产运行及维保施工人员和外协单位施工人员应具备所在岗位工作资质，持证上岗。 | 需要具备特殊岗位操作许可证的运行、维保及施工人员不满足上岗条件开展工作或未持证上岗的，每次扣1分。 |
|  |  | 6、安全制度 | / | 符合安全体系认证管理，建立健全的规章制度、岗位职责、操作规程和应急处理机制，向甲方提交下年度安全、环境年度工作计划。 | 安全管理制度不完善，每次扣1分；应急处理体系不健全，每次扣1分；遇突发事件时，未及时启动应急预案，每次扣1分；未按要求提交安环年度工作计划，每次扣1分。 |
| （六）财务管理 | 8 | 1、服务费结算 | / | 按照协议及有关部门要求，及时提交服务费用结算资料。 | 未按要求及时提供资料的每次扣1分。 |
|  |  | 2、人员保险 | / | 甲方可随时检查是否购买保险，乙方须提供相关证明文件。 | 未购买保险，发现1次扣2分。未提供相关证明文件，发现1次扣1分。 |
|  |  | 3、其他财务资料及手续 | / | 按规定缴纳税费；提交各种执照、许可和审批的复印件。 | 未按要求及时提供资料的每次扣1分。 |
| （七）资产管理 | 12 | 1、机械养护 | / | 作业机械完好率高，正常维护保养。有完整的保修记录。 | 存在未及时保养的情况每次扣1分。保修记录缺失每次扣1分。 |
|  |  | 2、不动产管护 | / | 根据甲方要求做好转运站的防汛、防火、安全以及环境卫生等管护工作。 | 发现存在管护不周的每次扣1分。 |
|  |  | 3、设施设备维护 | / | 根据甲方要求做好转运站设施设备的保养、维修（小修）、维护等维护工作。 | 发现存在维护不周造成设施设备失能的每次扣1分。 |
|  |  | 4、无形资产管理 | / | 根据甲方要求做好资料档案以及技术、知识产权等无形资产的管理工作。 | 发现未经过资产所有方同意，私自使用、授权、处置无形资产的每次扣1分， |
| （八）其他 | 15 | 1、公众、群体性事件 | / | 出现因乙方责任造成市民投诉、媒体曝光、在市级、区级检查和重大活动检查中受到批评的。 | 视情节严重程度每次扣1-3分。 |
|  |  | 2、外部矛盾协调 | / | 应主动、积极协调外部矛盾，维护和谐稳定。 | 不符合要求，每次扣1分。 |
|  |  | 3、配合接待 | / | 应主动积极配合甲方做好外来考察、业务交流等相关活动。 | 不符合要求，每次扣1分。 |
|  |  | 4、配合监管 | / | 对甲方日常工作应积极配合，并提供相应条件。不得阻碍甲方正常工作。 | 拒绝监督管理行为每次扣3分。 |
|  |  | 5、问题整改 | / | 应对甲方提出的问题进行及时反馈、整改。 | 未及时反馈情况每次扣1分，未按要求及时整改的每次扣3分。 |

（本页无正文）

【甲方】

（公章）

法定代表人或授权代表：________________（签字）

【】年【】月【】日

【乙方】

（公章）

法定代表人或授权代表：________________（签字）

【】年【】月【】日

# 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *投标（响应）函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性：包含“第五章 采购需求”中带★的条款要求的承诺函 |
|  |  | 报价合理性 |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 关于符合本国产品标准的声明函（本项目不适用） |
| 投标文件提交须知 | 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、投标文件封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称： （加盖CA电子公章）

日    期：

## 二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）开标一览表报价为三年度总报价。

## 三、报价明细表（实质性格式）

| 序号 | 项目 | 报价（元） | 报价及计价方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生活垃圾转运站运营服务 |  | 3年度总价报价，固定总价结算 |
| 二 | 生活垃圾中转运输服务 |  | 3年度总价报价，固定单价结算（数量暂估，按实计量） |
| 总计（小写） |  |  |  |
| 总计（大写） |  |  |  |

注：1、各分项报价详见分项清单报价表。分项清单报价表（含明细报价表）仅列示主要费用项目，未列明的项目由供应商在报价中综合考虑，项目实施中若发生未列明的费用，供应商需无条件承担，结算费用不予增加。

2、生活垃圾转运站运营服务，除水电费外，结算时年度服务费价格不调整。水电费按实结算，最高不超过相应清单合价金额。

3、生活垃圾中转运输服务，以实际计量的工作量乘以中标单价结算服务费。

4、上述价格均为含税价格。

5、本报价明细表的“总计”应与开标一览表“总价”一致。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

分项清单1

生活垃圾转运站运营服务费用分项清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员费用 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 转运站站长 | 人 | 1 |  |  | 1人 |
| 1.2 | 转运站作业人员 | 人 |  |  |  | 不少于4人 |
| 二 | 转运站运营费用 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 压缩设备维修 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 压缩设备保养液压油 | 桶 | 10 |  |  | 每台设备46#耐磨液压油5桶，170升/桶 |
| 2.3 | 消杀经费 | 项 | 1 |  |  | 口罩、消杀药剂、毒饵站、老鼠药、捕蝇器、防护服、防护面罩等 |
| 2.4 | 生产工具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 转运站污水池清洗费用 | 次 | 12 |  |  | 委托专业公司每月清理一次 |
| 2.6 | 转运站污水管道疏通费用 | 次 | 2 |  |  | 每年至少两次疏通污水管道 |
| 2.7 | 除臭液 | 升 | 700 |  |  | 每年使用700升植物液除臭液 |
| 2.8 | 转运站电费（不可竞争费） | 度 | 62921 | 0.86 | 99231 | 数量暂估，单价固定，按实结算，最高结算费用不超过99231元 |
| 2.9 | 转运站水费（不可竞争费） | 吨 | 3465 | 4.21 | 19429 | 数量暂估，单价固定，按实结算，最高结算费用不超过19429元 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 三 | 直接成本 |  |  |  |  | （一）+（二） |
| 四 | 管理费用 | 元 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 增值税 | 元 |  |  |  |  |
| 5.2 | 城建税 | 元 |  |  |  |  |
| 5.3 | 教育附加 | 元 |  |  |  |  |
| 5.4 | 所得税 | 元 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 六 | 利润 | 元 |  |  |  |  |
| 七 | 年度总计 |  |  |  |  | （一）~（六） |
| 八 | 3年度总计 |  |  |  |  | 年度总计×3 |

分项清单2

生活垃圾中转运输服务费用分项清单

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪堰镇生活垃圾中转运输服务费 | 吨 | 54751 |  |  | 单价最高限价63.23元/吨 |
| 2 | 年度总计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3年度总计 |  |  |  |  | 年度总计×3 |

注：本项目按雪堰中转站到各终端的综合运距测算运输价格，项目实施过程中，若运输到各终端的生活垃圾比例不同，运输单价不作调整。

明细清单

生活垃圾中转运输服务费用明细清单

| 项 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础数据（垃圾运输量） | 吨 | 54751 |  |  | 按到各终端比例综合考虑（遥观光大85%，绿色动力10%，金坛润恒4%，溧阳欣峰1%） |
| 二、配员 | 人 |  |  |  |  |
| - 车队长 | 人 | 1 |  |  | 1人 |
| - 机动车驾驶员 | 人 |  |  |  | 不少于4人 |
| - 维修人员 | 人 |  |  |  | 不少于2人 |
| - 辅助人员 | 人 |  |  |  | 不少于2人 |
| 三、配车（使用） | 辆 |  |  |  |  |
| - 拉臂车（总质量≥25吨） | 辆 |  |  |  | 不少于4辆 |
| 四、配车（备用） | 辆 |  |  |  |  |
| - 拉臂车（总质量≥25吨） | 辆 |  |  |  | 不少于1辆 |
| 五、营业费用 | 项 |  |  |  |  |
| ①车队长费用 | 人.年 | 1 |  |  | 含意外险（死亡100万元，医疗5万元） |
| ②机动车驾驶员费用 | 人.年 |  |  |  | 含意外险（要求同上） |
| ③维修、辅助人员费用 | 人.年 |  |  |  | 含意外险（要求同上） |
| ④拉臂车（使用）费用 | 辆 |  |  |  |  |
| ⑤拉臂车（备用）费用 | 辆 |  |  |  |  |
| ⑥垃圾集装箱 | 套 | 8 |  |  | 中标人自备，8套 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 六、经营管理费 |  |  |  |  |  |
| - 管理费 | 元 |  |  |  |  |
| - 运行监管系统安装 | 车 |  | 780 |  | 安装费1800元，3年摊销，运行费15元/月。每车必装，不少于5车 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 七、税金 |  |  |  |  |  |
| ⑴增值税 |  |  |  |  |  |
| ⑵城建税 |  |  |  |  |  |
| ⑶教育附加 |  |  |  |  |  |
| ⑷所得税 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 八、利润 |  |  |  |  |  |
| 九、年度总计 |  |  |  |  | （五）~（九） |
| 十、3年度总计 |  |  |  |  | 年度总计×3 |

注：本清单总计金额与分项清单2的总计金额稍有差异的，以分项清单2的总计金额为准，供应商应将分项清单2的总计金额填入报价明细表。

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

注：1.从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

## 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

## 六、项目实施方案

招标文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

## 七、基本服务承诺书

一、我单位确保按成交结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（服务范围、服务内容、服务期限、服务质量、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

## 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

注意事项：需附（1）法定代表人第二代居民身份证复印件；（2）被授权人第二代居民身份证复印件；（3）被授权人社保证明（2026年3月-5月）。

## 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致：     （本项目采购单位）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及竞争性招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：（加盖CA电子章或签名）

日期：    年   月   日

## 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：（加盖CA电子章或签名）

日期：    年   月   日

## 十一、投标函（实质性格式）

致：     （本项目采购单位）

根据贵方的JSZC-***              号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

## 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

注意事项：

1.请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容填写，如有带★条款必须逐项响应。

2.如根据招标文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3.如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

## 十三、其他格式材料

1.参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

2.相关业绩案例一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目甲方单位 | 合同签订时间 | 项目描述 | 项目甲方联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生活垃圾转运站运营业绩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 生活垃圾运输业绩 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年   月   日

3.关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：（加盖CA电子章或签名）

日期：    年   月   日