## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 板桥街道市政管网修复改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 板桥街道市政管网修复改造项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面【板桥街道市政管网修复改造项目】
|  | 板桥街道市政管网修复改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【板桥街道市政管网修复改造项目】
|  | 板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【板桥街道市政管网修复改造项目】
总 说 明
工程名称： 板桥街道市政管网修复改造项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【板桥街道
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
板桥街道污水主管道改造
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场土质自行考察 2.挖土深度:根据设计图纸要求及规范要求，确定挖土深度综合考虑报价 | m3 | 337.63
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:利用挖出的土回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.回填部位为管顶500mm中砂上到路基砼垫层以下，工程量暂估，结算时按实计量，综合报价结算时不作调整 | m3 | 64.04
3 | 040103001005 | 回填中砂 | 1.回填中砂 2.管周围及管顶500mm内 3.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m3 | 137.91
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:自行考虑综合报价 | m3 | 199.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 040501004001 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN100，壁厚6.6 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 120
6 | 040501004002 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN200，壁厚11.9 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 040501004003 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN300，壁厚18.7 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 50
8 | 040504003001 | 塑料检查井（污水） | PE塑料检查井 1.井筒直径均采用450mm 2.PVC-U轴向中空壁管材质，井内设置涤纶防坠网 3.φ450轻型铸铁井盖 4.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | 座 | 8
9 | 010512008001 | φ700重型铸铁井盖 | 1.c250重型铸铁井盖 2.含井盖、支座 3.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | 块 | 4
10 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.原路面拆除 2.锯缝机锯缝 3.运距:建筑垃圾外运自行考虑 | m2 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 040203007001 | 水泥路面修复 | 1.机动车道 2.18cmC30混凝土路面 3.20cmC20片石混凝土 4.40cm山场碎石土垫层 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m2 | 50
12 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.20*10*6cm灰色砼预制块 2.3cm厚M10水泥砂浆 3.15cmc20素砼 4.40cm山场碎石土垫层 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m2 | 6
13 | 050101010001 | 现状绿化带修复 | 1.现状绿化带修复 2.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m2 | 3
鸿桥花园污水管道
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场土质自行考察 2.挖土深度:根据设计图纸要求及规范要求，确定挖土深度综合考虑报价 | m3 | 99.04
15 | 040103001006 | 回填中砂 | 1.回填中砂 2.管周围及管顶500mm内 3.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m3 | 33.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:自行考虑综合报价 | m3 | 99.04
17 | 040501004004 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN100，壁厚6.6，含管件 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 50
农贸市场管道改造
18 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场土质自行考察 2.挖土深度:根据设计图纸要求及规范要求，确定挖土深度综合考虑报价 | m3 | 1017.12
19 | 040103001007 | 回填中砂 | 1.回填中砂 2.管周围及管顶500mm内 3.不尽之处详见设计图纸 | m3 | 330.49
20 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:自行考虑综合报价 | m3 | 1017.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.拆除原有管道 2.运距:建筑垃圾外运自行考虑 3.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 260
22 | 041001009001 | 拆除雨水箅 | 1.拆除雨水箅 2.运距:建筑垃圾外运自行考虑 3.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | 个 | 2
23 | 040501004005 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN300，壁厚18.7 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 040501004006 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN400，壁厚23.7 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 200
25 | 040504003002 | 塑料检查井（污水） | PE塑料检查井 1、井筒直径均采用450mm 2、PVC-U轴向中空壁管材质，井内设置涤纶防坠网 3、重型铸铁井盖φ450 | 座 | 2
26 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.圆形混凝土检查井 2.c250重型铸铁井盖 3.井内设置涤纶防坠网 4.具体详见20S515图集 | 座 | 4
27 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.原路面拆除 2.锯缝机锯缝 3.运距:建筑垃圾外运自行考虑 | m2 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 040203007002 | 水泥路面修复 | 1.机动车道 2.18cmC30混凝土路面 3.20cmC20片石混凝土 4.40cm山场碎石土垫层 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m2 | 60
跃进社区管道改造
29 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场土质自行考察 2.挖土深度:根据设计图纸要求及规范要求，确定挖土深度综合考虑报价 | m3 | 807.04
30 | 040103001004 | 回填方 | 1.回填中砂 2.密实度要求:符合设计及规范要求 3.自行考虑综合报价 4.不尽之处详见设计图纸 | m3 | 318.81
31 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:自行考虑综合报价 | m3 | 807.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 040501004007 | PE100管DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN300，壁厚18.7mm 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 375
33 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.圆形混凝土检查井 2.c250重型铸铁井盖 3.井内设置涤纶防坠网 4.具体详见20S515图集 | 座 | 12
34 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.原路面拆除 2.锯缝机锯缝 3.运距:建筑垃圾外运自行考虑 | m2 | 450
35 | 040203007003 | 水泥路面修复 | 1.机动车道 2.18cmC30混凝土路面 3.20cmC20片石混凝土 4.40cm山场碎石土垫层 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m2 | 450
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带定额)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
板桥街道污水主管道改造
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场土质自行考察 2.挖土深度:根据设计图纸要求及规范要求，确定挖土深度综合考虑报价 | m3 | 337.63
| 1-216 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土不装车 |  | 1000m3 | 0.33763
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:利用挖出的土回填 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.回填部位为管顶500mm中砂上到路基砼垫层以下，工程量暂估，结算时按实计量，综合报价结算时不作调整 | m3 | 64.04
| 1-216 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土不装车 |  | 1000m3 | 0.05123
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.12808
3 | 040103001005 | 回填中砂 | 1.回填中砂 2.管周围及管顶500mm内 3.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m3 | 137.91
| 1-396 | 坑、槽 石屑夯实 换为【石屑(米砂)】 |  | 100m3 | 1.3791
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:自行考虑综合报价 | m3 | 199.72
| 1-279 | 自卸汽车(8t以内)运土运距3km以内 |  | 1000m3 | 0.19972
5 | 040501004001 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN100，壁厚6.6 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 120
| 6-823 | 非定型渠(管)道 垫层 砂 |  | 10m3 | 0.9
| 6-817 | 非定型渠(管)道 垫层 碎石 干铺 |  | 10m3 | 0.9
| 借10-73 | 室外塑料给水管(热熔连接) DN100 |  | 10m | 12
| 6-342 | 管道闭水试验 管径400mm以内 |  | 100m | 1.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040501004002 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN200，壁厚11.9 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 100
| 6-823 | 非定型渠(管)道 垫层 砂 |  | 10m3 | 0.8
| 6-817 | 非定型渠(管)道 垫层 碎石 干铺 |  | 10m3 | 0.8
| 借10-76 | 室外塑料给水管(热熔连接) DN200 |  | 10m | 10
| 6-342 | 管道闭水试验 管径400mm以内 |  | 100m | 1
7 | 040501004003 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN300，壁厚18.7 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 6-823 | 非定型渠(管)道 垫层 砂 |  | 10m3 | 0.675
| 6-817 | 非定型渠(管)道 垫层 碎石 干铺 |  | 10m3 | 0.45
| 7-154 换 | 塑料管安装 管外径315mm以内 使用全自动熔接机时 机械*1.20 |  | 100m | 0.5
| 6-342 | 管道闭水试验 管径400mm以内 |  | 100m | 0.5
8 | 040504003001 | 塑料检查井（污水） | PE塑料检查井 1.井筒直径均采用450mm 2.PVC-U轴向中空壁管材质，井内设置涤纶防坠网 3.φ450轻型铸铁井盖 4.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | 座 | 8
| 借NT12-补5 换 | 建筑小区塑料排水检查井 |  | 座 | 8
| SHDLF_001 | 检查井口防坠网 |  | 座 | 8
9 | 010512008001 | φ700重型铸铁井盖 | 1.c250重型铸铁井盖 2.含井盖、支座 3.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | 块 | 4
| 借12-29 换 | (C20砼)铸铁盖板安装 换为【铸铁盖板重型φ700】 [换为：FB80210118 C20砼20mm32.5坍落度35~50mm(非泵送) ] |  | 套 | 4
10 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.原路面拆除 2.锯缝机锯缝 3.运距:建筑垃圾外运自行考虑 | m2 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 1-576 换 | 机械拆除无筋混凝土路面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18 |  | 100m2 | 0.5
| 2-341 | 锯缝机锯缝每10延长米 |  | 10延长米 | 8.4
| 1-278 | 自卸汽车(8t以内)运土运距1km以内 |  | 1000m3 | 0.009
11 | 040203007001 | 水泥路面修复 | 1.机动车道 2.18cmC30混凝土路面 3.20cmC20片石混凝土 4.40cm山场碎石土垫层 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m2 | 50
| SQDLF_004 | 40cm山场碎石土 |  | m2 | 20
| 2-207 | 人工铺装块石底层 厚度20cm |  | 100m2 | 0.5
| 2-326 换 | 水泥(C30砼)混凝土路面 厚度18cm [换为：FB80210147 C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm[非泵送] ] |  | 100m2 | 0.5
| 2-348 | 水泥混凝土路面 塑料膜养生 |  | 100m2 | 0.5
12 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.20*10*6cm灰色砼预制块 2.3cm厚M10水泥砂浆 3.15cmc20素砼 4.40cm山场碎石土垫层 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m2 | 6
| SQDLF_005 | 40cm山场碎石土 |  | m3 | 2.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 6-820 换 | 非定型渠(管)道 垫层 混凝土 换为【C20砼40mm32.5坍落度35~50mm】 [换为：FB80210144 C20砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送] ] |  | 10m3 | 0.09
| 2-362 换 | 人行道板安砌 水泥砂浆垫层 规格25*25*5cm 换为【水泥砂浆 砂浆强度等级 M10】 |  | 100m2 | 0.06
13 | 050101010001 | 现状绿化带修复 | 1.现状绿化带修复 2.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m2 | 3
| SQDLF_006 | 现状绿化带修复 |  | m2 | 3
鸿桥花园污水管道
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场土质自行考察 2.挖土深度:根据设计图纸要求及规范要求，确定挖土深度综合考虑报价 | m3 | 99.04
| 1-216 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土不装车 |  | 1000m3 | 0.09904
15 | 040103001006 | 回填中砂 | 1.回填中砂 2.管周围及管顶500mm内 3.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m3 | 33.69
| 1-396 | 坑、槽 石屑夯实 换为【石屑(米砂)】 |  | 100m3 | 0.3369
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:自行考虑综合报价 | m3 | 99.04
| 1-279 | 自卸汽车(8t以内)运土运距3km以内 |  | 1000m3 | 0.09904
17 | 040501004004 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN100，壁厚6.6，含管件 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 50
| 6-823 | 非定型渠(管)道 垫层 砂 |  | 10m3 | 0.375
| 6-817 | 非定型渠(管)道 垫层 碎石 干铺 |  | 10m3 | 0.375
| 借10-73 | 室外塑料给水管(热熔连接) DN100 |  | 10m | 5
| 6-342 | 管道闭水试验 管径400mm以内 |  | 100m | 0.5
农贸市场管道改造
18 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场土质自行考察 2.挖土深度:根据设计图纸要求及规范要求，确定挖土深度综合考虑报价 | m3 | 1017.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 1-216 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土不装车 |  | 1000m3 | 1.0171
19 | 040103001007 | 回填中砂 | 1.回填中砂 2.管周围及管顶500mm内 3.不尽之处详见设计图纸 | m3 | 330.49
| 1-396 | 坑、槽 石屑夯实 换为【石屑(米砂)】 |  | 100m3 | 3.3049
20 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:自行考虑综合报价 | m3 | 1017.12
| 1-279 | 自卸汽车(8t以内)运土运距3km以内 |  | 1000m3 | 1.0171
21 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.拆除原有管道 2.运距:建筑垃圾外运自行考虑 3.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 260
| 1-610 | 拆除塑料管道 管径在φ450mm以内 |  | 100m | 2
| 1-609 | 拆除混凝土管道 管径在φ300mm以内 |  | 100m | 0.6
22 | 041001009001 | 拆除雨水箅 | 1.拆除雨水箅 2.运距:建筑垃圾外运自行考虑 3.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | 个 | 2
| SQDLF_003 | 拆除雨水箅 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 040501004005 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN300，壁厚18.7 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 60
| 6-823 | 非定型渠(管)道 垫层 砂 |  | 10m3 | 0.81
| 6-817 | 非定型渠(管)道 垫层 碎石 干铺 |  | 10m3 | 0.54
| 7-154 换 | 塑料管安装 管外径315mm以内 使用全自动熔接机时 机械*1.20 |  | 100m | 0.6
| 6-342 | 管道闭水试验 管径400mm以内 |  | 100m | 0.6
24 | 040501004006 | PE100塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN400，壁厚23.7 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 6-823 | 非定型渠(管)道 垫层 砂 |  | 10m3 | 3
| 6-817 | 非定型渠(管)道 垫层 碎石 干铺 |  | 10m3 | 2
| 7-156 换 | 塑料管安装 管外径400mm以内 使用全自动熔接机时 机械*1.20 |  | 100m | 2
| 6-342 | 管道闭水试验 管径400mm以内 |  | 100m | 2
25 | 040504003002 | 塑料检查井（污水） | PE塑料检查井 1、井筒直径均采用450mm 2、PVC-U轴向中空壁管材质，井内设置涤纶防坠网 3、重型铸铁井盖φ450 | 座 | 2
| 借NT12-补5 换 | 建筑小区塑料排水检查井 |  | 座 | 2
| SHDLF_002 | 检查井口防坠网 |  | 座 | 2
26 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.圆形混凝土检查井 2.c250重型铸铁井盖 3.井内设置涤纶防坠网 4.具体详见20S515图集 | 座 | 4
| 3-285 换 | (C15砼)混凝土垫层 [换为：FB80210143 C15砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送] ] |  | 10m3 | 0.092
| 6-1519 | 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 0.02135
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 6-1166 换 | 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 换为【C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm】 换为【C30 P12防水砼20mm32.5坍落度35~50mm】 换为【C30 P6防水砼20mm32.5坍落度35~50mm】 [换为：FB80210905 C30P12防水砼20mm32.5坍落度35~50mm[非泵送] ] |  | 10m3 | 0.632
| 6-1538 | 矩形池壁 木模 |  | 100m2 | 0.19594
| 6-1144 换 | 沉井 底板 厚度50cm内 换为【C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm】 换为【C30 P10防水砼20mm42.5坍落度35~50mm】 换为【C30 P6防水砼20mm42.5坍落度35~50mm】 [换为：FB80210906 C30P10防水砼20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送] ] |  | 10m3 | 0.16
| 4-223 | 沉井 模板 底板 |  | 10m2 | 0.35168
| 6-1254 换 | 防水砂浆 平池底 换为【水泥砂浆 砂浆强度等级 M10】 |  | 100m2 | 0.012
| 6-790 换 | 非定型井 井底流槽 现浇混凝土 换为【C15砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]】 |  | 10m3 | 0.064
| 6-1581 | 井底流槽 木模 |  | 100m2 | 0.012
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 3-249 | 钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以外 |  | t | 0.584
| SHDLF_004 | 井盖防坠网 |  | 套 | 4
| 6-808 | 检查井 铸铁井盖、座 |  | 10套 | 0.4
27 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.原路面拆除 2.锯缝机锯缝 3.运距:建筑垃圾外运自行考虑 | m2 | 60
| 1-576 换 | 机械拆除无筋混凝土路面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18 |  | 100m2 | 0.6
| 2-341 | 锯缝机锯缝每10延长米 |  | 10延长米 | 10
| 1-278 | 自卸汽车(8t以内)运土运距1km以内 |  | 1000m3 | 0.0108
28 | 040203007002 | 水泥路面修复 | 1.机动车道 2.18cmC30混凝土路面 3.20cmC20片石混凝土 4.40cm山场碎石土垫层 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m2 | 60
| SQDLF_001 | 40cm山场碎石土 |  | m3 | 24
| 2-207 | 人工铺装块石底层 厚度20cm |  | 100m2 | 0.6
| 2-326 换 | 水泥(C30砼)混凝土路面 厚度18cm [换为：FB80210147 C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm[非泵送] ] |  | 100m2 | 0.6
| 2-348 | 水泥混凝土路面 塑料膜养生 |  | 100m2 | 0.6
跃进社区管道改造
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场土质自行考察 2.挖土深度:根据设计图纸要求及规范要求，确定挖土深度综合考虑报价 | m3 | 807.04
| 1-216 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖三类土不装车 |  | 1000m3 | 0.80704
30 | 040103001004 | 回填方 | 1.回填中砂 2.密实度要求:符合设计及规范要求 3.自行考虑综合报价 4.不尽之处详见设计图纸 | m3 | 318.81
| 1-396 | 坑、槽 石屑夯实 换为【石屑(米砂)】 |  | 100m3 | 3.1881
31 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:自行考虑综合报价 | m3 | 807.04
| 1-279 | 自卸汽车(8t以内)运土运距3km以内 |  | 1000m3 | 0.80704
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 040501004007 | PE100管DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100-150mm砂垫层 2.材质及规格:PE给水塑料管，DN300，壁厚18.7mm 3.连接形式:热熔粘接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m | 375
| 6-823 | 非定型渠(管)道 垫层 砂 |  | 10m3 | 5.0625
| 6-817 | 非定型渠(管)道 垫层 碎石 干铺 |  | 10m3 | 3.375
| 7-154 换 | 塑料管安装 管外径315mm以内 使用全自动熔接机时 机械*1.20 |  | 100m | 3.75
| 6-342 | 管道闭水试验 管径400mm以内 |  | 100m | 3.75
33 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.圆形混凝土检查井 2.c250重型铸铁井盖 3.井内设置涤纶防坠网 4.具体详见20S515图集 | 座 | 12
| 3-285 换 | (C15砼)混凝土垫层 [换为：FB80210143 C15砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送] ] |  | 10m3 | 0.276
| 6-1519 | 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 0.06406
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 6-1166 换 | 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 换为【C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm】 换为【C30 P12防水砼20mm32.5坍落度35~50mm】 换为【C30 P6防水砼20mm32.5坍落度35~50mm】 [换为：FB80210905 C30P12防水砼20mm32.5坍落度35~50mm[非泵送] ] |  | 10m3 | 1.896
| 6-1538 | 矩形池壁 木模 |  | 100m2 | 0.58781
| 6-1144 换 | 沉井 底板 厚度50cm内 换为【C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm】 换为【C30 P10防水砼20mm42.5坍落度35~50mm】 换为【C30 P6防水砼20mm42.5坍落度35~50mm】 [换为：FB80210906 C30P10防水砼20mm42.5坍落度35~50mm[非泵送] ] |  | 10m3 | 0.48
| 4-223 | 沉井 模板 底板 |  | 10m2 | 1.055
| 6-1254 换 | 防水砂浆 平池底 换为【水泥砂浆 砂浆强度等级 M10】 |  | 100m2 | 0.036
| 6-790 换 | 非定型井 井底流槽 现浇混凝土 换为【C15砼40mm32.5坍落度35~50mm[非泵送]】 |  | 10m3 | 0.192
| 6-1581 | 井底流槽 木模 |  | 100m2 | 0.036
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 3-249 | 钢筋制作、安装 预制混凝土 φ10以外 |  | t | 1.752
| SHDLF_003 | 井盖防坠网 |  | 套 | 12
| 6-808 | 检查井 铸铁井盖、座 |  | 10套 | 1.2
34 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.原路面拆除 2.锯缝机锯缝 3.运距:建筑垃圾外运自行考虑 | m2 | 450
| 1-576 换 | 机械拆除无筋混凝土路面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18 |  | 100m2 | 4.5
| 1-278 | 自卸汽车(8t以内)运土运距1km以内 |  | 1000m3 | 0.081
| 2-341 | 锯缝机锯缝每10延长米 |  | 10延长米 | 75
35 | 040203007003 | 水泥路面修复 | 1.机动车道 2.18cmC30混凝土路面 3.20cmC20片石混凝土 4.40cm山场碎石土垫层 5.其它详见施工图纸及现场，综合考虑报价 | m2 | 450
| SQDLF_002 | 40cm山场碎石土 |  | m3 | 180
| 2-207 | 人工铺装块石底层 厚度20cm |  | 100m2 | 4.5
| 2-326 换 | 水泥(C30砼)混凝土路面 厚度18cm [换为：FB80210147 C30砼40mm 32.5坍落度35~50mm[非泵送] ] |  | 100m2 | 4.5
| 2-348 | 水泥混凝土路面 塑料膜养生 |  | 100m2 | 4.5
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【板桥街道市政管网修复改
总价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【板桥街道市政管网修复改
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 74475.72 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 74475.72 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【板桥街道市政管网修复改造项目】
暂列金额明细表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 74475.72
合 计 |  |  |  | 74475.72
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【板桥街道市政
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【板桥街道市政管网修
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【板桥街道市政管网修复改造项目】
计日工表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【板桥街道市政管网修复改造
总承包服务费计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【板桥街道市政管网修复
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【板桥街道市政管网
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【板桥街道市政
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【板桥街道市政
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22

## 封-1 招标工程量清单封面【板桥虹桥花园一体化污水泵站改造】
|  | 板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【板桥虹桥花园一体化污水泵站改造】
|  | 板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【板桥虹桥花园一体化污水泵站改造】
总 说 明
工程名称： 板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【板桥虹桥
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030109001001 | 污水泵 | 1、名称：无堵塞潜水污水泵 2、型号：Q=30m3/h,H=14m N=2.2kW n=2840r/min,G=32kg 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 2
2 | 031001003001 | 压力管道 | 1、名称：压力管道 2、型号：SS304 DN80 PN10 3、含原管道拆除及与原系统配套 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | m | 8
3 | 031003003001 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格、压力等级：球墨铸铁+内衬环氧树脂 DN80 PN10 含原阀门拆除 3、连接形式：法兰 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031003010001 | 挠性接头 | 1、名称：挠性接头 2、规格、压力等级：橡胶 DN80 PN10 含原接头拆除 3、连接形式：法兰 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 个(组) | 2
5 | 031003003002 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：球墨铸铁+内衬环氧树脂 DN80 PN10 含原阀门拆除 3、连接形式：法兰 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 个 | 2
6 | 030404016001 | 电气控制柜 | 1、名称：电气控制柜 2、型号：KQK-YT-2*2.2 预留远程接口 3、含原柜体拆除及设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带定额)_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030109001001 | 污水泵 | 1、名称：无堵塞潜水污水泵 2、型号：Q=30m3/h,H=14m N=2.2kW n=2840r/min,G=32kg 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 2
| 1-791 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内 |  | 台 | 2
| 借2-103 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.5 |  | 台 | 2
2 | 031001003001 | 压力管道 | 1、名称：压力管道 2、型号：SS304 DN80 PN10 3、含原管道拆除及与原系统配套 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | m | 8
| 10-195 换 | 室内给排水、采暖管道 不锈钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内 |  | 10m | 0.8
| 借2-10 换 | 室内外焊接钢管拆除 公称直径(mm以内) 20 |  | 10m | 0.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 031003003001 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格、压力等级：球墨铸铁+内衬环氧树脂 DN80 PN10 含原阀门拆除 3、连接形式：法兰 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 个 | 2
| 借2-50 换 | 法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 2
| 10-437 换 | 焊接法兰阀 公称直径80mm以内 |  | 个 | 2
| 11-665 换 | 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 底漆一遍 |  | 10m2 | 0.005
| 11-666 换 | 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 刮涂腻子 |  | 10m2 | 0.005
| 11-667 换 | 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 |  | 10m2 | 0.005
| 11-668 换 | 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 |  | 10m2 | 0.005
4 | 031003010001 | 挠性接头 | 1、名称：挠性接头 2、规格、压力等级：橡胶 DN80 PN10 含原接头拆除 3、连接形式：法兰 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 个(组) | 2
| 借2-50 换 | 法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 10-572 换 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内 |  | 个 | 2
5 | 031003003002 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：球墨铸铁+内衬环氧树脂 DN80 PN10 含原阀门拆除 3、连接形式：法兰 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 个 | 2
| 借2-50 换 | 法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 2
| 10-437 换 | 焊接法兰阀 公称直径80mm以内 |  | 个 | 2
| 11-665 换 | 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 底漆一遍 |  | 10m2 | 0.005
| 11-666 换 | 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 刮涂腻子 |  | 10m2 | 0.005
| 11-667 换 | 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 |  | 10m2 | 0.005
| 11-668 换 | 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 |  | 10m2 | 0.005
6 | 030404016001 | 电气控制柜 | 1、名称：电气控制柜 2、型号：KQK-YT-2*2.2 预留远程接口 3、含原柜体拆除及设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 1
| 借1-61 换 | 控制柜拆除 |  | 台 | 1
| 4-265 换 | 控制箱安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【板桥虹桥花园一体化污水
总价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【板桥虹桥花园一体化污水
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 1948.35 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 1948.35 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【板桥虹桥花园一体化污水泵站改造】
暂列金额明细表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 1948.35
合 计 |  |  |  | 1948.35
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【板桥虹桥花园
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【板桥虹桥花园一体化
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【板桥虹桥花园一体化污水泵站改造】
计日工表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【板桥虹桥花园一体化污水泵
总承包服务费计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【板桥虹桥花园一体化污
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【板桥虹桥花园一体
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【板桥虹桥花园
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【板桥虹桥花园
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：板桥虹桥花园一体化污水泵站改造 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22

## 封-1 招标工程量清单封面【设备】
|  | 设备 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【设备】
|  | 设备 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【设备】
总 说 明
工程名称： 设备 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【设备】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030109001002 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：铸铁，DN80，Q=30m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
2 | 030109001003 | 调节池备用泵 | 1、名称：调节池备用泵 2、型号：铸铁，DN80，Q=30m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
3 | 030109001004 | 回流泵 | 1、名称：回流泵 2、型号：铸铁，DN50，Q=30m³/h，H=12m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030109001005 | 推流器 | 1、名称：推流器 2、型号：QJB3/8-400/3-740,功率3kw，叶轮直径400mm，转速740r/min，不锈钢材质，防水等级IP68 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
5 | 030109001006 | 污泥提升泵 | 1、名称：污泥提升泵 2、型号：材质：铸铁，DN50，Q=15m³/h，H=16m，P=1.5kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
6 | 030109001007 | 污泥池推流器 | 1、名称：污泥池推流器 2、型号：QJB3/8-400/3-740,功率3kw，叶轮直径400mm，转速740r/min，不锈钢材质，防水等级IP68 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030109001008 | PAM加药泵 | 1、名称：PAM加药泵 2、型号：隔膜计量泵JWM80/0.5，电压380v，额定流量120L/H，压力≥0.6Bar 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
8 | 030109001009 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：铸铁，DN80，Q=30m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
9 | 030109001010 | 调节池提升泵 | 1、名称：调节池提升泵 2、型号：铸铁，DN80，Q=30m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030109001011 | 回流泵 | 1、名称：回流泵 2、型号：铸铁，DN80，Q=30m³/h，H=12m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
11 | 030109001012 | PAM加药泵 | 1、名称：PAM加药泵 2、型号：隔膜计量泵JWM80/0.5，电压380v，额定流量120L/H，压力≥0.6Bar 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
12 | 030109001013 | 推流器 | 1、名称：推流器 2、型号：QJB3/8-400/3-740,功率3kw，叶轮直径400mm，转速740r/min，不锈钢材质，防水等级IP68 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030109001014 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：不锈钢，DN80，Q=55m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
14 | 030109001015 | 调节池提升泵 | 1、名称：调节池提升泵 2、型号：不锈钢，DN80，Q=55m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
15 | 030109001016 | 缺氧池回流泵 | 1、名称：回流泵 2、型号：不锈钢，DN50，Q=30m³/h，H=12m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030109001017 | 好氧池回流泵 | 1、名称：回流泵 2、型号：不锈钢，DN50，Q=30m³/h，H=12m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
17 | 030109001018 | MBR池回流泵 | 1、名称：回流泵 2、型号：不锈钢，DN50，Q=30m³/h，H=12m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
18 | 030109001019 | 污泥池提升泵 | 1、名称：污泥池提升泵 2、型号：不锈钢，DN50，Q=15m³/h，H=16m，P=1.5kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030109001020 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：铸铁，65WQ35-15-3 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
20 | 030109001021 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：铸铁，65WQ35-15-3 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
21 | 030109001022 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：铸铁，80WQC50-20-5.5 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
22 | 030109001023 | 提升泵 | 1、名称：提升泵 2、型号：铸铁，200QW420-12-30 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030404016002 | 转碟控制箱 | 1、名称：转碟控制箱（万青路转碟曝气设备） 2、型号：定制 3、规格：转碟功率15kw，1套，变频控制转碟转速 控制箱须有时间控制启停功能 4.含原设备拆除，及新设备基础 | 台 | 2
24 | 030404016003 | 提升泵控制箱 | 1、名称：提升泵控制箱（海滨大道泵站） 2、型号：定制 3、规格：提升泵功率75kw，3台，实现液位自动启停功能；具有远程监视、启停功能；升泵功率过大，须配备软起动器 4.含原设备拆除，及新设备基础 | 台 | 3
25 | 030109001024 | 系统调试 | 系统调试 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带定额)_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030109001002 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：铸铁，DN80，Q=30m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
2 | 030109001003 | 调节池备用泵 | 1、名称：调节池备用泵 2、型号：铸铁，DN80，Q=30m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030109001004 | 回流泵 | 1、名称：回流泵 2、型号：铸铁，DN50，Q=30m³/h，H=12m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
4 | 030109001005 | 推流器 | 1、名称：推流器 2、型号：QJB3/8-400/3-740,功率3kw，叶轮直径400mm，转速740r/min，不锈钢材质，防水等级IP68 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 5
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030109001006 | 污泥提升泵 | 1、名称：污泥提升泵 2、型号：材质：铸铁，DN50，Q=15m³/h，H=16m，P=1.5kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
6 | 030109001007 | 污泥池推流器 | 1、名称：污泥池推流器 2、型号：QJB3/8-400/3-740,功率3kw，叶轮直径400mm，转速740r/min，不锈钢材质，防水等级IP68 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 5
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030109001008 | PAM加药泵 | 1、名称：PAM加药泵 2、型号：隔膜计量泵JWM80/0.5，电压380v，额定流量120L/H，压力≥0.6Bar 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 5
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 5
8 | 030109001009 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：铸铁，DN80，Q=30m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030109001010 | 调节池提升泵 | 1、名称：调节池提升泵 2、型号：铸铁，DN80，Q=30m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 5
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 5
10 | 030109001011 | 回流泵 | 1、名称：回流泵 2、型号：铸铁，DN80，Q=30m³/h，H=12m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 5
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030109001012 | PAM加药泵 | 1、名称：PAM加药泵 2、型号：隔膜计量泵JWM80/0.5，电压380v，额定流量120L/H，压力≥0.6Bar 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 5
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 5
12 | 030109001013 | 推流器 | 1、名称：推流器 2、型号：QJB3/8-400/3-740,功率3kw，叶轮直径400mm，转速740r/min，不锈钢材质，防水等级IP68 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 10
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 10
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030109001014 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：不锈钢，DN80，Q=55m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
14 | 030109001015 | 调节池提升泵 | 1、名称：调节池提升泵 2、型号：不锈钢，DN80，Q=55m³/h，H=13m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 5
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030109001016 | 缺氧池回流泵 | 1、名称：回流泵 2、型号：不锈钢，DN50，Q=30m³/h，H=12m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 5
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 5
16 | 030109001017 | 好氧池回流泵 | 1、名称：回流泵 2、型号：不锈钢，DN50，Q=30m³/h，H=12m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 5
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 5
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 030109001018 | MBR池回流泵 | 1、名称：回流泵 2、型号：不锈钢，DN50，Q=30m³/h，H=12m，P=4kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
18 | 030109001019 | 污泥池提升泵 | 1、名称：污泥池提升泵 2、型号：不锈钢，DN50，Q=15m³/h，H=16m，P=1.5kw 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030109001020 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：铸铁，65WQ35-15-3 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
20 | 030109001021 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：铸铁，65WQ35-15-3 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
21 | 030109001022 | 进水提升泵 | 1、名称：进水提升泵 2、型号：铸铁，80WQC50-20-5.5 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 6
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 6
22 | 030109001023 | 提升泵 | 1、名称：提升泵 2、型号：铸铁，200QW420-12-30 3、含原泵体拆除及新设备基础 4、其他符合设计规范及业主使用要求 | 台 | 4
| 1-790 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 |  | 台 | 4
| 借2-102 换 | 单级离心泵及耐腐蚀泵拆除 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 4
23 | 030404016002 | 转碟控制箱 | 1、名称：转碟控制箱（万青路转碟曝气设备） 2、型号：定制 3、规格：转碟功率15kw，1套，变频控制转碟转速 控制箱须有时间控制启停功能 4.含原设备拆除，及新设备基础 | 台 | 2
| 4-265 换 | 控制箱安装 |  | 台 | 2
| 借1-61 换 | 控制柜拆除 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030404016003 | 提升泵控制箱 | 1、名称：提升泵控制箱（海滨大道泵站） 2、型号：定制 3、规格：提升泵功率75kw，3台，实现液位自动启停功能；具有远程监视、启停功能；升泵功率过大，须配备软起动器 4.含原设备拆除，及新设备基础 | 台 | 3
| 4-265 换 | 控制箱安装 |  | 台 | 3
25 | 030109001024 | 系统调试 | 系统调试 | 项 | 1
| 借5-122 换 | 小型交流异步电机检查接线(功率KW以下) 3 |  | 台 | 97
分部分项合计
措施项目
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
| BM33 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) |  | 元 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【设备】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：设备 |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【设备】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：设备 |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 64732.46 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 64732.46 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【设备】
暂列金额明细表
工程名称：设备 |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 64732.46
合 计 |  |  |  | 64732.46
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【设备】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：设备 | [5 empty] | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【设备】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：设备 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【设备】
计日工表
工程名称：设备 |  |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【设备】
总承包服务费计价表
工程名称：设备 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【设备】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：设备 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【设备】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：设备 |  |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【设备】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：设备 |  |  |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【设备】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：设备 |  |  | 标段：板桥街道市政管网修复改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22