招 标 文 件

项目名称：魏村街道安置房物业服务项目

项目编号： JSZC-320400-JZCG-G2026-0082

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2026年04月08日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受常州市新北区魏村街道办事处（本级）的委托，常州市政府采购中心就[魏村街道安置房物业服务项目][JSZC-320400-JZCG-G2026-0082]项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0082

2.项目名称：魏村街道安置房物业服务项目

3.预算金额：16558800元/24个月。其中：

分包一安家社区（安家苑一二期、安家苑三期、安欣花苑）：人民币713.16万元/24个月；

分包二（魏村、临江社区）：人民币277.08万元/24个月；

分包三（长江社区）：人民币335.16万元/24个月。

分包四（新魏花园社区）：人民币330.48万元/24个月；

4.本项目最高限价为人民币1655.88万元/24个月。其中：

分包一安家社区（安家苑一二期、安家苑三期、安欣花苑）：人民币713.16万元/24个月；

分包二（魏村、临江社区）：人民币277.08万元/24个月；

分包三（长江社区）：人民币335.16万元/24个月;

分包四（新魏花园社区）：人民币330.48万元/24个月

5.采购需求（简介）：本项目拟分四个标段对魏村街道安置房物业服务进行招标采购。物业管理主要包括房屋建筑共用部位、共用设施设备的维修、养护、运行和管理，附属配套建筑和设施的维修、养护和管理，应业主要求进行的室内特约维修服务，公共环境卫生、垃圾的收集、清运，管理好物业管理区域内公共秩序、安全防范、消防通道、规范停车秩序等事项，交通与车辆停放秩序的管理，维持公共秩序，日常管理与服务等。供应商要履行物业费收取和车辆停放服务费收取的工作职责，须为商业用房提供物业服务，并负责向商业用房使用人收取相关费用。（详细内容见本招标文件第四章）（详细内容见本招标文件第四章）

每个投标人可选择相应的分包投标，兼投不兼中。在分包一中被推荐为第一中标候选人的单位可参与分包二评标，但不得成为分包二的推荐中标候选人，按分包顺序，以此类推。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至24个月。

（1）24个月，合同一年一签，以招标人通知服务单位进场时间为准。

（2）第一期合同内，前三个月为试用期，试用期满经考核月度平均得分90分及以上，合同方继续生效。三个月试用期内物业服务公司服务工作无法满足招标人要求的，招标人有权随时单方面解除合同且不承担违约责任。

（3）合同一年签订一次，合同期满后招标人有权根据考核结果决定是否与物业服务公司续签下一年合同，有一个或一个以上小区年度考核平均分低于80分（不含）以下的直接终止合同。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市新北区魏村街道办事处（本级）

地址：常州市新北区魏村街道魏安路76号

联系人：张春平

联系方式：19952809367

2.常州市政府采购中心信息

地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人： 马樱

电   话：0519-85588166

开标评审相关联系人：卢先生

电   话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588127,0519-85588177，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。物业服务费按季度支付，中标人于每季度结束后下个月的10日前开具发票交予采购人，采购人于每季度结束后下个月内支付上个季度的物业服务费，以上付款需执行物业服务质量考核要求中相关扣款规定。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                   联系电话：

签订日期：     年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称：魏村街道安置房物业服务项目

2.预算金额：人民币1655.88万元/24个月。其中分包一安家社区（安家苑一二期、安家苑三期、安欣花苑）：人民币713.16万元/24个月；分包二（魏村、临江社区）：人民币277.08万元/24个月；分包三（长江社区）：人民币335.16万元/24个月。分包四（新魏花园社区）：人民币330.48万元/24个月；3.本项目最高限价为分包一：人民币1655.88万元/24个月。其中分包一安家社区（安家苑一二期、安家苑三期、安欣花苑）：人民币713.16万元/24个月；分包二（魏村、临江社区）：人民币277.08万元/24个月；分包三（长江社区）：人民币335.16万元/24个月。分包四（新魏花园社区）：人民币330.48万元/24个月；4.采购项目概况（简介）：本项目拟分四个标段对魏村街道安置房物业服务进行招标采购。物业管理主要包括房屋建筑共用部位、共用设施设备的维修、养护、运行和管理，附属配套建筑和设施的维修、养护和管理，应业主要求进行的室内特约维修服务，公共环境卫生、垃圾的收集、清运，管理好物业管理区域内公共秩序、安全防范、消防通道、规范停车秩序等事项，交通与车辆停放秩序的管理，维持公共秩序，日常管理与服务等。供应商要履行物业费收取和车辆停放服务费收取的工作职责，须为商业用房提供物业服务，并负责向商业用房使用人收取相关费用。

5.合同履行期限：自合同签订之日起至24个月。

6.是/否接受联合体投标：分包一：不接受；分包二：不接受； 分包三：不接受； 分包四：不接受；

7.是/否接受分支机构参与响应：不接受

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：自合同签订之日起至24个月。

（1）24个月，合同一年一签，以招标人通知服务单位进场时间为准。

（2）第一期合同内，前三个月为试用期，试用期满经考核月度平均得分90分及以上，合同方继续生效。三个月试用期内物业服务公司服务工作无法满足招标人要求的，招标人有权随时单方面解除合同且不承担违约责任。

（3）合同一年签订一次，合同期满后招标人有权根据考核结果决定是否与物业服务公司续签下一年合同，有一个或一个以上小区年度考核平均分低于80分（不含）以下的直接终止合同。

实施地点：常州市新北区魏村街道办事处

2. 付款条件（进度和方式）

付款方式：满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。物业服务费按季度支付，中标人于每季度结束后下个月的10日前开具发票交予采购人，采购人于每季度结束后下个月内支付上个季度的物业服务费，以上付款需执行物业服务质量考核要求中相关扣款规定。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

无

5. 保险

（如适用，不需要的填：无）

无

- 技术要求

01包（安家苑一二期、安家苑三期、安欣花苑）：

本次采购内容包括安家苑三期、安欣花苑保安、保洁、绿化养护、单次500元以内（以审计结果为准）公共设施维修等；安家苑一期二期小区总建筑面积177800㎡，共34幢，1861户，商铺6幢，共5个出入口；安家苑三期小区总用地面积13.19公顷，总建筑面积363172.25㎡，住宅为288249.52㎡，共24幢，2622户；商铺建筑面积5909.57㎡，共4个出入口；安欣花苑小区占地面积 1.77万平方米，总建筑面积 53300㎡，共3幢，336户，共1个出入口。

1、物业服务内容：

1.1房屋建筑公用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、 承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅等。

1.2共用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、楼内消防设施设备等。

1.3市政共用设施和附属物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场等。

1.4公用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。

1.5附属配套建筑和设施的维修、养护和管理，包括商业网点、文化体育娱乐场所等。

1.6公共环境卫生，包括公共场所、房屋共用部分的清洁卫生、垃圾的收集、清运等。

1.7交通与车辆停放秩序的管理。

1.8装修秩序管理，2026年1月1日起建筑垃圾清运费用由中标供应商承担。

1.9维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤、小区巡逻等。

1.10日常管理与服务：包括业主或使用人的保修、投诉受理，小区文化活动的开展，告知业主或使用人装修应注意的事项，与物业相关的工程图纸、业主档案与竣工验收资料的保管等

1.11对业主和物业使用人违反业主公约的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止等措施。

1.12中标供应商要履行安置户房产交易变更后的物业费收取和车辆停放服务费收取的工作职责，须为商业用房提供物业服务，并负责向商业用房使用人收取相关费用。

1.13单次500元以上（以审计结果为准）公共设施维修费用由社区承担，500元以下由中标供应商承担。

1.14业主和物业使用人房屋自用部分，自用设施及设备的维修、养护，在当事人提出委托时，乙方应接受委托与当事人商定合理收费。

1.15其他委托事项：另行协商。

2、小区基本情况：

安家苑一期、二期、安家苑三期、安欣花苑4个小区总建筑面积594272.25平方米。具体以现场实际存在为准。

| 居住宅区总户数 | 4819户 |  | 楼幢数量 | 61幢 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小区电梯台数 | 133台 |
| 非机动车车棚 |  | 37个 | 机动车停车位 | 3121个 |
| 小区绿地面积(平方) |  | 130873平方米 |  |  |
| 4个小区共计61幢，小区出入口共计10个。 |  |  |  |  |

3、其他说明

本项目报价包含所有小区住户及配套商业部分物业服务费，投标人不得另行收取，具体以甲方书面通知为准。

4.人员要求

为了保证服务质量，人员配备必须遵守《劳动法》等相规定，避免引起劳动纠纷，本项目配备人员清单如下：

| 岗位设置 |  | 人数（不少于） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 1人 | 品德良好，须接受岗前培训，合格后上岗（45周岁（含）以下）。 |
| 保安主管（兼安全员） |  | 1人 | 品德良好，须接受岗前培训，合格后上岗（45周岁（含）以下）。 |
| 绿化主管 |  | 1人 | 品德良好，须接受岗前培训，合格后上岗（45周岁（含）以下）。 |
| 维修主管 |  | 1人 | 品德良好，须接受岗前培训，合格后上岗（45周岁（含）以下）。 |
| 其他人员 | 客服内勤 | 2人 | 品德良好，须接受岗前培训，合格后上岗（女50周岁（含）以下，男60周（含）岁以下）。 |
|  | 财会人员 | 1人 | 品德良好，须接受岗前培训，合格后上岗（女50周岁（含）以下，男60周（含）岁以下）。 |
|  | 维修人员 | 2人 | 品德良好，须接受岗前培训，合格后上岗（男60周岁（含）以下）。 |
|  | 消控人员 | 6人 | 品德良好，须具有中级消控证持证上岗（女50周岁（含）以下，男60周岁（含）以下）。 |
|  | 保安人员 | 31人 | 品德良好，须接受岗前培训，合格后上岗（男60周岁（含）以下）。 |
|  | 保洁人员 | 32人 | 品德良好，须接受岗前培训，合格后上岗（女50周岁（含）以下，男60周岁（含）以下）。 |
| 小 计 |  | 78人 |  |

其他要求：

（1）上述人员须在合同签订后15日内配备到位，并经培训考核合格后方可上岗。招标人有权对中标供应商招聘的人员进行考察，发现有不符合工作要求的，有权要求中标供应商更换。

（2）所聘用的全部人员必须到公安网上核查个人信息，消除治安隐患。

（3）所有服务人员须身心健康、适合本项目工作，根据专业服务的要求，所有人员尽职尽责，为保证服务质量和维护招标人的形象，所有服务人员均要求品行端正。

（4）有岗前培训，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。

（5）以上人员配置仅为符合岗位人员配置的最低要求。

（6）所有人员须相对固定，不得兼职其他岗位，不得随意更换服务人员。

（7）鼓励中标供应商自行通过对小区智能化系统等设备提升等方式提升管理效能。

（8）供应商必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

（9）各岗位人员工作时间、工作地点最终按招标人实际要求执行。中标供应商按招标人要求合理安排好加班人员，所有岗位人员的各项法定节假日、双休日等加班费用均应考虑在投标报价之内。招标人不再另行支付加班费用。

（10）在项目实施过程中因重大事件、会议活动、上级检查等情况临时额外增加工作人员的，中标供应商必须无条件按招标人需求进行临时增配协助，该情况费用应考虑在投标报价之内，招标人不再另行支付该部分费用。

（11）中标供应商支付工人工资必须严格按照《中华人民共和国劳动法》执行，不得以招标人按半年度付款及自身经营等原因拖欠工人工资。

七、物业管理有关说明

1、中标供应商应与招标人签订服务合同，对该服务实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

2、招标人不承担物业管理服务人员的食宿。

3、招标人提供物业服务用房（管理处办公场所），由中标供应商按照科学、合理的要求进行布置。

4、办公区域的水电费由中标供应商自行承担。

5、中标供应商在合同执行期间，须接受招标人的监督、管理与考核。

6、重要说明：

（1）中标供应商违反国家相关法规，与其聘用人员发生纠纷，均由中标供应商负责调解与处理，招标人不承担任何责任，并有权解除合同，所产生的一切后果由中标供应商负责。

（2）因中标供应商服务不合格而提前终止服务合同，中标供应商应承担全部的责任及负责全部人员的安置，不得向招标人提出赔偿。

（3）中标供应商服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡等，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。

（4）中标供应商人员在管理服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。

八、物业费用测算要求

1.总价应包括：员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费、中夜班值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、车辆、设备、工具、消耗品、工会费、各种税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。招标人不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入总价中。合同期内若涉及本地区最低工资上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额部分由供应商承担。

2.费用测算要求：带★的条款要求投标人必须完全响应，不响应的作为无效响应处理。

★（1）项目总配备：项目经理、保安主管（兼安全员）、绿化主管、维修主管、客服内勤、财会人员、维修人员、消控人员、保安人员、保洁人员不少于78人；周末加班人数不少于24人（单休）；国家法定节假日加班人数不少于39人；包括但不限于法定节假日、周末加班、岗位人数安排根据招标人要求进行调整安排。（投标人须提供承诺函，格式自拟）

★（2）投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购人将根据影响程度，扣减合同年度总金额的百分之一至百分之五（含上下限）。（投标人须提供承诺函，格式自拟）

5. 实质性要求

★分包一

| 序号 | 实质性要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★（1）项目总配备：项目经理、保安主管（兼安全员）、绿化主管、维修主管、客服内勤、财会人员、维修人员、消控人员、保安人员、保洁人员不少于78人；周末加班人数不少于24人（单休）；国家法定节假日加班人数不少于39人；包括但不限于法定节假日、周末加班、岗位人数安排根据招标人要求进行调整安排。 | 提供承诺函 |
| 2 | ★（2）投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购人将根据影响程度，扣减合同年度总金额的百分之一至百分之五（含上下限）。 | 提供承诺函 |

6. 样品

不需要

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 魏村街道安置房物业服务项目（分包一） | 物业管理 |

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1人 | 报价应包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品（包括垃圾袋、保洁用品、绿化耗材、垃圾清运等）、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定、采购文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由中标供应商承担。采购单位不再支付合同价格以外的任何费用。 |
| 2 | 保安主管 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 3 | 绿化主管 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 4 | 维修主管 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 5 | 客服内勤 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 6 | 财会人员 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 7 | 维修人员 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 8 | 消控人员 |  |  |  |  | 6人 |  |
| 9 | 保安人员 |  |  |  |  | 31人 |  |
| 10 | 保洁人员 |  |  |  |  | 32人 |  |
| 每月投标 单价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 2年投标总价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

02包（魏村、临江社区）：

魏村社区物业服务项目位于常州市新北区魏村街道，总建筑面积230930㎡。魏村花苑(1-14)总建筑面积为72400平方米，共14幢住宅楼，共1个出入口(封闭);魏村花苑(60-65)总建筑面积为25200平方米，共6幢住宅楼，共1个出入口(封闭)：临江花园为开放式小区，小区分布范围广，为村民自建房，共 305栋房子，1150户，建筑面积为133330平方米，(各小区基本情况详见下表)。

| 魏村花苑（1-14）项目总体基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小区总用地面积 | 公顷 | 总建筑面积 | 72400㎡ |
| 地上建筑面积 | /㎡ | 地下建筑面积 | ㎡ |
| 住宅建筑面积 | ㎡ | 住宅居住宅区户数 | 382（户） |
| 住宅楼幢数 | 14（幢） | 住宅楼楼道面积 |  |
| 商铺建筑面积 | 0（㎡） | 封闭情况 | 1个出入口（封闭） |
| 结构类型、层数、单元数 |  | 见下表 |  |
| 公共走道、楼梯、电梯厅装修标准 |  | 涂料 |  |
| 备注 |  |  |  |

| 魏村花苑（1-14）总体公建配套情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、地下车库面积： |  |  |  |  |  |
| 其 中 | 机动车库: （㎡） |  |  | 汽车位： |  |
|  | 非机动车： （㎡） |  |  | 人防地下室（公益性）： （㎡） |  |
| 2、住宅地面停车位：（辆） |  | 物业管理用房： |  | 商业用房：（㎡） |  |
| 其它：自行踏勘现场 |  |  |  |  |  |
| 设施设备情况 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 有 |  | 无 |
| 1、供配电系统 |  |  | 有 |  |  |

| 魏村花苑（1-14）项目信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 单元数量 | 层数 | 备注 |
| 1幢 | 4 | 6 | 一层无车库 |
| 2幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |
| 3幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |
| 4幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |
| 5幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |
| 6幢 | 2 | 5 | 一层是车库 |
| 7幢 | 2 | 5 | 一层是车库 |
| 8幢 | 2 | 5 | 一层是车库 |
| 9幢 | 4 | 6 | 一层是车库 |
| 10幢 | 4 | 5 | 一层是车库 |
| 11幢 | 2 | 5 | 一层是车库 |
| 12幢 | 2 | 5 | 一层是车库 |
| 13幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |
| 14幢 | 2 | 5 | 一层是车库 |

| 魏村花苑（1-14）设施设备情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 有 |  | 无 |  |
| 1、供配电系统 |  |  | √ |  |  |  |
| 2、道路系统 |  |  | √ |  |  |  |
| 3、给水系统 |  |  | √ |  |  |  |
| 4、排水系统 |  |  | √ |  |  |  |
| 5、智能化系统： |  |  |  |  |  |  |
| （1）监控系统 |  |  | √ |  |  |  |
| （2）周界安保系统 |  |  | √ |  |  |  |
| （3）对讲系统 |  |  |  |  | √ |  |
| （4）安防系统 |  |  |  |  | √ |  |
| （5）综合布线 |  |  | √ |  |  |  |
| （6）门禁系统 |  |  |  |  | √ |  |
| （7）巡更系统 |  |  |  |  | √ |  |
| （8）车辆管理系统 |  |  |  |  | √ |  |
| 6、消防系统： |  |  |  |  |  |  |
| （1）消火栓系统 |  |  |  |  | √ |  |
| （2）喷淋系统 |  |  |  |  | √ |  |
| （3）消防报警控制系统 |  |  |  |  | √ |  |
| （4）排烟机 |  |  |  |  | √ |  |
| 7、照明系统： |  |  |  |  |  |  |
| （1）庭院灯 |  |  |  |  | √ |  |
| （2）楼道灯 |  |  | √ |  |  |  |
| （3）景观灯 |  |  |  |  | √ |  |
| 8、公共音响系统 |  |  |  |  | √ |  |
| 9、建筑小品 有约15米走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 10、电 梯 | 台数：无 |  |  |  |  |  |
|  | 梯速： |  |  |  |  |  |
|  | 品牌： |  |  |  |  |  |
|  | 载重： |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |
| 魏村花苑（60-65）项目总体基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 小区总用地面积 |  | 公顷 |  | 总建筑面积 |  | 25200㎡ |
| 地上建筑面积 |  | /㎡ |  | 地下建筑面积 |  | ㎡ |
| 住宅建筑面积 |  | ㎡ |  | 住宅居住宅区户数 |  | 184（户） |
| 住宅楼幢数 |  | 6（幢） |  | 住宅楼楼道面积 |  |  |
| 商铺建筑面积 |  | （㎡） |  | 封闭情况 |  | 1个出入口（封闭） |
| 结构类型、层数、单元数：19个 |  |  |  | 见下表 |  |  |
| 公共走道、楼梯、电梯厅装修标准 |  |  |  | 涂料 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

| 魏村花苑（60-65）总体公建配套情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、地下车库面积： |  |  |  |
| 其 中 | 机动车库: （㎡） |  | 汽车位： |
|  | 非机动车： （㎡） |  | 人防地下室（公益性）： （㎡） |
| 2、住宅地面停车位：（辆） |  | 物业管理用房： | 商业用房：（㎡） |
| 其它：自行踏勘现场 |  |  |  |

| 魏村花苑（60-65）项目信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 单元数量 | 层数 | 备注 |
| 60幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |
| 61幢 | 4 | 5 | 一层是车库 |
| 62幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |
| 63幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |
| 64幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |
| 65幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |

| 魏村花苑（1-14）设施设备情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 有 | 无 |
| 1、供配电系统 |  | √ |  |
| 2、道路系统 |  | √ |  |
| 3、给水系统 |  | √ |  |
| 4、排水系统 |  | √ |  |
| 5、智能化系统： |  |  |  |
| （1）监控系统 |  |  | √ |
| （2）周界安保系统 |  |  | √ |
| （3）对讲系统 |  |  | √ |
| （4）安防系统 |  |  | √ |
| （5）综合布线 |  | √ |  |
| （6）门禁系统 |  |  |  |
| （7）巡更系统 |  |  | √ |
| （8）车辆管理系统 |  |  | √ |
| 6、消防系统： |  |  |  |
| （1）消火栓系统 |  |  | √ |
| （2）喷淋系统 |  |  | √ |
| （3）消防报警控制系统 |  |  | √ |
| （4）排烟机 |  |  | √ |
| 7、照明系统： |  |  |  |
| （1）庭院灯 |  |  | √ |
| （2）楼道灯 |  | √ |  |
| （3）景观灯 |  |  | √ |
| 8、公共音响系统 |  |  | √ |
| 9、建筑小品 |  |  |  |
| 10、电 梯 | 台数：无 |  |  |
|  | 梯速： |  |  |
|  | 品牌： |  |  |
|  | 载重： |  |  |
|  | 备注： |  |  |

其它数据等情况供应商可自行勘察，了解一切可能影响响应方案、报价等编制响应文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。成交后，成交供应商人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加等要求。

1、物业服务内容：

1.1房屋建筑公用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、 承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅等。

1.2共用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、楼内消防设施设备等。

1.3市政共用设施和附属物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场等。

1.4公用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。

1.5附属配套建筑和设施的维修、养护和管理，包括商业网点、文化体育娱乐场所等。

1.6公共环境卫生，包括公共场所、房屋共用部分的清洁卫生、垃圾的收集、清运等。

1.7交通与车辆停放秩序的管理。

1.8装修秩序管理，2026年1月1日起建筑垃圾清运费用由中标供应商承担。

1.9维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤、小区巡逻等。

1.10日常管理与服务：包括业主或使用人的保修、投诉受理，小区文化活动的开展，告知业主或使用人装修应注意的事项，与物业相关的工程图纸、业主档案与竣工验收资料的保管等

1.11对业主和物业使用人违反业主公约的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止等措施。

1.12中标供应商要履行安置户房产交易变更后的物业费收取和车辆停放服务费收取的工作职责，须为商业用房提供物业服务，并负责向商业用房使用人收取相关费用。

1.13单次500元以上（以审计结果为准）公共设施维修费用由社区承担，500元以下由中标供应商承担。

1.14业主和物业使用人房屋自用部分，自用设施及设备的维修、养护，在当事人提出委托时，乙方应接受委托与当事人商定合理收费。

1.15其他委托事项：另行协商。

2、其他说明

本项目报价包含所有小区住户及配套商业部分物业服务费，投标人不得另行收取，具体以甲方书面通知为准。

3.人员要求

为了保证服务质量，人员配备必须遵守《劳动法》等相规定，避免引起劳动纠纷，本项目配备人员清单如下：

| 岗位设置 | 人数（不少于） | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 男女不限，年龄在55周岁（含）以下，具有大专（含）以上文化程度、2年以上物业经理经验。 |
| 客服兼内勤及档案信息管理 | 2人 | 男女不限，大专（含）以上文化程度，身体健康。 |
| 水电工、维修人员 | 2人 | 男女不限，55周岁（含）以下，身体健康，具有高中以上文化程度，从事水电气维修工作三年以上经验，精通水电气维修。 |
| 保安人员 | 12人 | 有工作经历，吃苦耐劳，男女不限，身体健康。 |
| 车辆管理人员 | 1人 | 有工作经历，吃苦耐劳，男女不限，身体健康。 |
| 保洁人员 | 15人 | 有工作经历，吃苦耐劳，男女不限，身体健康。 |
| 小 计 | 33人 |  |

其他要求：

（1）上述人员须在合同签订后15日内配备到位，并经培训考核合格后方可上岗。招标人有权对中标供应商招聘的人员进行考察，发现有不符合工作要求的，有权要求中标供应商更换。

（2）所聘用的全部人员必须到公安网上核查个人信息，消除治安隐患。

（3）所有服务人员须身心健康、适合本项目工作，根据专业服务的要求，所有人员尽职尽责，为保证服务质量和维护招标人的形象，所有服务人员均要求品行端正。

（4）有岗前培训，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。

（5）以上人员配置仅为符合岗位人员配置的最低要求。

（6）所有人员须相对固定，不得兼职其他岗位，不得随意更换服务人员。

（7）鼓励中标供应商自行通过对小区智能化系统等设备提升等方式提升管理效能。

（8）供应商必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

（9）各岗位人员工作时间、工作地点最终按招标人实际要求执行。中标供应商按招标人要求合理安排好加班人员，所有岗位人员的各项法定节假日、双休日等加班费用均应考虑在投标报价之内。招标人不再另行支付加班费用。

（10）在项目实施过程中因重大事件、会议活动、上级检查等情况临时额外增加工作人员的，中标供应商必须无条件按招标人需求进行临时增配协助，该情况费用应考虑在投标报价之内，招标人不再另行支付该部分费用。

（11）中标供应商支付工人工资必须严格按照《中华人民共和国劳动法》执行，不得以招标人按半年度付款及自身经营等原因拖欠工人工资。

七、物业管理有关说明

1、中标供应商应与招标人签订服务合同，对该服务实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

2、招标人不承担物业管理服务人员的食宿。

3、招标人提供物业服务用房（管理处办公场所），由中标供应商按照科学、合理的要求进行布置。

4、办公区域的水电费由中标供应商自行承担。

5、中标供应商在合同执行期间，须接受招标人的监督、管理与考核。

6、重要说明：

（1）中标供应商违反国家相关法规，与其聘用人员发生纠纷，均由中标供应商负责调解与处理，招标人不承担任何责任，并有权解除合同，所产生的一切后果由中标供应商负责。

（2）因中标供应商服务不合格而提前终止服务合同，中标供应商应承担全部的责任及负责全部人员的安置，不得向招标人提出赔偿。

（3）中标供应商服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡等，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。

（4）中标供应商人员在管理服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。

八、物业费用测算要求

1.总价应包括：员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费、中夜班值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、车辆、设备、工具、消耗品、工会费、各种税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。招标人不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入总价中。合同期内若涉及本地区最低工资上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额部分由供应商承担。

2.费用测算要求：带★的条款要求投标人必须完全响应，不响应的作为无效响应处理。

★（1）项目总配备：项目经理、客服兼内勤及档案信息管理、水电工、维修人员、保安人员、车辆管理人员、保洁人员不少于33人；周末加班人数不少于28人（单休）；国家法定节假日加班人数不少于33人；包括但不限于法定节假日、周末加班、岗位人数安排根据招标人要求进行调整安排。（投标人须提供承诺函，格式自拟）

★（2）投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购人将根据影响程度，扣减合同年度总金额的百分之一至百分之五（含上下限）。（投标人须提供承诺函，格式自拟）

5. 实质性要求

★分包二

| 序号 | 实质性要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★（1）项目总配备：项目经理、客服兼内勤及档案信息管理、水电工、维修人员、保安人员、车辆管理人员、保洁人员不少于33人；周末加班人数不少于28人（单休）；国家法定节假日加班人数不少于33人；包括但不限于法定节假日、周末加班、岗位人数安排根据招标人要求进行调整安排。 | 提供承诺函 |
| 2 | ★（2）投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购人将根据影响程度，扣减合同年度总金额的百分之一至百分之五（含上下限）。 | 提供承诺函 |

6. 样品

不需要

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 魏村街道安置房物业服务项目（分包二） | 物业管理 |

9.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1人 | 报价应包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品（包括垃圾袋、保洁用品、绿化耗材、垃圾清运等）、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定、采购文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由中标供应商承担。采购单位不再支付合同价格以外的任何费用。 |
| 2 | 客服兼内勤及档案信息管理 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 3 | 水电工、维修人员 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 4 | 保安人员 |  |  |  |  | 12人 |  |
| 5 | 车辆管理人员 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 6 | 保洁人员 |  |  |  |  | 15人 |  |
| 每月投标 单价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 2年投标总价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

03包（长江社区）：

长江社区物业服务项目位于常州市新北区魏村街道，总建筑面积279266㎡，共85幢住宅，长江花苑2个出入口，魏村花苑（15-27）2个出入口，魏村花苑（28-57）开放小区。（详见下表）

| 项目总体基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小区总用地面积 | 公顷 | 总建筑面积 | 279266㎡ |
| 地上建筑面积 | /㎡ | 地下建筑面积 | 0㎡ |
| 住宅建筑面积 | ㎡ | 住宅居住宅区户数 | 2272（户） |
| 住宅楼幢数 | 85（幢） | 住宅楼楼道面积 |  |
| 商铺建筑面积 | （㎡） | 封闭情况 | 长江花苑2个出入口 魏村花苑（15-27）2个出入口 魏村花苑（28-57）开放小区 |
| 结构类型、层数、单元数 |  | 见下表 |  |
| 公共走道、楼梯、电梯厅装修标准 |  | 地砖、涂料 |  |
| 备注 |  |  |  |

| 总体公建配套情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、地下车库面积：㎡ |  |  |  |  |  |
| 其 中 | 机动车库: （㎡） |  |  | 汽车位：（辆） |  |
|  | 非机动车： （㎡） |  |  | 人防地下室（公益性）： （㎡） |  |
| 2、住宅地面停车位：（辆） |  | 物业管理用房： |  | 商业用房：（㎡） |  |
| 其它：自行踏勘现场 |  |  |  |  |  |
| 设施设备情况 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 有 |  | 无 |
| 1、供配电系统 |  |  | 有 |  |  |

| 项目信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 单元数量 | 层数 | 备注 |
| 长江花苑1幢 | 5 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑2幢 | 5 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑3幢 | 5 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑4幢 | 1 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑5幢 | 1 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑6幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑7幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑8幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑9幢 | 2 | 5 | 一层是车库 |
| 长江花苑10幢 | 3 | 5 | 一层是车库 |
| 长江花苑11幢 | 4 | 5 | 一层是车库 |
| 长江花苑12幢 | 4 | 6 | 一层是商铺 |
| 长江花苑13幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑14幢 | 2 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑15幢 | 2 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑16幢 | 2 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑17幢 | 4 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑18幢 | 2 | 5 | 一层是车库 |
| 长江花苑19幢 | 2 | 5 | 一层是车库 |
| 长江花苑20幢 | 3 | 6 | 一层是商铺 |
| 长江花苑21幢 | 1 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑22幢 | 1 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑23幢 | 1 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑24幢 | 1 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑25幢 | 4 | 6 | 一层是商铺 |
| 长江花苑26幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑27幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑28幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑29幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑30幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑31幢 | 4 | 5 | 一层是车库 |
| 长江花苑32幢 | 1 | 6 | 一层是车库 |
| 长江花苑33幢 | 1 | 2 |  |
| 长江花苑34幢 | 1 | 2 |  |
| 长江花苑35幢 | 1 | 2 |  |
| 长江花苑36幢 | 1 | 2 |  |
| 长江花苑37幢 | 1 | 2 |  |
| 长江花苑38幢 | 1 | 2 |  |
| 长江花苑39幢 | 1 | 2 |  |
| 长江花苑40幢 | 1 | 2 |  |
| 长江花苑59幢 | 1 | 11 |  |
| 长江花苑60幢 | 1 | 11 |  |
| 魏村花苑15幢 | 5 | 6 |  |
| 魏村花苑16幢 | 2 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑17幢 | 3 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑18幢 | 2 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑19幢 | 3 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑20幢 | 2 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑21幢 | 3 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑22幢 | 2 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑23幢 | 3 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑24幢 | 2 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑25幢 | 3 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑26幢 | 4 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑27幢 | 3 | 6 |  |
| 魏村花苑28幢 | 2 | 5 | 一层是车库 |
| 魏村花苑29幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑30幢 | 4 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑31幢 | 4 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑32幢 | 3 | 4 | 一层是车库 |
| 魏村花苑33幢 | 2 | 4 | 一层是车库 |
| 魏村花苑34幢 | 3 | 4 | 一层是车库 |
| 魏村花苑35幢 | 2 | 3 | 一层是车库 |
| 魏村花苑36幢 | 2 | 3 | 一层是车库 |
| 魏村花苑37幢 | 2 | 3 |  |
| 魏村花苑38幢 | 2 | 3 |  |
| 魏村花苑39幢 | 2 | 6 |  |
| 魏村花苑40幢 | 2 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑41幢 | 2 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑42幢 | 2 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑43幢 | 2 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑44幢 | 2 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑45幢 | 3 | 6 | 有半地下车库 |
| 魏村花苑46幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑47幢 | 4 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑48幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑49幢 | 4 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑50幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑51幢 | 3 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑52幢 | 2 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑53幢 | 2 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑54幢 | 2 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑55幢 | 1 | 6 | 一层是车库 |
| 魏村花苑56幢 | 3 | 6 | 一层是店面 |
| 魏村花苑57幢 | 2 | 6 | 一层是店面 |

| 设施设备情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 有 | 无 |
| 1、供配电系统 |  | √ |  |
| 2、道路系统 |  | √ |  |
| 3、给水系统 |  | √ |  |
| 4、排水系统 |  | √ |  |
| 5、智能化系统： |  |  |  |
| （1）监控系统 |  | √ |  |
| （2）周界安保系统 |  |  |  |
| （3）对讲系统 |  | √ |  |
| （4）安防系统 |  | √ |  |
| （5）综合布线 |  | √ |  |
| （6）门禁系统 |  | √ |  |
| （7）巡更系统 |  | √ |  |
| （8）车辆管理系统 |  | √ |  |
| 6、消防系统： |  |  |  |
| （1）消火栓系统 |  | √ |  |
| （2）喷淋系统 |  | √ |  |
| （3）消防报警控制系统 |  | √ |  |
| （4）排烟机 |  | √ |  |
| 7、照明系统： |  |  |  |
| （1）庭院灯 |  | √ |  |
| （2）楼道灯 |  | √ |  |
| （3）景观灯 |  | √ |  |
| 8、公共音响系统 |  | √ |  |
| 9、建筑小品 |  |  |  |
| 10、电 梯 | 台数：2 |  |  |
|  | 梯速： |  |  |
|  | 品牌：西继迅达 |  |  |
|  | 载重：800公斤/10人 |  |  |
|  | 备注： |  |  |

其它数据等情况供应商可自行勘察，了解一切可能影响响应方案、报价等编制响应文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。成交后，成交供应商人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加等要求。

1、物业服务内容：

1.1房屋建筑公用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、 承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅等。

1.2共用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、楼内消防设施设备等。

1.3市政共用设施和附属物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场等。

1.4公用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。

1.5附属配套建筑和设施的维修、养护和管理，包括商业网点、文化体育娱乐场所等。

1.6公共环境卫生，包括公共场所、房屋共用部分的清洁卫生、垃圾的收集、清运等。

1.7交通与车辆停放秩序的管理。

1.8装修秩序管理，2026年1月1日起建筑垃圾清运费用由中标供应商承担。

1.9维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤、小区巡逻等。

1.10日常管理与服务：包括业主或使用人的保修、投诉受理，小区文化活动的开展，告知业主或使用人装修应注意的事项，与物业相关的工程图纸、业主档案与竣工验收资料的保管等

1.11对业主和物业使用人违反业主公约的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止等措施。

1.12中标供应商要履行安置户房产交易变更后的物业费收取和车辆停放服务费收取的工作职责，须为商业用房提供物业服务，并负责向商业用房使用人收取相关费用。

1.13单次500元以上（以审计结果为准）公共设施维修费用由社区承担，500元以下由中标供应商承担。

1.14业主和物业使用人房屋自用部分，自用设施及设备的维修、养护，在当事人提出委托时，乙方应接受委托与当事人商定合理收费。

1.15其他委托事项：另行协商。

2、其他说明

本项目报价包含所有小区住户及配套商业部分物业服务费，投标人不得另行收取，具体以甲方书面通知为准。

3.人员要求

为了保证服务质量，人员配备必须遵守《劳动法》等相规定，避免引起劳动纠纷，本项目配备人员清单如下：

| 岗位设置 | 人数（不少于） | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 男女不限，年龄在55周岁（含）以下，具有大专（含）以上文化程度、2年以上物业经理经验。 |
| 客服兼内勤及档案信息管理 | 4人 | 男女不限，大专（含）以上文化程度，身体健康。 |
| 水电工、维修人员 | 2人 | 男女不限，55周岁（含）以下，身体健康，具有高中以上文化程度，从事水电气维修工作三年以上经验，精通水电气维修。 |
| 保安人员 | 12人 | 有工作经历，吃苦耐劳，男女不限，身体健康。 |
| 车辆管理人员 | 2人 | 有工作经历，吃苦耐劳，男女不限，身体健康。 |
| 保洁人员 | 21人 | 有工作经历，吃苦耐劳，男女不限，身体健康。 |
| 小 计 | 42人 |  |

其他要求：

（1）上述人员须在合同签订后15日内配备到位，并经培训考核合格后方可上岗。招标人有权对中标供应商招聘的人员进行考察，发现有不符合工作要求的，有权要求中标供应商更换。

（2）所聘用的全部人员必须到公安网上核查个人信息，消除治安隐患。

（3）所有服务人员须身心健康、适合本项目工作，根据专业服务的要求，所有人员尽职尽责，为保证服务质量和维护招标人的形象，所有服务人员均要求品行端正。

（4）有岗前培训，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。

（5）以上人员配置仅为符合岗位人员配置的最低要求。

（6）所有人员须相对固定，不得兼职其他岗位，不得随意更换服务人员。

（7）鼓励中标供应商自行通过对小区智能化系统等设备提升等方式提升管理效能。

（8）供应商必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

（9）各岗位人员工作时间、工作地点最终按招标人实际要求执行。中标供应商按招标人要求合理安排好加班人员，所有岗位人员的各项法定节假日、双休日等加班费用均应考虑在投标报价之内。招标人不再另行支付加班费用。

（10）在项目实施过程中因重大事件、会议活动、上级检查等情况临时额外增加工作人员的，中标供应商必须无条件按招标人需求进行临时增配协助，该情况费用应考虑在投标报价之内，招标人不再另行支付该部分费用。

（11）中标供应商支付工人工资必须严格按照《中华人民共和国劳动法》执行，不得以招标人按半年度付款及自身经营等原因拖欠工人工资。

七、物业管理有关说明

1、中标供应商应与招标人签订服务合同，对该服务实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

2、招标人不承担物业管理服务人员的食宿。

3、招标人提供物业服务用房（管理处办公场所），由中标供应商按照科学、合理的要求进行布置。

4、办公区域的水电费由中标供应商自行承担。

5、中标供应商在合同执行期间，须接受招标人的监督、管理与考核。

6、重要说明：

（1）中标供应商违反国家相关法规，与其聘用人员发生纠纷，均由中标供应商负责调解与处理，招标人不承担任何责任，并有权解除合同，所产生的一切后果由中标供应商负责。

（2）因中标供应商服务不合格而提前终止服务合同，中标供应商应承担全部的责任及负责全部人员的安置，不得向招标人提出赔偿。

（3）中标供应商服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡等，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。

（4）中标供应商人员在管理服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。

八、物业费用测算要求

1.总价应包括：员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费、中夜班值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、车辆、设备、工具、消耗品、工会费、各种税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。招标人不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入总价中。合同期内若涉及本地区最低工资上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额部分由供应商承担。

2.费用测算要求：带★的条款要求投标人必须完全响应，不响应的作为无效响应处理。

★（1）项目总配备：项目经理、保安主管（兼安全员）、绿化主管、维修主管、客服内勤、财会人员、维修人员、消控人员、保安人员、保洁人员不少于42人；周末加班人数不少于35人（单休）；国家法定节假日加班人数不少于42人；包括但不限于法定节假日、周末加班、岗位人数安排根据招标人要求进行调整安排。（投标人须提供承诺函，格式自拟）

★（2）投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购人将根据影响程度，扣减合同年度总金额的百分之一至百分之五（含上下限）。（投标人须提供承诺函，格式自拟）

5. 实质性要求

★分包三

| 序号 | 实质性要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★（1）项目总配备：项目经理、客服兼内勤及档案信息管理、水电工、维修人员、保安人员、车辆管理人员、保洁人员不少于42人；周末加班人数不少于35人（单休）；国家法定节假日加班人数不少于42人；包括但不限于法定节假日、周末加班、岗位人数安排根据招标人要求进行调整安排。 | 提供承诺函 |
| 2 | ★（2）投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购人将根据影响程度，扣减合同年度总金额的百分之一至百分之五（含上下限）。 | 提供承诺函 |

6. 样品

不需要

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 魏村街道安置房物业服务项目（分包三） | 物业管理 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

9.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1人 | 报价应包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品（包括垃圾袋、保洁用品、绿化耗材、垃圾清运等）、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定、采购文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由中标供应商承担。采购单位不再支付合同价格以外的任何费用。 |
| 2 | 客服兼内勤及档案信息管理 |  |  |  |  | 4人 |  |
| 3 | 水电工、维修人员 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 4 | 保安人员 |  |  |  |  | 12人 |  |
| 5 | 车辆管理人员 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 6 | 保洁人员 |  |  |  |  | 21人 |  |
| 每月投标 单价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 2年投标总价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

04包（新魏花园社区）：

新魏花园社区物业服务项目位于常州市新北区魏村街道，总建筑面积275400㎡，共57幢住宅，3个出入口。（详见下表）

| 项目总体基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小区总用地面积 | 公顷 | 总建筑面积 | 27.54万㎡ |
| 地上建筑面积 | 万/㎡ | 地下建筑面积 | ㎡ |
| 住宅建筑面积 | ㎡ | 住宅居住宅区户数 | 2572（户） |
| 住宅楼幢数 | 57（幢） | 住宅楼楼道面积 |  |
| 商铺建筑面积 | （㎡） | 封闭情况 | 3个出入口 |
| 结构类型、层数、单元数 |  | 见下表 |  |
| 公共走道、楼梯、电梯厅装修标准 |  | 地砖、涂料√ |  |
| 备注 |  |  |  |

| 总体公建配套情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、地下车库面积： |  |  |  |
| 其 中 | 机动车库: （㎡） |  | 汽车位：1457（辆），其中地上1089辆，地下368辆 |
|  | 非机动车： （㎡） |  | 人防地下室（公益性）：（㎡） |
| 2、住宅地面停车位：1089（辆） |  | 物业管理用房： | 商业用房： |
| 其它：自行踏勘现场 |  |  |  |

| 项目信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 单元数量 | 层数 | 备注 |
| 1幢 | 4 | 6 | 一层是店面房 |
| 2幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 3幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 4幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 5幢 | 幼儿园 | 3 |  |
| 6幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 7幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 8幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 9幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 10幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 11幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 12幢 | 4 | 6 | 一层店面房 |
| 13幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 14幢 | 4 | 甲乙五层，丙丁六层 | 有地下小车库 |
| 15幢 | 2 | 6 | 有地下小车库 |
| 16幢 | 6 | 6 | 有地下小车库 |
| 17幢 | 6 | 6 | 有地下小车库 |
| 18幢 | 6 | 6 | 有地下小车库 |
| 19幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 20幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 21幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 22幢 | 4 | 6 |  |
| 23幢 | 4 | 6 |  |
| 24幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 25幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 26幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 27幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 28幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 29幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 30幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 31幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 32幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 33幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 34幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 35幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 36幢 | 6 | 6 | 有地下小车库 |
| 37幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 38幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 39幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 40幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 41幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 42幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 43幢 | 2 | 6 | 有地下小车库 |
| 44幢 | 2 | 6 | 有地下小车库 |
| 45幢 | 2 | 6 | 有地下小车库 |
| 46幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 47幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |
| 48幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 49幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 50幢 | 3 | 6 | 有地下小车库 |
| 51幢 | 4 | 6 |  |
| 52幢 | 4 | 6 |  |
| 53幢 | 6 | 6 | 有地下小车库 |
| 54幢 | 6 | 6 | 有地下小车库 |
| 55幢 | 6 | 6 | 有地下小车库 |
| 56幢 | 5 | 6 | 有地下小车库 |
| 57幢 | 4 | 6 | 有地下小车库 |

| 设施设备情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 有 | 无 |
| 1、供配电系统 |  | 有 |  |
| 2、道路系统 |  | 有 |  |
| 3、给水系统 |  | 有 |  |
| 4、排水系统 |  |  |  |
| 5、智能化系统： |  |  | 无 |
| （1）监控系统 |  |  | 无 |
| （2）周界安保系统 |  | 有 |  |
| （3）对讲系统 |  | 有 |  |
| （4）安防系统 |  |  | 无 |
| （5）综合布线 |  |  | 无 |
| （6）门禁系统 |  | 有 |  |
| （7）巡更系统 |  | 有 |  |
| （8）车辆管理系统 |  |  | 无 |
| 6、消防系统： |  |  | 无 |
| （1）消火栓系统 |  | 有坏 |  |
| （2）喷淋系统 |  | 有坏 |  |
| （3）消防报警控制系统 |  | 有坏 |  |
| （4）排烟机 |  | 有坏 |  |
| 7、照明系统： |  |  |  |
| （1）庭院灯 |  | 有 |  |
| （2）楼道灯 |  | 有 |  |
| （3）景观灯 |  | 有 |  |
| 8、公共音响系统 |  | 有 |  |
| 9、建筑小品 |  |  |  |
| 10、电 梯 | 台数：无 |  |  |
|  | 梯速：无 |  |  |
|  | 品牌：无 |  |  |
|  | 载重：无 |  |  |
|  | 备注：无 |  |  |

其它数据等情况供应商可自行勘察，了解一切可能影响响应方案、报价等编制响应文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。成交后，成交供应商人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加等要求。

1、物业服务内容：

1.1房屋建筑公用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、 承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅等。

1.2共用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、楼内消防设施设备等。

1.3市政共用设施和附属物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场等。

1.4公用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理。

1.5附属配套建筑和设施的维修、养护和管理，包括商业网点、文化体育娱乐场所等。

1.6公共环境卫生，包括公共场所、房屋共用部分的清洁卫生、垃圾的收集、清运等。

1.7交通与车辆停放秩序的管理。

1.8装修秩序管理，2026年1月1日起建筑垃圾清运费用由中标供应商承担。

1.9维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤、小区巡逻等。

1.10日常管理与服务：包括业主或使用人的保修、投诉受理，小区文化活动的开展，告知业主或使用人装修应注意的事项，与物业相关的工程图纸、业主档案与竣工验收资料的保管等

1.11对业主和物业使用人违反业主公约的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止等措施。

1.12中标供应商要履行安置户房产交易变更后的物业费收取和车辆停放服务费收取的工作职责，须为商业用房提供物业服务，并负责向商业用房使用人收取相关费用。

1.13单次500元以上（以审计结果为准）公共设施维修费用由社区承担，500元以下由中标供应商承担。

1.14业主和物业使用人房屋自用部分，自用设施及设备的维修、养护，在当事人提出委托时，乙方应接受委托与当事人商定合理收费。

1.15其他委托事项：另行协商。

2、其他说明

本项目报价包含所有小区住户及配套商业部分物业服务费，投标人不得另行收取，具体以甲方书面通知为准。

3.人员要求

为了保证服务质量，人员配备必须遵守《劳动法》等相规定，避免引起劳动纠纷，本项目配备人员清单如下：

| 岗位设置 | 人数（不少于） | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 男女不限，年龄在55周岁（含）以下，具有大专（含）以上文化程度、2年以上物业经理经验。 |
| 客服兼内勤及档案信息管理 | 2人 | 男女不限，大专（含）以上文化程度，身体健康。 |
| 水电工、维修人员 | 2人 | 男女不限，55周岁（含）以下，身体健康，具有高中以上文化程度，从事水电气维修工作三年以上经验，精通水电气维修。 |
| 保安人员 | 12人 | 有工作经历，吃苦耐劳，男女不限，身体健康。 |
| 车辆管理人员 | 1人 | 有工作经历，吃苦耐劳，男女不限，身体健康。 |
| 保洁人员 | 23人 | 有工作经历，吃苦耐劳，男女不限，身体健康。 |
| 小 计 | 41人 |  |

其他要求：

（1）上述人员须在合同签订后15日内配备到位，并经培训考核合格后方可上岗。招标人有权对中标供应商招聘的人员进行考察，发现有不符合工作要求的，有权要求中标供应商更换。

（2）所聘用的全部人员必须到公安网上核查个人信息，消除治安隐患。

（3）所有服务人员须身心健康、适合本项目工作，根据专业服务的要求，所有人员尽职尽责，为保证服务质量和维护招标人的形象，所有服务人员均要求品行端正。

（4）有岗前培训，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。

（5）以上人员配置仅为符合岗位人员配置的最低要求。

（6）所有人员须相对固定，不得兼职其他岗位，不得随意更换服务人员。

（7）鼓励中标供应商自行通过对小区智能化系统等设备提升等方式提升管理效能。

（8）供应商必须严格执行国家、省、市关于用工工资标准等有关政策规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

（9）各岗位人员工作时间、工作地点最终按招标人实际要求执行。中标供应商按招标人要求合理安排好加班人员，所有岗位人员的各项法定节假日、双休日等加班费用均应考虑在投标报价之内。招标人不再另行支付加班费用。

（10）在项目实施过程中因重大事件、会议活动、上级检查等情况临时额外增加工作人员的，中标供应商必须无条件按招标人需求进行临时增配协助，该情况费用应考虑在投标报价之内，招标人不再另行支付该部分费用。

（11）中标供应商支付工人工资必须严格按照《中华人民共和国劳动法》执行，不得以招标人按半年度付款及自身经营等原因拖欠工人工资。

七、物业管理有关说明

1、中标供应商应与招标人签订服务合同，对该服务实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

2、招标人不承担物业管理服务人员的食宿。

3、招标人提供物业服务用房（管理处办公场所），由中标供应商按照科学、合理的要求进行布置。

4、办公区域的水电费由中标供应商自行承担。

5、中标供应商在合同执行期间，须接受招标人的监督、管理与考核。

6、重要说明：

（1）中标供应商违反国家相关法规，与其聘用人员发生纠纷，均由中标供应商负责调解与处理，招标人不承担任何责任，并有权解除合同，所产生的一切后果由中标供应商负责。

（2）因中标供应商服务不合格而提前终止服务合同，中标供应商应承担全部的责任及负责全部人员的安置，不得向招标人提出赔偿。

（3）中标供应商服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡等，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。

（4）中标供应商人员在管理服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。

八、物业费用测算要求

1.总价应包括：员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费、中夜班值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、车辆、设备、工具、消耗品、工会费、各种税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。招标人不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入总价中。合同期内若涉及本地区最低工资上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额部分由供应商承担。

2.费用测算要求：带★的条款要求投标人必须完全响应，不响应的作为无效响应处理。

★（1）项目总配备：项目经理、保安主管（兼安全员）、绿化主管、维修主管、客服内勤、财会人员、维修人员、消控人员、保安人员、保洁人员不少于41人；周末加班人数不少于34人（单休）；国家法定节假日加班人数不少于41人；包括但不限于法定节假日、周末加班、岗位人数安排根据招标人要求进行调整安排。（投标人须提供承诺函，格式自拟）

★（2）投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购人将根据影响程度，扣减合同年度总金额的百分之一至百分之五（含上下限）。（投标人须提供承诺函，格式自拟）

5. 实质性要求

★分包四

| 序号 | 实质性要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★（1）项目总配备：项目经理、客服兼内勤及档案信息管理、水电工、维修人员、保安人员、车辆管理人员、保洁人员不少于41人；周末加班人数不少于34人（单休）；国家法定节假日加班人数不少于41人；包括但不限于法定节假日、周末加班、岗位人数安排根据招标人要求进行调整安排。 | 提供承诺函 |
| 2 | ★（2）投标人员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人全部负责，采购人不承担与此相关的责任。投标人需保证服务期间员工队伍的稳定，不得因用工问题影响合同履行。投标人应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬。投标人应建立与员工争议的有效投诉处理机制，确保发生用工矛盾、员工维权等问题的，能够及时予以解决，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人追偿。若因上述情况发生员工投诉，采购人将根据影响程度，扣减合同年度总金额的百分之一至百分之五（含上下限）。 | 提供承诺函 |

6. 样品

不需要

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 魏村街道安置房物业服务项目（分包四） | 物业管理 |

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1人 | 报价应包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品（包括垃圾袋、保洁用品、绿化耗材、垃圾清运等）、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定、采购文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由中标供应商承担。采购单位不再支付合同价格以外的任何费用。 |
| 2 | 客服兼内勤及档案信息管理 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 3 | 水电工、维修人员 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 4 | 保安人员 |  |  |  |  | 12人 |  |
| 5 | 车辆管理人员 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 6 | 保洁人员 |  |  |  |  | 23人 |  |
| 每月投标 单价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 2年投标总价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

魏村街道安置房物业服务项目具体需求

（分包一、二、三、四）

物业管理整体要求

（一）基本要求

1、按照《常州市住宅物业管理条例》、《关于以党建引领推进业主委员会和物业服务企业建设的指导意见》（常组发﹝2019﹞33号）、《常州高新区(新北区)推进党建引领物业综合治理三年行动方案》（常开委办﹝2025﹞59号）和党建引领物业综合治理相关文件要求实施本项目物业管理。

2、在物业办公区域设置接待室，用于受理业主的投诉、报修；

3、公示各项规章制度，档案资料齐全，管理规范。

（二）房屋管理

1、对违反规划私搭乱建及擅自改变房屋用途现象及时劝告、阻止、报告并协助有关部门依法处理；

2、对私改乱拆管线、破坏房屋结构和损害他人利益现象及时劝阻、报告并协助有关部门依法处理；

3、对占用公用部位的情况应及时劝阻、报告并协助有关部门依法处理。

（三）设施设备管理

1、各设备房卫生整洁，主要设施标示清楚齐全；

2、各设备房及公共场所、场地、危及他人安全的隐患处应有明显标识和防范措施；

（四）公共秩序维护

1、服务范围

（1）小区物业管理用房、各主次入口、停车场及全区二十四小时安全护卫及秩序维护、消控安全；

（2）消防监控中心（室）值班；

（3）停车场安全管理保卫及秩序维护；

（4）小区公共区域设施、设备的安全护卫；

2、服务内容

（1）门岗室整洁，人员统一着装，配备必要的保安器械。设专人24小时值勤，其中主出入口不少于10小时立岗值勤。对本区机动车出入验证；对外来机动车登记。加强进出人员、车辆、物资管理，接收住户反馈信息，及时处理。

（2）按照规定路线和时间进行24小时不间断巡逻，不少于8次，对小区重点部位每2小时巡查一次，并做好巡查记录。巡逻过程中对可疑人员进行询问，发现火警或治安隐患、事故及时报告有关部门。

（3）对外来人员和车辆、物品进出进行登记，对出入小区的机动车辆进行引导，行驶有序并停放在指定位置。非机动车辆停放整齐车辆停放规范，无占道停放、无占绿停放。

（4）设有中央监控室及消控室的实施24小时安全监控并记录及时，具有熟悉区域内消控设施的操作员，负责掌控小区消控、泵房的维护、卫生、消控设备的操作流程。

（5）负责小区日常秩序、劝阻居民不文明行为、设施设备的安全保卫等工作。

（6）业主在公共部位堆放的杂物须及时清理，如非机动车库及机动车库中堆放的老旧家具等，在此过程中产生的问题妥善处理。

（7）对可能发生的涉及安全和秩序的各种情况有应急预案和措施；对雨雪、冰冻等自然灾害或火灾、水浸等突发事件有应急处理预案。

（8）设置接待室，受理业主的投诉、报修。

（9）公示各项规章制度，档案资料齐全，管理规范。

（10）定期对服务人员进行消防培训，保证消防通道畅通，消防器材可随时启用。

（五）公共区域保洁服务

1、服务范围

（1）小区公共设施、公共区域清洁卫生；

（2）小区内垃圾收集、清运；

（3）停车场保洁工作；

（4）小区公共洗手间保洁与管理；

（5）办公场地的保洁；

（6）小区管理用房的清洁卫生；

2、服务内容

（1）小区道路每日清扫1遍，包括：主干道、人行道、支道、停车位、露天健身场地、休闲场地、通道廊道等；

（2）楼道门厅部位每周保洁不低于2遍，包括：门厅、楼梯踏步、休息平台、栏杆、扶手墙等；

（3）绿化带：定期循检保洁，包括：草坪、花坛等，发现杂物及时清理；

（4）水景：每日清捞，保持水面清洁，无白色漂浮物；

（5）垃圾桶：夏季每日清理垃圾桶内垃圾，定期清洗；

（6）保洁垃圾站、房：加强日常保洁，定期清理，垃圾不外溢；

（7）公共区域玻璃每月擦洗2次；

（8）定期做好公共场所的消杀灭菌（蚊、蝇、虫等）及灭鼠工作；

（9）公厕的清洁工作：台盆、地面、镜子、厕具保证清洁、厕所无异味；

（10）保洁工作中发现需维修和其他隐患及时报告。

（六）绿化养护管理

1、绿化养护人员负责小区绿化浇灌、修剪、病虫害防治等相关工作；

2、乔灌木养护，包括：树木、绿篱的修剪和病虫害防治；

3、草坪养护：负责暖季型草坪的修剪、施肥、除草、喷药；

4、对色块的养护：色块修剪有层次。

（七）公共用水、用电等设施的维修服务

1、做好公共设施设备的日常巡查和养护工作，负责小区内公共用水、公共照明等公用设施的维修工作。包括但不限于公共区域内的自来水管、水龙头、线管、照明灯具（含灯管、灯泡）等维修。单次500元以上（以审计结果为准）公共设施维修费用由社区承担，500元以下由中标供应商承担。

2、发现小区内设施设备故障时及时上报；

3、各设备房卫生整洁，主要设施标示清楚齐全；

4、各设备房及公共场所、场地、危及他人安全的隐患处有明显标识和防范措施；

5、做好日常报修的接待、联络和协调工作，住户自用部位小修随叫随到，费用由住户自行承担。

（八）电梯、消防设施设备的日常管理

电梯、消防设施设备的日常管理(如：消防安全工作责任、消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案、消防设施登记、消防培训档案等)

（九）垃圾清运（包括生活垃圾、装修垃圾及毛垃圾）

1、熟悉小区楼宇结构、单元户数、楼栋号等的分布情况，便于顺利开展各区域垃圾清运工作。

2、维护小区内卫生，做到及时清扫、收集及清运，垃圾日产日清、按规定存放。无乱堆、乱倒、乱放现象。防止滋生异味、招引蚊蝇害虫。

3、装修垃圾应设置专门的堆放点，并设置围挡。

4、小区内的无主垃圾清运费用，也由中标供应商自行承担。

（十）公共建筑和设施的维修、养护和管理

1、房屋建筑共用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅等。

2、市政共用设施和附属物、构筑物的维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场等。

3、附属配套建筑和设施的维修、养护和管理，包括商业网点、文化体育娱乐场所等。

4、急修：房屋急修及时率98%以上，合格率达100%,有维修记录和回访记录。

5、小修：房屋急修及时率98%以上，合格率达100%;险情排除率、及时率达100%,有维修记录和回访记录。

6、单次500元以上（以审计结果为准）公共设施维修费用由社区承担，500元以下由中标供应商承担。

（十一）岗前培训

1.进驻住宅小区前根据小区实际情况进行摸排，并做好保洁、保安、内勤等人员的工作技能培训，确保交接完成后顺利开展物业服务工作。

2.人员招聘后，进行工作培训，确保工作顺利开展，每年制定培训计划并落实计划。

（十二）代收代缴费用

1.经招标人授权，代为收取小区停车费，并全额缴入甲方指定账户。

2.经招标人授权，代为收取小区广告费，并全额缴入甲方指定账户。

上述“代收代缴”的均须得到招标人授权。否则，中标供应商无权收取本项目相关费用。相关费用的处置按法律法规规定及双方协商签订的补充协议执行。

四、物业管理具体要求

（一）卫生保洁要求

1、日常保洁

范围：公共建筑物、地面及地下设施、外墙、建筑物周边、护栏、道路广场、标识标牌、绿化地等卫生工作。

服务标准：

（1）屋面平顶无堆积杂物，墙壁无灰尘蛛网，大理石地面定期打蜡打磨、清洗，保证没有污渍；

（2）公共部位门窗保证清洁明亮，无水渍、无污渍；

（3）楼梯扶手、室内外休息座椅、标识标牌要求每周进行擦洗，不得有污渍和灰尘；

（4）公共地面每天打扫，地板、扫脚、窗台不得有污渍和灰尘；

（5）楼顶要进行定期打扫，要保持干净，不得有杂物。灯具、天花板上不得有蜘蛛网出现；

（6）道路、广场保证没有垃圾和杂物，及时清除污迹；

（7）及时清理绿化带及草坪；

（8）公共垃圾桶及时进行清理保洁，保证无过夜垃圾；

（9）遇消防、文娱等重大活动开展时，中标供应商需无条件配合招标人搞好保洁工作。

2、垃圾收集及外运要求：

做到及时清扫、收集；垃圾日产日清、密封存放，无乱堆、乱倒、乱放现象，并负责集中运至垃圾中转站。

3、公共卫生间的保洁：

地面无积水、无污渍，纸篓垃圾及时收集，无蚊蝇，空气清新无异味，洁具表面清洁干净，洗手台面无积水，无污渍。必要的耗材，如卫生球、清洁剂等用于物业管理的清洁用品、用具及共用部位的日耗品由中标供应商自行购置并承担费用。

4、公共区域的垃圾桶的保洁：

保洁要求：定期清洗，保持干净，无污渍。

（二）绿化养护要求

1、服务内容：物业管理范围的树木、花草、绿地等的日常维护、修整、管理和施肥，病虫害防治。

2、服务标准：

（1）有绿化管理措施，花草树木生长正常，定期进行病虫害防治，无黄土裸露，修剪及时，无枯枝死杈及病虫害现象；

（2）定期进行苗木修剪，绿地管理和养护措施落实，无破坏、践踏及随意占用现象，保证绿化完好率98%，草坪纯度95%。

（三）公共秩序维护要求

1、服务内容：负责进出的车辆指挥、大门、住宅楼前坪等所有建筑的室内外的安全保卫、秩序维护；负责夜间巡逻，值班室的夜间守护；防盗、防火报警监控设备、消防工作，消防设备运行管理，公共秩序维护，治安，防火防盗及其它突发事件处理等。

2、服务标准：

（1）建立保安、车辆、道路及公共秩序等管理制度并认真落实，部分岗位24小时值班；

（2）严格验证、登记，环境秩序良好；

（3）维护和保证防盗、防火等报警监控设备的正常运行；

（4）做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处理突发事件；

（5）协调、控制车辆出入，保证道路畅通，车辆停放有序，确保交通安全；

（6）按照岗位规定要求及时巡查，作好记录，及时报告和处理突发事件；

（7）建立消防管理措施及发生火灾处理预案；确定重点防火部门，消防人员持证上岗，实行24小时消防值班制度。坚持日常巡视，发现隐患及时排除，确保无火灾事故发生。

（四）设备、设施维保要求

1、给排水系统设备运行维护

服务内容：给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及输通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物、引水管道等正常运行使用，进行日常养护维保。

服务标准：

（1）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水塔保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅，做好防锈处理；及时发现并解决故障，零星维修合格率100%，故障排除不过夜，做好节约用水工作。

（2）按照招标人要求，中标供应商对公共区域内的给排水系统设备进行定期或不定期的巡查，涉及更换配件及维修的，单次500元以上（以审计结果为准）公共区域内的给排水系统设备维修费用由社区承担，500元以下由中标供应商承担。

2、供电系统设备管理维护

服务内容：对物业管理范围内供电系统变、低压电器设备、变压器、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和养护维修，确保正常运行使用。临时用电管理。

服务标准：

（1）每天对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，发现问题及时处理解决。每月对供电设备内的接线箱、控制柜、自动开关、熔断器、漏电保护器、接线端子等原件吹尘、清扫、紧固、温度检测并做好记录。照明系统的光源、开关、控制器、插座工作正常、灵敏有效、绝缘地接有效、线序排列整齐、编号清晰正确。建立各项设备档案，健全用电管理制度，做到安全、合理、节约用电；建立严格的送配电运行制度、电气维修制度，供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零星维修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全。避雷系统每年遥测一次。

（2）按照招标人要求，对公共区域内的供电系统设备进行定期或不定期的巡查，涉及更换配件及维修的，单次500元以上（以审计结果为准）公共区域内的供电系统设备维修费用由社区承担，500元以下由中标供应商承担。

3、房屋门窗维修要求：

内容：门窗框松动、开启不灵活、脱榫、开焊、小五金件缺损、窗纱、玻璃破损的修理。

服务标准：确保门窗完好和正常使用，合格率100%。

（五）内部管理

物业管理项目部的内部管理计划由供应商自行制定投标方案，包括跟招标人及周边单位（包括居委会、公安局等）的衔接，管理人员的配置，财务制度、内部奖惩措施等。

五、其他约定事项

1、对中标供应商的违纪处罚：因物管公司责任造成财产损失、丢失，承担双倍以上赔偿。

2、对中标供应商安全防火的要求：严格管理工作人员，确保全年无一例安全防火事件，因中标供应商管理不善，或工作人员失误造成的损失全部由中标供应商承担。

3、对中标供应商工作人员流动及必要的失业保险、医疗保险、保险和人员意外伤害、死亡保险办理及费用的要求：中标供应商按规定购买社会险，其费用由中标供应商自行承担。

4、对中标供应商安全保卫人员素质的要求：相貌端正，身体健康，无违法违纪记录。

5、对中标供应商员工统一着装，持证上岗及健康状况的要求：统一着装，电工、安保、工程、财务等岗位需要持资格证上岗，持有健康证，其费用由中标供应商自行承担。

6、中标供应商除停车费、广告费外，无对外收费权。收取事宜由中标供应商与招标人另行商定。

7、对中标供应商履行报刊、邮件等的签收、登记、分发等工作要求：中标供应商根据自身的需要订报刊、杂志，手续自理。

8、对中标供应商的其他要求：应制定严格的保密措施，防止泄密事故发生；所有工作必须有台账记录。

9、物业管理用房的提供情况：业主提供物业管理用房。

10、物业管理饮食安排情况：餐饮自理。

11、小区装修垃圾的运送管理费用由中标供应商自行支付，招标人不支付相应费用。

12、按照招标文件要求，严格执行“阳光物业”物业管理的要求。

13、因中标人管理或巡查不当造成的安全事故，由中标人承担。

14、对中标供应商运营绩效考核要求（与物业费用支付挂钩）。

月度考核表

魏村街道安置小区物业服务项目考核管理办法

(征求意见稿）

一、考核对象

魏村街道安置小区各物业服务项目

二、考核内容

按季度对各物业服务单位开展综合考核，重点围绕日常管理、安全巡查与教育、长效管理、小区秩序维护、装修管理、群租房巡查治理等方面实施。

三、教育与培训

1. 物业服务企业须严格按照相关标准开展人员招聘，从严把控从业人员年龄、体检等准入条件，严禁录用不适合从事物业服务岗位的人员，实行一人一档规范管理。

2. 建立健全岗前培训机制，围绕岗位职责、工作内容、操作要求、问题处置等内容开展系统化培训，确保从业人员熟练掌握岗位技能与工作规范。

四、安全工作

（一）人员自身安全

各物业服务单位须为员工配备必要的保险、防护用品、劳保装备及慰问物资，切实保障员工健康上岗、安全作业。

（二）人员作业安全

1. 严格落实岗前及在岗安全培训制度，坚决杜绝新员工未经培训直接上岗。

2. 为新员工设置合理的培训、实习及适应周期，使其熟练掌握工作流程、安全规范及突发事件处置流程。

3. 遇突发事件须第一时间上报，积极配合开展现场处置、人群引导、秩序恢复等相关工作。

（三）公共区域安全

1. 消防隐患排查

定期开展消防隐患排查整治，重点清理消防箱周边堆放杂物，全面巡查维护消防设施，及时整改各类问题。针对半层地下车库有人居住等特殊情形，加密巡查频次，清理通道障碍物，补齐缺失消防器材，确保消防通道畅通。

2. 高空坠物防范

全面排查高空坠物安全隐患，对楼顶老旧太阳能热水器、破损挡风墙等设施及时上报并督促维修。

3. 其他公共安全隐患须做到及时排查、及时处置、及时上报。

五、车辆停放秩序工作

（一）交通秩序管理

1. 机动车管理：优先保障小区主干道及消防车通道畅通，严格规范小区出入口、转弯处车辆停放，加强现场引导与秩序管控，避免交通拥堵与占道违停。

2. 非机动车管理：严禁非机动车在通道两侧随意停放，强化巡查引导，规范停放秩序。

六、装修报备管理

1. 规范业主装修报备流程，无论日常巡查发现或业主主动报备，均须详细登记，实现从装修开工至竣工的全流程闭环管理。

2. 涉及室内结构拆改的装修工程，须要求业主提供专业机构出具的结构安全质量报告。

3. 明确建筑垃圾清运方案（业主自行清运或物业代为清运），并做好宣传公示。

七、群租房管理

持续强化群租房日常管理，主动配合社区、派出所开展全面排查摸底。对群租房内违规拆改、违规使用大功率电器等安全隐患，及时温馨告知房东并督促整改；对拒不整改的，立即上报社区及相关职能部门。

八、业主诉求处理

建立完善业主诉求台账，实现诉求受理、处置、反馈全流程闭环管理。对未办结诉求须明确上报对象，主动跟踪办理进度，及时向业主反馈，持续提升业主满意度。

九、信息上报工作

发生突发事件时，须及时、准确、简明上报事件时间、地点、基本情况及现场图片，确保信息传递规范高效，为应急处置提供支撑。

十、长效管理

严格参照《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》（常政发〔2022〔113号）、《关于开展新北物业行业“考核评价”活动通知》（常新物管办[2024]2号）执行，同步结合当前城乡环境大整治重点工作一体推进、同步落实。

十一、扣分细则

1. 违反行业管理要求，每发生1起扣0.2分；

2. 违反长效管理要求，每发生1起扣0.1分；同一问题重复出现视为未整改，扣0.3分；市、区级巡查发现问题未及时整改（重复出现）扣1分；

3. 涉及城乡环境大整治问题，每发生1处扣0.2分；市、区级曝光问题未及时整改（重复出现）扣2分；

4. 因物业服务单位重大过失造成严重后果的，一经核实，立即解除服务协议，并上报区房管中心建议列入本年度物业行业区级黑榜。

5. 每扣1分，相应扣减物业服务费用1000元。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

本项目属于服务类项目且不包含产品采购，不享受本国产品扣除。

评标方法与评标标准

每个投标人可选择相应的分包投标，兼投不兼中。在分包一中被推荐为第一中标候选人的单位可参与分包二评标，但不得成为分包二的推荐中标候选人，按分包顺序，以此类推。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 10 | / | / |
| 2 | 技术分 （主观分） |  | 0 | 50 | 否 | 否 |
| 2.1 | 整体服务方案 | 供应商物业整体服务方案（包括不限于对小区的物业整体服务等），科学性、有效性、合理性，各项描述齐全的5分；描述基本完整可行的得4分；针对性欠缺、描述一般的得3分；无则不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.2 | 进退场交接方案 | 评标小组根据供应商针对本项目制定的进退场交接方案，方案详尽、精细，科学合理，操作性强的得5分；方案较为全面，较详细合理、规范科学的得4分；方案简单，操作性一般的得3分；无则不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.3 | 组织构架、项目组织规章制度、各岗位分工及岗位 | 供应商针对拟成立的项目组织构架、项目组织规章制度、各岗位分工及岗位职责等方面科学、完整的5分；描述基本完整可行的得4分；针对性欠缺、描述一般的得3分；无则不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.4 | 重点、难点分析及应对措施 | 供应商对本项目的重点、难点分析及应对措施，项目重点内容阐述、难点分析及相应的应对措施：重点切入准确、内容阐述精细，难点分析精准，应对措施科学、合理，操作性强的，得5分；重点切入较为准确，内容阐述完整，难点分析到位，应对措施较为科学合理，操作性较强的，得4分；重点内容切入稍有偏差，内容阐述简单，难点分析基本合理，应对措施操作性一般的，得3分；无则不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.5 | 秩序维护服务方案及保障措施 | 评标小组根据供应商针对本项目秩序维护服务方案及保障措施（包括不限于对小区的秩序维护服务方案及保障措施等），方案及保障详尽、精细，科学合理，操作性强的得5分；方案及保障较为全面，较详细合理、规范科学的得4分；方案及保障简单，操作性一般的得3分；无则不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.6 | 环境服务方案及保障措施 | 评标小组根据供应商针对本项目环境服务方案及保障措施等方面，各项描述齐全的得5分；描述基本完整可行的得4分；针对性欠缺、描述一般的得3分；无则不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.7 | 绿化服务方案及保障措施 | 评标小组根据供应商针对本项目绿化服务方案及保障措施，方案及保障详尽、精细，科学合理，操作性强的得4分；方案及保障较为全面，较详细合理、规范科学的得3分；方案及保障简单，操作性一般的得2分；无则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 否 |
| 2.8 | 物业维修养护方案 | 评标小组根据供应商针对本项目物业维修养护方案，方案详尽、精细，科学合理，操作性强的得4分；方案较为全面，较详细合理、规范科学的得3分；方案简单，操作性一般的得2分；无则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 否 |
| 2.9 | 垃圾分类服务方案 | 评标小组根据供应商针对本项目垃圾分类服务方案，方案详尽、精细，科学合理，操作性强的得4分；方案较为全面，较详细合理、规范科学的得3分；方案简单，操作性一般的得2分；无则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 否 |
| 2.10 | 应急事件处理预案 | 针对本项目制定详细的应急事件处理预案（包括不限于疫情防控、意外情况、安全管控或特殊情况下的管理预案），各项描述齐全的4分，描述基本完整可行的得3分，针对性欠缺、描述一般的得2分，无则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 否 |
| 2.11 | 社区文化活动方案 | 评标小组根据供应商针对本项目社区文化活动方案，方案详尽、精细，科学合理，操作性强的得4分；方案较为全面，较详细合理、规范科学的得3分；方案简单，操作性一般的得2分；无则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 40 | 否 | 是 |
| 3.1 | 业绩 | 供应商自2023年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）具有物业管理业绩的，服务内容需同时包含秩序维护、保洁的，有1个得4分，最高得8分。同一项目不重复计分。投标文件中提供合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.2 | 体系认证 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每有一个证书得1分，最高得3分。 投标文件中提供证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目负责人 | 1.拟派本项目负责人具有大专及以上学历的得2分。 2.具有初级及以上应急救援员证书的，得2分； 3.具有人社部门或职业技能鉴定中心颁发的四级及以上建（构）筑物消防员证或中级及以上消防设施操作员证书的得3分。 提供学历证书、岗位证书及投标截止日前供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 7 | 否 | 是 |
| 3.4 | 维修主管 | 维修主管（除项目负责人外）： 1.具有大专及以上学历的得2分。 2.具有高/低压电工证的，得2分。 提供证书及投标截止日前供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.5 | 其他项目组成员 | 项目组成员（除项目负责人、维修主管外）： 1.具有保安员证书的，每有一人得2分，最高得6分； 2.具有初级及以上应急救援员证书的，每有一人得2分，最高得4分； 3.具有人社部门或职业技能鉴定中心颁发的初级及以上建（构）筑物消防员证或初级及以上消防设施操作员证书的，每有一人得2分，最高得6分； 4.具有高压或低压电工证书的，每有一人得2分，最高得2分。 提供证书及投标截止日前供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 0 | 18 | 否 | 是 |

注：

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供原件扫描件，过时不予接收。

2、评标时，未能按要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为        ，全称为       ，统一社会信用代码为           ，法定代表人（单位负责人）为        ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年月日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日         期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 物业管理行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于      行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

八、投标分项报价表（分包号：01）

项目编号/包号：_________ 项目名称：__________  报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1人 | 报价应包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品（包括垃圾袋、保洁用品、绿化耗材、垃圾清运等）、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定、采购文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由中标供应商承担。采购单位不再支付合同价格以外的任何费用。 |
| 2 | 保安主管 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 3 | 绿化主管 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 4 | 维修主管 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 5 | 客服内勤 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 6 | 财会人员 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 7 | 维修人员 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 8 | 消控人员 |  |  |  |  | 6人 |  |
| 9 | 保安人员 |  |  |  |  | 31人 |  |
| 10 | 保洁人员 |  |  |  |  | 32人 |  |
| 每月投标 单价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 2年投标总价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标报价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付报价以外的任何费用。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（分包02）

项目编号/包号：_________ 项目名称：__________  报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1人 | 报价应包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品（包括垃圾袋、保洁用品、绿化耗材、垃圾清运等）、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定、采购文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由中标供应商承担。采购单位不再支付合同价格以外的任何费用。 |
| 2 | 客服兼内勤及档案信息管理 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 3 | 水电工、维修人员 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 4 | 保安人员 |  |  |  |  | 12人 |  |
| 5 | 车辆管理人员 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 6 | 保洁人员 |  |  |  |  | 15人 |  |
| 每月投标 单价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 2年投标总价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标报价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付报价以外的任何费用。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（分包03）

项目编号/包号：_________ 项目名称：__________  报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1人 | 报价应包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品（包括垃圾袋、保洁用品、绿化耗材、垃圾清运等）、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定、采购文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由中标供应商承担。采购单位不再支付合同价格以外的任何费用。 |
| 2 | 客服兼内勤及档案信息管理 |  |  |  |  | 4人 |  |
| 3 | 水电工、维修人员 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 4 | 保安人员 |  |  |  |  | 12人 |  |
| 5 | 车辆管理人员 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 6 | 保洁人员 |  |  |  |  | 21人 |  |
| 每月投标 单价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 2年投标总价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标报价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付报价以外的任何费用。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（分包04）

项目编号/包号：_________ 项目名称：__________  报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1人 | 报价应包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品（包括垃圾袋、保洁用品、绿化耗材、垃圾清运等）、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定、采购文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但供应商认为所需的其他费用也包含在内，不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。供应商应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由中标供应商承担。采购单位不再支付合同价格以外的任何费用。 |
| 2 | 客服兼内勤及档案信息管理 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 3 | 水电工、维修人员 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 4 | 保安人员 |  |  |  |  | 12人 |  |
| 5 | 车辆管理人员 |  |  |  |  | 1人 |  |
| 6 | 保洁人员 |  |  |  |  | 23人 |  |
| 每月投标 单价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |
| 2年投标总价 （元） |  | 金额大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 金额小写 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标人的投标报价应包括为完成本项目所发生的一切相关费用和税费等，招标人将不再支付报价以外的任何费用。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                  分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                            邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                        包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                  公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。